后勤物资/服务采购用户需求确认函

| 序号 | 内容 | 详细说明/要求 | 备注/建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购物资/服务名称 （无指定品牌/型号） | 传递仓维修服务（维修内容附后） | 无型号需现场勘察 |
|  | 采购物资/服务名称 （采购指定品牌、型号） |  |  |
| 2 | 技术要求（1.如限定型号，可省略不填。2.如含分项内容，在需求分项表填写） |  |  |
|  | 2.1 性能要求 | 功能正常符合感控要求 |  |
|  | 2.2 材料要求 | 感控要求辅料采用医用316不锈钢 密封条、胶水等采用环保无刺激性材料 |  |
|  | 2.3 结构/外观要求 | 符合感控要求 |  |
|  | 2.4 安全要求 | 遵守施工安全要求符合感控要求 |  |
|  | 2.5 服务内容和标准 | 20个传递仓更换密封条其中5个需要维修机械互锁装置 | 整个维修过程需保障感控要求，需要施工方具有医院洁净区域施工经验 |
| 3 | 商务要求（如有分项内容，在需求分项表填写） |  |  |
|  | 3.1 交付时间和期限 | 中标通知后1周内 |  |
|  | 3.2 交付地点（范围） | 内科楼15楼层流病房 |  |
|  | 3.3 付款条件（进度和方式） | 项目完成验收由使用部门签字确认 |  |
|  | 3.4 包装和运输要求 |  |  |
|  | 3.5 售后服务要求 | 质保2年 |  |
|  | 3.6 保险要求 |  |  |