东莞理工学院量子计算与集成器件前沿科学研究中心（第1期）-定制化量子材料分子束外延系统及互联真空掩膜腔设备采购项目

采购需求调查反馈意见书

公司名称:

联系人姓名:

联系方式:

日期：

# 目录

目录	2

一、营业执照复印件	3

二、需求调查问卷调查卷	4

- 营业执照复印件

二、需求调查问卷调查卷

| 项目名称 |  |  | 东莞理工学院量子计算与集成器件前沿科学研究中心（第1期）-定制化量子材料分子束外延系统及互联真空掩膜腔设备采购项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求调查内容 |  | 调查对象自述 |  |  |  |  |
| 一．相关产业发展 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 现有产品的技术路线、工艺水平、技术水平或行业的发展历程、行业现状等 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 可能涉及的企业资质 产品资质、人员资质 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 涉及的相关标准和规范 |  |  |  |  |  |  |
| 二、市场供给 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 市场竞争程度 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 价格水平或价格构成 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 潜在供应商的数量、履约能力、售后服务能力 |  |  |  |  |  |  |
| 三、同类采购项目历史成交信息（调查应当选择真实、有效的信息，信息来源应当有依据且符合当前市场实际情况，不得随意编造。） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 采购人 | 项目名称 | 项目预算 | 中标人 | 中标价 | 中标品牌/型号 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、后续采购情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 可能涉及的运行维护升级更新、备品备件耗材等情况 |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他情况 部分重要参数条款（根据以下要求提供所投产品彩页或原厂商的官方技术白皮书（或产品说明书）或原厂商所作的技术参数说明或原厂商网站链接及网站产品说明的截图等详细技术资料（如条款对证明材料有具体要求的，则按要求提供）） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 系统组成 |  | ★整机系统由Ⅲ-Ⅴ材料生长室，拓扑材料生长室，定制化超高真空掩膜室、快速进样室、控制系统组成，可生长最大单片4inch衬底。（投标人须提供相关证明材料或者提供承诺函（格式不限）并加盖投标人公章） |  |  |  |
| 2 | 拓扑材料生长室 |  | ▲安装水汽抽速≥9000 L/s的冷凝泵，配套水冷压缩机；安装抽速≥400 L/s的离子泵；冷凝泵和离子泵均配套闸板阀； |  |  |  |
| 3 |  |  | ▲安装衬底加热器，载入最大单片4inch衬底；最高加热温度≥800℃，温度稳定性≤±0.5℃；最大转速≥60RPM； |  |  |  |
| 4 |  |  | ▲安装1个冷唇蒸发源，坩埚容量≥110cc；双温区独立加热，最高加热温度≥1350℃，温度稳定性≤±0.5℃； |  |  |  |
| 5 |  |  | ▲安装2个高温源，坩埚容量≥26cc；单温区加热，最高加热温度≥1700℃，温度稳定性≤±0.5℃； |  |  |  |
| 6 |  |  | ▲安装1个热唇蒸发源，坩埚容量≥175cc；双温区独立加热，最高加热温度≥1350℃，温度稳定性≤±0.5℃； |  |  |  |
| 7 |  |  | ★安装两个阀式裂解源，坩埚容量≥300cc；三温区独立加热，裂解区最高加热温度≥1200℃，传导区最高加热温度≥1200℃，蒸发区最高加热温度≥800℃，温度稳定性≤±0.5℃；（投标人须提供相关证明材料或者提供承诺函（格式不限）并加盖投标人公章） |  |  |  |
| 8 |  |  | ▲安装RHEED，高压≥15keV，具有X、Y、Rocking 和 Beam blanking 功能；荧光屏配套视窗挡板； |  |  |  |
| 9 | 定制化超高真空掩膜室 |  | ★腔体极限真空≤1.0×10-7 Torr；（投标人须提供相关证明材料或者提供承诺函（格式不限）并加盖投标人公章） |  |  |  |
| 10 | 快速进样室 |  | ★腔体极限真空≤1.0×10-7 Torr；（投标人须提供相关证明材料或者提供承诺函（格式不限）并加盖投标人公章） |  |  |  |
| 市场主体信息 |  |  | 市场主体名称： |  |  |  |  |
|  |  |  | 联 系 人： |  |  |  |  |
|  |  |  | 联 系 方 式： |  |  |  |  |
|  |  |  | 时 间： |  |  |  |  |