[bookmark: _GoBack]南方医科大学南方医院儿童中心二区中央空调风机盘管主机更换维修服务采购项目需求书

1. 采购内容
(1) *名称：中央空调室内盘管机1台           
(2) *数量及单位：1台        
(3) 参考品牌型号：品牌不限，参考型号为：FP400WA
(4) 设置参考品牌理由：沿用原机产品便于安装、使用、维修
变
2. 采购技术要求
(1) *物资内容
性能要求：风量400立方米每小时，大于等于6排铜管。
材料要求：原厂合格产品。
安全要求：通过3C认证。
(2) *服务内容和标准
包干（含辅材、安装、调试等）。


3. 采购商务要求
(1) *交付时间和期限：成交通知后1周.
(2) *交付地点：儿童中心二区血液肿瘤病房 1212 房间
(3) 售后服务要求：质保期 24 月
质保内容：厂家售后整机质保。
电话技术支持服务响应要求 7*24小时、上门服务时限：接到报修后24小时
(4) 保险要求：（如适用需填报）


                                        

