南方医科大学南方医院门诊信息机房精密空调采购项目需求书

1. 采购内容
(1) *名称：精密空调
(2) *数量及单位：2台        
(3) 参考品牌型号为：维谛、赛铁、英维克、华为。

2. 采购技术要求
(1) *物资内容：恒温恒湿精密空调。
(2) 性能要求：制冷量为不小于20Kw恒温恒湿
(3) 材料要求：原厂合格产品。
(4) *服务内容和标准：包辅材、安装、调试、交钥匙工程。
3.采购商务要求
(5) *交付时间和期限：成交通知后1个月.
(6) [bookmark: _GoBack]*交付地点：门诊楼8楼信息机房
(7) 供应商要求：*供应商需要提供品牌厂家的授权书。*供应商需要提供近一年内在本省范围内签订的至少两份合同，这些合同必须涉及该品牌产品*因现场位置局促，须现产勘察出具可行性纸质方案。
(8) *售后质保期 24月
(9) 保险要求：（如适用需填报）

                                     
















