南方医科大学南方医院门诊信息机房精密空调采购项目需求书

- 采购内容

  - *名称：精密空调

  - *数量及单位：2台

  - 参考品牌型号为：维谛、赛铁、英维克、华为。

- 采购技术要求

  - *物资内容：恒温恒湿精密空调。

  - 性能要求：制冷量为不小于20Kw恒温恒湿

  - 材料要求：原厂合格产品。

  - *服务内容和标准：包辅材、安装、调试、交钥匙工程。

- 3.采购商务要求

  - *交付时间和期限：成交通知后1个月.

  - *交付地点：门诊楼8楼信息机房

  - 供应商要求：*供应商需要提供品牌厂家的授权书。*供应商需要提供近一年内在本省范围内签订的至少两份合同，这些合同必须涉及该品牌产品*因现场位置局促，须现产勘察出具可行性纸质方案。

  - *售后质保期 24月

  - 保险要求：（如适用需填报）