南方医院后勤物资/服务采购用户需求确认函

| 序号 | 内容 | 详细说明/要求 | 备注/建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购物资/服务名称 （无指定品牌/型号） | 超滤机 2套 |  |
| 2 | 技术要求（1.如限定型号，可省略不填。2.如含分项内容，在需求分项表填写） |  |  |
|  | 2.1 性能要求 | 过滤精度：0.01μm 出水流量：1.5-3L/分钟 适用水压：0.1-0.4MPa |  |
|  | 2.2 材料要求 | / |  |
|  | 2.3 结构/外观要求 | 产品尺寸：220*120*390mm |  |
| 3 | 商务要求（如有分项内容，在需求分项表填写） |  |  |
|  | 3.1 交付时间和期限 | 中标通知后1周内 |  |
|  | 3.2 交付地点（范围） | 烧伤科 |  |
|  | 3.3 付款条件（进度和方式） | 项目完成验收由使用部门签字确认 |  |
|  | 3.4 包装和运输要求 | 包送、包含装,包调试 |  |
|  | 3.5 售后服务要求 | 质保3年 | 保修期限、维修响应时间等 |
|  | 3.6 保险要求 |  | （如适用） |

附图：