南方医院后勤物资/服务采购用户需求确认函

	序号
	内容
	详细说明/要求
	备注/建议

	1
	采购物资/服务名称
（无指定品牌/型号）
	[bookmark: _GoBack]超滤机 2套
	

	2
	技术要求（1.如限定型号，可省略不填。2.如含分项内容，在需求分项表填写）

	
	2.1 性能要求
	过滤精度：0.01μm
出水流量：1.5-3L/分钟
适用水压：0.1-0.4MPa
	

	
	2.2 材料要求
	/
	

	
	2.3 结构/外观要求
	产品尺寸：220*120*390mm 
	

	3
	商务要求（如有分项内容，在需求分项表填写）

	
	3.1 交付时间和期限
	中标通知后1周内
	

	
	3.2 交付地点（范围）
	烧伤科
	

	
	3.3 付款条件（进度和方式）
	项目完成验收由使用部门签字确认
	

	
	3.4 包装和运输要求
	包送、包含装,包调试
	

	
	3.5 售后服务要求
	质保3年
	保修期限、维修响应时间等

	
	3.6 保险要求
	
	（如适用）
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