后勤物资/服务采购用户需求确认函

| 序号 | 内容 | 详细说明/要求 | 备注/建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购物资/服务名称 （无指定品牌/型号） | 冷冻库制冷机 | GNJ-QFT5CD/NaRH(配GLF-D352R63F/A) |
|  | 采购物资/服务名称 （采购指定品牌、型号） |  |  |
| 2 | 技术要求（1.如限定型号，可省略不填。2.如含分项内容，在需求分项表填写） |  |  |
|  | 2.1 性能要求 | 1.适配冷冻库标准低温工况，降温速度快，库温升降平稳，无大幅波动。 |  |
|  | 2.2 材料要求 | 1.建议采用加厚冷轧钢板或不锈钢板材，表面防腐防锈、耐酸碱。 2.保温管路采用高密度阻燃保温棉，防水防潮、抗老化。 |  |
|  | 2.3 结构/外观要求 | 1.表面喷涂均匀，漆面光滑平整，无锈蚀、掉漆、划痕、变形；边角钝化处理，无尖锐毛刺。 |  |
|  | 2.4 安全要求 | 1.建议配备高压、低压双重压力保护阀、泄压装置，防止管路超压爆裂、冷媒泄漏。 |  |
|  | 2.5 服务内容和标准 | 负责拆旧，新装更换及辅材 中标人现场参与验收 | （如适用） |
| 3 | 商务要求（如有分项内容，在需求分项表填写） |  |  |
|  | 3.1 交付时间和期限 | 中标通知后1周内 |  |
|  | 3.2 交付地点（范围） | 机关食堂 |  |
|  | 3.3 付款条件（进度和方式） | 要求中标人现场参与验收。项目完成验收由使用部门签字确认 |  |
|  | 3.4 包装和运输要求 | 包装完好无损、含运输到指定位置。 |  |
|  | 3.5 售后服务要求 | 质保3年。 | 保修期限、维修响应时间等 |
|  | 3.6 保险要求 |  | （如适用） |