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[bookmark: _Toc28359001][bookmark: _Toc35393789]第一章招标公告
项目概况
南宁海关技术中心2026-2027年试剂消耗品定点供应商采购 招标项目的潜在投标人应在诚 E 招电子采购交易平台（https://www.chengezhao.com/）获取招标文件，并于2026年10月12日09时30分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：07-15-04A-2026-D-F-E26946
2.项目名称：南宁海关技术中心2026-2027年试剂消耗品定点供应商采购
3.预算金额：800万元（人民币）
4.最高限价（如有）：800万元（人民币）
5.采购需求：
（1）预算金额：800万元/年（其中：A分标：化学试剂及通用耗材类的招标预算为300万元/年；B分标：光谱色谱及配套材料类的招标预算为100万元/年；C分标：标准物质质控样品及配套耗材类招标预算为150万元/年；D分标：微生物试剂及配套耗材类招标预算为250万元/年）。
（2）最高限价：本项目各分标投标下浮系数的有效报价范围：0%≤投标下浮系数＜100%，超出此范围的报价为无效报价，按无效投标处理；本项目各分标采取“统一下浮系数”定价方式，按实际采购数量结算。
（3）采购需求：采购南宁海关技术中心2026-2027年试剂消耗品一批（其中：A分标采购化学试剂及通用耗材类一批，B分标采购光谱色谱及配套材料类一批，C分标采购标准物质质控样品及配套耗材类一批；D分标采购微生物试剂及配套耗材类一批），具体内容详见招标文件。
6.合同履约期限：自合同签订之日起1年。
7.本项目（不接受）联合体投标。
[bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc28359080]二、投标人的资格要求
[bookmark: _Hlk51746371][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为预留份额面向中小企业采购项目，其中：
A分标：100%预留小微企业采购，货物制造商须为小型或微型企业；
B分标：100%预留中小企业采购，货物制造商须为中型或小型或微型企业；
C分标：100%预留中小企业采购，货物制造商须为中型或小型或微型企业；
D分标：100%预留小微企业采购，货物制造商须为小型或微型企业。 
监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
3.本项目的特定资格要求：
（1）各分标资质要求：
A分标：
①供应商按《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）医疗器械分类管理要求具备有效的医疗器械经营备案凭证（或承诺供货前取得医疗器械经营备案凭证）或者经营许可证（符合《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）第四十一条第二款规定或所投产品属于第一类医疗器械的除外）；或者供应商符合《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）第四十三条规定的，应具备医疗器械注册证。
②供应商须具备有效的《危险化学品经营许可证》。
③供应商须具备有效的《非药品类易制毒化学品经营备案证明》（或承诺供货前取得《非药品类易制毒化学品经营备案证明》）。
B分标：无。
C分标：
①供应商须具备有效的《危险化学品经营许可证》。
②供应商须具备有效的《非药品类易制毒化学品经营备案证明》（或承诺供货前取得《非药品类易制毒化学品经营备案证明》）。
D分标：
①供应商按《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）医疗器械分类管理要求具备有效的医疗器械经营备案凭证（或承诺供货前取得医疗器械经营备案凭证）或者经营许可证（符合《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）第四十一条第二款规定或所投产品属于第一类医疗器械的除外）；或者供应商符合《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）第四十三条规定的，应具备医疗器械注册证。
②供应商须具备有效的《危险化学品经营许可证》
③供应商须具备有效的《非药品类易制毒化学品经营备案证明》（或承诺供货前取得《非药品类易制毒化学品经营备案证明》）。
（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。
（3）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。
[bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc35393623]三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624]1.时间：2026年9月21日至2026年9月29日，每天上午8点30分至12点00 分，下午14点30 分至18点00分（北京时间，法定节假日除外）。
2.地点：诚 E 招电子采购交易平台（https://www.chengezhao.com/）。
3.方式：
网上获取：注册并登录诚 E 招电子采购交易平台（https://www.chengezhao.com/）进行项目获取招标文件，具体获取方式如下：
（1）“注册”方式详见【诚 E 招电子采购交易平台-帮助中心-操作指南-注册指引】，注册成功后请登录，登录后可在【常用文件】处下载《投标人&供应商操作手册》；
（2）投标人根据《投标人&供应商操作手册》获取招标文件。（注：“购买文件、支付及下载文件”方式详见《投标人&供应商操作手册》-“购买文件”。）
（3）投标人可选择下列任一种方式支付招标文件费用：
①网上支付：选择【网上支付】方式后，点击【提交】，使用微信支付文件费用；
[bookmark: _GoBack]②电汇：以转账方式支付文件费用，并在支付阶段，将“转账凭证”上传至【附件】处（转 账凭证建议备注说明“项目编号及项目简称”）；（注：开户名：公诚管理咨询有限公司；开户银行：中信银行广州花园支行；账号：3110910037672626946）
（4）在诚 E 招电子采购交易平台完成操作后可下载本项目招标文件。
4.售价：¥200.00元。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.提交投标文件截止时间：2026年10月12日09时30分（北京时间）
[bookmark: _Hlk37428909]2.开标时间：2026年10月12日09时30分（北京时间）
3.提交投标文件及开标地点：广西南宁市青秀区金湖北路52-1号东方曼哈顿25楼公诚管理咨询有限公司开标室（具体安排详见当天开标显示屏）。
[bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359007]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]六、其他补充事宜
[bookmark: _Hlk37429585]1.投标保证金的金额：
A分标：人民币叁万元整（¥30000.00元）；
B分标：人民币壹万元整（¥10000.00元）；
C分标：人民币壹万伍仟元整（¥15000.00元）；
D分标：人民币贰万伍仟元整（¥25000.00元）。
备注：缴纳方式详见投标人须知前附表。
2.本项目需要落实的政府采购政策
（1）政府采购支持采用本国产品的政策。
（2）政府采购促进中小企业发展。
（3）政府采购促进残疾人就业政策。
（4）政府采购支持监狱企业发展。
（5）扶持不发达地区和少数民族政策。
（6）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。
[bookmark: _Hlk37429595]3.公告发布媒介：本项目公告在中华人民共和国南宁海关网（nanning.customs.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、诚E招电子采购交易平台（www.chengezhao.com）上发布。
[bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc28359085]4.其他注意事项
投标人可自行选择到现场递交投标文件或通过邮寄方式寄送。如投标人的投标文件通过邮寄快递的方式送达，邮寄快递相关要求如下：
（1）接收邮寄包裹的时间为工作日上午8：30～12：00，下午14：30～18:00。投标文件必须在提交投标文件截止时间前送达，采购代理机构工作人员签收邮寄包裹的时间即为投标文件的送达时间，且须交由采购代理机构当面签收，逾期送达的投标文件作无效处理。逾期送达的，后果由投标人自行承担。为确保邮寄包裹能及时送达，应选择邮寄运送时间有保障的快递公司寄送投标文件，并尽量在提交投标文件截止日期1日前送达。
（2）投标文件邮寄地址：广西南宁市青秀区金湖北路52-1号东方曼哈顿25楼公诚管理咨询有限公司，收件人：陈雅冰，电话：15078828204。
（3）投标人按照招标文件要求装订密封好投标文件后，应使用不透明、防水的邮寄袋或箱子再次包裹已密封的投标文件，并在邮寄袋或箱子上粘牢注明项目名称、项目编号、项目开标日期、投标人联系人及联系方式、有效的电子邮箱等信息。
（4）如评标过程中评标委员会需要投标人澄清、说明或补正时：通过邮寄快递方式递交投标文件的投标人，可在评标委员会要求的合理期限内通过电子邮件书面形式作出澄清、说明或补正；通过现场递交方式递交投标文件的投标人，由授权代表对投标文件以书面形式作出澄清、说明或补正。
5.本项目属于政府采购类项目。
6.投标人可就本项目所有分标进行投标，但最多可中标2个分标，若投标人在评标过程中被列为任意2个分标的第一中标候选人，则在剩余分标评审中不再具有中标候选人推荐资格。评标顺序：A分标→D分标→B分标→C分标。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
　　　1.采购人信息
名    称：南宁海关技术中心
地    址：南宁市良庆区体强路20号
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]联系方式：粟云霞，0771-5369717
2.采购代理机构信息
名    称：公诚管理咨询有限公司
地　  址：广西南宁市青秀区金湖北路52-1号东方曼哈顿25楼
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]联系方式：陈雅冰、劳德、王鹏程、盛菲、李涛，0771-5583003/15078828204
3.项目联系方式
项目联系人：陈雅冰、劳德、王鹏程、盛菲、李涛
电　  话：0771-5583003/15078828204
采购代理机构：公诚管理咨询有限公司
日期：2026年9月21日
[bookmark: _Toc19686830]
第二章采购需求
[bookmark: _Toc254970631][bookmark: _Toc254970490]说明：
1.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款，不满足作无效投标处理。
2.采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代。
3.本项目标的所属行业：工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），行业划型标准为：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
4.预算金额：800万元/年（其中：A分标：化学试剂及通用耗材类的招标预算为300万元/年；B分标：光谱色谱及配套材料类的招标预算为100万元/年；C分标：标准物质质控样品及配套耗材类招标预算为150万元/年；D分标：微生物试剂及配套耗材类招标预算为250万元/年）。
▲一、技术要求
A分标：
	A分标 

	序号
	物资编号
	物资名称
	规格型号
	品牌
	单位
	单价上限价（元）
	类别

	1
	A02817
	高纯液氮
	175L/罐,纯度要求：99.999%
	国产品牌
	罐
	1218
	化学试剂及通用耗材

	2
	A01309
	15ml锥形离心管
	15ml，高透明度聚丙烯，灭菌有托架，50支/包，10包/箱
	国产品牌
	箱
	832
	化学试剂及通用耗材

	3
	A01322
	50ml锥形离心管
	50ml，高透明度聚丙烯，灭菌有托架，25支/包，20包/箱
	国产品牌
	箱
	934
	化学试剂及通用耗材

	4
	A03679
	乙腈（关键试剂）
	HPLC，4L/瓶，4 瓶/箱
	国产品牌
	瓶
	457
	化学试剂及通用耗材

	5
	WZ240520004
	QuEChERS 萃取盐包，4g 硫酸镁，1g氯化钠，1g柠檬酸钠，0.5柠檬酸二钠
	500包/箱
	国产品牌
	箱
	2706
	化学试剂及通用耗材

	6
	A01620
	带轮单钢瓶固定架
	蓝色，40L
	国产品牌
	个
	360
	化学试剂及通用耗材

	7
	A01734
	封口袋（样品袋）
	10cm*15cm*16丝，100个/包
	国产品牌
	包
	13
	化学试剂及通用耗材

	8
	A01735
	封口袋（样品袋）
	14cm*20cm*16丝，100个/包
	国产品牌
	包
	22
	化学试剂及通用耗材

	9
	A01736
	封口袋（样品袋）
	20cm*30cm*16丝，100个/包
	国产品牌
	包
	52
	化学试剂及通用耗材

	10
	A01737
	封口袋（样品袋）
	30cm*40cm*16丝，100个/包
	国产品牌
	包
	90
	化学试剂及通用耗材

	11
	A01738
	封口袋（样品袋）
	35cm*45cm*16丝，100个/包
	国产品牌
	包
	113
	化学试剂及通用耗材

	12
	A01739
	封口袋（样品袋）
	24cm*35cm*16丝，100个/包
	国产品牌
	包
	64
	化学试剂及通用耗材

	13
	A01740
	封口袋（样品袋）
	28cm*40cm*16丝，100个/包
	国产品牌
	包
	88
	化学试剂及通用耗材

	14
	A01741
	封口袋（样品袋）
	30cm*40cm*16丝，100个/包
	国产品牌
	包
	90
	化学试剂及通用耗材

	15
	A01742
	封口袋（样品袋）
	40cm*55cm*16丝，100个/包
	国产品牌
	包
	143
	化学试剂及通用耗材

	16
	A01743
	封口袋（样品袋）
	50cm*60cm*16丝，100个/包
	国产品牌
	包
	255
	化学试剂及通用耗材

	17
	A01744
	封口袋（样品袋）
	16cm*24cm*16丝，100个/包
	国产品牌
	包
	30
	化学试剂及通用耗材

	18
	A01830
	加厚棉短袖白大褂
	女/大号，建议身高165-170cm，参考体重57-63KG，刺绣南宁海关技术中心+LOGO字样
	国产品牌
	件
	69
	化学试剂及通用耗材

	19
	A01831
	加厚棉短袖白大褂
	男/大号，建议身高175-180cm，参考体重70-78kg，刺绣南宁海关技术中心+LOGO字样
	国产品牌
	件
	68
	化学试剂及通用耗材

	20
	A01832
	加厚棉短袖白大褂
	女/中号，建议身高160-165cm，参考体重50-57kg，刺绣南宁海关技术中心+LOGO字样
	国产品牌
	件
	69
	化学试剂及通用耗材

	21
	A01833
	加厚棉短袖白大褂
	男/中号，建议身高170-175cm，参考体重62-70kg，刺绣南宁海关技术中心+LOGO字样
	国产品牌
	件
	68
	化学试剂及通用耗材

	22
	A01834
	加厚棉短袖白大褂
	女/小号，建议身高155-160cm，参考体重43-50kg，刺绣南宁海关技术中心+LOGO字样
	国产品牌
	件
	69
	化学试剂及通用耗材

	23
	A01835
	加厚棉短袖白大褂
	男/小号，建议身高165-170cm，参考体重55-62kg，刺绣南宁海关技术中心+LOGO字样
	国产品牌
	件
	68
	化学试剂及通用耗材

	24
	A01836
	加厚棉短袖白大褂
	女/加大号，建议身高170-175cm，参考体重63-70kg，刺绣南宁海关技术中心+LOGO字样
	国产品牌
	件
	69
	化学试剂及通用耗材

	25
	A01837
	加厚棉短袖白大褂
	男/加大号，建议身高180-185cm，参考体重78-86kg，刺绣南宁海关技术中心+LOGO字样
	国产品牌
	件
	68
	化学试剂及通用耗材

	26
	A01838
	加厚棉短袖白大褂
	女/加加大号，建议身高170-178cm，参考体重70-78kg，刺绣南宁海关技术中心+LOGO字样
	国产品牌
	件
	69
	化学试剂及通用耗材

	27
	A01839
	加厚棉短袖白大褂
	男/加加大号，建议身高180-190cm，参考体重86-95kg，刺绣南宁海关技术中心+LOGO字样
	国产品牌
	件
	68
	化学试剂及通用耗材

	28
	A01840
	加厚棉短袖白大褂
	男/加加加大号，建议身高185-190cm，参考体重85-102kg，刺绣南宁海关技术中心+LOGO字样
	国产品牌
	件
	83
	化学试剂及通用耗材

	29
	A01841
	加厚棉长袖白大褂
	女/大号，建议身高165-170cm，参考体重57-63KG，刺绣南宁海关技术中心+LOGO字样
	国产品牌
	件
	68
	化学试剂及通用耗材

	30
	A01842
	加厚棉长袖白大褂
	男/大号，建议身高175-180cm，参考体重70-78kg，刺绣南宁海关技术中心+LOGO字样
	国产品牌
	件
	69
	化学试剂及通用耗材

	31
	A01843
	加厚棉长袖白大褂
	女/中号，建议身高160-165cm，参考体重50-57kg，刺绣南宁海关技术中心+LOGO字样
	国产品牌
	件
	68
	化学试剂及通用耗材

	32
	A01844
	加厚棉长袖白大褂
	男/中号，建议身高170-175cm，参考体重62-70kg，刺绣南宁海关技术中心+LOGO字样
	国产品牌
	件
	69
	化学试剂及通用耗材

	33
	A01845
	加厚棉长袖白大褂
	女/小号，建议身高155-160cm，参考体重43-50kg，刺绣南宁海关技术中心+LOGO字样
	国产品牌
	件
	68
	化学试剂及通用耗材

	34
	A01846
	加厚棉长袖白大褂
	男/小号，建议身高165-170cm，参考体重55-62kg，刺绣南宁海关技术中心+LOGO字样
	国产品牌
	件
	69
	化学试剂及通用耗材

	35
	A01847
	加厚棉长袖白大褂
	女/加大号，建议身高170-175cm，参考体重63-70kg，刺绣南宁海关技术中心+LOGO字样
	国产品牌
	件
	68
	化学试剂及通用耗材

	36
	A01848
	加厚棉长袖白大褂
	男/加大号，建议身高180-185cm，参考体重78-86kg，刺绣南宁海关技术中心+LOGO字样
	国产品牌
	件
	69
	化学试剂及通用耗材

	37
	A01849
	加厚棉长袖白大褂
	女/加加大号，建议身高170-178cm，参考体重70-78kg，刺绣南宁海关技术中心+LOGO字样
	国产品牌
	件
	68
	化学试剂及通用耗材

	38
	A01850
	加厚棉长袖白大褂
	男/加加大号，建议身高180-190cm，参考体重86-95kg，刺绣南宁海关技术中心+LOGO字样
	国产品牌
	件
	69
	化学试剂及通用耗材

	39
	A01851
	加厚棉长袖白大褂
	男/加加加大号，建议身高185-190cm，参考体重85-102kg，刺绣南宁海关技术中心+LOGO字样
	国产品牌
	件
	82
	化学试剂及通用耗材

	40
	A01852
	加厚棉短袖白大褂
	女/加加加大号，建议身高175-180cm，参考体重75-85kg，刺绣南宁海关技术中心+LOGO字样
	国产品牌
	件
	68
	化学试剂及通用耗材

	41
	WZ240314001
	加厚棉长袖白大褂
	女/加加加大号，建议身高175-180cm，参考体重75-85kg，刺绣南宁海关技术中心+LOGO字样
	国产品牌
	件
	83
	化学试剂及通用耗材

	42
	A01933
	矿泉水瓶
	1500ml，110个/包
	国产品牌
	个
	3
	化学试剂及通用耗材

	43
	A01934
	矿泉水瓶
	596ml，234个/包
	国产品牌
	个
	2
	化学试剂及通用耗材

	44
	A02254
	收纳箱
	长 56cm*宽 41cm*高 34cm
	国产品牌
	个
	62
	化学试剂及通用耗材

	45
	A02255
	收纳箱
	长67cm*宽 49cm*高 52cm
	国产品牌
	个
	103
	化学试剂及通用耗材

	46
	A02256
	收纳箱
	长 41cm*宽 29cm*高 22cm
	国产品牌
	个
	55
	化学试剂及通用耗材

	47
	A02257
	收纳箱
	长 43cm*宽 30cm*高 24cm
	国产品牌
	个
	61
	化学试剂及通用耗材

	48
	A02258
	手动绞盘（双向自锁式）1200磅10米钢丝绳
	1200磅
	国产品牌
	套
	901
	化学试剂及通用耗材

	49
	A02309
	塑料废液桶（方形）
	25L，270*290*410mm白色加厚
	国产品牌
	个
	55
	化学试剂及通用耗材

	50
	A02311
	塑料封口样品袋
	50 个/包，12cm*17cm，单面8 丝，双面16丝100 个/包
	国产品牌
	包
	14
	化学试剂及通用耗材

	51
	A02315
	塑料封口样品袋
	7*10，单面8 丝，双面16丝100 个/包
	国产品牌
	包
	8
	化学试剂及通用耗材

	52
	A02346
	塑料盆
	直径 45cm 高 15cm
	国产品牌
	个
	37
	化学试剂及通用耗材

	53
	A02366
	塑料样品自封袋
	25CM*35CM 12 丝
	国产品牌
	个
	1
	化学试剂及通用耗材

	54
	A02367
	塑料样品自封袋
	35CM*45CM 12 丝
	国产品牌
	个
	1
	化学试剂及通用耗材

	55
	A02416
	透明矿泉水瓶
	535ml
	国产品牌
	个
	2
	化学试剂及通用耗材

	56
	A02517
	液氮储罐
	10L
	国产品牌
	个
	1455
	化学试剂及通用耗材

	57
	A02518
	液化石油气钢瓶
	空罐，5 公斤
	国产品牌
	个
	150
	化学试剂及通用耗材

	58
	A01351
	PET瓶（透明矿泉水瓶）
	500ml，252个/件
	国产品牌
	个
	2
	化学试剂及通用耗材

	59
	A02790
	氮气
	40L/瓶，纯度要求：99.9%
	国产品牌
	瓶
	163
	化学试剂及通用耗材

	60
	A02791
	氮气
	40L/瓶，纯度要求：99.99%
	国产品牌
	瓶
	180
	化学试剂及通用耗材

	61
	A02792
	氮气
	4L，纯度要求：99.999%
	国产品牌
	瓶
	150
	化学试剂及通用耗材

	62
	A02793
	氮气减压阀
	0-2.5MPa,0-25MPa，YQD-6型，输入压力：15MPa，接口G5/8配标准40L
	国产品牌
	个
	388
	化学试剂及通用耗材

	63
	A02794
	丁烷
	40L/瓶，纯度要求：99.5%
	国产品牌
	瓶
	880
	化学试剂及通用耗材

	64
	A02795
	二氯甲烷150mg/m3+N2+涂层
	4L/瓶，二氯甲烷150mg/m3+N2+涂层
	国产品牌
	瓶
	970
	化学试剂及通用耗材

	65
	A02796
	二氧化氮(175mg/m3)+N2
	4L/瓶
	国产品牌
	瓶
	406
	化学试剂及通用耗材

	66
	A02797
	二氧化氮(175mg/m3)+N2
	4L/瓶
	国产品牌
	瓶
	416
	化学试剂及通用耗材

	67
	A02798
	二氧化氮NO2
	8L/瓶，50mg/m3
	国产品牌
	瓶
	447
	化学试剂及通用耗材

	68
	A02799
	二氧化氮NO2
	8L/瓶，5175mg/m3
	国产品牌
	瓶
	457
	化学试剂及通用耗材

	69
	A02800
	二氧化硫SO2
	8L/瓶，236mg/m3
	国产品牌
	瓶
	447
	化学试剂及通用耗材

	70
	A02801
	二氧化硫SO2
	8L/瓶，64mg/m3
	国产品牌
	瓶
	457
	化学试剂及通用耗材

	71
	A02802
	二氧化碳 (215mg/m3)+N2
	4L/瓶，CO2，215mg/m3
	国产品牌
	瓶
	406
	化学试剂及通用耗材

	72
	A02803
	二氧化碳 (3450mg/m3)+N2
	4L/瓶，CO2，215mg/m3
	国产品牌
	瓶
	416
	化学试剂及通用耗材

	73
	A02804
	二氧化碳 0.1%+N2，4L
	4L/瓶，CO2，0.1%
	国产品牌
	瓶
	406
	化学试剂及通用耗材

	74
	A02805
	二氧化碳 0.25%+N2，4L
	4L/瓶
	国产品牌
	瓶
	416
	化学试剂及通用耗材

	75
	A02806
	二氧化碳 0.4%+N2，4L
	4L/瓶
	国产品牌
	瓶
	406
	化学试剂及通用耗材

	76
	A02807
	二氧化碳CO2
	40L/瓶 纯度99.9%
	国产品牌
	瓶
	111
	化学试剂及通用耗材

	77
	A02808
	干燥空气
	40L/瓶，21%氧气+氮气平衡，垂直燃烧试验仪配套使用
	国产品牌
	瓶
	271
	化学试剂及通用耗材

	78
	A02809
	干燥空气气罐
	40L 容量空罐
	国产品牌
	个
	901
	化学试剂及通用耗材

	79
	A02810
	高纯氮气
	40L/瓶,纯度要求：99.999%
	国产品牌
	瓶
	203
	化学试剂及通用耗材

	80
	A02811
	高纯二氧化碳
	40L/瓶,纯度要求：99.999%
	国产品牌
	瓶
	762
	化学试剂及通用耗材

	81
	A02812
	高纯氦气
	40L/瓶,纯度要求：99.999%
	国产品牌
	瓶
	3500
	化学试剂及通用耗材

	82
	A02813
	高纯氢气
	40L/瓶，纯度要求：99.999%
	国产品牌
	瓶
	762
	化学试剂及通用耗材

	83
	A02814
	高纯氢气
	8L/瓶，纯度要求：99.999%
	国产品牌
	瓶
	244
	化学试剂及通用耗材

	84
	A02815
	高纯氩气
	40L/瓶,纯度要求：99.999%
	国产品牌
	瓶
	444
	化学试剂及通用耗材

	85
	A02816
	高纯氧气
	40L/瓶,纯度要求：99.999%
	国产品牌
	瓶
	609
	化学试剂及通用耗材

	86
	WZ240913005
	2号方盘红色
	宽29cm，长43cm

	国产品牌
	个
	13
	化学试剂及通用耗材

	87
	A02818
	高纯液氩
	175L/罐,纯度要求：99.999%
	国产品牌
	罐
	1692
	化学试剂及通用耗材

	88
	A02819
	高纯一氧化碳
	8L
	国产品牌
	瓶
	554
	化学试剂及通用耗材

	89
	A02820
	高纯乙炔（易燃气体,类别1 化学不稳定性气体,类别A 加压气体
	40L/瓶,纯度要求：99.9%
	国产品牌
	瓶
	677
	化学试剂及通用耗材

	90
	A02821
	混合气体（CH4(10%)+Ar亚甲烷气）
	40L
	国产品牌
	瓶
	693
	化学试剂及通用耗材

	91
	A02822
	甲烷
	40L/瓶,甲烷100ug/ml 氮气平衡
	国产品牌
	瓶
	542
	化学试剂及通用耗材

	92
	A02823
	甲烷
	40L/瓶,纯度要求：99.999%
	国产品牌
	瓶
	901
	化学试剂及通用耗材

	93
	A02824
	甲烷
	40L/瓶,纯度要求：99.99%
	国产品牌
	瓶
	880
	化学试剂及通用耗材

	94
	A02825
	甲烷
	40L/瓶,纯度要求:99%
	国产品牌
	瓶
	624
	化学试剂及通用耗材

	95
	A02826
	甲烷（1mg/m3)+N2
	4L/瓶，甲烷（1mg/m3)+N2
	国产品牌
	瓶
	542
	化学试剂及通用耗材

	96
	A02827
	甲烷（20ug/ml)+N2标准气体
	4L/瓶，CH4（20ug/ml)+N2
	国产品牌
	瓶
	457
	化学试剂及通用耗材

	97
	A02828
	甲烷气体（CH4）
	8L/瓶，纯度要求：99.999%
	国产品牌
	瓶
	967
	化学试剂及通用耗材

	98
	A02829
	减压阀
	0-0.4Mpa/0-1.6Mpa/0-0.25
	国产品牌
	个
	457
	化学试剂及通用耗材

	99
	A02830
	普通氮气
	40L/瓶,纯度要求：99%以上
	国产品牌
	瓶
	163
	化学试剂及通用耗材

	100
	A02831
	普通氮气
	40L/瓶,纯度要求：99.9%以上
	国产品牌
	瓶
	166
	化学试剂及通用耗材

	101
	A02833
	氢气减压阀
	0-1.6Mpa
	国产品牌
	个
	457
	化学试剂及通用耗材

	102
	A02834
	全铜减压阀接头（接头减压阀）
	W21.8右旋
	国产品牌
	个
	53
	化学试剂及通用耗材

	103
	A02835
	天然气标样
	8 升/瓶 (有钢瓶，仅充装，用回原来的气瓶)
	国产品牌
	瓶
	554
	化学试剂及通用耗材

	104
	A02837
	氩气
	4N，40L，99.99%
	国产品牌
	瓶
	208
	化学试剂及通用耗材

	105
	A02838
	氩气-甲烷
	40L/瓶，纯度要求：10%甲烷+氩气平衡
	国产品牌
	瓶
	609
	化学试剂及通用耗材

	106
	A02839
	氧气
	40L/瓶,纯度要求:98%
	国产品牌
	瓶
	111
	化学试剂及通用耗材

	107
	A02840
	氧气(10%)+N2
	40L/瓶，氧气(10%)+N2
	国产品牌
	瓶
	542
	化学试剂及通用耗材

	108
	A02841
	氧气(30%)+N2
	40L/瓶，氧气(30%)+N2
	国产品牌
	瓶
	554
	化学试剂及通用耗材

	109
	A02842
	氧气O2
	8L/瓶，0.1
	国产品牌
	瓶
	366
	化学试剂及通用耗材

	110
	A02843
	液氮
	散装,低温-196℃
	国产品牌
	L
	14
	化学试剂及通用耗材

	111
	A02844
	液化石油气
	50kg/瓶
	国产品牌
	瓶
	812
	化学试剂及通用耗材

	112
	A02845
	液化石油气标准气体
	8 升/瓶 (有钢瓶，仅充装，用回原来的气瓶)
	国产品牌
	瓶
	222
	化学试剂及通用耗材

	113
	A02846
	液氩
	175L/罐,纯度要求：99.999%
	国产品牌
	罐
	1692
	化学试剂及通用耗材

	114
	A02847
	一氧化氮(1255mg/m3)+N2
	4L/瓶，一氧化氮(1255mg/m3)+N2
	国产品牌
	瓶
	457
	化学试剂及通用耗材

	115
	A02848
	一氧化氮(228mg/m3)+N2
	4L/瓶，一氧化氮(228mg/m3)+N2
	国产品牌
	瓶
	447
	化学试剂及通用耗材

	116
	A02849
	一氧化氮NO 268mg/m3
	8L/瓶，268mg/m3
	国产品牌
	瓶
	457
	化学试剂及通用耗材

	117
	A02850
	一氧化氮NO 670mg/m3
	8L/瓶，670mg/m3
	国产品牌
	瓶
	447
	化学试剂及通用耗材

	118
	A02851
	一氧化碳（10mg/m3）+N2
	4L/瓶，一氧化碳（10mg/m3）+N2
	国产品牌
	瓶
	457
	化学试剂及通用耗材

	119
	A02852
	一氧化碳（1mg/m3）+N2
	4L/瓶，一氧化碳（1mg/m3）+N2
	国产品牌
	瓶
	542
	化学试剂及通用耗材

	120
	A02853
	一氧化碳(3950mg/m3)+N2
	4L/瓶，一氧化碳(3950mg/m3)+N2
	国产品牌
	瓶
	457
	化学试剂及通用耗材

	121
	A02854
	一氧化碳（40mg/m3）+N2
	4L/瓶，一氧化碳（40mg/m3）+N2
	国产品牌
	瓶
	447
	化学试剂及通用耗材

	122
	A02855
	一氧化碳0.004%+N2
	4L/瓶，一氧化碳0.004%+N2
	国产品牌
	瓶
	457
	化学试剂及通用耗材

	123
	A02856
	一氧化碳CO
	8L/瓶，1000mg/m3
	国产品牌
	瓶
	447
	化学试剂及通用耗材

	124
	A02857
	一氧化碳CO
	8L/瓶，2500mg/m3
	国产品牌
	瓶
	457
	化学试剂及通用耗材

	125
	A02858
	一氧化碳标准气体
	8L/瓶,浓度 10mg/m3
	国产品牌
	瓶
	447
	化学试剂及通用耗材

	126
	A02859
	一氧化碳标准气体
	8L/瓶,浓度 10mg/m3
	国产品牌
	瓶
	457
	化学试剂及通用耗材

	127
	A02860
	打火机气体
	丁烷气体，200 毫升/瓶
	国产品牌
	瓶
	21
	化学试剂及通用耗材

	128
	A04196
	加厚棉长袖蓝色大褂 S#
	男/小号，建议身高165-170cm，参考体重55-62kg，刺绣南宁海关技术中心+LOGO字样
	国产品牌
	件
	69
	化学试剂及通用耗材

	129
	A04197
	加厚棉长袖蓝色大褂 M#
	男/中号，建议身高170-175cm，参考体重62-70kg，刺绣南宁海关技术中心+LOGO字样
	国产品牌
	件
	68
	化学试剂及通用耗材

	130
	A04198
	加厚棉长袖蓝色大褂 L#
	男/大号，建议身高175-180cm，参考体重70-78kg，刺绣南宁海关技术中心+LOGO字样
	国产品牌
	件
	69
	化学试剂及通用耗材

	131
	A04401
	一次性塑料封条
	红色带流水编码
	国产品牌
	扎
	18
	化学试剂及通用耗材

	132
	A04402
	一次性塑料封条
	黄色带流水编码
	国产品牌
	扎
	18
	化学试剂及通用耗材

	133
	A04403
	一次性塑料封条
	蓝色带流水编码
	国产品牌
	扎
	18
	化学试剂及通用耗材

	134
	A04404
	一次性塑料封条
	绿色带流水编码
	国产品牌
	扎
	18
	化学试剂及通用耗材

	135
	A04409
	一次性筷子
	100双/包
	国产品牌
	包
	14
	化学试剂及通用耗材

	136
	A04416
	实木锤特大号 380mm(全峰)
	380mm
	国产品牌
	个
	45
	化学试剂及通用耗材

	137
	A04417
	实木锤中号，270mm(全锋)
	270mm/280g
	国产品牌
	把
	21
	化学试剂及通用耗材

	138
	WZ240530001
	棉短袖蓝色大褂 M#
	男/中号，建议身高170-175cm，参考体重62-70kg，刺绣南宁海关技术中心+LOGO字样
	国产品牌
	件
	69
	化学试剂及通用耗材

	139
	WZ240530002
	棉短袖蓝色大褂L #
	男/大号，建议身高175-180cm，参考体重70-78kg，刺绣南宁海关技术中心+LOGO字样
	国产品牌
	件
	68
	化学试剂及通用耗材

	140
	WZ240530003
	棉短袖蓝色大褂 XL#
	男/加大号，建议身高180-185cm，参考体重78-86kg，刺绣南宁海关技术中心+LOGO字样
	国产品牌
	件
	69
	化学试剂及通用耗材

	141
	WZ240530004
	棉短袖蓝色大褂 2XL#
	男/加加大号，建议身高180-190cm，参考体重86-95kg，刺绣南宁海关技术中心+LOGO字样
	国产品牌
	件
	68
	化学试剂及通用耗材

	142
	WZ240601003
	榴莲开口器
	1/把
	国产品牌
	把
	18
	化学试剂及通用耗材

	143
	WZ240603018
	氮气减压器
	高压，全铜阀体，额定进口压力：15Mpa，调节范围：0.4-4Mpa，额定流量：16m³/n，连接螺纹：G5/8”
	国产品牌
	个
	485
	化学试剂及通用耗材

	144
	WZ240604001
	不锈钢内丝调节刻度调节阀（304直通内丝）
	304直通内丝G1/2=4分（2个）
	国产品牌
	个
	133
	化学试剂及通用耗材

	145
	WZ240604002
	阀门（平衡带弹簧插10）
	平衡带弹簧插10
	国产品牌
	个
	36
	化学试剂及通用耗材

	146
	WZ240617003
	危化品标识危险品标识牌（此处存放有危险化学品请注意安全））
	40X60cm
	国产品牌
	个
	35
	化学试剂及通用耗材

	147
	WZ240617004
	危化品标识危险标志牌（化学品存放区严禁烟火)
	40X60CM
	国产品牌
	个
	34
	化学试剂及通用耗材

	148
	WZ240617005
	危化品标识危险品标志牌（化学品危险未经许可严禁入内）
	40X60CM
	国产品牌
	个
	35
	化学试剂及通用耗材

	149
	WZ240617006
	危险品标识危险品标志牌（易制毒化学品）
	20x30cm
	国产品牌
	个
	14
	化学试剂及通用耗材

	150
	WZ240617007
	危化品标识危险品指示牌（易制爆化学品）
	20X30CM
	国产品牌
	个
	9
	化学试剂及通用耗材

	151
	WZ240617015
	隔热防烫手套
	三层加热防烫
	国产品牌
	付
	27
	化学试剂及通用耗材

	152
	WZ240618002
	自锁式尼龙扎带
	宽3.6mm、长200mm
	国产品牌
	500/ 根
	31
	化学试剂及通用耗材

	153
	WZ240619021
	单钢瓶固定架（8L）
	单钢瓶固定架（8L）
	国产品牌
	个
	156
	化学试剂及通用耗材

	154
	WZ240618015
	双头喷火枪
	双头一体加粗5M管
	国产品牌
	个
	152
	化学试剂及通用耗材

	155
	WZ240624005
	pvc筛塑料框40目0.45mm
	通用规格，筛框外径：200mm（20cm），高度：60mm
	国产品牌
	个
	48
	化学试剂及通用耗材

	156
	WZ240731001
	标准气体二氧化碳 CO₂
	浓度：0.50%、体积：4L、不确定度：＜1.0%
	国产品牌
	瓶
	623
	化学试剂及通用耗材

	157
	WZ240731002
	标准气体二氧化碳 CO₂
	浓度：0.15%、体积：4L、不确定度：＜1.0%
	国产品牌
	瓶
	333
	化学试剂及通用耗材

	158
	WZ240731003
	标准气体二氧化碳 CO₂
	浓度：0.10%、体积：4L、不确定度：＜1.0%
	国产品牌
	瓶
	325
	化学试剂及通用耗材

	159
	WZ240731004
	标准气体一氧化碳 CO
	浓度：50mg/m³、体积：4L、不确定度：＜1.0%
	国产品牌
	瓶
	333
	化学试剂及通用耗材

	160
	WZ240731005
	标准气体一氧化碳 CO
	浓度：20mg/m³、体积：4L、不确定度：＜1.0%
	国产品牌
	瓶
	325
	化学试剂及通用耗材

	161
	WZ240731006
	标准气体一氧化碳 CO
	浓度：10mg/m³、体积：4L、不确定度：＜1.0%
	国产品牌
	瓶
	333
	化学试剂及通用耗材

	162
	WZ240731007
	标准气体氮气
	浓度：99.999%、体积：4L
	国产品牌
	瓶
	149
	化学试剂及通用耗材

	163
	WZ240804001
	点温胶水
	D3
	国产品牌
	套
	159
	化学试剂及通用耗材

	164
	WZ240808001
	食品级圆形PET塑料罐85X140mm
	28个组
	国产品牌
	组
	76
	化学试剂及通用耗材

	165
	WZ240804002
	耐高温绝缘袋大米数1厘米x100米
	大米数1厘米x100米
	国产品牌
	个
	15
	化学试剂及通用耗材

	166
	WZ240804003
	耐高温绝缘袋 大米数2厘米x100米
	大米数2厘米x100米
	国产品牌
	个
	34
	化学试剂及通用耗材

	167
	WZ240804004
	耐高温防烫布 018mm厚x20mm宽x10米
	018mm厚x20mm宽x10米
	国产品牌
	个
	14
	化学试剂及通用耗材

	168
	WZ240804005
	耐高温防烫布 018mm厚x10mm宽x10米
	018mm厚x10mm宽x10米
	国产品牌
	个
	7
	化学试剂及通用耗材

	169
	WZ240804006
	耐高温防烫布 018mm厚x40mm宽x10米
	018mm厚x40mm宽x10米
	国产品牌
	个
	26
	化学试剂及通用耗材

	170
	WZ240804007
	主板硬盘静电袋 42x48cm100个
	42x48cm100个
	国产品牌
	个
	95
	化学试剂及通用耗材

	171
	WZ240804008
	主板硬盘静电袋 23x33cm100个
	23x33cm100个
	国产品牌
	个
	39
	化学试剂及通用耗材

	172
	WZ240804009
	主板硬盘静电袋 30x40cm100个
	30x40cm100个
	国产品牌
	个
	57
	化学试剂及通用耗材

	173
	WZ240804010
	主板硬盘静电袋 10x20cm100个
	10x20cm100个
	国产品牌
	个
	13
	化学试剂及通用耗材

	174
	WZ240804011
	主板硬盘静电袋 15x20cm100个
	15x20cm100个
	国产品牌
	个
	18
	化学试剂及通用耗材

	175
	WZ240804012
	主板硬盘静电袋 5x9cm100个
	5x9cm100个
	国产品牌
	个
	5
	化学试剂及通用耗材

	176
	WZ240804013
	主板硬盘静电袋 8x13cm100个
	8x13cm100个
	国产品牌
	个
	9
	化学试剂及通用耗材

	177
	WZ240808008
	304不锈钢油桶
	长345mmx宽170mmx高470mm
	国产品牌
	个
	216
	化学试剂及通用耗材

	178
	WZ240826023
	沙袋
	1斤装
	国产品牌
	个
	8
	化学试剂及通用耗材

	179
	WZ240826024
	沙袋
	2斤装
	国产品牌
	个
	13
	化学试剂及通用耗材

	180
	WZ240826025
	沙袋
	5斤装
	国产品牌
	个
	26
	化学试剂及通用耗材

	181
	WZ240826026
	沙袋
	10斤装
	国产品牌
	个
	55
	化学试剂及通用耗材

	182
	WZ240826027
	工具柜背板挂钩
	8个组
	国产品牌
	组
	15
	化学试剂及通用耗材

	183
	WZ240905003
	250mL矿泉水瓶
	250mL
	国产品牌
	个
	1
	化学试剂及通用耗材

	184
	WZ240912009
	圆形食品罐子PET塑料瓶85100
	40个组
	国产品牌
	组
	60
	化学试剂及通用耗材

	185
	WZ240924031
	标识牌 待检区
	斜纹PVC40x60cm
	国产品牌
	张
	16
	化学试剂及通用耗材

	186
	WZ240924032
	标识牌 工具摆放区
	斜纹PVC40x60cm
	国产品牌
	张
	16
	化学试剂及通用耗材

	187
	WZ240924033
	标识牌 推车停放区
	斜纹PVC40x60cm
	国产品牌
	张
	16
	化学试剂及通用耗材

	188
	WZ240924034
	标识牌 检验区
	斜纹PVC40x60cm
	国产品牌
	张
	16
	化学试剂及通用耗材

	189
	WZ240924035
	标识牌未经许可不得入内
	PP贴纸300x400mm
	国产品牌
	张
	8
	化学试剂及通用耗材

	190
	WZ240924036
	标识牌 消防设施存放区
	PP贴纸300x400mm
	国产品牌
	张
	8
	化学试剂及通用耗材

	191
	WZ240924037
	标识牌 当心低温
	PP贴纸300x400mm
	国产品牌
	张
	8
	化学试剂及通用耗材

	192
	WZ240924038
	标识牌 当心高温
	PP贴纸300x400mm
	国产品牌
	张
	8
	化学试剂及通用耗材

	193
	WZ240924039
	标识牌 试验进行中请勿关闭电源
	PP贴纸300x400mm
	国产品牌
	张
	8
	化学试剂及通用耗材

	194
	WZ240924040
	标识牌 当心机械伤人
	PVC20x30cm
	国产品牌
	张
	5
	化学试剂及通用耗材

	195
	WZ240924041
	标识牌 非指定人员禁止操作
	PVC20x30cm
	国产品牌
	张
	5
	化学试剂及通用耗材

	196
	WZ241031004
	25L塑料桶(食品级)大口
	25L
	国产品牌
	桶
	55
	化学试剂及通用耗材

	197
	A01303
	10ml袋装吸头(配艾本德、吉尔森、普兰德、大龙、百得)
	100个/包，20包/箱
	国产品牌
	包
	125
	化学试剂及通用耗材

	198
	A01307
	15ml离心管灭菌
	25个/包
	国产品牌
	包
	42
	化学试剂及通用耗材

	199
	A01308
	15ml锥形离心管
	15ml，高透明度聚丙烯，灭菌有托架，50支/包，10包/箱
	国产品牌
	包
	84
	化学试剂及通用耗材

	200
	WZ240913006
	2号方盘黄色
	宽29cm，长43cm
	国产品牌
	个
	13
	化学试剂及通用耗材

	201
	A01311
	15ml锥形离心管
	15ml，高透明度聚丙烯，灭菌无托架，50支/包，10包/箱
	国产品牌
	箱
	745
	化学试剂及通用耗材

	202
	A01321
	50ml锥形离心管
	50ml，高透明度聚丙烯，灭菌有托架，25支/包，20包/箱
	国产品牌
	包
	54
	化学试剂及通用耗材

	203
	WZ240913007
	2号方盘篮色
	宽29cm，长43cm
	国产品牌
	个
	13
	化学试剂及通用耗材

	204
	A01324
	50ml锥形离心管
	50ml，高透明度聚丙烯，灭菌无托架，25支/包，20包/箱
	国产品牌
	箱
	956
	化学试剂及通用耗材

	205
	A01327
	有机蒸汽异味及颗粒物防护口罩
	25 个/盒
	国产品牌
	个
	9
	化学试剂及通用耗材

	206
	A01357
	pp耐酸碱离心管架40孔/100ml
	40孔/100ml
	国产品牌
	个
	90
	化学试剂及通用耗材

	207
	A01358
	PP样品瓶盒（西林瓶、样品瓶架）20ml,24格带盖
	20*13.5*6cm/φ30mm
	国产品牌
	个
	22
	化学试剂及通用耗材

	208
	A01364
	透明蓝盖瓶1000ml
	1000ml,10个/箱
	国产品牌
	个
	134
	化学试剂及通用耗材

	209
	A01365
	TFM微波消解罐55ml含盖+塞
	适用40位美国CEM mars6型，26*191mm，内径：20mm，盖高：203mm
	国产品牌
	套
	650
	化学试剂及通用耗材

	210
	A01370
	U 盘温度记录仪
	要求实时记录温度，可以导出记录并至少保留2个月的温度记录
	国产品牌
	个
	205
	化学试剂及通用耗材

	211
	A01383
	巴斯德吸管(独立包装已灭菌)
	3ml，100支/包
	国产品牌
	支
	1
	化学试剂及通用耗材

	212
	A01387
	白容量瓶
	1000mlA，24个/件
	国产品牌
	个
	62
	化学试剂及通用耗材

	213
	A01388
	白容量瓶
	100mlA，150个/件
	国产品牌
	个
	27
	化学试剂及通用耗材

	214
	A01389
	白容量瓶
	200mlA，48个/件
	国产品牌
	个
	33
	化学试剂及通用耗材

	215
	A01390
	白容量瓶
	250mlA，60个/件
	国产品牌
	个
	39
	化学试剂及通用耗材

	216
	A01391
	白容量瓶
	25mlA，10个/盒，210个/件
	国产品牌
	个
	21
	化学试剂及通用耗材

	217
	A01392
	白容量瓶
	500mlA，2个/盒，32个/件
	国产品牌
	个
	45
	化学试剂及通用耗材

	218
	A01393
	白容量瓶
	50mlA，10个/盒，210个/件
	国产品牌
	个
	21
	化学试剂及通用耗材

	219
	A01394
	白色半透明橡胶软管水管
	内径 8mm ，厚 2mm
	国产品牌
	米
	7
	化学试剂及通用耗材

	220
	A01412
	比色管
	磨口，具塞，10mL
	国产品牌
	支
	10
	化学试剂及通用耗材

	221
	A01415
	比色管
	磨口，具塞，100mL
	国产品牌
	支
	24
	化学试剂及通用耗材

	222
	A01420
	比色管刷
	刷 50mL 比色管使用
	国产品牌
	把
	5
	化学试剂及通用耗材

	223
	A01422
	比重瓶
	50mL
	国产品牌
	个
	11
	化学试剂及通用耗材

	224
	A01426
	标短漏斗
	φ6cm
	国产品牌
	个
	5
	化学试剂及通用耗材

	225
	A01437
	标准试验筛
	φ20cm，100目，0.15mm(塑料,尼龙)
	国产品牌
	个
	48
	化学试剂及通用耗材

	226
	A01439
	标准试验筛
	φ20cm，60目，0.3mm(塑料,尼龙)
	国产品牌
	个
	49
	化学试剂及通用耗材

	227
	A01440
	标准试验筛
	200 目，尼龙，20cm
	国产品牌
	个
	48
	化学试剂及通用耗材

	228
	A01443
	表面皿
	φ12cm
	国产品牌
	个
	3
	化学试剂及通用耗材

	229
	A01446
	冰箱温度计
	高精度防水探头，测温范围:-50℃~80℃，测温精度:±1℃(-20℃~80℃)，热敏电阻传感器，长度1米，使用环境:温度:0℃~60℃;相对湿度:20%~85%，整机尺寸:55.5mm*42.5mm*16mm
	国产品牌
	个
	49
	化学试剂及通用耗材

	230
	A01448
	玻璃棒
	30cm，直径 5-6mm，圆头
	国产品牌
	根
	2
	化学试剂及通用耗材

	231
	A01449
	玻璃棒
	20cm ，直径 5-6mm，圆头
	国产品牌
	个
	2
	化学试剂及通用耗材

	232
	A01457
	玻璃表面皿
	直径 4.5cm
	国产品牌
	个
	2.6
	化学试剂及通用耗材

	233
	A01488
	玻璃漏斗
	直径 75mm
	国产品牌
	个
	5
	化学试剂及通用耗材

	234
	A01491
	玻璃平底内螺口耐压防爆水解管
	25mg，25ML
	国产品牌
	支
	24
	化学试剂及通用耗材

	235
	A01496
	玻璃砂芯坩埚
	4 号,30mL
	国产品牌
	个
	12
	化学试剂及通用耗材

	236
	A01502
	玻璃试管
	圆底，18mm*150mm，B-W00167
	国产品牌
	根
	3
	化学试剂及通用耗材

	237
	A01503
	玻璃试管
	圆底，15mm*150mm
	国产品牌
	支
	3
	化学试剂及通用耗材

	238
	A01511
	玻璃研钵 (带研钵锤)
	容量 90mL，直径 12cm
	国产品牌
	套
	31
	化学试剂及通用耗材

	239
	A01513
	玻璃移液管
	10mL ，300 支/件
	国产品牌
	根
	16
	化学试剂及通用耗材

	240
	A01514
	玻璃载玻片
	50 片/盒，7101
	国产品牌
	盒
	5.5
	化学试剂及通用耗材

	241
	A01515
	玻璃珠
	5-6mm
	国产品牌
	kg
	41
	化学试剂及通用耗材

	242
	A01525
	不锈钢镊子
	18cm
	国产品牌
	个
	8
	化学试剂及通用耗材

	243
	A01528
	不锈钢镊子
	14cm
	国产品牌
	个
	3
	化学试剂及通用耗材

	244
	A01529
	不锈钢镊子
	大号，30cm
	国产品牌
	个
	5
	化学试剂及通用耗材

	245
	A01530
	不锈钢勺
	长度约 22cm,双头勺，一头大一头小
	国产品牌
	个
	8
	化学试剂及通用耗材

	246
	A01531
	不锈钢升降台
	台面 (200*200) mm，升降高度 300mm
	国产品牌
	个
	90
	化学试剂及通用耗材

	247
	A01538
	不锈钢挂锁
	30mm 短梁 4把钥匙
	国产品牌
	个
	21
	化学试剂及通用耗材

	248
	A01539
	不锈钢微量药勺、药刨（双头）
	22cm，30cm
	国产品牌
	把
	7
	化学试剂及通用耗材

	249
	A01543
	不锈钢药匙双头
	20cm/支
	国产品牌
	把
	3
	化学试剂及通用耗材

	250
	A01559
	称量瓶
	40*25mm
	国产品牌
	个
	6.2
	化学试剂及通用耗材

	251
	A01560
	称量瓶
	70*35mm
	国产品牌
	个
	14.3
	化学试剂及通用耗材

	252
	A01563
	称量瓶
	50*30mm
	国产品牌
	个
	7.6
	化学试剂及通用耗材

	253
	A01564
	称量纸
	10cm*10cm，500 张/包
	国产品牌
	包
	10
	化学试剂及通用耗材

	254
	A01565
	称量纸
	75mm×75mm，500张/包 200包/件
	国产品牌
	包
	8
	化学试剂及通用耗材

	255
	A01566
	称量纸
	90mm×90mm，500张/包 100包/件
	国产品牌
	包
	10
	化学试剂及通用耗材

	256
	A01567
	称量纸
	150mm×150mm，500张/包 50包/件
	国产品牌
	包
	21
	化学试剂及通用耗材

	257
	A01569
	橙盖高硼硅丝口试剂瓶
	5000ml，1个/盒，6个/件
	国产品牌
	个
	265
	化学试剂及通用耗材

	258
	A01581
	厨房用纸
	75节/卷，无图案
	国产品牌
	卷
	7
	化学试剂及通用耗材

	259
	A01582
	创可贴
	100片/盒
	国产品牌
	盒
	36
	化学试剂及通用耗材

	260
	A01591
	瓷坩埚
	带盖子，50mL
	国产品牌
	个
	4
	化学试剂及通用耗材

	261
	A01614
	大盘卷纸
	810g 100*115mm，2层，12卷/箱
	国产品牌
	箱
	275
	化学试剂及通用耗材

	262
	A01617
	带柄烧杯
	300ml
	国产品牌
	个
	13
	化学试剂及通用耗材

	263
	A01618
	带盖园底塑料离心管
	100ml，30支/包
	国产品牌
	包
	86
	化学试剂及通用耗材

	264
	A01619
	带盖园底塑料离心管
	5ml，300个/包
	国产品牌
	包
	42
	化学试剂及通用耗材

	265
	A01637
	单钢瓶固定架
	蓝色，40L，不带轮
	国产品牌
	个
	197
	化学试剂及通用耗材

	266
	A01638
	单联可调电炉
	2000W，220V
	国产品牌
	台
	110
	化学试剂及通用耗材

	267
	A01644
	低密度聚乙烯，聚丙烯放水瓶
	10000ml
	国产品牌
	个
	141
	化学试剂及通用耗材

	268
	A01645
	低密度聚乙烯放水瓶
	20000ml
	国产品牌
	个
	186
	化学试剂及通用耗材

	269
	A01647
	滴定管
	酸碱两用，25mL，最小分刻度 0.1mL
	国产品牌
	根
	248
	化学试剂及通用耗材

	270
	A01648
	滴定管
	棕色，酸碱两用，25mL/支
	国产品牌
	根
	249
	化学试剂及通用耗材

	271
	A01649
	滴定管
	酸碱两用，透明，50mL
	国产品牌
	根
	231
	化学试剂及通用耗材

	272
	A01650
	滴定管夹
	满足 50mL 滴定管使用
	国产品牌
	个
	22
	化学试剂及通用耗材

	273
	A01658
	滴瓶 (带滴管)
	100mL
	国产品牌
	个
	6
	化学试剂及通用耗材

	274
	A01659
	底座
	RC-4HC用
	国产品牌
	个
	21
	化学试剂及通用耗材

	275
	A01660
	碘量瓶
	250mL
	国产品牌
	个
	20
	化学试剂及通用耗材

	276
	A01668
	电子温湿度计
	多功能电子温湿度计， 高精度数显表， 带时间日期闹钟、背光版
	国产品牌
	个
	68
	化学试剂及通用耗材

	277
	A01673
	定量滤纸
	100 张/盒，φ 12.5cm，快速
	国产品牌
	盒
	55
	化学试剂及通用耗材

	278
	A01674
	定量滤纸
	100 张/盒，φ 18 ㎝，中速
	国产品牌
	盒
	86
	化学试剂及通用耗材

	279
	A01676
	定量滤纸
	100 张/盒，φ 12.5cm，中速
	国产品牌
	盒
	55
	化学试剂及通用耗材

	280
	A01679
	定量滤纸
	φ12.5cm(中)
	国产品牌
	盒
	56
	化学试剂及通用耗材

	281
	A01680
	定量滤纸
	φ15cm(快)
	国产品牌
	盒
	71
	化学试剂及通用耗材

	282
	A01681
	定性滤纸
	100 张/盒, φ 15cm，快速
	国产品牌
	盒
	28
	化学试剂及通用耗材

	283
	A01682
	定性滤纸
	100 张/盒，φ 12.5cm，中速
	国产品牌
	盒
	21
	化学试剂及通用耗材

	284
	A01685
	定性滤纸
	100 张/盒，φ 12.5cm，快速
	国产品牌
	盒
	21
	化学试剂及通用耗材

	285
	A01687
	定性滤纸
	100 张/盒，φ9cm，快速
	国产品牌
	盒
	14
	化学试剂及通用耗材

	286
	A01691
	定性滤纸
	100张/盒，φ15cm(中)
	国产品牌
	盒
	28
	化学试剂及通用耗材

	287
	A01704
	防暴沸玻璃珠
	直径 5mm，500g/袋
	国产品牌
	袋
	28
	化学试剂及通用耗材

	288
	A01710
	防伪胶带
	红色 60mmX50M，生丝专用
	国产品牌
	卷
	104
	化学试剂及通用耗材

	289
	A01716
	分液漏斗
	2L，带聚四氟乙烯盖子，四氟节门+四氟塞
	国产品牌
	个
	360
	化学试剂及通用耗材

	290
	A01717
	分液漏斗
	带聚四氟乙烯盖子，500mL，四氟节门+四氟塞
	国产品牌
	个
	121
	化学试剂及通用耗材

	291
	A01723
	分液漏斗
	500mL，带盖子+四氟节门+四氟塞
	国产品牌
	个
	76
	化学试剂及通用耗材

	292
	A01727
	分液漏斗
	250mL,带盖子+四氟节门+四氟塞
	国产品牌
	个
	105
	化学试剂及通用耗材

	293
	A01745
	封口膜
	4in*125ft(10cmx38m)，12卷/箱（Parafilm）PM-996
	国产品牌
	卷
	183
	化学试剂及通用耗材

	294
	A01746
	封口塑料样品袋
	9cm*6cm，单面8 丝
	国产品牌
	个
	1
	化学试剂及通用耗材

	295
	A01753
	附杆铁架台 18套/件(铸铁)
	18套/件
	国产品牌
	套
	36
	化学试剂及通用耗材

	296
	A01762
	坩埚钳
	20 寸
	国产品牌
	个
	149
	化学试剂及通用耗材

	297
	A01763
	坩埚钳
	长柄，长度约 45cm
	国产品牌
	个
	129
	化学试剂及通用耗材

	298
	A01774
	擦镜纸
	100 张/本，10*15cm
	国产品牌
	本
	4
	化学试剂及通用耗材

	299
	A01775
	高脚烧杯
	500mL
	国产品牌
	个
	6
	化学试剂及通用耗材

	300
	A01777
	高型烧杯
	500ml,透明
	国产品牌
	个
	10
	化学试剂及通用耗材

	301
	A01785
	广口三角烧瓶
	500mL
	国产品牌
	个
	11
	化学试剂及通用耗材

	302
	A01788
	硅胶管
	内径 6mm×外径 9mm，10 米/ 盒
	国产品牌
	盒
	45.5
	化学试剂及通用耗材

	303
	A01790
	硅胶管
	内径 5mm×外径 7mm，10 米/ 盒
	国产品牌
	盒
	25
	化学试剂及通用耗材

	304
	A01795
	硅胶塞
	38mm-40mm
	国产品牌
	个
	5
	化学试剂及通用耗材

	305
	A01818
	挥发坩埚
	30ml
	国产品牌
	个
	4
	化学试剂及通用耗材

	306
	A01819
	挥发油测定器
	中国药典 2015 版本
	国产品牌
	个
	340
	化学试剂及通用耗材

	307
	A01820
	混合纤维素酯膜滤膜
	50 张/盒，孔径：0.8 微米，混合纤维素酯膜，直径：47mm-50mm
	国产品牌
	盒
	21
	化学试剂及通用耗材

	308
	A01854
	加厚一次性PE手套
	M#/中号，100只/包，10包/盒 120包/件
	国产品牌
	包
	9
	化学试剂及通用耗材

	309
	A01855
	加长防水牛筋乳胶手套
	长 50cm，中码
	国产品牌
	双
	23
	化学试剂及通用耗材

	310
	A01856
	加长盒装滤芯吸头
	10ul，96支/盒，50盒/箱
	国产品牌
	盒
	28
	化学试剂及通用耗材

	311
	A01857
	加长盒装滤芯吸头
	200ul，96支/盒10盒/中盒5中盒/箱
	国产品牌
	盒
	28
	化学试剂及通用耗材

	312
	A01858
	加长盒装吸头
	1200ul，13cm,带刻度、无菌，PC盒，96支/盒
	国产品牌
	盒
	29
	化学试剂及通用耗材

	313
	A01864
	尖头剪刀
	174mm，剪体采用30Cr13不锈钢材质，加宽尖头
	国产品牌
	把
	31
	化学试剂及通用耗材

	314
	A01865
	剪刀
	抛光白头 (10 寸)
	国产品牌
	把
	73
	化学试剂及通用耗材

	315
	A01866
	碱式滴定管
	25mL
	国产品牌
	个
	64
	化学试剂及通用耗材

	316
	A01867
	碱式滴定管
	10mL,最小分度值 0.05mL，A级，透明
	国产品牌
	根
	51
	化学试剂及通用耗材

	317
	A01871
	搅拌磁转子
	7mm*15mm
	国产品牌
	个
	3.7
	化学试剂及通用耗材

	318
	A01872
	搅拌子
	A200，φ8×20mm
	国产品牌
	粒
	4.7
	化学试剂及通用耗材

	319
	A01873
	搅拌子
	A250，φ9×25mm
	国产品牌
	粒
	5.2
	化学试剂及通用耗材

	320
	A01875
	接头
	(口小塞大)19/24，编号:5076
	国产品牌
	只
	17
	化学试剂及通用耗材

	321
	A01876
	接种棒
	10支/包
	国产品牌
	支
	7
	化学试剂及通用耗材

	322
	A01877
	接种环 5μl
	金属镍合金丝接种环直丝，25支/包，250支/盒
	国产品牌
	包
	901
	化学试剂及通用耗材

	323
	A01885
	酒精灯
	150ml，96个/件
	国产品牌
	盏
	4
	化学试剂及通用耗材

	324
	A01888
	具塞比色管
	50mL
	国产品牌
	个
	19
	化学试剂及通用耗材

	325
	A01894
	具塞三角瓶
	250ml/24
	国产品牌
	个
	16
	化学试剂及通用耗材

	326
	A01912
	卡介苗玻璃注射器
	1ml
	国产品牌
	支
	4.5
	化学试剂及通用耗材

	327
	A01913
	凯式烧瓶刷
	配套 500mL 凯式烧瓶使用
	国产品牌
	把
	7
	化学试剂及通用耗材

	328
	A01916
	可变量程单通道移液器
	量程：1 to 10mL 增量：0.02mL
	国产品牌
	把
	936
	化学试剂及通用耗材

	329
	A01937
	蓝盖瓶
	1L
	国产品牌
	个
	29
	化学试剂及通用耗材

	330
	A01938
	蓝盖瓶
	500mL
	国产品牌
	个
	18
	化学试剂及通用耗材

	331
	A01943
	冷库电子数显温度计
	电池型5米，双防水带螺纹探头
	国产品牌
	个
	42
	化学试剂及通用耗材

	332
	A01944
	冷凝管夹
	长 25cm，夹子 3cm
	国产品牌
	个
	11
	化学试剂及通用耗材

	333
	A01945
	离心管(聚丙烯 PP 材质)
	50 个/包，50mL
	国产品牌
	包
	68
	化学试剂及通用耗材

	334
	A01946
	离心管1.5ml，500支/盒(无酶无热源)
	1.5ml，500支/盒
	国产品牌
	盒
	49
	化学试剂及通用耗材

	335
	A01961
	量瓶
	10mlA
	国产品牌
	个
	18
	化学试剂及通用耗材

	336
	A01967
	量筒
	250mL
	国产品牌
	个
	32
	化学试剂及通用耗材

	337
	A01968
	量筒
	25mL
	国产品牌
	个
	13
	化学试剂及通用耗材

	338
	A01970
	量筒
	50mL，最小分刻度 1mL
	国产品牌
	个
	14
	化学试剂及通用耗材

	339
	A01971
	量筒
	100mL，最小分刻度 1mL
	国产品牌
	个
	17
	化学试剂及通用耗材

	340
	A01973
	量筒
	10mL
	国产品牌
	个
	10
	化学试剂及通用耗材

	341
	A01974
	量筒
	500mL
	国产品牌
	个
	47
	化学试剂及通用耗材

	342
	A01975
	量筒
	2000mL
	国产品牌
	个
	108
	化学试剂及通用耗材

	343
	A01976
	量筒刷
	配套 500mL 量筒使用
	国产品牌
	把
	5.6
	化学试剂及通用耗材

	344
	A01977
	量筒刷
	配套 1000mL 量筒使用
	国产品牌
	把
	6.9
	化学试剂及通用耗材

	345
	A01978
	量筒刷
	配套 250mL 量筒使用
	国产品牌
	把
	4.6
	化学试剂及通用耗材

	346
	A01990
	螺口带盖尖底刻度塑料离心管
	10ml，100支/包
	国产品牌
	包
	100
	化学试剂及通用耗材

	347
	A01993
	螺口圆底离心管
	100mL/支
	国产品牌
	支
	3
	化学试剂及通用耗材

	348
	A02007
	棉纱手套
	常规款，针数：10针，克数：600-700g，长度：22-23cm
	国产品牌
	对
	3
	化学试剂及通用耗材

	349
	A02013
	灭菌无酶离心管15ml（含泡沫架）50支/袋，500支/箱
	15ml，500支/箱
	国产品牌
	箱
	423
	化学试剂及通用耗材

	350
	A02015
	灭菌无酶离心管50ml（含泡沫架）25支/袋，500支/箱
	50ml,500支/箱
	国产品牌
	箱
	589
	化学试剂及通用耗材

	351
	A02024
	木质分液漏斗架
	配 500mL 分液漏斗使用，单列
	国产品牌
	个
	46
	化学试剂及通用耗材

	352
	A02025
	木质梯形移液管架
	六层八孔
	国产品牌
	个
	29
	化学试剂及通用耗材

	353
	A02029
	耐高温橡皮筋
	O 型圈，对折长 70mm，宽 2mm
	国产品牌
	kg
	61
	化学试剂及通用耗材

	354
	A02030
	耐酸耐热手套
	中号
	国产品牌
	双
	137
	化学试剂及通用耗材

	355
	A02031
	尼龙网抽样袋
	抽绳 40目 55*35cm
	国产品牌
	个
	2
	化学试剂及通用耗材

	356
	A02032
	尼龙线胶丝
	直径 0.2mm,100m/卷
	国产品牌
	卷
	54
	化学试剂及通用耗材

	357
	A02035
	牛角药匙
	30cm
	国产品牌
	个
	45
	化学试剂及通用耗材

	358
	A02036
	牛皮纸
	1 米*2 米
	国产品牌
	张
	3
	化学试剂及通用耗材

	359
	A02037
	耙形玻棒(玻璃接种环)(玻璃涂布器)
	涂布棒三角边长35mm,手柄长154mm左右，涂布棒玻璃直径6mm左右
	国产品牌
	支
	3
	化学试剂及通用耗材

	360
	A02045
	平底烧瓶
	磨口，250mL
	国产品牌
	个
	18
	化学试剂及通用耗材

	361
	A02048
	平底蒸馏烧瓶
	500mL，24/29 磨口
	国产品牌
	个
	85
	化学试剂及通用耗材

	362
	A02052
	瓶口分液器
	量程范围：1.0-10mL，刻度 0.2mL
	国产品牌
	个
	1299
	化学试剂及通用耗材

	363
	A02053
	瓶口分液器延长分液管
	伸缩式吸液管，FEP, 195-350 mm, 长度可调
	国产品牌
	个
	322
	化学试剂及通用耗材

	364
	A02054
	瓶口分注器
	5-50mL，有机可调型，安全回流
	国产品牌
	个
	5240
	化学试剂及通用耗材

	365
	A02064
	千分尺
	精度：0.001mm，非数显
	国产品牌
	把
	173
	化学试剂及通用耗材

	366
	A02065
	铅封
	13*8mm，25kg/包，48元/kg，100kg起订
	国产品牌
	包
	1663
	化学试剂及通用耗材

	367
	A02067
	枪头(吸咀)
	10ml，100支/包
	国产品牌
	包
	170
	化学试剂及通用耗材

	368
	A02069
	枪头(吸咀)
	1-200ul，1000支/包(黄色，带刻度)
	国产品牌
	包
	100
	化学试剂及通用耗材

	369
	A02070
	枪头（吸咀）
	2-10ml，100支/包（大龙）17400144
	国产品牌
	包
	170
	化学试剂及通用耗材

	370
	A02072
	枪头(吸咀)
	LH5000，5ml，100个/包
	国产品牌
	包
	97
	化学试剂及通用耗材

	371
	A02073
	枪头(吸咀)100-1000ul，1000支/包(蓝色，带刻度)
	100-1000ul
	国产品牌
	包
	110
	化学试剂及通用耗材

	372
	A02074
	枪头盒(吸咀盒)1000ul，96孔
	1000ul，96孔
	国产品牌
	个
	173
	化学试剂及通用耗材

	373
	A02078
	茄形瓶
	100mL，透明，带玻璃塞，口径 24/30，符合二噁英实验要求
	国产品牌
	个
	33.8
	化学试剂及通用耗材

	374
	A02101
	容量瓶
	1000mL，A级，带合格证书，容许误差要求：≤±0.40mL
	国产品牌
	个
	177
	化学试剂及通用耗材

	375
	A02102
	容量瓶
	500mL，A级，带合格证书，容许误差误差要求：≤±0.25mL
	国产品牌
	个
	159
	化学试剂及通用耗材

	376
	A02107
	容量瓶
	10mL，A级，带合格证书，容许误差要求：≤±0.02mL
	国产品牌
	个
	137
	化学试剂及通用耗材

	377
	A02109
	容量瓶
	5mL，A级，带合格证书，容许误差要求：≤±0.02mL
	国产品牌
	个
	134
	化学试剂及通用耗材

	378
	A02112
	容量瓶刷
	用于洗100mL容量瓶
	国产品牌
	把
	4
	化学试剂及通用耗材

	379
	A02113
	容量瓶刷
	10mL瓶用
	国产品牌
	把
	3
	化学试剂及通用耗材

	380
	A02115
	容量瓶刷
	配套250mL 容量瓶使用
	国产品牌
	把
	3
	化学试剂及通用耗材

	381
	A02133
	三角瓶
	带刻度，500mL
	国产品牌
	个
	11
	化学试剂及通用耗材

	382
	A02140
	三角瓶硅胶塞
	500mL玻璃三角瓶使用，上径 4.4 厘米-下径 4.9 厘米
	国产品牌
	个
	5
	化学试剂及通用耗材

	383
	A02141
	三角瓶硅胶塞
	500mL玻璃三角瓶使用
	国产品牌
	个
	5
	化学试剂及通用耗材

	384
	A02144
	三角瓶刷
	250ml
	国产品牌
	把
	6
	化学试剂及通用耗材

	385
	A02145
	三角瓶刷
	500ml
	国产品牌
	把
	8
	化学试剂及通用耗材

	386
	A02146
	三角瓶刷
	100ml
	国产品牌
	把
	4
	化学试剂及通用耗材

	387
	A02149
	三角烧瓶
	500mL
	国产品牌
	个
	11
	化学试剂及通用耗材

	388
	A02157
	烧杯
	2000mL
	国产品牌
	个
	23
	化学试剂及通用耗材

	389
	A02158
	烧杯
	250mL
	国产品牌
	个
	4
	化学试剂及通用耗材

	390
	A02159
	烧杯
	200mL
	国产品牌
	个
	4
	化学试剂及通用耗材

	391
	A02160
	烧杯
	100mL
	国产品牌
	个
	3
	化学试剂及通用耗材

	392
	A02161
	烧杯
	5L
	国产品牌
	个
	70
	化学试剂及通用耗材

	393
	A02162
	烧杯
	1000mL，带刻度
	国产品牌
	个
	8
	化学试剂及通用耗材

	394
	A02164
	烧杯
	500mL，带刻度
	国产品牌
	个
	5
	化学试剂及通用耗材

	395
	A02166
	烧杯
	3L
	国产品牌
	个
	45
	化学试剂及通用耗材

	396
	A02168
	烧杯
	150mL
	国产品牌
	个
	3
	化学试剂及通用耗材

	397
	A02169
	烧杯
	300mL
	国产品牌
	个
	4
	化学试剂及通用耗材

	398
	A02170
	烧杯
	25mL
	国产品牌
	个
	2
	化学试剂及通用耗材

	399
	A02173
	烧杯
	250ml，配表面皿8cm
	国产品牌
	个
	6
	化学试剂及通用耗材

	400
	A02179
	砷斑法测砷装置
	古蔡氏法  150ml
	国产品牌
	套
	37
	化学试剂及通用耗材

	401
	A02182
	十字夹
	大号，最大夹持18mm，铝制双顶丝

	国产品牌
	个
	8
	化学试剂及通用耗材

	402
	A02183
	十字夹
	中号，最大夹持23mm，铝制双顶丝
	国产品牌
	个
	7
	化学试剂及通用耗材

	403
	A02184
	石棉网
	最大 30cm*30cm
	国产品牌
	个
	9
	化学试剂及通用耗材

	404
	A02185
	石棉网
	中号，15cm
	国产品牌
	个
	2
	化学试剂及通用耗材

	405
	A02200
	石英蛇形回流冷凝管
	400mm*24*2
	国产品牌
	支
	35
	化学试剂及通用耗材

	406
	A02202
	石英紫外线杀菌灯管
	40W，120cm
	国产品牌
	支
	83
	化学试剂及通用耗材

	407
	A02203
	石油产品馏程试验用水银温度计
	0-300 ℃，最小量程 1℃
	国产品牌
	根
	13
	化学试剂及通用耗材

	408
	A02211
	实验室不锈钢手术剪刀
	长 18cm，J056-4
	国产品牌
	把
	65
	化学试剂及通用耗材

	409
	A02213
	实验室气瓶固定支架
	（ABS塑料通用款）40L
	国产品牌
	个
	271
	化学试剂及通用耗材

	410
	A02214
	实验室小勺子 (铁)
	优质
	国产品牌
	个
	4
	化学试剂及通用耗材

	411
	A02215
	实验室用一次性注射器
	10ml，带针1.2*30TWSB，100支/盒，1200支/箱(粉红)
	国产品牌
	支
	1
	化学试剂及通用耗材

	412
	A02216
	实验室用一次性注射器
	1ml，0.45*16RWLB，带针，100支/盒
	国产品牌
	盒
	42
	化学试剂及通用耗材

	413
	A02219
	10mL一次性无针头注射器（非灭菌）
	100支/包
	国产品牌
	包
	48
	化学试剂及通用耗材

	414
	A02220
	1mL一次性无针头注射器（非灭菌）
	100支/包
	国产品牌
	包
	30
	化学试剂及通用耗材

	415
	A02221
	实验用密封胶带
	4 IN.×125 FT.ROLL，Pm-996
	国产品牌
	盒
	175
	化学试剂及通用耗材

	416
	A02231
	试管
	21×150mm
	国产品牌
	支
	3
	化学试剂及通用耗材

	417
	A02233
	试管
	15*150mm，约：19.5ml
	国产品牌
	支
	3
	化学试剂及通用耗材

	418
	A02235
	试管
	18*180mm，约35ml
	国产品牌
	支
	3
	化学试剂及通用耗材

	419
	A02236
	试管硅胶塞
	11-15mm/14#
	国产品牌
	个
	1
	化学试剂及通用耗材

	420
	A02244
	试管刷
	用于洗25mL试管
	国产品牌
	把
	3
	化学试剂及通用耗材

	421
	A02245
	试管刷
	用于洗50mL试管
	国产品牌
	把
	3
	化学试剂及通用耗材

	422
	A02246
	试管刷
	用于洗100mL试管
	国产品牌
	把
	4
	化学试剂及通用耗材

	423
	A02248
	试管刷
	用于洗 250mL试管
	国产品牌
	把
	3
	化学试剂及通用耗材

	424
	A02249
	试管刷
	大号25-30mm、中号18-20mm、小号12-14mm各 1 个，3 个/套
	国产品牌
	套
	9
	化学试剂及通用耗材

	425
	A02251
	试管刷
	用于洗 10mL 试管
	国产品牌
	把
	3
	化学试剂及通用耗材

	426
	A02260
	手术剪
	18cm 直尖
	国产品牌
	把
	62
	化学试剂及通用耗材

	427
	A02261
	手术剪
	25cm 直尖
	国产品牌
	把
	61
	化学试剂及通用耗材

	428
	A02264
	数显电子温湿度计表
	602，LED
	国产品牌
	个
	67
	化学试剂及通用耗材

	429
	A02271
	双面刀片
	10 片/盒
	国产品牌
	盒
	6
	化学试剂及通用耗材

	430
	A02279
	水系微孔滤膜
	40mm*0.8um,100片/盒
	国产品牌
	盒
	216
	化学试剂及通用耗材

	431
	A02280
	水系针头过滤器
	13mm*0.22um，100个/筒(黄色)
	国产品牌
	罐
	93
	化学试剂及通用耗材

	432
	A02282
	水系针头过滤器
	25mm*0.45um，100个/罐(兰色)
	国产品牌
	筒
	137
	化学试剂及通用耗材

	433
	A02287
	水银温度计
	0~100℃
	国产品牌
	根
	8
	化学试剂及通用耗材

	434
	A02295
	丝稢(塑料丝络)
	DJ104配件
	国产品牌
	支
	1178
	化学试剂及通用耗材

	435
	A02298
	四氟塞梨形分液漏斗（四氟节门、四氟顶端塞子）
	F474500 500ml 磨口24/40
	国产品牌
	个
	118
	化学试剂及通用耗材

	436
	A02332
	塑料可拆两用离心管架
	29mm*20孔，16mm*30孔，可放10、15、50ml
	国产品牌
	个
	10
	化学试剂及通用耗材

	437
	A02334
	塑料离心管
	2mL，500 个/包
	国产品牌
	包
	28
	化学试剂及通用耗材

	438
	A02340
	塑料利器盒
	8L
	国产品牌
	个
	12
	化学试剂及通用耗材

	439
	A02341
	塑料利器盒
	12L
	国产品牌
	个
	21
	化学试剂及通用耗材

	440
	A02348
	塑料容量瓶
	100mL
	国产品牌
	个
	9
	化学试剂及通用耗材

	441
	A02352
	塑料烧杯
	50mL
	国产品牌
	个
	1
	化学试剂及通用耗材

	442
	A02370
	酸碱滴定管
	酸碱两用，10mL，最小分刻度 0.05mL，A级，透明
	国产品牌
	根
	211
	化学试剂及通用耗材

	443
	A02376
	索氏提取器 (带磨口)
	250mL，40/38，24/29
	国产品牌
	个
	97
	化学试剂及通用耗材

	444
	A02395
	陶瓷研钵 (研磨碗+研磨棒=1 套)
	直径 φ 13cm
	国产品牌
	套
	9
	化学试剂及通用耗材

	445
	A02397
	陶瓷真空布氏漏斗抽滤装置套装
	500mL 大口瓶+100mm 布氏漏斗+布氏漏斗托
	国产品牌
	套
	53
	化学试剂及通用耗材

	446
	A02406
	铁架台附杆
	杆长60cm
	国产品牌
	付
	42
	化学试剂及通用耗材

	447
	A02407
	铁架台附杆
	14*20 杆长60cm （冲压）
	国产品牌
	付
	29
	化学试剂及通用耗材

	448
	A02409
	铁万能夹(冷凝管夹)
	大号总杆长310mm，夹持范围30-90mm（直径）
	国产品牌
	个
	11
	化学试剂及通用耗材

	449
	A02410
	铁万能夹(冷凝管夹)
	中号总杆长270mm，夹持范围20-75mm（直径）
	国产品牌
	个
	10
	化学试剂及通用耗材

	450
	A02422
	透明容量瓶
	1mL，A级
	国产品牌
	个
	32
	化学试剂及通用耗材

	451
	A02435
	脱脂棉
	500g
	国产品牌
	卷
	44
	化学试剂及通用耗材

	452
	A02452
	温湿度表
	温度-20+50 湿度0-100 30个/件
	国产品牌
	个
	146
	化学试剂及通用耗材

	453
	A02453
	温湿度记录仪
	量程要求：温度：(-40~ +85) ℃湿度：0%~100%RH，精度要求：温度：±0.6℃湿度： ±5%RH
	国产品牌
	个
	318
	化学试剂及通用耗材

	454
	A02454
	温湿度记录仪
	usb（温度+湿度+探头16000组）
	国产品牌
	个
	326
	化学试剂及通用耗材

	455
	A02461
	无菌水样采集袋
	500mL,10 只/袋，10 袋/箱， 内部为无菌状态，耐热性良好，可进行热水的采样（圆底立式）
	国产品牌
	箱
	677
	化学试剂及通用耗材

	456
	A02471
	锡箔纸（铝箔）
	30cm*10m*15um
	国产品牌
	卷
	21
	化学试剂及通用耗材

	457
	A02472
	洗耳球
	90mL 大号
	国产品牌
	个
	4
	化学试剂及通用耗材

	458
	A02476
	洗耳球
	60mL 中号
	国产品牌
	个
	4
	化学试剂及通用耗材

	459
	A02480
	洗瓶
	500mL
	国产品牌
	个
	19
	化学试剂及通用耗材

	460
	A02482
	洗瓶
	500mL
	国产品牌
	个
	19
	化学试剂及通用耗材

	461
	A02512
	羊毛天平刷
	质量好
	国产品牌
	把
	2
	化学试剂及通用耗材

	462
	A02520
	一次性滴管
	250 支/包，3mL
	国产品牌
	包
	21
	化学试剂及通用耗材

	463
	A02521
	一次性活性炭口罩
	50 只/盒
	国产品牌
	盒
	21
	化学试剂及通用耗材

	464
	A02523
	一次性灭菌橡胶检查手套
	大#，100只/盒 10盒/件
	国产品牌
	盒
	223
	化学试剂及通用耗材

	465
	A02524
	一次性灭菌橡胶检查手套
	中#，100只/盒 10盒/件
	国产品牌
	盒
	218
	化学试剂及通用耗材

	466
	A02525
	一次性灭菌橡胶检查手套
	小#，100只/盒 10盒/件
	国产品牌
	盒
	223
	化学试剂及通用耗材

	467
	A02533
	一次性使用无菌注射器
	10ml 1.2×30
	国产品牌
	支
	1
	化学试剂及通用耗材

	468
	A02536
	一次性使用吸管
	3mL/支，500 支/箱
	国产品牌
	箱
	42
	化学试剂及通用耗材

	469
	A02542
	一次性手套 PE 薄膜透明
	100 只/包
	国产品牌
	包
	9
	化学试剂及通用耗材

	470
	A02544
	一次性塑料滴管
	5mL/根，100 根/包
	国产品牌
	包
	13
	化学试剂及通用耗材

	471
	A02546
	一次性塑料滴管
	10mL,100 根/包
	国产品牌
	包
	28
	化学试剂及通用耗材

	472
	A02548
	一次性塑料吸管
	3mL/支，500 支/箱
	国产品牌
	箱
	42
	化学试剂及通用耗材

	473
	A02550
	一次性塑料药勺
	128*25*13mm
	国产品牌
	包
	41
	化学试剂及通用耗材

	474
	A02553
	一次性无粉丁腈手套(蓝色)
	S，100 只/盒
	国产品牌
	盒
	62
	化学试剂及通用耗材

	475
	A02554
	一次性无粉丁腈手套(蓝色)
	M，100 只/盒
	国产品牌
	盒
	61
	化学试剂及通用耗材

	476
	A02555
	一次性无粉丁腈手套(蓝色)
	L，100 只/盒
	国产品牌
	盒
	62
	化学试剂及通用耗材

	477
	A02556
	一次性无菌注射针头
	0.45*16 RW LB 1ml用
	国产品牌
	支
	1
	化学试剂及通用耗材

	478
	A02558
	一次性无针头注射器
	10mL，100 支/袋
	国产品牌
	袋
	49
	化学试剂及通用耗材

	479
	A02561
	一次性吸管
	500 支/盒,3mL
	国产品牌
	盒
	41
	化学试剂及通用耗材

	480
	A02570
	一次性医用口罩
	10 只/袋
	国产品牌
	袋
	4
	化学试剂及通用耗材

	481
	A02571
	一次性移液管
	5mL，50 支/包 4 包/箱
	国产品牌
	包
	71
	化学试剂及通用耗材

	482
	A02572
	一次性移液管
	10mL，50 支/包 4 包/箱
	国产品牌
	包
	69
	化学试剂及通用耗材

	483
	A02573
	一次性移液管
	1mL，50 支/包 4 包/箱
	国产品牌
	包
	99
	化学试剂及通用耗材

	484
	A02576
	一次性注射器
	10ml*1.2mm 粉红色
	国产品牌
	盒
	69
	化学试剂及通用耗材

	485
	A02622
	移液枪枪头
	10mL，1000 个/包
	国产品牌
	包
	880
	化学试剂及通用耗材

	486
	A02627
	移液枪枪头
	大头，5mL，100 支/包
	国产品牌
	包
	58
	化学试剂及通用耗材

	487
	A02630
	移液枪枪头
	10mL，1000 个/包
	国产品牌
	包
	880
	化学试剂及通用耗材

	488
	A02649
	有机玻璃分液漏斗架
	2L，4 孔/个，双排，方形
	国产品牌
	个
	215
	化学试剂及通用耗材

	489
	A02655
	有机针头过滤器
	25mm*0.45um，100个/罐(白色)
	国产品牌
	筒
	129
	化学试剂及通用耗材

	490
	A02665
	圆底烧瓶
	250ml/24#
	国产品牌
	个
	18
	化学试剂及通用耗材

	491
	A02668
	圆底烧瓶刷
	用于 250mL 烧瓶
	国产品牌
	把
	6
	化学试剂及通用耗材

	492
	A02670
	圆底蒸发皿
	125ml，98*38mm，100个/盒
	国产品牌
	个
	4
	化学试剂及通用耗材

	493
	A02671
	圆底蒸发皿
	125ml  直径10cm
	国产品牌
	个
	4
	化学试剂及通用耗材

	494
	A02678
	圆形双层漏斗架
	6 孔
	国产品牌
	个
	71
	化学试剂及通用耗材

	495
	A02681
	载玻片
	(25*76) mm，50 片/盒
	国产品牌
	盒
	7
	化学试剂及通用耗材

	496
	A02685
	针筒式滤膜过滤器(PES水系)蓝色
	13mm×0.45μ 聚醚砜
	国产品牌
	包
	90
	化学试剂及通用耗材

	497
	A02686
	针筒式滤膜过滤器(PES水系)蓝色
	25×0.45μ
	国产品牌
	包
	129
	化学试剂及通用耗材

	498
	A02687
	针筒式滤膜过滤器(水系)
	25mm*0.8um
	国产品牌
	包
	132
	化学试剂及通用耗材

	499
	A02689
	针筒式滤膜过滤器(有机)白色
	25×0.45μ
	国产品牌
	包
	129
	化学试剂及通用耗材

	500
	A02693
	蒸发皿
	250mL
	国产品牌
	个
	7
	化学试剂及通用耗材

	501
	A02701
	智能鞋套机 SK-CL用鞋套，无纺布100只/盒[CL专用]均码
	100只/盒
	国产品牌
	盒
	82
	化学试剂及通用耗材

	502
	A02712
	锥形瓶
	非磨口，500mL
	国产品牌
	个
	11
	化学试剂及通用耗材

	503
	A02713
	锥形瓶
	广口，具塞，250mL
	国产品牌
	个
	16
	化学试剂及通用耗材

	504
	A02714
	锥形瓶
	带塞子，100mL
	国产品牌
	个
	14
	化学试剂及通用耗材

	505
	A02725
	棕容量瓶
	1000mlA
	国产品牌
	个
	74
	化学试剂及通用耗材

	506
	A02728
	棕色滴瓶 (带滴管+红胶头)
	60mL
	国产品牌
	个
	7
	化学试剂及通用耗材

	507
	A02732
	棕色具塞比色管
	25ml
	国产品牌
	支
	13
	化学试剂及通用耗材

	508
	A02734
	棕色螺口试剂瓶
	125ml
	国产品牌
	个
	14
	化学试剂及通用耗材

	509
	A02737
	棕色磨口玻璃瓶
	广口，带实心塞，500mL
	国产品牌
	个
	20
	化学试剂及通用耗材

	510
	A02738
	棕色磨口玻璃瓶
	1000mL，瓶+盖
	国产品牌
	个
	32
	化学试剂及通用耗材

	511
	A02747
	棕色容量瓶
	1000mL，A级，带合格证书，容许误差要求：≤±0.40mL
	国产品牌
	个
	185
	化学试剂及通用耗材

	512
	A02750
	棕色酸式滴定管
	50mL
	国产品牌
	个
	152
	化学试剂及通用耗材

	513
	A02761
	土壤碳酸盐测定气量计装置
	100ml/0.5ml，GB/T32737-2016符合NY/T86-1988国家标准
	国产品牌
	瓶
	237
	化学试剂及通用耗材

	514
	A02891
	3.3.5.5-四甲基联苯胺(TMB)
	生物专用1g/瓶
	国产品牌
	瓶
	83
	化学试剂及通用耗材

	515
	A02896
	4-氨基安替比林
	AR，25g/瓶,10 瓶/盒
	国产品牌
	瓶
	80
	化学试剂及通用耗材

	516
	A02898
	4-甲基2-戊酮(甲基异丁基甲酮)
	GR500ml/瓶
	国产品牌
	瓶
	32
	化学试剂及通用耗材

	517
	A02899
	5-磺基水杨酸(磺柳酸)
	AR100g/瓶
	国产品牌
	瓶
	36
	化学试剂及通用耗材

	518
	A02900
	65%硝酸（易制爆试剂）
	PPM 级，2.5L/瓶
	国产品牌
	瓶
	1247
	化学试剂及通用耗材

	519
	A02901
	75%医用酒精
	2500ml，10瓶/件
	国产品牌
	瓶
	44
	化学试剂及通用耗材

	520
	A02902
	75%乙醇消毒液医用酒精
	500mL/瓶
	国产品牌
	瓶
	8
	化学试剂及通用耗材

	521
	A02903
	95%医用酒精
	500ml/瓶
	国产品牌
	瓶
	8
	化学试剂及通用耗材

	522
	A02904
	95%乙醇
	AR，2.5L/瓶，6 瓶/箱
	国产品牌
	瓶
	46
	化学试剂及通用耗材

	523
	A02919
	EDTA 二钠
	AR，250g/瓶，20 瓶/箱
	国产品牌
	瓶
	16.8
	化学试剂及通用耗材

	524
	A02928
	缓冲溶液试剂盒
	系柠檬酸钠类缓冲液,适合日立L-8800,L-8500A和L-8500型高速氨基酸分析仪使用,用于蛋白质水解产物的氨基酸分析
	国产品牌
	盒
	5655
	化学试剂及通用耗材

	525
	A02930
	N,N 二甲基对苯二胺盐酸 盐
	AR，25g/瓶,10 瓶/盒
	国产品牌
	瓶
	210
	化学试剂及通用耗材

	526
	A02931
	N,N-二甲基对苯二胺，二盐酸盐
	CP25g/瓶
	国产品牌
	瓶
	353
	化学试剂及通用耗材

	527
	A02933
	N,N-二甲基甲酰胺（易燃液体,类别3，严重眼损伤/眼刺激,类别2，生殖毒性,类别1B）
	AR，500mL/瓶，20 瓶/箱
	国产品牌
	瓶
	17.3
	化学试剂及通用耗材

	528
	A02934
	N,N-二甲基甲酰胺(DMF)（易燃液体,类别3，严重眼损伤/眼刺激,类别2，生殖毒性,类别1B）
	HPLC500ml，≥99.9%
	国产品牌
	瓶
	71
	化学试剂及通用耗材

	529
	A02941
	PH缓冲剂(混合磷酸盐)
	6.86
	国产品牌
	套
	4
	化学试剂及通用耗材

	530
	A02942
	PH缓冲剂(邻苯二甲酸氢钾)
	4
	国产品牌
	包
	4
	化学试剂及通用耗材

	531
	A02943
	PH缓冲剂(四硼酸钠)
	9.18
	国产品牌
	包
	4
	化学试剂及通用耗材

	532
	A02963
	氨水
	AR，500mL/瓶，20 瓶/箱
	国产品牌
	瓶
	9
	化学试剂及通用耗材

	533
	A02968
	巴比妥酸
	AR，25g/瓶，10 瓶/盒
	国产品牌
	瓶
	36
	化学试剂及通用耗材

	534
	A02970
	白凡士林
	500g/瓶
	国产品牌
	瓶
	21
	化学试剂及通用耗材

	535
	A02975
	苯
	HPLC 500ml/瓶
	国产品牌
	瓶
	55
	化学试剂及通用耗材

	536
	A02983
	吡啶盐酸盐（盐酸吡啶）
	500g，98%
	国产品牌
	瓶
	173
	化学试剂及通用耗材

	537
	A02993
	冰乙酸
	AR，500mL/瓶，20 瓶/箱
	国产品牌
	瓶
	13.5
	化学试剂及通用耗材

	538
	A02994
	冰乙酸
	GR，500mL/瓶，20 瓶/箱
	国产品牌
	瓶
	28
	化学试剂及通用耗材

	539
	A02995
	冰乙酸
	HPLC 1L/瓶
	国产品牌
	瓶
	670
	化学试剂及通用耗材

	540
	A03000
	丙酮（易制毒试剂，需备案）
	HPLC，4L/瓶，4 瓶/箱
	国产品牌
	瓶
	679
	化学试剂及通用耗材

	541
	A03003
	草酸
	AR，500g/瓶，20 瓶/箱
	国产品牌
	瓶
	15
	化学试剂及通用耗材

	542
	A03006
	称量纸
	长 75mm*宽 75mm，500 张/包
	国产品牌
	包
	13.5
	化学试剂及通用耗材

	543
	A03011
	纯净水
	4.5L/瓶，4 瓶/箱
	国产品牌
	瓶
	13
	化学试剂及通用耗材

	544
	A03013
	次氯酸钠
	AR，500mL/瓶，20 瓶/箱
	国产品牌
	瓶
	10
	化学试剂及通用耗材

	545
	A03019
	醋酸铅
	AR，500g/瓶，20 瓶/箱
	国产品牌
	瓶
	66
	化学试剂及通用耗材

	546
	A03034
	碘化钾
	AR500g瓶20 瓶箱
	国产品牌
	1瓶
	466
	化学试剂及通用耗材

	547
	A03041
	吊白块试剂
	100 份盒
	国产品牌
	盒
	406
	化学试剂及通用耗材

	548
	A03044
	丁香油-关键试剂耗材
	BR100ml/瓶
	国产品牌
	瓶
	205
	化学试剂及通用耗材

	549
	A03046
	定性滤纸
	15cm直径100 张盒50 盒件
	国产品牌
	盒
	24
	化学试剂及通用耗材

	550
	A03069
	二苯碳酰二肼
	AR,25g
	国产品牌
	瓶
	125
	化学试剂及通用耗材

	551
	A03072
	二甲苯
	AR，500mL/瓶
	国产品牌
	瓶
	17
	化学试剂及通用耗材

	552
	A03076
	二甲基硅油
	AR500ml
	国产品牌
	瓶
	42
	化学试剂及通用耗材

	553
	A03077
	二甲基亚砜（有毒试剂）
	AR，500mL/瓶，20 瓶/箱
	国产品牌
	瓶
	59
	化学试剂及通用耗材

	554
	A03080
	二氯甲烷
	HPLC，4L/瓶，4 瓶/箱
	国产品牌
	瓶
	429
	化学试剂及通用耗材

	555
	A03083
	二氯异氰尿酸钠二水合物
	98%，500g/瓶
	国产品牌
	瓶
	216
	化学试剂及通用耗材

	556
	A03084
	二水合磷酸二氢钠
	AR500g
	国产品牌
	瓶
	20
	化学试剂及通用耗材

	557
	A03085
	二水合磷酸二氢钠
	GR500g
	国产品牌
	瓶
	41
	化学试剂及通用耗材

	558
	A03086
	二水合氯化钙
	AR500g
	国产品牌
	瓶
	21
	化学试剂及通用耗材

	559
	A03088
	二水合柠檬酸三钠
	GR,500g/瓶
	国产品牌
	瓶
	23
	化学试剂及通用耗材

	560
	A03091
	食品中二氧化硫快速检测试剂盒
	50次/盒
	国产品牌
	盒
	166
	化学试剂及通用耗材

	561
	A03092
	二氧化硫检测管
	10支/包
	国产品牌
	包
	28
	化学试剂及通用耗材

	562
	A03094
	二氧化氯试剂
	适用于哈希DR300、DR1900，99.9%，0.04-5.00mg/L，100次，DPD法
	国产品牌
	套
	776
	化学试剂及通用耗材

	563
	A03108
	弗罗里硅土
	GR,500g/瓶
	国产品牌
	瓶
	203
	化学试剂及通用耗材

	564
	A03109
	氟化铵（有毒试剂）
	AR250g
	国产品牌
	瓶
	18
	化学试剂及通用耗材

	565
	A03111
	氟化钾
	AR，500g/瓶，20 瓶/箱
	国产品牌
	瓶
	30
	化学试剂及通用耗材

	566
	A03118
	甘油
	AR,500ml/瓶
	国产品牌
	瓶
	23
	化学试剂及通用耗材

	567
	A03120
	干酪素
	AR,250g/瓶
	国产品牌
	瓶
	143
	化学试剂及通用耗材

	568
	A03128
	高氯酸（易制爆试剂）
	GR，500mL/瓶,12 瓶/箱
	国产品牌
	瓶
	291
	化学试剂及通用耗材

	569
	A03132
	铬粉200目
	99.95%100g 3.5N
	国产品牌
	瓶
	186
	化学试剂及通用耗材

	570
	A03133
	铬酸钾
	AR，500g/瓶，20 瓶/箱
	国产品牌
	瓶
	75
	化学试剂及通用耗材

	571
	A03136
	广泛 PH 试纸
	pH1-14，80 张/包
	国产品牌
	包
	2
	化学试剂及通用耗材

	572
	A03141
	硅胶管4*7mm
	4*7mm
	国产品牌
	米
	3
	化学试剂及通用耗材

	573
	A03142
	硅镁型吸附剂 (佛罗里硅土)
	FCP，60-100 目，250g/瓶
	国产品牌
	瓶
	171
	化学试剂及通用耗材

	574
	A03146
	硅藻土 545 助滤剂
	AR，500g/瓶，20 瓶/箱
	国产品牌
	瓶
	115
	化学试剂及通用耗材

	575
	A03150
	果聚糖酶，符合 GB 5009.255
	酶活力≥10000U
	国产品牌
	瓶
	2585
	化学试剂及通用耗材

	576
	A03152
	过硫酸铵
	AR,500g/瓶
	国产品牌
	瓶
	13
	化学试剂及通用耗材

	577
	A03153
	过硫酸钾
	IR，100g/瓶，20 瓶/箱
	国产品牌
	瓶
	50
	化学试剂及通用耗材

	578
	A03154
	过硫酸钾99%
	100g
	国产品牌
	瓶
	850
	化学试剂及通用耗材

	579
	A03158
	过氧化氢（注意CAS：7722-84-1，含量＞8%为易制爆试剂）
	AR，500mL/瓶，20 瓶/箱
	国产品牌
	瓶
	14
	化学试剂及通用耗材

	580
	A03159
	过氧化氢（注意CAS：7722-84-1，含量＞8%为易制爆试剂）
	GR，500mL/瓶，20 瓶/箱
	国产品牌
	瓶
	18
	化学试剂及通用耗材

	581
	A03160
	过氧化氢快速检测管
	10支/包
	国产品牌
	包
	26
	化学试剂及通用耗材

	582
	A03161
	过氧化氢酶＞500000U/ml
	1ml/瓶 ＞500000U/ml
	国产品牌
	瓶
	909
	化学试剂及通用耗材

	583
	A03163
	30%双氧水(过氧化氢)（注意CAS：7722-84-1为易制爆试剂）
	GR500ml
	国产品牌
	瓶
	19
	化学试剂及通用耗材

	584
	A03173
	环己烷
	HPLC，4L/瓶，4 瓶/箱
	国产品牌
	瓶
	693
	化学试剂及通用耗材

	585
	A03174
	环己烷
	HPLC，500mL/瓶
	国产品牌
	瓶
	71
	化学试剂及通用耗材

	586
	A03175
	环己烷
	AR500ml
	国产品牌
	瓶
	17
	化学试剂及通用耗材

	587
	A03188
	甲苯（易制毒试剂，需备案）
	HPLC,4L/瓶，4 瓶/件
	国产品牌
	瓶
	650
	化学试剂及通用耗材

	588
	A03191
	甲醇（有毒品）
	HPLC，4L/瓶，4 瓶/箱
	国产品牌
	瓶
	180
	化学试剂及通用耗材

	589
	A03195
	甲醇
	AR，500mL/瓶，20 瓶/箱
	国产品牌
	瓶
	11
	化学试剂及通用耗材

	590
	A03207
	甲醛检测管（1192）
	10支/包
	国产品牌
	包
	24
	化学试剂及通用耗材

	591
	A03209
	甲醛溶液（有毒试剂）
	AR,500mL/瓶，含量 37％-40％
	国产品牌
	瓶
	11
	化学试剂及通用耗材

	592
	A03211
	甲酸
	HPLC，500mL/瓶，20 瓶/箱
	国产品牌
	瓶
	52
	化学试剂及通用耗材

	593
	A03213
	甲酸≥98%
	HPLC 250ml
	国产品牌
	瓶
	192
	化学试剂及通用耗材

	594
	A03216
	甲酸铵
	AR,500g/瓶
	国产品牌
	瓶
	35
	化学试剂及通用耗材

	595
	A03228
	胶体钯Colpd 改进剂50ml
	50ml
	国产品牌
	盒
	1692
	化学试剂及通用耗材

	596
	A03233
	精密 PH 试纸
	范围 0.5-5，80 张/包
	国产品牌
	包
	3
	化学试剂及通用耗材

	597
	A03234
	精密PH试纸
	3.8-5.4
	国产品牌
	本
	3
	化学试剂及通用耗材

	598
	A03235
	精密PH试纸
	5.5-9.0
	国产品牌
	本
	3
	化学试剂及通用耗材

	599
	A03238
	酒石酸锑钾（有毒试剂）
	AR,500g/瓶
	国产品牌
	瓶
	129
	化学试剂及通用耗材

	600
	A03253
	抗坏血酸
	AR，100g/瓶，20 瓶/箱
	国产品牌
	瓶
	18
	化学试剂及通用耗材

	601
	A03254
	抗坏血酸
	AR，25g/瓶，10 瓶/盒
	国产品牌
	瓶
	10
	化学试剂及通用耗材

	602
	A03267
	连二亚硫酸钠
	GR,500g/瓶
	国产品牌
	瓶
	80
	化学试剂及通用耗材

	603
	A03270
	邻苯二甲醛（有毒试剂）
	CP10g/瓶
	国产品牌
	瓶
	277
	化学试剂及通用耗材

	604
	A03280
	磷酸二氢铵
	AR，500g/瓶，20 瓶/箱
	国产品牌
	瓶
	28
	化学试剂及通用耗材

	605
	A03282
	磷酸二氢钾
	GR，500g/瓶，20 瓶/箱
	国产品牌
	瓶
	38
	化学试剂及通用耗材

	606
	A03283
	磷酸二氢钾
	AR，500g/瓶，20 瓶/箱
	国产品牌
	瓶
	25
	化学试剂及通用耗材

	607
	A03287
	磷酸氢二铵
	GR，500g/瓶，20 瓶/箱
	国产品牌
	瓶
	36
	化学试剂及通用耗材

	608
	A03288
	磷酸氢二钾
	AR，500g/瓶，20 瓶/箱
	国产品牌
	瓶
	20
	化学试剂及通用耗材

	609
	A03291
	磷酸氢二钠(七水)
	AR,500g/瓶，CAS:7782-85-6， 化学式：HNa2O4P.7H2O
	国产品牌
	瓶
	41
	化学试剂及通用耗材

	610
	A03296
	硫代硫酸钠
	AR,500g/瓶
	国产品牌
	瓶
	14
	化学试剂及通用耗材

	611
	A03300
	硫化氢试液
	500mL/瓶饱和溶液，符合药典
	国产品牌
	瓶
	110
	化学试剂及通用耗材

	612
	A03308
	硫酸（易制毒试剂，需备案）
	AR，2.5L/瓶，4 瓶/箱
	国产品牌
	瓶
	49
	化学试剂及通用耗材

	613
	A03309
	硫酸（易制毒试剂，需备案）
	GR，500mL/瓶，12 瓶/箱
	国产品牌
	瓶
	24
	化学试剂及通用耗材

	614
	A03310
	硫酸（易制毒试剂，需备案）
	AR，500mL/瓶，12 瓶/箱
	国产品牌
	瓶
	18
	化学试剂及通用耗材

	615
	A03320
	硫酸钾
	AR，500g/瓶，20 瓶/箱
	国产品牌
	瓶
	19
	化学试剂及通用耗材

	616
	A03322
	硫酸镁(苦盐)(七水合硫酸镁)
	AR500g
	国产品牌
	瓶
	13
	化学试剂及通用耗材

	617
	A03323
	硫酸锰
	AR,500g/瓶
	国产品牌
	瓶
	23
	化学试剂及通用耗材

	618
	A03325
	硫酸铁铵(硫酸铁(Ⅲ)铵)
	AR500g，十二水
	国产品牌
	瓶
	41
	化学试剂及通用耗材

	619
	A03327
	硫酸锌
	AR，500g/瓶，20 瓶/箱
	国产品牌
	瓶
	18
	化学试剂及通用耗材

	620
	A03329
	硫酸亚铁铵
	AR,500g/瓶
	国产品牌
	瓶
	18
	化学试剂及通用耗材

	621
	A03335
	六氯铂 (Ⅳ) 酸钾(K2PtCl6)（有毒试剂）
	AR,1g/瓶
	国产品牌
	瓶
	420
	化学试剂及通用耗材

	622
	A03338
	六水合氯化镁
	AR500g
	国产品牌
	瓶
	15
	化学试剂及通用耗材

	623
	A03352
	氯化钾
	AR，500g/瓶，20 瓶/箱
	国产品牌
	瓶
	16
	化学试剂及通用耗材

	624
	A03353
	氯化钾
	GR，500g/瓶，20 瓶/箱
	国产品牌
	瓶
	25
	化学试剂及通用耗材

	625
	A03358
	氯化钠
	AR，500g/瓶，20 瓶/箱
	国产品牌
	瓶
	9
	化学试剂及通用耗材

	626
	A03359
	氯化钠
	GR，500g/瓶，20 瓶/箱
	国产品牌
	瓶
	11
	化学试剂及通用耗材

	627
	A03363
	氯化铯
	AR25g
	国产品牌
	瓶
	70
	化学试剂及通用耗材

	628
	A03378
	钼酸铵
	AR,500g/瓶
	国产品牌
	瓶
	305
	化学试剂及通用耗材

	629
	A03379
	钼酸铵
	GR,500g/瓶
	国产品牌
	瓶
	341
	化学试剂及通用耗材

	630
	A03388
	柠檬酸二钠盐 倍半水合物（柠檬酸氢二钠)
	100g，99%
	国产品牌
	瓶
	75
	化学试剂及通用耗材

	631
	A03390
	柠檬酸钠
	AR，500g/瓶，20 瓶/箱
	国产品牌
	瓶
	18
	化学试剂及通用耗材

	632
	A03391
	柠檬酸钠
	GR，500g/瓶，20 瓶/箱
	国产品牌
	瓶
	27
	化学试剂及通用耗材

	633
	A03392
	农残检测试剂
	100 份/盒
	国产品牌
	盒
	122
	化学试剂及通用耗材

	634
	A03399
	硼氢化钾（注意CAS：13762-51-1为易制爆试剂）
	GR，100g/瓶，20 瓶/箱，98%
	国产品牌
	瓶
	90
	化学试剂及通用耗材

	635
	A03403
	硼砂
	AR,500g/瓶
	国产品牌
	瓶
	16
	化学试剂及通用耗材

	636
	A03404
	硼砂快速检验纸片
	20次/盒
	国产品牌
	盒
	36
	化学试剂及通用耗材

	637
	A03406
	硼酸
	AR，500g/瓶，20 瓶/箱
	国产品牌
	瓶
	20
	化学试剂及通用耗材

	638
	A03408
	偏硼酸锂,无水, ≥99.9%，10g
	10g
	国产品牌
	瓶
	51
	化学试剂及通用耗材

	639
	A03415
	普通石英砂
	5kg/包，0.105 mm-0.71mm，Si02 ≥90%,
	国产品牌
	包
	197
	化学试剂及通用耗材

	640
	A03417
	七氟丁酸酐 用于GC衍技术中心, ≥99.0%
	GC5ml
	国产品牌
	瓶
	949
	化学试剂及通用耗材

	641
	A03423
	轻质氧化镁
	AR500g
	国产品牌
	瓶
	133
	化学试剂及通用耗材

	642
	A03424
	氢氟酸（有毒试剂）
	GR，500ml/瓶，20 瓶/箱
	国产品牌
	瓶
	19
	化学试剂及通用耗材

	643
	A03431
	氢氧化钠
	AR，500g/瓶，20 瓶/箱
	国产品牌
	瓶
	11
	化学试剂及通用耗材

	644
	A03433
	氢氧化钠溶液 50%
	1kg
	国产品牌
	瓶
	851
	化学试剂及通用耗材

	645
	A03435
	氰尿酸试剂
	适用仪器型号：哈希DR1900、DR3900，分析方法：三聚氰酸8139 5-50mg/L;氰尿酸8139 7-55mg/L，量程:5-50mg/L，50/pk
	国产品牌
	瓶
	508
	化学试剂及通用耗材

	646
	A03442
	氨基酸分析仪配套茚三酮显色液
	2L，适合日立L-8800,L-8500A和L-8500型高速氨基酸分析仪使用,用于蛋白质水解产物的氨基酸分析
	国产品牌
	瓶
	2328
	化学试剂及通用耗材

	647
	A03443
	溶氧电解液
	100ml，DO-957
	国产品牌
	瓶
	77
	化学试剂及通用耗材

	648
	A03459
	三氯化钛溶液
	AR，500mL/瓶
	国产品牌
	瓶
	121
	化学试剂及通用耗材

	649
	A03461
	三氯甲烷（易制毒试剂，需备案）
	AR，500mL/瓶，20 瓶/箱
	国产品牌
	瓶
	23
	化学试剂及通用耗材

	650
	A03466
	三水合乙酸钠
	AR，500g/瓶，20 瓶/箱
	国产品牌
	瓶
	12
	化学试剂及通用耗材

	651
	A03478
	十二水合硫酸铁铵 (AR,)
	500g/瓶
	国产品牌
	瓶
	40
	化学试剂及通用耗材

	652
	A03487
	石油醚 30-60℃
	AR，500mL/瓶，20 瓶/箱
	国产品牌
	瓶
	25
	化学试剂及通用耗材

	653
	A03488
	石油醚30-60℃
	OPTIMA 4L
	国产品牌
	瓶
	1100
	化学试剂及通用耗材

	654
	A03494
	瘦肉精三联快速检测卡
	40 条/盒
	国产品牌
	盒
	480
	化学试剂及通用耗材

	655
	A03509
	四苯硼钠
	AR,15g/瓶
	国产品牌
	瓶
	109
	化学试剂及通用耗材

	656
	A03520
	四硼酸锂,99%,100g
	100g
	国产品牌
	瓶
	125
	化学试剂及通用耗材

	657
	A03521
	四硼酸钠
	AR，500g/瓶，20 瓶/箱
	国产品牌
	瓶
	16
	化学试剂及通用耗材

	658
	A03523
	四水合酒石酸钾钠
	AR500g
	国产品牌
	瓶
	31
	化学试剂及通用耗材

	659
	A03528
	缩二脲
	25g/瓶，GR, 99-100.2%
	国产品牌
	瓶
	71
	化学试剂及通用耗材

	660
	A03540
	铜试剂(二乙基二硫代氨基甲酸钠)(DDTC)
	AR100g
	国产品牌
	瓶
	47
	化学试剂及通用耗材

	661
	A03543
	吐温-20
	CP，500g/瓶
	国产品牌
	瓶
	32
	化学试剂及通用耗材

	662
	A03554
	无砷锌粒
	能通过一号筛，AR,250g/瓶
	国产品牌
	瓶
	44
	化学试剂及通用耗材

	663
	A03557
	无水硫酸镁
	AR，500g/瓶，20 瓶/箱
	国产品牌
	瓶
	23
	化学试剂及通用耗材

	664
	A03558
	无水硫酸钠
	GR，500g/瓶，20 瓶/箱
	国产品牌
	瓶
	18
	化学试剂及通用耗材

	665
	A03559
	无水硫酸钠
	AR，500g/瓶，20 瓶/箱
	国产品牌
	瓶
	11
	化学试剂及通用耗材

	666
	A03563
	无水氯化镁
	GR500g
	国产品牌
	瓶
	24
	化学试剂及通用耗材

	667
	A03565
	无水葡萄糖
	AR，500g/瓶，20 瓶/箱
	国产品牌
	瓶
	16
	化学试剂及通用耗材

	668
	A03566
	无水碳酸钾
	AR500g
	国产品牌
	瓶
	25
	化学试剂及通用耗材

	669
	A03568
	无水碳酸钠
	AR500g
	国产品牌
	瓶
	15
	化学试剂及通用耗材

	670
	A03573
	无水乙醇
	AR，500mL/瓶，20 瓶/箱
	国产品牌
	瓶
	13
	化学试剂及通用耗材

	671
	A03574
	无水乙醇
	HPLC，4L/瓶，4 瓶/箱
	国产品牌
	瓶
	474
	化学试剂及通用耗材

	672
	A03576
	无水乙醇
	GR500ml
	国产品牌
	瓶
	15
	化学试剂及通用耗材

	673
	A03577
	无水乙醚（易制毒试剂，需备案）
	AR,500mL/瓶
	国产品牌
	瓶
	33
	化学试剂及通用耗材

	674
	A03579
	无水乙酸钠
	AR,500g/瓶
	国产品牌
	瓶
	17
	化学试剂及通用耗材

	675
	A03580
	无水乙酸钠
	GR500g
	国产品牌
	瓶
	26
	化学试剂及通用耗材

	676
	A03590
	硝酸（易制爆试剂）
	GR，500mL/瓶，20 瓶/箱
	国产品牌
	瓶
	28
	化学试剂及通用耗材

	677
	A03591
	硝酸（易制爆试剂）
	AR，500mL/瓶，20 瓶/箱
	国产品牌
	瓶
	28
	化学试剂及通用耗材

	678
	A03594
	硝酸（易制爆试剂）
	AR,2.5L/瓶
	国产品牌
	瓶
	90
	化学试剂及通用耗材

	679
	A03595
	硝酸（易制爆试剂）
	工艺超纯500ml
	国产品牌
	瓶
	152
	化学试剂及通用耗材

	680
	A03599
	硝酸镧,水合
	AR25g
	国产品牌
	瓶
	27
	化学试剂及通用耗材

	681
	A03605
	硝酸铅（注意CAS：10099-74-8为易制爆试剂）
	GR,25g/瓶
	国产品牌
	瓶
	139
	化学试剂及通用耗材

	682
	A03637
	亚硝酸盐速测管(1195)
	10支/包
	国产品牌
	包
	25
	化学试剂及通用耗材

	683
	A03639
	盐酸（易制毒试剂，需备案）
	AR，2.5L/瓶，4 瓶/箱
	国产品牌
	瓶
	37
	化学试剂及通用耗材

	684
	A03640
	盐酸（易制毒试剂，需备案）
	AR，500mL/瓶，20 瓶/箱
	国产品牌
	瓶
	13
	化学试剂及通用耗材

	685
	A03641
	盐酸（易制毒试剂，需备案）
	GR，500mL/瓶，20 瓶/箱
	国产品牌
	瓶
	16
	化学试剂及通用耗材

	686
	A03648
	盐酸羟胺（有毒试剂）
	AR，500g/瓶，20 瓶/箱
	国产品牌
	瓶
	58
	化学试剂及通用耗材

	687
	A03652
	氧化铝
	GR,250g/瓶
	国产品牌
	瓶
	39
	化学试剂及通用耗材

	688
	A03653
	氧化镁
	AR，500g/瓶，20 瓶/箱
	国产品牌
	瓶
	52
	化学试剂及通用耗材

	689
	A03659
	一水合柠檬酸
	AR,500g/瓶
	国产品牌
	瓶
	15
	化学试剂及通用耗材

	690
	A03662
	移液枪专用润滑密封硅脂
	50g/盒
	国产品牌
	盒
	30
	化学试剂及通用耗材

	691
	A03669
	乙二胺
	AR,500mL/瓶
	国产品牌
	瓶
	55
	化学试剂及通用耗材

	692
	A03671
	乙二胺四乙酸二钠
	AR，250g/瓶，20 瓶/箱
	国产品牌
	瓶
	16
	化学试剂及通用耗材

	693
	WZ240913008
	2号方盘绿色
	宽29cm，长43cm
	国产品牌
	个
	17.5
	化学试剂及通用耗材

	694
	A03683
	乙醚（易制毒试剂，需备案）
	AR，500mL/瓶，20 瓶/箱
	国产品牌
	瓶
	28
	化学试剂及通用耗材

	695
	A03684
	乙醚（易制毒试剂，需备案）
	HPLC，500mL/瓶
	国产品牌
	瓶
	74
	化学试剂及通用耗材

	696
	A03685
	乙酸铵
	AR，500g/瓶，20 瓶/箱
	国产品牌
	瓶
	18
	化学试剂及通用耗材

	697
	A03687
	乙酸铵
	HPLC500g
	国产品牌
	瓶
	226
	化学试剂及通用耗材

	698
	A03698
	乙酸锌
	AR，500g/瓶，20 瓶/箱
	国产品牌
	瓶
	31
	化学试剂及通用耗材

	699
	A03700
	乙酸乙酯
	HPLC，4L/瓶，4 瓶/箱
	国产品牌
	瓶
	515
	化学试剂及通用耗材

	700
	A03702
	乙酰丙酮
	AR，500mL/瓶，20 瓶/箱
	国产品牌
	瓶
	55
	化学试剂及通用耗材

	701
	A03708
	异丙醇
	AR，500mL/瓶，20 瓶/箱
	国产品牌
	瓶
	16
	化学试剂及通用耗材

	702
	A03709
	异丙醇
	HPLC，4L/瓶，4 瓶/箱
	国产品牌
	瓶
	430
	化学试剂及通用耗材

	703
	A03721
	有机硅消泡剂
	2kg
	国产品牌
	桶
	57
	化学试剂及通用耗材

	704
	A03725
	蔗糖酶，符合 GB 5009.255
	酶活力≥300U
	国产品牌
	瓶
	786
	化学试剂及通用耗材

	705
	A03728
	正庚烷
	HPLC，4L/瓶，4 瓶/箱
	国产品牌
	瓶
	807
	化学试剂及通用耗材

	706
	A03730
	正己烷
	HPLC，4L/瓶，4 瓶/箱
	国产品牌
	瓶
	485
	化学试剂及通用耗材

	707
	A03748
	中性氧化铝 200~300 目
	层析用 FCP，500g/瓶
	国产品牌
	瓶
	48
	化学试剂及通用耗材

	708
	A03751
	重铬酸钾（注意CAS：7778-50-9为易制爆试剂）
	PT 基准试剂，50g/瓶
	国产品牌
	瓶
	63
	化学试剂及通用耗材

	709
	A03752
	重质氧化镁
	500g
	国产品牌
	瓶
	67.3
	化学试剂及通用耗材

	710
	A04241
	环刀手柄100mm，50.46*50（上虞）
	100mm，50.46*50
	国产品牌
	个
	36.4
	化学试剂及通用耗材

	711
	WZ240311001
	不锈钢方盘
	长15cm*宽10cm*高4.5cm
	国产品牌
	个
	6
	化学试剂及通用耗材

	712
	WZ240311003
	伸缩捕虫网
	2米
	国产品牌
	个
	59
	化学试剂及通用耗材

	713
	WZ240311004
	物证标识牌
	1~10,1~50,51~100
	国产品牌
	套
	82
	化学试剂及通用耗材

	714
	WZ240312001
	三氯异氰尿酸
	500g/瓶
	国产品牌
	瓶
	159
	化学试剂及通用耗材

	715
	WZ240314003
	（717）强碱性阴离子交换树脂，氯型
	0.30 mm～1.00mm，201×7型
	国产品牌
	瓶
	43
	化学试剂及通用耗材

	716
	WZ240314004
	（723）强酸性阳离子交换树脂，氢型
	0.30 mm～1.00mm，001×7 型
	国产品牌
	瓶
	28
	化学试剂及通用耗材

	717
	WZ240314005
	离子交换柱
	内径10 mm～15mm,   长度400 mm～500mm,下端收缩带有旋塞或带弹簧夹的橡皮管
	国产品牌
	根
	163
	化学试剂及通用耗材

	718
	WZ240314006
	离心管盒带盖
	2mL*100孔
	国产品牌
	个
	7
	化学试剂及通用耗材

	719
	WZ240314007
	标准级盖玻片
	22*22mm，200片/盒
	国产品牌
	盒
	14
	化学试剂及通用耗材

	720
	WZ240314008
	粘附载玻片
	25*75mm，50片/盒
	国产品牌
	盒
	60
	化学试剂及通用耗材

	721
	WZ240314009
	载玻片盒（存片盒）
	5片装，A款方形
	国产品牌
	个
	2
	化学试剂及通用耗材

	722
	WZ240314010
	载玻片盒（存片盒）
	25片装
	国产品牌
	个
	5
	化学试剂及通用耗材

	723
	WZ240314011
	载玻片盒（存片盒）
	50片装
	国产品牌
	个
	7
	化学试剂及通用耗材

	724
	WZ240314012
	载玻片盒（存片盒）
	100片装
	国产品牌
	个
	10
	化学试剂及通用耗材

	725
	WZ240314015
	有机物料腐熟剂
	500g/包
	国产品牌
	包
	55
	化学试剂及通用耗材

	726
	WZ240315006
	置物架1
	160cm(长）x60cm（宽）x160cm
	国产品牌
	组
	804
	化学试剂及通用耗材

	727
	WZ240315007
	置物架2
	100cm（长）x60cm（宽）x160cm（高）
	国产品牌
	组
	623
	化学试剂及通用耗材

	728
	WZ240315008
	置物架3
	180cm（长）x60cm（宽）x160cm（高）
	国产品牌
	组
	832
	化学试剂及通用耗材

	729
	WZ240315009
	置物架4
	210cm（长）x60cm（宽）x160cm（高）
	国产品牌
	组
	893
	化学试剂及通用耗材

	730
	WZ240315010
	置物架5
	130cm（长）x60cm（宽）x160cm（高）
	国产品牌
	组
	735
	化学试剂及通用耗材

	731
	WZ240315011
	置物架1
	160cm（长）x60cm（宽）x180cm（高）
	国产品牌
	组
	785
	化学试剂及通用耗材

	732
	WZ240315012
	金属丝编织网试验筛
	2.00mm
	国产品牌
	套
	139
	化学试剂及通用耗材

	733
	WZ240315013
	重过磷酸钙
	1Kg/包
	国产品牌
	包
	55
	化学试剂及通用耗材

	734
	WZ240315014
	通用型钙镁磷肥
	2.5Kg/包
	国产品牌
	包
	33
	化学试剂及通用耗材

	735
	WZ240315016
	透明塑料瓶
	30mL，pet材质
	国产品牌
	个
	1
	化学试剂及通用耗材

	736
	WZ240319006
	玻璃坩埚
	G2，孔径 40μm-80 μm，30 毫升
	国产品牌
	个
	11
	化学试剂及通用耗材

	737
	WZ240320012
	加厚棉长袖白大褂
	男/加大号，刺绣南宁海关技术中心+LOGO字样
	国产品牌
	件
	68
	化学试剂及通用耗材

	738
	WZ240321019
	200ul吸头
	加长型带滤芯LTS吸头，灭菌型，盒装吸头，最大容量200μL，适用于带有LTSTM LiteTouchTM轻触式去吸头系统的Rainin移液器，加长型(长102毫米)，灭菌型，带滤芯，768个吸头分8盒，每盒96个吸头。吸头滤芯采用曲径技术防止气溶胶污染。
	国产品牌
	盒
	360
	化学试剂及通用耗材

	739
	WZ240321020
	储液槽
	75mL，有盖，预灭菌，5个/包，5包/盒，适用于多通道和单通道移液器。
	国产品牌
	盒
	352
	化学试剂及通用耗材

	740
	WZ240322020
	厨房抽纸
	80抽以上，12包/箱
	国产品牌
	箱
	6
	化学试剂及通用耗材

	741
	WZ240325002
	2mm不锈钢丝网筛
	2mm，方孔
	国产品牌
	个
	88
	化学试剂及通用耗材

	742
	WZ240325004
	磷酸二氢钾
	基准试剂
	国产品牌
	瓶
	53
	化学试剂及通用耗材

	743
	WZ240327005
	水蒸气蒸馏装置
	SDA+GB92616
	国产品牌
	套
	420
	化学试剂及通用耗材

	744
	WZ240327037
	氧化锌
	100g
	国产品牌
	瓶
	45
	化学试剂及通用耗材

	745
	WZ240327043
	（N,N-二乙基对苯二胺）DPD
	5g
	国产品牌
	瓶
	41
	化学试剂及通用耗材

	746
	WZ240328042
	标准试验筛
	20cm，60目，0.25mm（塑料，尼龙）
	国产品牌
	个
	49
	化学试剂及通用耗材

	747
	WZ240328043
	标准试验筛
	20cm，100目，0.149mm（塑料，尼龙）
	国产品牌
	个
	48
	化学试剂及通用耗材

	748
	WZ240329001
	焊条
	直径3.2mm
	国产品牌
	20公斤
	222
	化学试剂及通用耗材

	749
	WZ240329002
	铁线
	牙签粗度
	国产品牌
	斤
	18
	化学试剂及通用耗材

	750
	WZ240329003
	加强黑把钳+7盒M钉
	把
	国产品牌
	把
	86
	化学试剂及通用耗材

	751
	WZ240329004
	16A智能定时器
	16A，最大功率4000W，额定电压250V，24小时循环定时
	国产品牌
	个
	78
	化学试剂及通用耗材

	752
	WZ240401003
	1cm石英石比色皿
	1cm
	国产品牌
	个
	72
	化学试剂及通用耗材

	753
	WZ240401004
	2cm石英石比色皿
	2cm
	国产品牌
	个
	127
	化学试剂及通用耗材

	754
	WZ240401005
	3cm石英石比色皿
	3cm
	国产品牌
	个
	180
	化学试剂及通用耗材

	755
	WZ240402002
	A级天然玛瑙研钵
	内径110mm研钵（含棒）外径128mm深度33mm
	国产品牌
	套
	685
	化学试剂及通用耗材

	756
	WZ240402015
	A级玛瑙研钵
	10cm
	国产品牌
	套
	608
	化学试剂及通用耗材

	757
	WZ240402030
	十水合四硼酸钠
	AR/500g
	国产品牌
	瓶
	25
	化学试剂及通用耗材

	758
	WZ240402065
	硝酸（易制爆试剂）
	AR，500mL/瓶，20 瓶/箱
	国产品牌
	瓶
	21
	化学试剂及通用耗材

	759
	WZ240403002
	高氯酸镁90200
	≥96%
	国产品牌
	瓶
	1414
	化学试剂及通用耗材

	760
	WZ240403003
	碳硫仪燃烧坩埚
	24*24
	国产品牌
	个
	1
	化学试剂及通用耗材

	761
	WZ240407015
	二水合乙酸锌
	AR/500g
	国产品牌
	瓶
	42.5
	化学试剂及通用耗材

	762
	WZ240407020
	杉木方
	5x5x200cm
	国产品牌
	条
	9
	化学试剂及通用耗材

	763
	WZ240407043
	65%硝酸（易制爆化学品）
	PPM 级，2.5L/瓶
	国产品牌
	瓶
	1247
	化学试剂及通用耗材

	764
	WZ240407050
	乙醚（易制毒试剂，需备案）
	HPLC/4L/瓶
	国产品牌
	瓶
	711
	化学试剂及通用耗材

	765
	WZ240407054
	乙醚（易制毒试剂，需备案）
	HPLC/4L/瓶
	国产品牌
	瓶
	728
	化学试剂及通用耗材

	766
	WZ240408001
	挥发性盐基氮速测盒（肉类新鲜度快检试剂盒）
	100次/盒
	国产品牌
	盒
	244
	化学试剂及通用耗材

	767
	WZ240408007
	苋菜红（着色剂）
	500g
	国产品牌
	瓶
	113
	化学试剂及通用耗材

	768
	WZ240409002
	乙酸铵AR
	500g
	国产品牌
	瓶
	27
	化学试剂及通用耗材

	769
	WZ240409012
	汞元素
	10微克每毫升；汞标
	国产品牌
	瓶
	69
	化学试剂及通用耗材

	770
	WZ240415003
	玛瑙研钵棒
	120mm
	国产品牌
	个
	190
	化学试剂及通用耗材

	771
	WZ240418006
	定氮催化片
	250片/瓶
	国产品牌
	瓶
	998
	化学试剂及通用耗材

	772
	WZ240418014
	丁酮（易制毒试剂，需备案）
	500ml/瓶
	国产品牌
	瓶
	68
	化学试剂及通用耗材

	773
	WZ240422007
	QuEChERS盐析包
	6gMgSO4,1.5gNaOAC,50PCS
	国产品牌
	盒
	402
	化学试剂及通用耗材

	774
	WZ240423012
	平头微量进样器
	10μL
	国产品牌
	支
	40
	化学试剂及通用耗材

	775
	WZ240425013
	聚二甲基硅氧烷乳液
	AR500g
	国产品牌
	瓶
	23
	化学试剂及通用耗材

	776
	WZ240426001
	一次性蓝色丁腈手套
	M码，100只/盒
	国产品牌
	盒
	45
	化学试剂及通用耗材

	777
	WZ240428020
	LTS 250uL圆柱型袋装吸头
	1000个/包，高光洁内壁、口径规范，不含RNase，DNase，DNA，Pyrogens，ATP及行业标准可检测的生物污染物。
	国产品牌
	包
	216
	化学试剂及通用耗材

	778
	WZ240428021
	加长灭菌透明滤芯吸头
	10盒/大盒 5大盒/箱
	国产品牌
	盒
	25
	化学试剂及通用耗材

	779
	WZ240428022
	LTS  300uL圆柱型袋装吸头
	1000个/包，高光洁内壁、口径规范，不含RNase，DNase，DNA，Pyrogens，ATP及行业标准可检测的生物污染物。
	国产品牌
	包
	216
	化学试剂及通用耗材

	780
	WZ240428023
	0.5-10ul透明Gilson吸头
	1000支/包,20包/箱
	国产品牌
	包
	212
	化学试剂及通用耗材

	781
	WZ240428024
	200ul黄吸头
	1000支/包,20包/箱
	国产品牌
	包
	99
	化学试剂及通用耗材

	782
	WZ240428025
	1000ul蓝色吸头
	1000支/包,5包/箱
	国产品牌
	包
	117
	化学试剂及通用耗材

	783
	WZ240428026
	0.5-10ul盒装灭菌透明吸头
	96支/盒,50盒/箱
	国产品牌
	盒
	25
	化学试剂及通用耗材

	784
	WZ240428027
	1000ul灭菌透明滤芯吸头
	96支/盒
	国产品牌
	盒
	88
	化学试剂及通用耗材

	785
	WZ240428028
	荧光定量八联管盖子
	300排/盒
	国产品牌
	盒
	901
	化学试剂及通用耗材

	786
	WZ240428030
	单道可调量程移液器,含吸头1-10ml
	含吸头1-10ml
	国产品牌
	支
	2436
	化学试剂及通用耗材

	787
	WZ240428031
	八联管
	0.2ml
	国产品牌
	支
	450
	化学试剂及通用耗材

	788
	WZ240428032
	1000ul灭菌透明滤芯吸头
	96支/盒
	国产品牌
	盒
	88
	化学试剂及通用耗材

	789
	WZ240428033
	200ul盒装加长灭菌透明滤芯吸头
	96支/盒
	国产品牌
	盒
	76
	化学试剂及通用耗材

	790
	WZ240428034
	200ul加长、预消毒带滤芯LTS盒装吸头
	加长型(长102毫米)，灭菌型，带滤芯，96个/盒，采用曲径技术，构成阻碍气溶胶和液体的有效屏障。
	国产品牌
	支
	3288
	化学试剂及通用耗材

	791
	WZ240428035
	1000ul灭菌透明滤芯吸头
	96支/盒
	国产品牌
	盒
	90
	化学试剂及通用耗材

	792
	WZ240429001
	电子温湿度计
	JR900A
	国产品牌
	个
	95
	化学试剂及通用耗材

	793
	WZ240429016
	三羟甲基氨甲烷，Tris碱
	250g
	国产品牌
	瓶
	373
	化学试剂及通用耗材

	794
	WZ240429018
	Pretease 蛋白酶
	1g
	国产品牌
	瓶
	1885
	化学试剂及通用耗材

	795
	WZ240506002
	25L食用酒精
	25L/桶
	国产品牌
	桶
	450
	化学试剂及通用耗材

	796
	WZ240507049
	短颈平底烧瓶
	2000ml
	国产品牌
	个
	35
	化学试剂及通用耗材

	797
	WZ240507050
	短颈平底烧瓶
	500ml
	国产品牌
	个
	15
	化学试剂及通用耗材

	798
	WZ240507051
	胶塞9#
	46mm/38mm
	国产品牌
	个
	2
	化学试剂及通用耗材

	799
	WZ240507052
	玻管
	6-8mm
	国产品牌
	kg
	18
	化学试剂及通用耗材

	800
	WZ240507053
	90°玻璃导管
	外口径7mm，内口径4mm
	国产品牌
	根
	5
	化学试剂及通用耗材

	801
	WZ240507054
	尾接管
	24#（弯接管105° 55×24）
	国产品牌
	支
	12
	化学试剂及通用耗材

	802
	WZ240507056
	球形冷凝管
	30cm/24×2
	国产品牌
	支
	30
	化学试剂及通用耗材

	803
	WZ240507057
	标口三角瓶
	500ml/24
	国产品牌
	个
	22
	化学试剂及通用耗材

	804
	WZ240508007
	白色三角铁支架（带孔）
	1.1m*30mm*30mm，厚度2mm
	国产品牌
	条
	22
	化学试剂及通用耗材

	805
	WZ240511014
	苯硫酚钠
	95%，5g/瓶
	国产品牌
	瓶
	107
	化学试剂及通用耗材

	806
	WZ240511067
	1-苯基-3-甲基-5-吡唑啉酮
	CP，100g/瓶
	国产品牌
	瓶
	50
	化学试剂及通用耗材

	807
	WZ240512006
	醋酸铵
	≥99%，100g/瓶
	国产品牌
	瓶
	1181
	化学试剂及通用耗材

	808
	WZ240513010
	芴甲氧羰酰氯（Fmoc-Cl）
	1g/瓶
	国产品牌
	瓶
	316
	化学试剂及通用耗材

	809
	WZ240516003
	18cm定性滤纸（中速）
	100张/盒
	国产品牌
	盒
	28
	化学试剂及通用耗材

	810
	WZ240516004
	250mL透明塑料瓶
	200个/箱
	国产品牌
	箱
	136
	化学试剂及通用耗材

	811
	WZ240520002
	长颈三角漏斗
	口径75mm，颈长157mm
	国产品牌
	个
	11
	化学试剂及通用耗材

	812
	WZ240520007
	钢研纳克碳硫仪钨粒勺
	把
	国产品牌
	把
	129
	化学试剂及通用耗材

	813
	WZ240520009
	透明带刻度塑料水勺
	1100ml
	国产品牌
	个
	13
	化学试剂及通用耗材

	814
	WZ240523089
	一次性蓝色丁腈手套
	L码，100只/盒
	国产品牌
	盒
	45
	化学试剂及通用耗材

	815
	WZ240525008
	赤藓糖醇
	500g
	国产品牌
	包
	19
	化学试剂及通用耗材

	816
	WZ240529002
	氧化钇
	25g
	国产品牌
	瓶
	34
	化学试剂及通用耗材

	817
	WZ240529007
	水系微孔过滤膜
	直径50mm，孔径0.22um
	国产品牌
	50片/盒，每包2盒
	102
	化学试剂及通用耗材

	818
	WZ240529012
	锥形瓶
	1000mL（非磨口/直口/小口）
	国产品牌
	个
	19
	化学试剂及通用耗材

	819
	WZ240604006
	聚四氟乙烯烧杯
	含盖，内径38mm，高度92mm；外径43mm，外高93mm
	国产品牌
	个
	201
	化学试剂及通用耗材

	820
	WZ240604007
	梨形瓶
	150ml
	国产品牌
	个
	23
	化学试剂及通用耗材

	821
	WZ240604009
	钢丝网
	孔2.0cm，粗2.5mm-1.0米高，20米长
	国产品牌
	个
	360
	化学试剂及通用耗材

	822
	WZ240606001
	双路低本底α β放射性检测仪专用样品盘
	直径6cm
	国产品牌
	个
	68
	化学试剂及通用耗材

	823
	WZ240606003
	信息素诱捕器
	SYY-7515C
	国产品牌
	个
	940
	化学试剂及通用耗材

	824
	WZ240606004
	广谱型针叶木害虫引诱剂
	20mL*35支
	国产品牌
	盒
	6170
	化学试剂及通用耗材

	825
	WZ240606005
	插电式多功能林木害虫诱捕器
	SYDC-2220C
	国产品牌
	个
	1502
	化学试剂及通用耗材

	826
	WZ240606006
	三水合磷酸氢二钾
	500g
	国产品牌
	瓶
	20
	化学试剂及通用耗材

	827
	WZ240607004
	苯（色谱纯）
	500ml
	国产品牌
	瓶
	74
	化学试剂及通用耗材

	828
	WZ240607031
	防爆燃气管304不锈钢波纹管（透明色））
	5米双螺口
	国产品牌
	5米
	68
	化学试剂及通用耗材

	829
	WZ240607032
	液化气钢瓶转接头4分
	4分
	国产品牌
	个
	55
	化学试剂及通用耗材

	830
	WZ240607033
	15mL离心管（非灭菌）
	500支/箱
	国产品牌
	箱
	228
	化学试剂及通用耗材

	831
	WZ240607034
	50mL离心管（非灭菌）
	500支/箱
	国产品牌
	箱
	319
	化学试剂及通用耗材

	832
	WZ240611016
	活性炭采样管（溶剂解吸型）
	玻璃；100/50mg；长度12cm，内径4mm，外径6mm
	国产品牌
	支
	4
	化学试剂及通用耗材

	833
	WZ240612002
	乙酸铵 GR 500g（光复）
	GR 500g（光复）
	国产品牌
	瓶
	24
	化学试剂及通用耗材

	834
	WZ240612003
	灶用中高压阀（切割用煤气阀外丝款）
	切割用煤气阀外丝款
	国产品牌
	个
	251
	化学试剂及通用耗材

	835
	WZ240614001
	一次性蓝色丁腈手套
	S码，100只/盒
	国产品牌
	盒
	45
	化学试剂及通用耗材

	836
	WZ240617011
	数显温湿度计（带校准证书纸质原件）
	带校准证书纸质原件
	国产品牌
	个
	36
	化学试剂及通用耗材

	837
	WZ240620001
	亚硝酰铁氰化钠
	AR25g
	国产品牌
	瓶
	98
	化学试剂及通用耗材

	838
	WZ240620002
	喹钼拧酮溶液
	AR500ml
	国产品牌
	瓶
	68
	化学试剂及通用耗材

	839
	WZ240620003
	PH缓冲液校准液
	PH=4.01,250ml
	国产品牌
	瓶
	377
	化学试剂及通用耗材

	840
	WZ240620004
	PH缓冲液校准液
	PH=7.00,250ml
	国产品牌
	瓶
	369
	化学试剂及通用耗材

	841
	WZ240620005
	PH缓冲液校准液
	PH=9.21,250ml
	国产品牌
	瓶
	377
	化学试剂及通用耗材

	842
	WZ240620006
	二氯乙酸
	AR100g
	国产品牌
	瓶
	107
	化学试剂及通用耗材

	843
	WZ240620007
	双硫腙
	AR25g
	国产品牌
	瓶
	68
	化学试剂及通用耗材

	844
	WZ240620008
	溴甲酚绿指示液（lg/L）
	IND10克
	国产品牌
	瓶
	61
	化学试剂及通用耗材

	845
	WZ240620009
	甲基紫
	IND 25g
	国产品牌
	瓶
	29
	化学试剂及通用耗材

	846
	WZ240621001
	锤纹勺2.0加厚加宽
	六只装/份
	国产品牌
	份
	7
	化学试剂及通用耗材

	847
	WZ240621002
	搅拌勺长柄
	5支/份
	国产品牌
	份
	25
	化学试剂及通用耗材

	848
	WZ240621003
	切片刀
	桑刀型，刃长200mm，总长度3100，刀身宽度89mm，4Cr13食品级不锈钢，双面开刃
	国产品牌
	把
	49
	化学试剂及通用耗材

	849
	WZ240624006
	酸性品红
	BS 25g
	国产品牌
	瓶
	29.5
	化学试剂及通用耗材

	850
	WZ240626012
	棕色容量瓶
	500ml
	国产品牌
	个
	41
	化学试剂及通用耗材

	851
	WZ240627001
	食品中酸价快速检测试剂50次/盒
	50次/盒
	国产品牌
	盒
	150
	化学试剂及通用耗材

	852
	WZ240627002
	食品中过氧化值快速检测试剂50次/盒
	50次/盒
	国产品牌
	盒
	147
	化学试剂及通用耗材

	853
	WZ240701001
	相机电池
	适用于尼康相机NP-FV100
	国产品牌
	个
	261
	化学试剂及通用耗材

	854
	WZ240702001
	防冻液
	4L/瓶，冰点-45℃，沸点110℃（红色）
	国产品牌
	瓶
	103
	化学试剂及通用耗材

	855
	WZ240702010
	卷尺
	5m/19mm，国标1级标准，1m长度内最大误差不超过0.05mm；双面读数；自锁；带磁性
	国产品牌
	把
	26
	化学试剂及通用耗材

	856
	WZ240703003
	氮吹仪风扇
	HP1543D，1台/个
	国产品牌
	个
	745
	化学试剂及通用耗材

	857
	WZ240704016
	氧化钕，99%
	5g/瓶
	国产品牌
	瓶
	43
	化学试剂及通用耗材

	858
	WZ240705001
	喹钼柠酮溶液
	AR，500mL/瓶
	国产品牌
	瓶
	420
	化学试剂及通用耗材

	859
	WZ240710001
	次氯酸钙
	500ml
	国产品牌
	瓶
	43
	化学试剂及通用耗材

	860
	WZ240710002
	聚甲基丙烯酸酯-苯乙烯固相吸附柱
	200mg，6ml
	国产品牌
	盒
	515
	化学试剂及通用耗材

	861
	WZ240710004
	真空硅脂
	HVG新包装
	国产品牌
	支
	145
	化学试剂及通用耗材

	862
	WZ240712005
	牛皮耐低温防液氮手套冷库加气劳保防冻伤手套实验室LNG防寒手套
	精品内衬30cm
	国产品牌
	副
	53
	化学试剂及通用耗材

	863
	WZ240712012
	温湿度计
	工业温湿度计
	国产品牌
	个
	187
	化学试剂及通用耗材

	864
	WZ240716012
	圆形食品罐子PET塑料瓶8565mm
	50个组
	国产品牌
	组
	76
	化学试剂及通用耗材

	865
	WZ240717005
	津腾溶剂过滤器砂芯滤头
	1L
	国产品牌
	个
	240
	化学试剂及通用耗材

	866
	WZ240718035
	移液器配件Eppendor单道活塞密封圈
	5mL
	国产品牌
	个
	173
	化学试剂及通用耗材

	867
	WZ240718036
	移液器配件Eppendor单道活塞密封圈
	1mL
	国产品牌
	个
	136
	化学试剂及通用耗材

	868
	WZ240719002
	加长锁送4个钥匙
	加长梁挂锁，锁体宽60mm，全长≥170mm
	国产品牌
	1
	25
	化学试剂及通用耗材

	869
	WZ240719003
	蟑螂药
	20盒份
	国产品牌
	1
	45
	化学试剂及通用耗材

	870
	WZ240721001
	工具套装
	115件工具套装
	国产品牌
	套
	249
	化学试剂及通用耗材

	871
	WZ240721002
	手持式塑封机
	FKR400防烫型
	国产品牌
	个
	753
	化学试剂及通用耗材

	872
	WZ240721003
	编织袋封口机
	900A型
	国产品牌
	台
	1109
	化学试剂及通用耗材

	873
	WZ240721004
	防爆铜剪
	铍青铜230
	国产品牌
	把
	381
	化学试剂及通用耗材

	874
	WZ240721005
	铜镊子
	PBR全铜材质长度125mm
	国产品牌
	把
	94
	化学试剂及通用耗材

	875
	WZ240721006
	铜研钵
	中号盅口117mm内深90mm
	国产品牌
	套
	180
	化学试剂及通用耗材

	876
	WZ240721007
	止血钳
	直头24cm
	国产品牌
	把
	45
	化学试剂及通用耗材

	877
	WZ240721008
	止血钳
	弯头24cm
	国产品牌
	把
	45
	化学试剂及通用耗材

	878
	WZ240721009
	不锈钢外科手术刀
	4号手术刀柄22号刀片
	国产品牌
	把
	78
	化学试剂及通用耗材

	879
	WZ240721010
	铜质试验筛
	直径20cm60目
	国产品牌
	个
	107
	化学试剂及通用耗材

	880
	WZ240721011
	铜质试验筛
	直径20cm70目
	国产品牌
	个
	110
	化学试剂及通用耗材

	881
	WZ240721012
	美工裁纸刀
	18mm160mm40mm包胶至尊款
	国产品牌
	把
	11
	化学试剂及通用耗材

	882
	WZ240721013
	防爆型静电释放装置
	立式固定式升级款声光报警款防爆型
	国产品牌
	个
	226
	化学试剂及通用耗材

	883
	WZ240721014
	防静电胶板
	08米10米3mm
	国产品牌
	卷
	427
	化学试剂及通用耗材

	884
	WZ240721015
	导静电接地铜片
	0.5mm*120mm*1m
	国产品牌
	卷
	78
	化学试剂及通用耗材

	885
	WZ240721016
	导静电接地线
	配套防静电胶板使用
	国产品牌
	套
	7
	化学试剂及通用耗材

	886
	WZ240721017
	单钩砝码
	50g100g200gM1级带校准证书
	国产品牌
	套
	209
	化学试剂及通用耗材

	887
	WZ240721018
	不锈钢长钩子
	8500mm尖头
	国产品牌
	把
	22
	化学试剂及通用耗材

	888
	WZ240721019
	工具收纳箱
	500*325*260mm，23寸
	国产品牌
	个
	109
	化学试剂及通用耗材

	889
	WZ240721020
	编织袋封口机用封口线
	150g个
	国产品牌
	个
	6
	化学试剂及通用耗材

	890
	WZ240721021
	导静电导线
	25平方国标
	国产品牌
	米
	4
	化学试剂及通用耗材

	891
	WZ240724001
	斩骨刀
	总长度305mm，刃长198mm，刀身宽115mm，刀背厚3.0mm,40Cr13食品级不锈钢，双面开刃
	国产品牌
	把
	84
	化学试剂及通用耗材

	892
	WZ240724007
	超透明大卷封口胶60mm宽548米卷
	6卷组
	国产品牌
	卷
	28
	化学试剂及通用耗材

	893
	WZ240729014
	硅胶塞
	（12-17）
	国产品牌
	只
	2
	化学试剂及通用耗材

	894
	WZ240729015
	硅胶塞
	15-19
	国产品牌
	只
	2
	化学试剂及通用耗材

	895
	WZ240729017
	试管
	21×200mm
	国产品牌
	支
	3
	化学试剂及通用耗材

	896
	WZ240729018
	硅胶塞
	18-22mm
	国产品牌
	个
	2
	化学试剂及通用耗材

	897
	WZ240730008
	锂电池电焊机小型手持式
	标配最新款73B电焊笔
	国产品牌
	台
	1184
	化学试剂及通用耗材

	898
	WZ240730009
	绝缘手套耐磨低压防触电触屏手套
	400v低压触屏阻燃款
	国产品牌
	双
	29
	化学试剂及通用耗材

	899
	WZ240730010
	中共大电工绝缘雨靴
	高压防电绝缘靴
	国产品牌
	双
	84
	化学试剂及通用耗材

	900
	WZ240730011
	高纯镍片低内阻
	锂电池连接片
	国产品牌
	个
	22
	化学试剂及通用耗材

	901
	WZ240805001
	乙腈
	HPLC,/4L
	国产品牌
	瓶
	550
	化学试剂及通用耗材

	902
	WZ240806022
	N，N-二甲基乙酰胺（有毒品6）
	AR500mL
	国产品牌
	瓶
	23
	化学试剂及通用耗材

	903
	WZ240807004
	玻璃小导管
	6*30mm,200只/包
	国产品牌
	包
	34
	化学试剂及通用耗材

	904
	WZ240808005
	丙酸钠
	500g
	国产品牌
	瓶
	39
	化学试剂及通用耗材

	905
	WZ240812003
	氢氧化钠标准溶液储存瓶-高配款
	1000mL
	国产品牌
	个
	183
	化学试剂及通用耗材

	906
	WZ240815021
	可燃气体泄漏警报器
	适用天燃气液化气检测
	国产品牌
	个
	47
	化学试剂及通用耗材

	907
	WZ240819001
	透明胶55cm
	6卷组
	国产品牌
	组
	34
	化学试剂及通用耗材

	908
	WZ240823001
	氯化钾基准试剂
	PT100g
	国产品牌
	瓶
	26
	化学试剂及通用耗材

	909
	WZ240823012
	三氧化二锑（99.999%）
	10g/瓶
	国产品牌
	瓶
	225
	化学试剂及通用耗材

	910
	WZ240826002
	耐高温液体黄油
	蓝色工业级锂基黄油450mL
	国产品牌
	瓶
	14
	化学试剂及通用耗材

	911
	WZ240826003
	塑料桶拧盖器
	卡套内径68mm

	国产品牌
	个
	13
	化学试剂及通用耗材

	912
	WZ240826004
	塑料桶拧盖器
	卡套内径63mm

	国产品牌
	个
	13
	化学试剂及通用耗材

	913
	WZ240826005
	塑料桶拧盖器
	卡套内径58mm

	国产品牌
	个
	13
	化学试剂及通用耗材

	914
	WZ240826006
	油漆桶开盖器
	带防滑手柄
	国产品牌
	把
	39
	化学试剂及通用耗材

	915
	WZ240826007
	可调式扭盖扳手
	不锈钢20L
	国产品牌
	个
	47
	化学试剂及通用耗材

	916
	WZ240826008
	油桶扳手三角款
	带防滑手柄
	国产品牌
	把
	51
	化学试剂及通用耗材

	917
	WZ240826009
	油桶扳手四角款
	带防滑手柄
	国产品牌
	把
	41
	化学试剂及通用耗材

	918
	WZ240826010
	电钻万向软轴
	300mm
	国产品牌
	个
	12
	化学试剂及通用耗材

	919
	WZ240826011
	丁腈橡胶防滑防护手套
	WG500通用型L码
	国产品牌
	双
	21
	化学试剂及通用耗材

	920
	WZ240826012
	防滑防冻劳保手套
	WG338防水款L码
	国产品牌
	双
	62
	化学试剂及通用耗材

	921
	WZ240826013
	防切割劳保手套
	596灰色
	国产品牌
	双
	9
	化学试剂及通用耗材

	922
	WZ240826014
	劳保棉纱点珠防滑手套
	800加厚黄珠0220119J
	国产品牌
	双
	2
	化学试剂及通用耗材

	923
	WZ240826020
	移动工具柜
	升级单抽屉款带背板
	国产品牌
	个
	792
	化学试剂及通用耗材

	924
	WZ240826021
	纸箱封口胶带
	透明白60宽26厚
	国产品牌
	卷
	9
	化学试剂及通用耗材

	925
	WZ240826022
	封口胶切割器
	宽526cm
	国产品牌
	个
	18
	化学试剂及通用耗材

	926
	WZ240827004
	磁性吸盘
	方形x2磁性吸盘
	国产品牌
	个
	39
	化学试剂及通用耗材

	927
	WZ240827005
	插槽零件盒
	工具柜配件
	国产品牌
	个
	26
	化学试剂及通用耗材

	928
	WZ240827015
	六氯铂酸钾
	1g/瓶
	国产品牌
	瓶
	370
	化学试剂及通用耗材

	929
	WZ240828007
	紫脲酸铵指示剂
	ind5g
	国产品牌
	瓶
	29
	化学试剂及通用耗材

	930
	WZ240828008
	a-Al2O3（氧化铝，99.99%）
	100g/瓶
	国产品牌
	瓶
	150
	化学试剂及通用耗材

	931
	WZ240828009
	二乙基二硫代氨基甲酸银
	ind5g
	国产品牌
	瓶
	95
	化学试剂及通用耗材

	932
	WZ240828010
	乙酸铅脱脂棉
	5g/瓶
	国产品牌
	瓶
	166
	化学试剂及通用耗材

	933
	WZ240828012
	15球定砷仪
	100mL
	国产品牌
	套
	121
	化学试剂及通用耗材

	934
	WZ240831002
	加厚棉纱手套
	双
	国产品牌
	双
	3
	化学试剂及通用耗材

	935
	WZ240903002
	袋装管嘴
	FT10ml 100支/包
	国产品牌
	包
	191
	化学试剂及通用耗材

	936
	WZ240903003
	柴油标志贴红色
	红色标志贴
	国产品牌
	张
	4
	化学试剂及通用耗材

	937
	WZ240905001
	不锈钢链条铁链
	不锈钢6mm
	国产品牌
	米
	32
	化学试剂及通用耗材

	938
	WZ240905002
	不锈钢膨胀小挂钩
	M10
	国产品牌
	个
	5
	化学试剂及通用耗材

	939
	WZ240909001
	二氧化硫气密性玻璃接头
	
	国产品牌
	个
	40
	化学试剂及通用耗材

	940
	WZ240909002
	二氧化硫蒸馏瓶
	1000mL
	国产品牌
	个
	136
	化学试剂及通用耗材

	941
	WZ240909003
	电子温度计
	
	国产品牌
	支
	55
	化学试剂及通用耗材

	942
	WZ240912010
	全不锈钢厨房剪刀
	总长：20mm，刃长90mm，3Cr13食品级不锈钢，全金属手柄，锯齿刃
	国产品牌
	把
	21
	化学试剂及通用耗材

	943
	WZ240913003
	盐酸GR2500mL（易制毒化学品，需备案）
	GR 2500mL/瓶
	国产品牌
	瓶
	51
	化学试剂及通用耗材

	944
	WZ240919035
	石油醚
	4L,35-60℃
	国产品牌
	瓶
	775
	化学试剂及通用耗材

	945
	WZ240924003
	数显温湿度计带校准证书原件
	htc1带校准证书原件
	国产品牌
	个
	96
	化学试剂及通用耗材

	946
	WZ240924004
	纸箱收纳架
	黑色
	国产品牌
	个
	87
	化学试剂及通用耗材

	947
	WZ240924005
	伸缩水管黑蓝款注水前10米
	F001 注水后30米套装黑蓝款注水前10米
	国产品牌
	套
	288
	化学试剂及通用耗材

	948
	WZ240924006
	伸缩水管黑蓝款注水前75米
	F001 注水后225米套装黑蓝款注水前75米
	国产品牌
	个
	252
	化学试剂及通用耗材

	949
	WZ240924007
	实验室用三联水龙头
	3313标准款
	国产品牌
	套
	292
	化学试剂及通用耗材

	950
	WZ240924008
	PVC水管4030mm壁厚16MPa4米
	4030mm壁厚16MPa4米
	国产品牌
	根
	93
	化学试剂及通用耗材

	951
	WZ240924009
	PVC水管 3224mm壁厚16MPa4米
	3224mm壁厚16MPa4米
	国产品牌
	条
	57
	化学试剂及通用耗材

	952
	WZ240924010
	PVC弯头 401寸2
	401寸2
	国产品牌
	个
	8
	化学试剂及通用耗材

	953
	WZ240924011
	4分外丝弯头
	白色3234外螺纹弯头
	国产品牌
	个
	3
	化学试剂及通用耗材

	954
	WZ240924012
	pvc变径直接
	1寸半转1寸5032
	国产品牌
	个
	7
	化学试剂及通用耗材

	955
	WZ240924013
	pvc双头活接1寸32
	pvc双头活接1寸32
	国产品牌
	个
	12
	化学试剂及通用耗材

	956
	WZ240924014
	pvc双头活接 1寸240
	pvc双头活接 1寸240
	国产品牌
	个
	19
	化学试剂及通用耗材

	957
	WZ240924015
	pvc排水管胶水
	排水100ml胶水
	国产品牌
	瓶
	9
	化学试剂及通用耗材

	958
	WZ240924016
	pvc变径三通
	1寸半转1寸5032
	国产品牌
	个
	11
	化学试剂及通用耗材

	959
	WZ240924017
	不锈钢进水软管
	60cm双头帽防爆编织管
	国产品牌
	条
	32
	化学试剂及通用耗材

	960
	WZ240924018
	角阀
	花轮款单冷
	国产品牌
	个
	42
	化学试剂及通用耗材

	961
	WZ240924019
	12寸不锈钢取样铲
	12寸特厚款全钢圆铲曲柄满焊接
	国产品牌
	个
	74
	化学试剂及通用耗材

	962
	WZ240924020
	免钉胶 50g支
	50g支
	国产品牌
	支
	16
	化学试剂及通用耗材

	963
	WZ240924021
	批头套装
	46件套魔盒90拐角器万向轴
	国产品牌
	套
	164
	化学试剂及通用耗材

	964
	WZ240924022
	宝塔钻头
	M35含钴420螺旋
	国产品牌
	个
	45
	化学试剂及通用耗材

	965
	WZ240924023
	硅胶软管 10mm16mm5米条
	10mm16mm5米条
	国产品牌
	条
	32
	化学试剂及通用耗材

	966
	WZ240924024
	水勺
	烟灰色钢化水晶瓢
	国产品牌
	个
	13
	化学试剂及通用耗材

	967
	WZ240924025
	挂钩纯304精钢
	纯304精钢雅黑方形挂钩10个装
	国产品牌
	个
	3
	化学试剂及通用耗材

	968
	WZ240924026
	防雷抗电涌排插
	五位分控全长5米
	国产品牌
	个
	179
	化学试剂及通用耗材

	969
	WZ240924027
	电气热熔机
	63数显调温款双支架黑金防堵模头配件铁箱
	国产品牌
	套
	171
	化学试剂及通用耗材

	970
	WZ240924028
	水管剪
	63mm备用刀片SK5特氟龙刀片自锁棘轮
	国产品牌
	套
	82
	化学试剂及通用耗材

	971
	WZ240924029
	反光警示胶带 黄黑 宽5cm长46米卷
	黄黑 宽5cm长46米卷
	国产品牌
	卷
	28
	化学试剂及通用耗材

	972
	WZ240924030
	反光警示胶带 红白 宽5cm长46米卷
	红白 宽5cm长46米卷
	国产品牌
	卷
	28
	化学试剂及通用耗材

	973
	WZ240925003
	杯子
	1个，与德玛仕DMSK31机型匹配
	国产品牌
	个
	205
	化学试剂及通用耗材

	974
	WZ240925007
	古氏坩埚
	30mL
	国产品牌
	个
	11
	化学试剂及通用耗材

	975
	WZ240926001
	碘伏棉签
	碘伏棉签2酒精棉签1
	国产品牌
	件
	44
	化学试剂及通用耗材

	976
	WZ241008001
	长方形盖子（1/3专用盖子）
	无孔
	国产品牌
	个
	21
	化学试剂及通用耗材

	977
	WZ241008002
	定制不锈钢离心管架（孔径32mm，8孔×4排）
	两层（孔径32mm，8孔×4排）
	国产品牌
	个
	96
	化学试剂及通用耗材

	978
	WZ241012008
	无水醋酸钠
	100g，
	国产品牌
	瓶
	125
	化学试剂及通用耗材

	979
	WZ241014004
	接触光电转速表测速计
	DT-2236B
	国产品牌
	台
	284
	化学试剂及通用耗材

	980
	WZ241022001
	氧化钕 99.99%
	25g/瓶
	国产品牌
	瓶
	61
	化学试剂及通用耗材

	981
	WZ241024003
	塑料大口瓶
	HDPEWB02-2000mL
	国产品牌
	个
	49
	化学试剂及通用耗材

	982
	WZ241024007
	陶瓷蒸发皿
	约1L
	国产品牌
	个
	30
	化学试剂及通用耗材

	983
	WZ241030001
	白色防潮纸
	80*110cm，500张/捆
	国产品牌
	捆
	298
	化学试剂及通用耗材

	984
	WZ241030003
	缝包绳
	10支4*4,5kg/捆
	国产品牌
	捆
	291
	化学试剂及通用耗材

	985
	WZ241031001
	500mL顶空瓶(瓶+盖+垫)
	500mL
	国产品牌
	瓶
	49
	化学试剂及通用耗材

	986
	WZ241031002
	无菌水样采集袋
	500mL，10个/包
	国产品牌
	包
	30
	化学试剂及通用耗材

	987
	WZ241031003
	无菌水样采集袋(含硫代硫酸钠)
	500mL，10个/包
	国产品牌
	包
	36
	化学试剂及通用耗材

	988
	WZ241101005
	锥形瓶
	大口/喇叭口，1000mL
	国产品牌
	个
	26
	化学试剂及通用耗材

	989
	WZ241107003
	高交联聚甲基丙烯酸酯-苯乙烯固相萃取柱QY3-74001-B
	200mg，6mL，30支/盒
	国产品牌
	盒
	942
	化学试剂及通用耗材

	990
	WZ241109001
	KD浓缩瓶 100mL，标口24/29，尾巴1mL，分度值0.1mL
	100mL，标口24/29，尾巴1mL，分度值0.1mL
	国产品牌
	个
	59
	化学试剂及通用耗材

	991
	WZ241113006
	多孔板抽滤漏斗
	100ml，19#
	国产品牌
	个
	62
	化学试剂及通用耗材

	992
	WZ241114004
	电源适配器
	240V 6A
	国产品牌
	个
	109
	化学试剂及通用耗材

	993
	WZ241114005
	POM聚甲醛颗粒
	M90（粒径大约3mm，密度1.41）
	国产品牌
	kg
	26
	化学试剂及通用耗材

	994
	WZ241114006
	PP聚丙烯颗粒
	T30S（粒径大约 3mm，密度0.91）
	国产品牌
	kg
	14
	化学试剂及通用耗材

	995
	WZ241120001
	福特杯支架
	适配杯高87mm，中心孔径58.5mm
	国产品牌
	个
	157
	化学试剂及通用耗材

	996
	WZ241120002
	T8杀菌灯专用镇流器
	T81X30W
	国产品牌
	套
	21
	化学试剂及通用耗材

	997
	WZ241128001
	2-甲基-２,４-二戊醇（Ｃ６Ｈ１４Ｏ２）
	AR500mL
	国产品牌
	瓶
	67
	化学试剂及通用耗材

	998
	WZ241128004
	六分防晒软管
	45米一卷
	国产品牌
	卷
	176
	化学试剂及通用耗材

	999
	WZ241128007
	洗瓶
	500mL
	国产品牌
	个
	4
	化学试剂及通用耗材

	1000
	WZ241128008
	60mL 吹耳球
	60mL
	国产品牌
	个
	5
	化学试剂及通用耗材

	1001
	WZ241128009
	90ml 洗耳球
	90mL
	国产品牌
	个
	5
	化学试剂及通用耗材

	1002
	WZ241128010
	玻璃棒长度15cm20cm30cm 各1支
	直径6mm长度15cm20cm30cm 各1支
	国产品牌
	套
	4
	化学试剂及通用耗材

	1003
	WZ241128011
	丁腈手套 M码100只盒
	M码100只盒
	国产品牌
	盒
	45
	化学试剂及通用耗材

	1004
	WZ241128012
	丁腈手套 L码100只盒
	L码100只盒
	国产品牌
	盒
	45
	化学试剂及通用耗材

	1005
	WZ241128013
	防毒口罩5只盒
	kp95
	国产品牌
	盒
	26
	化学试剂及通用耗材

	1006
	WZ241128014
	棕色玻璃滴瓶30ml60ml125ml
	30ml60ml125ml各1个套
	国产品牌
	套
	22
	化学试剂及通用耗材

	1007
	WZ241128015
	比重瓶 100ml
	100ml
	国产品牌
	个
	13
	化学试剂及通用耗材

	1008
	WZ241128016
	钢丝软管 1寸内径25mm厚25mm10m根
	1寸内径25mm厚25mm10m根
	国产品牌
	根
	56
	化学试剂及通用耗材

	1009
	WZ241128017
	钢丝软管 1寸内径25mm厚25mm5m根
	1寸内径25mm厚25mm5m根
	国产品牌
	根
	42
	化学试剂及通用耗材

	1010
	WZ241128018
	漏斗架
	四孔漏斗架单支撑
	国产品牌
	个
	61
	化学试剂及通用耗材

	1011
	WZ241203004
	钢丝软管【1寸】内径25mm厚2.5mm【5米】
	【1寸】内径25mm厚2.5mm【5米】
	国产品牌
	条
	40
	化学试剂及通用耗材

	1012
	WZ241203005
	钢丝软管【1寸】内径25mm厚2.5mm【10米】
	【1寸】内径25mm厚2.5mm【10米】
	国产品牌
	条
	60
	化学试剂及通用耗材

	1013
	WZ241203007
	铬黑T
	AR 25g
	国产品牌
	瓶
	28
	化学试剂及通用耗材

	1014
	WZ241209003
	杉木方
	5x5x200xcm
	国产品牌
	条
	8
	化学试剂及通用耗材

	1015
	WZ241209004
	慢速定量滤纸12.5cm（双圈）
	盒
	国产品牌
	盒
	53
	化学试剂及通用耗材

	1016
	WZ241209005
	慢速定量滤纸12.5cm
	盒
	国产品牌
	盒
	48
	化学试剂及通用耗材

	1017
	WZ241209006
	氯化石蜡（含氯量52%）
	500mL/瓶
	国产品牌
	瓶
	161
	化学试剂及通用耗材

	1018
	WZ241211006
	小白鞋-39码
	39码
	国产品牌
	双
	93
	化学试剂及通用耗材

	1019
	WZ241211008
	陶瓷加热管300W
	20cm
	国产品牌
	根
	83
	化学试剂及通用耗材

	1020
	WZ241216015
	304不锈钢卡箍
	25颗袋
	国产品牌
	袋
	28
	化学试剂及通用耗材

	1021
	WZ241216016
	斜口钳6寸
	6寸厚款
	国产品牌
	把
	39
	化学试剂及通用耗材

	1022
	WZ241216017
	斜口钳8寸
	8寸通用款
	国产品牌
	把
	42
	化学试剂及通用耗材

	1023
	WZ241217001
	溶解氧电极
	适用于上海雷磁JPSJ-605F溶解氧测定仪
	国产品牌
	支
	1162
	化学试剂及通用耗材

	1024
	WZ241218002
	刀型触头保险丝
	76x30x56
	国产品牌
	个
	8
	化学试剂及通用耗材

	1025
	WZ241218003
	带导管橡胶塞（锥形瓶直径3cm）
	带导管橡胶塞（锥形瓶直径3cm）
	国产品牌
	套
	9
	化学试剂及通用耗材

	1026
	WZ241219001
	磷化物蒸馏装置
	适用于标准GB/T 5009.36-2003
	国产品牌
	套
	515
	化学试剂及通用耗材

	1027
	WZ241230008
	放水桶的水龙头
	个
	国产品牌
	个
	53
	化学试剂及通用耗材

	1028
	WZ250106004
	聚丙烯试剂瓶
	125ml
	国产品牌
	个
	7
	化学试剂及通用耗材

	1029
	WZ250110007
	尼龙网筛
	0.149mm，100目
	国产品牌
	个
	49
	化学试剂及通用耗材

	1030
	WZ250110008
	尼龙网筛
	0.425mm，45目
	国产品牌
	个
	48
	化学试剂及通用耗材

	1031
	WZ250110009
	尼龙网筛
	0.45mm,40目
	国产品牌
	个
	49
	化学试剂及通用耗材

	1032
	WZ250110010
	尼龙网筛
	0.5mm，35目
	国产品牌
	个
	48
	化学试剂及通用耗材

	1033
	WZ250110011
	尼龙网筛
	1mm，18目
	国产品牌
	个
	49
	化学试剂及通用耗材

	1034
	WZ250110012
	尼龙网筛
	9.5mm，
	国产品牌
	个
	48
	化学试剂及通用耗材

	1035
	WZ250110013
	尼龙网筛
	0.42mm
	国产品牌
	个
	49
	化学试剂及通用耗材

	1036
	WZ250113003
	单管扦样器，304不锈钢，木柄
	1.30*1.2厘米；2.30*1.4厘米；3.30*2.4厘米；4.40*1.9厘米；5.40*2.8厘米；各2把，6.40*3.2厘米；7.50*2.4厘米；8.50*2.8厘米；9.50*3.2厘米；10.60*2.0厘米；11.60*3.2厘米；12.70*2.0厘米；13.80*2.4厘米；各4把
	国产品牌
	套
	2098
	化学试剂及通用耗材

	1037
	WZ250113004
	分层扦样器
	1.Φ32毫米长1米，304不锈钢，开孔3个，把手20cm，2把；2.Φ32毫米长1.5米，304不锈钢，开孔3个，把手20cm，2把
	国产品牌
	套
	762
	化学试剂及通用耗材

	1038
	WZ250113005
	乙醇钠滴定溶液标准物质，乙醇基质
	500mL/瓶
	国产品牌
	瓶
	191
	化学试剂及通用耗材

	1039
	WZ250113016
	啤酒/碳酸饮料二氧化碳含量测定管
	30ml
	国产品牌
	根
	175
	化学试剂及通用耗材

	1040
	WZ250113017
	啤酒/碳酸饮料二氧化碳含量测定瓶
	125ml
	国产品牌
	个
	55
	化学试剂及通用耗材

	1041
	WZ250113018
	水分测定接收管
	5ml  分度0.1
	国产品牌
	根
	64
	化学试剂及通用耗材

	1042
	WZ250114001
	强磁卡托（配RC-4HC）
	1/个
	国产品牌
	个
	14
	化学试剂及通用耗材

	1043
	WZ250115002
	七氟丁酸
	99.5%（GC）
	国产品牌
	瓶
	183
	化学试剂及通用耗材

	1044
	WZ250116007
	氨氧化钾 1L瓶[1310-58-3]1瓶氢氧化钾，50% w/v水溶液Potassium hydroxide,50% w/y ag.soln
	1L/瓶
	国产品牌
	瓶
	1083
	化学试剂及通用耗材

	1045
	WZ250120002
	精制盐（20Kg/袋）
	20Kg/袋，细盐
	国产品牌
	袋
	76
	化学试剂及通用耗材

	1046
	WZ250120003
	搅拌器
	【三级减速6档调速】旗舰款3100W+（加长）不锈钢S杆
	国产品牌
	台
	525
	化学试剂及通用耗材

	1047
	WZ250120004
	开孔器
	35mm
	国产品牌
	个
	36
	化学试剂及通用耗材

	1048
	WZ250120006
	木锅铲
	长35cm.宽7.5cm，竹木
	国产品牌
	把
	11
	化学试剂及通用耗材

	1049
	WZ250207001
	活性炭，200目，粉末状
	200目 粉末状，500g/瓶
	国产品牌
	瓶
	62
	化学试剂及通用耗材

	1050
	WZ250210006
	打包塑钢带
	黑色20公斤【升级加强】，宽度16mm
	国产品牌
	卷
	255
	化学试剂及通用耗材

	1051
	WZ250210007
	打包带盘车
	大圆管盘车(内径20-25-40可调)
	国产品牌
	个
	617
	化学试剂及通用耗材

	1052
	WZ250212001
	活性炭
	25kg/包
	国产品牌
	包
	161
	化学试剂及通用耗材

	1053
	WZ250212006
	石墨化炭黑固相萃取柱
	500mg/6mL，30支/盒
	国产品牌
	盒
	541
	化学试剂及通用耗材

	1054
	WZ250212007
	氨丙基键合硅胶固相萃取柱
	500mg/3mL，30支/盒
	国产品牌
	盒
	244
	化学试剂及通用耗材

	1055
	WZ250218002
	蛋白酶 来源于灰色链霉菌
	100MG
	国产品牌
	瓶
	1052
	化学试剂及通用耗材

	1056
	WZ250227002
	BOD接种液
	500ml
	国产品牌
	瓶
	87
	化学试剂及通用耗材

	1057
	WZ250228001
	温度计
	-50-300℃
	国产品牌
	支
	49
	化学试剂及通用耗材

	1058
	WZ250303006
	羊毛毡1000mm*1000mm*3mm
	1000mm*1000mm*3mm
	国产品牌
	张
	38
	化学试剂及通用耗材

	1059
	WZ250303007
	羊毛毡1000mm*1000mm*4mm
	1000mm*1000mm*4mm
	国产品牌
	张
	42
	化学试剂及通用耗材

	1060
	WZ250303008
	羊毛毡1000mm*1000mm*5mm
	1000mm*1000mm*5mm
	国产品牌
	张
	48
	化学试剂及通用耗材

	1061
	WZ250303009
	羊毛毡1000mm*1000mm*10mm
	1000mm*1000mm*10mm
	国产品牌
	张
	85
	化学试剂及通用耗材

	1062
	WZ250303010
	羊毛毡1000mm*1000mm*20mm
	1000mm*1000mm*20mm
	国产品牌
	张
	200
	化学试剂及通用耗材

	1063
	WZ250303015
	（黑灰色）一次性活性炭口罩
	5只/包 、50只/盒
	国产品牌
	盒
	37
	化学试剂及通用耗材

	1064
	WZ250304001
	F1等级砝码套组
	1mg-500g，24个
	国产品牌
	组
	931
	化学试剂及通用耗材

	1065
	WZ250304002
	E2等级砝码套组
	1mg-500g，24个
	国产品牌
	组
	2913
	化学试剂及通用耗材

	1066
	WZ250307001
	空压机气泵防爆pu气管
	PU聚氨酯材料，外径10mm，内径6.5mm，耐压10k多，红色
	国产品牌
	10米
	30
	化学试剂及通用耗材

	1067
	WZ250307006
	玻璃平底内螺口耐压防爆水解管
	50mL
	国产品牌
	支
	17
	化学试剂及通用耗材

	1068
	WZ250310001
	九水硫化钠（有毒试剂）
	500g
	国产品牌
	瓶
	24
	化学试剂及通用耗材

	1069
	WZ250310002
	压榨机
	2L
	国产品牌
	台
	324
	化学试剂及通用耗材

	1070
	WZ250310003
	热电偶胶水
	d-3
	国产品牌
	套
	71
	化学试剂及通用耗材

	1071
	WZ250310004
	油头防滑垫
	70cmx40cm
	国产品牌
	张
	83
	化学试剂及通用耗材

	1072
	WZ250310005
	防滑橡胶鞋底
	40x30cm厚4mm
	国产品牌
	张
	28
	化学试剂及通用耗材

	1073
	WZ250310007
	贯穿式多功能角扳手
	18mm
	国产品牌
	把
	208
	化学试剂及通用耗材

	1074
	WZ250310009
	丝杆M10X100
	M10X100
	国产品牌
	根
	7
	化学试剂及通用耗材

	1075
	WZ250310010
	丝杆M10X150
	M10X150
	国产品牌
	根
	9
	化学试剂及通用耗材

	1076
	WZ250310011
	丝杆M10X200
	M10X200
	国产品牌
	根
	13
	化学试剂及通用耗材

	1077
	WZ250310012
	丝杆M10X300
	M10X300
	国产品牌
	根
	18
	化学试剂及通用耗材

	1078
	WZ250310013
	工业吸尘器
	15升金属桶
	国产品牌
	个
	314
	化学试剂及通用耗材

	1079
	WZ250310014
	闪铸3的打印机底板
	CREATOR PRO
	国产品牌
	张
	39
	化学试剂及通用耗材

	1080
	WZ250319001
	碳酸锂（有毒试剂）
	GR 100g/瓶
	国产品牌
	瓶
	285
	化学试剂及通用耗材

	1081
	WZ250321019
	甘氨酸盐酸缓冲液(0.05mol/L,pH2.5)
	500mL
	国产品牌
	瓶
	208
	化学试剂及通用耗材

	1082
	WZ250321020
	磷酸盐缓冲液(0.05mol/L,pH6.5)
	500ml
	国产品牌
	瓶
	183
	化学试剂及通用耗材

	1083
	WZ250325012
	无水硫酸镁
	GR/500g
	国产品牌
	瓶
	54
	化学试剂及通用耗材

	1084
	WZ250328001
	3D打印机耗材PLA
	1kg
	国产品牌
	卷
	102
	化学试剂及通用耗材

	1085
	WZ250328002
	3d打印机耗材PETG
	1kg
	国产品牌
	卷
	55
	化学试剂及通用耗材

	1086
	WZ250328003
	电池盒18650
	18650
	国产品牌
	个
	55
	化学试剂及通用耗材

	1087
	WZ250328004
	电池盒21700
	21700
	国产品牌
	个
	62
	化学试剂及通用耗材

	1088
	WZ250328005
	电池盒26650
	26650
	国产品牌
	个
	61
	化学试剂及通用耗材

	1089
	WZ250328006
	电池周转箱18650
	18650
	国产品牌
	个
	25
	化学试剂及通用耗材

	1090
	WZ250328007
	定制线束加速度传感器振动测试连接线电缆
	5m
	国产品牌
	条
	163
	化学试剂及通用耗材

	1091
	WZ250403006
	pH缓冲溶液，pH4.00±0.02(20℃)可溯源至NIST
	1L
	国产品牌
	瓶
	229
	化学试剂及通用耗材

	1092
	WZ250403007
	pH缓冲溶液，pH7.00±0.02(20℃)可溯源至NIST
	1L
	国产品牌
	瓶
	224
	化学试剂及通用耗材

	1093
	WZ250403008
	pH缓冲溶液，pH9.00±0.02(20℃)可溯源至NIST
	1L
	国产品牌
	瓶
	229
	化学试剂及通用耗材

	1094
	WZ250407001
	水中甲醛标准溶液
	1000 mg/L，安瓿瓶20mL /支
	国产品牌
	支
	49
	化学试剂及通用耗材

	1095
	WZ250408006
	200目尼龙网筛
	200目
	国产品牌
	个
	49
	化学试剂及通用耗材

	1096
	WZ250415002
	1mL移液器
	100-1000μL
	国产品牌
	支
	2165
	化学试剂及通用耗材

	1097
	WZ250415012
	防水围裙
	1条
	国产品牌
	条
	11
	化学试剂及通用耗材

	1098
	WZ250415013
	劳保手套耐磨丁腈橡胶手套
	24双份
	国产品牌
	份
	50
	化学试剂及通用耗材

	1099
	WZ250417005
	蛋白酶 来源于灰色链霉菌
	100mg
	国产品牌
	瓶
	1027
	化学试剂及通用耗材

	1100
	WZ250417008
	醋酸铵
	500g
	国产品牌
	瓶
	1181
	化学试剂及通用耗材

	1101
	WZ250417010
	40%四丁基氢氧化铵水溶液
	100ml
	国产品牌
	瓶
	348
	化学试剂及通用耗材

	1102
	WZ250422001
	纳氏试剂(Hgl2-KI-KOH)
	100mL/瓶
	国产品牌
	瓶
	256
	化学试剂及通用耗材

	1103
	WZ250428002
	实木柄榴莲刀全钢小弯刀
	1套
	国产品牌
	套
	38
	化学试剂及通用耗材

	1104
	WZ250428003
	加厚高硼硅圆底玻璃蒸发皿
	250mL
	国产品牌
	个
	7
	化学试剂及通用耗材

	1105
	WZ250428004
	瓷坩埚
	30mL
	国产品牌
	个
	3
	化学试剂及通用耗材

	1106
	WZ250429005
	β-巯基乙醇（有毒试剂）
	100mL
	国产品牌
	瓶
	355
	化学试剂及通用耗材

	1107
	WZ250506018
	β-巯基乙醇-（有毒试剂）
	10mL/瓶
	国产品牌
	瓶
	585
	化学试剂及通用耗材

	1108
	WZ250509006
	乙酸钠
	anhydrous, BioUltra, for luminescence, for molecular biology,＞99.0%(NT)  250g/瓶
	国产品牌
	瓶
	1112
	化学试剂及通用耗材

	1109
	WZ250512018
	砝码（F1)
	3kg
	国产品牌
	个
	669
	化学试剂及通用耗材

	1110
	WZ250513002
	厚口短颈圆底烧瓶
	250mL
	国产品牌
	个
	7
	化学试剂及通用耗材

	1111
	WZ250513003
	橡胶漏斗套塞
	8*1整套
	国产品牌
	套
	22
	化学试剂及通用耗材

	1112
	WZ250514002
	熔点范围测定装置（全套玻璃件+符合规程温度计）
	适用于GB/T 617-2006
	国产品牌
	套
	596
	化学试剂及通用耗材

	1113
	WZ250515006
	丁香油
	生化试剂BR，100mL/瓶
	国产品牌
	瓶
	229
	化学试剂及通用耗材

	1114
	WZ250519002
	标本瓶75*120mm
	75*120mm
	国产品牌
	个
	31
	化学试剂及通用耗材

	1115
	WZ250519003
	标本瓶75*180mm
	75*180mm
	国产品牌
	个
	45
	化学试剂及通用耗材

	1116
	WZ250519004
	标本瓶75*210mm
	75*210mm
	国产品牌
	个
	50
	化学试剂及通用耗材

	1117
	WZ241012003
	净化用离心管Ⅰ
	900mg无水硫酸镁+150mgPSA，500支/箱
	国产品牌
	箱
	1556
	化学试剂及通用耗材

	1118
	WZ241012004
	121/113萃取盐包
	900mg无水硫酸镁+300mgC18+300mgPSA,500支/箱
	国产品牌
	箱
	3576
	化学试剂及通用耗材

	1119
	WZ241012005
	121/113萃取盐包
	900mg无水硫酸镁+300mgC18+300mgPSA+150mgGCB，500支/箱
	国产品牌
	箱
	5379
	化学试剂及通用耗材

	1120
	WZ250327001
	QuEChERS净化管
	含PSA：50mg、C18：50 mg、MgSO：100mg，15ml离心管装，500支
	国产品牌
	箱
	2287
	化学试剂及通用耗材

	1121
	A01712
	废液桶
	带盖，装有机溶剂废液，25L
	国产品牌
	个
	54
	化学试剂及通用耗材

	1122
	WZ240510047
	碳酸氢钠
	分析纯，500g
	国产品牌
	瓶
	17
	化学试剂及通用耗材

	1123
	A03632
	六氰合铁(II)酸钾/亚铁氰化钾
	AR,500g
	国产品牌
	瓶
	124
	化学试剂及通用耗材

	1124
	WZ240408007
	苋菜红（着色剂）
	85%，500g/瓶
	国产品牌
	瓶
	632
	化学试剂及通用耗材

	1125
	WZ251117003
	皂片纺织品试验用标准皂片耐水洗色牢度用GB/T3921（不含荧光增白剂）
	500g/桶
	国产品牌
	个
	102
	化学试剂及通用耗材

	1126
	WZ250409005
	电子天平拉杆车
	电镀中号橡胶轮-25管径
	国产品牌
	个
	600
	化学试剂及通用耗材

	1127
	WZ250409004
	电子天平纸箱
	40x30x30无扣手纸箱（5个），5个1套
	国产品牌
	个
	49
	化学试剂及通用耗材

	1128
	WZ250624098
	紫外灯灯管 （长29cm）
	29cm
	国产品牌
	根
	50
	化学试剂及通用耗材

	1129
	WZ251217001
	蛔虫卵各时期玻片套装
	5片/盒
	国产品牌
	套
	203
	化学试剂及通用耗材

	1130
	A02510
	眼科镊子
	10mL 长，直型，圆头
	国产品牌
	支
	39
	化学试剂及通用耗材

	1131
	WZ250903005
	实验小鼠笼（含网盖、饮水壶）
	ZK-JM1
	国产品牌
	个
	150
	化学试剂及通用耗材

	1132
	WZ250903006
	实验大鼠笼（含网盖、饮水壶）
	ZK-SS4
	国产品牌
	个
	184
	化学试剂及通用耗材

	1133
	WZ250717001
	正在消毒禁止入内”告示牌
	悬挂挂牌款，250*150mm,厚度3mm,亚克力板，黄底警示配色
	国产品牌
	个
	45
	化学试剂及通用耗材

	1134
	WZ250717009
	灯开关标识贴纸
	透明款-TA-开关
	国产品牌
	个
	21
	化学试剂及通用耗材

	1135
	WZ250717007
	黄底紫外线消毒灯标识贴
	40贴
	国产品牌
	个
	18
	化学试剂及通用耗材

	1136
	WZ250717008
	“当心紫外线”标识警示贴纸
	20*30cm
	国产品牌
	个
	12
	化学试剂及通用耗材

	1137
	WZ250717010
	插座保护盖
	透明
	国产品牌
	个
	15
	化学试剂及通用耗材

	1138
	WZ250717011
	二级生物安全实验室危险标志警示标示贴
	新标准二级实验室22*30cm
	国产品牌
	个
	12
	化学试剂及通用耗材

	1139
	WZ250623009
	SP-T5-UV 紫外灯镇流器 8W (30cm)
	8W 220V
	国产品牌
	个
	41
	化学试剂及通用耗材

	1140
	WZ250613001
	“请随手关门”标识指示贴纸
	24*9.6 cm
	国产品牌
	张
	6
	化学试剂及通用耗材

	1141
	WZ250613001
	警示胶带 黄黑 【宽5cm*长46米/卷】
	24*9.6 cm
	国产品牌
	个
	35
	化学试剂及通用耗材

	1142
	WZ240423010
	鉴定专用色卡
	GSB05-1426-2001
	国产品牌
	套
	69
	化学试剂及通用耗材

	1143
	WZ240604003
	75%酒精凝胶免洗洗手液
	500mL/瓶
	国产品牌
	瓶
	17
	化学试剂及通用耗材

	1144
	WZ250910004
	不锈钢勺子
	长18.5cm，勺子宽度3.6cm，克重35g
	国产品牌
	把
	22
	化学试剂及通用耗材

	1145
	WZ250421002
	不锈钢勺子（制样用）
	长20.5cm，勺子宽度4cm，克重39g
	国产品牌
	支
	24
	化学试剂及通用耗材

	1146
	WZ240924024
	水勺
	长29.5cm，勺子宽度15.5cm，高度9.5cm,1200mL
	国产品牌
	个
	30
	化学试剂及通用耗材

	1147
	WZ240621002
	不锈钢搅拌勺长柄
	长23cm，勺子宽度1.5cm，克重27g
	国产品牌
	1
	17
	化学试剂及通用耗材

	1148
	A04347
	圆大餐勺
	18.5cm
	国产品牌
	个
	23
	化学试剂及通用耗材

	1149
	WZ250709013
	长51宽36厚1.6CM加大切菜板
	1/块
	国产品牌
	块
	149
	化学试剂及通用耗材

	1150
	WZ250710003
	透明PVC防水围裙
	1/件
	国产品牌
	件
	28
	化学试剂及通用耗材

	1151
	A04527
	塑料周转箱带盖物流箱加厚
	17号600*400*470mm
	国产品牌
	个
	163
	化学试剂及通用耗材



B分标：
	B分标

	序号
	物资编号
	物资名称
	规格型号
	品牌
	单位
	单价上限价
	类别

	1
	A01375
	VL样品瓶盖垫2mL，100/pk，固定PTFE垫
	2ml，100个/包
	国产品牌
	包
	360
	光谱色谱及配套材料

	2
	A07944-3
	超高惰性气相色谱柱
	30m*0.25mm*0.25um以5苯基甲基聚硅氧烷为固定相针对包括酸性和碱性化合物在内的活性化合物作专门的惰性测试低流失 GCMS 色谱柱，适用于安捷伦设备
	国产品牌
	根
	13415
	光谱色谱及配套材料

	3
	WZ241030016
	黄曲霉毒素总量免疫亲和柱
	R-50T 3mL|250ng
	国产品牌
	盒
	3872
	光谱色谱及配套材料

	4
	A08065
	超高惰性衬管
	5支装
	国产品牌
	盒
	2621
	光谱色谱及配套材料

	5
	A07944
	超高惰性气相色谱柱
	30m*0.25mm*0.25um，以（5%-苯基）-甲基聚硅氧烷为固定相，针对包括酸性和碱性化合物在内的活性化合物作专门的惰性测试，低流失 GC/MS 色谱柱
	国产品牌
	根
	12320
	光谱色谱及配套材料

	6
	A07865
	氘灯
	适用于ACQUITY PDA/TUV 2489/2998氘灯，支
	国产品牌
	支
	25000
	光谱色谱及配套材料

	7
	A07866
	色谱柱
	30Å 16μm 2.0×150mm
	国产品牌
	根
	13676
	光谱色谱及配套材料

	8
	A07867
	氙灯
	适用于2475荧光检测器氙灯
	国产品牌
	个
	2475
	光谱色谱及配套材料

	9
	A07868
	阴离子保护柱4*50mm
	4*50mm，适用于离子色谱ICS300或ICS600
	国产品牌
	根
	10202
	光谱色谱及配套材料

	10
	A07869
	EC-C18 柱
	4.6 x 100 mm, 4 µm. 通用色谱柱，pH 范围宽 (2.0–9.0)，最高温度 60 °C，适用于不同的色谱需求。适用于安捷伦设备
	国产品牌
	根
	9663
	光谱色谱及配套材料

	11
	A07871
	ALS进样针10ul，固定式针头，23-26s/42/锥形针尖，PTFE 头推杆
	10ul，适用于安捷伦设备
	国产品牌
	支
	1556
	光谱色谱及配套材料

	12
	A07872
	Alumina-N 中性氧化铝 SPE 小柱
	1g，6mL/支，30 支/盒
	国产品牌
	盒
	622
	光谱色谱及配套材料

	13
	A07892
	点火线圈
	180MM用于GC-2010，C9 FILAMENTASSY
	国产品牌
	个
	1403
	光谱色谱及配套材料

	14
	A07901
	气相毛细管色谱柱
	15 m, 0.25 mm, 0.25 µm，7英寸柱架，适用于安捷伦设备
	国产品牌
	根
	6049
	光谱色谱及配套材料

	15
	A07903-1
	气相毛细管色谱柱
	30m*0.25mm*0.25um聚5二苯基95甲基硅氧烷极低的色谱柱流失 ，可兼容 安捷伦 5890、6890、7820、7890、8860 和 8890 系列气相色谱系统
	国产品牌
	根
	12870
	光谱色谱及配套材料

	16
	A07903-2
	气相毛细管色谱柱
	30m*0.25mm*0.25um聚5二苯基95甲基硅氧烷极低的色谱柱流失，可兼容 安捷伦5890、6890、7820、7890、8860 和 8890 系列气相色谱系统
	国产品牌
	根
	12870
	光谱色谱及配套材料

	17
	A07903-3
	气相毛细管色谱柱
	30m*0.25mm*0.25um聚5二苯基95甲基硅氧烷极低的色谱柱流失，可兼容 安捷伦 5890、6890、7820、7890、8860 和 8890 系列气相色谱系统
	国产品牌
	根
	12870
	光谱色谱及配套材料

	18
	A07927
	OnGuard II H 柱
	2.5CC, 48/pkg
	国产品牌
	盒
	8030
	光谱色谱及配套材料

	19
	A07930
	TOF调谐液
	100ml,2-8℃，LC/MS 校准标样，适用于 ESI-TOF，100 mL，适用于安捷伦设备
	国产品牌
	瓶
	2805
	光谱色谱及配套材料

	20
	A07864
	XL C18 色谱柱
	C18, 130 Å，1.7μm, 2.1×100mm，适用于沃特世设备
	国产品牌
	根
	14300
	光谱色谱及配套材料

	21
	A07944-1
	超高惰性气相色谱柱
	30m*0.25mm*0.25um聚5二苯基95甲基硅氧烷极低的色谱柱流失， 可兼容 安捷伦 5890、6890、7820、7890、8860 和 8890 系列气相色谱系统
	国产品牌
	根
	12540
	光谱色谱及配套材料

	22
	A07944-2
	超高惰性气相色谱柱
	30m*0.25mm*0.25um以5苯基甲基聚硅氧烷为固定相针对包括酸性和碱性化合物在内的活性化合物作专门的惰性测试低流失 GCMS 色谱柱，可兼容 安捷伦 5890、6890、7820、7890、8860 和 8890 系列气相色谱系统
	国产品牌
	根
	12540
	光谱色谱及配套材料

	23
	A07847
	228 多功能净化柱
	展青霉素，5mL/支，25 支/盒(配试管)
	国产品牌
	盒
	2354
	光谱色谱及配套材料

	24
	A07945
	超高惰性气相色谱柱
	60m*0.25mm*14um以5苯基甲基聚硅氧烷为固定相针对包括酸性和碱性化合物在内的活性化合物作专门的惰性测试低流失 GCMS， 可兼容 安捷伦 5890、6890、7820、7890、8860 和 8890 系列气相色谱系统
	国产品牌
	根
	17820
	光谱色谱及配套材料

	25
	A07946
	PEP 固相萃取柱
	30支/包，100mg 6mL
	国产品牌
	盒
	1485
	光谱色谱及配套材料

	26
	A07949
	氘灯
	适用于ice3500
	国产品牌
	个
	2475
	光谱色谱及配套材料

	27
	A07952
	采样锥(Ni锥)
	适用于Thermo  ICAP RQ ICP-MS仪器
	国产品牌
	个
	10514
	光谱色谱及配套材料

	28
	A07953
	截取锥(Ni锥)
	适用于Thermo  ICAP RQ ICP-MS仪器
	国产品牌
	个
	13200
	光谱色谱及配套材料

	29
	A07954
	雾化器
	适用安捷伦、其他国产品牌7700 ICP-MS仪器
	国产品牌
	盒
	13200
	光谱色谱及配套材料

	30
	A07965
	终端过滤器
	0.22μm,适用于Millipak纯水机
	国产品牌
	个
	4127
	光谱色谱及配套材料

	31
	A07976
	WCX SPE小柱
	30um，60mg/3ml，100个/盒
	国产品牌
	盒
	1025
	光谱色谱及配套材料

	32
	A07977
	MAX小柱
	3cc/60mg，100个/盒
	国产品牌
	盒
	1025
	光谱色谱及配套材料

	33
	A07979
	MCX小柱
	3CC/60mg
	国产品牌
	盒
	759
	光谱色谱及配套材料

	34
	A07980
	赭曲霉素免疫亲和柱
	3ml,25支/盒
	国产品牌
	盒
	3300
	光谱色谱及配套材料

	35
	A07987
	伏马毒素免疫亲和柱
	3ml，25T/盒，Spike:0,01-0.5微克伏马毒素（FB1/FB2摩尔比为1/1）
	国产品牌
	盒
	3300
	光谱色谱及配套材料

	36
	A07988
	赭曲霉毒素A免疫亲和柱
	3ml，25T/盒，柱容量：150ng；回收率：＞80%
	国产品牌
	盒
	3927
	光谱色谱及配套材料

	37
	A07999
	SPE 小柱
	150mg，6mL/支，30 支/盒，PWAX 弱阴离子交换
	国产品牌
	盒
	895
	光谱色谱及配套材料

	38
	A08004
	QuEChERS 萃取盐包
	50支/盒，4g Na2SO4, 1g NaCl； 50/pkg
	国产品牌
	盒
	825
	光谱色谱及配套材料

	39
	A08006
	C18固相萃取小柱
	6cc/500mg,30支/盒
	国产品牌
	盒
	426
	光谱色谱及配套材料

	40
	A08037
	气相色谱柱
	30 m x 0.25 mm x 0.25 μm 35%苯基甲基聚硅烷
	国产品牌
	根
	10155
	光谱色谱及配套材料

	41
	A08041
	HN2液相色谱柱
	4.6*250mm，5-Micron
	国产品牌
	根
	2632
	光谱色谱及配套材料

	42
	A08042
	RRHD Eclipse Plus C18 色谱柱
	2.1*100mm，1.8um，与安捷伦同等型号
	国产品牌
	根
	10448
	光谱色谱及配套材料

	43
	A08046
	氨基柱XB-NH2 4.6*250mm，5um
	4.6*250mm，5um
	国产品牌
	根
	9435
	光谱色谱及配套材料

	44
	A08049
	苯并(a)芘专用SPE小柱
	500mg 6ml/30 pcs
	国产品牌
	盒
	1100
	光谱色谱及配套材料

	45
	A08053
	泵油
	1L/瓶，适用于安捷伦、其他国产品牌ICPMS、7700
	国产品牌
	瓶
	1245
	光谱色谱及配套材料

	46
	A08058
	采样截取锥
	用于安捷伦7700
	国产品牌
	个
	5874
	光谱色谱及配套材料

	47
	A07859
	9mm 棕色螺纹口自动进样瓶(type 70)，(带刻度、书写)
	100只/塑盒，50塑盒/纸箱
	国产品牌
	盒
	300
	光谱色谱及配套材料

	48
	A08063
	超纯水RO反渗透膜
	适用于密理博Integral10、密理博Mili-QRefere、密理博Milli-QDirect纯水机/系统
	国产品牌
	个
	4840
	光谱色谱及配套材料

	49
	A07863
	色谱柱3um×100，2.1μm
	3μm，2.1×100mm，适用于安捷伦设备
	国产品牌
	支
	14300
	光谱色谱及配套材料

	50
	A08068
	除脂萃取盐包
	含 2 g NaCl 和无水 MgSO4 (4:1) 的 15 mL Bond Elut EMR-Lipid Polish 反萃管，50/包。可用于 QuEChERSER 萃取。
	国产品牌
	盒
	792
	光谱色谱及配套材料

	51
	A08071
	萃取柱HLB
	200mg/6cc
	国产品牌
	盒
	784
	光谱色谱及配套材料

	52
	A08079
	灯丝
	1 个/包，适用于安捷伦气质
	国产品牌
	包
	2860
	光谱色谱及配套材料

	53
	A08079-1
	灯丝
	1 个包适用于气质Part1R1204041940rev e sn50152
	国产品牌
	包
	7854
	光谱色谱及配套材料

	54
	A08080
	灯丝
	1 个包适用于赛默飞Part1R1204041940rev e sn50152
	国产品牌
	根
	1898
	光谱色谱及配套材料

	55
	A08082
	电极
	YE203，适用于仪迈（IS339pH计）
	国产品牌
	支
	1084
	光谱色谱及配套材料

	56
	A08096
	固相萃取柱C18
	6CC 0.5G，30个/盒
	国产品牌
	盒
	264
	光谱色谱及配套材料

	57
	A08111
	尖底玻璃内插管、无需聚合物支脚、适用于广口样品瓶
	250ul，100 个/袋
	国产品牌
	袋
	150
	光谱色谱及配套材料

	58
	A08113
	尖底离心管 (带底座)
	15mL，500 个/箱
	国产品牌
	箱
	515
	光谱色谱及配套材料

	59
	A08116
	兼容的 9mm 蓝色开孔拧盖 (含 PTFE/硅胶 隔垫，Bond)
	100 个/袋
	国产品牌
	袋
	96
	光谱色谱及配套材料

	60
	A08123
	进样衬管(适用于liner UI splitless single taper GW 5/PK)
	5/PK
	国产品牌
	盒
	2640
	光谱色谱及配套材料

	61
	A08128
	进样瓶内存管
	250 μL，100 个/包
	国产品牌
	包
	120
	光谱色谱及配套材料

	62
	A08130
	进样针
	10 μ l Syringe FN 50mm CTC Gauge 23，  Cone Tip
	国产品牌
	套
	1007
	光谱色谱及配套材料

	63
	A08138
	空气过滤网-3200
	1 片，适用于LC-MS  (API3200/4000/4500)
	国产品牌
	片
	1430
	光谱色谱及配套材料

	64
	A08156
	棉签（100只/包）
	100只/包
	国产品牌
	包
	160
	光谱色谱及配套材料

	65
	A08163
	起盖器
	配 2mL 的液相进样瓶盖使用， 11mm
	国产品牌
	个
	472
	光谱色谱及配套材料

	66
	A08168
	气相色谱螺母
	螺纹10-32UNF，适配1/16英寸卡套，316不锈钢材质，六角式，配套色谱柱进样口检测器接口
	国产品牌
	包
	708
	光谱色谱及配套材料

	67
	A08178
	溶剂入口过滤头(玻璃滤芯)
	溶剂入口玻璃过滤头（玻璃沉子），烧结玻璃砂芯，孔径20μm，适配1/8英寸PTFE管路，高硼硅玻璃材质，用于HPLC流动相溶剂瓶，可沉入瓶底。
	国产品牌
	个
	1132
	光谱色谱及配套材料

	68
	A08181
	XDB-C18色谱柱（适用于安捷伦高效液相色谱）
	4.6*150mm*5um
	国产品牌
	支
	3236
	光谱色谱及配套材料

	69
	A08186
	石墨垫圈（密封垫）Ferrule,0.5mm VG0.32col 10/PK
	气相色谱毛细管柱复合密封卡套（刃环），VG1材质（85%Vespel+15%石墨），卡套内孔0.5mm，适配0.32mm内径毛细管色谱柱，适配1/16英寸10‑32UNF接头，最高使用温度350℃，10个/包。
	国产品牌
	盒
	1349
	光谱色谱及配套材料

	70
	A08195
	兽残专用，5mL QUEChFRS萃取盐 50Pk
	50支/盒QS004
	国产品牌
	盒
	755
	光谱色谱及配套材料

	71
	A08198
	水相聚醚砜针式滤器
	13mm*0.45um，100 只/罐
	国产品牌
	罐
	87
	光谱色谱及配套材料

	72
	A08199
	水相聚醚砜针式滤器
	13mm*0.22um，100 只/罐
	国产品牌
	罐
	165
	光谱色谱及配套材料

	73
	A08203
	通用柱螺帽
	气相色谱通用毛细管柱螺帽，螺纹10‑32 UNF，适配1/16英寸接头，316不锈钢，六角扳手式，2个/包。
	国产品牌
	包
	660
	光谱色谱及配套材料

	74
	A08212
	压盖器
	配 22mL 的顶空进样瓶盖使用， 20mm
	国产品牌
	个
	330
	光谱色谱及配套材料

	75
	A08223
	原子荧光进样针
	5 根/盒适，用于HAF-2机型
	国产品牌
	盒
	360
	光谱色谱及配套材料

	76
	A08227
	原子荧光空心阴极灯(砷As)
	适用于HAF-2机型，砷As
	国产品牌
	个
	967
	光谱色谱及配套材料

	77
	A08242
	自动进样针10ul(适用岛津、其他国产品牌GC)
	10ul
	国产品牌
	支
	1301
	光谱色谱及配套材料

	78
	A08244
	棕色蓝盖瓶
	500mL
	国产品牌
	个
	130
	光谱色谱及配套材料

	79
	A08250
	250ul尖底玻璃内插管、无需聚合物支脚、适用于广口样品瓶，Type 70
	100/袋
	国产品牌
	袋
	130
	光谱色谱及配套材料

	80
	A08259
	O型圈
	AS568‑016标准规格，内径15.60mm，截面线径1.78mm；材质FFKM全氟弹性体（全氟橡胶），低析出低流失、耐有机溶剂、最高耐温不低于288℃；适配岛津色谱质谱设备，1个/件
	国产品牌
	个
	380
	光谱色谱及配套材料

	81
	A08276
	样品瓶，螺口，带固定内插管
	棕色，300 μL 内插管体积，100/包。样品瓶规格：12 × 32 mm（12 mm 瓶盖）
	国产品牌
	盒
	260
	光谱色谱及配套材料

	82
	A08283
	盖垫，螺口固定
	2ml样品瓶用，100个/盒
	国产品牌
	包
	96
	光谱色谱及配套材料

	83
	A08284
	分流平板进样口密封垫
	包括垫圈
	国产品牌
	盒
	1556
	光谱色谱及配套材料

	84
	A08285
	2ml进样瓶蓝盖9mm，PTFE/硅胶，100Pk
	9mm，配2ml
	国产品牌
	包
	155
	光谱色谱及配套材料

	85
	A08286
	2ml棕色进样瓶，预清洗，9mm带标签 100pk=
	2ml，100个/盒
	国产品牌
	盒
	200
	光谱色谱及配套材料

	86
	WZ240328039
	标准聚硅氧烷气相毛细管柱
	30m*0.53mm*1.00um 低/中等极性的(14%氰丙基-苯基)-甲基聚硅氧烷色谱柱。用于分析农药、除草剂、糖类的三甲基硅烷化(TMS)衍生物和相关物质以及芳氯物，经过键合交联处理，可使用溶剂冲洗，并可与DuraGuard(具有内置保护柱的气相色谱柱)配套使用。
	国产品牌
	盒
	14685
	光谱色谱及配套材料

	87
	WZ240422011
	HLB 固相萃取柱
	3ml，60mg，60μm，50/box
	国产品牌
	盒
	883
	光谱色谱及配套材料

	88
	WZ240422012
	HLB固相萃取柱
	6cc，500mg，30/box
	国产品牌
	盒
	3861
	光谱色谱及配套材料

	89
	WZ240422017
	BondElut Accucat 固相萃取柱
	200mg，3ml，60/pk
	国产品牌
	盒
	2937
	光谱色谱及配套材料

	90
	WZ240422054
	MCX小柱
	6cc，150mg，30/pk
	国产品牌
	盒
	990
	光谱色谱及配套材料

	91
	WZ240422056
	CAX阳离子交换柱（200-400目）
	50/pk
	国产品牌
	盒
	4290
	光谱色谱及配套材料

	92
	WZ240513037
	黄曲霉毒素B1免疫亲和柱
	25T
	国产品牌
	盒
	1768
	光谱色谱及配套材料

	93
	WZ240520010
	多壁碳纳米管
	25g/盒
	国产品牌
	盒
	746
	光谱色谱及配套材料

	94
	WZ240524019
	Hi-PlexH液相柱
	300*7.7mm*8um
	国产品牌
	根
	17598
	光谱色谱及配套材料

	95
	WZ240525002
	顶空样品瓶
	20ml、100个/包，钳口，透明，样品瓶尺寸 75 mm x 22.75 mm，瓶盖尺寸 20 mm，体积 20 mL
	国产品牌
	包
	837
	光谱色谱及配套材料

	96
	WZ240525003
	QuEChERS 萃取盐包，6gMgSO4*1.5NaOAC
	50/pk
	国产品牌
	盒
	363
	光谱色谱及配套材料

	97
	WZ240527014
	ChromGel X3 凝胶净化色谱柱
	25×300mm（内 径×长度）
	国产品牌
	根
	16859
	光谱色谱及配套材料

	98
	WZ240528022
	NH2液相色谱柱
	4.6*250mm,5-Micron
	国产品牌
	根
	8003
	光谱色谱及配套材料

	99
	WZ240530005
	离心瓶
	250ml
	国产品牌
	个
	165
	光谱色谱及配套材料

	100
	WZ240604004
	OnGuard II RP柱
	1.0 mL
	国产品牌
	盒
	1650
	光谱色谱及配套材料

	101
	WZ240615001
	进样杯
	0.5 mL
	国产品牌
	包
	132
	光谱色谱及配套材料

	102
	WZ240618005
	SPE 柱连接头固相萃取柱连接适配器
	标准鲁尔锁（Luer‑Lock）接口，适配 1mL、3mL、6mL 通用 SPE 固相萃取小柱；耐有机溶剂，聚丙烯材质，可实现小柱串联、连接储液管；12 个 / 包
	国产品牌
	包
	1073
	光谱色谱及配套材料

	103
	WZ240618006
	HP-INNOWAX色谱柱
	30m×0.25mm，0.25μm；与安捷伦同等质量
	国产品牌
	根
	8828
	光谱色谱及配套材料

	104
	WZ240618007
	灯丝
	适用于安捷伦设备
	国产品牌
	根
	3005
	光谱色谱及配套材料

	105
	WZ240627005
	TG-5LPGC-MS 快速柱
	16m x 0.53mmID x 1um 带 5m x 0.18mmID 保护柱，适用于赛默飞设备
	国产品牌
	根
	12140
	光谱色谱及配套材料

	106
	WZ240627007
	用于 thermo MS 端黄铜柱螺母 （镀镍）
	5/pk，适用于赛默飞设备
	国产品牌
	包
	388
	光谱色谱及配套材料

	107
	WZ240628001
	60% Vespel/40% Graphite 刃环
	（适合LPGC） for 0.53mmID column, PK 10，适用于赛默飞设备
	国产品牌
	包
	957
	光谱色谱及配套材料

	108
	WZ240704004
	Bond Elut EMR-Lipid分散SPE
	50/pk，适用于赛默飞设备
	国产品牌
	盒
	3399
	光谱色谱及配套材料

	109
	WZ240709026
	SelectCore Florisil 固相萃取柱
	500mg/3mL; 50/pkg
	国产品牌
	盒
	545
	光谱色谱及配套材料

	110
	WZ240710017
	固相萃取装置
	24 孔（防交叉污染）
	国产品牌
	台
	8993
	光谱色谱及配套材料

	111
	WZ240711003
	兽残专用净化管
	15ml，50/pkg，Q-15VR01
	国产品牌
	包
	1598
	光谱色谱及配套材料

	112
	WZ240711004
	 预处理柱
	适用于密理博Milli-Q纯水机
	国产品牌
	根
	6765
	光谱色谱及配套材料

	113
	WZ240711006
	树脂纯水机纯化柱精制柱
	适用于密理博Milli-Q纯水机
	国产品牌
	根
	7714
	光谱色谱及配套材料

	114
	WZ240711008
	C18 固相萃取柱
	2g，12ml，820 mg, 55-105 µm粒径, 50/pk
	国产品牌
	盒
	2624
	光谱色谱及配套材料

	115
	WZ240712003
	DB-17气相色谱柱
	30m, 0.32mm,0.25u，适用于安捷伦设备
	国产品牌
	盒
	9308
	光谱色谱及配套材料

	116
	WZ240722006
	 Plus C18色谱柱
	2.1 x 100 mm, 1.8μm，适用于安捷伦设备
	国产品牌
	根
	9620
	光谱色谱及配套材料

	117
	WZ240722010
	氮吹针
	8根/包
	国产品牌
	包
	6600
	光谱色谱及配套材料

	118
	WZ240730013
	色谱柱
	EC-C18，46 x 100 mm 4 μm，pH 范围：2-8， 保护剂：乙腈/水， 分子量上限：3000 Da， 分子量下限：0 Da，分离模式：反相，最高温度 60 °C， 液相色谱平台：HPLC， 相 EC-C18， 粒径 4 µm， 载碳量 10 %， 长度 100 mm， 额定压力 600 bar
	国产品牌
	根
	8069
	光谱色谱及配套材料

	119
	WZ240731014
	阳离子交换树脂柱
	4.6mm×25cm
	国产品牌
	根
	8762
	光谱色谱及配套材料

	120
	WZ240806001
	不分流超高惰性底部砂芯衬管
	体积870 µL，内径4 mm，1/包 ，去活化 Ultra Inert，外径 (OD) 6.35 mm，玻璃毛 Glass-frit， 组件类型 Inlet liner，衬管几何结构 Single taper， 衬管材料 Borosilicate Glass，进样类型 Splitless
	国产品牌
	包
	809
	光谱色谱及配套材料

	121
	WZ240806005
	不分流超高惰性底部砂芯衬管
	5/包，去活化 Ultra Inert，外径 (OD) 6.35 mm，玻璃毛 Glass-frit， 组件类型 Inlet liner，衬管几何结构 Single taper， 衬管材料 Borosilicate Glass，进样类型 Splitless
	国产品牌
	包
	9400
	光谱色谱及配套材料

	122
	WZ240815002
	pH计电极
	适配梅特勒PE20KpH计
	国产品牌
	支
	1271
	光谱色谱及配套材料

	123
	WZ240827016
	色谱柱
	1.8μm 2.1x100mm，用于 ACQUITY HSS T3 吸附剂的通用硅胶基质键合相与100%水性流动相兼容，应作为开发极性和非极性化合物分离方法的理想选择， MS 渗漏非常低，完全可扩展，可转移至HPLC 分离，在高压下保持机械性能稳定。
	国产品牌
	根
	14108
	光谱色谱及配套材料

	124
	WZ240830001
	隔垫 11mm 1包
	(50个/包），将低流失、耐用 BTO 隔垫用于苛刻的 GC-MS 应用，BTO ； 11 mm 直径；最高温度400℃
	国产品牌
	包
	5290
	光谱色谱及配套材料

	125
	WZ240902005
	色谱柱
	2.1 x 100 mm, 2.7 µm. 两性离子固定相提供了与其他 HILIC 固定相不同的选择性，pH 范围达 2.0–12，最高温度 80 °C，适用于各种要求严格的 HILIC 应用
	国产品牌
	根
	16088
	光谱色谱及配套材料

	126
	WZ240906004
	分流/不分流进样口
	11 mm, 50/pk,适用于GC 和 GC/MS；最高温度 400 °C；材料 硅橡胶；直径 11 mm，组件类型 进样口隔垫；隔垫类型 BTO
	国产品牌
	盒
	16500
	光谱色谱及配套材料

	127
	WZ240918001
	石英炬管
	一体式石英矩管，内径2.5mm，适用于安捷伦7700/8800系列和7500系列设备
	国产品牌
	个
	11422
	光谱色谱及配套材料

	128
	WZ240919001
	石英矩管
	一体式石英矩管，内径1.5mm，用于有机溶剂
	国产品牌
	个
	7700
	光谱色谱及配套材料

	129
	WZ240919002
	镀镍采样锥
	适用于安捷伦ICP-MS
	国产品牌
	个
	12646
	光谱色谱及配套材料

	130
	WZ241012006
	阴离子交换离子色谱分析柱
	4mm×250mm，PEEK 外壳，聚合物季铵盐填料，粒径 10μm，柱容量 100μeq / 柱，pH0‑14，耐压≥275bar；用于高盐基体多价阴离子、氰化物、硫化物检测；适配赛默飞 ICS‑600 离子色谱仪，1 根
	国产品牌
	1
	24420
	光谱色谱及配套材料

	131
	WZ241012007
	阴离子交换保护柱
	4mm×50mm，PEEK 外壳，聚合物季铵盐填料，粒径 10μm，柱容量 25μeq / 柱，pH0‑14，耐压≥275bar；配套 4×250mm 阴离子分析柱使用，适配赛默飞 ICS‑600 离子色谱仪，1 根。
	国产品牌
	1
	8382
	光谱色谱及配套材料

	132
	WZ241023004
	无纺布
	无绒布，9 x 9 英寸，15/包
	国产品牌
	包
	15800
	光谱色谱及配套材料

	133
	A08062
	超纯化后柱
	适用于密理博Integral10、密理博Mili-QRefere、密理博Milli-QDirect纯水机/系统
	国产品牌
	根
	14300
	光谱色谱及配套材料

	134
	WZ241030021
	AS-AP注射器（赛默飞ICS-6000离子色谱用）
	5000μL，适用于赛默飞ICS-6000离子色谱用
	国产品牌
	个
	15700
	光谱色谱及配套材料

	135
	WZ241030022
	500μL定量环（赛默飞ICS-6000离子色谱用）
	适用于赛默飞ICS-6000离子色谱用
	国产品牌
	个
	5330
	光谱色谱及配套材料

	136
	WZ241030023
	AS22离子色谱柱（赛默飞ICS-6000离子色谱用）
	4×250mm/根，适用于赛默飞ICS-6000离子色谱用
	国产品牌
	根
	23661
	光谱色谱及配套材料

	137
	WZ241030024
	AS22保护柱（赛默飞ICS-6000离子色谱用）
	4×50mm/根，适用于赛默飞ICS-6000离子色谱用
	国产品牌
	根
	8151
	光谱色谱及配套材料

	138
	WZ241030025
	AS23离子色谱柱（赛默飞ICS-6000离子色谱用）
	4×250mm/根，适用于赛默飞ICS-6000离子色谱用
	国产品牌
	根
	23661
	光谱色谱及配套材料

	139
	WZ241030026
	AS23保护柱（赛默飞ICS-6000离子色谱用）
	4×50mm/根，适用于赛默飞ICS-6000离子色谱用
	国产品牌
	根
	8003
	光谱色谱及配套材料

	140
	WZ241114008
	阴离子抑制器
	4mm CMD适用于Dionex ADRS 600 设备
	国产品牌
	个
	22770
	光谱色谱及配套材料

	141
	WZ241128003
	TPT茶叶专用柱
	2g/12mL，20支/包
	国产品牌
	包
	6280
	光谱色谱及配套材料

	142
	WZ241202003
	pp本色进样瓶
	32*11.6MM,100/PK
	国产品牌
	盒
	16000
	光谱色谱及配套材料

	143
	WZ241203001
	固相萃取真空装置流量调节针阀
	适配多通道固相萃取真空歧管装置；聚丙烯耐有机溶剂材质，可单通道独立调节真空流量、可关闭通道；耐甲醇、乙腈等有机试剂，耐酸碱；适配常规 SPE 真空萃取装置阀位接口，20个/包
	国产品牌
	包
	7800
	光谱色谱及配套材料

	144
	WZ241204006
	氨基柱 NH1205-2546  ECOSIL NH2 120A 5μm 250×4.6mm
	NH2 120A 5μm 250×4.6mm
	国产品牌
	个
	3746
	光谱色谱及配套材料

	145
	WZ241212008
	AS19保护柱（赛默飞ICS-6000离子色谱用）
	4×50mm/根
	国产品牌
	根
	8609
	光谱色谱及配套材料

	146
	WZ241212009
	AS19离子色谱柱（赛默飞ICS-6000离子色谱用）
	4×250mm/根，083217
	国产品牌
	根
	24056
	光谱色谱及配套材料

	147
	WZ241219002
	全自动滴定仪电极
	适用于梅特勒G20全自动滴定仪
	国产品牌
	支
	11715
	光谱色谱及配套材料

	148
	WZ241225007
	质谱仪器散热空气过滤网
	聚酯纤维复合滤材，初效防尘低风阻；适配高性能飞行时间串联质谱机箱卡槽，与原配件安装尺寸、拆装方式匹配，无掉屑，不产生质谱背景干扰，1 片。
	国产品牌
	个
	675
	光谱色谱及配套材料

	149
	WZ250113012
	阴离子校准液
	10ml
	国产品牌
	瓶
	3795
	光谱色谱及配套材料

	150
	WZ250113013
	阳离子校准液
	10ml
	国产品牌
	瓶
	3762
	光谱色谱及配套材料

	151
	WZ250115004
	SPME导向器(SAAA-SPME-IG)
	一套/盒
	国产品牌
	盒
	4850
	光谱色谱及配套材料

	152
	WZ250115005
	SPME手柄(SAAA-SPME-HOLDER-S)
	1支/盒
	国产品牌
	盒
	4798
	光谱色谱及配套材料

	153
	WZ250115006
	固相微萃取针头(SAAA-SPME-06-S)
	50/30μm DVB/CAR/PDMS，3支/盒
	国产品牌
	盒
	5390
	光谱色谱及配套材料

	154
	WZ250116002
	氧化铝研磨粉末
	15 μm,1kg
	国产品牌
	瓶
	1073
	光谱色谱及配套材料

	155
	WZ250321017
	ALS 进样针
	10 µL，固定式针头，23-26s/42/锥形针尖，6/包. 23-26S 锥形针头微量进样针。用于 1–8 µL 进样。
	国产品牌
	包
	5445
	光谱色谱及配套材料

	156
	WZ250321021
	蛋白质 G 柱Pharmacia HI-Trap Protein G柱
	1ml，2支/包
	国产品牌
	包
	6204
	光谱色谱及配套材料

	157
	WZ250324007
	灯丝
	2/pk，用于 7200、7000C、7000A/B、5973、5975 和 5977 MSD 的化学电离 (CI) 离子源。
	国产品牌
	盒
	6531
	光谱色谱及配套材料

	158
	WZ250403010
	WCX小柱
	60um，60mg/3ml，100个/盒
	国产品牌
	盒
	4785
	光谱色谱及配套材料

	159
	WZ250408004
	氘灯
	适用于紫外可见分光光度计UV-6100
	国产品牌
	个
	18050
	光谱色谱及配套材料

	160
	WZ250408005
	光程四联池架
	5-50mm，适用于紫外可见分光光度计UV-6100
	国产品牌
	个
	6175
	光谱色谱及配套材料

	161
	WZ250409007
	放空阀左管路
	2690/95 维护工具包，适用于沃特世(Waters)品牌的2690液相色谱系统中的放空阀左管路。
	国产品牌
	个
	1160
	光谱色谱及配套材料

	162
	WZ250409008
	在线过滤器
	主要适用于沃特世品牌的液相色谱仪(如2690、2695、2790等型号)，用于色谱分析前的样品过滤处理。
	国产品牌
	个
	2228
	光谱色谱及配套材料

	163
	WZ250514006
	离子色谱分析柱 阴离子色谱柱 （适用于IonPac AS11-HC）
	9umx4mmx250mm
	国产品牌
	根
	27060
	光谱色谱及配套材料

	164
	WZ250514007
	离子色谱保护柱 阴离子保护柱 （适用于IonPac AS11-HC）
	13umx4mmx50mm
	国产品牌
	根
	8745
	光谱色谱及配套材料

	165
	WZ250520001
	铬钢手柄
	用于日本理学XRF压片
	国产品牌
	个
	1670
	光谱色谱及配套材料

	166
	WZ250520002
	XRF样品薄膜
	宽度76.2毫米，厚度4.0微米，用于EDX7000
	国产品牌
	盒
	2088
	光谱色谱及配套材料

	167
	WZ250522002
	进样口衬管，超高惰性，不分流，单锥型，带玻璃毛
	25/包，
	国产品牌
	包
	10361
	光谱色谱及配套材料

	168
	WZ250530001
	离子色谱银电极
	适用于赛默飞离子色谱
	国产品牌
	个
	22945
	光谱色谱及配套材料

	169
	WZ250530002
	AS7色谱柱，4×250mm
	适用于赛默飞离子色谱
	国产品牌
	个
	27706
	光谱色谱及配套材料

	170
	WZ250530003
	AS7保护柱，4×50mm
	适用于赛默飞离子色谱
	国产品牌
	个
	8993
	光谱色谱及配套材料

	171
	A07841
	15%石墨密封垫圈
	(短型）,用于0.1，0.2，0.25mm柱，10个/包，安捷伦设备
	国产品牌
	包
	5500
	光谱色谱及配套材料

	172
	A01874
	接口柱螺帽
	/
	国产品牌
	个
	475
	光谱色谱及配套材料

	173
	WZ241109002
	棕色钳口顶空瓶（带书写）
	100个/包，斜边口安全密封性，可用于45psi压力下安全松开瓶盖
	国产品牌
	盒
	800
	光谱色谱及配套材料

	174
	WZ250421002
	进样蓝盖9mm，PTFE/硅胶，预开口
	100个/包
	国产品牌
	包
	4480
	光谱色谱及配套材料

	175
	WZ250421004
	进样蓝盖9mm，PTFE/硅胶，预开口
	100个/包
	国产品牌
	包
	3600
	光谱色谱及配套材料

	176
	WZ240627006
	刃环
	石墨/Vespel, 0.1-0.25，10 个/包
	国产品牌
	包
	1720
	光谱色谱及配套材料

	177
	A02920
	ICP-MS仪器校正液
	适用于ThermoICAP 250mL要求
	国产品牌
	瓶
	8250
	光谱色谱及配套材料

	178
	WZ241009015
	飞鸽离心机转子适配器250ml转50ml10ml水平转子橡胶适配器定制款
	50ml
	国产品牌
	个
	516
	光谱色谱及配套材料

	179
	WZ241011002
	飞鸽离心机转子适配器250ml转50ml10ml水平转子 橡胶适配器定制款
	250ml
	国产品牌
	个
	1750
	光谱色谱及配套材料

	180
	A01329
	数字可调瓶口分液器
	2.5-25ml
	国产品牌
	套
	6444
	光谱色谱及配套材料

	181
	A01332
	有机瓶口分液器
	数字可调 1-10ml带安全阀
	国产品牌
	套
	5198
	光谱色谱及配套材料

	182
	A02604
	移液枪
	1000-10000 μL
	国产品牌
	把
	2760
	光谱色谱及配套材料

	183
	A02611
	移液枪
	1mL
	国产品牌
	把
	1980
	光谱色谱及配套材料

	184
	A02612
	移液枪
	5mL
	国产品牌
	把
	1980
	光谱色谱及配套材料

	185
	A02764
	移液器
	单道, plus， 0.5 – 10 µL
	国产品牌
	支
	2502
	光谱色谱及配套材料

	186
	A01979
	流动相抽滤瓶
	1L ，4孔
	国产品牌
	套
	1950
	光谱色谱及配套材料

	187
	A01980
	流动相瓶
	2L，透明，不带盖
	国产品牌
	个
	1800
	光谱色谱及配套材料

	188
	WZ240307008
	实验室超纯水精制纯化柱（成对配套使用，2 支为 1 套）
	装填高性能混床离子交换树脂 + 纳米级离子交换介质，搭配高级合成活性炭；成对使用产出 Ⅰ 级超纯水，出水电阻率可达 18.2 MΩ・cm@25℃，TOC≤5 ppb，可去除痕量离子、硅、硼及有机污染物；柱体接口、外形尺寸与现有 Milli‑Q 超纯水机卡槽完全匹配，可直接拆装兼容 Milli‑Q IQ/EQ7000 系列超纯水系统；1 套
	国产品牌
	根
	21427
	光谱色谱及配套材料

	189
	WZ240626011
	移液器配件 单道活塞密封圈多道吸嘴O型圈（适用于Eppendorf系列）
	适配艾本德单道5ml移液器
	国产品牌
	个
	750
	光谱色谱及配套材料

	190
	WZ240710006
	超纯化柱（适配型号UPH-IV-20TN优普系列超纯水机）
	适配型号UPH-IV-20TN优普系列超纯水机，仪器编号72JS12022000060
	国产品牌
	支
	8469
	光谱色谱及配套材料

	191
	WZ240710007
	预处理柱（适配型号UPH-IV-20TN优普系列超纯水机）
	适配型号UPH-IV-20TN优普系列超纯水机。仪器编号72JS120222000060
	国产品牌
	支
	10917
	光谱色谱及配套材料

	192
	WZ240918002
	移液器
	0.5-5ml
	国产品牌
	支
	8540
	光谱色谱及配套材料

	193
	WZ240616004
	瓶口分液器
	2.5-25ml，最小分度0.5ml
	国产品牌
	个
	1905
	光谱色谱及配套材料

	194
	WZ241203006
	pH计电极
	适配梅特勒LE438型
	国产品牌
	个
	1205
	光谱色谱及配套材料

	195
	A02754
	组合钳口样品瓶盖垫(顶空瓶盖垫)
	20ml，100个/盒
	国产品牌
	包
	9360
	光谱色谱及配套材料

	196
	WZ260209015
	DB-FFAP 气相色谱柱
	30 m, 0.25 mm, 0.50 µm
	国产品牌
	根
	9191
	光谱色谱及配套材料

	197
	WZ260304008
	RRHD Eclipse Plus C18 色谱柱
	3.0 x 150 mm，1.8 µm， 1200 bar
	国产品牌
	包
	12100
	光谱色谱及配套材料

	198
	WZ260302001
	HP-5ms 超高惰性气相色谱柱
	20 m, 0.18 mm, 0.18 µm，7 英寸柱架
	国产品牌
	包
	9460
	光谱色谱及配套材料

	199
	WZ240815002
	pH计电极
	适配梅特勒PE20KpH计
	国产品牌
	支
	1458
	光谱色谱及配套材料

	200
	A08082
	电极
	适配PH计YE203型
	国产品牌
	支
	953
	光谱色谱及配套材料

	201
	WZ251105009
	SPE COLUMN BESTRIX (碱性硅藻土)/偶氮萃取柱
	18g/70mL，200个/箱
	国产品牌
	箱
	10670
	光谱色谱及配套材料

	202
	WZ250113001
	Sep AX 阴离子交换色谱柱
	4.0mm×250mm，10 μm，100A，1盒/根
	国产品牌
	盒
	6982
	光谱色谱及配套材料

	203
	WZ250113002
	Sep AX 保护柱套装
	1个柱套+2个柱芯，4.0×5mm，10μm，1套/盒
	国产品牌
	盒
	5640
	光谱色谱及配套材料





C分标：
	C分标

	序号
	物资编号
	物资名称
	规格型号
	品牌
	单位
	单价上限价
	类别

	1
	A02263
	疏水性PTFE针式滤器
	13Mm*0.22mm，100只/罐
	国产品牌
	罐
	85.7
	标准物质质控样品及配套耗材

	2
	A02735
	棕色螺纹口自动进样瓶9mm，100只/盒 (带刻度、书写)
	9mm，100只/盒
	国产品牌
	盒
	89.12
	标准物质质控样品及配套耗材

	3
	WZ240521001
	   反相固相萃取小柱  
	硅胶键合 C18 填料，碳载量 17%，完全封尾；粒径 40‑63μm，孔径 60Å；填料 2g，柱管容积 10mL；用于有机污染物富集净化，20 支 / 盒。
	国产品牌
	盒
	456
	标准物质质控样品及配套耗材

	4
	WZ240521002
	 GCB/NH2 SPE 小柱
	500mg/500mg,6mL
	国产品牌
	盒
	916
	标准物质质控样品及配套耗材

	5
	WZ240416001
	PWAX弱阴离子交换 SPE小柱
	150mg,6 mL/30 pcs
	国产品牌
	盒
	969.6
	标准物质质控样品及配套耗材

	6
	A04808
	2，4，5，6-四氯间二甲苯
	100mg/L,1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	39.6
	标准物质质控样品及配套耗材

	7
	A04809
	2，4，5-三甲基苯胺
	100mg/L 于甲醇，1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	62
	标准物质质控样品及配套耗材

	8
	A04811
	2，4，5-三氯苯胺
	1000mg/L 于二氯甲烷，1 mL/ 瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	136
	标准物质质控样品及配套耗材

	9
	A04815
	2，4，6-三氯苯酚
	1000mg/L 于甲醇，1mL/瓶要求符合CRM
	国产品牌
	瓶
	63.6
	标准物质质控样品及配套耗材

	10
	A04820
	2，4-滴(2，4-D)
	纯品型，0.25g/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	77.14
	标准物质质控样品及配套耗材

	11
	A04821
	2，4-滴标准品/甲醇中2.4-D溶液标准样品
	100ug/ml，1ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	21.6
	标准物质质控样品及配套耗材

	12
	A04824
	2，4-滴丁酯（2，4-D-1-丁酯）
	100mg/L于正已烷，1ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	29
	标准物质质控样品及配套耗材

	13
	A04825
	2，4-二氨基苯甲醚
	1000mg/L 于甲醇，1.2mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	204
	标准物质质控样品及配套耗材

	14
	A04827
	2，4-二氨基甲苯
	100mg/L 于甲醇，1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	108
	标准物质质控样品及配套耗材

	15
	A04829
	2，4-二甲基苯胺
	100mg/L 于甲醇，1 mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	63.6
	标准物质质控样品及配套耗材

	16
	A04832
	甲醇中2,4-二氯苯酚
	1000mg/L，1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	37.2
	标准物质质控样品及配套耗材

	17
	A04837
	2，6-二甲基苯胺
	100mg/L 于甲醇，1 mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	68
	标准物质质控样品及配套耗材

	18
	A04842
	2，6-二叔丁基对甲酚(BHT)
	纯品型，0.25g/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	78
	标准物质质控样品及配套耗材

	19
	A04850
	24 种偶氮染料混标
	300mg/L 于乙腈：甲醇 (70：30) ，1mL/瓶，适用GB17592要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	2088
	标准物质质控样品及配套耗材

	20
	A04855
	28种元素混标（Al As Ba Be Ca Cd Co Cr Cu Fe K Mg Mn Mo Na Ni Pb Pd Pt Sb Se Sn Sr Te Ti Tl V Zn）
	100ppm 100mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	2350.66
	标准物质质控样品及配套耗材

	21
	A04871
	2-甲氧基-5-甲基苯胺
	100mg/L 于甲醇，1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	500.4
	标准物质质控样品及配套耗材

	22
	A04877
	2-萘胺
	100mg/L 于甲醇，1 mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	2304
	标准物质质控样品及配套耗材

	23
	A04892
	3，3‘-二甲基联苯胺
	1000mg/L 于甲醇，1 mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	115
	标准物质质控样品及配套耗材

	24
	A04896
	3，3-二氯联苯胺
	1000mg/L 于甲醇，1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	77.14
	标准物质质控样品及配套耗材

	25
	A04917
	3-甲基喹噁啉-2-羧酸（MQCA）
	10mg/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	182
	标准物质质控样品及配套耗材

	26
	A04924
	3-异硫氰酸异丁酯
	100mg要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	830
	标准物质质控样品及配套耗材

	27
	A04941
	4,4’-二氨基二苯硫醚
	100mg/L 于甲醇,1 mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	180
	标准物质质控样品及配套耗材

	28
	A04944
	4，4-二氨基-3，3-二氯二苯甲烷/4，4‘-亚甲基双(2-氯苯胺)
	纯品型，0.1g/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	720
	标准物质质控样品及配套耗材

	29
	A04946
	4,4'-二硝基均二苯脲-[D8],2mg
	2mg要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	211
	标准物质质控样品及配套耗材

	30
	A04955
	4-氨基偶氮苯 标准品 CAS60-09-3
	250mg要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	198
	标准物质质控样品及配套耗材

	31
	A04957
	4-甲基咪唑
	纯品型，0.1 g/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	111.6
	标准物质质控样品及配套耗材

	32
	A04959
	4-氯-2-甲基苯胺
	100mg/L 溶于甲醇，1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	208.8
	标准物质质控样品及配套耗材

	33
	A04960
	4-氯苯胺
	100mg/L 于甲醇，1 mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	43.2
	标准物质质控样品及配套耗材

	34
	A04963
	4-氯苯氧基乙酸
	100μg/mL 于乙腈，1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	27
	标准物质质控样品及配套耗材

	35
	A04968
	4-戊烯基异硫氰酸酯
	100mg要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	536
	标准物质质控样品及配套耗材

	36
	A04973
	4-溴氟苯
	2000mg/L 于 P/T 甲醇，1 mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	87
	标准物质质控样品及配套耗材

	37
	A04976
	4种硝基呋喃类代谢物内标混标衍生物(农业部783号公告-1-2016)
	100mg/L于甲醇，1.2ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	465.23
	标准物质质控样品及配套耗材

	38
	A04983
	56 种 VOC 混标 (HJ  639-2012/HJ 810-2016)
	2000mg/L 于甲醇，2X0.6mL/ 瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	套
	354
	标准物质质控样品及配套耗材

	39
	A04987
	5-羟甲基糠醛
	100mg/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	570
	标准物质质控样品及配套耗材

	40
	A04990
	5种阴离子混标/氟、氯、硝酸根、磷酸根、硫酸根
	1000mg/L，100ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	721.85
	标准物质质控样品及配套耗材

	41
	A04997
	6-苄氨基嘌呤 (6-苄基腺嘌 呤)
	纯品型，0.1g/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	67.2
	标准物质质控样品及配套耗材

	42
	A05000
	6种邻苯二甲酸酯混标
	500/5000mg/L于二氯甲烷，1ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	884.4
	标准物质质控样品及配套耗材

	43
	A05003
	7 种有机磷混标
	100mg/L 于丙酮，1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	368
	标准物质质控样品及配套耗材

	44
	A05016
	AHD (呋喃妥因代谢物)
	纯品型，0.1g/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	270
	标准物质质控样品及配套耗材

	45
	A05025
	AOZ (呋喃唑酮代谢物 )
	纯品型，50mg/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	324
	标准物质质控样品及配套耗材

	46
	A05030
	BOD(技术中心需氧量)水质标样
	82.3mg/L 20ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	168
	标准物质质控样品及配套耗材

	47
	A05037
	Color Seed G/C 质控标样（贾第鞭毛虫和隐孢子虫）
	2支/盒要求符合CRM或RM
	国产品牌
	盒
	6250
	标准物质质控样品及配套耗材

	48
	A05042
	D(-)-果糖
	纯品型，0.25g/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	62.69
	标准物质质控样品及配套耗材

	49
	A05365
	果糖/D-(-)-果糖
	2g/瓶 ，要求符合CRM
	国产品牌
	瓶
	5400
	标准物质质控样品及配套耗材

	50
	A05046
	D-(+)-蔗糖标准品
	0.25g，纯品型，有证书要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	76.8
	标准物质质控样品及配套耗材

	51
	A05041
	D- (+)-蔗糖
	2g/瓶 ，要求符合CRM
	国产品牌
	瓶
	563
	标准物质质控样品及配套耗材

	52
	A05047
	D15-金刚烷胺
	1mg/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	1700
	标准物质质控样品及配套耗材

	53
	A05049
	D4-邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(D4-DEHP)
	10mg/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	300
	标准物质质控样品及配套耗材

	54
	A05057
	D4-邻苯二甲酸二正丁酯(D4-DBP)
	10mg/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	489.72
	标准物质质控样品及配套耗材

	55
	A05071
	D-甘露醇(甘露糖醇)
	纯品型，0.25g/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	64.89
	标准物质质控样品及配套耗材

	56
	A05072
	D-果糖标准品
	99.9%，250mg要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	48
	标准物质质控样品及配套耗材

	57
	A05365
	果糖/D-(-)-果糖
	2g/瓶 ，要求符合CRM
	国产品牌
	瓶
	636.34
	标准物质质控样品及配套耗材

	58
	A05073
	D-乳糖
	纯品型，0.25g/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	96
	标准物质质控样品及配套耗材

	59
	A05074
	D-山梨糖醇(山梨醇)
	纯品型，0.25g/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	109
	标准物质质控样品及配套耗材

	60
	A05075
	EDTA 二钠滴定溶液标准物质
	500mL/瓶，c(EDTA)=0.1mol/L(0.1N)要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	78
	标准物质质控样品及配套耗材

	61
	A05076
	EDTA 乙二胺四乙酸二钠滴定溶液
	500mL/瓶，浓度随现批次要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	144
	标准物质质控样品及配套耗材

	62
	A05116
	ICP 分析用多元素标准溶液
	100μg/mL，100mL/瓶
	国产品牌
	瓶
	560
	标准物质质控样品及配套耗材

	63
	A05121
	L(-)-阿拉伯糖醇
	纯品型，0.1g/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	86.19
	标准物质质控样品及配套耗材

	64
	A05125
	L-酪氨酸
	250mg要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	162
	标准物质质控样品及配套耗材

	65
	A05136
	N-亚硝基二甲胺 (DMNA)
	100mg/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	215
	标准物质质控样品及配套耗材

	66
	A05137
	o，p’-滴滴涕
	100mg/L 于正己烷，1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	189.6
	标准物质质控样品及配套耗材

	67
	A05145
	PCB 198
	100mg/L 于异辛烷，1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	154.75
	标准物质质控样品及配套耗材

	68
	A05152
	pH 10.00 缓冲液
	250mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	79.58
	标准物质质控样品及配套耗材

	69
	A05153
	pH4.01 缓冲液
	250mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	100
	标准物质质控样品及配套耗材

	70
	A05154
	pH7.00 缓冲液
	250mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	180
	标准物质质控样品及配套耗材

	71
	A05162
	SEM (呋喃西林代谢物/氨基 脲盐酸盐)
	纯品型，0.1g/瓶要求符合CRM
	国产品牌
	瓶
	307.2
	标准物质质控样品及配套耗材

	72
	A05180
	α-D(+)葡萄糖
	纯品型，0.25g/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	250.73
	标准物质质控样品及配套耗材

	73
	WZ250717005
	D-(+)葡萄糖
	2g/瓶 ，要求符合CRM
	国产品牌
	瓶
	960
	标准物质质控样品及配套耗材

	74
	A05181
	α-六六六
	100mg/L 于正己烷，1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	23
	标准物质质控样品及配套耗材

	75
	A05185
	β-葡萄糖醛苷酸酶
	2mL/瓶，100000units/mL， 芳基硫酸酯酶20000units/mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	1710
	标准物质质控样品及配套耗材

	76
	A05188
	正己烷中γ-六六六(林丹)
	100mg/L，1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	78
	标准物质质控样品及配套耗材

	77
	A05192
	阿莫西林-D4
	1mg,要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	994
	标准物质质控样品及配套耗材

	78
	A05193
	阿莫西林三水合物(羟氨苄青霉素)
	纯品型，0.25g/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	130
	标准物质质控样品及配套耗材

	79
	A05202
	氨苄青霉素 (氨苄西林) 三水合物
	纯品型，0.1g/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	1455.6
	标准物质质控样品及配套耗材

	80
	A05203
	氨氮 (NH3-N) 标准溶液
	1000μg/mL 溶于 H2O，50mL/ 瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	234
	标准物质质控样品及配套耗材

	81
	A05208
	氨基酸混合标准溶液, H型（高浓度）
	5ml(2-8℃保存）要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	2310
	标准物质质控样品及配套耗材

	82
	A05211
	氨甲基磷酸
	纯品型，0.1g/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	238.74
	标准物质质控样品及配套耗材

	83
	A05213
	胺苯磺隆
	100mg/L要求符合CRM
	国产品牌
	瓶
	90
	标准物质质控样品及配套耗材

	84
	A05222
	百菌清
	100mg/L要求符合CRM
	国产品牌
	瓶
	90
	标准物质质控样品及配套耗材

	85
	A05225
	半乳糖醇 (卫矛醇)
	20mg/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	102
	标准物质质控样品及配套耗材

	86
	A05230
	钡 (Ba) 标准溶液
	1000μg/mL 溶于 1.0 moL/L HNO3，50mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	73.46
	标准物质质控样品及配套耗材

	87
	A05233
	倍硫磷
	100mg/L 于丙酮，1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	60
	标准物质质控样品及配套耗材

	88
	A05234
	倍硫磷砜标准样品
	100μg/mL 1mL/瓶 于丙酮要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	45.05
	标准物质质控样品及配套耗材

	89
	A05235
	倍硫磷亚砜标准样品
	100μg/mL 于丙酮，1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	168
	标准物质质控样品及配套耗材

	90
	A05237
	苯胺
	1000mg/L 于甲醇，1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	45.6
	标准物质质控样品及配套耗材

	91
	A05241
	苯并(a)芘
	纯品型，10mg/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	137.12
	标准物质质控样品及配套耗材

	92
	A05242
	苯并(a)芘
	100mg/L 于甲醇，1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	46.52
	标准物质质控样品及配套耗材

	93
	A05260
	苯醚甲环唑 (介质： 甲醇)
	100μg/mL,1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	42
	标准物质质控样品及配套耗材

	94
	A05262
	苯线磷砜溶液标准样品
	100μg/mL 1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	57.6
	标准物质质控样品及配套耗材

	95
	A05264
	苯线磷亚砜溶液标准样品
	100μg/mL 1mL/瓶  于丙酮要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	68
	标准物质质控样品及配套耗材

	96
	A05278
	吡螨胺 100mg/L于甲醇，1ml
	1ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	58.77
	标准物质质控样品及配套耗材

	97
	A05282
	吡蚜酮 (介质： 甲醇)
	100μg/mL,1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	84
	标准物质质控样品及配套耗材

	98
	A05284
	吡唑醚菊酯/吡唑醚菌酯溶液标准样品，有证书
	100ug/ml,1ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	114
	标准物质质控样品及配套耗材

	99
	A05286
	铋 (Bi) 标准溶液
	1000μg/mL 溶于 1.5 moL/L HNO3，50mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	84
	标准物质质控样品及配套耗材

	100
	A05290
	标样/水质 5种阴离子混标/氟氯硫酸根硝酸根亚硝酸根
	20ml，氟1.07mg/L，氯1.10mg/L，硫酸根9.68mg/L，硝酸根1.86mg/L，亚硝酸根2.03mg/L要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	93.05
	标准物质质控样品及配套耗材

	101
	A05293
	标样/水质 硫化物
	4.94mg/L要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	130.8
	标准物质质控样品及配套耗材

	102
	A05295
	标样/水质 砷
	浓度随现批次,20mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	88
	标准物质质控样品及配套耗材

	103
	A05313
	标样-技术中心需氧量 BOD
	浓度随现批次 ,20mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	118.8
	标准物质质控样品及配套耗材

	104
	A05321
	标样-亚硝酸盐 (以氮计)
	浓度随现批次，20mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	57
	标准物质质控样品及配套耗材

	105
	A05370
	标准品/甲醇中2-异丁基-3-甲氧基吡嗪
	1mL，100μg/mL,冷冻要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	121.21
	标准物质质控样品及配套耗材

	106
	A05379
	标准品/甲醇中磺胺甲噻二唑
	100ug/ml 1ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	60
	标准物质质控样品及配套耗材

	107
	A05382
	标准品/甲醇中氯酞酸二甲酯1000μg/mL，1mL
	1000μg/mL 1ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	102
	标准物质质控样品及配套耗材

	108
	A05383
	标准品/甲醇中麻保沙星100ppm，1mL
	1ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	194.4
	标准物质质控样品及配套耗材

	109
	A05388
	标准品/甲醇中氰霜唑
	1000mg/L于乙腈，1.2mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	114
	标准物质质控样品及配套耗材

	110
	A05393
	标准品/甲醇中茚草酮
	1000μg/mL于甲醇，1ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	216
	标准物质质控样品及配套耗材

	111
	A05399
	标准品/邻甲苯胺
	100mg 99.9% 冷藏要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	115.2
	标准物质质控样品及配套耗材

	112
	A05414
	标准品/维生素B6
	99.7% cas：58-56-0要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	360
	标准物质质控样品及配套耗材

	113
	A05419
	标准品/乙腈中16种多环芳烃混标/HJ 478-2009/HJ 647-2013/HJ 784-2016/HJ 892-2017/GB 5009.265-2021第二法HLPC法
	1ml  200ug/ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	204
	标准物质质控样品及配套耗材

	114
	A05420
	标准品/乙腈中草消酚 1000μg/mL 1ml
	1000μg/mL 1ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	177.4
	标准物质质控样品及配套耗材

	115
	A05421
	标准品/乙腈中氯酯磺草胺
	1000mg/L于乙腈，1.2mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	340.8
	标准物质质控样品及配套耗材

	116
	A05424
	标准品/乙腈中双氯磺草胺
	100μg/mL于乙腈，1ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	121.45
	标准物质质控样品及配套耗材

	117
	A05433
	标准品/正己烷中8种有机氯农药混标
	50ug/ml，1ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	350
	标准物质质控样品及配套耗材

	118
	A05441
	标准品/正己烷中唑螨酯100μg/mL，1mL
	1Ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	44.07
	标准物质质控样品及配套耗材

	119
	A05447
	标准物质/丙酮中灭草松
	100μg/mL，1.2mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	34
	标准物质质控样品及配套耗材

	120
	A05452
	标准物质/甲苯中地茂散
	1.2mL，100ug/mL 冷冻要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	68
	标准物质质控样品及配套耗材

	121
	A05456
	标准物质/甲醇中1,3,5-三氯苯
	1000mg/L于甲醇，1mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	50.4
	标准物质质控样品及配套耗材

	122
	A05466
	标准物质/甲醇中咪鲜胺
	1.2ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	84
	标准物质质控样品及配套耗材

	123
	A05477
	标准物质/水中氟离子
	1000mg/L  50ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	61.2
	标准物质质控样品及配套耗材

	124
	A05479
	标准物质/水中甲醛
	100mg/L  20ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	98
	标准物质质控样品及配套耗材

	125
	A05482
	标准物质/水中缩二脲
	800μg/mL，500ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	63.6
	标准物质质控样品及配套耗材

	126
	A05484
	标准物质/乙腈中噻呋酰胺
	1.2mL，100ug/mL 冷冻要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	60
	标准物质质控样品及配套耗材

	127
	A05486
	烯啶虫胺
	100μg/mL要求符合CRM
	国产品牌
	瓶
	65
	标准物质质控样品及配套耗材

	128
	A05504
	丙二醛溶液标准物质
	5mL/瓶，1000ppm要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	61.22
	标准物质质控样品及配套耗材

	129
	A05506
	丙环唑
	100μg/mL要求符合CRM
	国产品牌
	瓶
	57.6
	标准物质质控样品及配套耗材

	130
	A05509
	丙炔氟草胺 (介质：丙酮)
	100μg/mL,1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	84
	标准物质质控样品及配套耗材

	131
	A05510
	丙酸
	纯品型，1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	360
	标准物质质控样品及配套耗材

	132
	A05512
	丙酮中2,4-D
	1000μg/mL，1ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	110
	标准物质质控样品及配套耗材

	133
	A05514
	丙酮中4种代谢物混标(含氰虫腈，氟甲腈，氟虫氰硫醚，氟虫腈风）
	100mg/L于乙腈，1.2mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	367.29
	标准物质质控样品及配套耗材

	134
	A05515
	丙酮中阿特拉津(莠去津) 溶液标准样品
	100μg/mL,1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	19
	标准物质质控样品及配套耗材

	135
	A05523
	丙酮中除虫脲溶液标准样品
	100μg/mL,1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	27.42
	标准物质质控样品及配套耗材

	136
	A05526
	丙酮中敌百虫
	100μg/mL，1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	27.6
	标准物质质控样品及配套耗材

	137
	A05528
	丙酮中敌敌畏
	100μg/mL，1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	63.6
	标准物质质控样品及配套耗材

	138
	A05531
	丙酮中丁硫克百威 (好年冬) 溶液标准样品
	100μg/mL,1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	39
	标准物质质控样品及配套耗材

	139
	A05534
	丙酮中毒死蜱溶液标准物质
	1000μg/mL，1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	51.91
	标准物质质控样品及配套耗材

	140
	A05535
	丙酮中对硫磷溶液标准物质（注意CAS：56-38-2，含量＞4%为剧毒）
	100mg/L 于丙酮，1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	33.6
	标准物质质控样品及配套耗材

	141
	A05551
	丙酮中甲胺磷溶液标准样品
	100μg/mL，1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	70.8
	标准物质质控样品及配套耗材

	142
	A05552
	丙酮中甲拌磷砜溶液标准样品
	100μg/mL,1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	39
	标准物质质控样品及配套耗材

	143
	A05553
	丙酮中甲拌磷溶液标准样品
	100μg/mL，1mL/瓶，溶剂： 丙酮要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	57.79
	标准物质质控样品及配套耗材

	144
	A05554
	丙酮中甲拌磷亚砜溶液标准样品
	100μg/mL,1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	27.42
	标准物质质控样品及配套耗材

	145
	A05555
	丙酮中甲基毒死蜱
	1ml(100ug/ml)要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	27.42
	标准物质质控样品及配套耗材

	146
	A05564
	丙酮中克菌丹溶液标准样品
	100μg/mL,1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	23
	标准物质质控样品及配套耗材

	147
	A05565
	丙酮中喹硫磷溶液标准样品
	100μg/mL,1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	33.6
	标准物质质控样品及配套耗材

	148
	A05566
	丙酮中乐果
	100μg/mL，1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	21.6
	标准物质质控样品及配套耗材

	149
	A05569
	丙酮中硫环磷溶液标准样品（注意CAS：947-02-4，含 量＞15%为剧毒）
	100μg/mL要求符合CRM
	国产品牌
	瓶
	33.6
	标准物质质控样品及配套耗材

	150
	A05573
	丙酮中马拉硫磷
	100μg/mL，1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	19
	标准物质质控样品及配套耗材

	151
	A05578
	丙酮中灭幼脲溶液标准样品
	100μg/mL，1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	44
	标准物质质控样品及配套耗材

	152
	A05579
	丙酮中内吸磷(O+S)（注意CAS：8065-48-3，含量＞3%为剧毒）
	100μg/mL，1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	41
	标准物质质控样品及配套耗材

	153
	A05580
	丙酮中皮蝇磷溶液标准样品
	100μg/mL,1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	24
	标准物质质控样品及配套耗材

	154
	A05581
	丙酮中扑草净溶液标准样品100ug/ml,1ml
	1ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	33.6
	标准物质质控样品及配套耗材

	155
	A05582
	丙酮中噻虫啉
	100μg/mL,1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	30
	标准物质质控样品及配套耗材

	156
	A05584
	丙酮中噻嗪酮溶液标准样品
	100μg/mL,1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	39
	标准物质质控样品及配套耗材

	157
	A05586
	丙酮中三唑磷溶液标准样品
	100μg/mL,1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	24.49
	标准物质质控样品及配套耗材

	158
	A05588
	丙酮中杀螟松(杀螟硫磷)溶液标准样品
	100μg/mL,1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	25.2
	标准物质质控样品及配套耗材

	159
	A05590
	丙酮中水胺硫磷溶液标准样品
	100μg/mL,1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	36
	标准物质质控样品及配套耗材

	160
	A05591
	丙酮中四螨嗪溶液标准样品
	100μg/mL,1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	38.4
	标准物质质控样品及配套耗材

	161
	A05593
	丙酮中特丁硫磷溶液标准样品
	100μg/mL，1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	33.6
	标准物质质控样品及配套耗材

	162
	A05595
	丙酮中烯酰吗啉溶液标准样品
	1000ug/ml，1ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	43
	标准物质质控样品及配套耗材

	163
	A05596
	丙酮中烯唑醇溶液标准样品
	100μg/mL,1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	27.42
	标准物质质控样品及配套耗材

	164
	A05599
	丙酮中氧化乐果溶液标准样品
	100ug/ml，1ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	22.04
	标准物质质控样品及配套耗材

	165
	A05600
	丙酮中乙草胺溶液标准样品
	100μg/mL,1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	24
	标准物质质控样品及配套耗材

	166
	A05602
	丙酮中乙酰甲胺磷 (高灭磷) 溶液标准样品
	100μg/mL，1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	120
	标准物质质控样品及配套耗材

	167
	A05604
	丙酮中治螟磷溶液标准样品
	100μg/mL，1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	19
	标准物质质控样品及配套耗材

	168
	A05605
	丙烯基异硫氰酸酯
	100mg要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	122.43
	标准物质质控样品及配套耗材

	169
	A05607
	甲醇中丙烯腈
	1000mg/L，1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	33.6
	标准物质质控样品及配套耗材

	170
	A05610
	丙烯酰胺
	纯品型，0.25g/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	68.56
	标准物质质控样品及配套耗材

	171
	A05613
	丙溴磷/布飞松
	100mg/L 于甲醇，1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	144
	标准物质质控样品及配套耗材

	172
	A05623
	草铵膦(草胺磷，草丁磷)
	100mg/L 于甲醇，1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	84
	标准物质质控样品及配套耗材

	173
	A05626
	草甘膦
	纯品型，0.25g/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	154.8
	标准物质质控样品及配套耗材

	174
	A05627
	草甘膦 (HJ1071-2019)
	1000mg/L，1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	154.8
	标准物质质控样品及配套耗材

	175
	A05628
	草甘膦-13C2，15N
	1mg/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	322
	标准物质质控样品及配套耗材

	176
	A05629
	草甘膦-13C2，15N
	100mg/L 于水，1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	176
	标准物质质控样品及配套耗材

	177
	A05631
	草酸标准溶液
	c(½H2C2O4) =0.1mol/L，1L/ 瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	87
	标准物质质控样品及配套耗材

	178
	A05642
	虫螨腈(溴虫腈、除尽) (介 质： 甲醇)
	100μg/mL,1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	33.6
	标准物质质控样品及配套耗材

	179
	A05643
	虫螨畏
	100mg/L 于环己烷，1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	51
	标准物质质控样品及配套耗材

	180
	A05664
	达氟沙星（丹诺沙星，单诺沙星）标准品100mg/L于甲醇，1ml
	1ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	34.28
	标准物质质控样品及配套耗材

	181
	A05693
	稻瘟灵
	100ug/mL,1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	453.6
	标准物质质控样品及配套耗材

	182
	A05697
	敌草快 (杀草快)
	100mg/L 于水，1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	96
	标准物质质控样品及配套耗材

	183
	A05705
	地西泮
	1.0 mg/mL 于甲醇，1 mL/ 瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	879
	标准物质质控样品及配套耗材

	184
	A05707
	碘标准滴定溶液，c(1/2I2)=0.1mol/L (0.1N)
	500ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	288
	标准物质质控样品及配套耗材

	185
	A05709
	电导率仪校准液（80.00us/cm） Hi7035L，500ml
	500ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	225
	标准物质质控样品及配套耗材

	186
	A05719
	丁基异硫氰酸酯，1g
	1g要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	1080
	标准物质质控样品及配套耗材

	187
	A05720
	丁硫克百威
	100mg/L于丙酮，1.2mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	39
	标准物质质控样品及配套耗材

	188
	A05733
	冻干粉中菌落总数-质控样
	真空西林瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	1120
	标准物质质控样品及配套耗材

	189
	A05739
	毒死蜱
	100mg/L 于丙酮，1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	32.4
	标准物质质控样品及配套耗材

	190
	A05740
	毒死蜱
	1000 μg/mL要求符合CRM
	国产品牌
	瓶
	96
	标准物质质控样品及配套耗材

	191
	A05742
	对氨基联苯
	100mg/L 于甲醇,1 mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	120
	标准物质质控样品及配套耗材

	192
	A05744
	对苯二胺
	纯品型，0.1g/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	147.6
	标准物质质控样品及配套耗材

	193
	A05754
	对羟基苯甲酸甲酯
	纯品型，0.25g/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	110.4
	标准物质质控样品及配套耗材

	194
	A05756
	对三联苯 D14
	2000mg/L 于二氯甲烷，1mL/ 瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	167
	标准物质质控样品及配套耗材

	195
	A05759
	多氯联苯混标 3(7 组分，28，52，101，118，138，153， 180)
	10 ng/μL 于环己烷，1mL/ 瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	210
	标准物质质控样品及配套耗材

	196
	A05760
	多杀菌素 (介质： 甲醇)
	1000mg/L于甲醇，1.2mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	126
	标准物质质控样品及配套耗材

	197
	A05772
	蒽-d10
	2000mg/L于二氯甲烷，1mL/ 瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	153.04
	标准物质质控样品及配套耗材

	198
	A05775
	蒽醌
	1000mg/L于二氯甲烷，1.2ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	108
	标准物质质控样品及配套耗材

	199
	A05784
	二甲基甲酰胺中4,4'-二硝基均二苯脲
	1000μg/mL，1.2ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	189.6
	标准物质质控样品及配套耗材

	200
	A05863
	呋喃丹(克百威)溶液标准样品
	100ug/mL,1mL 介质：甲醇 CAS：1563-66-2要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	230.4
	标准物质质控样品及配套耗材

	201
	A05865
	伏马毒素 B1
	50μg/mL 溶于乙腈/水 (50/50) ，1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	438
	标准物质质控样品及配套耗材

	202
	A05866
	伏马毒素 B2
	50μg/mL 溶于乙腈/水 (50/50) ，1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	566.4
	标准物质质控样品及配套耗材

	203
	A05867
	伏马毒素 B3
	50μg/mL 溶于乙腈/水 (50/50),mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	1797.6
	标准物质质控样品及配套耗材

	204
	A05868
	伏马毒素-B1/B2/B3-10μg/mL,1m，LMix 21:
	1ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	1069
	标准物质质控样品及配套耗材

	205
	A05869
	Pribolab玉米中伏马毒素质控样品<1000ug/kg， 50g（普瑞邦）
	50g
	国产品牌
	瓶
	2904
	标准物质质控样品及配套耗材

	206
	A05872
	氟苯
	1000mg/L,1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	277.2
	标准物质质控样品及配套耗材

	207
	A05874
	氟苯尼考(氟甲砜霉素/Florfenicol)
	纯品型，0.25g/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	113
	标准物质质控样品及配套耗材

	208
	A05875
	氟苯尼考胺
	10mg/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	313
	标准物质质控样品及配套耗材

	209
	A05876
	氟苯尼考标准溶液
	100mg/L 于甲醇，1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	68.56
	标准物质质控样品及配套耗材

	210
	A05877
	氟苯脲 (介质：丙酮)
	100μg/mL，1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	37
	标准物质质控样品及配套耗材

	211
	A05890
	氟啶脲（定虫隆，抑太保）溶液标准样品，有证书
	100ug/ml 1ml 丙酮要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	38.4
	标准物质质控样品及配套耗材

	212
	A05892
	氟磺胺草醚
	100mg/L 于丙酮，1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	33
	标准物质质控样品及配套耗材

	213
	A05894
	氟甲腈(氟虫腈-脱亚硫酰基)
	100mg/L于丙酮，1ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	52
	标准物质质控样品及配套耗材

	214
	A05898
	氟离子(氟化物) (F-) 标准 溶液
	1000μg/mL 溶于 H2O，50mL/ 瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	136.8
	标准物质质控样品及配套耗材

	215
	A05900
	氟氰戊菊酯(氟氰菊酯) (异 构体混合物)
	100mg/L 于正己烷，1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	1315.2
	标准物质质控样品及配套耗材

	216
	A05904
	福尔马肼浑浊度标准物质
	4000NTU溶于 H2O，100mL/ 瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	320
	标准物质质控样品及配套耗材

	217
	A05907
	复合肥料中总氮、有效磷、钾含量和氯离子含量 分析标准物质
	70g要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	1380
	标准物质质控样品及配套耗材

	218
	A05908
	富马酸二甲酯
	纯品型，0.25g/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	117.53
	标准物质质控样品及配套耗材

	219
	A05909
	钙 (Ca) 标准溶液
	1000μg/mL 溶于 1.0 moL/L HNO3，50mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	57.79
	标准物质质控样品及配套耗材

	220
	A05922
	高锰酸钾标准溶液
	0.1mol/L 500ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	87.05
	标准物质质控样品及配套耗材

	221
	A05923
	高锰酸盐指数(CODMn)
	浓度随现批次，20mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	57
	标准物质质控样品及配套耗材

	222
	A05925
	高效氯氟氰菊酯
	100mg/L 于正己烷，1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	90
	标准物质质控样品及配套耗材

	223
	A05928
	咯菌腈
	100mg/L 于甲醇，1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	70.8
	标准物质质控样品及配套耗材

	224
	A05935
	镉 (Cd) 标准溶液
	1000μg/mL 溶于 1.0 moL/L HNO3，50mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	1552.8
	标准物质质控样品及配套耗材

	225
	A05938
	铬 (Cr) 标准溶液
	1000μg/mL 溶于 H2O (含 k+) ，50mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	84
	标准物质质控样品及配套耗材

	226
	A05940
	工业固体废弃物中六价铬成分分析标准物质
	100g，标准值（mg/kg）：105要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	2394
	标准物质质控样品及配套耗材

	227
	A05950
	硅 (Si) 标准溶液
	1000μg/mL 溶于 0.05 moL/L NaOH，50mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	487.2
	标准物质质控样品及配套耗材

	228
	A05959
	蛤蚌毒素盐二酸盐
	0.5mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	3192
	标准物质质控样品及配套耗材

	229
	A05978
	化妆品中铅、镉、汞、铬和总砷标准物质
	50ml/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	1500
	标准物质质控样品及配套耗材

	230
	A05980
	环丙唑醇
	1000mg/L于丙酮，1.2ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	95
	标准物质质控样品及配套耗材

	231
	A05982
	CDAA-S-610918-HD-1.2ml环己烷中黄磷
	1000μg/mL，1.2mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	225
	标准物质质控样品及配套耗材

	232
	A05983
	环己烷中嘧霉胺溶液标准样品
	100μg/mL,1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	29
	标准物质质控样品及配套耗材

	233
	A05987
	环嗪酮
	100 ng/μL 于乙腈，1mL/ 瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	64.8
	标准物质质控样品及配套耗材

	234
	A05990
	环氧七氯
	100ug/mL,1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	196.8
	标准物质质控样品及配套耗材

	235
	A05991
	环氧七氯 B 内标溶液
	1000mg/L 于异辛烷，1mL/ 瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	123
	标准物质质控样品及配套耗材

	236
	A05993
	环氧乙烷
	CAS：75-21-8 1ml  2000ug/mL in Water要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	175
	标准物质质控样品及配套耗材

	237
	A05994
	环已烷中硫丹硫酸盐溶液标准品
	100ug/ml，1ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	86.4
	标准物质质控样品及配套耗材

	238
	A06018
	磺胺吡啶
	纯品型，0.25g/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	122.43
	标准物质质控样品及配套耗材

	239
	A06021
	磺胺二甲嘧啶
	纯品型，0.25g/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	296.4
	标准物质质控样品及配套耗材

	240
	A06022
	磺胺二甲嘧啶
	1000mg/L于甲醇，1ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	27.6
	标准物质质控样品及配套耗材

	241
	A06023
	磺胺二甲异恶唑/磺胺异恶唑
	纯品型，0.25g/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	247.92
	标准物质质控样品及配套耗材

	242
	A06024
	磺胺二甲异嘧啶/磺胺索嘧 啶溶液标准样品
	100μg/mL，1mL/瓶   于甲醇要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	170.4
	标准物质质控样品及配套耗材

	243
	A06025
	磺胺甲恶唑(磺胺甲基异恶唑)
	纯品型，0.25g/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	68
	标准物质质控样品及配套耗材

	244
	A06026
	磺胺甲基嘧啶
	纯品型，0.25g/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	263
	标准物质质控样品及配套耗材

	245
	A06027
	磺胺甲氧哒嗪 标准品
	100 ng/ul于乙腈，1ML要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	100.8
	标准物质质控样品及配套耗材

	246
	A06028
	磺胺间二甲氧基嘧啶-D6(磺胺地索辛-D6)
	10mg/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	200
	标准物质质控样品及配套耗材

	247
	A06029
	磺胺间二甲氧嘧啶(磺胺地 索辛，磺胺二甲氧哒嗪)
	纯品型，0.25g/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	90
	标准物质质控样品及配套耗材

	248
	A06030
	磺胺间甲氧嘧啶(磺胺-6-甲氧嘧啶)
	纯品型，100mg/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	165.29
	标准物质质控样品及配套耗材

	249
	A06031
	磺胺间甲氧嘧啶钠 标准品
	纯品型，有证书，0.1g要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	180
	标准物质质控样品及配套耗材

	250
	A06032
	磺胺喹噁啉(磺胺喹恶啉)
	纯品型，0.25g/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	140.4
	标准物质质控样品及配套耗材

	251
	A06033
	磺胺邻二甲氧基嘧啶-D3
	10mg/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	230
	标准物质质控样品及配套耗材

	252
	A06047
	肌醇
	250mg/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	201
	标准物质质控样品及配套耗材

	253
	A06069
	甲胺磷 (溶剂：丙酮)
	100μg/mL，1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	38.4
	标准物质质控样品及配套耗材

	254
	A06070
	甲拌磷砜 标准品
	100μg/mL于正己烷，1ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	33
	标准物质质控样品及配套耗材

	255
	A06079
	甲醇
	纯品型1g/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	54
	标准物质质控样品及配套耗材

	256
	A06089
	甲醇中1,2,3,4-四氯苯
	1000μg/mL，2mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	58
	标准物质质控样品及配套耗材

	257
	A06090
	甲醇中1,2,3,5-四氯苯
	1000μg/mL，2mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	102
	标准物质质控样品及配套耗材

	258
	A06091
	甲醇中1,2,3-三氯苯标准溶液
	1000μg/mL，2ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	50.4
	标准物质质控样品及配套耗材

	259
	A06092
	甲醇中1,2,4,5-四氯苯
	1000μg/mL，2mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	400.8
	标准物质质控样品及配套耗材

	260
	A06093
	甲醇中1,2,4-三氯苯
	100μg/mL，1.2mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	295.2
	标准物质质控样品及配套耗材

	261
	A06099
	甲醇中2种混标/(±)-土臭素/2-甲基异莰醇标准品/GB 749-2022/GB/T32470-2016
	100μg/mL，1mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	408
	标准物质质控样品及配套耗材

	262
	A06107
	甲醇中56种挥发性有机物VOC混标HJ639-2012/HJ810-2016
	2000mg/L于甲醇，1mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	354
	标准物质质控样品及配套耗材

	263
	A06116
	甲醇中奥比沙星标准品
	100μg/mL，1mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	120
	标准物质质控样品及配套耗材

	264
	A06117
	甲醇中百草枯溶液标准样品
	100μg/mL,1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	27.6
	标准物质质控样品及配套耗材

	265
	A06120
	甲醇中苯并[a]芘标准溶液
	1000μg/mL，2mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	164
	标准物质质控样品及配套耗材

	266
	A06127
	甲醇中丙酸氯倍他索
	100μg/mL，1.2mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	52
	标准物质质控样品及配套耗材

	267
	A06129
	甲醇中草铵膦溶液标准样品
	100ug/ml，1ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	630
	标准物质质控样品及配套耗材

	268
	A06130
	甲醇中虫螨腈（溴虫腈）溶液标准样品
	100ug/ml，1ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	453.6
	标准物质质控样品及配套耗材

	269
	A06135
	甲醇中单甲脒盐酸盐溶液
	1000μg/mL 51550-40-4   单标  100ppm，1.2ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	642.76
	标准物质质控样品及配套耗材

	270
	A06136
	甲醇中地西泮标准品
	1mg/mL, 1mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	879
	标准物质质控样品及配套耗材

	271
	A06137
	甲醇中丁醚脲标准溶液
	100μg/mL，1ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	42
	标准物质质控样品及配套耗材

	272
	A06141
	甲醇中对羟基苯甲酸丙酯
	1.00mg/ml，2ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	33.06
	标准物质质控样品及配套耗材

	273
	A06142
	甲醇中对羟基苯甲酸丁酯
	1.00mg/ml，2ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	33.6
	标准物质质控样品及配套耗材

	274
	A06143
	甲醇中对羟基苯甲酸甲酯
	1.00mg/ml，2ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	274.8
	标准物质质控样品及配套耗材

	275
	A06144
	甲醇中对羟基苯甲酸乙酯
	1.00mg/ml，2ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	63.6
	标准物质质控样品及配套耗材

	276
	A06149
	甲醇中呋虫胺-D3溶液
	100μg/mL, 1mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	476
	标准物质质控样品及配套耗材

	277
	A06150
	甲醇中呋虫胺溶液标准样品
	100μg/mL，1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	510
	标准物质质控样品及配套耗材

	278
	A06151
	甲醇中呋喃丹(克百威)溶液标准样品
	100μg/mL，1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	100.8
	标准物质质控样品及配套耗材

	279
	A06152
	甲醇中氟苯尼考-D3溶液，100μg/mL 1ml
	CAS:1217619-10-7要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	578
	标准物质质控样品及配套耗材

	280
	A06153
	甲醇中氟苯尼考胺溶液，100μg/mL 1ml
	CAS:76639-93-5要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	82.28
	标准物质质控样品及配套耗材

	281
	A06156
	甲醇中氟环唑
	100μg/mL,1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	27.42
	标准物质质控样品及配套耗材

	282
	A06161
	甲醇中环丙沙星标准溶液
	100ug/mL，1ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	33.6
	标准物质质控样品及配套耗材

	283
	A06167
	甲醇中己唑醇溶液标准样品
	100μg/mL,1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	33.6
	标准物质质控样品及配套耗材

	284
	A06169
	甲醇中甲苯氟磺胺
	100μg/mL,1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	39
	标准物质质控样品及配套耗材

	285
	A06172
	甲醇中甲基硫菌灵溶液标准样品,0-4度
	100ug/ml 1ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	27.42
	标准物质质控样品及配套耗材

	286
	A06176
	甲醇中精甲霜灵
	100μg/mL,1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	45.6
	标准物质质控样品及配套耗材

	287
	A06182
	甲醇中克螨特 (炔螨特)溶液标准样品
	100μg/mL,1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	333.6
	标准物质质控样品及配套耗材

	288
	A06194
	甲醇中氯吡脲
	100μg/mL,1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	37.22
	标准物质质控样品及配套耗材

	289
	A06196
	甲醇中氯化甲基汞（氯化乙基汞）混标，GB/T14204-1993/HJ 977-2018
	1000μg/mL，1mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	510
	标准物质质控样品及配套耗材

	290
	A06198
	甲醇中氯唑磷溶液标准样品
	100μg/mL,1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	42
	标准物质质控样品及配套耗材

	291
	A06200
	甲醇中咪鲜胺溶液标准样品
	100μg/mL,1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	33.6
	标准物质质控样品及配套耗材

	292
	A06202
	甲醇中萘啶酸溶液, 100μg/mL 1ml
	CAS:389-08-2要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	54
	标准物质质控样品及配套耗材

	293
	A06203
	甲醇中诺氟沙星标准溶液
	100ug/mL，1.2ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	98.4
	标准物质质控样品及配套耗材

	294
	A06206
	甲醇中噻苯隆标准物质
	1000μg/mL，1.2mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	55.1
	标准物质质控样品及配套耗材

	295
	A06209
	甲醇中噻虫啉-D4溶液
	100μg/mL，1ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	952
	标准物质质控样品及配套耗材

	296
	A06211
	甲醇中噻节因
	100μg/mL,1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	27.42
	标准物质质控样品及配套耗材

	297
	A06212
	甲醇中噻菌灵溶液标准样品
	100μg/mL，1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	27.42
	标准物质质控样品及配套耗材

	298
	A06213
	甲醇中三氟羧草醚标准物质
	100μg/mL，1.2mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	43
	标准物质质控样品及配套耗材

	299
	A06215
	甲醇中三氯甲烷
	100mg/L，1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	126
	标准物质质控样品及配套耗材

	300
	A06216
	甲醇中三氯甲烷
	 1000mL/L，1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	60
	标准物质质控样品及配套耗材

	301
	A06217
	甲醇中三羟基克百威溶液标准物质
	1000μg/mL，1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	102.84
	标准物质质控样品及配套耗材

	302
	A06218
	甲醇中三羟基克百威溶液标准样品
	100μg/mL,1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	48.97
	标准物质质控样品及配套耗材

	303
	A06219
	甲醇中三溴甲烷溶液标准物质
	1mg/mL，2mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	108
	标准物质质控样品及配套耗材

	304
	A06222
	甲醇中杀虫双 (液谱用) 溶液标准样品
	100μg/mL,1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	42
	标准物质质控样品及配套耗材

	305
	A06223
	甲醇中杀螟丹溶液标准样品
	1000mg/L于甲醇，1.2mL瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	492
	标准物质质控样品及配套耗材

	306
	A06224
	甲醇中沙蚕毒素溶液标准样品
	100μg/mL,1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	64
	标准物质质控样品及配套耗材

	307
	A06229
	甲醇中双胍辛胺三乙酸盐溶液
	1000ug/ml，1ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	1159
	标准物质质控样品及配套耗材

	308
	A06230
	甲醇中霜霉威（自由碱）标准溶液
	100ug/ml，1ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	84
	标准物质质控样品及配套耗材

	309
	A06231
	甲醇中四氯化碳
	1000μg/mL，1.2mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	33.6
	标准物质质控样品及配套耗材

	310
	A06232
	甲醇中涕灭威标准溶液
	1000mg/L 于甲醇，1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	68.56
	标准物质质控样品及配套耗材

	311
	A06233
	甲醇中涕灭威砜溶液标准样品
	100μg/mL,1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	33.6
	标准物质质控样品及配套耗材

	312
	A06234
	甲醇中涕灭威溶液标准样品
	100μg/mL，1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	288
	标准物质质控样品及配套耗材

	313
	A06235
	甲醇中涕灭威亚砜溶液标准样品
	100μg/mL,1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	79.2
	标准物质质控样品及配套耗材

	314
	A06237
	甲醇中微囊藻毒素LR
	20mg/L于甲醇，1mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	259
	标准物质质控样品及配套耗材

	315
	A06240
	甲醇中五氯酚标准溶液（注意CAS：87-86-5，主要成分质量比或体积比之和大于70%的混合物为剧毒）
	1000ug/mL要求符合CRM
	国产品牌
	瓶
	79
	标准物质质控样品及配套耗材

	316
	A06241
	甲醇中五氯酚标准溶液（注意CAS：87-86-5，主要成分质量比或体积比之和大于70%的混合物为剧毒）
	100ug/mL，1ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	53.87
	标准物质质控样品及配套耗材

	317
	A06251
	甲醇中氧氟沙星标准溶液
	100ug/mL，1ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	46.8
	标准物质质控样品及配套耗材

	318
	A06256
	甲醇中乙螨唑
	100ug/ml,1ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	33.6
	标准物质质控样品及配套耗材

	319
	A06260
	甲醇中异狄氏剂醛标准溶液（注意CAS：72-20-8，含量＞5%为剧毒）
	100μg/mL，1.2mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	84
	标准物质质控样品及配套耗材

	320
	A06263
	甲醇中茚虫威溶液标准样品
	100μg/mL要求符合CRM
	国产品牌
	瓶
	60
	标准物质质控样品及配套耗材

	321
	A06265
	甲醇中莠去津-D5
	100 mg/L 于甲醇，1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	340.8
	标准物质质控样品及配套耗材

	322
	A06266
	甲醇中增效醚
	100μg/mL,1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	48.97
	标准物质质控样品及配套耗材

	323
	A06272
	甲砜霉素，甲砜氯霉素
	纯品型，0.1g/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	278.17
	标准物质质控样品及配套耗材

	324
	A06276
	甲基毒死蜱
	100mg/L 于丙酮，1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	33.6
	标准物质质控样品及配套耗材

	325
	A06278
	丙酮中甲基对硫磷
	100mg/L，1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	21.6
	标准物质质控样品及配套耗材

	326
	A06280
	甲基硫环磷
	100mg/L 于丙酮，1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	39
	标准物质质控样品及配套耗材

	327
	A06290
	甲萘威/西维因
	100mg/L 于甲醇，1 mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	60
	标准物质质控样品及配套耗材

	328
	A06292
	甲氰菊酯
	100mg/L 于甲醇，1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	25.46
	标准物质质控样品及配套耗材

	329
	A06297
	甲醛标准溶液
	100mg/L，20mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	108
	标准物质质控样品及配套耗材

	330
	A06299
	甲霜灵
	100mg/L要求符合CRM
	国产品牌
	瓶
	70.8
	标准物质质控样品及配套耗材

	331
	A06301
	甲硝唑(灭滴灵)
	纯品型，0.25g/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	198
	标准物质质控样品及配套耗材

	332
	A06305
	钾 (K) 标准溶液
	1000μg/mL 溶于 H2O，水， 50mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	57.79
	标准物质质控样品及配套耗材

	333
	A06319
	焦磷酸盐离子标液
	100ml，1000mg/L溶于H2O要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	343.2
	标准物质质控样品及配套耗材

	334
	A06320
	结晶紫氯化物(碱性紫 5BN) 标准品
	0.1g/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	37
	标准物质质控样品及配套耗材

	335
	A06322
	金 (Au) 标准溶液
	1000μg/mL 溶于 1.5 moL/L HCL，50mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	286
	标准物质质控样品及配套耗材

	336
	A06329
	腈苯唑 (介质：甲醇)
	100μg/mL,1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	33.6
	标准物质质控样品及配套耗材

	337
	A06330
	腈菌唑
	100mg/L 于甲醇，1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	589.2
	标准物质质控样品及配套耗材

	338
	A06332
	精异丙甲草胺
	100μg/mL 于正己烷，1mL/ 瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	38
	标准物质质控样品及配套耗材

	339
	A06339
	咖啡因标准物质
	1mg/mL, 1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	1185
	标准物质质控样品及配套耗材

	340
	A06353
	可尼丁（噻虫胺）
	100mg/L于甲醇，1ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	976.8
	标准物质质控样品及配套耗材

	341
	A06364
	孔雀石绿草酸盐
	纯品型，0.25g/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	92
	标准物质质控样品及配套耗材

	342
	A06367
	孔雀石绿苦味酸盐-D5
	10mg/瓶，纯度≥99%，CAS 号：1258668-21-1要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	996.58
	标准物质质控样品及配套耗材

	343
	A06369
	乙腈中苦味酸
	1000mg/L，1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	666
	标准物质质控样品及配套耗材

	344
	A06371
	喹恶啉-2-羧酸(QCA)
	100mg/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	190
	标准物质质控样品及配套耗材

	345
	A06385
	铑 (Rh) 标准溶液
	1000μg/mL 溶于 2.0 moL/L HCL，50mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	679.49
	标准物质质控样品及配套耗材

	346
	A06389
	乐杀螨
	1000mg/L于乙腈，1.2ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	147.6
	标准物质质控样品及配套耗材

	347
	A06399
	联苯胺
	100mg/L 于甲醇，1 mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	60
	标准物质质控样品及配套耗材

	348
	A06401
	甲醇中联苯胺
	1000mg/L，1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	120.47
	标准物质质控样品及配套耗材

	349
	A06402
	联苯肼酯
	100mg/L于甲醇，1ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	48.97
	标准物质质控样品及配套耗材

	350
	A06403
	联苯菊酯(氟氯菊酯)
	100mg/L 于正己烷，1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	106.8
	标准物质质控样品及配套耗材

	351
	A06407
	邻氨基偶氮甲苯
	1000mg/L于甲醇,1.2mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	115
	标准物质质控样品及配套耗材

	352
	A06412
	邻苯二甲酸二-2-乙基己酯(DEHP)
	纯品型，0.5g/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	87.17
	标准物质质控样品及配套耗材

	353
	A06416
	邻苯二甲酸二丁酯(DBP)
	纯品型，0.5g/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	129.6
	标准物质质控样品及配套耗材

	354
	A06421
	邻苯二甲酸二戊酯(DNPP)标准品
	0.25g,纯品型，有证书要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	90
	标准物质质控样品及配套耗材

	355
	A06429
	邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)
	纯品型，0.25g/瓶(工业级别，同分异构混合物)要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	147
	标准物质质控样品及配套耗材

	356
	A06439
	邻甲氧基苯胺/邻氨基苯甲醚
	纯品型，0.25g/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	100.8
	标准物质质控样品及配套耗材

	357
	A06442
	磷 (P) 标准溶液
	1000μg/mL 溶于 H2O， 100mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	112
	标准物质质控样品及配套耗材

	358
	A06451
	磷酸盐标准溶液
	100ml，1000mg/ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	98.4
	标准物质质控样品及配套耗材

	359
	A06457
	硫 (S) 标准溶液
	1000μg/mL 溶于 H2O，50mL/ 瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	98.4
	标准物质质控样品及配套耗材

	360
	A06460
	硫代硫酸钠滴定分析标准 溶液
	c=0.1000mol/L,500mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	87.05
	标准物质质控样品及配套耗材

	361
	A06461
	硫代硫酸钠滴定溶液标准物质
	500mL/瓶，c(Na2S2O3)=0.1mol/L(0.1N)要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	1261.2
	标准物质质控样品及配套耗材

	362
	A06465
	硫化物溶液(0.01%氢氧化钠)
	100mg/L，20mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	98
	标准物质质控样品及配套耗材

	363
	A06467
	硫葡糖苷 来源于白芥子（白芥）种子≥100units/g solid
	100UN要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	7155
	标准物质质控样品及配套耗材

	364
	A06471
	硫酸根(硫酸盐) (SO42-) 标准溶液
	1000μg/mL 溶于 H2O，50mL/ 瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	147.6
	标准物质质控样品及配套耗材

	365
	A06477
	硫酸铜标准溶液
	c(CuSO4)=0.05000mol/L(0.05M)1000ml/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	464.4
	标准物质质控样品及配套耗材

	366
	A06478
	硫酸新霉素标准品
	纯品型，有证书，0.1g要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	120.47
	标准物质质控样品及配套耗材

	367
	A06480
	六号溶剂
	10mg/mL，  4mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	470.13
	标准物质质控样品及配套耗材

	368
	A06482
	六价铬 (Cr (Ⅵ) ) 标准溶液
	1000μg/mL 溶于 H2O (含 k+) ，50mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	180
	标准物质质控样品及配套耗材

	369
	A06484
	六六六、滴滴涕混合溶液标准物质
	不同浓度于正己烷，1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	350
	标准物质质控样品及配套耗材

	370
	A06487
	六偏磷酸根离子标液（GB5009.256-2016）
	1000ug/ml于H2O，100ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	183.65
	标准物质质控样品及配套耗材

	371
	A06489
	芦丁
	100mg/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	147
	标准物质质控样品及配套耗材

	372
	A06492
	罗丹明B(碱性玫瑰精B)氯化物
	纯品型，0.25g/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	152
	标准物质质控样品及配套耗材

	373
	A06506
	罗硝唑/洛硝哒唑
	纯品型，0.1g/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	435.6
	标准物质质控样品及配套耗材

	374
	A06507
	螺虫乙酯
	100μg/mL 于乙腈，1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	84
	标准物质质控样品及配套耗材

	375
	A06508
	螺虫乙酯-单-羟基标准品10μg/mL in Acetonitrile，1ml
	1ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	667
	标准物质质控样品及配套耗材

	376
	A06509
	螺虫乙酯-酮基-羟基100mg/L于乙腈，1.2ml
	1.2ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	184
	标准物质质控样品及配套耗材

	377
	A06510
	螺虫乙酯-烯醇-葡萄糖苷标准品10μg/mL in Acetonitrile，1ml
	1ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	262
	标准物质质控样品及配套耗材

	378
	A06513
	螺螨酯
	100ug/mL,1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	33.6
	标准物质质控样品及配套耗材

	379
	A06518
	铝 (Al) 标准溶液
	1000μg/mL 溶于 1.0 moL/L HNO3，50mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	56
	标准物质质控样品及配套耗材

	380
	A06531
	氯虫酰胺/氯虫苯甲酰胺
	100mg/L 于甲醇，1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	36
	标准物质质控样品及配套耗材

	381
	A06535
	氯仿中恶喹酸标准溶液
	100μg/mL，1mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	40
	标准物质质控样品及配套耗材

	382
	A06543
	氯霉素
	纯品型，0.25g/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	588
	标准物质质控样品及配套耗材

	383
	A06544
	氯霉素
	100mg/L 于甲醇，1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	21.6
	标准物质质控样品及配套耗材

	384
	A06545
	氯霉素-D5
	100mg/L 于乙腈，1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	479.93
	标准物质质控样品及配套耗材

	385
	A06549
	氯氰菊酯(灭百可)，异构体 混合物
	100mg/L 于正己烷，1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	96
	标准物质质控样品及配套耗材

	386
	A06556
	氯硝胺
	100μg/mL 于甲醇，1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	90
	标准物质质控样品及配套耗材

	387
	A06580
	没食子酸丙酯
	纯品型，0.25g/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	90
	标准物质质控样品及配套耗材

	388
	A06586
	镁单元素溶液标准物质
	1000μg/mL，80mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	90
	标准物质质控样品及配套耗材

	389
	A06587
	锰 (Mn) 标准溶液
	1000μg/mL 溶于 1.0 moL/L HNO3，50mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	57.79
	标准物质质控样品及配套耗材

	390
	A06589
	咪鲜胺溶液标准样品
	100ug/mL,1mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	21.6
	标准物质质控样品及配套耗材

	391
	A06603
	灭线磷
	100mg/L 于丙酮，1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	33.6
	标准物质质控样品及配套耗材

	392
	A06604
	灭蚁灵标准品
	100mg/L于己烷，1ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	96
	标准物质质控样品及配套耗材

	393
	A06607
	灭蝇胺（落灭津   环丙氨嗪）溶液标准样品，有证书
	100ug/mL,1mL于乙醇要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	274.8
	标准物质质控样品及配套耗材

	394
	A06610
	木糖醇
	纯品型，0.25g/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	100
	标准物质质控样品及配套耗材

	395
	A06627
	萘-d8
	1000mg/L 于甲醇，1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	224.3
	标准物质质控样品及配套耗材

	396
	A06640
	鸟苷
	CAS： 118-00-3要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	144
	标准物质质控样品及配套耗材

	397
	A06645
	镍 (Ni) 标准溶液
	1000μg/mL 溶于 1.0 moL/L HNO3，50mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	60
	标准物质质控样品及配套耗材

	398
	A06670
	培氟沙星标准溶液
	1000μg/mL 于甲醇，1mL/ 瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	117.53
	标准物质质控样品及配套耗材

	399
	A06694
	七氟丁酸；≥98.0%，5g
	5g要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	2850
	标准物质质控样品及配套耗材

	400
	A06695
	七氯
	100mg/L 于正己烷，1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	2850
	标准物质质控样品及配套耗材

	401
	A06698
	鳍藻毒素 DTX-1
	0.5mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	3856.55
	标准物质质控样品及配套耗材

	402
	A06699
	鳍藻毒素 DTX-2
	0.5mL/瓶，4.7 μmoL/L要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	3856.55
	标准物质质控样品及配套耗材

	403
	A06701
	铅 (Pb) 标准溶液
	1000μg/mL 溶于 1.0 moL/L HNO3，50mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	517.2
	标准物质质控样品及配套耗材

	404
	A06707
	青霉素 G 钾盐 (苄青霉素钾 盐)
	纯品型，0.25g/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	195.89
	标准物质质控样品及配套耗材

	405
	A06711
	氢化可的松-D3
	100μg/mL，1ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	1057
	标准物质质控样品及配套耗材

	406
	A06714
	氢氧化钾滴定溶液标准物质，c(KOH)=0.1mol/L (0.1N)500ml
	500ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	144
	标准物质质控样品及配套耗材

	407
	A06715
	氢氧化钠滴定溶液 (GB/T601-2016)
	0.5020 mol/L，500mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	90
	标准物质质控样品及配套耗材

	408
	A06719
	庆大霉素-2，5-硫酸盐
	纯品型，0.25g/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	202
	标准物质质控样品及配套耗材

	409
	A06734
	人参皂苷 Re 对照品
	20mg/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	91.83
	标准物质质控样品及配套耗材

	410
	A06762
	噻苯隆
	1000mg/L于甲醇，1.2ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	55.1
	标准物质质控样品及配套耗材

	411
	A06767
	噻嗪酮
	100mg/L 于丙酮，1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	403.2
	标准物质质控样品及配套耗材

	412
	A06769
	噻唑磷
	100μg/mL 于乙腈，1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	32
	标准物质质控样品及配套耗材

	413
	A06786
	三聚磷酸盐离子标液100ml，1000mg/L ±2% 溶于水
	100ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	411.36
	标准物质质控样品及配套耗材

	414
	A06789
	三氯杀螨醇
	100mg/L 于正己烷，1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	111.6
	标准物质质控样品及配套耗材

	415
	A06792
	三偏磷酸盐离子标准溶液100ml，1000mg/L溶于H2O
	100ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	293
	标准物质质控样品及配套耗材

	416
	A06800
	色度溶液标准物质(铂-钴标液)
	500 度，20mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	288
	标准物质质控样品及配套耗材

	417
	A06807
	杀扑磷
	100mg/L 于丙酮，1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	111.6
	标准物质质控样品及配套耗材

	418
	A06811
	沙拉沙星盐酸盐
	纯品型，0.1g/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	235.07
	标准物质质控样品及配套耗材

	419
	A06824
	砷酸根溶液标准物质(五价砷)
	2mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	250
	标准物质质控样品及配套耗材

	420
	A06830
	虱螨脲/氯芬新溶液标准样品，有证书
	100ug/mL 1ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	92.4
	标准物质质控样品及配套耗材

	421
	A06850
	十氟三苯基磷(DFTPP) (适 用 HJ891-2017 )
	1000mg/L 于二氯甲烷，1 mL/ 瓶/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	100
	标准物质质控样品及配套耗材

	422
	A06858
	十一烷酸甘油三酯(C11:0)
	100mg/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	75
	标准物质质控样品及配套耗材

	423
	A06863
	食品防腐剂苯甲酸溶液标准物质
	1mg/ml，5ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	79
	标准物质质控样品及配套耗材

	424
	A06864
	食品防腐剂山梨酸溶液标准物质
	5ml 1.00mg/ml要求符合CRM
	国产品牌
	瓶
	79
	标准物质质控样品及配套耗材

	425
	A06866
	食品甜味剂糖精钠溶液标准物质1000mg/L，5ml
	5ml要求符合CRM
	国产品牌
	瓶
	79
	标准物质质控样品及配套耗材

	426
	A06867
	食品甜味剂甜蜜素溶液标准物质
	1.0mg/mL，5ml于水要求符合CRM
	国产品牌
	瓶
	27.6
	标准物质质控样品及配套耗材

	427
	A06869
	食用合成色素赤藓红溶液标准物质
	1.00mg/mL，5ml要求符合CRM
	国产品牌
	支
	58.8
	标准物质质控样品及配套耗材

	428
	A06870
	食用合成色素亮蓝溶液标准物质
	0.5mg/mL 溶于水，5mL/瓶要求符合CRM
	国产品牌
	瓶
	79
	标准物质质控样品及配套耗材

	429
	A06871
	食用合成色素柠檬黄溶液 标准物质
	0.5mg/mL 溶于水，5mL/瓶要求符合CRM
	国产品牌
	瓶
	79
	标准物质质控样品及配套耗材

	430
	A06872
	食用合成色素日落黄溶液 标准物质
	0.5mg/mL 溶于水，5mL/瓶要求符合CRM
	国产品牌
	瓶
	79
	标准物质质控样品及配套耗材

	431
	A06873
	食用合成色素苋菜红溶液 标准物质
	0.5mg/mL 溶于水，5mL/瓶要求符合CRM
	国产品牌
	瓶
	90
	标准物质质控样品及配套耗材

	432
	A06874
	食用合成色素胭脂红溶液 标准物质
	0.5mg/mL 溶于水，5mL/瓶要求符合CRM
	国产品牌
	瓶
	79
	标准物质质控样品及配套耗材

	433
	A06883
	叔丁基对苯二酚(TBHQ)
	纯品型，0.25g/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	86.4
	标准物质质控样品及配套耗材

	434
	A06884
	叔丁基对羟基苯甲醚(含 2- 和 3-异构体)，BHA
	纯品型，0.1g/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	48.97
	标准物质质控样品及配套耗材

	435
	A06887
	叔戊醇
	纯品型，1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	252
	标准物质质控样品及配套耗材

	436
	A06897
	双甲脒
	100mg/L 于乙腈，1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	23
	标准物质质控样品及配套耗材

	437
	A06898
	双甲脒-d6
	2.5mg要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	5122
	标准物质质控样品及配套耗材

	438
	A06899
	双甲脒溶液标准样品，有证书
	100ug/mL,1mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	23
	标准物质质控样品及配套耗材

	439
	A06905
	双乙酸钠 (GB5009.277-2016)
	250mg/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	97.94
	标准物质质控样品及配套耗材

	440
	A06908
	水胺硫磷
	100mg/L 于丙酮，1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	49.2
	标准物质质控样品及配套耗材

	441
	A06942
	水质 PH标准溶液PH4.12，20ml
	20ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	57
	标准物质质控样品及配套耗材

	442
	A06943
	水质 PH标准溶液PH7.34，20ml
	20ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	57
	标准物质质控样品及配套耗材

	443
	A06944
	水质 PH标准溶液PH9.08，20ml
	20ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	57
	标准物质质控样品及配套耗材

	444
	A06946
	水质 化学需氧量标准溶液20ml，32.7mg/L
	20ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	72
	标准物质质控样品及配套耗材

	445
	A06948
	水质 化学需氧量标准溶液20mL，83.6mg/L
	20ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	57
	标准物质质控样品及配套耗材

	446
	A06951
	水质 甲醛标准溶液20ml，0.518mg/L
	20ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	98
	标准物质质控样品及配套耗材

	447
	A06956
	水质 六价铬标准溶液，浓度随机，20mL
	20ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	140.4
	标准物质质控样品及配套耗材

	448
	A06957
	水质 六价铬标准溶液0.210mg/L，20mL
	20ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	140.4
	标准物质质控样品及配套耗材

	449
	A06964
	水质 石油类(紫外法)标准样品
	编号：337303， 1.2mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	163
	标准物质质控样品及配套耗材

	450
	A06966
	水质 石油类(紫外法)标准样品
	编号：GSB 07-3637-2019， 1000μg/mL，1.2mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	163
	标准物质质控样品及配套耗材

	451
	A06977
	水质氨氮标准样品20ml，33.0mg/L2005133
	20ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	84
	标准物质质控样品及配套耗材

	452
	A06978
	水质标样-氨氮
	20mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	280.8
	标准物质质控样品及配套耗材

	453
	A06989
	水质标样-挥发酚
	20mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	140.4
	标准物质质控样品及配套耗材

	454
	A06993
	水质标样-甲醇中苯系物混 合标样-7 种苯系物
	1.2mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	325
	标准物质质控样品及配套耗材

	455
	A06996
	水质标样-钾钠钙与镁混合 标样
	30mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	163
	标准物质质控样品及配套耗材

	456
	A06997
	水质标样-硫化物
	20mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	98
	标准物质质控样品及配套耗材

	457
	A06999
	水质标样-铝
	30mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	88
	标准物质质控样品及配套耗材

	458
	A07000
	水质标样-氯化物
	20mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	57
	标准物质质控样品及配套耗材

	459
	A07002
	水质标样-锰
	20mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	75.6
	标准物质质控样品及配套耗材

	460
	A07009
	水质标样-水中高锰酸盐指数(COD 锰法)
	20mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	57
	标准物质质控样品及配套耗材

	461
	A07011
	水质标样-铊
	20mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	88
	标准物质质控样品及配套耗材

	462
	A07025
	水质标样-总氮
	20mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	57
	标准物质质控样品及配套耗材

	463
	A07027
	水质标样-总磷
	20mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	57
	标准物质质控样品及配套耗材

	464
	A07029
	水质标样-总硬度
	20mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	73.2
	标准物质质控样品及配套耗材

	465
	A07032
	水质高锰酸盐指数标样
	20ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	907.2
	标准物质质控样品及配套耗材

	466
	A07052
	水中 甲醛标准溶液100mg/L，20ml
	20ml（冷藏保存）要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	85
	标准物质质控样品及配套耗材

	467
	A07060
	水中氨甲基膦酸-13C,15N溶液，100μg/mL 1ml
	CAS:1066-51-9要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	4174.86
	标准物质质控样品及配套耗材

	468
	A07065
	水中草甘膦溶液标准样品
	100μg/mL,1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	34.28
	标准物质质控样品及配套耗材

	469
	A07066
	水中草酸钠滴定溶液
	500ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	78
	标准物质质控样品及配套耗材

	470
	A07067
	水中敌草快溶液标准样品
	100μg/mL，1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	78
	标准物质质控样品及配套耗材

	471
	A07068
	水中碘离子
	1000mg/L，20mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	63.66
	标准物质质控样品及配套耗材

	472
	A07075
	水中钙标准溶液(Ca)1000ug/mL，50ml，介质：1.0mol/L硝酸
	50ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	68.4
	标准物质质控样品及配套耗材

	473
	A07080
	水中汞标准物质
	20ml/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	84
	标准物质质控样品及配套耗材

	474
	A07082
	水中挥发酚标准溶液1000mg/L，20ml
	20ml（冷藏保存）要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	68
	标准物质质控样品及配套耗材

	475
	A07087
	水中甲醛溶液标准物质
	100mg/L, 20mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	98
	标准物质质控样品及配套耗材

	476
	A07089
	水中钾标准溶液(K)1000ug/mL，50ml
	50ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	78
	标准物质质控样品及配套耗材

	477
	A07093
	水中硫酸根成分分析标准 溶液
	c(SO42-)=1000mg/L，100mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	55
	标准物质质控样品及配套耗材

	478
	A07097
	水中六价铬
	1000mg/L，50mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	93.6
	标准物质质控样品及配套耗材

	479
	A07101
	水中氯离子（氯化物）标准溶液1000mg/L，20mL
	20ml（冷藏保存）要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	40
	标准物质质控样品及配套耗材

	480
	A07102
	水中氯离子溶液标准物质
	50ml，1000mg/L，冷藏避光要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	79
	标准物质质控样品及配套耗材

	481
	A07103
	水中氯酸盐标准溶液1000mg/L，2ml
	2mL（冷藏保存）要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	64.8
	标准物质质控样品及配套耗材

	482
	A07105
	水中钠标准溶液(Na)1000mg/L，50ml
	50ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	133.2
	标准物质质控样品及配套耗材

	483
	A07107
	水中尿素氮标准溶液1000mg/L，20ml
	20ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	133.2
	标准物质质控样品及配套耗材

	484
	A07115
	水中氰标准溶液/50mg/L，介质：0.1mol/L氢氧化钠
	50ml（冷藏保存）要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	135.9
	标准物质质控样品及配套耗材

	485
	A07116
	水中氰成分分析标准物质
	50.0μg/mL，40mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	135.9
	标准物质质控样品及配套耗材

	486
	A07118
	水中砷标准溶液(As)50ml，1000ug/mL，介质：1.0mol/L硝酸
	50ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	261.6
	标准物质质控样品及配套耗材

	487
	A07121
	水中铊标准溶液(Ti)50ml，100ug/ml，介质：20%硝酸
	50ml（20±5℃保存）要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	110.67
	标准物质质控样品及配套耗材

	488
	A07124
	水中铜、锌、铅、镉、铁、锰、镍、总铬混合溶液，Mix(8组分)20mL
	20mL，不同浓度要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	213.52
	标准物质质控样品及配套耗材

	489
	A07129
	水中硝酸盐氮-标液
	500mg/L，20mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	57
	标准物质质控样品及配套耗材

	490
	A07133
	水中亚氯酸盐标准溶液
	1000mg/L，2mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	78
	标准物质质控样品及配套耗材

	491
	A07134
	水中亚硝酸盐氮标准溶液
	100mg/L，20mL/支要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	124.8
	标准物质质控样品及配套耗材

	492
	A07139
	水中银(5%硝酸)
	50mL/瓶，1000mg/L要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	79
	标准物质质控样品及配套耗材

	493
	A07157
	四聚乙醛
	纯品型，250mg/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	127.33
	标准物质质控样品及配套耗材

	494
	A07170
	甲醇中松节油
	2000mg/L，1 mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	81.6
	标准物质质控样品及配套耗材

	495
	A07172
	苏丹红 1 号
	纯度≥98%，0.1g/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	78.36
	标准物质质控样品及配套耗材

	496
	A07173
	苏丹红 2 号
	纯品型，0.1g/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	84
	标准物质质控样品及配套耗材

	497
	A07182
	缩二脲
	25g/瓶，纯度≥98.5%要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	543.6
	标准物质质控样品及配套耗材

	498
	A07186
	钛 (Ti) 标准溶液
	1000μg/mL 溶于 1.0 moL/L HNO3 and tr. HF，50mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	79
	标准物质质控样品及配套耗材

	499
	A07188
	碳酸钙纯度标准物质
	40g/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	563
	标准物质质控样品及配套耗材

	500
	A07192
	特丁硫磷砜
	100ug/mL,1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	70.8
	标准物质质控样品及配套耗材

	501
	A07193
	特丁硫磷亚砜
	100ug/mL,1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	1459.2
	标准物质质控样品及配套耗材

	502
	A07210
	铁 (Fe) 标准溶液
	1000μg/mL 溶于 1.0 moL/L HNO3，50mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	1946.4
	标准物质质控样品及配套耗材

	503
	A07215
	土壤 QC 样-六价铬
	40g/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	1488.75
	标准物质质控样品及配套耗材

	504
	A07216
	土壤成分标准物质- 日照市 黄河滩涂沉积物
	编号：GBW07451，70g/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	1985.81
	标准物质质控样品及配套耗材

	505
	A07217
	土壤成分标准物质-张家港 长江沉积物
	编号：GBW07456，70g/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	4375
	标准物质质控样品及配套耗材

	506
	A07218
	土壤成分分析标准物质
	编号：GBW07401a(GSS-1a)， 70g/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	725
	标准物质质控样品及配套耗材

	507
	A07219
	土壤成分分析标准物质
	编号：GBW07402a(GSS-2a)， 70g/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	725
	标准物质质控样品及配套耗材

	508
	A07220
	土壤成分分析标准物质
	编号：GBW07403a(GSS-3a)， 70g/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	725
	标准物质质控样品及配套耗材

	509
	A07221
	土壤成分分析标准物质
	编号：GBW07404a(GSS-4a)， 70g/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	725
	标准物质质控样品及配套耗材

	510
	A07222
	土壤成分分析标准物质
	编号：GBW07405a(GSS-5a)， 70g/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	725
	标准物质质控样品及配套耗材

	511
	A07223
	土壤成分分析标准物质
	编号：GBW07406a(GSS-6a)， 70g/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	725
	标准物质质控样品及配套耗材

	512
	A07224
	土壤成分分析标准物质
	编号：GBW07407a(GSS-7a)， 70g/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	1179.6
	标准物质质控样品及配套耗材

	513
	A07225
	土壤成分分析标准物质
	编号：GBW07408a(GSS-8a)， 70g/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	1179.6
	标准物质质控样品及配套耗材

	514
	A07226
	土壤成分分析标准物质
	编号：GBW07388(GSS-32)， 70g/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	2490.23
	标准物质质控样品及配套耗材

	515
	A07227
	土壤成分分析标准物质
	编号：GBW07389(GSS-33)， 70g/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	1875
	标准物质质控样品及配套耗材

	516
	A07228
	土壤成分分析标准物质
	编号：GBW07390(GSS-34)， 70g/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	1875
	标准物质质控样品及配套耗材

	517
	A07229
	土壤形态成分标准物质-湖 积物
	编号：GBW07441(GSF-1)， 70g/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	725
	标准物质质控样品及配套耗材

	518
	A07230
	土壤形态成分标准物质-黄 红壤
	编号：GBW07445(GSF-5)， 70g/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	960
	标准物质质控样品及配套耗材

	519
	A07231
	土壤有效态成分参比物质- 广州韶关红壤
	编号：NSA-6，500g/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	2292
	标准物质质控样品及配套耗材

	520
	A07232
	土壤有效态成分分析标准物质-安徽蚌埠-潮土
	500g要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	3525
	标准物质质控样品及配套耗材

	521
	A07233
	土壤有效态成分分析标准物质-广东花都-灰潮土
	500g要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	2500
	标准物质质控样品及配套耗材

	522
	A07234
	土壤有效态成分分析标准物质-河南安阳-潮土
	500g要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	5625
	标准物质质控样品及配套耗材

	523
	A07235
	土壤有效态成分分析标准物质-黑龙江绥化-黑土
	500g要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	3125
	标准物质质控样品及配套耗材

	524
	A07236
	土壤有效态成分分析标准物质-吉林通化-棕壤
	500g要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	3125
	标准物质质控样品及配套耗材

	525
	A07237
	土壤有效态成分分析标准物质-江西九江-水稻土
	500g要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	2500
	标准物质质控样品及配套耗材

	526
	A07238
	土壤有效态成分分析标准物质-江西鹰潭-红壤
	500g要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	3750
	标准物质质控样品及配套耗材

	527
	A07239
	土壤有效态成分分析标准物质-陕西洛川-黄绵土
	500g要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	3125
	标准物质质控样品及配套耗材

	528
	A07240
	土壤有效态成分分析标准物质-四川雅安-紫色土
	500g要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	3125
	标准物质质控样品及配套耗材

	529
	A07241
	土壤有效态成分分析标准物质-新疆石河子-栗钙土
	500g要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	3525
	标准物质质控样品及配套耗材

	530
	A07242
	土壤中 11 种三嗪类标准质控样(HJ 1052-2019)
	50g/瓶，浓度随机或定制要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	4000
	标准物质质控样品及配套耗材

	531
	A07243
	土壤中 15 种醛、酮类标准质控样 （HJ 997-2018)
	50g/瓶，浓度随机或定制要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	3500
	标准物质质控样品及配套耗材

	532
	A07244
	土壤中 16 种多环芳烃质控样 (HJ805-2016，HJ784-2016)
	30g/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	2931.6
	标准物质质控样品及配套耗材

	533
	A07245
	土壤中 17 种二噁英类质控样（注意CAS：1746-01-6，主要成分质量比或体积比之和大于70%的混合物为剧毒）
	10g/瓶，浓度范围和不确定度范围定制要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	6250
	标准物质质控样品及配套耗材

	534
	A07246
	土壤中 21 种酚类化合物质控样 (HJ 703-2014)
	30g/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	4035
	标准物质质控样品及配套耗材

	535
	A07247
	土壤中 23 种有机氯农药质控样 (HJ 835-2017)
	30g/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	4419
	标准物质质控样品及配套耗材

	536
	A07248
	土壤中草甘膦标准质控样(HJ 1055-2019)
	50g/瓶，浓度随机或定制要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	1836
	标准物质质控样品及配套耗材

	537
	A07249
	土壤中六价铬
	50g/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	1516.8
	标准物质质控样品及配套耗材

	538
	A07250
	土壤中六价铬(S6Cr-1 棕壤 土) ，屑状
	50g/瓶，编号：GBW (E)070251要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	1873.18
	标准物质质控样品及配套耗材

	539
	A07251
	土壤中六价铬成分分析标准物质
	RMU035，浓度随机或定制，70g/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	1836
	标准物质质控样品及配套耗材

	540
	A07252
	土壤中六价铬成分分析标准物质
	RMU030，浓度随机或定制，70g/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	2394
	标准物质质控样品及配套耗材

	541
	A07253
	土壤中六价铬成分分析标准物质
	50g/瓶，编号为 GBW (E)  070252，标准值和不确定度随现批次或定制要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	2394
	标准物质质控样品及配套耗材

	542
	A07256
	脱氨甲酰基石房哈毒素
	0.5mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	3192
	标准物质质控样品及配套耗材

	543
	A07257
	脱氨甲酰基膝沟藻毒素 dcGTX2 dcGTX3 混合溶液
	0.5 mL/ampouLe (瓶)要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	5105.33
	标准物质质控样品及配套耗材

	544
	A07258
	脱硫丙硫菌唑标准品25mg,120983-64-4
	纯品25mg要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	808.04
	标准物质质控样品及配套耗材

	545
	A07260
	脱氧卡巴氧(DCBX)
	10mg/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	541.58
	标准物质质控样品及配套耗材

	546
	A07268
	唾液酸标准品100mg
	100mg要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	5334
	标准物质质控样品及配套耗材

	547
	A07285
	维生素 D2
	纯品型，0.25g/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	126
	标准物质质控样品及配套耗材

	548
	A07286
	维生素 D2-d3
	纯品型，1mg/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	5442.02
	标准物质质控样品及配套耗材

	549
	A07287
	维生素 D3
	100mg/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	102.84
	标准物质质控样品及配套耗材

	550
	A07291
	维生素 D3-d3
	100μg/mL，1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	5876.64
	标准物质质控样品及配套耗材

	551
	A07301
	纹枯胺 (氟酰胺)
	100mg/L 于甲醇，1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	114
	标准物质质控样品及配套耗材

	552
	A07306
	无色(隐性)孔雀石绿-D6
	10mg/瓶，纯度≥99%，CAS 号：1173021-13-0要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	3150
	标准物质质控样品及配套耗材

	553
	A07311
	五价砷标液(砷酸根) 0.233μmol/g
	2ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	3150
	标准物质质控样品及配套耗材

	554
	A07336
	膝沟藻毒素 GTX1 GTX4 混 合溶液
	0.5 mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	3213.79
	标准物质质控样品及配套耗材

	555
	A07337
	膝沟藻毒素 GTX2 GTX3 混 合溶液
	0.5 mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	3213.79
	标准物质质控样品及配套耗材

	556
	A07338
	膝沟藻毒素 GTX-5 溶液
	0.5 mL/ampouLe (瓶)要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	3213.79
	标准物质质控样品及配套耗材

	557
	A07349
	硝酸咪康唑标准品10mg，99.9%
	10mg（冷藏保存）要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	230
	标准物质质控样品及配套耗材

	558
	A07351
	硝酸盐氮 (NO3-N) 标准溶液
	1000μg/mL 溶于 H2O，50mL/ 瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	80.4
	标准物质质控样品及配套耗材

	559
	A07353
	硝酸银滴定溶液(GB/T601-2016)
	0.1007mol/L 500ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	327
	标准物质质控样品及配套耗材

	560
	A07373
	溴离子 (溴化物)  (Br-) 标准溶液
	1000μg/mL 溶于 H2O，50mL/ 瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	68
	标准物质质控样品及配套耗材

	561
	A07377
	溴氰菊酯
	100mg/L 于正己烷，1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	111.6
	标准物质质控样品及配套耗材

	562
	A07382
	亚胺硫磷
	100mg/L 要求符合CRM
	国产品牌
	瓶
	80.4
	标准物质质控样品及配套耗材

	563
	A07385
	亚砷酸根溶液标准物质(三价砷)
	2mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	250
	标准物质质控样品及配套耗材

	564
	A07387
	亚硝酸根 (亚硝酸盐) (NO2-) 标准溶液
	1000μg/mL 溶于 H2O，50mL/ 瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	68
	标准物质质控样品及配套耗材

	565
	A07399
	盐酸标准溶液
	1.000mol/L  500ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	306
	标准物质质控样品及配套耗材

	566
	A07400
	盐酸滴定溶液(GB/T601-2016)
	0.5024moL/L 左右，500mL/ 瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	216
	标准物质质控样品及配套耗材

	567
	A07408
	盐酸环丙沙星-D8
	10mg/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	1693.2
	标准物质质控样品及配套耗材

	568
	A07414
	盐酸克伦特罗
	纯品型，0.1g/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	307.2
	标准物质质控样品及配套耗材

	569
	A07415
	盐酸克伦特罗-[D9]
	10mg要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	3143
	标准物质质控样品及配套耗材

	570
	A07417
	盐酸洛美沙星
	100mg/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	250.73
	标准物质质控样品及配套耗材

	571
	A07418
	盐酸氯丙嗪
	纯品型，0.25g/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	49
	标准物质质控样品及配套耗材

	572
	A07436
	氧乐果标准溶液
	1000ug/mL，1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	74
	标准物质质控样品及配套耗材

	573
	A07444
	依诺沙星（氟啶酸）100mg/L于甲醇，1ml
	1ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	108
	标准物质质控样品及配套耗材

	574
	A07447
	水中乙醇
	1000mg/L ，1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	64.8
	标准物质质控样品及配套耗材

	575
	A07448
	乙醇中吡虫啉溶液标准样品
	100μg/mL,1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	112
	标准物质质控样品及配套耗材

	576
	A07449
	乙醇中啶虫脒 (吡虫清) 溶液标准样品
	100μg/mL,1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	68.4
	标准物质质控样品及配套耗材

	577
	A07450
	乙醇中多菌灵溶液标准样品
	100μg/mL，1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	75.6
	标准物质质控样品及配套耗材

	578
	A07451
	乙醇中氯化苦标准溶液（注意CAS：76-06-2，主要成分质量比或体积比之和大于70%的混合物为剧毒）
	100μg/mL，1mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	806.4
	标准物质质控样品及配套耗材

	579
	A07474
	乙腈中丙硫菌唑标准溶液100μg/mL，1ml
	1ml（冷藏保存）要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	646.8
	标准物质质控样品及配套耗材

	580
	A07475
	乙腈中雌二醇-13C2溶液
	100μg/mL，1ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	1524
	标准物质质控样品及配套耗材

	581
	A07476
	乙腈中啶虫脒-D3溶液，100μg/mL，1ml
	1ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	527.92
	标准物质质控样品及配套耗材

	582
	A07478
	乙腈中氟虫腈及其 3 种代谢物混标溶液
	氟虫腈、氟甲腈、氟虫腈硫醚、氟虫腈砜混标，100 μg/mL,1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	286
	标准物质质控样品及配套耗材

	583
	A07479
	乙腈中氟虫腈硫化物（氟虫腈亚砜，氟虫腈硫醚）标准溶液100mg/L，1ml
	1ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	48.97
	标准物质质控样品及配套耗材

	584
	A07481
	乙腈中磺基氟虫腈（氟虫腈砜）标准溶液100mg/L，1ml
	1ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	64.8
	标准物质质控样品及配套耗材

	585
	A07482
	乙腈中灰黄霉素标准溶液1000μg/mL，1ml
	1ml（冷藏保存）要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	504
	标准物质质控样品及配套耗材

	586
	A07487
	乙腈中乐杀螨标准物质100μg/mL，1mL
	1ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	129.6
	标准物质质控样品及配套耗材

	587
	A07489
	乙腈中螺虫乙酯-单-羟基溶液，1000μg/mL，1ml
	1ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	952
	标准物质质控样品及配套耗材

	588
	A07490
	乙腈中螺虫乙酯-酮基-羟基溶液，1000μg/mL，1ml
	1ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	349
	标准物质质控样品及配套耗材

	589
	A07491
	乙腈中螺虫乙酯-烯醇标准溶液1000μg/mL，1ml
	1ml（冷藏保存）要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	310
	标准物质质控样品及配套耗材

	590
	A07493
	乙腈中氯噻啉溶液标准样品
	100μg/mL，1ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	144
	标准物质质控样品及配套耗材

	591
	A07495
	乙腈中咪鲜胺-脱氨基咪唑溶液  100μg/mL，1ml
	1ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	123
	标准物质质控样品及配套耗材

	592
	A07496
	乙腈中咪鲜胺-脱咪唑甲酰氨基溶液，100μg/mL，1ml
	1ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	140.4
	标准物质质控样品及配套耗材

	593
	A07497
	乙腈中嘧菌酯溶液标准样品100ug/ml，1ml
	1ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	231.6
	标准物质质控样品及配套耗材

	594
	A07498
	乙腈中灭草环标准品1000μg/mL,1ml
	1ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	150
	标准物质质控样品及配套耗材

	595
	A07499
	乙腈中灭螨醌-羟基溶液，100μg/mL，1ml
	100μg/mL 1ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	189.03
	标准物质质控样品及配套耗材

	596
	A07501
	乙腈中双甲脒溶液标准样品
	100μg/mL,1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	138
	标准物质质控样品及配套耗材

	597
	A07502
	乙腈中四聚乙醛标准品100μg/mL，1mL
	1ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	189.6
	标准物质质控样品及配套耗材

	598
	A07503
	乙腈中酮康唑标准溶液1000μg/mL，1ml
	1ml（冷冻保存）要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	169
	标准物质质控样品及配套耗材

	599
	A07508
	乙腈中抑草蓬标准物质100μg/mL,1ml
	1ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	238
	标准物质质控样品及配套耗材

	600
	A07524
	乙酸乙烯酯
	纯品型，1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	82
	标准物质质控样品及配套耗材

	601
	A07530
	乙酸乙酯中锐劲特 (氟虫腈) 溶液标准样品
	100μg/mL,1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	138
	标准物质质控样品及配套耗材

	602
	A07532
	乙酸乙酯中溴螨酯溶液标准样品
	100μg/mL,1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	37
	标准物质质控样品及配套耗材

	603
	A07536
	乙酰磺胺酸钾/安赛蜜
	纯品型，0.25g/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	112.64
	标准物质质控样品及配套耗材

	604
	A07537
	乙酰甲胺磷（高灭磷）
	1ml (100ug/ml)要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	33.6
	标准物质质控样品及配套耗材

	605
	A07543
	异丙醇中矮壮素
	100μg/mL,1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	33.6
	标准物质质控样品及配套耗材

	606
	A07544
	异丙醇中三唑醇 (羟锈宁) 溶液标准样品
	100μg/mL,1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	60
	标准物质质控样品及配套耗材

	607
	A07545
	戊唑醇溶液标准样品
	100μg/mL要求符合CRM
	国产品牌
	瓶
	184.8
	标准物质质控样品及配套耗材

	608
	A07548
	异狄氏剂酮
	100mg/L 于丙酮，1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	84
	标准物质质控样品及配套耗材

	609
	A07563
	异辛烷中 7 种多氯联苯混合溶液 (PCB28，PCB52，PCB101，PCB118，PCB138，PCB153，PCB180)
	10mg/L于IO试剂，1mL,要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	210
	标准物质质控样品及配套耗材

	610
	A07566
	异辛烷中丙酯杀螨醇标准品1000μg/mL，1mL
	1ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	136
	标准物质质控样品及配套耗材

	611
	A07567
	抑草蓬标准溶液100mg/L于乙腈,1.2mL
	1.2ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	238
	标准物质质控样品及配套耗材

	612
	A07569
	阴离子表面活性剂 (以十二烷基苯磺酸钠计) 溶液标准物质
	1000μg/mL，15mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	112.8
	标准物质质控样品及配套耗材

	613
	A07570
	阴离子表面活性剂/H2O(26)
	20ml（0.523mg/L)要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	130
	标准物质质控样品及配套耗材

	614
	A07571
	铟 (In) 标准溶液
	1000μg/mL 溶于 1.0 moL/L HNO3，50mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	651.6
	标准物质质控样品及配套耗材

	615
	A07578
	隐色孔雀石绿纯度标准物质
	100mg/瓶要求符合CRM
	国产品牌
	瓶
	675
	标准物质质控样品及配套耗材

	616
	A07579
	隐性结晶紫
	纯品型，0.1g/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	98
	标准物质质控样品及配套耗材

	617
	A07580
	印楝素
	100mg/L 于甲醇，1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	1998
	标准物质质控样品及配套耗材

	618
	A07582
	茚三酮显色液1L*2(适用L-8500型日立氨基酸分析仪)
	1L*2，299-70501要求符合CRM或RM
	国产品牌
	组
	3250
	标准物质质控样品及配套耗材

	619
	A07583
	婴儿配方乳粉中泛酸、烟酸定量分析质控样品
	40g要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	1190
	标准物质质控样品及配套耗材

	620
	A07619
	铀 (U) 标准溶液
	1000mg/L 溶于 2% HNO3 ， 100mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	792
	标准物质质控样品及配套耗材

	621
	A07620
	铀溶液标准物质
	100μg/mL，介质：5%HNO3， 30mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	2043.6
	标准物质质控样品及配套耗材

	622
	A07622
	有机肥中多种参数分析标准物质70g
	70g要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	2084.99
	标准物质质控样品及配套耗材

	623
	A07651
	锗 (Ge) 标准溶液
	1000μg/mL 溶于 1.0 moL/L HNO3 and tr. HF，50mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	391.2
	标准物质质控样品及配套耗材

	624
	A07652
	赭曲霉毒素 A
	10 mg/L 于乙腈：甲醇=1:1， 1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	319.29
	标准物质质控样品及配套耗材

	625
	A07653
	赭曲霉毒素A（OTA）
	10ug/ml-乙腈-1ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	286
	标准物质质控样品及配套耗材

	626
	A07667
	正己烷中α-硫丹标准溶液100μg/mL，1mL
	1ml（冷冻保存）要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	67.2
	标准物质质控样品及配套耗材

	627
	A07668
	正己烷中β-硫丹溶液标准物质100μg/mL，1.2mL
	1.2ml（冷藏保存）要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	54.84
	标准物质质控样品及配套耗材

	628
	A07669
	正己烷中艾氏剂溶液标准样品（注意CAS：309-00-2，含量＞75%为剧毒）
	100μg/mL，1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	24
	标准物质质控样品及配套耗材

	629
	A07670
	正己烷中百菌清溶液标准样品
	100μg/mL,1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	21.6
	标准物质质控样品及配套耗材

	630
	A07673
	正己烷中狄氏剂溶液标准样品（注意CAS：60-57-1，含量 2%～ 90%为剧毒）
	100μg/mL，1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	108
	标准物质质控样品及配套耗材

	631
	A07674
	正己烷中毒杀芬标准品，100μg/mL，1ml
	1ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	98
	标准物质质控样品及配套耗材

	632
	A07678
	正己烷中氟胺氰菊酯溶液 标准样品
	100μg/mL，1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	21.6
	标准物质质控样品及配套耗材

	633
	A07679
	正己烷中氟乐灵溶液标准样品
	100μg/mL,1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	26
	标准物质质控样品及配套耗材

	634
	A07682
	正己烷中环氧七氯溶液标准样品
	100ug/mL,1mL /瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	23
	标准物质质控样品及配套耗材

	635
	A07684
	正己烷中甲基异柳磷标准 溶液
	1000ug/mL，1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	21.6
	标准物质质控样品及配套耗材

	636
	A07685
	正己烷中甲基异柳磷溶液 标准样品
	100μg/mL，1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	33.6
	标准物质质控样品及配套耗材

	637
	A07688
	正己烷中甲氧滴滴涕标准溶液100μg/mL，1.2mL
	1.2ml（冷藏保存）要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	39
	标准物质质控样品及配套耗材

	638
	A07692
	正己烷中六氯苯
	100μg/mL，1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	37.2
	标准物质质控样品及配套耗材

	639
	A07694
	正己烷中氯氟氰菊酯
	1mL，100μg/mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	30.36
	标准物质质控样品及配套耗材

	640
	A07696
	正己烷中氯氰菊酯溶液标准样品
	100μg/mL,1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	22.04
	标准物质质控样品及配套耗材

	641
	A07698
	正己烷中内环氧七氯A
	100mg/L，1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	37
	标准物质质控样品及配套耗材

	642
	A07699
	正己烷中七氯
	1ml (100ug/ml)要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	201.6
	标准物质质控样品及配套耗材

	643
	A07702
	正己烷中虱螨脲 (氯芬新)
	100μg/mL,1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	210
	标准物质质控样品及配套耗材

	644
	A07709
	正己烷中外环氧七氯B
	100mg/L，1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	27.6
	标准物质质控样品及配套耗材

	645
	A07712
	正己烷中溴氰菊酯
	1ml（100ug/ml）要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	27.6
	标准物质质控样品及配套耗材

	646
	A07713
	正己烷中溴氰菊酯溶液标准样品
	100μg/mL,1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	42
	标准物质质控样品及配套耗材

	647
	A07714
	正己烷中异狄氏剂标准溶液（注意CAS：60-57-1，含量 2%～ 90%为剧毒）
	100mg/L 于正己烷，1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	242.58
	标准物质质控样品及配套耗材

	648
	A07726
	正已烷中8种有机氯混标-六六六、滴滴涕
	1ml/(50ug/ml）要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	450
	标准物质质控样品及配套耗材

	649
	A07727
	正已烷中O.P'-DDT溶液标准样品100ug/ml，1ml
	1ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	23
	标准物质质控样品及配套耗材

	650
	A07728
	正已烷中艾氏剂溶液标准样品100ug/ml，1ml（注意CAS：309-00-2，含量＞75%为剧毒）
	1ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	24
	标准物质质控样品及配套耗材

	651
	A07733
	正已烷中狄氏剂溶液标准样品100ug/ml，1ml（注意CAS：60-57-1，含量 2%～ 90%为剧毒）
	1ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	96
	标准物质质控样品及配套耗材

	652
	A07734
	正已烷中毒杀芬标准溶液100ug/ml，1ml
	1ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	98
	标准物质质控样品及配套耗材

	653
	A07740
	正已烷中甲基异柳磷溶液标准品100ug/ml，1ml
	1ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	336
	标准物质质控样品及配套耗材

	654
	A07746
	正已烷中六六六、滴滴涕混 合标准溶液
	50μg/mL，1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	450
	标准物质质控样品及配套耗材

	655
	A07749
	正已烷中氯氰菊酯溶液标准样品100ug/ml，1ml
	1ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	33.6
	标准物质质控样品及配套耗材

	656
	A07755
	正已烷中五氯硝基苯溶液标准样品100ug/ml，1ml
	1ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	27.6
	标准物质质控样品及配套耗材

	657
	A07757
	正已烷中溴氰菊酯溶液标准样品100ug/ml，1ml
	1ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	22.53
	标准物质质控样品及配套耗材

	658
	A07758
	正已烷中异狄氏剂溶液标准样品（注意CAS：72-20-8，含量＞5%为剧毒）
	100ug/ml，1ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	864
	标准物质质控样品及配套耗材

	659
	A07766
	质控样品/纺织品pH值/GB/T 7573-2009/ISO3071-2020，6.11，70g
	70g要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	1101.6
	标准物质质控样品及配套耗材

	660
	A07767
	质控样品/复合肥料中7种金属混标(低标)/GB/T 39229-2020ISO17318:2015，70g
	70g/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	1365.6
	标准物质质控样品及配套耗材

	661
	A07768
	质控样品/工业固体废弃物中17种重金属(总量)混标/HJ781-2016/ICP-OES法,总量
	40g，浓度见证书要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	3024
	标准物质质控样品及配套耗材

	662
	A07769
	质控样品/固体废弃物中重金属/HJ/T299-2007浸出/硫酸硝酸法/适用标准HJ781-2016
	1.5kg，浓度见证书要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	2475
	标准物质质控样品及配套耗材

	663
	A07770
	质控样品/固体废物中汞/砷/硒/铋/锑混标/HJ 702-2014/总量/原子荧光法
	40g，浓度见证书要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	1454.47
	标准物质质控样品及配套耗材

	664
	A07771
	质控样品/水溶肥料中4种元素混标/钙镁硫氯/NY/T1117-2010/GB/T24890-2010
	70g要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	915.78
	标准物质质控样品及配套耗材

	665
	A07772
	质控样品/水溶肥料中6种金属混标/铜铁锰锌硼钼/NY/T1974-2010
	20g要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	734.58
	标准物质质控样品及配套耗材

	666
	A07773
	质控样品/水溶肥料中氮/磷/钾混标/GB/T8572-2010/GB/T22923-2008/NY/T1977-2010/NY/T1977-2010/NY/T 2541-2014
	50g要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	880
	标准物质质控样品及配套耗材

	667
	A07774
	质控样品/水中阴离子合成洗涤剂
	要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	1552.8
	标准物质质控样品及配套耗材

	668
	A07775
	质控样品/有机肥料中10种金属混标/低标/铅镉铬汞砷锌铜锰钴锶/NY/T525-2021/NY/T1978-2010，70g
	70g要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	1584.24
	标准物质质控样品及配套耗材

	669
	A07776
	质控样品/有机无机混合肥料中3种无机物混标/氮磷钾 70g
	70g要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	980
	标准物质质控样品及配套耗材

	670
	A07784
	重铬酸钾标准溶液
	0.1000mol/L，500mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	132
	标准物质质控样品及配套耗材

	671
	A07799
	总氮 (N) 标准溶液
	1000μg/mL 溶于 H2O，50mL/ 瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	79
	标准物质质控样品及配套耗材

	672
	A07800
	总磷 (P) 标准溶液
	编号： GSB04-1741-2004(b)，1000μg/mL，50mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	2016
	标准物质质控样品及配套耗材

	673
	A07816
	土壤有效态成分分析标准物质（ASA-11）
	500g/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	2500
	标准物质质控样品及配套耗材

	674
	A07817
	土壤有效态成分分析标准物质（ASA-12）
	500g/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	3750
	标准物质质控样品及配套耗材

	675
	A07818
	土壤有效态成分分析标准物质（ASA-14）
	500g/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	3125
	标准物质质控样品及配套耗材

	676
	A07819
	土壤有效态成分分析标准物质（ASA-15）
	500g/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	5625
	标准物质质控样品及配套耗材

	677
	A07821
	土壤有效态成分分析标准物质（ASA-19）
	500g/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	4800
	标准物质质控样品及配套耗材

	678
	A07835
	质控样品/洗涤剂中总五氧化二磷（CTI）
	20g/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	800
	标准物质质控样品及配套耗材

	679
	A03496
	叔丁基甲醚
	HPLC，4L/瓶，4 瓶/箱
	国产品牌
	瓶
	727.23
	标准物质质控样品及配套耗材

	680
	A01374
	Vial, VL透明螺口样品瓶, 2mL, 100pk
	2ml，100个/盒
	国产品牌
	盒
	132
	标准物质质控样品及配套耗材

	681
	A04706
	(食用)靛蓝(E132)
	纯品型，0.25g/瓶，要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	108
	标准物质质控样品及配套耗材

	682
	A04711
	甲醇中1,1,1-三氯乙烷
	2000mg/L，1mL/ 瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	123
	标准物质质控样品及配套耗材

	683
	A02736
	棕色螺纹口自动进样瓶9mm，100只/盒 (带刻度、书写、大开口)
	32*12mm
	国产品牌
	盒
	199.56
	标准物质质控样品及配套耗材

	684
	A02886
	2-巯基乙醇（有毒试剂）
	25g/瓶，纯度≥98.0%要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	1734
	标准物质质控样品及配套耗材

	685
	A02909
	 PSA QuEChERS专用超洁净填料100g，40-63um
	100g
	国产品牌
	瓶
	1769.12
	标准物质质控样品及配套耗材

	686
	A02910
	 HC-C18填料100g(40-63um)
	100g
	国产品牌
	瓶
	3240
	标准物质质控样品及配套耗材

	687
	A02911
	Carbon-GCB石墨化碳黑填料50g，120-400目
	50g
	国产品牌
	瓶
	2264
	标准物质质控样品及配套耗材

	688
	WZ240716009
	Poly-Sery HLB Pro SPE 小柱
	150mg,6mL 30pcs
	国产品牌
	盒
	540
	标准物质质控样品及配套耗材

	689
	WZ240716011
	Poly-Sery HLB Pro SPE 小柱
	500mg,6mL 30支/盒
	国产品牌
	盒
	1065
	标准物质质控样品及配套耗材

	690
	A07848
	24-400 螺纹口棕色样品瓶(带书写)
	20mL,100只/纸盒，8纸盒/纸箱
	国产品牌
	盒
	1285.2
	标准物质质控样品及配套耗材

	691
	A07895
	Carbon-GCB 石墨化碳黑 SPE 小柱
	500mg，6mL/支，30 支/盒
	国产品牌
	盒
	930
	标准物质质控样品及配套耗材

	692
	A07919
	Si硅胶 SPE 小柱
	500mg，6mL/30 pcs
	国产品牌
	盒
	925.2
	标准物质质控样品及配套耗材

	693
	A07928
	dSPE 分散固相萃取纯化 管(EN 15662：深色果蔬)
	100mg MgSO4，50mg PSA，100mg C18，2mL
	国产品牌
	盒
	409.2
	标准物质质控样品及配套耗材

	694
	A07932
	Florisil SPE 小柱
	1g， 6mL/支，30 支/盒， 100-200 目
	国产品牌
	盒
	417.49
	标准物质质控样品及配套耗材

	695
	A07938
	SPE 小柱
	HC-C18 500mg，6mL/支，30 支/盒
	国产品牌
	盒
	918
	标准物质质控样品及配套耗材

	696
	A07950
	IC-Guard Ag和H 离子混合小柱
	2.5mL，10只/包
	国产品牌
	包
	881.5
	标准物质质控样品及配套耗材

	697
	A07974
	NH2 氨基 SPE小柱
	500mg，3mL/支，50 支/盒
	国产品牌
	盒
	564
	标准物质质控样品及配套耗材

	698
	A08011
	MCX小柱
	150 mg ／6 mL 30支／盒，以苯乙烯- 二乙烯基苯和亲水性基团共聚物为基体
	国产品牌
	盒
	720
	标准物质质控样品及配套耗材

	699
	A08262
	除脂分散净化包
	Bond Elut EMR-Lipid dispersive SPE, 50/PK
	国产品牌
	盒
	938
	标准物质质控样品及配套耗材

	700
	A02083
	亲水PTFE针式滤器（金色，双层膜）
	13 mm*0.22 μm，100只/罐
	国产品牌
	罐
	107.74
	标准物质质控样品及配套耗材

	701
	A02085
	亲水性PTFE针式过滤器(金色)
	1中国3Mm*0.22um，100个/罐
	国产品牌
	罐
	107.74
	标准物质质控样品及配套耗材

	702
	A02580
	一次性注射器（无橡胶圈，无针头，HPLC专用）
	10ml
	国产品牌
	袋
	93.6
	标准物质质控样品及配套耗材

	703
	A02581
	一次性注射器1ml(全PP，无针头，无胶塞，HPLC过滤专用)100支/包
	1ml，100支/包
	国产品牌
	包
	722.4
	标准物质质控样品及配套耗材

	704
	A02754
	组合钳口样品瓶盖垫(顶空瓶盖垫)
	20ml，100个/盒
	国产品牌
	包
	649.61
	标准物质质控样品及配套耗材

	705
	A03434
	氢氧化钠溶液，50%(W/W)色谱纯
	CF500ml
	国产品牌
	瓶
	214.26
	标准物质质控样品及配套耗材

	706
	A06456
	零氧校准液
	100mL/瓶
	国产品牌
	瓶
	2400
	标准物质质控样品及配套耗材

	707
	A06778
	三氟化硼丁醇溶液，14-20%，100ml
	100ml
	国产品牌
	瓶
	2448.6
	标准物质质控样品及配套耗材

	708
	WZ240508003
	水相聚醚砜针式滤器（蓝色）SCAA-201
	25mm*0.45μm，100只/罐
	国产品牌
	罐
	121.21
	标准物质质控样品及配套耗材

	709
	WZ240508004
	水相聚醚砜针式滤器（黄色）SCAA-202
	25mm*0.22μm，100只/罐
	国产品牌
	罐
	324
	标准物质质控样品及配套耗材

	710
	WZ240528021
	6-氨基喹啉-N-羟基琥珀酰亚胺氨基甲酸酯（AQC）
	10mg要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	1055.34
	标准物质质控样品及配套耗材

	711
	WZ240617014
	N-烯丙基硫脲
	250mg要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	1346
	标准物质质控样品及配套耗材

	712
	WZ241107002
	高交联聚甲基丙烯酸酯-苯乙烯固相萃取柱
	200mg，6mL，30支/盒
	国产品牌
	盒
	750
	标准物质质控样品及配套耗材

	713
	WZ250212004
	石墨化炭黑固相萃取柱
	500mg/6mL，30支/盒
	国产品牌
	盒
	844
	标准物质质控样品及配套耗材

	714
	WZ250212005
	氨丙基键合硅胶固相萃取柱
	500mg/3mL，30支/盒
	国产品牌
	盒
	819
	标准物质质控样品及配套耗材

	715
	WZ240305001
	氟苯尼考胺-D3内标
	固体或1000 μg/mL，要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	1552.8
	标准物质质控样品及配套耗材

	716
	WZ240305002
	甲砜霉素-D3内标
	固体或1000 mg/L，要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	1584.24
	标准物质质控样品及配套耗材

	717
	WZ240306001
	甲醇中二氯甲烷
	2000mg/L，1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	66.3
	标准物质质控样品及配套耗材

	718
	WZ240306004
	甲醇中1,1-二氯乙烷
	2000mgL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	67.65
	标准物质质控样品及配套耗材

	719
	WZ240306006
	甲醇中1,2-二氯乙烷
	2000mgL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	224.64
	标准物质质控样品及配套耗材

	720
	WZ240306007
	甲醇中1,1,2-三氯乙烷
	2000mgL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	183.36
	标准物质质控样品及配套耗材

	721
	WZ240306008
	甲醇中三氯乙烯
	1000mgL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	35.66
	标准物质质控样品及配套耗材

	722
	WZ240311002
	二硫化碳
	100mg/L于甲醇，1ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	66
	标准物质质控样品及配套耗材

	723
	WZ240314016
	2,4,6-三氯苯酚
	1ml/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	mL
	156
	标准物质质控样品及配套耗材

	724
	WZ240319001
	水中氰质控
	20mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	570
	标准物质质控样品及配套耗材

	725
	WZ240319002
	亚硝酸盐氮标准溶液
	50mL/瓶，1000mg/L要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	2312.4
	标准物质质控样品及配套耗材

	726
	WZ240319005
	氟苄烟酸
	10mg/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	1330.51
	标准物质质控样品及配套耗材

	727
	WZ240319009
	水质 硼
	20mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	88
	标准物质质控样品及配套耗材

	728
	WZ240320013
	甲醇中全氟己酸标准溶液
	1.2mL/支要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	68
	标准物质质控样品及配套耗材

	729
	WZ240320014
	甲醇中全氟丁酸标准溶液
	1.2mL/支要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	68
	标准物质质控样品及配套耗材

	730
	WZ240320015
	甲醇中全氟戊酸标准溶液
	1.2mL/支要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	68
	标准物质质控样品及配套耗材

	731
	WZ240320016
	水中高氯酸盐质控样
	3.99μg/mL，20mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	90
	标准物质质控样品及配套耗材

	732
	WZ240321027
	水质生化需氧量BOD5
	20mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	156
	标准物质质控样品及配套耗材

	733
	WZ240321028
	水中溶解性总固体质控样
	500mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	269
	标准物质质控样品及配套耗材

	734
	WZ240321029
	水质生化需氧量
	20mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	115.2
	标准物质质控样品及配套耗材

	735
	WZ240321030
	3种氯乙酸混标
	10ml，1000mg/L要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	218
	标准物质质控样品及配套耗材

	736
	WZ240321033
	甲醇中三氯甲烷、四氯化碳混标
	三氯甲烷80.5μg/L、四氯化碳77.6μg/L，2mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	162
	标准物质质控样品及配套耗材

	737
	WZ240321034
	四氯乙烯中苯
	1000mg/L要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	132.22
	标准物质质控样品及配套耗材

	738
	WZ240321038
	水质 溴酸盐
	0.695mg/L，20mL/支要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	960
	标准物质质控样品及配套耗材

	739
	WZ240326001
	甲醇中22种TVOC（GB/T 18883-2022）
	2000mg/L 1.2mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	783.55
	标准物质质控样品及配套耗材

	740
	WZ240328023
	氯氧磷 100mg/L于乙腈
	1.2ml/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	196.5
	标准物质质控样品及配套耗材

	741
	WZ240328024
	丙酮中速灭磷（注意CAS：7786-34-7，含量＞5%是剧毒）
	1ml/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	88.64
	标准物质质控样品及配套耗材

	742
	WZ240328025
	巴毒磷 100mg/L于甲醇
	1ml/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	78.97
	标准物质质控样品及配套耗材

	743
	WZ240328026
	苯线磷（克线磷）100mg/L于丙酮
	1ml/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	156
	标准物质质控样品及配套耗材

	744
	WZ240401002
	正己烷中石油类
	1000mg/L要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	163
	标准物质质控样品及配套耗材

	745
	WZ240402069
	邻苯基苯酚100mg于甲醇
	1ml/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	64.8
	标准物质质控样品及配套耗材

	746
	WZ240407032
	乙腈中肉桂醛标准溶液
	1.2ml/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	66.11
	标准物质质控样品及配套耗材

	747
	WZ240407052
	正己烷中异狄氏剂醛溶液
	1ml/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	99.6
	标准物质质控样品及配套耗材

	748
	WZ240409005
	二硫化碳
	5000mg/L于甲醇，1.2ml/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	88
	标准物质质控样品及配套耗材

	749
	WZ240409015
	4,4-二氨基二苯醚
	0.25g要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	113
	标准物质质控样品及配套耗材

	750
	WZ240410001
	四氯乙烯中苯
	1000mg/L-10mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	66
	标准物质质控样品及配套耗材

	751
	WZ240415001
	 缩二脲
	100mg/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	336
	标准物质质控样品及配套耗材

	752
	A04777
	18种β-受体激动剂混标(GB31658.22-2022)
	100mg/L于甲醇，1.2ml 瓶 N/A (GB31658.22-2022)要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	871
	标准物质质控样品及配套耗材

	753
	WZ240419108
	正己烷中17种邻苯二甲酸酯混标
	1000mg/L，瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	487.76
	标准物质质控样品及配套耗材

	754
	WZ240419109
	正己烷中DINP
	10000mg/L，瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	80.32
	标准物质质控样品及配套耗材

	755
	WZ240419110
	甲醇中双酚A
	1000mg/L，瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	6552
	标准物质质控样品及配套耗材

	756
	WZ240422016
	茶叶中农残专用小柱
	2g,10ml,20pce
	国产品牌
	箱
	6076.98
	标准物质质控样品及配套耗材

	757
	WZ240422024
	10种硝基咪唑兽药混标
	100mg/L于甲醇，1ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	1053
	标准物质质控样品及配套耗材

	758
	WZ240422025
	4种硝基咪唑类药物内标混标
	100mg/L于甲醇，1.2ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	859.46
	标准物质质控样品及配套耗材

	759
	WZ240422027
	硝呋索尔代谢物DNSAH
	10mg要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	351
	标准物质质控样品及配套耗材

	760
	WZ240422028
	3,5-二硝基水杨酸肼-15N2
	10mg/L于甲醇，1.2ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	358.11
	标准物质质控样品及配套耗材

	761
	WZ240423006
	偏硅酸质控样
	20mL，30μg/mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	121.21
	标准物质质控样品及配套耗材

	762
	WZ240423007
	偏硅酸质控样
	20mL，5μg/mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	372
	标准物质质控样品及配套耗材

	763
	WZ240423008
	HC-C18 SPE 小柱
	500mg，6mL，30个/盒
	国产品牌
	盒
	390
	标准物质质控样品及配套耗材

	764
	WZ240423011
	芘-[D10] 1000mg/L于二氯甲烷
	要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	3150
	标准物质质控样品及配套耗材

	765
	WZ240424001
	新石房蛤毒素（注意CAS：35523-89-8，主要成分质量比或体积比之和大于70%的混合物为剧毒）
	0.5ml/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	3213.79
	标准物质质控样品及配套耗材

	766
	WZ240424002
	石蛤霉素
	0.5ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	3213.79
	标准物质质控样品及配套耗材

	767
	WZ240424003
	3种海洋毒素混标溶液
	0.5μm/L,1ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	5400
	标准物质质控样品及配套耗材

	768
	WZ240425001
	偏硅酸标准溶液（以硅酸根计）/介质：0.05%碳酸钠
	1000mg/L,50mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	67.2
	标准物质质控样品及配套耗材

	769
	WZ240426026
	顺氯丹
	100mg/L于正己烷，1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	79
	标准物质质控样品及配套耗材

	770
	WZ240426027
	反氯丹
	100mg/L于正己烷，1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	44.07
	标准物质质控样品及配套耗材

	771
	WZ240426028
	p，p’-滴滴涕
	1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	42
	标准物质质控样品及配套耗材

	772
	WZ240426029
	o，p’-滴滴涕
	1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	43
	标准物质质控样品及配套耗材

	773
	WZ240426030
	p，p’-滴滴滴
	1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	42
	标准物质质控样品及配套耗材

	774
	WZ240426031
	正己烷中p，p’-滴滴伊标准溶液
	1,mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	42
	标准物质质控样品及配套耗材

	775
	WZ240426032
	γ-六六六（林丹）
	1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	42
	标准物质质控样品及配套耗材

	776
	WZ240426033
	δ-六六六
	1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	42
	标准物质质控样品及配套耗材

	777
	WZ240426034
	β-六六六
	100mg/L于丙酮，1ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	42
	标准物质质控样品及配套耗材

	778
	WZ240426035
	γ-六六六（林丹）
	100mg/L于正己烷，1ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	34.28
	标准物质质控样品及配套耗材

	779
	WZ240426036
	δ-六六六
	100mg/L于正己烷，1ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	18
	标准物质质控样品及配套耗材

	780
	WZ240426037
	α-六六六
	100mg/L于正己烷，1m要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	126
	标准物质质控样品及配套耗材

	781
	WZ240426038
	正己烷中硫丹硫酸酯标准溶液
	正己烷中硫丹硫酸酯标准溶液要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	108
	标准物质质控样品及配套耗材

	782
	WZ240428007
	氨基脲盐酸盐
	10mg/瓶，99.30±0.5%要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	364.8
	标准物质质控样品及配套耗材

	783
	WZ240428017
	盐酸莱克多巴胺
	0.1g/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	275.47
	标准物质质控样品及配套耗材

	784
	WZ240428018
	磺胺邻二甲氧基嘧啶-D6
	10mg/瓶，99.7±2.0%要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	230
	标准物质质控样品及配套耗材

	785
	WZ240428019
	盐酸四环素
	0.25g/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	982.8
	标准物质质控样品及配套耗材

	786
	WZ240429002
	火锅底料中罂粟碱质控样
	20g要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	1138
	标准物质质控样品及配套耗材

	787
	WZ240429003
	火锅底料中吗啡质控样
	20g要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	1138
	标准物质质控样品及配套耗材

	788
	WZ240429004
	鸡肉粉中金刚烷胺质控样
	15g要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	1300
	标准物质质控样品及配套耗材

	789
	WZ240429012
	二嗪磷
	100mg/l于丙酮，1ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	45.3
	标准物质质控样品及配套耗材

	790
	WZ240429013
	丙酮中二溴磷标准溶液
	100mg/l,1ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	38
	标准物质质控样品及配套耗材

	791
	WZ240429014
	丙酮中久效磷标准溶液（注意CAS：6923-22-4，含量＞0.5%为剧毒）
	100mg/l,1ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	33.6
	标准物质质控样品及配套耗材

	792
	WZ240429015
	保棉磷（谷硫磷）
	100mg/于丙酮，1ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	378
	标准物质质控样品及配套耗材

	793
	WZ240429017
	喹噁啉-2-羧酸-D4内标
	100mg/l于甲醇要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	308.52
	标准物质质控样品及配套耗材

	794
	WZ240506003
	0.01EDTA二钠滴定溶液标准物质（6381-92-6）
	500mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	163.8
	标准物质质控样品及配套耗材

	795
	WZ240508001
	氟吡呋喃酮
	100mg/L于乙腈，1.2ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	143
	标准物质质控样品及配套耗材

	796
	WZ240508008
	灭螨醌
	100mg/L于乙腈要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	1599.6
	标准物质质控样品及配套耗材

	797
	WZ240510065
	生姜粉成分分析标准物质
	20g/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	1632
	标准物质质控样品及配套耗材

	798
	WZ240510066
	韭菜粉成分分析标准物质
	10g/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	1632
	标准物质质控样品及配套耗材

	799
	WZ240510072
	矮壮素（2-氯乙基三甲基铵盐酸盐）
	1000mg/L于甲醇，1ml/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	127.33
	标准物质质控样品及配套耗材

	800
	WZ240510075
	噁喹酸
	100mg/L于乙腈，1ml/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	35
	标准物质质控样品及配套耗材

	801
	WZ240510076
	氟甲喹
	100mg/L于乙腈，1ml/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	1716
	标准物质质控样品及配套耗材

	802
	WZ240510079
	氨苄西林-[D5]
	1mg/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	1750.75
	标准物质质控样品及配套耗材

	803
	WZ240510080
	苯唑西林钠一水合物
	100mg/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	1168.8
	标准物质质控样品及配套耗材

	804
	WZ240510081
	青霉素G-[D7] N-乙基哌啶盐
	10mg/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	1471
	标准物质质控样品及配套耗材

	805
	WZ240510082
	萘夫西林-D6钠盐
	100μg要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	980
	标准物质质控样品及配套耗材

	806
	WZ240510083
	氯唑西林钠
	50mg/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	351
	标准物质质控样品及配套耗材

	807
	WZ240510084
	苯丁锡
	250mg/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	366.6
	标准物质质控样品及配套耗材

	808
	WZ240510085
	乙烯利
	1000mg/L于甲醇，1.2ml/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	1440
	标准物质质控样品及配套耗材

	809
	WZ240511034
	有机肥料中多元素成分分析标准物质
	70g/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	g
	1580
	标准物质质控样品及配套耗材

	810
	WZ240511039
	水溶性肥料中钙,镁，硫和氯成分分析标准物质
	70g/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	g
	1591.59
	标准物质质控样品及配套耗材

	811
	WZ240511043
	水溶肥料中铜·铁·锰·锌·硼·钼标准物质
	20g/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	g
	1591.59
	标准物质质控样品及配套耗材

	812
	WZ240511047
	复合肥料中铅·镉·汞·铬·砷·锌·铜标准物质
	70g/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	g
	1591.59
	标准物质质控样品及配套耗材

	813
	WZ240511048
	有机无机混合肥料中氮·磷·砷分析标准物质
	70g/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	g
	1591.59
	标准物质质控样品及配套耗材

	814
	WZ240511050
	水溶肥料中总氮·磷·钾成分分析标准物质
	50g/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	g
	1591.59
	标准物质质控样品及配套耗材

	815
	WZ240511054
	复合肥中总氮·有效磷·钾含量和氯含量分析标准物质
	70g/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	g
	1560
	标准物质质控样品及配套耗材

	816
	WZ240511056
	有机无机复混肥料中有机质分析标准物质
	40g/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	g
	1591.59
	标准物质质控样品及配套耗材

	817
	WZ240511057
	有机肥中多种参数分析标准物质
	70g/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	g
	2080
	标准物质质控样品及配套耗材

	818
	WZ240511060
	城市生活固废中氟成分分析标准物质
	70g/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	g
	1591.59
	标准物质质控样品及配套耗材

	819
	WZ240511063
	固体废物中汞·砷·硒·铋·锑质量控制物质
	40g/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	g
	1591.59
	标准物质质控样品及配套耗材

	820
	WZ240511066
	工业固体废弃物中重金属质量控制物质
	40g/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	g
	2722
	标准物质质控样品及配套耗材

	821
	WZ240511069
	固体废弃物中重金属（浸出）质量控制物质
	1.5kg/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	kg
	2475
	标准物质质控样品及配套耗材

	822
	WZ240511072
	冈田软海绵酸(OA) 标准品
	0.5mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	2660
	标准物质质控样品及配套耗材

	823
	WZ240512004
	苹果汁中柠檬黄、日落黄、胭脂红质控样品
	50ml/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	1591.59
	标准物质质控样品及配套耗材

	824
	WZ240512005
	苹果汁中苋菜红、诱惑红、亮蓝质控样
	50ml/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	1591.59
	标准物质质控样品及配套耗材

	825
	WZ240512009
	1-氰酸蒽
	10mg/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	965.24
	标准物质质控样品及配套耗材

	826
	WZ240512032
	泰妙菌素
	50mg/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	397.9
	标准物质质控样品及配套耗材

	827
	WZ240512035
	地克珠利
	100mg/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	159
	标准物质质控样品及配套耗材

	828
	WZ240512036
	妥曲珠利砜
	10mg/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	1560
	标准物质质控样品及配套耗材

	829
	WZ240513001
	煤物理化学成分分析标准物质
	50g/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	g
	1591.59
	标准物质质控样品及配套耗材

	830
	WZ240513002
	煤中氯
	50g/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	g
	1804
	标准物质质控样品及配套耗材

	831
	WZ240513003
	煤中砷和磷
	50g/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	g
	1804
	标准物质质控样品及配套耗材

	832
	WZ240513004
	煤中磷·砷·氟·氯和汞成分分析标准物质
	50g/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	g
	2316
	标准物质质控样品及配套耗材

	833
	WZ240513005
	煤中有害微量元素成分分析标准物质
	50g/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	g
	1591.59
	标准物质质控样品及配套耗材

	834
	WZ240513006
	煤物理特性和化学成分分析标准物质
	50g/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	g
	500
	标准物质质控样品及配套耗材

	835
	WZ240513008
	2-硝基苯-β-D-半乳糖苷
	99.9%  1g要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	171.6
	标准物质质控样品及配套耗材

	836
	WZ240513009
	2-硝基酚
	99.4%  500mg要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	624
	标准物质质控样品及配套耗材

	837
	WZ240513012
	莱克多巴胺
	100mg/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	750
	标准物质质控样品及配套耗材

	838
	WZ240513013
	沙丁胺醇 99.8%
	50mg/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	2496
	标准物质质控样品及配套耗材

	839
	WZ240513014
	牛肉粉中克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇质控样
	15g/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	2546.54
	标准物质质控样品及配套耗材

	840
	WZ240513015
	盐酸双氟沙星
	100mg/L于甲醇，1ml/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	108.42
	标准物质质控样品及配套耗材

	841
	WZ240513021
	杀虫畏
	1ml/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	816
	标准物质质控样品及配套耗材

	842
	WZ240513022
	43种农药混标（第八组）
	1.2ml/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	993.6
	标准物质质控样品及配套耗材

	843
	WZ240513023
	41种农药混标（第七组）
	1.2ml/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	870.48
	标准物质质控样品及配套耗材

	844
	WZ240513024
	41种农药混标（第三组）
	1.2ml/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	993.6
	标准物质质控样品及配套耗材

	845
	WZ240513025
	41种农药混标（第九组）
	1.2ml/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	947
	标准物质质控样品及配套耗材

	846
	WZ240513026
	43种农药混标（第四组）
	1.2ml/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	946.8
	标准物质质控样品及配套耗材

	847
	WZ240513027
	15种硝基苯混标(HJ648-2013)
	500mg/L-5000mg/L于正己烷：甲苯=1：1，1mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	819.79
	标准物质质控样品及配套耗材

	848
	WZ240513028
	43种农药混标（第二组）
	1.2ml/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	1150.8
	标准物质质控样品及配套耗材

	849
	WZ240513029
	42种农药混标（第六组）
	1.2ml/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	1587
	标准物质质控样品及配套耗材

	850
	WZ240513030
	42种农药混标（第五组）
	1.2ml/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	2062
	标准物质质控样品及配套耗材

	851
	WZ240513034
	甲醇中48种甾体激素类混标
	1ml/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	1700
	标准物质质控样品及配套耗材

	852
	WZ240513036
	甲醇中9种大环内脂类混标
	1.2ml/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	630
	标准物质质控样品及配套耗材

	853
	WZ240513045
	18种多氯联苯PCB混标(HJ715/HJ743/HJ891/GB/T5750.8-2023 89.1)
	100mg/L于正己烷，1ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	714
	标准物质质控样品及配套耗材

	854
	WZ240514001
	乙腈中特乐酚溶液
	1000ug/L,1mL,/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	195
	标准物质质控样品及配套耗材

	855
	WZ240514029
	氨苯砜
	0.25g要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	198.95
	标准物质质控样品及配套耗材

	856
	WZ240514043
	碱性嫩黄O
	100mg要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	111
	标准物质质控样品及配套耗材

	857
	WZ240514045
	水中诱惑红
	5ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	710.64
	标准物质质控样品及配套耗材

	858
	WZ240514049
	CDHP-GBW07982（GSS-40）
	70g要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	725.03
	标准物质质控样品及配套耗材

	859
	WZ240514050
	CDHP-GBW07983（GSS-41）
	70g要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	725.03
	标准物质质控样品及配套耗材

	860
	WZ240514051
	CDHP-GBW07983（GSS-41）
	70g要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	725.03
	标准物质质控样品及配套耗材

	861
	WZ240514063
	高氯酸盐标液-ClO4-(NaClO4) 1000mg/L于水（以高氯酸根计）
	1000mg/L，2ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	79.58
	标准物质质控样品及配套耗材

	862
	WZ240514063
	高氯酸盐标液-ClO4-(NaClO4) 1000mg/L于水（以高氯酸根计）
	1000mg/L，2ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	68
	标准物质质控样品及配套耗材

	863
	WZ240514064
	甲醇中1,2-二氯苯-[D4]
	2000mg/L，1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	109
	标准物质质控样品及配套耗材

	864
	WZ240514064
	甲醇中1,2-二氯苯-[D4]
	2000mg/L，1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	109.2
	标准物质质控样品及配套耗材

	865
	WZ240514065
	标样/水质高氯酸盐
	4.82mg/L,20mL/支要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	111.42
	标准物质质控样品及配套耗材

	866
	WZ240514065
	标样/水质高氯酸盐
	4.82mg/L,20mL/支要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	710.64
	标准物质质控样品及配套耗材

	867
	WZ240514068
	CDHP-GBW07985（GSS-43）
	70g要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	725.03
	标准物质质控样品及配套耗材

	868
	WZ240514069
	CDHP-GBW07986（GSS-44）
	70g要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	725.03
	标准物质质控样品及配套耗材

	869
	WZ240514070
	CDHP-GBW07543（GSS-52）
	70g要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	725.03
	标准物质质控样品及配套耗材

	870
	WZ240514071
	CDHP-GBW07555（GSS-64）
	70g要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	725.03
	标准物质质控样品及配套耗材

	871
	WZ240514072
	CDHP-GBW07567（GSS-76）
	70g要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	725.03
	标准物质质控样品及配套耗材

	872
	WZ240514073
	CDHP-GBW07569（GSS-78）
	70g要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	1440
	标准物质质控样品及配套耗材

	873
	WZ240515017
	 Florisil PR SPE 小柱（60-100）
	20g,60mL，16支/盒
	国产品牌
	盒
	1469.16
	标准物质质控样品及配套耗材

	874
	WZ240517001
	 SAX/PSA SPE 小柱
	250mg,6mL，30支/盒
	国产品牌
	盒
	3375
	标准物质质控样品及配套耗材

	875
	WZ240517002
	(ASA-13a) 土壤有效态成分分析标准物质(酸性土)
	500g/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	5000
	标准物质质控样品及配套耗材

	876
	WZ240517003
	(ASA-14a)土壤有效态成分分析标准物质(酸性土)
	500g要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	5000
	标准物质质控样品及配套耗材

	877
	WZ240517004
	(ASA-24)土壤有效态成分分析标准物质
	500g要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	1542.62
	标准物质质控样品及配套耗材

	878
	WZ240517005
	(ASA-25)土壤有效态成分分析标准物质
	500g要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	1542.62
	标准物质质控样品及配套耗材

	879
	WZ240517006
	(ASA-26)土壤有效态成分分析标准物质
	500g要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	2700
	标准物质质控样品及配套耗材

	880
	WZ240517007
	(ASA-19a)土壤有效态成分分析标准物质(碱性土)
	500g要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	3375
	标准物质质控样品及配套耗材

	881
	WZ240517008
	(ASA-20a)土壤有效态成分分析标准物质(碱性土)
	500g要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	3443.35
	标准物质质控样品及配套耗材

	882
	WZ240517015
	（ASA-13）土壤有效态成分分析标准物质
	500g要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	2500
	标准物质质控样品及配套耗材

	883
	WZ240518001
	二氯甲烷中4种氘代多环芳烃混标
	1000mg/L，1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	397.9
	标准物质质控样品及配套耗材

	884
	WZ240518002
	丙酮：己烷（1：1）中2种替代物混标
	2000mg/L，1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	187.2
	标准物质质控样品及配套耗材

	885
	WZ240518003
	正己烷：丙酮（1：1）中2种替代物混标
	1000mg/L，1ml/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	435.6
	标准物质质控样品及配套耗材

	886
	WZ240518004
	二氯甲烷中3种内标混标
	1000mg/L，1.2ml/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	1404
	标准物质质控样品及配套耗材

	887
	WZ240518005
	赭曲霉毒素A玉米粉质控样
	25g/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	1
	1463
	标准物质质控样品及配套耗材

	888
	WZ240520001
	0.02mol/L氢氧化钠溶液标准物质
	500mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	1404
	标准物质质控样品及配套耗材

	889
	WZ240520003
	赫曲霉毒素A玉米粉质控样
	25g/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	1463
	标准物质质控样品及配套耗材

	890
	WZ240520008
	 去磷脂PPR Pro 小柱
	150mg，3mL 50支/盒
	国产品牌
	盒
	938
	标准物质质控样品及配套耗材

	891
	A04750
	11种补肾壮阳类药物混标, 100ppm/甲醇，1ml
	1ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	1620
	标准物质质控样品及配套耗材

	892
	A04752
	13种β-受体激动剂内标混标(GB31658.22-2022) 100mg/L于甲醇，1ml 瓶  (GB31658.22-2022)
	1ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	1836
	标准物质质控样品及配套耗材

	893
	WZ240522002
	AMOZ 呋喃它酮代谢物
	50mg/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	690
	标准物质质控样品及配套耗材

	894
	WZ240524003
	乙腈中美仑孕酮溶液
	100μg/mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	1012
	标准物质质控样品及配套耗材

	895
	WZ240524004
	异麦芽糖
	100mg要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	717.6
	标准物质质控样品及配套耗材

	896
	WZ240524005
	D-潘糖
	50mg要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	732.13
	标准物质质控样品及配套耗材

	897
	WZ240524007
	异麦芽三糖
	50mg要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	512
	标准物质质控样品及配套耗材

	898
	WZ240524008
	赤藓糖醇
	500mg要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	198.95
	标准物质质控样品及配套耗材

	899
	WZ240524009
	麦芽三糖
	100mg要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	130.51
	标准物质质控样品及配套耗材

	900
	WZ240524010
	核糖醇/侧金盏花醇
	100mg要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	101.4
	标准物质质控样品及配套耗材

	901
	WZ240524013
	甘油
	1g要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	82.76
	标准物质质控样品及配套耗材

	902
	WZ240525004
	低聚异麦芽糖浆IMO-50型
	1kg要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	32.4
	标准物质质控样品及配套耗材

	903
	WZ240525005
	低聚异麦芽糖浆IMO-90型
	1kg要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	33.06
	标准物质质控样品及配套耗材

	904
	WZ240525006
	低聚异麦芽糖粉果糖粉IMO-50型
	500g要求符合CRM或RM
	国产品牌
	包
	24
	标准物质质控样品及配套耗材

	905
	WZ240525007
	低聚异麦芽糖粉果糖粉IMO-90型
	500g要求符合CRM或RM
	国产品牌
	包
	800.4
	标准物质质控样品及配套耗材

	906
	WZ240527010
	肉制品中硝酸盐、亚硝酸盐质控样品
	20g/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	825
	标准物质质控样品及配套耗材

	907
	WZ240527011
	 乙酸龙脑酯
	10mg/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	1599.6
	标准物质质控样品及配套耗材

	908
	WZ240527012
	肉制品中二氧化硫质控样
	20g要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	1632
	标准物质质控样品及配套耗材

	909
	WZ240527013
	水中尿素 质控标样
	20 mL/瓶 （2.5 mg/L）要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	556.8
	标准物质质控样品及配套耗材

	910
	WZ240528006
	甲醇中2种烷基汞混标(甲基汞/乙基汞)(HJ977/GB/T5750.6/HJ1269)
	1.2ml，1000mg/L于甲醇要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	1045.2
	标准物质质控样品及配套耗材

	911
	WZ240528008
	IC-Guard RP 净化小柱
	2.5mL
	国产品牌
	盒
	1163
	标准物质质控样品及配套耗材

	912
	WZ240528009
	Alumina-N中性氧化铝 SPE 小柱
	500mg,6mL 30支/盒
	国产品牌
	盒
	900.6
	标准物质质控样品及配套耗材

	913
	WZ240528010
	Poly-Sery PWAX弱阴离子交换 SPE 小柱
	200mg,3mL
	国产品牌
	盒
	623.17
	标准物质质控样品及配套耗材

	914
	WZ240528011
	Poly-Sery MAX 混合型阴离子交换 SPE 小柱
	150mg,6mL
	国产品牌
	盒
	593
	标准物质质控样品及配套耗材

	915
	WZ240528012
	NH2氨基 SPE 小柱
	1g,6mL
	国产品牌
	盒
	367.29
	标准物质质控样品及配套耗材

	916
	WZ240528013
	Si硅胶 SPE 小柱
	200 mg,3mL
	国产品牌
	盒
	600
	标准物质质控样品及配套耗材

	917
	WZ240528014
	MIP-BAP 苯井(a)芘专用 SPE小柱
	500mg.6mL，30 pcs/ box
	国产品牌
	盒
	594
	标准物质质控样品及配套耗材

	918
	WZ240529003
	碘化物水质标样
	1.24mg/L，20mL安瓿瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	183.6
	标准物质质控样品及配套耗材

	919
	WZ240529004
	正己烷中石油类
	5.34mg/L，12mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	149.85
	标准物质质控样品及配套耗材

	920
	WZ240529005
	水质 丁基黄原酸分析质控样
	16.0μg/L，1.5mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	222
	标准物质质控样品及配套耗材

	921
	WZ240529006
	水中水合肼质控样（注意CAS：10217-52-4，工业产品或高于工业级别的化学品为易制爆化学品）
	47.6μg/L，1.5mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	638.82
	标准物质质控样品及配套耗材

	922
	WZ240601001
	甲醇中丙烯酰 胺-13C3标准溶液
	100mg/L于甲醇，1ml瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	781.2
	标准物质质控样品及配套耗材

	923
	WZ240604010
	鱼肉粉中无机砷质控样品
	20g，2.1mg/kg(以砷计)要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	797.02
	标准物质质控样品及配套耗材

	924
	WZ240605003
	丙酮中甲胺磷标准物质
	1000μg/mL,1mL于丙酮要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	285.21
	标准物质质控样品及配套耗材

	925
	WZ240605004
	丙酮中对硫磷(乙基对硫磷)标准物质
	1000μg/mL,1mL于丙酮要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	50.4
	标准物质质控样品及配套耗材

	926
	WZ240605005
	丙酮中甲基对硫磷标准物质
	1000μg/mL,1mL于丙酮要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	67.2
	标准物质质控样品及配套耗材

	927
	WZ240605006
	丙酮中甲拌磷标准物质
	1000μg/mL,1mL于丙酮要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	67
	标准物质质控样品及配套耗材

	928
	WZ240605007
	丙酮中甲拌磷砜
	1000μg/ml，1ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	82
	标准物质质控样品及配套耗材

	929
	WZ240605008
	丙酮中甲拌磷亚砜
	1000μg/ml，1ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	349.44
	标准物质质控样品及配套耗材

	930
	WZ240605009
	丙酮中水胺硫磷标准物质
	1000μg/mL,1mL于丙酮要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	285.21
	标准物质质控样品及配套耗材

	931
	WZ240605010
	丙酮中氧化乐果标准物质
	1000μg/mL,1mL于丙酮要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	349.44
	标准物质质控样品及配套耗材

	932
	WZ240605011
	丙酮中敌敌畏标准物质
	1000μg/mL,1mL于丙酮要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	349.44
	标准物质质控样品及配套耗材

	933
	WZ240605012
	丙酮中毒死蜱标准物质
	1000μg/mL,1mL于丙酮要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	285.21
	标准物质质控样品及配套耗材

	934
	WZ240605013
	丙酮中三唑磷标准物质
	1000μg/mL,1mL于丙酮要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	194.91
	标准物质质控样品及配套耗材

	935
	WZ240605014
	丙酮中乐果标准物质
	1000μg/mL,1mL于丙酮要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	234
	标准物质质控样品及配套耗材

	936
	WZ240605015
	丙酮中乙酰甲胺磷标准物质
	1000μg/mL,1mL于丙酮要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	349.44
	标准物质质控样品及配套耗材

	937
	WZ240605016
	丙酮中杀螟硫磷标准物质
	1000μg/mL,1mL于丙酮要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	285.21
	标准物质质控样品及配套耗材

	938
	WZ240605017
	丙酮中丙溴磷标准物质
	1000μg/mL,1mL于丙酮要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	194.91
	标准物质质控样品及配套耗材

	939
	WZ240605018
	丙酮中马拉硫磷标准物质
	1000μg/mL,1mL于丙酮要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	50.4
	标准物质质控样品及配套耗材

	940
	WZ240605019
	正己烷中三氯杀螨醇标准物质
	1000μg/mL,1mL于正己烷要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	67
	标准物质质控样品及配套耗材

	941
	WZ240605020
	丙酮中三唑酮标准物质
	1000μg/mL,1mL于丙酮要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	349.44
	标准物质质控样品及配套耗材

	942
	WZ240605021
	丙酮中腐霉利标准物质
	1000μg/mL,1mL于丙酮要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	285.21
	标准物质质控样品及配套耗材

	943
	WZ240605022
	丙酮中异菌脲标准物质
	1000μg/mL,1mL于丙酮要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	349.44
	标准物质质控样品及配套耗材

	944
	WZ240605023
	丙酮中氯氰菊酯标准物质
	1000μg/mL,1mL于丙酮要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	285.21
	标准物质质控样品及配套耗材

	945
	WZ240605024
	丙酮中氰戊菊酯标准物质
	1000μg/mL,1mL于丙酮要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	349.44
	标准物质质控样品及配套耗材

	946
	WZ240605025
	丙酮中溴氰菊酯标准物质
	1000μg/mL,1mL于丙酮要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	285.21
	标准物质质控样品及配套耗材

	947
	WZ240605026
	丙酮中甲氰菊酯标准物质
	1000μg/mL,1mL于丙酮要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	349.44
	标准物质质控样品及配套耗材

	948
	WZ240605027
	丙酮中氯氟氰菊酯标准物质
	1000μg/mL,1mL于丙酮要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	349.44
	标准物质质控样品及配套耗材

	949
	WZ240605028
	丙酮中联苯菊酯标准物质
	1000μg/mL,1mL于丙酮要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	285.21
	标准物质质控样品及配套耗材

	950
	WZ240605029
	甲醇中克百威标准物质
	1000μg/mL,1mL于甲醇要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	75.6
	标准物质质控样品及配套耗材

	951
	WZ240605030
	甲醇中3-羟基克百威标准物质
	1000μg/mL,1mL于甲醇要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	96
	标准物质质控样品及配套耗材

	952
	WZ240605031
	甲醇中涕灭威标准物质
	1000μg/mL,1mL于甲醇要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	54
	标准物质质控样品及配套耗材

	953
	WZ240605032
	甲醇中涕灭威砜标准物质
	1000μg/mL,1mL于甲醇要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	82
	标准物质质控样品及配套耗材

	954
	WZ240605033
	甲醇中涕灭威亚砜标准物质
	1000μg/mL,1mL于甲醇要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	55
	标准物质质控样品及配套耗材

	955
	WZ240605034
	甲醇中灭多威标准物质
	1000μg/mL,1mL于甲醇要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	234
	标准物质质控样品及配套耗材

	956
	WZ240605038
	丙酮中硫环磷标准物质（注意CAS：947-02-4，含 量＞15%为剧毒）
	1000μg/mL,1mL于丙酮要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	190.99
	标准物质质控样品及配套耗材

	957
	WZ240605039
	丙酮中氯唑磷标准物质
	1000μg/mL,1mL于丙酮要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	259.2
	标准物质质控样品及配套耗材

	958
	WZ240605040
	丙酮中内吸磷标准物质 （注意CAS：8065-48-3，含量＞3%为剧毒）
	1000μg/mL,1mL于丙酮要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	211.55
	标准物质质控样品及配套耗材

	959
	WZ240605041
	丙酮中亚胺硫磷标准物质
	1000μg/mL,1mL于丙酮要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	68
	标准物质质控样品及配套耗材

	960
	WZ240605042
	丙酮中倍硫磷标准物质
	1000μg/mL,1mL于丙酮要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	110.4
	标准物质质控样品及配套耗材

	961
	WZ240605043
	倍硫磷砜溶液标准物质
	1000μg/mL,1mL于丙酮要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	156
	标准物质质控样品及配套耗材

	962
	WZ240605044
	倍硫磷亚砜溶液标准物质
	1000μg/mL要求符合CRM
	国产品牌
	支
	82
	标准物质质控样品及配套耗材

	963
	WZ240605045
	丙酮中辛硫磷标准物质
	1000μg/mL,1mL于丙酮要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	19
	标准物质质控样品及配套耗材

	964
	WZ240605046
	丙酮中伏杀硫磷标准物质
	1000μg/mL,1mL于丙酮要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	50.4
	标准物质质控样品及配套耗材

	965
	WZ240605047
	丙酮中特丁硫磷标准物质
	1000μg/mL,1mL于丙酮要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	67.2
	标准物质质控样品及配套耗材

	966
	WZ240605049
	特丁硫磷砜标准溶液
	1000μg/mL,1mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	681.6
	标准物质质控样品及配套耗材

	967
	WZ240605050
	丙酮中特丁硫磷亚砜标准溶液
	1000μg/mL,1mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	556.32
	标准物质质控样品及配套耗材

	968
	WZ240605051
	丙酮中治螟磷标准物质
	1000μg/mL,1mL于丙酮要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	95
	标准物质质控样品及配套耗材

	969
	WZ240605053
	丙酮中蝇毒磷标准物质
	1000μg/mL,1mL于丙酮要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	95
	标准物质质控样品及配套耗材

	970
	WZ240605054
	丙酮中丙线磷（灭线磷）标准物质
	1000μg/mL,1mL于丙酮要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	19
	标准物质质控样品及配套耗材

	971
	WZ240605055
	丙酮中杀扑磷标准物质
	1000μg/mL,1mL于丙酮要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	38.4
	标准物质质控样品及配套耗材

	972
	WZ240605056
	丙酮中二嗪磷标准物质
	1000μg/mL,1mL于丙酮要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	50.4
	标准物质质控样品及配套耗材

	973
	WZ240605057
	丙酮中久效磷标准物质 （注意CAS：6923-22-4，含量＞0.5%为剧毒）
	1000μg/mL,1mL于丙酮要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	268.8
	标准物质质控样品及配套耗材

	974
	WZ240605058
	甲醇中磷胺溶液标准样品
	1000μg/ml，1mL于甲醇要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	208.13
	标准物质质控样品及配套耗材

	975
	WZ240605059
	丙酮中地虫硫磷标准物质
	1000μg/mL,1mL于丙酮要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	96
	标准物质质控样品及配套耗材

	976
	WZ240605060
	丙酮中硫线磷标准物质
	1000μg/mL,1mL于丙酮要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	68
	标准物质质控样品及配套耗材

	977
	WZ240605061
	丙酮中百菌清标准物质
	1000μg/mL,1mL于丙酮要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	327.6
	标准物质质控样品及配套耗材

	978
	WZ240605062
	五氯硝基苯标准物质
	1000μg/mL要求符合CRM
	国产品牌
	支
	364
	标准物质质控样品及配套耗材

	979
	WZ240605063
	丙酮中乙烯菌核利标准物质
	1000μg/mL要求符合CRM
	国产品牌
	支
	79
	标准物质质控样品及配套耗材

	980
	WZ240605064
	丙酮中氟氯氰菊酯标准物质
	1000μg/mL,1mL于丙酮要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	67
	标准物质质控样品及配套耗材

	981
	WZ240605065
	丙酮中氟胺氰菊酯标准物质
	1000μg/mL,1mL于丙酮要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	51
	标准物质质控样品及配套耗材

	982
	WZ240605065
	丙酮中氟胺氰菊酯标准物质
	1000μg/mL要求符合CRM
	国产品牌
	支
	51
	标准物质质控样品及配套耗材

	983
	WZ240605066
	丙酮中氟氰戊菊酯标准物质
	1000μg/mL要求符合CRM
	国产品牌
	支
	94
	标准物质质控样品及配套耗材

	984
	WZ240605067
	丙酮中氯菊酯溶液标准物质
	1000μg/mL,1mL于丙酮要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	51.6
	标准物质质控样品及配套耗材

	985
	WZ240605068
	丙酮中顺式氯菊酯标准物质
	1000μg/mL,1mL于丙酮要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	207
	标准物质质控样品及配套耗材

	986
	WZ240605069
	丙酮中反式氯菊酯标准物质
	1000μg/mL,1mL于丙酮要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	304
	标准物质质控样品及配套耗材

	987
	WZ240605070
	甲醇中甲萘威标准物质
	1000μg/mL要求符合CRM
	国产品牌
	支
	19
	标准物质质控样品及配套耗材

	988
	WZ240605071
	甲醇中异丙威标准物质
	1000μg/mL,1mL于甲醇要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	19
	标准物质质控样品及配套耗材

	989
	WZ240605072
	丙酮中虫螨腈溶液
	1000mg/L，1mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	33.6
	标准物质质控样品及配套耗材

	990
	WZ240605073
	丙酮中二甲戊灵溶液
	1000mg/L，1mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	50.4
	标准物质质控样品及配套耗材

	991
	WZ240605074
	噻虫胺 标准溶液
	1000μg/mL，1ml于甲醇要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	58
	标准物质质控样品及配套耗材

	992
	WZ240605075
	噻苯隆标准溶液
	1000μg/mL,，1mL于甲醇要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	57.6
	标准物质质控样品及配套耗材

	993
	WZ240605076
	丙酮中醚菊酯溶液
	1000mg/L，1mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	109
	标准物质质控样品及配套耗材

	994
	WZ240605077
	丙酮中氟虫腈标准物质
	1000μg/mL,1mL于丙酮要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	138
	标准物质质控样品及配套耗材

	995
	WZ240605078
	丙酮中氟甲腈溶液
	1000mg/L，1mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	453.6
	标准物质质控样品及配套耗材

	996
	WZ240605079
	丙酮中氟虫腈硫醚溶液
	1000mg/L，1mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	370.23
	标准物质质控样品及配套耗材

	997
	WZ240605080
	氟虫腈砜溶液标准样品
	1000μg/mL，1mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	100
	标准物质质控样品及配套耗材

	998
	WZ240605081
	氯吡脲标准溶液
	1000μg/mL，1mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	109
	标准物质质控样品及配套耗材

	999
	WZ240605082
	丙酮中除虫脲标准物质
	1000μg/mL,1mL于丙酮要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	50.4
	标准物质质控样品及配套耗材

	1000
	WZ240605083
	丙酮中灭幼脲标准物质
	1000μg/mL,1mL于丙酮要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	95
	标准物质质控样品及配套耗材

	1001
	WZ240605084
	甲醇中吡虫啉标准物质
	1000μg/mL要求符合CRM
	国产品牌
	支
	48
	标准物质质控样品及配套耗材

	1002
	WZ240605085
	丙酮中啶虫脒标准物质
	1000μg/mL,1mL于丙酮要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	234
	标准物质质控样品及配套耗材

	1003
	WZ240605086
	丙酮中哒螨灵标准物质
	1000μg/mL,1mL于丙酮要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	190.99
	标准物质质控样品及配套耗材

	1004
	WZ240605087
	甲醇中阿维菌素标准物质
	1000μg/mL,1mL于甲醇要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	50.4
	标准物质质控样品及配套耗材

	1005
	WZ240605088
	甲醇中甲氨基阿维菌素苯甲酸盐溶液标准物质
	1000μg/ml1ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	58
	标准物质质控样品及配套耗材

	1006
	WZ240605089
	丙酮中噻虫嗪溶液
	1000mg/L，1mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	34.8
	标准物质质控样品及配套耗材

	1007
	WZ240605090
	丙酮中氟啶脲溶液
	1000mg/L，1mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	67
	标准物质质控样品及配套耗材

	1008
	WZ240605091
	多菌灵标准物质
	100μg/mL要求符合CRM
	国产品牌
	支
	349.44
	标准物质质控样品及配套耗材

	1009
	WZ240605092
	丙酮中苯醚甲环唑标准物质
	1000μg/mL,1mL于丙酮要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	285.21
	标准物质质控样品及配套耗材

	1010
	WZ240605093
	丙酮中嘧霉胺标准物质
	1000μg/mL,1mL于丙酮要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	71
	标准物质质控样品及配套耗材

	1011
	WZ240605094
	丙酮中烯酰吗啉溶液
	1000mg/L，1mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	349.44
	标准物质质控样品及配套耗材

	1012
	WZ240605095
	丙酮中咪鲜胺标准物质
	1000μg/mL,1mL于丙酮要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	285.21
	标准物质质控样品及配套耗材

	1013
	WZ240605096
	丙酮中嘧菌酯溶液
	1000mg/L，1mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	60
	标准物质质控样品及配套耗材

	1014
	WZ240605097
	乙醇中灭蝇胺溶液
	1000mg/L，1mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	349.44
	标准物质质控样品及配套耗材

	1015
	WZ240605098
	丙酮中甲霜灵标准物质
	1000μg/mL,1mL于丙酮要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	285.21
	标准物质质控样品及配套耗材

	1016
	WZ240605099
	霜霉威标准溶液
	1000μg/mL，1mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	108
	标准物质质控样品及配套耗材

	1017
	WZ240605100
	乙基多杀菌素标准溶液
	1000μg/mL,，1mL于乙腈要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	168
	标准物质质控样品及配套耗材

	1018
	WZ240605101
	氯虫苯甲酰胺标准溶液
	1000μg/mL，1mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	95
	标准物质质控样品及配套耗材

	1019
	WZ240605102
	丙酮中虫酰肼溶液
	1000μg/mL要求符合CRM
	国产品牌
	支
	72
	标准物质质控样品及配套耗材

	1020
	WZ240605103
	吡唑醚菌酯标准溶液
	1000μg/mL要求符合CRM
	国产品牌
	支
	45
	标准物质质控样品及配套耗材

	1021
	WZ240605104
	丙酮中戊唑醇标准物质
	1000μg/mL,1mL于丙酮要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	51
	标准物质质控样品及配套耗材

	1022
	WZ240605105
	丙酮中异丙甲草胺标准物质
	1000μg/mL,1mL于丙酮要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	54
	标准物质质控样品及配套耗材

	1023
	WZ240605106
	莠灭净标准物质
	1000μg/mL 1ml于丙酮要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	38.4
	标准物质质控样品及配套耗材

	1024
	WZ240605107
	丙酮中氯苯嘧啶醇标准物质
	1000μg/mL,1mL于丙酮要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	234
	标准物质质控样品及配套耗材

	1025
	WZ240605108
	丙酮中丙环唑标准物质
	1000μg/mL,1mL于丙酮要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	190.99
	标准物质质控样品及配套耗材

	1026
	WZ240605109
	丙酮中多效唑标准物质
	1000μg/mL,1mL于丙酮要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	84
	标准物质质控样品及配套耗材

	1027
	WZ240605110
	腈菌唑（灭克落）溶液标准样品
	1000μg/mL，1mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	82
	标准物质质控样品及配套耗材

	1028
	WZ240605111
	己唑醇标准溶液
	1000μg/mL，1ml于甲醇要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	194.4
	标准物质质控样品及配套耗材

	1029
	WZ240605112
	丙酮中唑螨酯标准物质
	1000μg/mL,1mL于丙酮要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	158.67
	标准物质质控样品及配套耗材

	1030
	WZ240605113
	肟菌酯标准溶液
	100μg/mL，1ml正己烷要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	33
	标准物质质控样品及配套耗材

	1031
	WZ240605114
	恶唑菌酮 标准溶液
	100μg/mL ,1ml 于丙酮要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	26
	标准物质质控样品及配套耗材

	1032
	WZ240605115
	唑虫酰胺 标准溶液
	100μg/mL，1ml于乙腈要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	177.6
	标准物质质控样品及配套耗材

	1033
	WZ240605116
	乙螨唑标准溶液
	1000μg/ml，1ml于甲醇要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	144.96
	标准物质质控样品及配套耗材

	1034
	WZ240605117
	甲醇中抗蚜威标准物质
	1000μg/mL,1mL于甲醇要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	171.6
	标准物质质控样品及配套耗材

	1035
	WZ240605118
	咪鲜胺-脱咪唑甲酰胺基
	100mg/L于乙腈，1.2ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	140.06
	标准物质质控样品及配套耗材

	1036
	WZ240605119
	正己烷中α－六六六溶液标准样品
	1000μg/mL,1mL于正己烷要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	72
	标准物质质控样品及配套耗材

	1037
	WZ240605120
	丙酮中β-六六六标准物质
	1000μg/mL,1mL于丙酮要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	72
	标准物质质控样品及配套耗材

	1038
	WZ240605121
	丙酮中δ-六六六标准物质
	1000μg/mL,1mL于丙酮要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	160
	标准物质质控样品及配套耗材

	1039
	WZ240605122
	丙酮中γ-六六六标准物质
	1000μg/mL,1mL于丙酮要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	54
	标准物质质控样品及配套耗材

	1040
	WZ240605123
	正己烷中p.p′－DDD溶液标准样品
	1000μg/mL,1mL于正己烷 1要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	19
	标准物质质控样品及配套耗材

	1041
	WZ240605124
	正己烷中p.p′－DDE溶液标准样品
	1000μg/mL,1mL于正己烷要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	50.4
	标准物质质控样品及配套耗材

	1042
	WZ240605125
	正己烷中p.p′－DDT溶液标准样品
	1000μg/mL,1mL于正己烷要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	95
	标准物质质控样品及配套耗材

	1043
	WZ240605126
	正己烷中o.p′－DDT溶液标准样品
	1000μg/mL,1mL于正己烷要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	23340
	标准物质质控样品及配套耗材

	1044
	WZ240606002
	2024年农业部能力验证98种标准品套装
	1000μg/mL，1mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	套
	25000
	标准物质质控样品及配套耗材

	1045
	WZ240606007
	水中二氯乙酸/三氯乙酸质控样
	1.2mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	293
	标准物质质控样品及配套耗材

	1046
	WZ240607006
	二溴一氯甲烷
	2000mg/L于甲醇，1ml 瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	195
	标准物质质控样品及配套耗材

	1047
	WZ240607007
	一溴二氯甲烷
	2000mg/L于甲醇，1ml 瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	237.6
	标准物质质控样品及配套耗材

	1048
	WZ240607009
	丙酮中蝇毒磷标准物质
	1000μg/mL,1mL于丙酮要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	237.6
	标准物质质控样品及配套耗材

	1049
	WZ240607011
	丙酮中久效磷标准物质（注意CAS：6923-22-4，含量＞0.5%为剧毒）
	1000μg/mL,1mL于丙酮要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	216
	标准物质质控样品及配套耗材

	1050
	WZ240607012
	甲醇中磷胺溶液标准样品
	1000μg/ml，1mL于甲醇要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	280
	标准物质质控样品及配套耗材

	1051
	WZ240607013
	丙酮中地虫硫磷标准物质
	1000μg/mL要求符合CRM
	国产品牌
	支
	237.6
	标准物质质控样品及配套耗材

	1052
	WZ240607014
	丙酮中硫线磷标准物质
	1000μg/mL,1mL于丙酮要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	237.6
	标准物质质控样品及配套耗材

	1053
	WZ240607015
	噻苯隆 标准溶液
	1000ppm 1ml于丙酮要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	364
	标准物质质控样品及配套耗材

	1054
	WZ240607016
	丙酮中异丙甲草胺标准物质
	1000μg/mL,1mL于丙酮要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	312
	标准物质质控样品及配套耗材

	1055
	WZ240607017
	莠灭净标准物质
	1000μg/mL 1ml于丙酮要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	254.65
	标准物质质控样品及配套耗材

	1056
	WZ240607018
	丙酮中氯苯嘧啶醇标准物质
	1000μg/mL,1mL于丙酮要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	364
	标准物质质控样品及配套耗材

	1057
	WZ240607019
	丙酮中丙环唑标准物质
	1000μg/mL,1mL于丙酮要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	237.6
	标准物质质控样品及配套耗材

	1058
	WZ240607020
	丙酮中多效唑标准物质
	1000μg/mL,1mL于丙酮要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	312
	标准物质质控样品及配套耗材

	1059
	WZ240607021
	腈菌唑（灭克落）溶液标准样品
	1000μg/mL，1mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	254.65
	标准物质质控样品及配套耗材

	1060
	WZ240607023
	肟菌酯
	1000mg/L于甲醇，1ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	252
	标准物质质控样品及配套耗材

	1061
	WZ240607024
	己唑醇标准溶液
	1000μg/mL，1ml于甲醇要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	237.6
	标准物质质控样品及配套耗材

	1062
	WZ240607025
	丙酮中唑螨酯标准物质
	1000μg/mL,1mL于丙酮要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	193.93
	标准物质质控样品及配套耗材

	1063
	WZ240607026
	唑虫酰胺
	1000mg/L于乙腈，1ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	240
	标准物质质控样品及配套耗材

	1064
	WZ240607027
	乙螨唑标准溶液
	1000μg/ml，1ml于甲醇要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	237.6
	标准物质质控样品及配套耗材

	1065
	WZ240607028
	甲醇中抗蚜威标准物质
	1000μg/mL,1mL于甲醇要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	237.6
	标准物质质控样品及配套耗材

	1066
	WZ240607029
	丙酮中顺式氯菊酯标准物质
	1000μg/mL,1mL于丙酮要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	364
	标准物质质控样品及配套耗材

	1067
	WZ240607030
	丙酮中反式氯菊酯标准物质
	1000μg/mL,1mL于丙酮要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	304
	标准物质质控样品及配套耗材

	1068
	WZ240611001
	HC-C18 SPE 小柱
	200mg,3ml
	国产品牌
	盒
	270
	标准物质质控样品及配套耗材

	1069
	WZ240611002
	Alumina-N中性氧化铝 SPE 小柱
	200mg,3mL
	国产品牌
	盒
	540
	标准物质质控样品及配套耗材

	1070
	WZ240611003
	碱性氧化铝/无水硫酸钠 SPE小柱(GB 5009.190-2014)
	2.5g/2g,6mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	盒
	675
	标准物质质控样品及配套耗材

	1071
	WZ240611004
	N-乙酰氨苯砜
	100mg/L于甲醇，1.2ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	728.4
	标准物质质控样品及配套耗材

	1072
	WZ240611005
	甲醇中氨苯砜-[D8]标准溶液
	100mg/L于甲醇，1.2ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	906
	标准物质质控样品及配套耗材

	1073
	WZ240611006
	黄曲霉毒素B1
	1ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	1242
	标准物质质控样品及配套耗材

	1074
	WZ240611007
	呕吐毒素
	1ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	1614
	标准物质质控样品及配套耗材

	1075
	WZ240611008
	T2毒素
	1ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	7482
	标准物质质控样品及配套耗材

	1076
	WZ240611009
	伏马毒素内标
	1ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	2529
	标准物质质控样品及配套耗材

	1077
	WZ240611010
	伏马毒素
	1ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	2215.98
	标准物质质控样品及配套耗材

	1078
	WZ240611011
	黄曲霉毒素总量
	1ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	1236
	标准物质质控样品及配套耗材

	1079
	WZ240611012
	玉米赤霉烯酮
	1ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	1261.03
	标准物质质控样品及配套耗材

	1080
	WZ240614031
	吡氟氯禾灵
	100mg要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	485
	标准物质质控样品及配套耗材

	1081
	WZ240615002
	5-羟基噻苯咪唑
	100mg/L于甲醇，1.2ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	390
	标准物质质控样品及配套耗材

	1082
	WZ240616002
	泰妙菌素
	50mg要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	397.9
	标准物质质控样品及配套耗材

	1083
	WZ240616003
	氯丙嗪-【D6】
	100mg/L于甲醇，1.2ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	360
	标准物质质控样品及配套耗材

	1084
	WZ240617008
	HC-C18 SPE 小柱
	3cc ，500mg，50支/盒
	国产品牌
	盒
	370
	标准物质质控样品及配套耗材

	1085
	WZ240617009
	Alumina-N 中性氧化铝 SPE 小柱
	1g，6mL/支，30 支/盒
	国产品牌
	盒
	230
	标准物质质控样品及配套耗材

	1086
	WZ240617012
	二氯甲烷中环氧氯丙烷溶液标准物质
	1000μg/mL  2mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	222
	标准物质质控样品及配套耗材

	1087
	WZ240617013
	纳氏试剂(HgCl2-KI-KOH)
	100mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	250
	标准物质质控样品及配套耗材

	1088
	WZ240617016
	Na2SO4 无水硫酸钠 SPE 小柱
	6g,10mL，20支/盒
	国产品牌
	盒
	720
	标准物质质控样品及配套耗材

	1089
	WZ240618008
	Poly-Sery HLB Pro SPE 小柱
	200mg,6mL,30支/盒
	国产品牌
	盒
	810
	标准物质质控样品及配套耗材

	1090
	WZ240618009
	C18固相萃取柱
	1g，6ml
	国产品牌
	盒
	372
	标准物质质控样品及配套耗材

	1091
	WZ240618010
	PSA/C18 Clean Up Tube
	100mg MgSO4,50 mg PSA， 100mg C18,2mL
	国产品牌
	盒
	390
	标准物质质控样品及配套耗材

	1092
	WZ240618011
	Dispersive SPE MgSO4 Extraction Pouch
	magnesiu m sulfate 6g, sodium acetate 1.5g
	国产品牌
	盒
	234
	标准物质质控样品及配套耗材

	1093
	WZ240618014
	高效氟吡甲禾灵
	50mg/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	204
	标准物质质控样品及配套耗材

	1094
	WZ240618016
	正庚烷
	1g要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	480
	标准物质质控样品及配套耗材

	1095
	WZ240618017
	SCX 强阳离子交 换 SPE 小柱
	500mg,6mL,30支/盒
	国产品牌
	盒
	1599.6
	标准物质质控样品及配套耗材

	1096
	WZ240618018
	辣椒粉成分分析标准物质
	20g/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	1632
	标准物质质控样品及配套耗材

	1097
	WZ240625006
	乙腈中氟唑菌酰胺标准溶液
	1000mg/L于乙腈要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	92.4
	标准物质质控样品及配套耗材

	1098
	WZ240625007
	钾（K）标准溶液
	1000μg/mL溶于H2O，50mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	75.42
	标准物质质控样品及配套耗材

	1099
	WZ240625008
	二氯吡啶酸
	100mg/L于乙腈，1ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	528
	标准物质质控样品及配套耗材

	1100
	WZ240626009
	PHE苯基 SPE 小柱
	500mg,3mL,50支/盒
	国产品牌
	盒
	744
	标准物质质控样品及配套耗材

	1101
	WZ240626010
	玻璃纤维滤纸GF/H
	Φ110mm*1.5μm颗粒截留
	国产品牌
	盒
	1240
	标准物质质控样品及配套耗材

	1102
	WZ240702002
	2，4-滴（2，4-D）
	100mg/L于甲醇，1ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	33.6
	标准物质质控样品及配套耗材

	1103
	WZ240702003
	2，4，6-三氯苯酚（2，4，6-TCP）
	100mg/L于正己烷，1ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	27.42
	标准物质质控样品及配套耗材

	1104
	WZ240702004
	2，4，6-三氯苯酚
	1000mg/L于甲醇，2ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	435.6
	标准物质质控样品及配套耗材

	1105
	WZ240703001
	DHK-GBW11110煤物理特性和化学成分分析标准物质
	50g/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	500
	标准物质质控样品及配套耗材

	1106
	WZ240703002
	CDHK-GBW11113煤物理特性和化学成分分析标准物质
	50g/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	3960
	标准物质质控样品及配套耗材

	1107
	WZ240704001
	HC-C18 QuEChERS专用超洁净填料
	40-63μm，1000 g/瓶
	国产品牌
	瓶
	5064
	标准物质质控样品及配套耗材

	1108
	WZ240704002
	聚氯乙烯中邻苯二甲酸酯标准物质
	20g/瓶要求符合CRM
	国产品牌
	瓶
	3064.8
	标准物质质控样品及配套耗材

	1109
	WZ240704003
	聚氯乙烯中邻苯二甲酸酯标准物质
	20g/瓶要求符合CRM
	国产品牌
	瓶
	2341.48
	标准物质质控样品及配套耗材

	1110
	WZ240704005
	CTI-DQ-02019 PVC中DBP、BBP、DEHP质控样品
	5g/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	1143.6
	标准物质质控样品及配套耗材

	1111
	WZ240704007
	正己烷中17种邻苯二甲酸酯混标10μg/mL
	2mL/支要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	1250
	标准物质质控样品及配套耗材

	1112
	WZ240704008
	正己烷中邻苯二甲酸二异壬酯
	2mL/支要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	520.8
	标准物质质控样品及配套耗材

	1113
	WZ240704009
	6种玉米赤霉醇类药物混标(农业部1025号公告-19-2008/SN/T3235-2012分组)
	10mg/L于甲醇，1.2ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	425.08
	标准物质质控样品及配套耗材

	1114
	WZ240704010
	水中咖啡因
	1mg/mL, 1mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	1185
	标准物质质控样品及配套耗材

	1115
	WZ240704011
	强力霉素盐酸盐半乙醇半水合物
	1000mg/L于甲醇（以多西环素计），1.2ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	764.4
	标准物质质控样品及配套耗材

	1116
	WZ240704012
	有机肥中有机质质量控制物质
	50g瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	765
	标准物质质控样品及配套耗材

	1117
	WZ240705002
	工业硅
	50g/瓶
	国产品牌
	瓶
	840
	标准物质质控样品及配套耗材

	1118
	WZ240705004
	饲料中铜、锌、铁、锰混合质控样
	30g/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	3900
	标准物质质控样品及配套耗材

	1119
	WZ240706001
	PSA QuEChERS专用填料
	1000 g/瓶
	国产品牌
	瓶
	4644
	标准物质质控样品及配套耗材

	1120
	WZ240706002
	2，3-二溴丙酰胺 1000mg/L于乙酸乙酯
	1000mg/L于乙酸乙酯，2ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	249.6
	标准物质质控样品及配套耗材

	1121
	WZ240709001
	六氯苯
	100mg/瓶，99.7%要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	121.21
	标准物质质控样品及配套耗材

	1122
	WZ240716010
	呋喃唑酮代谢物，AOZ
	100mg/L要求符合CRM
	国产品牌
	支
	108
	标准物质质控样品及配套耗材

	1123
	WZ240719001
	dSPE分散固相萃取纯化管(EN 15662：含脂肪和蜡状物的果蔬)
	900mgMgSO4,150mgPSA,150mgC18,15mL，25支/盒要求符合CRM或RM
	国产品牌
	盒
	435.6
	标准物质质控样品及配套耗材

	1124
	WZ240722002
	砷甜菜碱溶液标准物质
	2mL/支要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	450
	标准物质质控样品及配套耗材

	1125
	WZ240722004
	dSPE萃取管(AOAC 2007.01)
	4g硫酸镁,1g乙酸钠,铝箔袋，50/pkg要求符合CRM或RM
	国产品牌
	盒
	203
	标准物质质控样品及配套耗材

	1126
	WZ240722005
	乙二胺四乙酸二钠二水合物
	250mg要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	374
	标准物质质控样品及配套耗材

	1127
	WZ240723006
	二硫化碳中的8种苯系物
	1000mg/L，1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	936
	标准物质质控样品及配套耗材

	1128
	WZ240724002
	甲醇中N-亚硝基二甲胺-D6
	1000mg/L于甲醇，1ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	1050
	标准物质质控样品及配套耗材

	1129
	WZ240724003
	乙醇中4种维生素混标溶液
	1000μg/mL,1mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	952
	标准物质质控样品及配套耗材

	1130
	WZ240724004
	甲醇中N-亚硝基二甲胺标准溶液
	1000mg/L于甲醇，1ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	1296
	标准物质质控样品及配套耗材

	1131
	WZ240724005
	锌精矿成分标准物质（GSO-7a）
	50g/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	1145
	标准物质质控样品及配套耗材

	1132
	WZ240724009
	IC-Guard RP 净化小柱
	1mL，50支/盒
	国产品牌
	盒
	1080
	标准物质质控样品及配套耗材

	1133
	WZ240725002
	蜡样芽孢杆菌分析质控样
	真空西林瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	1120
	标准物质质控样品及配套耗材

	1134
	WZ240725004
	辛基酚标准品（OP，CAS号140-66-9，纯度≥97%）
	/要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	88.15
	标准物质质控样品及配套耗材

	1135
	WZ240725005
	壬基酚标准品（NP，CAS号25154-52-3，优级纯）
	/要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	171.6
	标准物质质控样品及配套耗材

	1136
	WZ240725006
	辛基酚聚氧乙烯醚标准品（OPnEO，CAS号9002-93-1,平均聚合度n=9，工业级）
	100mg要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	396
	标准物质质控样品及配套耗材

	1137
	WZ240725007
	壬基酚聚氧乙烯醚标准品（NPnEO，CAS号9016-45-9,平均聚合度n=9，纯度≥99%）
	/要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	206.6
	标准物质质控样品及配套耗材

	1138
	WZ240727001
	草灭特
	1000mg/L 于丙酮， 1.2ml 1支要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	133.7
	标准物质质控样品及配套耗材

	1139
	WZ240727002
	敌草腈
	1000mg/L 于丙酮， 1.2ml 1支要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	71.31
	标准物质质控样品及配套耗材

	1140
	WZ240727003
	嗪草酮（草克净，塞克津）
	100mg/L 于丙酮， 1ml 1支要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	108.42
	标准物质质控样品及配套耗材

	1141
	WZ240727004
	速灭磷（注意CAS：7786-34-7，含量＞5%是剧毒）
	1000mg/L 于丙酮， 1ml 1支要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	95
	标准物质质控样品及配套耗材

	1142
	WZ240727005
	四氯杀螨砜（三氯杀螨砜，滴滴 恩，四氯二苯砜）
	100mg/L 于正己 烷，1ml 1 支要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	81.9
	标准物质质控样品及配套耗材

	1143
	WZ240727006
	胺菊酯
	1000mg/L 于正己 烷，1ml 1 支要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	109.2
	标准物质质控样品及配套耗材

	1144
	WZ240727007
	杀螨酯
	1000mg/L 于正己 烷，1.2ml 1支要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	170.04
	标准物质质控样品及配套耗材

	1145
	WZ240727008
	硫敌草
	1000mg/L 于丙酮， 1.2ml 1支要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	138.8
	标准物质质控样品及配套耗材

	1146
	WZ240729007
	胺丙畏
	1000mg/L 于丙酮， 1.2ml 1支要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	86
	标准物质质控样品及配套耗材

	1147
	WZ240729008
	苯霜灵、酰胺菌酯、灭菌安、苯那 拉斯尔
	100mg/L 于甲醇， 1ml 1支要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	46.8
	标准物质质控样品及配套耗材

	1148
	WZ240729009
	氟节胺
	100mg/L 于甲醇， 1ml 1支要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	46
	标准物质质控样品及配套耗材

	1149
	WZ240729010
	七氟菊酯
	100mg/L 于甲苯， 1.2ml 1支要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	108
	标准物质质控样品及配套耗材

	1150
	WZ240729011
	哒嗪硫磷
	1000mg/L于丙酮，1.2ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	95
	标准物质质控样品及配套耗材

	1151
	WZ240729012
	甲苯中烯禾啶标准溶液
	100mg/L于甲苯,1.2ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	163.8
	标准物质质控样品及配套耗材

	1152
	WZ240729013
	野麦畏
	1000mg/L于甲醇，1.2ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	982.8
	标准物质质控样品及配套耗材

	1153
	WZ240731009
	甲苯中磷酸三苯酯-[D15]标准溶液
	1000mg/L于甲苯,1.2ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	1126.8
	标准物质质控样品及配套耗材

	1154
	WZ240731015
	23种磺胺混标(GB/T 21316-2007)
	100mg/L于乙腈，1ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	919.7
	标准物质质控样品及配套耗材

	1155
	WZ240731016
	20种喹诺酮类药物混标(GB31657.2-2021)
	100mg/L于甲醇，1.2ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	550
	标准物质质控样品及配套耗材

	1156
	WZ240802002
	5种元素混标 GNM-M050831-2013 (铈钴锂铊钇)
	10.0μg/mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	1128
	标准物质质控样品及配套耗材

	1157
	WZ240803001
	1000ug/mL 21种酚类混标（HJ 711-2014）
	1000ug/mL于甲醇，1mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	1500
	标准物质质控样品及配套耗材

	1158
	WZ240803002
	1000μg/mL  23种有机氯混标
	1000μg/mL于正己烷:丙酮，1mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	2372
	标准物质质控样品及配套耗材

	1159
	WZ240803003
	1000μg/mL有机氯内标物混标（HJ 835-2017， HJ 900， HJ 912-2017）
	1000μg/mL于丙酮:正己烷，1mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	525.6
	标准物质质控样品及配套耗材

	1160
	WZ240803004
	1000μg/mL有机氯替代物混标129(HJ 835-2017， HJ 912-2017)
	1000μg/mL于丙酮:正己烷，1mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	1668
	标准物质质控样品及配套耗材

	1161
	WZ240803005
	100ug/mL 10种除虫菊酯类混标(HJ 963-2018/HJ1023-2019)
	100ug/mL于己烷，1ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	1361.42
	标准物质质控样品及配套耗材

	1162
	WZ240803006
	2mL样品瓶（本色PP），9mm，11.6×32mm
	100只/盒
	国产品牌
	盒
	3000
	标准物质质控样品及配套耗材

	1163
	WZ240803043
	19种有机磷混标组分A(HJ 963-2018/HJ1023-2019)
	1ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	3216
	标准物质质控样品及配套耗材

	1164
	WZ240803044
	18种有机磷混标组分B(HJ 963-2018/HJ1023-2019)
	100ug/mL于正己烷，1ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	3281.12
	标准物质质控样品及配套耗材

	1165
	WZ240803045
	标准品/二氯甲烷/苯中64种SVOC混标/64种半挥发性有机物混标/HJ 951-2018
	支要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	1029.6
	标准物质质控样品及配套耗材

	1166
	WZ240803046
	1000μg/mL 6种替代物混标HJ 951-2018
	1000μg/mL于丙酮/二氯甲烷，1mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	967.2
	标准物质质控样品及配套耗材

	1167
	WZ240803047
	1000μg/mLVOC SVOCs内标物混标HJ 951-2018
	1000μg/mL于丙酮/二氯甲烷，1mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	1163
	标准物质质控样品及配套耗材

	1168
	WZ240803048
	用于GB 5085.3-2007 附录O 混标
	/要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	804
	标准物质质控样品及配套耗材

	1169
	WZ240803049
	适用于GB 5085.3-2007 附录K 混标
	/要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	744
	标准物质质控样品及配套耗材

	1170
	WZ240807001
	水中二氯乙酸
	1000μg/mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	48.97
	标准物质质控样品及配套耗材

	1171
	WZ240807002
	水中三氯乙酸
	1000μg/mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	129.6
	标准物质质控样品及配套耗材

	1172
	WZ240807003
	重铬酸钾-铬酸钾（四甲基联苯胺比色法）溶液标准物质
	50mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	234
	标准物质质控样品及配套耗材

	1173
	WZ240808006
	2mL螺纹口自动进样瓶(去活、棕色玻璃、带 书写刻度和logo)
	9mm,11.6x32mm,100 只/盒
	国产品牌
	盒
	1004.4
	标准物质质控样品及配套耗材

	1174
	WZ240808007
	内环氧七氯A标准品
	10mg/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	1566
	标准物质质控样品及配套耗材

	1175
	WZ240813003
	饲料中铅镉总砷标准物质
	60g瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	870.48
	标准物质质控样品及配套耗材

	1176
	WZ240813003
	饲料中铅、镉、总砷标准物质
	60g/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	1600
	标准物质质控样品及配套耗材

	1177
	WZ240813004
	4种苏丹红混标(GB/T19681)
	100mg/L于正己烷，1.2ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	648
	标准物质质控样品及配套耗材

	1178
	WZ240815020
	PRS丙磺酸 SPE 小柱
	500MG 3ML,50/PK
	国产品牌
	盒
	810
	标准物质质控样品及配套耗材

	1179
	WZ240816002
	甲醇中维生素A标准溶液
	1000mg/L于甲醇，1.2ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	324
	标准物质质控样品及配套耗材

	1180
	WZ240816003
	维生素D2(6，19，19-[D3])
	10mg/L于乙醇，1.2ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	368
	标准物质质控样品及配套耗材

	1181
	WZ240816004
	l甲醇中甲睾酮-[D3]标准溶液
	100mg/L于甲醇，1.2ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	313.2
	标准物质质控样品及配套耗材

	1182
	WZ240816005
	4种香兰素和香豆素混标(GB5009.284-2021)
	1000mg/L于0.1%甲酸甲醇溶液，1.2ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	1110
	标准物质质控样品及配套耗材

	1183
	WZ240816006
	4种香兰素和香豆素内标混标(GB5009.284-2021)
	100mg/L于0.1%甲酸甲醇溶液，1.2mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	1143
	标准物质质控样品及配套耗材

	1184
	WZ240816007
	灭螨醌
	50mg/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	2084.4
	标准物质质控样品及配套耗材

	1185
	WZ240816008
	羟基灭螨醌
	10mg/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	3260
	标准物质质控样品及配套耗材

	1186
	WZ240820001
	萘丙胺
	100mg/L于丙酮，1.2ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	79
	标准物质质控样品及配套耗材

	1187
	WZ240820002
	甲醇中茅草枯标准溶液
	100mg/L于甲醇，1.2ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	3240
	标准物质质控样品及配套耗材

	1188
	WZ240823002
	3-羟基克百威-D3
	98%atomD，5mg要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	5600
	标准物质质控样品及配套耗材

	1189
	WZ240823003
	克百威-[D3]
	10mg要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	918.23
	标准物质质控样品及配套耗材

	1190
	WZ240823004
	噻虫胺-[D3]
	10mg要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	3192
	标准物质质控样品及配套耗材

	1191
	WZ240823005
	噻虫嗪D4
	10mg要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	4276
	标准物质质控样品及配套耗材

	1192
	WZ240823006
	吡虫啉-[D4]
	1mg要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	395
	标准物质质控样品及配套耗材

	1193
	WZ240823007
	脱氢乙酸
	1000mg/L于乙腈，1ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	506.4
	标准物质质控样品及配套耗材

	1194
	WZ240823008
	甲醇中诺氟沙星-[D5]标准溶液
	100mg/L于甲醇，1.2ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	571.2
	标准物质质控样品及配套耗材

	1195
	WZ240823009
	17α-羟孕酮-[D8]
	1mg要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	975.6
	标准物质质控样品及配套耗材

	1196
	WZ240823010
	黄体酮-[D9]
	1mg要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	995.36
	标准物质质控样品及配套耗材

	1197
	WZ240827001
	丁硫克百威
	250mg要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	405.49
	标准物质质控样品及配套耗材

	1198
	WZ240827002
	5种糖类混标(GB5009.8)
	20000mg/L于乙腈：水（3：7），10ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	347
	标准物质质控样品及配套耗材

	1199
	WZ240827012
	水中亚氯酸盐质控样品
	0.5μg/mL（稀释后），20mL/支要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	68
	标准物质质控样品及配套耗材

	1200
	WZ240827013
	水中氯酸盐质控样品
	0.5μg/mL（稀释后），20mL/支要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	538.8
	标准物质质控样品及配套耗材

	1201
	WZ240828011
	外环氧七氯B
	10mg要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	636
	标准物质质控样品及配套耗材

	1202
	WZ240829004
	新红
	100mg/L要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	436.2
	标准物质质控样品及配套耗材

	1203
	WZ240902006
	39种农药混标(GB23200.121-2021，第一组) RM
	100mg/L于乙腈，1.2ml 1支要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	1056
	标准物质质控样品及配套耗材

	1204
	WZ240902008
	黄铁矿
	50g/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	3396
	标准物质质控样品及配套耗材

	1205
	WZ240902009
	酸性红
	1ml, 1000μg/mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	48
	标准物质质控样品及配套耗材

	1206
	WZ240902010
	诱惑红
	5mL, 1000μg/mL要求符合CRM
	国产品牌
	瓶
	50.4
	标准物质质控样品及配套耗材

	1207
	WZ240902011
	喹啉黄
	1.2mL,1000μg/mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	1350
	标准物质质控样品及配套耗材

	1208
	WZ240903001
	饲料中氟化物分析质控样（MCS-20155）
	30g/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	800
	标准物质质控样品及配套耗材

	1209
	WZ240904001
	DSS-1土壤成分分析标准物质
	70g/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	643.98
	标准物质质控样品及配套耗材

	1210
	WZ240904002
	DSS-2土壤成分分析标准物质
	70g/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	643.98
	标准物质质控样品及配套耗材

	1211
	WZ240904003
	DSS-3土壤成分分析标准物质
	70g/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	643.98
	标准物质质控样品及配套耗材

	1212
	WZ240904004
	甲醇中培氟沙星- D5溶液
	100μg/ mL,1mL 1支要求符合CRM或RM
	国产品牌
	1
	327.14
	标准物质质控样品及配套耗材

	1213
	WZ240904005
	诺氟沙星
	1000mg/L于 甲醇，1.2ml 1 支要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	374.4
	标准物质质控样品及配套耗材

	1214
	WZ240904006
	甲醇中诺氟沙星- [D8]标准溶液
	100mg/L于甲醇,1.2ml 1支要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	381.98
	标准物质质控样品及配套耗材

	1215
	WZ240904007
	盐酸洛美沙星
	1000mg/L于 甲醇，1.2ml 1 支要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	585
	标准物质质控样品及配套耗材

	1216
	WZ240904008
	洛美沙星-[D5]
	100mg/L于甲 醇，1.2ml 1支要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	510
	标准物质质控样品及配套耗材

	1217
	WZ240904009
	氧氟沙星
	1000mg/L于 甲醇，1.2ml 1 支要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	124.8
	标准物质质控样品及配套耗材

	1218
	WZ240904010
	甲醇中盐酸氧氟沙 星-D3标准溶液
	100mg/L于甲醇，1.2ml 1支要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	306
	标准物质质控样品及配套耗材

	1219
	WZ240904011
	磺胺间甲氧嘧啶
	1000mg/L于 甲醇，1.2ml 1 支要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	122.4
	标准物质质控样品及配套耗材

	1220
	WZ240904012
	甲醇中磺胺间甲氧 嘧啶-[13C6]标准溶液
	10mg/L于甲醇，1.2ml 1支要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	54
	标准物质质控样品及配套耗材

	1221
	WZ240904013
	磺胺二甲嘧啶
	1000mg/L于 甲醇，1ml 1支要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	408
	标准物质质控样品及配套耗材

	1222
	WZ240904014
	磺胺二甲嘧啶-[D4]
	100mg/L于甲 醇，1.2ml 1支要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	476
	标准物质质控样品及配套耗材

	1223
	WZ240904015
	甲醇中磺胺甲恶唑标准溶液
	100mg/L于甲 醇，1.2ml 1支要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	273
	标准物质质控样品及配套耗材

	1224
	WZ240904016
	甲醇中磺胺甲恶唑- [13C6]标准溶液
	100mg/L于甲 醇，1.2ml 1支要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	222.82
	标准物质质控样品及配套耗材

	1225
	WZ240904017
	甲醇中磺胺多辛标准溶液
	100mg/L于甲 醇，1.2ml 1支要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	124.8
	标准物质质控样品及配套耗材

	1226
	WZ240904018
	磺胺邻二甲氧基嘧 啶-[D3]
	100mg/L于甲醇，1.2ml 1支要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	127.33
	标准物质质控样品及配套耗材

	1227
	WZ240904019
	磺胺间二甲氧嘧啶 （磺胺地索辛，磺 胺二甲氧哒嗪）
	100mg/L于乙腈，1ml 1支要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	216
	标准物质质控样品及配套耗材

	1228
	WZ240904020
	磺胺间二甲氧基嘧啶-[D6]
	100mg/L于甲 醇，1.2ml 1支要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	631.2
	标准物质质控样品及配套耗材

	1229
	WZ240904021
	DSS-4土壤成分分析标准物质
	70g/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	643.98
	标准物质质控样品及配套耗材

	1230
	WZ240904022
	DSS-5土壤成分分析标准物质
	70g/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	643.98
	标准物质质控样品及配套耗材

	1231
	WZ240904023
	DSS-6土壤成分分析标准
	70g/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	643.98
	标准物质质控样品及配套耗材

	1232
	WZ240904024
	DSS-7土壤成分分析标准物质
	70g/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	643.98
	标准物质质控样品及配套耗材

	1233
	WZ240904025
	DSS-8土壤成分分析标准物质
	70g/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	643.98
	标准物质质控样品及配套耗材

	1234
	WZ240904026
	四螨嗪
	1000mg/L于 丙酮，1ml 1支要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	124.02
	标准物质质控样品及配套耗材

	1235
	WZ240904027
	甲醇中螺虫乙酯标 准溶液 标准物质
	1000mg/L于 甲醇,1.2ml 1支要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	349.44
	标准物质质控样品及配套耗材

	1236
	WZ240904028
	丙酮中甲基毒死蜱 标准物质
	1000μg/ mL,1mL于丙酮 1支要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	285.21
	标准物质质控样品及配套耗材

	1237
	WZ240904029
	乙腈中咪鲜胺-脱氨 基咪唑标准溶液
	1000mg/L于 乙腈，1.2ml 1 支要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	191.64
	标准物质质控样品及配套耗材

	1238
	WZ240904030
	呋虫胺
	1000mg/L，要求符合CRM
	国产品牌
	支
	107.52
	标准物质质控样品及配套耗材

	1239
	WZ240904031
	甲醇中克螨特（炔 螨特）溶液
	1000mg/L，要求符合CRM
	国产品牌
	支
	112
	标准物质质控样品及配套耗材

	1240
	WZ240904032
	抑霉唑
	100μg/ mL≥1ml甲醇 1支要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	270
	标准物质质控样品及配套耗材

	1241
	WZ240909004
	MIP-SDR 苏丹红专用 SPE 小柱
	500mg,6mL
	国产品牌
	盒
	275.47
	标准物质质控样品及配套耗材

	1242
	WZ240910001
	苏丹红混标溶液标准物质
	100μg/mL，5ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	320
	标准物质质控样品及配套耗材

	1243
	WZ240910002
	水中新红标准溶液
	1000mg/L 于水，1ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	2880
	标准物质质控样品及配套耗材

	1244
	WZ240911002
	饮料/饮品中亮蓝、柠檬黄、胭脂红定量分析质控样品
	100mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	1260
	标准物质质控样品及配套耗材

	1245
	WZ240911003
	26种偶氮染料混标（GB/T17592）
	1000mg/L，1mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	855
	标准物质质控样品及配套耗材

	1246
	WZ240911008
	甲醇中红霉素[13C，D3]标准溶液
	100mg/L于甲醇要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	612.15
	标准物质质控样品及配套耗材

	1247
	WZ240913001
	NH2氨基固相萃取柱
	500mg，6ml，30支/盒
	国产品牌
	盒
	304
	标准物质质控样品及配套耗材

	1248
	WZ240913002
	Si 硅胶SPE小柱
	200㎎/3mL，50支/盒
	国产品牌
	盒
	257
	标准物质质控样品及配套耗材

	1249
	WZ240919036
	7种邻苯二甲酸酯混标（GB/T 22048-2022）
	1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	544
	标准物质质控样品及配套耗材

	1250
	WZ240919037
	7种邻苯二甲酸酯质控样品（固体材料颗粒，GB/T22048-2022）
	10g/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	4750
	标准物质质控样品及配套耗材

	1251
	WZ240921001
	甲醇中诺氟沙星
	100μg/ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	54
	标准物质质控样品及配套耗材

	1252
	WZ240923059
	D-(+)葡萄糖
	1g要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	150
	标准物质质控样品及配套耗材

	1253
	WZ240926007
	土壤标准物质-ASA19a
	500g/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	3125
	标准物质质控样品及配套耗材

	1254
	WZ240926009
	土壤标准物质-ASA24
	500g/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	2520
	标准物质质控样品及配套耗材

	1255
	WZ240926010
	土壤标准物质-ASA20a
	500g/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	3125
	标准物质质控样品及配套耗材

	1256
	WZ240926011
	土壤标准物质-ASA20a
	500g/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	3125
	标准物质质控样品及配套耗材

	1257
	WZ240927005
	D-(-)-果糖
	1g要求符合CRM或RM
	国产品牌
	在
	124.8
	标准物质质控样品及配套耗材

	1258
	WZ240927006
	蔗糖
	1g要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	176
	标准物质质控样品及配套耗材

	1259
	WZ240927007
	麦芽糖
	1g要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	276
	标准物质质控样品及配套耗材

	1260
	WZ241008005
	GB/T 20769-2008农药混标套餐
	450种农药/套要求符合CRM或RM
	国产品牌
	套
	14299.2
	标准物质质控样品及配套耗材

	1261
	WZ241009001
	恩诺沙星-D5
	1mg要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	574
	标准物质质控样品及配套耗材

	1262
	WZ241009002
	卡巴氧
	100mg要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	1212
	标准物质质控样品及配套耗材

	1263
	WZ241009003
	恩氟沙星
	100mg要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	1324
	标准物质质控样品及配套耗材

	1264
	WZ241009004
	盐酸强力霉素
	100mg要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	83.25
	标准物质质控样品及配套耗材

	1265
	WZ241009005
	盐酸土霉素
	250mg要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	856
	标准物质质控样品及配套耗材

	1266
	WZ241009006
	甲醇中氯霉素溶液标准物质
	1mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	125
	标准物质质控样品及配套耗材

	1267
	WZ241009007
	氯霉素
	1ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	34.8
	标准物质质控样品及配套耗材

	1268
	WZ241009008
	甲醇中氯霉素
	1.2mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	25
	标准物质质控样品及配套耗材

	1269
	WZ241009009
	乙腈中氯霉素-D5
	1.2mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	2479
	标准物质质控样品及配套耗材

	1270
	WZ241009010
	甲醇中氯霉素-D5溶液
	1mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	636.64
	标准物质质控样品及配套耗材

	1271
	WZ241009014
	标准物质/27种混合标准溶液-银铝砷钡被钙镉钴铬铯铜铁镓钾锂镁锰钠镍铅铷硒锶钛铀钒锌Ag,Al,As,Ba,Be,Ca,Cd,Co,Cr,Cs,Cu,Fe, Ga.K.Li, Mg, h, Na, Ni, Pb, Rb, Se, Sr, Ti, u, V, Zn
	100 μg/m, 100ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	套
	4032
	标准物质质控样品及配套耗材

	1272
	WZ241011001
	2,4-二甲基苯基甲酰胺
	100mg要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	231.4
	标准物质质控样品及配套耗材

	1273
	WZ241011004
	氨苄西林三水合物|Ampicillin
	100mg要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	712
	标准物质质控样品及配套耗材

	1274
	WZ241011006
	五氯酚钠
	100mg/L,1ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	918.6
	标准物质质控样品及配套耗材

	1275
	WZ241012009
	联苯肼酯
	1000mg/L于甲醇，1ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	110.4
	标准物质质控样品及配套耗材

	1276
	WZ241012010
	烟酸
	1g要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	233
	标准物质质控样品及配套耗材

	1277
	WZ241014001
	青霉素G钠盐
	100mg要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	270
	标准物质质控样品及配套耗材

	1278
	WZ241014003
	甲醇中的7种苯系物
	50mg/L，2mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	122.43
	标准物质质控样品及配套耗材

	1279
	WZ241018001
	乙酸乙酯中34种增塑剂混标
	1000mg/L，1.2mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	991
	标准物质质控样品及配套耗材

	1280
	WZ241018012
	磺胺甲基嘧啶
	100mg要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	1200
	标准物质质控样品及配套耗材

	1281
	WZ241018013
	磺胺甲恶唑
	250mg要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	352.6
	标准物质质控样品及配套耗材

	1282
	WZ241018014
	磺胺异恶唑
	250mg要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	432
	标准物质质控样品及配套耗材

	1283
	WZ241018015
	磺胺噻唑
	250mg要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	537.6
	标准物质质控样品及配套耗材

	1284
	WZ241018016
	甲醇中环丙沙星溶液标准物质
	100 mg/L,1mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	486
	标准物质质控样品及配套耗材

	1285
	WZ241018017
	甲醇中环丙沙星-D8同位素
	100 mg/L, 1mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	179
	标准物质质控样品及配套耗材

	1286
	WZ241018018
	标准品/4种阿苯达唑类物质/GB31658.11-2021
	10mg*4支/套要求符合CRM或RM
	国产品牌
	套
	685.61
	标准物质质控样品及配套耗材

	1287
	WZ241022002
	甲醇中2,4-二甲基苯胺-D6溶液
	100μg/mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	979.44
	标准物质质控样品及配套耗材

	1288
	WZ241023003
	Poly-Sery PSD 聚苯乙烯二乙烯苯SPE柱
	250mg，6mL，30支/盒
	国产品牌
	盒
	960
	标准物质质控样品及配套耗材

	1289
	WZ241024001
	氰化物质控标准溶液
	71.7ug/L,20mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	350.4
	标准物质质控样品及配套耗材

	1290
	WZ241024002
	（CH4O3S）甲基磺酸溶液标准物质
	1000ug/mL，50mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	325
	标准物质质控样品及配套耗材

	1291
	WZ241024005
	酸性红（偶氮玉红）溶液标准物质
	1000μg/mL，5ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	274.8
	标准物质质控样品及配套耗材

	1292
	WZ241024006
	新红溶液标准物质
	1000μg/mL，5ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	180
	标准物质质控样品及配套耗材

	1293
	WZ241028004
	5种药物混标溶液 (2022/2021 国抽食品， BJS 201802 方法BIS 201802，DB 31/2010-201 2&2023 国抽 食品， BJS201802 方法)
	盐酸罂粟碱1 ug/mL，吗啡 50ug/mL， 可待因 50ug/mL， 盐酸那可丁1 ug/mL，蒂 巴因1 ug/mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	套
	3746.36
	标准物质质控样品及配套耗材

	1294
	WZ241030002
	淫羊藿苷
	20mg要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	3672
	标准物质质控样品及配套耗材

	1295
	WZ241030017
	环丙沙星
	100mg要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	239.96
	标准物质质控样品及配套耗材

	1296
	WZ241105005
	水中磷酸根溶液标准物质
	1000mg/L，50mL要求符合CRM
	国产品牌
	支
	294
	标准物质质控样品及配套耗材

	1297
	WZ241105006
	抑草蓬
	1000mg/L要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	260
	标准物质质控样品及配套耗材

	1298
	WZ241105007
	十一烷酸甘油三酯(C11:0)
	50mg要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	1856
	标准物质质控样品及配套耗材

	1299
	WZ241105008
	二十二碳六烯酸甲酯
	50mg要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	2131
	标准物质质控样品及配套耗材

	1300
	WZ241105009
	亚麻酸甲酯
	100mg要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	1360.8
	标准物质质控样品及配套耗材

	1301
	WZ241112004
	水中二氯乙酸质控样（20μg/mL）
	2mL/支要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	254.4
	标准物质质控样品及配套耗材

	1302
	WZ241112005
	水中三氯乙酸质控样（163.2μg/mL）
	2mL/支要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	79.58
	标准物质质控样品及配套耗材

	1303
	WZ241112006
	水中草甘膦质控样（805±7.49μg/L）
	1.5mL/支要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	274.24
	标准物质质控样品及配套耗材

	1304
	WZ241112007
	水中草甘膦质控样（2.15mg/L）
	1.2mL/支要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	336
	标准物质质控样品及配套耗材

	1305
	WZ241114007
	脱氢乙酸
	250mg要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	129.6
	标准物质质控样品及配套耗材

	1306
	WZ241120003
	乳糖
	1g要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	134
	标准物质质控样品及配套耗材

	1307
	WZ241120004
	木糖醇
	1g要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	342.8
	标准物质质控样品及配套耗材

	1308
	WZ241128002
	甲醇中丁硫克百威
	1000mg/L，要求符合CRM
	国产品牌
	瓶
	168
	标准物质质控样品及配套耗材

	1309
	WZ241202004
	双甲脒
	100μg/mL.要求符合CRM
	国产品牌
	在
	112
	标准物质质控样品及配套耗材

	1310
	WZ241202017
	水中二氯乙酸质控样
	/要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	87.6
	标准物质质控样品及配套耗材

	1311
	WZ241202018
	水中三氯乙酸质控样
	/要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	93.05
	标准物质质控样品及配套耗材

	1312
	WZ241203002
	标样/水质 4种阴离子混标/氟化物氯化物硫酸根硝酸根
	20mL/支（ 氟化物：1.40mg/L氯化物：6.86mg/L硫酸根：13.0mg/L硝酸根：1.57mg/L）要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	163
	标准物质质控样品及配套耗材

	1313
	WZ241204010
	吡唑醚菌酯-D6
	100mg/L于甲醇，1.2ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	2911
	标准物质质控样品及配套耗材

	1314
	WZ241205008
	甲醇中达氟沙星溶液标准物质
	1mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	1483.2
	标准物质质控样品及配套耗材

	1315
	WZ241205009
	甲醇中司帕沙星溶液标准物质
	1mL，100mg/L要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	360
	标准物质质控样品及配套耗材

	1316
	WZ241205010
	甲醇中氟罗沙星溶液标准物质
	1mL，100mg/L要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	125
	标准物质质控样品及配套耗材

	1317
	WZ241205011
	甲醇中氟甲喹溶液标准物质
	1mL，100mg/L要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	375
	标准物质质控样品及配套耗材

	1318
	WZ241209007
	92459a短链氯化石蜡标准溶液C10-C13/63%Cl
	100mg/L，1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	588
	标准物质质控样品及配套耗材

	1319
	WZ241209008
	甲基汞标液
	GBW08675 溶于甲醇 74.4±2.8 μg/g要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	685.61
	标准物质质控样品及配套耗材

	1320
	WZ241209009
	汞标液
	1000μg/mL 稀硝酸介质要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	840
	标准物质质控样品及配套耗材

	1321
	WZ241211007
	安谱26种偶氮染料混标（GB/T 17592）
	1000mg/L于乙腈，1mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	855
	标准物质质控样品及配套耗材

	1322
	WZ241212001
	矮壮素
	250mg要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	937
	标准物质质控样品及配套耗材

	1323
	WZ241212002
	虫螨腈
	100mg要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	1663
	标准物质质控样品及配套耗材

	1324
	WZ241212003
	四聚乙醛
	250mg要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	1069.8
	标准物质质控样品及配套耗材

	1325
	WZ241212004
	环氧七氯(顺式异构体B)
	10mg要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	776
	标准物质质控样品及配套耗材

	1326
	WZ241212005
	抑草蓬
	10mg要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	1220
	标准物质质控样品及配套耗材

	1327
	WZ241212006
	3-羟基克百威-D3
	100mg/L于甲醇，1.2ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	1821
	标准物质质控样品及配套耗材

	1328
	WZ241212007
	联苯肼酯
	50mg要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	2001
	标准物质质控样品及配套耗材

	1329
	WZ241218004
	（玉米粉）饲料中砷、汞、铬质控样品
	30g/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	1297.2
	标准物质质控样品及配套耗材

	1330
	WZ241218005
	（花生粕）饲料中汞质控样品
	30g/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	654
	标准物质质控样品及配套耗材

	1331
	WZ241219004
	2种甲苯咪唑及其代谢物内标混标/GB 31656.15-2022
	100μg/mL，1.2mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	512
	标准物质质控样品及配套耗材

	1332
	WZ241219005
	甲醇中3种甲苯咪唑及其代谢物混标/GB 31656.15-2022
	100μg/mL， 1.2mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	444
	标准物质质控样品及配套耗材

	1333
	WZ241220001
	吡丙醚
	1000μg/mL，1.2mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	222
	标准物质质控样品及配套耗材

	1334
	WZ241220002
	磺胺氯哒嗪
	250mg要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	776
	标准物质质控样品及配套耗材

	1335
	WZ241225001
	甲醇中氢化可的松-D3同位素
	10μg/mL, 1mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	497.4
	标准物质质控样品及配套耗材

	1336
	WZ241225002
	甜菊糖
	250mg/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	668.47
	标准物质质控样品及配套耗材

	1337
	WZ241225003
	己烷雌酚-[D6]
	1mg/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	4464
	标准物质质控样品及配套耗材

	1338
	WZ241225004
	Z，Z-双烯雌酚-[D2]
	1mg/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	2313.6
	标准物质质控样品及配套耗材

	1339
	WZ241225006
	环己烷中S-甲基苯并[1,2,3]噻二唑-7-硫代羧酸酯
	100mg/L于乙腈，1mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	1224
	标准物质质控样品及配套耗材

	1340
	WZ241225010
	食品添加剂咖啡因纯度标准物制质
	1mg/mL, 1mL/瓶  冷藏、避光、干燥条件下保存要求符合CRM
	国产品牌
	瓶
	1185
	标准物质质控样品及配套耗材

	1341
	WZ241227010
	毒死蜱标准物质
	1000ppm要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	564
	标准物质质控样品及配套耗材

	1342
	WZ241227011
	氯氰菊酯
	1000ppm要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	231.6
	标准物质质控样品及配套耗材

	1343
	WZ241227012
	甲醇中2,4’-三氯杀螨醇溶液
	1000μg/mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	1821
	标准物质质控样品及配套耗材

	1344
	WZ241227013
	甲醇中三氯杀螨醇溶液
	1000μg/mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	1260
	标准物质质控样品及配套耗材

	1345
	WZ241227014
	氧乐果标准物质
	1000ug/mL要求符合CRM
	国产品牌
	在
	364
	标准物质质控样品及配套耗材

	1346
	WZ241231001
	甜菊糖苷
	1000ppm要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	231.6
	标准物质质控样品及配套耗材

	1347
	WZ241231002
	丙硫克百威
	100ppm要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	101.4
	标准物质质控样品及配套耗材

	1348
	WZ241231003
	戊硝酚
	100ppm要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	63
	标准物质质控样品及配套耗材

	1349
	WZ250102001
	乙腈中消螨酚
	100μg/mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	113
	标准物质质控样品及配套耗材

	1350
	WZ250102002
	二氯甲烷中六氯酚
	100μg/mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	68
	标准物质质控样品及配套耗材

	1351
	WZ250102003
	2,3,6-三氯苯甲酸
	100μg/mL，1ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	55
	标准物质质控样品及配套耗材

	1352
	WZ250103029
	甲醇中睾酮溶液标准物质
	100mg/L,1 mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	375
	标准物质质控样品及配套耗材

	1353
	WZ250103030
	甲醇中勃地龙溶液标准物质
	1mL瓶冷藏、避光要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	375
	标准物质质控样品及配套耗材

	1354
	WZ250103031
	甲醇中诺龙溶液标准物质
	制备浓度1.0 mg/mL,U=2.0%(k=2)要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	375
	标准物质质控样品及配套耗材

	1355
	WZ250103032
	康力龙
	100mg要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	808
	标准物质质控样品及配套耗材

	1356
	WZ250103033
	睾酮-[D3]标准溶液
	100ug/ml,1ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	508.2
	标准物质质控样品及配套耗材

	1357
	WZ250103034
	大米/玉米中 CryIA(b）筛选基因--（阳性质粒）
	200μL/管要求符合CRM或RM
	国产品牌
	管
	2500
	标准物质质控样品及配套耗材

	1358
	WZ250108001
	呋虫胺-D3
	100mg/L,1ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	1680
	标准物质质控样品及配套耗材

	1359
	WZ250108002
	盐酸土霉素
	100ug/mL要求符合CRM
	国产品牌
	支
	1464
	标准物质质控样品及配套耗材

	1360
	WZ250108003
	四环素盐酸盐
	100mg要求符合CRM
	国产品牌
	瓶
	563
	标准物质质控样品及配套耗材

	1361
	WZ250108004
	盐酸金霉素
	250mg要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	543.6
	标准物质质控样品及配套耗材

	1362
	WZ250108005
	培氟沙星
	100mg要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	350.64
	标准物质质控样品及配套耗材

	1363
	WZ250108006
	甲醇中诺氟沙星-D5同位素
	100ug/mL,1mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	429.6
	标准物质质控样品及配套耗材

	1364
	WZ250108007
	20种喹诺酮类药物混标套装(GB31657.2-2021）
	100ug/mL,1mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	550
	标准物质质控样品及配套耗材

	1365
	WZ250108008
	强力霉素
	100ug/mL,1mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	613.2
	标准物质质控样品及配套耗材

	1366
	WZ250110003
	（玉米粉）饲料中砷、汞、铬质控样品
	30g/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	1836.45
	标准物质质控样品及配套耗材

	1367
	WZ250113006
	甲醇中氯化苦（三氯硝基甲烷）标准溶液 RM（注意CAS：76-06-2，主要成分质量比或体积比之和大于70%的混合物为剧毒）
	100mg/L，1ml 1支要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	1440
	标准物质质控样品及配套耗材

	1368
	WZ250113008
	水胺硫磷标准物质
	1000ug/mL要求符合CRM
	国产品牌
	瓶
	364
	标准物质质控样品及配套耗材

	1369
	WZ250113009
	噻虫啉-D4
	100μg/mL，1mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	952
	标准物质质控样品及配套耗材

	1370
	WZ250113014
	三氟羧草醚
	1.2mL，100μg/mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	732
	标准物质质控样品及配套耗材

	1371
	WZ250115010
	丙酮中16种半挥发性有机物混标400-1000mg/L(GB/T5750.8-2023 15.1)
	CDAA-M-629078-TZ-1.2ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	408
	标准物质质控样品及配套耗材

	1372
	WZ250116001
	乙腈中展青霉素溶液标准物质
	2ml，100 μg/mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	1375
	标准物质质控样品及配套耗材

	1373
	WZ250118001
	聚丙烯离心管(本色、尖底、红盖)
	50mL,25个/袋，500个/箱要求符合CRM或RM
	国产品牌
	箱
	1296
	标准物质质控样品及配套耗材

	1374
	WZ250118002
	聚丙烯离心管(本色、尖底、红盖)
	15mL，25个/袋，500个/箱要求符合CRM或RM
	国产品牌
	箱
	490
	标准物质质控样品及配套耗材

	1375
	WZ250120005
	（黄豆粕）饲料中钙、铜、铁、锰、钾、钠、锌质控样品
	30g/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	722.34
	标准物质质控样品及配套耗材

	1376
	WZ250207003
	甲醇中18种激素类内标混标/GB/T 21981-2008
	10μg/mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	10200
	标准物质质控样品及配套耗材

	1377
	WZ250210001
	氟苯尼考-D3
	1mg要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	8220
	标准物质质控样品及配套耗材

	1378
	WZ250210002
	氯霉素-D5
	10mg要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	5019.63
	标准物质质控样品及配套耗材

	1379
	WZ250212002
	阿苯哒唑-2-氨基砜
	10mg要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	571.2
	标准物质质控样品及配套耗材

	1380
	WZ250214001
	磷化物标准溶液（以磷化氢计）（注意CAS：7803-51-2，主要成分质量比或体积比之和大于70%的混合物为剧毒）
	1000ppm（以磷化氢计）,20mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	90
	标准物质质控样品及配套耗材

	1381
	WZ250220002
	克菌丹
	1000μg/mL要求符合CRM
	国产品牌
	瓶
	144
	标准物质质控样品及配套耗材

	1382
	WZ250220003
	氟乐灵
	1000μg/mL，1ml要求符合CRM
	国产品牌
	瓶
	55
	标准物质质控样品及配套耗材

	1383
	WZ250220004
	甜蜜素-D4
	1000mg/L，1.2ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	408
	标准物质质控样品及配套耗材

	1384
	WZ250220005
	烯啶虫胺
	100ppm要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	288
	标准物质质控样品及配套耗材

	1385
	WZ250220006
	炔螨特
	1000ug/mL要求符合CRM
	国产品牌
	瓶
	364
	标准物质质控样品及配套耗材

	1386
	WZ250220007
	螺螨酯
	1000μg/ml要求符合CRM
	国产品牌
	瓶
	219.7
	标准物质质控样品及配套耗材

	1387
	WZ250220008
	甲基硫菌灵
	1000μg/ml要求符合CRM
	国产品牌
	瓶
	269.16
	标准物质质控样品及配套耗材

	1388
	WZ250220009
	四螨嗪
	1000μg/ml要求符合CRM
	国产品牌
	瓶
	68.56
	标准物质质控样品及配套耗材

	1389
	WZ250220010
	氧乐果
	1000ug/mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	171.4
	标准物质质控样品及配套耗材

	1390
	WZ250220011
	阿维菌素
	1000μg/ml要求符合CRM
	国产品牌
	瓶
	364
	标准物质质控样品及配套耗材

	1391
	WZ250220012
	呋虫胺
	100μg/ml要求符合CRM
	国产品牌
	瓶
	237.6
	标准物质质控样品及配套耗材

	1392
	WZ250220013
	噻虫嗪
	1000μg/ml要求符合CRM
	国产品牌
	瓶
	193.93
	标准物质质控样品及配套耗材

	1393
	WZ250220014
	嘧霉胺
	1000μg/ml要求符合CRM
	国产品牌
	瓶
	237.6
	标准物质质控样品及配套耗材

	1394
	WZ250220015
	倍硫磷
	1000μg/ml要求符合CRM
	国产品牌
	瓶
	280
	标准物质质控样品及配套耗材

	1395
	WZ250220016
	茚虫威
	1000μg/mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	210
	标准物质质控样品及配套耗材

	1396
	WZ250221001
	苯丙酸诺龙
	50mg要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	1615
	标准物质质控样品及配套耗材

	1397
	WZ250221002
	甲基睾酮-D3
	5mg要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	1360
	标准物质质控样品及配套耗材

	1398
	WZ250221003
	诺龙
	100mg要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	744
	标准物质质控样品及配套耗材

	1399
	WZ250221004
	嘧菌酯
	1000μg/ml要求符合CRM
	国产品牌
	瓶
	497.4
	标准物质质控样品及配套耗材

	1400
	WZ250221005
	倍硫磷砜
	1000μg/mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	231.64
	标准物质质控样品及配套耗材

	1401
	WZ250221006
	螺虫乙酯-单-羟基
	1000μg/mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	952
	标准物质质控样品及配套耗材

	1402
	WZ250221007
	螺虫乙酯-酮基-羟基
	1000μg/mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	672
	标准物质质控样品及配套耗材

	1403
	WZ250221008
	氰霜唑
	1000μg/mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	148.8
	标准物质质控样品及配套耗材

	1404
	WZ250221009
	肟菌酯
	100μg/ml要求符合CRM
	国产品牌
	瓶
	31
	标准物质质控样品及配套耗材

	1405
	WZ250221010
	氯吡脲
	100μg/ml要求符合CRM
	国产品牌
	瓶
	250
	标准物质质控样品及配套耗材

	1406
	WZ250221011
	内吸磷（注意CAS：8065-48-3，含量＞3%为剧毒）
	1000μg/ml要求符合CRM
	国产品牌
	瓶
	259.55
	标准物质质控样品及配套耗材

	1407
	WZ250221012
	腈菌唑
	1000μg/ml要求符合CRM
	国产品牌
	瓶
	318
	标准物质质控样品及配套耗材

	1408
	WZ250221013
	氟啶脲
	1000μg/ml要求符合CRM
	国产品牌
	瓶
	354
	标准物质质控样品及配套耗材

	1409
	WZ250221014
	抑霉唑
	1000μg/ml要求符合CRM
	国产品牌
	瓶
	258
	标准物质质控样品及配套耗材

	1410
	WZ250221015
	唑螨酯
	1000μg/ml要求符合CRM
	国产品牌
	瓶
	364
	标准物质质控样品及配套耗材

	1411
	WZ250221016
	氯噻啉
	100μg/mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	237.6
	标准物质质控样品及配套耗材

	1412
	WZ250221017
	喹硫磷
	1000μg/ml要求符合CRM
	国产品牌
	瓶
	87.36
	标准物质质控样品及配套耗材

	1413
	WZ250221018
	倍硫磷亚砜
	1000μg/mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	386.88
	标准物质质控样品及配套耗材

	1414
	WZ250221019
	螺虫乙酯-烯醇-葡萄糖苷
	1000μg/mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	1454
	标准物质质控样品及配套耗材

	1415
	WZ250221020
	灭多威
	1000μg/ml要求符合CRM
	国产品牌
	瓶
	288
	标准物质质控样品及配套耗材

	1416
	WZ250221021
	除虫脲
	1000μg/ml要求符合CRM
	国产品牌
	瓶
	82.8
	标准物质质控样品及配套耗材

	1417
	WZ250221022
	霜霉威
	1000μg/ml要求符合CRM
	国产品牌
	瓶
	63.66
	标准物质质控样品及配套耗材

	1418
	WZ250221023
	醚菊酯
	1000μg/ml要求符合CRM
	国产品牌
	瓶
	78
	标准物质质控样品及配套耗材

	1419
	WZ250221025
	吡唑醚菌酯
	100μg/mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	97.94
	标准物质质控样品及配套耗材

	1420
	WZ250221026
	戊唑醇
	1000ug/mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	120
	标准物质质控样品及配套耗材

	1421
	WZ250221027
	虫酰肼
	1000ug/mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	280
	标准物质质控样品及配套耗材

	1422
	WZ250221028
	杀扑磷
	1000μg/ml要求符合CRM
	国产品牌
	瓶
	210
	标准物质质控样品及配套耗材

	1423
	WZ250221029
	噻苯隆
	1000μg/ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	100.88
	标准物质质控样品及配套耗材

	1424
	WZ250221030
	氯唑磷
	1000μg/ml要求符合CRM
	国产品牌
	瓶
	280
	标准物质质控样品及配套耗材

	1425
	WZ250221031
	虱螨脲
	100μg/ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	237.6
	标准物质质控样品及配套耗材

	1426
	WZ250221032
	吡虫啉
	1000mg/l要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	163.8
	标准物质质控样品及配套耗材

	1427
	WZ250221033
	多菌灵
	1000mg/L于甲醇，1.2mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	119.98
	标准物质质控样品及配套耗材

	1428
	WZ250221034
	噻唑膦
	1000μg/ml ,要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	270.32
	标准物质质控样品及配套耗材

	1429
	WZ250221035
	乐果
	1000μg/ml要求符合CRM
	国产品牌
	瓶
	331.2
	标准物质质控样品及配套耗材

	1430
	WZ250221037
	啶虫脒
	1000μg/ml要求符合CRM
	国产品牌
	瓶
	82.8
	标准物质质控样品及配套耗材

	1431
	WZ250221038
	螺虫乙酯
	100μg/ml要求符合CRM
	国产品牌
	瓶
	89.12
	标准物质质控样品及配套耗材

	1432
	WZ250221039
	克百威
	1000μg/ml要求符合CRM
	国产品牌
	瓶
	109.2
	标准物质质控样品及配套耗材

	1433
	WZ250221040
	3-羟基克百威
	1000μg/ml要求符合CRM
	国产品牌
	瓶
	420
	标准物质质控样品及配套耗材

	1434
	WZ250221041
	烯唑醇
	1000μg/ml要求符合CRM
	国产品牌
	瓶
	318
	标准物质质控样品及配套耗材

	1435
	WZ250221042
	乙基多杀菌素
	1000μg/mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	288.93
	标准物质质控样品及配套耗材

	1436
	WZ250221044
	氯虫苯甲酰胺
	1000μg/mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	354
	标准物质质控样品及配套耗材

	1437
	WZ250221045
	治螟磷
	1000μg/ml要求符合CRM
	国产品牌
	瓶
	280
	标准物质质控样品及配套耗材

	1438
	WZ250221046
	特丁硫磷
	1000μg/ml要求符合CRM
	国产品牌
	瓶·
	280
	标准物质质控样品及配套耗材

	1439
	WZ250221047
	特丁硫磷砜
	1000μg/mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	291.87
	标准物质质控样品及配套耗材

	1440
	WZ250221048
	特丁硫磷亚砜
	1000μg/mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	357.6
	标准物质质控样品及配套耗材

	1441
	WZ250221049
	烯酰吗啉
	1000μg/ml要求符合CRM
	国产品牌
	瓶
	357.6
	标准物质质控样品及配套耗材

	1442
	WZ250221050
	涕灭威
	1000μg/ml要求符合CRM
	国产品牌
	瓶
	280
	标准物质质控样品及配套耗材

	1443
	WZ250221051
	涕灭威砜
	1000μg/ml要求符合CRM
	国产品牌
	瓶
	210
	标准物质质控样品及配套耗材

	1444
	WZ250221052
	涕灭威亚砜
	1000μg/ml要求符合CRM
	国产品牌
	瓶
	259.55
	标准物质质控样品及配套耗材

	1445
	WZ250221053
	辛硫磷
	1000μg/ml要求符合CRM
	国产品牌
	瓶
	318
	标准物质质控样品及配套耗材

	1446
	WZ250221054
	噻虫胺
	1000μg/mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	210.58
	标准物质质控样品及配套耗材

	1447
	WZ250221055
	甲拌磷砜
	1000μg/ml要求符合CRM
	国产品牌
	瓶
	258
	标准物质质控样品及配套耗材

	1448
	WZ250221056
	甲拌磷亚砜
	1000μg/ml要求符合CRM
	国产品牌
	瓶
	218.4
	标准物质质控样品及配套耗材

	1449
	WZ250221057
	甲氨基阿维菌素苯甲酸盐
	1000μg/mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	218.4
	标准物质质控样品及配套耗材

	1450
	WZ250221058
	甲拌磷
	1000μg/ml要求符合CRM
	国产品牌
	瓶
	258
	标准物质质控样品及配套耗材

	1451
	WZ250221059
	咪鲜胺-脱咪唑甲酰胺基
	1000μg/mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	409
	标准物质质控样品及配套耗材

	1452
	WZ250221060
	咪鲜胺-脱氨基咪唑
	1000ug/mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	187
	标准物质质控样品及配套耗材

	1453
	WZ250221061
	氟虫腈
	1000μg/ml要求符合CRM
	国产品牌
	瓶
	210.58
	标准物质质控样品及配套耗材

	1454
	WZ250221062
	氟甲腈
	1000μg/ml要求符合CRM
	国产品牌
	瓶
	291.87
	标准物质质控样品及配套耗材

	1455
	WZ250221063
	氟虫腈砜
	1000μg/ml要求符合CRM
	国产品牌
	瓶
	357.6
	标准物质质控样品及配套耗材

	1456
	WZ250221064
	氟虫腈硫醚
	1000μg/ml要求符合CRM
	国产品牌
	瓶
	357.6
	标准物质质控样品及配套耗材

	1457
	WZ250221065
	咪鲜胺
	1000μg/ml要求符合CRM
	国产品牌
	瓶
	357.6
	标准物质质控样品及配套耗材

	1458
	WZ250221066
	灭幼脲
	1000μg/ml要求符合CRM
	国产品牌
	瓶
	170
	标准物质质控样品及配套耗材

	1459
	WZ250221067
	噻嗪酮
	1000μg/ml要求符合CRM
	国产品牌
	瓶
	56.32
	标准物质质控样品及配套耗材

	1460
	WZ250221068
	腈苯唑
	1000μg/ml要求符合CRM
	国产品牌
	瓶
	193.93
	标准物质质控样品及配套耗材

	1461
	WZ250221069
	甲基异柳磷
	1000μg/ml要求符合CRM
	国产品牌
	瓶
	237.6
	标准物质质控样品及配套耗材

	1462
	WZ250224013
	Athena PAHS 多环芳烃专用柱子（4.6×250mm，5μm）
	4.6×250mm，5μm
	国产品牌
	套
	3612
	标准物质质控样品及配套耗材

	1463
	WZ250225001
	沙丁胺醇-D3
	5mg要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	2709
	标准物质质控样品及配套耗材

	1464
	WZ250225002
	莱克多巴胺-D6
	10mg要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	5998
	标准物质质控样品及配套耗材

	1465
	WZ250225003
	妥曲珠利标准溶液
	1000mg/L于丙酮，1.2ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	2580
	标准物质质控样品及配套耗材

	1466
	WZ250225004
	妥曲珠利-[D3]标准溶液
	1000mg/L于甲醇，1.2ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	1020
	标准物质质控样品及配套耗材

	1467
	WZ250225005
	妥曲珠利亚砜标准溶液
	1000mg/L于甲醇,1.2ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	893.76
	标准物质质控样品及配套耗材

	1468
	WZ250226001
	加米霉素
	10mg要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	195.89
	标准物质质控样品及配套耗材

	1469
	WZ250226002
	氟吡呋喃酮
	10mg要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	776
	标准物质质控样品及配套耗材

	1470
	WZ250226003
	环螨酯
	10mg要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	547.2
	标准物质质控样品及配套耗材

	1471
	WZ250226004
	环螨酯
	1000μg/ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	191
	标准物质质控样品及配套耗材

	1472
	WZ250226005
	溴硝醇
	250mg要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	134.4
	标准物质质控样品及配套耗材

	1473
	WZ250226006
	茅草枯
	250mg要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	452
	标准物质质控样品及配套耗材

	1474
	WZ250226007
	芬苯达唑
	100mg要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	250.56
	标准物质质控样品及配套耗材

	1475
	WZ250226008
	氟烯线砜
	10mg要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	1052
	标准物质质控样品及配套耗材

	1476
	WZ250226009
	甲派啶
	10mg要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	667.2
	标准物质质控样品及配套耗材

	1477
	WZ250226010
	三苯基氢氧化锡
	250mg要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	857
	标准物质质控样品及配套耗材

	1478
	WZ250226018
	加米毒素-D4
	1mg要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	5780
	标准物质质控样品及配套耗材

	1479
	WZ250226019
	奥芬达唑
	100mg要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	2613.6
	标准物质质控样品及配套耗材

	1480
	WZ250226020
	奥芬达唑砜
	10mg要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	3811
	标准物质质控样品及配套耗材

	1481
	WZ250226021
	氯丙嗪-D6
	10mg要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	876
	标准物质质控样品及配套耗材

	1482
	WZ250226022
	氯唑西林钠- 13C4
	1mg要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	3896
	标准物质质控样品及配套耗材

	1483
	WZ250227001
	硝呋索尔代谢物
	25mg要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	3144
	标准物质质控样品及配套耗材

	1484
	WZ250227003
	水中氰化物质控样品0150mgL0250mgL
	20mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	2247.6
	标准物质质控样品及配套耗材

	1485
	WZ250227004
	葡萄糖谷氨酸标准溶液
	500ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	195
	标准物质质控样品及配套耗材

	1486
	WZ250303011
	呋喃西林代谢物13C,15N
	10mg要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	1410.39
	标准物质质控样品及配套耗材

	1487
	WZ250303012
	呋喃唑酮代谢物内标AOZ-[D4]
	10mg要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	1560
	标准物质质控样品及配套耗材

	1488
	WZ250303013
	呋喃它酮代谢物内标，AMOZ-[D5]
	10mg要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	780
	标准物质质控样品及配套耗材

	1489
	WZ250303014
	呋喃妥因代谢物内标(AHD)-[13C3]
	10mg要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	3101
	标准物质质控样品及配套耗材

	1490
	WZ250305006
	辛菌胺醋酸盐
	10mg要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	2250
	标准物质质控样品及配套耗材

	1491
	WZ250305007
	杀螺胺乙醇胺盐
	50mg要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	2232
	标准物质质控样品及配套耗材

	1492
	WZ250305008
	辛菌胺
	10mg要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	1143
	标准物质质控样品及配套耗材

	1493
	WZ250305009
	3,4,4-三氟丁-3-烯-1-磺酸钠盐
	100mg/L,1ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	979.44
	标准物质质控样品及配套耗材

	1494
	WZ250305010
	脱氧雪腐镰刀菌烯醇（呕吐毒素）
	5mg要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	1078
	标准物质质控样品及配套耗材

	1495
	WZ250305011
	乙腈中黄曲霉毒素B1溶液标准物质
	4mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	1500
	标准物质质控样品及配套耗材

	1496
	WZ250305012
	Poly-Sery MAX SPE 小柱（粒径40μ m）混合型阴离子交换
	150mg,6mL，30支/盒
	国产品牌
	瓶
	1416
	标准物质质控样品及配套耗材

	1497
	WZ250305013
	磺胺间二甲氧嘧啶-D6
	10mg要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	422.4
	标准物质质控样品及配套耗材

	1498
	WZ250305014
	甲醇中4种硝基呋喃类代谢物内标混标(农业部783号公告-1-2006，GB31656.13)
	100mg/L于甲醇，1.2ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	661.12
	标准物质质控样品及配套耗材

	1499
	WZ250306001
	糕点中脱氢乙酸定量分析质控样品
	40g要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	1120
	标准物质质控样品及配套耗材

	1500
	WZ250307002
	5-硝基-邻甲苯胺（CAS号99-55-8）
	100mg/L，1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	1044
	标准物质质控样品及配套耗材

	1501
	WZ250307003
	4,4-二氨基二苯甲烷（CAS号101-77-9）
	100mg/L，1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	74.4
	标准物质质控样品及配套耗材

	1502
	WZ250307004
	3,3-二甲氧基联苯（CAS号119-90-4）
	100mg/L，1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	55.8
	标准物质质控样品及配套耗材

	1503
	WZ250307005
	3,3-二甲基-4,4-二氨基二苯甲烷（CAS号838-88-0）
	100mg/L，1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	68
	标准物质质控样品及配套耗材

	1504
	WZ250307014
	饲料中细菌总数定量质控分析样品
	25g要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	1120
	标准物质质控样品及配套耗材

	1505
	WZ250317001
	GCB/NH2小柱
	500mg/500mg,6ml
	国产品牌
	盒
	1032
	标准物质质控样品及配套耗材

	1506
	WZ250321002
	牛乳铁蛋白
	100mg要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	648
	标准物质质控样品及配套耗材

	1507
	WZ250321003
	绿原酸
	100mg要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	115.08
	标准物质质控样品及配套耗材

	1508
	WZ250321004
	联苯胺-d8（CAS号92890-63-6）
	1000mg/L，1mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	714
	标准物质质控样品及配套耗材

	1509
	WZ250321006
	水中丁基黄原酸
	1000mg/L要求符合CRM或RM
	国产品牌
	支
	873.6
	标准物质质控样品及配套耗材

	1510
	WZ250321009
	芦荟苷A
	100mg要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	440.75
	标准物质质控样品及配套耗材

	1511
	WZ250321010
	水中全盐量标准溶液
	20000mg/L，100mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	540
	标准物质质控样品及配套耗材

	1512
	WZ250321011
	芦荟苷B
	10mg要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	411.36
	标准物质质控样品及配套耗材

	1513
	WZ250321012
	Poly-Sery 肝素亲和柱（GB 5009.299-2024）
	6ml，30支/盒
	国产品牌
	盒
	1500
	标准物质质控样品及配套耗材

	1514
	WZ250321013
	吡啶甲酸铬
	100μg/mL in 50%甲醇要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	1080
	标准物质质控样品及配套耗材

	1515
	WZ250321014
	大孔硅藻土小柱（600-900um）
	10g,60mL,16支/盒
	国产品牌
	盒
	309
	标准物质质控样品及配套耗材

	1516
	WZ250321015
	6种低聚异麦芽糖含量分析混标(GB/T20881-20176.3)
	10000mg/L于水/乙腈，5ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	1904
	标准物质质控样品及配套耗材

	1517
	WZ250321016
	IgG 来源于人类血清
	10 mg
	国产品牌
	瓶
	1530
	标准物质质控样品及配套耗材

	1518
	WZ250321018
	C4 液相色谱柱
	4.6×250mm, 5μm, 300A，1根/盒
	国产品牌
	盒
	3063.69
	标准物质质控样品及配套耗材

	1519
	WZ250321022
	乙酰甲胺磷
	1000μg/ml要求符合CRM
	国产品牌
	瓶
	3420
	标准物质质控样品及配套耗材

	1520
	WZ250321023
	三氯杀螨醇
	1000μg/ml要求符合CRM
	国产品牌
	瓶
	238.8
	标准物质质控样品及配套耗材

	1521
	WZ250321024
	氯氰菊酯
	1000μg/ml要求符合CRM
	国产品牌
	瓶
	280
	标准物质质控样品及配套耗材

	1522
	WZ250321025
	氯氟氰菊酯
	1000μg/ml要求符合CRM
	国产品牌
	瓶
	364
	标准物质质控样品及配套耗材

	1523
	WZ250321026
	氟氯氰菊酯
	1000μg/ml要求符合CRM
	国产品牌
	瓶
	280
	标准物质质控样品及配套耗材

	1524
	WZ250321027
	苯醚甲环唑
	1000μg/ml要求符合CRM
	国产品牌
	瓶
	364
	标准物质质控样品及配套耗材

	1525
	WZ250321028
	联苯菊酯
	1000μg/ml要求符合CRM
	国产品牌
	瓶
	238.8
	标准物质质控样品及配套耗材

	1526
	WZ250321029
	杀螟硫磷
	1000μg/ml要求符合CRM
	国产品牌
	瓶
	280
	标准物质质控样品及配套耗材

	1527
	WZ250321030
	溴氰菊酯
	1000μg/ml要求符合CRM
	国产品牌
	瓶
	238.8
	标准物质质控样品及配套耗材

	1528
	WZ250321031
	腐霉利
	1000μg/ml要求符合CRM
	国产品牌
	瓶
	238.8
	标准物质质控样品及配套耗材

	1529
	WZ250321032
	哒螨灵
	1000μg/ml要求符合CRM
	国产品牌
	瓶
	238.8
	标准物质质控样品及配套耗材

	1530
	WZ250321033
	氰戊菊酯
	1000μg/ml要求符合CRM
	国产品牌
	瓶
	238.8
	标准物质质控样品及配套耗材

	1531
	WZ250321034
	甲氰菊酯
	1000μg/ml要求符合CRM
	国产品牌
	瓶
	238.8
	标准物质质控样品及配套耗材

	1532
	WZ250321035
	敌敌畏
	1000μg/ml要求符合CRM
	国产品牌
	瓶
	238.8
	标准物质质控样品及配套耗材

	1533
	WZ250324002
	Poly-Sery HLB Pro SPE 小柱
	200mg,6ml,30支/盒
	国产品牌
	盒
	810
	标准物质质控样品及配套耗材

	1534
	WZ250325006
	伊维菌素
	1000mg/L要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	588
	标准物质质控样品及配套耗材

	1535
	WZ250325007
	5-羟基噻苯咪唑
	1000mg/L要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	1608
	标准物质质控样品及配套耗材

	1536
	WZ250325008
	噻苯咪唑
	1000mg/L要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	638.4
	标准物质质控样品及配套耗材

	1537
	WZ250326002
	水和废水分析监测方法（第四版）（增补版）
	本要求符合CRM或RM
	国产品牌
	本
	117.53
	标准物质质控样品及配套耗材

	1538
	WZ250326008
	甲醇中1,3-二硝基苯
	1000mg/L，2mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	115.2
	标准物质质控样品及配套耗材

	1539
	WZ250326009
	甲醇中1,4-二硝基苯
	1000mg/L，2mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	48.6
	标准物质质控样品及配套耗材

	1540
	WZ250326010
	甲醇中2,4-二硝基甲苯
	100mg/L，1.2mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	37.96
	标准物质质控样品及配套耗材

	1541
	WZ250326011
	乙腈中2,4,6-三硝基甲苯
	100mg/L，1mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	37.2
	标准物质质控样品及配套耗材

	1542
	WZ250326012
	甲醇中间硝基氯苯
	1000mg/L，1.2mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	68.32
	标准物质质控样品及配套耗材

	1543
	WZ250326013
	甲醇中对硝基氯苯
	1000mg/L，2mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	66.96
	标准物质质控样品及配套耗材

	1544
	WZ250326014
	甲醇中邻硝基氯苯
	1000mg/L，2mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	68
	标准物质质控样品及配套耗材

	1545
	WZ250326015
	甲醇中1-氯-2,4-二硝基苯 （2,4-二硝基氯苯）
	1000mg/L，1.2mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	56.76
	标准物质质控样品及配套耗材

	1546
	WZ250326016
	正己烷中邻苯二甲酸二丁酯(DBP)
	1000mg/L，1.2mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	56.4
	标准物质质控样品及配套耗材

	1547
	WZ250326017
	正己烷中邻苯二甲酸二-2-乙基己酯(DEHP)
	1000mg/L，1mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	19
	标准物质质控样品及配套耗材

	1548
	WZ250326018
	短链氯化石蜡C10-C13/51.5%Cl
	100μg/mL于环己烷中要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	828
	标准物质质控样品及配套耗材

	1549
	WZ250326019
	短链氯化石蜡C10-C13/55.5%Cl
	100μg/mL于环己烷中要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	845
	标准物质质控样品及配套耗材

	1550
	WZ250326020
	氯化石蜡C14-C17/42%Cl
	100mg/L于环己烷，1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	506
	标准物质质控样品及配套耗材

	1551
	WZ250326021
	氯化石蜡C14-C17/52%Cl
	100μg/mL于环己烷中，1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	997
	标准物质质控样品及配套耗材

	1552
	WZ250326022
	氯化石蜡C14-C17/57%Cl
	100μg/mL于环己烷中，1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	475.2
	标准物质质控样品及配套耗材

	1553
	WZ250326023
	短链氯化石蜡C13/44.90%Cl
	1mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	11324
	标准物质质控样品及配套耗材

	1554
	WZ250326024
	短链氯化石蜡C13/65.18%Cl
	1mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	11212
	标准物质质控样品及配套耗材

	1555
	WZ250326025
	氯化石蜡C14/45%Cl
	100μg/mL于环己烷中要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	1738
	标准物质质控样品及配套耗材

	1556
	WZ250326026
	氯化石蜡C14/65%Cl
	100μg/mL于环己烷中要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	1738
	标准物质质控样品及配套耗材

	1557
	WZ250327002
	丙炔氟草胺
	1000mg/L要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	1020
	标准物质质控样品及配套耗材

	1558
	WZ250327003
	己烯雌酚-D8
	100mg/L要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	225
	标准物质质控样品及配套耗材

	1559
	WZ250403005
	甲醇中甲氧苄啶溶液标准物质
	1000μg/mL，1.2 ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	210
	标准物质质控样品及配套耗材

	1560
	WZ250403009
	氨甲基磷酸
	100mg/L要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	144
	标准物质质控样品及配套耗材

	1561
	WZ250407002
	质控样品/有机肥料中技术指标NY/T 525-2021
	100g/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	1180
	标准物质质控样品及配套耗材

	1562
	WZ250407003
	质控样品/饲料中总磷/GB/T 6437-2018（1660mg/kg）
	20g/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	1056
	标准物质质控样品及配套耗材

	1563
	WZ250407004
	质控样品/饲料中总钙（2500mg/kg）
	30g/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	580
	标准物质质控样品及配套耗材

	1564
	WZ250407005
	钒国家液体标准样品
	50mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	522
	标准物质质控样品及配套耗材

	1565
	WZ250407006
	钴国家液体标准样品
	50mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	82.32
	标准物质质控样品及配套耗材

	1566
	WZ250407007
	镍国家液体标准样品
	50mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	82.32
	标准物质质控样品及配套耗材

	1567
	WZ250408001
	锶国家液体标准样品
	50mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	82.32
	标准物质质控样品及配套耗材

	1568
	WZ250408002
	钡国家液体标准样品
	50mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	82.32
	标准物质质控样品及配套耗材

	1569
	WZ250408003
	铊国家液体标准样品
	50mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	202
	标准物质质控样品及配套耗材

	1570
	WZ250414001
	过氧化氢酶
	10mL  20万u/mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	779
	标准物质质控样品及配套耗材

	1571
	WZ250414002
	铅 (Pb) 标准溶液
	1000μg/mL，溶于 1.0 moL/L HNO3，50mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	642
	标准物质质控样品及配套耗材

	1572
	WZ250414003
	大米粉成分分析标准物质，GBW（E）100348a
	35g要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	2200
	标准物质质控样品及配套耗材

	1573
	WZ250415001
	钾标准溶液
	50mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	2034
	标准物质质控样品及配套耗材

	1574
	WZ250416007
	（玉米粉）饲料中砷、汞、铬质控i样品
	30g/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	1200
	标准物质质控样品及配套耗材

	1575
	WZ250416008
	(花生粕)饲料中砷质控样品
	30g/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	1644
	标准物质质控样品及配套耗材

	1576
	WZ250416009
	BWS0220-2016饲料中铬质控样品
	30g/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	468
	标准物质质控样品及配套耗材

	1577
	WZ250417001
	硫双威
	100mg要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	679
	标准物质质控样品及配套耗材

	1578
	WZ250417002
	可待因-D3
	100mg/L要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	1875
	标准物质质控样品及配套耗材

	1579
	WZ250417003
	氧氟沙星纯度标准物质
	100mg要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	780
	标准物质质控样品及配套耗材

	1580
	WZ250417004
	诺氟沙星纯度标准物质
	100mg要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	625
	标准物质质控样品及配套耗材

	1581
	WZ250417006
	碱性嫩黄
	1000μg/mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	600
	标准物质质控样品及配套耗材

	1582
	WZ250417007
	克菌丹
	1000μg/ml要求符合CRM
	国产品牌
	瓶
	86.4
	标准物质质控样品及配套耗材

	1583
	WZ250417009
	乙二胺四乙酸单钠铁盐
	500mg要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	216
	标准物质质控样品及配套耗材

	1584
	WZ250425001
	质控样品/饲料中氟/GB/T 13083-2018
	40g/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	800
	标准物质质控样品及配套耗材

	1585
	WZ250425066
	饲料中铅、镉、总砷标准物质
	30g/袋要求符合CRM或RM
	国产品牌
	袋
	1250
	标准物质质控样品及配套耗材

	1586
	WZ250425075
	饲料中铅、镉、总砷标准物质
	60g/袋要求符合CRM或RM
	国产品牌
	袋
	1600
	标准物质质控样品及配套耗材

	1587
	WZ250428001
	质控样品/真菌总数/GB/T18204.4/平皿计数法
	2支/盒要求符合CRM或RM
	国产品牌
	盒
	1174
	标准物质质控样品及配套耗材

	1588
	WZ250504001
	吡氟氯禾灵
	1000mg/L于乙腈,1.2ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	1267.2
	标准物质质控样品及配套耗材

	1589
	WZ250504002
	242种农药混标（GB 23200.113)（GB 23200.113-2018）
	100μg/mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	组
	4012
	标准物质质控样品及配套耗材

	1590
	WZ250504003
	咖啡中丙烯酰胺质控样品
	10g/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	4320
	标准物质质控样品及配套耗材

	1591
	WZ250504004
	7种多氯联苯PCB混标
	100μg/mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	1128
	标准物质质控样品及配套耗材

	1592
	WZ250507114
	咪唑乙烟酸
	100mg要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	563
	标准物质质控样品及配套耗材

	1593
	WZ250507115
	331种农药及其代谢物混标套装（GB 23200.121-2021），100μg/mL
	100μg/mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	组
	11106.85
	标准物质质控样品及配套耗材

	1594
	WZ250508002
	钙单元素标准溶液
	1000μg/mL，50mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	13608
	标准物质质控样品及配套耗材

	1595
	WZ250508003
	砷单元素标准溶液
	1000μg/mL，50mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	90
	标准物质质控样品及配套耗材

	1596
	WZ250508004
	钠单元素标准溶液
	1000μg/mL，50mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	72
	标准物质质控样品及配套耗材

	1597
	WZ250508005
	铬单元素标准溶液
	1000μg/mL，50mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	56
	标准物质质控样品及配套耗材

	1598
	WZ250508006
	镉单元素标准溶液
	1000μg/mL，50mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	56
	标准物质质控样品及配套耗材

	1599
	WZ250508007
	铝单元素标准溶液
	1000μg/mL，50mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	56
	标准物质质控样品及配套耗材

	1600
	WZ250508008
	镁单元素标准溶液
	1000μg/mL，50mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	56
	标准物质质控样品及配套耗材

	1601
	WZ250508009
	钪单元素标准溶液
	1000μg/mL，50mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	269
	标准物质质控样品及配套耗材

	1602
	WZ250508010
	钛单元素标准溶液
	1000μg/mL，50mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	213.6
	标准物质质控样品及配套耗材

	1603
	WZ250508011
	钾单元素标准溶液
	1000μg/mL，50mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	62.4
	标准物质质控样品及配套耗材

	1604
	WZ250512015
	孔雀石绿
	100mg要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	675
	标准物质质控样品及配套耗材

	1605
	WZ250512016
	结晶紫-D6
	10mg要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	1972
	标准物质质控样品及配套耗材

	1606
	WZ250512017
	隐色结晶紫-D6
	10mg要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	1905
	标准物质质控样品及配套耗材

	1607
	WZ250514001
	饲料中铅质控样品（3.90mg/kg）
	30g/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	1002
	标准物质质控样品及配套耗材

	1608
	WZ250514003
	氯菊酯
	1000μg/ml，1ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	840
	标准物质质控样品及配套耗材

	1609
	WZ250514004
	喹啉铜
	250mg要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	218.4
	标准物质质控样品及配套耗材

	1610
	WZ250514005
	乙烯利
	1000μg/ml要求符合CRM
	国产品牌
	瓶
	364
	标准物质质控样品及配套耗材

	1611
	WZ250516066
	甲醇中4种三卤甲烷混标
	2000mg/L，1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	283.92
	标准物质质控样品及配套耗材

	1612
	WZ250520010
	反式速灭磷
	10mg要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	413.81
	标准物质质控样品及配套耗材

	1613
	WZ250520011
	顺式速灭磷
	5mg要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	713.77
	标准物质质控样品及配套耗材

	1614
	WZ250521006
	甲醇中3种三氯苯混标
	100mg/L，1.5mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	362.88
	标准物质质控样品及配套耗材

	1615
	WZ250521013
	甲硝唑-D3
	100μg/ml，1ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	119.49
	标准物质质控样品及配套耗材

	1616
	WZ250521014
	精甲霜灵
	1000mg/L要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	146.4
	标准物质质控样品及配套耗材

	1617
	WZ250522001
	4种硝基呋喃类代谢物混标(农业部783号公告-1-2006，GB31656.13)
	100mg/L于甲醇，1ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	147
	标准物质质控样品及配套耗材

	1618
	WZ250523001
	N.N-二甲基甲酰胺中呋喃唑酮溶液标准物质
	1.2mL,102μg/mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	129.6
	标准物质质控样品及配套耗材

	1619
	WZ250523002
	甲醇中呋喃西林溶液标准物质
	1.2mL,100μg/mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	90
	标准物质质控样品及配套耗材

	1620
	WZ250523005
	茶叶中农残检测专用小柱
	2g,10mL，200支/箱
	国产品牌
	箱
	9214
	标准物质质控样品及配套耗材

	1621
	WZ250526002
	甲醇中呋喃唑酮代谢物（AOZ）溶液标准物质
	100μg/ml要求符合CRM
	国产品牌
	瓶
	8190
	标准物质质控样品及配套耗材

	1622
	WZ250526003
	盐酸氨基脲(SEM)纯度标准物质
	100mg要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	1875
	标准物质质控样品及配套耗材

	1623
	WZ250526004
	甲醇中3-氨基-2-恶唑烷基酮-D4溶液
	100μg/mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	1800
	标准物质质控样品及配套耗材

	1624
	WZ250526005
	呋喃西林代谢物内标，SCA-13C-15N2(SEM-13C-15N2)
	100mg/L于甲醇，1ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	381
	标准物质质控样品及配套耗材

	1625
	WZ250527035
	罗红霉素
	100mg/L要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	268.8
	标准物质质控样品及配套耗材

	1626
	WZ250530005
	盐酸罂粟碱
	1mg/mL, 1mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	1594
	标准物质质控样品及配套耗材

	1627
	WZ250530006
	吗啡
	1mg/mL, 1mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	919
	标准物质质控样品及配套耗材

	1628
	WZ250530007
	可待因
	1mg/mL, 1mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	2220
	标准物质质控样品及配套耗材

	1629
	WZ250530008
	盐酸那可丁
	1mg/mL, 1mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	1594
	标准物质质控样品及配套耗材

	1630
	WZ250530009
	蒂巴因
	1mg/mL, 1mL要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	2180
	标准物质质控样品及配套耗材

	1631
	WZ250530010
	可待因-D3
	1mL,100 ug/ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	1875
	标准物质质控样品及配套耗材

	1632
	WZ250530011
	吗啡-D3
	100μg/ml，1ml要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	1875
	标准物质质控样品及配套耗材

	1633
	WZ251216001
	4种黄曲霉毒素B1/B2/G1/G2混标
	 1mL，(B1(1.0µg/ml)/B2(0.3µg/ml)/G1(1µg/ml)/G2(0.3µg/ml)
	国产品牌
	瓶
	3120
	标准物质质控样品及配套耗材

	1634
	WZ260330022
	4种黄曲霉毒素B1/B2/G1/G2混标
	(B1(10µg/ml)/B2(3µg/ml)/G1(10µg/ml)/G2(3µg/ml))
	国产品牌
	瓶
	3120
	标准物质质控样品及配套耗材

	1635
	WZ250930006
	9种甾体激素混标溶液 （SN/T 1980-2007
	100μg/mL，1mL
	国产品牌
	瓶
	2571.03
	标准物质质控样品及配套耗材

	1636
	WZ260421003
	2，4-滴丁酯
	1000mg/L要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	200
	标准物质质控样品及配套耗材

	1637
	WZ260421004
	异狄氏剂醛
	1000mg/L要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	575
	标准物质质控样品及配套耗材

	1638
	A07715
	异狄氏剂
	1000mg/L要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	500
	标准物质质控样品及配套耗材

	1639
	WZ260421005
	异狄氏剂酮
	1000mg/L要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	300
	标准物质质控样品及配套耗材

	1640
	WZ260421006
	7种多氯联苯PCB混标（5009.190-2014第二法）
	1000mg/L要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	1027
	标准物质质控样品及配套耗材

	1641
	WZ260421007
	PCB 198(2，2’，3，3’，4，5，5’，6-八氯联苯)（5009.190-2014第二法）
	1000mg/L要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	2000
	标准物质质控样品及配套耗材

	1642
	WZ260421008
	七氯
	1000mg/L要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	572
	标准物质质控样品及配套耗材

	1643
	WZ260421009
	环氧七氯
	1000mg/L要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	620.73
	标准物质质控样品及配套耗材

	1644
	WZ260421010
	灭蚁灵
	1000mg/L要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	696
	标准物质质控样品及配套耗材

	1645
	WZ260421011
	反氯丹（γ）
	1000mg/L要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	699
	标准物质质控样品及配套耗材

	1646
	WZ260421012
	顺-氯丹（α）
	1000mg/L要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	789
	标准物质质控样品及配套耗材

	1647
	WZ260421013
	硫丹硫酸酯
	1000mg/L要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	890
	标准物质质控样品及配套耗材

	1648
	WZ260421014
	α-硫丹
	1000mg/L要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	1200
	标准物质质控样品及配套耗材

	1649
	WZ260421015
	β-硫丹
	1000mg/L要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	1200
	标准物质质控样品及配套耗材

	1650
	WZ260106002
	安赛蜜
	1000μg/ml，5ml
	国产品牌
	瓶
	91.83
	标准物质质控样品及配套耗材

	1651
	WZ260304003
	MCX小柱
	500mg，6ml，30/盒
	国产品牌
	盒
	1796.05
	标准物质质控样品及配套耗材

	1652
	WZ251127044
	3-氨基-2-唑烷基酮（AOZ）纯度标准物质
	100mg要求符合CRM
	国产品牌
	瓶
	550.94
	标准物质质控样品及配套耗材

	1653
	WZ251127044
	5-甲基吗啉-3-氨基-2-唑烷基酮（AMOZ）纯度标准物质
	100mg要求符合CRM
	国产品牌
	瓶
	937
	标准物质质控样品及配套耗材

	1654
	WZ251127041
	呋喃它酮代谢物（AMOZ）
	100μg/ml，要求符合CRM
	国产品牌
	瓶
	596
	标准物质质控样品及配套耗材

	1655
	A04955
	4-氨基偶氮苯 标准品 CAS60-09-3
	250mg
	国产品牌
	支
	692
	标准物质及质控样品类

	1656
	A05908
	富马酸二甲酯
	纯品型，0.25g/瓶
	国产品牌
	瓶
	690
	标准物质及质控样品类

	1657
	WZ250811031
	邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯-3,4,5,6-D4（CAS号93951-87-2）
	1000μg/mL ，1ml
	国产品牌
	瓶
	590
	标准物质质控样品及配套耗材

	1658
	A06627
	萘-d8
	1000mg/L 于甲醇，1mL/瓶要求符合CRM或RM
	国产品牌
	瓶
	622
	标准物质质控样品及配套耗材

	1659
	WZ251118017
	1/12染料染色标准深度色卡
	（1/12 深度档），符合 GB/T 4841.3‑2006；共 22 个色相；采用 SD2201 全毛华达呢织物基材，发行使用单片规格 3.5cm×5cm；色卡表面色泽均匀无色斑污点，用于染料色牢度、染色性能试验，染样深度目视评定比对，1 套。
	国产品牌
	个
	3672.9
	标准物质质控样品及配套耗材

	1660
	WZ251105010
	ph 水质标样
	7.34
	国产品牌
	瓶
	800
	标准物质质控样品及配套耗材

	1661
	WZ251105011
	联苯胺
	100mg
	国产品牌
	瓶
	652
	标准物质质控样品及配套耗材

	1662
	WZ250822001
	19种含氯苯酚和邻苯基苯酚混标
	1000mg/L于乙腈，1.2ml
	国产品牌
	瓶
	3600
	标准物质质控样品及配套耗材

	1663
	WZ250822002
	4种含氯苯酚内标混标
	100mg/L于2mol/L氢氧化钾水，1.2ml
	国产品牌
	瓶
	1928.28
	标准物质质控样品及配套耗材

	1664
	WZ250811028
	马来酸二甲酯DMMA（CAS号624-48-6）
	1000mg/L
	国产品牌
	瓶
	500
	标准物质质控样品及配套耗材

	1665
	WZ250811029
	氚代富马酸二甲酯-2-3-d2（CAS号23057-98-9）
	25mg
	国产品牌
	瓶
	3678.41
	标准物质质控样品及配套耗材

	1666
	WZ250612007
	皮革中重金属质控样品
	2 g/袋，项目编号SIC-QCM-04（QB/T 4340-2012）
	国产品牌
	袋
	2203.74
	标准物质质控样品及配套耗材

	1667
	WZ250626009
	CCTC评定变色用灰色样卡
	符合 GB/T 250‑2008（ISO 105‑A02）；五级九档（5、4‑5、4、3‑4、3、2‑3、2、1‑2、1）；哑光无光纸质基材，配套评级遮光罩；外壳外形尺寸 200mm×85mm，单块色块 40mm×36mm；用于纺织品色牢度试验试样变色等级目视评定，1 套。
	国产品牌
	个
	1200
	标准物质质控样品及配套耗材

	1668
	WZ250626010
	CCTC评定沾色用灰色样卡
	符合 GB/T 251‑2008（ISO 105‑A03）；五级九档（5、4‑5、4、3‑4、3、2‑3、2、1‑2、1）；哑光无光纸质基材，配套评级遮光罩；外壳外形尺寸 200mm×85mm，单块色块 40mm×36mm；用于纺织品色牢度试验贴衬织物沾色等级目视评定，1 套。
	国产品牌
	个
	1200
	标准物质质控样品及配套耗材

	1669
	WZ251104003
	香菇粉质控
	20g/瓶要求符合CRM要求
	国产品牌
	瓶
	1836.45
	标准物质质控样品及配套耗材




D分标：
	D分标

	序号
	物资编号
	物资名称
	规格型号
	品牌
	单位
	单价上限价
	类别

	1
	A00150
	菌落总数测试片(好氧性细菌专用)
	 50片/包
	国产品牌
	包
	525
	微生物试剂及配套耗材

	2
	WZ241227003
	H5、H7亚型禽流感双重荧光PCR检测试剂盒
	50T/盒
	国产品牌
	盒
	3300
	微生物试剂及配套耗材

	3
	A00084
	引物合成--PAGE
	5OD
	国产品牌
	碱基
	11
	微生物试剂及配套耗材

	4
	A00087
	引物合成--APLC
	2OD
	国产品牌
	碱基
	22
	微生物试剂及配套耗材

	5
	A00308
	非洲猪瘟病毒荧光PCR检测试剂盒
	50T 免提取
	国产品牌
	盒
	3146
	微生物试剂及配套耗材

	6
	A00007
	0.2ml荧光定量八排平盖
	125排/包，10包/箱
	国产品牌
	包
	248
	微生物试剂及配套耗材

	7
	A00009
	0.5-10ul盒装灭菌透明加长吸头
	96支/盒 50盒/箱
	国产品牌
	盒
	69
	微生物试剂及配套耗材

	8
	A00010
	0.5-10ul盒装灭菌透明滤芯加长吸头
	96支/盒 50盒/箱
	国产品牌
	盒
	69
	微生物试剂及配套耗材

	9
	A00016
	0157显色培养基
	1000ml,29.2g/瓶（15-30℃）
	国产品牌
	瓶
	774
	微生物试剂及配套耗材

	10
	A00017
	1%TTC 溶液
	5 支/ 盒，棕色安瓿瓶
	国产品牌
	盒
	90
	微生物试剂及配套耗材

	11
	A00024
	10mlEDTAK2抗凝真空采血管
	100支/盒
	国产品牌
	盒
	347
	微生物试剂及配套耗材

	12
	A00025
	121℃压力蒸汽灭菌化学 指示卡
	200 片/盒，50 盒/箱
	国产品牌
	盒
	32
	微生物试剂及配套耗材

	13
	A00027
	1262#高压灭菌生物培养指示剂(嗜热脂肪芽胞杆菌)
	100支/盒，高温慢速
	国产品牌
	支
	39
	微生物试剂及配套耗材

	14
	A00028
	1322 蒸汽灭菌指示胶带
	24mm*55m 卷，20 卷/箱
	国产品牌
	卷
	110
	微生物试剂及配套耗材

	15
	A00051
	3%氯化钠碱性蛋白胨水（主要试剂耗材）
	250g/瓶
	国产品牌
	瓶
	130
	微生物试剂及配套耗材

	16
	A00052
	304 加厚不锈钢防爆酒精灯
	450ml
	国产品牌
	个
	142
	微生物试剂及配套耗材

	17
	A00053
	灭菌书写指示胶带1322L（压力蒸汽用）
	10cm*2cm,30片/张，50张/盒
	国产品牌
	盒
	347
	微生物试剂及配套耗材

	18
	A00055
	50%卵黄液
	5ml*10 支/盒
	国产品牌
	盒
	210
	微生物试剂及配套耗材

	19
	A00059
	7%氯化钠生长技术中心管（枯草芽孢杆菌）
	20支/盒
	国产品牌
	盒
	58
	微生物试剂及配套耗材

	20
	A00060
	7.5%氯化钠肉汤（主要试剂耗材）
	250g/瓶
	国产品牌
	瓶
	138
	微生物试剂及配套耗材

	21
	A00061
	7.5%氯化钠肉汤(颗粒状)（主要试剂耗材)
	250g/瓶，颗粒型
	国产品牌
	瓶
	150
	微生物试剂及配套耗材

	22
	A00062
	75%乙醇消毒液 (医用酒精)
	500mL/瓶
	国产品牌
	瓶
	11
	微生物试剂及配套耗材

	23
	A00063
	75%乙醇消毒液 (医用酒精)
	2500mL/瓶
	国产品牌
	瓶
	53
	微生物试剂及配套耗材

	24
	A00064
	75%乙醇消毒液医用酒精
	500mL/瓶
	国产品牌
	瓶
	11
	微生物试剂及配套耗材

	25
	A00065
	84 消毒液
	1kg/瓶
	国产品牌
	瓶
	27
	微生物试剂及配套耗材

	26
	A00066
	84消毒泡腾片
	环境/洁具，0.75g*80片/瓶
	国产品牌
	瓶
	33
	微生物试剂及配套耗材

	27
	A00069
	95%乙醇(95%酒精)(塑瓶)
	AR2500ml 6瓶/件
	国产品牌
	瓶
	44
	微生物试剂及配套耗材

	28
	A00072
	Baird-Parker 氏培养基（关键试剂耗材）
	250g/瓶
	国产品牌
	瓶
	400
	微生物试剂及配套耗材

	29
	A00073
	BCYE-CYS琼脂平板(不含L-半胱氨酸盐酸盐)
	90mm*20个，10皿/包*2包（2-8℃保存）
	国产品牌
	包
	357
	微生物试剂及配套耗材

	30
	A00074
	BCYE琼脂基础
	100g
	国产品牌
	瓶
	2500
	微生物试剂及配套耗材

	31
	A00076
	一次性组织研磨棒（无菌），包含了1.5 ml microtube和微型研磨棒。
	50次（适用于在提取核酸和蛋白质时，有效用于少量生物样品的破碎，管内壁和研磨棒顶端是粗糙的，可有效地破碎样品。）
	国产品牌
	包
	1370
	微生物试剂及配套耗材

	32
	A00082
	Custom 0ligo
	-20℃
	国产品牌
	对
	1315
	微生物试剂及配套耗材

	33
	A00083
	引物合成--PAGE
	2OD
	国产品牌
	碱基
	2100
	微生物试剂及配套耗材

	34
	A01076
	隐孢子虫/贾第鞭毛虫磁珠分选试剂盒10T
	98-14286-00，10tests
	国产品牌
	盒
	24684
	微生物试剂及配套耗材

	35
	WZ240611014
	Filter Modules过滤模块（滤芯）
	10个/盒；与型号：98-10601-00；同等级别IDEXX
	国产品牌
	盒
	21599
	微生物试剂及配套耗材

	36
	A00089
	D-甘露醇发酵管（枯草芽孢杆菌）20支/盒
	20支/盒
	国产品牌
	盒
	55
	微生物试剂及配套耗材

	37
	A00092
	D-木糖发酵管（枯草芽孢杆菌）
	20支/盒，2-8℃
	国产品牌
	盒
	63
	微生物试剂及配套耗材

	38
	A00093
	EC 肉汤
	BR250g
	国产品牌
	瓶
	180
	微生物试剂及配套耗材

	39
	A00097
	Ex Taq （含dNTP）-关键试剂耗材
	250U -20度保存
	国产品牌
	包
	556
	微生物试剂及配套耗材

	40
	A00006
	0.2ml透明PCR八联管盖平盖，荧光定量专用
	125排/包,10包/箱
	国产品牌
	包
	252
	微生物试剂及配套耗材

	41
	A00106
	GN 增菌液
	BR250g/瓶
	国产品牌
	瓶
	189
	微生物试剂及配套耗材

	42
	A00108
	GVPC琼脂基础
	100g
	国产品牌
	瓶
	2700
	微生物试剂及配套耗材

	43
	A00110
	GVPC添加物
	5支/盒(2-8℃)
	国产品牌
	盒
	69
	微生物试剂及配套耗材

	44
	A00112
	HE 琼脂
	250g/瓶
	国产品牌
	瓶
	389
	微生物试剂及配套耗材

	45
	A00116
	氏靛基质试剂
	10mL/支，黑色塑料瓶
	国产品牌
	支
	59
	微生物试剂及配套耗材

	46
	A00119
	L-阿拉伯糖（枯草芽孢杆菌）
	20支/盒
	国产品牌
	盒
	55
	微生物试剂及配套耗材

	47
	A00120
	L-半胱氨酸盐酸盐
	0.04g/支*5
	国产品牌
	盒
	66
	微生物试剂及配套耗材

	48
	A00122
	L-型涂布棒
	10 个/袋，50 袋/箱
	国产品牌
	箱
	273
	微生物试剂及配套耗材

	49
	A00128
	RNA Extraction Kit -20℃-关键试剂耗材
	50 Rxns
	国产品牌
	盒
	1518
	微生物试剂及配套耗材

	50
	A00130
	MRS 琼脂(MRSA)新标准（CM188A）
	BR250g粉剂
	国产品牌
	瓶
	378
	微生物试剂及配套耗材

	51
	A00140
	 400 均质袋 开袋器
	/
	国产品牌
	个
	1400
	微生物试剂及配套耗材

	52
	A00147
	大肠杆菌测试片
	 25 片/包
	国产品牌
	盒
	525
	微生物试剂及配套耗材

	53
	A00148
	大肠菌群测试片
	 25片/包
	国产品牌
	包
	368
	微生物试剂及配套耗材

	54
	A00002
	0.1%煌绿
	1ml/支*20/盒
	国产品牌
	盒
	44
	微生物试剂及配套耗材

	55
	A00152
	pH5.7生长管（枯草芽孢杆菌）
	20支/盒
	国产品牌
	盒
	63
	微生物试剂及配套耗材

	56
	A00153
	（probe qPCR）（-20℃）-关键试剂耗材
	50ul反应*200次（5mL）
	国产品牌
	包
	2700
	微生物试剂及配套耗材

	57
	A00154
	(Ex Taq Version 2.0 plus dye)50ul反应*120 次
	50ul反应*120次(-20℃保存)
	国产品牌
	盒
	473
	微生物试剂及配套耗材

	58
	A00160
	Real Time PCR Bovine DNA Detection Kit
	50次/包
	国产品牌
	包
	2959
	微生物试剂及配套耗材

	59
	A00161
	Real Time PCR Chicken DNA Detection Kit
	50次，-20度
	国产品牌
	盒
	4600
	微生物试剂及配套耗材

	60
	A00162
	Real Time PCR DUCK DNA Detection Kit
	50次，-20度
	国产品牌
	包
	2959
	微生物试剂及配套耗材

	61
	A00163
	Real Time PCR Ovine DNA Detection Kit
	50次/包
	国产品牌
	包
	2959
	微生物试剂及配套耗材

	62
	A00164
	Real Time PCR Porcine DNA Detection Kit
	50次/包
	国产品牌
	包
	3086
	微生物试剂及配套耗材

	63
	A00165
	RNase-Free Water  1ml*10支
	1ml*10支(-20℃保存)
	国产品牌
	包
	110
	微生物试剂及配套耗材

	64
	A00168
	SCDLP 液体培养基
	250g/瓶
	国产品牌
	瓶
	180
	微生物试剂及配套耗材

	65
	A00170
	SS琼脂
	BR250g
	国产品牌
	瓶
	220
	微生物试剂及配套耗材

	66
	A00171
	Super Gelred 核酸凝胶染料 10000x in water UE 常温
	S2001-0.5ml
	国产品牌
	瓶
	900
	微生物试剂及配套耗材

	67
	A00177
	Trans DNA Marker I
	500μl/支
	国产品牌
	支
	168
	微生物试剂及配套耗材

	68
	A00182
	VP甲、乙液试剂盒
	10ml×2(2-8℃)
	国产品牌
	套
	56
	微生物试剂及配套耗材

	69
	A00183
	β-兴奋剂类药物残留酶联免疫检测试剂盒
	96T  2-8℃
	国产品牌
	盒
	2222
	微生物试剂及配套耗材

	70
	A00184
	吖啶黄素
	3mg/支×5/盒
	国产品牌
	盒
	63
	微生物试剂及配套耗材

	71
	A00185
	吖啶黄素
	5mg*5/盒
	国产品牌
	盒
	63
	微生物试剂及配套耗材

	72
	A00189
	氨基酸脱羧酶对照
	20 支/盒
	国产品牌
	盒
	53
	微生物试剂及配套耗材

	73
	A00194
	阪崎肠杆菌显色培养基
	30.7g/瓶 (1000ml)
	国产品牌
	瓶
	889
	微生物试剂及配套耗材

	74
	A00195
	半固体动力培养基/半固 体琼脂
	250g/瓶
	国产品牌
	瓶
	152
	微生物试剂及配套耗材

	75
	A00197
	半胱氨酸盐酸盐
	50mg/5ml*10支(2-8℃保存)
	国产品牌
	盒
	140
	微生物试剂及配套耗材

	76
	A00201
	表皮葡萄球菌
	CMCC(B)26069，初代菌种
	国产品牌
	瓶
	679
	微生物试剂及配套耗材

	77
	A00202
	丙三醇 (甘油)
	AR500ml/瓶
	国产品牌
	瓶
	42
	微生物试剂及配套耗材

	78
	A00203
	丙酸盐技术中心管（枯草芽孢杆菌）
	20支
	国产品牌
	盒
	190
	微生物试剂及配套耗材

	79
	A00204
	病毒性神经坏死病毒核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法)
	48T/盒，-20度
	国产品牌
	盒
	2222
	微生物试剂及配套耗材

	80
	A00210
	不锈钢试管架
	φ21.5*30 孔 1 只/盒
	国产品牌
	盒
	68
	微生物试剂及配套耗材

	81
	A00214
	布鲁氏菌cELISA抗体检测试剂盒
	96T/盒
	国产品牌
	盒
	1050
	微生物试剂及配套耗材

	82
	A00216
	布鲁氏菌抗体试剂盒
	5*96/盒，2-8℃
	国产品牌
	盒
	9257
	微生物试剂及配套耗材

	83
	A00217
	餐具大肠菌群检验纸片（湿式）2-8℃
	100份/盒(两连袋)
	国产品牌
	盒
	263
	微生物试剂及配套耗材

	84
	A00219
	餐具大肠菌群快速检验纸 片
	100 片/盒
	国产品牌
	盒
	210
	微生物试剂及配套耗材

	85
	A00221
	产气肠杆菌
	ATCC 13048，初代菌种
	国产品牌
	瓶
	679
	微生物试剂及配套耗材

	86
	A00226
	称量纸
	10cm*10cm，500 张/包
	国产品牌
	包
	37
	微生物试剂及配套耗材

	87
	A00228
	赤羽病抗体ELISA试剂盒
	960次/盒，符合规定的规格外，还应满足以下技术指标：1.阴性对照平均OD值>0.6;2.阳性对照平均OD值/阴性对照平均OD值<0.5;3.S/P%≥30%为阴性，S/P%<30%为阳性，S/P%=样品OD值/阴性对照平均OD值；4.以上指标需同时满足。
	国产品牌
	盒
	30238
	微生物试剂及配套耗材

	88
	A00229
	传染性肌肉坏死荧光PCR检测试剂盒
	48T/盒
	国产品牌
	盒
	1800
	微生物试剂及配套耗材

	89
	A00230
	传染性皮下和造血组织坏死病毒荧光PCR试剂盒（IHHNV）
	50T/盒
	国产品牌
	盒
	2035
	微生物试剂及配套耗材

	90
	A00231
	瓷珠菌种保存管
	磁珠法，50 支/盒
	国产品牌
	盒
	600
	微生物试剂及配套耗材

	91
	A00234
	大肠埃希氏菌  标准菌株
	冻干
	国产品牌
	支
	473
	微生物试剂及配套耗材

	92
	A00243
	大豆卵磷脂BR25g
	BR25g
	国产品牌
	瓶
	53
	微生物试剂及配套耗材

	93
	A00244
	引物合成--APLC
	5OD
	国产品牌
	碱基
	32
	微生物试剂及配套耗材

	94
	A00245
	基因测序
	/
	国产品牌
	反映
	63
	微生物试剂及配套耗材

	95
	A00257
	带压条无菌采样袋/均质袋
	12*18cm，100个/包
	国产品牌
	包
	137
	微生物试剂及配套耗材

	96
	A00258
	带压条无菌采样袋/均质袋
	25*32cm，50个/包
	国产品牌
	包
	158
	微生物试剂及配套耗材

	97
	A00259
	带压条无菌采样袋/均质袋
	40*50cm，50个/包
	国产品牌
	包
	315
	微生物试剂及配套耗材

	98
	A00260
	单核细胞增生李斯特菌标准菌株
	冻干
	国产品牌
	支
	840
	微生物试剂及配套耗材

	99
	A00264
	胆硫乳琼脂培养基(DHL)
	250g
	国产品牌
	瓶
	189
	微生物试剂及配套耗材

	100
	A00268
	蛋白胨水 (吲哚)  (色氨酸肉汤)
	20 支/盒
	国产品牌
	盒
	53
	微生物试剂及配套耗材

	101
	A00270
	蛋白诱饵
	固体颗粒
	国产品牌
	kg
	936
	微生物试剂及配套耗材

	102
	A00271
	登革热病毒通用型核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	50T/盒
	国产品牌
	盒
	1848
	微生物试剂及配套耗材

	103
	A00273
	地中海实蝇诱芯
	1粒/袋
	国产品牌
	粒
	58
	微生物试剂及配套耗材

	104
	A00274
	碘伏消毒液(络合碘)
	500ml 30瓶/件
	国产品牌
	瓶
	11
	微生物试剂及配套耗材

	105
	A00275
	碘液
	2ml/支*20/盒
	国产品牌
	盒
	84
	微生物试剂及配套耗材

	106
	A00276
	淀粉水解枯草芽孢杆菌
	20支盒
	国产品牌
	盒
	55
	微生物试剂及配套耗材

	107
	A00279
	冻干血浆
	0.5ml*10/盒
	国产品牌
	盒
	168
	微生物试剂及配套耗材

	108
	A00281
	杜氏小管 (玻璃小导管)
	6*30mm 250 支/包
	国产品牌
	包
	69
	微生物试剂及配套耗材

	109
	A00282
	对虾白斑病毒荧光PCR检测试剂盒
	50T/盒
	国产品牌
	盒
	2000
	微生物试剂及配套耗材

	110
	A00283
	对虾白斑综合征病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）
	50T/盒，-20℃
	国产品牌
	盒
	1800
	微生物试剂及配套耗材

	111
	A00284
	对虾白斑综合征病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）
	48T/盒
	国产品牌
	盒
	1800
	微生物试剂及配套耗材

	112
	A00285
	对虾白斑综合征病毒荧光PCR检测试剂盒
	48T/盒
	国产品牌
	盒
	1800
	微生物试剂及配套耗材

	113
	A00286
	对虾传染性肌肉坏死病毒核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法)
	48T/盒
	国产品牌
	盒
	1800
	微生物试剂及配套耗材

	114
	A00287
	对虾传染性皮下和造血组织坏死病毒核酸测试剂盒（PCR-荧光探针法）
	48T/盒，-20℃
	国产品牌
	盒
	1800
	微生物试剂及配套耗材

	115
	A00288
	对虾传染性皮下及造型器官坏死病毒荧光PCR检测试剂盒
	48T/盒
	国产品牌
	盒
	1800
	微生物试剂及配套耗材

	116
	A00289
	对虾杆状病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）
	48T/盒，-20℃
	国产品牌
	盒
	1800
	微生物试剂及配套耗材

	117
	A00290
	对虾杆状病毒荧光PCR检测试剂盒
	48T/盒
	国产品牌
	盒
	1800
	微生物试剂及配套耗材

	118
	A00291
	对虾黄头病毒核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法)）
	48T/盒
	国产品牌
	盒
	1848
	微生物试剂及配套耗材

	119
	A00292
	对虾黄头病毒荧光PCR核酸检测试剂盒
	48T/盒
	国产品牌
	盒
	1800
	微生物试剂及配套耗材

	120
	A00293
	对虾桃拉综合征病毒核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法)
	50T/盒
	国产品牌
	盒
	2035
	微生物试剂及配套耗材

	121
	A00294
	对虾桃拉综合征病毒荧光PCR核酸检测试剂盒
	48T/盒
	国产品牌
	盒
	1800
	微生物试剂及配套耗材

	122
	A00295
	多粘菌素 B
	10000IU/支*5/盒
	国产品牌
	盒
	63
	微生物试剂及配套耗材

	123
	A00296
	多粘菌素 B
	2.25mg/支*5/盒
	国产品牌
	盒
	63
	微生物试剂及配套耗材

	124
	A00298
	多粘菌素B(A)
	1.2mg/支*5  2-8度
	国产品牌
	盒
	53
	微生物试剂及配套耗材

	125
	A00307
	防水型创可贴
	100片/盒，72*19MM
	国产品牌
	盒
	28
	微生物试剂及配套耗材

	126
	A00104
	G/C荧光染色试剂（贾第鞭毛虫和隐孢子虫）
	20tests
	国产品牌
	盒
	15428
	微生物试剂及配套耗材

	127
	A00309
	非洲猪瘟病毒荧光PCR检测试剂盒50次/盒（含提取试盒，核酸祛除剂）
	50次/盒
	国产品牌
	盒
	1826
	微生物试剂及配套耗材

	128
	A00310
	非洲猪瘟病毒荧光PCR检测试剂盒B盒
	50T   -20度保存
	国产品牌
	盒
	1480
	微生物试剂及配套耗材

	129
	A00311
	非洲猪瘟探针法荧光 PCR 试剂盒
	100T/盒
	国产品牌
	盒
	2100
	微生物试剂及配套耗材

	130
	A00320
	福氏志贺菌
	冻干粉，初代菌种
	国产品牌
	支
	1078
	微生物试剂及配套耗材

	131
	A00321
	副结核病ELISA检测试剂盒
	480次/盒，符合规定的规格外，还应满足以下技术指标：1．阳性对照平均OD值＞0.350；2．阳性对照平均OD值/阴性对照平均OD值＞3；3．S/P％≤75％为阴性，75％＜S/P%＜85%为可疑；S/P％≥85％为阳性；4．以上指标需同时满足。
	国产品牌
	盒
	9631
	微生物试剂及配套耗材

	132
	A00322
	副结核确认酶联免疫试剂盒5*96/盒 （双孔）
	5*96/盒 （双孔）
	国产品牌
	盒
	9631
	微生物试剂及配套耗材

	133
	A00323
	副溶血性弧菌干制技术中心鉴定试剂盒
	16种*10套
	国产品牌
	套
	430
	微生物试剂及配套耗材

	134
	A00325
	改良 O157 显色琼脂
	29.2g/瓶 (1000ml)
	国产品牌
	瓶
	735
	微生物试剂及配套耗材

	135
	A00327
	改良马丁培养基颗粒
	250g
	国产品牌
	瓶
	158
	微生物试剂及配套耗材

	136
	A00329
	改良月桂基硫酸盐胰蛋白 胨肉汤 (mLST)
	250g/瓶
	国产品牌
	瓶
	189
	微生物试剂及配套耗材

	137
	A00343
	高盐察氏琼脂
	250g/瓶
	国产品牌
	瓶
	160
	微生物试剂及配套耗材

	138
	A00344
	哥伦比亚 CAN 血琼脂平板
	10 皿/包*2
	国产品牌
	包
	210
	微生物试剂及配套耗材

	139
	A00350
	革兰氏染色液
	10mL×4 种/盒
	国产品牌
	盒
	77
	微生物试剂及配套耗材

	140
	A00351
	革兰氏染色液（快速法）涂片染色 4*250ml
	4*250ml
	国产品牌
	盒
	469
	微生物试剂及配套耗材

	141
	A00352
	革兰氏染色液试剂盒
	10mL×4/盒
	国产品牌
	盒
	77
	微生物试剂及配套耗材

	142
	A00353
	革兰阳性菌鉴定卡 GP
	20T/盒
	国产品牌
	盒
	2400
	微生物试剂及配套耗材

	143
	A00354
	革兰阴性菌鉴定卡(GN卡)
	20 片/盒
	国产品牌
	盒
	2400
	微生物试剂及配套耗材

	144
	A00357
	古典猪瘟病毒（荧光RT-PCR）检测试剂盒
	50T，-20度
	国产品牌
	盒
	2035
	微生物试剂及配套耗材

	145
	A00361
	果实蝇诱剂
	液体
	国产品牌
	ml
	11
	微生物试剂及配套耗材

	146
	A00365
	含铁牛奶培养基
	250g/瓶
	国产品牌
	瓶
	263
	微生物试剂及配套耗材

	147
	A00366
	合成基因
	合成基因
	国产品牌
	个
	9
	微生物试剂及配套耗材

	148
	A00367
	合成荧光探针
	合成荧光探针   -20℃
	国产品牌
	套
	2162
	微生物试剂及配套耗材

	149
	A00375
	猴B病毒(SBV)抗体检测试剂盒，96T
	96T，2-8℃
	国产品牌
	盒
	3201
	微生物试剂及配套耗材

	150
	A00376
	猴痘病毒核酸测定试剂盒（荧光PCR法）
	25T/盒,-20℃
	国产品牌
	盒
	800
	微生物试剂及配套耗材

	151
	A00377
	猴弓形虫（Tox）检测试剂盒96T/盒
	96T/盒
	国产品牌
	盒
	3216
	微生物试剂及配套耗材

	152
	A00378
	弧菌显色培养基
	74.7g/瓶 (1000ml)
	国产品牌
	瓶
	1173
	微生物试剂及配套耗材

	153
	A00382
	缓冲蛋白胨水 (BPW)
	250g/瓶，颗粒型
	国产品牌
	瓶
	156
	微生物试剂及配套耗材

	154
	A00385
	黄曲霉B1检测试剂盒
	96T，20-0017
	国产品牌
	盒
	1500
	微生物试剂及配套耗材

	155
	A00387
	黄曲霉毒素M1(Aflatoxin M1)检测试剂盒96孔/盒
	96孔/盒，4-8℃保存
	国产品牌
	盒
	1500
	微生物试剂及配套耗材

	156
	A00388
	黄曲霉毒素总量免疫亲和柱
	3ml  20支/盒 （2-8℃）
	国产品牌
	盒
	1727
	微生物试剂及配套耗材

	157
	A00389
	黄头病毒感染荧PCR光试剂盒（行标）（海森通）
	50T/盒
	国产品牌
	盒
	2035
	微生物试剂及配套耗材

	158
	A00391
	煌绿乳糖胆盐肉汤 BGLB
	250g/瓶，颗粒型
	国产品牌
	瓶
	420
	微生物试剂及配套耗材

	159
	A00392
	煌绿乳糖胆盐肉汤(BGLB)
	250g/瓶
	国产品牌
	瓶
	389
	微生物试剂及配套耗材

	160
	A00393
	磺胺二甲基嘧啶残留酶联免疫检测试剂盒
	96T  2-8℃
	国产品牌
	盒
	2445
	微生物试剂及配套耗材

	161
	A00394
	磺胺二甲基嘧啶试剂盒
	96T/盒
	国产品牌
	盒
	2445
	微生物试剂及配套耗材

	162
	A00395
	霍乱弧菌01群、0139多价诊断血清1ml
	1ml
	国产品牌
	瓶
	198
	微生物试剂及配套耗材

	163
	A00396
	肌醇检测试剂盒微生物法
	96 孔/盒
	国产品牌
	盒
	6787
	微生物试剂及配套耗材

	164
	A00400
	技术琼脂粉
	BR250g
	国产品牌
	瓶
	162
	微生物试剂及配套耗材

	165
	A00401
	加长型滤芯吸头
	1200 μL，  96 支/盒
	国产品牌
	盒
	89
	微生物试剂及配套耗材

	166
	A00402
	甲基红试剂盒
	10ml×1(2-8℃)
	国产品牌
	瓶
	58
	微生物试剂及配套耗材

	167
	A00403
	甲型H1N1流感病毒（2009）核酸检测试剂盒
	50T/盒
	国产品牌
	盒
	2310
	微生物试剂及配套耗材

	168
	A00404
	假单胞菌CN选择性培养培养基基础
	250g
	国产品牌
	瓶
	600
	微生物试剂及配套耗材

	169
	A00409
	碱性蛋白胨水(APW)
	250g
	国产品牌
	瓶
	144
	微生物试剂及配套耗材

	170
	A00410
	碱性品红乙醇溶液（5%）-关键试剂耗材
	100ml
	国产品牌
	瓶
	193
	微生物试剂及配套耗材

	171
	A00414
	接种环 10 微升蓝色
	25 个/袋，40 袋/箱
	国产品牌
	袋
	12
	微生物试剂及配套耗材

	172
	A00415
	结晶紫中性红胆盐 MUG 琼脂 (VRBA-MUG)
	250g/瓶
	国产品牌
	瓶
	3086
	微生物试剂及配套耗材

	173
	A00417
	结晶紫中性红胆盐葡萄糖琼脂VRBGA(肠道菌计数琼脂)VRBDA
	250g
	国产品牌
	瓶
	195
	微生物试剂及配套耗材

	174
	A00418
	结晶紫中性红胆盐琼脂VRBA
	250g瓶颗粒型
	国产品牌
	瓶
	216
	微生物试剂及配套耗材

	175
	A00420
	金黄色葡萄菌显色培养基
	500ml，125g/瓶，TA670-0.5
	国产品牌
	瓶
	1200
	微生物试剂及配套耗材

	176
	A00427
	金氏 B 培养基
	250g/瓶
	国产品牌
	瓶
	420
	微生物试剂及配套耗材

	177
	A00432
	桔小实蝇诱剂
	液体
	国产品牌
	ml
	7
	微生物试剂及配套耗材

	178
	A00435
	科研猴弓形虫ELISA检测试剂盒
	96T,2-8℃
	国产品牌
	盒
	1575
	微生物试剂及配套耗材

	179
	A00436
	可溶性焦磷酸铁
	0.025g/支*5
	国产品牌
	盒
	66
	微生物试剂及配套耗材

	180
	A00437
	克伦特罗残留酶联免疫检测试剂盒
	96T
	国产品牌
	盒
	630
	微生物试剂及配套耗材

	181
	A00438
	口蹄疫A型抗体液相阻断ELISA检测试剂盒10*96孔/盒
	10*96孔/盒（2-8℃保存）
	国产品牌
	盒
	4800
	微生物试剂及配套耗材

	182
	A00439
	口蹄疫O 型抗体液相阻断ELISA检测试剂盒10*96孔/盒
	10*96孔/盒（2-8℃保存）
	国产品牌
	盒
	5170
	微生物试剂及配套耗材

	183
	A00440
	口蹄疫病毒非结构蛋白3ABC抗体检测试剂盒96T/盒
	96T/盒
	国产品牌
	盒
	5170
	微生物试剂及配套耗材

	184
	A00441
	口蹄疫病毒非结构蛋白抗体ELISA检测试剂盒（阻断法） 2-8℃
	96T/盒
	国产品牌
	盒
	1480
	微生物试剂及配套耗材

	185
	A00443
	口蹄疫病毒通用型核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）
	48/T/盒
	国产品牌
	盒
	1852
	微生物试剂及配套耗材

	186
	A00451
	莱克多巴胺(Ractopamine)残留酶联免疫检测试剂盒96T
	96T
	国产品牌
	盒
	945
	微生物试剂及配套耗材

	187
	A00453
	赖氨酸脱羧酶肉汤
	20 支/盒
	国产品牌
	盒
	74
	微生物试剂及配套耗材

	188
	A00454
	蓝舌病C-ELISA检测试剂盒
	480次/盒，符合规定的规格外，还应满足以下技术指标：1．阴性对照平均OD值＞0.700；2．阳性对照平均OD值/阴性对照平均OD值＜0.3；3．S/N％＜40％为阳性，S/N％≥40％为阴性；4．以上指标需同时满足。
	国产品牌
	盒
	10450
	微生物试剂及配套耗材

	189
	A00455
	离心管 PCR200ul
	1000 支/盒 10 盒/箱
	国产品牌
	盒
	63
	微生物试剂及配套耗材

	190
	A00456
	李氏菌增菌肉汤(Lb1,Lb2)基础
	250g/瓶
	国产品牌
	瓶
	630
	微生物试剂及配套耗材

	191
	A00459
	李斯特菌显色培养基（配增补剂2-8℃）LM851
	1000ml，51.5g/瓶
	国产品牌
	瓶
	1173
	微生物试剂及配套耗材

	192
	A00460
	鲤春病毒血症病毒核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法)
	48T/盒
	国产品牌
	盒
	1800
	微生物试剂及配套耗材

	193
	A00462
	利器盒
	3L/个
	国产品牌
	个
	13
	微生物试剂及配套耗材

	194
	A00464
	利器盒
	6L
	国产品牌
	个
	14
	微生物试剂及配套耗材

	195
	A00466
	亮绿乳糖胆盐培养液(BGLB)
	250g/瓶
	国产品牌
	瓶
	231
	微生物试剂及配套耗材

	196
	A00468
	林可霉素残留酶联免疫检测试剂盒
	96T
	国产品牌
	盒
	2987
	微生物试剂及配套耗材

	197
	A00469
	磷酸盐缓冲液
	250g/瓶
	国产品牌
	瓶
	147
	微生物试剂及配套耗材

	198
	A00470
	流行性溃疡综合征核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）
	48T/盒，-20度
	国产品牌
	盒
	1890
	微生物试剂及配套耗材

	199
	A00471
	流行性造血器官坏死病毒（EHNV）荧光PCR检测试剂盒
	50T，-20度
	国产品牌
	盒
	2037
	微生物试剂及配套耗材

	200
	A00472
	流行性造血器官坏死病毒通用荧光PCR定量检测试剂盒
	50T/盒
	国产品牌
	瓶
	1800
	微生物试剂及配套耗材

	201
	A00476
	鹿流行性出血热琼脂扩散试剂盒
	80次/盒，鹿流行性出血热抗原、标准阳性血清、阴性血清。
	国产品牌
	盒
	1800
	微生物试剂及配套耗材

	202
	A00477
	卵黄卵磷脂BR25g
	BR25g
	国产品牌
	瓶
	147
	微生物试剂及配套耗材

	203
	A00480
	卵磷脂吐温80营养琼脂
	250g/瓶
	国产品牌
	瓶
	216
	微生物试剂及配套耗材

	204
	A00489
	绿色芦荟乳胶手套（无粉，加厚）
	大号 25付/盒 20盒/件
	国产品牌
	盒
	82
	微生物试剂及配套耗材

	205
	A00490
	绿色芦荟乳胶手套（无粉，加厚）
	中号 25付/盒 20盒/件
	国产品牌
	盒
	82
	微生物试剂及配套耗材

	206
	A00491
	绿色芦荟乳胶手套（无粉，加厚）伽马射线灭菌
	小号 25付/盒 20盒/件
	国产品牌
	盒
	82
	微生物试剂及配套耗材

	207
	A00504
	马铃薯葡萄糖琼脂
	250g/瓶
	国产品牌
	瓶
	273
	微生物试剂及配套耗材

	208
	A00505
	马铃薯葡萄糖琼脂(PDA)
	250g/瓶，颗粒型
	国产品牌
	瓶
	316
	微生物试剂及配套耗材

	209
	A00507
	麦康凯琼脂培养基（MAC）
	250g/瓶，颗粒型
	国产品牌
	瓶
	231
	微生物试剂及配套耗材

	210
	A00514
	棉球（医用脱脂棉）
	0.3g/个 500g/袋
	国产品牌
	袋
	46
	微生物试剂及配套耗材

	211
	A00516
	明胶技术中心管
	20 支/盒
	国产品牌
	盒
	66
	微生物试剂及配套耗材

	212
	A00517
	莫匹罗星锂
	5mg*5 支/盒
	国产品牌
	盒
	140
	微生物试剂及配套耗材

	213
	A00518
	木糖
	20 支/盒
	国产品牌
	盒
	72
	微生物试剂及配套耗材

	214
	A00520
	木糖赖氨酸脱氧胆酸盐 (XLD) 琼脂
	250g/瓶
	国产品牌
	瓶
	469
	微生物试剂及配套耗材

	215
	A00522
	木糖赖氨酸脱氧胆盐(XLD)
	250g/瓶
	国产品牌
	瓶
	636
	微生物试剂及配套耗材

	216
	A00525
	钠氏试剂
	10 毫升/支
	国产品牌
	支
	189
	微生物试剂及配套耗材

	217
	A00528
	萘啶酮酸
	5mg/支*5/盒
	国产品牌
	盒
	63
	微生物试剂及配套耗材

	218
	A00529
	萘啶酮酸
	4.0mg*5/盒
	国产品牌
	盒
	63
	微生物试剂及配套耗材

	219
	A00530
	萘啶酮酸 (C1)
	5mg/支×5/盒
	国产品牌
	盒
	63
	微生物试剂及配套耗材

	220
	A00532
	脑心浸出液肉汤 (BHI)
	250g/瓶
	国产品牌
	瓶
	336
	微生物试剂及配套耗材

	221
	A00537
	尿素酶
	20 支/盒
	国产品牌
	盒
	74
	微生物试剂及配套耗材

	222
	A00558
	诺如病毒GII型荧光PCR检测试剂盒（Norovirus）
	50T/盒
	国产品牌
	盒
	2035
	微生物试剂及配套耗材

	223
	A00559
	诺如病毒GI型荧光PCR检测试剂盒（Norovirus）
	50T/盒
	国产品牌
	盒
	2035
	微生物试剂及配套耗材

	224
	A00560
	派琴虫荧光PCR检测试剂盒
	50T/盒
	国产品牌
	盒
	2035
	微生物试剂及配套耗材

	225
	A00562
	品红亚硫酸钠琼脂培养基
	250g/瓶
	国产品牌
	瓶
	180
	微生物试剂及配套耗材

	226
	A00563
	平板计数琼脂(PCA)
	250g/瓶，颗粒型
	国产品牌
	瓶
	264
	微生物试剂及配套耗材

	227
	A00565
	葡萄糖
	AR500g/瓶
	国产品牌
	瓶
	18
	微生物试剂及配套耗材

	228
	A00566
	葡萄糖（产气）
	20支/盒
	国产品牌
	盒
	90
	微生物试剂及配套耗材

	229
	A00567
	葡萄糖磷酸盐胨水MR-VP
	20支/盒
	国产品牌
	盒
	53
	微生物试剂及配套耗材

	230
	A00568
	葡萄糖琼脂
	250g
	国产品牌
	瓶
	242
	微生物试剂及配套耗材

	231
	A00571
	禽流感病毒H5荧光RT-PCR检测试剂盒50T/盒
	50T/盒
	国产品牌
	盒
	2222
	微生物试剂及配套耗材

	232
	A00572
	禽流感病毒H7荧光RT-PCR检测试剂盒（澳东）
	50T/盒
	国产品牌
	盒
	1800
	微生物试剂及配套耗材

	233
	A00573
	禽流感病毒通用（荧光RT-PCR）检测试剂盒（配样品裂解液）
	50T，-20度
	国产品牌
	盒
	1800
	微生物试剂及配套耗材

	234
	A00574
	禽流感病毒通用型核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）
	50T/盒，-20℃
	国产品牌
	盒
	1800
	微生物试剂及配套耗材

	235
	A00575
	禽流感通用荧光RT-PCR检测试剂盒50T/盒
	50T/盒
	国产品牌
	盒
	1800
	微生物试剂及配套耗材

	236
	A00576
	氰化钾空白对照管
	20 支/盒
	国产品牌
	盒
	71
	微生物试剂及配套耗材

	237
	A00577
	氰化钾试验管
	20 支/盒
	国产品牌
	盒
	168
	微生物试剂及配套耗材

	238
	A00586
	乳糖胆盐发酵培养基
	250g/瓶
	国产品牌
	瓶
	158
	微生物试剂及配套耗材

	239
	A00587
	乳糖胆盐培养基
	250g/瓶
	国产品牌
	瓶
	168
	微生物试剂及配套耗材

	240
	A00588
	乳糖蛋白胨培养基
	250g/瓶
	国产品牌
	瓶
	137
	微生物试剂及配套耗材

	241
	A00589
	乳糖蛋白胨培养基
	颗粒状，250g/瓶
	国产品牌
	瓶
	180
	微生物试剂及配套耗材

	242
	A00590
	乳糖蛋白胨培养液
	250g/瓶，颗粒型
	国产品牌
	瓶
	180
	微生物试剂及配套耗材

	243
	A00591
	乳糖发酵管-单料
	10mL/支，20 支/盒
	国产品牌
	盒
	264
	微生物试剂及配套耗材

	244
	A00597
	三糖铁琼脂
	250g/瓶
	国产品牌
	瓶
	158
	微生物试剂及配套耗材

	245
	A00601
	沙门氏菌 H 多价 1 诊断血清
	1mL/瓶
	国产品牌
	瓶
	192
	微生物试剂及配套耗材

	246
	A00602
	沙门氏菌 H 多价 2 诊断血清
	1mL/瓶
	国产品牌
	瓶
	192
	微生物试剂及配套耗材

	247
	A00603
	沙门氏菌 H 多价 3 诊断血清
	1mL/瓶
	国产品牌
	瓶
	192
	微生物试剂及配套耗材

	248
	A00604
	沙门氏菌 H 多价 4 诊断血清
	1mL/瓶
	国产品牌
	瓶
	192
	微生物试剂及配套耗材

	249
	A00605
	沙门氏菌 Vi 因子诊断血清
	1mL/瓶
	国产品牌
	瓶
	192
	微生物试剂及配套耗材

	250
	A00607
	沙门氏菌干制技术中心鉴定试剂盒
	10 种*10 套
	国产品牌
	套
	432
	微生物试剂及配套耗材

	251
	A00608
	沙门氏菌属诊断血清 A-F
	1mL/瓶
	国产品牌
	瓶
	192
	微生物试剂及配套耗材

	252
	A00611
	沙门氏菌显色培养基SA130
	1000ml，34.9g/瓶（15-30℃保存）
	国产品牌
	瓶
	735
	微生物试剂及配套耗材

	253
	A00614
	沙门显色培养基
	34.9g/瓶
	国产品牌
	瓶
	735
	微生物试剂及配套耗材

	254
	A00616
	沙氏葡萄糖琼脂培养基(沙氏琼脂培养基)
	250g/瓶
	国产品牌
	瓶
	158
	微生物试剂及配套耗材

	255
	A00617
	沙氏葡萄糖液体培养基（颗粒剂型）
	250g
	国产品牌
	瓶
	168
	微生物试剂及配套耗材

	256
	A00618
	沙氏琼脂 (含氯霉素)
	250g/瓶
	国产品牌
	瓶
	168
	微生物试剂及配套耗材

	257
	A00619
	沙氏琼脂培养基(含氯霉素)
	250g/瓶
	国产品牌
	瓶
	168
	微生物试剂及配套耗材

	258
	A00630
	生物危害二级生物安全实验室标识贴
	生物危害二级生物安全实验室 字体 (30x40cm) BT521 PP 背胶
	国产品牌
	个
	12
	微生物试剂及配套耗材

	259
	A00631
	生物指示剂管(ME-压力蒸汽灭菌生物指示剂)针对ATCC7953菌株
	20支/盒
	国产品牌
	支
	32
	微生物试剂及配套耗材

	260
	A00632
	施马伦贝格抗体ELISA试剂盒
	480次/盒，符合规定的规格外，还应满足以下技术指标：1．阴性对照平均OD值＞0.700；2．阳性对照平均OD值＜阴性对照平均OD值的30%；3．S/N％≤40％为阳性，40％＜S/N%＜50%为可疑S/N％＞50％为阴性；4．以上指标需同时满足。
	国产品牌
	盒
	16500
	微生物试剂及配套耗材

	261
	A00633
	十六烷三甲基溴化铵琼脂
	250g/瓶
	国产品牌
	瓶
	179
	微生物试剂及配套耗材

	262
	A00634
	十足目虹彩病毒（DIVI）核酸检测试剂盒（带内参，PCR-荧光探针法）
	48T/盒 0.2ml八联独盖管 -25~-18℃
	国产品牌
	盒
	2400
	微生物试剂及配套耗材

	263
	A00635
	世福素(头孢克肟)
	5ug，20 片/瓶
	国产品牌
	瓶
	53
	微生物试剂及配套耗材

	264
	A00636
	室温菌种保存管
	4mL/支，100 支/盒
	国产品牌
	盒
	600
	微生物试剂及配套耗材

	265
	A00637
	嗜热脂肪杆菌芽孢菌片 ATCC7953
	50 片/包
	国产品牌
	包
	137
	微生物试剂及配套耗材

	266
	A00638
	嗜热脂肪杆菌芽胞菌片
	50 片/盒
	国产品牌
	盒
	137
	微生物试剂及配套耗材

	267
	A00639
	嗜酸乳杆菌 As1.2686
	冻干
	国产品牌
	株
	945
	微生物试剂及配套耗材

	268
	A00640
	手术剪
	18cm 直尖
	国产品牌
	把
	38
	微生物试剂及配套耗材

	269
	A00641
	手术鞋(防护鞋)
	均码
	国产品牌
	双
	53
	微生物试剂及配套耗材

	270
	A00642
	鼠李糖
	20 支/盒
	国产品牌
	盒
	63
	微生物试剂及配套耗材

	271
	A00643
	鼠伤寒沙门氏菌
	ATCC13311，冻干粉，初代菌种
	国产品牌
	支
	600
	微生物试剂及配套耗材

	272
	A00644
	鼠疫F1抗体IgG ELISA检测试剂盒
	96T/盒
	国产品牌
	盒
	2222
	微生物试剂及配套耗材

	273
	A00645
	鼠疫菌核酸检测试剂盒
	50T/盒
	国产品牌
	盒
	2222
	微生物试剂及配套耗材

	274
	A00646
	鼠疫耶尔森菌pla/caf1/ chro392基因三通道核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法)-不含提取试剂
	24T/盒
	国产品牌
	盒
	2475
	微生物试剂及配套耗材

	275
	A00647
	双倍乳糖胆盐培养基（含中和剂）
	BR250g
	国产品牌
	瓶
	180
	微生物试剂及配套耗材

	276
	A00648
	双岐杆菌琼脂培养基(BBL)
	250g/瓶
	国产品牌
	瓶
	210
	微生物试剂及配套耗材

	277
	A00649
	双向采血针
	100支/盒
	国产品牌
	盒
	469
	微生物试剂及配套耗材

	278
	A00650
	双向采血针(采牛尾根专用)18G(1.2*38mm)
	18G/1.2*38mm
	国产品牌
	盒
	371
	微生物试剂及配套耗材

	279
	A00669
	水样采集袋（无菌，含0.4mg硫代硫酸钠）
	100个/箱，500ml
	国产品牌
	个
	12
	微生物试剂及配套耗材

	280
	A00670
	水样采集袋（无菌，无添加剂），100个/箱
	22cm*15cm 10个/袋 10袋/箱
	国产品牌
	个
	12
	微生物试剂及配套耗材

	281
	A00671
	水质多管发酵法质控样品
	0.05-0.1g/支
	国产品牌
	支
	1200
	微生物试剂及配套耗材

	282
	A00672
	水质滤膜法质控样品
	0.05-0.1g/支
	国产品牌
	支
	1200
	微生物试剂及配套耗材

	283
	A00673
	水质酶底物法质控样
	1 瓶/盒，400- 3000 cfu/瓶
	国产品牌
	支
	1200
	微生物试剂及配套耗材

	284
	A00674
	水质纸片法质控样品
	0.05-0.1g/支
	国产品牌
	支
	1200
	微生物试剂及配套耗材

	285
	A00675
	水质(粪)大肠菌群快速检验纸片I
	1份/包，8004
	国产品牌
	包
	37
	微生物试剂及配套耗材

	286
	A00676
	水质（粪Ⅱ）大肠菌群快速检验纸片
	1份/包，10℃以下
	国产品牌
	包
	32
	微生物试剂及配套耗材

	287
	A00677
	水质（粪I）大肠菌群快速检验纸片
	1份/包（4-10℃保存）
	国产品牌
	包
	37
	微生物试剂及配套耗材

	288
	A00678
	水质（粪l）大肠菌群快速检验纸片适用于湖水、水源水、医疗机构处理后排污水
	1份/包，10℃以下
	国产品牌
	包
	37
	微生物试剂及配套耗材

	289
	A00679
	水质大肠菌群检验纸片（15管法）
	1样/包，32.8003
	国产品牌
	包
	32
	微生物试剂及配套耗材

	290
	A00680
	四环素类药物残留检测试纸条100ppb
	50次/盒 2-8℃
	国产品牌
	盒
	945
	微生物试剂及配套耗材

	291
	A00681
	四硫磺酸钠煌绿增菌液基础 (TTB)
	250g/瓶
	国产品牌
	瓶
	174
	微生物试剂及配套耗材

	292
	A00682
	四硫磺酸钠煌绿增菌液培养基
	250g/瓶，颗粒型
	国产品牌
	瓶
	200
	微生物试剂及配套耗材

	293
	A00683
	松三糖
	20支/盒
	国产品牌
	盒
	74
	微生物试剂及配套耗材

	294
	A00684
	宋内志贺氏菌
	CMCC(B)51592 标准菌株，冻干
	国产品牌
	支
	473
	微生物试剂及配套耗材

	295
	A00685
	苏云金芽孢杆菌
	ATCC10792 标准菌株，冻干
	国产品牌
	支
	893
	微生物试剂及配套耗材

	296
	A00686
	塑料油瓶5L
	5L
	国产品牌
	个
	11
	微生物试剂及配套耗材

	297
	A00687
	炭疽沉淀试验对照抗原
	5ml
	国产品牌
	瓶
	803
	微生物试剂及配套耗材

	298
	A00688
	炭疽沉淀素血清
	10ml
	国产品牌
	瓶
	1975
	微生物试剂及配套耗材

	299
	A00689
	炭疽阴性血清
	1ml
	国产品牌
	瓶
	247
	微生物试剂及配套耗材

	300
	A00690
	唐菖蒲伯克霍尔德氏菌(椰毒假单胞菌)
	10574
	国产品牌
	瓶
	1605
	微生物试剂及配套耗材

	301
	A00691
	陶瓷研钵(直径 10 厘米)
	(碗+棒=1 套)
	国产品牌
	套
	13
	微生物试剂及配套耗材

	302
	A00692
	藤黄微球菌
	CMCC(B)28001，冻干粉，初代 菌种
	国产品牌
	支
	483
	微生物试剂及配套耗材

	303
	A00693
	铜绿假单胞菌
	ATCC 27853，冻干粉，初代菌种
	国产品牌
	支
	660
	微生物试剂及配套耗材

	304
	A00694
	头孢磺啶
	0.5mg/支*5/盒
	国产品牌
	盒
	69
	微生物试剂及配套耗材

	305
	A00695
	吐温 80 (聚山梨脂 80) 化学纯
	500ml/瓶
	国产品牌
	瓶
	48
	微生物试剂及配套耗材

	306
	A00696
	兔-2012，兔 FP
	PAGE 纯化法，分装成 3 管(碱 基序列：5-GTTCTCGTCGCAGATCTTCTCA-3 )
	国产品牌
	OD
	210
	微生物试剂及配套耗材

	307
	A00697
	兔-2012，兔 Probe
	HPLC 纯化法，分装成 3 管(碱 基序列：FAM-5-CACTCACATGAATCGGAGGC CAACCAGTA-TAMAR-3)
	国产品牌
	OD
	2100
	微生物试剂及配套耗材

	308
	A00698
	兔-2012，兔 RP
	PAGE 纯化法，分装成 3 管(碱 基序列：5-TACTTGTCCAATGGTGATGAAC-3 )
	国产品牌
	OD
	210
	微生物试剂及配套耗材

	309
	A00699
	兔血浆(冻干血浆)
	0.5ml*10支/盒
	国产品牌
	盒
	174
	微生物试剂及配套耗材

	310
	A00700
	脱脂棉大纱布卷
	10 米/袋
	国产品牌
	袋
	58
	微生物试剂及配套耗材

	311
	A00701
	脱脂牛奶粉
	500g/瓶
	国产品牌
	瓶
	525
	微生物试剂及配套耗材

	312
	A00702
	纯净水
	4.5L
	国产品牌
	瓶
	27
	微生物试剂及配套耗材

	313
	A00703
	外科纱布敷料纱布卷
	80cm*9.5m*1卷/袋
	国产品牌
	袋
	63
	微生物试剂及配套耗材

	314
	A00704
	万古霉素 (B)
	1mg/支*5/盒
	国产品牌
	盒
	76
	微生物试剂及配套耗材

	315
	A00705
	微生物法B12检测试剂盒
	96孔
	国产品牌
	盒
	6600
	微生物试剂及配套耗材

	316
	A00706
	微生物法泛酸（维生素B5）检测试剂盒96孔
	96孔
	国产品牌
	盒
	6600
	微生物试剂及配套耗材

	317
	A00707
	微生物法肌醇elisa检测试剂盒96孔 P1009
	96孔
	国产品牌
	盒
	6600
	微生物试剂及配套耗材

	318
	A00708
	微生物法生物素/维生素B7检测试剂盒
	96孔
	国产品牌
	盒
	6600
	微生物试剂及配套耗材

	319
	A00709
	微生物法叶酸检测试剂盒
	96孔
	国产品牌
	盒
	6600
	微生物试剂及配套耗材

	320
	A00710
	伪狂犬GB 抗体ELISA试剂盒，5*96/盒
	480次/盒
	国产品牌
	盒
	2310
	微生物试剂及配套耗材

	321
	A00711
	伪狂犬病gB-ELISA抗体检测试剂盒
	480次/盒
	国产品牌
	盒
	6600
	微生物试剂及配套耗材

	322
	A00712
	胃蛋白酶
	BR250g/瓶
	国产品牌
	瓶
	525
	微生物试剂及配套耗材

	323
	A00713
	无菌采样袋(立式，带压条)
	25*32cm 50个/包
	国产品牌
	包
	168
	微生物试剂及配套耗材

	324
	A00714
	无菌采样袋，50个/包
	50*40cm
	国产品牌
	包
	336
	微生物试剂及配套耗材

	325
	A00715
	无菌采样袋，带压条(TP001)
	12*18cm 100个/包
	国产品牌
	包
	147
	微生物试剂及配套耗材

	326
	A00716
	无菌番茄汁 (西红柿浸出液)
	100ml/瓶
	国产品牌
	瓶
	105
	微生物试剂及配套耗材

	327
	A00717
	无菌均质袋 (不带压条)
	400ml,20*32cm，100 个/包
	国产品牌
	包
	252
	微生物试剂及配套耗材

	328
	A00718
	无菌试验用真菌培养基
	BR250g
	国产品牌
	瓶
	242
	微生物试剂及配套耗材

	329
	A00719
	无菌水样采集袋(圆底立式)500ml，10只/袋，10袋/件
	500ml，22*15cm，CYD004
	国产品牌
	件
	735
	微生物试剂及配套耗材

	330
	A00720
	无菌针式过滤器
	水系 PES φ25，0.22 μm，50 个/盒
	国产品牌
	盒
	200
	微生物试剂及配套耗材

	331
	A00721
	无水葡萄糖
	AR500g/瓶
	国产品牌
	瓶
	27
	微生物试剂及配套耗材

	332
	A00722
	无水乙醇(塑瓶)
	2500ml 6瓶/件
	国产品牌
	瓶
	74
	微生物试剂及配套耗材

	333
	A00723
	无水乙醇(危险化学品)
	AR500ml,20瓶/件
	国产品牌
	瓶
	27
	微生物试剂及配套耗材

	334
	A00724
	西蒙氏枸橼酸盐
	20支/盒
	国产品牌
	盒
	74
	微生物试剂及配套耗材

	335
	A00725
	洗气瓶250ml
	250ml
	国产品牌
	套
	389
	微生物试剂及配套耗材

	336
	A00726
	细菌琼脂粉
	250g/瓶
	国产品牌
	瓶
	281
	微生物试剂及配套耗材

	337
	A00727
	虾肝肠胞虫核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）
	50T/盒，-20℃
	国产品牌
	盒
	1800
	微生物试剂及配套耗材

	338
	A00728
	虾黄头病病毒（YHV）荧光RT-PCR检测试剂盒（海森通）
	50T，-20℃
	国产品牌
	盒
	2100
	微生物试剂及配套耗材

	339
	A00729
	虾血细胞虹彩病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）
	50T/盒，-20℃
	国产品牌
	盒
	1800
	微生物试剂及配套耗材

	340
	A00730
	显微镜香柏油
	25mL/瓶
	国产品牌
	瓶
	21
	微生物试剂及配套耗材

	341
	A00731
	显微镜用香柏油
	25mL/瓶
	国产品牌
	瓶
	21
	微生物试剂及配套耗材

	342
	A00732
	小麦粉
	2.5KG/袋
	国产品牌
	袋
	36
	微生物试剂及配套耗材

	343
	A00733
	橡胶圈（乳胶圈）100g
	100g/包，KF280
	国产品牌
	包
	32
	微生物试剂及配套耗材

	344
	A00734
	消毒液有效氯检测试纸
	消毒液有效氯检测试纸
	国产品牌
	盒
	32
	微生物试剂及配套耗材

	345
	A00735
	消毒液有效氯检验试纸（10-300ppm）
	消毒液有效氯检验试纸（10-300ppm）
	国产品牌
	盒
	32
	微生物试剂及配套耗材

	346
	A00736
	硝酸盐(产气)
	M096
	国产品牌
	盒
	126
	微生物试剂及配套耗材

	347
	A00737
	硝酸盐蛋白胨水培养基
	250g/瓶
	国产品牌
	瓶
	142
	微生物试剂及配套耗材

	348
	A00738
	硝酸盐还原（枯草芽孢杆菌）
	20支/盒
	国产品牌
	盒
	63
	微生物试剂及配套耗材

	349
	A00739
	硝酸盐还原甲、乙液试剂
	10mL×2 瓶/套
	国产品牌
	套
	48
	微生物试剂及配套耗材

	350
	A00743
	新城疫病毒检测试剂盒（实时荧光PCR法）
	50T，-20℃
	国产品牌
	盒
	1800
	微生物试剂及配套耗材

	351
	A00744
	新城疫病毒通用型核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）
	50T/盒，-20℃
	国产品牌
	盒
	1800
	微生物试剂及配套耗材

	352
	A00745
	新城疫病毒通用型核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）48T/盒
	48T/盒
	国产品牌
	盒
	1890
	微生物试剂及配套耗材

	353
	A00746
	新生霉素
	4.5mg/支×5/盒
	国产品牌
	盒
	69
	微生物试剂及配套耗材

	354
	A00747
	新生霉素
	2mg/支*5
	国产品牌
	盒
	69
	微生物试剂及配套耗材

	355
	A00748
	新生霉素 (D)
	0.125mg/支*5/盒
	国产品牌
	盒
	69
	微生物试剂及配套耗材

	356
	A00749
	新生霉素(无菌冻干)B
	4.5mg/支*5/盒
	国产品牌
	盒
	69
	微生物试剂及配套耗材

	357
	A00750
	新鲜无菌脱纤维羊血
	100ml/瓶
	国产品牌
	瓶
	288
	微生物试剂及配套耗材

	358
	A00751
	新型冠状病毒 2019-nCoV 核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）
	50T/盒，-20度保存
	国产品牌
	盒
	360
	微生物试剂及配套耗材

	359
	A00752
	新型冠状病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR）
	48T/盒
	国产品牌
	盒
	360
	微生物试剂及配套耗材

	360
	A00753
	新型冠状病毒核糖核酸（2019-nCoV RNA)液体内质控品（S1低值）
	0.5ml*10支/盒，-20℃
	国产品牌
	盒
	3388
	微生物试剂及配套耗材

	361
	A00754
	新型甲型流感病毒(H1N1)核酸检测试剂盒(荧光PCR法)
	50T/盒，-15度
	国产品牌
	盒
	2805
	微生物试剂及配套耗材

	362
	A00759
	血平板一次性成品培养基
	90mm*20个/盒，2-8℃
	国产品牌
	块
	11
	微生物试剂及配套耗材

	363
	A00934
	血琼脂平板 (BAP)
	10 皿/包
	国产品牌
	包
	79
	微生物试剂及配套耗材

	364
	A00935
	血琼脂平板 (普通)
	10 皿/包
	国产品牌
	包
	79
	微生物试剂及配套耗材

	365
	A00937
	血琼脂平板 (普通) 90mm
	10 皿/包
	国产品牌
	包
	74
	微生物试剂及配套耗材

	366
	A00939
	压力蒸汽灭菌生物指示剂，快速(枯草杆菌)
	类似型号 1292, 50 支/盒
	国产品牌
	盒
	2420
	微生物试剂及配套耗材

	367
	A00949
	亚碲酸钾卵黄增菌液
	250g/瓶
	国产品牌
	瓶
	126
	微生物试剂及配套耗材

	368
	A00950
	亚碲酸钾卵黄增菌液
	5mL*10 支/盒
	国产品牌
	盒
	126
	微生物试剂及配套耗材

	369
	A00951
	亚甲基蓝溶液 (生物染色液试剂)
	100ml/瓶
	国产品牌
	瓶
	116
	微生物试剂及配套耗材

	370
	A00952
	亚硫酸铋琼脂 (BS)
	250g/瓶
	国产品牌
	瓶
	242
	微生物试剂及配套耗材

	371
	A00957
	亚硒酸盐胱氨酸增菌液(SC)
	250g/瓶
	国产品牌
	瓶
	520
	微生物试剂及配套耗材

	372
	A00958
	亚硒酸盐胱氨酸增菌液(SC) (翻盖管)
	10mL/支，20 支/盒
	国产品牌
	盒
	168
	微生物试剂及配套耗材

	373
	A00959
	亚硒酸盐增菌液(SF)250g
	250g
	国产品牌
	瓶
	430
	微生物试剂及配套耗材

	374
	A00960
	厌氧产气袋（产气剂）
	2.5L，10袋/盒AN0025A
	国产品牌
	盒
	280
	微生物试剂及配套耗材

	375
	A00961
	厌氧产气剂(盒式培养容器专用)(2.5L)
	10 小包/袋
	国产品牌
	袋
	280
	微生物试剂及配套耗材

	376
	A00968
	氧气指示剂C-22(盒式培养容器专用)
	10小包/袋
	国产品牌
	袋
	147
	微生物试剂及配套耗材

	377
	A00969
	样本释放剂(盐酸二甲基对苯二胺化学释放剂试剂)
	试剂4支，滤纸1支，2-8度
	国产品牌
	盒
	80
	微生物试剂及配套耗材

	378
	A00970
	样本释放剂(盐酸二甲基对苯二胺化学释放剂试纸) 氧化酶试纸
	试纸4支，4瓶/盒，10片/瓶 4-8度
	国产品牌
	盒
	80
	微生物试剂及配套耗材

	379
	A00971
	叶酸检测试剂盒微生物
	96 孔/盒
	国产品牌
	盒
	6600
	微生物试剂及配套耗材

	380
	A00972
	叶酸微孔板法即用型试剂盒
	96*3次
	国产品牌
	盒
	6000
	微生物试剂及配套耗材

	381
	A00973
	液体硫乙醇酸盐培养基 FTG
	250g/瓶
	国产品牌
	瓶
	210
	微生物试剂及配套耗材

	382
	A00982
	一次性丁腈手套(无粉)
	大号，100 只/盒，10 盒/箱
	国产品牌
	盒
	53
	微生物试剂及配套耗材

	383
	A00983
	一次性丁腈手套(无粉)
	中号，100 只/盒，10 盒/箱
	国产品牌
	盒
	53
	微生物试剂及配套耗材

	384
	A00985
	一次性接种针
	25 支/包，1000 支/箱
	国产品牌
	包
	15
	微生物试剂及配套耗材

	385
	A00988
	一次性灭菌滴管
	(已灭菌) 3ml 250 支/袋
	国产品牌
	袋
	63
	微生物试剂及配套耗材

	386
	A00989
	一次性灭菌滴管(单支包装)
	3ml,250 支/包,10000 支/箱
	国产品牌
	包
	63
	微生物试剂及配套耗材

	387
	A00990
	一次性培养皿（灭菌）
	9cm，1.5cm，10套/包，500套/件
	国产品牌
	套
	2
	微生物试剂及配套耗材

	388
	A00991
	一次性培养皿灭菌
	10cm，10只/包，300只/箱
	国产品牌
	箱
	576
	微生物试剂及配套耗材

	389
	A00993
	一次性使用帽子
	A 型，中号，10 个/包，4000 个 /件
	国产品牌
	包
	12
	微生物试剂及配套耗材

	390
	A00994
	一次性使用灭菌橡胶外科手套
	6.5#(TPU覆层无粉，麻面)
	国产品牌
	付
	6
	微生物试剂及配套耗材

	391
	A00995
	一次性使用灭菌橡胶外科手套
	7#(TPU覆层无粉，麻面)
	国产品牌
	付
	6
	微生物试剂及配套耗材

	392
	A00996
	一次性使用灭菌橡胶外科手套
	7.5#(TPU覆层无粉，麻面)
	国产品牌
	付
	6
	微生物试剂及配套耗材

	393
	A00997
	一次性使用灭菌橡胶外科手套
	8#(TPU覆层无粉，麻面)
	国产品牌
	付
	6
	微生物试剂及配套耗材

	394
	A00998
	一次性使用培养皿
	φ9cm 高 1.5cm，10 只/包 500 只/箱
	国产品牌
	箱
	600
	微生物试剂及配套耗材

	395
	A01002
	一次性使用医用橡胶检查手套
	灭菌麻面小号，有粉，100付/盒
	国产品牌
	付
	5
	微生物试剂及配套耗材

	396
	A01003
	一次性使用医用橡胶检查手套
	灭菌麻面中号，有粉，100付/盒，1000付/件
	国产品牌
	付
	5
	微生物试剂及配套耗材

	397
	A01004
	一次性使用医用橡胶检查手套
	灭菌麻面大号，有粉，100付/盒，1000付/件
	国产品牌
	付
	5
	微生物试剂及配套耗材

	398
	A01005
	一次性使用止血带
	B型，点连式，蓝色，50条/盒
	国产品牌
	盒
	48
	微生物试剂及配套耗材

	399
	A01006
	一次性手套 PE 薄膜透明
	100 只/包，50 包/箱
	国产品牌
	包
	16
	微生物试剂及配套耗材

	400
	A01007
	一次性塑料规格板
	5*5cm，100 个/盒
	国产品牌
	盒
	247
	微生物试剂及配套耗材

	401
	A01008
	一次性无纺布鞋套
	100只/包
	国产品牌
	包
	105
	微生物试剂及配套耗材

	402
	A01009
	一次性无菌规格板（B-SLCYB0505）
	5*5cm，100片/盒
	国产品牌
	盒
	247
	微生物试剂及配套耗材

	403
	A01010
	一次性无菌均质袋（侧过滤膜均质袋）
	400ml 500个/箱
	国产品牌
	箱
	2706
	微生物试剂及配套耗材

	404
	A01011
	一次性无菌均质袋（普通型均质袋）
	20*25 400ml 500个/箱
	国产品牌
	箱
	800
	微生物试剂及配套耗材

	405
	A01013
	一次性无菌滤膜
	200 张/盒，单独密封、孔径0.45 μm，直径 47mm，白底黑网
	国产品牌
	盒
	600
	微生物试剂及配套耗材

	406
	A01015
	一次性无菌滤膜 (单独密封、孔径 0.45 μm，直径 47mm， 白底黑网格)
	200 片/盒
	国产品牌
	盒
	600
	微生物试剂及配套耗材

	407
	A01017
	一次性细菌培养皿9CM
	92*16mm,个数包/箱（20/500）
	国产品牌
	箱
	480
	微生物试剂及配套耗材

	408
	A01020
	一次性鞋套
	100 只/包
	国产品牌
	包
	78
	微生物试剂及配套耗材

	409
	A01021
	一次性医用口罩
	10 个/包
	国产品牌
	包
	7
	微生物试剂及配套耗材

	410
	A01022
	一次性医用帽子
	10 只/包,2600 个/件
	国产品牌
	包
	6
	微生物试剂及配套耗材

	411
	A01024
	一次性移液管10ml（灭菌，橘色，独立包装）
	50支/包，4包/箱
	国产品牌
	包
	105
	微生物试剂及配套耗材

	412
	A01025
	一次性移液管1ml（灭菌，黄色，独立包装）
	50个/包，20包/箱
	国产品牌
	包
	69
	微生物试剂及配套耗材

	413
	A01026
	伊红美兰琼脂培养基(EMB)
	250g/瓶
	国产品牌
	瓶
	200
	微生物试剂及配套耗材

	414
	A01029
	医疗垃圾袋
	50*56cm，100 个/包
	国产品牌
	包
	53
	微生物试剂及配套耗材

	415
	A01030
	医疗垃圾袋
	58*70cm,100 个/包
	国产品牌
	包
	66
	微生物试剂及配套耗材

	416
	A01031
	医疗垃圾袋
	76*90cm,100 个/包
	国产品牌
	包
	126
	微生物试剂及配套耗材

	417
	A01032
	医疗垃圾袋
	90*100cm,100 个/包
	国产品牌
	包
	147
	微生物试剂及配套耗材

	418
	A01034
	医疗垃圾箱
	30L/个
	国产品牌
	个
	116
	微生物试剂及配套耗材

	419
	A01036
	医用护理口罩
	长方形挂耳型 10 只/袋，25 袋/中袋，20 中袋/箱
	国产品牌
	中袋
	90
	微生物试剂及配套耗材

	420
	A01037
	医用剪/手术剪
	16cm，直尖
	国产品牌
	把
	42
	微生物试剂及配套耗材

	421
	A01038
	医用酒精灯加厚纯棉灯芯(纯白色)
	粗 6mm
	国产品牌
	米
	9
	微生物试剂及配套耗材

	422
	A01039
	医用利器盒
	方形, 5L ,翻盖,长 24.5cm,宽 20.5cm,高 15cm
	国产品牌
	个
	16
	微生物试剂及配套耗材

	423
	A01041
	医用棉签（医院）灭菌，A1 通用型
	12cm*20支/包，50包/中包  20中包/件
	国产品牌
	包
	2
	微生物试剂及配套耗材

	424
	A01043
	医用纱布绷带
	6*600cm 10s/包
	国产品牌
	包
	27
	微生物试剂及配套耗材

	425
	A01044
	医用纱布片，OTC(10*10*8层)
	2片/袋，30袋/盒
	国产品牌
	袋
	3
	微生物试剂及配套耗材

	426
	A01045
	医用双氧水
	500ml/瓶
	国产品牌
	瓶
	7
	微生物试剂及配套耗材

	427
	A01046
	医用脱脂棉
	500g/袋
	国产品牌
	袋
	48
	微生物试剂及配套耗材

	428
	A01047
	医用脱脂棉/灭菌棉球
	0.3g/个25g/袋20袋/中包
	国产品牌
	袋
	6
	微生物试剂及配套耗材

	429
	A01048
	医用外科口罩
	长方形挂耳形 17cm*9cm，10个/袋 200袋/件
	国产品牌
	袋
	8
	微生物试剂及配套耗材

	430
	A01049
	医用外科口罩长方挂耳形
	长方形挂耳17cm*9cm-3P，（1只/袋）1000个/箱
	国产品牌
	个
	2
	微生物试剂及配套耗材

	431
	A01050
	医用鞋套，蓝色
	380mm*170mm,200双/包 5000双/件
	国产品牌
	双
	2
	微生物试剂及配套耗材

	432
	A01051
	医用一次性防护服
	无菌独立装，1 件/包
	国产品牌
	包
	94
	微生物试剂及配套耗材

	433
	A01052
	医用一次性使用帽子
	20 个/包
	国产品牌
	包
	16
	微生物试剂及配套耗材

	434
	A01053
	医用一次性使用镊子
	V 型,100 支/包
	国产品牌
	包
	63
	微生物试剂及配套耗材

	435
	A01054
	胰蛋白胨
	250g/瓶
	国产品牌
	盒
	126
	微生物试剂及配套耗材

	436
	A01055
	胰蛋白胨大豆琼脂 (TSA)
	250g/瓶
	国产品牌
	瓶
	231
	微生物试剂及配套耗材

	437
	A01056
	胰蛋白胨大豆肉汤 (TSB)
	250g/瓶，颗粒型
	国产品牌
	瓶
	211
	微生物试剂及配套耗材

	438
	A01069
	移液管灭菌桶
	直径 75mm*高度 350mm
	国产品牌
	个
	60
	微生物试剂及配套耗材

	439
	A01070
	乙醇消毒液
	500ml/瓶
	国产品牌
	瓶
	10
	微生物试剂及配套耗材

	440
	A01071
	乙醇消毒液 75%
	500ml/瓶
	国产品牌
	瓶
	10
	微生物试剂及配套耗材

	441
	A01072
	乙酰胺肉汤
	20 支/盒，透明安瓿瓶
	国产品牌
	盒
	53
	微生物试剂及配套耗材

	442
	A01075
	饮用水大肠菌群检验纸片(五管法）
	32.8006，1份/盒
	国产品牌
	盒
	21
	微生物试剂及配套耗材

	443
	A00004
	0.2mlPCR薄壁管,八联管(无色)
	125排/盒,10盒/箱
	国产品牌
	盒
	630
	微生物试剂及配套耗材

	444
	A01080
	营养琼脂
	250g/瓶，颗粒型
	国产品牌
	瓶
	190
	微生物试剂及配套耗材

	445
	A01082
	营养琼脂平板 (NA)
	10 皿/包
	国产品牌
	包
	82
	微生物试剂及配套耗材

	446
	A01084
	营养肉汤 (NB)
	250g/瓶
	国产品牌
	瓶
	147
	微生物试剂及配套耗材

	447
	A01085
	有机蒸汽滤毒盒3301CN，升级版（3M）
	3301CN
	国产品牌
	个
	44
	微生物试剂及配套耗材

	448
	A01143
	原样直接测序
	1反应
	国产品牌
	次
	42
	微生物试剂及配套耗材

	449
	A01148
	月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤 (LST)
	250g/瓶，颗粒型
	国产品牌
	瓶
	221
	微生物试剂及配套耗材

	450
	A01151
	创可贴（轻巧透气型）
	1.5cm*2.3cm  100片/盒
	国产品牌
	盒
	48
	微生物试剂及配套耗材

	451
	A01152
	塞内卡病毒感染荧光PCR检测试剂盒SVV(Taqman)
	48T/盒
	国产品牌
	盒
	2100
	微生物试剂及配套耗材

	452
	A01163
	直冲防风焊枪充气打火机(红色/黑色)
	90*60*145mm
	国产品牌
	只
	53
	微生物试剂及配套耗材

	453
	A01168
	植物（真菌）基因组DNA提取试剂盒 200次/盒
	200次/盒
	国产品牌
	盒
	4500
	微生物试剂及配套耗材

	454
	A01169
	植物基因组 DNA 提取试 剂盒-关键试剂耗材
	200次/盒
	国产品牌
	盒
	1800
	微生物试剂及配套耗材

	455
	A01170
	止血钳
	22cm 直头
	国产品牌
	把
	54
	微生物试剂及配套耗材

	456
	A01171
	止血钳
	14cm，(直无钩）
	国产品牌
	把
	48
	微生物试剂及配套耗材

	457
	A01172
	志贺氏菌成套技术中心鉴定管（ZHGB）
	16种*1套/盒*10盒
	国产品牌
	套
	273
	微生物试剂及配套耗材

	458
	A01173
	志贺氏菌干制技术中心鉴定试 剂盒
	17 种*10 套/盒，2-8℃
	国产品牌
	盒
	452
	微生物试剂及配套耗材

	459
	A01175
	志贺氏菌四种多价诊断血清1ml
	1ml（2-8℃保存）
	国产品牌
	瓶
	192
	微生物试剂及配套耗材

	460
	A01176
	志贺氏菌显色培养基
	64.7g/瓶 (1000ml)
	国产品牌
	瓶
	1000
	微生物试剂及配套耗材

	461
	A01192
	猪传染性胃肠炎抗体ELISA检测试剂盒
	480次/盒
	国产品牌
	盒
	3000
	微生物试剂及配套耗材

	462
	A01193
	猪传染性胃炎抗体检测试剂盒5*96次/盒（480次）
	5*96次/盒
	国产品牌
	盒
	18700
	微生物试剂及配套耗材

	463
	A01194
	猪传染性胸膜肺炎ELISA检测试剂盒，2*96/盒
	192次/盒
	国产品牌
	盒
	9240
	微生物试剂及配套耗材

	464
	A01195
	猪传染性胸膜肺炎荧光PCR检测试剂盒
	48次/盒
	国产品牌
	盒
	1800
	微生物试剂及配套耗材

	465
	A01196
	猪传染性胸膜肺炎荧光PCR试剂盒（Swine APP qPCR Kit）
	48反应/盒，-20度保存
	国产品牌
	盒
	1800
	微生物试剂及配套耗材

	466
	A01197
	猪德尔塔冠状病毒光荧光PCR试剂盒
	48次/盒
	国产品牌
	盒
	1800
	微生物试剂及配套耗材

	467
	A01198
	猪繁殖与呼吸综合征 ELISA检测试剂盒，5*96/盒
	480次/盒
	国产品牌
	盒
	3000
	微生物试剂及配套耗材

	468
	A01199
	猪繁殖与呼吸综合征病毒ELSA抗体检测试剂盒（欧洲型、美洲型）
	5*96/盒，2-8℃
	国产品牌
	盒
	14300
	微生物试剂及配套耗材

	469
	A01200
	猪繁殖与呼吸综合征病毒抗体ELISA检测试剂盒
	96T
	国产品牌
	盒
	864
	微生物试剂及配套耗材

	470
	A01201
	猪繁殖与呼吸综合征病毒荧光RT-PCR检测试剂盒
	50T/盒
	国产品牌
	盒
	2222
	微生物试剂及配套耗材

	471
	A01202
	猪繁殖与呼吸综合征抗体ELISA检测试剂盒
	480次/盒
	国产品牌
	盒
	13200
	微生物试剂及配套耗材

	472
	A01207
	猪水泡病病毒（荧光RT-PCR）检测试剂盒（配样品裂解液）
	50T，-20度
	国产品牌
	盒
	2100
	微生物试剂及配套耗材

	473
	A01208
	猪伪狂犬病病毒gE蛋白抗体（阻断法） ELISA 检测试剂盒 2-8℃
	96T/盒,
	国产品牌
	盒
	1050
	微生物试剂及配套耗材

	474
	A01209
	猪伪狂犬病毒gE蛋白阻断ELISA抗体检测试剂
	192T，2~8℃避光保存
	国产品牌
	盒
	2222
	微生物试剂及配套耗材

	475
	A01210
	猪伪狂犬病毒gE抗体检测试剂盒（间接ELISA）192T/盒
	192T/盒
	国产品牌
	盒
	1300
	微生物试剂及配套耗材

	476
	A01211
	猪伪狂犬病毒gE抗体检测试剂盒96T/盒
	96T/盒
	国产品牌
	盒
	864
	微生物试剂及配套耗材

	477
	A01212
	猪伪狂犬病毒荧光 PCR 检测试剂盒50T/盒
	50T/盒
	国产品牌
	盒
	2100
	微生物试剂及配套耗材

	478
	A01213
	猪瘟病毒间接ELISA杭体检测试剂盒96孔/盒
	96孔/盒
	国产品牌
	盒
	864
	微生物试剂及配套耗材

	479
	A01214
	猪瘟病毒抗体检测试剂盒96T/盒
	96T/盒
	国产品牌
	盒
	864
	微生物试剂及配套耗材

	480
	A01215
	猪戊型肝炎ELISA检测试剂盒192T/盒
	192T/盒
	国产品牌
	盒
	10000
	微生物试剂及配套耗材

	481
	A01216
	猪戊型肝炎抗体ELISA检测试剂盒
	192次/盒
	国产品牌
	盒
	11715
	微生物试剂及配套耗材

	482
	A01219
	猪源性成分核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）
	50T/盒，-20℃
	国产品牌
	盒
	1890
	微生物试剂及配套耗材

	483
	A01220
	紫外强度指示卡
	100 片/盒，30 盒/件
	国产品牌
	盒
	158
	微生物试剂及配套耗材

	484
	A01221
	综合型诱捕器（小网）
	塑料一体成型壳体；配套进虫小网 60 件、防护大网 20 件；网片耐日晒雨淋抗老化，抗紫外线，适配实蝇类害虫野外监测；整套结构组装简便，可放置诱剂诱芯，野外悬挂使用，1 套
	国产品牌
	套
	69
	微生物试剂及配套耗材

	485
	A01222
	结核菌素OT
	10瓶/盒
	国产品牌
	盒
	1848
	微生物试剂及配套耗材

	486
	A01223
	提纯牛型结核菌素
	10ml/瓶
	国产品牌
	瓶
	200
	微生物试剂及配套耗材

	487
	A01229
	DNA-OFF™
	500ml/瓶
	国产品牌
	瓶
	842
	微生物试剂及配套耗材

	488
	A01230
	八联管盖
	300STRIPS
	国产品牌
	盒
	988
	微生物试剂及配套耗材

	489
	A01231
	八联管
	125STRIPS
	国产品牌
	盒
	679
	微生物试剂及配套耗材

	490
	A01232
	八联管
	PCR-0208-C
	国产品牌
	盒
	715
	微生物试剂及配套耗材

	491
	A01233
	八联管盖
	PCR-2CP-RT-C
	国产品牌
	盒
	308
	微生物试剂及配套耗材

	492
	A01234
	加长、预消毒带滤芯
	与RT-L200XF同等级别，（8 盒含768 个吸头）
	国产品牌
	盒
	556
	微生物试剂及配套耗材

	493
	A01235
	1.5ml盒装无酶离心管500只
	V1501-C  500支/盒
	国产品牌
	盒
	205
	微生物试剂及配套耗材

	494
	A01236
	1.5ml 离心管
	MCT-150-C，500个/盒
	国产品牌
	盒
	90
	微生物试剂及配套耗材

	495
	A01237
	绿色芦荟乳胶手套
	小号/20盒/箱
	国产品牌
	盒
	82
	微生物试剂及配套耗材

	496
	A01238
	绿色芦荟乳胶手套
	中号/20盒/箱
	国产品牌
	盒
	82
	微生物试剂及配套耗材

	497
	A01239
	绿色芦荟乳胶手套
	大号/20盒/箱
	国产品牌
	盒
	82
	微生物试剂及配套耗材

	498
	A01240
	一次性PVC手套
	中号/100只/10盒/箱
	国产品牌
	盒
	37
	微生物试剂及配套耗材

	499
	A01241
	50ml离心管（泡沫盘灭菌包装）
	25支/托
	国产品牌
	托
	69
	微生物试剂及配套耗材

	500
	A01242
	15ml离心管（泡沫盘灭菌包装）
	50支/托
	国产品牌
	托
	106
	微生物试剂及配套耗材

	501
	A01243
	   Probe qPCR
	200T/包
	国产品牌
	包
	2573
	微生物试剂及配套耗材

	502
	A01244
	    Ex Taq®
	250 U
	国产品牌
	包
	630
	微生物试剂及配套耗材

	503
	A01245
	Agarose D-1 LE
	50 g/包装
	国产品牌
	包
	630
	微生物试剂及配套耗材

	504
	A01246
	聚丙烯处理袋
	600nm*780nm，500个/箱
	国产品牌
	包
	2888
	微生物试剂及配套耗材

	505
	A01247
	一次性鞋套
	100个/盒、40盒/箱
	国产品牌
	箱
	1680
	微生物试剂及配套耗材

	506
	A01248
	2ml 96孔深孔板（带盖）
	100个/箱
	国产品牌
	箱
	2520
	微生物试剂及配套耗材

	507
	A01249
	25*30cm自封袋（样品袋）
	100个/包
	国产品牌
	箱
	1575
	微生物试剂及配套耗材

	508
	A01250
	28*40cm自封袋（样品袋）
	100个/包
	国产品牌
	包
	105
	微生物试剂及配套耗材

	509
	A01251
	80*90cm黄色医疗垃圾袋
	100个/扎
	国产品牌
	包
	105
	微生物试剂及配套耗材

	510
	A01252
	25*25cm手提式黄色医疗垃圾袋
	100个/扎
	国产品牌
	扎
	27
	微生物试剂及配套耗材

	511
	A01253
	25*25一次性抹布(懒人抹布)
	50片/卷
	国产品牌
	扎
	25
	微生物试剂及配套耗材

	512
	A01254
	33*45cm一次性吸水垫
	100片/包
	国产品牌
	卷
	58
	微生物试剂及配套耗材

	513
	A01255
	紫外线测试试纸条
	100片/盒
	国产品牌
	包
	147
	微生物试剂及配套耗材

	514
	A01256
	测氯试纸50-2000/L
	4米/盒
	国产品牌
	盒
	42
	微生物试剂及配套耗材

	515
	A01257
	生物安全垃圾桶L0222(Φ28*H43cm 19L)
	L0222(Φ28*H43cm 19L)
	国产品牌
	盒
	3190
	微生物试剂及配套耗材

	516
	A01258
	病毒采样管（ (非灭活)）
	25支/盒
	国产品牌
	个
	8
	微生物试剂及配套耗材

	517
	A01259
	RNA多重PCR建库试剂盒套装V3.1（16人份）
	16 RXN
	国产品牌
	盒
	9660
	微生物试剂及配套耗材

	518
	A01260
	一步法 DNB 制备试剂盒（OS DB）（适用于DNBSEQ平台）
	4 RXN
	国产品牌
	套
	1575
	微生物试剂及配套耗材

	519
	A01261
	高通量快速测序试剂套装（FCS  SE100)
	1RXN
	国产品牌
	盒
	8190
	微生物试剂及配套耗材

	520
	A01262
	CPAS条形码引物4试剂盒 （SE测序）
	3.5ml/支
	国产品牌
	套
	600
	微生物试剂及配套耗材

	521
	A01263
	高通量快速测序试剂套装（FCL  SE100)
	1RXN
	国产品牌
	盒
	10500
	微生物试剂及配套耗材

	522
	A01264
	Rnaes Zap杂交液
	250ml/瓶
	国产品牌
	套
	1260
	微生物试剂及配套耗材

	523
	A01265
	RNA 去除试剂盒V1.1
	32RXN
	国产品牌
	瓶
	7980
	微生物试剂及配套耗材

	524
	A01266
	RNA 纯化磁珠（Agencourt RNA Clean XP 40ml kit）
	RNA Clean XP 40ml kit
	国产品牌
	盒
	9450
	微生物试剂及配套耗材

	525
	A01267
	RNA HS Assay Kit
	100 assays
	国产品牌
	盒
	1785
	微生物试剂及配套耗材

	526
	A01268
	RNA文库制备试剂套装
	16RXN
	国产品牌
	盒
	9450
	微生物试剂及配套耗材

	527
	A01269
	高通量快速测序试剂套装（ FCS PE100）
	1RXN
	国产品牌
	套
	9975
	微生物试剂及配套耗材

	528
	A01270
	高通量测序试剂套装（FCL PE100)
	1RXN
	国产品牌
	套
	16800
	微生物试剂及配套耗材

	529
	A01271
	酶切 DNA 文库制备试剂套装
	16RXN
	国产品牌
	套
	6300
	微生物试剂及配套耗材

	530
	A01272
	高通量快速测序试剂套装（ FCS PE100）
	1RXN
	国产品牌
	套
	9185
	微生物试剂及配套耗材

	531
	A01273
	高通量测序试剂套装（FCL PE100)
	1RXN
	国产品牌
	套
	15730
	微生物试剂及配套耗材

	532
	A01274
	MGISP-100通用耗材包
	20RXN
	国产品牌
	套
	13750
	微生物试剂及配套耗材

	533
	A01275
	Nuclease free water (NF water)
	10 x 50 mL
	国产品牌
	套
	2520
	微生物试剂及配套耗材

	534
	A01276
	1x TE buffer pH 8.0
	1 L
	国产品牌
	瓶
	368
	微生物试剂及配套耗材

	535
	A01277
	ssDNA Assay Kit
	1 kit
	国产品牌
	瓶
	1320
	微生物试剂及配套耗材

	536
	A01278
	1XdsDNA HS Assay Kit （100个反应）
	1 kit
	国产品牌
	盒
	1544
	微生物试剂及配套耗材

	537
	A01279
	100% Tween-20
	500ml/瓶
	国产品牌
	瓶
	638
	微生物试剂及配套耗材

	538
	A01280
	5M NaCl
	S5150-4L
	国产品牌
	瓶
	5500
	微生物试剂及配套耗材

	539
	A01281
	2M NaOH
	S128511-1L
	国产品牌
	瓶
	153
	微生物试剂及配套耗材

	540
	A01282
	200uL阔口吸头
	1000个/20包/箱
	国产品牌
	包
	185
	微生物试剂及配套耗材

	541
	A01283
	0.2 mL PCR管
	1000支/盒
	国产品牌
	盒
	357
	微生物试剂及配套耗材

	542
	A01284
	Assay Tubes
	set of 500/袋
	国产品牌
	袋
	1628
	微生物试剂及配套耗材

	543
	A01285
	擦镜纸
	280片/盒
	国产品牌
	盒
	37
	微生物试剂及配套耗材

	544
	A01286
	活性炭分子过滤器
	适用于依拉勃超净工作台
	国产品牌
	个
	6300
	微生物试剂及配套耗材

	545
	A01287
	无隔板高效过滤器
	484*484*90mm
	国产品牌
	个
	336
	微生物试剂及配套耗材

	546
	A01288
	无隔板高效过滤器
	915*610*90mm
	国产品牌
	个
	683
	微生物试剂及配套耗材

	547
	A01289
	无隔板高效过滤器
	230*230*46mm
	国产品牌
	个
	120
	微生物试剂及配套耗材

	548
	A01290
	无隔板高效过滤器
	330*330*46mm
	国产品牌
	个
	162
	微生物试剂及配套耗材

	549
	A01291
	无隔板高效过滤器
	530*530*46mm
	国产品牌
	个
	263
	微生物试剂及配套耗材

	550
	A01292
	无隔板高效过滤器
	588*588*46mm
	国产品牌
	个
	288
	微生物试剂及配套耗材

	551
	A01293
	无隔板高效过滤器
	530*430*46mm
	国产品牌
	个
	234
	微生物试剂及配套耗材

	552
	A01294
	储液槽75ML，有盖，消毒
	25PK
	国产品牌
	套
	3360
	微生物试剂及配套耗材

	553
	A01295
	新型冠状肺炎病毒(SARS-CoV-2)多重PCR建库试剂盒套装  96RXN)
	/
	国产品牌
	套
	14700
	微生物试剂及配套耗材

	554
	A01296
	双barcode环化试剂盒
	6RXN
	国产品牌
	套
	2778
	微生物试剂及配套耗材

	555
	A01297
	PAS条形码引物3试剂盒
	/
	国产品牌
	套
	630
	微生物试剂及配套耗材

	556
	A01298
	高通量快速测序试剂套装(FCS PE100)
	/
	国产品牌
	套
	7875
	微生物试剂及配套耗材

	557
	A03760
	防护服
	1套/包，165
	国产品牌
	套
	94
	微生物试剂及配套耗材

	558
	A03761
	防护服
	1套/包，170
	国产品牌
	套
	94
	微生物试剂及配套耗材

	559
	A03762
	防护服
	1套/包，180
	国产品牌
	套
	94
	微生物试剂及配套耗材

	560
	A03766
	防护服
	1套/包，AW175
	国产品牌
	套
	94
	微生物试剂及配套耗材

	561
	A03767
	防护服
	1套/包，A型/180 XL
	国产品牌
	套
	94
	微生物试剂及配套耗材

	562
	A03808
	化学防护服L
	1套/包
	国产品牌
	套
	74
	微生物试剂及配套耗材

	563
	A03809
	化学防护服S
	1套/包
	国产品牌
	套
	74
	微生物试剂及配套耗材

	564
	A03814
	化学防护服M
	1套/包
	国产品牌
	套
	74
	微生物试剂及配套耗材

	565
	A03815
	检查手套
	50双/盒，麻面无粉/小号
	国产品牌
	双
	6
	微生物试剂及配套耗材

	566
	A03817
	检查手套
	50双/盒，麻面无粉/中号
	国产品牌
	双
	6
	微生物试剂及配套耗材

	567
	A03818
	检查手套
	50双/盒，麻面无粉/大号
	国产品牌
	双
	6
	微生物试剂及配套耗材

	568
	A03820
	一次性面罩
	400副/箱，FS01
	国产品牌
	副
	13
	微生物试剂及配套耗材

	569
	A03830
	一次性鞋套
	50双/包，普通型
	国产品牌
	双
	2
	微生物试剂及配套耗材

	570
	A03832
	一次性靴套
	5双/袋，高筒型
	国产品牌
	双
	11
	微生物试剂及配套耗材

	571
	A03834
	一次性医用帽子
	100只/包，扇形
	国产品牌
	只
	2
	微生物试剂及配套耗材

	572
	A03835
	医用防护口罩N95
	1只/包
	国产品牌
	只
	13
	微生物试剂及配套耗材

	573
	A03836
	医用隔离衣
	1件/包，连身式M
	国产品牌
	件
	11
	微生物试剂及配套耗材

	574
	A03837
	医用隔离衣
	1件/包，连身式S
	国产品牌
	件
	11
	微生物试剂及配套耗材

	575
	A03838
	医用隔离衣
	1件/包，连身式L
	国产品牌
	件
	11
	微生物试剂及配套耗材

	576
	A03842
	医用外科口罩
	平面耳挂式（无菌型），17.5cm*9.5cm，1只/袋，50只/盒
	国产品牌
	只
	2
	微生物试剂及配套耗材

	577
	A03843
	狮马龙活络油
	40ml
	国产品牌
	盒
	82
	微生物试剂及配套耗材

	578
	A03845
	全开大张牛皮纸
	1.5*1m
	国产品牌
	张
	8
	微生物试剂及配套耗材

	579
	A03848
	医用弹性绷带
	5*450cm
	国产品牌
	卷
	13
	微生物试剂及配套耗材

	580
	A03849
	藿香祛痛气雾剂
	108g
	国产品牌
	盒
	90
	微生物试剂及配套耗材

	581
	A03948
	小白鞋-38码
	38码
	国产品牌
	双
	95
	微生物试剂及配套耗材

	582
	A03949
	小白鞋-40码
	40码
	国产品牌
	双
	95
	微生物试剂及配套耗材

	583
	A03950
	小白鞋-43码
	43码
	国产品牌
	双
	95
	微生物试剂及配套耗材

	584
	A04030
	脚踏式黄色医疗垃圾专用桶
	30L
	国产品牌
	个
	137
	微生物试剂及配套耗材

	585
	A04165
	黄色塑料脚踏医疗垃圾桶（40L）
	40L
	国产品牌
	个
	242
	微生物试剂及配套耗材

	586
	A04166
	黄色塑料脚踏医疗垃圾桶50L
	50L
	国产品牌
	个
	242
	微生物试剂及配套耗材

	587
	A04166
	黄色塑料脚踏医疗垃圾桶（50L)
	50L
	国产品牌
	个
	242
	微生物试剂及配套耗材

	588
	A04167
	全自动鞋套机插电充电两用型
	200只
	国产品牌
	台
	4725
	微生物试剂及配套耗材

	589
	A04168
	生物安全废弃桶（垃圾桶 ）L0222，ф28 x H 43cm，19L
	19L
	国产品牌
	个
	3150
	微生物试剂及配套耗材

	590
	A04184
	无菌服 M#/女 蓝色
	女 中码 蓝色
	国产品牌
	件
	69
	微生物试剂及配套耗材

	591
	A04185
	无菌服 S#/女 蓝色
	女 小码 蓝色
	国产品牌
	件
	69
	微生物试剂及配套耗材

	592
	A04186
	无菌服 L#/男 蓝色
	男 大码 蓝色
	国产品牌
	件
	69
	微生物试剂及配套耗材

	593
	A04187
	无菌服 M#/男 蓝色
	男 中码 蓝色
	国产品牌
	件
	69
	微生物试剂及配套耗材

	594
	A04191
	棉短袖护士服 M#/女粉色
	中码
	国产品牌
	件
	53
	微生物试剂及配套耗材

	595
	A04192
	棉短袖护士服 L#/女粉色
	大码
	国产品牌
	件
	53
	微生物试剂及配套耗材

	596
	A04193
	棉短袖护士服 XL#/女粉色
	加大码
	国产品牌
	件
	53
	微生物试剂及配套耗材

	597
	A04194
	棉短袖护士服 M#/女蓝色
	中码
	国产品牌
	件
	53
	微生物试剂及配套耗材

	598
	A04195
	棉短袖护士服 L#/女蓝色
	大码
	国产品牌
	件
	53
	微生物试剂及配套耗材

	599
	A04199
	棉短袖护士服 XL#/女蓝色
	加大码
	国产品牌
	件
	53
	微生物试剂及配套耗材

	600
	A04275
	小白鞋35码
	35码
	国产品牌
	双
	94
	微生物试剂及配套耗材

	601
	A04276
	小白鞋36码
	36码
	国产品牌
	双
	94
	微生物试剂及配套耗材

	602
	A04277
	小白鞋41码
	41码
	国产品牌
	双
	94
	微生物试剂及配套耗材

	603
	A04278
	小白鞋42码
	42码
	国产品牌
	双
	94
	微生物试剂及配套耗材

	604
	A04279
	小白鞋45码
	45码
	国产品牌
	双
	94
	微生物试剂及配套耗材

	605
	A04280
	抗菌可高压手术服（长袖） S码灰色
	S码
	国产品牌
	套
	144
	微生物试剂及配套耗材

	606
	A04281
	抗菌可高压手术服（长袖） L码灰色
	L码
	国产品牌
	套
	144
	微生物试剂及配套耗材

	607
	A04282
	抗菌可高压手术服（长袖） XL码灰色
	XL码
	国产品牌
	套
	144
	微生物试剂及配套耗材

	608
	A04283
	抗菌可高压手术服（长袖） 3XL码灰色
	3XL
	国产品牌
	套
	144
	微生物试剂及配套耗材

	609
	A04284
	抗菌可高压手术服（长袖） 2XL码藏蓝色
	2XL
	国产品牌
	套
	144
	微生物试剂及配套耗材

	610
	A04323
	男护士鞋
	43码
	国产品牌
	双
	67
	微生物试剂及配套耗材

	611
	A04329
	紫外线灯管40W
	40W 长1199mm  直径24mm
	国产品牌
	支
	126
	微生物试剂及配套耗材

	612
	A04330
	紫外线灯30W(江阴)254mm
	30W 长895mm 直径19mm
	国产品牌
	支
	94
	微生物试剂及配套耗材

	613
	A04331
	紫外线灯20W
	长590mm 直径 19mm2支/盒
	国产品牌
	支
	94
	微生物试剂及配套耗材

	614
	A04410
	蓝色连体无菌服  XS码
	XS码
	国产品牌
	件
	314
	微生物试剂及配套耗材

	615
	A04411
	蓝色连体无菌服  S码
	S码
	国产品牌
	件
	314
	微生物试剂及配套耗材

	616
	A04412
	蓝色连体无菌服  M码
	M码
	国产品牌
	件
	314
	微生物试剂及配套耗材

	617
	A04436
	紫外灯
	30W
	国产品牌
	支
	96
	微生物试剂及配套耗材

	618
	A04466
	黄色脚踏垃圾桶（医疗废弃垃圾专用）
	20L
	国产品牌
	升
	132
	微生物试剂及配套耗材

	619
	A04467
	黄色脚踏垃圾桶（医疗废物垃圾专用）
	30L
	国产品牌
	升
	135
	微生物试剂及配套耗材

	620
	A08089
	伏马毒素免疫亲和柱
	3mL/支，20 支/盒
	国产品牌
	盒
	2100
	微生物试剂及配套耗材

	621
	A08104
	黄曲霉毒素 B1 检测试剂 盒 (高敏)
	96 孔/盒
	国产品牌
	盒
	2835
	微生物试剂及配套耗材

	622
	A08105
	黄曲霉毒素 B1 免疫亲 和柱
	3mL/支，20 支/盒，流速：1滴/秒；柱容量：≥300ng;回收率：80-110%
	国产品牌
	盒
	1575
	微生物试剂及配套耗材

	623
	A08106
	黄曲霉毒素总量检测试剂 盒
	96 孔/盒
	国产品牌
	盒
	1575
	微生物试剂及配套耗材

	624
	A08107
	黄曲霉毒素总量免疫亲 和柱
	3mL/支，20 支/盒，流速：1滴/秒；柱容量：≥300ng;回收率：80-110%
	国产品牌
	盒
	1575
	微生物试剂及配套耗材

	625
	A08160
	呕吐毒素（脱氧雪腐鎌刀菌烯醇）免疫亲和柱
	3ml，25支/盒，柱容量：1300ng，回收率：＞85%
	国产品牌
	盒
	3360
	微生物试剂及配套耗材

	626
	A08161
	呕吐毒素免疫亲和柱
	3mL/支，20 支/盒
	国产品牌
	盒
	2100
	微生物试剂及配套耗材

	627
	A01778
	高压蒸汽灭菌指示胶带
	1322，55米/卷
	国产品牌
	卷
	116
	微生物试剂及配套耗材

	628
	A03650
	厌氧产气剂 (2.5L)
	10 个/包
	国产品牌
	包
	310
	微生物试剂及配套耗材

	629
	WZ240308002
	11 1st Strand cDNA Synthesis kit
	50次/包，-20℃保存
	国产品牌
	包
	1575
	微生物试剂及配套耗材

	630
	WZ240306009
	紫光灯鉴定用
	UV-5W
	国产品牌
	个
	72
	微生物试剂及配套耗材

	631
	WZ240307009
	黄曲霉毒素B1 ELISA检测试剂盒
	96T/盒
	国产品牌
	盒
	1500
	微生物试剂及配套耗材

	632
	WZ240307010
	泰乐菌素ELISA 检测试剂盒
	96T/盒
	国产品牌
	盒
	1260
	微生物试剂及配套耗材

	633
	WZ240307011
	替米考星ELISA检测试剂盒
	96T/盒
	国产品牌
	盒
	1365
	微生物试剂及配套耗材

	634
	WZ240307012
	替米考星（泰乐菌素）检测试剂盒（金标法）
	50T/盒
	国产品牌
	盒
	900
	微生物试剂及配套耗材

	635
	WZ240307013
	红霉素检测试剂盒（金标法）
	50T/盒
	国产品牌
	盒
	700
	微生物试剂及配套耗材

	636
	WZ240307014
	红霉素ELISA检测试剂盒
	96T/盒
	国产品牌
	盒
	2100
	微生物试剂及配套耗材

	637
	WZ240313008
	四环素类药物残留酶联免疫检测试剂盒
	96T/盒
	国产品牌
	盒
	2625
	微生物试剂及配套耗材

	638
	WZ240313009
	磺胺类药物（十五合一）残留酶联免疫检测试剂盒
	96T/盒
	国产品牌
	盒
	3150
	微生物试剂及配套耗材

	639
	WZ240314013
	DNA polymerase Low DNA-关键试剂耗材
	100Rxns，-20℃
	国产品牌
	包
	2415
	微生物试剂及配套耗材

	640
	WZ240314019
	RN1000μL滤芯盒装灭菌吸头，透明无热原；无DNA/RNA酶
	96支/盒，40盒/箱
	国产品牌
	盒
	395
	微生物试剂及配套耗材

	641
	WZ240314020
	1000μL滤芯盒装灭菌吸头，蓝色无热原&无DNA/RNA酶
	96支/盒，10盒/组，5组/箱
	国产品牌
	盒
	395
	微生物试剂及配套耗材

	642
	WZ240314021
	200μL加长滤芯低吸附盒装灭菌吸头，无色无热原&无DNA/RNA酶
	96支/盒，10盒/组，5组/箱
	国产品牌
	盒
	355
	微生物试剂及配套耗材

	643
	WZ240314022
	200μL加长带滤芯盒装灭菌吸头
	200μL，96支/盒，10盒/组，5组/箱
	国产品牌
	盒
	355
	微生物试剂及配套耗材

	644
	WZ240315015
	Tris-Borate-EDTA Buffer (TBE) 10*powder，pH8.3
	10pouches
	国产品牌
	包
	5040
	微生物试剂及配套耗材

	645
	WZ240319004
	沙门氏菌显色培养基
	34.9g/瓶
	国产品牌
	瓶
	802
	微生物试剂及配套耗材

	646
	WZ240320010
	Realassay国标即用型泛酸检测试剂盒（微孔板微生物法））
	96孔/盒
	国产品牌
	盒
	5170
	微生物试剂及配套耗材

	647
	WZ240322001
	真鲷虹彩病毒荧光PCR检测试剂盒
	50T/盒
	国产品牌
	盒
	1890
	微生物试剂及配套耗材

	648
	WZ240322002
	鸭源性成分荧光PCR检测试剂盒
	50T/盒
	国产品牌
	盒
	1785
	微生物试剂及配套耗材

	649
	WZ240322005
	猪口蹄疫非结构蛋白3ABC抗体酶联免疫试剂盒
	96T
	国产品牌
	盒
	864
	微生物试剂及配套耗材

	650
	WZ240322006
	非洲猪瘟病毒ELISA抗体检测试剂盒
	96T
	国产品牌
	盒
	4686
	微生物试剂及配套耗材

	651
	WZ240322007
	猴B病毒酶联免疫抗体检测试剂盒
	96T
	国产品牌
	盒
	3465
	微生物试剂及配套耗材

	652
	WZ240322008
	口蹄疫O型病毒抗体酶联免疫试剂盒
	192T
	国产品牌
	盒
	1969
	微生物试剂及配套耗材

	653
	WZ240322009
	牛源性成分检测试剂盒
	50T/盒
	国产品牌
	盒
	1700
	微生物试剂及配套耗材

	654
	WZ240322010
	猪水疱病毒（SVDV）核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	50T/盒
	国产品牌
	盒
	1700
	微生物试剂及配套耗材

	655
	WZ240322011
	对虾黄头病病毒（YHV）核酸检测试剂盒（荧光PCR法）(澳东
	50T/盒
	国产品牌
	盒
	1700
	微生物试剂及配套耗材

	656
	WZ240322012
	坏死性肝胰腺炎细菌（NHP8）核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	50T/盒
	国产品牌
	盒
	1848
	微生物试剂及配套耗材

	657
	WZ240322013
	羊源性成分（Ovine）核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	50T/盒
	国产品牌
	盒
	1700
	微生物试剂及配套耗材

	658
	WZ240322014
	传染性对虾皮下和造血器官坏死病毒（IHHNV）核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	50T/盒
	国产品牌
	盒
	1848
	微生物试剂及配套耗材

	659
	WZ240322015
	禽流感通用型（AIV-U）核酸检测试剂盒（荧光PCR法）（海森通）
	50T/盒
	国产品牌
	盒
	2100
	微生物试剂及配套耗材

	660
	WZ240322016
	猪源性成分核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	50T/盒
	国产品牌
	盒
	1760
	微生物试剂及配套耗材

	661
	WZ240322017
	禽流感通用/新城疫病毒(AIV-U/NDV-U）核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	50T/盒
	国产品牌
	盒
	2100
	微生物试剂及配套耗材

	662
	WZ240322018
	口蹄疫病毒通用型(FMDV-U)核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	50T/盒
	国产品牌
	盒
	1700
	微生物试剂及配套耗材

	663
	WZ240322023
	流行性乙型脑炎病毒核酸检测试剂盒
	50T/盒
	国产品牌
	盒
	1727
	微生物试剂及配套耗材

	664
	WZ240322024
	虎源性成分
	50T/盒
	国产品牌
	盒
	1727
	微生物试剂及配套耗材

	665
	WZ240322025
	Agarose D-1LE
	50 g/包装
	国产品牌
	包
	630
	微生物试剂及配套耗材

	666
	WZ240322026
	林可霉素残留酶联免疫试剂盒
	96T/盒
	国产品牌
	盒
	1638
	微生物试剂及配套耗材

	667
	WZ240322027
	沙丁胺醇残留酶联免疫检测试剂盒
	96T/盒
	国产品牌
	盒
	1575
	微生物试剂及配套耗材

	668
	WZ240402036
	病毒DNA/RNA提取试剂盒（4.0)主要试剂耗材
	64次/盒，16次/板
	国产品牌
	盒
	804
	微生物试剂及配套耗材

	669
	WZ240402038
	病毒DNA/RNA提取试剂盒（4.0）非关键或主要试剂
	40次/盒，10次/板
	国产品牌
	盒
	519
	微生物试剂及配套耗材

	670
	WZ240402042
	病毒DNA/RNA提取试剂盒（4.0）非关键或主要试剂
	20次/盒，5次/板
	国产品牌
	盒
	310
	微生物试剂及配套耗材

	671
	WZ240402044
	病毒DNA/RNA提取试剂盒（4.0）非关键或主要试剂
	20次/盒，1次/板
	国产品牌
	盒
	310
	微生物试剂及配套耗材

	672
	WZ240407017
	肠杆菌科测试片
	25片/包
	国产品牌
	包
	272
	微生物试剂及配套耗材

	673
	WZ240407023
	克罗诺杆菌属（阪崎肠杆菌）干制生化鉴定试剂盒
	10种*10套
	国产品牌
	盒
	473
	微生物试剂及配套耗材

	674
	WZ240407029
	蔗糖a
	20支/盒
	国产品牌
	盒
	53
	微生物试剂及配套耗材

	675
	WZ240409001
	禽流感H5N1荧光PCR检测试剂盒（凯杰生物）
	48T/盒
	国产品牌
	盒
	3360
	微生物试剂及配套耗材

	676
	WZ240410018
	PALCAM选择性添加剂
	5支/盒
	国产品牌
	盒
	147
	微生物试剂及配套耗材

	677
	WZ240410022
	麦芽糖a
	20支/盒
	国产品牌
	盒
	66
	微生物试剂及配套耗材

	678
	WZ240423003
	瓜实蝇诱剂
	液体
	国产品牌
	mL
	11
	微生物试剂及配套耗材

	679
	WZ240423009
	  RNA Extraction Kit
	50 Rxns -20℃
	国产品牌
	盒
	1365
	微生物试剂及配套耗材

	680
	WZ240428002
	基因合成
	包含基因序列合成、序列验证测序；合成基因片段，碱基长度范围 200‑3000bp；测序验证正确率 100%；提供测序报告；以质粒形式交付，含冻干质粒；交付完整电子序列文件；满足分子生物学实验使用要求，1 项。
	国产品牌
	套
	3465
	微生物试剂及配套耗材

	681
	WZ240509005
	RVS肉汤
	250g
	国产品牌
	瓶
	263
	微生物试剂及配套耗材

	682
	WZ240525001
	折光马尔太虫核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）
	48T/盒
	国产品牌
	盒
	1943
	微生物试剂及配套耗材

	683
	WZ240530006
	Baird-Parker琼脂平板
	10皿/包*2
	国产品牌
	盒
	187
	微生物试剂及配套耗材

	684
	WZ240603019
	双料乳糖胆盐发酵培养基
	10mL/支
	国产品牌
	20支
	314
	微生物试剂及配套耗材

	685
	WZ240603020
	50mL三倍乳糖胆盐发酵培养基
	50m1/瓶，20瓶/盒
	国产品牌
	盒
	273
	微生物试剂及配套耗材

	686
	WZ240603021
	乳糖胆盐发酵培养基-单料
	10ML/支*18,
	国产品牌
	盒
	273
	微生物试剂及配套耗材

	687
	WZ240603022
	乳糖蛋白胨培养液-双料
	10ml/支*20
	国产品牌
	盒
	300
	微生物试剂及配套耗材

	688
	WZ240603024
	乳糖蛋白胨培养液-单料
	10ml/支*20
	国产品牌
	盒
	273
	微生物试剂及配套耗材

	689
	WZ240605001
	真鲷虹彩病毒普通PCR检测试剂盒
	50T/盒
	国产品牌
	盒
	1800
	微生物试剂及配套耗材

	690
	WZ240605002
	真鲷虹彩病毒普通PCR引物合成
	套
	国产品牌
	套
	476
	微生物试剂及配套耗材

	691
	WZ240605048
	海水派琴虫荧光PCR检测试剂盒
	50T/盒
	国产品牌
	盒
	2048
	微生物试剂及配套耗材

	692
	WZ240607001
	厌氧包
	10片/包
	国产品牌
	1
	336
	微生物试剂及配套耗材

	693
	WZ240607002
	营养琼脂（粉末）
	250g
	国产品牌
	瓶
	181
	微生物试剂及配套耗材

	694
	WZ240607005
	猪繁殖与呼吸综合征间接ELISA检测试剂盒
	96T/盒
	国产品牌
	盒
	1365
	微生物试剂及配套耗材

	695
	WZ240607008
	猪放线杆菌胸膜肺炎ELISA检测试剂盒
	96T/盒
	国产品牌
	盒
	1365
	微生物试剂及配套耗材

	696
	WZ240607010
	布鲁氏菌病虎红平板凝集抗原
	12mL
	国产品牌
	瓶
	769
	微生物试剂及配套耗材

	697
	WZ240607022
	布病冻干阳性血清
	1mL/瓶
	国产品牌
	瓶
	546
	微生物试剂及配套耗材

	698
	WZ240609001
	氨苄青霉素 三水合物
	25g  96%
	国产品牌
	瓶
	110
	微生物试剂及配套耗材

	699
	WZ240609002
	 98%生物技术级   
	25g   98%生物技术级
	国产品牌
	瓶
	233
	微生物试剂及配套耗材

	700
	WZ240609003
	制霉菌素 USP 4400 unitsmg  
	5g   USP (4,400 units/mg)
	国产品牌
	瓶
	314
	微生物试剂及配套耗材

	701
	WZ240609004
	苯菌灵
	1g    97%
	国产品牌
	支
	82
	微生物试剂及配套耗材

	702
	A00005
	0.2ML平盖薄壁PCR管
	1000支/盒
	国产品牌
	盒
	355
	微生物试剂及配套耗材

	703
	WZ240611015
	两虫工具包
	盒（含：即用型PBST淘洗液标准盐酸溶液标准氢氧化钠溶液等）
	国产品牌
	盒
	6000
	微生物试剂及配套耗材

	704
	WZ240612001
	一次性试管(经辐照灭菌)
	HBTube01 15mm*150mm*90支
	国产品牌
	包
	368
	微生物试剂及配套耗材

	705
	WZ240614002
	一次性丁腈手套(无粉)
	小号，100只/盒，10盒/箱
	国产品牌
	盒
	63
	微生物试剂及配套耗材

	706
	WZ240616001
	黄曲霉毒素BI免疫亲和柱
	3ml，20支/盒
	国产品牌
	盒
	1470
	微生物试剂及配套耗材

	707
	WZ240619002
	裂谷热病毒抗体ELISA检测试剂盒
	96T/盒
	国产品牌
	盒
	1852
	微生物试剂及配套耗材

	708
	WZ240619003
	施马伦贝格病毒抗体检测试剂盒
	96T/盒
	国产品牌
	盒
	1575
	微生物试剂及配套耗材

	709
	WZ240619004
	猪戊型肝炎抗体ELISA检测试剂盒
	96T/盒
	国产品牌
	盒
	2098
	微生物试剂及配套耗材

	710
	WZ240619005
	尼帕病毒脑炎（尼帕病毒病）荧光PCR检测试剂盒
	50T/盒
	国产品牌
	盒
	1700
	微生物试剂及配套耗材

	711
	WZ240619006
	牛结节疹病毒核酸荧光PCR检测试剂盒
	50T/盒
	国产品牌
	盒
	1700
	微生物试剂及配套耗材

	712
	WZ240619007
	十足目虹彩病毒1核酸荧光PCR检测试剂盒
	50T/盒
	国产品牌
	盒
	2205
	微生物试剂及配套耗材

	713
	WZ240619008
	流行性造血器官坏死荧光PCR检测试剂盒
	50T/盒
	国产品牌
	盒
	1700
	微生物试剂及配套耗材

	714
	WZ240619012
	白尾病荧光PCR检测试剂盒
	50T/盒
	国产品牌
	盒
	1700
	微生物试剂及配套耗材

	715
	WZ240619013
	塞内卡病毒核酸荧光PCR检测试剂盒
	50T/盒
	国产品牌
	盒
	1595
	微生物试剂及配套耗材

	716
	WZ240619014
	埃博拉病毒核酸荧光PCR检测试剂盒
	25T/盒
	国产品牌
	盒
	1365
	微生物试剂及配套耗材

	717
	WZ240619015
	猴痘病毒核酸荧光PCR检测试剂盒
	25T/盒
	国产品牌
	盒
	1365
	微生物试剂及配套耗材

	718
	WZ240619016
	猪 Delta 冠状病毒核酸荧光PCR检测试剂盒
	50T/盒
	国产品牌
	盒
	1700
	微生物试剂及配套耗材

	719
	WZ240619017
	虾肝肠胞虫病荧光PCR检测试剂盒
	50T/盒
	国产品牌
	盒
	1700
	微生物试剂及配套耗材

	720
	WZ240619018
	罗非鱼湖病毒核酸荧光PCR检测试剂盒
	50T/盒
	国产品牌
	盒
	1700
	微生物试剂及配套耗材

	721
	WZ240619019
	Q热ELISA检测试剂盒
	96T/盒
	国产品牌
	盒
	1575
	微生物试剂及配套耗材

	722
	WZ240619020
	传染性造血器官坏死病毒荧光PCR检测试剂盒
	50T/盒
	国产品牌
	盒
	3360
	微生物试剂及配套耗材

	723
	WZ240620010
	溴甲酚紫蛋白胨培养液
	250g/盒
	国产品牌
	盒
	162
	微生物试剂及配套耗材

	724
	WZ240620011
	高压灭菌生物培养基（3M）
	100支/盒
	国产品牌
	支
	44
	微生物试剂及配套耗材

	725
	WZ240620012
	嗜热 脂肪杆菌芽孢菌片
	50片/包
	国产品牌
	包
	137
	微生物试剂及配套耗材

	726
	WZ240626001
	沙丁胺醇酶联免疫检测试剂盒
	96T/盒
	国产品牌
	盒
	4725
	微生物试剂及配套耗材

	727
	WZ240626002
	β兴奋剂类药物残留酶联免疫试剂盒
	96T盒
	国产品牌
	盒
	5554
	微生物试剂及配套耗材

	728
	WZ240626003
	盐酸克伦特罗酶联免疫试剂盒
	96T/盒
	国产品牌
	盒
	683
	微生物试剂及配套耗材

	729
	WZ240626004
	莱克多巴胺残留酶联免疫检测试剂盒
	96T/盒
	国产品牌
	盒
	5554
	微生物试剂及配套耗材

	730
	WZ240626006
	沙丁胺醇酶联免疫检测试剂盒
	96T/盒
	国产品牌
	盒
	4725
	微生物试剂及配套耗材

	731
	WZ240626007
	引物合成
	10套
	国产品牌
	套
	10500
	微生物试剂及配套耗材

	732
	WZ240626008
	基因合成
	9套
	国产品牌
	套
	36750
	微生物试剂及配套耗材

	733
	WZ240628038
	DNA Extraction Kit Ver.5.0
	50Rxns
	国产品牌
	盒
	997
	微生物试剂及配套耗材

	734
	WZ240704006
	乳酸酚棉蓝染色液
	5mL*8
	国产品牌
	盒
	67
	微生物试剂及配套耗材

	735
	WZ240704018
	姬姆萨染色液
	5mL*4
	国产品牌
	盒
	55
	微生物试剂及配套耗材

	736
	WZ240704019
	南方菜豆花叶病毒检测试剂 Agdia SBMV
	96孔
	国产品牌
	包
	2625
	微生物试剂及配套耗材

	737
	WZ240705011
	Buffer Pack,DAS or TAS Direct ELISA,Alkphos,500 tests ACC OO111/0500
	500 tests ACC OO111/0500
	国产品牌
	盒
	4095
	微生物试剂及配套耗材

	738
	WZ240711001
	引物合成（14对）
	14套
	国产品牌
	套
	33600
	微生物试剂及配套耗材

	739
	WZ240711002
	基因合成（2套）
	2套
	国产品牌
	套
	7665
	微生物试剂及配套耗材

	740
	WZ240711005
	副溶血弧菌
	CMCC(B)20033，冻干粉，初代菌种
	国产品牌
	支
	609
	微生物试剂及配套耗材

	741
	WZ240711007
	弗式柠檬酸杆菌
	CMCC(B)48098，冻干粉，初代菌种
	国产品牌
	支
	609
	微生物试剂及配套耗材

	742
	WZ240712004
	皮肤藓菌鉴别琼脂
	250g/瓶
	国产品牌
	瓶
	384
	微生物试剂及配套耗材

	743
	WZ240712006
	克氏双糖铁琼脂
	250g/瓶
	国产品牌
	瓶
	162
	微生物试剂及配套耗材

	744
	WZ240712007
	沙门氏菌属诊断血清（11种）
	12瓶/盒
	国产品牌
	盒
	1848
	微生物试剂及配套耗材

	745
	WZ240712008
	志贺氏菌属诊断血清（22种）
	1mL*26瓶/盒
	国产品牌
	盒
	3410
	微生物试剂及配套耗材

	746
	WZ240712010
	鲑甲病毒荧光PCR检测试剂盒
	50T/盒
	国产品牌
	盒
	1470
	微生物试剂及配套耗材

	747
	WZ240712011
	病毒性出血性败血症荧光PCR检测试剂盒
	50T/盒
	国产品牌
	盒
	1470
	微生物试剂及配套耗材

	748
	WZ240712013
	鲑鱼传染性贫血病毒荧光PCR检测试剂盒
	50T/盒
	国产品牌
	盒
	1470
	微生物试剂及配套耗材

	749
	WZ240713001
	生物危害标识
	50mm
	国产品牌
	张
	8
	微生物试剂及配套耗材

	750
	WZ240713002
	工作中标识
	30×12cm
	国产品牌
	张
	13
	微生物试剂及配套耗材

	751
	WZ240715004
	油棕猝倒病菌 Pythium splendens（阳性质粒）
	100μL/支
	国产品牌
	支
	2420
	微生物试剂及配套耗材

	752
	WZ240715005
	小麦矮腥黑穗病菌 Tilletia controversa Kihn（阳性质粒）
	100μL/支
	国产品牌
	支
	2420
	微生物试剂及配套耗材

	753
	WZ240715006
	甘蔗霜霉病菌Peronosclerospora sacchari（阳性质粒）
	100μL/支
	国产品牌
	支
	2420
	微生物试剂及配套耗材

	754
	WZ240715007
	高粱指霜霉病Peronoselerospora sorghi（阳性质粒）
	100μL/支
	国产品牌
	支
	2420
	微生物试剂及配套耗材

	755
	WZ240715008
	棉花黄萎病 Verticillium dahliae （阳性质粒）
	100μL/支
	国产品牌
	支
	2420
	微生物试剂及配套耗材

	756
	WZ240715009
	玉米内州萎蔫病菌Clavibacter michiganensis subsp.nebraskensis（阳性质粒）
	100μL/支
	国产品牌
	支
	2420
	微生物试剂及配套耗材

	757
	WZ240715010
	玉米矮花叶病毒Maize dwarf mosaic virus（阳性质粒）
	100μL/支
	国产品牌
	支
	2420
	微生物试剂及配套耗材

	758
	WZ240715011
	大麦条纹花叶病毒Barley stripe mosaic virus（阳性质粒）
	阳性质粒，100μL/支
	国产品牌
	支
	2420
	微生物试剂及配套耗材

	759
	WZ240715012
	非洲柑桔黄龙病Candidatus Liberibacter africanus（阳性质粒）
	100μL/支
	国产品牌
	支
	2420
	微生物试剂及配套耗材

	760
	WZ240715013
	麦角菌Claviceps-ITS（阳性质粒）
	100μL/支
	国产品牌
	支
	2420
	微生物试剂及配套耗材

	761
	WZ240716001
	BCYE琼脂平板
	2皿×10块
	国产品牌
	块
	315
	微生物试剂及配套耗材

	762
	WZ240716002
	BCYE-CYS琼脂平板（不含L-半胱氨酸盐酸盐）
	2皿×10块
	国产品牌
	块
	315
	微生物试剂及配套耗材

	763
	WZ240717001
	H5、H7亚型禽流感双重荧光PCR检测试剂盒
	50T/盒
	国产品牌
	盒
	2783
	微生物试剂及配套耗材

	764
	WZ240717002
	H5 亚型禽流感荧光PCR核酸检测试剂盒（凯杰生物）
	50T/盒
	国产品牌
	盒
	2625
	微生物试剂及配套耗材

	765
	WZ240717003
	H7 亚型禽流感荧光PCR核酸检测试剂盒（凯杰生物）
	50T/盒
	国产品牌
	盒
	2625
	微生物试剂及配套耗材

	766
	WZ240718004
	麦角菌Claviceps  Bt2a（阳性质粒）
	100μL/支
	国产品牌
	支
	2420
	微生物试剂及配套耗材

	767
	WZ240722007
	CTAB表面活性剂
	C8440-25
	国产品牌
	瓶
	66
	微生物试剂及配套耗材

	768
	WZ240722008
	CTAB 抽提液（RNase free）
	500mL
	国产品牌
	瓶
	735
	微生物试剂及配套耗材

	769
	WZ240724006
	包拉米虫感染荧光PCR核酸检测试剂盒
	50T/盒
	国产品牌
	盒
	1800
	微生物试剂及配套耗材

	770
	WZ240725003
	合成荧光探针
	2OD/份
	国产品牌
	份
	3150
	微生物试剂及配套耗材

	771
	WZ240726001
	卢戈氏碘液
	（5mL×4支）/盒
	国产品牌
	盒
	55
	微生物试剂及配套耗材

	772
	WZ240730007
	脑心浸液琼脂（BHIA）
	250g/瓶
	国产品牌
	瓶
	349
	微生物试剂及配套耗材

	773
	WZ240731010
	胆汁七叶苷琼脂(BEA)
	100g/瓶
	国产品牌
	瓶
	357
	微生物试剂及配套耗材

	774
	WZ240801001
	DNA Extraction Kit Ver.4.0
	50 Rxns
	国产品牌
	包
	601
	微生物试剂及配套耗材

	775
	WZ240801002
	II FAST qPCR
	80 Rxns
	国产品牌
	包
	368
	微生物试剂及配套耗材

	776
	WZ240801003
	II 1st Strand cDNA Synthesis Kit
	50 Rxns
	国产品牌
	包
	813
	微生物试剂及配套耗材

	777
	WZ240807005
	灭菌微孔滤膜(有网格)
	ф 47mm*0.45um，200张/盒，混纤
	国产品牌
	盒
	550
	微生物试剂及配套耗材

	778
	WZ240807006
	一次性灭菌培养皿
	92*16mm,个数包/箱(20/500 箱)
	国产品牌
	箱
	546
	微生物试剂及配套耗材

	779
	WZ240808004
	脑心浸液液态培养基
	250g/瓶
	国产品牌
	瓶
	349
	微生物试剂及配套耗材

	780
	WZ240814004
	非洲猪瘟引物、探针合成
	15OD/一套
	国产品牌
	套
	5801
	微生物试剂及配套耗材

	781
	WZ240815001
	DBI-05 沙门氏菌干制生化鉴定试剂
	10种*10套
	国产品牌
	盒
	432
	微生物试剂及配套耗材

	782
	WZ240815004
	10mL 促凝血清管
	100/盒
	国产品牌
	盒
	371
	微生物试剂及配套耗材

	783
	WZ240815014
	H1N1、流行性腹泻引物探针合成
	1套
	国产品牌
	套
	2730
	微生物试剂及配套耗材

	784
	WZ240815015
	H1-PED 质粒合成
	一套
	国产品牌
	套
	939
	微生物试剂及配套耗材

	785
	WZ240815016
	非洲猪瘟（SC）引物探针合成
	一套
	国产品牌
	套
	2591
	微生物试剂及配套耗材

	786
	WZ240823011
	缓冲蛋白胨水（BPW)
	250g/瓶，粉剂
	国产品牌
	瓶
	130
	微生物试剂及配套耗材

	787
	WZ240827006
	对虾黄头病毒一步法RT-PCR检测试剂盒（海森通）
	50T/盒
	国产品牌
	盒
	1800
	微生物试剂及配套耗材

	788
	WZ240827007
	电泳DNA marker-DL500 DNA Marker
	500μL/管
	国产品牌
	管
	244
	微生物试剂及配套耗材

	789
	WZ240827008
	电泳DNA marker-DL1000 DNA Marker
	500μL/管
	国产品牌
	管
	244
	微生物试剂及配套耗材

	790
	WZ240827009
	电泳DNA marker-DL2000 DNA Marker
	500μL/管
	国产品牌
	管
	203
	微生物试剂及配套耗材

	791
	WZ240827010
	电泳DNA marker-DL5000 DNA Marker
	500μL/管
	国产品牌
	管
	203
	微生物试剂及配套耗材

	792
	WZ240827011
	电泳DNA marker-DL10000 DNA Marker
	500μL/管
	国产品牌
	管
	270
	微生物试剂及配套耗材

	793
	WZ240906005
	II fast qPCR
	25μL反应*80次
	国产品牌
	包
	352
	微生物试剂及配套耗材

	794
	WZ240906006
	One Step RT-PCR Kit Ver.2
	50 Rxns
	国产品牌
	包
	1800
	微生物试剂及配套耗材

	795
	WZ240911004
	盐酸克伦特罗胶体金试剂盒
	50条/盒
	国产品牌
	盒
	156
	微生物试剂及配套耗材

	796
	WZ240911005
	莱克多巴胺胶体金
	50条/盒
	国产品牌
	盒
	172
	微生物试剂及配套耗材

	797
	WZ240911006
	沙丁胺醇胶体金试剂盒
	50条/盒
	国产品牌
	盒
	172
	微生物试剂及配套耗材

	798
	WZ240911007
	氯丙那林胶体金试剂盒
	50条/盒
	国产品牌
	盒
	683
	微生物试剂及配套耗材

	799
	WZ240926012
	猪戊型肝炎实时荧光PCR检测试剂盒
	50T/盒
	国产品牌
	盒
	1573
	微生物试剂及配套耗材

	800
	WZ240926013
	猪戊型肝炎实时荧光PCR检测试剂盒
	50T/盒
	国产品牌
	盒
	1800
	微生物试剂及配套耗材

	801
	WZ240926014
	猪戊型肝炎实时荧光PCR检测试剂盒
	50T/盒
	国产品牌
	盒
	3485
	微生物试剂及配套耗材

	802
	WZ240927004
	亚硒酸盐增菌液（SF）-环凯
	100g/瓶
	国产品牌
	瓶
	116
	微生物试剂及配套耗材

	803
	WZ240929002
	合成引物探针(猪戊型肝炎病毒)
	10 OD/套
	国产品牌
	套
	1777
	微生物试剂及配套耗材

	804
	WZ240929003
	合成质粒(猪戊型肝炎病毒)
	1套
	国产品牌
	套
	567
	微生物试剂及配套耗材

	805
	WZ241008004
	One Step RT-PCR Kit (Perfect Resl Time)
	100 Rxns
	国产品牌
	包
	1667
	微生物试剂及配套耗材

	806
	WZ241009011
	采样吸收液1-GVPC液体培养基基础
	250g/瓶
	国产品牌
	瓶
	1500
	微生物试剂及配套耗材

	807
	WZ241009012
	采样吸收液1-GVPC液体培养基配套试剂
	10支A+5支B/盒
	国产品牌
	盒
	172
	微生物试剂及配套耗材

	808
	WZ241009013
	酵母提取粉(采样吸收液2-酵母取液)
	500g/瓶
	国产品牌
	瓶
	82
	微生物试剂及配套耗材

	809
	WZ241025001
	急性肝胰腺坏死荧光PCR检测试剂盒
	50T/盒
	国产品牌
	盒
	2000
	微生物试剂及配套耗材

	810
	WZ241025002
	DP420 DP430 DP431 DP432 DP433 DP441 DP439 配套 RNA free DNase 1 kit
	50T
	国产品牌
	包
	1050
	微生物试剂及配套耗材

	811
	WZ241107001
	氯丙那林胶体金试剂盒
	50T/盒
	国产品牌
	盒
	1365
	微生物试剂及配套耗材

	812
	WZ241111001
	西尼罗\乙型脑炎引物探针合成
	5OD/套
	国产品牌
	套
	1365
	微生物试剂及配套耗材

	813
	WZ241111002
	西尼罗/乙型脑炎阳性质粒合成
	674bp
	国产品牌
	套
	1260
	微生物试剂及配套耗材

	814
	WZ241112002
	血平板一次性成品培养基
	90mm*10皿/包，2-8℃
	国产品牌
	包
	77
	微生物试剂及配套耗材

	815
	WZ241125001
	病毒DNA/RNA提取试剂盒
	64次/盒，16次/板
	国产品牌
	盒
	210
	微生物试剂及配套耗材

	816
	WZ241129005
	脚踏式黄色医疗垃圾桶（15L）
	15L
	国产品牌
	个
	34
	微生物试剂及配套耗材

	817
	WZ241129006
	脚踏式灰色生活垃圾桶（15L）
	15L
	国产品牌
	个
	34
	微生物试剂及配套耗材

	818
	WZ241129007
	南芥菜花叶病毒 arabis mosaic virus（ArMV-YG）
	阳性质粒，100μL/支
	国产品牌
	支
	3150
	微生物试剂及配套耗材

	819
	WZ241129008
	小麦线条花叶病毒 wheat streak mosaic virus（WSMV-314）
	阳性质粒，100μL/支
	国产品牌
	支
	3185
	微生物试剂及配套耗材

	820
	WZ241129009
	玉米褪绿斑驳病毒 Maize chlorotic mottle virus（MCMV-F7）
	阳性质粒，100μL/支
	国产品牌
	支
	3185
	微生物试剂及配套耗材

	821
	WZ241129010
	南芥菜花叶病毒 arabis mosaic virus（ArMV-RT）
	阳性质粒，100μL/支
	国产品牌
	支
	3185
	微生物试剂及配套耗材

	822
	WZ241129011
	玉米褪绿斑驳病毒 Maize chlorotic mottle virus（MCMV-384）
	阳性质粒，100μL/支
	国产品牌
	支
	3185
	微生物试剂及配套耗材

	823
	WZ241129012
	大麦条纹花叶病毒 Barley stripe mosaic virus（BSMV-YG）
	阳性质粒，100μL/支
	国产品牌
	支
	3185
	微生物试剂及配套耗材

	824
	WZ241204001
	RPA/RAA DNA恒温扩增（基础型）（液体）
	96T/盒
	国产品牌
	盒
	1481
	微生物试剂及配套耗材

	825
	WZ241204002
	RPA/RAA RNA恒温扩增（基础型）（液体）
	96T/盒
	国产品牌
	盒
	1481
	微生物试剂及配套耗材

	826
	WZ241204003
	鹦鹉热衣原体质粒合成（Cp-CRISPR）
	长度411bp
	国产品牌
	套
	556
	微生物试剂及配套耗材

	827
	WZ241204004
	西尼罗热质粒合成（WNV-CRISPR）
	长度225bp
	国产品牌
	套
	441
	微生物试剂及配套耗材

	828
	WZ241204005
	鹦鹉热（CPS）、西尼罗热（WNV）引物合成
	5 OD/管
	国产品牌
	套
	1050
	微生物试剂及配套耗材

	829
	WZ241209001
	莱克多巴胺残留酶联免疫检测试剂盒
	96T/盒
	国产品牌
	盒
	3949
	微生物试剂及配套耗材

	830
	WZ241209002
	β-兴奋剂类药物残留酶联免疫试剂盒
	96T/盒
	国产品牌
	盒
	2835
	微生物试剂及配套耗材

	831
	WZ241217002
	   II FAST qPCR
	CN830S
	国产品牌
	包
	399
	微生物试剂及配套耗材

	832
	WZ241217003
	通用型DNA纯化回收试剂盒
	DP214 200次
	国产品牌
	盒
	609
	微生物试剂及配套耗材

	833
	WZ241217004
	一链cDNA合成试剂盒1st Strand cDNA Synthesis Kit
	 50Rxn*4
	国产品牌
	盒
	4312
	微生物试剂及配套耗材

	834
	WZ241217005
	高保真PCR扩增酶Phanta Max Super-Fidelity DNA Polymerase
	P505-d1
	国产品牌
	盒
	591
	微生物试剂及配套耗材

	835
	WZ241219006
	沙门氏菌干制生化鉴定试剂盒
	10种*10套
	国产品牌
	盒
	420
	微生物试剂及配套耗材

	836
	WZ241219007
	鲑鱼甲病毒核酸检测试剂盒（PCR荧光探针法）
	50T/盒
	国产品牌
	盒
	1575
	微生物试剂及配套耗材

	837
	WZ241225005
	大豆 A5547-127品系（阳性质粒）
	200μL/管
	国产品牌
	管
	1675
	微生物试剂及配套耗材

	838
	WZ241225008
	大豆 DAS-44406-6品系（阳性质粒）
	200μL/管
	国产品牌
	管
	1667
	微生物试剂及配套耗材

	839
	WZ241225009
	大豆 MON89788品系（阳性质粒）
	200μL/管
	国产品牌
	管
	1667
	微生物试剂及配套耗材

	840
	WZ241225011
	大豆 MON87708品系（阳性质粒）
	200μL/管
	国产品牌
	管
	1667
	微生物试剂及配套耗材

	841
	WZ241227001
	禽流感病毒H5荧光RT-PCR检测试剂盒
	50T/盒
	国产品牌
	盒
	1766
	微生物试剂及配套耗材

	842
	WZ241227002
	禽流感病毒H7荧光RT-PCR检测试剂盒
	50T/盒
	国产品牌
	盒
	1766
	微生物试剂及配套耗材

	843
	WZ250417012
	地中海实蝇诱芯
	粒
	国产品牌
	粒
	53
	微生物试剂及配套耗材

	844
	WZ241227004
	禽流感通用荧光RT-PCR检测试剂盒50T/盒
	50T/盒
	国产品牌
	盒
	1766
	微生物试剂及配套耗材

	845
	WZ241230009
	GB 2020-ASFV-质粒
	381bp
	国产品牌
	套
	368
	微生物试剂及配套耗材

	846
	WZ250102004
	高速离心瓶（锥形）
	500mL
	国产品牌
	个
	82
	微生物试剂及配套耗材

	847
	WZ250102005
	500mL双排4孔 离心瓶架（亚克力）
	500mL、双排、4孔
	国产品牌
	个
	105
	微生物试剂及配套耗材

	848
	WZ250102006
	73#蠕动泵管（2米）
	73#
	国产品牌
	根
	315
	微生物试剂及配套耗材

	849
	WZ250102007
	MPC-1 磁极（磁珠分离器）
	MPC-1 （适合容量5-50ml的侧平壁试管）
	国产品牌
	个
	8023
	微生物试剂及配套耗材

	850
	WZ250102008
	L形侧平壁试管（盒，5支）
	16×125mm
	国产品牌
	盒
	2000
	微生物试剂及配套耗材

	851
	WZ250102009
	GB2020-M-H5-H7-Probe（禽流感质粒）
	1套
	国产品牌
	套
	2057
	微生物试剂及配套耗材

	852
	WZ250103035
	样本稀释液（适用于VITEK2 ）
	5瓶*500mL/盒
	国产品牌
	瓶
	332
	微生物试剂及配套耗材

	853
	WZ250108015
	大豆、玉米等 CP4-EPSPS筛选基因--（阳性质粒）
	200μL/管
	国产品牌
	管
	1667
	微生物试剂及配套耗材

	854
	WZ250117001
	（合成质粒）SAV-plasmid (NY/T 3790-2020)
	582bp
	国产品牌
	套
	433
	微生物试剂及配套耗材

	855
	WZ250117002
	（合成质粒）PCV-II-plasmid (GB35901/SN2708)
	1147bp
	国产品牌
	套
	802
	微生物试剂及配套耗材

	856
	WZ250117003
	合成引物、探针（PCV2、mcb）
	/
	国产品牌
	套
	2035
	微生物试剂及配套耗材

	857
	WZ250120001
	合成质粒：Perkinsosis-plasmid（GB/T 26618-2011）
	779bp
	国产品牌
	套
	531
	微生物试剂及配套耗材

	858
	WZ250124001
	DNA Extraction Kit Ver.5.0-关键试剂耗材
	50RXN/盒
	国产品牌
	盒
	790
	微生物试剂及配套耗材

	859
	WZ250211003
	APP(NYT537-2023)引物探针合成
	一套
	国产品牌
	套
	1197
	微生物试剂及配套耗材

	860
	WZ250211004
	APP阳性质粒（NYT537-2023）
	一套
	国产品牌
	套
	1220
	微生物试剂及配套耗材

	861
	WZ250225007
	高纯度质粒小提试剂盒
	（50T/盒）
	国产品牌
	盒
	320
	微生物试剂及配套耗材

	862
	WZ250225008
	质粒小提试剂盒
	（200T/盒）
	国产品牌
	盒
	593
	微生物试剂及配套耗材

	863
	WZ250225009
	总RNA极速抽提试剂盒
	（100T/盒）
	国产品牌
	盒
	1185
	微生物试剂及配套耗材

	864
	WZ250225010
	19 (Simple)
	（1μg）
	国产品牌
	支
	584
	微生物试剂及配套耗材

	865
	WZ250225011
	E.coli DH5α Competent Cells
	（10支/包）
	国产品牌
	包
	420
	微生物试剂及配套耗材

	866
	WZ250225012
	氯霉素
	（5mL/瓶）
	国产品牌
	瓶
	105
	微生物试剂及配套耗材

	867
	WZ250225013
	氨苄青霉素
	（6mL/瓶）
	国产品牌
	瓶
	105
	微生物试剂及配套耗材

	868
	WZ250225014
	无菌培养容器封口膜
	12*12（500个/包）
	国产品牌
	包
	280
	微生物试剂及配套耗材

	869
	WZ250305001
	猴B病毒ELISA检测试剂盒
	96T/盒
	国产品牌
	盒
	3146
	微生物试剂及配套耗材

	870
	WZ250305002
	猴免疫缺陷病毒ELISA检测试剂盒（SIA）
	96T/盒
	国产品牌
	盒
	3146
	微生物试剂及配套耗材

	871
	WZ250305003
	猴免疫缺陷病毒ELISA检测试剂盒（SIA）
	96T/盒
	国产品牌
	盒
	2617
	微生物试剂及配套耗材

	872
	WZ250305004
	猴痘病毒荧光PCR检测试剂盒
	50T/盒
	国产品牌
	盒
	1457
	微生物试剂及配套耗材

	873
	WZ250307007
	Agar( （琼脂）
	1kg/瓶
	国产品牌
	瓶
	210
	微生物试剂及配套耗材

	874
	WZ250307008
	酵母提取粉
	400g/瓶
	国产品牌
	瓶
	81
	微生物试剂及配套耗材

	875
	WZ250307009
	氯化钠
	1kg/瓶
	国产品牌
	瓶
	137
	微生物试剂及配套耗材

	876
	WZ250307010
	胰蛋白栋
	500g/瓶
	国产品牌
	瓶
	105
	微生物试剂及配套耗材

	877
	WZ250307011
	E.coli HST04 dam-/dcm- Competent Cells
	10支/包
	国产品牌
	包
	760
	微生物试剂及配套耗材

	878
	WZ250307012
	One Step Cloning kit V2
	40rnx/支
	国产品牌
	支
	1084
	微生物试剂及配套耗材

	879
	WZ250307013
	One Step Cloning Kit
	50rnx/支
	国产品牌
	支
	1084
	微生物试剂及配套耗材

	880
	WZ250307015
	T4 DNA  Ligase
	25000U/支
	国产品牌
	支
	174
	微生物试剂及配套耗材

	881
	WZ250313001
	引物合成（实验小鼠、大鼠）
	30对
	国产品牌
	套
	2493
	微生物试剂及配套耗材

	882
	WZ250321005
	红外线接种环灭菌器
	/
	国产品牌
	台
	504
	微生物试剂及配套耗材

	883
	WZ250402001
	烟草环斑病毒阳性质控物
	2mL/瓶
	国产品牌
	瓶
	1205
	微生物试剂及配套耗材

	884
	WZ250403001
	病毒性神经坏死荧光PCR检测试剂盒
	50T/盒
	国产品牌
	盒
	1667
	微生物试剂及配套耗材

	885
	WZ250403002
	合成质粒：GB2020-M-H5-H7-H9
	1套
	国产品牌
	套
	1260
	微生物试剂及配套耗材

	886
	WZ250403003
	合成质粒：GB27539-AIV-27540-CSFV-22917-SVD
	1套
	国产品牌
	套
	1050
	微生物试剂及配套耗材

	887
	WZ250403004
	合成引物探针：AIV  CSFV SVD等
	1套（7对）
	国产品牌
	套
	7159
	微生物试剂及配套耗材

	888
	WZ250422002
	316食品级不锈钢口杯
	1550ML-13CM带盖
	国产品牌
	个
	48
	微生物试剂及配套耗材

	889
	WZ250422003
	手持移液枪电动
	CK-PLU
	国产品牌
	把
	651
	微生物试剂及配套耗材

	890
	WZ250429004
	134度压力蒸汽灭菌化学指示卡
	200片/盒
	国产品牌
	盒
	53
	微生物试剂及配套耗材

	891
	WZ250506022
	（冬虫夏草）DCXC-引物探针
	2OD/套
	国产品牌
	套
	2037
	微生物试剂及配套耗材

	892
	WZ250506024
	3'-Full RACE Core Set 
	20U/支
	国产品牌
	支
	2530
	微生物试剂及配套耗材

	893
	WZ250506027
	Poly(A) Polymerase
	20U/支
	国产品牌
	支
	1195
	微生物试剂及配套耗材

	894
	WZ250506029
	RPA RAA DNA恒温扩增（基础型）（防污染）
	96T/盒
	国产品牌
	盒
	2493
	微生物试剂及配套耗材

	895
	WZ250508025
	黄色医疗收纳箱
	20L
	国产品牌
	个
	32
	微生物试剂及配套耗材

	896
	WZ250508026
	医疗垃圾收纳箱（80L）
	80L
	国产品牌
	个
	105
	微生物试剂及配套耗材

	897
	WZ250519007
	84消毒液
	500mL/瓶
	国产品牌
	瓶
	4
	微生物试剂及配套耗材

	898
	WZ250519008
	医用外科口罩
	17.5×9.5cm,10个/袋
	国产品牌
	袋
	6
	微生物试剂及配套耗材

	899
	WZ250521009
	Fraser增菌肉汤（FB1、FB2)基础
	250g/瓶
	国产品牌
	瓶
	544
	微生物试剂及配套耗材

	900
	WZ250521010
	FB1增菌肉汤配套试剂
	5套/盒
	国产品牌
	盒
	69
	微生物试剂及配套耗材

	901
	WZ250521011
	FB2增菌肉汤配套试剂
	5套/盒
	国产品牌
	盒
	69
	微生物试剂及配套耗材

	902
	WZ250521012
	TBX琼脂
	35.6g/瓶
	国产品牌
	瓶
	578
	微生物试剂及配套耗材

	903
	WZ250527034
	高效植物基因组DNA提取试剂盒--关键试剂耗材
	50次/盒
	国产品牌
	盒
	662
	微生物试剂及配套耗材

	904
	WZ250527036
	高效植物基因组DNA提取试剂盒--关键试剂耗材
	200次/盒
	国产品牌
	盒
	1890
	微生物试剂及配套耗材

	905
	WZ250528001
	昆虫引物（HCO2198、LCO1490）
	2OD/套
	国产品牌
	套
	452
	微生物试剂及配套耗材

	906
	A00003
	0.1%煌绿溶液
	20 支/盒
	国产品牌
	盒
	45
	微生物试剂及配套耗材

	907
	WZ250417013
	桔小实蝇诱剂
	mL
	国产品牌
	mL
	12
	微生物试剂及配套耗材

	908
	WZ250417014
	瓜实蝇诱剂
	mL
	国产品牌
	mL
	15
	微生物试剂及配套耗材

	909
	WZ250417015
	蛋白诱饵
	kg
	国产品牌
	kg
	877
	微生物试剂及配套耗材

	910
	WZ250417016
	综合诱捕器（大）
	大，套
	国产品牌
	套
	63
	微生物试剂及配套耗材

	911
	WZ250417017
	综合诱捕器（小）
	小，套
	国产品牌
	套
	63
	微生物试剂及配套耗材

	912
	WZ250417018
	广谱型阔叶木害虫引诱剂
	20mL*35支/盒
	国产品牌
	盒
	5610
	微生物试剂及配套耗材

	913
	WZ250417019
	广谱型针叶木害虫引诱剂
	20mL*35支/盒
	国产品牌
	盒
	5610
	微生物试剂及配套耗材

	914
	WZ250417020
	信息素诱捕器（林木）
	诱捕器（十字交叉板）+诱芯
	国产品牌
	个
	211
	微生物试剂及配套耗材

	915
	WZ250417021
	插电式诱捕器（林木）
	/
	国产品牌
	个
	1050
	微生物试剂及配套耗材

	916
	WZ250417022
	火腿肠
	65克*20支/包
	国产品牌
	包
	84
	微生物试剂及配套耗材

	917
	WZ240308001
	RNAprep Pure 植物总RNA提取试剂盒-关键试剂耗材
	50次/盒
	国产品牌
	盒
	1481
	微生物试剂及配套耗材

	918
	WZ240306010
	霍氏封固液-关键试剂耗材
	100mL
	国产品牌
	瓶
	567
	微生物试剂及配套耗材

	919
	WZ240308003
	裂解液HL
	30mL/瓶
	国产品牌
	瓶
	100
	微生物试剂及配套耗材

	920
	WZ240428029
	121°压力蒸汽灭菌化学指示卡
	200片/盒
	国产品牌
	盒
	45
	微生物试剂及配套耗材

	921
	WZ251225002
	布鲁氏菌核酸荧光PCR检测试剂盒（国标2025）
	50T/盒
	国产品牌
	盒
	2469
	微生物试剂及配套耗材

	922
	WZ251222005
	ssDNA reporter（12b-FAM）（适用于SynSor CRISPR 平台）
	500T/管
	国产品牌
	盒
	2959
	微生物试剂及配套耗材

	923
	WZ251022004
	猪弓形虫ELISA试剂盒
	96T
	国产品牌
	盒
	2592
	微生物试剂及配套耗材

	924
	WZ251022002
	口蹄疫病毒O型ELISA试剂盒
	2*96T，在国家兽药基础数据库内，并有批准文号
	国产品牌
	盒
	3600
	微生物试剂及配套耗材

	925
	WZ251022003
	猪瘟病毒ELISA试剂盒
	96T，在国家兽药基础数据库内，并有批准文号
	国产品牌
	盒
	1848
	微生物试剂及配套耗材

	926
	WZ251014008
	兔出血症病毒ELISA试剂盒
	96T
	国产品牌
	盒
	6300
	微生物试剂及配套耗材

	927
	WZ250812004
	1×dsDNA HS Assay Kit
	100 assays
	国产品牌
	盒
	1890
	微生物试剂及配套耗材

	928
	WZ250307011
	E.coli HST04 dam-/dcm- Competent Cells
	10支/包
	国产品牌
	盒
	1280
	微生物试剂及配套耗材

	929
	WZ250819009
	小鼠呼肠孤病毒III型抗体检测试剂盒
	48T/盒
	国产品牌
	盒
	4830
	微生物试剂及配套耗材

	930
	WZ250901001
	NAC 液体培养基管
	9ml*20
	国产品牌
	盒
	284
	微生物试剂及配套耗材

	931
	WZ250901002
	NAC 琼脂培养基平板
	9cm*10/包
	国产品牌
	盒
	200
	微生物试剂及配套耗材

	932
	WZ250901003
	半固体琼脂
	20 支
	国产品牌
	盒
	400
	微生物试剂及配套耗材

	933
	WZ250901004
	乙酸铅试纸条
	
	国产品牌
	盒
	100
	微生物试剂及配套耗材

	934
	WZ250901005
	氧化酶试纸
	10 片/盒
	国产品牌
	盒
	96
	微生物试剂及配套耗材

	935
	WZ250901006
	麦芽糖
	20 支
	国产品牌
	盒
	150
	微生物试剂及配套耗材

	936
	WZ250901007
	木糖-明胶培养基
	20 支
	国产品牌
	盒
	180
	微生物试剂及配套耗材

	937
	WZ250901008
	3%NaCl 蔗糖
	20 支
	国产品牌
	盒
	150
	微生物试剂及配套耗材

	938
	WZ250901009
	明胶
	20 支
	国产品牌
	盒
	160
	微生物试剂及配套耗材

	939
	WZ250901010
	硝酸盐肉汤 (还原）
	20 支
	国产品牌
	盒
	68
	微生物试剂及配套耗材

	940
	WZ250901011
	3%过氧化氢酶试剂
	20 支
	国产品牌
	盒
	60
	微生物试剂及配套耗材

	941
	WZ250901012
	V-P 甲、乙液试剂盒
	10ML*4
	国产品牌
	盒
	100
	微生物试剂及配套耗材

	942
	WZ250901013
	西蒙氏柠檬酸盐琼脂
	250g
	国产品牌
	盒
	216
	微生物试剂及配套耗材

	943
	WZ250901014
	丙二酸盐
	20 支
	国产品牌
	盒
	200
	微生物试剂及配套耗材

	944
	WZ250901015
	鸟氨酸脱羧酶肉汤
	20 支
	国产品牌
	盒
	110
	微生物试剂及配套耗材

	945
	WZ250901018
	小鼠肺炎ELISA试剂盒
	96T，美国VRL实验室认可品牌
	国产品牌
	盒
	5390
	微生物试剂及配套耗材

	946
	WZ250901019
	小鼠肝炎ELISA试剂盒
	96T，美国VRL实验室认可品牌
	国产品牌
	盒
	5390
	微生物试剂及配套耗材

	947
	WZ250901020
	小鼠细小病毒ELISA试剂盒
	96T，美国VRL实验室认可品牌
	国产品牌
	盒
	5390
	微生物试剂及配套耗材

	948
	WZ250901021
	泰泽病原体ELISA试剂盒
	96T，美国VRL实验室认可品牌
	国产品牌
	盒
	4150
	微生物试剂及配套耗材

	949
	WZ250901023
	大鼠细小病毒KRV 株 ELISA试剂盒
	96T，美国VRL实验室认可品牌
	国产品牌
	盒
	5390
	微生物试剂及配套耗材

	950
	WZ250901024
	大鼠细小病毒H-1 株ELISA试剂盒
	96T，美国VRL实验室认可品牌
	国产品牌
	盒
	6171
	微生物试剂及配套耗材

	951
	WZ250901026
	绿脓杆菌生化鉴定套装
	5 种×10套
	国产品牌
	盒
	210
	微生物试剂及配套耗材

	952
	WZ250901016
	呼肠孤病毒Ⅲ 型 ELISA 试剂盒（大鼠）
	96T，美国VRL实验室认可品牌
	国产品牌
	盒
	5390
	微生物试剂及配套耗材

	953
	WZ250901017
	仙台病毒ELISA试剂盒（小鼠）
	96T，美国VRL实验室认可品牌
	国产品牌
	盒
	4452
	微生物试剂及配套耗材

	954
	WZ250901022
	鼠支原体ELISA试剂盒（大鼠）
	96T，美国VRL实验室认可品牌
	国产品牌
	盒
	4505
	微生物试剂及配套耗材

	955
	WZ250901025
	汉坦病毒ELISA 试剂盒（大鼠）
	96T，美国VRL实验室认可品牌
	国产品牌
	盒
	6171
	微生物试剂及配套耗材

	956
	WZ250902001
	小鼠弓形虫ELISA试剂盒
	96T，美国VRL实验室认可品牌
	国产品牌
	盒
	3300
	微生物试剂及配套耗材

	957
	WZ250902002
	大鼠弓形虫ELISA试剂盒
	96T，美国VRL实验室认可品牌
	国产品牌
	盒
	3300
	微生物试剂及配套耗材

	958
	WZ250902003
	兔弓形虫ELISA试剂盒
	96T，美国VRL实验室认可品牌
	国产品牌
	盒
	3300
	微生物试剂及配套耗材

	959
	WZ250903002
	小鼠呼肠孤病毒ELISA试剂盒
	96T，美国VRL实验室认可品牌
	国产品牌
	盒
	4515
	微生物试剂及配套耗材

	960
	WZ250903003
	大鼠仙台病毒ELISA试剂盒
	96T，美国VRL实验室认可品牌
	国产品牌
	盒
	5272
	微生物试剂及配套耗材

	961
	WZ250903004
	大鼠支原体ELISA试剂盒
	96T，美国VRL实验室认可品牌
	国产品牌
	盒
	4515
	微生物试剂及配套耗材

	962
	WZ250903007
	豚鼠弓形虫ELISA试剂盒
	96T，美国VRL实验室认可品牌
	国产品牌
	盒
	4515
	微生物试剂及配套耗材

	963
	WZ250903008
	豚鼠淋巴细胞脉络丛脑膜炎病毒ELISA试剂盒
	96T，美国VRL实验室认可品牌
	国产品牌
	盒
	4515
	微生物试剂及配套耗材

	964
	A00598
	三糖铁技术中心鉴别管
	mL/支，40 支/盒
	国产品牌
	盒
	225
	微生物试剂及配套耗材

	965
	WZ250829007
	鲤春病毒血症荧光RT-PCR检测试剂盒
	50T/盒，试剂盒符合GB/T 15805.5-2018，说明书需提供引物探针序列
	国产品牌
	盒
	4714
	微生物试剂及配套耗材

	966
	WZ250805006
	庆大霉素
	98% 5g
	国产品牌
	盒
	5450
	微生物试剂及配套耗材

	967
	WZ250805007
	霉菌抑制素
	5g
	国产品牌
	盒
	1050
	微生物试剂及配套耗材

	968
	WZ250805008
	牛血清白蛋白
	5g
	国产品牌
	盒
	945
	微生物试剂及配套耗材

	969
	WZ250805004
	氨苄青霉素
	96% 5g
	国产品牌
	盒
	445
	微生物试剂及配套耗材

	970
	WZ250805005
	链霉素
	25g
	国产品牌
	盒
	2100
	微生物试剂及配套耗材

	971
	WZ250625006
	基础型核酸扩增试剂盒（ERA法）
	96T/盒
	国产品牌
	盒
	6732
	微生物试剂及配套耗材

	972
	WZ250618023
	病毒性出血性败血症荧光RT-PCR检测试剂盒
	50T/盒,试剂盒符合水生动物疫病诊断手册 （WOAH:2024）第 2.3.10 章：
病毒性出血性败血症（采用 2021 年版） 第 4.4.1 条款，说明书需提供引物探针序列
	国产品牌
	盒
	5000
	微生物试剂及配套耗材

	973
	A00086
	DNA OFF
	500ml
	国产品牌
	盒
	4725
	微生物试剂及配套耗材

	974
	WZ250506029
	RPA RAA DNA恒温扩增（基础型）（防污染）
	96T/盒
	国产品牌
	盒
	2700
	微生物试剂及配套耗材

	975
	WZ250506024
	3'-Full RACE Core Set
	20U/支
	国产品牌
	盒
	2592
	微生物试剂及配套耗材

	976
	WZ241217004
	一链cDNA合成试剂盒1st Strand cDNA Synthesis Kit
	 50Rxn*4
	国产品牌
	盒
	7200
	微生物试剂及配套耗材

	977
	WZ240322012
	坏死性肝胰腺炎细菌（NHP8）核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	50T/盒,符合水生动物疫病诊断手册 （WOAH:2024）第 2.2.4 章：坏
死性肝胰腺炎（采用 2023 年版） 第 4.4.1 条款，说明书需提供引物探针序列
	国产品牌
	盒
	5000
	微生物试剂及配套耗材

	978
	WZ251225001
	急性肝胰腺坏死荧光PCR检测试剂盒
	50T/盒,符合水生动物疫病诊断手册 （WOAH:2024）第 2.2.1 章：急
性肝胰腺坏死病（采用 2023 年版） 第 4.4.1 条款,，说明书需提供引物探针序列
	国产品牌
	盒
	5500
	微生物试剂及配套耗材

	979
	WZ240712013
	鲑鱼传染性贫血病毒荧光PCR检测试剂盒
	50T/盒,符合水生动物疫病诊断手册 （WOAH:2024）第 2.3.4 章：鲑
传染性贫血病毒感染（采用 2022 年版） 第 4.4.1 条款，说明书需提供引物探针序列
	国产品牌
	盒
	5000
	微生物试剂及配套耗材

	980
	WZ240712010
	鲑甲病毒荧光PCR检测试剂盒
	50T/盒,符合水生动物疫病诊断手册 （WOAH:2024）第 2.3.8 章：鲑
甲病毒感染（采用 2021 年版） 第 4.4.1 条款，说明书需提供引物探针序列
	国产品牌
	盒
	5000
	微生物试剂及配套耗材

	981
	A00403
	甲型H1N1流感病毒核酸检测试剂盒
	50T/盒，(需符合标准GB/ 35900.1-2018）
	国产品牌
	盒
	5000
	微生物试剂及配套耗材

	982
	A00214
	布鲁氏菌cELISA抗体检测试剂盒
	96T/盒
	国产品牌
	盒
	3000
	微生物试剂及配套耗材

	983
	WZ250403001
	病毒性神经坏死荧光PCR检测试剂盒
	50T/盒,符合水生动物疫病诊断手册 （WOAH:2022）第 2.3.12 章：
病毒性脑病和视网膜病（采用 2019 年版） 第
4.3.1.2.3.2 条款，说明书需提供引物探针序列
	国产品牌
	盒
	3000
	微生物试剂及配套耗材

	984
	A00389
	对虾黄头病病毒（YHV）核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	50T/盒,符合SN/T 1151.4-2011标准，说明书需提供引物探针序列
	国产品牌
	盒
	2899
	微生物试剂及配套耗材

	985
	A00471
	流行性造血器官坏死病毒（EHNV）荧光PCR检测试剂盒
	50T/盒,符合水生动物疫病诊断手册 （WOAH:2024）第 2.3.2 章：流
行性造血器官坏死（采用 2023 年版） 第 4.4.1 条款，说明书需提供引物探针序列
	国产品牌
	盒
	3990
	微生物试剂及配套耗材

	986
	A00229
	传染性肌肉坏死荧光PCR检测试剂盒
	50T/盒,符合水生动物疫病诊断手册 （WOAH:2024）第 2.2.6 章：传
染性肌肉坏死病毒感染（采用 2023 年版） 第 4.4.1 条
款，说明书需提供引物探针序列
	国产品牌
	盒
	3000
	微生物试剂及配套耗材





二、商务要求及其他要求
	▲二、商务要求

	（一）合同签订时间
	1.自中标通知书发出之日起30个日历日内。
2.地点：广西南宁市良庆区体强路20号。

	（二）交付时间及地点、服务期限
	1.交货时间：接到采购人订单供货需求的，24小时内响应并确认货品货期，7个工作日内按照供应商投标的品牌、型号、数量进行供货。
2.交货地点：广西区内采购人指定地点。
3.服务期限：自合同签订之日起1年。

	（三）报价要求
	1.本项目报价包括货物及服务采购、标准附件、备品备件、专用工具、运输、二次运输、装卸、保管、安装、调试、验收、培训、技术支持等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。（采购人不再支付任何费用）。
2.因本项目所采购数量均未能确定，所以要求各投标人自行根据本分标采购需求中的各分标货物单价上限价进行“下浮系数”报价，每个分标统一报一个下浮系数，不能恶意低价投标。
3.本项目所列物品在采购服务期内供货价格不能高于中标供应商的报价单价。
4.本项目各分标投标下浮系数的有效报价范围：0%≤投标下浮系数＜100%，超出此范围的报价为无效报价，按无效投标处理。
5.本项目实行单价合同进行采购，中标供应商须按采购人的具体需求供货，根据实际供货量进行结算。结算价=单价上限价*(1-中标下浮系数）×实际供货数量。
6.本项目服务期限内采购金额（总结算金额）不能超过本分标采购预算金额。

	(四)履约保证金
	☑本项目不收取履约保证金。
□本项目收取履约保证金，具体规定如下：
1.履约保证金金额：按合同金额的10%收取，于合同签订后5个工作日提交至采购人指定账户。
2.履约保证金提交方式：银行转账、电汇或网上支付、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式。
3.履约保证金退付方式、时间及条件：货物验收合格后15个工作日内无息退付。履约保证金退付方式同投标保证金退付方式。由中标人向履约保证金收取单位提供《项目合同验收书》，保证金收取单位在收到合格材料后15个工作日内办理退还手续（不计利息）。
4.履约保证金指定账户：
户名： 
开户银行：
银行账户：

	（五）付款条件
	本项目无预付款，采购人根据每批次所采购的供货清单进行验收。
1.中标供应商应根据实际订单数量供货，合同的最终结算金额按实际订单数量乘以中标单价进行计算，但不得超出合同预算价。
2.付款方式：验收合格后采购人按实际供货数量批次或按月付款，在财政拨款额度下拨到财政部预算一体化系统后，采购人收到增值税专用发票、对应账单的商品清单、商品验收单等支付凭证，10个工作日内采购人向中标供应商支付货款。付款前中标供应商须附上对应增值税专用发票、对应账单的商品清单、商品验收单等支付凭证，特殊情况以实际约定为准。
3.票据要求：付款前中标供应商必须按照合同要求提供真实、有效、合法的发票，并经采购人检查票据合格。一旦发现中标供应商提供虚假发票，除须向采购人补开合法发票外，须向采购人支付发票票面金额30%的违约金，且采购人有权解除合同，因解除合同而产生的一切损失均由中标供应商承担。
4.本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。
5.因财政集中支付延误时间不计算在内，中标供应商提交付款单据延迟、缺失及账户信息错误的，采购人有权相应顺延付款期限，且采购人不承担延误付款责任。

	（六）质保期
	1.中标供应商应按招标文件规定的产品名称、规格型号、技术参数、质量标准以及投标文件承诺响应，向采购人提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
⑴更换：由中标供应商承担所发生的全部费用。
⑵贬值处理：由采购方中标供应商双方合议定价。
⑶退货处理：中标供应商应退还采购方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
2.如在使用过程中发生质量问题，中标供应商在接到采购方通知后到达采购人现场处理的时间2小时内。
3.在质量保证期内，中标供应商应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
4.上述的货物质量保证期自货物验收合格之日起最短不少于一年（分项货物要求中有特别注明的，按特别注明的执行），因人为因素出现的故障不在保修范围内。

	（七）技术参数及性能（配置）要求
	1.中标供应商所供应的产品必须符合国家标准、行业标准及产品生产厂家的出厂质量标准；中标供应商提供的货物必须原装、全新的、最新生产批号、具有出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致并可追索查阅、满足国家及行业强制性标准及规范，并符合采购人提出的有关质量标准的产品。
2.供应商应有试剂、易耗品存储的仓库，仓库环境应满足存储要求。属于需要冷冻或冷藏运输的物品，供应商应具备保存和运输相关物品的条件（如超低温冰箱、低温冰柜、冷藏箱、低温冷藏运输箱、冰袋等），保证物品质量。

	（八）售后服务要求
	1.中标供应商应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及本合同所附的《服务承诺》，为采购人提供售后服务。
2.货物质量保证期：按国家及行业有关标准实行产品“三包”，质保期自货物验收合格之日起最短不少于一年（分项货物要求中有特别注明的，按特别注明的执行） 。
3.中标供应商提供的服务承诺和售后服务及质量保证期责任等其它具体约定事项。
4.按要求送货上门，接到试剂耗材损坏或故障通知后1小时内响应，2小时内到达现场，并在24小时内解决问题或提供备用物品，并承担一切相关费用。

	（九）采购标的
验收标准
	一、中标供应商提供不符合招标文件规定或者投标文件承诺的和本合同规定的货物，采购人有权拒绝接受。
二、验收标准与材料要求
中标供应商在供货时，必须提供以下验收材料，材料不全或信息不一致，采购人有权拒收：
1. 基础必备材料（所有品目）
（1）送货单/发货单：须加盖供应商公章或出库专用章，内容包含：产品名称、规格型号、生产厂家、数量、生产批号/序列号、有效期/失效日期(如有须备注)。
（2）产品合格证明：出厂检验报告（CoA）或合格证标签。
（3）化学品安全技术说明书（MSDS/SDS）：所有化学试剂必须提供中文最新版MSDS，包含成分、危险性标识及应急处理措施。
2. 按需调阅材料（特殊品目，验收时调阅，无需每单随货）
标准品与标准物质（含化学标准物质、生物标准物质、有证标准物质等）专项材料：仅针对采购清单中的标准品、标准物质调阅，包括标准物质证书、量值溯源证明、定值数据与不确定度报告、储存与运输条件验证、合规性声明。验收时核对证书编号、批号、有效期与实物标签一致性，临期（剩余有效期不足3个月）需经采购人同意方可验收。
标准物质证书
有证标准物质：必须提供国家市场监督管理总局颁发的《标准物质证书》复印件（加盖供应商公章），证书编号须与实物标签一致，且在有效期内；或必须提供原厂出具的《分析证书》或《标准物质证书》，证书须包含：标准值、不确定度、溯源性声明、有效期及批号信息。
量值溯源证明
证书或随附文件中必须明确标注该标准物质的量值溯源至国家基准或国际标准（如NIST、IRMM、NMIJ等）。
定值数据与不确定度报告
提供该批次标准物质的详细定值报告，包含：定值方法、定值数据、扩展不确定度（k=2）、均匀性检验结果及稳定性检验结果。
对于多组分标准品，需提供各组分的独立定值数据及不确定度。
储存与运输条件验证
提供该批次标准物质出厂时的储存条件记录及运输过程中的温度/环境监控记录，证明未因储存或运输不当导致量值偏移。
对于需冷藏/冷冻的标准物质，必须提供全程冷链温度记录，温度偏差超出证书规定范围的，一律拒收。
合规性声明
供应商须出具《标准物质合规性声明函》，承诺所供标准物质符合《标准物质管理办法》及《JJF 1005-2016 标准物质通用术语和定义》要求，若因标准物质溯源性缺失或证书不合规导致采购人检测结果无效、资质认定被暂停等后果，由供应商承担全部法律责任及经济损失。
原厂溯源证明：仅针对特殊试剂或指定品牌耗材调阅，提供原厂代理授权书或原厂出具的货源证明，确保渠道正规。
功能性测试报告：仅针对色谱柱、关键检测试剂等调阅，提供该批次的柱效测试图谱或纯度检测数据。
四、验收流程
1.外观与数量核对：依据送货单核对实物包装、数量、批号及有效期。
2.资料审核：查验CoA、MSDS、注册证等文件是否随货且信息一致。
3.入库确认：验收合格后，采购人、中标供应商双方在验收单上签字确认，作为结算依据。
五、采购人应当在货物达到验收条件后十五个工作日内进行验收。验收合格后由采购人、中标供应商双方签署货物验收单并加盖中标供应商公章，采购人、中标供应商双方各执2份。
六、采购人对验收有异议的，在验收后五个工作日内向中标供应商提出，中标供应商应自收到采购人异议后7日内及时予以解决。
七、验收产生的费用由中标供应商负责。

	三、与实现项目目标相关的其他要求

	（一）投标人的履约能力要求

	业绩要求
	详见招标文件“评标办法及评分标准”。

	（二）政策性加分条件

	项目实施方案符合节能环保等国家政策要求，详见招标文件“评标办法及评分标准”。
	投标人根据自身情况提供项目实施方案，包括项目概述、实施计划、技术方案、管理措施、具体实施流程、进度安排、质量保证措施、风险管理等。

	管理制度方案
	投标人根据自身情况提供管理制度方案，包括管理规章制度、档案管理制度、人员管理制度、应急管理制度、质量追溯管理制度、产品生产或采购或经营批发销售规章制度、质量和安全控制制度、保密制度、专项管控措施、配送管理制度以及配送试剂耗材的质量保障措施制度等。

	仓储保障
	投标人根据自身情况提供仓储保障相关内容。

	运输能力保障
	投标人根据自身情况提供运输能力保障相关内容。

	（三）进口产品说明

	进口产品说明
	□本项目货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效标处理。
☑本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。

	（四）核心产品

	核心产品：本项目A、B、C、D每个分标的第 1项 货物为核心产品。
提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标供应商推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

	（五）知识产权

	采购人在中华人民共和国境内使用中标供应商提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

	（六）规范标准

	采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。
涉及医疗器械产品，应按国家药监局相关规定，提供相关医疗器械注册证或备案证。

	4、 其他要求
1.投标产品必须为全新原装产品，投标人所提供的产品、资料等要满足中华人民共和国的相应标准。
2.中标供应商所提供的必须是其合法生产或代理的合格检验试剂及耗材，并按照检验试剂及耗材投标时填报的品牌、产地、质量、价格及时供货。
3.投标产品质量和所引用标准必须符合采购人招标采购需求，如不满足需求，中标供应商必须无条件更换。
4.供应商所交付的货物品种、型号、规格、质量等不符合投标文件提供的技术数据或经实际测试发现不真实的，采购人有权退货或换货，且不承担因此产生的任何费用，并对其给采购人造成的损失保留追索权利。
5.采购人急需产品，供应商在接到订购电话通知后，要求在24小时内响应送达，急需产品节假日照常配送。
6.投标人须保证具有一定数量的现货库存，接到用户采购现货通知后，须按要求送货上门。
7.签订合同时，中标供应商须向采购人提供一份加盖单位公章的《产品报价名录》（内容包含但不限于：产品名称、简要技术参数说明、各产品中标单价报价）。

	8.在正常安装、使用过程中，凡是因产品质量问题所造成采购人损失的，中标供应商负责赔偿采购人的一切经济损失。
9.供应商可根据采购文件及评分办法的要求，在投标文件中提供技术及项目实施方案、售后服务承诺、培训方案等。
10.中标供应商应遵守现场的一切规章制度，应自行负责安装调试现场的安全管理，安全、文明安装和调试。
11.标注“▲”的条款为关键技术参数，为必须满足内容，不满足作无效投标处理；标注“■”的条款为重要技术参数；其他未标注符号的条款为一般技术参数。
12.其它要求详见合同条款相关内容。
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第三章投标人须知
[bookmark: _Toc254970526][bookmark: _Toc254970667]投标人须知前附表
	条款号
	编列内容

	3
	投标人的资格要求：详见招标公告。

	[bookmark: _5][bookmark: _9.2][bookmark: _8.1]6.1
	本项目是否接受联合体投标：详见招标公告。

	6.2
	联合体投标要求如下：/

	7.2
	☑不允许分包
□允许分包
分包内容：。
分包金额或者比例：。

	11.2
	☑不组织现场考察
□组织现场考察：
集中时间：年月日 时  分，逾期后果自负。
集中地点：；
联 系 人：；
联系电话：。
☑不组织召开开标前答疑会
□组织召开开标前答疑会
会议开始时间：年月日 时  分，逾期后果自负。
会议地点：。

	[bookmark: _13.1][bookmark: _Hlt19632543]13.1
	报价文件：
1.投标声明（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理）
2.开标一览表（格式后附）； （必须提供，否则作无效投标处理）
3.投标人针对报价需要补充的其他文件和说明。（格式自拟，如有，请提供）
注：
1.投标声明必须由法定代表人在规定签章处签字并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。
2.开标一览表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处签字并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。

	
	[bookmark: _13.2]资格证明文件
1.投标人为法人或者其他组织的提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），投标人为自然人的，提供身份证复印件（投标人为分支机构的，须提供总公司和分公司营业执照复印件，总公司出具给分支机构的授权书）；（必须提供，否则作无效投标处理）
2.投标人依法缴纳税收的相关材料（2026年2月至提交投标文件截止时间前任意1个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的投标人，必须提供相应文件证明其依法免税。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则作无效投标处理）
3.投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料（2026年2月至提交投标文件截止时间前任意1个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件）；（必须提供，否则作无效投标处理）
4.投标人财务状况报告（应提供2025年的财务报表或经审计的财务报告（审计报告）复印件，或者提供银行出具的资信证明复印件；投标人属于成立时间在规定年度之后的，需提供成立之日起至投标文件提交截止时间前的月报表或银行出具的资信证明；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至投标文件提交截止时间不超过一年）；（必须提供，否则作无效投标处理）
5.投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理）
6.供应商提供中小企业声明函或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的制造商属于监狱企业的证明文件或制造商的《残疾人福利性单位声明函》（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理）
7.各分标资质要求：
A分标：
①供应商按《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）医疗器械分类管理要求具备有效的医疗器械经营备案凭证（或承诺供货前取得医疗器械经营备案凭证）或者经营许可证（符合《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）第四十一条第二款规定或所投产品属于第一类医疗器械的除外）；或者供应商符合《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）第四十三条规定的，应具备医疗器械注册证。
②供应商须具备有效的《危险化学品经营许可证》。
③供应商须具备有效的《非药品类易制毒化学品经营备案证明》（或承诺供货前取得《非药品类易制毒化学品经营备案证明》）。
B分标：无。
C分标：
①供应商须具备有效的《危险化学品经营许可证》。
②供应商须具备有效的《非药品类易制毒化学品经营备案证明》（或承诺供货前取得《非药品类易制毒化学品经营备案证明》）。
D分标：
①供应商按《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）医疗器械分类管理要求具备有效的医疗器械经营备案凭证（或承诺供货前取得医疗器械经营备案凭证）或者经营许可证（符合《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）第四十一条第二款规定或所投产品属于第一类医疗器械的除外）；或者供应商符合《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）第四十三条规定的，应具备医疗器械注册证。
②供应商须具备有效的《危险化学品经营许可证》。
③供应商须具备有效的《非药品类易制毒化学品经营备案证明》（或承诺供货前取得《非药品类易制毒化学品经营备案证明》）。
8.关于符合本国产品标准的声明函（格式后附）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件；（如有，请提供）
9.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。（格式自拟，如有，请提供）
注：
1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。
2.投标人直接控股、管理关系信息表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处签字并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。

	
	[bookmark: _13.3]商务文件：
1.无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理）
2.供应商廉洁诚信承诺书（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理）
3.投标保证金提交凭证；（如要求缴纳投标保证金的，必须提供，否则作无效投标处理）
4.法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人投标外必须提供，否则作无效投标处理）
5.法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则作无效投标处理）
6.商务条款偏离表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理）
7.投标人情况介绍（格式自拟）；
8.仓储保障证明文件、运输能力保障证明文件、业绩证明文件（如有，请提供）；
9.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。（格式自拟，如有，请提供）
注：
1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。
2.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。

	
	[bookmark: _13.4]技术文件：
1.技术偏离表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理）
2.项目实施人员一览表（格式后附，如有，请提供）；
3.项目实施方案；（格式自拟，如有，请提供）
4.售后服务承诺；（格式自拟，如有，请提供）
5.管理制度方案；（格式自拟，如有，请提供）
6.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。（格式自拟，如有，请提供）
注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。

	[bookmark: _13.5]13.2
	投标文件电子版。投标人在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版。
1.投标文件电子版内容：与纸质投标文件全部内容一致。
2.投标文件电子版形式：可编辑的word文档格式1份和已签字盖章的投标文件正本的扫描件（PDF格式）1份。
3.投标文件电子版密封方式：投标文件电子版光盘（或者U盘）与纸质版投标文件一并装入投标文件袋中。

	[bookmark: _16.2][bookmark: _Hlt19194067][bookmark: _Hlt19693758][bookmark: _Hlt19693759][bookmark: _Hlt19194066]16.2
	投标报价包括货物及服务采购、标准附件、备品备件、专用工具、运输、二次运输、装卸、保管、安装、调试、验收、培训、技术支持等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。（采购人不再支付任何费用）。（本条适用于货物类采购，如采购需求另有约定的，从其约定。）
☑投标报价包含验收费用
□投标报价不包含验收费用

	[bookmark: _17.1]17.2
	投标有效期：自投标截止之日起90日。

	[bookmark: _18]18.1
	□本项目不收取投标保证金。
☑本项目收取投标保证金，具体规定如下：
投标保证金的交纳方式：银行转账、电汇或网上支付、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函，禁止采用现钞缴纳方式。
投标保证金的金额：
A分标：人民币叁万元整（¥30000.00元）；
B分标：人民币壹万元整（¥10000.00元）；
C分标：人民币壹万伍仟元整（¥15000.00元）；
D分标：人民币贰万伍仟元整（¥25000.00元）。
相关要求：
1.投标保证金采用银行转账、电汇或网上支付缴纳方式的，在投标文件提交截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账，投标人应将转账底单的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于投标文件中，否则作无效投标处理。
2.投标保证金采用支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函缴纳方式的，投标人应将支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于投标文件中，否则作无效投标处理。投标人必须于递交投标文件时将支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函原件提交给采购人或者采购代理机构（提交地址：广西南宁市青秀区金湖北路52-1号东方曼哈顿25楼公诚管理咨询有限公司，联系人：陈雅冰，联系电话：15078828204），由采购代理机构向投标人签收，并妥善保管。
3.投标保证金指定账户信息如下：
开户名称：公诚管理咨询有限公司
开户行：中信银行广州花园支行
账号：3110910037672626946
4.投标人为联合体的，由联合体其中一方按规定提交投标保证金，其缴纳的保证金对联合体各方均具有约束力。
备注：
1.投标保证金在投标文件提交截止时间后提交的，或者不按规定缴纳方式缴纳的，或者未足额缴纳的（包含保函额度不足的），视为无效投标保证金。
2.投标人采用现钞方式或者从个人账户（自然人投标除外）转出的投标保证金，视为无效投标保证金。
3.支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效投标保证金。
4.保函有效期低于投标有效期的，视为无效投标保证金。
5.采用银行、保险机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效投标保证金。

	[bookmark: _19.2]19.2
	投标文件份数：正本 一 份、副本 四 份。
投标文件的封装要求：投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件顺序编制合并装订成一册（如文件内容过多，可分册装订）。

	[bookmark: _21.1]21.1
	投标截止时间：详见“第一章 招标公告”
投标地点：详见“第一章 招标公告”

	[bookmark: _23]23
	开标时间：详见“第一章 招标公告”
开标地点：详见“第一章 招标公告”

	[bookmark: _25.3]25.3（2）
	采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。
查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)》。
信用查询截止时点：资格审查结束前
查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。
信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

	[bookmark: _26]26
	评标委员会的人数：5人

	[bookmark: _28.3]29.1
	评标方法：☑综合评分法 □最低评标价法

	[bookmark: _29.2.2（2）][bookmark: _39.1]35.1
	☑本项目不收取履约保证金。
□本项目收取履约保证金，具体规定如下：
履约保证金金额：/。
履约保证金递交方式：银行转账、电汇或网上支付、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函，禁止采用现钞缴纳方式。
履约保证金退付方式、时间及条件：/。
履约保证金指定账户：
开户名称：南宁海关技术中心
开户银行：中国银行南宁市青山路支行
银行账号：623657485074
备注：
1.履约保证金未按要求时限缴纳或不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，采购人有权按照合同规定解除合同。
2.采用银行、保险机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则采购人有权按照合同违约处理。

	[bookmark: _40.1]36.1
	签订合同携带的证明材料：委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。

	38.2
	接收质疑函方式：以书面形式。
质疑联系部门及联系方式：公诚管理咨询有限公司，联系人：陈雅冰，联系电话：15078828204，邮箱：gcgxzfcg@163.com，通讯地址：广西南宁市青秀区金湖北路52-1号东方曼哈顿25楼公诚管理咨询有限公司。
现场提交质疑办理业务时间：每天8时30分到12时00分，14时30分到18时00分，业务时间以外、双休日和法定节假日不办理业务。

	[bookmark: _41][bookmark: _42][bookmark: _Hlt17709148]39.1
	1.招标代理费支付方式：本项目代理服务费由中标人支付，一次性向采购代理机构支付。
2.招标代理费收取标准：以项目（如分标，按分标）（成交金额/☑采购预算/□暂定成交金额/□其他）为计费额，按本须知正文第39.2条规定的收费计算标准（货物类/□服务类/□工程类）采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以（□收费基准价格/收费基准价格下浮20%/□收费基准价格上浮   %）收取。
3.招标代理费收取银行账户
开户名称：公诚管理咨询有限公司
开户银行：中信银行广州花园支行
银行账号：3110910037672626946

	40.1
	解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。

	40.2
	1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。
2.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。
3.自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。
4.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。（法律、行政法规、管理办法等另有规定的，从其规定。）
5.根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本项目标的所属行业：工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），行业划型标准为：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
6.投标人可就本项目所有分标进行投标，但最多可中标2个分标，若投标人在评标过程中被列为任意2个分标的第一中标候选人，则在剩余分标评审中不再具有中标候选人推荐资格。评标顺序：A分标→D分标→B分标→C分标。

	41
	支持本国产品
适用，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
□不适用



投标人须知正文
一、总则
[bookmark: _Toc254970668][bookmark: _Toc254970527]1.适用范围
1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。
1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。
[bookmark: _Toc254970669][bookmark: _Toc254970528]2.定义
2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2“采购代理机构”是指集中采购机构以外、受采购人委托从事政府采购代理业务的社会中介机构。
2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。
2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
2.6“售后服务” 是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。
2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。
2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。
2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。
[bookmark: _Toc254970529][bookmark: _Toc254970670]2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。
3.投标人的资格要求
投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。
[bookmark: _Toc254970530][bookmark: _Toc254970671]4.投标委托
投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有法定代表人授权委托书（正本用原件，副本用复印件，按第六章要求格式填写）。
[bookmark: _5.投标费用][bookmark: _Toc254970672][bookmark: _Toc254970531]5.投标费用
投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。
6.联合体投标
6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。
6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。
6.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，“鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%-6%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受本办法第四条、第五条规定的扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。”
7.转包与分包
7.1本项目不允许转包。
7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。
[bookmark: _Toc254970673][bookmark: _Toc254970532]8.特别说明：
[bookmark: _8.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合]8.1如果本招标文件要求投标人提供资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，则投标人所提供的以上材料必须为投标人所拥有。
8.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
8.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国民法典》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。
9.回避与串通投标
9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：
（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。
9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装；
（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。
9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：
（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；
（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；
（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；
（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；
（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。
[bookmark: _Toc254970534][bookmark: _Toc254970675]二、招标文件
10.招标文件的组成
（1）招标公告；
（2）采购需求； 
（3）投标人须知；
（4）评标方法及评标标准；
（5）拟签订的合同文本；
（6）投标文件格式。
11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会
 11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
[bookmark: _Hlk53134511]11.2采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。
[bookmark: _Toc254970535][bookmark: _Toc254970676]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc254970536][bookmark: _Toc254970677]12.投标文件的编制原则
投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。
13.投标文件的组成
13.1投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。
[bookmark: _13.1报价文件:_具体材料见“投标人须知前附表”。]（1）报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。
[bookmark: _13.2资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。]（2）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。
[bookmark: _13.3商务文件:_具体材料见“投标人须知前附表”。]（3）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。
[bookmark: _13.4技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。]（4）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。
[bookmark: _13.5投标文件电子版：具体材料见“投标人须知前附表”。]13.2投标文件电子版：具体要求见“投标人须知前附表”。
[bookmark: _Toc254970537][bookmark: _Toc254970678]14.投标文件的语言及计量
14.1语言文字
投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
14.2投标计量单位
招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。
15.投标的风险
投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。
[bookmark: _Toc254970538][bookmark: _Toc254970679]16.投标报价
16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。
[bookmark: _16.2投标报价具体定义见投标人须知前附表。]16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。
16.3投标人必须就所投的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投的单项内容作唯一报价。
17.投标有效期
[bookmark: _17.1投标有效期应按“投标人须知中的前附表”规定的期限。]17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。
[bookmark: _Toc254970540][bookmark: _Toc254970681]17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。
17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。
[bookmark: _18.投标保证金][bookmark: _Toc254970682][bookmark: _Toc254970541]18.投标保证金
18.1投标人须按“投标人须知前附表” 的规定提交投标保证金。
18.2投标保证金的退还
18.2.1未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还，退还方式如下：
（1）采用银行转账方式的，以转账方式退回到投标人银行账户。
（2）采用支票、汇票、本票或者保函方式的，由投标人代表持相关授权证明材料至采购人或者采购代理机构办理支票、汇票、本票或者保函原件退还手续。 
18.2.2中标人的投标保证金自采购合同签订之日起5个工作日内退还，退还方式同本须知正文第18.2.1。 
18.3投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 
（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；
（2）未按规定提交履约保证金的；
（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；
（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；
（5）投标人出现本章第9.2、9.3情形的；
（6）其他严重扰乱招投标程序的。
[bookmark: _Toc254970542][bookmark: _Toc254970683]19.投标文件的编制
 19.1投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。
[bookmark: _19.2投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制] 19.2投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件的顺序编制，报价文件、资格证明文件、商务文件和技术文件合并装订成册，投标文件正本一份，副本份数详见“投标人须知前附表”，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。由于投标文件装订松散而造成的丢失或者其他后果由投标人自行承担。
 19.3投标文件的正本应用不褪色的材料书写或者打印，投标文件正本除本“投标人须知”中规定的可提供复印件外均须提供原件，副本可为正本签字、盖章后的复印件，当副本和正本不一致时，以正本为准。
 19.4投标文件须由投标人在规定位置盖公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则作无效投标处理。骑缝盖公章不视为在规定位置盖章。
 19.5投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）及公章一致，否则作无效投标处理。
 19.6投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字或者加盖公章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。
20.投标文件的密封
 20.1投标文件正、副本全部装入一个或者多个包封袋/箱（投标文件的补充、修改可另行单独递交）中并加以密封，封口处必须加盖投标人公章或者法定代表人签字或者委托代理人签字，以示密封。
 20.2投标文件外层包装封面上应写明“投标人名称、投标人地址、项目名称、项目编号、所投分标及投标截止时间前不得启封”字样。
20.3未按上述规定密封的投标文件将被拒收。
21.投标文件的提交
[bookmark: _21.1投标人必须在“投标人须知中的前附表”规定的投标文件接收时间和投]21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交投标文件。
21.2采购代理机构工作人员收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。
21.3未在规定时间内送达或者未按照招标文件要求密封或者标记的投标文件，采购代理机构必须拒收。
22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回
[bookmark: _Toc254970543][bookmark: _Toc254970684]22.1投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容必须按照本须知前附表第40.2条签署、盖章，并按照本须知正文第20条密封后，作为投标文件的组成部分。
22.2在投标截止时间止提交投标文件的投标人不足3家时，应当由投标人签字领回投标文件，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。
22.3 投标人在投标截止时间后向采购人、采购代理机构书面申请撤回投标文件的，将根据本须知正文18.3的规定不予退还其投标保证金。
[bookmark: _Toc254970544][bookmark: _Toc254970685]四、开标
[bookmark: _23.开标时间和地点]23.开标时间和地点
采购代理机构将在“投标人须知前附表”规定的时间和地点进行开标，投标人未参加开标的，视同认可开标过程和结果。本项目开标过程实行全程录音、录像监控。
24.开标程序
主持人按以下程序进行开标：
（1）宣布开标：开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标开始；
（2）主持人介绍参加开标会的人员名单；
（3）主持人宣布开标纪律；
（4）检查文件：由各投标人检查各自的投标文件密封情况并签字确认。
（5）唱标：经投标人确认各自投标文件密封无误后，由采购代理机构工作当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和其他需要宣布的内容。
（6）开标过程由采购代理机构如实记录，由参加开标的各投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，视同认可开标结果；
（7）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理；
（8）开标结束。
五、资格审查
25.资格审查
 25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。
 25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。
[bookmark: _25.3_投标人有下列情形之一的，资格审查不通过而导致其投标无效：]25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：
（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”）
（2）投标文件未提供任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；
（3）投标文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。
25.4资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标。
六、评标
[bookmark: _26.组建评标委员会]26.组建评标委员会
评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。
参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。
27.评标的依据
评标委员会以招标文件为依据对投标文件进行评审，“第四章 评标方法和评标标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
28.评标原则
28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。
[bookmark: _28.3评标方法。本项目将按须知前附表规定的评标办法进行评标，具体评标]28.2评委表决。在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以少数服从多数的原则意见为准。
28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
28.4评标过程的监控。本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。
29.评标方法及评标标准
29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。
29.2评标委员会按照“第四章 评标方法和评标标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。
[bookmark: _Toc254970546][bookmark: _Toc254970687]七、中标和合同
30 确定中标人
30.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。
30.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。
30.3采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、中标结果提出的质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展采购活动。
30.4排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。
31. 结果公告
31.1中标人确定后，于中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在招标公告发布媒体上公告。采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。
排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。
以上信息查询记录及相关证据与招标文件一并保存。
中小企业在政府采购活动过程中，请根据企业的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。
政府采购活动过程中，请根据投标产品的真实情况出具《关于符合本国产品标准的声明函》。依法享受本国产品优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告中标供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件，接受社会监督。
32.发出中标通知书
在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。
33. 无义务解释未中标原因
采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。
34.合同授予标准
合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人（招标文件另有约定多名中标人的除外）。
35.履约保证金
[bookmark: _39.1中标人须于签订合同前按本须知前附表规定的金额转账或电汇到指定账]35.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “投标人须知前附表”。中标人未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
35.2签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。
35.3在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自行承担。
36.签订合同
[bookmark: _40.1投标人接到中标通知书后，按须知前附表规定向采购人出示相关资格证] 36.1投标人领取中标通知书后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。
36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。
 36.3中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
[bookmark: _41.政府采购合同公告]37.政府采购合同公告
采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
38. 询问、质疑和投诉
38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
38.2供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下： 
（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。
[bookmark: _9.2质疑、投诉应当采用书面形式，质疑函、投诉书均应明确阐述招标文件、]38.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。
38.4采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：
　　（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。
　　（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展采购活动。
质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。
38.5投诉的权利。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。
[bookmark: _八、其他事项]八、其他事项
[bookmark: _42.代理服务费]39.代理服务费
39.1代理服务收费标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，由联合体其中一方按规定交纳代理服务费。
39.2代理服务收费标准：
	               费率
中标金额
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100万元以下
	1.5% 
	1.5%
	1.0% 

	100～500万元
	1.1% 
	0.8%
	0.7% 

	500～1000万元
	0.8% 
	0.45%
	0.55%

	1000～5000万元
	0.5% 
	0.25%
	0.35% 

	5000万元～1亿元
	0.25% 
	0.1%
	0.2%

	1～5亿元
	0.05%
	  0.05%
	  0.05%

	5～10亿元
	0.035%
	  0.035%
	0.035%

	10～50亿元
	0.008%
	0.008%
	0.008%

	50～100亿元
	 0.006%
	0.006%
	0.006%

	100亿以上
	 0.004%
	0.004%
	0.004%


注:
（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；
（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。
例如：某货物采购代理业务中标金额或者暂定价为200万元，计算采购代理收费额如下：
100 万元×l.5 ％＝ 1.5 万元
（ 200 － 100 ）万元 ×1.1％＝1.1万元
合计收费＝ 1.5+1.1＝ 2.6 （万元）
40. 需要补充的其他内容
40.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。
40.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。
41.支持本国产品
42.1根据国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知（国办发〔2025〕34号）要求，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式详见第六章 投标文件格式）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，《声明函》或有关证明文件符合要求的，该产品视为本国产品。本项目适用情形详见“投标人须知前附表”的规定。

附件1：
政府采购项目合同验收书（格式）
根据政府采购项目（采购合同编号：）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目中标（或者成交）投标人（ 公司名称 ） 提供的货物（或者工程、服务）进行了验收，验收情况如下：
	验收方式：
	□自行验收 □委托验收

	序号
	名称
	货物型号规格、标准及配置等（或者服务内容、标准）
	数量
	金额

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合计
	
	

	合计大写金额：亿仟佰拾万仟佰拾元

	实际供货日期
	
	合同交货验收日期
	

	
	
	
	

	验收具体内容
	（应按采购合同、采购文件、投标文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交投标人在安装调试等方面是否违反合同约定或者服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件)

	验收小组意见
	验收结论性意见：

	
	有异议的意见和说明理由：
签字：

	验收小组成员签字：

	监督人员或者其他相关人员签字：
或者受邀机构的意见（盖章）：

	中标或者成交人负责人签字或者盖章：
联系电话：年月日
	采购人或者受托机构的意见（盖章）：
联系电话：年月日



附件2：
政府采购项目履约保证金退付意见书（参考）
	供
应
商
申
请
	项目编号：

	
	项目名称：

	
	
该项目已于年月日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于年月日已满，请将履约保证金
（大写）￥（小写）退付到达以下账户。
单位名称：
开户银行：
账号：
联系人及电话：

投标人签章：
年月日

	采
购
人
意
见
	
退付意见：（是否同意退付履约保证金及退付金额）




联系人及电话：采购人签章
年月日

	备注
	


注：投标人凭经采购人审批的退付意见书到保证金收取单位办理履约保证金退付事宜。



附件3：
中国境内生产的组件成本核算基本规则
产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。
一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。
二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。
三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。
四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。
[bookmark: _Toc19686832][bookmark: _Toc254970689][bookmark: _Toc254970548][bookmark: _Toc330456896]
第四章评标方法及评标标准
一、评标方法
综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
二、评标程序
1.资格审查
采购人代表或采购代理机构对所有投标人的投标文件进行资格审查。以确定投标人是否具备投标资格。资格审查表如下，缺少任何一项或有任何一项不合格者，其资格审查视为不合格。
	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	（1）具有独立承担民事责任的能力
	审查法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明。须按以下要求提供，材料须有效。
投标人是企业则审查营业执照（副本）复印件；投标人是事业单位，则审查事业单位法人证书（副本）复印件；投标人是非企业专业服务机构的，则审查执业许可证等证明文件复印件；投标人是个体工商户，则审查个体工商户营业执照复印件；投标人是自然人，则审查自然人身份证明复印件；如投标人不是以上所列的法人、组织、自然人的，则提供国家规定的相关证明材料。投标人为分支机构的，须提供总公司和分公司营业执照复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

	
	（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	①审查商业信誉声明。须提供，格式见“第六章投标文件格式”中的“投标声明”。
②审查投标人财务状况报告（应提供2025年的财务报表或经审计的财务报告（审计报告）复印件，或者提供银行出具的资信证明复印件；投标人属于成立时间在规定年度之后的，需提供成立之日起至投标文件提交截止时间前的月报表或银行出具的资信证明；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至投标文件提交截止时间不超过一年）。

	
	（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	审查书面声明。须提供，格式见“第六章投标文件格式”中的“投标声明”。

	
	（4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	①审查投标人依法缴纳税收的相关材料（2026年2月至提交投标文件截止时间前任意1个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的投标人，必须提供相应文件证明其依法免税。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）。
②审查投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料（2026年2月至提交投标文件截止时间前任意1个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件）。

	
	（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录及不良信用记录
	审查无重大违法记录声明。须提供，格式见“第六章投标文件格式”中的“投标声明”。一旦发现投标人提供的投标声明不实时，则按照《政府采购法》有关提供虚假材料的规定给予处罚。

	2
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	本项目为预留份额面向中小企业采购项目，其中：
A分标：100%预留小微企业采购，货物制造商须为小型或微型企业；
B分标：100%预留中小企业采购，货物制造商须为中型或小型或微型企业；
C分标：100%预留中小企业采购，货物制造商须为中型或小型或微型企业；
D分标：100%预留小微企业采购，货物制造商须为小型或微型企业。
监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
供应商提供中小企业声明函或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的制造商属于监狱企业的证明文件或制造商的《残疾人福利性单位声明函》
格式见“第六章 投标文件格式”中的“中小企业声明函、监狱企业声明函、残疾人福利性单位声明函”。

	3
	特定资格要求
	（1）各分标资质要求：
A分标：
①供应商按《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）医疗器械分类管理要求具备有效的医疗器械经营备案凭证（或承诺供货前取得医疗器械经营备案凭证）或者经营许可证（符合《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）第四十一条第二款规定或所投产品属于第一类医疗器械的除外）；或者供应商符合《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）第四十三条规定的，应具备医疗器械注册证。
②供应商须具备有效的《危险化学品经营许可证》。
③供应商须具备有效的《非药品类易制毒化学品经营备案证明》（或承诺供货前取得《非药品类易制毒化学品经营备案证明》）。
B分标：无。
C分标：
①供应商须具备有效的《危险化学品经营许可证》。
②供应商须具备有效的《非药品类易制毒化学品经营备案证明》（或承诺供货前取得《非药品类易制毒化学品经营备案证明》）。
D分标：
①供应商按《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）医疗器械分类管理要求具备有效的医疗器械经营备案凭证（或承诺供货前取得医疗器械经营备案凭证）或者经营许可证（符合《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）第四十一条第二款规定或所投产品属于第一类医疗器械的除外）；或者供应商符合《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）第四十三条规定的，应具备医疗器械注册证。
②供应商须具备有效的《危险化学品经营许可证》。
③供应商须具备有效的《非药品类易制毒化学品经营备案证明》（或承诺供货前取得《非药品类易制毒化学品经营备案证明》）。
（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
（3）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。
①审核标准：供应商如被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，则资格审查不予通过，其投标被否决。
②信用信息查询渠道：中国政府采购网 “政府采购严重违法失信行为记录名单” 信用中国网：“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”。
③查询方式：资格审查时，采购人或采购代理机构通过上述渠道查询供应商的信用记录供评委审核。
④信用信息查询记录和证据留存的具体方式：通过上述查询渠道查询的供应商信用记录查询结果，将作为政府采购活动档案留存。


2.符合性审查
评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性检查表如下，缺少任何一项或有任何一项不合格者，其符合性检查视为不合格。
	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	有效性审查
	投标文件签署
	投标文件上法定代表人或其授权代表人已按要求签字盖章。

	
	
	法定代表人身份证明及授权委托书
	授权代表参加投标时审查：法定代表人授权委托书及附件，格式及附件见“第六章投标文件格式”要求；
法定代表人直接参加投标时审查：法定代表人身份证明及附件，格式及附件见“第六章投标文件格式”要求。

	
	
	投标文件或者投标报价唯一性
	同一投标人不得提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外。

	
	
	投标报价
	报价超出最高限价（如有）的，否决其投标。提交选择性报价的，否决其投标。

	
	
	联合体投标
	不接受联合体。联合体投标的，作无效投标处理。

	
	
	转包及分包
	满足招标文件规定。

	2
	对招标文件的响应程度审查
	实质性条款响应
	对招标文件中所有标注▲号的实质性条款要求响应均无负偏离，并符合招标文件其他实质性要求。

	
	
	投标有效期
	满足招标文件规定。

	
	
	投标保证金
	按照招标文件要求足额缴纳投标保证金。

	
	
	应答响应有效性
	不属于招标文件“第四章评标方法及评标标准”中“3.符合性审查不通过而导致投标无效的情形”被视为投标文件无效的情形。


3.符合性审查不通过而导致投标无效的情形
投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。
3.1.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：
（1） 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;
（2） 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；
（3） 报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额的；
（4） 投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；
（5） 修正后的报价，投标人不确认的；
（6） 投标人属于本章第5条第（2）项情形的。
3.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：
（1） 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
（2） 委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的； 
（3） 为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
（4） 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的;
（5） 投标有效期、项目完成时间（交货时间、服务完成时间或者服务期等）、质保期、售后服务等招标文件中标“▲”的商务条款发生负偏离的；
（6） 商务条款评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的（如有）。
（7） 投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；
（8） 投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；
（9） 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（10） 未响应招标文件实质性要求的；
（11） 属于投标人须知正文第9.2条情形的；
（12） 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
3.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：
（1）明显不满足招标文件要求的技术规格、安全、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术需求发生负偏离的；
（2）技术需求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的（如有）；
（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;
（4）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；
（5）投标技术方案不明确，招标文件未允许但存在一个或者一个以上备选（替代）投标方案的。
4.异常低价说明
 （1）根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号要求，政府采购评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价响应审查程序：
①投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；
②投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
③投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；
④评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（2）评标委员会启动异常低价响应审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
（3）评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。响应供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效响应处理。
（4）采购人、采购代理机构应当为评标委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。 
（5）异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
5.澄清补正
对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
6.投标文件修正
6.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
6.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。
6.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。
[bookmark: _Hlk47714684]7.部分节能产品强制性采购要求
本项目采购范围如果包括政府强制采购的节能产品时，评标委员会须根据以下规定评审投标有效性。
根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目属于政府强制采购节能产品，如本项目包含的配套货物属于品目清单内标注“★”的产品时，供应商的投标产品必须使用政府强制采购的节能产品，供应商必须在投标文件中提供所投产品的节能产品认证证书复印件（加盖供应商公章），否则投标文件作无效处理。
本项目采购范围如果包括政府强制采购节能产品，相应产品必须使用节能产品政府采购品目清单内的产品，并处于有效期之内。否则，投标无效。
8.相同品牌投标有效性认定
提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评审小组按照招标文件规定的方式（依次按投标报价低的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、响应时间短优先的顺序）确定一个供应商获得中标供应商推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，采购人应当确定核心产品，并在招标文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。核心产品的定义见“采购需求”规定。
9.比较与评价
（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和评标标准（见后文），对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。
评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。
（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。
（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。
（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。
（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
三、评标标准（综合评分法，计分方法按四舍五入取至百分位）
1.评分表（适用于所有分标）
	序号
	评审因素
	评标标准
	分值

	1
	价格分（满分30分）
	投标报价
	1.中小企业扶持政策
本项目为预留份额面向中小企业采购项目，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，对供应商报价不再执行价格评审优惠的扶持政策。评标报价=投标报价。
2.对本国产品的支持政策
既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，即评标报价=投标报价×（1-20%）。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，未达到80%，不享受价格评审优惠。本项目适用情形详见“投标人须知前附表”的规定。对供应商所出具的《声明函》完整性、准确性进行审查。符合澄清补正情形的，应以书面形式要求供应商澄清补正，澄清补正后仍不符合要求的，不享受价格评审优惠。
3.投标报价的价格分计算
满足招标文件要求且评标报价最低（1-投标下浮系数）的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。价格分计算公式：
价格分=(评标基准价×800／评标报价×800)×30分 
示例：本项目采购预算为800万，价格分以(1-投标下浮系数）×采购预算金额进行计算。
假设最低投标下浮系数是20%，某投标人的投标下浮系数是10%，某投标人的价格分=（1-20%）×800/（1-10%）×800×30=26.66分。
	30分

	2
	技术分（满分54分）
	项目实施方案分
	一档（6分）：有项目实施方案，方案中项目概述、实施计划、技术方案、管理措施、具体实施流程、进度安排、质量保证措施等方案内容简单、描述不全面，基本能保障项目实施。
二档（12分）：有项目实施方案，方案中项目概述、实施计划、技术方案、管理措施、具体实施流程、进度安排、质量保证措施等方案内容描述较详细。提供的配送方案满足采购文件要求，基本阐述清楚实施方法及保障措施。接到采购人临时需求或突发紧急状况可提供有限的解决方案，组织措施及安排可行性不高，仅能达到采购方的目的，但未能对质量、进度进行有效控制。
三档（18分）：有项目实施方案，方案中项目概述、实施计划、技术方案、管理措施、具体实施流程、进度安排、质量保证措施等方案内容齐全、详细，项目组织管理措施有具体的时间、质量、进度控制，有针对性且可行性良好。能提供详细的配送方案，有项目人员管理组织机构、场地和车辆情况及供货时间安排，方案实施配送效率良好、运输工具配置齐全，满足项目需求；接到采购人临时需求或突发紧急状况可提供良好的解决方案。
四档（24分）：有项目实施方案，方案中项目概述、实施计划、技术方案、管理措施、具体实施流程、进度安排、质量保证措施、风险管理等方案内容齐全、详细，项目组织管理措施完善，有针对性且可行性高。提供详细的服务方案，具有较完备的项目人员管理组织，详细说明在配送人员岗位配置、配送人员培训、综合素质考核等方面的工作安排，确保配送试剂耗材的质量保障措施，方案实施配送效率高、运输工具配置先进，能充分满足项目需求；接到采购人临时需求或突发紧急状况可提供有效的解决方案，有细化的项目进度计划流程。
注：未提供该项内容或不满足一档的，得0分。
	24分

	
	
	售后服务承诺分
	一档（3分）：售后服务方案、供货产品质量保障方案、产品质量问题处理、产品运输及保存、售后服务人员的投入等其他相关服务方案内容简单，满足采购要求，但没有具体的执行细节或保障措施。
二档（7分）：售后服务方案、供货产品质量保障方案、产品质量问题处理、产品运输及保存、售后服务人员的投入和安排具备相关专业技术能力经验的人员、供货产品后期使用各环节的质量和使用效果等其他相关服务方案内容基本完善，内容较齐全。
三档（11分）：售后服务方案、供货产品质量保障方案、产品质量问题处理、产品运输及保存、售后服务人员的投入和安排具备相关专业技术能力经验的人员、供货产品后期使用各环节的质量和使用效果等其他相关服务方案内容齐全，有详细的售后服务管理制度、售后服务流程，方案有可行性，后期服务承诺能切合本项目实际情况。
四档（15分）：售后服务方案、供货产品质量保障方案、产品质量问题处理、产品运输及保存、售后服务人员的投入和安排具备相关专业技术能力经验的人员、供货产品后期使用各环节的质量和使用效果等其他相关服务方案内容齐全，有详细的售后服务管理制度、售后服务流程、应急预案，方案有可行性。有利于采购项目实施的内容或合理性建议的，提供售后服务监督和回访、有售后服务流程图、能提供及时、优质、便利的本地化服务。
注：未提供该项内容或不满足一档的，得0分。
	15分

	
	
	管理制度方案分
	一档（3分）：有基本的管理规章制度，有供应试剂耗材过程的管理规章制度、档案管理制度，但描述不完全切合项目实际情况。
二档（7分）：对供应试剂耗材过程的管理规章制度、档案管理制度较齐全，有产品生产或采购或经营批发销售规章制度等，而且基本切合本项目实际情况。
三档（11分）：对供应试剂耗材过程的管理规章制度完善、齐全，有完善的档案管理制度、人员管理制度、质量追溯管理制度、产品生产或采购或经营批发销售规章制度、配送管理制度等，而且较切合本项目实际情况。
四档（15分）：对供应试剂耗材过程的管理规章制度完善、齐全，有完善的档案管理制度、人员管理制度、应急管理制度、质量追溯管理制度、产品生产或采购或经营批发销售规章制度、质量和安全控制制度、保密制度、针对本项目试剂耗材的特殊属性制定专项管控措施，有完善的配送管理制度以及配送试剂耗材的质量保障措施制度等，而且完全切合本项目实际情况。
注：未提供该项内容或不满足一档的，得0分。
	15分

	3
	商务分（满分16分）
	仓储保障分
	1.投标人具有的试剂耗材储存仓库的得1分，满分1分；
2.投标人具有试剂耗材冷冻储存仓库的得1分，满分1分。
注：投标人须提供以下有效证明资料复印件并加盖单位公章：如试剂耗材储存仓库或试剂耗材冷冻储存仓库是投标人自有的，提供产权证及仓库平面图扫描件；如仓库是投标人租赁的，提供相关的租赁合同（租赁期应覆盖本项目合同期，如未覆盖，则应承诺续租至本合同结束）、产权证明及有效期内的租赁费发票扫描件。试剂耗材冷冻储存仓库还需提供现场图片及能证明具有冷冻功能等证明材料。
以上提供材料不齐全的不得分。
	2分

	
	
	运输能力保障分
	投标人拟投入本项目的运输车辆（自有或租赁的），每投入1辆得1.5分，满分6分。
注：投标人须提供以下有效证明资料复印件并加盖单位公章：①所提供的配送车辆是投标人或其法定代表人名下登记的，需提供车辆行驶证（体现年审期限）、强制保险及机动车登记证复印件；所提供的配送车辆是租赁的（租赁期应覆盖本项目合同期，如未覆盖，则应承诺续租至本合同结束），需提供租赁合同、车辆行驶证（体现年审期限）、强制保险等证明材料；②与运输车辆数量对等的驾驶员的身份证和驾驶证复印件。
以上提供材料不齐全的、车辆行驶证上所有人名称与投标人（或其法定代表人）名称或租赁公司名称不符的，不得分；投标人未提供运输车辆的不得分。
	6分

	
	
	业绩分
	投标人自2023年1月1日以来具有类似项目，每提供1份类似业绩的得1分，满分6分。
注：投标人须提供以下业绩项目证明资料复印件并加盖单位公章：提供中标（成交）通知书或采购合同文本（能清晰反映合同中的类似产品名称及内容）。（如未按以上要求提供该项业绩证明资料的，评标委员会对该项业绩将视为无效证明材料）
	6分

	4
	政策功能分（满分2分）
	节能、环保产品
	(1)属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购(清单内未标注“★”的品目)的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单(标注出投标产品在品目清单中所属的品目)并加盖投标人公章]，根据其所占项目(或分标)金额比例得0-1分。
(2)属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单(标注出投标产品在品目清单中所属的品目)，并加盖投标人公章，根据其所占项目(或分标)金额比例得0-1分。
	2

	总得分＝价格分+技术分+商务分+政策功能分



四、中标候选人推荐原则
[bookmark: _Toc19686833]评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐3名中标候选人。得分相同的，依次按投标报价低的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、响应时间短优先的顺序确定中标候选人的排名。若仍无法确定中标候选人顺序的，由评标委员会采取随机抽取方式确定。
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合同名称：南宁海关技术中心2026-2027年试剂消耗品定点供应商采购  

合同编号：                                         


采购单位（甲方） 南宁海关技术中心                                 

供应商（乙方）                             


签订合同地点：广西南宁市良庆区                                          

签订合同时间：       年     月     日

3

《政府采购合同》

采购单位（甲方） ：南宁海关技术中心
供 应 商（乙方） ： 
项 目 名 称 ：：南宁海关技术中心2026-2027年试剂消耗品定点供应商采购
分  标  号  ： 
招 标 编 号 ： 
签 订 地 点 ：广西南宁市良庆区
签 订 时 间 ：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照采购文件规定条款和乙方承诺，甲乙双方签订本合同。
第一条  合同标的
1．合同清单一览表 ：详见附件《合同清单一览表》。
2.商品单价:乙方按照甲乙双方约定的合同价(详见附表《合同清单一览表》)向甲方供货：一经确定，在合同有效期内乙方不得要求调高商品供货价格。如甲方所需商品及服务市场价低于协议价的，甲方有权要求乙方按照较低者进行结算。未在列表内的，甲方可在定点供应商询价采购，按报价最低确定供应商，要求报价不得高于市场价。数量：根据甲方需求按实际需求数量进行供货。
3.本分标实行单价合同进行采购，乙方须按甲方的具体需求供货，根据实际供货量进行结算。结算价=乙方的报价单价×实际供货数量。
4.本分标服务期限内采购金额（总结算金额）不能超过本分标采购预算金额。
5.合同合计金额本项目实行总承包报价：包括货物及服务采购、标准附件、备品备件、专用工具、运输、二次运输、装卸、保管、安装、调试、验收、培训、技术支持等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和（采购人不再支付任何费用）。乙方负责工人人身、安全责任，验收前，丢失自行负责。如公告规定、采购文件及投标文件对其另有规定的，从其规定。
6.合同期限：自合同签订之日起1年。
7.本合同结算金额不得超过(所中分标的预算金额)XX万元，达到预算上限时，该合同自动终止，超出部分甲方有权拒绝支付。
8.乙方每季度初提交预算执行预估报告，执行达80%时书面预警，达95%时暂停新任务委托，乙方未及时通知甲方预算已达预警线或暂停新任务委托的，超出货款甲方有权拒绝支付。
第二条  质量要求
1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量必须与招标文件规定及投标文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。
2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到招标文件规定或者投标文件承诺的质量要求。
第三条  权利保证
1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或者其他权利。
2.乙方应按招标文件规定或者投标文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
4.乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。
第四条  包装和运输 
1.乙方提供的货物均应按招标文件规定或者投标文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。
2.货物的运输方式：不限。
3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：由乙方自行承担。
第五条  交付和验收
1.交付时间：接到甲方订单供货需求的，24小时内响应并确认货品货期，7个工作日内按照乙方投标的品牌、型号、数量进行供货。如现货不充分或无法满足甲方订单要求的，及时告知甲方，未及时告知甲方导致供货不及时造成甲方损失的，乙方负责赔偿甲方的一切经济损失；
交付地点：广西区内甲方指定地点。
2.乙方提供不符合招标文件规定或者投标文件承诺的和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。
3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应在合理的规定时间内补齐，否则视为逾期交货。
4.甲方应当在货物达到验收条件后十五个工作日内进行验收。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖乙方公章，甲乙双方各执一份。
5.甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。
6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后7日内及时予以解决。
7.验收产生的费用由乙方负责。
第六条 安装和培训 
1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。
2.乙方投标文件承诺负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：甲方指定地点。
第七条 售后服务、质量保证期 
1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。
2.货物质量保证期：按国家及行业有关标准实行产品“三包”，质保期自货物验收合格之日起     年（分项货物要求中有特别注明的，按特别注明的执行） 。
3.乙方提供的服务承诺和售后服务及质量保证期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）
第八条 付款方式
本项目无预付款，甲方根据每批次所采购的供货清单进行验收。
1.乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算，但不得超出合同预算价。
2.付款方式：验收合格后甲方按实际供货数量批次或按月付款，在财政拨款额度下拨到财政部预算一体化系统后，甲方收到增值税专用发票、对应账单的商品清单、商品验收单等支付凭证，10个工作日内甲方向乙方支付货款。付款前乙方须附上对应增值税专用发票、对应账单的商品清单、商品验收单等支付凭证，特殊情况以实际约定为准。
3.票据要求：付款前乙方必须按照合同要求提供真实、有效、合法的发票，并经甲方检查票据合格。一旦发现乙方提供虚假发票，除须向甲方补开合法发票外，须向甲方支付发票票面金额30%的违约金，且甲方有权解除合同，因解除合同而产生的一切损失均由乙方承担。
4.本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。
5.因财政集中支付延误时间不计算在内，乙方提交付款单据延迟、缺失及账户信息错误的，甲方有权相应顺延付款期限，且甲方不承担延误付款责任。
第九条 履约保证金 
本项目不收取履约保证金。
第十条 税费 
本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。
第十一条 质量保证及售后服务
1.乙方应按招标文件规定的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。
⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。
⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后到达甲方现场处理的时间2小时内。
3.在质量保证期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
4.上述的货物质量保证期自货物验收合格之日起     年（分项货物要求中有特别注明的，按特别注明的执行），因人为因素出现的故障不在保修范围内。超过质量保证期的试剂耗材等，终生维修，维修时只收部件成本费。
第十二条 调试和验收（本条款适用于甲方自行验收，委托第三方验收的另行规定）
一、乙方提供不符合招标文件规定或者投标文件承诺的和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。
二、验收标准与材料要求
乙方在供货时，必须提供以下验收材料，材料不全或信息不一致，甲方有权拒收：
1. 基础必备材料（所有品目）
（1）送货单/发货单：须加盖供应商公章或出库专用章，内容包含：产品名称、规格型号、生产厂家、数量、生产批号/序列号、有效期/失效日期(如有须备注)。
（2）产品合格证明：出厂检验报告（CoA）或合格证标签。
（3）化学品安全技术说明书（MSDS/SDS）：所有化学试剂必须提供中文最新版MSDS，包含成分、危险性标识及应急处理措施。
2. 按需调阅材料（特殊品目，验收时调阅，无需每单随货）
标准品与标准物质（含化学标准物质、生物标准物质、有证标准物质等）专项材料：仅针对采购清单中的标准品、标准物质调阅，包括标准物质证书、量值溯源证明、定值数据与不确定度报告、储存与运输条件验证、合规性声明。验收时核对证书编号、批号、有效期与实物标签一致性，临期（剩余有效期不足3个月）需经甲方同意方可验收。
标准物质证书
有证标准物质：必须提供国家市场监督管理总局颁发的《标准物质证书》复印件（加盖供应商公章），证书编号须与实物标签一致，且在有效期内；或必须提供原厂出具的《分析证书》或《标准物质证书》，证书须包含：标准值、不确定度、溯源性声明、有效期及批号信息。
量值溯源证明
证书或随附文件中必须明确标注该标准物质的量值溯源至国家基准或国际标准（如NIST、IRMM、NMIJ等）。
定值数据与不确定度报告
提供该批次标准物质的详细定值报告，包含：定值方法、定值数据、扩展不确定度（k=2）、均匀性检验结果及稳定性检验结果。
对于多组分标准品，需提供各组分的独立定值数据及不确定度。
储存与运输条件验证
提供该批次标准物质出厂时的储存条件记录及运输过程中的温度/环境监控记录，证明未因储存或运输不当导致量值偏移。
对于需冷藏/冷冻的标准物质，必须提供全程冷链温度记录，温度偏差超出证书规定范围的，一律拒收。
合规性声明
供应商须出具《标准物质合规性声明函》，承诺所供标准物质符合《标准物质管理办法》及《JJF 1005-2016 标准物质通用术语和定义》要求，若因标准物质溯源性缺失或证书不合规导致甲方检测结果无效、资质认定被暂停等后果，由供应商承担全部法律责任及经济损失。
原厂溯源证明：仅针对特殊试剂或指定品牌耗材调阅，提供原厂代理授权书或原厂出具的货源证明，确保渠道正规。
功能性测试报告：仅针对色谱柱、关键检测试剂等调阅，提供该批次的柱效测试图谱或纯度检测数据。
四、验收流程
1.外观与数量核对：依据送货单核对实物包装、数量、批号及有效期。
2.资料审核：查验CoA、MSDS、注册证等文件是否随货且信息一致。
3.入库确认：验收合格后，甲乙双方在验收单上签字确认，作为结算依据。
五、甲方应当在货物达到验收条件后十五个工作日内进行验收。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖乙方公章，甲乙双方各执一份。
六、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内向乙方提出，乙方应自收到甲方异议后7日内及时予以解决。
七、验收产生的费用由乙方负责。
第十三条 货物包装、发运及运输 
1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
2.乙方在货物发运手续办理完毕后四小时内通知甲方准备接货。
3.货物在交付甲方验收通过前发生的风险均由乙方负责。
4.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
第十四条 违约责任 
1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或者特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。 
2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。
3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。
4. 乙方逾期交货的，每天向甲方偿付违约货款额万分之三的违约金，超过20天甲方有权解除合同，甲方选择解除合同的，乙方应支付甲方本合同金额 30%作为违约金，甲方选择继续履行合同的，甲方有权继续要求乙方按日支付违约货款额万分之三的违约金造成其他损失的，乙方仍应赔偿。
5. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。
6. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或者材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从余款或者履约保证金中扣除，不足另补。
7. 甲乙双方有其它违约行为的，由违约方向对方支付违约内容涉及货款额的 5%作为违约金，并赔偿由此给守约方造成的损失，本条所称损失包括直接经济损失、预期利益损失以及守约方为追究违约方责任而付出的律师费、诉讼费、鉴定费、财产保全及保险费、差旅费等。
第十五条 不可抗力事件处理 
1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件（自然灾害、战争、疫情等）导致不能履行合同，经双方协商后，可将合同履行期进行延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并出具相关的情况说明。
3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
第十六条 合同争议解决
1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
2. 因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
3.诉讼期间，本合同继续履行。
第十七条 合同生效及其它 
1. 合同经双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章后生效。 
2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。 
3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。 
第十八条 合同的变更、终止与转让 
1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。
2. 乙方不得擅自转让（无进口资格的乙方委托进口货物除外）其应履行的合同义务。
第十九条 本合同书与下列文件一起构成合同文件 
1.中标通知书；
2.投标声明；
3.商务要求偏离表和技术要求偏离表；
4.采购需求；
5.开标一览表；
6.售后服务承诺书；
7.其他合同文件。
8.上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件 的排列顺序在先者为准。 
第二十条 本合同一式五份，具有同等法律效力，采购代理机构各一份，甲方三份，乙方一份。
第二十一条 通知与送达
双方确认：与签订及履行本合同有关的一切通知、函件或其他法律文件，任何一方均可按照合同签署处载明的联系人及地址送达。
以专人送达的，由指定联系人签字之日为送达日；以信件或快递方式送达的，以发邮后第三日视为送达；以电子邮件方式送达的，以发送一方系统显示的发送成功之日为送达日；发出方同时采取上述方式送达的，以最先实现送达的方式确定送达日期。本条约定仅约束甲乙双方业务往来通知，不适用于司法送达，司法送达依照民事诉讼法规定执行。
一方地址变更的，应在变更后10日内书面通知其余对方，否则本合同载明的地址仍为真实有效通讯地址。
上述送达地址和联系方式适用范围包括双方非诉时各类通知、合同等文件以及就合同发生纠纷时相关文件和法律文书的送达，同时包括在争议进入仲裁、民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序。
合同送达条款为独立条款，不受合同整体或其他条款的效力的影响。
（以下无正文）
	甲方(章) 
  年   月   日
	乙方(章)
 年   月   日

	单位地址：广西壮族自治区南宁市良庆区体强路20号
	单位地址： 

	委托代理人：
	委托代理人：

	电话：0771-5303430
	电话： 

	电子邮箱：gxciqtc@163.com
	电子邮箱： 

	开户银行：中国银行南宁市青山路支行
	开户银行： 

	账号：6236 5748 5074
	账号： 

	邮政编码：530200
	邮政编码： 





附件：
1.中标通知书
2.投标声明
3.商务要求偏离表
[bookmark: _Toc30163]4.技术要求偏离表
5.采购需求（单价上限价）
6.开标一览表
7.合同清单一览表
8.售后服务承诺书





附件：《合同清单一览表》
	序号
	物资编号
	物资名称
	规格型号
	品牌
	单位
	单价上限价
	投标报价下浮系数（ %）
	结算单价（元）
	备注
	类别

	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...

	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...

	各分标合同预算价合计金额: (大写)人民币X万元整/年（¥     .00/年）






[bookmark: _Toc19686834]
第六章　投标文件格式
[bookmark: _Toc19686835][bookmark: _Toc254970556][bookmark: _Toc254970697]一、投标文件外层包装封面格式




投 标 文 件









项目名称：
项目编号：
分标名称（如有）：
投标人名称：
投标人地址：


投标截止时间前不得启封
年    月    日
[bookmark: _Toc19686836][bookmark: _Toc254970698][bookmark: _Toc254970557]
二、投标文件格式
投标文件封面格式：
正本/副本






投 标 文 件







项目名称：
项目编号：
投标人名称：
投标人地址：

                年  月  日

投标文件目录
注：投标文件目录根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

（一）投标声明
投标声明

致：（采购代理机构名称）：
（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址。
我方愿意参加贵方组织的（项目名称）项目（项目编号）的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标供应商及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：
1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。
2.我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。
3.在此，我方宣布同意如下：
（1）将按招标文件的约定履行合同责任和义务；
（2）已详细审查全部招标文件，包括澄清或者更正公告（如有）；
（3）同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或者资料；
（4）响应招标文件规定的投标有效期。
4.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
5.我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。
6.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）
□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；
□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：；
7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：邮政编号：          
电话/传真： 电子函件：
开户银行：  账号：
8.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。
特此承诺。
注：如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人签署，否则其投标文件按无效响应处理。


法定代表人（签字）：
投标人（盖公章）：
                                                 年    月    日






（二）开标一览表
开标一览表

项目名称：    项目编号：      分标名称（如有）： A分标/B分标/C分标/D分标      
投标人名称：                   单位：元

	序号
	货物名称
	数量及单位
	投标下浮系数

	1
	A分标采购化学试剂及通用耗材类/B分标采购光谱色谱及配套材料类/C分标采购标准物质质控样品及配套耗材类/D分标采购微生物试剂及配套耗材类
	1批
	%

	投标货物中，属于本国产品总值为¥     ，占本投标报价的比例为    %。（提供具体明细附表，附表格式后附），属于优先采购节能产品总值为¥    （需提供具体明细附表，附表格式自拟），占本投标报价的比例为    %；属于优先采购环境标志产品总值为¥     （需提供具体明细附表，附表格式自拟），



注: 
1.本项目各分标下浮系数的有效报价范围：0%≤下浮系数＜100%，超出此范围的报价为无效报价，按无效投标处理。
2.本项目各分标采取“统一下浮系数”定价方式，每个分标统一报一个下浮系数，按实际采购数量结算。结算单价=单价上限价*(1-下浮系数），本项目各分标单价上限价详见招标文件第二章采购需求《附件2南宁海关技术中心2026-2027年试剂消耗品定点供应商采购需求清单》。
3.开标一览表的本国产品、优先采购节能产品、优先采购环境标志产品总值及所占比例填写说明：投标货物中，属于本国产品、优先采购节能产品、优先采购环境标志产品总值按照属于本国产品、优先采购节能产品、优先采购环境标志产品的分标单价上限价合计金额填写，本投标报价按照分标单价上限价合计金额填写。须提供具体明细附表，附表格式后附。
4.招标文件中列明采购专用耗材的，应按招标文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。
5.如有多分标，须按每个分标的分别编制开标一览表。
6.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者由法定代表人或者授权委托人签字或者盖章，否则其投标作无效标处理。
法定代表人或者委托代理人签字：
投标人（盖公章）：
年   月   日
附表：投标货物中属于本国产品的具体明细附表（A分标/B分标/C分标/D分标）
	序号
	物资编号
	物资名称（产品名称）
	规格型号
	品牌
	单位
	单价上限价
	类别
	生产厂（厂名）
	厂址（生产厂址）
	中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）
	在中国境内生产的（关键组件）
	在中国境内完成（关键工序）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




注：
1.“中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）”填写要求：该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。如有，请按实际填写。
2.“在中国境内生产的（关键组件）”填写要求：该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。如有，请按实际填写。
3.“在中国境内完成（关键工序）”填写要求：该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。如有，请按实际填写。
4.本附表的“序号、物资编号、物资名称（产品名称）、规格型号、品牌、单位、单价上限价、类别”须按照招标文件第二章采购需求《附件2南宁海关技术中心2026-2027年试剂消耗品定点供应商采购需求清单》填写，且按顺序填写。


法定代表人或者委托代理人签字：
投标人（盖公章）：
年   月   日


（三）投标人直接控股、管理关系信息表
投标人直接控股股东信息表
	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：
1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。
2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。
3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。


法定代表人或者委托代理人签字：
投标人（盖公章）：
年月日

投标人直接管理关系信息表
	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：
1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。
2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。


法定代表人或者委托代理人签字：
投标人（盖公章）：
年  月  日
430

431

（四）无串通投标行为的承诺函
无串通投标行为的承诺函
一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：
1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；
2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；
4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
5.不同投标人的投标文件相互混装；
6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。
二、我方承诺无下列恶意串通的情形：
1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；
2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；
3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；
4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；
6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。
以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

                                          投标人（盖公章）：
年  月  日


（五）供应商廉洁诚信承诺书
供应商廉洁诚信承诺书
 （采购人名称）  ：          
本公司自愿参与（项目名称）项目的协商/投标活动，为规范采购活动及合同履行，维护采购双方合法权益，现就廉洁责任作出如下郑重承诺：
一、守法履约。严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等法律法规及采购相关管理规章规定，诚信参与采购活动，全面诚信履行采购合同约定义务。
二、廉洁自律。不向贵单位工作人员及特定关系人提供或承诺现金、红包、佣金、回扣、提成、返点、礼金、礼券、礼卡、购物卡券、挂名薪酬等任何形式的财物或利益；不以任何名义提供宴请、旅游、娱乐、健身、馈赠礼品及国内或境外学术活动等不正当方式，影响干预采购活动正常开展；不以谋取不正当利益为目的，与贵单位工作人员进行私下商谈或者达成默契谋取中标。
三、规范经营。不虚假宣传或伪造产品质量、性能、企业资信、检测报告、认证证书、业绩、获奖证明等以骗取需求方信任；不捏造、散布虚假信息，恶意损害竞争对手的商业信誉、商品声誉；不销售假冒、伪劣、不合格产品或以次充好、降低产品质量标准等。
四、公平竞争。不与其他供应商恶意串通协商/投标，或以抬高、压低报价等手段排挤其他供应商参与公平竞争，损害贵单位利益。
五、违约担责。本公司若违反上述规定，涉嫌违法犯罪的，依法承担相应法律责任。


承诺单位：                

法定代表人（或授权代表人）签字：

联系方式：

签署日期：

（六）法定代表人身份证明
法定代表人身份证明
投 标 人：
地    址：
姓    名：性      别：
年    龄：职      务：
身份证号码：
系            （投标人名称）              的法定代表人。
特此证明。
附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

                                          投标人（盖公章）：
年  月  日 
注：自然人投标的无需提供

（七）法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书（如有委托时）

致：采购人名称：
我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。
    我方对委托代理人的签字事项负全部责任。
本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
委托代理人无转委托权，特此委托。
附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人签字：            法定代表人签字：_______________________
所在部门职务：                      职务：_______________________
委托代理人身份证号码：___________________________


                                          投标人（盖公章）：
                                    年  月  日
注：
1.法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上签字；
2.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。
（八）商务条款偏离表
商务条款偏离表
	序号
	招标文件商务条款要求
	投标响应
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	…
	
	
	


注：
1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的“商务要求”逐条实质性响应，并作出偏离说明。
2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人签字：
投标人（盖公章）：
年   月   日
122
121


（九）业绩证明文件

业绩情况表

	采购人名称
	项目名称
	合同金额（万元）
	附件在投标文件中页码
	采购人联系人及
联系电话

	
	
	
	合同
	中标(成交)通知书
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：
（1）未附证明材料的业绩无效，证明材料见第四章《评标方法及评标标准》规定。
（2）在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

法定代表人或者委托代理人签字：
投标人（盖公章）：
年  月  日


（十）技术偏离表格式
技术偏离表
项目名称：

	序号
	物资编号
	物资名称
	规格型号
	品牌
	单位
	单价上限价
	类别
	投标响应
	偏离说明

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	




注：
1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的“技术要求”的《附件2南宁海关技术中心2026-2027年试剂消耗品定点供应商采购需求清单》逐条实质性响应，并作出偏离说明。
2.投标人应根据投标设备的性能指标，对照招标文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人签字：
投标人（盖公章）：
年  月  日

（十一）项目实施人员一览表格式
项目实施人员一览表
项目名称：
	姓名
	职务
	专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书
	证书编号
	参加本单位
工作时间
	劳动合同编号

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。


法定代表人或者委托代理人签字：
投标人（盖公章）：
年  月  日

（十二）中小企业声明函格式
中小企业声明函
本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库( 2020 )46号)的规定，本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下：
1.(标的名称：详见附表)，属于(招标文件中明确的所属行业：详见附表)行业；制造商为(企业名称：详见附表)，从业人员（详见附表）人， 营业收入为（详见附表）万元，资产总额为（详见附表）万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业：详见附表)；
2.(标的名称) ,属于(招标文件中明确的所属行业)行业；制造商为(企业名称)，从业人员___人， 营业收入为___ 万元，资产总额为___万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对.上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                     企业名称（盖章）：
                               日  期：
注：
（1）请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。
（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报


附表：投标货物制造商具体信息表（A分标/B分标/C分标/D分标）
	序号
	物资名称(标的名称)
	所属行业
	制造商
	从业人员（人）
	营业收入（万元）
	资产总额（万元）
	属于(中型企业、小型企业、微型企业)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：
1.本附表的“序号、物资名称(标的名称)”须按照招标文件第二章采购需求《附件2南宁海关技术中心2026-2027年试剂消耗品定点供应商采购需求清单》填写，且按顺序填写。

                     企业名称（盖章）：
                               日  期：


（十三）监狱企业证明文件
提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件

（十四）残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：
日  期：
注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。



（十五）关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.详见开标一览表附表（产品名称1）1，生产厂为详见开标一览表附表（厂名）2，厂址为详见开标一览表附表（生产厂址）。详见开标一览表附表（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥详见开标一览表附表（规定比例）3。详见开标一览表附表（产品名称1）的详见开标一览表附表（关键组件）4在中国境内生产。详见开标一览表附表（产品名称1）的详见开标一览表附表（关键工序）5在中国境内完成。
2.详见开标一览表附表（产品名称2），生产厂为详见开标一览表附表（厂名），厂址为详见开标一览表附表（生产厂址）。详见开标一览表附表（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥详见开标一览表附表（规定比例）。详见开标一览表附表（产品名称2）的详见开标一览表附表（关键组件）在中国境内生产。详见开标一览表附表（产品名称2）的详见开标一览表附表（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

单位名称（盖公章或电子签章）：
日  期：


1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。



（十六）质疑函（格式）
质疑函（格式）
一、质疑供应商基本信息：
质疑供应商：____________________________________
地址：邮编：____________
联系人：联系电话：____________
授权代表：联系电话：____________
地址：邮编：____________
二、质疑项目基本情况：
质疑项目的名称：____________
质疑项目的编号：____________
采购人名称：____________
质疑事项：
□招标文件   招标文件获取日期：
□采购过程
□中标结果
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：
事实依据：
法律依据：
质疑事项2
四、与质疑事项相关的质疑请求：
请求：
签字（签章）：                                       公章：
日期：
说明：
1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

（十七）投诉书（格式）
投诉书（格式）
一、投诉相关主体基本情况：
投标人：
地址：邮编：
法定代表人/主要负责人：
联系电话：
授权代表：联系电话：
地址：邮编：
被投诉人1：
地址：邮编：
联系人：联系电话：
被投诉人2：
……
相关供应商：
地址：邮编：
联系人：联系电话：
二、投诉项目基本情况：
采购项目的名称：
采购项目的编号：
采购人名称：
代理机构名称：
招标文件公告：是/否公告期限：
采购结果公告：是/否公告期限：
三、质疑基本情况
投诉人于年月日，向提出质疑，质疑事项为：


采购人/代理机构于年月日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。                                                              
四、投诉事项具体内容
投诉事项1：
事实依据：

法律依据：

投诉事项2  
……
五、与投诉事项相关的投诉请求：
请求：

签字（签章）：                                       公章：
日期：
说明：
1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。
2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。
4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。
6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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