公诚管理咨询有限公司

Gongcheng Management Consulting Co. , Ltd.

招 标 文 件

项目名称：南宁海关技术中心2026-2027年试剂消耗品定点供应商采购

项目编号：07-15-04A-2026-D-F-E26946

采 购 人：南宁海关技术中心

采购代理机构：公诚管理咨询有限公司

2026年9月

目    录

第一章  招标公告	3

第二章  采购需求	8

第三章  投标人须知	398

第四章  评标方法及评标标准	420

第五章  拟签订的合同文本	430

第六章　投标文件格式	443

第一章招标公告

项目概况

南宁海关技术中心2026-2027年试剂消耗品定点供应商采购 招标项目的潜在投标人应在诚 E 招电子采购交易平台（https://www.chengezhao.com/）获取招标文件，并于2026年10月12日09时30分（北京时间）前递交投标文件。

### 一、项目基本情况

1.项目编号：07-15-04A-2026-D-F-E26946

2.项目名称：南宁海关技术中心2026-2027年试剂消耗品定点供应商采购

3.预算金额：800万元（人民币）

4.最高限价（如有）：800万元（人民币）

5.采购需求：

（1）预算金额：800万元/年（其中：A分标：化学试剂及通用耗材类的招标预算为300万元/年；B分标：光谱色谱及配套材料类的招标预算为100万元/年；C分标：标准物质质控样品及配套耗材类招标预算为150万元/年；D分标：微生物试剂及配套耗材类招标预算为250万元/年）。

（2）最高限价：本项目各分标投标下浮系数的有效报价范围：0%≤投标下浮系数＜100%，超出此范围的报价为无效报价，按无效投标处理；本项目各分标采取“统一下浮系数”定价方式，按实际采购数量结算。

（3）采购需求：采购南宁海关技术中心2026-2027年试剂消耗品一批（其中：A分标采购化学试剂及通用耗材类一批，B分标采购光谱色谱及配套材料类一批，C分标采购标准物质质控样品及配套耗材类一批；D分标采购微生物试剂及配套耗材类一批），具体内容详见招标文件。

6.合同履约期限：自合同签订之日起1年。

7.本项目（不接受）联合体投标。

### 二、投标人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为预留份额面向中小企业采购项目，其中：

A分标：100%预留小微企业采购，货物制造商须为小型或微型企业；

B分标：100%预留中小企业采购，货物制造商须为中型或小型或微型企业；

C分标：100%预留中小企业采购，货物制造商须为中型或小型或微型企业；

D分标：100%预留小微企业采购，货物制造商须为小型或微型企业。

监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

3.本项目的特定资格要求：

（1）各分标资质要求：

A分标：

①供应商按《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）医疗器械分类管理要求具备有效的医疗器械经营备案凭证（或承诺供货前取得医疗器械经营备案凭证）或者经营许可证（符合《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）第四十一条第二款规定或所投产品属于第一类医疗器械的除外）；或者供应商符合《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）第四十三条规定的，应具备医疗器械注册证。

②供应商须具备有效的《危险化学品经营许可证》。

③供应商须具备有效的《非药品类易制毒化学品经营备案证明》（或承诺供货前取得《非药品类易制毒化学品经营备案证明》）。

B分标：无。

C分标：

①供应商须具备有效的《危险化学品经营许可证》。

②供应商须具备有效的《非药品类易制毒化学品经营备案证明》（或承诺供货前取得《非药品类易制毒化学品经营备案证明》）。

D分标：

①供应商按《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）医疗器械分类管理要求具备有效的医疗器械经营备案凭证（或承诺供货前取得医疗器械经营备案凭证）或者经营许可证（符合《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）第四十一条第二款规定或所投产品属于第一类医疗器械的除外）；或者供应商符合《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）第四十三条规定的，应具备医疗器械注册证。

②供应商须具备有效的《危险化学品经营许可证》

③供应商须具备有效的《非药品类易制毒化学品经营备案证明》（或承诺供货前取得《非药品类易制毒化学品经营备案证明》）。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

（3）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

### 三、获取招标文件

1.时间：2026年9月21日至2026年9月29日，每天上午8点30分至12点00 分，下午14点30 分至18点00分（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：诚 E 招电子采购交易平台（https://www.chengezhao.com/）。

3.方式：

网上获取：注册并登录诚 E 招电子采购交易平台（https://www.chengezhao.com/）进行项目获取招标文件，具体获取方式如下：

（1）“注册”方式详见【诚 E 招电子采购交易平台-帮助中心-操作指南-注册指引】，注册成功后请登录，登录后可在【常用文件】处下载《投标人&供应商操作手册》；

（2）投标人根据《投标人&供应商操作手册》获取招标文件。（注：“购买文件、支付及下载文件”方式详见《投标人&供应商操作手册》-“购买文件”。）

（3）投标人可选择下列任一种方式支付招标文件费用：

①网上支付：选择【网上支付】方式后，点击【提交】，使用微信支付文件费用；

②电汇：以转账方式支付文件费用，并在支付阶段，将“转账凭证”上传至【附件】处（转 账凭证建议备注说明“项目编号及项目简称”）；（注：开户名：公诚管理咨询有限公司；开户银行：中信银行广州花园支行；账号：3110910037672626946）

（4）在诚 E 招电子采购交易平台完成操作后可下载本项目招标文件。

4.售价：¥200.00元。

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2026年10月12日09时30分（北京时间）

2.开标时间：2026年10月12日09时30分（北京时间）

3.提交投标文件及开标地点：广西南宁市青秀区金湖北路52-1号东方曼哈顿25楼公诚管理咨询有限公司开标室（具体安排详见当天开标显示屏）。

### 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他补充事宜

1.投标保证金的金额：

A分标：人民币叁万元整（¥30000.00元）；

B分标：人民币壹万元整（¥10000.00元）；

C分标：人民币壹万伍仟元整（¥15000.00元）；

D分标：人民币贰万伍仟元整（¥25000.00元）。

备注：缴纳方式详见投标人须知前附表。

2.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购支持采用本国产品的政策。

（2）政府采购促进中小企业发展。

（3）政府采购促进残疾人就业政策。

（4）政府采购支持监狱企业发展。

（5）扶持不发达地区和少数民族政策。

（6）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

3.公告发布媒介：本项目公告在中华人民共和国南宁海关网（nanning.customs.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、诚E招电子采购交易平台（www.chengezhao.com）上发布。

4.其他注意事项

投标人可自行选择到现场递交投标文件或通过邮寄方式寄送。如投标人的投标文件通过邮寄快递的方式送达，邮寄快递相关要求如下：

（1）接收邮寄包裹的时间为工作日上午8：30～12：00，下午14：30～18:00。投标文件必须在提交投标文件截止时间前送达，采购代理机构工作人员签收邮寄包裹的时间即为投标文件的送达时间，且须交由采购代理机构当面签收，逾期送达的投标文件作无效处理。逾期送达的，后果由投标人自行承担。为确保邮寄包裹能及时送达，应选择邮寄运送时间有保障的快递公司寄送投标文件，并尽量在提交投标文件截止日期1日前送达。

（2）投标文件邮寄地址：广西南宁市青秀区金湖北路52-1号东方曼哈顿25楼公诚管理咨询有限公司，收件人：陈雅冰，电话：15078828204。

（3）投标人按照招标文件要求装订密封好投标文件后，应使用不透明、防水的邮寄袋或箱子再次包裹已密封的投标文件，并在邮寄袋或箱子上粘牢注明项目名称、项目编号、项目开标日期、投标人联系人及联系方式、有效的电子邮箱等信息。

（4）如评标过程中评标委员会需要投标人澄清、说明或补正时：通过邮寄快递方式递交投标文件的投标人，可在评标委员会要求的合理期限内通过电子邮件书面形式作出澄清、说明或补正；通过现场递交方式递交投标文件的投标人，由授权代表对投标文件以书面形式作出澄清、说明或补正。

5.本项目属于政府采购类项目。

6.投标人可就本项目所有分标进行投标，但最多可中标2个分标，若投标人在评标过程中被列为任意2个分标的第一中标候选人，则在剩余分标评审中不再具有中标候选人推荐资格。评标顺序：A分标→D分标→B分标→C分标。

### 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：南宁海关技术中心

地    址：南宁市良庆区体强路20号

联系方式：粟云霞，0771-5369717

2.采购代理机构信息

名    称：公诚管理咨询有限公司

地　  址：广西南宁市青秀区金湖北路52-1号东方曼哈顿25楼

联系方式：陈雅冰、劳德、王鹏程、盛菲、李涛，0771-5583003/15078828204

3.项目联系方式

项目联系人：陈雅冰、劳德、王鹏程、盛菲、李涛

电　  话：0771-5583003/15078828204

采购代理机构：公诚管理咨询有限公司

日期：2026年9月21日

第二章采购需求

说明：

1.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款，不满足作无效投标处理。

2.采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代。

3.本项目标的所属行业：工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），行业划型标准为：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

4.预算金额：800万元/年（其中：A分标：化学试剂及通用耗材类的招标预算为300万元/年；B分标：光谱色谱及配套材料类的招标预算为100万元/年；C分标：标准物质质控样品及配套耗材类招标预算为150万元/年；D分标：微生物试剂及配套耗材类招标预算为250万元/年）。

## ▲一、技术要求

### A分标：

| A分标 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物资编号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 单价上限价（元） | 类别 |
| 1 | A02817 | 高纯液氮 | 175L/罐,纯度要求：99.999% | 国产品牌 | 罐 | 1218 | 化学试剂及通用耗材 |
| 2 | A01309 | 15ml锥形离心管 | 15ml，高透明度聚丙烯，灭菌有托架，50支/包，10包/箱 | 国产品牌 | 箱 | 832 | 化学试剂及通用耗材 |
| 3 | A01322 | 50ml锥形离心管 | 50ml，高透明度聚丙烯，灭菌有托架，25支/包，20包/箱 | 国产品牌 | 箱 | 934 | 化学试剂及通用耗材 |
| 4 | A03679 | 乙腈（关键试剂） | HPLC，4L/瓶，4 瓶/箱 | 国产品牌 | 瓶 | 457 | 化学试剂及通用耗材 |
| 5 | WZ240520004 | QuEChERS 萃取盐包，4g 硫酸镁，1g氯化钠，1g柠檬酸钠，0.5柠檬酸二钠 | 500包/箱 | 国产品牌 | 箱 | 2706 | 化学试剂及通用耗材 |
| 6 | A01620 | 带轮单钢瓶固定架 | 蓝色，40L | 国产品牌 | 个 | 360 | 化学试剂及通用耗材 |
| 7 | A01734 | 封口袋（样品袋） | 10cm*15cm*16丝，100个/包 | 国产品牌 | 包 | 13 | 化学试剂及通用耗材 |
| 8 | A01735 | 封口袋（样品袋） | 14cm*20cm*16丝，100个/包 | 国产品牌 | 包 | 22 | 化学试剂及通用耗材 |
| 9 | A01736 | 封口袋（样品袋） | 20cm*30cm*16丝，100个/包 | 国产品牌 | 包 | 52 | 化学试剂及通用耗材 |
| 10 | A01737 | 封口袋（样品袋） | 30cm*40cm*16丝，100个/包 | 国产品牌 | 包 | 90 | 化学试剂及通用耗材 |
| 11 | A01738 | 封口袋（样品袋） | 35cm*45cm*16丝，100个/包 | 国产品牌 | 包 | 113 | 化学试剂及通用耗材 |
| 12 | A01739 | 封口袋（样品袋） | 24cm*35cm*16丝，100个/包 | 国产品牌 | 包 | 64 | 化学试剂及通用耗材 |
| 13 | A01740 | 封口袋（样品袋） | 28cm*40cm*16丝，100个/包 | 国产品牌 | 包 | 88 | 化学试剂及通用耗材 |
| 14 | A01741 | 封口袋（样品袋） | 30cm*40cm*16丝，100个/包 | 国产品牌 | 包 | 90 | 化学试剂及通用耗材 |
| 15 | A01742 | 封口袋（样品袋） | 40cm*55cm*16丝，100个/包 | 国产品牌 | 包 | 143 | 化学试剂及通用耗材 |
| 16 | A01743 | 封口袋（样品袋） | 50cm*60cm*16丝，100个/包 | 国产品牌 | 包 | 255 | 化学试剂及通用耗材 |
| 17 | A01744 | 封口袋（样品袋） | 16cm*24cm*16丝，100个/包 | 国产品牌 | 包 | 30 | 化学试剂及通用耗材 |
| 18 | A01830 | 加厚棉短袖白大褂 | 女/大号，建议身高165-170cm，参考体重57-63KG，刺绣南宁海关技术中心+LOGO字样 | 国产品牌 | 件 | 69 | 化学试剂及通用耗材 |
| 19 | A01831 | 加厚棉短袖白大褂 | 男/大号，建议身高175-180cm，参考体重70-78kg，刺绣南宁海关技术中心+LOGO字样 | 国产品牌 | 件 | 68 | 化学试剂及通用耗材 |
| 20 | A01832 | 加厚棉短袖白大褂 | 女/中号，建议身高160-165cm，参考体重50-57kg，刺绣南宁海关技术中心+LOGO字样 | 国产品牌 | 件 | 69 | 化学试剂及通用耗材 |
| 21 | A01833 | 加厚棉短袖白大褂 | 男/中号，建议身高170-175cm，参考体重62-70kg，刺绣南宁海关技术中心+LOGO字样 | 国产品牌 | 件 | 68 | 化学试剂及通用耗材 |
| 22 | A01834 | 加厚棉短袖白大褂 | 女/小号，建议身高155-160cm，参考体重43-50kg，刺绣南宁海关技术中心+LOGO字样 | 国产品牌 | 件 | 69 | 化学试剂及通用耗材 |
| 23 | A01835 | 加厚棉短袖白大褂 | 男/小号，建议身高165-170cm，参考体重55-62kg，刺绣南宁海关技术中心+LOGO字样 | 国产品牌 | 件 | 68 | 化学试剂及通用耗材 |
| 24 | A01836 | 加厚棉短袖白大褂 | 女/加大号，建议身高170-175cm，参考体重63-70kg，刺绣南宁海关技术中心+LOGO字样 | 国产品牌 | 件 | 69 | 化学试剂及通用耗材 |
| 25 | A01837 | 加厚棉短袖白大褂 | 男/加大号，建议身高180-185cm，参考体重78-86kg，刺绣南宁海关技术中心+LOGO字样 | 国产品牌 | 件 | 68 | 化学试剂及通用耗材 |
| 26 | A01838 | 加厚棉短袖白大褂 | 女/加加大号，建议身高170-178cm，参考体重70-78kg，刺绣南宁海关技术中心+LOGO字样 | 国产品牌 | 件 | 69 | 化学试剂及通用耗材 |
| 27 | A01839 | 加厚棉短袖白大褂 | 男/加加大号，建议身高180-190cm，参考体重86-95kg，刺绣南宁海关技术中心+LOGO字样 | 国产品牌 | 件 | 68 | 化学试剂及通用耗材 |
| 28 | A01840 | 加厚棉短袖白大褂 | 男/加加加大号，建议身高185-190cm，参考体重85-102kg，刺绣南宁海关技术中心+LOGO字样 | 国产品牌 | 件 | 83 | 化学试剂及通用耗材 |
| 29 | A01841 | 加厚棉长袖白大褂 | 女/大号，建议身高165-170cm，参考体重57-63KG，刺绣南宁海关技术中心+LOGO字样 | 国产品牌 | 件 | 68 | 化学试剂及通用耗材 |
| 30 | A01842 | 加厚棉长袖白大褂 | 男/大号，建议身高175-180cm，参考体重70-78kg，刺绣南宁海关技术中心+LOGO字样 | 国产品牌 | 件 | 69 | 化学试剂及通用耗材 |
| 31 | A01843 | 加厚棉长袖白大褂 | 女/中号，建议身高160-165cm，参考体重50-57kg，刺绣南宁海关技术中心+LOGO字样 | 国产品牌 | 件 | 68 | 化学试剂及通用耗材 |
| 32 | A01844 | 加厚棉长袖白大褂 | 男/中号，建议身高170-175cm，参考体重62-70kg，刺绣南宁海关技术中心+LOGO字样 | 国产品牌 | 件 | 69 | 化学试剂及通用耗材 |
| 33 | A01845 | 加厚棉长袖白大褂 | 女/小号，建议身高155-160cm，参考体重43-50kg，刺绣南宁海关技术中心+LOGO字样 | 国产品牌 | 件 | 68 | 化学试剂及通用耗材 |
| 34 | A01846 | 加厚棉长袖白大褂 | 男/小号，建议身高165-170cm，参考体重55-62kg，刺绣南宁海关技术中心+LOGO字样 | 国产品牌 | 件 | 69 | 化学试剂及通用耗材 |
| 35 | A01847 | 加厚棉长袖白大褂 | 女/加大号，建议身高170-175cm，参考体重63-70kg，刺绣南宁海关技术中心+LOGO字样 | 国产品牌 | 件 | 68 | 化学试剂及通用耗材 |
| 36 | A01848 | 加厚棉长袖白大褂 | 男/加大号，建议身高180-185cm，参考体重78-86kg，刺绣南宁海关技术中心+LOGO字样 | 国产品牌 | 件 | 69 | 化学试剂及通用耗材 |
| 37 | A01849 | 加厚棉长袖白大褂 | 女/加加大号，建议身高170-178cm，参考体重70-78kg，刺绣南宁海关技术中心+LOGO字样 | 国产品牌 | 件 | 68 | 化学试剂及通用耗材 |
| 38 | A01850 | 加厚棉长袖白大褂 | 男/加加大号，建议身高180-190cm，参考体重86-95kg，刺绣南宁海关技术中心+LOGO字样 | 国产品牌 | 件 | 69 | 化学试剂及通用耗材 |
| 39 | A01851 | 加厚棉长袖白大褂 | 男/加加加大号，建议身高185-190cm，参考体重85-102kg，刺绣南宁海关技术中心+LOGO字样 | 国产品牌 | 件 | 82 | 化学试剂及通用耗材 |
| 40 | A01852 | 加厚棉短袖白大褂 | 女/加加加大号，建议身高175-180cm，参考体重75-85kg，刺绣南宁海关技术中心+LOGO字样 | 国产品牌 | 件 | 68 | 化学试剂及通用耗材 |
| 41 | WZ240314001 | 加厚棉长袖白大褂 | 女/加加加大号，建议身高175-180cm，参考体重75-85kg，刺绣南宁海关技术中心+LOGO字样 | 国产品牌 | 件 | 83 | 化学试剂及通用耗材 |
| 42 | A01933 | 矿泉水瓶 | 1500ml，110个/包 | 国产品牌 | 个 | 3 | 化学试剂及通用耗材 |
| 43 | A01934 | 矿泉水瓶 | 596ml，234个/包 | 国产品牌 | 个 | 2 | 化学试剂及通用耗材 |
| 44 | A02254 | 收纳箱 | 长 56cm*宽 41cm*高 34cm | 国产品牌 | 个 | 62 | 化学试剂及通用耗材 |
| 45 | A02255 | 收纳箱 | 长67cm*宽 49cm*高 52cm | 国产品牌 | 个 | 103 | 化学试剂及通用耗材 |
| 46 | A02256 | 收纳箱 | 长 41cm*宽 29cm*高 22cm | 国产品牌 | 个 | 55 | 化学试剂及通用耗材 |
| 47 | A02257 | 收纳箱 | 长 43cm*宽 30cm*高 24cm | 国产品牌 | 个 | 61 | 化学试剂及通用耗材 |
| 48 | A02258 | 手动绞盘（双向自锁式）1200磅10米钢丝绳 | 1200磅 | 国产品牌 | 套 | 901 | 化学试剂及通用耗材 |
| 49 | A02309 | 塑料废液桶（方形） | 25L，270*290*410mm白色加厚 | 国产品牌 | 个 | 55 | 化学试剂及通用耗材 |
| 50 | A02311 | 塑料封口样品袋 | 50 个/包，12cm*17cm，单面8 丝，双面16丝100 个/包 | 国产品牌 | 包 | 14 | 化学试剂及通用耗材 |
| 51 | A02315 | 塑料封口样品袋 | 7*10，单面8 丝，双面16丝100 个/包 | 国产品牌 | 包 | 8 | 化学试剂及通用耗材 |
| 52 | A02346 | 塑料盆 | 直径 45cm 高 15cm | 国产品牌 | 个 | 37 | 化学试剂及通用耗材 |
| 53 | A02366 | 塑料样品自封袋 | 25CM*35CM 12 丝 | 国产品牌 | 个 | 1 | 化学试剂及通用耗材 |
| 54 | A02367 | 塑料样品自封袋 | 35CM*45CM 12 丝 | 国产品牌 | 个 | 1 | 化学试剂及通用耗材 |
| 55 | A02416 | 透明矿泉水瓶 | 535ml | 国产品牌 | 个 | 2 | 化学试剂及通用耗材 |
| 56 | A02517 | 液氮储罐 | 10L | 国产品牌 | 个 | 1455 | 化学试剂及通用耗材 |
| 57 | A02518 | 液化石油气钢瓶 | 空罐，5 公斤 | 国产品牌 | 个 | 150 | 化学试剂及通用耗材 |
| 58 | A01351 | PET瓶（透明矿泉水瓶） | 500ml，252个/件 | 国产品牌 | 个 | 2 | 化学试剂及通用耗材 |
| 59 | A02790 | 氮气 | 40L/瓶，纯度要求：99.9% | 国产品牌 | 瓶 | 163 | 化学试剂及通用耗材 |
| 60 | A02791 | 氮气 | 40L/瓶，纯度要求：99.99% | 国产品牌 | 瓶 | 180 | 化学试剂及通用耗材 |
| 61 | A02792 | 氮气 | 4L，纯度要求：99.999% | 国产品牌 | 瓶 | 150 | 化学试剂及通用耗材 |
| 62 | A02793 | 氮气减压阀 | 0-2.5MPa,0-25MPa，YQD-6型，输入压力：15MPa，接口G5/8配标准40L | 国产品牌 | 个 | 388 | 化学试剂及通用耗材 |
| 63 | A02794 | 丁烷 | 40L/瓶，纯度要求：99.5% | 国产品牌 | 瓶 | 880 | 化学试剂及通用耗材 |
| 64 | A02795 | 二氯甲烷150mg/m3+N2+涂层 | 4L/瓶，二氯甲烷150mg/m3+N2+涂层 | 国产品牌 | 瓶 | 970 | 化学试剂及通用耗材 |
| 65 | A02796 | 二氧化氮(175mg/m3)+N2 | 4L/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 406 | 化学试剂及通用耗材 |
| 66 | A02797 | 二氧化氮(175mg/m3)+N2 | 4L/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 416 | 化学试剂及通用耗材 |
| 67 | A02798 | 二氧化氮NO2 | 8L/瓶，50mg/m3 | 国产品牌 | 瓶 | 447 | 化学试剂及通用耗材 |
| 68 | A02799 | 二氧化氮NO2 | 8L/瓶，5175mg/m3 | 国产品牌 | 瓶 | 457 | 化学试剂及通用耗材 |
| 69 | A02800 | 二氧化硫SO2 | 8L/瓶，236mg/m3 | 国产品牌 | 瓶 | 447 | 化学试剂及通用耗材 |
| 70 | A02801 | 二氧化硫SO2 | 8L/瓶，64mg/m3 | 国产品牌 | 瓶 | 457 | 化学试剂及通用耗材 |
| 71 | A02802 | 二氧化碳 (215mg/m3)+N2 | 4L/瓶，CO2，215mg/m3 | 国产品牌 | 瓶 | 406 | 化学试剂及通用耗材 |
| 72 | A02803 | 二氧化碳 (3450mg/m3)+N2 | 4L/瓶，CO2，215mg/m3 | 国产品牌 | 瓶 | 416 | 化学试剂及通用耗材 |
| 73 | A02804 | 二氧化碳 0.1%+N2，4L | 4L/瓶，CO2，0.1% | 国产品牌 | 瓶 | 406 | 化学试剂及通用耗材 |
| 74 | A02805 | 二氧化碳 0.25%+N2，4L | 4L/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 416 | 化学试剂及通用耗材 |
| 75 | A02806 | 二氧化碳 0.4%+N2，4L | 4L/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 406 | 化学试剂及通用耗材 |
| 76 | A02807 | 二氧化碳CO2 | 40L/瓶 纯度99.9% | 国产品牌 | 瓶 | 111 | 化学试剂及通用耗材 |
| 77 | A02808 | 干燥空气 | 40L/瓶，21%氧气+氮气平衡，垂直燃烧试验仪配套使用 | 国产品牌 | 瓶 | 271 | 化学试剂及通用耗材 |
| 78 | A02809 | 干燥空气气罐 | 40L 容量空罐 | 国产品牌 | 个 | 901 | 化学试剂及通用耗材 |
| 79 | A02810 | 高纯氮气 | 40L/瓶,纯度要求：99.999% | 国产品牌 | 瓶 | 203 | 化学试剂及通用耗材 |
| 80 | A02811 | 高纯二氧化碳 | 40L/瓶,纯度要求：99.999% | 国产品牌 | 瓶 | 762 | 化学试剂及通用耗材 |
| 81 | A02812 | 高纯氦气 | 40L/瓶,纯度要求：99.999% | 国产品牌 | 瓶 | 3500 | 化学试剂及通用耗材 |
| 82 | A02813 | 高纯氢气 | 40L/瓶，纯度要求：99.999% | 国产品牌 | 瓶 | 762 | 化学试剂及通用耗材 |
| 83 | A02814 | 高纯氢气 | 8L/瓶，纯度要求：99.999% | 国产品牌 | 瓶 | 244 | 化学试剂及通用耗材 |
| 84 | A02815 | 高纯氩气 | 40L/瓶,纯度要求：99.999% | 国产品牌 | 瓶 | 444 | 化学试剂及通用耗材 |
| 85 | A02816 | 高纯氧气 | 40L/瓶,纯度要求：99.999% | 国产品牌 | 瓶 | 609 | 化学试剂及通用耗材 |
| 86 | WZ240913005 | 2号方盘红色 | 宽29cm，长43cm | 国产品牌 | 个 | 13 | 化学试剂及通用耗材 |
| 87 | A02818 | 高纯液氩 | 175L/罐,纯度要求：99.999% | 国产品牌 | 罐 | 1692 | 化学试剂及通用耗材 |
| 88 | A02819 | 高纯一氧化碳 | 8L | 国产品牌 | 瓶 | 554 | 化学试剂及通用耗材 |
| 89 | A02820 | 高纯乙炔（易燃气体,类别1 化学不稳定性气体,类别A 加压气体 | 40L/瓶,纯度要求：99.9% | 国产品牌 | 瓶 | 677 | 化学试剂及通用耗材 |
| 90 | A02821 | 混合气体（CH4(10%)+Ar亚甲烷气） | 40L | 国产品牌 | 瓶 | 693 | 化学试剂及通用耗材 |
| 91 | A02822 | 甲烷 | 40L/瓶,甲烷100ug/ml 氮气平衡 | 国产品牌 | 瓶 | 542 | 化学试剂及通用耗材 |
| 92 | A02823 | 甲烷 | 40L/瓶,纯度要求：99.999% | 国产品牌 | 瓶 | 901 | 化学试剂及通用耗材 |
| 93 | A02824 | 甲烷 | 40L/瓶,纯度要求：99.99% | 国产品牌 | 瓶 | 880 | 化学试剂及通用耗材 |
| 94 | A02825 | 甲烷 | 40L/瓶,纯度要求:99% | 国产品牌 | 瓶 | 624 | 化学试剂及通用耗材 |
| 95 | A02826 | 甲烷（1mg/m3)+N2 | 4L/瓶，甲烷（1mg/m3)+N2 | 国产品牌 | 瓶 | 542 | 化学试剂及通用耗材 |
| 96 | A02827 | 甲烷（20ug/ml)+N2标准气体 | 4L/瓶，CH4（20ug/ml)+N2 | 国产品牌 | 瓶 | 457 | 化学试剂及通用耗材 |
| 97 | A02828 | 甲烷气体（CH4） | 8L/瓶，纯度要求：99.999% | 国产品牌 | 瓶 | 967 | 化学试剂及通用耗材 |
| 98 | A02829 | 减压阀 | 0-0.4Mpa/0-1.6Mpa/0-0.25 | 国产品牌 | 个 | 457 | 化学试剂及通用耗材 |
| 99 | A02830 | 普通氮气 | 40L/瓶,纯度要求：99%以上 | 国产品牌 | 瓶 | 163 | 化学试剂及通用耗材 |
| 100 | A02831 | 普通氮气 | 40L/瓶,纯度要求：99.9%以上 | 国产品牌 | 瓶 | 166 | 化学试剂及通用耗材 |
| 101 | A02833 | 氢气减压阀 | 0-1.6Mpa | 国产品牌 | 个 | 457 | 化学试剂及通用耗材 |
| 102 | A02834 | 全铜减压阀接头（接头减压阀） | W21.8右旋 | 国产品牌 | 个 | 53 | 化学试剂及通用耗材 |
| 103 | A02835 | 天然气标样 | 8 升/瓶 (有钢瓶，仅充装，用回原来的气瓶) | 国产品牌 | 瓶 | 554 | 化学试剂及通用耗材 |
| 104 | A02837 | 氩气 | 4N，40L，99.99% | 国产品牌 | 瓶 | 208 | 化学试剂及通用耗材 |
| 105 | A02838 | 氩气-甲烷 | 40L/瓶，纯度要求：10%甲烷+氩气平衡 | 国产品牌 | 瓶 | 609 | 化学试剂及通用耗材 |
| 106 | A02839 | 氧气 | 40L/瓶,纯度要求:98% | 国产品牌 | 瓶 | 111 | 化学试剂及通用耗材 |
| 107 | A02840 | 氧气(10%)+N2 | 40L/瓶，氧气(10%)+N2 | 国产品牌 | 瓶 | 542 | 化学试剂及通用耗材 |
| 108 | A02841 | 氧气(30%)+N2 | 40L/瓶，氧气(30%)+N2 | 国产品牌 | 瓶 | 554 | 化学试剂及通用耗材 |
| 109 | A02842 | 氧气O2 | 8L/瓶，0.1 | 国产品牌 | 瓶 | 366 | 化学试剂及通用耗材 |
| 110 | A02843 | 液氮 | 散装,低温-196℃ | 国产品牌 | L | 14 | 化学试剂及通用耗材 |
| 111 | A02844 | 液化石油气 | 50kg/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 812 | 化学试剂及通用耗材 |
| 112 | A02845 | 液化石油气标准气体 | 8 升/瓶 (有钢瓶，仅充装，用回原来的气瓶) | 国产品牌 | 瓶 | 222 | 化学试剂及通用耗材 |
| 113 | A02846 | 液氩 | 175L/罐,纯度要求：99.999% | 国产品牌 | 罐 | 1692 | 化学试剂及通用耗材 |
| 114 | A02847 | 一氧化氮(1255mg/m3)+N2 | 4L/瓶，一氧化氮(1255mg/m3)+N2 | 国产品牌 | 瓶 | 457 | 化学试剂及通用耗材 |
| 115 | A02848 | 一氧化氮(228mg/m3)+N2 | 4L/瓶，一氧化氮(228mg/m3)+N2 | 国产品牌 | 瓶 | 447 | 化学试剂及通用耗材 |
| 116 | A02849 | 一氧化氮NO 268mg/m3 | 8L/瓶，268mg/m3 | 国产品牌 | 瓶 | 457 | 化学试剂及通用耗材 |
| 117 | A02850 | 一氧化氮NO 670mg/m3 | 8L/瓶，670mg/m3 | 国产品牌 | 瓶 | 447 | 化学试剂及通用耗材 |
| 118 | A02851 | 一氧化碳（10mg/m3）+N2 | 4L/瓶，一氧化碳（10mg/m3）+N2 | 国产品牌 | 瓶 | 457 | 化学试剂及通用耗材 |
| 119 | A02852 | 一氧化碳（1mg/m3）+N2 | 4L/瓶，一氧化碳（1mg/m3）+N2 | 国产品牌 | 瓶 | 542 | 化学试剂及通用耗材 |
| 120 | A02853 | 一氧化碳(3950mg/m3)+N2 | 4L/瓶，一氧化碳(3950mg/m3)+N2 | 国产品牌 | 瓶 | 457 | 化学试剂及通用耗材 |
| 121 | A02854 | 一氧化碳（40mg/m3）+N2 | 4L/瓶，一氧化碳（40mg/m3）+N2 | 国产品牌 | 瓶 | 447 | 化学试剂及通用耗材 |
| 122 | A02855 | 一氧化碳0.004%+N2 | 4L/瓶，一氧化碳0.004%+N2 | 国产品牌 | 瓶 | 457 | 化学试剂及通用耗材 |
| 123 | A02856 | 一氧化碳CO | 8L/瓶，1000mg/m3 | 国产品牌 | 瓶 | 447 | 化学试剂及通用耗材 |
| 124 | A02857 | 一氧化碳CO | 8L/瓶，2500mg/m3 | 国产品牌 | 瓶 | 457 | 化学试剂及通用耗材 |
| 125 | A02858 | 一氧化碳标准气体 | 8L/瓶,浓度 10mg/m3 | 国产品牌 | 瓶 | 447 | 化学试剂及通用耗材 |
| 126 | A02859 | 一氧化碳标准气体 | 8L/瓶,浓度 10mg/m3 | 国产品牌 | 瓶 | 457 | 化学试剂及通用耗材 |
| 127 | A02860 | 打火机气体 | 丁烷气体，200 毫升/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 21 | 化学试剂及通用耗材 |
| 128 | A04196 | 加厚棉长袖蓝色大褂 S# | 男/小号，建议身高165-170cm，参考体重55-62kg，刺绣南宁海关技术中心+LOGO字样 | 国产品牌 | 件 | 69 | 化学试剂及通用耗材 |
| 129 | A04197 | 加厚棉长袖蓝色大褂 M# | 男/中号，建议身高170-175cm，参考体重62-70kg，刺绣南宁海关技术中心+LOGO字样 | 国产品牌 | 件 | 68 | 化学试剂及通用耗材 |
| 130 | A04198 | 加厚棉长袖蓝色大褂 L# | 男/大号，建议身高175-180cm，参考体重70-78kg，刺绣南宁海关技术中心+LOGO字样 | 国产品牌 | 件 | 69 | 化学试剂及通用耗材 |
| 131 | A04401 | 一次性塑料封条 | 红色带流水编码 | 国产品牌 | 扎 | 18 | 化学试剂及通用耗材 |
| 132 | A04402 | 一次性塑料封条 | 黄色带流水编码 | 国产品牌 | 扎 | 18 | 化学试剂及通用耗材 |
| 133 | A04403 | 一次性塑料封条 | 蓝色带流水编码 | 国产品牌 | 扎 | 18 | 化学试剂及通用耗材 |
| 134 | A04404 | 一次性塑料封条 | 绿色带流水编码 | 国产品牌 | 扎 | 18 | 化学试剂及通用耗材 |
| 135 | A04409 | 一次性筷子 | 100双/包 | 国产品牌 | 包 | 14 | 化学试剂及通用耗材 |
| 136 | A04416 | 实木锤特大号 380mm(全峰) | 380mm | 国产品牌 | 个 | 45 | 化学试剂及通用耗材 |
| 137 | A04417 | 实木锤中号，270mm(全锋) | 270mm/280g | 国产品牌 | 把 | 21 | 化学试剂及通用耗材 |
| 138 | WZ240530001 | 棉短袖蓝色大褂 M# | 男/中号，建议身高170-175cm，参考体重62-70kg，刺绣南宁海关技术中心+LOGO字样 | 国产品牌 | 件 | 69 | 化学试剂及通用耗材 |
| 139 | WZ240530002 | 棉短袖蓝色大褂L # | 男/大号，建议身高175-180cm，参考体重70-78kg，刺绣南宁海关技术中心+LOGO字样 | 国产品牌 | 件 | 68 | 化学试剂及通用耗材 |
| 140 | WZ240530003 | 棉短袖蓝色大褂 XL# | 男/加大号，建议身高180-185cm，参考体重78-86kg，刺绣南宁海关技术中心+LOGO字样 | 国产品牌 | 件 | 69 | 化学试剂及通用耗材 |
| 141 | WZ240530004 | 棉短袖蓝色大褂 2XL# | 男/加加大号，建议身高180-190cm，参考体重86-95kg，刺绣南宁海关技术中心+LOGO字样 | 国产品牌 | 件 | 68 | 化学试剂及通用耗材 |
| 142 | WZ240601003 | 榴莲开口器 | 1/把 | 国产品牌 | 把 | 18 | 化学试剂及通用耗材 |
| 143 | WZ240603018 | 氮气减压器 | 高压，全铜阀体，额定进口压力：15Mpa，调节范围：0.4-4Mpa，额定流量：16m³/n，连接螺纹：G5/8” | 国产品牌 | 个 | 485 | 化学试剂及通用耗材 |
| 144 | WZ240604001 | 不锈钢内丝调节刻度调节阀（304直通内丝） | 304直通内丝G1/2=4分（2个） | 国产品牌 | 个 | 133 | 化学试剂及通用耗材 |
| 145 | WZ240604002 | 阀门（平衡带弹簧插10） | 平衡带弹簧插10 | 国产品牌 | 个 | 36 | 化学试剂及通用耗材 |
| 146 | WZ240617003 | 危化品标识危险品标识牌（此处存放有危险化学品请注意安全）） | 40X60cm | 国产品牌 | 个 | 35 | 化学试剂及通用耗材 |
| 147 | WZ240617004 | 危化品标识危险标志牌（化学品存放区严禁烟火) | 40X60CM | 国产品牌 | 个 | 34 | 化学试剂及通用耗材 |
| 148 | WZ240617005 | 危化品标识危险品标志牌（化学品危险未经许可严禁入内） | 40X60CM | 国产品牌 | 个 | 35 | 化学试剂及通用耗材 |
| 149 | WZ240617006 | 危险品标识危险品标志牌（易制毒化学品） | 20x30cm | 国产品牌 | 个 | 14 | 化学试剂及通用耗材 |
| 150 | WZ240617007 | 危化品标识危险品指示牌（易制爆化学品） | 20X30CM | 国产品牌 | 个 | 9 | 化学试剂及通用耗材 |
| 151 | WZ240617015 | 隔热防烫手套 | 三层加热防烫 | 国产品牌 | 付 | 27 | 化学试剂及通用耗材 |
| 152 | WZ240618002 | 自锁式尼龙扎带 | 宽3.6mm、长200mm | 国产品牌 | 500/ 根 | 31 | 化学试剂及通用耗材 |
| 153 | WZ240619021 | 单钢瓶固定架（8L） | 单钢瓶固定架（8L） | 国产品牌 | 个 | 156 | 化学试剂及通用耗材 |
| 154 | WZ240618015 | 双头喷火枪 | 双头一体加粗5M管 | 国产品牌 | 个 | 152 | 化学试剂及通用耗材 |
| 155 | WZ240624005 | pvc筛塑料框40目0.45mm | 通用规格，筛框外径：200mm（20cm），高度：60mm | 国产品牌 | 个 | 48 | 化学试剂及通用耗材 |
| 156 | WZ240731001 | 标准气体二氧化碳 CO₂ | 浓度：0.50%、体积：4L、不确定度：＜1.0% | 国产品牌 | 瓶 | 623 | 化学试剂及通用耗材 |
| 157 | WZ240731002 | 标准气体二氧化碳 CO₂ | 浓度：0.15%、体积：4L、不确定度：＜1.0% | 国产品牌 | 瓶 | 333 | 化学试剂及通用耗材 |
| 158 | WZ240731003 | 标准气体二氧化碳 CO₂ | 浓度：0.10%、体积：4L、不确定度：＜1.0% | 国产品牌 | 瓶 | 325 | 化学试剂及通用耗材 |
| 159 | WZ240731004 | 标准气体一氧化碳 CO | 浓度：50mg/m³、体积：4L、不确定度：＜1.0% | 国产品牌 | 瓶 | 333 | 化学试剂及通用耗材 |
| 160 | WZ240731005 | 标准气体一氧化碳 CO | 浓度：20mg/m³、体积：4L、不确定度：＜1.0% | 国产品牌 | 瓶 | 325 | 化学试剂及通用耗材 |
| 161 | WZ240731006 | 标准气体一氧化碳 CO | 浓度：10mg/m³、体积：4L、不确定度：＜1.0% | 国产品牌 | 瓶 | 333 | 化学试剂及通用耗材 |
| 162 | WZ240731007 | 标准气体氮气 | 浓度：99.999%、体积：4L | 国产品牌 | 瓶 | 149 | 化学试剂及通用耗材 |
| 163 | WZ240804001 | 点温胶水 | D3 | 国产品牌 | 套 | 159 | 化学试剂及通用耗材 |
| 164 | WZ240808001 | 食品级圆形PET塑料罐85X140mm | 28个组 | 国产品牌 | 组 | 76 | 化学试剂及通用耗材 |
| 165 | WZ240804002 | 耐高温绝缘袋大米数1厘米x100米 | 大米数1厘米x100米 | 国产品牌 | 个 | 15 | 化学试剂及通用耗材 |
| 166 | WZ240804003 | 耐高温绝缘袋 大米数2厘米x100米 | 大米数2厘米x100米 | 国产品牌 | 个 | 34 | 化学试剂及通用耗材 |
| 167 | WZ240804004 | 耐高温防烫布 018mm厚x20mm宽x10米 | 018mm厚x20mm宽x10米 | 国产品牌 | 个 | 14 | 化学试剂及通用耗材 |
| 168 | WZ240804005 | 耐高温防烫布 018mm厚x10mm宽x10米 | 018mm厚x10mm宽x10米 | 国产品牌 | 个 | 7 | 化学试剂及通用耗材 |
| 169 | WZ240804006 | 耐高温防烫布 018mm厚x40mm宽x10米 | 018mm厚x40mm宽x10米 | 国产品牌 | 个 | 26 | 化学试剂及通用耗材 |
| 170 | WZ240804007 | 主板硬盘静电袋 42x48cm100个 | 42x48cm100个 | 国产品牌 | 个 | 95 | 化学试剂及通用耗材 |
| 171 | WZ240804008 | 主板硬盘静电袋 23x33cm100个 | 23x33cm100个 | 国产品牌 | 个 | 39 | 化学试剂及通用耗材 |
| 172 | WZ240804009 | 主板硬盘静电袋 30x40cm100个 | 30x40cm100个 | 国产品牌 | 个 | 57 | 化学试剂及通用耗材 |
| 173 | WZ240804010 | 主板硬盘静电袋 10x20cm100个 | 10x20cm100个 | 国产品牌 | 个 | 13 | 化学试剂及通用耗材 |
| 174 | WZ240804011 | 主板硬盘静电袋 15x20cm100个 | 15x20cm100个 | 国产品牌 | 个 | 18 | 化学试剂及通用耗材 |
| 175 | WZ240804012 | 主板硬盘静电袋 5x9cm100个 | 5x9cm100个 | 国产品牌 | 个 | 5 | 化学试剂及通用耗材 |
| 176 | WZ240804013 | 主板硬盘静电袋 8x13cm100个 | 8x13cm100个 | 国产品牌 | 个 | 9 | 化学试剂及通用耗材 |
| 177 | WZ240808008 | 304不锈钢油桶 | 长345mmx宽170mmx高470mm | 国产品牌 | 个 | 216 | 化学试剂及通用耗材 |
| 178 | WZ240826023 | 沙袋 | 1斤装 | 国产品牌 | 个 | 8 | 化学试剂及通用耗材 |
| 179 | WZ240826024 | 沙袋 | 2斤装 | 国产品牌 | 个 | 13 | 化学试剂及通用耗材 |
| 180 | WZ240826025 | 沙袋 | 5斤装 | 国产品牌 | 个 | 26 | 化学试剂及通用耗材 |
| 181 | WZ240826026 | 沙袋 | 10斤装 | 国产品牌 | 个 | 55 | 化学试剂及通用耗材 |
| 182 | WZ240826027 | 工具柜背板挂钩 | 8个组 | 国产品牌 | 组 | 15 | 化学试剂及通用耗材 |
| 183 | WZ240905003 | 250mL矿泉水瓶 | 250mL | 国产品牌 | 个 | 1 | 化学试剂及通用耗材 |
| 184 | WZ240912009 | 圆形食品罐子PET塑料瓶85100 | 40个组 | 国产品牌 | 组 | 60 | 化学试剂及通用耗材 |
| 185 | WZ240924031 | 标识牌 待检区 | 斜纹PVC40x60cm | 国产品牌 | 张 | 16 | 化学试剂及通用耗材 |
| 186 | WZ240924032 | 标识牌 工具摆放区 | 斜纹PVC40x60cm | 国产品牌 | 张 | 16 | 化学试剂及通用耗材 |
| 187 | WZ240924033 | 标识牌 推车停放区 | 斜纹PVC40x60cm | 国产品牌 | 张 | 16 | 化学试剂及通用耗材 |
| 188 | WZ240924034 | 标识牌 检验区 | 斜纹PVC40x60cm | 国产品牌 | 张 | 16 | 化学试剂及通用耗材 |
| 189 | WZ240924035 | 标识牌未经许可不得入内 | PP贴纸300x400mm | 国产品牌 | 张 | 8 | 化学试剂及通用耗材 |
| 190 | WZ240924036 | 标识牌 消防设施存放区 | PP贴纸300x400mm | 国产品牌 | 张 | 8 | 化学试剂及通用耗材 |
| 191 | WZ240924037 | 标识牌 当心低温 | PP贴纸300x400mm | 国产品牌 | 张 | 8 | 化学试剂及通用耗材 |
| 192 | WZ240924038 | 标识牌 当心高温 | PP贴纸300x400mm | 国产品牌 | 张 | 8 | 化学试剂及通用耗材 |
| 193 | WZ240924039 | 标识牌 试验进行中请勿关闭电源 | PP贴纸300x400mm | 国产品牌 | 张 | 8 | 化学试剂及通用耗材 |
| 194 | WZ240924040 | 标识牌 当心机械伤人 | PVC20x30cm | 国产品牌 | 张 | 5 | 化学试剂及通用耗材 |
| 195 | WZ240924041 | 标识牌 非指定人员禁止操作 | PVC20x30cm | 国产品牌 | 张 | 5 | 化学试剂及通用耗材 |
| 196 | WZ241031004 | 25L塑料桶(食品级)大口 | 25L | 国产品牌 | 桶 | 55 | 化学试剂及通用耗材 |
| 197 | A01303 | 10ml袋装吸头(配艾本德、吉尔森、普兰德、大龙、百得) | 100个/包，20包/箱 | 国产品牌 | 包 | 125 | 化学试剂及通用耗材 |
| 198 | A01307 | 15ml离心管灭菌 | 25个/包 | 国产品牌 | 包 | 42 | 化学试剂及通用耗材 |
| 199 | A01308 | 15ml锥形离心管 | 15ml，高透明度聚丙烯，灭菌有托架，50支/包，10包/箱 | 国产品牌 | 包 | 84 | 化学试剂及通用耗材 |
| 200 | WZ240913006 | 2号方盘黄色 | 宽29cm，长43cm | 国产品牌 | 个 | 13 | 化学试剂及通用耗材 |
| 201 | A01311 | 15ml锥形离心管 | 15ml，高透明度聚丙烯，灭菌无托架，50支/包，10包/箱 | 国产品牌 | 箱 | 745 | 化学试剂及通用耗材 |
| 202 | A01321 | 50ml锥形离心管 | 50ml，高透明度聚丙烯，灭菌有托架，25支/包，20包/箱 | 国产品牌 | 包 | 54 | 化学试剂及通用耗材 |
| 203 | WZ240913007 | 2号方盘篮色 | 宽29cm，长43cm | 国产品牌 | 个 | 13 | 化学试剂及通用耗材 |
| 204 | A01324 | 50ml锥形离心管 | 50ml，高透明度聚丙烯，灭菌无托架，25支/包，20包/箱 | 国产品牌 | 箱 | 956 | 化学试剂及通用耗材 |
| 205 | A01327 | 有机蒸汽异味及颗粒物防护口罩 | 25 个/盒 | 国产品牌 | 个 | 9 | 化学试剂及通用耗材 |
| 206 | A01357 | pp耐酸碱离心管架40孔/100ml | 40孔/100ml | 国产品牌 | 个 | 90 | 化学试剂及通用耗材 |
| 207 | A01358 | PP样品瓶盒（西林瓶、样品瓶架）20ml,24格带盖 | 20*13.5*6cm/φ30mm | 国产品牌 | 个 | 22 | 化学试剂及通用耗材 |
| 208 | A01364 | 透明蓝盖瓶1000ml | 1000ml,10个/箱 | 国产品牌 | 个 | 134 | 化学试剂及通用耗材 |
| 209 | A01365 | TFM微波消解罐55ml含盖+塞 | 适用40位美国CEM mars6型，26*191mm，内径：20mm，盖高：203mm | 国产品牌 | 套 | 650 | 化学试剂及通用耗材 |
| 210 | A01370 | U 盘温度记录仪 | 要求实时记录温度，可以导出记录并至少保留2个月的温度记录 | 国产品牌 | 个 | 205 | 化学试剂及通用耗材 |
| 211 | A01383 | 巴斯德吸管(独立包装已灭菌) | 3ml，100支/包 | 国产品牌 | 支 | 1 | 化学试剂及通用耗材 |
| 212 | A01387 | 白容量瓶 | 1000mlA，24个/件 | 国产品牌 | 个 | 62 | 化学试剂及通用耗材 |
| 213 | A01388 | 白容量瓶 | 100mlA，150个/件 | 国产品牌 | 个 | 27 | 化学试剂及通用耗材 |
| 214 | A01389 | 白容量瓶 | 200mlA，48个/件 | 国产品牌 | 个 | 33 | 化学试剂及通用耗材 |
| 215 | A01390 | 白容量瓶 | 250mlA，60个/件 | 国产品牌 | 个 | 39 | 化学试剂及通用耗材 |
| 216 | A01391 | 白容量瓶 | 25mlA，10个/盒，210个/件 | 国产品牌 | 个 | 21 | 化学试剂及通用耗材 |
| 217 | A01392 | 白容量瓶 | 500mlA，2个/盒，32个/件 | 国产品牌 | 个 | 45 | 化学试剂及通用耗材 |
| 218 | A01393 | 白容量瓶 | 50mlA，10个/盒，210个/件 | 国产品牌 | 个 | 21 | 化学试剂及通用耗材 |
| 219 | A01394 | 白色半透明橡胶软管水管 | 内径 8mm ，厚 2mm | 国产品牌 | 米 | 7 | 化学试剂及通用耗材 |
| 220 | A01412 | 比色管 | 磨口，具塞，10mL | 国产品牌 | 支 | 10 | 化学试剂及通用耗材 |
| 221 | A01415 | 比色管 | 磨口，具塞，100mL | 国产品牌 | 支 | 24 | 化学试剂及通用耗材 |
| 222 | A01420 | 比色管刷 | 刷 50mL 比色管使用 | 国产品牌 | 把 | 5 | 化学试剂及通用耗材 |
| 223 | A01422 | 比重瓶 | 50mL | 国产品牌 | 个 | 11 | 化学试剂及通用耗材 |
| 224 | A01426 | 标短漏斗 | φ6cm | 国产品牌 | 个 | 5 | 化学试剂及通用耗材 |
| 225 | A01437 | 标准试验筛 | φ20cm，100目，0.15mm(塑料,尼龙) | 国产品牌 | 个 | 48 | 化学试剂及通用耗材 |
| 226 | A01439 | 标准试验筛 | φ20cm，60目，0.3mm(塑料,尼龙) | 国产品牌 | 个 | 49 | 化学试剂及通用耗材 |
| 227 | A01440 | 标准试验筛 | 200 目，尼龙，20cm | 国产品牌 | 个 | 48 | 化学试剂及通用耗材 |
| 228 | A01443 | 表面皿 | φ12cm | 国产品牌 | 个 | 3 | 化学试剂及通用耗材 |
| 229 | A01446 | 冰箱温度计 | 高精度防水探头，测温范围:-50℃~80℃，测温精度:±1℃(-20℃~80℃)，热敏电阻传感器，长度1米，使用环境:温度:0℃~60℃;相对湿度:20%~85%，整机尺寸:55.5mm*42.5mm*16mm | 国产品牌 | 个 | 49 | 化学试剂及通用耗材 |
| 230 | A01448 | 玻璃棒 | 30cm，直径 5-6mm，圆头 | 国产品牌 | 根 | 2 | 化学试剂及通用耗材 |
| 231 | A01449 | 玻璃棒 | 20cm ，直径 5-6mm，圆头 | 国产品牌 | 个 | 2 | 化学试剂及通用耗材 |
| 232 | A01457 | 玻璃表面皿 | 直径 4.5cm | 国产品牌 | 个 | 2.6 | 化学试剂及通用耗材 |
| 233 | A01488 | 玻璃漏斗 | 直径 75mm | 国产品牌 | 个 | 5 | 化学试剂及通用耗材 |
| 234 | A01491 | 玻璃平底内螺口耐压防爆水解管 | 25mg，25ML | 国产品牌 | 支 | 24 | 化学试剂及通用耗材 |
| 235 | A01496 | 玻璃砂芯坩埚 | 4 号,30mL | 国产品牌 | 个 | 12 | 化学试剂及通用耗材 |
| 236 | A01502 | 玻璃试管 | 圆底，18mm*150mm，B-W00167 | 国产品牌 | 根 | 3 | 化学试剂及通用耗材 |
| 237 | A01503 | 玻璃试管 | 圆底，15mm*150mm | 国产品牌 | 支 | 3 | 化学试剂及通用耗材 |
| 238 | A01511 | 玻璃研钵 (带研钵锤) | 容量 90mL，直径 12cm | 国产品牌 | 套 | 31 | 化学试剂及通用耗材 |
| 239 | A01513 | 玻璃移液管 | 10mL ，300 支/件 | 国产品牌 | 根 | 16 | 化学试剂及通用耗材 |
| 240 | A01514 | 玻璃载玻片 | 50 片/盒，7101 | 国产品牌 | 盒 | 5.5 | 化学试剂及通用耗材 |
| 241 | A01515 | 玻璃珠 | 5-6mm | 国产品牌 | kg | 41 | 化学试剂及通用耗材 |
| 242 | A01525 | 不锈钢镊子 | 18cm | 国产品牌 | 个 | 8 | 化学试剂及通用耗材 |
| 243 | A01528 | 不锈钢镊子 | 14cm | 国产品牌 | 个 | 3 | 化学试剂及通用耗材 |
| 244 | A01529 | 不锈钢镊子 | 大号，30cm | 国产品牌 | 个 | 5 | 化学试剂及通用耗材 |
| 245 | A01530 | 不锈钢勺 | 长度约 22cm,双头勺，一头大一头小 | 国产品牌 | 个 | 8 | 化学试剂及通用耗材 |
| 246 | A01531 | 不锈钢升降台 | 台面 (200*200) mm，升降高度 300mm | 国产品牌 | 个 | 90 | 化学试剂及通用耗材 |
| 247 | A01538 | 不锈钢挂锁 | 30mm 短梁 4把钥匙 | 国产品牌 | 个 | 21 | 化学试剂及通用耗材 |
| 248 | A01539 | 不锈钢微量药勺、药刨（双头） | 22cm，30cm | 国产品牌 | 把 | 7 | 化学试剂及通用耗材 |
| 249 | A01543 | 不锈钢药匙双头 | 20cm/支 | 国产品牌 | 把 | 3 | 化学试剂及通用耗材 |
| 250 | A01559 | 称量瓶 | 40*25mm | 国产品牌 | 个 | 6.2 | 化学试剂及通用耗材 |
| 251 | A01560 | 称量瓶 | 70*35mm | 国产品牌 | 个 | 14.3 | 化学试剂及通用耗材 |
| 252 | A01563 | 称量瓶 | 50*30mm | 国产品牌 | 个 | 7.6 | 化学试剂及通用耗材 |
| 253 | A01564 | 称量纸 | 10cm*10cm，500 张/包 | 国产品牌 | 包 | 10 | 化学试剂及通用耗材 |
| 254 | A01565 | 称量纸 | 75mm×75mm，500张/包 200包/件 | 国产品牌 | 包 | 8 | 化学试剂及通用耗材 |
| 255 | A01566 | 称量纸 | 90mm×90mm，500张/包 100包/件 | 国产品牌 | 包 | 10 | 化学试剂及通用耗材 |
| 256 | A01567 | 称量纸 | 150mm×150mm，500张/包 50包/件 | 国产品牌 | 包 | 21 | 化学试剂及通用耗材 |
| 257 | A01569 | 橙盖高硼硅丝口试剂瓶 | 5000ml，1个/盒，6个/件 | 国产品牌 | 个 | 265 | 化学试剂及通用耗材 |
| 258 | A01581 | 厨房用纸 | 75节/卷，无图案 | 国产品牌 | 卷 | 7 | 化学试剂及通用耗材 |
| 259 | A01582 | 创可贴 | 100片/盒 | 国产品牌 | 盒 | 36 | 化学试剂及通用耗材 |
| 260 | A01591 | 瓷坩埚 | 带盖子，50mL | 国产品牌 | 个 | 4 | 化学试剂及通用耗材 |
| 261 | A01614 | 大盘卷纸 | 810g 100*115mm，2层，12卷/箱 | 国产品牌 | 箱 | 275 | 化学试剂及通用耗材 |
| 262 | A01617 | 带柄烧杯 | 300ml | 国产品牌 | 个 | 13 | 化学试剂及通用耗材 |
| 263 | A01618 | 带盖园底塑料离心管 | 100ml，30支/包 | 国产品牌 | 包 | 86 | 化学试剂及通用耗材 |
| 264 | A01619 | 带盖园底塑料离心管 | 5ml，300个/包 | 国产品牌 | 包 | 42 | 化学试剂及通用耗材 |
| 265 | A01637 | 单钢瓶固定架 | 蓝色，40L，不带轮 | 国产品牌 | 个 | 197 | 化学试剂及通用耗材 |
| 266 | A01638 | 单联可调电炉 | 2000W，220V | 国产品牌 | 台 | 110 | 化学试剂及通用耗材 |
| 267 | A01644 | 低密度聚乙烯，聚丙烯放水瓶 | 10000ml | 国产品牌 | 个 | 141 | 化学试剂及通用耗材 |
| 268 | A01645 | 低密度聚乙烯放水瓶 | 20000ml | 国产品牌 | 个 | 186 | 化学试剂及通用耗材 |
| 269 | A01647 | 滴定管 | 酸碱两用，25mL，最小分刻度 0.1mL | 国产品牌 | 根 | 248 | 化学试剂及通用耗材 |
| 270 | A01648 | 滴定管 | 棕色，酸碱两用，25mL/支 | 国产品牌 | 根 | 249 | 化学试剂及通用耗材 |
| 271 | A01649 | 滴定管 | 酸碱两用，透明，50mL | 国产品牌 | 根 | 231 | 化学试剂及通用耗材 |
| 272 | A01650 | 滴定管夹 | 满足 50mL 滴定管使用 | 国产品牌 | 个 | 22 | 化学试剂及通用耗材 |
| 273 | A01658 | 滴瓶 (带滴管) | 100mL | 国产品牌 | 个 | 6 | 化学试剂及通用耗材 |
| 274 | A01659 | 底座 | RC-4HC用 | 国产品牌 | 个 | 21 | 化学试剂及通用耗材 |
| 275 | A01660 | 碘量瓶 | 250mL | 国产品牌 | 个 | 20 | 化学试剂及通用耗材 |
| 276 | A01668 | 电子温湿度计 | 多功能电子温湿度计， 高精度数显表， 带时间日期闹钟、背光版 | 国产品牌 | 个 | 68 | 化学试剂及通用耗材 |
| 277 | A01673 | 定量滤纸 | 100 张/盒，φ 12.5cm，快速 | 国产品牌 | 盒 | 55 | 化学试剂及通用耗材 |
| 278 | A01674 | 定量滤纸 | 100 张/盒，φ 18 ㎝，中速 | 国产品牌 | 盒 | 86 | 化学试剂及通用耗材 |
| 279 | A01676 | 定量滤纸 | 100 张/盒，φ 12.5cm，中速 | 国产品牌 | 盒 | 55 | 化学试剂及通用耗材 |
| 280 | A01679 | 定量滤纸 | φ12.5cm(中) | 国产品牌 | 盒 | 56 | 化学试剂及通用耗材 |
| 281 | A01680 | 定量滤纸 | φ15cm(快) | 国产品牌 | 盒 | 71 | 化学试剂及通用耗材 |
| 282 | A01681 | 定性滤纸 | 100 张/盒, φ 15cm，快速 | 国产品牌 | 盒 | 28 | 化学试剂及通用耗材 |
| 283 | A01682 | 定性滤纸 | 100 张/盒，φ 12.5cm，中速 | 国产品牌 | 盒 | 21 | 化学试剂及通用耗材 |
| 284 | A01685 | 定性滤纸 | 100 张/盒，φ 12.5cm，快速 | 国产品牌 | 盒 | 21 | 化学试剂及通用耗材 |
| 285 | A01687 | 定性滤纸 | 100 张/盒，φ9cm，快速 | 国产品牌 | 盒 | 14 | 化学试剂及通用耗材 |
| 286 | A01691 | 定性滤纸 | 100张/盒，φ15cm(中) | 国产品牌 | 盒 | 28 | 化学试剂及通用耗材 |
| 287 | A01704 | 防暴沸玻璃珠 | 直径 5mm，500g/袋 | 国产品牌 | 袋 | 28 | 化学试剂及通用耗材 |
| 288 | A01710 | 防伪胶带 | 红色 60mmX50M，生丝专用 | 国产品牌 | 卷 | 104 | 化学试剂及通用耗材 |
| 289 | A01716 | 分液漏斗 | 2L，带聚四氟乙烯盖子，四氟节门+四氟塞 | 国产品牌 | 个 | 360 | 化学试剂及通用耗材 |
| 290 | A01717 | 分液漏斗 | 带聚四氟乙烯盖子，500mL，四氟节门+四氟塞 | 国产品牌 | 个 | 121 | 化学试剂及通用耗材 |
| 291 | A01723 | 分液漏斗 | 500mL，带盖子+四氟节门+四氟塞 | 国产品牌 | 个 | 76 | 化学试剂及通用耗材 |
| 292 | A01727 | 分液漏斗 | 250mL,带盖子+四氟节门+四氟塞 | 国产品牌 | 个 | 105 | 化学试剂及通用耗材 |
| 293 | A01745 | 封口膜 | 4in*125ft(10cmx38m)，12卷/箱（Parafilm）PM-996 | 国产品牌 | 卷 | 183 | 化学试剂及通用耗材 |
| 294 | A01746 | 封口塑料样品袋 | 9cm*6cm，单面8 丝 | 国产品牌 | 个 | 1 | 化学试剂及通用耗材 |
| 295 | A01753 | 附杆铁架台 18套/件(铸铁) | 18套/件 | 国产品牌 | 套 | 36 | 化学试剂及通用耗材 |
| 296 | A01762 | 坩埚钳 | 20 寸 | 国产品牌 | 个 | 149 | 化学试剂及通用耗材 |
| 297 | A01763 | 坩埚钳 | 长柄，长度约 45cm | 国产品牌 | 个 | 129 | 化学试剂及通用耗材 |
| 298 | A01774 | 擦镜纸 | 100 张/本，10*15cm | 国产品牌 | 本 | 4 | 化学试剂及通用耗材 |
| 299 | A01775 | 高脚烧杯 | 500mL | 国产品牌 | 个 | 6 | 化学试剂及通用耗材 |
| 300 | A01777 | 高型烧杯 | 500ml,透明 | 国产品牌 | 个 | 10 | 化学试剂及通用耗材 |
| 301 | A01785 | 广口三角烧瓶 | 500mL | 国产品牌 | 个 | 11 | 化学试剂及通用耗材 |
| 302 | A01788 | 硅胶管 | 内径 6mm×外径 9mm，10 米/ 盒 | 国产品牌 | 盒 | 45.5 | 化学试剂及通用耗材 |
| 303 | A01790 | 硅胶管 | 内径 5mm×外径 7mm，10 米/ 盒 | 国产品牌 | 盒 | 25 | 化学试剂及通用耗材 |
| 304 | A01795 | 硅胶塞 | 38mm-40mm | 国产品牌 | 个 | 5 | 化学试剂及通用耗材 |
| 305 | A01818 | 挥发坩埚 | 30ml | 国产品牌 | 个 | 4 | 化学试剂及通用耗材 |
| 306 | A01819 | 挥发油测定器 | 中国药典 2015 版本 | 国产品牌 | 个 | 340 | 化学试剂及通用耗材 |
| 307 | A01820 | 混合纤维素酯膜滤膜 | 50 张/盒，孔径：0.8 微米，混合纤维素酯膜，直径：47mm-50mm | 国产品牌 | 盒 | 21 | 化学试剂及通用耗材 |
| 308 | A01854 | 加厚一次性PE手套 | M#/中号，100只/包，10包/盒 120包/件 | 国产品牌 | 包 | 9 | 化学试剂及通用耗材 |
| 309 | A01855 | 加长防水牛筋乳胶手套 | 长 50cm，中码 | 国产品牌 | 双 | 23 | 化学试剂及通用耗材 |
| 310 | A01856 | 加长盒装滤芯吸头 | 10ul，96支/盒，50盒/箱 | 国产品牌 | 盒 | 28 | 化学试剂及通用耗材 |
| 311 | A01857 | 加长盒装滤芯吸头 | 200ul，96支/盒10盒/中盒5中盒/箱 | 国产品牌 | 盒 | 28 | 化学试剂及通用耗材 |
| 312 | A01858 | 加长盒装吸头 | 1200ul，13cm,带刻度、无菌，PC盒，96支/盒 | 国产品牌 | 盒 | 29 | 化学试剂及通用耗材 |
| 313 | A01864 | 尖头剪刀 | 174mm，剪体采用30Cr13不锈钢材质，加宽尖头 | 国产品牌 | 把 | 31 | 化学试剂及通用耗材 |
| 314 | A01865 | 剪刀 | 抛光白头 (10 寸) | 国产品牌 | 把 | 73 | 化学试剂及通用耗材 |
| 315 | A01866 | 碱式滴定管 | 25mL | 国产品牌 | 个 | 64 | 化学试剂及通用耗材 |
| 316 | A01867 | 碱式滴定管 | 10mL,最小分度值 0.05mL，A级，透明 | 国产品牌 | 根 | 51 | 化学试剂及通用耗材 |
| 317 | A01871 | 搅拌磁转子 | 7mm*15mm | 国产品牌 | 个 | 3.7 | 化学试剂及通用耗材 |
| 318 | A01872 | 搅拌子 | A200，φ8×20mm | 国产品牌 | 粒 | 4.7 | 化学试剂及通用耗材 |
| 319 | A01873 | 搅拌子 | A250，φ9×25mm | 国产品牌 | 粒 | 5.2 | 化学试剂及通用耗材 |
| 320 | A01875 | 接头 | (口小塞大)19/24，编号:5076 | 国产品牌 | 只 | 17 | 化学试剂及通用耗材 |
| 321 | A01876 | 接种棒 | 10支/包 | 国产品牌 | 支 | 7 | 化学试剂及通用耗材 |
| 322 | A01877 | 接种环 5μl | 金属镍合金丝接种环直丝，25支/包，250支/盒 | 国产品牌 | 包 | 901 | 化学试剂及通用耗材 |
| 323 | A01885 | 酒精灯 | 150ml，96个/件 | 国产品牌 | 盏 | 4 | 化学试剂及通用耗材 |
| 324 | A01888 | 具塞比色管 | 50mL | 国产品牌 | 个 | 19 | 化学试剂及通用耗材 |
| 325 | A01894 | 具塞三角瓶 | 250ml/24 | 国产品牌 | 个 | 16 | 化学试剂及通用耗材 |
| 326 | A01912 | 卡介苗玻璃注射器 | 1ml | 国产品牌 | 支 | 4.5 | 化学试剂及通用耗材 |
| 327 | A01913 | 凯式烧瓶刷 | 配套 500mL 凯式烧瓶使用 | 国产品牌 | 把 | 7 | 化学试剂及通用耗材 |
| 328 | A01916 | 可变量程单通道移液器 | 量程：1 to 10mL 增量：0.02mL | 国产品牌 | 把 | 936 | 化学试剂及通用耗材 |
| 329 | A01937 | 蓝盖瓶 | 1L | 国产品牌 | 个 | 29 | 化学试剂及通用耗材 |
| 330 | A01938 | 蓝盖瓶 | 500mL | 国产品牌 | 个 | 18 | 化学试剂及通用耗材 |
| 331 | A01943 | 冷库电子数显温度计 | 电池型5米，双防水带螺纹探头 | 国产品牌 | 个 | 42 | 化学试剂及通用耗材 |
| 332 | A01944 | 冷凝管夹 | 长 25cm，夹子 3cm | 国产品牌 | 个 | 11 | 化学试剂及通用耗材 |
| 333 | A01945 | 离心管(聚丙烯 PP 材质) | 50 个/包，50mL | 国产品牌 | 包 | 68 | 化学试剂及通用耗材 |
| 334 | A01946 | 离心管1.5ml，500支/盒(无酶无热源) | 1.5ml，500支/盒 | 国产品牌 | 盒 | 49 | 化学试剂及通用耗材 |
| 335 | A01961 | 量瓶 | 10mlA | 国产品牌 | 个 | 18 | 化学试剂及通用耗材 |
| 336 | A01967 | 量筒 | 250mL | 国产品牌 | 个 | 32 | 化学试剂及通用耗材 |
| 337 | A01968 | 量筒 | 25mL | 国产品牌 | 个 | 13 | 化学试剂及通用耗材 |
| 338 | A01970 | 量筒 | 50mL，最小分刻度 1mL | 国产品牌 | 个 | 14 | 化学试剂及通用耗材 |
| 339 | A01971 | 量筒 | 100mL，最小分刻度 1mL | 国产品牌 | 个 | 17 | 化学试剂及通用耗材 |
| 340 | A01973 | 量筒 | 10mL | 国产品牌 | 个 | 10 | 化学试剂及通用耗材 |
| 341 | A01974 | 量筒 | 500mL | 国产品牌 | 个 | 47 | 化学试剂及通用耗材 |
| 342 | A01975 | 量筒 | 2000mL | 国产品牌 | 个 | 108 | 化学试剂及通用耗材 |
| 343 | A01976 | 量筒刷 | 配套 500mL 量筒使用 | 国产品牌 | 把 | 5.6 | 化学试剂及通用耗材 |
| 344 | A01977 | 量筒刷 | 配套 1000mL 量筒使用 | 国产品牌 | 把 | 6.9 | 化学试剂及通用耗材 |
| 345 | A01978 | 量筒刷 | 配套 250mL 量筒使用 | 国产品牌 | 把 | 4.6 | 化学试剂及通用耗材 |
| 346 | A01990 | 螺口带盖尖底刻度塑料离心管 | 10ml，100支/包 | 国产品牌 | 包 | 100 | 化学试剂及通用耗材 |
| 347 | A01993 | 螺口圆底离心管 | 100mL/支 | 国产品牌 | 支 | 3 | 化学试剂及通用耗材 |
| 348 | A02007 | 棉纱手套 | 常规款，针数：10针，克数：600-700g，长度：22-23cm | 国产品牌 | 对 | 3 | 化学试剂及通用耗材 |
| 349 | A02013 | 灭菌无酶离心管15ml（含泡沫架）50支/袋，500支/箱 | 15ml，500支/箱 | 国产品牌 | 箱 | 423 | 化学试剂及通用耗材 |
| 350 | A02015 | 灭菌无酶离心管50ml（含泡沫架）25支/袋，500支/箱 | 50ml,500支/箱 | 国产品牌 | 箱 | 589 | 化学试剂及通用耗材 |
| 351 | A02024 | 木质分液漏斗架 | 配 500mL 分液漏斗使用，单列 | 国产品牌 | 个 | 46 | 化学试剂及通用耗材 |
| 352 | A02025 | 木质梯形移液管架 | 六层八孔 | 国产品牌 | 个 | 29 | 化学试剂及通用耗材 |
| 353 | A02029 | 耐高温橡皮筋 | O 型圈，对折长 70mm，宽 2mm | 国产品牌 | kg | 61 | 化学试剂及通用耗材 |
| 354 | A02030 | 耐酸耐热手套 | 中号 | 国产品牌 | 双 | 137 | 化学试剂及通用耗材 |
| 355 | A02031 | 尼龙网抽样袋 | 抽绳 40目 55*35cm | 国产品牌 | 个 | 2 | 化学试剂及通用耗材 |
| 356 | A02032 | 尼龙线胶丝 | 直径 0.2mm,100m/卷 | 国产品牌 | 卷 | 54 | 化学试剂及通用耗材 |
| 357 | A02035 | 牛角药匙 | 30cm | 国产品牌 | 个 | 45 | 化学试剂及通用耗材 |
| 358 | A02036 | 牛皮纸 | 1 米*2 米 | 国产品牌 | 张 | 3 | 化学试剂及通用耗材 |
| 359 | A02037 | 耙形玻棒(玻璃接种环)(玻璃涂布器) | 涂布棒三角边长35mm,手柄长154mm左右，涂布棒玻璃直径6mm左右 | 国产品牌 | 支 | 3 | 化学试剂及通用耗材 |
| 360 | A02045 | 平底烧瓶 | 磨口，250mL | 国产品牌 | 个 | 18 | 化学试剂及通用耗材 |
| 361 | A02048 | 平底蒸馏烧瓶 | 500mL，24/29 磨口 | 国产品牌 | 个 | 85 | 化学试剂及通用耗材 |
| 362 | A02052 | 瓶口分液器 | 量程范围：1.0-10mL，刻度 0.2mL | 国产品牌 | 个 | 1299 | 化学试剂及通用耗材 |
| 363 | A02053 | 瓶口分液器延长分液管 | 伸缩式吸液管，FEP, 195-350 mm, 长度可调 | 国产品牌 | 个 | 322 | 化学试剂及通用耗材 |
| 364 | A02054 | 瓶口分注器 | 5-50mL，有机可调型，安全回流 | 国产品牌 | 个 | 5240 | 化学试剂及通用耗材 |
| 365 | A02064 | 千分尺 | 精度：0.001mm，非数显 | 国产品牌 | 把 | 173 | 化学试剂及通用耗材 |
| 366 | A02065 | 铅封 | 13*8mm，25kg/包，48元/kg，100kg起订 | 国产品牌 | 包 | 1663 | 化学试剂及通用耗材 |
| 367 | A02067 | 枪头(吸咀) | 10ml，100支/包 | 国产品牌 | 包 | 170 | 化学试剂及通用耗材 |
| 368 | A02069 | 枪头(吸咀) | 1-200ul，1000支/包(黄色，带刻度) | 国产品牌 | 包 | 100 | 化学试剂及通用耗材 |
| 369 | A02070 | 枪头（吸咀） | 2-10ml，100支/包（大龙）17400144 | 国产品牌 | 包 | 170 | 化学试剂及通用耗材 |
| 370 | A02072 | 枪头(吸咀) | LH5000，5ml，100个/包 | 国产品牌 | 包 | 97 | 化学试剂及通用耗材 |
| 371 | A02073 | 枪头(吸咀)100-1000ul，1000支/包(蓝色，带刻度) | 100-1000ul | 国产品牌 | 包 | 110 | 化学试剂及通用耗材 |
| 372 | A02074 | 枪头盒(吸咀盒)1000ul，96孔 | 1000ul，96孔 | 国产品牌 | 个 | 173 | 化学试剂及通用耗材 |
| 373 | A02078 | 茄形瓶 | 100mL，透明，带玻璃塞，口径 24/30，符合二噁英实验要求 | 国产品牌 | 个 | 33.8 | 化学试剂及通用耗材 |
| 374 | A02101 | 容量瓶 | 1000mL，A级，带合格证书，容许误差要求：≤±0.40mL | 国产品牌 | 个 | 177 | 化学试剂及通用耗材 |
| 375 | A02102 | 容量瓶 | 500mL，A级，带合格证书，容许误差误差要求：≤±0.25mL | 国产品牌 | 个 | 159 | 化学试剂及通用耗材 |
| 376 | A02107 | 容量瓶 | 10mL，A级，带合格证书，容许误差要求：≤±0.02mL | 国产品牌 | 个 | 137 | 化学试剂及通用耗材 |
| 377 | A02109 | 容量瓶 | 5mL，A级，带合格证书，容许误差要求：≤±0.02mL | 国产品牌 | 个 | 134 | 化学试剂及通用耗材 |
| 378 | A02112 | 容量瓶刷 | 用于洗100mL容量瓶 | 国产品牌 | 把 | 4 | 化学试剂及通用耗材 |
| 379 | A02113 | 容量瓶刷 | 10mL瓶用 | 国产品牌 | 把 | 3 | 化学试剂及通用耗材 |
| 380 | A02115 | 容量瓶刷 | 配套250mL 容量瓶使用 | 国产品牌 | 把 | 3 | 化学试剂及通用耗材 |
| 381 | A02133 | 三角瓶 | 带刻度，500mL | 国产品牌 | 个 | 11 | 化学试剂及通用耗材 |
| 382 | A02140 | 三角瓶硅胶塞 | 500mL玻璃三角瓶使用，上径 4.4 厘米-下径 4.9 厘米 | 国产品牌 | 个 | 5 | 化学试剂及通用耗材 |
| 383 | A02141 | 三角瓶硅胶塞 | 500mL玻璃三角瓶使用 | 国产品牌 | 个 | 5 | 化学试剂及通用耗材 |
| 384 | A02144 | 三角瓶刷 | 250ml | 国产品牌 | 把 | 6 | 化学试剂及通用耗材 |
| 385 | A02145 | 三角瓶刷 | 500ml | 国产品牌 | 把 | 8 | 化学试剂及通用耗材 |
| 386 | A02146 | 三角瓶刷 | 100ml | 国产品牌 | 把 | 4 | 化学试剂及通用耗材 |
| 387 | A02149 | 三角烧瓶 | 500mL | 国产品牌 | 个 | 11 | 化学试剂及通用耗材 |
| 388 | A02157 | 烧杯 | 2000mL | 国产品牌 | 个 | 23 | 化学试剂及通用耗材 |
| 389 | A02158 | 烧杯 | 250mL | 国产品牌 | 个 | 4 | 化学试剂及通用耗材 |
| 390 | A02159 | 烧杯 | 200mL | 国产品牌 | 个 | 4 | 化学试剂及通用耗材 |
| 391 | A02160 | 烧杯 | 100mL | 国产品牌 | 个 | 3 | 化学试剂及通用耗材 |
| 392 | A02161 | 烧杯 | 5L | 国产品牌 | 个 | 70 | 化学试剂及通用耗材 |
| 393 | A02162 | 烧杯 | 1000mL，带刻度 | 国产品牌 | 个 | 8 | 化学试剂及通用耗材 |
| 394 | A02164 | 烧杯 | 500mL，带刻度 | 国产品牌 | 个 | 5 | 化学试剂及通用耗材 |
| 395 | A02166 | 烧杯 | 3L | 国产品牌 | 个 | 45 | 化学试剂及通用耗材 |
| 396 | A02168 | 烧杯 | 150mL | 国产品牌 | 个 | 3 | 化学试剂及通用耗材 |
| 397 | A02169 | 烧杯 | 300mL | 国产品牌 | 个 | 4 | 化学试剂及通用耗材 |
| 398 | A02170 | 烧杯 | 25mL | 国产品牌 | 个 | 2 | 化学试剂及通用耗材 |
| 399 | A02173 | 烧杯 | 250ml，配表面皿8cm | 国产品牌 | 个 | 6 | 化学试剂及通用耗材 |
| 400 | A02179 | 砷斑法测砷装置 | 古蔡氏法 150ml | 国产品牌 | 套 | 37 | 化学试剂及通用耗材 |
| 401 | A02182 | 十字夹 | 大号，最大夹持18mm，铝制双顶丝 | 国产品牌 | 个 | 8 | 化学试剂及通用耗材 |
| 402 | A02183 | 十字夹 | 中号，最大夹持23mm，铝制双顶丝 | 国产品牌 | 个 | 7 | 化学试剂及通用耗材 |
| 403 | A02184 | 石棉网 | 最大 30cm*30cm | 国产品牌 | 个 | 9 | 化学试剂及通用耗材 |
| 404 | A02185 | 石棉网 | 中号，15cm | 国产品牌 | 个 | 2 | 化学试剂及通用耗材 |
| 405 | A02200 | 石英蛇形回流冷凝管 | 400mm*24*2 | 国产品牌 | 支 | 35 | 化学试剂及通用耗材 |
| 406 | A02202 | 石英紫外线杀菌灯管 | 40W，120cm | 国产品牌 | 支 | 83 | 化学试剂及通用耗材 |
| 407 | A02203 | 石油产品馏程试验用水银温度计 | 0-300 ℃，最小量程 1℃ | 国产品牌 | 根 | 13 | 化学试剂及通用耗材 |
| 408 | A02211 | 实验室不锈钢手术剪刀 | 长 18cm，J056-4 | 国产品牌 | 把 | 65 | 化学试剂及通用耗材 |
| 409 | A02213 | 实验室气瓶固定支架 | （ABS塑料通用款）40L | 国产品牌 | 个 | 271 | 化学试剂及通用耗材 |
| 410 | A02214 | 实验室小勺子 (铁) | 优质 | 国产品牌 | 个 | 4 | 化学试剂及通用耗材 |
| 411 | A02215 | 实验室用一次性注射器 | 10ml，带针1.2*30TWSB，100支/盒，1200支/箱(粉红) | 国产品牌 | 支 | 1 | 化学试剂及通用耗材 |
| 412 | A02216 | 实验室用一次性注射器 | 1ml，0.45*16RWLB，带针，100支/盒 | 国产品牌 | 盒 | 42 | 化学试剂及通用耗材 |
| 413 | A02219 | 10mL一次性无针头注射器（非灭菌） | 100支/包 | 国产品牌 | 包 | 48 | 化学试剂及通用耗材 |
| 414 | A02220 | 1mL一次性无针头注射器（非灭菌） | 100支/包 | 国产品牌 | 包 | 30 | 化学试剂及通用耗材 |
| 415 | A02221 | 实验用密封胶带 | 4 IN.×125 FT.ROLL，Pm-996 | 国产品牌 | 盒 | 175 | 化学试剂及通用耗材 |
| 416 | A02231 | 试管 | 21×150mm | 国产品牌 | 支 | 3 | 化学试剂及通用耗材 |
| 417 | A02233 | 试管 | 15*150mm，约：19.5ml | 国产品牌 | 支 | 3 | 化学试剂及通用耗材 |
| 418 | A02235 | 试管 | 18*180mm，约35ml | 国产品牌 | 支 | 3 | 化学试剂及通用耗材 |
| 419 | A02236 | 试管硅胶塞 | 11-15mm/14# | 国产品牌 | 个 | 1 | 化学试剂及通用耗材 |
| 420 | A02244 | 试管刷 | 用于洗25mL试管 | 国产品牌 | 把 | 3 | 化学试剂及通用耗材 |
| 421 | A02245 | 试管刷 | 用于洗50mL试管 | 国产品牌 | 把 | 3 | 化学试剂及通用耗材 |
| 422 | A02246 | 试管刷 | 用于洗100mL试管 | 国产品牌 | 把 | 4 | 化学试剂及通用耗材 |
| 423 | A02248 | 试管刷 | 用于洗 250mL试管 | 国产品牌 | 把 | 3 | 化学试剂及通用耗材 |
| 424 | A02249 | 试管刷 | 大号25-30mm、中号18-20mm、小号12-14mm各 1 个，3 个/套 | 国产品牌 | 套 | 9 | 化学试剂及通用耗材 |
| 425 | A02251 | 试管刷 | 用于洗 10mL 试管 | 国产品牌 | 把 | 3 | 化学试剂及通用耗材 |
| 426 | A02260 | 手术剪 | 18cm 直尖 | 国产品牌 | 把 | 62 | 化学试剂及通用耗材 |
| 427 | A02261 | 手术剪 | 25cm 直尖 | 国产品牌 | 把 | 61 | 化学试剂及通用耗材 |
| 428 | A02264 | 数显电子温湿度计表 | 602，LED | 国产品牌 | 个 | 67 | 化学试剂及通用耗材 |
| 429 | A02271 | 双面刀片 | 10 片/盒 | 国产品牌 | 盒 | 6 | 化学试剂及通用耗材 |
| 430 | A02279 | 水系微孔滤膜 | 40mm*0.8um,100片/盒 | 国产品牌 | 盒 | 216 | 化学试剂及通用耗材 |
| 431 | A02280 | 水系针头过滤器 | 13mm*0.22um，100个/筒(黄色) | 国产品牌 | 罐 | 93 | 化学试剂及通用耗材 |
| 432 | A02282 | 水系针头过滤器 | 25mm*0.45um，100个/罐(兰色) | 国产品牌 | 筒 | 137 | 化学试剂及通用耗材 |
| 433 | A02287 | 水银温度计 | 0~100℃ | 国产品牌 | 根 | 8 | 化学试剂及通用耗材 |
| 434 | A02295 | 丝稢(塑料丝络) | DJ104配件 | 国产品牌 | 支 | 1178 | 化学试剂及通用耗材 |
| 435 | A02298 | 四氟塞梨形分液漏斗（四氟节门、四氟顶端塞子） | F474500 500ml 磨口24/40 | 国产品牌 | 个 | 118 | 化学试剂及通用耗材 |
| 436 | A02332 | 塑料可拆两用离心管架 | 29mm*20孔，16mm*30孔，可放10、15、50ml | 国产品牌 | 个 | 10 | 化学试剂及通用耗材 |
| 437 | A02334 | 塑料离心管 | 2mL，500 个/包 | 国产品牌 | 包 | 28 | 化学试剂及通用耗材 |
| 438 | A02340 | 塑料利器盒 | 8L | 国产品牌 | 个 | 12 | 化学试剂及通用耗材 |
| 439 | A02341 | 塑料利器盒 | 12L | 国产品牌 | 个 | 21 | 化学试剂及通用耗材 |
| 440 | A02348 | 塑料容量瓶 | 100mL | 国产品牌 | 个 | 9 | 化学试剂及通用耗材 |
| 441 | A02352 | 塑料烧杯 | 50mL | 国产品牌 | 个 | 1 | 化学试剂及通用耗材 |
| 442 | A02370 | 酸碱滴定管 | 酸碱两用，10mL，最小分刻度 0.05mL，A级，透明 | 国产品牌 | 根 | 211 | 化学试剂及通用耗材 |
| 443 | A02376 | 索氏提取器 (带磨口) | 250mL，40/38，24/29 | 国产品牌 | 个 | 97 | 化学试剂及通用耗材 |
| 444 | A02395 | 陶瓷研钵 (研磨碗+研磨棒=1 套) | 直径 φ 13cm | 国产品牌 | 套 | 9 | 化学试剂及通用耗材 |
| 445 | A02397 | 陶瓷真空布氏漏斗抽滤装置套装 | 500mL 大口瓶+100mm 布氏漏斗+布氏漏斗托 | 国产品牌 | 套 | 53 | 化学试剂及通用耗材 |
| 446 | A02406 | 铁架台附杆 | 杆长60cm | 国产品牌 | 付 | 42 | 化学试剂及通用耗材 |
| 447 | A02407 | 铁架台附杆 | 14*20 杆长60cm （冲压） | 国产品牌 | 付 | 29 | 化学试剂及通用耗材 |
| 448 | A02409 | 铁万能夹(冷凝管夹) | 大号总杆长310mm，夹持范围30-90mm（直径） | 国产品牌 | 个 | 11 | 化学试剂及通用耗材 |
| 449 | A02410 | 铁万能夹(冷凝管夹) | 中号总杆长270mm，夹持范围20-75mm（直径） | 国产品牌 | 个 | 10 | 化学试剂及通用耗材 |
| 450 | A02422 | 透明容量瓶 | 1mL，A级 | 国产品牌 | 个 | 32 | 化学试剂及通用耗材 |
| 451 | A02435 | 脱脂棉 | 500g | 国产品牌 | 卷 | 44 | 化学试剂及通用耗材 |
| 452 | A02452 | 温湿度表 | 温度-20+50 湿度0-100 30个/件 | 国产品牌 | 个 | 146 | 化学试剂及通用耗材 |
| 453 | A02453 | 温湿度记录仪 | 量程要求：温度：(-40~ +85) ℃湿度：0%~100%RH，精度要求：温度：±0.6℃湿度： ±5%RH | 国产品牌 | 个 | 318 | 化学试剂及通用耗材 |
| 454 | A02454 | 温湿度记录仪 | usb（温度+湿度+探头16000组） | 国产品牌 | 个 | 326 | 化学试剂及通用耗材 |
| 455 | A02461 | 无菌水样采集袋 | 500mL,10 只/袋，10 袋/箱， 内部为无菌状态，耐热性良好，可进行热水的采样（圆底立式） | 国产品牌 | 箱 | 677 | 化学试剂及通用耗材 |
| 456 | A02471 | 锡箔纸（铝箔） | 30cm*10m*15um | 国产品牌 | 卷 | 21 | 化学试剂及通用耗材 |
| 457 | A02472 | 洗耳球 | 90mL 大号 | 国产品牌 | 个 | 4 | 化学试剂及通用耗材 |
| 458 | A02476 | 洗耳球 | 60mL 中号 | 国产品牌 | 个 | 4 | 化学试剂及通用耗材 |
| 459 | A02480 | 洗瓶 | 500mL | 国产品牌 | 个 | 19 | 化学试剂及通用耗材 |
| 460 | A02482 | 洗瓶 | 500mL | 国产品牌 | 个 | 19 | 化学试剂及通用耗材 |
| 461 | A02512 | 羊毛天平刷 | 质量好 | 国产品牌 | 把 | 2 | 化学试剂及通用耗材 |
| 462 | A02520 | 一次性滴管 | 250 支/包，3mL | 国产品牌 | 包 | 21 | 化学试剂及通用耗材 |
| 463 | A02521 | 一次性活性炭口罩 | 50 只/盒 | 国产品牌 | 盒 | 21 | 化学试剂及通用耗材 |
| 464 | A02523 | 一次性灭菌橡胶检查手套 | 大#，100只/盒 10盒/件 | 国产品牌 | 盒 | 223 | 化学试剂及通用耗材 |
| 465 | A02524 | 一次性灭菌橡胶检查手套 | 中#，100只/盒 10盒/件 | 国产品牌 | 盒 | 218 | 化学试剂及通用耗材 |
| 466 | A02525 | 一次性灭菌橡胶检查手套 | 小#，100只/盒 10盒/件 | 国产品牌 | 盒 | 223 | 化学试剂及通用耗材 |
| 467 | A02533 | 一次性使用无菌注射器 | 10ml 1.2×30 | 国产品牌 | 支 | 1 | 化学试剂及通用耗材 |
| 468 | A02536 | 一次性使用吸管 | 3mL/支，500 支/箱 | 国产品牌 | 箱 | 42 | 化学试剂及通用耗材 |
| 469 | A02542 | 一次性手套 PE 薄膜透明 | 100 只/包 | 国产品牌 | 包 | 9 | 化学试剂及通用耗材 |
| 470 | A02544 | 一次性塑料滴管 | 5mL/根，100 根/包 | 国产品牌 | 包 | 13 | 化学试剂及通用耗材 |
| 471 | A02546 | 一次性塑料滴管 | 10mL,100 根/包 | 国产品牌 | 包 | 28 | 化学试剂及通用耗材 |
| 472 | A02548 | 一次性塑料吸管 | 3mL/支，500 支/箱 | 国产品牌 | 箱 | 42 | 化学试剂及通用耗材 |
| 473 | A02550 | 一次性塑料药勺 | 128*25*13mm | 国产品牌 | 包 | 41 | 化学试剂及通用耗材 |
| 474 | A02553 | 一次性无粉丁腈手套(蓝色) | S，100 只/盒 | 国产品牌 | 盒 | 62 | 化学试剂及通用耗材 |
| 475 | A02554 | 一次性无粉丁腈手套(蓝色) | M，100 只/盒 | 国产品牌 | 盒 | 61 | 化学试剂及通用耗材 |
| 476 | A02555 | 一次性无粉丁腈手套(蓝色) | L，100 只/盒 | 国产品牌 | 盒 | 62 | 化学试剂及通用耗材 |
| 477 | A02556 | 一次性无菌注射针头 | 0.45*16 RW LB 1ml用 | 国产品牌 | 支 | 1 | 化学试剂及通用耗材 |
| 478 | A02558 | 一次性无针头注射器 | 10mL，100 支/袋 | 国产品牌 | 袋 | 49 | 化学试剂及通用耗材 |
| 479 | A02561 | 一次性吸管 | 500 支/盒,3mL | 国产品牌 | 盒 | 41 | 化学试剂及通用耗材 |
| 480 | A02570 | 一次性医用口罩 | 10 只/袋 | 国产品牌 | 袋 | 4 | 化学试剂及通用耗材 |
| 481 | A02571 | 一次性移液管 | 5mL，50 支/包 4 包/箱 | 国产品牌 | 包 | 71 | 化学试剂及通用耗材 |
| 482 | A02572 | 一次性移液管 | 10mL，50 支/包 4 包/箱 | 国产品牌 | 包 | 69 | 化学试剂及通用耗材 |
| 483 | A02573 | 一次性移液管 | 1mL，50 支/包 4 包/箱 | 国产品牌 | 包 | 99 | 化学试剂及通用耗材 |
| 484 | A02576 | 一次性注射器 | 10ml*1.2mm 粉红色 | 国产品牌 | 盒 | 69 | 化学试剂及通用耗材 |
| 485 | A02622 | 移液枪枪头 | 10mL，1000 个/包 | 国产品牌 | 包 | 880 | 化学试剂及通用耗材 |
| 486 | A02627 | 移液枪枪头 | 大头，5mL，100 支/包 | 国产品牌 | 包 | 58 | 化学试剂及通用耗材 |
| 487 | A02630 | 移液枪枪头 | 10mL，1000 个/包 | 国产品牌 | 包 | 880 | 化学试剂及通用耗材 |
| 488 | A02649 | 有机玻璃分液漏斗架 | 2L，4 孔/个，双排，方形 | 国产品牌 | 个 | 215 | 化学试剂及通用耗材 |
| 489 | A02655 | 有机针头过滤器 | 25mm*0.45um，100个/罐(白色) | 国产品牌 | 筒 | 129 | 化学试剂及通用耗材 |
| 490 | A02665 | 圆底烧瓶 | 250ml/24# | 国产品牌 | 个 | 18 | 化学试剂及通用耗材 |
| 491 | A02668 | 圆底烧瓶刷 | 用于 250mL 烧瓶 | 国产品牌 | 把 | 6 | 化学试剂及通用耗材 |
| 492 | A02670 | 圆底蒸发皿 | 125ml，98*38mm，100个/盒 | 国产品牌 | 个 | 4 | 化学试剂及通用耗材 |
| 493 | A02671 | 圆底蒸发皿 | 125ml 直径10cm | 国产品牌 | 个 | 4 | 化学试剂及通用耗材 |
| 494 | A02678 | 圆形双层漏斗架 | 6 孔 | 国产品牌 | 个 | 71 | 化学试剂及通用耗材 |
| 495 | A02681 | 载玻片 | (25*76) mm，50 片/盒 | 国产品牌 | 盒 | 7 | 化学试剂及通用耗材 |
| 496 | A02685 | 针筒式滤膜过滤器(PES水系)蓝色 | 13mm×0.45μ 聚醚砜 | 国产品牌 | 包 | 90 | 化学试剂及通用耗材 |
| 497 | A02686 | 针筒式滤膜过滤器(PES水系)蓝色 | 25×0.45μ | 国产品牌 | 包 | 129 | 化学试剂及通用耗材 |
| 498 | A02687 | 针筒式滤膜过滤器(水系) | 25mm*0.8um | 国产品牌 | 包 | 132 | 化学试剂及通用耗材 |
| 499 | A02689 | 针筒式滤膜过滤器(有机)白色 | 25×0.45μ | 国产品牌 | 包 | 129 | 化学试剂及通用耗材 |
| 500 | A02693 | 蒸发皿 | 250mL | 国产品牌 | 个 | 7 | 化学试剂及通用耗材 |
| 501 | A02701 | 智能鞋套机 SK-CL用鞋套，无纺布100只/盒[CL专用]均码 | 100只/盒 | 国产品牌 | 盒 | 82 | 化学试剂及通用耗材 |
| 502 | A02712 | 锥形瓶 | 非磨口，500mL | 国产品牌 | 个 | 11 | 化学试剂及通用耗材 |
| 503 | A02713 | 锥形瓶 | 广口，具塞，250mL | 国产品牌 | 个 | 16 | 化学试剂及通用耗材 |
| 504 | A02714 | 锥形瓶 | 带塞子，100mL | 国产品牌 | 个 | 14 | 化学试剂及通用耗材 |
| 505 | A02725 | 棕容量瓶 | 1000mlA | 国产品牌 | 个 | 74 | 化学试剂及通用耗材 |
| 506 | A02728 | 棕色滴瓶 (带滴管+红胶头) | 60mL | 国产品牌 | 个 | 7 | 化学试剂及通用耗材 |
| 507 | A02732 | 棕色具塞比色管 | 25ml | 国产品牌 | 支 | 13 | 化学试剂及通用耗材 |
| 508 | A02734 | 棕色螺口试剂瓶 | 125ml | 国产品牌 | 个 | 14 | 化学试剂及通用耗材 |
| 509 | A02737 | 棕色磨口玻璃瓶 | 广口，带实心塞，500mL | 国产品牌 | 个 | 20 | 化学试剂及通用耗材 |
| 510 | A02738 | 棕色磨口玻璃瓶 | 1000mL，瓶+盖 | 国产品牌 | 个 | 32 | 化学试剂及通用耗材 |
| 511 | A02747 | 棕色容量瓶 | 1000mL，A级，带合格证书，容许误差要求：≤±0.40mL | 国产品牌 | 个 | 185 | 化学试剂及通用耗材 |
| 512 | A02750 | 棕色酸式滴定管 | 50mL | 国产品牌 | 个 | 152 | 化学试剂及通用耗材 |
| 513 | A02761 | 土壤碳酸盐测定气量计装置 | 100ml/0.5ml，GB/T32737-2016符合NY/T86-1988国家标准 | 国产品牌 | 瓶 | 237 | 化学试剂及通用耗材 |
| 514 | A02891 | 3.3.5.5-四甲基联苯胺(TMB) | 生物专用1g/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 83 | 化学试剂及通用耗材 |
| 515 | A02896 | 4-氨基安替比林 | AR，25g/瓶,10 瓶/盒 | 国产品牌 | 瓶 | 80 | 化学试剂及通用耗材 |
| 516 | A02898 | 4-甲基2-戊酮(甲基异丁基甲酮) | GR500ml/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 32 | 化学试剂及通用耗材 |
| 517 | A02899 | 5-磺基水杨酸(磺柳酸) | AR100g/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 36 | 化学试剂及通用耗材 |
| 518 | A02900 | 65%硝酸（易制爆试剂） | PPM 级，2.5L/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 1247 | 化学试剂及通用耗材 |
| 519 | A02901 | 75%医用酒精 | 2500ml，10瓶/件 | 国产品牌 | 瓶 | 44 | 化学试剂及通用耗材 |
| 520 | A02902 | 75%乙醇消毒液医用酒精 | 500mL/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 8 | 化学试剂及通用耗材 |
| 521 | A02903 | 95%医用酒精 | 500ml/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 8 | 化学试剂及通用耗材 |
| 522 | A02904 | 95%乙醇 | AR，2.5L/瓶，6 瓶/箱 | 国产品牌 | 瓶 | 46 | 化学试剂及通用耗材 |
| 523 | A02919 | EDTA 二钠 | AR，250g/瓶，20 瓶/箱 | 国产品牌 | 瓶 | 16.8 | 化学试剂及通用耗材 |
| 524 | A02928 | 缓冲溶液试剂盒 | 系柠檬酸钠类缓冲液,适合日立L-8800,L-8500A和L-8500型高速氨基酸分析仪使用,用于蛋白质水解产物的氨基酸分析 | 国产品牌 | 盒 | 5655 | 化学试剂及通用耗材 |
| 525 | A02930 | N,N 二甲基对苯二胺盐酸 盐 | AR，25g/瓶,10 瓶/盒 | 国产品牌 | 瓶 | 210 | 化学试剂及通用耗材 |
| 526 | A02931 | N,N-二甲基对苯二胺，二盐酸盐 | CP25g/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 353 | 化学试剂及通用耗材 |
| 527 | A02933 | N,N-二甲基甲酰胺（易燃液体,类别3，严重眼损伤/眼刺激,类别2，生殖毒性,类别1B） | AR，500mL/瓶，20 瓶/箱 | 国产品牌 | 瓶 | 17.3 | 化学试剂及通用耗材 |
| 528 | A02934 | N,N-二甲基甲酰胺(DMF)（易燃液体,类别3，严重眼损伤/眼刺激,类别2，生殖毒性,类别1B） | HPLC500ml，≥99.9% | 国产品牌 | 瓶 | 71 | 化学试剂及通用耗材 |
| 529 | A02941 | PH缓冲剂(混合磷酸盐) | 6.86 | 国产品牌 | 套 | 4 | 化学试剂及通用耗材 |
| 530 | A02942 | PH缓冲剂(邻苯二甲酸氢钾) | 4 | 国产品牌 | 包 | 4 | 化学试剂及通用耗材 |
| 531 | A02943 | PH缓冲剂(四硼酸钠) | 9.18 | 国产品牌 | 包 | 4 | 化学试剂及通用耗材 |
| 532 | A02963 | 氨水 | AR，500mL/瓶，20 瓶/箱 | 国产品牌 | 瓶 | 9 | 化学试剂及通用耗材 |
| 533 | A02968 | 巴比妥酸 | AR，25g/瓶，10 瓶/盒 | 国产品牌 | 瓶 | 36 | 化学试剂及通用耗材 |
| 534 | A02970 | 白凡士林 | 500g/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 21 | 化学试剂及通用耗材 |
| 535 | A02975 | 苯 | HPLC 500ml/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 55 | 化学试剂及通用耗材 |
| 536 | A02983 | 吡啶盐酸盐（盐酸吡啶） | 500g，98% | 国产品牌 | 瓶 | 173 | 化学试剂及通用耗材 |
| 537 | A02993 | 冰乙酸 | AR，500mL/瓶，20 瓶/箱 | 国产品牌 | 瓶 | 13.5 | 化学试剂及通用耗材 |
| 538 | A02994 | 冰乙酸 | GR，500mL/瓶，20 瓶/箱 | 国产品牌 | 瓶 | 28 | 化学试剂及通用耗材 |
| 539 | A02995 | 冰乙酸 | HPLC 1L/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 670 | 化学试剂及通用耗材 |
| 540 | A03000 | 丙酮（易制毒试剂，需备案） | HPLC，4L/瓶，4 瓶/箱 | 国产品牌 | 瓶 | 679 | 化学试剂及通用耗材 |
| 541 | A03003 | 草酸 | AR，500g/瓶，20 瓶/箱 | 国产品牌 | 瓶 | 15 | 化学试剂及通用耗材 |
| 542 | A03006 | 称量纸 | 长 75mm*宽 75mm，500 张/包 | 国产品牌 | 包 | 13.5 | 化学试剂及通用耗材 |
| 543 | A03011 | 纯净水 | 4.5L/瓶，4 瓶/箱 | 国产品牌 | 瓶 | 13 | 化学试剂及通用耗材 |
| 544 | A03013 | 次氯酸钠 | AR，500mL/瓶，20 瓶/箱 | 国产品牌 | 瓶 | 10 | 化学试剂及通用耗材 |
| 545 | A03019 | 醋酸铅 | AR，500g/瓶，20 瓶/箱 | 国产品牌 | 瓶 | 66 | 化学试剂及通用耗材 |
| 546 | A03034 | 碘化钾 | AR500g瓶20 瓶箱 | 国产品牌 | 1瓶 | 466 | 化学试剂及通用耗材 |
| 547 | A03041 | 吊白块试剂 | 100 份盒 | 国产品牌 | 盒 | 406 | 化学试剂及通用耗材 |
| 548 | A03044 | 丁香油-关键试剂耗材 | BR100ml/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 205 | 化学试剂及通用耗材 |
| 549 | A03046 | 定性滤纸 | 15cm直径100 张盒50 盒件 | 国产品牌 | 盒 | 24 | 化学试剂及通用耗材 |
| 550 | A03069 | 二苯碳酰二肼 | AR,25g | 国产品牌 | 瓶 | 125 | 化学试剂及通用耗材 |
| 551 | A03072 | 二甲苯 | AR，500mL/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 17 | 化学试剂及通用耗材 |
| 552 | A03076 | 二甲基硅油 | AR500ml | 国产品牌 | 瓶 | 42 | 化学试剂及通用耗材 |
| 553 | A03077 | 二甲基亚砜（有毒试剂） | AR，500mL/瓶，20 瓶/箱 | 国产品牌 | 瓶 | 59 | 化学试剂及通用耗材 |
| 554 | A03080 | 二氯甲烷 | HPLC，4L/瓶，4 瓶/箱 | 国产品牌 | 瓶 | 429 | 化学试剂及通用耗材 |
| 555 | A03083 | 二氯异氰尿酸钠二水合物 | 98%，500g/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 216 | 化学试剂及通用耗材 |
| 556 | A03084 | 二水合磷酸二氢钠 | AR500g | 国产品牌 | 瓶 | 20 | 化学试剂及通用耗材 |
| 557 | A03085 | 二水合磷酸二氢钠 | GR500g | 国产品牌 | 瓶 | 41 | 化学试剂及通用耗材 |
| 558 | A03086 | 二水合氯化钙 | AR500g | 国产品牌 | 瓶 | 21 | 化学试剂及通用耗材 |
| 559 | A03088 | 二水合柠檬酸三钠 | GR,500g/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 23 | 化学试剂及通用耗材 |
| 560 | A03091 | 食品中二氧化硫快速检测试剂盒 | 50次/盒 | 国产品牌 | 盒 | 166 | 化学试剂及通用耗材 |
| 561 | A03092 | 二氧化硫检测管 | 10支/包 | 国产品牌 | 包 | 28 | 化学试剂及通用耗材 |
| 562 | A03094 | 二氧化氯试剂 | 适用于哈希DR300、DR1900，99.9%，0.04-5.00mg/L，100次，DPD法 | 国产品牌 | 套 | 776 | 化学试剂及通用耗材 |
| 563 | A03108 | 弗罗里硅土 | GR,500g/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 203 | 化学试剂及通用耗材 |
| 564 | A03109 | 氟化铵（有毒试剂） | AR250g | 国产品牌 | 瓶 | 18 | 化学试剂及通用耗材 |
| 565 | A03111 | 氟化钾 | AR，500g/瓶，20 瓶/箱 | 国产品牌 | 瓶 | 30 | 化学试剂及通用耗材 |
| 566 | A03118 | 甘油 | AR,500ml/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 23 | 化学试剂及通用耗材 |
| 567 | A03120 | 干酪素 | AR,250g/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 143 | 化学试剂及通用耗材 |
| 568 | A03128 | 高氯酸（易制爆试剂） | GR，500mL/瓶,12 瓶/箱 | 国产品牌 | 瓶 | 291 | 化学试剂及通用耗材 |
| 569 | A03132 | 铬粉200目 | 99.95%100g 3.5N | 国产品牌 | 瓶 | 186 | 化学试剂及通用耗材 |
| 570 | A03133 | 铬酸钾 | AR，500g/瓶，20 瓶/箱 | 国产品牌 | 瓶 | 75 | 化学试剂及通用耗材 |
| 571 | A03136 | 广泛 PH 试纸 | pH1-14，80 张/包 | 国产品牌 | 包 | 2 | 化学试剂及通用耗材 |
| 572 | A03141 | 硅胶管4*7mm | 4*7mm | 国产品牌 | 米 | 3 | 化学试剂及通用耗材 |
| 573 | A03142 | 硅镁型吸附剂 (佛罗里硅土) | FCP，60-100 目，250g/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 171 | 化学试剂及通用耗材 |
| 574 | A03146 | 硅藻土 545 助滤剂 | AR，500g/瓶，20 瓶/箱 | 国产品牌 | 瓶 | 115 | 化学试剂及通用耗材 |
| 575 | A03150 | 果聚糖酶，符合 GB 5009.255 | 酶活力≥10000U | 国产品牌 | 瓶 | 2585 | 化学试剂及通用耗材 |
| 576 | A03152 | 过硫酸铵 | AR,500g/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 13 | 化学试剂及通用耗材 |
| 577 | A03153 | 过硫酸钾 | IR，100g/瓶，20 瓶/箱 | 国产品牌 | 瓶 | 50 | 化学试剂及通用耗材 |
| 578 | A03154 | 过硫酸钾99% | 100g | 国产品牌 | 瓶 | 850 | 化学试剂及通用耗材 |
| 579 | A03158 | 过氧化氢（注意CAS：7722-84-1，含量＞8%为易制爆试剂） | AR，500mL/瓶，20 瓶/箱 | 国产品牌 | 瓶 | 14 | 化学试剂及通用耗材 |
| 580 | A03159 | 过氧化氢（注意CAS：7722-84-1，含量＞8%为易制爆试剂） | GR，500mL/瓶，20 瓶/箱 | 国产品牌 | 瓶 | 18 | 化学试剂及通用耗材 |
| 581 | A03160 | 过氧化氢快速检测管 | 10支/包 | 国产品牌 | 包 | 26 | 化学试剂及通用耗材 |
| 582 | A03161 | 过氧化氢酶＞500000U/ml | 1ml/瓶 ＞500000U/ml | 国产品牌 | 瓶 | 909 | 化学试剂及通用耗材 |
| 583 | A03163 | 30%双氧水(过氧化氢)（注意CAS：7722-84-1为易制爆试剂） | GR500ml | 国产品牌 | 瓶 | 19 | 化学试剂及通用耗材 |
| 584 | A03173 | 环己烷 | HPLC，4L/瓶，4 瓶/箱 | 国产品牌 | 瓶 | 693 | 化学试剂及通用耗材 |
| 585 | A03174 | 环己烷 | HPLC，500mL/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 71 | 化学试剂及通用耗材 |
| 586 | A03175 | 环己烷 | AR500ml | 国产品牌 | 瓶 | 17 | 化学试剂及通用耗材 |
| 587 | A03188 | 甲苯（易制毒试剂，需备案） | HPLC,4L/瓶，4 瓶/件 | 国产品牌 | 瓶 | 650 | 化学试剂及通用耗材 |
| 588 | A03191 | 甲醇（有毒品） | HPLC，4L/瓶，4 瓶/箱 | 国产品牌 | 瓶 | 180 | 化学试剂及通用耗材 |
| 589 | A03195 | 甲醇 | AR，500mL/瓶，20 瓶/箱 | 国产品牌 | 瓶 | 11 | 化学试剂及通用耗材 |
| 590 | A03207 | 甲醛检测管（1192） | 10支/包 | 国产品牌 | 包 | 24 | 化学试剂及通用耗材 |
| 591 | A03209 | 甲醛溶液（有毒试剂） | AR,500mL/瓶，含量 37％-40％ | 国产品牌 | 瓶 | 11 | 化学试剂及通用耗材 |
| 592 | A03211 | 甲酸 | HPLC，500mL/瓶，20 瓶/箱 | 国产品牌 | 瓶 | 52 | 化学试剂及通用耗材 |
| 593 | A03213 | 甲酸≥98% | HPLC 250ml | 国产品牌 | 瓶 | 192 | 化学试剂及通用耗材 |
| 594 | A03216 | 甲酸铵 | AR,500g/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 35 | 化学试剂及通用耗材 |
| 595 | A03228 | 胶体钯Colpd 改进剂50ml | 50ml | 国产品牌 | 盒 | 1692 | 化学试剂及通用耗材 |
| 596 | A03233 | 精密 PH 试纸 | 范围 0.5-5，80 张/包 | 国产品牌 | 包 | 3 | 化学试剂及通用耗材 |
| 597 | A03234 | 精密PH试纸 | 3.8-5.4 | 国产品牌 | 本 | 3 | 化学试剂及通用耗材 |
| 598 | A03235 | 精密PH试纸 | 5.5-9.0 | 国产品牌 | 本 | 3 | 化学试剂及通用耗材 |
| 599 | A03238 | 酒石酸锑钾（有毒试剂） | AR,500g/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 129 | 化学试剂及通用耗材 |
| 600 | A03253 | 抗坏血酸 | AR，100g/瓶，20 瓶/箱 | 国产品牌 | 瓶 | 18 | 化学试剂及通用耗材 |
| 601 | A03254 | 抗坏血酸 | AR，25g/瓶，10 瓶/盒 | 国产品牌 | 瓶 | 10 | 化学试剂及通用耗材 |
| 602 | A03267 | 连二亚硫酸钠 | GR,500g/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 80 | 化学试剂及通用耗材 |
| 603 | A03270 | 邻苯二甲醛（有毒试剂） | CP10g/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 277 | 化学试剂及通用耗材 |
| 604 | A03280 | 磷酸二氢铵 | AR，500g/瓶，20 瓶/箱 | 国产品牌 | 瓶 | 28 | 化学试剂及通用耗材 |
| 605 | A03282 | 磷酸二氢钾 | GR，500g/瓶，20 瓶/箱 | 国产品牌 | 瓶 | 38 | 化学试剂及通用耗材 |
| 606 | A03283 | 磷酸二氢钾 | AR，500g/瓶，20 瓶/箱 | 国产品牌 | 瓶 | 25 | 化学试剂及通用耗材 |
| 607 | A03287 | 磷酸氢二铵 | GR，500g/瓶，20 瓶/箱 | 国产品牌 | 瓶 | 36 | 化学试剂及通用耗材 |
| 608 | A03288 | 磷酸氢二钾 | AR，500g/瓶，20 瓶/箱 | 国产品牌 | 瓶 | 20 | 化学试剂及通用耗材 |
| 609 | A03291 | 磷酸氢二钠(七水) | AR,500g/瓶，CAS:7782-85-6， 化学式：HNa2O4P.7H2O | 国产品牌 | 瓶 | 41 | 化学试剂及通用耗材 |
| 610 | A03296 | 硫代硫酸钠 | AR,500g/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 14 | 化学试剂及通用耗材 |
| 611 | A03300 | 硫化氢试液 | 500mL/瓶饱和溶液，符合药典 | 国产品牌 | 瓶 | 110 | 化学试剂及通用耗材 |
| 612 | A03308 | 硫酸（易制毒试剂，需备案） | AR，2.5L/瓶，4 瓶/箱 | 国产品牌 | 瓶 | 49 | 化学试剂及通用耗材 |
| 613 | A03309 | 硫酸（易制毒试剂，需备案） | GR，500mL/瓶，12 瓶/箱 | 国产品牌 | 瓶 | 24 | 化学试剂及通用耗材 |
| 614 | A03310 | 硫酸（易制毒试剂，需备案） | AR，500mL/瓶，12 瓶/箱 | 国产品牌 | 瓶 | 18 | 化学试剂及通用耗材 |
| 615 | A03320 | 硫酸钾 | AR，500g/瓶，20 瓶/箱 | 国产品牌 | 瓶 | 19 | 化学试剂及通用耗材 |
| 616 | A03322 | 硫酸镁(苦盐)(七水合硫酸镁) | AR500g | 国产品牌 | 瓶 | 13 | 化学试剂及通用耗材 |
| 617 | A03323 | 硫酸锰 | AR,500g/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 23 | 化学试剂及通用耗材 |
| 618 | A03325 | 硫酸铁铵(硫酸铁(Ⅲ)铵) | AR500g，十二水 | 国产品牌 | 瓶 | 41 | 化学试剂及通用耗材 |
| 619 | A03327 | 硫酸锌 | AR，500g/瓶，20 瓶/箱 | 国产品牌 | 瓶 | 18 | 化学试剂及通用耗材 |
| 620 | A03329 | 硫酸亚铁铵 | AR,500g/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 18 | 化学试剂及通用耗材 |
| 621 | A03335 | 六氯铂 (Ⅳ) 酸钾(K2PtCl6)（有毒试剂） | AR,1g/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 420 | 化学试剂及通用耗材 |
| 622 | A03338 | 六水合氯化镁 | AR500g | 国产品牌 | 瓶 | 15 | 化学试剂及通用耗材 |
| 623 | A03352 | 氯化钾 | AR，500g/瓶，20 瓶/箱 | 国产品牌 | 瓶 | 16 | 化学试剂及通用耗材 |
| 624 | A03353 | 氯化钾 | GR，500g/瓶，20 瓶/箱 | 国产品牌 | 瓶 | 25 | 化学试剂及通用耗材 |
| 625 | A03358 | 氯化钠 | AR，500g/瓶，20 瓶/箱 | 国产品牌 | 瓶 | 9 | 化学试剂及通用耗材 |
| 626 | A03359 | 氯化钠 | GR，500g/瓶，20 瓶/箱 | 国产品牌 | 瓶 | 11 | 化学试剂及通用耗材 |
| 627 | A03363 | 氯化铯 | AR25g | 国产品牌 | 瓶 | 70 | 化学试剂及通用耗材 |
| 628 | A03378 | 钼酸铵 | AR,500g/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 305 | 化学试剂及通用耗材 |
| 629 | A03379 | 钼酸铵 | GR,500g/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 341 | 化学试剂及通用耗材 |
| 630 | A03388 | 柠檬酸二钠盐 倍半水合物（柠檬酸氢二钠) | 100g，99% | 国产品牌 | 瓶 | 75 | 化学试剂及通用耗材 |
| 631 | A03390 | 柠檬酸钠 | AR，500g/瓶，20 瓶/箱 | 国产品牌 | 瓶 | 18 | 化学试剂及通用耗材 |
| 632 | A03391 | 柠檬酸钠 | GR，500g/瓶，20 瓶/箱 | 国产品牌 | 瓶 | 27 | 化学试剂及通用耗材 |
| 633 | A03392 | 农残检测试剂 | 100 份/盒 | 国产品牌 | 盒 | 122 | 化学试剂及通用耗材 |
| 634 | A03399 | 硼氢化钾（注意CAS：13762-51-1为易制爆试剂） | GR，100g/瓶，20 瓶/箱，98% | 国产品牌 | 瓶 | 90 | 化学试剂及通用耗材 |
| 635 | A03403 | 硼砂 | AR,500g/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 16 | 化学试剂及通用耗材 |
| 636 | A03404 | 硼砂快速检验纸片 | 20次/盒 | 国产品牌 | 盒 | 36 | 化学试剂及通用耗材 |
| 637 | A03406 | 硼酸 | AR，500g/瓶，20 瓶/箱 | 国产品牌 | 瓶 | 20 | 化学试剂及通用耗材 |
| 638 | A03408 | 偏硼酸锂,无水, ≥99.9%，10g | 10g | 国产品牌 | 瓶 | 51 | 化学试剂及通用耗材 |
| 639 | A03415 | 普通石英砂 | 5kg/包，0.105 mm-0.71mm，Si02 ≥90%, | 国产品牌 | 包 | 197 | 化学试剂及通用耗材 |
| 640 | A03417 | 七氟丁酸酐 用于GC衍技术中心, ≥99.0% | GC5ml | 国产品牌 | 瓶 | 949 | 化学试剂及通用耗材 |
| 641 | A03423 | 轻质氧化镁 | AR500g | 国产品牌 | 瓶 | 133 | 化学试剂及通用耗材 |
| 642 | A03424 | 氢氟酸（有毒试剂） | GR，500ml/瓶，20 瓶/箱 | 国产品牌 | 瓶 | 19 | 化学试剂及通用耗材 |
| 643 | A03431 | 氢氧化钠 | AR，500g/瓶，20 瓶/箱 | 国产品牌 | 瓶 | 11 | 化学试剂及通用耗材 |
| 644 | A03433 | 氢氧化钠溶液 50% | 1kg | 国产品牌 | 瓶 | 851 | 化学试剂及通用耗材 |
| 645 | A03435 | 氰尿酸试剂 | 适用仪器型号：哈希DR1900、DR3900，分析方法：三聚氰酸8139 5-50mg/L;氰尿酸8139 7-55mg/L，量程:5-50mg/L，50/pk | 国产品牌 | 瓶 | 508 | 化学试剂及通用耗材 |
| 646 | A03442 | 氨基酸分析仪配套茚三酮显色液 | 2L，适合日立L-8800,L-8500A和L-8500型高速氨基酸分析仪使用,用于蛋白质水解产物的氨基酸分析 | 国产品牌 | 瓶 | 2328 | 化学试剂及通用耗材 |
| 647 | A03443 | 溶氧电解液 | 100ml，DO-957 | 国产品牌 | 瓶 | 77 | 化学试剂及通用耗材 |
| 648 | A03459 | 三氯化钛溶液 | AR，500mL/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 121 | 化学试剂及通用耗材 |
| 649 | A03461 | 三氯甲烷（易制毒试剂，需备案） | AR，500mL/瓶，20 瓶/箱 | 国产品牌 | 瓶 | 23 | 化学试剂及通用耗材 |
| 650 | A03466 | 三水合乙酸钠 | AR，500g/瓶，20 瓶/箱 | 国产品牌 | 瓶 | 12 | 化学试剂及通用耗材 |
| 651 | A03478 | 十二水合硫酸铁铵 (AR,) | 500g/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 40 | 化学试剂及通用耗材 |
| 652 | A03487 | 石油醚 30-60℃ | AR，500mL/瓶，20 瓶/箱 | 国产品牌 | 瓶 | 25 | 化学试剂及通用耗材 |
| 653 | A03488 | 石油醚30-60℃ | OPTIMA 4L | 国产品牌 | 瓶 | 1100 | 化学试剂及通用耗材 |
| 654 | A03494 | 瘦肉精三联快速检测卡 | 40 条/盒 | 国产品牌 | 盒 | 480 | 化学试剂及通用耗材 |
| 655 | A03509 | 四苯硼钠 | AR,15g/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 109 | 化学试剂及通用耗材 |
| 656 | A03520 | 四硼酸锂,99%,100g | 100g | 国产品牌 | 瓶 | 125 | 化学试剂及通用耗材 |
| 657 | A03521 | 四硼酸钠 | AR，500g/瓶，20 瓶/箱 | 国产品牌 | 瓶 | 16 | 化学试剂及通用耗材 |
| 658 | A03523 | 四水合酒石酸钾钠 | AR500g | 国产品牌 | 瓶 | 31 | 化学试剂及通用耗材 |
| 659 | A03528 | 缩二脲 | 25g/瓶，GR, 99-100.2% | 国产品牌 | 瓶 | 71 | 化学试剂及通用耗材 |
| 660 | A03540 | 铜试剂(二乙基二硫代氨基甲酸钠)(DDTC) | AR100g | 国产品牌 | 瓶 | 47 | 化学试剂及通用耗材 |
| 661 | A03543 | 吐温-20 | CP，500g/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 32 | 化学试剂及通用耗材 |
| 662 | A03554 | 无砷锌粒 | 能通过一号筛，AR,250g/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 44 | 化学试剂及通用耗材 |
| 663 | A03557 | 无水硫酸镁 | AR，500g/瓶，20 瓶/箱 | 国产品牌 | 瓶 | 23 | 化学试剂及通用耗材 |
| 664 | A03558 | 无水硫酸钠 | GR，500g/瓶，20 瓶/箱 | 国产品牌 | 瓶 | 18 | 化学试剂及通用耗材 |
| 665 | A03559 | 无水硫酸钠 | AR，500g/瓶，20 瓶/箱 | 国产品牌 | 瓶 | 11 | 化学试剂及通用耗材 |
| 666 | A03563 | 无水氯化镁 | GR500g | 国产品牌 | 瓶 | 24 | 化学试剂及通用耗材 |
| 667 | A03565 | 无水葡萄糖 | AR，500g/瓶，20 瓶/箱 | 国产品牌 | 瓶 | 16 | 化学试剂及通用耗材 |
| 668 | A03566 | 无水碳酸钾 | AR500g | 国产品牌 | 瓶 | 25 | 化学试剂及通用耗材 |
| 669 | A03568 | 无水碳酸钠 | AR500g | 国产品牌 | 瓶 | 15 | 化学试剂及通用耗材 |
| 670 | A03573 | 无水乙醇 | AR，500mL/瓶，20 瓶/箱 | 国产品牌 | 瓶 | 13 | 化学试剂及通用耗材 |
| 671 | A03574 | 无水乙醇 | HPLC，4L/瓶，4 瓶/箱 | 国产品牌 | 瓶 | 474 | 化学试剂及通用耗材 |
| 672 | A03576 | 无水乙醇 | GR500ml | 国产品牌 | 瓶 | 15 | 化学试剂及通用耗材 |
| 673 | A03577 | 无水乙醚（易制毒试剂，需备案） | AR,500mL/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 33 | 化学试剂及通用耗材 |
| 674 | A03579 | 无水乙酸钠 | AR,500g/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 17 | 化学试剂及通用耗材 |
| 675 | A03580 | 无水乙酸钠 | GR500g | 国产品牌 | 瓶 | 26 | 化学试剂及通用耗材 |
| 676 | A03590 | 硝酸（易制爆试剂） | GR，500mL/瓶，20 瓶/箱 | 国产品牌 | 瓶 | 28 | 化学试剂及通用耗材 |
| 677 | A03591 | 硝酸（易制爆试剂） | AR，500mL/瓶，20 瓶/箱 | 国产品牌 | 瓶 | 28 | 化学试剂及通用耗材 |
| 678 | A03594 | 硝酸（易制爆试剂） | AR,2.5L/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 90 | 化学试剂及通用耗材 |
| 679 | A03595 | 硝酸（易制爆试剂） | 工艺超纯500ml | 国产品牌 | 瓶 | 152 | 化学试剂及通用耗材 |
| 680 | A03599 | 硝酸镧,水合 | AR25g | 国产品牌 | 瓶 | 27 | 化学试剂及通用耗材 |
| 681 | A03605 | 硝酸铅（注意CAS：10099-74-8为易制爆试剂） | GR,25g/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 139 | 化学试剂及通用耗材 |
| 682 | A03637 | 亚硝酸盐速测管(1195) | 10支/包 | 国产品牌 | 包 | 25 | 化学试剂及通用耗材 |
| 683 | A03639 | 盐酸（易制毒试剂，需备案） | AR，2.5L/瓶，4 瓶/箱 | 国产品牌 | 瓶 | 37 | 化学试剂及通用耗材 |
| 684 | A03640 | 盐酸（易制毒试剂，需备案） | AR，500mL/瓶，20 瓶/箱 | 国产品牌 | 瓶 | 13 | 化学试剂及通用耗材 |
| 685 | A03641 | 盐酸（易制毒试剂，需备案） | GR，500mL/瓶，20 瓶/箱 | 国产品牌 | 瓶 | 16 | 化学试剂及通用耗材 |
| 686 | A03648 | 盐酸羟胺（有毒试剂） | AR，500g/瓶，20 瓶/箱 | 国产品牌 | 瓶 | 58 | 化学试剂及通用耗材 |
| 687 | A03652 | 氧化铝 | GR,250g/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 39 | 化学试剂及通用耗材 |
| 688 | A03653 | 氧化镁 | AR，500g/瓶，20 瓶/箱 | 国产品牌 | 瓶 | 52 | 化学试剂及通用耗材 |
| 689 | A03659 | 一水合柠檬酸 | AR,500g/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 15 | 化学试剂及通用耗材 |
| 690 | A03662 | 移液枪专用润滑密封硅脂 | 50g/盒 | 国产品牌 | 盒 | 30 | 化学试剂及通用耗材 |
| 691 | A03669 | 乙二胺 | AR,500mL/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 55 | 化学试剂及通用耗材 |
| 692 | A03671 | 乙二胺四乙酸二钠 | AR，250g/瓶，20 瓶/箱 | 国产品牌 | 瓶 | 16 | 化学试剂及通用耗材 |
| 693 | WZ240913008 | 2号方盘绿色 | 宽29cm，长43cm | 国产品牌 | 个 | 17.5 | 化学试剂及通用耗材 |
| 694 | A03683 | 乙醚（易制毒试剂，需备案） | AR，500mL/瓶，20 瓶/箱 | 国产品牌 | 瓶 | 28 | 化学试剂及通用耗材 |
| 695 | A03684 | 乙醚（易制毒试剂，需备案） | HPLC，500mL/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 74 | 化学试剂及通用耗材 |
| 696 | A03685 | 乙酸铵 | AR，500g/瓶，20 瓶/箱 | 国产品牌 | 瓶 | 18 | 化学试剂及通用耗材 |
| 697 | A03687 | 乙酸铵 | HPLC500g | 国产品牌 | 瓶 | 226 | 化学试剂及通用耗材 |
| 698 | A03698 | 乙酸锌 | AR，500g/瓶，20 瓶/箱 | 国产品牌 | 瓶 | 31 | 化学试剂及通用耗材 |
| 699 | A03700 | 乙酸乙酯 | HPLC，4L/瓶，4 瓶/箱 | 国产品牌 | 瓶 | 515 | 化学试剂及通用耗材 |
| 700 | A03702 | 乙酰丙酮 | AR，500mL/瓶，20 瓶/箱 | 国产品牌 | 瓶 | 55 | 化学试剂及通用耗材 |
| 701 | A03708 | 异丙醇 | AR，500mL/瓶，20 瓶/箱 | 国产品牌 | 瓶 | 16 | 化学试剂及通用耗材 |
| 702 | A03709 | 异丙醇 | HPLC，4L/瓶，4 瓶/箱 | 国产品牌 | 瓶 | 430 | 化学试剂及通用耗材 |
| 703 | A03721 | 有机硅消泡剂 | 2kg | 国产品牌 | 桶 | 57 | 化学试剂及通用耗材 |
| 704 | A03725 | 蔗糖酶，符合 GB 5009.255 | 酶活力≥300U | 国产品牌 | 瓶 | 786 | 化学试剂及通用耗材 |
| 705 | A03728 | 正庚烷 | HPLC，4L/瓶，4 瓶/箱 | 国产品牌 | 瓶 | 807 | 化学试剂及通用耗材 |
| 706 | A03730 | 正己烷 | HPLC，4L/瓶，4 瓶/箱 | 国产品牌 | 瓶 | 485 | 化学试剂及通用耗材 |
| 707 | A03748 | 中性氧化铝 200~300 目 | 层析用 FCP，500g/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 48 | 化学试剂及通用耗材 |
| 708 | A03751 | 重铬酸钾（注意CAS：7778-50-9为易制爆试剂） | PT 基准试剂，50g/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 63 | 化学试剂及通用耗材 |
| 709 | A03752 | 重质氧化镁 | 500g | 国产品牌 | 瓶 | 67.3 | 化学试剂及通用耗材 |
| 710 | A04241 | 环刀手柄100mm，50.46*50（上虞） | 100mm，50.46*50 | 国产品牌 | 个 | 36.4 | 化学试剂及通用耗材 |
| 711 | WZ240311001 | 不锈钢方盘 | 长15cm*宽10cm*高4.5cm | 国产品牌 | 个 | 6 | 化学试剂及通用耗材 |
| 712 | WZ240311003 | 伸缩捕虫网 | 2米 | 国产品牌 | 个 | 59 | 化学试剂及通用耗材 |
| 713 | WZ240311004 | 物证标识牌 | 1~10,1~50,51~100 | 国产品牌 | 套 | 82 | 化学试剂及通用耗材 |
| 714 | WZ240312001 | 三氯异氰尿酸 | 500g/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 159 | 化学试剂及通用耗材 |
| 715 | WZ240314003 | （717）强碱性阴离子交换树脂，氯型 | 0.30 mm～1.00mm，201×7型 | 国产品牌 | 瓶 | 43 | 化学试剂及通用耗材 |
| 716 | WZ240314004 | （723）强酸性阳离子交换树脂，氢型 | 0.30 mm～1.00mm，001×7 型 | 国产品牌 | 瓶 | 28 | 化学试剂及通用耗材 |
| 717 | WZ240314005 | 离子交换柱 | 内径10 mm～15mm, 长度400 mm～500mm,下端收缩带有旋塞或带弹簧夹的橡皮管 | 国产品牌 | 根 | 163 | 化学试剂及通用耗材 |
| 718 | WZ240314006 | 离心管盒带盖 | 2mL*100孔 | 国产品牌 | 个 | 7 | 化学试剂及通用耗材 |
| 719 | WZ240314007 | 标准级盖玻片 | 22*22mm，200片/盒 | 国产品牌 | 盒 | 14 | 化学试剂及通用耗材 |
| 720 | WZ240314008 | 粘附载玻片 | 25*75mm，50片/盒 | 国产品牌 | 盒 | 60 | 化学试剂及通用耗材 |
| 721 | WZ240314009 | 载玻片盒（存片盒） | 5片装，A款方形 | 国产品牌 | 个 | 2 | 化学试剂及通用耗材 |
| 722 | WZ240314010 | 载玻片盒（存片盒） | 25片装 | 国产品牌 | 个 | 5 | 化学试剂及通用耗材 |
| 723 | WZ240314011 | 载玻片盒（存片盒） | 50片装 | 国产品牌 | 个 | 7 | 化学试剂及通用耗材 |
| 724 | WZ240314012 | 载玻片盒（存片盒） | 100片装 | 国产品牌 | 个 | 10 | 化学试剂及通用耗材 |
| 725 | WZ240314015 | 有机物料腐熟剂 | 500g/包 | 国产品牌 | 包 | 55 | 化学试剂及通用耗材 |
| 726 | WZ240315006 | 置物架1 | 160cm(长）x60cm（宽）x160cm | 国产品牌 | 组 | 804 | 化学试剂及通用耗材 |
| 727 | WZ240315007 | 置物架2 | 100cm（长）x60cm（宽）x160cm（高） | 国产品牌 | 组 | 623 | 化学试剂及通用耗材 |
| 728 | WZ240315008 | 置物架3 | 180cm（长）x60cm（宽）x160cm（高） | 国产品牌 | 组 | 832 | 化学试剂及通用耗材 |
| 729 | WZ240315009 | 置物架4 | 210cm（长）x60cm（宽）x160cm（高） | 国产品牌 | 组 | 893 | 化学试剂及通用耗材 |
| 730 | WZ240315010 | 置物架5 | 130cm（长）x60cm（宽）x160cm（高） | 国产品牌 | 组 | 735 | 化学试剂及通用耗材 |
| 731 | WZ240315011 | 置物架1 | 160cm（长）x60cm（宽）x180cm（高） | 国产品牌 | 组 | 785 | 化学试剂及通用耗材 |
| 732 | WZ240315012 | 金属丝编织网试验筛 | 2.00mm | 国产品牌 | 套 | 139 | 化学试剂及通用耗材 |
| 733 | WZ240315013 | 重过磷酸钙 | 1Kg/包 | 国产品牌 | 包 | 55 | 化学试剂及通用耗材 |
| 734 | WZ240315014 | 通用型钙镁磷肥 | 2.5Kg/包 | 国产品牌 | 包 | 33 | 化学试剂及通用耗材 |
| 735 | WZ240315016 | 透明塑料瓶 | 30mL，pet材质 | 国产品牌 | 个 | 1 | 化学试剂及通用耗材 |
| 736 | WZ240319006 | 玻璃坩埚 | G2，孔径 40μm-80 μm，30 毫升 | 国产品牌 | 个 | 11 | 化学试剂及通用耗材 |
| 737 | WZ240320012 | 加厚棉长袖白大褂 | 男/加大号，刺绣南宁海关技术中心+LOGO字样 | 国产品牌 | 件 | 68 | 化学试剂及通用耗材 |
| 738 | WZ240321019 | 200ul吸头 | 加长型带滤芯LTS吸头，灭菌型，盒装吸头，最大容量200μL，适用于带有LTSTM LiteTouchTM轻触式去吸头系统的Rainin移液器，加长型(长102毫米)，灭菌型，带滤芯，768个吸头分8盒，每盒96个吸头。吸头滤芯采用曲径技术防止气溶胶污染。 | 国产品牌 | 盒 | 360 | 化学试剂及通用耗材 |
| 739 | WZ240321020 | 储液槽 | 75mL，有盖，预灭菌，5个/包，5包/盒，适用于多通道和单通道移液器。 | 国产品牌 | 盒 | 352 | 化学试剂及通用耗材 |
| 740 | WZ240322020 | 厨房抽纸 | 80抽以上，12包/箱 | 国产品牌 | 箱 | 6 | 化学试剂及通用耗材 |
| 741 | WZ240325002 | 2mm不锈钢丝网筛 | 2mm，方孔 | 国产品牌 | 个 | 88 | 化学试剂及通用耗材 |
| 742 | WZ240325004 | 磷酸二氢钾 | 基准试剂 | 国产品牌 | 瓶 | 53 | 化学试剂及通用耗材 |
| 743 | WZ240327005 | 水蒸气蒸馏装置 | SDA+GB92616 | 国产品牌 | 套 | 420 | 化学试剂及通用耗材 |
| 744 | WZ240327037 | 氧化锌 | 100g | 国产品牌 | 瓶 | 45 | 化学试剂及通用耗材 |
| 745 | WZ240327043 | （N,N-二乙基对苯二胺）DPD | 5g | 国产品牌 | 瓶 | 41 | 化学试剂及通用耗材 |
| 746 | WZ240328042 | 标准试验筛 | 20cm，60目，0.25mm（塑料，尼龙） | 国产品牌 | 个 | 49 | 化学试剂及通用耗材 |
| 747 | WZ240328043 | 标准试验筛 | 20cm，100目，0.149mm（塑料，尼龙） | 国产品牌 | 个 | 48 | 化学试剂及通用耗材 |
| 748 | WZ240329001 | 焊条 | 直径3.2mm | 国产品牌 | 20公斤 | 222 | 化学试剂及通用耗材 |
| 749 | WZ240329002 | 铁线 | 牙签粗度 | 国产品牌 | 斤 | 18 | 化学试剂及通用耗材 |
| 750 | WZ240329003 | 加强黑把钳+7盒M钉 | 把 | 国产品牌 | 把 | 86 | 化学试剂及通用耗材 |
| 751 | WZ240329004 | 16A智能定时器 | 16A，最大功率4000W，额定电压250V，24小时循环定时 | 国产品牌 | 个 | 78 | 化学试剂及通用耗材 |
| 752 | WZ240401003 | 1cm石英石比色皿 | 1cm | 国产品牌 | 个 | 72 | 化学试剂及通用耗材 |
| 753 | WZ240401004 | 2cm石英石比色皿 | 2cm | 国产品牌 | 个 | 127 | 化学试剂及通用耗材 |
| 754 | WZ240401005 | 3cm石英石比色皿 | 3cm | 国产品牌 | 个 | 180 | 化学试剂及通用耗材 |
| 755 | WZ240402002 | A级天然玛瑙研钵 | 内径110mm研钵（含棒）外径128mm深度33mm | 国产品牌 | 套 | 685 | 化学试剂及通用耗材 |
| 756 | WZ240402015 | A级玛瑙研钵 | 10cm | 国产品牌 | 套 | 608 | 化学试剂及通用耗材 |
| 757 | WZ240402030 | 十水合四硼酸钠 | AR/500g | 国产品牌 | 瓶 | 25 | 化学试剂及通用耗材 |
| 758 | WZ240402065 | 硝酸（易制爆试剂） | AR，500mL/瓶，20 瓶/箱 | 国产品牌 | 瓶 | 21 | 化学试剂及通用耗材 |
| 759 | WZ240403002 | 高氯酸镁90200 | ≥96% | 国产品牌 | 瓶 | 1414 | 化学试剂及通用耗材 |
| 760 | WZ240403003 | 碳硫仪燃烧坩埚 | 24*24 | 国产品牌 | 个 | 1 | 化学试剂及通用耗材 |
| 761 | WZ240407015 | 二水合乙酸锌 | AR/500g | 国产品牌 | 瓶 | 42.5 | 化学试剂及通用耗材 |
| 762 | WZ240407020 | 杉木方 | 5x5x200cm | 国产品牌 | 条 | 9 | 化学试剂及通用耗材 |
| 763 | WZ240407043 | 65%硝酸（易制爆化学品） | PPM 级，2.5L/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 1247 | 化学试剂及通用耗材 |
| 764 | WZ240407050 | 乙醚（易制毒试剂，需备案） | HPLC/4L/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 711 | 化学试剂及通用耗材 |
| 765 | WZ240407054 | 乙醚（易制毒试剂，需备案） | HPLC/4L/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 728 | 化学试剂及通用耗材 |
| 766 | WZ240408001 | 挥发性盐基氮速测盒（肉类新鲜度快检试剂盒） | 100次/盒 | 国产品牌 | 盒 | 244 | 化学试剂及通用耗材 |
| 767 | WZ240408007 | 苋菜红（着色剂） | 500g | 国产品牌 | 瓶 | 113 | 化学试剂及通用耗材 |
| 768 | WZ240409002 | 乙酸铵AR | 500g | 国产品牌 | 瓶 | 27 | 化学试剂及通用耗材 |
| 769 | WZ240409012 | 汞元素 | 10微克每毫升；汞标 | 国产品牌 | 瓶 | 69 | 化学试剂及通用耗材 |
| 770 | WZ240415003 | 玛瑙研钵棒 | 120mm | 国产品牌 | 个 | 190 | 化学试剂及通用耗材 |
| 771 | WZ240418006 | 定氮催化片 | 250片/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 998 | 化学试剂及通用耗材 |
| 772 | WZ240418014 | 丁酮（易制毒试剂，需备案） | 500ml/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 68 | 化学试剂及通用耗材 |
| 773 | WZ240422007 | QuEChERS盐析包 | 6gMgSO4,1.5gNaOAC,50PCS | 国产品牌 | 盒 | 402 | 化学试剂及通用耗材 |
| 774 | WZ240423012 | 平头微量进样器 | 10μL | 国产品牌 | 支 | 40 | 化学试剂及通用耗材 |
| 775 | WZ240425013 | 聚二甲基硅氧烷乳液 | AR500g | 国产品牌 | 瓶 | 23 | 化学试剂及通用耗材 |
| 776 | WZ240426001 | 一次性蓝色丁腈手套 | M码，100只/盒 | 国产品牌 | 盒 | 45 | 化学试剂及通用耗材 |
| 777 | WZ240428020 | LTS 250uL圆柱型袋装吸头 | 1000个/包，高光洁内壁、口径规范，不含RNase，DNase，DNA，Pyrogens，ATP及行业标准可检测的生物污染物。 | 国产品牌 | 包 | 216 | 化学试剂及通用耗材 |
| 778 | WZ240428021 | 加长灭菌透明滤芯吸头 | 10盒/大盒 5大盒/箱 | 国产品牌 | 盒 | 25 | 化学试剂及通用耗材 |
| 779 | WZ240428022 | LTS 300uL圆柱型袋装吸头 | 1000个/包，高光洁内壁、口径规范，不含RNase，DNase，DNA，Pyrogens，ATP及行业标准可检测的生物污染物。 | 国产品牌 | 包 | 216 | 化学试剂及通用耗材 |
| 780 | WZ240428023 | 0.5-10ul透明Gilson吸头 | 1000支/包,20包/箱 | 国产品牌 | 包 | 212 | 化学试剂及通用耗材 |
| 781 | WZ240428024 | 200ul黄吸头 | 1000支/包,20包/箱 | 国产品牌 | 包 | 99 | 化学试剂及通用耗材 |
| 782 | WZ240428025 | 1000ul蓝色吸头 | 1000支/包,5包/箱 | 国产品牌 | 包 | 117 | 化学试剂及通用耗材 |
| 783 | WZ240428026 | 0.5-10ul盒装灭菌透明吸头 | 96支/盒,50盒/箱 | 国产品牌 | 盒 | 25 | 化学试剂及通用耗材 |
| 784 | WZ240428027 | 1000ul灭菌透明滤芯吸头 | 96支/盒 | 国产品牌 | 盒 | 88 | 化学试剂及通用耗材 |
| 785 | WZ240428028 | 荧光定量八联管盖子 | 300排/盒 | 国产品牌 | 盒 | 901 | 化学试剂及通用耗材 |
| 786 | WZ240428030 | 单道可调量程移液器,含吸头1-10ml | 含吸头1-10ml | 国产品牌 | 支 | 2436 | 化学试剂及通用耗材 |
| 787 | WZ240428031 | 八联管 | 0.2ml | 国产品牌 | 支 | 450 | 化学试剂及通用耗材 |
| 788 | WZ240428032 | 1000ul灭菌透明滤芯吸头 | 96支/盒 | 国产品牌 | 盒 | 88 | 化学试剂及通用耗材 |
| 789 | WZ240428033 | 200ul盒装加长灭菌透明滤芯吸头 | 96支/盒 | 国产品牌 | 盒 | 76 | 化学试剂及通用耗材 |
| 790 | WZ240428034 | 200ul加长、预消毒带滤芯LTS盒装吸头 | 加长型(长102毫米)，灭菌型，带滤芯，96个/盒，采用曲径技术，构成阻碍气溶胶和液体的有效屏障。 | 国产品牌 | 支 | 3288 | 化学试剂及通用耗材 |
| 791 | WZ240428035 | 1000ul灭菌透明滤芯吸头 | 96支/盒 | 国产品牌 | 盒 | 90 | 化学试剂及通用耗材 |
| 792 | WZ240429001 | 电子温湿度计 | JR900A | 国产品牌 | 个 | 95 | 化学试剂及通用耗材 |
| 793 | WZ240429016 | 三羟甲基氨甲烷，Tris碱 | 250g | 国产品牌 | 瓶 | 373 | 化学试剂及通用耗材 |
| 794 | WZ240429018 | Pretease 蛋白酶 | 1g | 国产品牌 | 瓶 | 1885 | 化学试剂及通用耗材 |
| 795 | WZ240506002 | 25L食用酒精 | 25L/桶 | 国产品牌 | 桶 | 450 | 化学试剂及通用耗材 |
| 796 | WZ240507049 | 短颈平底烧瓶 | 2000ml | 国产品牌 | 个 | 35 | 化学试剂及通用耗材 |
| 797 | WZ240507050 | 短颈平底烧瓶 | 500ml | 国产品牌 | 个 | 15 | 化学试剂及通用耗材 |
| 798 | WZ240507051 | 胶塞9# | 46mm/38mm | 国产品牌 | 个 | 2 | 化学试剂及通用耗材 |
| 799 | WZ240507052 | 玻管 | 6-8mm | 国产品牌 | kg | 18 | 化学试剂及通用耗材 |
| 800 | WZ240507053 | 90°玻璃导管 | 外口径7mm，内口径4mm | 国产品牌 | 根 | 5 | 化学试剂及通用耗材 |
| 801 | WZ240507054 | 尾接管 | 24#（弯接管105° 55×24） | 国产品牌 | 支 | 12 | 化学试剂及通用耗材 |
| 802 | WZ240507056 | 球形冷凝管 | 30cm/24×2 | 国产品牌 | 支 | 30 | 化学试剂及通用耗材 |
| 803 | WZ240507057 | 标口三角瓶 | 500ml/24 | 国产品牌 | 个 | 22 | 化学试剂及通用耗材 |
| 804 | WZ240508007 | 白色三角铁支架（带孔） | 1.1m*30mm*30mm，厚度2mm | 国产品牌 | 条 | 22 | 化学试剂及通用耗材 |
| 805 | WZ240511014 | 苯硫酚钠 | 95%，5g/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 107 | 化学试剂及通用耗材 |
| 806 | WZ240511067 | 1-苯基-3-甲基-5-吡唑啉酮 | CP，100g/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 50 | 化学试剂及通用耗材 |
| 807 | WZ240512006 | 醋酸铵 | ≥99%，100g/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 1181 | 化学试剂及通用耗材 |
| 808 | WZ240513010 | 芴甲氧羰酰氯（Fmoc-Cl） | 1g/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 316 | 化学试剂及通用耗材 |
| 809 | WZ240516003 | 18cm定性滤纸（中速） | 100张/盒 | 国产品牌 | 盒 | 28 | 化学试剂及通用耗材 |
| 810 | WZ240516004 | 250mL透明塑料瓶 | 200个/箱 | 国产品牌 | 箱 | 136 | 化学试剂及通用耗材 |
| 811 | WZ240520002 | 长颈三角漏斗 | 口径75mm，颈长157mm | 国产品牌 | 个 | 11 | 化学试剂及通用耗材 |
| 812 | WZ240520007 | 钢研纳克碳硫仪钨粒勺 | 把 | 国产品牌 | 把 | 129 | 化学试剂及通用耗材 |
| 813 | WZ240520009 | 透明带刻度塑料水勺 | 1100ml | 国产品牌 | 个 | 13 | 化学试剂及通用耗材 |
| 814 | WZ240523089 | 一次性蓝色丁腈手套 | L码，100只/盒 | 国产品牌 | 盒 | 45 | 化学试剂及通用耗材 |
| 815 | WZ240525008 | 赤藓糖醇 | 500g | 国产品牌 | 包 | 19 | 化学试剂及通用耗材 |
| 816 | WZ240529002 | 氧化钇 | 25g | 国产品牌 | 瓶 | 34 | 化学试剂及通用耗材 |
| 817 | WZ240529007 | 水系微孔过滤膜 | 直径50mm，孔径0.22um | 国产品牌 | 50片/盒，每包2盒 | 102 | 化学试剂及通用耗材 |
| 818 | WZ240529012 | 锥形瓶 | 1000mL（非磨口/直口/小口） | 国产品牌 | 个 | 19 | 化学试剂及通用耗材 |
| 819 | WZ240604006 | 聚四氟乙烯烧杯 | 含盖，内径38mm，高度92mm；外径43mm，外高93mm | 国产品牌 | 个 | 201 | 化学试剂及通用耗材 |
| 820 | WZ240604007 | 梨形瓶 | 150ml | 国产品牌 | 个 | 23 | 化学试剂及通用耗材 |
| 821 | WZ240604009 | 钢丝网 | 孔2.0cm，粗2.5mm-1.0米高，20米长 | 国产品牌 | 个 | 360 | 化学试剂及通用耗材 |
| 822 | WZ240606001 | 双路低本底α β放射性检测仪专用样品盘 | 直径6cm | 国产品牌 | 个 | 68 | 化学试剂及通用耗材 |
| 823 | WZ240606003 | 信息素诱捕器 | SYY-7515C | 国产品牌 | 个 | 940 | 化学试剂及通用耗材 |
| 824 | WZ240606004 | 广谱型针叶木害虫引诱剂 | 20mL*35支 | 国产品牌 | 盒 | 6170 | 化学试剂及通用耗材 |
| 825 | WZ240606005 | 插电式多功能林木害虫诱捕器 | SYDC-2220C | 国产品牌 | 个 | 1502 | 化学试剂及通用耗材 |
| 826 | WZ240606006 | 三水合磷酸氢二钾 | 500g | 国产品牌 | 瓶 | 20 | 化学试剂及通用耗材 |
| 827 | WZ240607004 | 苯（色谱纯） | 500ml | 国产品牌 | 瓶 | 74 | 化学试剂及通用耗材 |
| 828 | WZ240607031 | 防爆燃气管304不锈钢波纹管（透明色）） | 5米双螺口 | 国产品牌 | 5米 | 68 | 化学试剂及通用耗材 |
| 829 | WZ240607032 | 液化气钢瓶转接头4分 | 4分 | 国产品牌 | 个 | 55 | 化学试剂及通用耗材 |
| 830 | WZ240607033 | 15mL离心管（非灭菌） | 500支/箱 | 国产品牌 | 箱 | 228 | 化学试剂及通用耗材 |
| 831 | WZ240607034 | 50mL离心管（非灭菌） | 500支/箱 | 国产品牌 | 箱 | 319 | 化学试剂及通用耗材 |
| 832 | WZ240611016 | 活性炭采样管（溶剂解吸型） | 玻璃；100/50mg；长度12cm，内径4mm，外径6mm | 国产品牌 | 支 | 4 | 化学试剂及通用耗材 |
| 833 | WZ240612002 | 乙酸铵 GR 500g（光复） | GR 500g（光复） | 国产品牌 | 瓶 | 24 | 化学试剂及通用耗材 |
| 834 | WZ240612003 | 灶用中高压阀（切割用煤气阀外丝款） | 切割用煤气阀外丝款 | 国产品牌 | 个 | 251 | 化学试剂及通用耗材 |
| 835 | WZ240614001 | 一次性蓝色丁腈手套 | S码，100只/盒 | 国产品牌 | 盒 | 45 | 化学试剂及通用耗材 |
| 836 | WZ240617011 | 数显温湿度计（带校准证书纸质原件） | 带校准证书纸质原件 | 国产品牌 | 个 | 36 | 化学试剂及通用耗材 |
| 837 | WZ240620001 | 亚硝酰铁氰化钠 | AR25g | 国产品牌 | 瓶 | 98 | 化学试剂及通用耗材 |
| 838 | WZ240620002 | 喹钼拧酮溶液 | AR500ml | 国产品牌 | 瓶 | 68 | 化学试剂及通用耗材 |
| 839 | WZ240620003 | PH缓冲液校准液 | PH=4.01,250ml | 国产品牌 | 瓶 | 377 | 化学试剂及通用耗材 |
| 840 | WZ240620004 | PH缓冲液校准液 | PH=7.00,250ml | 国产品牌 | 瓶 | 369 | 化学试剂及通用耗材 |
| 841 | WZ240620005 | PH缓冲液校准液 | PH=9.21,250ml | 国产品牌 | 瓶 | 377 | 化学试剂及通用耗材 |
| 842 | WZ240620006 | 二氯乙酸 | AR100g | 国产品牌 | 瓶 | 107 | 化学试剂及通用耗材 |
| 843 | WZ240620007 | 双硫腙 | AR25g | 国产品牌 | 瓶 | 68 | 化学试剂及通用耗材 |
| 844 | WZ240620008 | 溴甲酚绿指示液（lg/L） | IND10克 | 国产品牌 | 瓶 | 61 | 化学试剂及通用耗材 |
| 845 | WZ240620009 | 甲基紫 | IND 25g | 国产品牌 | 瓶 | 29 | 化学试剂及通用耗材 |
| 846 | WZ240621001 | 锤纹勺2.0加厚加宽 | 六只装/份 | 国产品牌 | 份 | 7 | 化学试剂及通用耗材 |
| 847 | WZ240621002 | 搅拌勺长柄 | 5支/份 | 国产品牌 | 份 | 25 | 化学试剂及通用耗材 |
| 848 | WZ240621003 | 切片刀 | 桑刀型，刃长200mm，总长度3100，刀身宽度89mm，4Cr13食品级不锈钢，双面开刃 | 国产品牌 | 把 | 49 | 化学试剂及通用耗材 |
| 849 | WZ240624006 | 酸性品红 | BS 25g | 国产品牌 | 瓶 | 29.5 | 化学试剂及通用耗材 |
| 850 | WZ240626012 | 棕色容量瓶 | 500ml | 国产品牌 | 个 | 41 | 化学试剂及通用耗材 |
| 851 | WZ240627001 | 食品中酸价快速检测试剂50次/盒 | 50次/盒 | 国产品牌 | 盒 | 150 | 化学试剂及通用耗材 |
| 852 | WZ240627002 | 食品中过氧化值快速检测试剂50次/盒 | 50次/盒 | 国产品牌 | 盒 | 147 | 化学试剂及通用耗材 |
| 853 | WZ240701001 | 相机电池 | 适用于尼康相机NP-FV100 | 国产品牌 | 个 | 261 | 化学试剂及通用耗材 |
| 854 | WZ240702001 | 防冻液 | 4L/瓶，冰点-45℃，沸点110℃（红色） | 国产品牌 | 瓶 | 103 | 化学试剂及通用耗材 |
| 855 | WZ240702010 | 卷尺 | 5m/19mm，国标1级标准，1m长度内最大误差不超过0.05mm；双面读数；自锁；带磁性 | 国产品牌 | 把 | 26 | 化学试剂及通用耗材 |
| 856 | WZ240703003 | 氮吹仪风扇 | HP1543D，1台/个 | 国产品牌 | 个 | 745 | 化学试剂及通用耗材 |
| 857 | WZ240704016 | 氧化钕，99% | 5g/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 43 | 化学试剂及通用耗材 |
| 858 | WZ240705001 | 喹钼柠酮溶液 | AR，500mL/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 420 | 化学试剂及通用耗材 |
| 859 | WZ240710001 | 次氯酸钙 | 500ml | 国产品牌 | 瓶 | 43 | 化学试剂及通用耗材 |
| 860 | WZ240710002 | 聚甲基丙烯酸酯-苯乙烯固相吸附柱 | 200mg，6ml | 国产品牌 | 盒 | 515 | 化学试剂及通用耗材 |
| 861 | WZ240710004 | 真空硅脂 | HVG新包装 | 国产品牌 | 支 | 145 | 化学试剂及通用耗材 |
| 862 | WZ240712005 | 牛皮耐低温防液氮手套冷库加气劳保防冻伤手套实验室LNG防寒手套 | 精品内衬30cm | 国产品牌 | 副 | 53 | 化学试剂及通用耗材 |
| 863 | WZ240712012 | 温湿度计 | 工业温湿度计 | 国产品牌 | 个 | 187 | 化学试剂及通用耗材 |
| 864 | WZ240716012 | 圆形食品罐子PET塑料瓶8565mm | 50个组 | 国产品牌 | 组 | 76 | 化学试剂及通用耗材 |
| 865 | WZ240717005 | 津腾溶剂过滤器砂芯滤头 | 1L | 国产品牌 | 个 | 240 | 化学试剂及通用耗材 |
| 866 | WZ240718035 | 移液器配件Eppendor单道活塞密封圈 | 5mL | 国产品牌 | 个 | 173 | 化学试剂及通用耗材 |
| 867 | WZ240718036 | 移液器配件Eppendor单道活塞密封圈 | 1mL | 国产品牌 | 个 | 136 | 化学试剂及通用耗材 |
| 868 | WZ240719002 | 加长锁送4个钥匙 | 加长梁挂锁，锁体宽60mm，全长≥170mm | 国产品牌 | 1 | 25 | 化学试剂及通用耗材 |
| 869 | WZ240719003 | 蟑螂药 | 20盒份 | 国产品牌 | 1 | 45 | 化学试剂及通用耗材 |
| 870 | WZ240721001 | 工具套装 | 115件工具套装 | 国产品牌 | 套 | 249 | 化学试剂及通用耗材 |
| 871 | WZ240721002 | 手持式塑封机 | FKR400防烫型 | 国产品牌 | 个 | 753 | 化学试剂及通用耗材 |
| 872 | WZ240721003 | 编织袋封口机 | 900A型 | 国产品牌 | 台 | 1109 | 化学试剂及通用耗材 |
| 873 | WZ240721004 | 防爆铜剪 | 铍青铜230 | 国产品牌 | 把 | 381 | 化学试剂及通用耗材 |
| 874 | WZ240721005 | 铜镊子 | PBR全铜材质长度125mm | 国产品牌 | 把 | 94 | 化学试剂及通用耗材 |
| 875 | WZ240721006 | 铜研钵 | 中号盅口117mm内深90mm | 国产品牌 | 套 | 180 | 化学试剂及通用耗材 |
| 876 | WZ240721007 | 止血钳 | 直头24cm | 国产品牌 | 把 | 45 | 化学试剂及通用耗材 |
| 877 | WZ240721008 | 止血钳 | 弯头24cm | 国产品牌 | 把 | 45 | 化学试剂及通用耗材 |
| 878 | WZ240721009 | 不锈钢外科手术刀 | 4号手术刀柄22号刀片 | 国产品牌 | 把 | 78 | 化学试剂及通用耗材 |
| 879 | WZ240721010 | 铜质试验筛 | 直径20cm60目 | 国产品牌 | 个 | 107 | 化学试剂及通用耗材 |
| 880 | WZ240721011 | 铜质试验筛 | 直径20cm70目 | 国产品牌 | 个 | 110 | 化学试剂及通用耗材 |
| 881 | WZ240721012 | 美工裁纸刀 | 18mm160mm40mm包胶至尊款 | 国产品牌 | 把 | 11 | 化学试剂及通用耗材 |
| 882 | WZ240721013 | 防爆型静电释放装置 | 立式固定式升级款声光报警款防爆型 | 国产品牌 | 个 | 226 | 化学试剂及通用耗材 |
| 883 | WZ240721014 | 防静电胶板 | 08米10米3mm | 国产品牌 | 卷 | 427 | 化学试剂及通用耗材 |
| 884 | WZ240721015 | 导静电接地铜片 | 0.5mm*120mm*1m | 国产品牌 | 卷 | 78 | 化学试剂及通用耗材 |
| 885 | WZ240721016 | 导静电接地线 | 配套防静电胶板使用 | 国产品牌 | 套 | 7 | 化学试剂及通用耗材 |
| 886 | WZ240721017 | 单钩砝码 | 50g100g200gM1级带校准证书 | 国产品牌 | 套 | 209 | 化学试剂及通用耗材 |
| 887 | WZ240721018 | 不锈钢长钩子 | 8500mm尖头 | 国产品牌 | 把 | 22 | 化学试剂及通用耗材 |
| 888 | WZ240721019 | 工具收纳箱 | 500*325*260mm，23寸 | 国产品牌 | 个 | 109 | 化学试剂及通用耗材 |
| 889 | WZ240721020 | 编织袋封口机用封口线 | 150g个 | 国产品牌 | 个 | 6 | 化学试剂及通用耗材 |
| 890 | WZ240721021 | 导静电导线 | 25平方国标 | 国产品牌 | 米 | 4 | 化学试剂及通用耗材 |
| 891 | WZ240724001 | 斩骨刀 | 总长度305mm，刃长198mm，刀身宽115mm，刀背厚3.0mm,40Cr13食品级不锈钢，双面开刃 | 国产品牌 | 把 | 84 | 化学试剂及通用耗材 |
| 892 | WZ240724007 | 超透明大卷封口胶60mm宽548米卷 | 6卷组 | 国产品牌 | 卷 | 28 | 化学试剂及通用耗材 |
| 893 | WZ240729014 | 硅胶塞 | （12-17） | 国产品牌 | 只 | 2 | 化学试剂及通用耗材 |
| 894 | WZ240729015 | 硅胶塞 | 15-19 | 国产品牌 | 只 | 2 | 化学试剂及通用耗材 |
| 895 | WZ240729017 | 试管 | 21×200mm | 国产品牌 | 支 | 3 | 化学试剂及通用耗材 |
| 896 | WZ240729018 | 硅胶塞 | 18-22mm | 国产品牌 | 个 | 2 | 化学试剂及通用耗材 |
| 897 | WZ240730008 | 锂电池电焊机小型手持式 | 标配最新款73B电焊笔 | 国产品牌 | 台 | 1184 | 化学试剂及通用耗材 |
| 898 | WZ240730009 | 绝缘手套耐磨低压防触电触屏手套 | 400v低压触屏阻燃款 | 国产品牌 | 双 | 29 | 化学试剂及通用耗材 |
| 899 | WZ240730010 | 中共大电工绝缘雨靴 | 高压防电绝缘靴 | 国产品牌 | 双 | 84 | 化学试剂及通用耗材 |
| 900 | WZ240730011 | 高纯镍片低内阻 | 锂电池连接片 | 国产品牌 | 个 | 22 | 化学试剂及通用耗材 |
| 901 | WZ240805001 | 乙腈 | HPLC,/4L | 国产品牌 | 瓶 | 550 | 化学试剂及通用耗材 |
| 902 | WZ240806022 | N，N-二甲基乙酰胺（有毒品6） | AR500mL | 国产品牌 | 瓶 | 23 | 化学试剂及通用耗材 |
| 903 | WZ240807004 | 玻璃小导管 | 6*30mm,200只/包 | 国产品牌 | 包 | 34 | 化学试剂及通用耗材 |
| 904 | WZ240808005 | 丙酸钠 | 500g | 国产品牌 | 瓶 | 39 | 化学试剂及通用耗材 |
| 905 | WZ240812003 | 氢氧化钠标准溶液储存瓶-高配款 | 1000mL | 国产品牌 | 个 | 183 | 化学试剂及通用耗材 |
| 906 | WZ240815021 | 可燃气体泄漏警报器 | 适用天燃气液化气检测 | 国产品牌 | 个 | 47 | 化学试剂及通用耗材 |
| 907 | WZ240819001 | 透明胶55cm | 6卷组 | 国产品牌 | 组 | 34 | 化学试剂及通用耗材 |
| 908 | WZ240823001 | 氯化钾基准试剂 | PT100g | 国产品牌 | 瓶 | 26 | 化学试剂及通用耗材 |
| 909 | WZ240823012 | 三氧化二锑（99.999%） | 10g/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 225 | 化学试剂及通用耗材 |
| 910 | WZ240826002 | 耐高温液体黄油 | 蓝色工业级锂基黄油450mL | 国产品牌 | 瓶 | 14 | 化学试剂及通用耗材 |
| 911 | WZ240826003 | 塑料桶拧盖器 | 卡套内径68mm | 国产品牌 | 个 | 13 | 化学试剂及通用耗材 |
| 912 | WZ240826004 | 塑料桶拧盖器 | 卡套内径63mm | 国产品牌 | 个 | 13 | 化学试剂及通用耗材 |
| 913 | WZ240826005 | 塑料桶拧盖器 | 卡套内径58mm | 国产品牌 | 个 | 13 | 化学试剂及通用耗材 |
| 914 | WZ240826006 | 油漆桶开盖器 | 带防滑手柄 | 国产品牌 | 把 | 39 | 化学试剂及通用耗材 |
| 915 | WZ240826007 | 可调式扭盖扳手 | 不锈钢20L | 国产品牌 | 个 | 47 | 化学试剂及通用耗材 |
| 916 | WZ240826008 | 油桶扳手三角款 | 带防滑手柄 | 国产品牌 | 把 | 51 | 化学试剂及通用耗材 |
| 917 | WZ240826009 | 油桶扳手四角款 | 带防滑手柄 | 国产品牌 | 把 | 41 | 化学试剂及通用耗材 |
| 918 | WZ240826010 | 电钻万向软轴 | 300mm | 国产品牌 | 个 | 12 | 化学试剂及通用耗材 |
| 919 | WZ240826011 | 丁腈橡胶防滑防护手套 | WG500通用型L码 | 国产品牌 | 双 | 21 | 化学试剂及通用耗材 |
| 920 | WZ240826012 | 防滑防冻劳保手套 | WG338防水款L码 | 国产品牌 | 双 | 62 | 化学试剂及通用耗材 |
| 921 | WZ240826013 | 防切割劳保手套 | 596灰色 | 国产品牌 | 双 | 9 | 化学试剂及通用耗材 |
| 922 | WZ240826014 | 劳保棉纱点珠防滑手套 | 800加厚黄珠0220119J | 国产品牌 | 双 | 2 | 化学试剂及通用耗材 |
| 923 | WZ240826020 | 移动工具柜 | 升级单抽屉款带背板 | 国产品牌 | 个 | 792 | 化学试剂及通用耗材 |
| 924 | WZ240826021 | 纸箱封口胶带 | 透明白60宽26厚 | 国产品牌 | 卷 | 9 | 化学试剂及通用耗材 |
| 925 | WZ240826022 | 封口胶切割器 | 宽526cm | 国产品牌 | 个 | 18 | 化学试剂及通用耗材 |
| 926 | WZ240827004 | 磁性吸盘 | 方形x2磁性吸盘 | 国产品牌 | 个 | 39 | 化学试剂及通用耗材 |
| 927 | WZ240827005 | 插槽零件盒 | 工具柜配件 | 国产品牌 | 个 | 26 | 化学试剂及通用耗材 |
| 928 | WZ240827015 | 六氯铂酸钾 | 1g/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 370 | 化学试剂及通用耗材 |
| 929 | WZ240828007 | 紫脲酸铵指示剂 | ind5g | 国产品牌 | 瓶 | 29 | 化学试剂及通用耗材 |
| 930 | WZ240828008 | a-Al2O3（氧化铝，99.99%） | 100g/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 150 | 化学试剂及通用耗材 |
| 931 | WZ240828009 | 二乙基二硫代氨基甲酸银 | ind5g | 国产品牌 | 瓶 | 95 | 化学试剂及通用耗材 |
| 932 | WZ240828010 | 乙酸铅脱脂棉 | 5g/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 166 | 化学试剂及通用耗材 |
| 933 | WZ240828012 | 15球定砷仪 | 100mL | 国产品牌 | 套 | 121 | 化学试剂及通用耗材 |
| 934 | WZ240831002 | 加厚棉纱手套 | 双 | 国产品牌 | 双 | 3 | 化学试剂及通用耗材 |
| 935 | WZ240903002 | 袋装管嘴 | FT10ml 100支/包 | 国产品牌 | 包 | 191 | 化学试剂及通用耗材 |
| 936 | WZ240903003 | 柴油标志贴红色 | 红色标志贴 | 国产品牌 | 张 | 4 | 化学试剂及通用耗材 |
| 937 | WZ240905001 | 不锈钢链条铁链 | 不锈钢6mm | 国产品牌 | 米 | 32 | 化学试剂及通用耗材 |
| 938 | WZ240905002 | 不锈钢膨胀小挂钩 | M10 | 国产品牌 | 个 | 5 | 化学试剂及通用耗材 |
| 939 | WZ240909001 | 二氧化硫气密性玻璃接头 |  | 国产品牌 | 个 | 40 | 化学试剂及通用耗材 |
| 940 | WZ240909002 | 二氧化硫蒸馏瓶 | 1000mL | 国产品牌 | 个 | 136 | 化学试剂及通用耗材 |
| 941 | WZ240909003 | 电子温度计 |  | 国产品牌 | 支 | 55 | 化学试剂及通用耗材 |
| 942 | WZ240912010 | 全不锈钢厨房剪刀 | 总长：20mm，刃长90mm，3Cr13食品级不锈钢，全金属手柄，锯齿刃 | 国产品牌 | 把 | 21 | 化学试剂及通用耗材 |
| 943 | WZ240913003 | 盐酸GR2500mL（易制毒化学品，需备案） | GR 2500mL/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 51 | 化学试剂及通用耗材 |
| 944 | WZ240919035 | 石油醚 | 4L,35-60℃ | 国产品牌 | 瓶 | 775 | 化学试剂及通用耗材 |
| 945 | WZ240924003 | 数显温湿度计带校准证书原件 | htc1带校准证书原件 | 国产品牌 | 个 | 96 | 化学试剂及通用耗材 |
| 946 | WZ240924004 | 纸箱收纳架 | 黑色 | 国产品牌 | 个 | 87 | 化学试剂及通用耗材 |
| 947 | WZ240924005 | 伸缩水管黑蓝款注水前10米 | F001 注水后30米套装黑蓝款注水前10米 | 国产品牌 | 套 | 288 | 化学试剂及通用耗材 |
| 948 | WZ240924006 | 伸缩水管黑蓝款注水前75米 | F001 注水后225米套装黑蓝款注水前75米 | 国产品牌 | 个 | 252 | 化学试剂及通用耗材 |
| 949 | WZ240924007 | 实验室用三联水龙头 | 3313标准款 | 国产品牌 | 套 | 292 | 化学试剂及通用耗材 |
| 950 | WZ240924008 | PVC水管4030mm壁厚16MPa4米 | 4030mm壁厚16MPa4米 | 国产品牌 | 根 | 93 | 化学试剂及通用耗材 |
| 951 | WZ240924009 | PVC水管 3224mm壁厚16MPa4米 | 3224mm壁厚16MPa4米 | 国产品牌 | 条 | 57 | 化学试剂及通用耗材 |
| 952 | WZ240924010 | PVC弯头 401寸2 | 401寸2 | 国产品牌 | 个 | 8 | 化学试剂及通用耗材 |
| 953 | WZ240924011 | 4分外丝弯头 | 白色3234外螺纹弯头 | 国产品牌 | 个 | 3 | 化学试剂及通用耗材 |
| 954 | WZ240924012 | pvc变径直接 | 1寸半转1寸5032 | 国产品牌 | 个 | 7 | 化学试剂及通用耗材 |
| 955 | WZ240924013 | pvc双头活接1寸32 | pvc双头活接1寸32 | 国产品牌 | 个 | 12 | 化学试剂及通用耗材 |
| 956 | WZ240924014 | pvc双头活接 1寸240 | pvc双头活接 1寸240 | 国产品牌 | 个 | 19 | 化学试剂及通用耗材 |
| 957 | WZ240924015 | pvc排水管胶水 | 排水100ml胶水 | 国产品牌 | 瓶 | 9 | 化学试剂及通用耗材 |
| 958 | WZ240924016 | pvc变径三通 | 1寸半转1寸5032 | 国产品牌 | 个 | 11 | 化学试剂及通用耗材 |
| 959 | WZ240924017 | 不锈钢进水软管 | 60cm双头帽防爆编织管 | 国产品牌 | 条 | 32 | 化学试剂及通用耗材 |
| 960 | WZ240924018 | 角阀 | 花轮款单冷 | 国产品牌 | 个 | 42 | 化学试剂及通用耗材 |
| 961 | WZ240924019 | 12寸不锈钢取样铲 | 12寸特厚款全钢圆铲曲柄满焊接 | 国产品牌 | 个 | 74 | 化学试剂及通用耗材 |
| 962 | WZ240924020 | 免钉胶 50g支 | 50g支 | 国产品牌 | 支 | 16 | 化学试剂及通用耗材 |
| 963 | WZ240924021 | 批头套装 | 46件套魔盒90拐角器万向轴 | 国产品牌 | 套 | 164 | 化学试剂及通用耗材 |
| 964 | WZ240924022 | 宝塔钻头 | M35含钴420螺旋 | 国产品牌 | 个 | 45 | 化学试剂及通用耗材 |
| 965 | WZ240924023 | 硅胶软管 10mm16mm5米条 | 10mm16mm5米条 | 国产品牌 | 条 | 32 | 化学试剂及通用耗材 |
| 966 | WZ240924024 | 水勺 | 烟灰色钢化水晶瓢 | 国产品牌 | 个 | 13 | 化学试剂及通用耗材 |
| 967 | WZ240924025 | 挂钩纯304精钢 | 纯304精钢雅黑方形挂钩10个装 | 国产品牌 | 个 | 3 | 化学试剂及通用耗材 |
| 968 | WZ240924026 | 防雷抗电涌排插 | 五位分控全长5米 | 国产品牌 | 个 | 179 | 化学试剂及通用耗材 |
| 969 | WZ240924027 | 电气热熔机 | 63数显调温款双支架黑金防堵模头配件铁箱 | 国产品牌 | 套 | 171 | 化学试剂及通用耗材 |
| 970 | WZ240924028 | 水管剪 | 63mm备用刀片SK5特氟龙刀片自锁棘轮 | 国产品牌 | 套 | 82 | 化学试剂及通用耗材 |
| 971 | WZ240924029 | 反光警示胶带 黄黑 宽5cm长46米卷 | 黄黑 宽5cm长46米卷 | 国产品牌 | 卷 | 28 | 化学试剂及通用耗材 |
| 972 | WZ240924030 | 反光警示胶带 红白 宽5cm长46米卷 | 红白 宽5cm长46米卷 | 国产品牌 | 卷 | 28 | 化学试剂及通用耗材 |
| 973 | WZ240925003 | 杯子 | 1个，与德玛仕DMSK31机型匹配 | 国产品牌 | 个 | 205 | 化学试剂及通用耗材 |
| 974 | WZ240925007 | 古氏坩埚 | 30mL | 国产品牌 | 个 | 11 | 化学试剂及通用耗材 |
| 975 | WZ240926001 | 碘伏棉签 | 碘伏棉签2酒精棉签1 | 国产品牌 | 件 | 44 | 化学试剂及通用耗材 |
| 976 | WZ241008001 | 长方形盖子（1/3专用盖子） | 无孔 | 国产品牌 | 个 | 21 | 化学试剂及通用耗材 |
| 977 | WZ241008002 | 定制不锈钢离心管架（孔径32mm，8孔×4排） | 两层（孔径32mm，8孔×4排） | 国产品牌 | 个 | 96 | 化学试剂及通用耗材 |
| 978 | WZ241012008 | 无水醋酸钠 | 100g， | 国产品牌 | 瓶 | 125 | 化学试剂及通用耗材 |
| 979 | WZ241014004 | 接触光电转速表测速计 | DT-2236B | 国产品牌 | 台 | 284 | 化学试剂及通用耗材 |
| 980 | WZ241022001 | 氧化钕 99.99% | 25g/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 61 | 化学试剂及通用耗材 |
| 981 | WZ241024003 | 塑料大口瓶 | HDPEWB02-2000mL | 国产品牌 | 个 | 49 | 化学试剂及通用耗材 |
| 982 | WZ241024007 | 陶瓷蒸发皿 | 约1L | 国产品牌 | 个 | 30 | 化学试剂及通用耗材 |
| 983 | WZ241030001 | 白色防潮纸 | 80*110cm，500张/捆 | 国产品牌 | 捆 | 298 | 化学试剂及通用耗材 |
| 984 | WZ241030003 | 缝包绳 | 10支4*4,5kg/捆 | 国产品牌 | 捆 | 291 | 化学试剂及通用耗材 |
| 985 | WZ241031001 | 500mL顶空瓶(瓶+盖+垫) | 500mL | 国产品牌 | 瓶 | 49 | 化学试剂及通用耗材 |
| 986 | WZ241031002 | 无菌水样采集袋 | 500mL，10个/包 | 国产品牌 | 包 | 30 | 化学试剂及通用耗材 |
| 987 | WZ241031003 | 无菌水样采集袋(含硫代硫酸钠) | 500mL，10个/包 | 国产品牌 | 包 | 36 | 化学试剂及通用耗材 |
| 988 | WZ241101005 | 锥形瓶 | 大口/喇叭口，1000mL | 国产品牌 | 个 | 26 | 化学试剂及通用耗材 |
| 989 | WZ241107003 | 高交联聚甲基丙烯酸酯-苯乙烯固相萃取柱QY3-74001-B | 200mg，6mL，30支/盒 | 国产品牌 | 盒 | 942 | 化学试剂及通用耗材 |
| 990 | WZ241109001 | KD浓缩瓶 100mL，标口24/29，尾巴1mL，分度值0.1mL | 100mL，标口24/29，尾巴1mL，分度值0.1mL | 国产品牌 | 个 | 59 | 化学试剂及通用耗材 |
| 991 | WZ241113006 | 多孔板抽滤漏斗 | 100ml，19# | 国产品牌 | 个 | 62 | 化学试剂及通用耗材 |
| 992 | WZ241114004 | 电源适配器 | 240V 6A | 国产品牌 | 个 | 109 | 化学试剂及通用耗材 |
| 993 | WZ241114005 | POM聚甲醛颗粒 | M90（粒径大约3mm，密度1.41） | 国产品牌 | kg | 26 | 化学试剂及通用耗材 |
| 994 | WZ241114006 | PP聚丙烯颗粒 | T30S（粒径大约 3mm，密度0.91） | 国产品牌 | kg | 14 | 化学试剂及通用耗材 |
| 995 | WZ241120001 | 福特杯支架 | 适配杯高87mm，中心孔径58.5mm | 国产品牌 | 个 | 157 | 化学试剂及通用耗材 |
| 996 | WZ241120002 | T8杀菌灯专用镇流器 | T81X30W | 国产品牌 | 套 | 21 | 化学试剂及通用耗材 |
| 997 | WZ241128001 | 2-甲基-２,４-二戊醇（Ｃ６Ｈ１４Ｏ２） | AR500mL | 国产品牌 | 瓶 | 67 | 化学试剂及通用耗材 |
| 998 | WZ241128004 | 六分防晒软管 | 45米一卷 | 国产品牌 | 卷 | 176 | 化学试剂及通用耗材 |
| 999 | WZ241128007 | 洗瓶 | 500mL | 国产品牌 | 个 | 4 | 化学试剂及通用耗材 |
| 1000 | WZ241128008 | 60mL 吹耳球 | 60mL | 国产品牌 | 个 | 5 | 化学试剂及通用耗材 |
| 1001 | WZ241128009 | 90ml 洗耳球 | 90mL | 国产品牌 | 个 | 5 | 化学试剂及通用耗材 |
| 1002 | WZ241128010 | 玻璃棒长度15cm20cm30cm 各1支 | 直径6mm长度15cm20cm30cm 各1支 | 国产品牌 | 套 | 4 | 化学试剂及通用耗材 |
| 1003 | WZ241128011 | 丁腈手套 M码100只盒 | M码100只盒 | 国产品牌 | 盒 | 45 | 化学试剂及通用耗材 |
| 1004 | WZ241128012 | 丁腈手套 L码100只盒 | L码100只盒 | 国产品牌 | 盒 | 45 | 化学试剂及通用耗材 |
| 1005 | WZ241128013 | 防毒口罩5只盒 | kp95 | 国产品牌 | 盒 | 26 | 化学试剂及通用耗材 |
| 1006 | WZ241128014 | 棕色玻璃滴瓶30ml60ml125ml | 30ml60ml125ml各1个套 | 国产品牌 | 套 | 22 | 化学试剂及通用耗材 |
| 1007 | WZ241128015 | 比重瓶 100ml | 100ml | 国产品牌 | 个 | 13 | 化学试剂及通用耗材 |
| 1008 | WZ241128016 | 钢丝软管 1寸内径25mm厚25mm10m根 | 1寸内径25mm厚25mm10m根 | 国产品牌 | 根 | 56 | 化学试剂及通用耗材 |
| 1009 | WZ241128017 | 钢丝软管 1寸内径25mm厚25mm5m根 | 1寸内径25mm厚25mm5m根 | 国产品牌 | 根 | 42 | 化学试剂及通用耗材 |
| 1010 | WZ241128018 | 漏斗架 | 四孔漏斗架单支撑 | 国产品牌 | 个 | 61 | 化学试剂及通用耗材 |
| 1011 | WZ241203004 | 钢丝软管【1寸】内径25mm厚2.5mm【5米】 | 【1寸】内径25mm厚2.5mm【5米】 | 国产品牌 | 条 | 40 | 化学试剂及通用耗材 |
| 1012 | WZ241203005 | 钢丝软管【1寸】内径25mm厚2.5mm【10米】 | 【1寸】内径25mm厚2.5mm【10米】 | 国产品牌 | 条 | 60 | 化学试剂及通用耗材 |
| 1013 | WZ241203007 | 铬黑T | AR 25g | 国产品牌 | 瓶 | 28 | 化学试剂及通用耗材 |
| 1014 | WZ241209003 | 杉木方 | 5x5x200xcm | 国产品牌 | 条 | 8 | 化学试剂及通用耗材 |
| 1015 | WZ241209004 | 慢速定量滤纸12.5cm（双圈） | 盒 | 国产品牌 | 盒 | 53 | 化学试剂及通用耗材 |
| 1016 | WZ241209005 | 慢速定量滤纸12.5cm | 盒 | 国产品牌 | 盒 | 48 | 化学试剂及通用耗材 |
| 1017 | WZ241209006 | 氯化石蜡（含氯量52%） | 500mL/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 161 | 化学试剂及通用耗材 |
| 1018 | WZ241211006 | 小白鞋-39码 | 39码 | 国产品牌 | 双 | 93 | 化学试剂及通用耗材 |
| 1019 | WZ241211008 | 陶瓷加热管300W | 20cm | 国产品牌 | 根 | 83 | 化学试剂及通用耗材 |
| 1020 | WZ241216015 | 304不锈钢卡箍 | 25颗袋 | 国产品牌 | 袋 | 28 | 化学试剂及通用耗材 |
| 1021 | WZ241216016 | 斜口钳6寸 | 6寸厚款 | 国产品牌 | 把 | 39 | 化学试剂及通用耗材 |
| 1022 | WZ241216017 | 斜口钳8寸 | 8寸通用款 | 国产品牌 | 把 | 42 | 化学试剂及通用耗材 |
| 1023 | WZ241217001 | 溶解氧电极 | 适用于上海雷磁JPSJ-605F溶解氧测定仪 | 国产品牌 | 支 | 1162 | 化学试剂及通用耗材 |
| 1024 | WZ241218002 | 刀型触头保险丝 | 76x30x56 | 国产品牌 | 个 | 8 | 化学试剂及通用耗材 |
| 1025 | WZ241218003 | 带导管橡胶塞（锥形瓶直径3cm） | 带导管橡胶塞（锥形瓶直径3cm） | 国产品牌 | 套 | 9 | 化学试剂及通用耗材 |
| 1026 | WZ241219001 | 磷化物蒸馏装置 | 适用于标准GB/T 5009.36-2003 | 国产品牌 | 套 | 515 | 化学试剂及通用耗材 |
| 1027 | WZ241230008 | 放水桶的水龙头 | 个 | 国产品牌 | 个 | 53 | 化学试剂及通用耗材 |
| 1028 | WZ250106004 | 聚丙烯试剂瓶 | 125ml | 国产品牌 | 个 | 7 | 化学试剂及通用耗材 |
| 1029 | WZ250110007 | 尼龙网筛 | 0.149mm，100目 | 国产品牌 | 个 | 49 | 化学试剂及通用耗材 |
| 1030 | WZ250110008 | 尼龙网筛 | 0.425mm，45目 | 国产品牌 | 个 | 48 | 化学试剂及通用耗材 |
| 1031 | WZ250110009 | 尼龙网筛 | 0.45mm,40目 | 国产品牌 | 个 | 49 | 化学试剂及通用耗材 |
| 1032 | WZ250110010 | 尼龙网筛 | 0.5mm，35目 | 国产品牌 | 个 | 48 | 化学试剂及通用耗材 |
| 1033 | WZ250110011 | 尼龙网筛 | 1mm，18目 | 国产品牌 | 个 | 49 | 化学试剂及通用耗材 |
| 1034 | WZ250110012 | 尼龙网筛 | 9.5mm， | 国产品牌 | 个 | 48 | 化学试剂及通用耗材 |
| 1035 | WZ250110013 | 尼龙网筛 | 0.42mm | 国产品牌 | 个 | 49 | 化学试剂及通用耗材 |
| 1036 | WZ250113003 | 单管扦样器，304不锈钢，木柄 | 1.30*1.2厘米；2.30*1.4厘米；3.30*2.4厘米；4.40*1.9厘米；5.40*2.8厘米；各2把，6.40*3.2厘米；7.50*2.4厘米；8.50*2.8厘米；9.50*3.2厘米；10.60*2.0厘米；11.60*3.2厘米；12.70*2.0厘米；13.80*2.4厘米；各4把 | 国产品牌 | 套 | 2098 | 化学试剂及通用耗材 |
| 1037 | WZ250113004 | 分层扦样器 | 1.Φ32毫米长1米，304不锈钢，开孔3个，把手20cm，2把；2.Φ32毫米长1.5米，304不锈钢，开孔3个，把手20cm，2把 | 国产品牌 | 套 | 762 | 化学试剂及通用耗材 |
| 1038 | WZ250113005 | 乙醇钠滴定溶液标准物质，乙醇基质 | 500mL/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 191 | 化学试剂及通用耗材 |
| 1039 | WZ250113016 | 啤酒/碳酸饮料二氧化碳含量测定管 | 30ml | 国产品牌 | 根 | 175 | 化学试剂及通用耗材 |
| 1040 | WZ250113017 | 啤酒/碳酸饮料二氧化碳含量测定瓶 | 125ml | 国产品牌 | 个 | 55 | 化学试剂及通用耗材 |
| 1041 | WZ250113018 | 水分测定接收管 | 5ml 分度0.1 | 国产品牌 | 根 | 64 | 化学试剂及通用耗材 |
| 1042 | WZ250114001 | 强磁卡托（配RC-4HC） | 1/个 | 国产品牌 | 个 | 14 | 化学试剂及通用耗材 |
| 1043 | WZ250115002 | 七氟丁酸 | 99.5%（GC） | 国产品牌 | 瓶 | 183 | 化学试剂及通用耗材 |
| 1044 | WZ250116007 | 氨氧化钾 1L瓶[1310-58-3]1瓶氢氧化钾，50% w/v水溶液Potassium hydroxide,50% w/y ag.soln | 1L/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 1083 | 化学试剂及通用耗材 |
| 1045 | WZ250120002 | 精制盐（20Kg/袋） | 20Kg/袋，细盐 | 国产品牌 | 袋 | 76 | 化学试剂及通用耗材 |
| 1046 | WZ250120003 | 搅拌器 | 【三级减速6档调速】旗舰款3100W+（加长）不锈钢S杆 | 国产品牌 | 台 | 525 | 化学试剂及通用耗材 |
| 1047 | WZ250120004 | 开孔器 | 35mm | 国产品牌 | 个 | 36 | 化学试剂及通用耗材 |
| 1048 | WZ250120006 | 木锅铲 | 长35cm.宽7.5cm，竹木 | 国产品牌 | 把 | 11 | 化学试剂及通用耗材 |
| 1049 | WZ250207001 | 活性炭，200目，粉末状 | 200目 粉末状，500g/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 62 | 化学试剂及通用耗材 |
| 1050 | WZ250210006 | 打包塑钢带 | 黑色20公斤【升级加强】，宽度16mm | 国产品牌 | 卷 | 255 | 化学试剂及通用耗材 |
| 1051 | WZ250210007 | 打包带盘车 | 大圆管盘车(内径20-25-40可调) | 国产品牌 | 个 | 617 | 化学试剂及通用耗材 |
| 1052 | WZ250212001 | 活性炭 | 25kg/包 | 国产品牌 | 包 | 161 | 化学试剂及通用耗材 |
| 1053 | WZ250212006 | 石墨化炭黑固相萃取柱 | 500mg/6mL，30支/盒 | 国产品牌 | 盒 | 541 | 化学试剂及通用耗材 |
| 1054 | WZ250212007 | 氨丙基键合硅胶固相萃取柱 | 500mg/3mL，30支/盒 | 国产品牌 | 盒 | 244 | 化学试剂及通用耗材 |
| 1055 | WZ250218002 | 蛋白酶 来源于灰色链霉菌 | 100MG | 国产品牌 | 瓶 | 1052 | 化学试剂及通用耗材 |
| 1056 | WZ250227002 | BOD接种液 | 500ml | 国产品牌 | 瓶 | 87 | 化学试剂及通用耗材 |
| 1057 | WZ250228001 | 温度计 | -50-300℃ | 国产品牌 | 支 | 49 | 化学试剂及通用耗材 |
| 1058 | WZ250303006 | 羊毛毡1000mm*1000mm*3mm | 1000mm*1000mm*3mm | 国产品牌 | 张 | 38 | 化学试剂及通用耗材 |
| 1059 | WZ250303007 | 羊毛毡1000mm*1000mm*4mm | 1000mm*1000mm*4mm | 国产品牌 | 张 | 42 | 化学试剂及通用耗材 |
| 1060 | WZ250303008 | 羊毛毡1000mm*1000mm*5mm | 1000mm*1000mm*5mm | 国产品牌 | 张 | 48 | 化学试剂及通用耗材 |
| 1061 | WZ250303009 | 羊毛毡1000mm*1000mm*10mm | 1000mm*1000mm*10mm | 国产品牌 | 张 | 85 | 化学试剂及通用耗材 |
| 1062 | WZ250303010 | 羊毛毡1000mm*1000mm*20mm | 1000mm*1000mm*20mm | 国产品牌 | 张 | 200 | 化学试剂及通用耗材 |
| 1063 | WZ250303015 | （黑灰色）一次性活性炭口罩 | 5只/包 、50只/盒 | 国产品牌 | 盒 | 37 | 化学试剂及通用耗材 |
| 1064 | WZ250304001 | F1等级砝码套组 | 1mg-500g，24个 | 国产品牌 | 组 | 931 | 化学试剂及通用耗材 |
| 1065 | WZ250304002 | E2等级砝码套组 | 1mg-500g，24个 | 国产品牌 | 组 | 2913 | 化学试剂及通用耗材 |
| 1066 | WZ250307001 | 空压机气泵防爆pu气管 | PU聚氨酯材料，外径10mm，内径6.5mm，耐压10k多，红色 | 国产品牌 | 10米 | 30 | 化学试剂及通用耗材 |
| 1067 | WZ250307006 | 玻璃平底内螺口耐压防爆水解管 | 50mL | 国产品牌 | 支 | 17 | 化学试剂及通用耗材 |
| 1068 | WZ250310001 | 九水硫化钠（有毒试剂） | 500g | 国产品牌 | 瓶 | 24 | 化学试剂及通用耗材 |
| 1069 | WZ250310002 | 压榨机 | 2L | 国产品牌 | 台 | 324 | 化学试剂及通用耗材 |
| 1070 | WZ250310003 | 热电偶胶水 | d-3 | 国产品牌 | 套 | 71 | 化学试剂及通用耗材 |
| 1071 | WZ250310004 | 油头防滑垫 | 70cmx40cm | 国产品牌 | 张 | 83 | 化学试剂及通用耗材 |
| 1072 | WZ250310005 | 防滑橡胶鞋底 | 40x30cm厚4mm | 国产品牌 | 张 | 28 | 化学试剂及通用耗材 |
| 1073 | WZ250310007 | 贯穿式多功能角扳手 | 18mm | 国产品牌 | 把 | 208 | 化学试剂及通用耗材 |
| 1074 | WZ250310009 | 丝杆M10X100 | M10X100 | 国产品牌 | 根 | 7 | 化学试剂及通用耗材 |
| 1075 | WZ250310010 | 丝杆M10X150 | M10X150 | 国产品牌 | 根 | 9 | 化学试剂及通用耗材 |
| 1076 | WZ250310011 | 丝杆M10X200 | M10X200 | 国产品牌 | 根 | 13 | 化学试剂及通用耗材 |
| 1077 | WZ250310012 | 丝杆M10X300 | M10X300 | 国产品牌 | 根 | 18 | 化学试剂及通用耗材 |
| 1078 | WZ250310013 | 工业吸尘器 | 15升金属桶 | 国产品牌 | 个 | 314 | 化学试剂及通用耗材 |
| 1079 | WZ250310014 | 闪铸3的打印机底板 | CREATOR PRO | 国产品牌 | 张 | 39 | 化学试剂及通用耗材 |
| 1080 | WZ250319001 | 碳酸锂（有毒试剂） | GR 100g/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 285 | 化学试剂及通用耗材 |
| 1081 | WZ250321019 | 甘氨酸盐酸缓冲液(0.05mol/L,pH2.5) | 500mL | 国产品牌 | 瓶 | 208 | 化学试剂及通用耗材 |
| 1082 | WZ250321020 | 磷酸盐缓冲液(0.05mol/L,pH6.5) | 500ml | 国产品牌 | 瓶 | 183 | 化学试剂及通用耗材 |
| 1083 | WZ250325012 | 无水硫酸镁 | GR/500g | 国产品牌 | 瓶 | 54 | 化学试剂及通用耗材 |
| 1084 | WZ250328001 | 3D打印机耗材PLA | 1kg | 国产品牌 | 卷 | 102 | 化学试剂及通用耗材 |
| 1085 | WZ250328002 | 3d打印机耗材PETG | 1kg | 国产品牌 | 卷 | 55 | 化学试剂及通用耗材 |
| 1086 | WZ250328003 | 电池盒18650 | 18650 | 国产品牌 | 个 | 55 | 化学试剂及通用耗材 |
| 1087 | WZ250328004 | 电池盒21700 | 21700 | 国产品牌 | 个 | 62 | 化学试剂及通用耗材 |
| 1088 | WZ250328005 | 电池盒26650 | 26650 | 国产品牌 | 个 | 61 | 化学试剂及通用耗材 |
| 1089 | WZ250328006 | 电池周转箱18650 | 18650 | 国产品牌 | 个 | 25 | 化学试剂及通用耗材 |
| 1090 | WZ250328007 | 定制线束加速度传感器振动测试连接线电缆 | 5m | 国产品牌 | 条 | 163 | 化学试剂及通用耗材 |
| 1091 | WZ250403006 | pH缓冲溶液，pH4.00±0.02(20℃)可溯源至NIST | 1L | 国产品牌 | 瓶 | 229 | 化学试剂及通用耗材 |
| 1092 | WZ250403007 | pH缓冲溶液，pH7.00±0.02(20℃)可溯源至NIST | 1L | 国产品牌 | 瓶 | 224 | 化学试剂及通用耗材 |
| 1093 | WZ250403008 | pH缓冲溶液，pH9.00±0.02(20℃)可溯源至NIST | 1L | 国产品牌 | 瓶 | 229 | 化学试剂及通用耗材 |
| 1094 | WZ250407001 | 水中甲醛标准溶液 | 1000 mg/L，安瓿瓶20mL /支 | 国产品牌 | 支 | 49 | 化学试剂及通用耗材 |
| 1095 | WZ250408006 | 200目尼龙网筛 | 200目 | 国产品牌 | 个 | 49 | 化学试剂及通用耗材 |
| 1096 | WZ250415002 | 1mL移液器 | 100-1000μL | 国产品牌 | 支 | 2165 | 化学试剂及通用耗材 |
| 1097 | WZ250415012 | 防水围裙 | 1条 | 国产品牌 | 条 | 11 | 化学试剂及通用耗材 |
| 1098 | WZ250415013 | 劳保手套耐磨丁腈橡胶手套 | 24双份 | 国产品牌 | 份 | 50 | 化学试剂及通用耗材 |
| 1099 | WZ250417005 | 蛋白酶 来源于灰色链霉菌 | 100mg | 国产品牌 | 瓶 | 1027 | 化学试剂及通用耗材 |
| 1100 | WZ250417008 | 醋酸铵 | 500g | 国产品牌 | 瓶 | 1181 | 化学试剂及通用耗材 |
| 1101 | WZ250417010 | 40%四丁基氢氧化铵水溶液 | 100ml | 国产品牌 | 瓶 | 348 | 化学试剂及通用耗材 |
| 1102 | WZ250422001 | 纳氏试剂(Hgl2-KI-KOH) | 100mL/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 256 | 化学试剂及通用耗材 |
| 1103 | WZ250428002 | 实木柄榴莲刀全钢小弯刀 | 1套 | 国产品牌 | 套 | 38 | 化学试剂及通用耗材 |
| 1104 | WZ250428003 | 加厚高硼硅圆底玻璃蒸发皿 | 250mL | 国产品牌 | 个 | 7 | 化学试剂及通用耗材 |
| 1105 | WZ250428004 | 瓷坩埚 | 30mL | 国产品牌 | 个 | 3 | 化学试剂及通用耗材 |
| 1106 | WZ250429005 | β-巯基乙醇（有毒试剂） | 100mL | 国产品牌 | 瓶 | 355 | 化学试剂及通用耗材 |
| 1107 | WZ250506018 | β-巯基乙醇-（有毒试剂） | 10mL/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 585 | 化学试剂及通用耗材 |
| 1108 | WZ250509006 | 乙酸钠 | anhydrous, BioUltra, for luminescence, for molecular biology,＞99.0%(NT) 250g/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 1112 | 化学试剂及通用耗材 |
| 1109 | WZ250512018 | 砝码（F1) | 3kg | 国产品牌 | 个 | 669 | 化学试剂及通用耗材 |
| 1110 | WZ250513002 | 厚口短颈圆底烧瓶 | 250mL | 国产品牌 | 个 | 7 | 化学试剂及通用耗材 |
| 1111 | WZ250513003 | 橡胶漏斗套塞 | 8*1整套 | 国产品牌 | 套 | 22 | 化学试剂及通用耗材 |
| 1112 | WZ250514002 | 熔点范围测定装置（全套玻璃件+符合规程温度计） | 适用于GB/T 617-2006 | 国产品牌 | 套 | 596 | 化学试剂及通用耗材 |
| 1113 | WZ250515006 | 丁香油 | 生化试剂BR，100mL/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 229 | 化学试剂及通用耗材 |
| 1114 | WZ250519002 | 标本瓶75*120mm | 75*120mm | 国产品牌 | 个 | 31 | 化学试剂及通用耗材 |
| 1115 | WZ250519003 | 标本瓶75*180mm | 75*180mm | 国产品牌 | 个 | 45 | 化学试剂及通用耗材 |
| 1116 | WZ250519004 | 标本瓶75*210mm | 75*210mm | 国产品牌 | 个 | 50 | 化学试剂及通用耗材 |
| 1117 | WZ241012003 | 净化用离心管Ⅰ | 900mg无水硫酸镁+150mgPSA，500支/箱 | 国产品牌 | 箱 | 1556 | 化学试剂及通用耗材 |
| 1118 | WZ241012004 | 121/113萃取盐包 | 900mg无水硫酸镁+300mgC18+300mgPSA,500支/箱 | 国产品牌 | 箱 | 3576 | 化学试剂及通用耗材 |
| 1119 | WZ241012005 | 121/113萃取盐包 | 900mg无水硫酸镁+300mgC18+300mgPSA+150mgGCB，500支/箱 | 国产品牌 | 箱 | 5379 | 化学试剂及通用耗材 |
| 1120 | WZ250327001 | QuEChERS净化管 | 含PSA：50mg、C18：50 mg、MgSO：100mg，15ml离心管装，500支 | 国产品牌 | 箱 | 2287 | 化学试剂及通用耗材 |
| 1121 | A01712 | 废液桶 | 带盖，装有机溶剂废液，25L | 国产品牌 | 个 | 54 | 化学试剂及通用耗材 |
| 1122 | WZ240510047 | 碳酸氢钠 | 分析纯，500g | 国产品牌 | 瓶 | 17 | 化学试剂及通用耗材 |
| 1123 | A03632 | 六氰合铁(II)酸钾/亚铁氰化钾 | AR,500g | 国产品牌 | 瓶 | 124 | 化学试剂及通用耗材 |
| 1124 | WZ240408007 | 苋菜红（着色剂） | 85%，500g/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 632 | 化学试剂及通用耗材 |
| 1125 | WZ251117003 | 皂片纺织品试验用标准皂片耐水洗色牢度用GB/T3921（不含荧光增白剂） | 500g/桶 | 国产品牌 | 个 | 102 | 化学试剂及通用耗材 |
| 1126 | WZ250409005 | 电子天平拉杆车 | 电镀中号橡胶轮-25管径 | 国产品牌 | 个 | 600 | 化学试剂及通用耗材 |
| 1127 | WZ250409004 | 电子天平纸箱 | 40x30x30无扣手纸箱（5个），5个1套 | 国产品牌 | 个 | 49 | 化学试剂及通用耗材 |
| 1128 | WZ250624098 | 紫外灯灯管 （长29cm） | 29cm | 国产品牌 | 根 | 50 | 化学试剂及通用耗材 |
| 1129 | WZ251217001 | 蛔虫卵各时期玻片套装 | 5片/盒 | 国产品牌 | 套 | 203 | 化学试剂及通用耗材 |
| 1130 | A02510 | 眼科镊子 | 10mL 长，直型，圆头 | 国产品牌 | 支 | 39 | 化学试剂及通用耗材 |
| 1131 | WZ250903005 | 实验小鼠笼（含网盖、饮水壶） | ZK-JM1 | 国产品牌 | 个 | 150 | 化学试剂及通用耗材 |
| 1132 | WZ250903006 | 实验大鼠笼（含网盖、饮水壶） | ZK-SS4 | 国产品牌 | 个 | 184 | 化学试剂及通用耗材 |
| 1133 | WZ250717001 | 正在消毒禁止入内”告示牌 | 悬挂挂牌款，250*150mm,厚度3mm,亚克力板，黄底警示配色 | 国产品牌 | 个 | 45 | 化学试剂及通用耗材 |
| 1134 | WZ250717009 | 灯开关标识贴纸 | 透明款-TA-开关 | 国产品牌 | 个 | 21 | 化学试剂及通用耗材 |
| 1135 | WZ250717007 | 黄底紫外线消毒灯标识贴 | 40贴 | 国产品牌 | 个 | 18 | 化学试剂及通用耗材 |
| 1136 | WZ250717008 | “当心紫外线”标识警示贴纸 | 20*30cm | 国产品牌 | 个 | 12 | 化学试剂及通用耗材 |
| 1137 | WZ250717010 | 插座保护盖 | 透明 | 国产品牌 | 个 | 15 | 化学试剂及通用耗材 |
| 1138 | WZ250717011 | 二级生物安全实验室危险标志警示标示贴 | 新标准二级实验室22*30cm | 国产品牌 | 个 | 12 | 化学试剂及通用耗材 |
| 1139 | WZ250623009 | SP-T5-UV 紫外灯镇流器 8W (30cm) | 8W 220V | 国产品牌 | 个 | 41 | 化学试剂及通用耗材 |
| 1140 | WZ250613001 | “请随手关门”标识指示贴纸 | 24*9.6 cm | 国产品牌 | 张 | 6 | 化学试剂及通用耗材 |
| 1141 | WZ250613001 | 警示胶带 黄黑 【宽5cm*长46米/卷】 | 24*9.6 cm | 国产品牌 | 个 | 35 | 化学试剂及通用耗材 |
| 1142 | WZ240423010 | 鉴定专用色卡 | GSB05-1426-2001 | 国产品牌 | 套 | 69 | 化学试剂及通用耗材 |
| 1143 | WZ240604003 | 75%酒精凝胶免洗洗手液 | 500mL/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 17 | 化学试剂及通用耗材 |
| 1144 | WZ250910004 | 不锈钢勺子 | 长18.5cm，勺子宽度3.6cm，克重35g | 国产品牌 | 把 | 22 | 化学试剂及通用耗材 |
| 1145 | WZ250421002 | 不锈钢勺子（制样用） | 长20.5cm，勺子宽度4cm，克重39g | 国产品牌 | 支 | 24 | 化学试剂及通用耗材 |
| 1146 | WZ240924024 | 水勺 | 长29.5cm，勺子宽度15.5cm，高度9.5cm,1200mL | 国产品牌 | 个 | 30 | 化学试剂及通用耗材 |
| 1147 | WZ240621002 | 不锈钢搅拌勺长柄 | 长23cm，勺子宽度1.5cm，克重27g | 国产品牌 | 1 | 17 | 化学试剂及通用耗材 |
| 1148 | A04347 | 圆大餐勺 | 18.5cm | 国产品牌 | 个 | 23 | 化学试剂及通用耗材 |
| 1149 | WZ250709013 | 长51宽36厚1.6CM加大切菜板 | 1/块 | 国产品牌 | 块 | 149 | 化学试剂及通用耗材 |
| 1150 | WZ250710003 | 透明PVC防水围裙 | 1/件 | 国产品牌 | 件 | 28 | 化学试剂及通用耗材 |
| 1151 | A04527 | 塑料周转箱带盖物流箱加厚 | 17号600*400*470mm | 国产品牌 | 个 | 163 | 化学试剂及通用耗材 |

### B分标：

| B分标 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物资编号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 单价上限价 | 类别 |
| 1 | A01375 | VL样品瓶盖垫2mL，100/pk，固定PTFE垫 | 2ml，100个/包 | 国产品牌 | 包 | 360 | 光谱色谱及配套材料 |
| 2 | A07944-3 | 超高惰性气相色谱柱 | 30m*0.25mm*0.25um以5苯基甲基聚硅氧烷为固定相针对包括酸性和碱性化合物在内的活性化合物作专门的惰性测试低流失 GCMS 色谱柱，适用于安捷伦设备 | 国产品牌 | 根 | 13415 | 光谱色谱及配套材料 |
| 3 | WZ241030016 | 黄曲霉毒素总量免疫亲和柱 | R-50T 3mL¦250ng | 国产品牌 | 盒 | 3872 | 光谱色谱及配套材料 |
| 4 | A08065 | 超高惰性衬管 | 5支装 | 国产品牌 | 盒 | 2621 | 光谱色谱及配套材料 |
| 5 | A07944 | 超高惰性气相色谱柱 | 30m*0.25mm*0.25um，以（5%-苯基）-甲基聚硅氧烷为固定相，针对包括酸性和碱性化合物在内的活性化合物作专门的惰性测试，低流失 GC/MS 色谱柱 | 国产品牌 | 根 | 12320 | 光谱色谱及配套材料 |
| 6 | A07865 | 氘灯 | 适用于ACQUITY PDA/TUV 2489/2998氘灯，支 | 国产品牌 | 支 | 25000 | 光谱色谱及配套材料 |
| 7 | A07866 | 色谱柱 | 30Å 16μm 2.0×150mm | 国产品牌 | 根 | 13676 | 光谱色谱及配套材料 |
| 8 | A07867 | 氙灯 | 适用于2475荧光检测器氙灯 | 国产品牌 | 个 | 2475 | 光谱色谱及配套材料 |
| 9 | A07868 | 阴离子保护柱4*50mm | 4*50mm，适用于离子色谱ICS300或ICS600 | 国产品牌 | 根 | 10202 | 光谱色谱及配套材料 |
| 10 | A07869 | EC-C18 柱 | 4.6 x 100 mm, 4 µm. 通用色谱柱，pH 范围宽 (2.0–9.0)，最高温度 60 °C，适用于不同的色谱需求。适用于安捷伦设备 | 国产品牌 | 根 | 9663 | 光谱色谱及配套材料 |
| 11 | A07871 | ALS进样针10ul，固定式针头，23-26s/42/锥形针尖，PTFE 头推杆 | 10ul，适用于安捷伦设备 | 国产品牌 | 支 | 1556 | 光谱色谱及配套材料 |
| 12 | A07872 | Alumina-N 中性氧化铝 SPE 小柱 | 1g，6mL/支，30 支/盒 | 国产品牌 | 盒 | 622 | 光谱色谱及配套材料 |
| 13 | A07892 | 点火线圈 | 180MM用于GC-2010，C9 FILAMENTASSY | 国产品牌 | 个 | 1403 | 光谱色谱及配套材料 |
| 14 | A07901 | 气相毛细管色谱柱 | 15 m, 0.25 mm, 0.25 µm，7英寸柱架，适用于安捷伦设备 | 国产品牌 | 根 | 6049 | 光谱色谱及配套材料 |
| 15 | A07903-1 | 气相毛细管色谱柱 | 30m*0.25mm*0.25um聚5二苯基95甲基硅氧烷极低的色谱柱流失 ，可兼容 安捷伦 5890、6890、7820、7890、8860 和 8890 系列气相色谱系统 | 国产品牌 | 根 | 12870 | 光谱色谱及配套材料 |
| 16 | A07903-2 | 气相毛细管色谱柱 | 30m*0.25mm*0.25um聚5二苯基95甲基硅氧烷极低的色谱柱流失，可兼容 安捷伦5890、6890、7820、7890、8860 和 8890 系列气相色谱系统 | 国产品牌 | 根 | 12870 | 光谱色谱及配套材料 |
| 17 | A07903-3 | 气相毛细管色谱柱 | 30m*0.25mm*0.25um聚5二苯基95甲基硅氧烷极低的色谱柱流失，可兼容 安捷伦 5890、6890、7820、7890、8860 和 8890 系列气相色谱系统 | 国产品牌 | 根 | 12870 | 光谱色谱及配套材料 |
| 18 | A07927 | OnGuard II H 柱 | 2.5CC, 48/pkg | 国产品牌 | 盒 | 8030 | 光谱色谱及配套材料 |
| 19 | A07930 | TOF调谐液 | 100ml,2-8℃，LC/MS 校准标样，适用于 ESI-TOF，100 mL，适用于安捷伦设备 | 国产品牌 | 瓶 | 2805 | 光谱色谱及配套材料 |
| 20 | A07864 | XL C18 色谱柱 | C18, 130 Å，1.7μm, 2.1×100mm，适用于沃特世设备 | 国产品牌 | 根 | 14300 | 光谱色谱及配套材料 |
| 21 | A07944-1 | 超高惰性气相色谱柱 | 30m*0.25mm*0.25um聚5二苯基95甲基硅氧烷极低的色谱柱流失， 可兼容 安捷伦 5890、6890、7820、7890、8860 和 8890 系列气相色谱系统 | 国产品牌 | 根 | 12540 | 光谱色谱及配套材料 |
| 22 | A07944-2 | 超高惰性气相色谱柱 | 30m*0.25mm*0.25um以5苯基甲基聚硅氧烷为固定相针对包括酸性和碱性化合物在内的活性化合物作专门的惰性测试低流失 GCMS 色谱柱，可兼容 安捷伦 5890、6890、7820、7890、8860 和 8890 系列气相色谱系统 | 国产品牌 | 根 | 12540 | 光谱色谱及配套材料 |
| 23 | A07847 | 228 多功能净化柱 | 展青霉素，5mL/支，25 支/盒(配试管) | 国产品牌 | 盒 | 2354 | 光谱色谱及配套材料 |
| 24 | A07945 | 超高惰性气相色谱柱 | 60m*0.25mm*14um以5苯基甲基聚硅氧烷为固定相针对包括酸性和碱性化合物在内的活性化合物作专门的惰性测试低流失 GCMS， 可兼容 安捷伦 5890、6890、7820、7890、8860 和 8890 系列气相色谱系统 | 国产品牌 | 根 | 17820 | 光谱色谱及配套材料 |
| 25 | A07946 | PEP 固相萃取柱 | 30支/包，100mg 6mL | 国产品牌 | 盒 | 1485 | 光谱色谱及配套材料 |
| 26 | A07949 | 氘灯 | 适用于ice3500 | 国产品牌 | 个 | 2475 | 光谱色谱及配套材料 |
| 27 | A07952 | 采样锥(Ni锥) | 适用于Thermo ICAP RQ ICP-MS仪器 | 国产品牌 | 个 | 10514 | 光谱色谱及配套材料 |
| 28 | A07953 | 截取锥(Ni锥) | 适用于Thermo ICAP RQ ICP-MS仪器 | 国产品牌 | 个 | 13200 | 光谱色谱及配套材料 |
| 29 | A07954 | 雾化器 | 适用安捷伦、其他国产品牌7700 ICP-MS仪器 | 国产品牌 | 盒 | 13200 | 光谱色谱及配套材料 |
| 30 | A07965 | 终端过滤器 | 0.22μm,适用于Millipak纯水机 | 国产品牌 | 个 | 4127 | 光谱色谱及配套材料 |
| 31 | A07976 | WCX SPE小柱 | 30um，60mg/3ml，100个/盒 | 国产品牌 | 盒 | 1025 | 光谱色谱及配套材料 |
| 32 | A07977 | MAX小柱 | 3cc/60mg，100个/盒 | 国产品牌 | 盒 | 1025 | 光谱色谱及配套材料 |
| 33 | A07979 | MCX小柱 | 3CC/60mg | 国产品牌 | 盒 | 759 | 光谱色谱及配套材料 |
| 34 | A07980 | 赭曲霉素免疫亲和柱 | 3ml,25支/盒 | 国产品牌 | 盒 | 3300 | 光谱色谱及配套材料 |
| 35 | A07987 | 伏马毒素免疫亲和柱 | 3ml，25T/盒，Spike:0,01-0.5微克伏马毒素（FB1/FB2摩尔比为1/1） | 国产品牌 | 盒 | 3300 | 光谱色谱及配套材料 |
| 36 | A07988 | 赭曲霉毒素A免疫亲和柱 | 3ml，25T/盒，柱容量：150ng；回收率：＞80% | 国产品牌 | 盒 | 3927 | 光谱色谱及配套材料 |
| 37 | A07999 | SPE 小柱 | 150mg，6mL/支，30 支/盒，PWAX 弱阴离子交换 | 国产品牌 | 盒 | 895 | 光谱色谱及配套材料 |
| 38 | A08004 | QuEChERS 萃取盐包 | 50支/盒，4g Na2SO4, 1g NaCl； 50/pkg | 国产品牌 | 盒 | 825 | 光谱色谱及配套材料 |
| 39 | A08006 | C18固相萃取小柱 | 6cc/500mg,30支/盒 | 国产品牌 | 盒 | 426 | 光谱色谱及配套材料 |
| 40 | A08037 | 气相色谱柱 | 30 m x 0.25 mm x 0.25 μm 35%苯基甲基聚硅烷 | 国产品牌 | 根 | 10155 | 光谱色谱及配套材料 |
| 41 | A08041 | HN2液相色谱柱 | 4.6*250mm，5-Micron | 国产品牌 | 根 | 2632 | 光谱色谱及配套材料 |
| 42 | A08042 | RRHD Eclipse Plus C18 色谱柱 | 2.1*100mm，1.8um，与安捷伦同等型号 | 国产品牌 | 根 | 10448 | 光谱色谱及配套材料 |
| 43 | A08046 | 氨基柱XB-NH2 4.6*250mm，5um | 4.6*250mm，5um | 国产品牌 | 根 | 9435 | 光谱色谱及配套材料 |
| 44 | A08049 | 苯并(a)芘专用SPE小柱 | 500mg 6ml/30 pcs | 国产品牌 | 盒 | 1100 | 光谱色谱及配套材料 |
| 45 | A08053 | 泵油 | 1L/瓶，适用于安捷伦、其他国产品牌ICPMS、7700 | 国产品牌 | 瓶 | 1245 | 光谱色谱及配套材料 |
| 46 | A08058 | 采样截取锥 | 用于安捷伦7700 | 国产品牌 | 个 | 5874 | 光谱色谱及配套材料 |
| 47 | A07859 | 9mm 棕色螺纹口自动进样瓶(type 70)，(带刻度、书写) | 100只/塑盒，50塑盒/纸箱 | 国产品牌 | 盒 | 300 | 光谱色谱及配套材料 |
| 48 | A08063 | 超纯水RO反渗透膜 | 适用于密理博Integral10、密理博Mili-QRefere、密理博Milli-QDirect纯水机/系统 | 国产品牌 | 个 | 4840 | 光谱色谱及配套材料 |
| 49 | A07863 | 色谱柱3um×100，2.1μm | 3μm，2.1×100mm，适用于安捷伦设备 | 国产品牌 | 支 | 14300 | 光谱色谱及配套材料 |
| 50 | A08068 | 除脂萃取盐包 | 含 2 g NaCl 和无水 MgSO4 (4:1) 的 15 mL Bond Elut EMR-Lipid Polish 反萃管，50/包。可用于 QuEChERSER 萃取。 | 国产品牌 | 盒 | 792 | 光谱色谱及配套材料 |
| 51 | A08071 | 萃取柱HLB | 200mg/6cc | 国产品牌 | 盒 | 784 | 光谱色谱及配套材料 |
| 52 | A08079 | 灯丝 | 1 个/包，适用于安捷伦气质 | 国产品牌 | 包 | 2860 | 光谱色谱及配套材料 |
| 53 | A08079-1 | 灯丝 | 1 个包适用于气质Part1R1204041940rev e sn50152 | 国产品牌 | 包 | 7854 | 光谱色谱及配套材料 |
| 54 | A08080 | 灯丝 | 1 个包适用于赛默飞Part1R1204041940rev e sn50152 | 国产品牌 | 根 | 1898 | 光谱色谱及配套材料 |
| 55 | A08082 | 电极 | YE203，适用于仪迈（IS339pH计） | 国产品牌 | 支 | 1084 | 光谱色谱及配套材料 |
| 56 | A08096 | 固相萃取柱C18 | 6CC 0.5G，30个/盒 | 国产品牌 | 盒 | 264 | 光谱色谱及配套材料 |
| 57 | A08111 | 尖底玻璃内插管、无需聚合物支脚、适用于广口样品瓶 | 250ul，100 个/袋 | 国产品牌 | 袋 | 150 | 光谱色谱及配套材料 |
| 58 | A08113 | 尖底离心管 (带底座) | 15mL，500 个/箱 | 国产品牌 | 箱 | 515 | 光谱色谱及配套材料 |
| 59 | A08116 | 兼容的 9mm 蓝色开孔拧盖 (含 PTFE/硅胶 隔垫，Bond) | 100 个/袋 | 国产品牌 | 袋 | 96 | 光谱色谱及配套材料 |
| 60 | A08123 | 进样衬管(适用于liner UI splitless single taper GW 5/PK) | 5/PK | 国产品牌 | 盒 | 2640 | 光谱色谱及配套材料 |
| 61 | A08128 | 进样瓶内存管 | 250 μL，100 个/包 | 国产品牌 | 包 | 120 | 光谱色谱及配套材料 |
| 62 | A08130 | 进样针 | 10 μ l Syringe FN 50mm CTC Gauge 23， Cone Tip | 国产品牌 | 套 | 1007 | 光谱色谱及配套材料 |
| 63 | A08138 | 空气过滤网-3200 | 1 片，适用于LC-MS (API3200/4000/4500) | 国产品牌 | 片 | 1430 | 光谱色谱及配套材料 |
| 64 | A08156 | 棉签（100只/包） | 100只/包 | 国产品牌 | 包 | 160 | 光谱色谱及配套材料 |
| 65 | A08163 | 起盖器 | 配 2mL 的液相进样瓶盖使用， 11mm | 国产品牌 | 个 | 472 | 光谱色谱及配套材料 |
| 66 | A08168 | 气相色谱螺母 | 螺纹10-32UNF，适配1/16英寸卡套，316不锈钢材质，六角式，配套色谱柱进样口检测器接口 | 国产品牌 | 包 | 708 | 光谱色谱及配套材料 |
| 67 | A08178 | 溶剂入口过滤头(玻璃滤芯) | 溶剂入口玻璃过滤头（玻璃沉子），烧结玻璃砂芯，孔径20μm，适配1/8英寸PTFE管路，高硼硅玻璃材质，用于HPLC流动相溶剂瓶，可沉入瓶底。 | 国产品牌 | 个 | 1132 | 光谱色谱及配套材料 |
| 68 | A08181 | XDB-C18色谱柱（适用于安捷伦高效液相色谱） | 4.6*150mm*5um | 国产品牌 | 支 | 3236 | 光谱色谱及配套材料 |
| 69 | A08186 | 石墨垫圈（密封垫）Ferrule,0.5mm VG0.32col 10/PK | 气相色谱毛细管柱复合密封卡套（刃环），VG1材质（85%Vespel+15%石墨），卡套内孔0.5mm，适配0.32mm内径毛细管色谱柱，适配1/16英寸10‑32UNF接头，最高使用温度350℃，10个/包。 | 国产品牌 | 盒 | 1349 | 光谱色谱及配套材料 |
| 70 | A08195 | 兽残专用，5mL QUEChFRS萃取盐 50Pk | 50支/盒QS004 | 国产品牌 | 盒 | 755 | 光谱色谱及配套材料 |
| 71 | A08198 | 水相聚醚砜针式滤器 | 13mm*0.45um，100 只/罐 | 国产品牌 | 罐 | 87 | 光谱色谱及配套材料 |
| 72 | A08199 | 水相聚醚砜针式滤器 | 13mm*0.22um，100 只/罐 | 国产品牌 | 罐 | 165 | 光谱色谱及配套材料 |
| 73 | A08203 | 通用柱螺帽 | 气相色谱通用毛细管柱螺帽，螺纹10‑32 UNF，适配1/16英寸接头，316不锈钢，六角扳手式，2个/包。 | 国产品牌 | 包 | 660 | 光谱色谱及配套材料 |
| 74 | A08212 | 压盖器 | 配 22mL 的顶空进样瓶盖使用， 20mm | 国产品牌 | 个 | 330 | 光谱色谱及配套材料 |
| 75 | A08223 | 原子荧光进样针 | 5 根/盒适，用于HAF-2机型 | 国产品牌 | 盒 | 360 | 光谱色谱及配套材料 |
| 76 | A08227 | 原子荧光空心阴极灯(砷As) | 适用于HAF-2机型，砷As | 国产品牌 | 个 | 967 | 光谱色谱及配套材料 |
| 77 | A08242 | 自动进样针10ul(适用岛津、其他国产品牌GC) | 10ul | 国产品牌 | 支 | 1301 | 光谱色谱及配套材料 |
| 78 | A08244 | 棕色蓝盖瓶 | 500mL | 国产品牌 | 个 | 130 | 光谱色谱及配套材料 |
| 79 | A08250 | 250ul尖底玻璃内插管、无需聚合物支脚、适用于广口样品瓶，Type 70 | 100/袋 | 国产品牌 | 袋 | 130 | 光谱色谱及配套材料 |
| 80 | A08259 | O型圈 | AS568‑016标准规格，内径15.60mm，截面线径1.78mm；材质FFKM全氟弹性体（全氟橡胶），低析出低流失、耐有机溶剂、最高耐温不低于288℃；适配岛津色谱质谱设备，1个/件 | 国产品牌 | 个 | 380 | 光谱色谱及配套材料 |
| 81 | A08276 | 样品瓶，螺口，带固定内插管 | 棕色，300 μL 内插管体积，100/包。样品瓶规格：12 × 32 mm（12 mm 瓶盖） | 国产品牌 | 盒 | 260 | 光谱色谱及配套材料 |
| 82 | A08283 | 盖垫，螺口固定 | 2ml样品瓶用，100个/盒 | 国产品牌 | 包 | 96 | 光谱色谱及配套材料 |
| 83 | A08284 | 分流平板进样口密封垫 | 包括垫圈 | 国产品牌 | 盒 | 1556 | 光谱色谱及配套材料 |
| 84 | A08285 | 2ml进样瓶蓝盖9mm，PTFE/硅胶，100Pk | 9mm，配2ml | 国产品牌 | 包 | 155 | 光谱色谱及配套材料 |
| 85 | A08286 | 2ml棕色进样瓶，预清洗，9mm带标签 100pk= | 2ml，100个/盒 | 国产品牌 | 盒 | 200 | 光谱色谱及配套材料 |
| 86 | WZ240328039 | 标准聚硅氧烷气相毛细管柱 | 30m*0.53mm*1.00um 低/中等极性的(14%氰丙基-苯基)-甲基聚硅氧烷色谱柱。用于分析农药、除草剂、糖类的三甲基硅烷化(TMS)衍生物和相关物质以及芳氯物，经过键合交联处理，可使用溶剂冲洗，并可与DuraGuard(具有内置保护柱的气相色谱柱)配套使用。 | 国产品牌 | 盒 | 14685 | 光谱色谱及配套材料 |
| 87 | WZ240422011 | HLB 固相萃取柱 | 3ml，60mg，60μm，50/box | 国产品牌 | 盒 | 883 | 光谱色谱及配套材料 |
| 88 | WZ240422012 | HLB固相萃取柱 | 6cc，500mg，30/box | 国产品牌 | 盒 | 3861 | 光谱色谱及配套材料 |
| 89 | WZ240422017 | BondElut Accucat 固相萃取柱 | 200mg，3ml，60/pk | 国产品牌 | 盒 | 2937 | 光谱色谱及配套材料 |
| 90 | WZ240422054 | MCX小柱 | 6cc，150mg，30/pk | 国产品牌 | 盒 | 990 | 光谱色谱及配套材料 |
| 91 | WZ240422056 | CAX阳离子交换柱（200-400目） | 50/pk | 国产品牌 | 盒 | 4290 | 光谱色谱及配套材料 |
| 92 | WZ240513037 | 黄曲霉毒素B1免疫亲和柱 | 25T | 国产品牌 | 盒 | 1768 | 光谱色谱及配套材料 |
| 93 | WZ240520010 | 多壁碳纳米管 | 25g/盒 | 国产品牌 | 盒 | 746 | 光谱色谱及配套材料 |
| 94 | WZ240524019 | Hi-PlexH液相柱 | 300*7.7mm*8um | 国产品牌 | 根 | 17598 | 光谱色谱及配套材料 |
| 95 | WZ240525002 | 顶空样品瓶 | 20ml、100个/包，钳口，透明，样品瓶尺寸 75 mm x 22.75 mm，瓶盖尺寸 20 mm，体积 20 mL | 国产品牌 | 包 | 837 | 光谱色谱及配套材料 |
| 96 | WZ240525003 | QuEChERS 萃取盐包，6gMgSO4*1.5NaOAC | 50/pk | 国产品牌 | 盒 | 363 | 光谱色谱及配套材料 |
| 97 | WZ240527014 | ChromGel X3 凝胶净化色谱柱 | 25×300mm（内 径×长度） | 国产品牌 | 根 | 16859 | 光谱色谱及配套材料 |
| 98 | WZ240528022 | NH2液相色谱柱 | 4.6*250mm,5-Micron | 国产品牌 | 根 | 8003 | 光谱色谱及配套材料 |
| 99 | WZ240530005 | 离心瓶 | 250ml | 国产品牌 | 个 | 165 | 光谱色谱及配套材料 |
| 100 | WZ240604004 | OnGuard II RP柱 | 1.0 mL | 国产品牌 | 盒 | 1650 | 光谱色谱及配套材料 |
| 101 | WZ240615001 | 进样杯 | 0.5 mL | 国产品牌 | 包 | 132 | 光谱色谱及配套材料 |
| 102 | WZ240618005 | SPE 柱连接头固相萃取柱连接适配器 | 标准鲁尔锁（Luer‑Lock）接口，适配 1mL、3mL、6mL 通用 SPE 固相萃取小柱；耐有机溶剂，聚丙烯材质，可实现小柱串联、连接储液管；12 个 / 包 | 国产品牌 | 包 | 1073 | 光谱色谱及配套材料 |
| 103 | WZ240618006 | HP-INNOWAX色谱柱 | 30m×0.25mm，0.25μm；与安捷伦同等质量 | 国产品牌 | 根 | 8828 | 光谱色谱及配套材料 |
| 104 | WZ240618007 | 灯丝 | 适用于安捷伦设备 | 国产品牌 | 根 | 3005 | 光谱色谱及配套材料 |
| 105 | WZ240627005 | TG-5LPGC-MS 快速柱 | 16m x 0.53mmID x 1um 带 5m x 0.18mmID 保护柱，适用于赛默飞设备 | 国产品牌 | 根 | 12140 | 光谱色谱及配套材料 |
| 106 | WZ240627007 | 用于 thermo MS 端黄铜柱螺母 （镀镍） | 5/pk，适用于赛默飞设备 | 国产品牌 | 包 | 388 | 光谱色谱及配套材料 |
| 107 | WZ240628001 | 60% Vespel/40% Graphite 刃环 | （适合LPGC） for 0.53mmID column, PK 10，适用于赛默飞设备 | 国产品牌 | 包 | 957 | 光谱色谱及配套材料 |
| 108 | WZ240704004 | Bond Elut EMR-Lipid分散SPE | 50/pk，适用于赛默飞设备 | 国产品牌 | 盒 | 3399 | 光谱色谱及配套材料 |
| 109 | WZ240709026 | SelectCore Florisil 固相萃取柱 | 500mg/3mL; 50/pkg | 国产品牌 | 盒 | 545 | 光谱色谱及配套材料 |
| 110 | WZ240710017 | 固相萃取装置 | 24 孔（防交叉污染） | 国产品牌 | 台 | 8993 | 光谱色谱及配套材料 |
| 111 | WZ240711003 | 兽残专用净化管 | 15ml，50/pkg，Q-15VR01 | 国产品牌 | 包 | 1598 | 光谱色谱及配套材料 |
| 112 | WZ240711004 | 预处理柱 | 适用于密理博Milli-Q纯水机 | 国产品牌 | 根 | 6765 | 光谱色谱及配套材料 |
| 113 | WZ240711006 | 树脂纯水机纯化柱精制柱 | 适用于密理博Milli-Q纯水机 | 国产品牌 | 根 | 7714 | 光谱色谱及配套材料 |
| 114 | WZ240711008 | C18 固相萃取柱 | 2g，12ml，820 mg, 55-105 µm粒径, 50/pk | 国产品牌 | 盒 | 2624 | 光谱色谱及配套材料 |
| 115 | WZ240712003 | DB-17气相色谱柱 | 30m, 0.32mm,0.25u，适用于安捷伦设备 | 国产品牌 | 盒 | 9308 | 光谱色谱及配套材料 |
| 116 | WZ240722006 | Plus C18色谱柱 | 2.1 x 100 mm, 1.8μm，适用于安捷伦设备 | 国产品牌 | 根 | 9620 | 光谱色谱及配套材料 |
| 117 | WZ240722010 | 氮吹针 | 8根/包 | 国产品牌 | 包 | 6600 | 光谱色谱及配套材料 |
| 118 | WZ240730013 | 色谱柱 | EC-C18，46 x 100 mm 4 μm，pH 范围：2-8， 保护剂：乙腈/水， 分子量上限：3000 Da， 分子量下限：0 Da，分离模式：反相，最高温度 60 °C， 液相色谱平台：HPLC， 相 EC-C18， 粒径 4 µm， 载碳量 10 %， 长度 100 mm， 额定压力 600 bar | 国产品牌 | 根 | 8069 | 光谱色谱及配套材料 |
| 119 | WZ240731014 | 阳离子交换树脂柱 | 4.6mm×25cm | 国产品牌 | 根 | 8762 | 光谱色谱及配套材料 |
| 120 | WZ240806001 | 不分流超高惰性底部砂芯衬管 | 体积870 µL，内径4 mm，1/包 ，去活化 Ultra Inert，外径 (OD) 6.35 mm，玻璃毛 Glass-frit， 组件类型 Inlet liner，衬管几何结构 Single taper， 衬管材料 Borosilicate Glass，进样类型 Splitless | 国产品牌 | 包 | 809 | 光谱色谱及配套材料 |
| 121 | WZ240806005 | 不分流超高惰性底部砂芯衬管 | 5/包，去活化 Ultra Inert，外径 (OD) 6.35 mm，玻璃毛 Glass-frit， 组件类型 Inlet liner，衬管几何结构 Single taper， 衬管材料 Borosilicate Glass，进样类型 Splitless | 国产品牌 | 包 | 9400 | 光谱色谱及配套材料 |
| 122 | WZ240815002 | pH计电极 | 适配梅特勒PE20KpH计 | 国产品牌 | 支 | 1271 | 光谱色谱及配套材料 |
| 123 | WZ240827016 | 色谱柱 | 1.8μm 2.1x100mm，用于 ACQUITY HSS T3 吸附剂的通用硅胶基质键合相与100%水性流动相兼容，应作为开发极性和非极性化合物分离方法的理想选择， MS 渗漏非常低，完全可扩展，可转移至HPLC 分离，在高压下保持机械性能稳定。 | 国产品牌 | 根 | 14108 | 光谱色谱及配套材料 |
| 124 | WZ240830001 | 隔垫 11mm 1包 | (50个/包），将低流失、耐用 BTO 隔垫用于苛刻的 GC-MS 应用，BTO ； 11 mm 直径；最高温度400℃ | 国产品牌 | 包 | 5290 | 光谱色谱及配套材料 |
| 125 | WZ240902005 | 色谱柱 | 2.1 x 100 mm, 2.7 µm. 两性离子固定相提供了与其他 HILIC 固定相不同的选择性，pH 范围达 2.0–12，最高温度 80 °C，适用于各种要求严格的 HILIC 应用 | 国产品牌 | 根 | 16088 | 光谱色谱及配套材料 |
| 126 | WZ240906004 | 分流/不分流进样口 | 11 mm, 50/pk,适用于GC 和 GC/MS；最高温度 400 °C；材料 硅橡胶；直径 11 mm，组件类型 进样口隔垫；隔垫类型 BTO | 国产品牌 | 盒 | 16500 | 光谱色谱及配套材料 |
| 127 | WZ240918001 | 石英炬管 | 一体式石英矩管，内径2.5mm，适用于安捷伦7700/8800系列和7500系列设备 | 国产品牌 | 个 | 11422 | 光谱色谱及配套材料 |
| 128 | WZ240919001 | 石英矩管 | 一体式石英矩管，内径1.5mm，用于有机溶剂 | 国产品牌 | 个 | 7700 | 光谱色谱及配套材料 |
| 129 | WZ240919002 | 镀镍采样锥 | 适用于安捷伦ICP-MS | 国产品牌 | 个 | 12646 | 光谱色谱及配套材料 |
| 130 | WZ241012006 | 阴离子交换离子色谱分析柱 | 4mm×250mm，PEEK 外壳，聚合物季铵盐填料，粒径 10μm，柱容量 100μeq / 柱，pH0‑14，耐压≥275bar；用于高盐基体多价阴离子、氰化物、硫化物检测；适配赛默飞 ICS‑600 离子色谱仪，1 根 | 国产品牌 | 1 | 24420 | 光谱色谱及配套材料 |
| 131 | WZ241012007 | 阴离子交换保护柱 | 4mm×50mm，PEEK 外壳，聚合物季铵盐填料，粒径 10μm，柱容量 25μeq / 柱，pH0‑14，耐压≥275bar；配套 4×250mm 阴离子分析柱使用，适配赛默飞 ICS‑600 离子色谱仪，1 根。 | 国产品牌 | 1 | 8382 | 光谱色谱及配套材料 |
| 132 | WZ241023004 | 无纺布 | 无绒布，9 x 9 英寸，15/包 | 国产品牌 | 包 | 15800 | 光谱色谱及配套材料 |
| 133 | A08062 | 超纯化后柱 | 适用于密理博Integral10、密理博Mili-QRefere、密理博Milli-QDirect纯水机/系统 | 国产品牌 | 根 | 14300 | 光谱色谱及配套材料 |
| 134 | WZ241030021 | AS-AP注射器（赛默飞ICS-6000离子色谱用） | 5000μL，适用于赛默飞ICS-6000离子色谱用 | 国产品牌 | 个 | 15700 | 光谱色谱及配套材料 |
| 135 | WZ241030022 | 500μL定量环（赛默飞ICS-6000离子色谱用） | 适用于赛默飞ICS-6000离子色谱用 | 国产品牌 | 个 | 5330 | 光谱色谱及配套材料 |
| 136 | WZ241030023 | AS22离子色谱柱（赛默飞ICS-6000离子色谱用） | 4×250mm/根，适用于赛默飞ICS-6000离子色谱用 | 国产品牌 | 根 | 23661 | 光谱色谱及配套材料 |
| 137 | WZ241030024 | AS22保护柱（赛默飞ICS-6000离子色谱用） | 4×50mm/根，适用于赛默飞ICS-6000离子色谱用 | 国产品牌 | 根 | 8151 | 光谱色谱及配套材料 |
| 138 | WZ241030025 | AS23离子色谱柱（赛默飞ICS-6000离子色谱用） | 4×250mm/根，适用于赛默飞ICS-6000离子色谱用 | 国产品牌 | 根 | 23661 | 光谱色谱及配套材料 |
| 139 | WZ241030026 | AS23保护柱（赛默飞ICS-6000离子色谱用） | 4×50mm/根，适用于赛默飞ICS-6000离子色谱用 | 国产品牌 | 根 | 8003 | 光谱色谱及配套材料 |
| 140 | WZ241114008 | 阴离子抑制器 | 4mm CMD适用于Dionex ADRS 600 设备 | 国产品牌 | 个 | 22770 | 光谱色谱及配套材料 |
| 141 | WZ241128003 | TPT茶叶专用柱 | 2g/12mL，20支/包 | 国产品牌 | 包 | 6280 | 光谱色谱及配套材料 |
| 142 | WZ241202003 | pp本色进样瓶 | 32*11.6MM,100/PK | 国产品牌 | 盒 | 16000 | 光谱色谱及配套材料 |
| 143 | WZ241203001 | 固相萃取真空装置流量调节针阀 | 适配多通道固相萃取真空歧管装置；聚丙烯耐有机溶剂材质，可单通道独立调节真空流量、可关闭通道；耐甲醇、乙腈等有机试剂，耐酸碱；适配常规 SPE 真空萃取装置阀位接口，20个/包 | 国产品牌 | 包 | 7800 | 光谱色谱及配套材料 |
| 144 | WZ241204006 | 氨基柱 NH1205-2546 ECOSIL NH2 120A 5μm 250×4.6mm | NH2 120A 5μm 250×4.6mm | 国产品牌 | 个 | 3746 | 光谱色谱及配套材料 |
| 145 | WZ241212008 | AS19保护柱（赛默飞ICS-6000离子色谱用） | 4×50mm/根 | 国产品牌 | 根 | 8609 | 光谱色谱及配套材料 |
| 146 | WZ241212009 | AS19离子色谱柱（赛默飞ICS-6000离子色谱用） | 4×250mm/根，083217 | 国产品牌 | 根 | 24056 | 光谱色谱及配套材料 |
| 147 | WZ241219002 | 全自动滴定仪电极 | 适用于梅特勒G20全自动滴定仪 | 国产品牌 | 支 | 11715 | 光谱色谱及配套材料 |
| 148 | WZ241225007 | 质谱仪器散热空气过滤网 | 聚酯纤维复合滤材，初效防尘低风阻；适配高性能飞行时间串联质谱机箱卡槽，与原配件安装尺寸、拆装方式匹配，无掉屑，不产生质谱背景干扰，1 片。 | 国产品牌 | 个 | 675 | 光谱色谱及配套材料 |
| 149 | WZ250113012 | 阴离子校准液 | 10ml | 国产品牌 | 瓶 | 3795 | 光谱色谱及配套材料 |
| 150 | WZ250113013 | 阳离子校准液 | 10ml | 国产品牌 | 瓶 | 3762 | 光谱色谱及配套材料 |
| 151 | WZ250115004 | SPME导向器(SAAA-SPME-IG) | 一套/盒 | 国产品牌 | 盒 | 4850 | 光谱色谱及配套材料 |
| 152 | WZ250115005 | SPME手柄(SAAA-SPME-HOLDER-S) | 1支/盒 | 国产品牌 | 盒 | 4798 | 光谱色谱及配套材料 |
| 153 | WZ250115006 | 固相微萃取针头(SAAA-SPME-06-S) | 50/30μm DVB/CAR/PDMS，3支/盒 | 国产品牌 | 盒 | 5390 | 光谱色谱及配套材料 |
| 154 | WZ250116002 | 氧化铝研磨粉末 | 15 μm,1kg | 国产品牌 | 瓶 | 1073 | 光谱色谱及配套材料 |
| 155 | WZ250321017 | ALS 进样针 | 10 µL，固定式针头，23-26s/42/锥形针尖，6/包. 23-26S 锥形针头微量进样针。用于 1–8 µL 进样。 | 国产品牌 | 包 | 5445 | 光谱色谱及配套材料 |
| 156 | WZ250321021 | 蛋白质 G 柱Pharmacia HI-Trap Protein G柱 | 1ml，2支/包 | 国产品牌 | 包 | 6204 | 光谱色谱及配套材料 |
| 157 | WZ250324007 | 灯丝 | 2/pk，用于 7200、7000C、7000A/B、5973、5975 和 5977 MSD 的化学电离 (CI) 离子源。 | 国产品牌 | 盒 | 6531 | 光谱色谱及配套材料 |
| 158 | WZ250403010 | WCX小柱 | 60um，60mg/3ml，100个/盒 | 国产品牌 | 盒 | 4785 | 光谱色谱及配套材料 |
| 159 | WZ250408004 | 氘灯 | 适用于紫外可见分光光度计UV-6100 | 国产品牌 | 个 | 18050 | 光谱色谱及配套材料 |
| 160 | WZ250408005 | 光程四联池架 | 5-50mm，适用于紫外可见分光光度计UV-6100 | 国产品牌 | 个 | 6175 | 光谱色谱及配套材料 |
| 161 | WZ250409007 | 放空阀左管路 | 2690/95 维护工具包，适用于沃特世(Waters)品牌的2690液相色谱系统中的放空阀左管路。 | 国产品牌 | 个 | 1160 | 光谱色谱及配套材料 |
| 162 | WZ250409008 | 在线过滤器 | 主要适用于沃特世品牌的液相色谱仪(如2690、2695、2790等型号)，用于色谱分析前的样品过滤处理。 | 国产品牌 | 个 | 2228 | 光谱色谱及配套材料 |
| 163 | WZ250514006 | 离子色谱分析柱 阴离子色谱柱 （适用于IonPac AS11-HC） | 9umx4mmx250mm | 国产品牌 | 根 | 27060 | 光谱色谱及配套材料 |
| 164 | WZ250514007 | 离子色谱保护柱 阴离子保护柱 （适用于IonPac AS11-HC） | 13umx4mmx50mm | 国产品牌 | 根 | 8745 | 光谱色谱及配套材料 |
| 165 | WZ250520001 | 铬钢手柄 | 用于日本理学XRF压片 | 国产品牌 | 个 | 1670 | 光谱色谱及配套材料 |
| 166 | WZ250520002 | XRF样品薄膜 | 宽度76.2毫米，厚度4.0微米，用于EDX7000 | 国产品牌 | 盒 | 2088 | 光谱色谱及配套材料 |
| 167 | WZ250522002 | 进样口衬管，超高惰性，不分流，单锥型，带玻璃毛 | 25/包， | 国产品牌 | 包 | 10361 | 光谱色谱及配套材料 |
| 168 | WZ250530001 | 离子色谱银电极 | 适用于赛默飞离子色谱 | 国产品牌 | 个 | 22945 | 光谱色谱及配套材料 |
| 169 | WZ250530002 | AS7色谱柱，4×250mm | 适用于赛默飞离子色谱 | 国产品牌 | 个 | 27706 | 光谱色谱及配套材料 |
| 170 | WZ250530003 | AS7保护柱，4×50mm | 适用于赛默飞离子色谱 | 国产品牌 | 个 | 8993 | 光谱色谱及配套材料 |
| 171 | A07841 | 15%石墨密封垫圈 | (短型）,用于0.1，0.2，0.25mm柱，10个/包，安捷伦设备 | 国产品牌 | 包 | 5500 | 光谱色谱及配套材料 |
| 172 | A01874 | 接口柱螺帽 | / | 国产品牌 | 个 | 475 | 光谱色谱及配套材料 |
| 173 | WZ241109002 | 棕色钳口顶空瓶（带书写） | 100个/包，斜边口安全密封性，可用于45psi压力下安全松开瓶盖 | 国产品牌 | 盒 | 800 | 光谱色谱及配套材料 |
| 174 | WZ250421002 | 进样蓝盖9mm，PTFE/硅胶，预开口 | 100个/包 | 国产品牌 | 包 | 4480 | 光谱色谱及配套材料 |
| 175 | WZ250421004 | 进样蓝盖9mm，PTFE/硅胶，预开口 | 100个/包 | 国产品牌 | 包 | 3600 | 光谱色谱及配套材料 |
| 176 | WZ240627006 | 刃环 | 石墨/Vespel, 0.1-0.25，10 个/包 | 国产品牌 | 包 | 1720 | 光谱色谱及配套材料 |
| 177 | A02920 | ICP-MS仪器校正液 | 适用于ThermoICAP 250mL要求 | 国产品牌 | 瓶 | 8250 | 光谱色谱及配套材料 |
| 178 | WZ241009015 | 飞鸽离心机转子适配器250ml转50ml10ml水平转子橡胶适配器定制款 | 50ml | 国产品牌 | 个 | 516 | 光谱色谱及配套材料 |
| 179 | WZ241011002 | 飞鸽离心机转子适配器250ml转50ml10ml水平转子 橡胶适配器定制款 | 250ml | 国产品牌 | 个 | 1750 | 光谱色谱及配套材料 |
| 180 | A01329 | 数字可调瓶口分液器 | 2.5-25ml | 国产品牌 | 套 | 6444 | 光谱色谱及配套材料 |
| 181 | A01332 | 有机瓶口分液器 | 数字可调 1-10ml带安全阀 | 国产品牌 | 套 | 5198 | 光谱色谱及配套材料 |
| 182 | A02604 | 移液枪 | 1000-10000 μL | 国产品牌 | 把 | 2760 | 光谱色谱及配套材料 |
| 183 | A02611 | 移液枪 | 1mL | 国产品牌 | 把 | 1980 | 光谱色谱及配套材料 |
| 184 | A02612 | 移液枪 | 5mL | 国产品牌 | 把 | 1980 | 光谱色谱及配套材料 |
| 185 | A02764 | 移液器 | 单道, plus， 0.5 – 10 µL | 国产品牌 | 支 | 2502 | 光谱色谱及配套材料 |
| 186 | A01979 | 流动相抽滤瓶 | 1L ，4孔 | 国产品牌 | 套 | 1950 | 光谱色谱及配套材料 |
| 187 | A01980 | 流动相瓶 | 2L，透明，不带盖 | 国产品牌 | 个 | 1800 | 光谱色谱及配套材料 |
| 188 | WZ240307008 | 实验室超纯水精制纯化柱（成对配套使用，2 支为 1 套） | 装填高性能混床离子交换树脂 + 纳米级离子交换介质，搭配高级合成活性炭；成对使用产出 Ⅰ 级超纯水，出水电阻率可达 18.2 MΩ・cm@25℃，TOC≤5 ppb，可去除痕量离子、硅、硼及有机污染物；柱体接口、外形尺寸与现有 Milli‑Q 超纯水机卡槽完全匹配，可直接拆装兼容 Milli‑Q IQ/EQ7000 系列超纯水系统；1 套 | 国产品牌 | 根 | 21427 | 光谱色谱及配套材料 |
| 189 | WZ240626011 | 移液器配件 单道活塞密封圈多道吸嘴O型圈（适用于Eppendorf系列） | 适配艾本德单道5ml移液器 | 国产品牌 | 个 | 750 | 光谱色谱及配套材料 |
| 190 | WZ240710006 | 超纯化柱（适配型号UPH-IV-20TN优普系列超纯水机） | 适配型号UPH-IV-20TN优普系列超纯水机，仪器编号72JS12022000060 | 国产品牌 | 支 | 8469 | 光谱色谱及配套材料 |
| 191 | WZ240710007 | 预处理柱（适配型号UPH-IV-20TN优普系列超纯水机） | 适配型号UPH-IV-20TN优普系列超纯水机。仪器编号72JS120222000060 | 国产品牌 | 支 | 10917 | 光谱色谱及配套材料 |
| 192 | WZ240918002 | 移液器 | 0.5-5ml | 国产品牌 | 支 | 8540 | 光谱色谱及配套材料 |
| 193 | WZ240616004 | 瓶口分液器 | 2.5-25ml，最小分度0.5ml | 国产品牌 | 个 | 1905 | 光谱色谱及配套材料 |
| 194 | WZ241203006 | pH计电极 | 适配梅特勒LE438型 | 国产品牌 | 个 | 1205 | 光谱色谱及配套材料 |
| 195 | A02754 | 组合钳口样品瓶盖垫(顶空瓶盖垫) | 20ml，100个/盒 | 国产品牌 | 包 | 9360 | 光谱色谱及配套材料 |
| 196 | WZ260209015 | DB-FFAP 气相色谱柱 | 30 m, 0.25 mm, 0.50 µm | 国产品牌 | 根 | 9191 | 光谱色谱及配套材料 |
| 197 | WZ260304008 | RRHD Eclipse Plus C18 色谱柱 | 3.0 x 150 mm，1.8 µm， 1200 bar | 国产品牌 | 包 | 12100 | 光谱色谱及配套材料 |
| 198 | WZ260302001 | HP-5ms 超高惰性气相色谱柱 | 20 m, 0.18 mm, 0.18 µm，7 英寸柱架 | 国产品牌 | 包 | 9460 | 光谱色谱及配套材料 |
| 199 | WZ240815002 | pH计电极 | 适配梅特勒PE20KpH计 | 国产品牌 | 支 | 1458 | 光谱色谱及配套材料 |
| 200 | A08082 | 电极 | 适配PH计YE203型 | 国产品牌 | 支 | 953 | 光谱色谱及配套材料 |
| 201 | WZ251105009 | SPE COLUMN BESTRIX (碱性硅藻土)/偶氮萃取柱 | 18g/70mL，200个/箱 | 国产品牌 | 箱 | 10670 | 光谱色谱及配套材料 |
| 202 | WZ250113001 | Sep AX 阴离子交换色谱柱 | 4.0mm×250mm，10 μm，100A，1盒/根 | 国产品牌 | 盒 | 6982 | 光谱色谱及配套材料 |
| 203 | WZ250113002 | Sep AX 保护柱套装 | 1个柱套+2个柱芯，4.0×5mm，10μm，1套/盒 | 国产品牌 | 盒 | 5640 | 光谱色谱及配套材料 |

### C分标：

| C分标 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物资编号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 单价上限价 | 类别 |
| 1 | A02263 | 疏水性PTFE针式滤器 | 13Mm*0.22mm，100只/罐 | 国产品牌 | 罐 | 85.7 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 2 | A02735 | 棕色螺纹口自动进样瓶9mm，100只/盒 (带刻度、书写) | 9mm，100只/盒 | 国产品牌 | 盒 | 89.12 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 3 | WZ240521001 | 反相固相萃取小柱 | 硅胶键合 C18 填料，碳载量 17%，完全封尾；粒径 40‑63μm，孔径 60Å；填料 2g，柱管容积 10mL；用于有机污染物富集净化，20 支 / 盒。 | 国产品牌 | 盒 | 456 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 4 | WZ240521002 | GCB/NH2 SPE 小柱 | 500mg/500mg,6mL | 国产品牌 | 盒 | 916 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 5 | WZ240416001 | PWAX弱阴离子交换 SPE小柱 | 150mg,6 mL/30 pcs | 国产品牌 | 盒 | 969.6 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 6 | A04808 | 2，4，5，6-四氯间二甲苯 | 100mg/L,1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 39.6 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 7 | A04809 | 2，4，5-三甲基苯胺 | 100mg/L 于甲醇，1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 62 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 8 | A04811 | 2，4，5-三氯苯胺 | 1000mg/L 于二氯甲烷，1 mL/ 瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 136 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 9 | A04815 | 2，4，6-三氯苯酚 | 1000mg/L 于甲醇，1mL/瓶要求符合CRM | 国产品牌 | 瓶 | 63.6 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 10 | A04820 | 2，4-滴(2，4-D) | 纯品型，0.25g/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 77.14 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 11 | A04821 | 2，4-滴标准品/甲醇中2.4-D溶液标准样品 | 100ug/ml，1ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 21.6 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 12 | A04824 | 2，4-滴丁酯（2，4-D-1-丁酯） | 100mg/L于正已烷，1ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 29 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 13 | A04825 | 2，4-二氨基苯甲醚 | 1000mg/L 于甲醇，1.2mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 204 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 14 | A04827 | 2，4-二氨基甲苯 | 100mg/L 于甲醇，1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 108 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 15 | A04829 | 2，4-二甲基苯胺 | 100mg/L 于甲醇，1 mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 63.6 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 16 | A04832 | 甲醇中2,4-二氯苯酚 | 1000mg/L，1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 37.2 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 17 | A04837 | 2，6-二甲基苯胺 | 100mg/L 于甲醇，1 mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 68 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 18 | A04842 | 2，6-二叔丁基对甲酚(BHT) | 纯品型，0.25g/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 78 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 19 | A04850 | 24 种偶氮染料混标 | 300mg/L 于乙腈：甲醇 (70：30) ，1mL/瓶，适用GB17592要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 2088 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 20 | A04855 | 28种元素混标（Al As Ba Be Ca Cd Co Cr Cu Fe K Mg Mn Mo Na Ni Pb Pd Pt Sb Se Sn Sr Te Ti Tl V Zn） | 100ppm 100mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 2350.66 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 21 | A04871 | 2-甲氧基-5-甲基苯胺 | 100mg/L 于甲醇，1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 500.4 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 22 | A04877 | 2-萘胺 | 100mg/L 于甲醇，1 mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 2304 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 23 | A04892 | 3，3‘-二甲基联苯胺 | 1000mg/L 于甲醇，1 mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 115 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 24 | A04896 | 3，3-二氯联苯胺 | 1000mg/L 于甲醇，1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 77.14 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 25 | A04917 | 3-甲基喹噁啉-2-羧酸（MQCA） | 10mg/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 182 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 26 | A04924 | 3-异硫氰酸异丁酯 | 100mg要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 830 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 27 | A04941 | 4,4’-二氨基二苯硫醚 | 100mg/L 于甲醇,1 mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 180 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 28 | A04944 | 4，4-二氨基-3，3-二氯二苯甲烷/4，4‘-亚甲基双(2-氯苯胺) | 纯品型，0.1g/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 720 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 29 | A04946 | 4,4'-二硝基均二苯脲-[D8],2mg | 2mg要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 211 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 30 | A04955 | 4-氨基偶氮苯 标准品 CAS60-09-3 | 250mg要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 198 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 31 | A04957 | 4-甲基咪唑 | 纯品型，0.1 g/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 111.6 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 32 | A04959 | 4-氯-2-甲基苯胺 | 100mg/L 溶于甲醇，1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 208.8 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 33 | A04960 | 4-氯苯胺 | 100mg/L 于甲醇，1 mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 43.2 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 34 | A04963 | 4-氯苯氧基乙酸 | 100μg/mL 于乙腈，1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 27 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 35 | A04968 | 4-戊烯基异硫氰酸酯 | 100mg要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 536 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 36 | A04973 | 4-溴氟苯 | 2000mg/L 于 P/T 甲醇，1 mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 87 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 37 | A04976 | 4种硝基呋喃类代谢物内标混标衍生物(农业部783号公告-1-2016) | 100mg/L于甲醇，1.2ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 465.23 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 38 | A04983 | 56 种 VOC 混标 (HJ 639-2012/HJ 810-2016) | 2000mg/L 于甲醇，2X0.6mL/ 瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 套 | 354 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 39 | A04987 | 5-羟甲基糠醛 | 100mg/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 570 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 40 | A04990 | 5种阴离子混标/氟、氯、硝酸根、磷酸根、硫酸根 | 1000mg/L，100ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 721.85 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 41 | A04997 | 6-苄氨基嘌呤 (6-苄基腺嘌 呤) | 纯品型，0.1g/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 67.2 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 42 | A05000 | 6种邻苯二甲酸酯混标 | 500/5000mg/L于二氯甲烷，1ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 884.4 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 43 | A05003 | 7 种有机磷混标 | 100mg/L 于丙酮，1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 368 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 44 | A05016 | AHD (呋喃妥因代谢物) | 纯品型，0.1g/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 270 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 45 | A05025 | AOZ (呋喃唑酮代谢物 ) | 纯品型，50mg/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 324 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 46 | A05030 | BOD(技术中心需氧量)水质标样 | 82.3mg/L 20ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 168 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 47 | A05037 | Color Seed G/C 质控标样（贾第鞭毛虫和隐孢子虫） | 2支/盒要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 盒 | 6250 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 48 | A05042 | D(-)-果糖 | 纯品型，0.25g/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 62.69 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 49 | A05365 | 果糖/D-(-)-果糖 | 2g/瓶 ，要求符合CRM | 国产品牌 | 瓶 | 5400 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 50 | A05046 | D-(+)-蔗糖标准品 | 0.25g，纯品型，有证书要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 76.8 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 51 | A05041 | D- (+)-蔗糖 | 2g/瓶 ，要求符合CRM | 国产品牌 | 瓶 | 563 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 52 | A05047 | D15-金刚烷胺 | 1mg/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 1700 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 53 | A05049 | D4-邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(D4-DEHP) | 10mg/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 300 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 54 | A05057 | D4-邻苯二甲酸二正丁酯(D4-DBP) | 10mg/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 489.72 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 55 | A05071 | D-甘露醇(甘露糖醇) | 纯品型，0.25g/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 64.89 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 56 | A05072 | D-果糖标准品 | 99.9%，250mg要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 48 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 57 | A05365 | 果糖/D-(-)-果糖 | 2g/瓶 ，要求符合CRM | 国产品牌 | 瓶 | 636.34 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 58 | A05073 | D-乳糖 | 纯品型，0.25g/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 96 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 59 | A05074 | D-山梨糖醇(山梨醇) | 纯品型，0.25g/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 109 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 60 | A05075 | EDTA 二钠滴定溶液标准物质 | 500mL/瓶，c(EDTA)=0.1mol/L(0.1N)要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 78 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 61 | A05076 | EDTA 乙二胺四乙酸二钠滴定溶液 | 500mL/瓶，浓度随现批次要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 144 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 62 | A05116 | ICP 分析用多元素标准溶液 | 100μg/mL，100mL/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 560 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 63 | A05121 | L(-)-阿拉伯糖醇 | 纯品型，0.1g/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 86.19 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 64 | A05125 | L-酪氨酸 | 250mg要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 162 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 65 | A05136 | N-亚硝基二甲胺 (DMNA) | 100mg/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 215 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 66 | A05137 | o，p’-滴滴涕 | 100mg/L 于正己烷，1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 189.6 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 67 | A05145 | PCB 198 | 100mg/L 于异辛烷，1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 154.75 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 68 | A05152 | pH 10.00 缓冲液 | 250mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 79.58 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 69 | A05153 | pH4.01 缓冲液 | 250mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 100 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 70 | A05154 | pH7.00 缓冲液 | 250mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 180 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 71 | A05162 | SEM (呋喃西林代谢物/氨基 脲盐酸盐) | 纯品型，0.1g/瓶要求符合CRM | 国产品牌 | 瓶 | 307.2 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 72 | A05180 | α-D(+)葡萄糖 | 纯品型，0.25g/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 250.73 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 73 | WZ250717005 | D-(+)葡萄糖 | 2g/瓶 ，要求符合CRM | 国产品牌 | 瓶 | 960 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 74 | A05181 | α-六六六 | 100mg/L 于正己烷，1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 23 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 75 | A05185 | β-葡萄糖醛苷酸酶 | 2mL/瓶，100000units/mL， 芳基硫酸酯酶20000units/mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 1710 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 76 | A05188 | 正己烷中γ-六六六(林丹) | 100mg/L，1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 78 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 77 | A05192 | 阿莫西林-D4 | 1mg,要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 994 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 78 | A05193 | 阿莫西林三水合物(羟氨苄青霉素) | 纯品型，0.25g/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 130 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 79 | A05202 | 氨苄青霉素 (氨苄西林) 三水合物 | 纯品型，0.1g/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 1455.6 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 80 | A05203 | 氨氮 (NH3-N) 标准溶液 | 1000μg/mL 溶于 H2O，50mL/ 瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 234 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 81 | A05208 | 氨基酸混合标准溶液, H型（高浓度） | 5ml(2-8℃保存）要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 2310 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 82 | A05211 | 氨甲基磷酸 | 纯品型，0.1g/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 238.74 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 83 | A05213 | 胺苯磺隆 | 100mg/L要求符合CRM | 国产品牌 | 瓶 | 90 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 84 | A05222 | 百菌清 | 100mg/L要求符合CRM | 国产品牌 | 瓶 | 90 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 85 | A05225 | 半乳糖醇 (卫矛醇) | 20mg/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 102 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 86 | A05230 | 钡 (Ba) 标准溶液 | 1000μg/mL 溶于 1.0 moL/L HNO3，50mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 73.46 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 87 | A05233 | 倍硫磷 | 100mg/L 于丙酮，1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 60 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 88 | A05234 | 倍硫磷砜标准样品 | 100μg/mL 1mL/瓶 于丙酮要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 45.05 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 89 | A05235 | 倍硫磷亚砜标准样品 | 100μg/mL 于丙酮，1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 168 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 90 | A05237 | 苯胺 | 1000mg/L 于甲醇，1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 45.6 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 91 | A05241 | 苯并(a)芘 | 纯品型，10mg/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 137.12 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 92 | A05242 | 苯并(a)芘 | 100mg/L 于甲醇，1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 46.52 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 93 | A05260 | 苯醚甲环唑 (介质： 甲醇) | 100μg/mL,1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 42 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 94 | A05262 | 苯线磷砜溶液标准样品 | 100μg/mL 1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 57.6 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 95 | A05264 | 苯线磷亚砜溶液标准样品 | 100μg/mL 1mL/瓶 于丙酮要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 68 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 96 | A05278 | 吡螨胺 100mg/L于甲醇，1ml | 1ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 58.77 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 97 | A05282 | 吡蚜酮 (介质： 甲醇) | 100μg/mL,1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 84 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 98 | A05284 | 吡唑醚菊酯/吡唑醚菌酯溶液标准样品，有证书 | 100ug/ml,1ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 114 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 99 | A05286 | 铋 (Bi) 标准溶液 | 1000μg/mL 溶于 1.5 moL/L HNO3，50mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 84 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 100 | A05290 | 标样/水质 5种阴离子混标/氟氯硫酸根硝酸根亚硝酸根 | 20ml，氟1.07mg/L，氯1.10mg/L，硫酸根9.68mg/L，硝酸根1.86mg/L，亚硝酸根2.03mg/L要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 93.05 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 101 | A05293 | 标样/水质 硫化物 | 4.94mg/L要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 130.8 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 102 | A05295 | 标样/水质 砷 | 浓度随现批次,20mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 88 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 103 | A05313 | 标样-技术中心需氧量 BOD | 浓度随现批次 ,20mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 118.8 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 104 | A05321 | 标样-亚硝酸盐 (以氮计) | 浓度随现批次，20mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 57 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 105 | A05370 | 标准品/甲醇中2-异丁基-3-甲氧基吡嗪 | 1mL，100μg/mL,冷冻要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 121.21 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 106 | A05379 | 标准品/甲醇中磺胺甲噻二唑 | 100ug/ml 1ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 60 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 107 | A05382 | 标准品/甲醇中氯酞酸二甲酯1000μg/mL，1mL | 1000μg/mL 1ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 102 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 108 | A05383 | 标准品/甲醇中麻保沙星100ppm，1mL | 1ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 194.4 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 109 | A05388 | 标准品/甲醇中氰霜唑 | 1000mg/L于乙腈，1.2mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 114 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 110 | A05393 | 标准品/甲醇中茚草酮 | 1000μg/mL于甲醇，1ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 216 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 111 | A05399 | 标准品/邻甲苯胺 | 100mg 99.9% 冷藏要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 115.2 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 112 | A05414 | 标准品/维生素B6 | 99.7% cas：58-56-0要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 360 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 113 | A05419 | 标准品/乙腈中16种多环芳烃混标/HJ 478-2009/HJ 647-2013/HJ 784-2016/HJ 892-2017/GB 5009.265-2021第二法HLPC法 | 1ml 200ug/ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 204 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 114 | A05420 | 标准品/乙腈中草消酚 1000μg/mL 1ml | 1000μg/mL 1ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 177.4 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 115 | A05421 | 标准品/乙腈中氯酯磺草胺 | 1000mg/L于乙腈，1.2mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 340.8 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 116 | A05424 | 标准品/乙腈中双氯磺草胺 | 100μg/mL于乙腈，1ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 121.45 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 117 | A05433 | 标准品/正己烷中8种有机氯农药混标 | 50ug/ml，1ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 350 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 118 | A05441 | 标准品/正己烷中唑螨酯100μg/mL，1mL | 1Ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 44.07 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 119 | A05447 | 标准物质/丙酮中灭草松 | 100μg/mL，1.2mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 34 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 120 | A05452 | 标准物质/甲苯中地茂散 | 1.2mL，100ug/mL 冷冻要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 68 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 121 | A05456 | 标准物质/甲醇中1,3,5-三氯苯 | 1000mg/L于甲醇，1mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 50.4 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 122 | A05466 | 标准物质/甲醇中咪鲜胺 | 1.2ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 84 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 123 | A05477 | 标准物质/水中氟离子 | 1000mg/L 50ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 61.2 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 124 | A05479 | 标准物质/水中甲醛 | 100mg/L 20ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 98 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 125 | A05482 | 标准物质/水中缩二脲 | 800μg/mL，500ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 63.6 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 126 | A05484 | 标准物质/乙腈中噻呋酰胺 | 1.2mL，100ug/mL 冷冻要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 60 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 127 | A05486 | 烯啶虫胺 | 100μg/mL要求符合CRM | 国产品牌 | 瓶 | 65 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 128 | A05504 | 丙二醛溶液标准物质 | 5mL/瓶，1000ppm要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 61.22 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 129 | A05506 | 丙环唑 | 100μg/mL要求符合CRM | 国产品牌 | 瓶 | 57.6 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 130 | A05509 | 丙炔氟草胺 (介质：丙酮) | 100μg/mL,1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 84 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 131 | A05510 | 丙酸 | 纯品型，1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 360 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 132 | A05512 | 丙酮中2,4-D | 1000μg/mL，1ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 110 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 133 | A05514 | 丙酮中4种代谢物混标(含氰虫腈，氟甲腈，氟虫氰硫醚，氟虫腈风） | 100mg/L于乙腈，1.2mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 367.29 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 134 | A05515 | 丙酮中阿特拉津(莠去津) 溶液标准样品 | 100μg/mL,1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 19 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 135 | A05523 | 丙酮中除虫脲溶液标准样品 | 100μg/mL,1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 27.42 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 136 | A05526 | 丙酮中敌百虫 | 100μg/mL，1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 27.6 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 137 | A05528 | 丙酮中敌敌畏 | 100μg/mL，1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 63.6 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 138 | A05531 | 丙酮中丁硫克百威 (好年冬) 溶液标准样品 | 100μg/mL,1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 39 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 139 | A05534 | 丙酮中毒死蜱溶液标准物质 | 1000μg/mL，1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 51.91 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 140 | A05535 | 丙酮中对硫磷溶液标准物质（注意CAS：56-38-2，含量＞4%为剧毒） | 100mg/L 于丙酮，1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 33.6 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 141 | A05551 | 丙酮中甲胺磷溶液标准样品 | 100μg/mL，1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 70.8 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 142 | A05552 | 丙酮中甲拌磷砜溶液标准样品 | 100μg/mL,1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 39 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 143 | A05553 | 丙酮中甲拌磷溶液标准样品 | 100μg/mL，1mL/瓶，溶剂： 丙酮要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 57.79 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 144 | A05554 | 丙酮中甲拌磷亚砜溶液标准样品 | 100μg/mL,1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 27.42 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 145 | A05555 | 丙酮中甲基毒死蜱 | 1ml(100ug/ml)要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 27.42 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 146 | A05564 | 丙酮中克菌丹溶液标准样品 | 100μg/mL,1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 23 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 147 | A05565 | 丙酮中喹硫磷溶液标准样品 | 100μg/mL,1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 33.6 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 148 | A05566 | 丙酮中乐果 | 100μg/mL，1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 21.6 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 149 | A05569 | 丙酮中硫环磷溶液标准样品（注意CAS：947-02-4，含 量＞15%为剧毒） | 100μg/mL要求符合CRM | 国产品牌 | 瓶 | 33.6 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 150 | A05573 | 丙酮中马拉硫磷 | 100μg/mL，1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 19 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 151 | A05578 | 丙酮中灭幼脲溶液标准样品 | 100μg/mL，1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 44 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 152 | A05579 | 丙酮中内吸磷(O+S)（注意CAS：8065-48-3，含量＞3%为剧毒） | 100μg/mL，1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 41 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 153 | A05580 | 丙酮中皮蝇磷溶液标准样品 | 100μg/mL,1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 24 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 154 | A05581 | 丙酮中扑草净溶液标准样品100ug/ml,1ml | 1ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 33.6 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 155 | A05582 | 丙酮中噻虫啉 | 100μg/mL,1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 30 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 156 | A05584 | 丙酮中噻嗪酮溶液标准样品 | 100μg/mL,1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 39 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 157 | A05586 | 丙酮中三唑磷溶液标准样品 | 100μg/mL,1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 24.49 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 158 | A05588 | 丙酮中杀螟松(杀螟硫磷)溶液标准样品 | 100μg/mL,1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 25.2 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 159 | A05590 | 丙酮中水胺硫磷溶液标准样品 | 100μg/mL,1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 36 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 160 | A05591 | 丙酮中四螨嗪溶液标准样品 | 100μg/mL,1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 38.4 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 161 | A05593 | 丙酮中特丁硫磷溶液标准样品 | 100μg/mL，1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 33.6 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 162 | A05595 | 丙酮中烯酰吗啉溶液标准样品 | 1000ug/ml，1ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 43 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 163 | A05596 | 丙酮中烯唑醇溶液标准样品 | 100μg/mL,1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 27.42 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 164 | A05599 | 丙酮中氧化乐果溶液标准样品 | 100ug/ml，1ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 22.04 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 165 | A05600 | 丙酮中乙草胺溶液标准样品 | 100μg/mL,1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 24 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 166 | A05602 | 丙酮中乙酰甲胺磷 (高灭磷) 溶液标准样品 | 100μg/mL，1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 120 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 167 | A05604 | 丙酮中治螟磷溶液标准样品 | 100μg/mL，1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 19 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 168 | A05605 | 丙烯基异硫氰酸酯 | 100mg要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 122.43 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 169 | A05607 | 甲醇中丙烯腈 | 1000mg/L，1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 33.6 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 170 | A05610 | 丙烯酰胺 | 纯品型，0.25g/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 68.56 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 171 | A05613 | 丙溴磷/布飞松 | 100mg/L 于甲醇，1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 144 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 172 | A05623 | 草铵膦(草胺磷，草丁磷) | 100mg/L 于甲醇，1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 84 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 173 | A05626 | 草甘膦 | 纯品型，0.25g/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 154.8 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 174 | A05627 | 草甘膦 (HJ1071-2019) | 1000mg/L，1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 154.8 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 175 | A05628 | 草甘膦-13C2，15N | 1mg/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 322 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 176 | A05629 | 草甘膦-13C2，15N | 100mg/L 于水，1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 176 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 177 | A05631 | 草酸标准溶液 | c(½H2C2O4) =0.1mol/L，1L/ 瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 87 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 178 | A05642 | 虫螨腈(溴虫腈、除尽) (介 质： 甲醇) | 100μg/mL,1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 33.6 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 179 | A05643 | 虫螨畏 | 100mg/L 于环己烷，1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 51 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 180 | A05664 | 达氟沙星（丹诺沙星，单诺沙星）标准品100mg/L于甲醇，1ml | 1ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 34.28 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 181 | A05693 | 稻瘟灵 | 100ug/mL,1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 453.6 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 182 | A05697 | 敌草快 (杀草快) | 100mg/L 于水，1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 96 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 183 | A05705 | 地西泮 | 1.0 mg/mL 于甲醇，1 mL/ 瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 879 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 184 | A05707 | 碘标准滴定溶液，c(1/2I2)=0.1mol/L (0.1N) | 500ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 288 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 185 | A05709 | 电导率仪校准液（80.00us/cm） Hi7035L，500ml | 500ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 225 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 186 | A05719 | 丁基异硫氰酸酯，1g | 1g要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 1080 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 187 | A05720 | 丁硫克百威 | 100mg/L于丙酮，1.2mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 39 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 188 | A05733 | 冻干粉中菌落总数-质控样 | 真空西林瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 1120 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 189 | A05739 | 毒死蜱 | 100mg/L 于丙酮，1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 32.4 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 190 | A05740 | 毒死蜱 | 1000 μg/mL要求符合CRM | 国产品牌 | 瓶 | 96 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 191 | A05742 | 对氨基联苯 | 100mg/L 于甲醇,1 mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 120 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 192 | A05744 | 对苯二胺 | 纯品型，0.1g/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 147.6 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 193 | A05754 | 对羟基苯甲酸甲酯 | 纯品型，0.25g/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 110.4 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 194 | A05756 | 对三联苯 D14 | 2000mg/L 于二氯甲烷，1mL/ 瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 167 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 195 | A05759 | 多氯联苯混标 3(7 组分，28，52，101，118，138，153， 180) | 10 ng/μL 于环己烷，1mL/ 瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 210 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 196 | A05760 | 多杀菌素 (介质： 甲醇) | 1000mg/L于甲醇，1.2mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 126 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 197 | A05772 | 蒽-d10 | 2000mg/L于二氯甲烷，1mL/ 瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 153.04 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 198 | A05775 | 蒽醌 | 1000mg/L于二氯甲烷，1.2ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 108 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 199 | A05784 | 二甲基甲酰胺中4,4'-二硝基均二苯脲 | 1000μg/mL，1.2ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 189.6 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 200 | A05863 | 呋喃丹(克百威)溶液标准样品 | 100ug/mL,1mL 介质：甲醇 CAS：1563-66-2要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 230.4 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 201 | A05865 | 伏马毒素 B1 | 50μg/mL 溶于乙腈/水 (50/50) ，1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 438 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 202 | A05866 | 伏马毒素 B2 | 50μg/mL 溶于乙腈/水 (50/50) ，1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 566.4 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 203 | A05867 | 伏马毒素 B3 | 50μg/mL 溶于乙腈/水 (50/50),mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 1797.6 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 204 | A05868 | 伏马毒素-B1/B2/B3-10μg/mL,1m，LMix 21: | 1ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 1069 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 205 | A05869 | Pribolab玉米中伏马毒素质控样品<1000ug/kg， 50g（普瑞邦） | 50g | 国产品牌 | 瓶 | 2904 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 206 | A05872 | 氟苯 | 1000mg/L,1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 277.2 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 207 | A05874 | 氟苯尼考(氟甲砜霉素/Florfenicol) | 纯品型，0.25g/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 113 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 208 | A05875 | 氟苯尼考胺 | 10mg/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 313 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 209 | A05876 | 氟苯尼考标准溶液 | 100mg/L 于甲醇，1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 68.56 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 210 | A05877 | 氟苯脲 (介质：丙酮) | 100μg/mL，1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 37 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 211 | A05890 | 氟啶脲（定虫隆，抑太保）溶液标准样品，有证书 | 100ug/ml 1ml 丙酮要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 38.4 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 212 | A05892 | 氟磺胺草醚 | 100mg/L 于丙酮，1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 33 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 213 | A05894 | 氟甲腈(氟虫腈-脱亚硫酰基) | 100mg/L于丙酮，1ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 52 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 214 | A05898 | 氟离子(氟化物) (F-) 标准 溶液 | 1000μg/mL 溶于 H2O，50mL/ 瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 136.8 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 215 | A05900 | 氟氰戊菊酯(氟氰菊酯) (异 构体混合物) | 100mg/L 于正己烷，1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 1315.2 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 216 | A05904 | 福尔马肼浑浊度标准物质 | 4000NTU溶于 H2O，100mL/ 瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 320 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 217 | A05907 | 复合肥料中总氮、有效磷、钾含量和氯离子含量 分析标准物质 | 70g要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 1380 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 218 | A05908 | 富马酸二甲酯 | 纯品型，0.25g/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 117.53 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 219 | A05909 | 钙 (Ca) 标准溶液 | 1000μg/mL 溶于 1.0 moL/L HNO3，50mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 57.79 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 220 | A05922 | 高锰酸钾标准溶液 | 0.1mol/L 500ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 87.05 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 221 | A05923 | 高锰酸盐指数(CODMn) | 浓度随现批次，20mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 57 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 222 | A05925 | 高效氯氟氰菊酯 | 100mg/L 于正己烷，1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 90 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 223 | A05928 | 咯菌腈 | 100mg/L 于甲醇，1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 70.8 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 224 | A05935 | 镉 (Cd) 标准溶液 | 1000μg/mL 溶于 1.0 moL/L HNO3，50mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 1552.8 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 225 | A05938 | 铬 (Cr) 标准溶液 | 1000μg/mL 溶于 H2O (含 k+) ，50mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 84 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 226 | A05940 | 工业固体废弃物中六价铬成分分析标准物质 | 100g，标准值（mg/kg）：105要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 2394 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 227 | A05950 | 硅 (Si) 标准溶液 | 1000μg/mL 溶于 0.05 moL/L NaOH，50mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 487.2 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 228 | A05959 | 蛤蚌毒素盐二酸盐 | 0.5mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 3192 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 229 | A05978 | 化妆品中铅、镉、汞、铬和总砷标准物质 | 50ml/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 1500 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 230 | A05980 | 环丙唑醇 | 1000mg/L于丙酮，1.2ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 95 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 231 | A05982 | CDAA-S-610918-HD-1.2ml环己烷中黄磷 | 1000μg/mL，1.2mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 225 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 232 | A05983 | 环己烷中嘧霉胺溶液标准样品 | 100μg/mL,1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 29 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 233 | A05987 | 环嗪酮 | 100 ng/μL 于乙腈，1mL/ 瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 64.8 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 234 | A05990 | 环氧七氯 | 100ug/mL,1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 196.8 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 235 | A05991 | 环氧七氯 B 内标溶液 | 1000mg/L 于异辛烷，1mL/ 瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 123 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 236 | A05993 | 环氧乙烷 | CAS：75-21-8 1ml 2000ug/mL in Water要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 175 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 237 | A05994 | 环已烷中硫丹硫酸盐溶液标准品 | 100ug/ml，1ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 86.4 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 238 | A06018 | 磺胺吡啶 | 纯品型，0.25g/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 122.43 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 239 | A06021 | 磺胺二甲嘧啶 | 纯品型，0.25g/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 296.4 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 240 | A06022 | 磺胺二甲嘧啶 | 1000mg/L于甲醇，1ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 27.6 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 241 | A06023 | 磺胺二甲异恶唑/磺胺异恶唑 | 纯品型，0.25g/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 247.92 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 242 | A06024 | 磺胺二甲异嘧啶/磺胺索嘧 啶溶液标准样品 | 100μg/mL，1mL/瓶 于甲醇要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 170.4 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 243 | A06025 | 磺胺甲恶唑(磺胺甲基异恶唑) | 纯品型，0.25g/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 68 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 244 | A06026 | 磺胺甲基嘧啶 | 纯品型，0.25g/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 263 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 245 | A06027 | 磺胺甲氧哒嗪 标准品 | 100 ng/ul于乙腈，1ML要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 100.8 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 246 | A06028 | 磺胺间二甲氧基嘧啶-D6(磺胺地索辛-D6) | 10mg/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 200 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 247 | A06029 | 磺胺间二甲氧嘧啶(磺胺地 索辛，磺胺二甲氧哒嗪) | 纯品型，0.25g/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 90 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 248 | A06030 | 磺胺间甲氧嘧啶(磺胺-6-甲氧嘧啶) | 纯品型，100mg/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 165.29 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 249 | A06031 | 磺胺间甲氧嘧啶钠 标准品 | 纯品型，有证书，0.1g要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 180 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 250 | A06032 | 磺胺喹噁啉(磺胺喹恶啉) | 纯品型，0.25g/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 140.4 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 251 | A06033 | 磺胺邻二甲氧基嘧啶-D3 | 10mg/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 230 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 252 | A06047 | 肌醇 | 250mg/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 201 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 253 | A06069 | 甲胺磷 (溶剂：丙酮) | 100μg/mL，1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 38.4 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 254 | A06070 | 甲拌磷砜 标准品 | 100μg/mL于正己烷，1ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 33 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 255 | A06079 | 甲醇 | 纯品型1g/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 54 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 256 | A06089 | 甲醇中1,2,3,4-四氯苯 | 1000μg/mL，2mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 58 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 257 | A06090 | 甲醇中1,2,3,5-四氯苯 | 1000μg/mL，2mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 102 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 258 | A06091 | 甲醇中1,2,3-三氯苯标准溶液 | 1000μg/mL，2ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 50.4 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 259 | A06092 | 甲醇中1,2,4,5-四氯苯 | 1000μg/mL，2mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 400.8 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 260 | A06093 | 甲醇中1,2,4-三氯苯 | 100μg/mL，1.2mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 295.2 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 261 | A06099 | 甲醇中2种混标/(±)-土臭素/2-甲基异莰醇标准品/GB 749-2022/GB/T32470-2016 | 100μg/mL，1mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 408 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 262 | A06107 | 甲醇中56种挥发性有机物VOC混标HJ639-2012/HJ810-2016 | 2000mg/L于甲醇，1mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 354 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 263 | A06116 | 甲醇中奥比沙星标准品 | 100μg/mL，1mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 120 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 264 | A06117 | 甲醇中百草枯溶液标准样品 | 100μg/mL,1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 27.6 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 265 | A06120 | 甲醇中苯并[a]芘标准溶液 | 1000μg/mL，2mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 164 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 266 | A06127 | 甲醇中丙酸氯倍他索 | 100μg/mL，1.2mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 52 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 267 | A06129 | 甲醇中草铵膦溶液标准样品 | 100ug/ml，1ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 630 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 268 | A06130 | 甲醇中虫螨腈（溴虫腈）溶液标准样品 | 100ug/ml，1ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 453.6 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 269 | A06135 | 甲醇中单甲脒盐酸盐溶液 | 1000μg/mL 51550-40-4 单标 100ppm，1.2ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 642.76 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 270 | A06136 | 甲醇中地西泮标准品 | 1mg/mL, 1mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 879 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 271 | A06137 | 甲醇中丁醚脲标准溶液 | 100μg/mL，1ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 42 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 272 | A06141 | 甲醇中对羟基苯甲酸丙酯 | 1.00mg/ml，2ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 33.06 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 273 | A06142 | 甲醇中对羟基苯甲酸丁酯 | 1.00mg/ml，2ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 33.6 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 274 | A06143 | 甲醇中对羟基苯甲酸甲酯 | 1.00mg/ml，2ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 274.8 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 275 | A06144 | 甲醇中对羟基苯甲酸乙酯 | 1.00mg/ml，2ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 63.6 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 276 | A06149 | 甲醇中呋虫胺-D3溶液 | 100μg/mL, 1mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 476 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 277 | A06150 | 甲醇中呋虫胺溶液标准样品 | 100μg/mL，1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 510 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 278 | A06151 | 甲醇中呋喃丹(克百威)溶液标准样品 | 100μg/mL，1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 100.8 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 279 | A06152 | 甲醇中氟苯尼考-D3溶液，100μg/mL 1ml | CAS:1217619-10-7要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 578 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 280 | A06153 | 甲醇中氟苯尼考胺溶液，100μg/mL 1ml | CAS:76639-93-5要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 82.28 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 281 | A06156 | 甲醇中氟环唑 | 100μg/mL,1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 27.42 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 282 | A06161 | 甲醇中环丙沙星标准溶液 | 100ug/mL，1ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 33.6 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 283 | A06167 | 甲醇中己唑醇溶液标准样品 | 100μg/mL,1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 33.6 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 284 | A06169 | 甲醇中甲苯氟磺胺 | 100μg/mL,1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 39 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 285 | A06172 | 甲醇中甲基硫菌灵溶液标准样品,0-4度 | 100ug/ml 1ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 27.42 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 286 | A06176 | 甲醇中精甲霜灵 | 100μg/mL,1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 45.6 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 287 | A06182 | 甲醇中克螨特 (炔螨特)溶液标准样品 | 100μg/mL,1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 333.6 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 288 | A06194 | 甲醇中氯吡脲 | 100μg/mL,1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 37.22 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 289 | A06196 | 甲醇中氯化甲基汞（氯化乙基汞）混标，GB/T14204-1993/HJ 977-2018 | 1000μg/mL，1mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 510 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 290 | A06198 | 甲醇中氯唑磷溶液标准样品 | 100μg/mL,1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 42 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 291 | A06200 | 甲醇中咪鲜胺溶液标准样品 | 100μg/mL,1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 33.6 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 292 | A06202 | 甲醇中萘啶酸溶液, 100μg/mL 1ml | CAS:389-08-2要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 54 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 293 | A06203 | 甲醇中诺氟沙星标准溶液 | 100ug/mL，1.2ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 98.4 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 294 | A06206 | 甲醇中噻苯隆标准物质 | 1000μg/mL，1.2mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 55.1 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 295 | A06209 | 甲醇中噻虫啉-D4溶液 | 100μg/mL，1ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 952 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 296 | A06211 | 甲醇中噻节因 | 100μg/mL,1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 27.42 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 297 | A06212 | 甲醇中噻菌灵溶液标准样品 | 100μg/mL，1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 27.42 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 298 | A06213 | 甲醇中三氟羧草醚标准物质 | 100μg/mL，1.2mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 43 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 299 | A06215 | 甲醇中三氯甲烷 | 100mg/L，1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 126 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 300 | A06216 | 甲醇中三氯甲烷 | 1000mL/L，1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 60 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 301 | A06217 | 甲醇中三羟基克百威溶液标准物质 | 1000μg/mL，1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 102.84 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 302 | A06218 | 甲醇中三羟基克百威溶液标准样品 | 100μg/mL,1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 48.97 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 303 | A06219 | 甲醇中三溴甲烷溶液标准物质 | 1mg/mL，2mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 108 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 304 | A06222 | 甲醇中杀虫双 (液谱用) 溶液标准样品 | 100μg/mL,1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 42 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 305 | A06223 | 甲醇中杀螟丹溶液标准样品 | 1000mg/L于甲醇，1.2mL瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 492 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 306 | A06224 | 甲醇中沙蚕毒素溶液标准样品 | 100μg/mL,1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 64 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 307 | A06229 | 甲醇中双胍辛胺三乙酸盐溶液 | 1000ug/ml，1ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 1159 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 308 | A06230 | 甲醇中霜霉威（自由碱）标准溶液 | 100ug/ml，1ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 84 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 309 | A06231 | 甲醇中四氯化碳 | 1000μg/mL，1.2mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 33.6 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 310 | A06232 | 甲醇中涕灭威标准溶液 | 1000mg/L 于甲醇，1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 68.56 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 311 | A06233 | 甲醇中涕灭威砜溶液标准样品 | 100μg/mL,1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 33.6 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 312 | A06234 | 甲醇中涕灭威溶液标准样品 | 100μg/mL，1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 288 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 313 | A06235 | 甲醇中涕灭威亚砜溶液标准样品 | 100μg/mL,1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 79.2 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 314 | A06237 | 甲醇中微囊藻毒素LR | 20mg/L于甲醇，1mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 259 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 315 | A06240 | 甲醇中五氯酚标准溶液（注意CAS：87-86-5，主要成分质量比或体积比之和大于70%的混合物为剧毒） | 1000ug/mL要求符合CRM | 国产品牌 | 瓶 | 79 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 316 | A06241 | 甲醇中五氯酚标准溶液（注意CAS：87-86-5，主要成分质量比或体积比之和大于70%的混合物为剧毒） | 100ug/mL，1ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 53.87 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 317 | A06251 | 甲醇中氧氟沙星标准溶液 | 100ug/mL，1ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 46.8 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 318 | A06256 | 甲醇中乙螨唑 | 100ug/ml,1ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 33.6 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 319 | A06260 | 甲醇中异狄氏剂醛标准溶液（注意CAS：72-20-8，含量＞5%为剧毒） | 100μg/mL，1.2mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 84 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 320 | A06263 | 甲醇中茚虫威溶液标准样品 | 100μg/mL要求符合CRM | 国产品牌 | 瓶 | 60 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 321 | A06265 | 甲醇中莠去津-D5 | 100 mg/L 于甲醇，1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 340.8 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 322 | A06266 | 甲醇中增效醚 | 100μg/mL,1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 48.97 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 323 | A06272 | 甲砜霉素，甲砜氯霉素 | 纯品型，0.1g/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 278.17 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 324 | A06276 | 甲基毒死蜱 | 100mg/L 于丙酮，1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 33.6 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 325 | A06278 | 丙酮中甲基对硫磷 | 100mg/L，1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 21.6 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 326 | A06280 | 甲基硫环磷 | 100mg/L 于丙酮，1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 39 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 327 | A06290 | 甲萘威/西维因 | 100mg/L 于甲醇，1 mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 60 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 328 | A06292 | 甲氰菊酯 | 100mg/L 于甲醇，1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 25.46 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 329 | A06297 | 甲醛标准溶液 | 100mg/L，20mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 108 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 330 | A06299 | 甲霜灵 | 100mg/L要求符合CRM | 国产品牌 | 瓶 | 70.8 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 331 | A06301 | 甲硝唑(灭滴灵) | 纯品型，0.25g/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 198 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 332 | A06305 | 钾 (K) 标准溶液 | 1000μg/mL 溶于 H2O，水， 50mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 57.79 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 333 | A06319 | 焦磷酸盐离子标液 | 100ml，1000mg/L溶于H2O要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 343.2 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 334 | A06320 | 结晶紫氯化物(碱性紫 5BN) 标准品 | 0.1g/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 37 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 335 | A06322 | 金 (Au) 标准溶液 | 1000μg/mL 溶于 1.5 moL/L HCL，50mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 286 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 336 | A06329 | 腈苯唑 (介质：甲醇) | 100μg/mL,1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 33.6 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 337 | A06330 | 腈菌唑 | 100mg/L 于甲醇，1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 589.2 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 338 | A06332 | 精异丙甲草胺 | 100μg/mL 于正己烷，1mL/ 瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 38 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 339 | A06339 | 咖啡因标准物质 | 1mg/mL, 1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 1185 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 340 | A06353 | 可尼丁（噻虫胺） | 100mg/L于甲醇，1ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 976.8 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 341 | A06364 | 孔雀石绿草酸盐 | 纯品型，0.25g/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 92 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 342 | A06367 | 孔雀石绿苦味酸盐-D5 | 10mg/瓶，纯度≥99%，CAS 号：1258668-21-1要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 996.58 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 343 | A06369 | 乙腈中苦味酸 | 1000mg/L，1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 666 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 344 | A06371 | 喹恶啉-2-羧酸(QCA) | 100mg/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 190 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 345 | A06385 | 铑 (Rh) 标准溶液 | 1000μg/mL 溶于 2.0 moL/L HCL，50mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 679.49 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 346 | A06389 | 乐杀螨 | 1000mg/L于乙腈，1.2ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 147.6 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 347 | A06399 | 联苯胺 | 100mg/L 于甲醇，1 mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 60 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 348 | A06401 | 甲醇中联苯胺 | 1000mg/L，1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 120.47 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 349 | A06402 | 联苯肼酯 | 100mg/L于甲醇，1ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 48.97 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 350 | A06403 | 联苯菊酯(氟氯菊酯) | 100mg/L 于正己烷，1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 106.8 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 351 | A06407 | 邻氨基偶氮甲苯 | 1000mg/L于甲醇,1.2mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 115 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 352 | A06412 | 邻苯二甲酸二-2-乙基己酯(DEHP) | 纯品型，0.5g/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 87.17 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 353 | A06416 | 邻苯二甲酸二丁酯(DBP) | 纯品型，0.5g/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 129.6 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 354 | A06421 | 邻苯二甲酸二戊酯(DNPP)标准品 | 0.25g,纯品型，有证书要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 90 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 355 | A06429 | 邻苯二甲酸二异壬酯(DINP) | 纯品型，0.25g/瓶(工业级别，同分异构混合物)要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 147 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 356 | A06439 | 邻甲氧基苯胺/邻氨基苯甲醚 | 纯品型，0.25g/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 100.8 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 357 | A06442 | 磷 (P) 标准溶液 | 1000μg/mL 溶于 H2O， 100mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 112 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 358 | A06451 | 磷酸盐标准溶液 | 100ml，1000mg/ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 98.4 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 359 | A06457 | 硫 (S) 标准溶液 | 1000μg/mL 溶于 H2O，50mL/ 瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 98.4 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 360 | A06460 | 硫代硫酸钠滴定分析标准 溶液 | c=0.1000mol/L,500mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 87.05 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 361 | A06461 | 硫代硫酸钠滴定溶液标准物质 | 500mL/瓶，c(Na2S2O3)=0.1mol/L(0.1N)要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 1261.2 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 362 | A06465 | 硫化物溶液(0.01%氢氧化钠) | 100mg/L，20mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 98 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 363 | A06467 | 硫葡糖苷 来源于白芥子（白芥）种子≥100units/g solid | 100UN要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 7155 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 364 | A06471 | 硫酸根(硫酸盐) (SO42-) 标准溶液 | 1000μg/mL 溶于 H2O，50mL/ 瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 147.6 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 365 | A06477 | 硫酸铜标准溶液 | c(CuSO4)=0.05000mol/L(0.05M)1000ml/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 464.4 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 366 | A06478 | 硫酸新霉素标准品 | 纯品型，有证书，0.1g要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 120.47 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 367 | A06480 | 六号溶剂 | 10mg/mL， 4mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 470.13 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 368 | A06482 | 六价铬 (Cr (Ⅵ) ) 标准溶液 | 1000μg/mL 溶于 H2O (含 k+) ，50mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 180 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 369 | A06484 | 六六六、滴滴涕混合溶液标准物质 | 不同浓度于正己烷，1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 350 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 370 | A06487 | 六偏磷酸根离子标液（GB5009.256-2016） | 1000ug/ml于H2O，100ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 183.65 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 371 | A06489 | 芦丁 | 100mg/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 147 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 372 | A06492 | 罗丹明B(碱性玫瑰精B)氯化物 | 纯品型，0.25g/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 152 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 373 | A06506 | 罗硝唑/洛硝哒唑 | 纯品型，0.1g/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 435.6 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 374 | A06507 | 螺虫乙酯 | 100μg/mL 于乙腈，1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 84 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 375 | A06508 | 螺虫乙酯-单-羟基标准品10μg/mL in Acetonitrile，1ml | 1ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 667 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 376 | A06509 | 螺虫乙酯-酮基-羟基100mg/L于乙腈，1.2ml | 1.2ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 184 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 377 | A06510 | 螺虫乙酯-烯醇-葡萄糖苷标准品10μg/mL in Acetonitrile，1ml | 1ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 262 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 378 | A06513 | 螺螨酯 | 100ug/mL,1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 33.6 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 379 | A06518 | 铝 (Al) 标准溶液 | 1000μg/mL 溶于 1.0 moL/L HNO3，50mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 56 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 380 | A06531 | 氯虫酰胺/氯虫苯甲酰胺 | 100mg/L 于甲醇，1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 36 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 381 | A06535 | 氯仿中恶喹酸标准溶液 | 100μg/mL，1mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 40 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 382 | A06543 | 氯霉素 | 纯品型，0.25g/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 588 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 383 | A06544 | 氯霉素 | 100mg/L 于甲醇，1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 21.6 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 384 | A06545 | 氯霉素-D5 | 100mg/L 于乙腈，1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 479.93 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 385 | A06549 | 氯氰菊酯(灭百可)，异构体 混合物 | 100mg/L 于正己烷，1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 96 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 386 | A06556 | 氯硝胺 | 100μg/mL 于甲醇，1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 90 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 387 | A06580 | 没食子酸丙酯 | 纯品型，0.25g/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 90 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 388 | A06586 | 镁单元素溶液标准物质 | 1000μg/mL，80mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 90 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 389 | A06587 | 锰 (Mn) 标准溶液 | 1000μg/mL 溶于 1.0 moL/L HNO3，50mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 57.79 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 390 | A06589 | 咪鲜胺溶液标准样品 | 100ug/mL,1mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 21.6 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 391 | A06603 | 灭线磷 | 100mg/L 于丙酮，1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 33.6 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 392 | A06604 | 灭蚁灵标准品 | 100mg/L于己烷，1ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 96 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 393 | A06607 | 灭蝇胺（落灭津 环丙氨嗪）溶液标准样品，有证书 | 100ug/mL,1mL于乙醇要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 274.8 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 394 | A06610 | 木糖醇 | 纯品型，0.25g/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 100 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 395 | A06627 | 萘-d8 | 1000mg/L 于甲醇，1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 224.3 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 396 | A06640 | 鸟苷 | CAS： 118-00-3要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 144 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 397 | A06645 | 镍 (Ni) 标准溶液 | 1000μg/mL 溶于 1.0 moL/L HNO3，50mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 60 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 398 | A06670 | 培氟沙星标准溶液 | 1000μg/mL 于甲醇，1mL/ 瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 117.53 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 399 | A06694 | 七氟丁酸；≥98.0%，5g | 5g要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 2850 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 400 | A06695 | 七氯 | 100mg/L 于正己烷，1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 2850 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 401 | A06698 | 鳍藻毒素 DTX-1 | 0.5mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 3856.55 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 402 | A06699 | 鳍藻毒素 DTX-2 | 0.5mL/瓶，4.7 μmoL/L要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 3856.55 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 403 | A06701 | 铅 (Pb) 标准溶液 | 1000μg/mL 溶于 1.0 moL/L HNO3，50mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 517.2 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 404 | A06707 | 青霉素 G 钾盐 (苄青霉素钾 盐) | 纯品型，0.25g/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 195.89 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 405 | A06711 | 氢化可的松-D3 | 100μg/mL，1ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 1057 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 406 | A06714 | 氢氧化钾滴定溶液标准物质，c(KOH)=0.1mol/L (0.1N)500ml | 500ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 144 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 407 | A06715 | 氢氧化钠滴定溶液 (GB/T601-2016) | 0.5020 mol/L，500mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 90 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 408 | A06719 | 庆大霉素-2，5-硫酸盐 | 纯品型，0.25g/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 202 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 409 | A06734 | 人参皂苷 Re 对照品 | 20mg/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 91.83 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 410 | A06762 | 噻苯隆 | 1000mg/L于甲醇，1.2ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 55.1 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 411 | A06767 | 噻嗪酮 | 100mg/L 于丙酮，1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 403.2 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 412 | A06769 | 噻唑磷 | 100μg/mL 于乙腈，1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 32 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 413 | A06786 | 三聚磷酸盐离子标液100ml，1000mg/L ±2% 溶于水 | 100ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 411.36 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 414 | A06789 | 三氯杀螨醇 | 100mg/L 于正己烷，1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 111.6 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 415 | A06792 | 三偏磷酸盐离子标准溶液100ml，1000mg/L溶于H2O | 100ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 293 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 416 | A06800 | 色度溶液标准物质(铂-钴标液) | 500 度，20mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 288 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 417 | A06807 | 杀扑磷 | 100mg/L 于丙酮，1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 111.6 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 418 | A06811 | 沙拉沙星盐酸盐 | 纯品型，0.1g/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 235.07 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 419 | A06824 | 砷酸根溶液标准物质(五价砷) | 2mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 250 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 420 | A06830 | 虱螨脲/氯芬新溶液标准样品，有证书 | 100ug/mL 1ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 92.4 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 421 | A06850 | 十氟三苯基磷(DFTPP) (适 用 HJ891-2017 ) | 1000mg/L 于二氯甲烷，1 mL/ 瓶/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 100 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 422 | A06858 | 十一烷酸甘油三酯(C11:0) | 100mg/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 75 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 423 | A06863 | 食品防腐剂苯甲酸溶液标准物质 | 1mg/ml，5ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 79 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 424 | A06864 | 食品防腐剂山梨酸溶液标准物质 | 5ml 1.00mg/ml要求符合CRM | 国产品牌 | 瓶 | 79 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 425 | A06866 | 食品甜味剂糖精钠溶液标准物质1000mg/L，5ml | 5ml要求符合CRM | 国产品牌 | 瓶 | 79 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 426 | A06867 | 食品甜味剂甜蜜素溶液标准物质 | 1.0mg/mL，5ml于水要求符合CRM | 国产品牌 | 瓶 | 27.6 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 427 | A06869 | 食用合成色素赤藓红溶液标准物质 | 1.00mg/mL，5ml要求符合CRM | 国产品牌 | 支 | 58.8 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 428 | A06870 | 食用合成色素亮蓝溶液标准物质 | 0.5mg/mL 溶于水，5mL/瓶要求符合CRM | 国产品牌 | 瓶 | 79 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 429 | A06871 | 食用合成色素柠檬黄溶液 标准物质 | 0.5mg/mL 溶于水，5mL/瓶要求符合CRM | 国产品牌 | 瓶 | 79 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 430 | A06872 | 食用合成色素日落黄溶液 标准物质 | 0.5mg/mL 溶于水，5mL/瓶要求符合CRM | 国产品牌 | 瓶 | 79 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 431 | A06873 | 食用合成色素苋菜红溶液 标准物质 | 0.5mg/mL 溶于水，5mL/瓶要求符合CRM | 国产品牌 | 瓶 | 90 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 432 | A06874 | 食用合成色素胭脂红溶液 标准物质 | 0.5mg/mL 溶于水，5mL/瓶要求符合CRM | 国产品牌 | 瓶 | 79 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 433 | A06883 | 叔丁基对苯二酚(TBHQ) | 纯品型，0.25g/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 86.4 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 434 | A06884 | 叔丁基对羟基苯甲醚(含 2- 和 3-异构体)，BHA | 纯品型，0.1g/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 48.97 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 435 | A06887 | 叔戊醇 | 纯品型，1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 252 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 436 | A06897 | 双甲脒 | 100mg/L 于乙腈，1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 23 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 437 | A06898 | 双甲脒-d6 | 2.5mg要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 5122 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 438 | A06899 | 双甲脒溶液标准样品，有证书 | 100ug/mL,1mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 23 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 439 | A06905 | 双乙酸钠 (GB5009.277-2016) | 250mg/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 97.94 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 440 | A06908 | 水胺硫磷 | 100mg/L 于丙酮，1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 49.2 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 441 | A06942 | 水质 PH标准溶液PH4.12，20ml | 20ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 57 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 442 | A06943 | 水质 PH标准溶液PH7.34，20ml | 20ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 57 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 443 | A06944 | 水质 PH标准溶液PH9.08，20ml | 20ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 57 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 444 | A06946 | 水质 化学需氧量标准溶液20ml，32.7mg/L | 20ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 72 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 445 | A06948 | 水质 化学需氧量标准溶液20mL，83.6mg/L | 20ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 57 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 446 | A06951 | 水质 甲醛标准溶液20ml，0.518mg/L | 20ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 98 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 447 | A06956 | 水质 六价铬标准溶液，浓度随机，20mL | 20ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 140.4 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 448 | A06957 | 水质 六价铬标准溶液0.210mg/L，20mL | 20ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 140.4 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 449 | A06964 | 水质 石油类(紫外法)标准样品 | 编号：337303， 1.2mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 163 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 450 | A06966 | 水质 石油类(紫外法)标准样品 | 编号：GSB 07-3637-2019， 1000μg/mL，1.2mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 163 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 451 | A06977 | 水质氨氮标准样品20ml，33.0mg/L2005133 | 20ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 84 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 452 | A06978 | 水质标样-氨氮 | 20mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 280.8 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 453 | A06989 | 水质标样-挥发酚 | 20mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 140.4 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 454 | A06993 | 水质标样-甲醇中苯系物混 合标样-7 种苯系物 | 1.2mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 325 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 455 | A06996 | 水质标样-钾钠钙与镁混合 标样 | 30mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 163 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 456 | A06997 | 水质标样-硫化物 | 20mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 98 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 457 | A06999 | 水质标样-铝 | 30mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 88 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 458 | A07000 | 水质标样-氯化物 | 20mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 57 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 459 | A07002 | 水质标样-锰 | 20mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 75.6 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 460 | A07009 | 水质标样-水中高锰酸盐指数(COD 锰法) | 20mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 57 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 461 | A07011 | 水质标样-铊 | 20mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 88 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 462 | A07025 | 水质标样-总氮 | 20mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 57 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 463 | A07027 | 水质标样-总磷 | 20mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 57 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 464 | A07029 | 水质标样-总硬度 | 20mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 73.2 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 465 | A07032 | 水质高锰酸盐指数标样 | 20ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 907.2 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 466 | A07052 | 水中 甲醛标准溶液100mg/L，20ml | 20ml（冷藏保存）要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 85 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 467 | A07060 | 水中氨甲基膦酸-13C,15N溶液，100μg/mL 1ml | CAS:1066-51-9要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 4174.86 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 468 | A07065 | 水中草甘膦溶液标准样品 | 100μg/mL,1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 34.28 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 469 | A07066 | 水中草酸钠滴定溶液 | 500ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 78 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 470 | A07067 | 水中敌草快溶液标准样品 | 100μg/mL，1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 78 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 471 | A07068 | 水中碘离子 | 1000mg/L，20mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 63.66 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 472 | A07075 | 水中钙标准溶液(Ca)1000ug/mL，50ml，介质：1.0mol/L硝酸 | 50ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 68.4 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 473 | A07080 | 水中汞标准物质 | 20ml/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 84 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 474 | A07082 | 水中挥发酚标准溶液1000mg/L，20ml | 20ml（冷藏保存）要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 68 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 475 | A07087 | 水中甲醛溶液标准物质 | 100mg/L, 20mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 98 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 476 | A07089 | 水中钾标准溶液(K)1000ug/mL，50ml | 50ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 78 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 477 | A07093 | 水中硫酸根成分分析标准 溶液 | c(SO42-)=1000mg/L，100mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 55 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 478 | A07097 | 水中六价铬 | 1000mg/L，50mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 93.6 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 479 | A07101 | 水中氯离子（氯化物）标准溶液1000mg/L，20mL | 20ml（冷藏保存）要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 40 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 480 | A07102 | 水中氯离子溶液标准物质 | 50ml，1000mg/L，冷藏避光要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 79 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 481 | A07103 | 水中氯酸盐标准溶液1000mg/L，2ml | 2mL（冷藏保存）要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 64.8 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 482 | A07105 | 水中钠标准溶液(Na)1000mg/L，50ml | 50ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 133.2 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 483 | A07107 | 水中尿素氮标准溶液1000mg/L，20ml | 20ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 133.2 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 484 | A07115 | 水中氰标准溶液/50mg/L，介质：0.1mol/L氢氧化钠 | 50ml（冷藏保存）要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 135.9 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 485 | A07116 | 水中氰成分分析标准物质 | 50.0μg/mL，40mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 135.9 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 486 | A07118 | 水中砷标准溶液(As)50ml，1000ug/mL，介质：1.0mol/L硝酸 | 50ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 261.6 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 487 | A07121 | 水中铊标准溶液(Ti)50ml，100ug/ml，介质：20%硝酸 | 50ml（20±5℃保存）要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 110.67 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 488 | A07124 | 水中铜、锌、铅、镉、铁、锰、镍、总铬混合溶液，Mix(8组分)20mL | 20mL，不同浓度要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 213.52 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 489 | A07129 | 水中硝酸盐氮-标液 | 500mg/L，20mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 57 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 490 | A07133 | 水中亚氯酸盐标准溶液 | 1000mg/L，2mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 78 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 491 | A07134 | 水中亚硝酸盐氮标准溶液 | 100mg/L，20mL/支要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 124.8 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 492 | A07139 | 水中银(5%硝酸) | 50mL/瓶，1000mg/L要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 79 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 493 | A07157 | 四聚乙醛 | 纯品型，250mg/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 127.33 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 494 | A07170 | 甲醇中松节油 | 2000mg/L，1 mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 81.6 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 495 | A07172 | 苏丹红 1 号 | 纯度≥98%，0.1g/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 78.36 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 496 | A07173 | 苏丹红 2 号 | 纯品型，0.1g/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 84 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 497 | A07182 | 缩二脲 | 25g/瓶，纯度≥98.5%要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 543.6 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 498 | A07186 | 钛 (Ti) 标准溶液 | 1000μg/mL 溶于 1.0 moL/L HNO3 and tr. HF，50mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 79 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 499 | A07188 | 碳酸钙纯度标准物质 | 40g/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 563 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 500 | A07192 | 特丁硫磷砜 | 100ug/mL,1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 70.8 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 501 | A07193 | 特丁硫磷亚砜 | 100ug/mL,1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 1459.2 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 502 | A07210 | 铁 (Fe) 标准溶液 | 1000μg/mL 溶于 1.0 moL/L HNO3，50mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 1946.4 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 503 | A07215 | 土壤 QC 样-六价铬 | 40g/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 1488.75 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 504 | A07216 | 土壤成分标准物质- 日照市 黄河滩涂沉积物 | 编号：GBW07451，70g/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 1985.81 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 505 | A07217 | 土壤成分标准物质-张家港 长江沉积物 | 编号：GBW07456，70g/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 4375 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 506 | A07218 | 土壤成分分析标准物质 | 编号：GBW07401a(GSS-1a)， 70g/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 725 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 507 | A07219 | 土壤成分分析标准物质 | 编号：GBW07402a(GSS-2a)， 70g/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 725 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 508 | A07220 | 土壤成分分析标准物质 | 编号：GBW07403a(GSS-3a)， 70g/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 725 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 509 | A07221 | 土壤成分分析标准物质 | 编号：GBW07404a(GSS-4a)， 70g/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 725 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 510 | A07222 | 土壤成分分析标准物质 | 编号：GBW07405a(GSS-5a)， 70g/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 725 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 511 | A07223 | 土壤成分分析标准物质 | 编号：GBW07406a(GSS-6a)， 70g/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 725 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 512 | A07224 | 土壤成分分析标准物质 | 编号：GBW07407a(GSS-7a)， 70g/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 1179.6 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 513 | A07225 | 土壤成分分析标准物质 | 编号：GBW07408a(GSS-8a)， 70g/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 1179.6 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 514 | A07226 | 土壤成分分析标准物质 | 编号：GBW07388(GSS-32)， 70g/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 2490.23 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 515 | A07227 | 土壤成分分析标准物质 | 编号：GBW07389(GSS-33)， 70g/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 1875 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 516 | A07228 | 土壤成分分析标准物质 | 编号：GBW07390(GSS-34)， 70g/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 1875 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 517 | A07229 | 土壤形态成分标准物质-湖 积物 | 编号：GBW07441(GSF-1)， 70g/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 725 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 518 | A07230 | 土壤形态成分标准物质-黄 红壤 | 编号：GBW07445(GSF-5)， 70g/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 960 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 519 | A07231 | 土壤有效态成分参比物质- 广州韶关红壤 | 编号：NSA-6，500g/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 2292 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 520 | A07232 | 土壤有效态成分分析标准物质-安徽蚌埠-潮土 | 500g要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 3525 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 521 | A07233 | 土壤有效态成分分析标准物质-广东花都-灰潮土 | 500g要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 2500 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 522 | A07234 | 土壤有效态成分分析标准物质-河南安阳-潮土 | 500g要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 5625 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 523 | A07235 | 土壤有效态成分分析标准物质-黑龙江绥化-黑土 | 500g要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 3125 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 524 | A07236 | 土壤有效态成分分析标准物质-吉林通化-棕壤 | 500g要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 3125 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 525 | A07237 | 土壤有效态成分分析标准物质-江西九江-水稻土 | 500g要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 2500 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 526 | A07238 | 土壤有效态成分分析标准物质-江西鹰潭-红壤 | 500g要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 3750 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 527 | A07239 | 土壤有效态成分分析标准物质-陕西洛川-黄绵土 | 500g要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 3125 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 528 | A07240 | 土壤有效态成分分析标准物质-四川雅安-紫色土 | 500g要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 3125 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 529 | A07241 | 土壤有效态成分分析标准物质-新疆石河子-栗钙土 | 500g要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 3525 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 530 | A07242 | 土壤中 11 种三嗪类标准质控样(HJ 1052-2019) | 50g/瓶，浓度随机或定制要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 4000 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 531 | A07243 | 土壤中 15 种醛、酮类标准质控样 （HJ 997-2018) | 50g/瓶，浓度随机或定制要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 3500 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 532 | A07244 | 土壤中 16 种多环芳烃质控样 (HJ805-2016，HJ784-2016) | 30g/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 2931.6 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 533 | A07245 | 土壤中 17 种二噁英类质控样（注意CAS：1746-01-6，主要成分质量比或体积比之和大于70%的混合物为剧毒） | 10g/瓶，浓度范围和不确定度范围定制要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 6250 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 534 | A07246 | 土壤中 21 种酚类化合物质控样 (HJ 703-2014) | 30g/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 4035 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 535 | A07247 | 土壤中 23 种有机氯农药质控样 (HJ 835-2017) | 30g/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 4419 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 536 | A07248 | 土壤中草甘膦标准质控样(HJ 1055-2019) | 50g/瓶，浓度随机或定制要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 1836 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 537 | A07249 | 土壤中六价铬 | 50g/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 1516.8 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 538 | A07250 | 土壤中六价铬(S6Cr-1 棕壤 土) ，屑状 | 50g/瓶，编号：GBW (E)070251要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 1873.18 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 539 | A07251 | 土壤中六价铬成分分析标准物质 | RMU035，浓度随机或定制，70g/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 1836 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 540 | A07252 | 土壤中六价铬成分分析标准物质 | RMU030，浓度随机或定制，70g/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 2394 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 541 | A07253 | 土壤中六价铬成分分析标准物质 | 50g/瓶，编号为 GBW (E) 070252，标准值和不确定度随现批次或定制要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 2394 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 542 | A07256 | 脱氨甲酰基石房哈毒素 | 0.5mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 3192 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 543 | A07257 | 脱氨甲酰基膝沟藻毒素 dcGTX2 dcGTX3 混合溶液 | 0.5 mL/ampouLe (瓶)要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 5105.33 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 544 | A07258 | 脱硫丙硫菌唑标准品25mg,120983-64-4 | 纯品25mg要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 808.04 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 545 | A07260 | 脱氧卡巴氧(DCBX) | 10mg/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 541.58 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 546 | A07268 | 唾液酸标准品100mg | 100mg要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 5334 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 547 | A07285 | 维生素 D2 | 纯品型，0.25g/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 126 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 548 | A07286 | 维生素 D2-d3 | 纯品型，1mg/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 5442.02 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 549 | A07287 | 维生素 D3 | 100mg/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 102.84 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 550 | A07291 | 维生素 D3-d3 | 100μg/mL，1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 5876.64 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 551 | A07301 | 纹枯胺 (氟酰胺) | 100mg/L 于甲醇，1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 114 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 552 | A07306 | 无色(隐性)孔雀石绿-D6 | 10mg/瓶，纯度≥99%，CAS 号：1173021-13-0要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 3150 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 553 | A07311 | 五价砷标液(砷酸根) 0.233μmol/g | 2ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 3150 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 554 | A07336 | 膝沟藻毒素 GTX1 GTX4 混 合溶液 | 0.5 mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 3213.79 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 555 | A07337 | 膝沟藻毒素 GTX2 GTX3 混 合溶液 | 0.5 mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 3213.79 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 556 | A07338 | 膝沟藻毒素 GTX-5 溶液 | 0.5 mL/ampouLe (瓶)要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 3213.79 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 557 | A07349 | 硝酸咪康唑标准品10mg，99.9% | 10mg（冷藏保存）要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 230 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 558 | A07351 | 硝酸盐氮 (NO3-N) 标准溶液 | 1000μg/mL 溶于 H2O，50mL/ 瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 80.4 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 559 | A07353 | 硝酸银滴定溶液(GB/T601-2016) | 0.1007mol/L 500ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 327 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 560 | A07373 | 溴离子 (溴化物) (Br-) 标准溶液 | 1000μg/mL 溶于 H2O，50mL/ 瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 68 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 561 | A07377 | 溴氰菊酯 | 100mg/L 于正己烷，1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 111.6 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 562 | A07382 | 亚胺硫磷 | 100mg/L 要求符合CRM | 国产品牌 | 瓶 | 80.4 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 563 | A07385 | 亚砷酸根溶液标准物质(三价砷) | 2mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 250 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 564 | A07387 | 亚硝酸根 (亚硝酸盐) (NO2-) 标准溶液 | 1000μg/mL 溶于 H2O，50mL/ 瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 68 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 565 | A07399 | 盐酸标准溶液 | 1.000mol/L 500ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 306 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 566 | A07400 | 盐酸滴定溶液(GB/T601-2016) | 0.5024moL/L 左右，500mL/ 瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 216 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 567 | A07408 | 盐酸环丙沙星-D8 | 10mg/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 1693.2 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 568 | A07414 | 盐酸克伦特罗 | 纯品型，0.1g/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 307.2 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 569 | A07415 | 盐酸克伦特罗-[D9] | 10mg要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 3143 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 570 | A07417 | 盐酸洛美沙星 | 100mg/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 250.73 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 571 | A07418 | 盐酸氯丙嗪 | 纯品型，0.25g/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 49 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 572 | A07436 | 氧乐果标准溶液 | 1000ug/mL，1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 74 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 573 | A07444 | 依诺沙星（氟啶酸）100mg/L于甲醇，1ml | 1ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 108 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 574 | A07447 | 水中乙醇 | 1000mg/L ，1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 64.8 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 575 | A07448 | 乙醇中吡虫啉溶液标准样品 | 100μg/mL,1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 112 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 576 | A07449 | 乙醇中啶虫脒 (吡虫清) 溶液标准样品 | 100μg/mL,1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 68.4 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 577 | A07450 | 乙醇中多菌灵溶液标准样品 | 100μg/mL，1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 75.6 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 578 | A07451 | 乙醇中氯化苦标准溶液（注意CAS：76-06-2，主要成分质量比或体积比之和大于70%的混合物为剧毒） | 100μg/mL，1mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 806.4 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 579 | A07474 | 乙腈中丙硫菌唑标准溶液100μg/mL，1ml | 1ml（冷藏保存）要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 646.8 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 580 | A07475 | 乙腈中雌二醇-13C2溶液 | 100μg/mL，1ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 1524 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 581 | A07476 | 乙腈中啶虫脒-D3溶液，100μg/mL，1ml | 1ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 527.92 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 582 | A07478 | 乙腈中氟虫腈及其 3 种代谢物混标溶液 | 氟虫腈、氟甲腈、氟虫腈硫醚、氟虫腈砜混标，100 μg/mL,1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 286 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 583 | A07479 | 乙腈中氟虫腈硫化物（氟虫腈亚砜，氟虫腈硫醚）标准溶液100mg/L，1ml | 1ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 48.97 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 584 | A07481 | 乙腈中磺基氟虫腈（氟虫腈砜）标准溶液100mg/L，1ml | 1ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 64.8 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 585 | A07482 | 乙腈中灰黄霉素标准溶液1000μg/mL，1ml | 1ml（冷藏保存）要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 504 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 586 | A07487 | 乙腈中乐杀螨标准物质100μg/mL，1mL | 1ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 129.6 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 587 | A07489 | 乙腈中螺虫乙酯-单-羟基溶液，1000μg/mL，1ml | 1ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 952 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 588 | A07490 | 乙腈中螺虫乙酯-酮基-羟基溶液，1000μg/mL，1ml | 1ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 349 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 589 | A07491 | 乙腈中螺虫乙酯-烯醇标准溶液1000μg/mL，1ml | 1ml（冷藏保存）要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 310 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 590 | A07493 | 乙腈中氯噻啉溶液标准样品 | 100μg/mL，1ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 144 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 591 | A07495 | 乙腈中咪鲜胺-脱氨基咪唑溶液 100μg/mL，1ml | 1ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 123 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 592 | A07496 | 乙腈中咪鲜胺-脱咪唑甲酰氨基溶液，100μg/mL，1ml | 1ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 140.4 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 593 | A07497 | 乙腈中嘧菌酯溶液标准样品100ug/ml，1ml | 1ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 231.6 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 594 | A07498 | 乙腈中灭草环标准品1000μg/mL,1ml | 1ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 150 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 595 | A07499 | 乙腈中灭螨醌-羟基溶液，100μg/mL，1ml | 100μg/mL 1ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 189.03 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 596 | A07501 | 乙腈中双甲脒溶液标准样品 | 100μg/mL,1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 138 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 597 | A07502 | 乙腈中四聚乙醛标准品100μg/mL，1mL | 1ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 189.6 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 598 | A07503 | 乙腈中酮康唑标准溶液1000μg/mL，1ml | 1ml（冷冻保存）要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 169 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 599 | A07508 | 乙腈中抑草蓬标准物质100μg/mL,1ml | 1ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 238 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 600 | A07524 | 乙酸乙烯酯 | 纯品型，1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 82 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 601 | A07530 | 乙酸乙酯中锐劲特 (氟虫腈) 溶液标准样品 | 100μg/mL,1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 138 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 602 | A07532 | 乙酸乙酯中溴螨酯溶液标准样品 | 100μg/mL,1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 37 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 603 | A07536 | 乙酰磺胺酸钾/安赛蜜 | 纯品型，0.25g/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 112.64 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 604 | A07537 | 乙酰甲胺磷（高灭磷） | 1ml (100ug/ml)要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 33.6 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 605 | A07543 | 异丙醇中矮壮素 | 100μg/mL,1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 33.6 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 606 | A07544 | 异丙醇中三唑醇 (羟锈宁) 溶液标准样品 | 100μg/mL,1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 60 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 607 | A07545 | 戊唑醇溶液标准样品 | 100μg/mL要求符合CRM | 国产品牌 | 瓶 | 184.8 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 608 | A07548 | 异狄氏剂酮 | 100mg/L 于丙酮，1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 84 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 609 | A07563 | 异辛烷中 7 种多氯联苯混合溶液 (PCB28，PCB52，PCB101，PCB118，PCB138，PCB153，PCB180) | 10mg/L于IO试剂，1mL,要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 210 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 610 | A07566 | 异辛烷中丙酯杀螨醇标准品1000μg/mL，1mL | 1ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 136 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 611 | A07567 | 抑草蓬标准溶液100mg/L于乙腈,1.2mL | 1.2ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 238 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 612 | A07569 | 阴离子表面活性剂 (以十二烷基苯磺酸钠计) 溶液标准物质 | 1000μg/mL，15mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 112.8 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 613 | A07570 | 阴离子表面活性剂/H2O(26) | 20ml（0.523mg/L)要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 130 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 614 | A07571 | 铟 (In) 标准溶液 | 1000μg/mL 溶于 1.0 moL/L HNO3，50mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 651.6 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 615 | A07578 | 隐色孔雀石绿纯度标准物质 | 100mg/瓶要求符合CRM | 国产品牌 | 瓶 | 675 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 616 | A07579 | 隐性结晶紫 | 纯品型，0.1g/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 98 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 617 | A07580 | 印楝素 | 100mg/L 于甲醇，1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 1998 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 618 | A07582 | 茚三酮显色液1L*2(适用L-8500型日立氨基酸分析仪) | 1L*2，299-70501要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 组 | 3250 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 619 | A07583 | 婴儿配方乳粉中泛酸、烟酸定量分析质控样品 | 40g要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 1190 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 620 | A07619 | 铀 (U) 标准溶液 | 1000mg/L 溶于 2% HNO3 ， 100mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 792 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 621 | A07620 | 铀溶液标准物质 | 100μg/mL，介质：5%HNO3， 30mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 2043.6 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 622 | A07622 | 有机肥中多种参数分析标准物质70g | 70g要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 2084.99 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 623 | A07651 | 锗 (Ge) 标准溶液 | 1000μg/mL 溶于 1.0 moL/L HNO3 and tr. HF，50mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 391.2 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 624 | A07652 | 赭曲霉毒素 A | 10 mg/L 于乙腈：甲醇=1:1， 1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 319.29 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 625 | A07653 | 赭曲霉毒素A（OTA） | 10ug/ml-乙腈-1ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 286 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 626 | A07667 | 正己烷中α-硫丹标准溶液100μg/mL，1mL | 1ml（冷冻保存）要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 67.2 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 627 | A07668 | 正己烷中β-硫丹溶液标准物质100μg/mL，1.2mL | 1.2ml（冷藏保存）要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 54.84 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 628 | A07669 | 正己烷中艾氏剂溶液标准样品（注意CAS：309-00-2，含量＞75%为剧毒） | 100μg/mL，1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 24 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 629 | A07670 | 正己烷中百菌清溶液标准样品 | 100μg/mL,1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 21.6 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 630 | A07673 | 正己烷中狄氏剂溶液标准样品（注意CAS：60-57-1，含量 2%～ 90%为剧毒） | 100μg/mL，1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 108 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 631 | A07674 | 正己烷中毒杀芬标准品，100μg/mL，1ml | 1ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 98 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 632 | A07678 | 正己烷中氟胺氰菊酯溶液 标准样品 | 100μg/mL，1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 21.6 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 633 | A07679 | 正己烷中氟乐灵溶液标准样品 | 100μg/mL,1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 26 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 634 | A07682 | 正己烷中环氧七氯溶液标准样品 | 100ug/mL,1mL /瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 23 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 635 | A07684 | 正己烷中甲基异柳磷标准 溶液 | 1000ug/mL，1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 21.6 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 636 | A07685 | 正己烷中甲基异柳磷溶液 标准样品 | 100μg/mL，1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 33.6 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 637 | A07688 | 正己烷中甲氧滴滴涕标准溶液100μg/mL，1.2mL | 1.2ml（冷藏保存）要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 39 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 638 | A07692 | 正己烷中六氯苯 | 100μg/mL，1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 37.2 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 639 | A07694 | 正己烷中氯氟氰菊酯 | 1mL，100μg/mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 30.36 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 640 | A07696 | 正己烷中氯氰菊酯溶液标准样品 | 100μg/mL,1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 22.04 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 641 | A07698 | 正己烷中内环氧七氯A | 100mg/L，1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 37 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 642 | A07699 | 正己烷中七氯 | 1ml (100ug/ml)要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 201.6 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 643 | A07702 | 正己烷中虱螨脲 (氯芬新) | 100μg/mL,1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 210 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 644 | A07709 | 正己烷中外环氧七氯B | 100mg/L，1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 27.6 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 645 | A07712 | 正己烷中溴氰菊酯 | 1ml（100ug/ml）要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 27.6 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 646 | A07713 | 正己烷中溴氰菊酯溶液标准样品 | 100μg/mL,1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 42 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 647 | A07714 | 正己烷中异狄氏剂标准溶液（注意CAS：60-57-1，含量 2%～ 90%为剧毒） | 100mg/L 于正己烷，1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 242.58 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 648 | A07726 | 正已烷中8种有机氯混标-六六六、滴滴涕 | 1ml/(50ug/ml）要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 450 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 649 | A07727 | 正已烷中O.P'-DDT溶液标准样品100ug/ml，1ml | 1ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 23 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 650 | A07728 | 正已烷中艾氏剂溶液标准样品100ug/ml，1ml（注意CAS：309-00-2，含量＞75%为剧毒） | 1ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 24 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 651 | A07733 | 正已烷中狄氏剂溶液标准样品100ug/ml，1ml（注意CAS：60-57-1，含量 2%～ 90%为剧毒） | 1ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 96 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 652 | A07734 | 正已烷中毒杀芬标准溶液100ug/ml，1ml | 1ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 98 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 653 | A07740 | 正已烷中甲基异柳磷溶液标准品100ug/ml，1ml | 1ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 336 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 654 | A07746 | 正已烷中六六六、滴滴涕混 合标准溶液 | 50μg/mL，1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 450 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 655 | A07749 | 正已烷中氯氰菊酯溶液标准样品100ug/ml，1ml | 1ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 33.6 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 656 | A07755 | 正已烷中五氯硝基苯溶液标准样品100ug/ml，1ml | 1ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 27.6 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 657 | A07757 | 正已烷中溴氰菊酯溶液标准样品100ug/ml，1ml | 1ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 22.53 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 658 | A07758 | 正已烷中异狄氏剂溶液标准样品（注意CAS：72-20-8，含量＞5%为剧毒） | 100ug/ml，1ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 864 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 659 | A07766 | 质控样品/纺织品pH值/GB/T 7573-2009/ISO3071-2020，6.11，70g | 70g要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 1101.6 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 660 | A07767 | 质控样品/复合肥料中7种金属混标(低标)/GB/T 39229-2020ISO17318:2015，70g | 70g/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 1365.6 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 661 | A07768 | 质控样品/工业固体废弃物中17种重金属(总量)混标/HJ781-2016/ICP-OES法,总量 | 40g，浓度见证书要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 3024 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 662 | A07769 | 质控样品/固体废弃物中重金属/HJ/T299-2007浸出/硫酸硝酸法/适用标准HJ781-2016 | 1.5kg，浓度见证书要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 2475 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 663 | A07770 | 质控样品/固体废物中汞/砷/硒/铋/锑混标/HJ 702-2014/总量/原子荧光法 | 40g，浓度见证书要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 1454.47 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 664 | A07771 | 质控样品/水溶肥料中4种元素混标/钙镁硫氯/NY/T1117-2010/GB/T24890-2010 | 70g要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 915.78 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 665 | A07772 | 质控样品/水溶肥料中6种金属混标/铜铁锰锌硼钼/NY/T1974-2010 | 20g要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 734.58 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 666 | A07773 | 质控样品/水溶肥料中氮/磷/钾混标/GB/T8572-2010/GB/T22923-2008/NY/T1977-2010/NY/T1977-2010/NY/T 2541-2014 | 50g要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 880 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 667 | A07774 | 质控样品/水中阴离子合成洗涤剂 | 要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 1552.8 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 668 | A07775 | 质控样品/有机肥料中10种金属混标/低标/铅镉铬汞砷锌铜锰钴锶/NY/T525-2021/NY/T1978-2010，70g | 70g要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 1584.24 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 669 | A07776 | 质控样品/有机无机混合肥料中3种无机物混标/氮磷钾 70g | 70g要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 980 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 670 | A07784 | 重铬酸钾标准溶液 | 0.1000mol/L，500mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 132 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 671 | A07799 | 总氮 (N) 标准溶液 | 1000μg/mL 溶于 H2O，50mL/ 瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 79 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 672 | A07800 | 总磷 (P) 标准溶液 | 编号： GSB04-1741-2004(b)，1000μg/mL，50mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 2016 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 673 | A07816 | 土壤有效态成分分析标准物质（ASA-11） | 500g/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 2500 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 674 | A07817 | 土壤有效态成分分析标准物质（ASA-12） | 500g/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 3750 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 675 | A07818 | 土壤有效态成分分析标准物质（ASA-14） | 500g/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 3125 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 676 | A07819 | 土壤有效态成分分析标准物质（ASA-15） | 500g/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 5625 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 677 | A07821 | 土壤有效态成分分析标准物质（ASA-19） | 500g/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 4800 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 678 | A07835 | 质控样品/洗涤剂中总五氧化二磷（CTI） | 20g/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 800 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 679 | A03496 | 叔丁基甲醚 | HPLC，4L/瓶，4 瓶/箱 | 国产品牌 | 瓶 | 727.23 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 680 | A01374 | Vial, VL透明螺口样品瓶, 2mL, 100pk | 2ml，100个/盒 | 国产品牌 | 盒 | 132 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 681 | A04706 | (食用)靛蓝(E132) | 纯品型，0.25g/瓶，要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 108 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 682 | A04711 | 甲醇中1,1,1-三氯乙烷 | 2000mg/L，1mL/ 瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 123 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 683 | A02736 | 棕色螺纹口自动进样瓶9mm，100只/盒 (带刻度、书写、大开口) | 32*12mm | 国产品牌 | 盒 | 199.56 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 684 | A02886 | 2-巯基乙醇（有毒试剂） | 25g/瓶，纯度≥98.0%要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 1734 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 685 | A02909 | PSA QuEChERS专用超洁净填料100g，40-63um | 100g | 国产品牌 | 瓶 | 1769.12 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 686 | A02910 | HC-C18填料100g(40-63um) | 100g | 国产品牌 | 瓶 | 3240 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 687 | A02911 | Carbon-GCB石墨化碳黑填料50g，120-400目 | 50g | 国产品牌 | 瓶 | 2264 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 688 | WZ240716009 | Poly-Sery HLB Pro SPE 小柱 | 150mg,6mL 30pcs | 国产品牌 | 盒 | 540 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 689 | WZ240716011 | Poly-Sery HLB Pro SPE 小柱 | 500mg,6mL 30支/盒 | 国产品牌 | 盒 | 1065 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 690 | A07848 | 24-400 螺纹口棕色样品瓶(带书写) | 20mL,100只/纸盒，8纸盒/纸箱 | 国产品牌 | 盒 | 1285.2 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 691 | A07895 | Carbon-GCB 石墨化碳黑 SPE 小柱 | 500mg，6mL/支，30 支/盒 | 国产品牌 | 盒 | 930 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 692 | A07919 | Si硅胶 SPE 小柱 | 500mg，6mL/30 pcs | 国产品牌 | 盒 | 925.2 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 693 | A07928 | dSPE 分散固相萃取纯化 管(EN 15662：深色果蔬) | 100mg MgSO4，50mg PSA，100mg C18，2mL | 国产品牌 | 盒 | 409.2 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 694 | A07932 | Florisil SPE 小柱 | 1g， 6mL/支，30 支/盒， 100-200 目 | 国产品牌 | 盒 | 417.49 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 695 | A07938 | SPE 小柱 | HC-C18 500mg，6mL/支，30 支/盒 | 国产品牌 | 盒 | 918 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 696 | A07950 | IC-Guard Ag和H 离子混合小柱 | 2.5mL，10只/包 | 国产品牌 | 包 | 881.5 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 697 | A07974 | NH2 氨基 SPE小柱 | 500mg，3mL/支，50 支/盒 | 国产品牌 | 盒 | 564 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 698 | A08011 | MCX小柱 | 150 mg ／6 mL 30支／盒，以苯乙烯- 二乙烯基苯和亲水性基团共聚物为基体 | 国产品牌 | 盒 | 720 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 699 | A08262 | 除脂分散净化包 | Bond Elut EMR-Lipid dispersive SPE, 50/PK | 国产品牌 | 盒 | 938 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 700 | A02083 | 亲水PTFE针式滤器（金色，双层膜） | 13 mm*0.22 μm，100只/罐 | 国产品牌 | 罐 | 107.74 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 701 | A02085 | 亲水性PTFE针式过滤器(金色) | 1中国3Mm*0.22um，100个/罐 | 国产品牌 | 罐 | 107.74 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 702 | A02580 | 一次性注射器（无橡胶圈，无针头，HPLC专用） | 10ml | 国产品牌 | 袋 | 93.6 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 703 | A02581 | 一次性注射器1ml(全PP，无针头，无胶塞，HPLC过滤专用)100支/包 | 1ml，100支/包 | 国产品牌 | 包 | 722.4 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 704 | A02754 | 组合钳口样品瓶盖垫(顶空瓶盖垫) | 20ml，100个/盒 | 国产品牌 | 包 | 649.61 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 705 | A03434 | 氢氧化钠溶液，50%(W/W)色谱纯 | CF500ml | 国产品牌 | 瓶 | 214.26 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 706 | A06456 | 零氧校准液 | 100mL/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 2400 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 707 | A06778 | 三氟化硼丁醇溶液，14-20%，100ml | 100ml | 国产品牌 | 瓶 | 2448.6 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 708 | WZ240508003 | 水相聚醚砜针式滤器（蓝色）SCAA-201 | 25mm*0.45μm，100只/罐 | 国产品牌 | 罐 | 121.21 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 709 | WZ240508004 | 水相聚醚砜针式滤器（黄色）SCAA-202 | 25mm*0.22μm，100只/罐 | 国产品牌 | 罐 | 324 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 710 | WZ240528021 | 6-氨基喹啉-N-羟基琥珀酰亚胺氨基甲酸酯（AQC） | 10mg要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 1055.34 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 711 | WZ240617014 | N-烯丙基硫脲 | 250mg要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 1346 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 712 | WZ241107002 | 高交联聚甲基丙烯酸酯-苯乙烯固相萃取柱 | 200mg，6mL，30支/盒 | 国产品牌 | 盒 | 750 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 713 | WZ250212004 | 石墨化炭黑固相萃取柱 | 500mg/6mL，30支/盒 | 国产品牌 | 盒 | 844 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 714 | WZ250212005 | 氨丙基键合硅胶固相萃取柱 | 500mg/3mL，30支/盒 | 国产品牌 | 盒 | 819 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 715 | WZ240305001 | 氟苯尼考胺-D3内标 | 固体或1000 μg/mL，要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 1552.8 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 716 | WZ240305002 | 甲砜霉素-D3内标 | 固体或1000 mg/L，要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 1584.24 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 717 | WZ240306001 | 甲醇中二氯甲烷 | 2000mg/L，1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 66.3 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 718 | WZ240306004 | 甲醇中1,1-二氯乙烷 | 2000mgL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 67.65 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 719 | WZ240306006 | 甲醇中1,2-二氯乙烷 | 2000mgL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 224.64 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 720 | WZ240306007 | 甲醇中1,1,2-三氯乙烷 | 2000mgL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 183.36 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 721 | WZ240306008 | 甲醇中三氯乙烯 | 1000mgL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 35.66 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 722 | WZ240311002 | 二硫化碳 | 100mg/L于甲醇，1ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 66 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 723 | WZ240314016 | 2,4,6-三氯苯酚 | 1ml/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | mL | 156 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 724 | WZ240319001 | 水中氰质控 | 20mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 570 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 725 | WZ240319002 | 亚硝酸盐氮标准溶液 | 50mL/瓶，1000mg/L要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 2312.4 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 726 | WZ240319005 | 氟苄烟酸 | 10mg/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 1330.51 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 727 | WZ240319009 | 水质 硼 | 20mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 88 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 728 | WZ240320013 | 甲醇中全氟己酸标准溶液 | 1.2mL/支要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 68 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 729 | WZ240320014 | 甲醇中全氟丁酸标准溶液 | 1.2mL/支要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 68 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 730 | WZ240320015 | 甲醇中全氟戊酸标准溶液 | 1.2mL/支要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 68 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 731 | WZ240320016 | 水中高氯酸盐质控样 | 3.99μg/mL，20mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 90 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 732 | WZ240321027 | 水质生化需氧量BOD5 | 20mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 156 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 733 | WZ240321028 | 水中溶解性总固体质控样 | 500mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 269 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 734 | WZ240321029 | 水质生化需氧量 | 20mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 115.2 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 735 | WZ240321030 | 3种氯乙酸混标 | 10ml，1000mg/L要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 218 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 736 | WZ240321033 | 甲醇中三氯甲烷、四氯化碳混标 | 三氯甲烷80.5μg/L、四氯化碳77.6μg/L，2mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 162 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 737 | WZ240321034 | 四氯乙烯中苯 | 1000mg/L要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 132.22 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 738 | WZ240321038 | 水质 溴酸盐 | 0.695mg/L，20mL/支要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 960 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 739 | WZ240326001 | 甲醇中22种TVOC（GB/T 18883-2022） | 2000mg/L 1.2mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 783.55 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 740 | WZ240328023 | 氯氧磷 100mg/L于乙腈 | 1.2ml/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 196.5 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 741 | WZ240328024 | 丙酮中速灭磷（注意CAS：7786-34-7，含量＞5%是剧毒） | 1ml/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 88.64 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 742 | WZ240328025 | 巴毒磷 100mg/L于甲醇 | 1ml/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 78.97 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 743 | WZ240328026 | 苯线磷（克线磷）100mg/L于丙酮 | 1ml/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 156 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 744 | WZ240401002 | 正己烷中石油类 | 1000mg/L要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 163 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 745 | WZ240402069 | 邻苯基苯酚100mg于甲醇 | 1ml/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 64.8 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 746 | WZ240407032 | 乙腈中肉桂醛标准溶液 | 1.2ml/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 66.11 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 747 | WZ240407052 | 正己烷中异狄氏剂醛溶液 | 1ml/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 99.6 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 748 | WZ240409005 | 二硫化碳 | 5000mg/L于甲醇，1.2ml/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 88 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 749 | WZ240409015 | 4,4-二氨基二苯醚 | 0.25g要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 113 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 750 | WZ240410001 | 四氯乙烯中苯 | 1000mg/L-10mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 66 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 751 | WZ240415001 | 缩二脲 | 100mg/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 336 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 752 | A04777 | 18种β-受体激动剂混标(GB31658.22-2022) | 100mg/L于甲醇，1.2ml 瓶 N/A (GB31658.22-2022)要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 871 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 753 | WZ240419108 | 正己烷中17种邻苯二甲酸酯混标 | 1000mg/L，瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 487.76 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 754 | WZ240419109 | 正己烷中DINP | 10000mg/L，瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 80.32 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 755 | WZ240419110 | 甲醇中双酚A | 1000mg/L，瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 6552 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 756 | WZ240422016 | 茶叶中农残专用小柱 | 2g,10ml,20pce | 国产品牌 | 箱 | 6076.98 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 757 | WZ240422024 | 10种硝基咪唑兽药混标 | 100mg/L于甲醇，1ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 1053 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 758 | WZ240422025 | 4种硝基咪唑类药物内标混标 | 100mg/L于甲醇，1.2ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 859.46 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 759 | WZ240422027 | 硝呋索尔代谢物DNSAH | 10mg要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 351 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 760 | WZ240422028 | 3,5-二硝基水杨酸肼-15N2 | 10mg/L于甲醇，1.2ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 358.11 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 761 | WZ240423006 | 偏硅酸质控样 | 20mL，30μg/mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 121.21 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 762 | WZ240423007 | 偏硅酸质控样 | 20mL，5μg/mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 372 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 763 | WZ240423008 | HC-C18 SPE 小柱 | 500mg，6mL，30个/盒 | 国产品牌 | 盒 | 390 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 764 | WZ240423011 | 芘-[D10] 1000mg/L于二氯甲烷 | 要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 3150 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 765 | WZ240424001 | 新石房蛤毒素（注意CAS：35523-89-8，主要成分质量比或体积比之和大于70%的混合物为剧毒） | 0.5ml/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 3213.79 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 766 | WZ240424002 | 石蛤霉素 | 0.5ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 3213.79 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 767 | WZ240424003 | 3种海洋毒素混标溶液 | 0.5μm/L,1ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 5400 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 768 | WZ240425001 | 偏硅酸标准溶液（以硅酸根计）/介质：0.05%碳酸钠 | 1000mg/L,50mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 67.2 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 769 | WZ240426026 | 顺氯丹 | 100mg/L于正己烷，1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 79 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 770 | WZ240426027 | 反氯丹 | 100mg/L于正己烷，1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 44.07 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 771 | WZ240426028 | p，p’-滴滴涕 | 1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 42 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 772 | WZ240426029 | o，p’-滴滴涕 | 1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 43 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 773 | WZ240426030 | p，p’-滴滴滴 | 1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 42 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 774 | WZ240426031 | 正己烷中p，p’-滴滴伊标准溶液 | 1,mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 42 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 775 | WZ240426032 | γ-六六六（林丹） | 1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 42 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 776 | WZ240426033 | δ-六六六 | 1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 42 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 777 | WZ240426034 | β-六六六 | 100mg/L于丙酮，1ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 42 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 778 | WZ240426035 | γ-六六六（林丹） | 100mg/L于正己烷，1ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 34.28 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 779 | WZ240426036 | δ-六六六 | 100mg/L于正己烷，1ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 18 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 780 | WZ240426037 | α-六六六 | 100mg/L于正己烷，1m要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 126 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 781 | WZ240426038 | 正己烷中硫丹硫酸酯标准溶液 | 正己烷中硫丹硫酸酯标准溶液要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 108 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 782 | WZ240428007 | 氨基脲盐酸盐 | 10mg/瓶，99.30±0.5%要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 364.8 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 783 | WZ240428017 | 盐酸莱克多巴胺 | 0.1g/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 275.47 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 784 | WZ240428018 | 磺胺邻二甲氧基嘧啶-D6 | 10mg/瓶，99.7±2.0%要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 230 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 785 | WZ240428019 | 盐酸四环素 | 0.25g/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 982.8 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 786 | WZ240429002 | 火锅底料中罂粟碱质控样 | 20g要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 1138 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 787 | WZ240429003 | 火锅底料中吗啡质控样 | 20g要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 1138 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 788 | WZ240429004 | 鸡肉粉中金刚烷胺质控样 | 15g要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 1300 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 789 | WZ240429012 | 二嗪磷 | 100mg/l于丙酮，1ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 45.3 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 790 | WZ240429013 | 丙酮中二溴磷标准溶液 | 100mg/l,1ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 38 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 791 | WZ240429014 | 丙酮中久效磷标准溶液（注意CAS：6923-22-4，含量＞0.5%为剧毒） | 100mg/l,1ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 33.6 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 792 | WZ240429015 | 保棉磷（谷硫磷） | 100mg/于丙酮，1ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 378 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 793 | WZ240429017 | 喹噁啉-2-羧酸-D4内标 | 100mg/l于甲醇要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 308.52 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 794 | WZ240506003 | 0.01EDTA二钠滴定溶液标准物质（6381-92-6） | 500mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 163.8 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 795 | WZ240508001 | 氟吡呋喃酮 | 100mg/L于乙腈，1.2ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 143 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 796 | WZ240508008 | 灭螨醌 | 100mg/L于乙腈要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 1599.6 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 797 | WZ240510065 | 生姜粉成分分析标准物质 | 20g/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 1632 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 798 | WZ240510066 | 韭菜粉成分分析标准物质 | 10g/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 1632 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 799 | WZ240510072 | 矮壮素（2-氯乙基三甲基铵盐酸盐） | 1000mg/L于甲醇，1ml/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 127.33 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 800 | WZ240510075 | 噁喹酸 | 100mg/L于乙腈，1ml/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 35 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 801 | WZ240510076 | 氟甲喹 | 100mg/L于乙腈，1ml/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 1716 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 802 | WZ240510079 | 氨苄西林-[D5] | 1mg/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 1750.75 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 803 | WZ240510080 | 苯唑西林钠一水合物 | 100mg/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 1168.8 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 804 | WZ240510081 | 青霉素G-[D7] N-乙基哌啶盐 | 10mg/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 1471 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 805 | WZ240510082 | 萘夫西林-D6钠盐 | 100μg要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 980 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 806 | WZ240510083 | 氯唑西林钠 | 50mg/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 351 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 807 | WZ240510084 | 苯丁锡 | 250mg/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 366.6 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 808 | WZ240510085 | 乙烯利 | 1000mg/L于甲醇，1.2ml/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 1440 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 809 | WZ240511034 | 有机肥料中多元素成分分析标准物质 | 70g/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | g | 1580 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 810 | WZ240511039 | 水溶性肥料中钙,镁，硫和氯成分分析标准物质 | 70g/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | g | 1591.59 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 811 | WZ240511043 | 水溶肥料中铜·铁·锰·锌·硼·钼标准物质 | 20g/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | g | 1591.59 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 812 | WZ240511047 | 复合肥料中铅·镉·汞·铬·砷·锌·铜标准物质 | 70g/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | g | 1591.59 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 813 | WZ240511048 | 有机无机混合肥料中氮·磷·砷分析标准物质 | 70g/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | g | 1591.59 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 814 | WZ240511050 | 水溶肥料中总氮·磷·钾成分分析标准物质 | 50g/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | g | 1591.59 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 815 | WZ240511054 | 复合肥中总氮·有效磷·钾含量和氯含量分析标准物质 | 70g/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | g | 1560 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 816 | WZ240511056 | 有机无机复混肥料中有机质分析标准物质 | 40g/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | g | 1591.59 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 817 | WZ240511057 | 有机肥中多种参数分析标准物质 | 70g/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | g | 2080 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 818 | WZ240511060 | 城市生活固废中氟成分分析标准物质 | 70g/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | g | 1591.59 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 819 | WZ240511063 | 固体废物中汞·砷·硒·铋·锑质量控制物质 | 40g/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | g | 1591.59 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 820 | WZ240511066 | 工业固体废弃物中重金属质量控制物质 | 40g/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | g | 2722 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 821 | WZ240511069 | 固体废弃物中重金属（浸出）质量控制物质 | 1.5kg/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | kg | 2475 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 822 | WZ240511072 | 冈田软海绵酸(OA) 标准品 | 0.5mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 2660 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 823 | WZ240512004 | 苹果汁中柠檬黄、日落黄、胭脂红质控样品 | 50ml/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 1591.59 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 824 | WZ240512005 | 苹果汁中苋菜红、诱惑红、亮蓝质控样 | 50ml/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 1591.59 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 825 | WZ240512009 | 1-氰酸蒽 | 10mg/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 965.24 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 826 | WZ240512032 | 泰妙菌素 | 50mg/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 397.9 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 827 | WZ240512035 | 地克珠利 | 100mg/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 159 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 828 | WZ240512036 | 妥曲珠利砜 | 10mg/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 1560 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 829 | WZ240513001 | 煤物理化学成分分析标准物质 | 50g/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | g | 1591.59 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 830 | WZ240513002 | 煤中氯 | 50g/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | g | 1804 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 831 | WZ240513003 | 煤中砷和磷 | 50g/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | g | 1804 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 832 | WZ240513004 | 煤中磷·砷·氟·氯和汞成分分析标准物质 | 50g/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | g | 2316 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 833 | WZ240513005 | 煤中有害微量元素成分分析标准物质 | 50g/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | g | 1591.59 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 834 | WZ240513006 | 煤物理特性和化学成分分析标准物质 | 50g/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | g | 500 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 835 | WZ240513008 | 2-硝基苯-β-D-半乳糖苷 | 99.9% 1g要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 171.6 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 836 | WZ240513009 | 2-硝基酚 | 99.4% 500mg要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 624 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 837 | WZ240513012 | 莱克多巴胺 | 100mg/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 750 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 838 | WZ240513013 | 沙丁胺醇 99.8% | 50mg/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 2496 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 839 | WZ240513014 | 牛肉粉中克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇质控样 | 15g/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 2546.54 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 840 | WZ240513015 | 盐酸双氟沙星 | 100mg/L于甲醇，1ml/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 108.42 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 841 | WZ240513021 | 杀虫畏 | 1ml/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 816 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 842 | WZ240513022 | 43种农药混标（第八组） | 1.2ml/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 993.6 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 843 | WZ240513023 | 41种农药混标（第七组） | 1.2ml/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 870.48 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 844 | WZ240513024 | 41种农药混标（第三组） | 1.2ml/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 993.6 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 845 | WZ240513025 | 41种农药混标（第九组） | 1.2ml/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 947 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 846 | WZ240513026 | 43种农药混标（第四组） | 1.2ml/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 946.8 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 847 | WZ240513027 | 15种硝基苯混标(HJ648-2013) | 500mg/L-5000mg/L于正己烷：甲苯=1：1，1mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 819.79 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 848 | WZ240513028 | 43种农药混标（第二组） | 1.2ml/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 1150.8 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 849 | WZ240513029 | 42种农药混标（第六组） | 1.2ml/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 1587 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 850 | WZ240513030 | 42种农药混标（第五组） | 1.2ml/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 2062 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 851 | WZ240513034 | 甲醇中48种甾体激素类混标 | 1ml/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 1700 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 852 | WZ240513036 | 甲醇中9种大环内脂类混标 | 1.2ml/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 630 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 853 | WZ240513045 | 18种多氯联苯PCB混标(HJ715/HJ743/HJ891/GB/T5750.8-2023 89.1) | 100mg/L于正己烷，1ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 714 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 854 | WZ240514001 | 乙腈中特乐酚溶液 | 1000ug/L,1mL,/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 195 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 855 | WZ240514029 | 氨苯砜 | 0.25g要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 198.95 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 856 | WZ240514043 | 碱性嫩黄O | 100mg要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 111 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 857 | WZ240514045 | 水中诱惑红 | 5ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 710.64 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 858 | WZ240514049 | CDHP-GBW07982（GSS-40） | 70g要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 725.03 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 859 | WZ240514050 | CDHP-GBW07983（GSS-41） | 70g要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 725.03 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 860 | WZ240514051 | CDHP-GBW07983（GSS-41） | 70g要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 725.03 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 861 | WZ240514063 | 高氯酸盐标液-ClO4-(NaClO4) 1000mg/L于水（以高氯酸根计） | 1000mg/L，2ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 79.58 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 862 | WZ240514063 | 高氯酸盐标液-ClO4-(NaClO4) 1000mg/L于水（以高氯酸根计） | 1000mg/L，2ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 68 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 863 | WZ240514064 | 甲醇中1,2-二氯苯-[D4] | 2000mg/L，1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 109 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 864 | WZ240514064 | 甲醇中1,2-二氯苯-[D4] | 2000mg/L，1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 109.2 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 865 | WZ240514065 | 标样/水质高氯酸盐 | 4.82mg/L,20mL/支要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 111.42 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 866 | WZ240514065 | 标样/水质高氯酸盐 | 4.82mg/L,20mL/支要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 710.64 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 867 | WZ240514068 | CDHP-GBW07985（GSS-43） | 70g要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 725.03 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 868 | WZ240514069 | CDHP-GBW07986（GSS-44） | 70g要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 725.03 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 869 | WZ240514070 | CDHP-GBW07543（GSS-52） | 70g要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 725.03 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 870 | WZ240514071 | CDHP-GBW07555（GSS-64） | 70g要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 725.03 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 871 | WZ240514072 | CDHP-GBW07567（GSS-76） | 70g要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 725.03 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 872 | WZ240514073 | CDHP-GBW07569（GSS-78） | 70g要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 1440 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 873 | WZ240515017 | Florisil PR SPE 小柱（60-100） | 20g,60mL，16支/盒 | 国产品牌 | 盒 | 1469.16 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 874 | WZ240517001 | SAX/PSA SPE 小柱 | 250mg,6mL，30支/盒 | 国产品牌 | 盒 | 3375 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 875 | WZ240517002 | (ASA-13a) 土壤有效态成分分析标准物质(酸性土) | 500g/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 5000 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 876 | WZ240517003 | (ASA-14a)土壤有效态成分分析标准物质(酸性土) | 500g要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 5000 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 877 | WZ240517004 | (ASA-24)土壤有效态成分分析标准物质 | 500g要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 1542.62 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 878 | WZ240517005 | (ASA-25)土壤有效态成分分析标准物质 | 500g要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 1542.62 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 879 | WZ240517006 | (ASA-26)土壤有效态成分分析标准物质 | 500g要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 2700 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 880 | WZ240517007 | (ASA-19a)土壤有效态成分分析标准物质(碱性土) | 500g要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 3375 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 881 | WZ240517008 | (ASA-20a)土壤有效态成分分析标准物质(碱性土) | 500g要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 3443.35 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 882 | WZ240517015 | （ASA-13）土壤有效态成分分析标准物质 | 500g要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 2500 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 883 | WZ240518001 | 二氯甲烷中4种氘代多环芳烃混标 | 1000mg/L，1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 397.9 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 884 | WZ240518002 | 丙酮：己烷（1：1）中2种替代物混标 | 2000mg/L，1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 187.2 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 885 | WZ240518003 | 正己烷：丙酮（1：1）中2种替代物混标 | 1000mg/L，1ml/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 435.6 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 886 | WZ240518004 | 二氯甲烷中3种内标混标 | 1000mg/L，1.2ml/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 1404 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 887 | WZ240518005 | 赭曲霉毒素A玉米粉质控样 | 25g/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 1 | 1463 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 888 | WZ240520001 | 0.02mol/L氢氧化钠溶液标准物质 | 500mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 1404 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 889 | WZ240520003 | 赫曲霉毒素A玉米粉质控样 | 25g/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 1463 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 890 | WZ240520008 | 去磷脂PPR Pro 小柱 | 150mg，3mL 50支/盒 | 国产品牌 | 盒 | 938 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 891 | A04750 | 11种补肾壮阳类药物混标, 100ppm/甲醇，1ml | 1ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 1620 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 892 | A04752 | 13种β-受体激动剂内标混标(GB31658.22-2022) 100mg/L于甲醇，1ml 瓶 (GB31658.22-2022) | 1ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 1836 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 893 | WZ240522002 | AMOZ 呋喃它酮代谢物 | 50mg/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 690 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 894 | WZ240524003 | 乙腈中美仑孕酮溶液 | 100μg/mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 1012 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 895 | WZ240524004 | 异麦芽糖 | 100mg要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 717.6 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 896 | WZ240524005 | D-潘糖 | 50mg要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 732.13 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 897 | WZ240524007 | 异麦芽三糖 | 50mg要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 512 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 898 | WZ240524008 | 赤藓糖醇 | 500mg要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 198.95 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 899 | WZ240524009 | 麦芽三糖 | 100mg要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 130.51 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 900 | WZ240524010 | 核糖醇/侧金盏花醇 | 100mg要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 101.4 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 901 | WZ240524013 | 甘油 | 1g要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 82.76 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 902 | WZ240525004 | 低聚异麦芽糖浆IMO-50型 | 1kg要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 32.4 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 903 | WZ240525005 | 低聚异麦芽糖浆IMO-90型 | 1kg要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 33.06 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 904 | WZ240525006 | 低聚异麦芽糖粉果糖粉IMO-50型 | 500g要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 包 | 24 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 905 | WZ240525007 | 低聚异麦芽糖粉果糖粉IMO-90型 | 500g要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 包 | 800.4 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 906 | WZ240527010 | 肉制品中硝酸盐、亚硝酸盐质控样品 | 20g/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 825 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 907 | WZ240527011 | 乙酸龙脑酯 | 10mg/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 1599.6 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 908 | WZ240527012 | 肉制品中二氧化硫质控样 | 20g要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 1632 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 909 | WZ240527013 | 水中尿素 质控标样 | 20 mL/瓶 （2.5 mg/L）要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 556.8 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 910 | WZ240528006 | 甲醇中2种烷基汞混标(甲基汞/乙基汞)(HJ977/GB/T5750.6/HJ1269) | 1.2ml，1000mg/L于甲醇要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 1045.2 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 911 | WZ240528008 | IC-Guard RP 净化小柱 | 2.5mL | 国产品牌 | 盒 | 1163 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 912 | WZ240528009 | Alumina-N中性氧化铝 SPE 小柱 | 500mg,6mL 30支/盒 | 国产品牌 | 盒 | 900.6 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 913 | WZ240528010 | Poly-Sery PWAX弱阴离子交换 SPE 小柱 | 200mg,3mL | 国产品牌 | 盒 | 623.17 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 914 | WZ240528011 | Poly-Sery MAX 混合型阴离子交换 SPE 小柱 | 150mg,6mL | 国产品牌 | 盒 | 593 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 915 | WZ240528012 | NH2氨基 SPE 小柱 | 1g,6mL | 国产品牌 | 盒 | 367.29 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 916 | WZ240528013 | Si硅胶 SPE 小柱 | 200 mg,3mL | 国产品牌 | 盒 | 600 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 917 | WZ240528014 | MIP-BAP 苯井(a)芘专用 SPE小柱 | 500mg.6mL，30 pcs/ box | 国产品牌 | 盒 | 594 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 918 | WZ240529003 | 碘化物水质标样 | 1.24mg/L，20mL安瓿瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 183.6 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 919 | WZ240529004 | 正己烷中石油类 | 5.34mg/L，12mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 149.85 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 920 | WZ240529005 | 水质 丁基黄原酸分析质控样 | 16.0μg/L，1.5mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 222 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 921 | WZ240529006 | 水中水合肼质控样（注意CAS：10217-52-4，工业产品或高于工业级别的化学品为易制爆化学品） | 47.6μg/L，1.5mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 638.82 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 922 | WZ240601001 | 甲醇中丙烯酰 胺-13C3标准溶液 | 100mg/L于甲醇，1ml瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 781.2 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 923 | WZ240604010 | 鱼肉粉中无机砷质控样品 | 20g，2.1mg/kg(以砷计)要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 797.02 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 924 | WZ240605003 | 丙酮中甲胺磷标准物质 | 1000μg/mL,1mL于丙酮要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 285.21 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 925 | WZ240605004 | 丙酮中对硫磷(乙基对硫磷)标准物质 | 1000μg/mL,1mL于丙酮要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 50.4 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 926 | WZ240605005 | 丙酮中甲基对硫磷标准物质 | 1000μg/mL,1mL于丙酮要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 67.2 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 927 | WZ240605006 | 丙酮中甲拌磷标准物质 | 1000μg/mL,1mL于丙酮要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 67 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 928 | WZ240605007 | 丙酮中甲拌磷砜 | 1000μg/ml，1ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 82 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 929 | WZ240605008 | 丙酮中甲拌磷亚砜 | 1000μg/ml，1ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 349.44 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 930 | WZ240605009 | 丙酮中水胺硫磷标准物质 | 1000μg/mL,1mL于丙酮要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 285.21 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 931 | WZ240605010 | 丙酮中氧化乐果标准物质 | 1000μg/mL,1mL于丙酮要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 349.44 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 932 | WZ240605011 | 丙酮中敌敌畏标准物质 | 1000μg/mL,1mL于丙酮要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 349.44 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 933 | WZ240605012 | 丙酮中毒死蜱标准物质 | 1000μg/mL,1mL于丙酮要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 285.21 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 934 | WZ240605013 | 丙酮中三唑磷标准物质 | 1000μg/mL,1mL于丙酮要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 194.91 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 935 | WZ240605014 | 丙酮中乐果标准物质 | 1000μg/mL,1mL于丙酮要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 234 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 936 | WZ240605015 | 丙酮中乙酰甲胺磷标准物质 | 1000μg/mL,1mL于丙酮要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 349.44 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 937 | WZ240605016 | 丙酮中杀螟硫磷标准物质 | 1000μg/mL,1mL于丙酮要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 285.21 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 938 | WZ240605017 | 丙酮中丙溴磷标准物质 | 1000μg/mL,1mL于丙酮要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 194.91 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 939 | WZ240605018 | 丙酮中马拉硫磷标准物质 | 1000μg/mL,1mL于丙酮要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 50.4 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 940 | WZ240605019 | 正己烷中三氯杀螨醇标准物质 | 1000μg/mL,1mL于正己烷要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 67 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 941 | WZ240605020 | 丙酮中三唑酮标准物质 | 1000μg/mL,1mL于丙酮要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 349.44 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 942 | WZ240605021 | 丙酮中腐霉利标准物质 | 1000μg/mL,1mL于丙酮要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 285.21 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 943 | WZ240605022 | 丙酮中异菌脲标准物质 | 1000μg/mL,1mL于丙酮要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 349.44 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 944 | WZ240605023 | 丙酮中氯氰菊酯标准物质 | 1000μg/mL,1mL于丙酮要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 285.21 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 945 | WZ240605024 | 丙酮中氰戊菊酯标准物质 | 1000μg/mL,1mL于丙酮要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 349.44 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 946 | WZ240605025 | 丙酮中溴氰菊酯标准物质 | 1000μg/mL,1mL于丙酮要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 285.21 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 947 | WZ240605026 | 丙酮中甲氰菊酯标准物质 | 1000μg/mL,1mL于丙酮要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 349.44 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 948 | WZ240605027 | 丙酮中氯氟氰菊酯标准物质 | 1000μg/mL,1mL于丙酮要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 349.44 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 949 | WZ240605028 | 丙酮中联苯菊酯标准物质 | 1000μg/mL,1mL于丙酮要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 285.21 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 950 | WZ240605029 | 甲醇中克百威标准物质 | 1000μg/mL,1mL于甲醇要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 75.6 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 951 | WZ240605030 | 甲醇中3-羟基克百威标准物质 | 1000μg/mL,1mL于甲醇要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 96 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 952 | WZ240605031 | 甲醇中涕灭威标准物质 | 1000μg/mL,1mL于甲醇要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 54 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 953 | WZ240605032 | 甲醇中涕灭威砜标准物质 | 1000μg/mL,1mL于甲醇要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 82 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 954 | WZ240605033 | 甲醇中涕灭威亚砜标准物质 | 1000μg/mL,1mL于甲醇要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 55 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 955 | WZ240605034 | 甲醇中灭多威标准物质 | 1000μg/mL,1mL于甲醇要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 234 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 956 | WZ240605038 | 丙酮中硫环磷标准物质（注意CAS：947-02-4，含 量＞15%为剧毒） | 1000μg/mL,1mL于丙酮要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 190.99 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 957 | WZ240605039 | 丙酮中氯唑磷标准物质 | 1000μg/mL,1mL于丙酮要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 259.2 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 958 | WZ240605040 | 丙酮中内吸磷标准物质 （注意CAS：8065-48-3，含量＞3%为剧毒） | 1000μg/mL,1mL于丙酮要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 211.55 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 959 | WZ240605041 | 丙酮中亚胺硫磷标准物质 | 1000μg/mL,1mL于丙酮要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 68 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 960 | WZ240605042 | 丙酮中倍硫磷标准物质 | 1000μg/mL,1mL于丙酮要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 110.4 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 961 | WZ240605043 | 倍硫磷砜溶液标准物质 | 1000μg/mL,1mL于丙酮要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 156 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 962 | WZ240605044 | 倍硫磷亚砜溶液标准物质 | 1000μg/mL要求符合CRM | 国产品牌 | 支 | 82 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 963 | WZ240605045 | 丙酮中辛硫磷标准物质 | 1000μg/mL,1mL于丙酮要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 19 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 964 | WZ240605046 | 丙酮中伏杀硫磷标准物质 | 1000μg/mL,1mL于丙酮要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 50.4 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 965 | WZ240605047 | 丙酮中特丁硫磷标准物质 | 1000μg/mL,1mL于丙酮要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 67.2 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 966 | WZ240605049 | 特丁硫磷砜标准溶液 | 1000μg/mL,1mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 681.6 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 967 | WZ240605050 | 丙酮中特丁硫磷亚砜标准溶液 | 1000μg/mL,1mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 556.32 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 968 | WZ240605051 | 丙酮中治螟磷标准物质 | 1000μg/mL,1mL于丙酮要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 95 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 969 | WZ240605053 | 丙酮中蝇毒磷标准物质 | 1000μg/mL,1mL于丙酮要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 95 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 970 | WZ240605054 | 丙酮中丙线磷（灭线磷）标准物质 | 1000μg/mL,1mL于丙酮要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 19 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 971 | WZ240605055 | 丙酮中杀扑磷标准物质 | 1000μg/mL,1mL于丙酮要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 38.4 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 972 | WZ240605056 | 丙酮中二嗪磷标准物质 | 1000μg/mL,1mL于丙酮要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 50.4 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 973 | WZ240605057 | 丙酮中久效磷标准物质 （注意CAS：6923-22-4，含量＞0.5%为剧毒） | 1000μg/mL,1mL于丙酮要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 268.8 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 974 | WZ240605058 | 甲醇中磷胺溶液标准样品 | 1000μg/ml，1mL于甲醇要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 208.13 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 975 | WZ240605059 | 丙酮中地虫硫磷标准物质 | 1000μg/mL,1mL于丙酮要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 96 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 976 | WZ240605060 | 丙酮中硫线磷标准物质 | 1000μg/mL,1mL于丙酮要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 68 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 977 | WZ240605061 | 丙酮中百菌清标准物质 | 1000μg/mL,1mL于丙酮要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 327.6 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 978 | WZ240605062 | 五氯硝基苯标准物质 | 1000μg/mL要求符合CRM | 国产品牌 | 支 | 364 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 979 | WZ240605063 | 丙酮中乙烯菌核利标准物质 | 1000μg/mL要求符合CRM | 国产品牌 | 支 | 79 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 980 | WZ240605064 | 丙酮中氟氯氰菊酯标准物质 | 1000μg/mL,1mL于丙酮要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 67 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 981 | WZ240605065 | 丙酮中氟胺氰菊酯标准物质 | 1000μg/mL,1mL于丙酮要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 51 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 982 | WZ240605065 | 丙酮中氟胺氰菊酯标准物质 | 1000μg/mL要求符合CRM | 国产品牌 | 支 | 51 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 983 | WZ240605066 | 丙酮中氟氰戊菊酯标准物质 | 1000μg/mL要求符合CRM | 国产品牌 | 支 | 94 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 984 | WZ240605067 | 丙酮中氯菊酯溶液标准物质 | 1000μg/mL,1mL于丙酮要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 51.6 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 985 | WZ240605068 | 丙酮中顺式氯菊酯标准物质 | 1000μg/mL,1mL于丙酮要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 207 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 986 | WZ240605069 | 丙酮中反式氯菊酯标准物质 | 1000μg/mL,1mL于丙酮要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 304 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 987 | WZ240605070 | 甲醇中甲萘威标准物质 | 1000μg/mL要求符合CRM | 国产品牌 | 支 | 19 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 988 | WZ240605071 | 甲醇中异丙威标准物质 | 1000μg/mL,1mL于甲醇要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 19 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 989 | WZ240605072 | 丙酮中虫螨腈溶液 | 1000mg/L，1mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 33.6 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 990 | WZ240605073 | 丙酮中二甲戊灵溶液 | 1000mg/L，1mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 50.4 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 991 | WZ240605074 | 噻虫胺 标准溶液 | 1000μg/mL，1ml于甲醇要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 58 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 992 | WZ240605075 | 噻苯隆标准溶液 | 1000μg/mL,，1mL于甲醇要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 57.6 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 993 | WZ240605076 | 丙酮中醚菊酯溶液 | 1000mg/L，1mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 109 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 994 | WZ240605077 | 丙酮中氟虫腈标准物质 | 1000μg/mL,1mL于丙酮要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 138 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 995 | WZ240605078 | 丙酮中氟甲腈溶液 | 1000mg/L，1mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 453.6 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 996 | WZ240605079 | 丙酮中氟虫腈硫醚溶液 | 1000mg/L，1mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 370.23 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 997 | WZ240605080 | 氟虫腈砜溶液标准样品 | 1000μg/mL，1mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 100 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 998 | WZ240605081 | 氯吡脲标准溶液 | 1000μg/mL，1mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 109 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 999 | WZ240605082 | 丙酮中除虫脲标准物质 | 1000μg/mL,1mL于丙酮要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 50.4 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1000 | WZ240605083 | 丙酮中灭幼脲标准物质 | 1000μg/mL,1mL于丙酮要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 95 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1001 | WZ240605084 | 甲醇中吡虫啉标准物质 | 1000μg/mL要求符合CRM | 国产品牌 | 支 | 48 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1002 | WZ240605085 | 丙酮中啶虫脒标准物质 | 1000μg/mL,1mL于丙酮要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 234 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1003 | WZ240605086 | 丙酮中哒螨灵标准物质 | 1000μg/mL,1mL于丙酮要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 190.99 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1004 | WZ240605087 | 甲醇中阿维菌素标准物质 | 1000μg/mL,1mL于甲醇要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 50.4 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1005 | WZ240605088 | 甲醇中甲氨基阿维菌素苯甲酸盐溶液标准物质 | 1000μg/ml1ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 58 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1006 | WZ240605089 | 丙酮中噻虫嗪溶液 | 1000mg/L，1mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 34.8 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1007 | WZ240605090 | 丙酮中氟啶脲溶液 | 1000mg/L，1mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 67 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1008 | WZ240605091 | 多菌灵标准物质 | 100μg/mL要求符合CRM | 国产品牌 | 支 | 349.44 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1009 | WZ240605092 | 丙酮中苯醚甲环唑标准物质 | 1000μg/mL,1mL于丙酮要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 285.21 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1010 | WZ240605093 | 丙酮中嘧霉胺标准物质 | 1000μg/mL,1mL于丙酮要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 71 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1011 | WZ240605094 | 丙酮中烯酰吗啉溶液 | 1000mg/L，1mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 349.44 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1012 | WZ240605095 | 丙酮中咪鲜胺标准物质 | 1000μg/mL,1mL于丙酮要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 285.21 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1013 | WZ240605096 | 丙酮中嘧菌酯溶液 | 1000mg/L，1mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 60 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1014 | WZ240605097 | 乙醇中灭蝇胺溶液 | 1000mg/L，1mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 349.44 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1015 | WZ240605098 | 丙酮中甲霜灵标准物质 | 1000μg/mL,1mL于丙酮要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 285.21 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1016 | WZ240605099 | 霜霉威标准溶液 | 1000μg/mL，1mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 108 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1017 | WZ240605100 | 乙基多杀菌素标准溶液 | 1000μg/mL,，1mL于乙腈要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 168 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1018 | WZ240605101 | 氯虫苯甲酰胺标准溶液 | 1000μg/mL，1mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 95 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1019 | WZ240605102 | 丙酮中虫酰肼溶液 | 1000μg/mL要求符合CRM | 国产品牌 | 支 | 72 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1020 | WZ240605103 | 吡唑醚菌酯标准溶液 | 1000μg/mL要求符合CRM | 国产品牌 | 支 | 45 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1021 | WZ240605104 | 丙酮中戊唑醇标准物质 | 1000μg/mL,1mL于丙酮要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 51 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1022 | WZ240605105 | 丙酮中异丙甲草胺标准物质 | 1000μg/mL,1mL于丙酮要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 54 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1023 | WZ240605106 | 莠灭净标准物质 | 1000μg/mL 1ml于丙酮要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 38.4 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1024 | WZ240605107 | 丙酮中氯苯嘧啶醇标准物质 | 1000μg/mL,1mL于丙酮要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 234 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1025 | WZ240605108 | 丙酮中丙环唑标准物质 | 1000μg/mL,1mL于丙酮要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 190.99 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1026 | WZ240605109 | 丙酮中多效唑标准物质 | 1000μg/mL,1mL于丙酮要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 84 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1027 | WZ240605110 | 腈菌唑（灭克落）溶液标准样品 | 1000μg/mL，1mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 82 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1028 | WZ240605111 | 己唑醇标准溶液 | 1000μg/mL，1ml于甲醇要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 194.4 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1029 | WZ240605112 | 丙酮中唑螨酯标准物质 | 1000μg/mL,1mL于丙酮要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 158.67 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1030 | WZ240605113 | 肟菌酯标准溶液 | 100μg/mL，1ml正己烷要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 33 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1031 | WZ240605114 | 恶唑菌酮 标准溶液 | 100μg/mL ,1ml 于丙酮要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 26 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1032 | WZ240605115 | 唑虫酰胺 标准溶液 | 100μg/mL，1ml于乙腈要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 177.6 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1033 | WZ240605116 | 乙螨唑标准溶液 | 1000μg/ml，1ml于甲醇要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 144.96 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1034 | WZ240605117 | 甲醇中抗蚜威标准物质 | 1000μg/mL,1mL于甲醇要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 171.6 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1035 | WZ240605118 | 咪鲜胺-脱咪唑甲酰胺基 | 100mg/L于乙腈，1.2ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 140.06 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1036 | WZ240605119 | 正己烷中α－六六六溶液标准样品 | 1000μg/mL,1mL于正己烷要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 72 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1037 | WZ240605120 | 丙酮中β-六六六标准物质 | 1000μg/mL,1mL于丙酮要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 72 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1038 | WZ240605121 | 丙酮中δ-六六六标准物质 | 1000μg/mL,1mL于丙酮要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 160 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1039 | WZ240605122 | 丙酮中γ-六六六标准物质 | 1000μg/mL,1mL于丙酮要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 54 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1040 | WZ240605123 | 正己烷中p.p′－DDD溶液标准样品 | 1000μg/mL,1mL于正己烷 1要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 19 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1041 | WZ240605124 | 正己烷中p.p′－DDE溶液标准样品 | 1000μg/mL,1mL于正己烷要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 50.4 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1042 | WZ240605125 | 正己烷中p.p′－DDT溶液标准样品 | 1000μg/mL,1mL于正己烷要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 95 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1043 | WZ240605126 | 正己烷中o.p′－DDT溶液标准样品 | 1000μg/mL,1mL于正己烷要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 23340 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1044 | WZ240606002 | 2024年农业部能力验证98种标准品套装 | 1000μg/mL，1mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 套 | 25000 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1045 | WZ240606007 | 水中二氯乙酸/三氯乙酸质控样 | 1.2mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 293 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1046 | WZ240607006 | 二溴一氯甲烷 | 2000mg/L于甲醇，1ml 瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 195 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1047 | WZ240607007 | 一溴二氯甲烷 | 2000mg/L于甲醇，1ml 瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 237.6 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1048 | WZ240607009 | 丙酮中蝇毒磷标准物质 | 1000μg/mL,1mL于丙酮要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 237.6 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1049 | WZ240607011 | 丙酮中久效磷标准物质（注意CAS：6923-22-4，含量＞0.5%为剧毒） | 1000μg/mL,1mL于丙酮要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 216 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1050 | WZ240607012 | 甲醇中磷胺溶液标准样品 | 1000μg/ml，1mL于甲醇要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 280 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1051 | WZ240607013 | 丙酮中地虫硫磷标准物质 | 1000μg/mL要求符合CRM | 国产品牌 | 支 | 237.6 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1052 | WZ240607014 | 丙酮中硫线磷标准物质 | 1000μg/mL,1mL于丙酮要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 237.6 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1053 | WZ240607015 | 噻苯隆 标准溶液 | 1000ppm 1ml于丙酮要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 364 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1054 | WZ240607016 | 丙酮中异丙甲草胺标准物质 | 1000μg/mL,1mL于丙酮要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 312 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1055 | WZ240607017 | 莠灭净标准物质 | 1000μg/mL 1ml于丙酮要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 254.65 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1056 | WZ240607018 | 丙酮中氯苯嘧啶醇标准物质 | 1000μg/mL,1mL于丙酮要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 364 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1057 | WZ240607019 | 丙酮中丙环唑标准物质 | 1000μg/mL,1mL于丙酮要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 237.6 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1058 | WZ240607020 | 丙酮中多效唑标准物质 | 1000μg/mL,1mL于丙酮要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 312 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1059 | WZ240607021 | 腈菌唑（灭克落）溶液标准样品 | 1000μg/mL，1mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 254.65 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1060 | WZ240607023 | 肟菌酯 | 1000mg/L于甲醇，1ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 252 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1061 | WZ240607024 | 己唑醇标准溶液 | 1000μg/mL，1ml于甲醇要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 237.6 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1062 | WZ240607025 | 丙酮中唑螨酯标准物质 | 1000μg/mL,1mL于丙酮要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 193.93 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1063 | WZ240607026 | 唑虫酰胺 | 1000mg/L于乙腈，1ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 240 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1064 | WZ240607027 | 乙螨唑标准溶液 | 1000μg/ml，1ml于甲醇要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 237.6 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1065 | WZ240607028 | 甲醇中抗蚜威标准物质 | 1000μg/mL,1mL于甲醇要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 237.6 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1066 | WZ240607029 | 丙酮中顺式氯菊酯标准物质 | 1000μg/mL,1mL于丙酮要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 364 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1067 | WZ240607030 | 丙酮中反式氯菊酯标准物质 | 1000μg/mL,1mL于丙酮要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 304 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1068 | WZ240611001 | HC-C18 SPE 小柱 | 200mg,3ml | 国产品牌 | 盒 | 270 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1069 | WZ240611002 | Alumina-N中性氧化铝 SPE 小柱 | 200mg,3mL | 国产品牌 | 盒 | 540 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1070 | WZ240611003 | 碱性氧化铝/无水硫酸钠 SPE小柱(GB 5009.190-2014) | 2.5g/2g,6mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 盒 | 675 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1071 | WZ240611004 | N-乙酰氨苯砜 | 100mg/L于甲醇，1.2ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 728.4 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1072 | WZ240611005 | 甲醇中氨苯砜-[D8]标准溶液 | 100mg/L于甲醇，1.2ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 906 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1073 | WZ240611006 | 黄曲霉毒素B1 | 1ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 1242 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1074 | WZ240611007 | 呕吐毒素 | 1ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 1614 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1075 | WZ240611008 | T2毒素 | 1ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 7482 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1076 | WZ240611009 | 伏马毒素内标 | 1ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 2529 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1077 | WZ240611010 | 伏马毒素 | 1ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 2215.98 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1078 | WZ240611011 | 黄曲霉毒素总量 | 1ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 1236 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1079 | WZ240611012 | 玉米赤霉烯酮 | 1ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 1261.03 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1080 | WZ240614031 | 吡氟氯禾灵 | 100mg要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 485 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1081 | WZ240615002 | 5-羟基噻苯咪唑 | 100mg/L于甲醇，1.2ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 390 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1082 | WZ240616002 | 泰妙菌素 | 50mg要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 397.9 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1083 | WZ240616003 | 氯丙嗪-【D6】 | 100mg/L于甲醇，1.2ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 360 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1084 | WZ240617008 | HC-C18 SPE 小柱 | 3cc ，500mg，50支/盒 | 国产品牌 | 盒 | 370 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1085 | WZ240617009 | Alumina-N 中性氧化铝 SPE 小柱 | 1g，6mL/支，30 支/盒 | 国产品牌 | 盒 | 230 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1086 | WZ240617012 | 二氯甲烷中环氧氯丙烷溶液标准物质 | 1000μg/mL 2mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 222 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1087 | WZ240617013 | 纳氏试剂(HgCl2-KI-KOH) | 100mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 250 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1088 | WZ240617016 | Na2SO4 无水硫酸钠 SPE 小柱 | 6g,10mL，20支/盒 | 国产品牌 | 盒 | 720 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1089 | WZ240618008 | Poly-Sery HLB Pro SPE 小柱 | 200mg,6mL,30支/盒 | 国产品牌 | 盒 | 810 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1090 | WZ240618009 | C18固相萃取柱 | 1g，6ml | 国产品牌 | 盒 | 372 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1091 | WZ240618010 | PSA/C18 Clean Up Tube | 100mg MgSO4,50 mg PSA， 100mg C18,2mL | 国产品牌 | 盒 | 390 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1092 | WZ240618011 | Dispersive SPE MgSO4 Extraction Pouch | magnesiu m sulfate 6g, sodium acetate 1.5g | 国产品牌 | 盒 | 234 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1093 | WZ240618014 | 高效氟吡甲禾灵 | 50mg/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 204 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1094 | WZ240618016 | 正庚烷 | 1g要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 480 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1095 | WZ240618017 | SCX 强阳离子交 换 SPE 小柱 | 500mg,6mL,30支/盒 | 国产品牌 | 盒 | 1599.6 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1096 | WZ240618018 | 辣椒粉成分分析标准物质 | 20g/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 1632 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1097 | WZ240625006 | 乙腈中氟唑菌酰胺标准溶液 | 1000mg/L于乙腈要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 92.4 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1098 | WZ240625007 | 钾（K）标准溶液 | 1000μg/mL溶于H2O，50mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 75.42 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1099 | WZ240625008 | 二氯吡啶酸 | 100mg/L于乙腈，1ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 528 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1100 | WZ240626009 | PHE苯基 SPE 小柱 | 500mg,3mL,50支/盒 | 国产品牌 | 盒 | 744 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1101 | WZ240626010 | 玻璃纤维滤纸GF/H | Φ110mm*1.5μm颗粒截留 | 国产品牌 | 盒 | 1240 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1102 | WZ240702002 | 2，4-滴（2，4-D） | 100mg/L于甲醇，1ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 33.6 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1103 | WZ240702003 | 2，4，6-三氯苯酚（2，4，6-TCP） | 100mg/L于正己烷，1ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 27.42 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1104 | WZ240702004 | 2，4，6-三氯苯酚 | 1000mg/L于甲醇，2ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 435.6 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1105 | WZ240703001 | DHK-GBW11110煤物理特性和化学成分分析标准物质 | 50g/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 500 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1106 | WZ240703002 | CDHK-GBW11113煤物理特性和化学成分分析标准物质 | 50g/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 3960 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1107 | WZ240704001 | HC-C18 QuEChERS专用超洁净填料 | 40-63μm，1000 g/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 5064 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1108 | WZ240704002 | 聚氯乙烯中邻苯二甲酸酯标准物质 | 20g/瓶要求符合CRM | 国产品牌 | 瓶 | 3064.8 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1109 | WZ240704003 | 聚氯乙烯中邻苯二甲酸酯标准物质 | 20g/瓶要求符合CRM | 国产品牌 | 瓶 | 2341.48 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1110 | WZ240704005 | CTI-DQ-02019 PVC中DBP、BBP、DEHP质控样品 | 5g/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 1143.6 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1111 | WZ240704007 | 正己烷中17种邻苯二甲酸酯混标10μg/mL | 2mL/支要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 1250 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1112 | WZ240704008 | 正己烷中邻苯二甲酸二异壬酯 | 2mL/支要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 520.8 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1113 | WZ240704009 | 6种玉米赤霉醇类药物混标(农业部1025号公告-19-2008/SN/T3235-2012分组) | 10mg/L于甲醇，1.2ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 425.08 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1114 | WZ240704010 | 水中咖啡因 | 1mg/mL, 1mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 1185 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1115 | WZ240704011 | 强力霉素盐酸盐半乙醇半水合物 | 1000mg/L于甲醇（以多西环素计），1.2ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 764.4 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1116 | WZ240704012 | 有机肥中有机质质量控制物质 | 50g瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 765 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1117 | WZ240705002 | 工业硅 | 50g/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 840 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1118 | WZ240705004 | 饲料中铜、锌、铁、锰混合质控样 | 30g/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 3900 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1119 | WZ240706001 | PSA QuEChERS专用填料 | 1000 g/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 4644 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1120 | WZ240706002 | 2，3-二溴丙酰胺 1000mg/L于乙酸乙酯 | 1000mg/L于乙酸乙酯，2ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 249.6 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1121 | WZ240709001 | 六氯苯 | 100mg/瓶，99.7%要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 121.21 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1122 | WZ240716010 | 呋喃唑酮代谢物，AOZ | 100mg/L要求符合CRM | 国产品牌 | 支 | 108 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1123 | WZ240719001 | dSPE分散固相萃取纯化管(EN 15662：含脂肪和蜡状物的果蔬) | 900mgMgSO4,150mgPSA,150mgC18,15mL，25支/盒要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 盒 | 435.6 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1124 | WZ240722002 | 砷甜菜碱溶液标准物质 | 2mL/支要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 450 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1125 | WZ240722004 | dSPE萃取管(AOAC 2007.01) | 4g硫酸镁,1g乙酸钠,铝箔袋，50/pkg要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 盒 | 203 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1126 | WZ240722005 | 乙二胺四乙酸二钠二水合物 | 250mg要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 374 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1127 | WZ240723006 | 二硫化碳中的8种苯系物 | 1000mg/L，1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 936 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1128 | WZ240724002 | 甲醇中N-亚硝基二甲胺-D6 | 1000mg/L于甲醇，1ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 1050 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1129 | WZ240724003 | 乙醇中4种维生素混标溶液 | 1000μg/mL,1mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 952 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1130 | WZ240724004 | 甲醇中N-亚硝基二甲胺标准溶液 | 1000mg/L于甲醇，1ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 1296 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1131 | WZ240724005 | 锌精矿成分标准物质（GSO-7a） | 50g/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 1145 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1132 | WZ240724009 | IC-Guard RP 净化小柱 | 1mL，50支/盒 | 国产品牌 | 盒 | 1080 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1133 | WZ240725002 | 蜡样芽孢杆菌分析质控样 | 真空西林瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 1120 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1134 | WZ240725004 | 辛基酚标准品（OP，CAS号140-66-9，纯度≥97%） | /要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 88.15 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1135 | WZ240725005 | 壬基酚标准品（NP，CAS号25154-52-3，优级纯） | /要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 171.6 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1136 | WZ240725006 | 辛基酚聚氧乙烯醚标准品（OPnEO，CAS号9002-93-1,平均聚合度n=9，工业级） | 100mg要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 396 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1137 | WZ240725007 | 壬基酚聚氧乙烯醚标准品（NPnEO，CAS号9016-45-9,平均聚合度n=9，纯度≥99%） | /要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 206.6 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1138 | WZ240727001 | 草灭特 | 1000mg/L 于丙酮， 1.2ml 1支要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 133.7 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1139 | WZ240727002 | 敌草腈 | 1000mg/L 于丙酮， 1.2ml 1支要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 71.31 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1140 | WZ240727003 | 嗪草酮（草克净，塞克津） | 100mg/L 于丙酮， 1ml 1支要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 108.42 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1141 | WZ240727004 | 速灭磷（注意CAS：7786-34-7，含量＞5%是剧毒） | 1000mg/L 于丙酮， 1ml 1支要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 95 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1142 | WZ240727005 | 四氯杀螨砜（三氯杀螨砜，滴滴 恩，四氯二苯砜） | 100mg/L 于正己 烷，1ml 1 支要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 81.9 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1143 | WZ240727006 | 胺菊酯 | 1000mg/L 于正己 烷，1ml 1 支要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 109.2 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1144 | WZ240727007 | 杀螨酯 | 1000mg/L 于正己 烷，1.2ml 1支要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 170.04 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1145 | WZ240727008 | 硫敌草 | 1000mg/L 于丙酮， 1.2ml 1支要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 138.8 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1146 | WZ240729007 | 胺丙畏 | 1000mg/L 于丙酮， 1.2ml 1支要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 86 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1147 | WZ240729008 | 苯霜灵、酰胺菌酯、灭菌安、苯那 拉斯尔 | 100mg/L 于甲醇， 1ml 1支要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 46.8 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1148 | WZ240729009 | 氟节胺 | 100mg/L 于甲醇， 1ml 1支要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 46 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1149 | WZ240729010 | 七氟菊酯 | 100mg/L 于甲苯， 1.2ml 1支要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 108 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1150 | WZ240729011 | 哒嗪硫磷 | 1000mg/L于丙酮，1.2ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 95 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1151 | WZ240729012 | 甲苯中烯禾啶标准溶液 | 100mg/L于甲苯,1.2ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 163.8 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1152 | WZ240729013 | 野麦畏 | 1000mg/L于甲醇，1.2ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 982.8 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1153 | WZ240731009 | 甲苯中磷酸三苯酯-[D15]标准溶液 | 1000mg/L于甲苯,1.2ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 1126.8 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1154 | WZ240731015 | 23种磺胺混标(GB/T 21316-2007) | 100mg/L于乙腈，1ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 919.7 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1155 | WZ240731016 | 20种喹诺酮类药物混标(GB31657.2-2021) | 100mg/L于甲醇，1.2ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 550 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1156 | WZ240802002 | 5种元素混标 GNM-M050831-2013 (铈钴锂铊钇) | 10.0μg/mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 1128 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1157 | WZ240803001 | 1000ug/mL 21种酚类混标（HJ 711-2014） | 1000ug/mL于甲醇，1mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 1500 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1158 | WZ240803002 | 1000μg/mL 23种有机氯混标 | 1000μg/mL于正己烷:丙酮，1mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 2372 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1159 | WZ240803003 | 1000μg/mL有机氯内标物混标（HJ 835-2017， HJ 900， HJ 912-2017） | 1000μg/mL于丙酮:正己烷，1mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 525.6 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1160 | WZ240803004 | 1000μg/mL有机氯替代物混标129(HJ 835-2017， HJ 912-2017) | 1000μg/mL于丙酮:正己烷，1mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 1668 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1161 | WZ240803005 | 100ug/mL 10种除虫菊酯类混标(HJ 963-2018/HJ1023-2019) | 100ug/mL于己烷，1ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 1361.42 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1162 | WZ240803006 | 2mL样品瓶（本色PP），9mm，11.6×32mm | 100只/盒 | 国产品牌 | 盒 | 3000 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1163 | WZ240803043 | 19种有机磷混标组分A(HJ 963-2018/HJ1023-2019) | 1ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 3216 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1164 | WZ240803044 | 18种有机磷混标组分B(HJ 963-2018/HJ1023-2019) | 100ug/mL于正己烷，1ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 3281.12 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1165 | WZ240803045 | 标准品/二氯甲烷/苯中64种SVOC混标/64种半挥发性有机物混标/HJ 951-2018 | 支要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 1029.6 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1166 | WZ240803046 | 1000μg/mL 6种替代物混标HJ 951-2018 | 1000μg/mL于丙酮/二氯甲烷，1mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 967.2 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1167 | WZ240803047 | 1000μg/mLVOC SVOCs内标物混标HJ 951-2018 | 1000μg/mL于丙酮/二氯甲烷，1mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 1163 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1168 | WZ240803048 | 用于GB 5085.3-2007 附录O 混标 | /要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 804 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1169 | WZ240803049 | 适用于GB 5085.3-2007 附录K 混标 | /要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 744 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1170 | WZ240807001 | 水中二氯乙酸 | 1000μg/mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 48.97 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1171 | WZ240807002 | 水中三氯乙酸 | 1000μg/mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 129.6 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1172 | WZ240807003 | 重铬酸钾-铬酸钾（四甲基联苯胺比色法）溶液标准物质 | 50mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 234 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1173 | WZ240808006 | 2mL螺纹口自动进样瓶(去活、棕色玻璃、带 书写刻度和logo) | 9mm,11.6x32mm,100 只/盒 | 国产品牌 | 盒 | 1004.4 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1174 | WZ240808007 | 内环氧七氯A标准品 | 10mg/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 1566 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1175 | WZ240813003 | 饲料中铅镉总砷标准物质 | 60g瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 870.48 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1176 | WZ240813003 | 饲料中铅、镉、总砷标准物质 | 60g/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 1600 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1177 | WZ240813004 | 4种苏丹红混标(GB/T19681) | 100mg/L于正己烷，1.2ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 648 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1178 | WZ240815020 | PRS丙磺酸 SPE 小柱 | 500MG 3ML,50/PK | 国产品牌 | 盒 | 810 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1179 | WZ240816002 | 甲醇中维生素A标准溶液 | 1000mg/L于甲醇，1.2ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 324 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1180 | WZ240816003 | 维生素D2(6，19，19-[D3]) | 10mg/L于乙醇，1.2ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 368 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1181 | WZ240816004 | l甲醇中甲睾酮-[D3]标准溶液 | 100mg/L于甲醇，1.2ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 313.2 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1182 | WZ240816005 | 4种香兰素和香豆素混标(GB5009.284-2021) | 1000mg/L于0.1%甲酸甲醇溶液，1.2ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 1110 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1183 | WZ240816006 | 4种香兰素和香豆素内标混标(GB5009.284-2021) | 100mg/L于0.1%甲酸甲醇溶液，1.2mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 1143 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1184 | WZ240816007 | 灭螨醌 | 50mg/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 2084.4 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1185 | WZ240816008 | 羟基灭螨醌 | 10mg/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 3260 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1186 | WZ240820001 | 萘丙胺 | 100mg/L于丙酮，1.2ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 79 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1187 | WZ240820002 | 甲醇中茅草枯标准溶液 | 100mg/L于甲醇，1.2ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 3240 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1188 | WZ240823002 | 3-羟基克百威-D3 | 98%atomD，5mg要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 5600 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1189 | WZ240823003 | 克百威-[D3] | 10mg要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 918.23 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1190 | WZ240823004 | 噻虫胺-[D3] | 10mg要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 3192 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1191 | WZ240823005 | 噻虫嗪D4 | 10mg要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 4276 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1192 | WZ240823006 | 吡虫啉-[D4] | 1mg要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 395 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1193 | WZ240823007 | 脱氢乙酸 | 1000mg/L于乙腈，1ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 506.4 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1194 | WZ240823008 | 甲醇中诺氟沙星-[D5]标准溶液 | 100mg/L于甲醇，1.2ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 571.2 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1195 | WZ240823009 | 17α-羟孕酮-[D8] | 1mg要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 975.6 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1196 | WZ240823010 | 黄体酮-[D9] | 1mg要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 995.36 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1197 | WZ240827001 | 丁硫克百威 | 250mg要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 405.49 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1198 | WZ240827002 | 5种糖类混标(GB5009.8) | 20000mg/L于乙腈：水（3：7），10ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 347 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1199 | WZ240827012 | 水中亚氯酸盐质控样品 | 0.5μg/mL（稀释后），20mL/支要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 68 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1200 | WZ240827013 | 水中氯酸盐质控样品 | 0.5μg/mL（稀释后），20mL/支要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 538.8 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1201 | WZ240828011 | 外环氧七氯B | 10mg要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 636 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1202 | WZ240829004 | 新红 | 100mg/L要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 436.2 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1203 | WZ240902006 | 39种农药混标(GB23200.121-2021，第一组) RM | 100mg/L于乙腈，1.2ml 1支要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 1056 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1204 | WZ240902008 | 黄铁矿 | 50g/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 3396 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1205 | WZ240902009 | 酸性红 | 1ml, 1000μg/mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 48 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1206 | WZ240902010 | 诱惑红 | 5mL, 1000μg/mL要求符合CRM | 国产品牌 | 瓶 | 50.4 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1207 | WZ240902011 | 喹啉黄 | 1.2mL,1000μg/mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 1350 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1208 | WZ240903001 | 饲料中氟化物分析质控样（MCS-20155） | 30g/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 800 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1209 | WZ240904001 | DSS-1土壤成分分析标准物质 | 70g/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 643.98 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1210 | WZ240904002 | DSS-2土壤成分分析标准物质 | 70g/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 643.98 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1211 | WZ240904003 | DSS-3土壤成分分析标准物质 | 70g/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 643.98 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1212 | WZ240904004 | 甲醇中培氟沙星- D5溶液 | 100μg/ mL,1mL 1支要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 1 | 327.14 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1213 | WZ240904005 | 诺氟沙星 | 1000mg/L于 甲醇，1.2ml 1 支要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 374.4 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1214 | WZ240904006 | 甲醇中诺氟沙星- [D8]标准溶液 | 100mg/L于甲醇,1.2ml 1支要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 381.98 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1215 | WZ240904007 | 盐酸洛美沙星 | 1000mg/L于 甲醇，1.2ml 1 支要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 585 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1216 | WZ240904008 | 洛美沙星-[D5] | 100mg/L于甲 醇，1.2ml 1支要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 510 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1217 | WZ240904009 | 氧氟沙星 | 1000mg/L于 甲醇，1.2ml 1 支要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 124.8 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1218 | WZ240904010 | 甲醇中盐酸氧氟沙 星-D3标准溶液 | 100mg/L于甲醇，1.2ml 1支要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 306 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1219 | WZ240904011 | 磺胺间甲氧嘧啶 | 1000mg/L于 甲醇，1.2ml 1 支要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 122.4 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1220 | WZ240904012 | 甲醇中磺胺间甲氧 嘧啶-[13C6]标准溶液 | 10mg/L于甲醇，1.2ml 1支要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 54 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1221 | WZ240904013 | 磺胺二甲嘧啶 | 1000mg/L于 甲醇，1ml 1支要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 408 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1222 | WZ240904014 | 磺胺二甲嘧啶-[D4] | 100mg/L于甲 醇，1.2ml 1支要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 476 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1223 | WZ240904015 | 甲醇中磺胺甲恶唑标准溶液 | 100mg/L于甲 醇，1.2ml 1支要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 273 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1224 | WZ240904016 | 甲醇中磺胺甲恶唑- [13C6]标准溶液 | 100mg/L于甲 醇，1.2ml 1支要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 222.82 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1225 | WZ240904017 | 甲醇中磺胺多辛标准溶液 | 100mg/L于甲 醇，1.2ml 1支要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 124.8 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1226 | WZ240904018 | 磺胺邻二甲氧基嘧 啶-[D3] | 100mg/L于甲醇，1.2ml 1支要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 127.33 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1227 | WZ240904019 | 磺胺间二甲氧嘧啶 （磺胺地索辛，磺 胺二甲氧哒嗪） | 100mg/L于乙腈，1ml 1支要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 216 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1228 | WZ240904020 | 磺胺间二甲氧基嘧啶-[D6] | 100mg/L于甲 醇，1.2ml 1支要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 631.2 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1229 | WZ240904021 | DSS-4土壤成分分析标准物质 | 70g/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 643.98 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1230 | WZ240904022 | DSS-5土壤成分分析标准物质 | 70g/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 643.98 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1231 | WZ240904023 | DSS-6土壤成分分析标准 | 70g/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 643.98 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1232 | WZ240904024 | DSS-7土壤成分分析标准物质 | 70g/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 643.98 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1233 | WZ240904025 | DSS-8土壤成分分析标准物质 | 70g/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 643.98 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1234 | WZ240904026 | 四螨嗪 | 1000mg/L于 丙酮，1ml 1支要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 124.02 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1235 | WZ240904027 | 甲醇中螺虫乙酯标 准溶液 标准物质 | 1000mg/L于 甲醇,1.2ml 1支要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 349.44 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1236 | WZ240904028 | 丙酮中甲基毒死蜱 标准物质 | 1000μg/ mL,1mL于丙酮 1支要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 285.21 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1237 | WZ240904029 | 乙腈中咪鲜胺-脱氨 基咪唑标准溶液 | 1000mg/L于 乙腈，1.2ml 1 支要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 191.64 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1238 | WZ240904030 | 呋虫胺 | 1000mg/L，要求符合CRM | 国产品牌 | 支 | 107.52 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1239 | WZ240904031 | 甲醇中克螨特（炔 螨特）溶液 | 1000mg/L，要求符合CRM | 国产品牌 | 支 | 112 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1240 | WZ240904032 | 抑霉唑 | 100μg/ mL≥1ml甲醇 1支要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 270 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1241 | WZ240909004 | MIP-SDR 苏丹红专用 SPE 小柱 | 500mg,6mL | 国产品牌 | 盒 | 275.47 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1242 | WZ240910001 | 苏丹红混标溶液标准物质 | 100μg/mL，5ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 320 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1243 | WZ240910002 | 水中新红标准溶液 | 1000mg/L 于水，1ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 2880 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1244 | WZ240911002 | 饮料/饮品中亮蓝、柠檬黄、胭脂红定量分析质控样品 | 100mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 1260 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1245 | WZ240911003 | 26种偶氮染料混标（GB/T17592） | 1000mg/L，1mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 855 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1246 | WZ240911008 | 甲醇中红霉素[13C，D3]标准溶液 | 100mg/L于甲醇要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 612.15 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1247 | WZ240913001 | NH2氨基固相萃取柱 | 500mg，6ml，30支/盒 | 国产品牌 | 盒 | 304 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1248 | WZ240913002 | Si 硅胶SPE小柱 | 200㎎/3mL，50支/盒 | 国产品牌 | 盒 | 257 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1249 | WZ240919036 | 7种邻苯二甲酸酯混标（GB/T 22048-2022） | 1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 544 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1250 | WZ240919037 | 7种邻苯二甲酸酯质控样品（固体材料颗粒，GB/T22048-2022） | 10g/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 4750 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1251 | WZ240921001 | 甲醇中诺氟沙星 | 100μg/ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 54 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1252 | WZ240923059 | D-(+)葡萄糖 | 1g要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 150 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1253 | WZ240926007 | 土壤标准物质-ASA19a | 500g/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 3125 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1254 | WZ240926009 | 土壤标准物质-ASA24 | 500g/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 2520 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1255 | WZ240926010 | 土壤标准物质-ASA20a | 500g/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 3125 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1256 | WZ240926011 | 土壤标准物质-ASA20a | 500g/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 3125 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1257 | WZ240927005 | D-(-)-果糖 | 1g要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 在 | 124.8 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1258 | WZ240927006 | 蔗糖 | 1g要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 176 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1259 | WZ240927007 | 麦芽糖 | 1g要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 276 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1260 | WZ241008005 | GB/T 20769-2008农药混标套餐 | 450种农药/套要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 套 | 14299.2 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1261 | WZ241009001 | 恩诺沙星-D5 | 1mg要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 574 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1262 | WZ241009002 | 卡巴氧 | 100mg要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 1212 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1263 | WZ241009003 | 恩氟沙星 | 100mg要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 1324 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1264 | WZ241009004 | 盐酸强力霉素 | 100mg要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 83.25 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1265 | WZ241009005 | 盐酸土霉素 | 250mg要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 856 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1266 | WZ241009006 | 甲醇中氯霉素溶液标准物质 | 1mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 125 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1267 | WZ241009007 | 氯霉素 | 1ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 34.8 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1268 | WZ241009008 | 甲醇中氯霉素 | 1.2mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 25 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1269 | WZ241009009 | 乙腈中氯霉素-D5 | 1.2mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 2479 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1270 | WZ241009010 | 甲醇中氯霉素-D5溶液 | 1mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 636.64 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1271 | WZ241009014 | 标准物质/27种混合标准溶液-银铝砷钡被钙镉钴铬铯铜铁镓钾锂镁锰钠镍铅铷硒锶钛铀钒锌Ag,Al,As,Ba,Be,Ca,Cd,Co,Cr,Cs,Cu,Fe, Ga.K.Li, Mg, h, Na, Ni, Pb, Rb, Se, Sr, Ti, u, V, Zn | 100 μg/m, 100ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 套 | 4032 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1272 | WZ241011001 | 2,4-二甲基苯基甲酰胺 | 100mg要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 231.4 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1273 | WZ241011004 | 氨苄西林三水合物¦Ampicillin | 100mg要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 712 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1274 | WZ241011006 | 五氯酚钠 | 100mg/L,1ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 918.6 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1275 | WZ241012009 | 联苯肼酯 | 1000mg/L于甲醇，1ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 110.4 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1276 | WZ241012010 | 烟酸 | 1g要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 233 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1277 | WZ241014001 | 青霉素G钠盐 | 100mg要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 270 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1278 | WZ241014003 | 甲醇中的7种苯系物 | 50mg/L，2mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 122.43 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1279 | WZ241018001 | 乙酸乙酯中34种增塑剂混标 | 1000mg/L，1.2mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 991 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1280 | WZ241018012 | 磺胺甲基嘧啶 | 100mg要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 1200 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1281 | WZ241018013 | 磺胺甲恶唑 | 250mg要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 352.6 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1282 | WZ241018014 | 磺胺异恶唑 | 250mg要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 432 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1283 | WZ241018015 | 磺胺噻唑 | 250mg要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 537.6 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1284 | WZ241018016 | 甲醇中环丙沙星溶液标准物质 | 100 mg/L,1mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 486 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1285 | WZ241018017 | 甲醇中环丙沙星-D8同位素 | 100 mg/L, 1mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 179 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1286 | WZ241018018 | 标准品/4种阿苯达唑类物质/GB31658.11-2021 | 10mg*4支/套要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 套 | 685.61 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1287 | WZ241022002 | 甲醇中2,4-二甲基苯胺-D6溶液 | 100μg/mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 979.44 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1288 | WZ241023003 | Poly-Sery PSD 聚苯乙烯二乙烯苯SPE柱 | 250mg，6mL，30支/盒 | 国产品牌 | 盒 | 960 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1289 | WZ241024001 | 氰化物质控标准溶液 | 71.7ug/L,20mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 350.4 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1290 | WZ241024002 | （CH4O3S）甲基磺酸溶液标准物质 | 1000ug/mL，50mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 325 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1291 | WZ241024005 | 酸性红（偶氮玉红）溶液标准物质 | 1000μg/mL，5ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 274.8 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1292 | WZ241024006 | 新红溶液标准物质 | 1000μg/mL，5ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 180 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1293 | WZ241028004 | 5种药物混标溶液 (2022/2021 国抽食品， BJS 201802 方法BIS 201802，DB 31/2010-201 2&2023 国抽 食品， BJS201802 方法) | 盐酸罂粟碱1 ug/mL，吗啡 50ug/mL， 可待因 50ug/mL， 盐酸那可丁1 ug/mL，蒂 巴因1 ug/mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 套 | 3746.36 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1294 | WZ241030002 | 淫羊藿苷 | 20mg要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 3672 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1295 | WZ241030017 | 环丙沙星 | 100mg要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 239.96 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1296 | WZ241105005 | 水中磷酸根溶液标准物质 | 1000mg/L，50mL要求符合CRM | 国产品牌 | 支 | 294 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1297 | WZ241105006 | 抑草蓬 | 1000mg/L要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 260 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1298 | WZ241105007 | 十一烷酸甘油三酯(C11:0) | 50mg要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 1856 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1299 | WZ241105008 | 二十二碳六烯酸甲酯 | 50mg要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 2131 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1300 | WZ241105009 | 亚麻酸甲酯 | 100mg要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 1360.8 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1301 | WZ241112004 | 水中二氯乙酸质控样（20μg/mL） | 2mL/支要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 254.4 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1302 | WZ241112005 | 水中三氯乙酸质控样（163.2μg/mL） | 2mL/支要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 79.58 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1303 | WZ241112006 | 水中草甘膦质控样（805±7.49μg/L） | 1.5mL/支要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 274.24 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1304 | WZ241112007 | 水中草甘膦质控样（2.15mg/L） | 1.2mL/支要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 336 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1305 | WZ241114007 | 脱氢乙酸 | 250mg要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 129.6 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1306 | WZ241120003 | 乳糖 | 1g要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 134 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1307 | WZ241120004 | 木糖醇 | 1g要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 342.8 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1308 | WZ241128002 | 甲醇中丁硫克百威 | 1000mg/L，要求符合CRM | 国产品牌 | 瓶 | 168 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1309 | WZ241202004 | 双甲脒 | 100μg/mL.要求符合CRM | 国产品牌 | 在 | 112 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1310 | WZ241202017 | 水中二氯乙酸质控样 | /要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 87.6 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1311 | WZ241202018 | 水中三氯乙酸质控样 | /要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 93.05 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1312 | WZ241203002 | 标样/水质 4种阴离子混标/氟化物氯化物硫酸根硝酸根 | 20mL/支（ 氟化物：1.40mg/L氯化物：6.86mg/L硫酸根：13.0mg/L硝酸根：1.57mg/L）要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 163 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1313 | WZ241204010 | 吡唑醚菌酯-D6 | 100mg/L于甲醇，1.2ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 2911 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1314 | WZ241205008 | 甲醇中达氟沙星溶液标准物质 | 1mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 1483.2 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1315 | WZ241205009 | 甲醇中司帕沙星溶液标准物质 | 1mL，100mg/L要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 360 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1316 | WZ241205010 | 甲醇中氟罗沙星溶液标准物质 | 1mL，100mg/L要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 125 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1317 | WZ241205011 | 甲醇中氟甲喹溶液标准物质 | 1mL，100mg/L要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 375 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1318 | WZ241209007 | 92459a短链氯化石蜡标准溶液C10-C13/63%Cl | 100mg/L，1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 588 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1319 | WZ241209008 | 甲基汞标液 | GBW08675 溶于甲醇 74.4±2.8 μg/g要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 685.61 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1320 | WZ241209009 | 汞标液 | 1000μg/mL 稀硝酸介质要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 840 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1321 | WZ241211007 | 安谱26种偶氮染料混标（GB/T 17592） | 1000mg/L于乙腈，1mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 855 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1322 | WZ241212001 | 矮壮素 | 250mg要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 937 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1323 | WZ241212002 | 虫螨腈 | 100mg要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 1663 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1324 | WZ241212003 | 四聚乙醛 | 250mg要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 1069.8 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1325 | WZ241212004 | 环氧七氯(顺式异构体B) | 10mg要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 776 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1326 | WZ241212005 | 抑草蓬 | 10mg要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 1220 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1327 | WZ241212006 | 3-羟基克百威-D3 | 100mg/L于甲醇，1.2ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 1821 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1328 | WZ241212007 | 联苯肼酯 | 50mg要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 2001 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1329 | WZ241218004 | （玉米粉）饲料中砷、汞、铬质控样品 | 30g/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 1297.2 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1330 | WZ241218005 | （花生粕）饲料中汞质控样品 | 30g/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 654 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1331 | WZ241219004 | 2种甲苯咪唑及其代谢物内标混标/GB 31656.15-2022 | 100μg/mL，1.2mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 512 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1332 | WZ241219005 | 甲醇中3种甲苯咪唑及其代谢物混标/GB 31656.15-2022 | 100μg/mL， 1.2mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 444 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1333 | WZ241220001 | 吡丙醚 | 1000μg/mL，1.2mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 222 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1334 | WZ241220002 | 磺胺氯哒嗪 | 250mg要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 776 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1335 | WZ241225001 | 甲醇中氢化可的松-D3同位素 | 10μg/mL, 1mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 497.4 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1336 | WZ241225002 | 甜菊糖 | 250mg/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 668.47 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1337 | WZ241225003 | 己烷雌酚-[D6] | 1mg/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 4464 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1338 | WZ241225004 | Z，Z-双烯雌酚-[D2] | 1mg/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 2313.6 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1339 | WZ241225006 | 环己烷中S-甲基苯并[1,2,3]噻二唑-7-硫代羧酸酯 | 100mg/L于乙腈，1mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 1224 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1340 | WZ241225010 | 食品添加剂咖啡因纯度标准物制质 | 1mg/mL, 1mL/瓶 冷藏、避光、干燥条件下保存要求符合CRM | 国产品牌 | 瓶 | 1185 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1341 | WZ241227010 | 毒死蜱标准物质 | 1000ppm要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 564 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1342 | WZ241227011 | 氯氰菊酯 | 1000ppm要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 231.6 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1343 | WZ241227012 | 甲醇中2,4’-三氯杀螨醇溶液 | 1000μg/mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 1821 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1344 | WZ241227013 | 甲醇中三氯杀螨醇溶液 | 1000μg/mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 1260 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1345 | WZ241227014 | 氧乐果标准物质 | 1000ug/mL要求符合CRM | 国产品牌 | 在 | 364 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1346 | WZ241231001 | 甜菊糖苷 | 1000ppm要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 231.6 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1347 | WZ241231002 | 丙硫克百威 | 100ppm要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 101.4 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1348 | WZ241231003 | 戊硝酚 | 100ppm要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 63 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1349 | WZ250102001 | 乙腈中消螨酚 | 100μg/mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 113 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1350 | WZ250102002 | 二氯甲烷中六氯酚 | 100μg/mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 68 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1351 | WZ250102003 | 2,3,6-三氯苯甲酸 | 100μg/mL，1ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 55 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1352 | WZ250103029 | 甲醇中睾酮溶液标准物质 | 100mg/L,1 mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 375 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1353 | WZ250103030 | 甲醇中勃地龙溶液标准物质 | 1mL瓶冷藏、避光要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 375 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1354 | WZ250103031 | 甲醇中诺龙溶液标准物质 | 制备浓度1.0 mg/mL,U=2.0%(k=2)要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 375 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1355 | WZ250103032 | 康力龙 | 100mg要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 808 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1356 | WZ250103033 | 睾酮-[D3]标准溶液 | 100ug/ml,1ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 508.2 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1357 | WZ250103034 | 大米/玉米中 CryIA(b）筛选基因--（阳性质粒） | 200μL/管要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 管 | 2500 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1358 | WZ250108001 | 呋虫胺-D3 | 100mg/L,1ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 1680 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1359 | WZ250108002 | 盐酸土霉素 | 100ug/mL要求符合CRM | 国产品牌 | 支 | 1464 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1360 | WZ250108003 | 四环素盐酸盐 | 100mg要求符合CRM | 国产品牌 | 瓶 | 563 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1361 | WZ250108004 | 盐酸金霉素 | 250mg要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 543.6 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1362 | WZ250108005 | 培氟沙星 | 100mg要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 350.64 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1363 | WZ250108006 | 甲醇中诺氟沙星-D5同位素 | 100ug/mL,1mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 429.6 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1364 | WZ250108007 | 20种喹诺酮类药物混标套装(GB31657.2-2021） | 100ug/mL,1mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 550 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1365 | WZ250108008 | 强力霉素 | 100ug/mL,1mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 613.2 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1366 | WZ250110003 | （玉米粉）饲料中砷、汞、铬质控样品 | 30g/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 1836.45 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1367 | WZ250113006 | 甲醇中氯化苦（三氯硝基甲烷）标准溶液 RM（注意CAS：76-06-2，主要成分质量比或体积比之和大于70%的混合物为剧毒） | 100mg/L，1ml 1支要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 1440 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1368 | WZ250113008 | 水胺硫磷标准物质 | 1000ug/mL要求符合CRM | 国产品牌 | 瓶 | 364 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1369 | WZ250113009 | 噻虫啉-D4 | 100μg/mL，1mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 952 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1370 | WZ250113014 | 三氟羧草醚 | 1.2mL，100μg/mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 732 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1371 | WZ250115010 | 丙酮中16种半挥发性有机物混标400-1000mg/L(GB/T5750.8-2023 15.1) | CDAA-M-629078-TZ-1.2ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 408 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1372 | WZ250116001 | 乙腈中展青霉素溶液标准物质 | 2ml，100 μg/mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 1375 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1373 | WZ250118001 | 聚丙烯离心管(本色、尖底、红盖) | 50mL,25个/袋，500个/箱要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 箱 | 1296 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1374 | WZ250118002 | 聚丙烯离心管(本色、尖底、红盖) | 15mL，25个/袋，500个/箱要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 箱 | 490 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1375 | WZ250120005 | （黄豆粕）饲料中钙、铜、铁、锰、钾、钠、锌质控样品 | 30g/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 722.34 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1376 | WZ250207003 | 甲醇中18种激素类内标混标/GB/T 21981-2008 | 10μg/mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 10200 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1377 | WZ250210001 | 氟苯尼考-D3 | 1mg要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 8220 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1378 | WZ250210002 | 氯霉素-D5 | 10mg要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 5019.63 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1379 | WZ250212002 | 阿苯哒唑-2-氨基砜 | 10mg要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 571.2 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1380 | WZ250214001 | 磷化物标准溶液（以磷化氢计）（注意CAS：7803-51-2，主要成分质量比或体积比之和大于70%的混合物为剧毒） | 1000ppm（以磷化氢计）,20mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 90 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1381 | WZ250220002 | 克菌丹 | 1000μg/mL要求符合CRM | 国产品牌 | 瓶 | 144 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1382 | WZ250220003 | 氟乐灵 | 1000μg/mL，1ml要求符合CRM | 国产品牌 | 瓶 | 55 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1383 | WZ250220004 | 甜蜜素-D4 | 1000mg/L，1.2ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 408 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1384 | WZ250220005 | 烯啶虫胺 | 100ppm要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 288 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1385 | WZ250220006 | 炔螨特 | 1000ug/mL要求符合CRM | 国产品牌 | 瓶 | 364 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1386 | WZ250220007 | 螺螨酯 | 1000μg/ml要求符合CRM | 国产品牌 | 瓶 | 219.7 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1387 | WZ250220008 | 甲基硫菌灵 | 1000μg/ml要求符合CRM | 国产品牌 | 瓶 | 269.16 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1388 | WZ250220009 | 四螨嗪 | 1000μg/ml要求符合CRM | 国产品牌 | 瓶 | 68.56 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1389 | WZ250220010 | 氧乐果 | 1000ug/mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 171.4 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1390 | WZ250220011 | 阿维菌素 | 1000μg/ml要求符合CRM | 国产品牌 | 瓶 | 364 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1391 | WZ250220012 | 呋虫胺 | 100μg/ml要求符合CRM | 国产品牌 | 瓶 | 237.6 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1392 | WZ250220013 | 噻虫嗪 | 1000μg/ml要求符合CRM | 国产品牌 | 瓶 | 193.93 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1393 | WZ250220014 | 嘧霉胺 | 1000μg/ml要求符合CRM | 国产品牌 | 瓶 | 237.6 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1394 | WZ250220015 | 倍硫磷 | 1000μg/ml要求符合CRM | 国产品牌 | 瓶 | 280 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1395 | WZ250220016 | 茚虫威 | 1000μg/mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 210 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1396 | WZ250221001 | 苯丙酸诺龙 | 50mg要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 1615 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1397 | WZ250221002 | 甲基睾酮-D3 | 5mg要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 1360 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1398 | WZ250221003 | 诺龙 | 100mg要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 744 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1399 | WZ250221004 | 嘧菌酯 | 1000μg/ml要求符合CRM | 国产品牌 | 瓶 | 497.4 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1400 | WZ250221005 | 倍硫磷砜 | 1000μg/mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 231.64 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1401 | WZ250221006 | 螺虫乙酯-单-羟基 | 1000μg/mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 952 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1402 | WZ250221007 | 螺虫乙酯-酮基-羟基 | 1000μg/mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 672 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1403 | WZ250221008 | 氰霜唑 | 1000μg/mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 148.8 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1404 | WZ250221009 | 肟菌酯 | 100μg/ml要求符合CRM | 国产品牌 | 瓶 | 31 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1405 | WZ250221010 | 氯吡脲 | 100μg/ml要求符合CRM | 国产品牌 | 瓶 | 250 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1406 | WZ250221011 | 内吸磷（注意CAS：8065-48-3，含量＞3%为剧毒） | 1000μg/ml要求符合CRM | 国产品牌 | 瓶 | 259.55 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1407 | WZ250221012 | 腈菌唑 | 1000μg/ml要求符合CRM | 国产品牌 | 瓶 | 318 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1408 | WZ250221013 | 氟啶脲 | 1000μg/ml要求符合CRM | 国产品牌 | 瓶 | 354 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1409 | WZ250221014 | 抑霉唑 | 1000μg/ml要求符合CRM | 国产品牌 | 瓶 | 258 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1410 | WZ250221015 | 唑螨酯 | 1000μg/ml要求符合CRM | 国产品牌 | 瓶 | 364 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1411 | WZ250221016 | 氯噻啉 | 100μg/mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 237.6 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1412 | WZ250221017 | 喹硫磷 | 1000μg/ml要求符合CRM | 国产品牌 | 瓶 | 87.36 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1413 | WZ250221018 | 倍硫磷亚砜 | 1000μg/mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 386.88 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1414 | WZ250221019 | 螺虫乙酯-烯醇-葡萄糖苷 | 1000μg/mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 1454 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1415 | WZ250221020 | 灭多威 | 1000μg/ml要求符合CRM | 国产品牌 | 瓶 | 288 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1416 | WZ250221021 | 除虫脲 | 1000μg/ml要求符合CRM | 国产品牌 | 瓶 | 82.8 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1417 | WZ250221022 | 霜霉威 | 1000μg/ml要求符合CRM | 国产品牌 | 瓶 | 63.66 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1418 | WZ250221023 | 醚菊酯 | 1000μg/ml要求符合CRM | 国产品牌 | 瓶 | 78 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1419 | WZ250221025 | 吡唑醚菌酯 | 100μg/mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 97.94 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1420 | WZ250221026 | 戊唑醇 | 1000ug/mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 120 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1421 | WZ250221027 | 虫酰肼 | 1000ug/mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 280 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1422 | WZ250221028 | 杀扑磷 | 1000μg/ml要求符合CRM | 国产品牌 | 瓶 | 210 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1423 | WZ250221029 | 噻苯隆 | 1000μg/ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 100.88 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1424 | WZ250221030 | 氯唑磷 | 1000μg/ml要求符合CRM | 国产品牌 | 瓶 | 280 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1425 | WZ250221031 | 虱螨脲 | 100μg/ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 237.6 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1426 | WZ250221032 | 吡虫啉 | 1000mg/l要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 163.8 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1427 | WZ250221033 | 多菌灵 | 1000mg/L于甲醇，1.2mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 119.98 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1428 | WZ250221034 | 噻唑膦 | 1000μg/ml ,要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 270.32 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1429 | WZ250221035 | 乐果 | 1000μg/ml要求符合CRM | 国产品牌 | 瓶 | 331.2 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1430 | WZ250221037 | 啶虫脒 | 1000μg/ml要求符合CRM | 国产品牌 | 瓶 | 82.8 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1431 | WZ250221038 | 螺虫乙酯 | 100μg/ml要求符合CRM | 国产品牌 | 瓶 | 89.12 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1432 | WZ250221039 | 克百威 | 1000μg/ml要求符合CRM | 国产品牌 | 瓶 | 109.2 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1433 | WZ250221040 | 3-羟基克百威 | 1000μg/ml要求符合CRM | 国产品牌 | 瓶 | 420 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1434 | WZ250221041 | 烯唑醇 | 1000μg/ml要求符合CRM | 国产品牌 | 瓶 | 318 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1435 | WZ250221042 | 乙基多杀菌素 | 1000μg/mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 288.93 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1436 | WZ250221044 | 氯虫苯甲酰胺 | 1000μg/mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 354 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1437 | WZ250221045 | 治螟磷 | 1000μg/ml要求符合CRM | 国产品牌 | 瓶 | 280 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1438 | WZ250221046 | 特丁硫磷 | 1000μg/ml要求符合CRM | 国产品牌 | 瓶· | 280 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1439 | WZ250221047 | 特丁硫磷砜 | 1000μg/mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 291.87 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1440 | WZ250221048 | 特丁硫磷亚砜 | 1000μg/mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 357.6 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1441 | WZ250221049 | 烯酰吗啉 | 1000μg/ml要求符合CRM | 国产品牌 | 瓶 | 357.6 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1442 | WZ250221050 | 涕灭威 | 1000μg/ml要求符合CRM | 国产品牌 | 瓶 | 280 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1443 | WZ250221051 | 涕灭威砜 | 1000μg/ml要求符合CRM | 国产品牌 | 瓶 | 210 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1444 | WZ250221052 | 涕灭威亚砜 | 1000μg/ml要求符合CRM | 国产品牌 | 瓶 | 259.55 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1445 | WZ250221053 | 辛硫磷 | 1000μg/ml要求符合CRM | 国产品牌 | 瓶 | 318 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1446 | WZ250221054 | 噻虫胺 | 1000μg/mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 210.58 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1447 | WZ250221055 | 甲拌磷砜 | 1000μg/ml要求符合CRM | 国产品牌 | 瓶 | 258 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1448 | WZ250221056 | 甲拌磷亚砜 | 1000μg/ml要求符合CRM | 国产品牌 | 瓶 | 218.4 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1449 | WZ250221057 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 1000μg/mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 218.4 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1450 | WZ250221058 | 甲拌磷 | 1000μg/ml要求符合CRM | 国产品牌 | 瓶 | 258 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1451 | WZ250221059 | 咪鲜胺-脱咪唑甲酰胺基 | 1000μg/mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 409 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1452 | WZ250221060 | 咪鲜胺-脱氨基咪唑 | 1000ug/mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 187 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1453 | WZ250221061 | 氟虫腈 | 1000μg/ml要求符合CRM | 国产品牌 | 瓶 | 210.58 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1454 | WZ250221062 | 氟甲腈 | 1000μg/ml要求符合CRM | 国产品牌 | 瓶 | 291.87 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1455 | WZ250221063 | 氟虫腈砜 | 1000μg/ml要求符合CRM | 国产品牌 | 瓶 | 357.6 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1456 | WZ250221064 | 氟虫腈硫醚 | 1000μg/ml要求符合CRM | 国产品牌 | 瓶 | 357.6 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1457 | WZ250221065 | 咪鲜胺 | 1000μg/ml要求符合CRM | 国产品牌 | 瓶 | 357.6 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1458 | WZ250221066 | 灭幼脲 | 1000μg/ml要求符合CRM | 国产品牌 | 瓶 | 170 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1459 | WZ250221067 | 噻嗪酮 | 1000μg/ml要求符合CRM | 国产品牌 | 瓶 | 56.32 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1460 | WZ250221068 | 腈苯唑 | 1000μg/ml要求符合CRM | 国产品牌 | 瓶 | 193.93 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1461 | WZ250221069 | 甲基异柳磷 | 1000μg/ml要求符合CRM | 国产品牌 | 瓶 | 237.6 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1462 | WZ250224013 | Athena PAHS 多环芳烃专用柱子（4.6×250mm，5μm） | 4.6×250mm，5μm | 国产品牌 | 套 | 3612 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1463 | WZ250225001 | 沙丁胺醇-D3 | 5mg要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 2709 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1464 | WZ250225002 | 莱克多巴胺-D6 | 10mg要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 5998 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1465 | WZ250225003 | 妥曲珠利标准溶液 | 1000mg/L于丙酮，1.2ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 2580 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1466 | WZ250225004 | 妥曲珠利-[D3]标准溶液 | 1000mg/L于甲醇，1.2ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 1020 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1467 | WZ250225005 | 妥曲珠利亚砜标准溶液 | 1000mg/L于甲醇,1.2ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 893.76 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1468 | WZ250226001 | 加米霉素 | 10mg要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 195.89 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1469 | WZ250226002 | 氟吡呋喃酮 | 10mg要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 776 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1470 | WZ250226003 | 环螨酯 | 10mg要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 547.2 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1471 | WZ250226004 | 环螨酯 | 1000μg/ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 191 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1472 | WZ250226005 | 溴硝醇 | 250mg要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 134.4 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1473 | WZ250226006 | 茅草枯 | 250mg要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 452 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1474 | WZ250226007 | 芬苯达唑 | 100mg要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 250.56 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1475 | WZ250226008 | 氟烯线砜 | 10mg要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 1052 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1476 | WZ250226009 | 甲派啶 | 10mg要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 667.2 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1477 | WZ250226010 | 三苯基氢氧化锡 | 250mg要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 857 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1478 | WZ250226018 | 加米毒素-D4 | 1mg要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 5780 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1479 | WZ250226019 | 奥芬达唑 | 100mg要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 2613.6 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1480 | WZ250226020 | 奥芬达唑砜 | 10mg要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 3811 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1481 | WZ250226021 | 氯丙嗪-D6 | 10mg要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 876 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1482 | WZ250226022 | 氯唑西林钠- 13C4 | 1mg要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 3896 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1483 | WZ250227001 | 硝呋索尔代谢物 | 25mg要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 3144 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1484 | WZ250227003 | 水中氰化物质控样品0150mgL0250mgL | 20mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 2247.6 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1485 | WZ250227004 | 葡萄糖谷氨酸标准溶液 | 500ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 195 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1486 | WZ250303011 | 呋喃西林代谢物13C,15N | 10mg要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 1410.39 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1487 | WZ250303012 | 呋喃唑酮代谢物内标AOZ-[D4] | 10mg要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 1560 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1488 | WZ250303013 | 呋喃它酮代谢物内标，AMOZ-[D5] | 10mg要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 780 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1489 | WZ250303014 | 呋喃妥因代谢物内标(AHD)-[13C3] | 10mg要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 3101 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1490 | WZ250305006 | 辛菌胺醋酸盐 | 10mg要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 2250 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1491 | WZ250305007 | 杀螺胺乙醇胺盐 | 50mg要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 2232 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1492 | WZ250305008 | 辛菌胺 | 10mg要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 1143 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1493 | WZ250305009 | 3,4,4-三氟丁-3-烯-1-磺酸钠盐 | 100mg/L,1ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 979.44 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1494 | WZ250305010 | 脱氧雪腐镰刀菌烯醇（呕吐毒素） | 5mg要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 1078 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1495 | WZ250305011 | 乙腈中黄曲霉毒素B1溶液标准物质 | 4mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 1500 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1496 | WZ250305012 | Poly-Sery MAX SPE 小柱（粒径40μ m）混合型阴离子交换 | 150mg,6mL，30支/盒 | 国产品牌 | 瓶 | 1416 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1497 | WZ250305013 | 磺胺间二甲氧嘧啶-D6 | 10mg要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 422.4 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1498 | WZ250305014 | 甲醇中4种硝基呋喃类代谢物内标混标(农业部783号公告-1-2006，GB31656.13) | 100mg/L于甲醇，1.2ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 661.12 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1499 | WZ250306001 | 糕点中脱氢乙酸定量分析质控样品 | 40g要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 1120 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1500 | WZ250307002 | 5-硝基-邻甲苯胺（CAS号99-55-8） | 100mg/L，1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 1044 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1501 | WZ250307003 | 4,4-二氨基二苯甲烷（CAS号101-77-9） | 100mg/L，1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 74.4 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1502 | WZ250307004 | 3,3-二甲氧基联苯（CAS号119-90-4） | 100mg/L，1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 55.8 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1503 | WZ250307005 | 3,3-二甲基-4,4-二氨基二苯甲烷（CAS号838-88-0） | 100mg/L，1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 68 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1504 | WZ250307014 | 饲料中细菌总数定量质控分析样品 | 25g要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 1120 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1505 | WZ250317001 | GCB/NH2小柱 | 500mg/500mg,6ml | 国产品牌 | 盒 | 1032 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1506 | WZ250321002 | 牛乳铁蛋白 | 100mg要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 648 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1507 | WZ250321003 | 绿原酸 | 100mg要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 115.08 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1508 | WZ250321004 | 联苯胺-d8（CAS号92890-63-6） | 1000mg/L，1mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 714 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1509 | WZ250321006 | 水中丁基黄原酸 | 1000mg/L要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 支 | 873.6 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1510 | WZ250321009 | 芦荟苷A | 100mg要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 440.75 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1511 | WZ250321010 | 水中全盐量标准溶液 | 20000mg/L，100mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 540 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1512 | WZ250321011 | 芦荟苷B | 10mg要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 411.36 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1513 | WZ250321012 | Poly-Sery 肝素亲和柱（GB 5009.299-2024） | 6ml，30支/盒 | 国产品牌 | 盒 | 1500 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1514 | WZ250321013 | 吡啶甲酸铬 | 100μg/mL in 50%甲醇要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 1080 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1515 | WZ250321014 | 大孔硅藻土小柱（600-900um） | 10g,60mL,16支/盒 | 国产品牌 | 盒 | 309 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1516 | WZ250321015 | 6种低聚异麦芽糖含量分析混标(GB/T20881-20176.3) | 10000mg/L于水/乙腈，5ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 1904 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1517 | WZ250321016 | IgG 来源于人类血清 | 10 mg | 国产品牌 | 瓶 | 1530 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1518 | WZ250321018 | C4 液相色谱柱 | 4.6×250mm, 5μm, 300A，1根/盒 | 国产品牌 | 盒 | 3063.69 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1519 | WZ250321022 | 乙酰甲胺磷 | 1000μg/ml要求符合CRM | 国产品牌 | 瓶 | 3420 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1520 | WZ250321023 | 三氯杀螨醇 | 1000μg/ml要求符合CRM | 国产品牌 | 瓶 | 238.8 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1521 | WZ250321024 | 氯氰菊酯 | 1000μg/ml要求符合CRM | 国产品牌 | 瓶 | 280 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1522 | WZ250321025 | 氯氟氰菊酯 | 1000μg/ml要求符合CRM | 国产品牌 | 瓶 | 364 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1523 | WZ250321026 | 氟氯氰菊酯 | 1000μg/ml要求符合CRM | 国产品牌 | 瓶 | 280 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1524 | WZ250321027 | 苯醚甲环唑 | 1000μg/ml要求符合CRM | 国产品牌 | 瓶 | 364 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1525 | WZ250321028 | 联苯菊酯 | 1000μg/ml要求符合CRM | 国产品牌 | 瓶 | 238.8 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1526 | WZ250321029 | 杀螟硫磷 | 1000μg/ml要求符合CRM | 国产品牌 | 瓶 | 280 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1527 | WZ250321030 | 溴氰菊酯 | 1000μg/ml要求符合CRM | 国产品牌 | 瓶 | 238.8 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1528 | WZ250321031 | 腐霉利 | 1000μg/ml要求符合CRM | 国产品牌 | 瓶 | 238.8 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1529 | WZ250321032 | 哒螨灵 | 1000μg/ml要求符合CRM | 国产品牌 | 瓶 | 238.8 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1530 | WZ250321033 | 氰戊菊酯 | 1000μg/ml要求符合CRM | 国产品牌 | 瓶 | 238.8 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1531 | WZ250321034 | 甲氰菊酯 | 1000μg/ml要求符合CRM | 国产品牌 | 瓶 | 238.8 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1532 | WZ250321035 | 敌敌畏 | 1000μg/ml要求符合CRM | 国产品牌 | 瓶 | 238.8 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1533 | WZ250324002 | Poly-Sery HLB Pro SPE 小柱 | 200mg,6ml,30支/盒 | 国产品牌 | 盒 | 810 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1534 | WZ250325006 | 伊维菌素 | 1000mg/L要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 588 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1535 | WZ250325007 | 5-羟基噻苯咪唑 | 1000mg/L要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 1608 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1536 | WZ250325008 | 噻苯咪唑 | 1000mg/L要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 638.4 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1537 | WZ250326002 | 水和废水分析监测方法（第四版）（增补版） | 本要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 本 | 117.53 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1538 | WZ250326008 | 甲醇中1,3-二硝基苯 | 1000mg/L，2mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 115.2 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1539 | WZ250326009 | 甲醇中1,4-二硝基苯 | 1000mg/L，2mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 48.6 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1540 | WZ250326010 | 甲醇中2,4-二硝基甲苯 | 100mg/L，1.2mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 37.96 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1541 | WZ250326011 | 乙腈中2,4,6-三硝基甲苯 | 100mg/L，1mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 37.2 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1542 | WZ250326012 | 甲醇中间硝基氯苯 | 1000mg/L，1.2mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 68.32 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1543 | WZ250326013 | 甲醇中对硝基氯苯 | 1000mg/L，2mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 66.96 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1544 | WZ250326014 | 甲醇中邻硝基氯苯 | 1000mg/L，2mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 68 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1545 | WZ250326015 | 甲醇中1-氯-2,4-二硝基苯 （2,4-二硝基氯苯） | 1000mg/L，1.2mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 56.76 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1546 | WZ250326016 | 正己烷中邻苯二甲酸二丁酯(DBP) | 1000mg/L，1.2mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 56.4 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1547 | WZ250326017 | 正己烷中邻苯二甲酸二-2-乙基己酯(DEHP) | 1000mg/L，1mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 19 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1548 | WZ250326018 | 短链氯化石蜡C10-C13/51.5%Cl | 100μg/mL于环己烷中要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 828 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1549 | WZ250326019 | 短链氯化石蜡C10-C13/55.5%Cl | 100μg/mL于环己烷中要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 845 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1550 | WZ250326020 | 氯化石蜡C14-C17/42%Cl | 100mg/L于环己烷，1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 506 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1551 | WZ250326021 | 氯化石蜡C14-C17/52%Cl | 100μg/mL于环己烷中，1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 997 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1552 | WZ250326022 | 氯化石蜡C14-C17/57%Cl | 100μg/mL于环己烷中，1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 475.2 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1553 | WZ250326023 | 短链氯化石蜡C13/44.90%Cl | 1mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 11324 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1554 | WZ250326024 | 短链氯化石蜡C13/65.18%Cl | 1mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 11212 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1555 | WZ250326025 | 氯化石蜡C14/45%Cl | 100μg/mL于环己烷中要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 1738 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1556 | WZ250326026 | 氯化石蜡C14/65%Cl | 100μg/mL于环己烷中要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 1738 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1557 | WZ250327002 | 丙炔氟草胺 | 1000mg/L要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 1020 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1558 | WZ250327003 | 己烯雌酚-D8 | 100mg/L要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 225 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1559 | WZ250403005 | 甲醇中甲氧苄啶溶液标准物质 | 1000μg/mL，1.2 ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 210 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1560 | WZ250403009 | 氨甲基磷酸 | 100mg/L要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 144 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1561 | WZ250407002 | 质控样品/有机肥料中技术指标NY/T 525-2021 | 100g/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 1180 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1562 | WZ250407003 | 质控样品/饲料中总磷/GB/T 6437-2018（1660mg/kg） | 20g/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 1056 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1563 | WZ250407004 | 质控样品/饲料中总钙（2500mg/kg） | 30g/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 580 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1564 | WZ250407005 | 钒国家液体标准样品 | 50mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 522 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1565 | WZ250407006 | 钴国家液体标准样品 | 50mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 82.32 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1566 | WZ250407007 | 镍国家液体标准样品 | 50mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 82.32 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1567 | WZ250408001 | 锶国家液体标准样品 | 50mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 82.32 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1568 | WZ250408002 | 钡国家液体标准样品 | 50mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 82.32 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1569 | WZ250408003 | 铊国家液体标准样品 | 50mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 202 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1570 | WZ250414001 | 过氧化氢酶 | 10mL 20万u/mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 779 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1571 | WZ250414002 | 铅 (Pb) 标准溶液 | 1000μg/mL，溶于 1.0 moL/L HNO3，50mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 642 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1572 | WZ250414003 | 大米粉成分分析标准物质，GBW（E）100348a | 35g要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 2200 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1573 | WZ250415001 | 钾标准溶液 | 50mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 2034 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1574 | WZ250416007 | （玉米粉）饲料中砷、汞、铬质控i样品 | 30g/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 1200 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1575 | WZ250416008 | (花生粕)饲料中砷质控样品 | 30g/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 1644 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1576 | WZ250416009 | BWS0220-2016饲料中铬质控样品 | 30g/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 468 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1577 | WZ250417001 | 硫双威 | 100mg要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 679 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1578 | WZ250417002 | 可待因-D3 | 100mg/L要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 1875 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1579 | WZ250417003 | 氧氟沙星纯度标准物质 | 100mg要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 780 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1580 | WZ250417004 | 诺氟沙星纯度标准物质 | 100mg要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 625 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1581 | WZ250417006 | 碱性嫩黄 | 1000μg/mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 600 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1582 | WZ250417007 | 克菌丹 | 1000μg/ml要求符合CRM | 国产品牌 | 瓶 | 86.4 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1583 | WZ250417009 | 乙二胺四乙酸单钠铁盐 | 500mg要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 216 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1584 | WZ250425001 | 质控样品/饲料中氟/GB/T 13083-2018 | 40g/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 800 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1585 | WZ250425066 | 饲料中铅、镉、总砷标准物质 | 30g/袋要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 袋 | 1250 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1586 | WZ250425075 | 饲料中铅、镉、总砷标准物质 | 60g/袋要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 袋 | 1600 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1587 | WZ250428001 | 质控样品/真菌总数/GB/T18204.4/平皿计数法 | 2支/盒要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 盒 | 1174 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1588 | WZ250504001 | 吡氟氯禾灵 | 1000mg/L于乙腈,1.2ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 1267.2 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1589 | WZ250504002 | 242种农药混标（GB 23200.113)（GB 23200.113-2018） | 100μg/mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 组 | 4012 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1590 | WZ250504003 | 咖啡中丙烯酰胺质控样品 | 10g/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 4320 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1591 | WZ250504004 | 7种多氯联苯PCB混标 | 100μg/mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 1128 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1592 | WZ250507114 | 咪唑乙烟酸 | 100mg要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 563 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1593 | WZ250507115 | 331种农药及其代谢物混标套装（GB 23200.121-2021），100μg/mL | 100μg/mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 组 | 11106.85 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1594 | WZ250508002 | 钙单元素标准溶液 | 1000μg/mL，50mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 13608 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1595 | WZ250508003 | 砷单元素标准溶液 | 1000μg/mL，50mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 90 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1596 | WZ250508004 | 钠单元素标准溶液 | 1000μg/mL，50mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 72 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1597 | WZ250508005 | 铬单元素标准溶液 | 1000μg/mL，50mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 56 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1598 | WZ250508006 | 镉单元素标准溶液 | 1000μg/mL，50mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 56 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1599 | WZ250508007 | 铝单元素标准溶液 | 1000μg/mL，50mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 56 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1600 | WZ250508008 | 镁单元素标准溶液 | 1000μg/mL，50mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 56 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1601 | WZ250508009 | 钪单元素标准溶液 | 1000μg/mL，50mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 269 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1602 | WZ250508010 | 钛单元素标准溶液 | 1000μg/mL，50mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 213.6 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1603 | WZ250508011 | 钾单元素标准溶液 | 1000μg/mL，50mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 62.4 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1604 | WZ250512015 | 孔雀石绿 | 100mg要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 675 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1605 | WZ250512016 | 结晶紫-D6 | 10mg要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 1972 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1606 | WZ250512017 | 隐色结晶紫-D6 | 10mg要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 1905 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1607 | WZ250514001 | 饲料中铅质控样品（3.90mg/kg） | 30g/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 1002 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1608 | WZ250514003 | 氯菊酯 | 1000μg/ml，1ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 840 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1609 | WZ250514004 | 喹啉铜 | 250mg要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 218.4 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1610 | WZ250514005 | 乙烯利 | 1000μg/ml要求符合CRM | 国产品牌 | 瓶 | 364 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1611 | WZ250516066 | 甲醇中4种三卤甲烷混标 | 2000mg/L，1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 283.92 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1612 | WZ250520010 | 反式速灭磷 | 10mg要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 413.81 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1613 | WZ250520011 | 顺式速灭磷 | 5mg要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 713.77 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1614 | WZ250521006 | 甲醇中3种三氯苯混标 | 100mg/L，1.5mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 362.88 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1615 | WZ250521013 | 甲硝唑-D3 | 100μg/ml，1ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 119.49 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1616 | WZ250521014 | 精甲霜灵 | 1000mg/L要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 146.4 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1617 | WZ250522001 | 4种硝基呋喃类代谢物混标(农业部783号公告-1-2006，GB31656.13) | 100mg/L于甲醇，1ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 147 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1618 | WZ250523001 | N.N-二甲基甲酰胺中呋喃唑酮溶液标准物质 | 1.2mL,102μg/mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 129.6 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1619 | WZ250523002 | 甲醇中呋喃西林溶液标准物质 | 1.2mL,100μg/mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 90 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1620 | WZ250523005 | 茶叶中农残检测专用小柱 | 2g,10mL，200支/箱 | 国产品牌 | 箱 | 9214 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1621 | WZ250526002 | 甲醇中呋喃唑酮代谢物（AOZ）溶液标准物质 | 100μg/ml要求符合CRM | 国产品牌 | 瓶 | 8190 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1622 | WZ250526003 | 盐酸氨基脲(SEM)纯度标准物质 | 100mg要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 1875 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1623 | WZ250526004 | 甲醇中3-氨基-2-恶唑烷基酮-D4溶液 | 100μg/mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 1800 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1624 | WZ250526005 | 呋喃西林代谢物内标，SCA-13C-15N2(SEM-13C-15N2) | 100mg/L于甲醇，1ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 381 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1625 | WZ250527035 | 罗红霉素 | 100mg/L要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 268.8 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1626 | WZ250530005 | 盐酸罂粟碱 | 1mg/mL, 1mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 1594 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1627 | WZ250530006 | 吗啡 | 1mg/mL, 1mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 919 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1628 | WZ250530007 | 可待因 | 1mg/mL, 1mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 2220 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1629 | WZ250530008 | 盐酸那可丁 | 1mg/mL, 1mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 1594 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1630 | WZ250530009 | 蒂巴因 | 1mg/mL, 1mL要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 2180 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1631 | WZ250530010 | 可待因-D3 | 1mL,100 ug/ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 1875 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1632 | WZ250530011 | 吗啡-D3 | 100μg/ml，1ml要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 1875 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1633 | WZ251216001 | 4种黄曲霉毒素B1/B2/G1/G2混标 | 1mL，(B1(1.0µg/ml)/B2(0.3µg/ml)/G1(1µg/ml)/G2(0.3µg/ml) | 国产品牌 | 瓶 | 3120 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1634 | WZ260330022 | 4种黄曲霉毒素B1/B2/G1/G2混标 | (B1(10µg/ml)/B2(3µg/ml)/G1(10µg/ml)/G2(3µg/ml)) | 国产品牌 | 瓶 | 3120 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1635 | WZ250930006 | 9种甾体激素混标溶液 （SN/T 1980-2007 | 100μg/mL，1mL | 国产品牌 | 瓶 | 2571.03 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1636 | WZ260421003 | 2，4-滴丁酯 | 1000mg/L要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 200 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1637 | WZ260421004 | 异狄氏剂醛 | 1000mg/L要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 575 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1638 | A07715 | 异狄氏剂 | 1000mg/L要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 500 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1639 | WZ260421005 | 异狄氏剂酮 | 1000mg/L要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 300 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1640 | WZ260421006 | 7种多氯联苯PCB混标（5009.190-2014第二法） | 1000mg/L要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 1027 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1641 | WZ260421007 | PCB 198(2，2’，3，3’，4，5，5’，6-八氯联苯)（5009.190-2014第二法） | 1000mg/L要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 2000 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1642 | WZ260421008 | 七氯 | 1000mg/L要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 572 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1643 | WZ260421009 | 环氧七氯 | 1000mg/L要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 620.73 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1644 | WZ260421010 | 灭蚁灵 | 1000mg/L要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 696 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1645 | WZ260421011 | 反氯丹（γ） | 1000mg/L要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 699 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1646 | WZ260421012 | 顺-氯丹（α） | 1000mg/L要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 789 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1647 | WZ260421013 | 硫丹硫酸酯 | 1000mg/L要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 890 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1648 | WZ260421014 | α-硫丹 | 1000mg/L要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 1200 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1649 | WZ260421015 | β-硫丹 | 1000mg/L要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 1200 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1650 | WZ260106002 | 安赛蜜 | 1000μg/ml，5ml | 国产品牌 | 瓶 | 91.83 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1651 | WZ260304003 | MCX小柱 | 500mg，6ml，30/盒 | 国产品牌 | 盒 | 1796.05 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1652 | WZ251127044 | 3-氨基-2-唑烷基酮（AOZ）纯度标准物质 | 100mg要求符合CRM | 国产品牌 | 瓶 | 550.94 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1653 | WZ251127044 | 5-甲基吗啉-3-氨基-2-唑烷基酮（AMOZ）纯度标准物质 | 100mg要求符合CRM | 国产品牌 | 瓶 | 937 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1654 | WZ251127041 | 呋喃它酮代谢物（AMOZ） | 100μg/ml，要求符合CRM | 国产品牌 | 瓶 | 596 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1655 | A04955 | 4-氨基偶氮苯 标准品 CAS60-09-3 | 250mg | 国产品牌 | 支 | 692 | 标准物质及质控样品类 |
| 1656 | A05908 | 富马酸二甲酯 | 纯品型，0.25g/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 690 | 标准物质及质控样品类 |
| 1657 | WZ250811031 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯-3,4,5,6-D4（CAS号93951-87-2） | 1000μg/mL ，1ml | 国产品牌 | 瓶 | 590 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1658 | A06627 | 萘-d8 | 1000mg/L 于甲醇，1mL/瓶要求符合CRM或RM | 国产品牌 | 瓶 | 622 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1659 | WZ251118017 | 1/12染料染色标准深度色卡 | （1/12 深度档），符合 GB/T 4841.3‑2006；共 22 个色相；采用 SD2201 全毛华达呢织物基材，发行使用单片规格 3.5cm×5cm；色卡表面色泽均匀无色斑污点，用于染料色牢度、染色性能试验，染样深度目视评定比对，1 套。 | 国产品牌 | 个 | 3672.9 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1660 | WZ251105010 | ph 水质标样 | 7.34 | 国产品牌 | 瓶 | 800 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1661 | WZ251105011 | 联苯胺 | 100mg | 国产品牌 | 瓶 | 652 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1662 | WZ250822001 | 19种含氯苯酚和邻苯基苯酚混标 | 1000mg/L于乙腈，1.2ml | 国产品牌 | 瓶 | 3600 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1663 | WZ250822002 | 4种含氯苯酚内标混标 | 100mg/L于2mol/L氢氧化钾水，1.2ml | 国产品牌 | 瓶 | 1928.28 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1664 | WZ250811028 | 马来酸二甲酯DMMA（CAS号624-48-6） | 1000mg/L | 国产品牌 | 瓶 | 500 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1665 | WZ250811029 | 氚代富马酸二甲酯-2-3-d2（CAS号23057-98-9） | 25mg | 国产品牌 | 瓶 | 3678.41 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1666 | WZ250612007 | 皮革中重金属质控样品 | 2 g/袋，项目编号SIC-QCM-04（QB/T 4340-2012） | 国产品牌 | 袋 | 2203.74 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1667 | WZ250626009 | CCTC评定变色用灰色样卡 | 符合 GB/T 250‑2008（ISO 105‑A02）；五级九档（5、4‑5、4、3‑4、3、2‑3、2、1‑2、1）；哑光无光纸质基材，配套评级遮光罩；外壳外形尺寸 200mm×85mm，单块色块 40mm×36mm；用于纺织品色牢度试验试样变色等级目视评定，1 套。 | 国产品牌 | 个 | 1200 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1668 | WZ250626010 | CCTC评定沾色用灰色样卡 | 符合 GB/T 251‑2008（ISO 105‑A03）；五级九档（5、4‑5、4、3‑4、3、2‑3、2、1‑2、1）；哑光无光纸质基材，配套评级遮光罩；外壳外形尺寸 200mm×85mm，单块色块 40mm×36mm；用于纺织品色牢度试验贴衬织物沾色等级目视评定，1 套。 | 国产品牌 | 个 | 1200 | 标准物质质控样品及配套耗材 |
| 1669 | WZ251104003 | 香菇粉质控 | 20g/瓶要求符合CRM要求 | 国产品牌 | 瓶 | 1836.45 | 标准物质质控样品及配套耗材 |

### D分标：

| D分标 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物资编号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 单价上限价 | 类别 |
| 1 | A00150 | 菌落总数测试片(好氧性细菌专用) | 50片/包 | 国产品牌 | 包 | 525 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 2 | WZ241227003 | H5、H7亚型禽流感双重荧光PCR检测试剂盒 | 50T/盒 | 国产品牌 | 盒 | 3300 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 3 | A00084 | 引物合成--PAGE | 5OD | 国产品牌 | 碱基 | 11 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 4 | A00087 | 引物合成--APLC | 2OD | 国产品牌 | 碱基 | 22 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 5 | A00308 | 非洲猪瘟病毒荧光PCR检测试剂盒 | 50T 免提取 | 国产品牌 | 盒 | 3146 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 6 | A00007 | 0.2ml荧光定量八排平盖 | 125排/包，10包/箱 | 国产品牌 | 包 | 248 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 7 | A00009 | 0.5-10ul盒装灭菌透明加长吸头 | 96支/盒 50盒/箱 | 国产品牌 | 盒 | 69 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 8 | A00010 | 0.5-10ul盒装灭菌透明滤芯加长吸头 | 96支/盒 50盒/箱 | 国产品牌 | 盒 | 69 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 9 | A00016 | 0157显色培养基 | 1000ml,29.2g/瓶（15-30℃） | 国产品牌 | 瓶 | 774 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 10 | A00017 | 1%TTC 溶液 | 5 支/ 盒，棕色安瓿瓶 | 国产品牌 | 盒 | 90 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 11 | A00024 | 10mlEDTAK2抗凝真空采血管 | 100支/盒 | 国产品牌 | 盒 | 347 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 12 | A00025 | 121℃压力蒸汽灭菌化学 指示卡 | 200 片/盒，50 盒/箱 | 国产品牌 | 盒 | 32 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 13 | A00027 | 1262#高压灭菌生物培养指示剂(嗜热脂肪芽胞杆菌) | 100支/盒，高温慢速 | 国产品牌 | 支 | 39 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 14 | A00028 | 1322 蒸汽灭菌指示胶带 | 24mm*55m 卷，20 卷/箱 | 国产品牌 | 卷 | 110 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 15 | A00051 | 3%氯化钠碱性蛋白胨水（主要试剂耗材） | 250g/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 130 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 16 | A00052 | 304 加厚不锈钢防爆酒精灯 | 450ml | 国产品牌 | 个 | 142 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 17 | A00053 | 灭菌书写指示胶带1322L（压力蒸汽用） | 10cm*2cm,30片/张，50张/盒 | 国产品牌 | 盒 | 347 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 18 | A00055 | 50%卵黄液 | 5ml*10 支/盒 | 国产品牌 | 盒 | 210 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 19 | A00059 | 7%氯化钠生长技术中心管（枯草芽孢杆菌） | 20支/盒 | 国产品牌 | 盒 | 58 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 20 | A00060 | 7.5%氯化钠肉汤（主要试剂耗材） | 250g/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 138 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 21 | A00061 | 7.5%氯化钠肉汤(颗粒状)（主要试剂耗材) | 250g/瓶，颗粒型 | 国产品牌 | 瓶 | 150 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 22 | A00062 | 75%乙醇消毒液 (医用酒精) | 500mL/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 11 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 23 | A00063 | 75%乙醇消毒液 (医用酒精) | 2500mL/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 53 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 24 | A00064 | 75%乙醇消毒液医用酒精 | 500mL/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 11 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 25 | A00065 | 84 消毒液 | 1kg/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 27 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 26 | A00066 | 84消毒泡腾片 | 环境/洁具，0.75g*80片/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 33 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 27 | A00069 | 95%乙醇(95%酒精)(塑瓶) | AR2500ml 6瓶/件 | 国产品牌 | 瓶 | 44 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 28 | A00072 | Baird-Parker 氏培养基（关键试剂耗材） | 250g/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 400 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 29 | A00073 | BCYE-CYS琼脂平板(不含L-半胱氨酸盐酸盐) | 90mm*20个，10皿/包*2包（2-8℃保存） | 国产品牌 | 包 | 357 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 30 | A00074 | BCYE琼脂基础 | 100g | 国产品牌 | 瓶 | 2500 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 31 | A00076 | 一次性组织研磨棒（无菌），包含了1.5 ml microtube和微型研磨棒。 | 50次（适用于在提取核酸和蛋白质时，有效用于少量生物样品的破碎，管内壁和研磨棒顶端是粗糙的，可有效地破碎样品。） | 国产品牌 | 包 | 1370 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 32 | A00082 | Custom 0ligo | -20℃ | 国产品牌 | 对 | 1315 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 33 | A00083 | 引物合成--PAGE | 2OD | 国产品牌 | 碱基 | 2100 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 34 | A01076 | 隐孢子虫/贾第鞭毛虫磁珠分选试剂盒10T | 98-14286-00，10tests | 国产品牌 | 盒 | 24684 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 35 | WZ240611014 | Filter Modules过滤模块（滤芯） | 10个/盒；与型号：98-10601-00；同等级别IDEXX | 国产品牌 | 盒 | 21599 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 36 | A00089 | D-甘露醇发酵管（枯草芽孢杆菌）20支/盒 | 20支/盒 | 国产品牌 | 盒 | 55 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 37 | A00092 | D-木糖发酵管（枯草芽孢杆菌） | 20支/盒，2-8℃ | 国产品牌 | 盒 | 63 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 38 | A00093 | EC 肉汤 | BR250g | 国产品牌 | 瓶 | 180 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 39 | A00097 | Ex Taq （含dNTP）-关键试剂耗材 | 250U -20度保存 | 国产品牌 | 包 | 556 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 40 | A00006 | 0.2ml透明PCR八联管盖平盖，荧光定量专用 | 125排/包,10包/箱 | 国产品牌 | 包 | 252 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 41 | A00106 | GN 增菌液 | BR250g/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 189 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 42 | A00108 | GVPC琼脂基础 | 100g | 国产品牌 | 瓶 | 2700 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 43 | A00110 | GVPC添加物 | 5支/盒(2-8℃) | 国产品牌 | 盒 | 69 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 44 | A00112 | HE 琼脂 | 250g/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 389 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 45 | A00116 | 氏靛基质试剂 | 10mL/支，黑色塑料瓶 | 国产品牌 | 支 | 59 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 46 | A00119 | L-阿拉伯糖（枯草芽孢杆菌） | 20支/盒 | 国产品牌 | 盒 | 55 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 47 | A00120 | L-半胱氨酸盐酸盐 | 0.04g/支*5 | 国产品牌 | 盒 | 66 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 48 | A00122 | L-型涂布棒 | 10 个/袋，50 袋/箱 | 国产品牌 | 箱 | 273 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 49 | A00128 | RNA Extraction Kit -20℃-关键试剂耗材 | 50 Rxns | 国产品牌 | 盒 | 1518 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 50 | A00130 | MRS 琼脂(MRSA)新标准（CM188A） | BR250g粉剂 | 国产品牌 | 瓶 | 378 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 51 | A00140 | 400 均质袋 开袋器 | / | 国产品牌 | 个 | 1400 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 52 | A00147 | 大肠杆菌测试片 | 25 片/包 | 国产品牌 | 盒 | 525 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 53 | A00148 | 大肠菌群测试片 | 25片/包 | 国产品牌 | 包 | 368 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 54 | A00002 | 0.1%煌绿 | 1ml/支*20/盒 | 国产品牌 | 盒 | 44 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 55 | A00152 | pH5.7生长管（枯草芽孢杆菌） | 20支/盒 | 国产品牌 | 盒 | 63 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 56 | A00153 | （probe qPCR）（-20℃）-关键试剂耗材 | 50ul反应*200次（5mL） | 国产品牌 | 包 | 2700 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 57 | A00154 | (Ex Taq Version 2.0 plus dye)50ul反应*120 次 | 50ul反应*120次(-20℃保存) | 国产品牌 | 盒 | 473 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 58 | A00160 | Real Time PCR Bovine DNA Detection Kit | 50次/包 | 国产品牌 | 包 | 2959 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 59 | A00161 | Real Time PCR Chicken DNA Detection Kit | 50次，-20度 | 国产品牌 | 盒 | 4600 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 60 | A00162 | Real Time PCR DUCK DNA Detection Kit | 50次，-20度 | 国产品牌 | 包 | 2959 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 61 | A00163 | Real Time PCR Ovine DNA Detection Kit | 50次/包 | 国产品牌 | 包 | 2959 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 62 | A00164 | Real Time PCR Porcine DNA Detection Kit | 50次/包 | 国产品牌 | 包 | 3086 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 63 | A00165 | RNase-Free Water 1ml*10支 | 1ml*10支(-20℃保存) | 国产品牌 | 包 | 110 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 64 | A00168 | SCDLP 液体培养基 | 250g/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 180 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 65 | A00170 | SS琼脂 | BR250g | 国产品牌 | 瓶 | 220 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 66 | A00171 | Super Gelred 核酸凝胶染料 10000x in water UE 常温 | S2001-0.5ml | 国产品牌 | 瓶 | 900 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 67 | A00177 | Trans DNA Marker I | 500μl/支 | 国产品牌 | 支 | 168 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 68 | A00182 | VP甲、乙液试剂盒 | 10ml×2(2-8℃) | 国产品牌 | 套 | 56 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 69 | A00183 | β-兴奋剂类药物残留酶联免疫检测试剂盒 | 96T 2-8℃ | 国产品牌 | 盒 | 2222 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 70 | A00184 | 吖啶黄素 | 3mg/支×5/盒 | 国产品牌 | 盒 | 63 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 71 | A00185 | 吖啶黄素 | 5mg*5/盒 | 国产品牌 | 盒 | 63 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 72 | A00189 | 氨基酸脱羧酶对照 | 20 支/盒 | 国产品牌 | 盒 | 53 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 73 | A00194 | 阪崎肠杆菌显色培养基 | 30.7g/瓶 (1000ml) | 国产品牌 | 瓶 | 889 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 74 | A00195 | 半固体动力培养基/半固 体琼脂 | 250g/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 152 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 75 | A00197 | 半胱氨酸盐酸盐 | 50mg/5ml*10支(2-8℃保存) | 国产品牌 | 盒 | 140 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 76 | A00201 | 表皮葡萄球菌 | CMCC(B)26069，初代菌种 | 国产品牌 | 瓶 | 679 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 77 | A00202 | 丙三醇 (甘油) | AR500ml/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 42 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 78 | A00203 | 丙酸盐技术中心管（枯草芽孢杆菌） | 20支 | 国产品牌 | 盒 | 190 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 79 | A00204 | 病毒性神经坏死病毒核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 48T/盒，-20度 | 国产品牌 | 盒 | 2222 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 80 | A00210 | 不锈钢试管架 | φ21.5*30 孔 1 只/盒 | 国产品牌 | 盒 | 68 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 81 | A00214 | 布鲁氏菌cELISA抗体检测试剂盒 | 96T/盒 | 国产品牌 | 盒 | 1050 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 82 | A00216 | 布鲁氏菌抗体试剂盒 | 5*96/盒，2-8℃ | 国产品牌 | 盒 | 9257 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 83 | A00217 | 餐具大肠菌群检验纸片（湿式）2-8℃ | 100份/盒(两连袋) | 国产品牌 | 盒 | 263 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 84 | A00219 | 餐具大肠菌群快速检验纸 片 | 100 片/盒 | 国产品牌 | 盒 | 210 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 85 | A00221 | 产气肠杆菌 | ATCC 13048，初代菌种 | 国产品牌 | 瓶 | 679 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 86 | A00226 | 称量纸 | 10cm*10cm，500 张/包 | 国产品牌 | 包 | 37 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 87 | A00228 | 赤羽病抗体ELISA试剂盒 | 960次/盒，符合规定的规格外，还应满足以下技术指标：1.阴性对照平均OD值>0.6;2.阳性对照平均OD值/阴性对照平均OD值<0.5;3.S/P%≥30%为阴性，S/P%<30%为阳性，S/P%=样品OD值/阴性对照平均OD值；4.以上指标需同时满足。 | 国产品牌 | 盒 | 30238 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 88 | A00229 | 传染性肌肉坏死荧光PCR检测试剂盒 | 48T/盒 | 国产品牌 | 盒 | 1800 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 89 | A00230 | 传染性皮下和造血组织坏死病毒荧光PCR试剂盒（IHHNV） | 50T/盒 | 国产品牌 | 盒 | 2035 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 90 | A00231 | 瓷珠菌种保存管 | 磁珠法，50 支/盒 | 国产品牌 | 盒 | 600 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 91 | A00234 | 大肠埃希氏菌 标准菌株 | 冻干 | 国产品牌 | 支 | 473 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 92 | A00243 | 大豆卵磷脂BR25g | BR25g | 国产品牌 | 瓶 | 53 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 93 | A00244 | 引物合成--APLC | 5OD | 国产品牌 | 碱基 | 32 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 94 | A00245 | 基因测序 | / | 国产品牌 | 反映 | 63 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 95 | A00257 | 带压条无菌采样袋/均质袋 | 12*18cm，100个/包 | 国产品牌 | 包 | 137 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 96 | A00258 | 带压条无菌采样袋/均质袋 | 25*32cm，50个/包 | 国产品牌 | 包 | 158 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 97 | A00259 | 带压条无菌采样袋/均质袋 | 40*50cm，50个/包 | 国产品牌 | 包 | 315 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 98 | A00260 | 单核细胞增生李斯特菌标准菌株 | 冻干 | 国产品牌 | 支 | 840 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 99 | A00264 | 胆硫乳琼脂培养基(DHL) | 250g | 国产品牌 | 瓶 | 189 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 100 | A00268 | 蛋白胨水 (吲哚) (色氨酸肉汤) | 20 支/盒 | 国产品牌 | 盒 | 53 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 101 | A00270 | 蛋白诱饵 | 固体颗粒 | 国产品牌 | kg | 936 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 102 | A00271 | 登革热病毒通用型核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T/盒 | 国产品牌 | 盒 | 1848 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 103 | A00273 | 地中海实蝇诱芯 | 1粒/袋 | 国产品牌 | 粒 | 58 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 104 | A00274 | 碘伏消毒液(络合碘) | 500ml 30瓶/件 | 国产品牌 | 瓶 | 11 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 105 | A00275 | 碘液 | 2ml/支*20/盒 | 国产品牌 | 盒 | 84 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 106 | A00276 | 淀粉水解枯草芽孢杆菌 | 20支盒 | 国产品牌 | 盒 | 55 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 107 | A00279 | 冻干血浆 | 0.5ml*10/盒 | 国产品牌 | 盒 | 168 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 108 | A00281 | 杜氏小管 (玻璃小导管) | 6*30mm 250 支/包 | 国产品牌 | 包 | 69 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 109 | A00282 | 对虾白斑病毒荧光PCR检测试剂盒 | 50T/盒 | 国产品牌 | 盒 | 2000 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 110 | A00283 | 对虾白斑综合征病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 50T/盒，-20℃ | 国产品牌 | 盒 | 1800 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 111 | A00284 | 对虾白斑综合征病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 48T/盒 | 国产品牌 | 盒 | 1800 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 112 | A00285 | 对虾白斑综合征病毒荧光PCR检测试剂盒 | 48T/盒 | 国产品牌 | 盒 | 1800 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 113 | A00286 | 对虾传染性肌肉坏死病毒核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 48T/盒 | 国产品牌 | 盒 | 1800 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 114 | A00287 | 对虾传染性皮下和造血组织坏死病毒核酸测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 48T/盒，-20℃ | 国产品牌 | 盒 | 1800 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 115 | A00288 | 对虾传染性皮下及造型器官坏死病毒荧光PCR检测试剂盒 | 48T/盒 | 国产品牌 | 盒 | 1800 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 116 | A00289 | 对虾杆状病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 48T/盒，-20℃ | 国产品牌 | 盒 | 1800 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 117 | A00290 | 对虾杆状病毒荧光PCR检测试剂盒 | 48T/盒 | 国产品牌 | 盒 | 1800 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 118 | A00291 | 对虾黄头病毒核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法)） | 48T/盒 | 国产品牌 | 盒 | 1848 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 119 | A00292 | 对虾黄头病毒荧光PCR核酸检测试剂盒 | 48T/盒 | 国产品牌 | 盒 | 1800 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 120 | A00293 | 对虾桃拉综合征病毒核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 50T/盒 | 国产品牌 | 盒 | 2035 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 121 | A00294 | 对虾桃拉综合征病毒荧光PCR核酸检测试剂盒 | 48T/盒 | 国产品牌 | 盒 | 1800 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 122 | A00295 | 多粘菌素 B | 10000IU/支*5/盒 | 国产品牌 | 盒 | 63 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 123 | A00296 | 多粘菌素 B | 2.25mg/支*5/盒 | 国产品牌 | 盒 | 63 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 124 | A00298 | 多粘菌素B(A) | 1.2mg/支*5 2-8度 | 国产品牌 | 盒 | 53 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 125 | A00307 | 防水型创可贴 | 100片/盒，72*19MM | 国产品牌 | 盒 | 28 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 126 | A00104 | G/C荧光染色试剂（贾第鞭毛虫和隐孢子虫） | 20tests | 国产品牌 | 盒 | 15428 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 127 | A00309 | 非洲猪瘟病毒荧光PCR检测试剂盒50次/盒（含提取试盒，核酸祛除剂） | 50次/盒 | 国产品牌 | 盒 | 1826 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 128 | A00310 | 非洲猪瘟病毒荧光PCR检测试剂盒B盒 | 50T -20度保存 | 国产品牌 | 盒 | 1480 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 129 | A00311 | 非洲猪瘟探针法荧光 PCR 试剂盒 | 100T/盒 | 国产品牌 | 盒 | 2100 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 130 | A00320 | 福氏志贺菌 | 冻干粉，初代菌种 | 国产品牌 | 支 | 1078 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 131 | A00321 | 副结核病ELISA检测试剂盒 | 480次/盒，符合规定的规格外，还应满足以下技术指标：1．阳性对照平均OD值＞0.350；2．阳性对照平均OD值/阴性对照平均OD值＞3；3．S/P％≤75％为阴性，75％＜S/P%＜85%为可疑；S/P％≥85％为阳性；4．以上指标需同时满足。 | 国产品牌 | 盒 | 9631 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 132 | A00322 | 副结核确认酶联免疫试剂盒5*96/盒 （双孔） | 5*96/盒 （双孔） | 国产品牌 | 盒 | 9631 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 133 | A00323 | 副溶血性弧菌干制技术中心鉴定试剂盒 | 16种*10套 | 国产品牌 | 套 | 430 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 134 | A00325 | 改良 O157 显色琼脂 | 29.2g/瓶 (1000ml) | 国产品牌 | 瓶 | 735 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 135 | A00327 | 改良马丁培养基颗粒 | 250g | 国产品牌 | 瓶 | 158 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 136 | A00329 | 改良月桂基硫酸盐胰蛋白 胨肉汤 (mLST) | 250g/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 189 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 137 | A00343 | 高盐察氏琼脂 | 250g/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 160 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 138 | A00344 | 哥伦比亚 CAN 血琼脂平板 | 10 皿/包*2 | 国产品牌 | 包 | 210 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 139 | A00350 | 革兰氏染色液 | 10mL×4 种/盒 | 国产品牌 | 盒 | 77 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 140 | A00351 | 革兰氏染色液（快速法）涂片染色 4*250ml | 4*250ml | 国产品牌 | 盒 | 469 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 141 | A00352 | 革兰氏染色液试剂盒 | 10mL×4/盒 | 国产品牌 | 盒 | 77 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 142 | A00353 | 革兰阳性菌鉴定卡 GP | 20T/盒 | 国产品牌 | 盒 | 2400 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 143 | A00354 | 革兰阴性菌鉴定卡(GN卡) | 20 片/盒 | 国产品牌 | 盒 | 2400 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 144 | A00357 | 古典猪瘟病毒（荧光RT-PCR）检测试剂盒 | 50T，-20度 | 国产品牌 | 盒 | 2035 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 145 | A00361 | 果实蝇诱剂 | 液体 | 国产品牌 | ml | 11 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 146 | A00365 | 含铁牛奶培养基 | 250g/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 263 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 147 | A00366 | 合成基因 | 合成基因 | 国产品牌 | 个 | 9 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 148 | A00367 | 合成荧光探针 | 合成荧光探针 -20℃ | 国产品牌 | 套 | 2162 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 149 | A00375 | 猴B病毒(SBV)抗体检测试剂盒，96T | 96T，2-8℃ | 国产品牌 | 盒 | 3201 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 150 | A00376 | 猴痘病毒核酸测定试剂盒（荧光PCR法） | 25T/盒,-20℃ | 国产品牌 | 盒 | 800 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 151 | A00377 | 猴弓形虫（Tox）检测试剂盒96T/盒 | 96T/盒 | 国产品牌 | 盒 | 3216 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 152 | A00378 | 弧菌显色培养基 | 74.7g/瓶 (1000ml) | 国产品牌 | 瓶 | 1173 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 153 | A00382 | 缓冲蛋白胨水 (BPW) | 250g/瓶，颗粒型 | 国产品牌 | 瓶 | 156 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 154 | A00385 | 黄曲霉B1检测试剂盒 | 96T，20-0017 | 国产品牌 | 盒 | 1500 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 155 | A00387 | 黄曲霉毒素M1(Aflatoxin M1)检测试剂盒96孔/盒 | 96孔/盒，4-8℃保存 | 国产品牌 | 盒 | 1500 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 156 | A00388 | 黄曲霉毒素总量免疫亲和柱 | 3ml 20支/盒 （2-8℃） | 国产品牌 | 盒 | 1727 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 157 | A00389 | 黄头病毒感染荧PCR光试剂盒（行标）（海森通） | 50T/盒 | 国产品牌 | 盒 | 2035 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 158 | A00391 | 煌绿乳糖胆盐肉汤 BGLB | 250g/瓶，颗粒型 | 国产品牌 | 瓶 | 420 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 159 | A00392 | 煌绿乳糖胆盐肉汤(BGLB) | 250g/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 389 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 160 | A00393 | 磺胺二甲基嘧啶残留酶联免疫检测试剂盒 | 96T 2-8℃ | 国产品牌 | 盒 | 2445 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 161 | A00394 | 磺胺二甲基嘧啶试剂盒 | 96T/盒 | 国产品牌 | 盒 | 2445 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 162 | A00395 | 霍乱弧菌01群、0139多价诊断血清1ml | 1ml | 国产品牌 | 瓶 | 198 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 163 | A00396 | 肌醇检测试剂盒微生物法 | 96 孔/盒 | 国产品牌 | 盒 | 6787 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 164 | A00400 | 技术琼脂粉 | BR250g | 国产品牌 | 瓶 | 162 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 165 | A00401 | 加长型滤芯吸头 | 1200 μL， 96 支/盒 | 国产品牌 | 盒 | 89 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 166 | A00402 | 甲基红试剂盒 | 10ml×1(2-8℃) | 国产品牌 | 瓶 | 58 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 167 | A00403 | 甲型H1N1流感病毒（2009）核酸检测试剂盒 | 50T/盒 | 国产品牌 | 盒 | 2310 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 168 | A00404 | 假单胞菌CN选择性培养培养基基础 | 250g | 国产品牌 | 瓶 | 600 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 169 | A00409 | 碱性蛋白胨水(APW) | 250g | 国产品牌 | 瓶 | 144 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 170 | A00410 | 碱性品红乙醇溶液（5%）-关键试剂耗材 | 100ml | 国产品牌 | 瓶 | 193 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 171 | A00414 | 接种环 10 微升蓝色 | 25 个/袋，40 袋/箱 | 国产品牌 | 袋 | 12 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 172 | A00415 | 结晶紫中性红胆盐 MUG 琼脂 (VRBA-MUG) | 250g/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 3086 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 173 | A00417 | 结晶紫中性红胆盐葡萄糖琼脂VRBGA(肠道菌计数琼脂)VRBDA | 250g | 国产品牌 | 瓶 | 195 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 174 | A00418 | 结晶紫中性红胆盐琼脂VRBA | 250g瓶颗粒型 | 国产品牌 | 瓶 | 216 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 175 | A00420 | 金黄色葡萄菌显色培养基 | 500ml，125g/瓶，TA670-0.5 | 国产品牌 | 瓶 | 1200 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 176 | A00427 | 金氏 B 培养基 | 250g/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 420 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 177 | A00432 | 桔小实蝇诱剂 | 液体 | 国产品牌 | ml | 7 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 178 | A00435 | 科研猴弓形虫ELISA检测试剂盒 | 96T,2-8℃ | 国产品牌 | 盒 | 1575 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 179 | A00436 | 可溶性焦磷酸铁 | 0.025g/支*5 | 国产品牌 | 盒 | 66 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 180 | A00437 | 克伦特罗残留酶联免疫检测试剂盒 | 96T | 国产品牌 | 盒 | 630 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 181 | A00438 | 口蹄疫A型抗体液相阻断ELISA检测试剂盒10*96孔/盒 | 10*96孔/盒（2-8℃保存） | 国产品牌 | 盒 | 4800 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 182 | A00439 | 口蹄疫O 型抗体液相阻断ELISA检测试剂盒10*96孔/盒 | 10*96孔/盒（2-8℃保存） | 国产品牌 | 盒 | 5170 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 183 | A00440 | 口蹄疫病毒非结构蛋白3ABC抗体检测试剂盒96T/盒 | 96T/盒 | 国产品牌 | 盒 | 5170 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 184 | A00441 | 口蹄疫病毒非结构蛋白抗体ELISA检测试剂盒（阻断法） 2-8℃ | 96T/盒 | 国产品牌 | 盒 | 1480 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 185 | A00443 | 口蹄疫病毒通用型核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 48/T/盒 | 国产品牌 | 盒 | 1852 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 186 | A00451 | 莱克多巴胺(Ractopamine)残留酶联免疫检测试剂盒96T | 96T | 国产品牌 | 盒 | 945 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 187 | A00453 | 赖氨酸脱羧酶肉汤 | 20 支/盒 | 国产品牌 | 盒 | 74 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 188 | A00454 | 蓝舌病C-ELISA检测试剂盒 | 480次/盒，符合规定的规格外，还应满足以下技术指标：1．阴性对照平均OD值＞0.700；2．阳性对照平均OD值/阴性对照平均OD值＜0.3；3．S/N％＜40％为阳性，S/N％≥40％为阴性；4．以上指标需同时满足。 | 国产品牌 | 盒 | 10450 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 189 | A00455 | 离心管 PCR200ul | 1000 支/盒 10 盒/箱 | 国产品牌 | 盒 | 63 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 190 | A00456 | 李氏菌增菌肉汤(Lb1,Lb2)基础 | 250g/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 630 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 191 | A00459 | 李斯特菌显色培养基（配增补剂2-8℃）LM851 | 1000ml，51.5g/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 1173 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 192 | A00460 | 鲤春病毒血症病毒核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 48T/盒 | 国产品牌 | 盒 | 1800 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 193 | A00462 | 利器盒 | 3L/个 | 国产品牌 | 个 | 13 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 194 | A00464 | 利器盒 | 6L | 国产品牌 | 个 | 14 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 195 | A00466 | 亮绿乳糖胆盐培养液(BGLB) | 250g/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 231 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 196 | A00468 | 林可霉素残留酶联免疫检测试剂盒 | 96T | 国产品牌 | 盒 | 2987 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 197 | A00469 | 磷酸盐缓冲液 | 250g/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 147 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 198 | A00470 | 流行性溃疡综合征核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 48T/盒，-20度 | 国产品牌 | 盒 | 1890 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 199 | A00471 | 流行性造血器官坏死病毒（EHNV）荧光PCR检测试剂盒 | 50T，-20度 | 国产品牌 | 盒 | 2037 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 200 | A00472 | 流行性造血器官坏死病毒通用荧光PCR定量检测试剂盒 | 50T/盒 | 国产品牌 | 瓶 | 1800 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 201 | A00476 | 鹿流行性出血热琼脂扩散试剂盒 | 80次/盒，鹿流行性出血热抗原、标准阳性血清、阴性血清。 | 国产品牌 | 盒 | 1800 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 202 | A00477 | 卵黄卵磷脂BR25g | BR25g | 国产品牌 | 瓶 | 147 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 203 | A00480 | 卵磷脂吐温80营养琼脂 | 250g/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 216 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 204 | A00489 | 绿色芦荟乳胶手套（无粉，加厚） | 大号 25付/盒 20盒/件 | 国产品牌 | 盒 | 82 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 205 | A00490 | 绿色芦荟乳胶手套（无粉，加厚） | 中号 25付/盒 20盒/件 | 国产品牌 | 盒 | 82 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 206 | A00491 | 绿色芦荟乳胶手套（无粉，加厚）伽马射线灭菌 | 小号 25付/盒 20盒/件 | 国产品牌 | 盒 | 82 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 207 | A00504 | 马铃薯葡萄糖琼脂 | 250g/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 273 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 208 | A00505 | 马铃薯葡萄糖琼脂(PDA) | 250g/瓶，颗粒型 | 国产品牌 | 瓶 | 316 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 209 | A00507 | 麦康凯琼脂培养基（MAC） | 250g/瓶，颗粒型 | 国产品牌 | 瓶 | 231 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 210 | A00514 | 棉球（医用脱脂棉） | 0.3g/个 500g/袋 | 国产品牌 | 袋 | 46 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 211 | A00516 | 明胶技术中心管 | 20 支/盒 | 国产品牌 | 盒 | 66 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 212 | A00517 | 莫匹罗星锂 | 5mg*5 支/盒 | 国产品牌 | 盒 | 140 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 213 | A00518 | 木糖 | 20 支/盒 | 国产品牌 | 盒 | 72 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 214 | A00520 | 木糖赖氨酸脱氧胆酸盐 (XLD) 琼脂 | 250g/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 469 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 215 | A00522 | 木糖赖氨酸脱氧胆盐(XLD) | 250g/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 636 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 216 | A00525 | 钠氏试剂 | 10 毫升/支 | 国产品牌 | 支 | 189 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 217 | A00528 | 萘啶酮酸 | 5mg/支*5/盒 | 国产品牌 | 盒 | 63 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 218 | A00529 | 萘啶酮酸 | 4.0mg*5/盒 | 国产品牌 | 盒 | 63 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 219 | A00530 | 萘啶酮酸 (C1) | 5mg/支×5/盒 | 国产品牌 | 盒 | 63 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 220 | A00532 | 脑心浸出液肉汤 (BHI) | 250g/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 336 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 221 | A00537 | 尿素酶 | 20 支/盒 | 国产品牌 | 盒 | 74 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 222 | A00558 | 诺如病毒GII型荧光PCR检测试剂盒（Norovirus） | 50T/盒 | 国产品牌 | 盒 | 2035 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 223 | A00559 | 诺如病毒GI型荧光PCR检测试剂盒（Norovirus） | 50T/盒 | 国产品牌 | 盒 | 2035 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 224 | A00560 | 派琴虫荧光PCR检测试剂盒 | 50T/盒 | 国产品牌 | 盒 | 2035 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 225 | A00562 | 品红亚硫酸钠琼脂培养基 | 250g/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 180 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 226 | A00563 | 平板计数琼脂(PCA) | 250g/瓶，颗粒型 | 国产品牌 | 瓶 | 264 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 227 | A00565 | 葡萄糖 | AR500g/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 18 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 228 | A00566 | 葡萄糖（产气） | 20支/盒 | 国产品牌 | 盒 | 90 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 229 | A00567 | 葡萄糖磷酸盐胨水MR-VP | 20支/盒 | 国产品牌 | 盒 | 53 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 230 | A00568 | 葡萄糖琼脂 | 250g | 国产品牌 | 瓶 | 242 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 231 | A00571 | 禽流感病毒H5荧光RT-PCR检测试剂盒50T/盒 | 50T/盒 | 国产品牌 | 盒 | 2222 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 232 | A00572 | 禽流感病毒H7荧光RT-PCR检测试剂盒（澳东） | 50T/盒 | 国产品牌 | 盒 | 1800 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 233 | A00573 | 禽流感病毒通用（荧光RT-PCR）检测试剂盒（配样品裂解液） | 50T，-20度 | 国产品牌 | 盒 | 1800 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 234 | A00574 | 禽流感病毒通用型核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 50T/盒，-20℃ | 国产品牌 | 盒 | 1800 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 235 | A00575 | 禽流感通用荧光RT-PCR检测试剂盒50T/盒 | 50T/盒 | 国产品牌 | 盒 | 1800 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 236 | A00576 | 氰化钾空白对照管 | 20 支/盒 | 国产品牌 | 盒 | 71 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 237 | A00577 | 氰化钾试验管 | 20 支/盒 | 国产品牌 | 盒 | 168 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 238 | A00586 | 乳糖胆盐发酵培养基 | 250g/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 158 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 239 | A00587 | 乳糖胆盐培养基 | 250g/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 168 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 240 | A00588 | 乳糖蛋白胨培养基 | 250g/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 137 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 241 | A00589 | 乳糖蛋白胨培养基 | 颗粒状，250g/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 180 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 242 | A00590 | 乳糖蛋白胨培养液 | 250g/瓶，颗粒型 | 国产品牌 | 瓶 | 180 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 243 | A00591 | 乳糖发酵管-单料 | 10mL/支，20 支/盒 | 国产品牌 | 盒 | 264 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 244 | A00597 | 三糖铁琼脂 | 250g/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 158 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 245 | A00601 | 沙门氏菌 H 多价 1 诊断血清 | 1mL/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 192 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 246 | A00602 | 沙门氏菌 H 多价 2 诊断血清 | 1mL/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 192 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 247 | A00603 | 沙门氏菌 H 多价 3 诊断血清 | 1mL/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 192 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 248 | A00604 | 沙门氏菌 H 多价 4 诊断血清 | 1mL/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 192 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 249 | A00605 | 沙门氏菌 Vi 因子诊断血清 | 1mL/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 192 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 250 | A00607 | 沙门氏菌干制技术中心鉴定试剂盒 | 10 种*10 套 | 国产品牌 | 套 | 432 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 251 | A00608 | 沙门氏菌属诊断血清 A-F | 1mL/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 192 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 252 | A00611 | 沙门氏菌显色培养基SA130 | 1000ml，34.9g/瓶（15-30℃保存） | 国产品牌 | 瓶 | 735 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 253 | A00614 | 沙门显色培养基 | 34.9g/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 735 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 254 | A00616 | 沙氏葡萄糖琼脂培养基(沙氏琼脂培养基) | 250g/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 158 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 255 | A00617 | 沙氏葡萄糖液体培养基（颗粒剂型） | 250g | 国产品牌 | 瓶 | 168 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 256 | A00618 | 沙氏琼脂 (含氯霉素) | 250g/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 168 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 257 | A00619 | 沙氏琼脂培养基(含氯霉素) | 250g/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 168 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 258 | A00630 | 生物危害二级生物安全实验室标识贴 | 生物危害二级生物安全实验室 字体 (30x40cm) BT521 PP 背胶 | 国产品牌 | 个 | 12 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 259 | A00631 | 生物指示剂管(ME-压力蒸汽灭菌生物指示剂)针对ATCC7953菌株 | 20支/盒 | 国产品牌 | 支 | 32 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 260 | A00632 | 施马伦贝格抗体ELISA试剂盒 | 480次/盒，符合规定的规格外，还应满足以下技术指标：1．阴性对照平均OD值＞0.700；2．阳性对照平均OD值＜阴性对照平均OD值的30%；3．S/N％≤40％为阳性，40％＜S/N%＜50%为可疑S/N％＞50％为阴性；4．以上指标需同时满足。 | 国产品牌 | 盒 | 16500 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 261 | A00633 | 十六烷三甲基溴化铵琼脂 | 250g/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 179 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 262 | A00634 | 十足目虹彩病毒（DIVI）核酸检测试剂盒（带内参，PCR-荧光探针法） | 48T/盒 0.2ml八联独盖管 -25~-18℃ | 国产品牌 | 盒 | 2400 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 263 | A00635 | 世福素(头孢克肟) | 5ug，20 片/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 53 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 264 | A00636 | 室温菌种保存管 | 4mL/支，100 支/盒 | 国产品牌 | 盒 | 600 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 265 | A00637 | 嗜热脂肪杆菌芽孢菌片 ATCC7953 | 50 片/包 | 国产品牌 | 包 | 137 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 266 | A00638 | 嗜热脂肪杆菌芽胞菌片 | 50 片/盒 | 国产品牌 | 盒 | 137 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 267 | A00639 | 嗜酸乳杆菌 As1.2686 | 冻干 | 国产品牌 | 株 | 945 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 268 | A00640 | 手术剪 | 18cm 直尖 | 国产品牌 | 把 | 38 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 269 | A00641 | 手术鞋(防护鞋) | 均码 | 国产品牌 | 双 | 53 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 270 | A00642 | 鼠李糖 | 20 支/盒 | 国产品牌 | 盒 | 63 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 271 | A00643 | 鼠伤寒沙门氏菌 | ATCC13311，冻干粉，初代菌种 | 国产品牌 | 支 | 600 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 272 | A00644 | 鼠疫F1抗体IgG ELISA检测试剂盒 | 96T/盒 | 国产品牌 | 盒 | 2222 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 273 | A00645 | 鼠疫菌核酸检测试剂盒 | 50T/盒 | 国产品牌 | 盒 | 2222 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 274 | A00646 | 鼠疫耶尔森菌pla/caf1/ chro392基因三通道核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法)-不含提取试剂 | 24T/盒 | 国产品牌 | 盒 | 2475 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 275 | A00647 | 双倍乳糖胆盐培养基（含中和剂） | BR250g | 国产品牌 | 瓶 | 180 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 276 | A00648 | 双岐杆菌琼脂培养基(BBL) | 250g/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 210 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 277 | A00649 | 双向采血针 | 100支/盒 | 国产品牌 | 盒 | 469 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 278 | A00650 | 双向采血针(采牛尾根专用)18G(1.2*38mm) | 18G/1.2*38mm | 国产品牌 | 盒 | 371 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 279 | A00669 | 水样采集袋（无菌，含0.4mg硫代硫酸钠） | 100个/箱，500ml | 国产品牌 | 个 | 12 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 280 | A00670 | 水样采集袋（无菌，无添加剂），100个/箱 | 22cm*15cm 10个/袋 10袋/箱 | 国产品牌 | 个 | 12 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 281 | A00671 | 水质多管发酵法质控样品 | 0.05-0.1g/支 | 国产品牌 | 支 | 1200 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 282 | A00672 | 水质滤膜法质控样品 | 0.05-0.1g/支 | 国产品牌 | 支 | 1200 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 283 | A00673 | 水质酶底物法质控样 | 1 瓶/盒，400- 3000 cfu/瓶 | 国产品牌 | 支 | 1200 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 284 | A00674 | 水质纸片法质控样品 | 0.05-0.1g/支 | 国产品牌 | 支 | 1200 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 285 | A00675 | 水质(粪)大肠菌群快速检验纸片I | 1份/包，8004 | 国产品牌 | 包 | 37 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 286 | A00676 | 水质（粪Ⅱ）大肠菌群快速检验纸片 | 1份/包，10℃以下 | 国产品牌 | 包 | 32 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 287 | A00677 | 水质（粪I）大肠菌群快速检验纸片 | 1份/包（4-10℃保存） | 国产品牌 | 包 | 37 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 288 | A00678 | 水质（粪l）大肠菌群快速检验纸片适用于湖水、水源水、医疗机构处理后排污水 | 1份/包，10℃以下 | 国产品牌 | 包 | 37 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 289 | A00679 | 水质大肠菌群检验纸片（15管法） | 1样/包，32.8003 | 国产品牌 | 包 | 32 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 290 | A00680 | 四环素类药物残留检测试纸条100ppb | 50次/盒 2-8℃ | 国产品牌 | 盒 | 945 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 291 | A00681 | 四硫磺酸钠煌绿增菌液基础 (TTB) | 250g/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 174 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 292 | A00682 | 四硫磺酸钠煌绿增菌液培养基 | 250g/瓶，颗粒型 | 国产品牌 | 瓶 | 200 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 293 | A00683 | 松三糖 | 20支/盒 | 国产品牌 | 盒 | 74 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 294 | A00684 | 宋内志贺氏菌 | CMCC(B)51592 标准菌株，冻干 | 国产品牌 | 支 | 473 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 295 | A00685 | 苏云金芽孢杆菌 | ATCC10792 标准菌株，冻干 | 国产品牌 | 支 | 893 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 296 | A00686 | 塑料油瓶5L | 5L | 国产品牌 | 个 | 11 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 297 | A00687 | 炭疽沉淀试验对照抗原 | 5ml | 国产品牌 | 瓶 | 803 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 298 | A00688 | 炭疽沉淀素血清 | 10ml | 国产品牌 | 瓶 | 1975 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 299 | A00689 | 炭疽阴性血清 | 1ml | 国产品牌 | 瓶 | 247 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 300 | A00690 | 唐菖蒲伯克霍尔德氏菌(椰毒假单胞菌) | 10574 | 国产品牌 | 瓶 | 1605 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 301 | A00691 | 陶瓷研钵(直径 10 厘米) | (碗+棒=1 套) | 国产品牌 | 套 | 13 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 302 | A00692 | 藤黄微球菌 | CMCC(B)28001，冻干粉，初代 菌种 | 国产品牌 | 支 | 483 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 303 | A00693 | 铜绿假单胞菌 | ATCC 27853，冻干粉，初代菌种 | 国产品牌 | 支 | 660 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 304 | A00694 | 头孢磺啶 | 0.5mg/支*5/盒 | 国产品牌 | 盒 | 69 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 305 | A00695 | 吐温 80 (聚山梨脂 80) 化学纯 | 500ml/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 48 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 306 | A00696 | 兔-2012，兔 FP | PAGE 纯化法，分装成 3 管(碱 基序列：5-GTTCTCGTCGCAGATCTTCTCA-3 ) | 国产品牌 | OD | 210 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 307 | A00697 | 兔-2012，兔 Probe | HPLC 纯化法，分装成 3 管(碱 基序列：FAM-5-CACTCACATGAATCGGAGGC CAACCAGTA-TAMAR-3) | 国产品牌 | OD | 2100 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 308 | A00698 | 兔-2012，兔 RP | PAGE 纯化法，分装成 3 管(碱 基序列：5-TACTTGTCCAATGGTGATGAAC-3 ) | 国产品牌 | OD | 210 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 309 | A00699 | 兔血浆(冻干血浆) | 0.5ml*10支/盒 | 国产品牌 | 盒 | 174 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 310 | A00700 | 脱脂棉大纱布卷 | 10 米/袋 | 国产品牌 | 袋 | 58 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 311 | A00701 | 脱脂牛奶粉 | 500g/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 525 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 312 | A00702 | 纯净水 | 4.5L | 国产品牌 | 瓶 | 27 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 313 | A00703 | 外科纱布敷料纱布卷 | 80cm*9.5m*1卷/袋 | 国产品牌 | 袋 | 63 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 314 | A00704 | 万古霉素 (B) | 1mg/支*5/盒 | 国产品牌 | 盒 | 76 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 315 | A00705 | 微生物法B12检测试剂盒 | 96孔 | 国产品牌 | 盒 | 6600 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 316 | A00706 | 微生物法泛酸（维生素B5）检测试剂盒96孔 | 96孔 | 国产品牌 | 盒 | 6600 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 317 | A00707 | 微生物法肌醇elisa检测试剂盒96孔 P1009 | 96孔 | 国产品牌 | 盒 | 6600 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 318 | A00708 | 微生物法生物素/维生素B7检测试剂盒 | 96孔 | 国产品牌 | 盒 | 6600 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 319 | A00709 | 微生物法叶酸检测试剂盒 | 96孔 | 国产品牌 | 盒 | 6600 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 320 | A00710 | 伪狂犬GB 抗体ELISA试剂盒，5*96/盒 | 480次/盒 | 国产品牌 | 盒 | 2310 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 321 | A00711 | 伪狂犬病gB-ELISA抗体检测试剂盒 | 480次/盒 | 国产品牌 | 盒 | 6600 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 322 | A00712 | 胃蛋白酶 | BR250g/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 525 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 323 | A00713 | 无菌采样袋(立式，带压条) | 25*32cm 50个/包 | 国产品牌 | 包 | 168 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 324 | A00714 | 无菌采样袋，50个/包 | 50*40cm | 国产品牌 | 包 | 336 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 325 | A00715 | 无菌采样袋，带压条(TP001) | 12*18cm 100个/包 | 国产品牌 | 包 | 147 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 326 | A00716 | 无菌番茄汁 (西红柿浸出液) | 100ml/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 105 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 327 | A00717 | 无菌均质袋 (不带压条) | 400ml,20*32cm，100 个/包 | 国产品牌 | 包 | 252 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 328 | A00718 | 无菌试验用真菌培养基 | BR250g | 国产品牌 | 瓶 | 242 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 329 | A00719 | 无菌水样采集袋(圆底立式)500ml，10只/袋，10袋/件 | 500ml，22*15cm，CYD004 | 国产品牌 | 件 | 735 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 330 | A00720 | 无菌针式过滤器 | 水系 PES φ25，0.22 μm，50 个/盒 | 国产品牌 | 盒 | 200 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 331 | A00721 | 无水葡萄糖 | AR500g/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 27 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 332 | A00722 | 无水乙醇(塑瓶) | 2500ml 6瓶/件 | 国产品牌 | 瓶 | 74 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 333 | A00723 | 无水乙醇(危险化学品) | AR500ml,20瓶/件 | 国产品牌 | 瓶 | 27 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 334 | A00724 | 西蒙氏枸橼酸盐 | 20支/盒 | 国产品牌 | 盒 | 74 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 335 | A00725 | 洗气瓶250ml | 250ml | 国产品牌 | 套 | 389 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 336 | A00726 | 细菌琼脂粉 | 250g/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 281 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 337 | A00727 | 虾肝肠胞虫核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 50T/盒，-20℃ | 国产品牌 | 盒 | 1800 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 338 | A00728 | 虾黄头病病毒（YHV）荧光RT-PCR检测试剂盒（海森通） | 50T，-20℃ | 国产品牌 | 盒 | 2100 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 339 | A00729 | 虾血细胞虹彩病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 50T/盒，-20℃ | 国产品牌 | 盒 | 1800 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 340 | A00730 | 显微镜香柏油 | 25mL/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 21 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 341 | A00731 | 显微镜用香柏油 | 25mL/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 21 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 342 | A00732 | 小麦粉 | 2.5KG/袋 | 国产品牌 | 袋 | 36 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 343 | A00733 | 橡胶圈（乳胶圈）100g | 100g/包，KF280 | 国产品牌 | 包 | 32 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 344 | A00734 | 消毒液有效氯检测试纸 | 消毒液有效氯检测试纸 | 国产品牌 | 盒 | 32 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 345 | A00735 | 消毒液有效氯检验试纸（10-300ppm） | 消毒液有效氯检验试纸（10-300ppm） | 国产品牌 | 盒 | 32 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 346 | A00736 | 硝酸盐(产气) | M096 | 国产品牌 | 盒 | 126 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 347 | A00737 | 硝酸盐蛋白胨水培养基 | 250g/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 142 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 348 | A00738 | 硝酸盐还原（枯草芽孢杆菌） | 20支/盒 | 国产品牌 | 盒 | 63 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 349 | A00739 | 硝酸盐还原甲、乙液试剂 | 10mL×2 瓶/套 | 国产品牌 | 套 | 48 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 350 | A00743 | 新城疫病毒检测试剂盒（实时荧光PCR法） | 50T，-20℃ | 国产品牌 | 盒 | 1800 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 351 | A00744 | 新城疫病毒通用型核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 50T/盒，-20℃ | 国产品牌 | 盒 | 1800 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 352 | A00745 | 新城疫病毒通用型核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）48T/盒 | 48T/盒 | 国产品牌 | 盒 | 1890 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 353 | A00746 | 新生霉素 | 4.5mg/支×5/盒 | 国产品牌 | 盒 | 69 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 354 | A00747 | 新生霉素 | 2mg/支*5 | 国产品牌 | 盒 | 69 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 355 | A00748 | 新生霉素 (D) | 0.125mg/支*5/盒 | 国产品牌 | 盒 | 69 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 356 | A00749 | 新生霉素(无菌冻干)B | 4.5mg/支*5/盒 | 国产品牌 | 盒 | 69 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 357 | A00750 | 新鲜无菌脱纤维羊血 | 100ml/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 288 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 358 | A00751 | 新型冠状病毒 2019-nCoV 核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法） | 50T/盒，-20度保存 | 国产品牌 | 盒 | 360 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 359 | A00752 | 新型冠状病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR） | 48T/盒 | 国产品牌 | 盒 | 360 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 360 | A00753 | 新型冠状病毒核糖核酸（2019-nCoV RNA)液体内质控品（S1低值） | 0.5ml*10支/盒，-20℃ | 国产品牌 | 盒 | 3388 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 361 | A00754 | 新型甲型流感病毒(H1N1)核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 50T/盒，-15度 | 国产品牌 | 盒 | 2805 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 362 | A00759 | 血平板一次性成品培养基 | 90mm*20个/盒，2-8℃ | 国产品牌 | 块 | 11 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 363 | A00934 | 血琼脂平板 (BAP) | 10 皿/包 | 国产品牌 | 包 | 79 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 364 | A00935 | 血琼脂平板 (普通) | 10 皿/包 | 国产品牌 | 包 | 79 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 365 | A00937 | 血琼脂平板 (普通) 90mm | 10 皿/包 | 国产品牌 | 包 | 74 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 366 | A00939 | 压力蒸汽灭菌生物指示剂，快速(枯草杆菌) | 类似型号 1292, 50 支/盒 | 国产品牌 | 盒 | 2420 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 367 | A00949 | 亚碲酸钾卵黄增菌液 | 250g/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 126 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 368 | A00950 | 亚碲酸钾卵黄增菌液 | 5mL*10 支/盒 | 国产品牌 | 盒 | 126 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 369 | A00951 | 亚甲基蓝溶液 (生物染色液试剂) | 100ml/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 116 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 370 | A00952 | 亚硫酸铋琼脂 (BS) | 250g/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 242 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 371 | A00957 | 亚硒酸盐胱氨酸增菌液(SC) | 250g/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 520 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 372 | A00958 | 亚硒酸盐胱氨酸增菌液(SC) (翻盖管) | 10mL/支，20 支/盒 | 国产品牌 | 盒 | 168 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 373 | A00959 | 亚硒酸盐增菌液(SF)250g | 250g | 国产品牌 | 瓶 | 430 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 374 | A00960 | 厌氧产气袋（产气剂） | 2.5L，10袋/盒AN0025A | 国产品牌 | 盒 | 280 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 375 | A00961 | 厌氧产气剂(盒式培养容器专用)(2.5L) | 10 小包/袋 | 国产品牌 | 袋 | 280 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 376 | A00968 | 氧气指示剂C-22(盒式培养容器专用) | 10小包/袋 | 国产品牌 | 袋 | 147 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 377 | A00969 | 样本释放剂(盐酸二甲基对苯二胺化学释放剂试剂) | 试剂4支，滤纸1支，2-8度 | 国产品牌 | 盒 | 80 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 378 | A00970 | 样本释放剂(盐酸二甲基对苯二胺化学释放剂试纸) 氧化酶试纸 | 试纸4支，4瓶/盒，10片/瓶 4-8度 | 国产品牌 | 盒 | 80 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 379 | A00971 | 叶酸检测试剂盒微生物 | 96 孔/盒 | 国产品牌 | 盒 | 6600 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 380 | A00972 | 叶酸微孔板法即用型试剂盒 | 96*3次 | 国产品牌 | 盒 | 6000 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 381 | A00973 | 液体硫乙醇酸盐培养基 FTG | 250g/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 210 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 382 | A00982 | 一次性丁腈手套(无粉) | 大号，100 只/盒，10 盒/箱 | 国产品牌 | 盒 | 53 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 383 | A00983 | 一次性丁腈手套(无粉) | 中号，100 只/盒，10 盒/箱 | 国产品牌 | 盒 | 53 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 384 | A00985 | 一次性接种针 | 25 支/包，1000 支/箱 | 国产品牌 | 包 | 15 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 385 | A00988 | 一次性灭菌滴管 | (已灭菌) 3ml 250 支/袋 | 国产品牌 | 袋 | 63 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 386 | A00989 | 一次性灭菌滴管(单支包装) | 3ml,250 支/包,10000 支/箱 | 国产品牌 | 包 | 63 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 387 | A00990 | 一次性培养皿（灭菌） | 9cm，1.5cm，10套/包，500套/件 | 国产品牌 | 套 | 2 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 388 | A00991 | 一次性培养皿灭菌 | 10cm，10只/包，300只/箱 | 国产品牌 | 箱 | 576 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 389 | A00993 | 一次性使用帽子 | A 型，中号，10 个/包，4000 个 /件 | 国产品牌 | 包 | 12 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 390 | A00994 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 6.5#(TPU覆层无粉，麻面) | 国产品牌 | 付 | 6 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 391 | A00995 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 7#(TPU覆层无粉，麻面) | 国产品牌 | 付 | 6 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 392 | A00996 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 7.5#(TPU覆层无粉，麻面) | 国产品牌 | 付 | 6 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 393 | A00997 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 8#(TPU覆层无粉，麻面) | 国产品牌 | 付 | 6 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 394 | A00998 | 一次性使用培养皿 | φ9cm 高 1.5cm，10 只/包 500 只/箱 | 国产品牌 | 箱 | 600 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 395 | A01002 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 灭菌麻面小号，有粉，100付/盒 | 国产品牌 | 付 | 5 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 396 | A01003 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 灭菌麻面中号，有粉，100付/盒，1000付/件 | 国产品牌 | 付 | 5 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 397 | A01004 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 灭菌麻面大号，有粉，100付/盒，1000付/件 | 国产品牌 | 付 | 5 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 398 | A01005 | 一次性使用止血带 | B型，点连式，蓝色，50条/盒 | 国产品牌 | 盒 | 48 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 399 | A01006 | 一次性手套 PE 薄膜透明 | 100 只/包，50 包/箱 | 国产品牌 | 包 | 16 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 400 | A01007 | 一次性塑料规格板 | 5*5cm，100 个/盒 | 国产品牌 | 盒 | 247 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 401 | A01008 | 一次性无纺布鞋套 | 100只/包 | 国产品牌 | 包 | 105 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 402 | A01009 | 一次性无菌规格板（B-SLCYB0505） | 5*5cm，100片/盒 | 国产品牌 | 盒 | 247 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 403 | A01010 | 一次性无菌均质袋（侧过滤膜均质袋） | 400ml 500个/箱 | 国产品牌 | 箱 | 2706 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 404 | A01011 | 一次性无菌均质袋（普通型均质袋） | 20*25 400ml 500个/箱 | 国产品牌 | 箱 | 800 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 405 | A01013 | 一次性无菌滤膜 | 200 张/盒，单独密封、孔径0.45 μm，直径 47mm，白底黑网 | 国产品牌 | 盒 | 600 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 406 | A01015 | 一次性无菌滤膜 (单独密封、孔径 0.45 μm，直径 47mm， 白底黑网格) | 200 片/盒 | 国产品牌 | 盒 | 600 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 407 | A01017 | 一次性细菌培养皿9CM | 92*16mm,个数包/箱（20/500） | 国产品牌 | 箱 | 480 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 408 | A01020 | 一次性鞋套 | 100 只/包 | 国产品牌 | 包 | 78 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 409 | A01021 | 一次性医用口罩 | 10 个/包 | 国产品牌 | 包 | 7 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 410 | A01022 | 一次性医用帽子 | 10 只/包,2600 个/件 | 国产品牌 | 包 | 6 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 411 | A01024 | 一次性移液管10ml（灭菌，橘色，独立包装） | 50支/包，4包/箱 | 国产品牌 | 包 | 105 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 412 | A01025 | 一次性移液管1ml（灭菌，黄色，独立包装） | 50个/包，20包/箱 | 国产品牌 | 包 | 69 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 413 | A01026 | 伊红美兰琼脂培养基(EMB) | 250g/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 200 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 414 | A01029 | 医疗垃圾袋 | 50*56cm，100 个/包 | 国产品牌 | 包 | 53 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 415 | A01030 | 医疗垃圾袋 | 58*70cm,100 个/包 | 国产品牌 | 包 | 66 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 416 | A01031 | 医疗垃圾袋 | 76*90cm,100 个/包 | 国产品牌 | 包 | 126 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 417 | A01032 | 医疗垃圾袋 | 90*100cm,100 个/包 | 国产品牌 | 包 | 147 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 418 | A01034 | 医疗垃圾箱 | 30L/个 | 国产品牌 | 个 | 116 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 419 | A01036 | 医用护理口罩 | 长方形挂耳型 10 只/袋，25 袋/中袋，20 中袋/箱 | 国产品牌 | 中袋 | 90 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 420 | A01037 | 医用剪/手术剪 | 16cm，直尖 | 国产品牌 | 把 | 42 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 421 | A01038 | 医用酒精灯加厚纯棉灯芯(纯白色) | 粗 6mm | 国产品牌 | 米 | 9 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 422 | A01039 | 医用利器盒 | 方形, 5L ,翻盖,长 24.5cm,宽 20.5cm,高 15cm | 国产品牌 | 个 | 16 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 423 | A01041 | 医用棉签（医院）灭菌，A1 通用型 | 12cm*20支/包，50包/中包 20中包/件 | 国产品牌 | 包 | 2 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 424 | A01043 | 医用纱布绷带 | 6*600cm 10s/包 | 国产品牌 | 包 | 27 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 425 | A01044 | 医用纱布片，OTC(10*10*8层) | 2片/袋，30袋/盒 | 国产品牌 | 袋 | 3 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 426 | A01045 | 医用双氧水 | 500ml/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 7 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 427 | A01046 | 医用脱脂棉 | 500g/袋 | 国产品牌 | 袋 | 48 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 428 | A01047 | 医用脱脂棉/灭菌棉球 | 0.3g/个25g/袋20袋/中包 | 国产品牌 | 袋 | 6 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 429 | A01048 | 医用外科口罩 | 长方形挂耳形 17cm*9cm，10个/袋 200袋/件 | 国产品牌 | 袋 | 8 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 430 | A01049 | 医用外科口罩长方挂耳形 | 长方形挂耳17cm*9cm-3P，（1只/袋）1000个/箱 | 国产品牌 | 个 | 2 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 431 | A01050 | 医用鞋套，蓝色 | 380mm*170mm,200双/包 5000双/件 | 国产品牌 | 双 | 2 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 432 | A01051 | 医用一次性防护服 | 无菌独立装，1 件/包 | 国产品牌 | 包 | 94 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 433 | A01052 | 医用一次性使用帽子 | 20 个/包 | 国产品牌 | 包 | 16 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 434 | A01053 | 医用一次性使用镊子 | V 型,100 支/包 | 国产品牌 | 包 | 63 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 435 | A01054 | 胰蛋白胨 | 250g/瓶 | 国产品牌 | 盒 | 126 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 436 | A01055 | 胰蛋白胨大豆琼脂 (TSA) | 250g/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 231 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 437 | A01056 | 胰蛋白胨大豆肉汤 (TSB) | 250g/瓶，颗粒型 | 国产品牌 | 瓶 | 211 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 438 | A01069 | 移液管灭菌桶 | 直径 75mm*高度 350mm | 国产品牌 | 个 | 60 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 439 | A01070 | 乙醇消毒液 | 500ml/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 10 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 440 | A01071 | 乙醇消毒液 75% | 500ml/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 10 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 441 | A01072 | 乙酰胺肉汤 | 20 支/盒，透明安瓿瓶 | 国产品牌 | 盒 | 53 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 442 | A01075 | 饮用水大肠菌群检验纸片(五管法） | 32.8006，1份/盒 | 国产品牌 | 盒 | 21 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 443 | A00004 | 0.2mlPCR薄壁管,八联管(无色) | 125排/盒,10盒/箱 | 国产品牌 | 盒 | 630 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 444 | A01080 | 营养琼脂 | 250g/瓶，颗粒型 | 国产品牌 | 瓶 | 190 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 445 | A01082 | 营养琼脂平板 (NA) | 10 皿/包 | 国产品牌 | 包 | 82 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 446 | A01084 | 营养肉汤 (NB) | 250g/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 147 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 447 | A01085 | 有机蒸汽滤毒盒3301CN，升级版（3M） | 3301CN | 国产品牌 | 个 | 44 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 448 | A01143 | 原样直接测序 | 1反应 | 国产品牌 | 次 | 42 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 449 | A01148 | 月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤 (LST) | 250g/瓶，颗粒型 | 国产品牌 | 瓶 | 221 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 450 | A01151 | 创可贴（轻巧透气型） | 1.5cm*2.3cm 100片/盒 | 国产品牌 | 盒 | 48 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 451 | A01152 | 塞内卡病毒感染荧光PCR检测试剂盒SVV(Taqman) | 48T/盒 | 国产品牌 | 盒 | 2100 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 452 | A01163 | 直冲防风焊枪充气打火机(红色/黑色) | 90*60*145mm | 国产品牌 | 只 | 53 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 453 | A01168 | 植物（真菌）基因组DNA提取试剂盒 200次/盒 | 200次/盒 | 国产品牌 | 盒 | 4500 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 454 | A01169 | 植物基因组 DNA 提取试 剂盒-关键试剂耗材 | 200次/盒 | 国产品牌 | 盒 | 1800 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 455 | A01170 | 止血钳 | 22cm 直头 | 国产品牌 | 把 | 54 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 456 | A01171 | 止血钳 | 14cm，(直无钩） | 国产品牌 | 把 | 48 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 457 | A01172 | 志贺氏菌成套技术中心鉴定管（ZHGB） | 16种*1套/盒*10盒 | 国产品牌 | 套 | 273 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 458 | A01173 | 志贺氏菌干制技术中心鉴定试 剂盒 | 17 种*10 套/盒，2-8℃ | 国产品牌 | 盒 | 452 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 459 | A01175 | 志贺氏菌四种多价诊断血清1ml | 1ml（2-8℃保存） | 国产品牌 | 瓶 | 192 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 460 | A01176 | 志贺氏菌显色培养基 | 64.7g/瓶 (1000ml) | 国产品牌 | 瓶 | 1000 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 461 | A01192 | 猪传染性胃肠炎抗体ELISA检测试剂盒 | 480次/盒 | 国产品牌 | 盒 | 3000 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 462 | A01193 | 猪传染性胃炎抗体检测试剂盒5*96次/盒（480次） | 5*96次/盒 | 国产品牌 | 盒 | 18700 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 463 | A01194 | 猪传染性胸膜肺炎ELISA检测试剂盒，2*96/盒 | 192次/盒 | 国产品牌 | 盒 | 9240 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 464 | A01195 | 猪传染性胸膜肺炎荧光PCR检测试剂盒 | 48次/盒 | 国产品牌 | 盒 | 1800 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 465 | A01196 | 猪传染性胸膜肺炎荧光PCR试剂盒（Swine APP qPCR Kit） | 48反应/盒，-20度保存 | 国产品牌 | 盒 | 1800 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 466 | A01197 | 猪德尔塔冠状病毒光荧光PCR试剂盒 | 48次/盒 | 国产品牌 | 盒 | 1800 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 467 | A01198 | 猪繁殖与呼吸综合征 ELISA检测试剂盒，5*96/盒 | 480次/盒 | 国产品牌 | 盒 | 3000 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 468 | A01199 | 猪繁殖与呼吸综合征病毒ELSA抗体检测试剂盒（欧洲型、美洲型） | 5*96/盒，2-8℃ | 国产品牌 | 盒 | 14300 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 469 | A01200 | 猪繁殖与呼吸综合征病毒抗体ELISA检测试剂盒 | 96T | 国产品牌 | 盒 | 864 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 470 | A01201 | 猪繁殖与呼吸综合征病毒荧光RT-PCR检测试剂盒 | 50T/盒 | 国产品牌 | 盒 | 2222 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 471 | A01202 | 猪繁殖与呼吸综合征抗体ELISA检测试剂盒 | 480次/盒 | 国产品牌 | 盒 | 13200 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 472 | A01207 | 猪水泡病病毒（荧光RT-PCR）检测试剂盒（配样品裂解液） | 50T，-20度 | 国产品牌 | 盒 | 2100 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 473 | A01208 | 猪伪狂犬病病毒gE蛋白抗体（阻断法） ELISA 检测试剂盒 2-8℃ | 96T/盒, | 国产品牌 | 盒 | 1050 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 474 | A01209 | 猪伪狂犬病毒gE蛋白阻断ELISA抗体检测试剂 | 192T，2~8℃避光保存 | 国产品牌 | 盒 | 2222 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 475 | A01210 | 猪伪狂犬病毒gE抗体检测试剂盒（间接ELISA）192T/盒 | 192T/盒 | 国产品牌 | 盒 | 1300 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 476 | A01211 | 猪伪狂犬病毒gE抗体检测试剂盒96T/盒 | 96T/盒 | 国产品牌 | 盒 | 864 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 477 | A01212 | 猪伪狂犬病毒荧光 PCR 检测试剂盒50T/盒 | 50T/盒 | 国产品牌 | 盒 | 2100 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 478 | A01213 | 猪瘟病毒间接ELISA杭体检测试剂盒96孔/盒 | 96孔/盒 | 国产品牌 | 盒 | 864 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 479 | A01214 | 猪瘟病毒抗体检测试剂盒96T/盒 | 96T/盒 | 国产品牌 | 盒 | 864 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 480 | A01215 | 猪戊型肝炎ELISA检测试剂盒192T/盒 | 192T/盒 | 国产品牌 | 盒 | 10000 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 481 | A01216 | 猪戊型肝炎抗体ELISA检测试剂盒 | 192次/盒 | 国产品牌 | 盒 | 11715 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 482 | A01219 | 猪源性成分核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 50T/盒，-20℃ | 国产品牌 | 盒 | 1890 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 483 | A01220 | 紫外强度指示卡 | 100 片/盒，30 盒/件 | 国产品牌 | 盒 | 158 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 484 | A01221 | 综合型诱捕器（小网） | 塑料一体成型壳体；配套进虫小网 60 件、防护大网 20 件；网片耐日晒雨淋抗老化，抗紫外线，适配实蝇类害虫野外监测；整套结构组装简便，可放置诱剂诱芯，野外悬挂使用，1 套 | 国产品牌 | 套 | 69 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 485 | A01222 | 结核菌素OT | 10瓶/盒 | 国产品牌 | 盒 | 1848 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 486 | A01223 | 提纯牛型结核菌素 | 10ml/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 200 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 487 | A01229 | DNA-OFF™ | 500ml/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 842 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 488 | A01230 | 八联管盖 | 300STRIPS | 国产品牌 | 盒 | 988 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 489 | A01231 | 八联管 | 125STRIPS | 国产品牌 | 盒 | 679 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 490 | A01232 | 八联管 | PCR-0208-C | 国产品牌 | 盒 | 715 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 491 | A01233 | 八联管盖 | PCR-2CP-RT-C | 国产品牌 | 盒 | 308 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 492 | A01234 | 加长、预消毒带滤芯 | 与RT-L200XF同等级别，（8 盒含768 个吸头） | 国产品牌 | 盒 | 556 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 493 | A01235 | 1.5ml盒装无酶离心管500只 | V1501-C 500支/盒 | 国产品牌 | 盒 | 205 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 494 | A01236 | 1.5ml 离心管 | MCT-150-C，500个/盒 | 国产品牌 | 盒 | 90 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 495 | A01237 | 绿色芦荟乳胶手套 | 小号/20盒/箱 | 国产品牌 | 盒 | 82 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 496 | A01238 | 绿色芦荟乳胶手套 | 中号/20盒/箱 | 国产品牌 | 盒 | 82 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 497 | A01239 | 绿色芦荟乳胶手套 | 大号/20盒/箱 | 国产品牌 | 盒 | 82 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 498 | A01240 | 一次性PVC手套 | 中号/100只/10盒/箱 | 国产品牌 | 盒 | 37 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 499 | A01241 | 50ml离心管（泡沫盘灭菌包装） | 25支/托 | 国产品牌 | 托 | 69 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 500 | A01242 | 15ml离心管（泡沫盘灭菌包装） | 50支/托 | 国产品牌 | 托 | 106 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 501 | A01243 | Probe qPCR | 200T/包 | 国产品牌 | 包 | 2573 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 502 | A01244 | Ex Taq® | 250 U | 国产品牌 | 包 | 630 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 503 | A01245 | Agarose D-1 LE | 50 g/包装 | 国产品牌 | 包 | 630 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 504 | A01246 | 聚丙烯处理袋 | 600nm*780nm，500个/箱 | 国产品牌 | 包 | 2888 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 505 | A01247 | 一次性鞋套 | 100个/盒、40盒/箱 | 国产品牌 | 箱 | 1680 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 506 | A01248 | 2ml 96孔深孔板（带盖） | 100个/箱 | 国产品牌 | 箱 | 2520 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 507 | A01249 | 25*30cm自封袋（样品袋） | 100个/包 | 国产品牌 | 箱 | 1575 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 508 | A01250 | 28*40cm自封袋（样品袋） | 100个/包 | 国产品牌 | 包 | 105 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 509 | A01251 | 80*90cm黄色医疗垃圾袋 | 100个/扎 | 国产品牌 | 包 | 105 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 510 | A01252 | 25*25cm手提式黄色医疗垃圾袋 | 100个/扎 | 国产品牌 | 扎 | 27 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 511 | A01253 | 25*25一次性抹布(懒人抹布) | 50片/卷 | 国产品牌 | 扎 | 25 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 512 | A01254 | 33*45cm一次性吸水垫 | 100片/包 | 国产品牌 | 卷 | 58 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 513 | A01255 | 紫外线测试试纸条 | 100片/盒 | 国产品牌 | 包 | 147 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 514 | A01256 | 测氯试纸50-2000/L | 4米/盒 | 国产品牌 | 盒 | 42 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 515 | A01257 | 生物安全垃圾桶L0222(Φ28*H43cm 19L) | L0222(Φ28*H43cm 19L) | 国产品牌 | 盒 | 3190 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 516 | A01258 | 病毒采样管（ (非灭活)） | 25支/盒 | 国产品牌 | 个 | 8 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 517 | A01259 | RNA多重PCR建库试剂盒套装V3.1（16人份） | 16 RXN | 国产品牌 | 盒 | 9660 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 518 | A01260 | 一步法 DNB 制备试剂盒（OS DB）（适用于DNBSEQ平台） | 4 RXN | 国产品牌 | 套 | 1575 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 519 | A01261 | 高通量快速测序试剂套装（FCS SE100) | 1RXN | 国产品牌 | 盒 | 8190 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 520 | A01262 | CPAS条形码引物4试剂盒 （SE测序） | 3.5ml/支 | 国产品牌 | 套 | 600 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 521 | A01263 | 高通量快速测序试剂套装（FCL SE100) | 1RXN | 国产品牌 | 盒 | 10500 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 522 | A01264 | Rnaes Zap杂交液 | 250ml/瓶 | 国产品牌 | 套 | 1260 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 523 | A01265 | RNA 去除试剂盒V1.1 | 32RXN | 国产品牌 | 瓶 | 7980 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 524 | A01266 | RNA 纯化磁珠（Agencourt RNA Clean XP 40ml kit） | RNA Clean XP 40ml kit | 国产品牌 | 盒 | 9450 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 525 | A01267 | RNA HS Assay Kit | 100 assays | 国产品牌 | 盒 | 1785 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 526 | A01268 | RNA文库制备试剂套装 | 16RXN | 国产品牌 | 盒 | 9450 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 527 | A01269 | 高通量快速测序试剂套装（ FCS PE100） | 1RXN | 国产品牌 | 套 | 9975 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 528 | A01270 | 高通量测序试剂套装（FCL PE100) | 1RXN | 国产品牌 | 套 | 16800 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 529 | A01271 | 酶切 DNA 文库制备试剂套装 | 16RXN | 国产品牌 | 套 | 6300 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 530 | A01272 | 高通量快速测序试剂套装（ FCS PE100） | 1RXN | 国产品牌 | 套 | 9185 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 531 | A01273 | 高通量测序试剂套装（FCL PE100) | 1RXN | 国产品牌 | 套 | 15730 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 532 | A01274 | MGISP-100通用耗材包 | 20RXN | 国产品牌 | 套 | 13750 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 533 | A01275 | Nuclease free water (NF water) | 10 x 50 mL | 国产品牌 | 套 | 2520 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 534 | A01276 | 1x TE buffer pH 8.0 | 1 L | 国产品牌 | 瓶 | 368 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 535 | A01277 | ssDNA Assay Kit | 1 kit | 国产品牌 | 瓶 | 1320 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 536 | A01278 | 1XdsDNA HS Assay Kit （100个反应） | 1 kit | 国产品牌 | 盒 | 1544 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 537 | A01279 | 100% Tween-20 | 500ml/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 638 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 538 | A01280 | 5M NaCl | S5150-4L | 国产品牌 | 瓶 | 5500 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 539 | A01281 | 2M NaOH | S128511-1L | 国产品牌 | 瓶 | 153 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 540 | A01282 | 200uL阔口吸头 | 1000个/20包/箱 | 国产品牌 | 包 | 185 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 541 | A01283 | 0.2 mL PCR管 | 1000支/盒 | 国产品牌 | 盒 | 357 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 542 | A01284 | Assay Tubes | set of 500/袋 | 国产品牌 | 袋 | 1628 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 543 | A01285 | 擦镜纸 | 280片/盒 | 国产品牌 | 盒 | 37 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 544 | A01286 | 活性炭分子过滤器 | 适用于依拉勃超净工作台 | 国产品牌 | 个 | 6300 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 545 | A01287 | 无隔板高效过滤器 | 484*484*90mm | 国产品牌 | 个 | 336 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 546 | A01288 | 无隔板高效过滤器 | 915*610*90mm | 国产品牌 | 个 | 683 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 547 | A01289 | 无隔板高效过滤器 | 230*230*46mm | 国产品牌 | 个 | 120 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 548 | A01290 | 无隔板高效过滤器 | 330*330*46mm | 国产品牌 | 个 | 162 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 549 | A01291 | 无隔板高效过滤器 | 530*530*46mm | 国产品牌 | 个 | 263 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 550 | A01292 | 无隔板高效过滤器 | 588*588*46mm | 国产品牌 | 个 | 288 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 551 | A01293 | 无隔板高效过滤器 | 530*430*46mm | 国产品牌 | 个 | 234 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 552 | A01294 | 储液槽75ML，有盖，消毒 | 25PK | 国产品牌 | 套 | 3360 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 553 | A01295 | 新型冠状肺炎病毒(SARS-CoV-2)多重PCR建库试剂盒套装 96RXN) | / | 国产品牌 | 套 | 14700 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 554 | A01296 | 双barcode环化试剂盒 | 6RXN | 国产品牌 | 套 | 2778 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 555 | A01297 | PAS条形码引物3试剂盒 | / | 国产品牌 | 套 | 630 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 556 | A01298 | 高通量快速测序试剂套装(FCS PE100) | / | 国产品牌 | 套 | 7875 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 557 | A03760 | 防护服 | 1套/包，165 | 国产品牌 | 套 | 94 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 558 | A03761 | 防护服 | 1套/包，170 | 国产品牌 | 套 | 94 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 559 | A03762 | 防护服 | 1套/包，180 | 国产品牌 | 套 | 94 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 560 | A03766 | 防护服 | 1套/包，AW175 | 国产品牌 | 套 | 94 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 561 | A03767 | 防护服 | 1套/包，A型/180 XL | 国产品牌 | 套 | 94 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 562 | A03808 | 化学防护服L | 1套/包 | 国产品牌 | 套 | 74 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 563 | A03809 | 化学防护服S | 1套/包 | 国产品牌 | 套 | 74 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 564 | A03814 | 化学防护服M | 1套/包 | 国产品牌 | 套 | 74 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 565 | A03815 | 检查手套 | 50双/盒，麻面无粉/小号 | 国产品牌 | 双 | 6 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 566 | A03817 | 检查手套 | 50双/盒，麻面无粉/中号 | 国产品牌 | 双 | 6 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 567 | A03818 | 检查手套 | 50双/盒，麻面无粉/大号 | 国产品牌 | 双 | 6 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 568 | A03820 | 一次性面罩 | 400副/箱，FS01 | 国产品牌 | 副 | 13 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 569 | A03830 | 一次性鞋套 | 50双/包，普通型 | 国产品牌 | 双 | 2 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 570 | A03832 | 一次性靴套 | 5双/袋，高筒型 | 国产品牌 | 双 | 11 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 571 | A03834 | 一次性医用帽子 | 100只/包，扇形 | 国产品牌 | 只 | 2 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 572 | A03835 | 医用防护口罩N95 | 1只/包 | 国产品牌 | 只 | 13 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 573 | A03836 | 医用隔离衣 | 1件/包，连身式M | 国产品牌 | 件 | 11 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 574 | A03837 | 医用隔离衣 | 1件/包，连身式S | 国产品牌 | 件 | 11 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 575 | A03838 | 医用隔离衣 | 1件/包，连身式L | 国产品牌 | 件 | 11 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 576 | A03842 | 医用外科口罩 | 平面耳挂式（无菌型），17.5cm*9.5cm，1只/袋，50只/盒 | 国产品牌 | 只 | 2 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 577 | A03843 | 狮马龙活络油 | 40ml | 国产品牌 | 盒 | 82 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 578 | A03845 | 全开大张牛皮纸 | 1.5*1m | 国产品牌 | 张 | 8 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 579 | A03848 | 医用弹性绷带 | 5*450cm | 国产品牌 | 卷 | 13 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 580 | A03849 | 藿香祛痛气雾剂 | 108g | 国产品牌 | 盒 | 90 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 581 | A03948 | 小白鞋-38码 | 38码 | 国产品牌 | 双 | 95 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 582 | A03949 | 小白鞋-40码 | 40码 | 国产品牌 | 双 | 95 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 583 | A03950 | 小白鞋-43码 | 43码 | 国产品牌 | 双 | 95 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 584 | A04030 | 脚踏式黄色医疗垃圾专用桶 | 30L | 国产品牌 | 个 | 137 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 585 | A04165 | 黄色塑料脚踏医疗垃圾桶（40L） | 40L | 国产品牌 | 个 | 242 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 586 | A04166 | 黄色塑料脚踏医疗垃圾桶50L | 50L | 国产品牌 | 个 | 242 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 587 | A04166 | 黄色塑料脚踏医疗垃圾桶（50L) | 50L | 国产品牌 | 个 | 242 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 588 | A04167 | 全自动鞋套机插电充电两用型 | 200只 | 国产品牌 | 台 | 4725 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 589 | A04168 | 生物安全废弃桶（垃圾桶 ）L0222，ф28 x H 43cm，19L | 19L | 国产品牌 | 个 | 3150 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 590 | A04184 | 无菌服 M#/女 蓝色 | 女 中码 蓝色 | 国产品牌 | 件 | 69 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 591 | A04185 | 无菌服 S#/女 蓝色 | 女 小码 蓝色 | 国产品牌 | 件 | 69 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 592 | A04186 | 无菌服 L#/男 蓝色 | 男 大码 蓝色 | 国产品牌 | 件 | 69 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 593 | A04187 | 无菌服 M#/男 蓝色 | 男 中码 蓝色 | 国产品牌 | 件 | 69 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 594 | A04191 | 棉短袖护士服 M#/女粉色 | 中码 | 国产品牌 | 件 | 53 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 595 | A04192 | 棉短袖护士服 L#/女粉色 | 大码 | 国产品牌 | 件 | 53 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 596 | A04193 | 棉短袖护士服 XL#/女粉色 | 加大码 | 国产品牌 | 件 | 53 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 597 | A04194 | 棉短袖护士服 M#/女蓝色 | 中码 | 国产品牌 | 件 | 53 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 598 | A04195 | 棉短袖护士服 L#/女蓝色 | 大码 | 国产品牌 | 件 | 53 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 599 | A04199 | 棉短袖护士服 XL#/女蓝色 | 加大码 | 国产品牌 | 件 | 53 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 600 | A04275 | 小白鞋35码 | 35码 | 国产品牌 | 双 | 94 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 601 | A04276 | 小白鞋36码 | 36码 | 国产品牌 | 双 | 94 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 602 | A04277 | 小白鞋41码 | 41码 | 国产品牌 | 双 | 94 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 603 | A04278 | 小白鞋42码 | 42码 | 国产品牌 | 双 | 94 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 604 | A04279 | 小白鞋45码 | 45码 | 国产品牌 | 双 | 94 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 605 | A04280 | 抗菌可高压手术服（长袖） S码灰色 | S码 | 国产品牌 | 套 | 144 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 606 | A04281 | 抗菌可高压手术服（长袖） L码灰色 | L码 | 国产品牌 | 套 | 144 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 607 | A04282 | 抗菌可高压手术服（长袖） XL码灰色 | XL码 | 国产品牌 | 套 | 144 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 608 | A04283 | 抗菌可高压手术服（长袖） 3XL码灰色 | 3XL | 国产品牌 | 套 | 144 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 609 | A04284 | 抗菌可高压手术服（长袖） 2XL码藏蓝色 | 2XL | 国产品牌 | 套 | 144 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 610 | A04323 | 男护士鞋 | 43码 | 国产品牌 | 双 | 67 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 611 | A04329 | 紫外线灯管40W | 40W 长1199mm 直径24mm | 国产品牌 | 支 | 126 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 612 | A04330 | 紫外线灯30W(江阴)254mm | 30W 长895mm 直径19mm | 国产品牌 | 支 | 94 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 613 | A04331 | 紫外线灯20W | 长590mm 直径 19mm2支/盒 | 国产品牌 | 支 | 94 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 614 | A04410 | 蓝色连体无菌服 XS码 | XS码 | 国产品牌 | 件 | 314 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 615 | A04411 | 蓝色连体无菌服 S码 | S码 | 国产品牌 | 件 | 314 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 616 | A04412 | 蓝色连体无菌服 M码 | M码 | 国产品牌 | 件 | 314 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 617 | A04436 | 紫外灯 | 30W | 国产品牌 | 支 | 96 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 618 | A04466 | 黄色脚踏垃圾桶（医疗废弃垃圾专用） | 20L | 国产品牌 | 升 | 132 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 619 | A04467 | 黄色脚踏垃圾桶（医疗废物垃圾专用） | 30L | 国产品牌 | 升 | 135 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 620 | A08089 | 伏马毒素免疫亲和柱 | 3mL/支，20 支/盒 | 国产品牌 | 盒 | 2100 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 621 | A08104 | 黄曲霉毒素 B1 检测试剂 盒 (高敏) | 96 孔/盒 | 国产品牌 | 盒 | 2835 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 622 | A08105 | 黄曲霉毒素 B1 免疫亲 和柱 | 3mL/支，20 支/盒，流速：1滴/秒；柱容量：≥300ng;回收率：80-110% | 国产品牌 | 盒 | 1575 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 623 | A08106 | 黄曲霉毒素总量检测试剂 盒 | 96 孔/盒 | 国产品牌 | 盒 | 1575 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 624 | A08107 | 黄曲霉毒素总量免疫亲 和柱 | 3mL/支，20 支/盒，流速：1滴/秒；柱容量：≥300ng;回收率：80-110% | 国产品牌 | 盒 | 1575 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 625 | A08160 | 呕吐毒素（脱氧雪腐鎌刀菌烯醇）免疫亲和柱 | 3ml，25支/盒，柱容量：1300ng，回收率：＞85% | 国产品牌 | 盒 | 3360 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 626 | A08161 | 呕吐毒素免疫亲和柱 | 3mL/支，20 支/盒 | 国产品牌 | 盒 | 2100 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 627 | A01778 | 高压蒸汽灭菌指示胶带 | 1322，55米/卷 | 国产品牌 | 卷 | 116 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 628 | A03650 | 厌氧产气剂 (2.5L) | 10 个/包 | 国产品牌 | 包 | 310 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 629 | WZ240308002 | 11 1st Strand cDNA Synthesis kit | 50次/包，-20℃保存 | 国产品牌 | 包 | 1575 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 630 | WZ240306009 | 紫光灯鉴定用 | UV-5W | 国产品牌 | 个 | 72 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 631 | WZ240307009 | 黄曲霉毒素B1 ELISA检测试剂盒 | 96T/盒 | 国产品牌 | 盒 | 1500 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 632 | WZ240307010 | 泰乐菌素ELISA 检测试剂盒 | 96T/盒 | 国产品牌 | 盒 | 1260 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 633 | WZ240307011 | 替米考星ELISA检测试剂盒 | 96T/盒 | 国产品牌 | 盒 | 1365 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 634 | WZ240307012 | 替米考星（泰乐菌素）检测试剂盒（金标法） | 50T/盒 | 国产品牌 | 盒 | 900 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 635 | WZ240307013 | 红霉素检测试剂盒（金标法） | 50T/盒 | 国产品牌 | 盒 | 700 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 636 | WZ240307014 | 红霉素ELISA检测试剂盒 | 96T/盒 | 国产品牌 | 盒 | 2100 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 637 | WZ240313008 | 四环素类药物残留酶联免疫检测试剂盒 | 96T/盒 | 国产品牌 | 盒 | 2625 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 638 | WZ240313009 | 磺胺类药物（十五合一）残留酶联免疫检测试剂盒 | 96T/盒 | 国产品牌 | 盒 | 3150 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 639 | WZ240314013 | DNA polymerase Low DNA-关键试剂耗材 | 100Rxns，-20℃ | 国产品牌 | 包 | 2415 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 640 | WZ240314019 | RN1000μL滤芯盒装灭菌吸头，透明无热原；无DNA/RNA酶 | 96支/盒，40盒/箱 | 国产品牌 | 盒 | 395 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 641 | WZ240314020 | 1000μL滤芯盒装灭菌吸头，蓝色无热原&无DNA/RNA酶 | 96支/盒，10盒/组，5组/箱 | 国产品牌 | 盒 | 395 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 642 | WZ240314021 | 200μL加长滤芯低吸附盒装灭菌吸头，无色无热原&无DNA/RNA酶 | 96支/盒，10盒/组，5组/箱 | 国产品牌 | 盒 | 355 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 643 | WZ240314022 | 200μL加长带滤芯盒装灭菌吸头 | 200μL，96支/盒，10盒/组，5组/箱 | 国产品牌 | 盒 | 355 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 644 | WZ240315015 | Tris-Borate-EDTA Buffer (TBE) 10*powder，pH8.3 | 10pouches | 国产品牌 | 包 | 5040 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 645 | WZ240319004 | 沙门氏菌显色培养基 | 34.9g/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 802 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 646 | WZ240320010 | Realassay国标即用型泛酸检测试剂盒（微孔板微生物法）） | 96孔/盒 | 国产品牌 | 盒 | 5170 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 647 | WZ240322001 | 真鲷虹彩病毒荧光PCR检测试剂盒 | 50T/盒 | 国产品牌 | 盒 | 1890 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 648 | WZ240322002 | 鸭源性成分荧光PCR检测试剂盒 | 50T/盒 | 国产品牌 | 盒 | 1785 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 649 | WZ240322005 | 猪口蹄疫非结构蛋白3ABC抗体酶联免疫试剂盒 | 96T | 国产品牌 | 盒 | 864 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 650 | WZ240322006 | 非洲猪瘟病毒ELISA抗体检测试剂盒 | 96T | 国产品牌 | 盒 | 4686 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 651 | WZ240322007 | 猴B病毒酶联免疫抗体检测试剂盒 | 96T | 国产品牌 | 盒 | 3465 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 652 | WZ240322008 | 口蹄疫O型病毒抗体酶联免疫试剂盒 | 192T | 国产品牌 | 盒 | 1969 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 653 | WZ240322009 | 牛源性成分检测试剂盒 | 50T/盒 | 国产品牌 | 盒 | 1700 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 654 | WZ240322010 | 猪水疱病毒（SVDV）核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T/盒 | 国产品牌 | 盒 | 1700 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 655 | WZ240322011 | 对虾黄头病病毒（YHV）核酸检测试剂盒（荧光PCR法）(澳东 | 50T/盒 | 国产品牌 | 盒 | 1700 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 656 | WZ240322012 | 坏死性肝胰腺炎细菌（NHP8）核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T/盒 | 国产品牌 | 盒 | 1848 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 657 | WZ240322013 | 羊源性成分（Ovine）核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T/盒 | 国产品牌 | 盒 | 1700 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 658 | WZ240322014 | 传染性对虾皮下和造血器官坏死病毒（IHHNV）核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T/盒 | 国产品牌 | 盒 | 1848 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 659 | WZ240322015 | 禽流感通用型（AIV-U）核酸检测试剂盒（荧光PCR法）（海森通） | 50T/盒 | 国产品牌 | 盒 | 2100 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 660 | WZ240322016 | 猪源性成分核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T/盒 | 国产品牌 | 盒 | 1760 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 661 | WZ240322017 | 禽流感通用/新城疫病毒(AIV-U/NDV-U）核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T/盒 | 国产品牌 | 盒 | 2100 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 662 | WZ240322018 | 口蹄疫病毒通用型(FMDV-U)核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T/盒 | 国产品牌 | 盒 | 1700 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 663 | WZ240322023 | 流行性乙型脑炎病毒核酸检测试剂盒 | 50T/盒 | 国产品牌 | 盒 | 1727 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 664 | WZ240322024 | 虎源性成分 | 50T/盒 | 国产品牌 | 盒 | 1727 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 665 | WZ240322025 | Agarose D-1LE | 50 g/包装 | 国产品牌 | 包 | 630 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 666 | WZ240322026 | 林可霉素残留酶联免疫试剂盒 | 96T/盒 | 国产品牌 | 盒 | 1638 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 667 | WZ240322027 | 沙丁胺醇残留酶联免疫检测试剂盒 | 96T/盒 | 国产品牌 | 盒 | 1575 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 668 | WZ240402036 | 病毒DNA/RNA提取试剂盒（4.0)主要试剂耗材 | 64次/盒，16次/板 | 国产品牌 | 盒 | 804 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 669 | WZ240402038 | 病毒DNA/RNA提取试剂盒（4.0）非关键或主要试剂 | 40次/盒，10次/板 | 国产品牌 | 盒 | 519 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 670 | WZ240402042 | 病毒DNA/RNA提取试剂盒（4.0）非关键或主要试剂 | 20次/盒，5次/板 | 国产品牌 | 盒 | 310 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 671 | WZ240402044 | 病毒DNA/RNA提取试剂盒（4.0）非关键或主要试剂 | 20次/盒，1次/板 | 国产品牌 | 盒 | 310 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 672 | WZ240407017 | 肠杆菌科测试片 | 25片/包 | 国产品牌 | 包 | 272 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 673 | WZ240407023 | 克罗诺杆菌属（阪崎肠杆菌）干制生化鉴定试剂盒 | 10种*10套 | 国产品牌 | 盒 | 473 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 674 | WZ240407029 | 蔗糖a | 20支/盒 | 国产品牌 | 盒 | 53 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 675 | WZ240409001 | 禽流感H5N1荧光PCR检测试剂盒（凯杰生物） | 48T/盒 | 国产品牌 | 盒 | 3360 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 676 | WZ240410018 | PALCAM选择性添加剂 | 5支/盒 | 国产品牌 | 盒 | 147 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 677 | WZ240410022 | 麦芽糖a | 20支/盒 | 国产品牌 | 盒 | 66 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 678 | WZ240423003 | 瓜实蝇诱剂 | 液体 | 国产品牌 | mL | 11 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 679 | WZ240423009 | RNA Extraction Kit | 50 Rxns -20℃ | 国产品牌 | 盒 | 1365 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 680 | WZ240428002 | 基因合成 | 包含基因序列合成、序列验证测序；合成基因片段，碱基长度范围 200‑3000bp；测序验证正确率 100%；提供测序报告；以质粒形式交付，含冻干质粒；交付完整电子序列文件；满足分子生物学实验使用要求，1 项。 | 国产品牌 | 套 | 3465 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 681 | WZ240509005 | RVS肉汤 | 250g | 国产品牌 | 瓶 | 263 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 682 | WZ240525001 | 折光马尔太虫核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 48T/盒 | 国产品牌 | 盒 | 1943 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 683 | WZ240530006 | Baird-Parker琼脂平板 | 10皿/包*2 | 国产品牌 | 盒 | 187 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 684 | WZ240603019 | 双料乳糖胆盐发酵培养基 | 10mL/支 | 国产品牌 | 20支 | 314 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 685 | WZ240603020 | 50mL三倍乳糖胆盐发酵培养基 | 50m1/瓶，20瓶/盒 | 国产品牌 | 盒 | 273 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 686 | WZ240603021 | 乳糖胆盐发酵培养基-单料 | 10ML/支*18, | 国产品牌 | 盒 | 273 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 687 | WZ240603022 | 乳糖蛋白胨培养液-双料 | 10ml/支*20 | 国产品牌 | 盒 | 300 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 688 | WZ240603024 | 乳糖蛋白胨培养液-单料 | 10ml/支*20 | 国产品牌 | 盒 | 273 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 689 | WZ240605001 | 真鲷虹彩病毒普通PCR检测试剂盒 | 50T/盒 | 国产品牌 | 盒 | 1800 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 690 | WZ240605002 | 真鲷虹彩病毒普通PCR引物合成 | 套 | 国产品牌 | 套 | 476 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 691 | WZ240605048 | 海水派琴虫荧光PCR检测试剂盒 | 50T/盒 | 国产品牌 | 盒 | 2048 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 692 | WZ240607001 | 厌氧包 | 10片/包 | 国产品牌 | 1 | 336 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 693 | WZ240607002 | 营养琼脂（粉末） | 250g | 国产品牌 | 瓶 | 181 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 694 | WZ240607005 | 猪繁殖与呼吸综合征间接ELISA检测试剂盒 | 96T/盒 | 国产品牌 | 盒 | 1365 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 695 | WZ240607008 | 猪放线杆菌胸膜肺炎ELISA检测试剂盒 | 96T/盒 | 国产品牌 | 盒 | 1365 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 696 | WZ240607010 | 布鲁氏菌病虎红平板凝集抗原 | 12mL | 国产品牌 | 瓶 | 769 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 697 | WZ240607022 | 布病冻干阳性血清 | 1mL/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 546 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 698 | WZ240609001 | 氨苄青霉素 三水合物 | 25g 96% | 国产品牌 | 瓶 | 110 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 699 | WZ240609002 | 98%生物技术级 | 25g 98%生物技术级 | 国产品牌 | 瓶 | 233 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 700 | WZ240609003 | 制霉菌素 USP 4400 unitsmg | 5g USP (4,400 units/mg) | 国产品牌 | 瓶 | 314 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 701 | WZ240609004 | 苯菌灵 | 1g 97% | 国产品牌 | 支 | 82 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 702 | A00005 | 0.2ML平盖薄壁PCR管 | 1000支/盒 | 国产品牌 | 盒 | 355 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 703 | WZ240611015 | 两虫工具包 | 盒（含：即用型PBST淘洗液标准盐酸溶液标准氢氧化钠溶液等） | 国产品牌 | 盒 | 6000 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 704 | WZ240612001 | 一次性试管(经辐照灭菌) | HBTube01 15mm*150mm*90支 | 国产品牌 | 包 | 368 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 705 | WZ240614002 | 一次性丁腈手套(无粉) | 小号，100只/盒，10盒/箱 | 国产品牌 | 盒 | 63 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 706 | WZ240616001 | 黄曲霉毒素BI免疫亲和柱 | 3ml，20支/盒 | 国产品牌 | 盒 | 1470 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 707 | WZ240619002 | 裂谷热病毒抗体ELISA检测试剂盒 | 96T/盒 | 国产品牌 | 盒 | 1852 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 708 | WZ240619003 | 施马伦贝格病毒抗体检测试剂盒 | 96T/盒 | 国产品牌 | 盒 | 1575 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 709 | WZ240619004 | 猪戊型肝炎抗体ELISA检测试剂盒 | 96T/盒 | 国产品牌 | 盒 | 2098 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 710 | WZ240619005 | 尼帕病毒脑炎（尼帕病毒病）荧光PCR检测试剂盒 | 50T/盒 | 国产品牌 | 盒 | 1700 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 711 | WZ240619006 | 牛结节疹病毒核酸荧光PCR检测试剂盒 | 50T/盒 | 国产品牌 | 盒 | 1700 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 712 | WZ240619007 | 十足目虹彩病毒1核酸荧光PCR检测试剂盒 | 50T/盒 | 国产品牌 | 盒 | 2205 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 713 | WZ240619008 | 流行性造血器官坏死荧光PCR检测试剂盒 | 50T/盒 | 国产品牌 | 盒 | 1700 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 714 | WZ240619012 | 白尾病荧光PCR检测试剂盒 | 50T/盒 | 国产品牌 | 盒 | 1700 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 715 | WZ240619013 | 塞内卡病毒核酸荧光PCR检测试剂盒 | 50T/盒 | 国产品牌 | 盒 | 1595 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 716 | WZ240619014 | 埃博拉病毒核酸荧光PCR检测试剂盒 | 25T/盒 | 国产品牌 | 盒 | 1365 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 717 | WZ240619015 | 猴痘病毒核酸荧光PCR检测试剂盒 | 25T/盒 | 国产品牌 | 盒 | 1365 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 718 | WZ240619016 | 猪 Delta 冠状病毒核酸荧光PCR检测试剂盒 | 50T/盒 | 国产品牌 | 盒 | 1700 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 719 | WZ240619017 | 虾肝肠胞虫病荧光PCR检测试剂盒 | 50T/盒 | 国产品牌 | 盒 | 1700 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 720 | WZ240619018 | 罗非鱼湖病毒核酸荧光PCR检测试剂盒 | 50T/盒 | 国产品牌 | 盒 | 1700 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 721 | WZ240619019 | Q热ELISA检测试剂盒 | 96T/盒 | 国产品牌 | 盒 | 1575 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 722 | WZ240619020 | 传染性造血器官坏死病毒荧光PCR检测试剂盒 | 50T/盒 | 国产品牌 | 盒 | 3360 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 723 | WZ240620010 | 溴甲酚紫蛋白胨培养液 | 250g/盒 | 国产品牌 | 盒 | 162 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 724 | WZ240620011 | 高压灭菌生物培养基（3M） | 100支/盒 | 国产品牌 | 支 | 44 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 725 | WZ240620012 | 嗜热 脂肪杆菌芽孢菌片 | 50片/包 | 国产品牌 | 包 | 137 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 726 | WZ240626001 | 沙丁胺醇酶联免疫检测试剂盒 | 96T/盒 | 国产品牌 | 盒 | 4725 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 727 | WZ240626002 | β兴奋剂类药物残留酶联免疫试剂盒 | 96T盒 | 国产品牌 | 盒 | 5554 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 728 | WZ240626003 | 盐酸克伦特罗酶联免疫试剂盒 | 96T/盒 | 国产品牌 | 盒 | 683 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 729 | WZ240626004 | 莱克多巴胺残留酶联免疫检测试剂盒 | 96T/盒 | 国产品牌 | 盒 | 5554 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 730 | WZ240626006 | 沙丁胺醇酶联免疫检测试剂盒 | 96T/盒 | 国产品牌 | 盒 | 4725 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 731 | WZ240626007 | 引物合成 | 10套 | 国产品牌 | 套 | 10500 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 732 | WZ240626008 | 基因合成 | 9套 | 国产品牌 | 套 | 36750 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 733 | WZ240628038 | DNA Extraction Kit Ver.5.0 | 50Rxns | 国产品牌 | 盒 | 997 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 734 | WZ240704006 | 乳酸酚棉蓝染色液 | 5mL*8 | 国产品牌 | 盒 | 67 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 735 | WZ240704018 | 姬姆萨染色液 | 5mL*4 | 国产品牌 | 盒 | 55 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 736 | WZ240704019 | 南方菜豆花叶病毒检测试剂 Agdia SBMV | 96孔 | 国产品牌 | 包 | 2625 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 737 | WZ240705011 | Buffer Pack,DAS or TAS Direct ELISA,Alkphos,500 tests ACC OO111/0500 | 500 tests ACC OO111/0500 | 国产品牌 | 盒 | 4095 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 738 | WZ240711001 | 引物合成（14对） | 14套 | 国产品牌 | 套 | 33600 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 739 | WZ240711002 | 基因合成（2套） | 2套 | 国产品牌 | 套 | 7665 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 740 | WZ240711005 | 副溶血弧菌 | CMCC(B)20033，冻干粉，初代菌种 | 国产品牌 | 支 | 609 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 741 | WZ240711007 | 弗式柠檬酸杆菌 | CMCC(B)48098，冻干粉，初代菌种 | 国产品牌 | 支 | 609 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 742 | WZ240712004 | 皮肤藓菌鉴别琼脂 | 250g/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 384 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 743 | WZ240712006 | 克氏双糖铁琼脂 | 250g/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 162 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 744 | WZ240712007 | 沙门氏菌属诊断血清（11种） | 12瓶/盒 | 国产品牌 | 盒 | 1848 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 745 | WZ240712008 | 志贺氏菌属诊断血清（22种） | 1mL*26瓶/盒 | 国产品牌 | 盒 | 3410 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 746 | WZ240712010 | 鲑甲病毒荧光PCR检测试剂盒 | 50T/盒 | 国产品牌 | 盒 | 1470 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 747 | WZ240712011 | 病毒性出血性败血症荧光PCR检测试剂盒 | 50T/盒 | 国产品牌 | 盒 | 1470 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 748 | WZ240712013 | 鲑鱼传染性贫血病毒荧光PCR检测试剂盒 | 50T/盒 | 国产品牌 | 盒 | 1470 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 749 | WZ240713001 | 生物危害标识 | 50mm | 国产品牌 | 张 | 8 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 750 | WZ240713002 | 工作中标识 | 30×12cm | 国产品牌 | 张 | 13 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 751 | WZ240715004 | 油棕猝倒病菌 Pythium splendens（阳性质粒） | 100μL/支 | 国产品牌 | 支 | 2420 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 752 | WZ240715005 | 小麦矮腥黑穗病菌 Tilletia controversa Kihn（阳性质粒） | 100μL/支 | 国产品牌 | 支 | 2420 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 753 | WZ240715006 | 甘蔗霜霉病菌Peronosclerospora sacchari（阳性质粒） | 100μL/支 | 国产品牌 | 支 | 2420 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 754 | WZ240715007 | 高粱指霜霉病Peronoselerospora sorghi（阳性质粒） | 100μL/支 | 国产品牌 | 支 | 2420 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 755 | WZ240715008 | 棉花黄萎病 Verticillium dahliae （阳性质粒） | 100μL/支 | 国产品牌 | 支 | 2420 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 756 | WZ240715009 | 玉米内州萎蔫病菌Clavibacter michiganensis subsp.nebraskensis（阳性质粒） | 100μL/支 | 国产品牌 | 支 | 2420 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 757 | WZ240715010 | 玉米矮花叶病毒Maize dwarf mosaic virus（阳性质粒） | 100μL/支 | 国产品牌 | 支 | 2420 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 758 | WZ240715011 | 大麦条纹花叶病毒Barley stripe mosaic virus（阳性质粒） | 阳性质粒，100μL/支 | 国产品牌 | 支 | 2420 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 759 | WZ240715012 | 非洲柑桔黄龙病Candidatus Liberibacter africanus（阳性质粒） | 100μL/支 | 国产品牌 | 支 | 2420 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 760 | WZ240715013 | 麦角菌Claviceps-ITS（阳性质粒） | 100μL/支 | 国产品牌 | 支 | 2420 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 761 | WZ240716001 | BCYE琼脂平板 | 2皿×10块 | 国产品牌 | 块 | 315 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 762 | WZ240716002 | BCYE-CYS琼脂平板（不含L-半胱氨酸盐酸盐） | 2皿×10块 | 国产品牌 | 块 | 315 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 763 | WZ240717001 | H5、H7亚型禽流感双重荧光PCR检测试剂盒 | 50T/盒 | 国产品牌 | 盒 | 2783 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 764 | WZ240717002 | H5 亚型禽流感荧光PCR核酸检测试剂盒（凯杰生物） | 50T/盒 | 国产品牌 | 盒 | 2625 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 765 | WZ240717003 | H7 亚型禽流感荧光PCR核酸检测试剂盒（凯杰生物） | 50T/盒 | 国产品牌 | 盒 | 2625 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 766 | WZ240718004 | 麦角菌Claviceps Bt2a（阳性质粒） | 100μL/支 | 国产品牌 | 支 | 2420 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 767 | WZ240722007 | CTAB表面活性剂 | C8440-25 | 国产品牌 | 瓶 | 66 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 768 | WZ240722008 | CTAB 抽提液（RNase free） | 500mL | 国产品牌 | 瓶 | 735 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 769 | WZ240724006 | 包拉米虫感染荧光PCR核酸检测试剂盒 | 50T/盒 | 国产品牌 | 盒 | 1800 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 770 | WZ240725003 | 合成荧光探针 | 2OD/份 | 国产品牌 | 份 | 3150 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 771 | WZ240726001 | 卢戈氏碘液 | （5mL×4支）/盒 | 国产品牌 | 盒 | 55 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 772 | WZ240730007 | 脑心浸液琼脂（BHIA） | 250g/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 349 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 773 | WZ240731010 | 胆汁七叶苷琼脂(BEA) | 100g/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 357 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 774 | WZ240801001 | DNA Extraction Kit Ver.4.0 | 50 Rxns | 国产品牌 | 包 | 601 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 775 | WZ240801002 | II FAST qPCR | 80 Rxns | 国产品牌 | 包 | 368 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 776 | WZ240801003 | II 1st Strand cDNA Synthesis Kit | 50 Rxns | 国产品牌 | 包 | 813 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 777 | WZ240807005 | 灭菌微孔滤膜(有网格) | ф 47mm*0.45um，200张/盒，混纤 | 国产品牌 | 盒 | 550 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 778 | WZ240807006 | 一次性灭菌培养皿 | 92*16mm,个数包/箱(20/500 箱) | 国产品牌 | 箱 | 546 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 779 | WZ240808004 | 脑心浸液液态培养基 | 250g/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 349 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 780 | WZ240814004 | 非洲猪瘟引物、探针合成 | 15OD/一套 | 国产品牌 | 套 | 5801 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 781 | WZ240815001 | DBI-05 沙门氏菌干制生化鉴定试剂 | 10种*10套 | 国产品牌 | 盒 | 432 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 782 | WZ240815004 | 10mL 促凝血清管 | 100/盒 | 国产品牌 | 盒 | 371 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 783 | WZ240815014 | H1N1、流行性腹泻引物探针合成 | 1套 | 国产品牌 | 套 | 2730 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 784 | WZ240815015 | H1-PED 质粒合成 | 一套 | 国产品牌 | 套 | 939 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 785 | WZ240815016 | 非洲猪瘟（SC）引物探针合成 | 一套 | 国产品牌 | 套 | 2591 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 786 | WZ240823011 | 缓冲蛋白胨水（BPW) | 250g/瓶，粉剂 | 国产品牌 | 瓶 | 130 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 787 | WZ240827006 | 对虾黄头病毒一步法RT-PCR检测试剂盒（海森通） | 50T/盒 | 国产品牌 | 盒 | 1800 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 788 | WZ240827007 | 电泳DNA marker-DL500 DNA Marker | 500μL/管 | 国产品牌 | 管 | 244 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 789 | WZ240827008 | 电泳DNA marker-DL1000 DNA Marker | 500μL/管 | 国产品牌 | 管 | 244 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 790 | WZ240827009 | 电泳DNA marker-DL2000 DNA Marker | 500μL/管 | 国产品牌 | 管 | 203 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 791 | WZ240827010 | 电泳DNA marker-DL5000 DNA Marker | 500μL/管 | 国产品牌 | 管 | 203 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 792 | WZ240827011 | 电泳DNA marker-DL10000 DNA Marker | 500μL/管 | 国产品牌 | 管 | 270 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 793 | WZ240906005 | II fast qPCR | 25μL反应*80次 | 国产品牌 | 包 | 352 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 794 | WZ240906006 | One Step RT-PCR Kit Ver.2 | 50 Rxns | 国产品牌 | 包 | 1800 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 795 | WZ240911004 | 盐酸克伦特罗胶体金试剂盒 | 50条/盒 | 国产品牌 | 盒 | 156 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 796 | WZ240911005 | 莱克多巴胺胶体金 | 50条/盒 | 国产品牌 | 盒 | 172 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 797 | WZ240911006 | 沙丁胺醇胶体金试剂盒 | 50条/盒 | 国产品牌 | 盒 | 172 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 798 | WZ240911007 | 氯丙那林胶体金试剂盒 | 50条/盒 | 国产品牌 | 盒 | 683 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 799 | WZ240926012 | 猪戊型肝炎实时荧光PCR检测试剂盒 | 50T/盒 | 国产品牌 | 盒 | 1573 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 800 | WZ240926013 | 猪戊型肝炎实时荧光PCR检测试剂盒 | 50T/盒 | 国产品牌 | 盒 | 1800 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 801 | WZ240926014 | 猪戊型肝炎实时荧光PCR检测试剂盒 | 50T/盒 | 国产品牌 | 盒 | 3485 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 802 | WZ240927004 | 亚硒酸盐增菌液（SF）-环凯 | 100g/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 116 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 803 | WZ240929002 | 合成引物探针(猪戊型肝炎病毒) | 10 OD/套 | 国产品牌 | 套 | 1777 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 804 | WZ240929003 | 合成质粒(猪戊型肝炎病毒) | 1套 | 国产品牌 | 套 | 567 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 805 | WZ241008004 | One Step RT-PCR Kit (Perfect Resl Time) | 100 Rxns | 国产品牌 | 包 | 1667 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 806 | WZ241009011 | 采样吸收液1-GVPC液体培养基基础 | 250g/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 1500 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 807 | WZ241009012 | 采样吸收液1-GVPC液体培养基配套试剂 | 10支A+5支B/盒 | 国产品牌 | 盒 | 172 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 808 | WZ241009013 | 酵母提取粉(采样吸收液2-酵母取液) | 500g/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 82 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 809 | WZ241025001 | 急性肝胰腺坏死荧光PCR检测试剂盒 | 50T/盒 | 国产品牌 | 盒 | 2000 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 810 | WZ241025002 | DP420 DP430 DP431 DP432 DP433 DP441 DP439 配套 RNA free DNase 1 kit | 50T | 国产品牌 | 包 | 1050 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 811 | WZ241107001 | 氯丙那林胶体金试剂盒 | 50T/盒 | 国产品牌 | 盒 | 1365 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 812 | WZ241111001 | 西尼罗\乙型脑炎引物探针合成 | 5OD/套 | 国产品牌 | 套 | 1365 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 813 | WZ241111002 | 西尼罗/乙型脑炎阳性质粒合成 | 674bp | 国产品牌 | 套 | 1260 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 814 | WZ241112002 | 血平板一次性成品培养基 | 90mm*10皿/包，2-8℃ | 国产品牌 | 包 | 77 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 815 | WZ241125001 | 病毒DNA/RNA提取试剂盒 | 64次/盒，16次/板 | 国产品牌 | 盒 | 210 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 816 | WZ241129005 | 脚踏式黄色医疗垃圾桶（15L） | 15L | 国产品牌 | 个 | 34 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 817 | WZ241129006 | 脚踏式灰色生活垃圾桶（15L） | 15L | 国产品牌 | 个 | 34 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 818 | WZ241129007 | 南芥菜花叶病毒 arabis mosaic virus（ArMV-YG） | 阳性质粒，100μL/支 | 国产品牌 | 支 | 3150 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 819 | WZ241129008 | 小麦线条花叶病毒 wheat streak mosaic virus（WSMV-314） | 阳性质粒，100μL/支 | 国产品牌 | 支 | 3185 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 820 | WZ241129009 | 玉米褪绿斑驳病毒 Maize chlorotic mottle virus（MCMV-F7） | 阳性质粒，100μL/支 | 国产品牌 | 支 | 3185 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 821 | WZ241129010 | 南芥菜花叶病毒 arabis mosaic virus（ArMV-RT） | 阳性质粒，100μL/支 | 国产品牌 | 支 | 3185 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 822 | WZ241129011 | 玉米褪绿斑驳病毒 Maize chlorotic mottle virus（MCMV-384） | 阳性质粒，100μL/支 | 国产品牌 | 支 | 3185 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 823 | WZ241129012 | 大麦条纹花叶病毒 Barley stripe mosaic virus（BSMV-YG） | 阳性质粒，100μL/支 | 国产品牌 | 支 | 3185 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 824 | WZ241204001 | RPA/RAA DNA恒温扩增（基础型）（液体） | 96T/盒 | 国产品牌 | 盒 | 1481 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 825 | WZ241204002 | RPA/RAA RNA恒温扩增（基础型）（液体） | 96T/盒 | 国产品牌 | 盒 | 1481 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 826 | WZ241204003 | 鹦鹉热衣原体质粒合成（Cp-CRISPR） | 长度411bp | 国产品牌 | 套 | 556 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 827 | WZ241204004 | 西尼罗热质粒合成（WNV-CRISPR） | 长度225bp | 国产品牌 | 套 | 441 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 828 | WZ241204005 | 鹦鹉热（CPS）、西尼罗热（WNV）引物合成 | 5 OD/管 | 国产品牌 | 套 | 1050 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 829 | WZ241209001 | 莱克多巴胺残留酶联免疫检测试剂盒 | 96T/盒 | 国产品牌 | 盒 | 3949 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 830 | WZ241209002 | β-兴奋剂类药物残留酶联免疫试剂盒 | 96T/盒 | 国产品牌 | 盒 | 2835 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 831 | WZ241217002 | II FAST qPCR | CN830S | 国产品牌 | 包 | 399 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 832 | WZ241217003 | 通用型DNA纯化回收试剂盒 | DP214 200次 | 国产品牌 | 盒 | 609 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 833 | WZ241217004 | 一链cDNA合成试剂盒1st Strand cDNA Synthesis Kit | 50Rxn*4 | 国产品牌 | 盒 | 4312 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 834 | WZ241217005 | 高保真PCR扩增酶Phanta Max Super-Fidelity DNA Polymerase | P505-d1 | 国产品牌 | 盒 | 591 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 835 | WZ241219006 | 沙门氏菌干制生化鉴定试剂盒 | 10种*10套 | 国产品牌 | 盒 | 420 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 836 | WZ241219007 | 鲑鱼甲病毒核酸检测试剂盒（PCR荧光探针法） | 50T/盒 | 国产品牌 | 盒 | 1575 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 837 | WZ241225005 | 大豆 A5547-127品系（阳性质粒） | 200μL/管 | 国产品牌 | 管 | 1675 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 838 | WZ241225008 | 大豆 DAS-44406-6品系（阳性质粒） | 200μL/管 | 国产品牌 | 管 | 1667 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 839 | WZ241225009 | 大豆 MON89788品系（阳性质粒） | 200μL/管 | 国产品牌 | 管 | 1667 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 840 | WZ241225011 | 大豆 MON87708品系（阳性质粒） | 200μL/管 | 国产品牌 | 管 | 1667 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 841 | WZ241227001 | 禽流感病毒H5荧光RT-PCR检测试剂盒 | 50T/盒 | 国产品牌 | 盒 | 1766 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 842 | WZ241227002 | 禽流感病毒H7荧光RT-PCR检测试剂盒 | 50T/盒 | 国产品牌 | 盒 | 1766 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 843 | WZ250417012 | 地中海实蝇诱芯 | 粒 | 国产品牌 | 粒 | 53 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 844 | WZ241227004 | 禽流感通用荧光RT-PCR检测试剂盒50T/盒 | 50T/盒 | 国产品牌 | 盒 | 1766 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 845 | WZ241230009 | GB 2020-ASFV-质粒 | 381bp | 国产品牌 | 套 | 368 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 846 | WZ250102004 | 高速离心瓶（锥形） | 500mL | 国产品牌 | 个 | 82 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 847 | WZ250102005 | 500mL双排4孔 离心瓶架（亚克力） | 500mL、双排、4孔 | 国产品牌 | 个 | 105 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 848 | WZ250102006 | 73#蠕动泵管（2米） | 73# | 国产品牌 | 根 | 315 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 849 | WZ250102007 | MPC-1 磁极（磁珠分离器） | MPC-1 （适合容量5-50ml的侧平壁试管） | 国产品牌 | 个 | 8023 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 850 | WZ250102008 | L形侧平壁试管（盒，5支） | 16×125mm | 国产品牌 | 盒 | 2000 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 851 | WZ250102009 | GB2020-M-H5-H7-Probe（禽流感质粒） | 1套 | 国产品牌 | 套 | 2057 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 852 | WZ250103035 | 样本稀释液（适用于VITEK2 ） | 5瓶*500mL/盒 | 国产品牌 | 瓶 | 332 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 853 | WZ250108015 | 大豆、玉米等 CP4-EPSPS筛选基因--（阳性质粒） | 200μL/管 | 国产品牌 | 管 | 1667 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 854 | WZ250117001 | （合成质粒）SAV-plasmid (NY/T 3790-2020) | 582bp | 国产品牌 | 套 | 433 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 855 | WZ250117002 | （合成质粒）PCV-II-plasmid (GB35901/SN2708) | 1147bp | 国产品牌 | 套 | 802 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 856 | WZ250117003 | 合成引物、探针（PCV2、mcb） | / | 国产品牌 | 套 | 2035 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 857 | WZ250120001 | 合成质粒：Perkinsosis-plasmid（GB/T 26618-2011） | 779bp | 国产品牌 | 套 | 531 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 858 | WZ250124001 | DNA Extraction Kit Ver.5.0-关键试剂耗材 | 50RXN/盒 | 国产品牌 | 盒 | 790 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 859 | WZ250211003 | APP(NYT537-2023)引物探针合成 | 一套 | 国产品牌 | 套 | 1197 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 860 | WZ250211004 | APP阳性质粒（NYT537-2023） | 一套 | 国产品牌 | 套 | 1220 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 861 | WZ250225007 | 高纯度质粒小提试剂盒 | （50T/盒） | 国产品牌 | 盒 | 320 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 862 | WZ250225008 | 质粒小提试剂盒 | （200T/盒） | 国产品牌 | 盒 | 593 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 863 | WZ250225009 | 总RNA极速抽提试剂盒 | （100T/盒） | 国产品牌 | 盒 | 1185 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 864 | WZ250225010 | 19 (Simple) | （1μg） | 国产品牌 | 支 | 584 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 865 | WZ250225011 | E.coli DH5α Competent Cells | （10支/包） | 国产品牌 | 包 | 420 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 866 | WZ250225012 | 氯霉素 | （5mL/瓶） | 国产品牌 | 瓶 | 105 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 867 | WZ250225013 | 氨苄青霉素 | （6mL/瓶） | 国产品牌 | 瓶 | 105 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 868 | WZ250225014 | 无菌培养容器封口膜 | 12*12（500个/包） | 国产品牌 | 包 | 280 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 869 | WZ250305001 | 猴B病毒ELISA检测试剂盒 | 96T/盒 | 国产品牌 | 盒 | 3146 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 870 | WZ250305002 | 猴免疫缺陷病毒ELISA检测试剂盒（SIA） | 96T/盒 | 国产品牌 | 盒 | 3146 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 871 | WZ250305003 | 猴免疫缺陷病毒ELISA检测试剂盒（SIA） | 96T/盒 | 国产品牌 | 盒 | 2617 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 872 | WZ250305004 | 猴痘病毒荧光PCR检测试剂盒 | 50T/盒 | 国产品牌 | 盒 | 1457 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 873 | WZ250307007 | Agar( （琼脂） | 1kg/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 210 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 874 | WZ250307008 | 酵母提取粉 | 400g/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 81 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 875 | WZ250307009 | 氯化钠 | 1kg/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 137 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 876 | WZ250307010 | 胰蛋白栋 | 500g/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 105 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 877 | WZ250307011 | E.coli HST04 dam-/dcm- Competent Cells | 10支/包 | 国产品牌 | 包 | 760 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 878 | WZ250307012 | One Step Cloning kit V2 | 40rnx/支 | 国产品牌 | 支 | 1084 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 879 | WZ250307013 | One Step Cloning Kit | 50rnx/支 | 国产品牌 | 支 | 1084 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 880 | WZ250307015 | T4 DNA Ligase | 25000U/支 | 国产品牌 | 支 | 174 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 881 | WZ250313001 | 引物合成（实验小鼠、大鼠） | 30对 | 国产品牌 | 套 | 2493 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 882 | WZ250321005 | 红外线接种环灭菌器 | / | 国产品牌 | 台 | 504 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 883 | WZ250402001 | 烟草环斑病毒阳性质控物 | 2mL/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 1205 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 884 | WZ250403001 | 病毒性神经坏死荧光PCR检测试剂盒 | 50T/盒 | 国产品牌 | 盒 | 1667 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 885 | WZ250403002 | 合成质粒：GB2020-M-H5-H7-H9 | 1套 | 国产品牌 | 套 | 1260 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 886 | WZ250403003 | 合成质粒：GB27539-AIV-27540-CSFV-22917-SVD | 1套 | 国产品牌 | 套 | 1050 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 887 | WZ250403004 | 合成引物探针：AIV CSFV SVD等 | 1套（7对） | 国产品牌 | 套 | 7159 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 888 | WZ250422002 | 316食品级不锈钢口杯 | 1550ML-13CM带盖 | 国产品牌 | 个 | 48 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 889 | WZ250422003 | 手持移液枪电动 | CK-PLU | 国产品牌 | 把 | 651 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 890 | WZ250429004 | 134度压力蒸汽灭菌化学指示卡 | 200片/盒 | 国产品牌 | 盒 | 53 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 891 | WZ250506022 | （冬虫夏草）DCXC-引物探针 | 2OD/套 | 国产品牌 | 套 | 2037 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 892 | WZ250506024 | 3'-Full RACE Core Set | 20U/支 | 国产品牌 | 支 | 2530 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 893 | WZ250506027 | Poly(A) Polymerase | 20U/支 | 国产品牌 | 支 | 1195 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 894 | WZ250506029 | RPA RAA DNA恒温扩增（基础型）（防污染） | 96T/盒 | 国产品牌 | 盒 | 2493 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 895 | WZ250508025 | 黄色医疗收纳箱 | 20L | 国产品牌 | 个 | 32 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 896 | WZ250508026 | 医疗垃圾收纳箱（80L） | 80L | 国产品牌 | 个 | 105 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 897 | WZ250519007 | 84消毒液 | 500mL/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 4 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 898 | WZ250519008 | 医用外科口罩 | 17.5×9.5cm,10个/袋 | 国产品牌 | 袋 | 6 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 899 | WZ250521009 | Fraser增菌肉汤（FB1、FB2)基础 | 250g/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 544 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 900 | WZ250521010 | FB1增菌肉汤配套试剂 | 5套/盒 | 国产品牌 | 盒 | 69 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 901 | WZ250521011 | FB2增菌肉汤配套试剂 | 5套/盒 | 国产品牌 | 盒 | 69 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 902 | WZ250521012 | TBX琼脂 | 35.6g/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 578 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 903 | WZ250527034 | 高效植物基因组DNA提取试剂盒--关键试剂耗材 | 50次/盒 | 国产品牌 | 盒 | 662 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 904 | WZ250527036 | 高效植物基因组DNA提取试剂盒--关键试剂耗材 | 200次/盒 | 国产品牌 | 盒 | 1890 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 905 | WZ250528001 | 昆虫引物（HCO2198、LCO1490） | 2OD/套 | 国产品牌 | 套 | 452 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 906 | A00003 | 0.1%煌绿溶液 | 20 支/盒 | 国产品牌 | 盒 | 45 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 907 | WZ250417013 | 桔小实蝇诱剂 | mL | 国产品牌 | mL | 12 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 908 | WZ250417014 | 瓜实蝇诱剂 | mL | 国产品牌 | mL | 15 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 909 | WZ250417015 | 蛋白诱饵 | kg | 国产品牌 | kg | 877 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 910 | WZ250417016 | 综合诱捕器（大） | 大，套 | 国产品牌 | 套 | 63 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 911 | WZ250417017 | 综合诱捕器（小） | 小，套 | 国产品牌 | 套 | 63 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 912 | WZ250417018 | 广谱型阔叶木害虫引诱剂 | 20mL*35支/盒 | 国产品牌 | 盒 | 5610 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 913 | WZ250417019 | 广谱型针叶木害虫引诱剂 | 20mL*35支/盒 | 国产品牌 | 盒 | 5610 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 914 | WZ250417020 | 信息素诱捕器（林木） | 诱捕器（十字交叉板）+诱芯 | 国产品牌 | 个 | 211 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 915 | WZ250417021 | 插电式诱捕器（林木） | / | 国产品牌 | 个 | 1050 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 916 | WZ250417022 | 火腿肠 | 65克*20支/包 | 国产品牌 | 包 | 84 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 917 | WZ240308001 | RNAprep Pure 植物总RNA提取试剂盒-关键试剂耗材 | 50次/盒 | 国产品牌 | 盒 | 1481 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 918 | WZ240306010 | 霍氏封固液-关键试剂耗材 | 100mL | 国产品牌 | 瓶 | 567 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 919 | WZ240308003 | 裂解液HL | 30mL/瓶 | 国产品牌 | 瓶 | 100 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 920 | WZ240428029 | 121°压力蒸汽灭菌化学指示卡 | 200片/盒 | 国产品牌 | 盒 | 45 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 921 | WZ251225002 | 布鲁氏菌核酸荧光PCR检测试剂盒（国标2025） | 50T/盒 | 国产品牌 | 盒 | 2469 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 922 | WZ251222005 | ssDNA reporter（12b-FAM）（适用于SynSor CRISPR 平台） | 500T/管 | 国产品牌 | 盒 | 2959 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 923 | WZ251022004 | 猪弓形虫ELISA试剂盒 | 96T | 国产品牌 | 盒 | 2592 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 924 | WZ251022002 | 口蹄疫病毒O型ELISA试剂盒 | 2*96T，在国家兽药基础数据库内，并有批准文号 | 国产品牌 | 盒 | 3600 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 925 | WZ251022003 | 猪瘟病毒ELISA试剂盒 | 96T，在国家兽药基础数据库内，并有批准文号 | 国产品牌 | 盒 | 1848 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 926 | WZ251014008 | 兔出血症病毒ELISA试剂盒 | 96T | 国产品牌 | 盒 | 6300 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 927 | WZ250812004 | 1×dsDNA HS Assay Kit | 100 assays | 国产品牌 | 盒 | 1890 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 928 | WZ250307011 | E.coli HST04 dam-/dcm- Competent Cells | 10支/包 | 国产品牌 | 盒 | 1280 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 929 | WZ250819009 | 小鼠呼肠孤病毒III型抗体检测试剂盒 | 48T/盒 | 国产品牌 | 盒 | 4830 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 930 | WZ250901001 | NAC 液体培养基管 | 9ml*20 | 国产品牌 | 盒 | 284 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 931 | WZ250901002 | NAC 琼脂培养基平板 | 9cm*10/包 | 国产品牌 | 盒 | 200 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 932 | WZ250901003 | 半固体琼脂 | 20 支 | 国产品牌 | 盒 | 400 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 933 | WZ250901004 | 乙酸铅试纸条 |  | 国产品牌 | 盒 | 100 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 934 | WZ250901005 | 氧化酶试纸 | 10 片/盒 | 国产品牌 | 盒 | 96 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 935 | WZ250901006 | 麦芽糖 | 20 支 | 国产品牌 | 盒 | 150 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 936 | WZ250901007 | 木糖-明胶培养基 | 20 支 | 国产品牌 | 盒 | 180 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 937 | WZ250901008 | 3%NaCl 蔗糖 | 20 支 | 国产品牌 | 盒 | 150 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 938 | WZ250901009 | 明胶 | 20 支 | 国产品牌 | 盒 | 160 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 939 | WZ250901010 | 硝酸盐肉汤 (还原） | 20 支 | 国产品牌 | 盒 | 68 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 940 | WZ250901011 | 3%过氧化氢酶试剂 | 20 支 | 国产品牌 | 盒 | 60 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 941 | WZ250901012 | V-P 甲、乙液试剂盒 | 10ML*4 | 国产品牌 | 盒 | 100 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 942 | WZ250901013 | 西蒙氏柠檬酸盐琼脂 | 250g | 国产品牌 | 盒 | 216 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 943 | WZ250901014 | 丙二酸盐 | 20 支 | 国产品牌 | 盒 | 200 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 944 | WZ250901015 | 鸟氨酸脱羧酶肉汤 | 20 支 | 国产品牌 | 盒 | 110 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 945 | WZ250901018 | 小鼠肺炎ELISA试剂盒 | 96T，美国VRL实验室认可品牌 | 国产品牌 | 盒 | 5390 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 946 | WZ250901019 | 小鼠肝炎ELISA试剂盒 | 96T，美国VRL实验室认可品牌 | 国产品牌 | 盒 | 5390 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 947 | WZ250901020 | 小鼠细小病毒ELISA试剂盒 | 96T，美国VRL实验室认可品牌 | 国产品牌 | 盒 | 5390 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 948 | WZ250901021 | 泰泽病原体ELISA试剂盒 | 96T，美国VRL实验室认可品牌 | 国产品牌 | 盒 | 4150 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 949 | WZ250901023 | 大鼠细小病毒KRV 株 ELISA试剂盒 | 96T，美国VRL实验室认可品牌 | 国产品牌 | 盒 | 5390 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 950 | WZ250901024 | 大鼠细小病毒H-1 株ELISA试剂盒 | 96T，美国VRL实验室认可品牌 | 国产品牌 | 盒 | 6171 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 951 | WZ250901026 | 绿脓杆菌生化鉴定套装 | 5 种×10套 | 国产品牌 | 盒 | 210 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 952 | WZ250901016 | 呼肠孤病毒Ⅲ 型 ELISA 试剂盒（大鼠） | 96T，美国VRL实验室认可品牌 | 国产品牌 | 盒 | 5390 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 953 | WZ250901017 | 仙台病毒ELISA试剂盒（小鼠） | 96T，美国VRL实验室认可品牌 | 国产品牌 | 盒 | 4452 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 954 | WZ250901022 | 鼠支原体ELISA试剂盒（大鼠） | 96T，美国VRL实验室认可品牌 | 国产品牌 | 盒 | 4505 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 955 | WZ250901025 | 汉坦病毒ELISA 试剂盒（大鼠） | 96T，美国VRL实验室认可品牌 | 国产品牌 | 盒 | 6171 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 956 | WZ250902001 | 小鼠弓形虫ELISA试剂盒 | 96T，美国VRL实验室认可品牌 | 国产品牌 | 盒 | 3300 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 957 | WZ250902002 | 大鼠弓形虫ELISA试剂盒 | 96T，美国VRL实验室认可品牌 | 国产品牌 | 盒 | 3300 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 958 | WZ250902003 | 兔弓形虫ELISA试剂盒 | 96T，美国VRL实验室认可品牌 | 国产品牌 | 盒 | 3300 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 959 | WZ250903002 | 小鼠呼肠孤病毒ELISA试剂盒 | 96T，美国VRL实验室认可品牌 | 国产品牌 | 盒 | 4515 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 960 | WZ250903003 | 大鼠仙台病毒ELISA试剂盒 | 96T，美国VRL实验室认可品牌 | 国产品牌 | 盒 | 5272 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 961 | WZ250903004 | 大鼠支原体ELISA试剂盒 | 96T，美国VRL实验室认可品牌 | 国产品牌 | 盒 | 4515 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 962 | WZ250903007 | 豚鼠弓形虫ELISA试剂盒 | 96T，美国VRL实验室认可品牌 | 国产品牌 | 盒 | 4515 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 963 | WZ250903008 | 豚鼠淋巴细胞脉络丛脑膜炎病毒ELISA试剂盒 | 96T，美国VRL实验室认可品牌 | 国产品牌 | 盒 | 4515 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 964 | A00598 | 三糖铁技术中心鉴别管 | mL/支，40 支/盒 | 国产品牌 | 盒 | 225 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 965 | WZ250829007 | 鲤春病毒血症荧光RT-PCR检测试剂盒 | 50T/盒，试剂盒符合GB/T 15805.5-2018，说明书需提供引物探针序列 | 国产品牌 | 盒 | 4714 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 966 | WZ250805006 | 庆大霉素 | 98% 5g | 国产品牌 | 盒 | 5450 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 967 | WZ250805007 | 霉菌抑制素 | 5g | 国产品牌 | 盒 | 1050 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 968 | WZ250805008 | 牛血清白蛋白 | 5g | 国产品牌 | 盒 | 945 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 969 | WZ250805004 | 氨苄青霉素 | 96% 5g | 国产品牌 | 盒 | 445 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 970 | WZ250805005 | 链霉素 | 25g | 国产品牌 | 盒 | 2100 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 971 | WZ250625006 | 基础型核酸扩增试剂盒（ERA法） | 96T/盒 | 国产品牌 | 盒 | 6732 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 972 | WZ250618023 | 病毒性出血性败血症荧光RT-PCR检测试剂盒 | 50T/盒,试剂盒符合水生动物疫病诊断手册 （WOAH:2024）第 2.3.10 章： 病毒性出血性败血症（采用 2021 年版） 第 4.4.1 条款，说明书需提供引物探针序列 | 国产品牌 | 盒 | 5000 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 973 | A00086 | DNA OFF | 500ml | 国产品牌 | 盒 | 4725 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 974 | WZ250506029 | RPA RAA DNA恒温扩增（基础型）（防污染） | 96T/盒 | 国产品牌 | 盒 | 2700 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 975 | WZ250506024 | 3'-Full RACE Core Set | 20U/支 | 国产品牌 | 盒 | 2592 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 976 | WZ241217004 | 一链cDNA合成试剂盒1st Strand cDNA Synthesis Kit | 50Rxn*4 | 国产品牌 | 盒 | 7200 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 977 | WZ240322012 | 坏死性肝胰腺炎细菌（NHP8）核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T/盒,符合水生动物疫病诊断手册 （WOAH:2024）第 2.2.4 章：坏 死性肝胰腺炎（采用 2023 年版） 第 4.4.1 条款，说明书需提供引物探针序列 | 国产品牌 | 盒 | 5000 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 978 | WZ251225001 | 急性肝胰腺坏死荧光PCR检测试剂盒 | 50T/盒,符合水生动物疫病诊断手册 （WOAH:2024）第 2.2.1 章：急 性肝胰腺坏死病（采用 2023 年版） 第 4.4.1 条款,，说明书需提供引物探针序列 | 国产品牌 | 盒 | 5500 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 979 | WZ240712013 | 鲑鱼传染性贫血病毒荧光PCR检测试剂盒 | 50T/盒,符合水生动物疫病诊断手册 （WOAH:2024）第 2.3.4 章：鲑 传染性贫血病毒感染（采用 2022 年版） 第 4.4.1 条款，说明书需提供引物探针序列 | 国产品牌 | 盒 | 5000 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 980 | WZ240712010 | 鲑甲病毒荧光PCR检测试剂盒 | 50T/盒,符合水生动物疫病诊断手册 （WOAH:2024）第 2.3.8 章：鲑 甲病毒感染（采用 2021 年版） 第 4.4.1 条款，说明书需提供引物探针序列 | 国产品牌 | 盒 | 5000 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 981 | A00403 | 甲型H1N1流感病毒核酸检测试剂盒 | 50T/盒，(需符合标准GB/ 35900.1-2018） | 国产品牌 | 盒 | 5000 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 982 | A00214 | 布鲁氏菌cELISA抗体检测试剂盒 | 96T/盒 | 国产品牌 | 盒 | 3000 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 983 | WZ250403001 | 病毒性神经坏死荧光PCR检测试剂盒 | 50T/盒,符合水生动物疫病诊断手册 （WOAH:2022）第 2.3.12 章： 病毒性脑病和视网膜病（采用 2019 年版） 第 4.3.1.2.3.2 条款，说明书需提供引物探针序列 | 国产品牌 | 盒 | 3000 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 984 | A00389 | 对虾黄头病病毒（YHV）核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T/盒,符合SN/T 1151.4-2011标准，说明书需提供引物探针序列 | 国产品牌 | 盒 | 2899 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 985 | A00471 | 流行性造血器官坏死病毒（EHNV）荧光PCR检测试剂盒 | 50T/盒,符合水生动物疫病诊断手册 （WOAH:2024）第 2.3.2 章：流 行性造血器官坏死（采用 2023 年版） 第 4.4.1 条款，说明书需提供引物探针序列 | 国产品牌 | 盒 | 3990 | 微生物试剂及配套耗材 |
| 986 | A00229 | 传染性肌肉坏死荧光PCR检测试剂盒 | 50T/盒,符合水生动物疫病诊断手册 （WOAH:2024）第 2.2.6 章：传 染性肌肉坏死病毒感染（采用 2023 年版） 第 4.4.1 条 款，说明书需提供引物探针序列 | 国产品牌 | 盒 | 3000 | 微生物试剂及配套耗材 |

## 二、商务要求及其他要求

| ▲二、商务要求 |  |
| --- | --- |
| （一）合同签订时间 | 1.自中标通知书发出之日起30个日历日内。 2.地点：广西南宁市良庆区体强路20号。 |
| （二）交付时间及地点、服务期限 | 1.交货时间：接到采购人订单供货需求的，24小时内响应并确认货品货期，7个工作日内按照供应商投标的品牌、型号、数量进行供货。 2.交货地点：广西区内采购人指定地点。 3.服务期限：自合同签订之日起1年。 |
| （三）报价要求 | 1.本项目报价包括货物及服务采购、标准附件、备品备件、专用工具、运输、二次运输、装卸、保管、安装、调试、验收、培训、技术支持等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。（采购人不再支付任何费用）。 2.因本项目所采购数量均未能确定，所以要求各投标人自行根据本分标采购需求中的各分标货物单价上限价进行“下浮系数”报价，每个分标统一报一个下浮系数，不能恶意低价投标。 3.本项目所列物品在采购服务期内供货价格不能高于中标供应商的报价单价。 4.本项目各分标投标下浮系数的有效报价范围：0%≤投标下浮系数＜100%，超出此范围的报价为无效报价，按无效投标处理。 5.本项目实行单价合同进行采购，中标供应商须按采购人的具体需求供货，根据实际供货量进行结算。结算价=单价上限价*(1-中标下浮系数）×实际供货数量。 6.本项目服务期限内采购金额（总结算金额）不能超过本分标采购预算金额。 |
| (四)履约保证金 | ☑本项目不收取履约保证金。 □本项目收取履约保证金，具体规定如下： 1.履约保证金金额：按合同金额的10%收取，于合同签订后5个工作日提交至采购人指定账户。 2.履约保证金提交方式：银行转账、电汇或网上支付、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式。 3.履约保证金退付方式、时间及条件：货物验收合格后15个工作日内无息退付。履约保证金退付方式同投标保证金退付方式。由中标人向履约保证金收取单位提供《项目合同验收书》，保证金收取单位在收到合格材料后15个工作日内办理退还手续（不计利息）。 4.履约保证金指定账户： 户名： 开户银行： 银行账户： |
| （五）付款条件 | 本项目无预付款，采购人根据每批次所采购的供货清单进行验收。 1.中标供应商应根据实际订单数量供货，合同的最终结算金额按实际订单数量乘以中标单价进行计算，但不得超出合同预算价。 2.付款方式：验收合格后采购人按实际供货数量批次或按月付款，在财政拨款额度下拨到财政部预算一体化系统后，采购人收到增值税专用发票、对应账单的商品清单、商品验收单等支付凭证，10个工作日内采购人向中标供应商支付货款。付款前中标供应商须附上对应增值税专用发票、对应账单的商品清单、商品验收单等支付凭证，特殊情况以实际约定为准。 3.票据要求：付款前中标供应商必须按照合同要求提供真实、有效、合法的发票，并经采购人检查票据合格。一旦发现中标供应商提供虚假发票，除须向采购人补开合法发票外，须向采购人支付发票票面金额30%的违约金，且采购人有权解除合同，因解除合同而产生的一切损失均由中标供应商承担。 4.本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。 5.因财政集中支付延误时间不计算在内，中标供应商提交付款单据延迟、缺失及账户信息错误的，采购人有权相应顺延付款期限，且采购人不承担延误付款责任。 |
| （六）质保期 | 1.中标供应商应按招标文件规定的产品名称、规格型号、技术参数、质量标准以及投标文件承诺响应，向采购人提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理： ⑴更换：由中标供应商承担所发生的全部费用。 ⑵贬值处理：由采购方中标供应商双方合议定价。 ⑶退货处理：中标供应商应退还采购方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。 2.如在使用过程中发生质量问题，中标供应商在接到采购方通知后到达采购人现场处理的时间2小时内。 3.在质量保证期内，中标供应商应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。 4.上述的货物质量保证期自货物验收合格之日起最短不少于一年（分项货物要求中有特别注明的，按特别注明的执行），因人为因素出现的故障不在保修范围内。 |
| （七）技术参数及性能（配置）要求 | 1.中标供应商所供应的产品必须符合国家标准、行业标准及产品生产厂家的出厂质量标准；中标供应商提供的货物必须原装、全新的、最新生产批号、具有出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致并可追索查阅、满足国家及行业强制性标准及规范，并符合采购人提出的有关质量标准的产品。 2.供应商应有试剂、易耗品存储的仓库，仓库环境应满足存储要求。属于需要冷冻或冷藏运输的物品，供应商应具备保存和运输相关物品的条件（如超低温冰箱、低温冰柜、冷藏箱、低温冷藏运输箱、冰袋等），保证物品质量。 |
| （八）售后服务要求 | 1.中标供应商应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及本合同所附的《服务承诺》，为采购人提供售后服务。 2.货物质量保证期：按国家及行业有关标准实行产品“三包”，质保期自货物验收合格之日起最短不少于一年（分项货物要求中有特别注明的，按特别注明的执行） 。 3.中标供应商提供的服务承诺和售后服务及质量保证期责任等其它具体约定事项。 4.按要求送货上门，接到试剂耗材损坏或故障通知后1小时内响应，2小时内到达现场，并在24小时内解决问题或提供备用物品，并承担一切相关费用。 |
| （九）采购标的 验收标准 | 一、中标供应商提供不符合招标文件规定或者投标文件承诺的和本合同规定的货物，采购人有权拒绝接受。 二、验收标准与材料要求 中标供应商在供货时，必须提供以下验收材料，材料不全或信息不一致，采购人有权拒收： 1. 基础必备材料（所有品目） （1）送货单/发货单：须加盖供应商公章或出库专用章，内容包含：产品名称、规格型号、生产厂家、数量、生产批号/序列号、有效期/失效日期(如有须备注)。 （2）产品合格证明：出厂检验报告（CoA）或合格证标签。 （3）化学品安全技术说明书（MSDS/SDS）：所有化学试剂必须提供中文最新版MSDS，包含成分、危险性标识及应急处理措施。 2. 按需调阅材料（特殊品目，验收时调阅，无需每单随货） 标准品与标准物质（含化学标准物质、生物标准物质、有证标准物质等）专项材料：仅针对采购清单中的标准品、标准物质调阅，包括标准物质证书、量值溯源证明、定值数据与不确定度报告、储存与运输条件验证、合规性声明。验收时核对证书编号、批号、有效期与实物标签一致性，临期（剩余有效期不足3个月）需经采购人同意方可验收。 标准物质证书 有证标准物质：必须提供国家市场监督管理总局颁发的《标准物质证书》复印件（加盖供应商公章），证书编号须与实物标签一致，且在有效期内；或必须提供原厂出具的《分析证书》或《标准物质证书》，证书须包含：标准值、不确定度、溯源性声明、有效期及批号信息。 量值溯源证明 证书或随附文件中必须明确标注该标准物质的量值溯源至国家基准或国际标准（如NIST、IRMM、NMIJ等）。 定值数据与不确定度报告 提供该批次标准物质的详细定值报告，包含：定值方法、定值数据、扩展不确定度（k=2）、均匀性检验结果及稳定性检验结果。 对于多组分标准品，需提供各组分的独立定值数据及不确定度。 储存与运输条件验证 提供该批次标准物质出厂时的储存条件记录及运输过程中的温度/环境监控记录，证明未因储存或运输不当导致量值偏移。 对于需冷藏/冷冻的标准物质，必须提供全程冷链温度记录，温度偏差超出证书规定范围的，一律拒收。 合规性声明 供应商须出具《标准物质合规性声明函》，承诺所供标准物质符合《标准物质管理办法》及《JJF 1005-2016 标准物质通用术语和定义》要求，若因标准物质溯源性缺失或证书不合规导致采购人检测结果无效、资质认定被暂停等后果，由供应商承担全部法律责任及经济损失。 原厂溯源证明：仅针对特殊试剂或指定品牌耗材调阅，提供原厂代理授权书或原厂出具的货源证明，确保渠道正规。 功能性测试报告：仅针对色谱柱、关键检测试剂等调阅，提供该批次的柱效测试图谱或纯度检测数据。 四、验收流程 1.外观与数量核对：依据送货单核对实物包装、数量、批号及有效期。 2.资料审核：查验CoA、MSDS、注册证等文件是否随货且信息一致。 3.入库确认：验收合格后，采购人、中标供应商双方在验收单上签字确认，作为结算依据。 五、采购人应当在货物达到验收条件后十五个工作日内进行验收。验收合格后由采购人、中标供应商双方签署货物验收单并加盖中标供应商公章，采购人、中标供应商双方各执2份。 六、采购人对验收有异议的，在验收后五个工作日内向中标供应商提出，中标供应商应自收到采购人异议后7日内及时予以解决。 七、验收产生的费用由中标供应商负责。 |
| 三、与实现项目目标相关的其他要求 |  |
| （一）投标人的履约能力要求 |  |
| 业绩要求 | 详见招标文件“评标办法及评分标准”。 |
| （二）政策性加分条件 |  |
| 项目实施方案符合节能环保等国家政策要求，详见招标文件“评标办法及评分标准”。 | 投标人根据自身情况提供项目实施方案，包括项目概述、实施计划、技术方案、管理措施、具体实施流程、进度安排、质量保证措施、风险管理等。 |
| 管理制度方案 | 投标人根据自身情况提供管理制度方案，包括管理规章制度、档案管理制度、人员管理制度、应急管理制度、质量追溯管理制度、产品生产或采购或经营批发销售规章制度、质量和安全控制制度、保密制度、专项管控措施、配送管理制度以及配送试剂耗材的质量保障措施制度等。 |
| 仓储保障 | 投标人根据自身情况提供仓储保障相关内容。 |
| 运输能力保障 | 投标人根据自身情况提供运输能力保障相关内容。 |
| （三）进口产品说明 |  |
| 进口产品说明 | □本项目货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效标处理。 ☑本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 |
| （四）核心产品 |  |
| 核心产品：本项目A、B、C、D每个分标的第 1项 货物为核心产品。 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标供应商推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |
| （五）知识产权 |  |
| 采购人在中华人民共和国境内使用中标供应商提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。 |  |
| （六）规范标准 |  |
| 采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。 涉及医疗器械产品，应按国家药监局相关规定，提供相关医疗器械注册证或备案证。 |  |
| - 其他要求 1.投标产品必须为全新原装产品，投标人所提供的产品、资料等要满足中华人民共和国的相应标准。 2.中标供应商所提供的必须是其合法生产或代理的合格检验试剂及耗材，并按照检验试剂及耗材投标时填报的品牌、产地、质量、价格及时供货。 3.投标产品质量和所引用标准必须符合采购人招标采购需求，如不满足需求，中标供应商必须无条件更换。 4.供应商所交付的货物品种、型号、规格、质量等不符合投标文件提供的技术数据或经实际测试发现不真实的，采购人有权退货或换货，且不承担因此产生的任何费用，并对其给采购人造成的损失保留追索权利。 5.采购人急需产品，供应商在接到订购电话通知后，要求在24小时内响应送达，急需产品节假日照常配送。 6.投标人须保证具有一定数量的现货库存，接到用户采购现货通知后，须按要求送货上门。 7.签订合同时，中标供应商须向采购人提供一份加盖单位公章的《产品报价名录》（内容包含但不限于：产品名称、简要技术参数说明、各产品中标单价报价）。 |  |
| 8.在正常安装、使用过程中，凡是因产品质量问题所造成采购人损失的，中标供应商负责赔偿采购人的一切经济损失。 9.供应商可根据采购文件及评分办法的要求，在投标文件中提供技术及项目实施方案、售后服务承诺、培训方案等。 10.中标供应商应遵守现场的一切规章制度，应自行负责安装调试现场的安全管理，安全、文明安装和调试。 11.标注“▲”的条款为关键技术参数，为必须满足内容，不满足作无效投标处理；标注“■”的条款为重要技术参数；其他未标注符号的条款为一般技术参数。 12.其它要求详见合同条款相关内容。 |  |

第三章投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 3 | 投标人的资格要求：详见招标公告。 |
| 6.1 | 本项目是否接受联合体投标：详见招标公告。 |
| 6.2 | 联合体投标要求如下：/ |
| 7.2 | ☑不允许分包 □允许分包 分包内容：。 分包金额或者比例：。 |
| 11.2 | ☑不组织现场考察 □组织现场考察： 集中时间：年月日 时 分，逾期后果自负。 集中地点：； 联 系 人：； 联系电话：。 ☑不组织召开开标前答疑会 □组织召开开标前答疑会 会议开始时间：年月日 时 分，逾期后果自负。 会议地点：。 |
| 13.1 | 报价文件： 1.投标声明（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 2.开标一览表（格式后附）； （必须提供，否则作无效投标处理） 3.投标人针对报价需要补充的其他文件和说明。（格式自拟，如有，请提供） 注： 1.投标声明必须由法定代表人在规定签章处签字并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 2.开标一览表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处签字并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 |
|  | 资格证明文件 1.投标人为法人或者其他组织的提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），投标人为自然人的，提供身份证复印件（投标人为分支机构的，须提供总公司和分公司营业执照复印件，总公司出具给分支机构的授权书）；（必须提供，否则作无效投标处理） 2.投标人依法缴纳税收的相关材料（2026年2月至提交投标文件截止时间前任意1个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的投标人，必须提供相应文件证明其依法免税。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则作无效投标处理） 3.投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料（2026年2月至提交投标文件截止时间前任意1个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件）；（必须提供，否则作无效投标处理） 4.投标人财务状况报告（应提供2025年的财务报表或经审计的财务报告（审计报告）复印件，或者提供银行出具的资信证明复印件；投标人属于成立时间在规定年度之后的，需提供成立之日起至投标文件提交截止时间前的月报表或银行出具的资信证明；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至投标文件提交截止时间不超过一年）；（必须提供，否则作无效投标处理） 5.投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 6.供应商提供中小企业声明函或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的制造商属于监狱企业的证明文件或制造商的《残疾人福利性单位声明函》（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 7.各分标资质要求： A分标： ①供应商按《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）医疗器械分类管理要求具备有效的医疗器械经营备案凭证（或承诺供货前取得医疗器械经营备案凭证）或者经营许可证（符合《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）第四十一条第二款规定或所投产品属于第一类医疗器械的除外）；或者供应商符合《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）第四十三条规定的，应具备医疗器械注册证。 ②供应商须具备有效的《危险化学品经营许可证》。 ③供应商须具备有效的《非药品类易制毒化学品经营备案证明》（或承诺供货前取得《非药品类易制毒化学品经营备案证明》）。 B分标：无。 C分标： ①供应商须具备有效的《危险化学品经营许可证》。 ②供应商须具备有效的《非药品类易制毒化学品经营备案证明》（或承诺供货前取得《非药品类易制毒化学品经营备案证明》）。 D分标： ①供应商按《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）医疗器械分类管理要求具备有效的医疗器械经营备案凭证（或承诺供货前取得医疗器械经营备案凭证）或者经营许可证（符合《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）第四十一条第二款规定或所投产品属于第一类医疗器械的除外）；或者供应商符合《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）第四十三条规定的，应具备医疗器械注册证。 ②供应商须具备有效的《危险化学品经营许可证》。 ③供应商须具备有效的《非药品类易制毒化学品经营备案证明》（或承诺供货前取得《非药品类易制毒化学品经营备案证明》）。 8.关于符合本国产品标准的声明函（格式后附）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件；（如有，请提供） 9.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。（格式自拟，如有，请提供） 注： 1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 2.投标人直接控股、管理关系信息表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处签字并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 |
|  | 商务文件： 1.无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 2.供应商廉洁诚信承诺书（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 3.投标保证金提交凭证；（如要求缴纳投标保证金的，必须提供，否则作无效投标处理） 4.法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人投标外必须提供，否则作无效投标处理） 5.法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则作无效投标处理） 6.商务条款偏离表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 7.投标人情况介绍（格式自拟）； 8.仓储保障证明文件、运输能力保障证明文件、业绩证明文件（如有，请提供）； 9.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。（格式自拟，如有，请提供） 注： 1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 2.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 |
|  | 技术文件： 1.技术偏离表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 2.项目实施人员一览表（格式后附，如有，请提供）； 3.项目实施方案；（格式自拟，如有，请提供） 4.售后服务承诺；（格式自拟，如有，请提供） 5.管理制度方案；（格式自拟，如有，请提供） 6.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。（格式自拟，如有，请提供） 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 |
| 13.2 | 投标文件电子版。投标人在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版。 1.投标文件电子版内容：与纸质投标文件全部内容一致。 2.投标文件电子版形式：可编辑的word文档格式1份和已签字盖章的投标文件正本的扫描件（PDF格式）1份。 3.投标文件电子版密封方式：投标文件电子版光盘（或者U盘）与纸质版投标文件一并装入投标文件袋中。 |
| 16.2 | 投标报价包括货物及服务采购、标准附件、备品备件、专用工具、运输、二次运输、装卸、保管、安装、调试、验收、培训、技术支持等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。（采购人不再支付任何费用）。（本条适用于货物类采购，如采购需求另有约定的，从其约定。） ☑投标报价包含验收费用 □投标报价不包含验收费用 |
| 17.2 | 投标有效期：自投标截止之日起90日。 |
| 18.1 | □本项目不收取投标保证金。 ☑本项目收取投标保证金，具体规定如下： 投标保证金的交纳方式：银行转账、电汇或网上支付、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函，禁止采用现钞缴纳方式。 投标保证金的金额： A分标：人民币叁万元整（¥30000.00元）； B分标：人民币壹万元整（¥10000.00元）； C分标：人民币壹万伍仟元整（¥15000.00元）； D分标：人民币贰万伍仟元整（¥25000.00元）。 相关要求： 1.投标保证金采用银行转账、电汇或网上支付缴纳方式的，在投标文件提交截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账，投标人应将转账底单的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于投标文件中，否则作无效投标处理。 2.投标保证金采用支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函缴纳方式的，投标人应将支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于投标文件中，否则作无效投标处理。投标人必须于递交投标文件时将支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函原件提交给采购人或者采购代理机构（提交地址：广西南宁市青秀区金湖北路52-1号东方曼哈顿25楼公诚管理咨询有限公司，联系人：陈雅冰，联系电话：15078828204），由采购代理机构向投标人签收，并妥善保管。 3.投标保证金指定账户信息如下： 开户名称：公诚管理咨询有限公司 开户行：中信银行广州花园支行 账号：3110910037672626946 4.投标人为联合体的，由联合体其中一方按规定提交投标保证金，其缴纳的保证金对联合体各方均具有约束力。 备注： 1.投标保证金在投标文件提交截止时间后提交的，或者不按规定缴纳方式缴纳的，或者未足额缴纳的（包含保函额度不足的），视为无效投标保证金。 2.投标人采用现钞方式或者从个人账户（自然人投标除外）转出的投标保证金，视为无效投标保证金。 3.支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效投标保证金。 4.保函有效期低于投标有效期的，视为无效投标保证金。 5.采用银行、保险机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效投标保证金。 |
| 19.2 | 投标文件份数：正本 一 份、副本 四 份。 投标文件的封装要求：投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件顺序编制合并装订成一册（如文件内容过多，可分册装订）。 |
| 21.1 | 投标截止时间：详见“第一章 招标公告” 投标地点：详见“第一章 招标公告” |
| 23 | 开标时间：详见“第一章 招标公告” 开标地点：详见“第一章 招标公告” |
| 25.3（2） | 采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)》。 信用查询截止时点：资格审查结束前 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 26 | 评标委员会的人数：5人 |
| 29.1 | 评标方法：☑综合评分法 □最低评标价法 |
| 35.1 | ☑本项目不收取履约保证金。 □本项目收取履约保证金，具体规定如下： 履约保证金金额：/。 履约保证金递交方式：银行转账、电汇或网上支付、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函，禁止采用现钞缴纳方式。 履约保证金退付方式、时间及条件：/。 履约保证金指定账户： 开户名称：南宁海关技术中心 开户银行：中国银行南宁市青山路支行 银行账号：623657485074 备注： 1.履约保证金未按要求时限缴纳或不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，采购人有权按照合同规定解除合同。 2.采用银行、保险机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则采购人有权按照合同违约处理。 |
| 36.1 | 签订合同携带的证明材料：委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。 |
| 38.2 | 接收质疑函方式：以书面形式。 质疑联系部门及联系方式：公诚管理咨询有限公司，联系人：陈雅冰，联系电话：15078828204，邮箱：gcgxzfcg@163.com，通讯地址：广西南宁市青秀区金湖北路52-1号东方曼哈顿25楼公诚管理咨询有限公司。 现场提交质疑办理业务时间：每天8时30分到12时00分，14时30分到18时00分，业务时间以外、双休日和法定节假日不办理业务。 |
| 39.1 | 1.招标代理费支付方式：本项目代理服务费由中标人支付，一次性向采购代理机构支付。 2.招标代理费收取标准：以项目（如分标，按分标）（成交金额/☑采购预算/□暂定成交金额/□其他）为计费额，按本须知正文第39.2条规定的收费计算标准（货物类/□服务类/□工程类）采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以（□收费基准价格/收费基准价格下浮20%/□收费基准价格上浮 %）收取。 3.招标代理费收取银行账户 开户名称：公诚管理咨询有限公司 开户银行：中信银行广州花园支行 银行账号：3110910037672626946 |
| 40.1 | 解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 |
| 40.2 | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。 3.自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。 4.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。（法律、行政法规、管理办法等另有规定的，从其规定。） 5.根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本项目标的所属行业：工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），行业划型标准为：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 6.投标人可就本项目所有分标进行投标，但最多可中标2个分标，若投标人在评标过程中被列为任意2个分标的第一中标候选人，则在剩余分标评审中不再具有中标候选人推荐资格。评标顺序：A分标→D分标→B分标→C分标。 |
| 41 | 支持本国产品 适用，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。 □不适用 |

## 投标人须知正文

一、总则

1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”是指集中采购机构以外、受采购人委托从事政府采购代理业务的社会中介机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。

2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.6“售后服务” 是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。

2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。

4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有法定代表人授权委托书（正本用原件，副本用复印件，按第六章要求格式填写）。

5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

6.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，“鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%-6%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受本办法第四条、第五条规定的扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。”

7.转包与分包

7.1本项目不允许转包。

7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

8.特别说明：

8.1如果本招标文件要求投标人提供资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，则投标人所提供的以上材料必须为投标人所拥有。

8.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国民法典》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

9.回避与串通投标

9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

二、招标文件

10.招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）采购需求；

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式。

11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

11.2采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

三、投标文件的编制

12.投标文件的编制原则

投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

13.投标文件的组成

13.1投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

（1）报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。

（2）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（3）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（4）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

13.2投标文件电子版：具体要求见“投标人须知前附表”。

14.投标文件的语言及计量

14.1语言文字

投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.2投标计量单位

招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

16.投标报价

16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

16.3投标人必须就所投的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投的单项内容作唯一报价。

17.投标有效期

17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

18.投标保证金

18.1投标人须按“投标人须知前附表” 的规定提交投标保证金。

18.2投标保证金的退还

18.2.1未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还，退还方式如下：

（1）采用银行转账方式的，以转账方式退回到投标人银行账户。

（2）采用支票、汇票、本票或者保函方式的，由投标人代表持相关授权证明材料至采购人或者采购代理机构办理支票、汇票、本票或者保函原件退还手续。

18.2.2中标人的投标保证金自采购合同签订之日起5个工作日内退还，退还方式同本须知正文第18.2.1。

18.3投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）投标人出现本章第9.2、9.3情形的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

19.投标文件的编制

19.1投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

19.2投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件的顺序编制，报价文件、资格证明文件、商务文件和技术文件合并装订成册，投标文件正本一份，副本份数详见“投标人须知前附表”，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。由于投标文件装订松散而造成的丢失或者其他后果由投标人自行承担。

19.3投标文件的正本应用不褪色的材料书写或者打印，投标文件正本除本“投标人须知”中规定的可提供复印件外均须提供原件，副本可为正本签字、盖章后的复印件，当副本和正本不一致时，以正本为准。

19.4投标文件须由投标人在规定位置盖公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则作无效投标处理。骑缝盖公章不视为在规定位置盖章。

19.5投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）及公章一致，否则作无效投标处理。

19.6投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字或者加盖公章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。

20.投标文件的密封

20.1投标文件正、副本全部装入一个或者多个包封袋/箱（投标文件的补充、修改可另行单独递交）中并加以密封，封口处必须加盖投标人公章或者法定代表人签字或者委托代理人签字，以示密封。

20.2投标文件外层包装封面上应写明“投标人名称、投标人地址、项目名称、项目编号、所投分标及投标截止时间前不得启封”字样。

20.3未按上述规定密封的投标文件将被拒收。

21.投标文件的提交

21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交投标文件。

21.2采购代理机构工作人员收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。

21.3未在规定时间内送达或者未按照招标文件要求密封或者标记的投标文件，采购代理机构必须拒收。

22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容必须按照本须知前附表第40.2条签署、盖章，并按照本须知正文第20条密封后，作为投标文件的组成部分。

22.2在投标截止时间止提交投标文件的投标人不足3家时，应当由投标人签字领回投标文件，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

22.3 投标人在投标截止时间后向采购人、采购代理机构书面申请撤回投标文件的，将根据本须知正文18.3的规定不予退还其投标保证金。

四、开标

23.开标时间和地点

采购代理机构将在“投标人须知前附表”规定的时间和地点进行开标，投标人未参加开标的，视同认可开标过程和结果。本项目开标过程实行全程录音、录像监控。

24.开标程序

主持人按以下程序进行开标：

（1）宣布开标：开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标开始；

（2）主持人介绍参加开标会的人员名单；

（3）主持人宣布开标纪律；

（4）检查文件：由各投标人检查各自的投标文件密封情况并签字确认。

（5）唱标：经投标人确认各自投标文件密封无误后，由采购代理机构工作当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和其他需要宣布的内容。

（6）开标过程由采购代理机构如实记录，由参加开标的各投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，视同认可开标结果；

（7）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理；

（8）开标结束。

五、资格审查

25.资格审查

25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”）

（2）投标文件未提供任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（3）投标文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

25.4资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标。

六、评标

26.组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

27.评标的依据

评标委员会以招标文件为依据对投标文件进行评审，“第四章 评标方法和评标标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以少数服从多数的原则意见为准。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

29.评标方法及评标标准

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2评标委员会按照“第四章 评标方法和评标标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

七、中标和合同

30 确定中标人

30.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

30.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

30.3采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、中标结果提出的质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展采购活动。

30.4排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

31. 结果公告

31.1中标人确定后，于中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在招标公告发布媒体上公告。采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。

排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与招标文件一并保存。

中小企业在政府采购活动过程中，请根据企业的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

政府采购活动过程中，请根据投标产品的真实情况出具《关于符合本国产品标准的声明函》。依法享受本国产品优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告中标供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件，接受社会监督。

32.发出中标通知书

在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

33. 无义务解释未中标原因

采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人（招标文件另有约定多名中标人的除外）。

35.履约保证金

35.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “投标人须知前附表”。中标人未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

35.2签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

35.3在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自行承担。

36.签订合同

36.1投标人领取中标通知书后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。

36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。

36.3中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

38. 询问、质疑和投诉

38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

38.2供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

38.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

38.4采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.5投诉的权利。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

八、其他事项

39.代理服务费

39.1代理服务收费标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，由联合体其中一方按规定交纳代理服务费。

39.2代理服务收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注:

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某货物采购代理业务中标金额或者暂定价为200万元，计算采购代理收费额如下：

100 万元×l.5 ％＝ 1.5 万元

（ 200 － 100 ）万元 ×1.1％＝1.1万元

合计收费＝ 1.5+1.1＝ 2.6 （万元）

40. 需要补充的其他内容

40.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

40.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

41.支持本国产品

42.1根据国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知（国办发〔2025〕34号）要求，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式详见第六章 投标文件格式）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，《声明函》或有关证明文件符合要求的，该产品视为本国产品。本项目适用情形详见“投标人须知前附表”的规定。

附件1：

政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目中标（或者成交）投标人（ 公司名称 ） 提供的货物（或者工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 货物型号规格、标准及配置等（或者服务内容、标准） | 数量 | 金额 |
| 合计 |  |  |  |  |
| 合计大写金额：亿仟佰拾万仟佰拾元 |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  | 合同交货验收日期 |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交投标人在安装调试等方面是否违反合同约定或者服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |
| 监督人员或者其他相关人员签字： 或者受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |
| 中标或者成交人负责人签字或者盖章： 联系电话：年月日 |  | 采购人或者受托机构的意见（盖章）： 联系电话：年月日 |  |  |

附件2：

政府采购项目履约保证金退付意见书（参考）

| 供 应 商 申 请 | 项目编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： |
|  | 该项目已于年月日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于年月日已满，请将履约保证金 （大写）￥（小写）退付到达以下账户。 单位名称： 开户银行： 账号： 联系人及电话： 投标人签章： 年月日 |
| 采 购 人 意 见 | 退付意见：（是否同意退付履约保证金及退付金额） 联系人及电话：采购人签章 年月日 |
| 备注 |  |

注：投标人凭经采购人审批的退付意见书到保证金收取单位办理履约保证金退付事宜。

附件3：

中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

第四章评标方法及评标标准

一、评标方法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标程序

1.资格审查

采购人代表或采购代理机构对所有投标人的投标文件进行资格审查。以确定投标人是否具备投标资格。资格审查表如下，缺少任何一项或有任何一项不合格者，其资格审查视为不合格。

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 审查法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明。须按以下要求提供，材料须有效。 投标人是企业则审查营业执照（副本）复印件；投标人是事业单位，则审查事业单位法人证书（副本）复印件；投标人是非企业专业服务机构的，则审查执业许可证等证明文件复印件；投标人是个体工商户，则审查个体工商户营业执照复印件；投标人是自然人，则审查自然人身份证明复印件；如投标人不是以上所列的法人、组织、自然人的，则提供国家规定的相关证明材料。投标人为分支机构的，须提供总公司和分公司营业执照复印件，总公司出具给分支机构的授权书。 |
|  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | ①审查商业信誉声明。须提供，格式见“第六章投标文件格式”中的“投标声明”。 ②审查投标人财务状况报告（应提供2025年的财务报表或经审计的财务报告（审计报告）复印件，或者提供银行出具的资信证明复印件；投标人属于成立时间在规定年度之后的，需提供成立之日起至投标文件提交截止时间前的月报表或银行出具的资信证明；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至投标文件提交截止时间不超过一年）。 |
|  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 审查书面声明。须提供，格式见“第六章投标文件格式”中的“投标声明”。 |
|  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | ①审查投标人依法缴纳税收的相关材料（2026年2月至提交投标文件截止时间前任意1个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的投标人，必须提供相应文件证明其依法免税。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）。 ②审查投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料（2026年2月至提交投标文件截止时间前任意1个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件）。 |
|  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录及不良信用记录 | 审查无重大违法记录声明。须提供，格式见“第六章投标文件格式”中的“投标声明”。一旦发现投标人提供的投标声明不实时，则按照《政府采购法》有关提供虚假材料的规定给予处罚。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 本项目为预留份额面向中小企业采购项目，其中： A分标：100%预留小微企业采购，货物制造商须为小型或微型企业； B分标：100%预留中小企业采购，货物制造商须为中型或小型或微型企业； C分标：100%预留中小企业采购，货物制造商须为中型或小型或微型企业； D分标：100%预留小微企业采购，货物制造商须为小型或微型企业。 监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 供应商提供中小企业声明函或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的制造商属于监狱企业的证明文件或制造商的《残疾人福利性单位声明函》 格式见“第六章 投标文件格式”中的“中小企业声明函、监狱企业声明函、残疾人福利性单位声明函”。 |
| 3 | 特定资格要求 | （1）各分标资质要求： A分标： ①供应商按《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）医疗器械分类管理要求具备有效的医疗器械经营备案凭证（或承诺供货前取得医疗器械经营备案凭证）或者经营许可证（符合《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）第四十一条第二款规定或所投产品属于第一类医疗器械的除外）；或者供应商符合《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）第四十三条规定的，应具备医疗器械注册证。 ②供应商须具备有效的《危险化学品经营许可证》。 ③供应商须具备有效的《非药品类易制毒化学品经营备案证明》（或承诺供货前取得《非药品类易制毒化学品经营备案证明》）。 B分标：无。 C分标： ①供应商须具备有效的《危险化学品经营许可证》。 ②供应商须具备有效的《非药品类易制毒化学品经营备案证明》（或承诺供货前取得《非药品类易制毒化学品经营备案证明》）。 D分标： ①供应商按《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）医疗器械分类管理要求具备有效的医疗器械经营备案凭证（或承诺供货前取得医疗器械经营备案凭证）或者经营许可证（符合《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）第四十一条第二款规定或所投产品属于第一类医疗器械的除外）；或者供应商符合《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）第四十三条规定的，应具备医疗器械注册证。 ②供应商须具备有效的《危险化学品经营许可证》。 ③供应商须具备有效的《非药品类易制毒化学品经营备案证明》（或承诺供货前取得《非药品类易制毒化学品经营备案证明》）。 （2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 （3）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 ①审核标准：供应商如被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，则资格审查不予通过，其投标被否决。 ②信用信息查询渠道：中国政府采购网 “政府采购严重违法失信行为记录名单” 信用中国网：“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”。 ③查询方式：资格审查时，采购人或采购代理机构通过上述渠道查询供应商的信用记录供评委审核。 ④信用信息查询记录和证据留存的具体方式：通过上述查询渠道查询的供应商信用记录查询结果，将作为政府采购活动档案留存。 |

2.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性检查表如下，缺少任何一项或有任何一项不合格者，其符合性检查视为不合格。

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 投标文件签署 | 投标文件上法定代表人或其授权代表人已按要求签字盖章。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 授权代表参加投标时审查：法定代表人授权委托书及附件，格式及附件见“第六章投标文件格式”要求； 法定代表人直接参加投标时审查：法定代表人身份证明及附件，格式及附件见“第六章投标文件格式”要求。 |
|  |  | 投标文件或者投标报价唯一性 | 同一投标人不得提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外。 |
|  |  | 投标报价 | 报价超出最高限价（如有）的，否决其投标。提交选择性报价的，否决其投标。 |
|  |  | 联合体投标 | 不接受联合体。联合体投标的，作无效投标处理。 |
|  |  | 转包及分包 | 满足招标文件规定。 |
| 2 | 对招标文件的响应程度审查 | 实质性条款响应 | 对招标文件中所有标注▲号的实质性条款要求响应均无负偏离，并符合招标文件其他实质性要求。 |
|  |  | 投标有效期 | 满足招标文件规定。 |
|  |  | 投标保证金 | 按照招标文件要求足额缴纳投标保证金。 |
|  |  | 应答响应有效性 | 不属于招标文件“第四章评标方法及评标标准”中“3.符合性审查不通过而导致投标无效的情形”被视为投标文件无效的情形。 |

3.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

3.1.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;

- 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

- 报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额的；

- 投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

- 修正后的报价，投标人不确认的；

- 投标人属于本章第5条第（2）项情形的。

3.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的；

- 为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的;

- 投标有效期、项目完成时间（交货时间、服务完成时间或者服务期等）、质保期、售后服务等招标文件中标“▲”的商务条款发生负偏离的；

- 商务条款评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的（如有）。

- 投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

- 投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 未响应招标文件实质性要求的；

- 属于投标人须知正文第9.2条情形的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

3.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）明显不满足招标文件要求的技术规格、安全、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术需求发生负偏离的；

（2）技术需求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的（如有）；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;

（4）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（5）投标技术方案不明确，招标文件未允许但存在一个或者一个以上备选（替代）投标方案的。

4.异常低价说明

（1）根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号要求，政府采购评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价响应审查程序：

①投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

②投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

③投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

④评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）评标委员会启动异常低价响应审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

（3）评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。响应供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效响应处理。

（4）采购人、采购代理机构应当为评标委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

（5）异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

5.澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

6.投标文件修正

6.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

##### 6.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

##### 6.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

7.部分节能产品强制性采购要求

本项目采购范围如果包括政府强制采购的节能产品时，评标委员会须根据以下规定评审投标有效性。

根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目属于政府强制采购节能产品，如本项目包含的配套货物属于品目清单内标注“★”的产品时，供应商的投标产品必须使用政府强制采购的节能产品，供应商必须在投标文件中提供所投产品的节能产品认证证书复印件（加盖供应商公章），否则投标文件作无效处理。

本项目采购范围如果包括政府强制采购节能产品，相应产品必须使用节能产品政府采购品目清单内的产品，并处于有效期之内。否则，投标无效。

8.相同品牌投标有效性认定

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评审小组按照招标文件规定的方式（依次按投标报价低的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、响应时间短优先的顺序）确定一个供应商获得中标供应商推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当确定核心产品，并在招标文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。核心产品的定义见“采购需求”规定。

9.比较与评价

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和评标标准（见后文），对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

三、评标标准（综合评分法，计分方法按四舍五入取至百分位）

1.评分表（适用于所有分标）

| 序号 | 评审因素 |  | 评标标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分（满分30分） | 投标报价 | 1.中小企业扶持政策 本项目为预留份额面向中小企业采购项目，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，对供应商报价不再执行价格评审优惠的扶持政策。评标报价=投标报价。 2.对本国产品的支持政策 既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，即评标报价=投标报价×（1-20%）。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，未达到80%，不享受价格评审优惠。本项目适用情形详见“投标人须知前附表”的规定。对供应商所出具的《声明函》完整性、准确性进行审查。符合澄清补正情形的，应以书面形式要求供应商澄清补正，澄清补正后仍不符合要求的，不享受价格评审优惠。 3.投标报价的价格分计算 满足招标文件要求且评标报价最低（1-投标下浮系数）的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。价格分计算公式： 价格分=(评标基准价×800／评标报价×800)×30分 示例：本项目采购预算为800万，价格分以(1-投标下浮系数）×采购预算金额进行计算。 假设最低投标下浮系数是20%，某投标人的投标下浮系数是10%，某投标人的价格分=（1-20%）×800/（1-10%）×800×30=26.66分。 | 30分 |
| 2 | 技术分（满分54分） | 项目实施方案分 | 一档（6分）：有项目实施方案，方案中项目概述、实施计划、技术方案、管理措施、具体实施流程、进度安排、质量保证措施等方案内容简单、描述不全面，基本能保障项目实施。 二档（12分）：有项目实施方案，方案中项目概述、实施计划、技术方案、管理措施、具体实施流程、进度安排、质量保证措施等方案内容描述较详细。提供的配送方案满足采购文件要求，基本阐述清楚实施方法及保障措施。接到采购人临时需求或突发紧急状况可提供有限的解决方案，组织措施及安排可行性不高，仅能达到采购方的目的，但未能对质量、进度进行有效控制。 三档（18分）：有项目实施方案，方案中项目概述、实施计划、技术方案、管理措施、具体实施流程、进度安排、质量保证措施等方案内容齐全、详细，项目组织管理措施有具体的时间、质量、进度控制，有针对性且可行性良好。能提供详细的配送方案，有项目人员管理组织机构、场地和车辆情况及供货时间安排，方案实施配送效率良好、运输工具配置齐全，满足项目需求；接到采购人临时需求或突发紧急状况可提供良好的解决方案。 四档（24分）：有项目实施方案，方案中项目概述、实施计划、技术方案、管理措施、具体实施流程、进度安排、质量保证措施、风险管理等方案内容齐全、详细，项目组织管理措施完善，有针对性且可行性高。提供详细的服务方案，具有较完备的项目人员管理组织，详细说明在配送人员岗位配置、配送人员培训、综合素质考核等方面的工作安排，确保配送试剂耗材的质量保障措施，方案实施配送效率高、运输工具配置先进，能充分满足项目需求；接到采购人临时需求或突发紧急状况可提供有效的解决方案，有细化的项目进度计划流程。 注：未提供该项内容或不满足一档的，得0分。 | 24分 |
|  |  | 售后服务承诺分 | 一档（3分）：售后服务方案、供货产品质量保障方案、产品质量问题处理、产品运输及保存、售后服务人员的投入等其他相关服务方案内容简单，满足采购要求，但没有具体的执行细节或保障措施。 二档（7分）：售后服务方案、供货产品质量保障方案、产品质量问题处理、产品运输及保存、售后服务人员的投入和安排具备相关专业技术能力经验的人员、供货产品后期使用各环节的质量和使用效果等其他相关服务方案内容基本完善，内容较齐全。 三档（11分）：售后服务方案、供货产品质量保障方案、产品质量问题处理、产品运输及保存、售后服务人员的投入和安排具备相关专业技术能力经验的人员、供货产品后期使用各环节的质量和使用效果等其他相关服务方案内容齐全，有详细的售后服务管理制度、售后服务流程，方案有可行性，后期服务承诺能切合本项目实际情况。 四档（15分）：售后服务方案、供货产品质量保障方案、产品质量问题处理、产品运输及保存、售后服务人员的投入和安排具备相关专业技术能力经验的人员、供货产品后期使用各环节的质量和使用效果等其他相关服务方案内容齐全，有详细的售后服务管理制度、售后服务流程、应急预案，方案有可行性。有利于采购项目实施的内容或合理性建议的，提供售后服务监督和回访、有售后服务流程图、能提供及时、优质、便利的本地化服务。 注：未提供该项内容或不满足一档的，得0分。 | 15分 |
|  |  | 管理制度方案分 | 一档（3分）：有基本的管理规章制度，有供应试剂耗材过程的管理规章制度、档案管理制度，但描述不完全切合项目实际情况。 二档（7分）：对供应试剂耗材过程的管理规章制度、档案管理制度较齐全，有产品生产或采购或经营批发销售规章制度等，而且基本切合本项目实际情况。 三档（11分）：对供应试剂耗材过程的管理规章制度完善、齐全，有完善的档案管理制度、人员管理制度、质量追溯管理制度、产品生产或采购或经营批发销售规章制度、配送管理制度等，而且较切合本项目实际情况。 四档（15分）：对供应试剂耗材过程的管理规章制度完善、齐全，有完善的档案管理制度、人员管理制度、应急管理制度、质量追溯管理制度、产品生产或采购或经营批发销售规章制度、质量和安全控制制度、保密制度、针对本项目试剂耗材的特殊属性制定专项管控措施，有完善的配送管理制度以及配送试剂耗材的质量保障措施制度等，而且完全切合本项目实际情况。 注：未提供该项内容或不满足一档的，得0分。 | 15分 |
| 3 | 商务分（满分16分） | 仓储保障分 | 1.投标人具有的试剂耗材储存仓库的得1分，满分1分； 2.投标人具有试剂耗材冷冻储存仓库的得1分，满分1分。 注：投标人须提供以下有效证明资料复印件并加盖单位公章：如试剂耗材储存仓库或试剂耗材冷冻储存仓库是投标人自有的，提供产权证及仓库平面图扫描件；如仓库是投标人租赁的，提供相关的租赁合同（租赁期应覆盖本项目合同期，如未覆盖，则应承诺续租至本合同结束）、产权证明及有效期内的租赁费发票扫描件。试剂耗材冷冻储存仓库还需提供现场图片及能证明具有冷冻功能等证明材料。 以上提供材料不齐全的不得分。 | 2分 |
|  |  | 运输能力保障分 | 投标人拟投入本项目的运输车辆（自有或租赁的），每投入1辆得1.5分，满分6分。 注：投标人须提供以下有效证明资料复印件并加盖单位公章：①所提供的配送车辆是投标人或其法定代表人名下登记的，需提供车辆行驶证（体现年审期限）、强制保险及机动车登记证复印件；所提供的配送车辆是租赁的（租赁期应覆盖本项目合同期，如未覆盖，则应承诺续租至本合同结束），需提供租赁合同、车辆行驶证（体现年审期限）、强制保险等证明材料；②与运输车辆数量对等的驾驶员的身份证和驾驶证复印件。 以上提供材料不齐全的、车辆行驶证上所有人名称与投标人（或其法定代表人）名称或租赁公司名称不符的，不得分；投标人未提供运输车辆的不得分。 | 6分 |
|  |  | 业绩分 | 投标人自2023年1月1日以来具有类似项目，每提供1份类似业绩的得1分，满分6分。 注：投标人须提供以下业绩项目证明资料复印件并加盖单位公章：提供中标（成交）通知书或采购合同文本（能清晰反映合同中的类似产品名称及内容）。（如未按以上要求提供该项业绩证明资料的，评标委员会对该项业绩将视为无效证明材料） | 6分 |
| 4 | 政策功能分（满分2分） | 节能、环保产品 | (1)属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购(清单内未标注“★”的品目)的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单(标注出投标产品在品目清单中所属的品目)并加盖投标人公章]，根据其所占项目(或分标)金额比例得0-1分。 (2)属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单(标注出投标产品在品目清单中所属的品目)，并加盖投标人公章，根据其所占项目(或分标)金额比例得0-1分。 | 2 |
| 总得分＝价格分+技术分+商务分+政策功能分 |  |  |  |  |

四、中标候选人推荐原则

评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐3名中标候选人。得分相同的，依次按投标报价低的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、响应时间短优先的顺序确定中标候选人的排名。若仍无法确定中标候选人顺序的，由评标委员会采取随机抽取方式确定。

# 第五章拟签订的合同文本

政府采购合同书

合同名称：南宁海关技术中心2026-2027年试剂消耗品定点供应商采购

合同编号：

采购单位（甲方） 南宁海关技术中心

供应商（乙方）

签订合同地点：广西南宁市良庆区

签订合同时间：       年     月     日

# 《政府采购合同》

采购单位（甲方） ：南宁海关技术中心

供 应 商（乙方） ：

项 目 名 称 ：：南宁海关技术中心2026-2027年试剂消耗品定点供应商采购

分  标  号  ：

招 标 编 号 ：

签 订 地 点 ：广西南宁市良庆区

签 订 时 间 ：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照采购文件规定条款和乙方承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条  合同标的

1．合同清单一览表 ：详见附件《合同清单一览表》。

2.商品单价:乙方按照甲乙双方约定的合同价(详见附表《合同清单一览表》)向甲方供货：一经确定，在合同有效期内乙方不得要求调高商品供货价格。如甲方所需商品及服务市场价低于协议价的，甲方有权要求乙方按照较低者进行结算。未在列表内的，甲方可在定点供应商询价采购，按报价最低确定供应商，要求报价不得高于市场价。数量：根据甲方需求按实际需求数量进行供货。

3.本分标实行单价合同进行采购，乙方须按甲方的具体需求供货，根据实际供货量进行结算。结算价=乙方的报价单价×实际供货数量。

4.本分标服务期限内采购金额（总结算金额）不能超过本分标采购预算金额。

5.合同合计金额本项目实行总承包报价：包括货物及服务采购、标准附件、备品备件、专用工具、运输、二次运输、装卸、保管、安装、调试、验收、培训、技术支持等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和（采购人不再支付任何费用）。乙方负责工人人身、安全责任，验收前，丢失自行负责。如公告规定、采购文件及投标文件对其另有规定的，从其规定。

6.合同期限：自合同签订之日起1年。

7.本合同结算金额不得超过(所中分标的预算金额)XX万元，达到预算上限时，该合同自动终止，超出部分甲方有权拒绝支付。

8.乙方每季度初提交预算执行预估报告，执行达80%时书面预警，达95%时暂停新任务委托，乙方未及时通知甲方预算已达预警线或暂停新任务委托的，超出货款甲方有权拒绝支付。

第二条  质量要求

1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量必须与招标文件规定及投标文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到招标文件规定或者投标文件承诺的质量要求。

第三条  权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或者其他权利。

2.乙方应按招标文件规定或者投标文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条  包装和运输

1.乙方提供的货物均应按招标文件规定或者投标文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：不限。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：由乙方自行承担。

第五条  交付和验收

1.交付时间：接到甲方订单供货需求的，24小时内响应并确认货品货期，7个工作日内按照乙方投标的品牌、型号、数量进行供货。如现货不充分或无法满足甲方订单要求的，及时告知甲方，未及时告知甲方导致供货不及时造成甲方损失的，乙方负责赔偿甲方的一切经济损失；

交付地点：广西区内甲方指定地点。

2.乙方提供不符合招标文件规定或者投标文件承诺的和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应在合理的规定时间内补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在货物达到验收条件后十五个工作日内进行验收。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖乙方公章，甲乙双方各执一份。

5.甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后7日内及时予以解决。

7.验收产生的费用由乙方负责。

第六条 安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方投标文件承诺负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：甲方指定地点。

第七条 售后服务、质量保证期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物质量保证期：按国家及行业有关标准实行产品“三包”，质保期自货物验收合格之日起     年（分项货物要求中有特别注明的，按特别注明的执行） 。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及质量保证期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条 付款方式

本项目无预付款，甲方根据每批次所采购的供货清单进行验收。

1.乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算，但不得超出合同预算价。

2.付款方式：验收合格后甲方按实际供货数量批次或按月付款，在财政拨款额度下拨到财政部预算一体化系统后，甲方收到增值税专用发票、对应账单的商品清单、商品验收单等支付凭证，10个工作日内甲方向乙方支付货款。付款前乙方须附上对应增值税专用发票、对应账单的商品清单、商品验收单等支付凭证，特殊情况以实际约定为准。

3.票据要求：付款前乙方必须按照合同要求提供真实、有效、合法的发票，并经甲方检查票据合格。一旦发现乙方提供虚假发票，除须向甲方补开合法发票外，须向甲方支付发票票面金额30%的违约金，且甲方有权解除合同，因解除合同而产生的一切损失均由乙方承担。

4.本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

5.因财政集中支付延误时间不计算在内，乙方提交付款单据延迟、缺失及账户信息错误的，甲方有权相应顺延付款期限，且甲方不承担延误付款责任。

第九条 履约保证金

本项目不收取履约保证金。

第十条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

第十一条 质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后到达甲方现场处理的时间2小时内。

3.在质量保证期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物质量保证期自货物验收合格之日起     年（分项货物要求中有特别注明的，按特别注明的执行），因人为因素出现的故障不在保修范围内。超过质量保证期的试剂耗材等，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条 调试和验收（本条款适用于甲方自行验收，委托第三方验收的另行规定）

一、乙方提供不符合招标文件规定或者投标文件承诺的和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

二、验收标准与材料要求

乙方在供货时，必须提供以下验收材料，材料不全或信息不一致，甲方有权拒收：

1. 基础必备材料（所有品目）

（1）送货单/发货单：须加盖供应商公章或出库专用章，内容包含：产品名称、规格型号、生产厂家、数量、生产批号/序列号、有效期/失效日期(如有须备注)。

（2）产品合格证明：出厂检验报告（CoA）或合格证标签。

（3）化学品安全技术说明书（MSDS/SDS）：所有化学试剂必须提供中文最新版MSDS，包含成分、危险性标识及应急处理措施。

2. 按需调阅材料（特殊品目，验收时调阅，无需每单随货）

标准品与标准物质（含化学标准物质、生物标准物质、有证标准物质等）专项材料：仅针对采购清单中的标准品、标准物质调阅，包括标准物质证书、量值溯源证明、定值数据与不确定度报告、储存与运输条件验证、合规性声明。验收时核对证书编号、批号、有效期与实物标签一致性，临期（剩余有效期不足3个月）需经甲方同意方可验收。

标准物质证书

有证标准物质：必须提供国家市场监督管理总局颁发的《标准物质证书》复印件（加盖供应商公章），证书编号须与实物标签一致，且在有效期内；或必须提供原厂出具的《分析证书》或《标准物质证书》，证书须包含：标准值、不确定度、溯源性声明、有效期及批号信息。

量值溯源证明

证书或随附文件中必须明确标注该标准物质的量值溯源至国家基准或国际标准（如NIST、IRMM、NMIJ等）。

定值数据与不确定度报告

提供该批次标准物质的详细定值报告，包含：定值方法、定值数据、扩展不确定度（k=2）、均匀性检验结果及稳定性检验结果。

对于多组分标准品，需提供各组分的独立定值数据及不确定度。

储存与运输条件验证

提供该批次标准物质出厂时的储存条件记录及运输过程中的温度/环境监控记录，证明未因储存或运输不当导致量值偏移。

对于需冷藏/冷冻的标准物质，必须提供全程冷链温度记录，温度偏差超出证书规定范围的，一律拒收。

合规性声明

供应商须出具《标准物质合规性声明函》，承诺所供标准物质符合《标准物质管理办法》及《JJF 1005-2016 标准物质通用术语和定义》要求，若因标准物质溯源性缺失或证书不合规导致甲方检测结果无效、资质认定被暂停等后果，由供应商承担全部法律责任及经济损失。

原厂溯源证明：仅针对特殊试剂或指定品牌耗材调阅，提供原厂代理授权书或原厂出具的货源证明，确保渠道正规。

功能性测试报告：仅针对色谱柱、关键检测试剂等调阅，提供该批次的柱效测试图谱或纯度检测数据。

四、验收流程

1.外观与数量核对：依据送货单核对实物包装、数量、批号及有效期。

2.资料审核：查验CoA、MSDS、注册证等文件是否随货且信息一致。

3.入库确认：验收合格后，甲乙双方在验收单上签字确认，作为结算依据。

五、甲方应当在货物达到验收条件后十五个工作日内进行验收。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖乙方公章，甲乙双方各执一份。

六、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内向乙方提出，乙方应自收到甲方异议后7日内及时予以解决。

七、验收产生的费用由乙方负责。

第十三条 货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.乙方在货物发运手续办理完毕后四小时内通知甲方准备接货。

3.货物在交付甲方验收通过前发生的风险均由乙方负责。

4.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条 违约责任

1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或者特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4. 乙方逾期交货的，每天向甲方偿付违约货款额万分之三的违约金，超过20天甲方有权解除合同，甲方选择解除合同的，乙方应支付甲方本合同金额 30%作为违约金，甲方选择继续履行合同的，甲方有权继续要求乙方按日支付违约货款额万分之三的违约金造成其他损失的，乙方仍应赔偿。

5. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或者材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从余款或者履约保证金中扣除，不足另补。

7. 甲乙双方有其它违约行为的，由违约方向对方支付违约内容涉及货款额的 5%作为违约金，并赔偿由此给守约方造成的损失，本条所称损失包括直接经济损失、预期利益损失以及守约方为追究违约方责任而付出的律师费、诉讼费、鉴定费、财产保全及保险费、差旅费等。

第十五条 不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件（自然灾害、战争、疫情等）导致不能履行合同，经双方协商后，可将合同履行期进行延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并出具相关的情况说明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条 合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条 合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十八条 合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2. 乙方不得擅自转让（无进口资格的乙方委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条 本合同书与下列文件一起构成合同文件

1.中标通知书；

2.投标声明；

3.商务要求偏离表和技术要求偏离表；

4.采购需求；

5.开标一览表；

6.售后服务承诺书；

7.其他合同文件。

8.上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件 的排列顺序在先者为准。

第二十条 本合同一式五份，具有同等法律效力，采购代理机构各一份，甲方三份，乙方一份。

第二十一条 通知与送达

双方确认：与签订及履行本合同有关的一切通知、函件或其他法律文件，任何一方均可按照合同签署处载明的联系人及地址送达。

以专人送达的，由指定联系人签字之日为送达日；以信件或快递方式送达的，以发邮后第三日视为送达；以电子邮件方式送达的，以发送一方系统显示的发送成功之日为送达日；发出方同时采取上述方式送达的，以最先实现送达的方式确定送达日期。本条约定仅约束甲乙双方业务往来通知，不适用于司法送达，司法送达依照民事诉讼法规定执行。

一方地址变更的，应在变更后10日内书面通知其余对方，否则本合同载明的地址仍为真实有效通讯地址。

上述送达地址和联系方式适用范围包括双方非诉时各类通知、合同等文件以及就合同发生纠纷时相关文件和法律文书的送达，同时包括在争议进入仲裁、民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序。

合同送达条款为独立条款，不受合同整体或其他条款的效力的影响。

（以下无正文）

| 甲方(章) 年 月 日 | 乙方(章) 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址：广西壮族自治区南宁市良庆区体强路20号 | 单位地址： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话：0771-5303430 | 电话： |
| 电子邮箱：gxciqtc@163.com | 电子邮箱： |
| 开户银行：中国银行南宁市青山路支行 | 开户银行： |
| 账号：6236 5748 5074 | 账号： |
| 邮政编码：530200 | 邮政编码： |

附件：

1.中标通知书

2.投标声明

3.商务要求偏离表

4.技术要求偏离表

5.采购需求（单价上限价）

6.开标一览表

7.合同清单一览表

8.售后服务承诺书

附件：《合同清单一览表》

| 序号 | 物资编号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 单价上限价 | 投标报价下浮系数（ %） | 结算单价（元） | 备注 | 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 各分标合同预算价合计金额: (大写)人民币X万元整/年（¥ .00/年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第六章　投标文件格式

## 一、投标文件外层包装封面格式

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

分标名称（如有）：

投标人名称：

投标人地址：

投标截止时间前不得启封

年    月    日

## 二、投标文件格式

投标文件封面格式：

正本/副本

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

投标文件目录

注：投标文件目录根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

### （一）投标声明

投标声明

致：（采购代理机构名称）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址。

我方愿意参加贵方组织的（项目名称）项目（项目编号）的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标供应商及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.在此，我方宣布同意如下：

（1）将按招标文件的约定履行合同责任和义务；

（2）已详细审查全部招标文件，包括澄清或者更正公告（如有）；

（3）同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或者资料；

（4）响应招标文件规定的投标有效期。

4.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

5.我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

6.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：；

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：邮政编号：

电话/传真： 电子函件：

开户银行：  账号：

8.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人签署，否则其投标文件按无效响应处理。

法定代表人（签字）：

投标人（盖公章）：

年    月    日

### （二）开标一览表

开标一览表

项目名称：    项目编号：      分标名称（如有）： A分标/B分标/C分标/D分标

投标人名称：                   单位：元

| 序号 | 货物名称 | 数量及单位 | 投标下浮系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A分标采购化学试剂及通用耗材类/B分标采购光谱色谱及配套材料类/C分标采购标准物质质控样品及配套耗材类/D分标采购微生物试剂及配套耗材类 | 1批 | % |
| 投标货物中，属于本国产品总值为¥ ，占本投标报价的比例为 %。（提供具体明细附表，附表格式后附），属于优先采购节能产品总值为¥ （需提供具体明细附表，附表格式自拟），占本投标报价的比例为 %；属于优先采购环境标志产品总值为¥ （需提供具体明细附表，附表格式自拟）， |  |  |  |

注:

1.本项目各分标下浮系数的有效报价范围：0%≤下浮系数＜100%，超出此范围的报价为无效报价，按无效投标处理。

2.本项目各分标采取“统一下浮系数”定价方式，每个分标统一报一个下浮系数，按实际采购数量结算。结算单价=单价上限价*(1-下浮系数），本项目各分标单价上限价详见招标文件第二章采购需求《附件2南宁海关技术中心2026-2027年试剂消耗品定点供应商采购需求清单》。

3.开标一览表的本国产品、优先采购节能产品、优先采购环境标志产品总值及所占比例填写说明：投标货物中，属于本国产品、优先采购节能产品、优先采购环境标志产品总值按照属于本国产品、优先采购节能产品、优先采购环境标志产品的分标单价上限价合计金额填写，本投标报价按照分标单价上限价合计金额填写。须提供具体明细附表，附表格式后附。

4.招标文件中列明采购专用耗材的，应按招标文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。

5.如有多分标，须按每个分标的分别编制开标一览表。

6.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者由法定代表人或者授权委托人签字或者盖章，否则其投标作无效标处理。

法定代表人或者委托代理人签字：

投标人（盖公章）：

年   月   日

附表：投标货物中属于本国产品的具体明细附表（A分标/B分标/C分标/D分标）

| 序号 | 物资编号 | 物资名称（产品名称） | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 单价上限价 | 类别 | 生产厂（厂名） | 厂址（生产厂址） | 中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例） | 在中国境内生产的（关键组件） | 在中国境内完成（关键工序） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.“中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）”填写要求：该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。如有，请按实际填写。

2.“在中国境内生产的（关键组件）”填写要求：该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。如有，请按实际填写。

3.“在中国境内完成（关键工序）”填写要求：该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。如有，请按实际填写。

4.本附表的“序号、物资编号、物资名称（产品名称）、规格型号、品牌、单位、单价上限价、类别”须按照招标文件第二章采购需求《附件2南宁海关技术中心2026-2027年试剂消耗品定点供应商采购需求清单》填写，且按顺序填写。

法定代表人或者委托代理人签字：

投标人（盖公章）：

年   月   日

### （三）投标人直接控股、管理关系信息表

投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人签字：

投标人（盖公章）：

年月日

投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人签字：

投标人（盖公章）：

年  月  日

### （四）无串通投标行为的承诺函

无串通投标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

投标人（盖公章）：

年  月  日

### （五）供应商廉洁诚信承诺书

供应商廉洁诚信承诺书

（采购人名称）  ：

本公司自愿参与（项目名称）项目的协商/投标活动，为规范采购活动及合同履行，维护采购双方合法权益，现就廉洁责任作出如下郑重承诺：

一、守法履约。严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等法律法规及采购相关管理规章规定，诚信参与采购活动，全面诚信履行采购合同约定义务。

二、廉洁自律。不向贵单位工作人员及特定关系人提供或承诺现金、红包、佣金、回扣、提成、返点、礼金、礼券、礼卡、购物卡券、挂名薪酬等任何形式的财物或利益；不以任何名义提供宴请、旅游、娱乐、健身、馈赠礼品及国内或境外学术活动等不正当方式，影响干预采购活动正常开展；不以谋取不正当利益为目的，与贵单位工作人员进行私下商谈或者达成默契谋取中标。

三、规范经营。不虚假宣传或伪造产品质量、性能、企业资信、检测报告、认证证书、业绩、获奖证明等以骗取需求方信任；不捏造、散布虚假信息，恶意损害竞争对手的商业信誉、商品声誉；不销售假冒、伪劣、不合格产品或以次充好、降低产品质量标准等。

四、公平竞争。不与其他供应商恶意串通协商/投标，或以抬高、压低报价等手段排挤其他供应商参与公平竞争，损害贵单位利益。

五、违约担责。本公司若违反上述规定，涉嫌违法犯罪的，依法承担相应法律责任。

承诺单位：

法定代表人（或授权代表人）签字：

联系方式：

签署日期：

### （六）法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：

地    址：

姓    名：性      别：

年    龄：职      务：

身份证号码：

系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人（盖公章）：

年  月  日

注：自然人投标的无需提供

### （七）法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书（如有委托时）

致：采购人名称：

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人签字：            法定代表人签字：_______________________

所在部门职务：                      职务：_______________________

委托代理人身份证号码：___________________________

投标人（盖公章）：

年  月  日

注：

1.法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上签字；

2.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。

### （八）商务条款偏离表

商务条款偏离表

| 序号 | 招标文件商务条款要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的“商务要求”逐条实质性响应，并作出偏离说明。

2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人签字：

投标人（盖公章）：

年   月   日

### （九）业绩证明文件

业绩情况表

| 采购人名称 | 项目名称 | 合同金额（万元） | 附件在投标文件中页码 |  | 采购人联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合同 | 中标(成交)通知书 |  |

注：

（1）未附证明材料的业绩无效，证明材料见第四章《评标方法及评标标准》规定。

（2）在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

法定代表人或者委托代理人签字：

投标人（盖公章）：

年  月  日

### （十）技术偏离表格式

技术偏离表

项目名称：

| 序号 | 物资编号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 单价上限价 | 类别 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的“技术要求”的《附件2南宁海关技术中心2026-2027年试剂消耗品定点供应商采购需求清单》逐条实质性响应，并作出偏离说明。

2.投标人应根据投标设备的性能指标，对照招标文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人签字：

投标人（盖公章）：

年  月  日

### （十一）项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

项目名称：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

法定代表人或者委托代理人签字：

投标人（盖公章）：

年  月  日

### （十二）中小企业声明函格式

中小企业声明函

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库( 2020 )46号)的规定，本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下：

1.(标的名称：详见附表)，属于(招标文件中明确的所属行业：详见附表)行业；制造商为(企业名称：详见附表)，从业人员（详见附表）人， 营业收入为（详见附表）万元，资产总额为（详见附表）万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业：详见附表)；

2.(标的名称) ,属于(招标文件中明确的所属行业)行业；制造商为(企业名称)，从业人员___人， 营业收入为___ 万元，资产总额为___万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对.上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

注：

（1）请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

附表：投标货物制造商具体信息表（A分标/B分标/C分标/D分标）

| 序号 | 物资名称(标的名称) | 所属行业 | 制造商 | 从业人员（人） | 营业收入（万元） | 资产总额（万元） | 属于(中型企业、小型企业、微型企业) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.本附表的“序号、物资名称(标的名称)”须按照招标文件第二章采购需求《附件2南宁海关技术中心2026-2027年试剂消耗品定点供应商采购需求清单》填写，且按顺序填写。

企业名称（盖章）：

日  期：

### （十三）监狱企业证明文件

提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件

### （十四）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

### （十五）关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.详见开标一览表附表（产品名称1）1，生产厂为详见开标一览表附表（厂名）2，厂址为详见开标一览表附表（生产厂址）。详见开标一览表附表（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥详见开标一览表附表（规定比例）3。详见开标一览表附表（产品名称1）的详见开标一览表附表（关键组件）4在中国境内生产。详见开标一览表附表（产品名称1）的详见开标一览表附表（关键工序）5在中国境内完成。

2.详见开标一览表附表（产品名称2），生产厂为详见开标一览表附表（厂名），厂址为详见开标一览表附表（生产厂址）。详见开标一览表附表（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥详见开标一览表附表（规定比例）。详见开标一览表附表（产品名称2）的详见开标一览表附表（关键组件）在中国境内生产。详见开标一览表附表（产品名称2）的详见开标一览表附表（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

单位名称（盖公章或电子签章）：

日  期：

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

### （十六）质疑函（格式）

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：____________________________________

地址：邮编：____________

联系人：联系电话：____________

授权代表：联系电话：____________

地址：邮编：____________

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：____________

质疑项目的编号：____________

采购人名称：____________

质疑事项：

□招标文件   招标文件获取日期：

□采购过程

□中标结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

### （十七）投诉书（格式）

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

投标人：

地址：邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：联系电话：

地址：邮编：

被投诉人1：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

招标文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于年月日，向提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于年月日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。