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1. 采购内容
(1) *名称：一拖一风管机           
(2) *数量及单位：3匹1台、5匹2台        
(3) 参考品牌型号：美的 格力 海尔kfr75/kfr120
(4) 设置参考品牌理由：沿用现有品牌便于安装、使用、维修
变
2. 采购技术要求
(1) *物资内容
性能要求：冷暖一级能效
材料要求：原厂合格产品。
安全要求：通过3C认证。
(2) *服务内容和标准
包干（含辅材、拆卸安装、调试等）。


3. 采购商务要求
(1) *交付时间和期限：成交通知后1周.
(2) *交付地点：医学实验中心
(3) 售后服务要求：质保期 6年
质保内容：厂家售后整机质保。
电话技术支持服务响应要求 7*24小时、上门服务时限：接到报修后24小时
(4) 保险要求：（如适用需填报）


                                        

