## Sheet1
医院高低压配电设备设施情况表
序号 | 位置 | 配电房内配电柜情况
1 | 10号楼总高压室 | 高压柜：9台，直流屏1台 （进线柜：2、出线柜：4、计量柜：2、联络柜：1、直流屏：1）
2 | 10号楼分高压室1：旧 | 变压器：2000KVA，1台 低压配电柜：9
3 | 12号楼分高压室，旧 | 变压器：2，1000KVA 分高压柜：4 直流屏：1 低压配电柜：11
4 | 12号楼分高压室，新，中医药传承项目新建 | 低压配电柜：5
5 | 锅炉房分高压室 | 变压器：2台，2000KVA 分高压柜：3 直流屏：1 低压配电柜：18
6 | 10号楼分高压室2：2023年 | 变压器：4，2000KVA 分高压柜：6 直流屏：1 低压配电柜：40
7 | 军校花园高压室 | 变压器：1，630KVA，油式变压器 高压柜：3 直流屏：1 低压配电柜：6