南方医科大学南方医院
综合住院部四层整形外科手术室洁净检测服务项目需求书

1. 采购内容（简单描述所需采购的物资或服务，并明确采购数量单位，可设置参考品牌及型号，但需注明设置原因）
(1) *名称：综合住院部四层整形外科手术室洁净检测服务               
(2) *数量及单位：35个房间(中标后提供图纸）        
(3) [bookmark: _GoBack]参考品牌型号：  / 
(4) 设置参考品牌理由：/

2. 采购技术要求
(1) *物资内容（详细描述所需采购的物资，如已设置参考品牌及型号可无需填报，未设置或须补充说明则可参考以下条目进行设置，也可另附需求文件）
性能要求：/
材料要求：/
结构/外观要求：/
安全要求：/
(2) *服务内容和标准（详细描述所需采购包含的服务内容及标准，也可另附需求文件）
服务内容：风量/风速、静压差、悬浮粒子浓度、温湿度、照度、噪音、沉降菌、换气次数
标准:依据检测办法和评价标准：GB 50333-2013 ；
资质要求：CNAS资质
3. 采购商务要求
(1) *交付时间和期限：成交通知后15天
(2) *交付地点：南方医科大学南方医院综合住院部四层整形外科手术室
(3) *售后服务要求：/
质保内容：/
(4) 保险要求：（如适用需填报）


