南方医科大学南方医院

综合住院部整形外科手术室和皮肤科室内空气检测服务项目需求书

- 采购内容（简单描述所需采购的物资或服务，并明确采购数量单位，可设置参考品牌及型号，但需注明设置原因）

  - *名称：综合住院部整形外科手术室和皮肤科室内空气检测服务

  - *数量及单位：26个（中标后提供图纸）

  - 参考品牌型号：  /

  - 设置参考品牌理由：/

- 采购技术要求

  - *物资内容（详细描述所需采购的物资，如已设置参考品牌及型号可无需填报，未设置或须补充说明则可参考以下条目进行设置，也可另附需求文件）

- 性能要求：/

- 材料要求：/

- 结构/外观要求：/

- 安全要求：/

  - *服务内容和标准（详细描述所需采购包含的服务内容及标准，也可另附需求文件）

- 服务内容：室内空气中甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC浓度检测

- 标准:依据室内空气质量标准 GB/T 18883-2022 ；

- 资质要求：CNAS资质

- 采购商务要求

  - *交付时间和期限：成交通知后15天

  - *交付地点：南方医科大学南方医院合住院部整形外科手术室和皮肤科

  - *售后服务要求：/

- 质保内容：/

  - 保险要求：（如适用需填报）