附件：《用户需求书》

医院护理信息系统项目需求

- ‌项目概述与建设目标‌

本项目需构建一套覆盖全院临床护理业务、整合辅助决策与移动应用的智能化护理信息系统。核心目标是：‌以患者为中心，以数据为驱动‌，通过结构化、标准化、自动化和智能化手段，优化护理工作流程，提升临床护理质量与安全，保障患者权益，减轻护士文书负担，并为护理管理与科研决策提供数据支持。

- 核心建设重点：‌

（一）智能化闭环管理：‌ 基于护理程序，实现从评估、诊断、计划、措施到评价的智能辅助闭环。

（二）‌AI深度集成：‌ 利用接入AI模型，实现辅助文书录入、护理质控、病情概览、报告解读、护理决策生成、知识图谱查询等场景。

（三）‌主动动态预警：‌ 基于结构化数据与知识库规则，实现护理风险的智能监测与动态提醒。

（四）‌高效文书交互：‌ 实现护理文书的智能录入、交班、质控与批注一体化，支持跨平台无缝协作。

（五）‌全流程移动化：‌ 实现床边全功能操作，实现各种医嘱、各类交接的闭环管理，支持智能流程执行。

（六）临床护理白板功能：能根据护理任务、患者病情、各类医嘱执行情况、风险预警自动生成护理白板信息，支持自定义项。

（七）‌综合管理平台：‌ 为护理部提供全景化的运营、人力、质量与安全数据可视化分析。

- 功能需求明细

（一）护理文书及AI辅助系统

1.临床护理信息系统

| 模块名称 | 功能名称 | 功能要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 病区管理模块 | 患者一览表 | 同步HIS患者信息，支持用列表或一览卡的方式显示当前病区所有患者的信息。 简要信息展示：展示患者信息、护理等级、风险项、任务数量、费用信息。 本责任组筛选：根据分组筛选查看“本责任组患者”。 实时统计：实时统计住院总人数、欠费人数、各护理等级人数、病危病重、手术、当日出院人数、风险项人数、高温人数、新生儿数、成人数等科室需要统计数据；并可按类别筛选在院患者。 统计项配置：支持医院要求的具体项目、类型配置。 一览卡模式时，允许自定义设置统计项，并在列表上归类显示。 |  |
|  | 患者列表 | 支持在搜索框输入床号、姓名、住院号查找患者。筛选定位患者，便于开展护理病历操作。 |  |
|  | 护理工作提醒 | 体征测量提醒：体征批量录入界面待测体征颜色标识。 风险评估提醒：评估完成后自动弹出下次评估计划时间，可手动修改。 宣教提醒：触发事件后在设定时间点弹窗提醒。 待执行医嘱查询：PDA/PC端查看每日待执行医嘱（药物、非药物、检验）。 待测体征提醒：根据规则自动提醒测量时机，可跳转体温单。 待写护理评估单：规则生成待办，点击跳转评估单填写。 待执行护理处置/健康教育/治疗：查看各类待执行任务。 任务超时提醒：可设置超时提醒，超时当班下发通知催促。 |  |
|  | 科室消息管理 | 实现科室内部消息发布功能。 消息文档管理,可以发布消息或文档内容,如:文书书写规范等消息推送病区 |  |
|  | 医护分配 | 从HIS同步医护角色信息，可设置护理相关角色。 可通过此功能设置和护理相关的角色。 当班设置：护士长设置病区护士所属护理分组，首页“本组患者”显示对应管床患者。 当班自动登录：实时获取排班情况，登录自动匹配当前班次班组。 |  |
|  | 腕带打印 | 腕带条码识别：生成患者身份唯一识别二维码，绑定腕带打印机即可打印，可同时打印多人。 腕带扫码核对：执行医疗操作前需用移动设备扫描腕带确认匹配关系。 |  |
|  | 床头卡打印 | 支持将患者信息生成床头卡，绑定床头卡打印机后即可打印。可同时打印多人。 |  |
|  | 病房巡视 | 配置各级护理病房巡视的执行要求与具体内容。 查看和打印患者住院过程中护士通过PDA端记录的巡视事项，巡视单信息包括床位、姓名、巡视事项、巡视护士、巡视时间。 |  |
|  | 住院事件管理 | 从HIS自动采集患者住院临床事件。 包括：入科、转床、分娩、手术、转科、护理级别、修正诊断、病危通知、出入量小结、出院、死亡、特殊疾病护理、病重、压力性损伤、跌倒坠床、失禁性皮炎、药物外渗、呼吸机相关肺炎、导管相关血流感染、导尿管相关尿路感染、大小便失禁、管道滑脱等事件，其中出入转、护理级别等事件可从HIS中采集 |  |
|  | 分组管理 | 支持按责任组分组安全管理模式。启用时只有责任组的患者可以访问，需要访问其他责任组的患者时需向护长申请病通过后方法访问，可查询跨组申请记录。 |  |
|  | 患者转科出、转入记录 | 患者转出、转入：支持查看常规流转患者的一览表。同时，支持通过患者姓名、住院号进行搜索查询。 新增患者转运：支持新增转运患者，包括常规转运、危重转运、手术转运、介入转运、血透转运、导管室转运、新生儿转运。记录转出时间，填写转运文书记录。 危重患者转出、转入记录：支持查看常规流转患者的一览表。支持过滤转出、转入患者及全科、本组、流转时间、流转状态的筛选，同时，支持通过患者姓名、住院号进行搜索查询。 手术患者转出、转入记录：支持查看手术流转患者的一览表。支持过滤全科、本组、流转时间、流转状态的筛选，同时，支持通过患者姓名、住院号进行搜索查询。 专科转运：支持介入、血透、导管室、新生儿转运的交接记录，查询操作历史及搜索患者。 流转记录列表：支持查看各科室常规、危重、手术转运患者信息的一览表。支持过滤转出、转入患者及流转类型、流转时间、流转状态的筛选，同时，支持通过患者ID进行搜索查询。 流转详情：支持查看患者的流转交接记录单的内容； |  |
|  | 病区报表 | 提供病人、病区等统计报表查询。 病房工作日报、住院日报、入院（转入）病人一览表、出院（转出）病人一览表、护理记录统计、护患统计、住院事件查询、入院风险评估查询、在院风险评估查询、压力性损伤风险评估患者查询，跌倒风险评估患者查询、静脉血栓患者查询、营养筛查风险评估患者查询、疼痛评估患者查询等等统计报表 |  |
|  | 文档管理 | 按权限上传下载病区文件，实现共享。 |  |
|  | 患者日程管理 | 日程录入：支持 PC 端弹窗选择录入，提供全量日程类型选项（入院、手术、外出检查等） |  |
|  |  | 日程可视化展示：PC 端支持列表视图：展示日程时间、类型、录入人、发生科室等项目，支持修改或删除患者日程。 PC 端支持时间轴流程图：按时间顺序可视化患者住院全流程日程节点。 针对外出检查，需增加可选项，轮椅、步行等。返回科室日程记录 |  |
|  | 床号管理 | 支持管理病区床号。配置可使用床位，拖拽配置床号显示顺序。 |  |
|  | 当班设置 | 支持护士长设置病区护士所属的护理分组，如A1。选定组别后，在首页床位列表查看“本组患者”时，显示的就是对应该组管床范围内的患者。 |  |
|  |  | 护理班组支持实时获取护理质量排班情况，用户登录自动匹配当前班次班组，查询本组患者进行护理工作 |  |
| 病区白板（电脑端） | 白板内容病区自定义及内容过滤分类 | 支持自定义病区白板内容及分类设置。自定义本病区白板内容，提供设置功能，快速维护，以便根据科室的需要增加更多的分类项目，各科室可自定义关注的内容，如产科才关注“分娩”项目 |  |
|  | 风险评估患者 | 护士可以查看今天需要评估的各个风险评估及评估患者，如跌倒、压疮、VTE、自理能力的风险评估，并根据执行情况实时更新。 |  |
|  | 护理工作提醒 | 护士可以查看今天需要测量的各个时间点的待测体征以及测量患者。如体温、脉搏、血压，实时更新执行情况。自动生成当天的待执行医嘱类型（如输液、口服药、皮试等）及执行患者，并根据执行情况实时更新。 |  |
|  | 危急值 | 对接LIS、PACS的危急值，可实时获取病区患者的危急值信息，进行实时提醒； |  |
|  | 病区动态 | 系统根据配置自动提取当前病区的重点关注患者，如：新入院、今日出院、病危、病重、转床、今日手术、于手术、一级护理的患者，转床信息可查看患者从X床转至Y床，今日手术可查看手术名称、手术台号，支持病区根据业务需要，按病区进行配置。 |  |
|  | 患者备注 | 对于重点关注患者，护士可进行重要事项或患者情况备注；支持设置到期自动删除备注 |  |
|  | 护理信息 | 系统根据配置自动提取病区患者重点护理事项，如测血压、测血糖、导管、吸氧、气切护理、病灶冲洗、引流及各类换药项目，支持病区根据业务需要，按病区进行配置。 |  |
|  | 检验检查 | 支持护士新增、编辑并展示病区患者的检查检验预约相关信息，如检查项目、部位、状态、预约时间、注意事项，可设置按患者列表或按检查项目汇总显示数据，支持对接院内检查预约系统数据 |  |
|  | 通知公告 | 支持护士在大屏端新增、编辑病区并展示重要通知公告或备忘信息，支持设置到期自动删除内容。可查看历史内容。 |  |
|  | 物品管理 | 支持护士在大屏端新增、编辑并展示病区不同类型的物品存放位置，如损坏、送修、使用床号信息 |  |
|  | 借出物管理 | 支持护士在大屏端新增、编辑并展示病区中借出去或借来的物品信息，如借出物品、对象、时间信息，可分类查看历史记录 |  |
|  | 空床管理 | 系统自动提取病区的空床信息，以及智能区分男女空床， |  |
|  | 通讯录 | 支持护士在大屏端新增、编辑并展示病区常用联系人/科室电话，可通过搜索查询联系人电话，支持登录验证 |  |
|  | 患者流转管理 | 患者流转管理：对接移动护理的患者流转日程按天列出每天病区患者流传的信息，包含患者床号、姓名、流转 ，支持按时间（仅查看近7天的）查看数据，患者出院后数据不显示。 |  |
|  | 医护排班 | 支持展示当天护士的班次、分组及管床信息；支持展示当天一线、二线、三线值班医生。排班数据支持对接院内已有的排班系统 |  |
|  | 床位卡片 | 患者卡片，显示当前病区的床位信息以及在院患者信息，并显示患者详细信息，如床号、姓名、住院号、房间号、责任医护、饮食医嘱、过敏史、费用类型、风险标记、入院诊断、入院天数、危重标记；支持按病区配置显示信息 |  |
|  |  | 支持分类筛选查询患者，如护理等级、重点关注项目的分类，支持病区根据业务需要，按病区进行配置 |  |
|  |  | 对接移动护理系统系统，可显示患者护理风险标记如跌倒、压疮、VTE的风险标记，可查看风险评估详情，如风险评估趋势、评估信息；支持根据风险等级设置并显示风险标记颜色；支持按护理风险以及等级分类筛选患者 |  |
|  | 空床设置 | 可对病区的空床智能区分并标记男女空床，支持护士对空床预约，如患者姓名、性别、预约医生 |  |
|  | 汇总交班 | 交班模式：根据病区实际交接班情况，可设置按天进行交班，也可设置按班次（如A、P、N班）进行交班 |  |
|  |  | 交班患者统计：按交接周期自动统计重点项目患者数量，如新入院、出院、转入、转出、病危、病重、死亡、手术的患者数量，支持病区根据业务需要，按病区进行配置。支持自定义提取病区重点项目，如多耐、危急值、特殊医嘱等患者床号 |  |
|  |  | 交班患者病情：显示当前病区当天每个患者的交接信息，如患者姓名、性别、分类标记、诊断、既往史过敏史以及护理交接班内容。交班内容，支持自动提取入院、出院、转科、手术、分娩、体征、异常检验、主诉、危急值等信息。支持查看当前病区历史的交接记录 |  |
|  | 医护排班设置 | 支持护士在Web端后台设置当天各班次分组的责任护士，以及一二三线当班医生，并同步显示在大屏端 |  |
|  | 通知公告 | 支持护士在web端后台新增、编辑最新的通知公告栏信息，并同步显示在大屏端 |  |
|  | 检查安排 | 支持查看以及新增、编辑检查预约信息，并同步显示在大屏端 |  |
| 护理病历 | 总体要求 | 护理文书支持批注。 支持批量打印护理病历及设置打印范围。 提供护理病历权限控制。 所有护理文书（首次护理记录单、体温单、护理记录单、专科护理单、评估单、宣教单等）支持批注功能，其批注内容应可实时显示在文书批准，护理人员通过点击相应条目自动打开相应文书并快速定位在文档的相应位置，文档中的批注内容按WORD批注的显示格式进行展现，通过点击批注可完成相应的流程处理。 支持批量打印患者护理病历及每个护理病历（文书）的打印范围 提供护理病历权限控制； 支持批注功能，批注可关联质控指标，可录入批注内容，可关联责任人和责任科室，批注内容可实时显示在病区白板中，其文档中的批注内容按WORD批注的显示格式进行展现； 根据科室对应的院区，展示文书抬头自动显示院区名称 |  |
|  | 首次护理记录单 | 自定义首次护理记录单，自动填基础数据，嵌入风险评估。 自动提取以往病历中基础数据（对于非首次住院患者）； 支持不同科室可设置不同的首次护理记录单样式、内容。 要求首次护理记录单里的项目要求全结构化（可选择类的项目可自定义），以实现数据的统计和查询。 支持入院智能模板，要求数据项之间实现业务关联控制，避免数据录入出现差错(六级要求)。 |  |
|  | 体温单 | 根据文书规范进行项目配置和格式设置，入院患者自动生成一张体温单。支持按周查看和打印。 自动绘生命体征曲线，生成出入院等信息，支持横向查看。 横向连续查看模式，可自定义项目，选择写入护理记录等，支持体征批量录入。 可新增、编辑临床事件、各个时间点的体征和其他观察记录。 支持护士添加专科观察项。 支持键盘方向键快捷切换文本框，进行数据录入。 动态显示患者生命体征在相应时段的趋势图。 支持设定体温、脉搏、呼吸、收缩压、舒张压、心率、血氧饱和度、血糖体征项的有效值上下限、正常范围。 支持对新生儿、婴幼儿、学龄前、学龄期、全年龄段的体征数据有效范围设置。 支持在用户录入体征项时，进行异常体征提醒，异常体征提醒，通过不同的颜色和标识提示出异常的体征。 判别数据有效性，校验录入数据是否符合要求。并进行提示语警示。 |  |
|  |  | 出入量自动统计总量，支持分类汇总及导入。 |  |
|  | 护理记录单 | 科室可自定义护理记录单样式及内容。包括名称、表头、列、样式、脚注信息等；支持分科室配置。 |  |
|  |  | 护理记录单跟踪修改痕迹，可查看修改者及内容。 |  |
|  |  | 支持批注功能，可关联质控指标等。 |  |
|  |  | 自定义项目可停用，超出范围有提示。 |  |
|  |  | 患者转科可自动或手工转单，保证页码连贯。 |  |
|  |  | 护理记录单出入量项目可自定义，自动统计总量。 |  |
|  |  | 支持护理评估单评分自动链接。 |  |
|  |  | 支持新建、修改、浏览、审签、打印各类护理记录单，表单设计结构化，通过数据引用、勾选、简单输入方式即可快速完成录入。 |  |
|  |  | 根据科室对应的院区，展示文书抬头自动显示院区名称 |  |
|  |  | 保存时可选择保存并导入交班报告 |  |
|  | 护理评估单 | 自动提取基础信息完成评估，依得分算风险等级。 可从护理记录单打开风险评估单，同步结果。 |  |
|  |  | 支持根据护理文书评估内容，系统自动给出护理计划和健康教育提示，护士根据健康教育任务进行宣教。 护理风险智能决策联动：（1）体温单保存时，若体温大于等于 38.5 度，系统弹出降温措施，护士选择确认后，自动生成护理计划并向护理记录单中导入措施记录。 （2）体温单保存时，若心率异常，系统弹出对应措施，护士选择确认后，自动生成护理计划并向护理记录单中导入措施记录。 （3）体温单保存时，若血压异常，系统弹出对应措施，护士选择确认后，自动生成护理计划并向护理记录单中导入措施记录。 （4）体温单保存时，若血糖超出正常范围，系统弹出对应措施，护士选择确认后，自动生成护理计划并向护理记录单中导入措施记录。 （5）成人压疮评估保存时，若小于等于 18 分，或者儿童压疮评分小于等于 23 分时，系统弹出对应措施，护士选择确认后，自动生成护理计划并向护理记录单中导入措施记录。 （6）跌倒评分单保存时，若分数≥4 分，系统弹出对应措施，护士选择确认后，自动生成护理计划并向护理记录单中导入措施记录。 （7）疼痛评估保存时，总分 1-3 分时，系统弹框提示“轻度疼痛，继续观察”；总分 4-6 分时，弹框提示“中度疼痛，通知医生”；总分大于等于 7 分时，弹框提示“重度疼痛，通知医生”，自动打开护理计划，并定位护理问题“疼痛”，选择相应的预期目标和护理措施。 （8）各项护理风险评分单保存时，异常值，系统弹出对应措施，护士选择确认后，自动生成护理计划并向护理记录单中导入措施记录。 （9）支持两项体征项、两项评估结果、一项体征+一项评估结果异常时，系统弹出对应措施，护士选择确认后，自动生成护理计划并向护理记录单中导入措施记录。 |  |
|  |  | 患者风险评估界面，生成评估结果后自动弹出下次评估计划时间，支持手动修改 |  |
|  |  | 支持在护理记录单直接跳转评估单进行风险评估，评估分值、等级实时同步到护理记录单 支持护理记录单特殊情况栏引用多种数据，包括常用语、常用特殊字符、患者医嘱、体征记录、手术、检验检查报告、医生病历、评估结果、护理措施，免页面跳转，实现准确、快捷录入。 |  |
|  |  | 护理计划终止提醒,例如:当风险评估到低风险状态,会跳转终止护理计划 |  |
|  |  | 提供签名、取消签名等功能。 |  |
|  |  | 支持自定义各类评估单的评估选项、单项评分以及总分计算方式、评估等级；支持分科室配置。 |  |
|  |  | 支持查看患者任一时间段（最多31天）内的评估结果变化曲线图。 |  |
|  |  | 支持新建、修改、浏览、审签、打印各类评估单，表单设计结构化，通过数据引用、勾选、简单输入方式即可快速完成录入。 |  |
|  |  | 保存时可选择保存并导入交班报告 |  |
|  | 其他文书类型 | 支持新建、修改、浏览、打印其他类文书，表单设计结构化，通过数据引用、勾选、简单输入方式即可快速完成录入。 |  |
|  |  | 支持自定义配置其他特殊护理文书。 |  |
|  | 早期病情预警 | 提供MEWS预警、提供qsofa评分预警等功能。 支持嵌入护理记录单，提示护理人员处理。 |  |
|  | 专科护理单 | 科室可自定义专科护理记录单样式及内容。包括名称、表头、列、样式、脚注信息等；支持分科室配置。 专科护理记录单跟踪修改痕迹，可查看修改者及内容。 自定义项目可停用，超出范围有提示。 患者转科可自动或手工转单，保证页码连贯。 专科护理记录单出入量项目可自定义，自动统计总量。 支持专科护理评估单评分自动链接。 支持新建、修改、浏览、审签、打印各类专科护理记录单，表单设计结构化，通过数据引用、勾选、简单输入方式即可快速完成录入。 根据科室对应的院区，展示文书抬头自动显示院区名称。 保存时可选择保存并导入交班报告。 提供签名、取消签名等功能。 |  |
|  | 出入量管理 | 出入量可在体温单和护理记录单输入，自动统计总量。 |  |
|  |  | 支持在护理记录单选择需要统计入量的医嘱，批量将已执行完成的输液、输血医嘱入量名称、入量总量同步到护记单入量结构化项目中，方便护士进行入量记录及统计。 |  |
|  |  | 支持自动生成患者24小时出入量，汇总在护理记录单，并同步到患者体温单。 |  |
|  |  | 支持修改护理记录单出、入量子项，并同步更新已汇总的出入量汇总明细。 |  |
|  |  | 可自定义出入量项目。 |  |
|  |  | 护理记录单可插入出入量小结。 |  |
|  | 全科体征管理 | 体征项目根据需要进行配置，包括体温、脉搏、呼吸、血压、心率、大便、体重。 |  |
|  |  | 支持在同一页面完成病区多个患者的体征数据录入和查询。 |  |
|  |  | 支持通过日期、护理等级、待测患者进行筛选，根据智能提醒规则用颜色标识出待测体征项目，方便快速录入。 |  |
|  |  | 支持科室自定义选择显示或隐藏体征项目，支持调整体征项目顺序，以匹配护士从左到右的录入习惯。 |  |
|  |  | 支持录入当天或当天前的体征数据；时间点按照护理常规要求分为六个整时点。默认选中距离当前最近的时间点，可自行切换。 |  |
|  |  | 支持录入当天或当天前的任意时间点的体征数据。 |  |
|  |  | 支持设定体温、脉搏、呼吸、收缩压、舒张压、心率、血氧饱和度、血糖体征项的有效值上下限、正常范围。 |  |
|  |  | 支持对新生儿、婴幼儿、学龄前、学龄期、全年龄段的体征数据有效范围设置。 |  |
|  |  | 支持在用户录入体征项时，进行异常体征提醒，通过不同的颜色和标识提示出异常的体征。 |  |
|  |  | 判别数据有效性，校验录入数据是否符合要求。并进行提示语警示。 |  |
|  |  | 数据自动同步到PDA端的单人采集页面、批量体征录入页面，PC端的患者体温单、PC端体征总表 |  |
|  |  | 体征总表：（1）支持通过日期、采集时间点、采集方式、患者床号、姓名、住院进行搜索。并支持搜索结果打印。 （2）支持查询数据打印。 （3）支持体征数据同步到体温单固定时间点；支持体征数据同步到护记单类文书。 |  |
|  | 护理宣教 | 支持用户添加宣教类别，对宣教类型进行添加、删除、修改，拖拽修改排列顺序。 支持用户添加宣教文本或媒体文件，设定宣教标题、归属类别、病区范围。 |  |
|  | 自定义模板 | 可自定义维护全院及专科各类模板。 |  |
|  | 其他 | 护理文书支持目录、列表等多种显示模式。 |  |
|  |  | 可查询所有文书记录详细信息。 |  |
|  |  | 支持自定义条件查询文书记录。 |  |
|  |  | 根据操作人员级别对记录进行控制，低级别的人员不能修改高级别人员的记录。 |  |
|  | 批量护理记录单录入 | 支持在同一页面完成病区多个患者的单个护理记录单类型文书的录入。 |  |
|  |  | 支持通过护理记录单列表选择文书，通过日期、时间、护理等级筛选并快速录入。支持键盘方向键快速切换项目录入。 |  |
|  |  | 支持搜索患者床号、姓名，或切换全科、当前用户护理分组快速查找患者。 |  |
|  |  | 支持每格录入后自动保存，避免大量数据丢失。 |  |
|  | 批量评估单录入 | 支持在同一页面查询病区多个患者的评估单类型文书的录入历史记录：如评估文书近15天的历次评估时间。 |  |
|  |  | 支持跳转到患者的评估文书中进行评估填写。 |  |
|  |  | 支持搜索患者床号、姓名，或切换全科、当前用户护理分组快速查找患者。 |  |
|  | 文书数据管理 | 支持必填项校验，且支持设置弱校验或强校验。可配置文书中必填项目，在保存时提醒漏填的项目。 |  |
|  |  | 支持编辑过程中自动生成评分（如有）、评估等级（如有）、记录时间和执行人，日期时间可修改，执行人签名处支持加载签名图片。 |  |
|  |  | 支持结构化的方式记录护理文书，通过单选、多选、下拉选择等结构化录入方式，快速完成护理文书记录的书写，支持护理文书模板的维护和调用。 |  |
|  | 文书数据引用 | 支持在护理记录单直接跳转评估单进行风险评估，评估分值、等级实时同步到护理记录单 |  |
|  |  | 支持护理记录单引用体温单体征数据进行录入 |  |
|  | 文书自动书写 | 体温单录入体征后，首次评估单、护理记录单、评估单体征项目自动书写。 |  |
|  |  | 评估完成后，自动书写一条风险等级、分值、评估时间、评估人的护理记录。 |  |
|  | 体征数据同步 | 支持护理记录单将录入的体征数据同步到体温单固定时间点 |  |
|  |  | 支持首次住院评估单体征数据同步到体温单任意时间点；支持自动同步到临近的体温单时间点 |  |
|  | 住院首次护理评估单数据同步 | 住院首次护理评估单的录入的结果，自动同步护理记录单 |  |
|  | 文书查询 | 可查询全院范围内，权限病区的在院、出院、转出、手术患者的文书。 |  |
|  |  | 可根据住院号或患者姓名精准查询全院范围内，权限病区任一科室任意患者的文书。 |  |
|  |  | 支持预览该患者的已创建文书列表，及跳转定位查看指定文书 |  |
|  | 文书打印 | 文书打印后有已打印标识，并可查看打印时间。 |  |
|  |  | 支持管理员设置文书打印后是否允许修改文书内容 |  |
|  |  | 支持管理员设置文书打印后是否允许撤销打印状态。允许撤销时，需要管理员、护理部角色进行打印状态回退。 |  |
|  | 护士长质控 | 支持质控护士、护士长对文书进行签名确认。质控后文书不可修改。 |  |
|  | 科室 / 单病种模板保存 | 支持在书写首次住院评估单时，将已完成的评估内容一键保存为科室通用模板或单病种专属模板 |  |
|  |  | 模板支持自定义命名、标签分类（如 “心内科通用”“糖尿病专属”），便于后续检索 |  |
|  |  | 模板保存时自动关联科室信息，仅本科室人员可见，支持跨科室模板共享配置 |  |
|  | 同病种模板引用 | 收治同病种患者时，可通过关键词快速检索并引用对应模板 |  |
|  |  | 引用后模板内容可直接复用，同时支持基于患者个体差异（如年龄、并发症）进行局部修改，无需从头填写 |  |
|  | 智能模板推荐 | 系统自动读取患者入院诊断信息，基于内置病种知识库匹配并推荐该患者本次住院需要填写的护理文书 |  |
|  |  | 推荐结果支持手动取消，保留护士自主选择权限 |  |
| 危急值 | 危急值处理 | 提醒危急值时，可及时进行处理措施填写，并选择同步到对应的护理记录单中。可选择稍后提醒，定时提醒处理 |  |
|  | 危急值处理后续观察 | 支持危急值提醒≥30min后，提醒护士查看患者情况，并关注医嘱处理信息，同步完成病情变化观察，根据录入观察内容，自动生成护理记录。 |  |
|  | 危急值查询 | 支持查看各科室、各日期的对应危急值信息一览表。列表信息包括：患者床号、姓名、性别、年龄、住院号、报告时间、分类、危急值项目、危急值结果、危急值范围、处理人、处理时间、处理措施、处理状态。可在列表进行危急值护理措施填写，并同步到对应护理记录单。 |  |
|  | 危急值提醒 | 支持对接LIS、PACS的危急值情况，上报危急值时，同步弹窗提醒，包括患者床号、姓名、性别、年龄、住院号、危急值项目、危急值结果。 |  |
| 护士交接班管理 | 交班管理 | 按床号交班，支持APN三班或ISBAR模式，可设班次时间。 |  |
|  |  | 眉栏自动按班次分类统计，支持自定义项目。 |  |
|  |  | 支持其他文书写入交班及手工录入交班信息。 |  |
|  |  | 提供各班次患者多种自定义分类统计人数。 |  |
|  |  | 支持打印交班记录 |  |
| 医疗数据查询 | 医嘱查询 | 查看当前病区内在院的任一患者的医嘱信息。 |  |
|  |  | 支持根据时间、医嘱类型、医嘱状态、医嘱类别、医嘱用法进行医嘱筛选。 |  |
|  |  | 支持点击唱对医嘱，便于医嘱的核对。 |  |
|  | 检验结果 | 对接LIS系统，查询患者检验结果。 浏览指定患者当次入院以来的所有检验报告，按时间顺序显示。报告信息包括项目名称、样本类型，样本采集时间、检验结果、参考范围、报告者和报告时间、校对者和校对时间。通过特殊颜色的字体和图标标注检验结果是否偏高/偏低。 |  |
|  | 检查报告 | 对接PACS等影像系统，查询患者检查报告。 浏览指定患者当次入院以来的所有检查报告，按时间顺序显示。报告信息包括项目名称、检查时间、检查部位、检查所见、检查意见、申请者和申请时间、报告者和报告时间、审核者和审核时间。 |  |
|  | 病历查询 | 对接医生电子病历系统，查看各类医生病历。 入院记录、病程记录、知情文件、其它记录等。 |  |
| 非功能性需求 | 系统可靠性 | 数据库支持群集部署，故障自动切换，不影响系统使用。 |  |
|  |  | 中间层服务器多台部署，自主负载均衡，故障自动转移。 |  |
| 文书CA签名及归档功能要求 | 对接CA证书服务器 | 护理工作对接CA签名，获取签名时间节点。 |  |
|  | 记录痕迹要求 | 签名操作留记录及痕迹，符合规范和法规。 |  |
|  | 无纸化归档要求 | 生成护理文书等归档PDF，提供标准化采集接口。 |  |
|  | 文书归档 | 支持在患者详情页，对患者文书进行选择性归档；也可对已归档文书进行撤销操作。文书归档后不可编辑。 |  |
|  |  | 支持查询全科在院、出院患者的文书归档情况。可通过查看内容包括患者床号、姓名、性别、年龄、住院号、归档进度。可对每个患者的一个或多个文书进行归档、撤销归档操作，并可打开文书进行查看。 |  |
|  |  | 根据医院设定患者出院天数后无法再进行修改、新增文书操作。 支持针对某一次就诊触发“封存”操作，操作时点以前已存在的所有病历文书立即被标记为“封存”状态，禁止修改、删除。封存后，允许继续新增文书（如补记、抢救记录等），新增部分不受此前封存影响，可正常编辑。 |  |
| 文书录入 | 操作记录列表 | 支持通过时间、操作人搜索护理记录单文书编辑记录 |  |
|  | 操作记录查询 | 支持查询本科在院、出院、转科患者的护理记录单增删改查的操作内容 |  |
| 医嘱执行 | 用药风险决策 | 高警示药物标识：支持对高危、高渗透、化疗等药品的图案或文字标识，并支持根据要求显示不同的警示颜色，提高用药安全性。 |  |
|  |  | 特殊药品双人核对：（1）输液执行时，若执行高警示特殊药品时，支持双人核对。 （2）注射执行时，若执行高警示特殊药品时，支持双人核对。 （3）用药执行时，若执行高警示特殊药品时，支持双人核对。 （4）雾化执行时，若执行高警示特殊药品时，支持双人核对。 |  |
|  |  | 用药风险管理：1. 支持用药安全风险管理，具备用药警示功能，能在给药前及时提醒护士关注给药安全（例如，确保心率或血压正常后再行给药）。 2. 智能匹配药物禁忌或风险提示，有效降低因不当用药引发的潜在风险。 |  |
|  |  | 用药监控提示：1. 执行地高辛药品时，自动检测患者心率；如心率或病情不符合时进行提醒，心率未采集时，提醒录入心率，只有满足条件时，才可以继续执行。 2. 执行胺碘酮药品时，自动检测患者心率；如心率或病情不符合时进行提醒，心率未采集时，提醒录入心率，只有满足条件时，才可以继续执行。 3. 执行口服药心得安时弹出提醒信息：“请测量患者的心率和查看医生在备注中填写的心率”。 4. 多索茶碱执行时，当心率<120次/分,>160次/分弹出提示“是否暂停使用”，点击是暂停使用，点击否继续执行。 5. 布洛芬执行时，若体温<36℃,弹出提示框“是否停止服用”点击“是” 不执行，点击“否”继续执行。 6. 地西泮执行时，若呼吸10次/分以下时，提示护士停止停用，并限制执行。 7. 防跌倒药物使用时，提醒“该药物可能会引起不适，请注意预防跌倒”。 8. 外渗药品使用时，提示“该药品为外渗高危药品，请注意外渗”。 |  |
|  |  | 支持对合用药品可能出现高危风险时，进行提醒。护士确认风险后，方可继续执行。 |  |
|  | 新医嘱提醒 | 当有新开医嘱时，则弹窗提示，包括提醒时间、床号、患者姓名。并可在患者列表模式、卡片模式有新开医嘱标识，方便护士查询，及时处理。 |  |
|  | 停止医嘱提醒 | 当有医嘱变更（停止）时，则进行消息提示，包括提醒时间、床号。点击可直接跳转患者医嘱列表，并有停止医嘱标识提示。 |  |
|  | 医嘱拆分 | 根据医嘱频次、计划执行时间对医嘱进行拆分 |  |
|  | 瓶签打印 | 支持显示任一或多个、全部在院患者的瓶签列表信息，包括姓名、床号、医嘱内容、剂量、用法、频次、拆分组号、开立医生、开立时间。 |  |
|  |  | 支持根据不同规则进行筛选和组合打印。包括当日、次日、医嘱类型、长嘱临嘱类别、医嘱状态、药品用法、打印情况、新开医嘱条件进行筛选。 |  |
|  | 医嘱执行单 | 查看、打印当前病区内在院的任一或多个患者的医嘱执行单，执行单信息包括患者床号、姓名、医嘱内容、剂量、用法、频次、计划时间、执行时间、执行人签名、核对人签名、备注信息。打印后自动生成打印时间。支持导出excel。 |  |
|  |  | 支持根据医嘱类型、医嘱状态、药品用法条件筛选用药医嘱执行单。支持输入医嘱内容进行搜索。 |  |
|  | 检验执行单 | 查看和打印当前病区内在院的任一或多个患者的检验执行单，执行单信息包括患者床号、姓名、检验内容、操作节点、操作时间、操作人/核对人信息、备注信息。打印后自动生成打印时间。支持导出excel。 |  |
|  |  | 支持根据多种条件筛选检验执行单。时间范围，默认当日；执行状态：未执行、执行中、已完成；送检状态：已送检、未送检。 |  |
|  | 皮试执行单 | 查看和打印当前病区内在院的任一或多个患者的皮试执行单，执行单信息包括患者床号、姓名、医嘱内容、皮试类型、执行护士、执行时间、报告护士、报告时间、审核护士、审核时间、皮试结果、皮试照片。打印后自动生成打印时间。支持导出excel。 |  |
|  |  | 支持根据多种条件筛选皮试执行单。时间范围，默认当日；执行状态：未执行、执行中、已完成；可筛选仅看已录入皮试结果的皮试执行单。 |  |
|  | 收药执行单 | 查看和打印当前病区内在院的任一或多个患者的收药执行单，执行单信息包括患者床号、姓名、医嘱内容、用法、频次、计划时间、收药状态。打印后自动生成打印时间。支持导出excel。 |  |
|  |  | 支持根据多种条件筛选收药执行单。时间范围，默认当日；药品类型：输液、口服药；收药状态：已收药、未收药。 |  |
|  | 输血执行单 | 查看和打印当前病区内在院的任一或多个患者的输血执行单，执行单信息包括患者床号、姓名、血袋信息、计划时间、操作节点、操作时间、操作人/核对人信息、备注信息。打印后自动生成打印时间。支持导出excel。 |  |
|  |  | 支持根据多种条件筛选输血执行单。时间范围，默认当日；执行状态：未执行、执行中、已完成；血袋状态：已回收、未回收。 |  |
|  | 输液巡视单 | 支持查看和打印患者输液过程中护士通过PDA端记录的巡视事项，巡视单信息包括床位、姓名、输液医嘱、剂量、计划执行时间、巡视事件、滴速、巡视护士、巡视时间。 |  |
|  |  | 支持根据多种条件筛选输液巡视单。时间：默认当日；医嘱类别：长期医嘱、临时医嘱。 |  |
|  |  | 支持查看和打印患者输液过程中护士通过PDA端记录的巡视事项，巡视单信息包括床位、姓名、输液医嘱、剂量、计划执行时间、巡视事件、滴速、巡视护士、巡视时间。 |  |
|  |  | 支持根据多种条件筛选输液巡视单。时间：默认当日；医嘱类别：长期医嘱、临时医嘱。 |  |
|  | 输血巡视单 | 支持查看和打印患者输液过程中护士通过PDA端记录的巡视事项，巡视单信息包括床位、姓名、血袋信息、计划时间、输血事件、滴速、体征、巡视护士、巡视时间、不良反应。 |  |
|  |  | 支持根据日期筛选输血巡视单。 |  |
|  |  | 支持查看和打印患者输液过程中护士通过PDA端记录的巡视事项，巡视单信息包括床位、姓名、血袋信息、计划时间、输血事件、滴速、体征、巡视护士、巡视时间、不良反应。 |  |
|  | 医嘱执行回退 | 对于特殊情况误操作执行的医嘱，支持回退；仅执行人可回退对应医嘱状态。 |  |
|  | 医嘱补执行 | 对于特殊情况无法通过PDA扫码执行医嘱时，支持在PC端补执行医嘱。 |  |
|  | 医嘱执行记录 | 支持查看当前病区内在院的任一或多个患者的执行情况，包括患者床号、姓名、医嘱类型、用法、频次、计划时间、执行时间、执行人签名、当前进度信息。 |  |
|  |  | 支持根据多种条件筛选医嘱详细执行记录。包括时间、医嘱类型、执行状态、医嘱类别、药品用法筛选。 |  |
|  | 备药/配药执行记录 | 支持查看和打印当前病区内在院的任一或多个患者的备药、配药记录单，信息包括床号、姓名、医嘱内容、剂量、配液类型、备药护士和时间、配药护士和时间、审核护士和时间、执行护士和时间、医嘱执行状态。 |  |
|  |  | 系统自动统计当前待备药、待配药、待审核、待执行的记录数量 |  |
|  |  | 支持根据多种条件筛选医嘱详细执行记录。包括时间范围，默认当日；医嘱类型：长期医嘱、临时医嘱；节点状态：待备药、待配药、待审核；执行状态：待执行、执行中、已执行、已回退。 |  |
| 健康宣教任务 | 公众号端宣教 | 患者个性化宣教内容可直接推送至医院公众号,患者可以通过手机查看宣教内容;宣教内容包括院内的图文宣教及视频宣教内容 |  |
|  | 宣教任务生成 | 根据患者的风险等级、患者日程、医嘱，自动生成入院、检查、手术、出院等宣教任务。 |  |
|  | 宣教任务提醒 | 在设定时间点会将任务推送至PC端，进行弹窗提醒护士对患者进行宣教，允许用户点击查看宣教任务详情。 |  |
|  | 宣教任务执行 | 在患者详情的护理任务清单中，可查看已触发的宣教任务事件，对宣教任务进行执行、作废、撤回操作。 |  |
|  |  | 在护理任务中，可查看宣教任务清单。支持筛选全科、本组患者，筛选未执行、已完成、已作废任务，并对任务进行执行、作废、撤回操作。 |  |
|  | 宣教记录 | 根据宣教结果，自动生成患者的宣教记录单。 |  |
| 任务执行 | 待测体征提醒 | 支持患者待测体征查看，护士可点击跳转至体温单界面。 |  |
|  | 待写护理评估单 | 根据规则生成的待办任务，支持护士可点击跳转至评估单页面进行文书填写。 |  |
|  | 待执行护理处置 | 支持查看待执行护理处置。 |  |
|  | 待执行健康教育 | 支持查看待执行健康教育任务。 |  |
|  | 待执行护理治疗 | 支持查看待执行护理治疗。 |  |
|  | 任务超时提醒 | 可设置超时提醒设置，任务超时当班下发通知催促完成任务。 |  |
| 护理文书质控 | 合理性 | 结构化护理文书质控，保证文书数据完整性、逻辑一致性、时效性、合规性 |  |
|  | 事前质控 | 1. 提供标准化模板：根据病种或科室特点设计结构化模板，嵌入必填字段（如主诉、既往史、诊断等） |  |
|  |  | 2. 校验：①必填项强制校验（如未签名则无法提交病历）；②必填项弱校验（如体征信息未录入，提醒是否继续填写）；③逻辑冲突提示（如血压未录入“/”） |  |
|  | 事中质控 | 1.时效性：支持设置入院评估表单时效质控限期，到期实时提醒（如入院3h未填写入院首评单） |  |
|  |  | 2.逻辑性：①支持设定体温、脉搏、呼吸、收缩压、舒张压、心率、血氧饱和度、血糖体征项的有效值上下限、正常范围。②支持对新生儿、婴幼儿、学龄前、学龄期、全年龄段的体征数据有效范围设置。③支持在用户录入体征项时，进行异常体征提醒，异常体征提醒，通过不同的颜色和标识提示出异常的体征。④判别数据有效性，校验录入数据是否符合要求。并进行提示语警示。 |  |
|  | 事后质控 | 1. 护士长可查询本科室护士操作护理文书新增、修改、删除记录，并对该文书进行质控签名。 |  |
|  |  | 2. 支持质控护士对护士文书进行修改。并对文书进行质控签名。 |  |
|  |  | 3. 文书被质控护士或护士长质控后，该文书不允许护士再进行变更。 |  |
|  | 质控批注 | 质控护士、护士长可对某条记录或某份文书进行质控批注，并打上待修改标记。批注内容自动同步并提醒对应责任人。 |  |
|  |  | 责任人修改完成后，系统自动取消批注标记。 |  |
|  |  | 在文书质控批注查看批注时可跳转对应文书 支持文书质控批注导出Excel 文书质控批模块需要在一级菜单栏 |  |
|  |  | 可以按照病区、护理组、个人筛选条件批注 |  |
|  |  | 支持构建多级分类的批注语库，系统预置常用分类，每级分类下可维护多条标准批注内容。 支持对批注语库进行增、删、改的自定义维护。 |  |
|  |  | 个人消息历史预览表 |  |
|  | 质控方式选择 | 支持根据医院质控要求，选择逐条质控、按页质控、按患者质控其中一种质控方式 |  |
|  |  | 支持按护理记录单、评估单逐条记录签名质控 |  |
|  |  | 支持按页质控文书 |  |
|  |  | 支持按患者维度全量质控护理文书 |  |
| 患者出院随访表单 | 随访表单模板设置 | 支持管理员设置全院或科室随访模板，配置正常随访、异常随访统计项 |  |
|  | 随访提醒 | 支持护士新增患者计划随访时间。在计划随访当天，弹窗提醒护士对患者进行随访。 |  |
|  | 随访查询 | 支持查询时间范围内的出院患者，筛选随访状态，通过住院号、患者姓名查找患者。查看随访表单内容。 |  |
|  | 新增随访 | 支持单个及批量添加出院患者随访计划与模板，并反馈批量操作结果及失败原因 |  |
|  | 随访表单引用 | 支持在患者随访中引用既往已完成的随访模板，自动填充到当前随访文书中 |  |
|  | 随访统计 | 支持查看计划随访及完成随访、异常随访人次，并统计查看权限病区的随访率、未随访率、随访异常率。 |  |
|  |  | 支持打印随访统计表。支持导出excel格式的随访统计表。 |  |
| 护理会诊 | 会诊创建 | 支持护士创建护理会诊单时选择专科组会诊、普通护理组会诊，再选会诊类型。支持选择护理评估、制定措施、健康教育、技术指导、执行操作会诊指导项。 |  |
|  | 会诊提醒 | 支持会诊邀约时，进行会诊提醒，被邀请科室护士及时点击查看会诊详情，并填写会诊意见。 |  |
|  | 会诊查询 | 支持查看会诊列表，包括申请科室、被邀科室、紧急程度、申请时间，并对会诊单进行处理填写。 |  |
| 统计报表 | 医嘱执行工作量统计 | 可查看/导出全部/任一病区护士的医嘱执行工作量统计情况。（可根据医院实际配置统计项） |  |
|  |  | 各病区可按照实际情况从全院统计项中选取适用病区的统计项查看。 |  |
|  |  | 可通过多种筛选方式查看医嘱工作量统计表。时间范围，默认当日；支持检索护士姓名/工号筛选查询。 |  |
|  | 医嘱执行统计 | 可查看时间周期内权限病区的医嘱执行情况。统计内容包括应执行数、手动执行数、扫码执行数、扫码执行率、未执行数、未执行率。 |  |
|  |  | 可查看单病区的各统计项目的应执行数、手动执行数、扫码执行数、执行率、未执行数、未执行率统计情况。 |  |
|  |  | 可查看各科室执行率折线图。 |  |
|  |  | 可导出、打印全部权限病区或各科室的执行统计情况。 |  |
|  | 配药管理统计 | 可查看时间周期内权限病区的备药、配药执行情况。统计内容包括应配药、备药数、备药审核数、配药数、配药审核数、执行数、各环节扫描率。 |  |
|  |  | 可查看单病区的各统计项目的应配药、备药数、备药审核数、配药数、配药审核数、执行数、各环节扫描率统计情况。 |  |
|  |  | 可查看各科室配药环节各项扫描率折线图。 |  |
|  |  | 可导出、打印全部权限病区或各科室的执行统计情况。 |  |
|  | 医嘱执行及时率统计 | 可查看时间周期内权限病区的医嘱执行及时率情况。统计内容包括医嘱总量、执行总量、提前执行量、滞后执行量、提前执行率、滞后执行率。可设置滞后统计时间。 |  |
|  |  | 可查看单病区的各统计项目的医嘱总量、执行总量、提前执行量、滞后执行量、提前执行率、滞后执行率统计情况。可设置滞后统计时间。 |  |
|  |  | 可查看各科室提前、滞后执行率折线图。 |  |
|  |  | 可导出、打印全部权限病区或各科室的执行及时情况统计数据。 |  |
|  | 标本送检统计 | 可查看时间周期内权限病区的标本送检情况。统计项目包括血标本、痰标本、大便标本、小便标本、其他。统计内容包括应送检量、扫码量、扫码送检率。 |  |
|  |  | 可查看单病区的各统计项目的应送检量、扫码量、扫码送检率统计情况。 |  |
|  |  | 可查看各科室扫码送检率折线图。 |  |
|  |  | 可导出、打印全部权限病区或各科室的标本送检统计情况。 |  |
|  | 扫码核对错误率统计 | 统计病区护士特定时段内，检验、药品、输血、治疗类型医嘱的扫描条码或扫描腕带的错误数量及错误率 |  |
|  |  | 支持查询某一护士在筛选时间段内的各类型医嘱扫码错误率详情，包括执行总数、扫码执行数、扫描条码错误数、扫描腕带错误数、扫码错误率。 |  |
|  | 病房巡视统计 | 可查看时间周期内权限病区的巡视执行情况。统计内容包括巡视病人数、实际巡视数、小时巡视数、扫描数、巡视率。可设置巡视统计时间。 |  |
|  |  | 可查看单病区的巡视病人数、实际巡视数、小时巡视数、扫描数、巡视率统计情况。 |  |
|  |  | 可查看各科室设置的巡视扫描率折线图。 |  |
|  |  | 可导出、打印全部权限病区或各科室的巡视统计情况。 |  |
|  | 护理文书工作量统计 | 统计病区护士特定时段内完成护理文书数量 |  |
|  | 护士会诊工作量统计 | 统计病区护士特定时段内完成的会诊申请数、会诊总人数。 支持导出Excel |  |
|  | 风险评估汇总 | 汇总特定时间段内各病区各评估性质评估单的结果详细，包括低、中、高风险人数，高风险总床日数，评估总人数。 |  |
|  | 压力性损伤统计 | 支持查询时间范围内的在院患者，筛选痊愈状态、PI来源、损伤部位、损伤分期、转归情况。查看内容包括：患者信息、损伤部位、损伤分期、伤口大小、伤口颜色、伤口周围皮肤、渗液情况、PI来源、压疮评分、是否痊愈。 |  |
|  |  | 支持用户自定义列表项目的显示与位置 |  |
| 系统功能 | 用户权限设置 | 当一个用户有多个病区权限时，支持用户切换病区进行相关的护理业务操作。 |  |
|  |  | 当一个用户有多个角色时，如管理员、病区护士、护士长、护理部，支持切换角色以满足不同的工作场景，每个角色可使用的功能模块（能执行操作的界面）通过配置展示。 |  |
|  |  | 支持用户进行密码修改。 |  |
|  | 当班设置 | 支持护士长设置病区护士所属的护理分组，如A1。选定组别后，在首页床位列表查看“本组患者”时，显示的就是对应该组管床范围内的患者。 |  |
|  | 当班自动登录 | 护理班组实时取护理质量排班情况，用户登录自动匹配当前班次班组，查询本组患者进行护理工作。 |  |
|  | 系统时间同步 | 用户登录时间自动与服务器时间同步。 |  |
|  | 科室病区设置 | 支持管理员添加、删除医院科室、病区。 |  |
|  | 登录病区缓存 | 用户登录时默认为最近登录的病区，支持切换病区。 |  |
|  | CA登录 | 可配置通过CA证书认证登录。 |  |
|  | 密码登录 | 支持选择账户密码登录或CA证书认证登录。 |  |
|  | 访客模式 | 支持将护理文书共享给第三方信息系统调阅。查阅权限页面可配置 |  |
|  | 单点登陆 | 支持单点登录，获取用户信息，可查看文书、医嘱单的查询、修改功能 |  |
|  | 患者360视图 | 支持配置患者360视图跳转，通过清晰、友好的统一视图对患者就诊信息进行统一查阅。 |  |

2.护理辅助决策平台

| 模块名称 | 功能名称 | 功能要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 临床护理辅助决策支持 | 护理决策（护理计划） | 建立临床护理决策体系，实现护理程序智能化闭环管理。 |  |
|  |  | 支持专科维护护理问题、护理措施。 |  |
|  |  | 支持根据知识库自动识别护理问题。 |  |
|  |  | 支持自动生成护理计划单，关联护理记录。 |  |
|  | 护理知识库 | 提供护理问题、措施等知识库，按规范维护。 |  |
|  | 护理计划闭环 | 支持根据患者护理评估结果，系统自动给出护理诊断，护士制定护理计划，并对执行计划效果进行评价，实现护理评估、护理诊断、护理目标、护理计划、护理措施、效果评价的闭环过程，并生成护理记录 |  |
|  | 护理诊断智能生成 | 支持根据评估的内容，系统智能触发阳性项，生成患者护理诊断。 |  |
|  | 护理诊断手动添加 | 支持护士手动添加患者护理计划。 |  |
|  | 护理目标调整 | 支持根据护理诊断，护士调整护理目标。 |  |
|  | 护理措施调整 | 支持根据护理诊断，系统自动列出护理措施，护士也可手动选取护理措施。 |  |
|  | 护理计划执行 | 支持根据护理诊断，护士执行护理措施。 |  |
|  | 执行效果评价 | 支持护士按照预先设定的护理目标，对护理措施执行情况进行效果评价。 |  |
|  | 护理计划查询 | 支持患者护理诊断、护理目标、护理措施、护理活动、效果评价等内容的查询。 |  |
|  | 添加任务 | 根据患者护理措施，用户可添加体征、评估等护理任务事项 |  |
|  | 护理计划闭环 | 出现护理问题时，根据推荐的护理措施，用户确认后自动生成相关的护理治疗任务。 |  |
|  | 护理计划汇总 | 支持勾选当前患者护理计划列表中的任意一条或多条护理计划，生成护理计划单并打印。 可筛选当前患者“进行中”、“已完成”、“终止”的护理计划，供快速查看和管理。 自动识别并显示当前病区所有具有“进行中”的护理计划的患者床号，供快速查看和管理。 |  |
|  | 任务提醒 | 体征批量录入界面，待测体征将以特殊颜色标识。 当触发事件生成，在设定时间点会将任务推送进行消息提醒。允许点击查看宣教任务详情。 |  |
|  | 任务执行 | 待执行医嘱查询：支持 PDA 查看患者每日待执行医嘱情况（药物医嘱执行、非药物医嘱执行、检验医嘱执行）。 待测体征提醒：支持患者待测体征查看（根据医院的体征测量规则，自动提醒测量时机），护士可点击跳转至体温单界面。 待写护理评估单：根据规则生成的待办任务，支持护士可点击跳转至评估单页面进行文书填写。 待执行护理处置：支持查看待执行护理处置。 待执行健康教育：支持查看待执行健康教育任务。 待执行护理治疗：支持查看待执行护理治疗。 任务超时提醒：可设置超时提醒设置，任务超时当班下发通知催促完成任务。 |  |
| 护理决策提醒与预醒 | 护理智能提醒与预醒 | 自动监测病历数据，发现问题并提醒。 |  |
| 护理决策动态评估 | 总体功能 | 根据知识库动态提醒护士进行护理风险评估。 |  |
|  | 跌倒评估 | 监测到跌倒高危药品，提醒护士评估跌倒风险。 监测到开具或执行跌倒高危药品后，弹框提醒护士并关联评估跌倒风险评估单。 |  |
|  | 误吸风险 | 监测到镇静肌松类药品，70岁以上患者提醒评估误吸风险。 监测到开具或执行镇静肌松类药品后，且患者70岁以上，弹框提醒护士并关联评估误吸风险评估单。 |  |
|  | 肠营养评估 | 腹围变化大或严重腹泻，提醒护士评估肠营养腹胀原因。 监测到腹围发生变化较大（增加超5CM），弹窗提醒护士并关联肠营养腹涨原因分析评估。 监测到患者发生严重腹泻（如每日排便次数达到一定阈值），弹窗提醒护士并关联肠营养腹泻原因分析评估。 |  |
| AI辅助护理决策 | AI接入 | 支持接入本地部署的AI大模型，赋能护理场景。 |  |
|  | AI辅助决策 | 实现AI辅助护理决策，生成护理计划导入病历系统。 |  |
|  | 智能临床问答与知识助手 | 临床自由智能问答：支持 PC 端、PDA 多端文字 + 语音自然语言提问，依托权威护理知识库与临床循证标准，实时解答专科护理操作、并发症处置、病情异常研判、对症护理措施等专业问题。快速输出规范、可落地的临床参考方案，即时辅助护士现场决策，降低临床处置疑问。 |  |
|  |  | 快捷语音指令操控：集成全域语音操控能力，通过语音极简指令，快速唤醒并跳转系统常用功能模块。支持一键打开护理文书、待办任务、医嘱管理、评估表单等高频页面，减少手动点击操作，简化护士操作路径，提升移动办公与床旁作业效率。 |  |
|  |  | 智能语音数据汇总查询：内置语音数据统计与筛选能力，可语音一键汇总个人当日护理待办、已完成事项及任务完成占比；自动筛查本组病情波动、生命体征异常、高危评估阳性的患者，集中归集异常数据，支持一键跳转详情页溯源查看，高效支撑日常查房、班次自查与交接班工作。 |  |
|  | 全景简报自动生成 | 患者全景简报智能生成：依托语音指令快速触发单患者简报生成，AI 自动融合 24 小时生命体征趋势、出入量、管路状态、风险评估、异常检验、重点医嘱等多维度数据，自动输出结构化病情摘要，同步提炼核心护理观察要点与交接重点，内容精简规范，满足临床交接班使用需求。 |  |
|  |  | 转科护理小结智能生成：支持语音快速发起转科小结编制，系统自动抓取患者本科室诊疗护理全量数据，智能梳理入院病情、专科护理问题、核心干预措施、管路管理、风险管控及病情转归情况，自动生成标准化转科交接小结。支持人工在线编辑修改，定稿后可一键同步归档至护理文书，保障跨科室交接信息完整、规范。 |  |
|  |  | 出院护理小结智能生成：支持语音快速发起小结编制，系统自动抓取患者全周期诊疗护理数据，智能梳理住院核心护理问题、关键干预措施、病情转归及护理结局，现存风险管理与教育，自动生成标准化出院小结。内容支持人工微调编辑，定稿后可一键同步至护理文书系统，大幅减轻文书书写负担。 |  |
|  | 智能风险预警与决策支持 | 多模态数据融合分析：搭载 AI 智能分析模型，整合生命体征动态趋势、检验检查指标、护理评估记录等多源异构医疗数据，突破固定阈值规则限制，深度挖掘隐匿性、渐进性病情变化规律。识别早期潜在危象，实现超前预警，提前规避不良事件。 |  |
|  |  | 并发症预测性提示：围绕术后、慢病、重症等重点人群，结合基础病史、诊疗方案、手术类型及实时病情状态，智能测算深静脉血栓、肺部感染、切口感染等常见并发症发生风险。同步匹配标准化预防护理方案，主动推送干预要点，实现并发症早预判、早干预。 |  |
|  |  | 个性化护理建议生成：针对高危、复杂及特殊病情场景，在风险预警基础上联动智能决策引擎，结合患者个体病情，自动生成定制化、步骤化护理干预建议、专项评估要点及临床应对指引。可一键关联生成护理待办任务，提升临床处置效率与护理规范性。 |  |
| 护理部全景展示平台（决策展示平台） | 护理质量管理 | 支持调阅护理质量管理系统 |  |
|  | 危急值 | 展示病区危急值数据。 |  |
| 知识库管理 | 通用功能 | 提供多种专科护理记录单，涵盖一般护理、病危、管道留置、静脉导管维护、深静脉血栓、糖尿病治疗及手术安全核查。 |  |
|  |  | 支持根据各省市/医院不同的护理文书书写要求，管理员配置不同的录入规则。 |  |
|  | 各类护理记录单 | 一般护理记录单、病危护理记录单、管道留置护理单、静脉导管置入术后维护单、深静脉血栓护理记录单、糖尿病治疗记录单、手术安全核查表。 |  |
|  | 各类评估单 | 首次护理评估单、基本生活活动能力（BADL）量表、跌倒/坠床风险因素评估表、Waterlow压疮风险护理单、压疮风险预警报告表、深静脉血栓危险因素评估及护理措施记录单（Autar评分表）、洼田饮水实验、GCS意识评估单、NRS2002营养风险筛查表、护理会诊单。 |  |
|  | 知情告知类文书 | 知情告知类文书：留陪告知书、使用约束带知情同意书、侵入性护理操作技术知情同意书。 |  |
|  | 血糖单 | 支持录入血糖记录单，允许设置凌晨、三餐前后、睡前、随机血糖记录 |  |
|  |  | 查看患者血糖变化曲线图，支持查看患者当天的血糖变化曲线及一周内各个时间段的血糖值。 |  |
|  | 产科记录单 | 产科告知书：支持产科告知书模板打印； 分娩记录单：支持产妇在分娩过程相关体征及护理信息的录入、编辑、修改、打印； 产程图：支持配置产程图类型文书，根据孕妇在生产过程中的相关数据记录，自动绘制符合规范的产程曲线图； 新生儿出生记录单：支持新生儿出生时相关体征及护理信息的录入、编辑、修改、打印； 新生儿护理记录单：支持新生儿护理过程的信息录入、编辑、修改、打印； 产后记录单：支持产妇生产后的护理过程的信息录入、编辑、修改、打印； |  |
|  | 常用语知识库 | 支持用户创建科室、全院常用语标题和常用语内容。 支持关键词快速搜索定位常用语条目。 支持用户修改、删除各常用语条目。 支持用户在护理记录单特殊情况栏快速选择引用科室、全院常用语。 |  |
|  | 护理措施知识库管理 | 规范与标准：（1）遵循国际护理术语CCC基本要求，形成标准化护理术语。更好的辅助临床护理过程指标、结果指标的记录，有利于护理管理者通过数据分析和挖掘发现质量问题。 （2）体现责任制整理护理。知识库的架构基于“护理问题—护理评估—护理目标—护理计划—护理评价”的标准流程，知识库与护理程序契合。 （3）在整合知识库过程中，经过多家医院验证，使得纳入知识库的内容确保准确规范，符合临床护理需求。 |  |
|  |  | 智能检索与查看：（1）具备基于标准化医学术语的专业检索引擎，支持精准快速全局搜索护理计划条目，支持分类检索。 （2）支持按照中文名称、中文关键字、英文首拼等方式搜索知识库内容。 （3）支持检索结果按更新时间正序、按拼音字母正序展示。 （4）支持查看全部护理计划知识库。 |  |
|  |  | 知识库管理：（1）支持将全院通用护理措施知识库快速导入科室护理计划知识库。 （2）支持通过病种、名称、类型对护理计划知识库进行分类管理。 （3）支持新建专科、通用护理计划知识库内容。 （4）支持修改、删除专科、通用护理计划知识库。 （5）支持调整护理目标、护理措施的展示顺序。 （6）支持护理目标、护理措施多级展示，方便护理人员分类管理。 |  |
|  | 决策知识库管理 | 支持护理评估与体征事件关联关系维护，能根据维护关系智能判定评估内容是否为护理阳性项。 支持护理体征事件与护理诊断关联关系维护能根据维护关系智能判定是否产生护理问题。 支持护理诊断与护理措施关联关系维护,能根据维护关系智能给出护理措施制定提示。 支持根据患者发生事件（如入院、手术、出院），系统自动给出护理计划、健康教育提示，护士根据健康教育任务进行宣教。 |  |
|  | 宣教知识库 | 宣教规则库管理：（1）支持用户通过设置触发风险评估类型，包括压疮风险、疼痛、跌倒、VTE、营养、抑郁各等级情况，配置对应的宣教内容 （2）支持用户通过设置触发患者事件类型，包括出院、入院、预手术、手术、术后情况，配置对应的宣教内容、及宣教时间。可根据医嘱时间、可配置自定义时间。允许编辑修改、删除宣教内容。 |  |
|  | 护理任务规则库管理 | 配置任务清单的生成规则。如新入院患者连续3天体温每天4次、压疮高危患者每天复评等。 |  |
| 压疮督导 | 压疮督导生成 | 支持根据压疮风险评估单（Braden）评分自动生成压疮督导流程 |  |
|  | 压疮督导流程 | 支持根据压疮督导填写内容结束督导或自动流转至下一步，形成从护士、护士长、督导小组、大科护士长到护理部的压疮督导流程 |  |
|  |  | 支持根据在院状态（在院、出院、转出）、时间范围、科室筛选患者。支持通过姓名、住院号信息搜索患者。 |  |

（二）移动护理系统

| 模块名称 | 功能名称 | 功能要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总体要求 | 医嘱执行流程配置 | 提供流程引擎配置医嘱执行流程。 |  |
| 患者信息查询 | 全科患者 | 用卡片的方式显示当前病区所有患者的信息，包括基本信息（床号、姓名、性别、年龄、住院号、入院日期），护理信息（护理级别、护理风险评分、风险等级），临床信息（入院诊断、饮食）。 |  |
|  |  | 支持搜索床号、住院号来查找患者。 |  |
|  |  | 根据分组筛选并查看“本责任组患者”。 |  |
|  | 患者详细信息 | 显示患者详细信息、最近体征及评估结果。 |  |
|  | 分类患者 | 与电脑端病区护理白板联动，同步显示分类患者。 |  |
|  |  | 支持显示满页打印、过敏等多种分类患者。 |  |
|  |  | 支持显示不同护理级别患者。 |  |
|  |  | 支持显示出院、入院、转科患者。 |  |
|  |  | 支持显示关注患者。 |  |
|  | 日程录入 | 支持扫描腕带快速定位患者，快速录入日程 支持移动端下拉选择录入（含体温单项目、巡视项目），适配护士床边 移动操作场景 自动获取终端当前时间，同时支持手动调整日期 / 时间，适配跨日期日程记录场景 针对外出检查，需增加可选项，轮椅、步行等。返回科室日程记录 |  |
|  | 实时统计 | 患者列表中，实时统计当前病区自动统计出当前病区的住院总人数、各护理级别人数、病危/病重、手术、当日入院、转入、出院、转出、各评估风险人数。 可根据病区需求配置需要进行统计的具体项目类型。 |  |
| 医疗数据查询 | 医嘱查看 | 查看每个患者的医嘱信息，医嘱信息包括开始时间、医嘱内容、计划执行时间、频率、执行情况。根据多种条件筛选医嘱。医嘱类型：长期医嘱和临时医嘱；医嘱状态：新开、未停止和已停止。还可按照医嘱的内容，分别查看输液、注射、口服、雾化吸入、皮试医嘱单。 点击某一个医嘱单可进入查看医嘱详情，包括患者信息：护理等级、药物过敏、饮食；医嘱信息：医嘱类型、开立医生和时间；医嘱内容：医嘱类型、具体内容、剂量、频次。 |  |
|  | 新开医嘱提醒 | 当有新开医嘱时，则进行消息提示，包括提醒时间、床号。点击可直接跳转患者医嘱列表，并有新开医嘱标识提示。 |  |
|  | 停止医嘱提醒 | 当有医嘱变更（停止）时，则进行消息提示，包括提醒时间、床号。点击可直接跳转患者医嘱列表，并有停止医嘱标识提示。 |  |
|  | 执行医嘱查看 | 支持分类查看患者各类执行医嘱。 |  |
|  | 扫码查看 | 支持扫码查看患者本日医嘱执行单。 |  |
|  | 检查结果 | 浏览指定患者当次入院以来的所有检查报告，按时间顺序显示。报告信息包括项目名称、检查时间、检查部位、检查所见、检查意见、申请者和申请时间、报告者和报告时间、审核者和审核时间。 |  |
|  | 检验结果 | 浏览指定患者当次入院以来的所有检验报告，按时间顺序显示。报告信息包括项目名称、样本类型，样本采集时间、检验结果、参考范围、报告者和报告时间、校对者和校对时间。通过特殊颜色的字体和图标标注检验结果是否偏高/偏低。 |  |
|  | 医生病历 | 查看患者医生病历。 |  |
|  | 护理病历 | 查看患者护理病历。 |  |
| 智能提醒 | 自定义提醒 | 支持自定义设置病区和用户提醒事件。 |  |
|  | 任务提醒 | 提供待评估提醒。 |  |
|  |  | 提供文书、质控、血糖等提醒。 |  |
|  |  | 提供巡视提醒。 |  |
|  |  | 执行超时智能提示，时间可配置。 |  |
|  |  | 体征批量录入界面，待测体征将以特殊颜色标识。 |  |
|  |  | 患者风险评估界面，生成评估结果后自动弹出下次评估计划时间，支持手动修改。 |  |
|  |  | 当触发事件生成，在设定时间点会将任务推送进行消息提醒。允许点击查看宣教任务详情。 |  |
| 特殊用药提醒 | 高危药品 | 支持对特殊药品增加录入、提醒或校验规则。 |  |
| 用药风险决策 | 高警示药物标识 | 支持对高危、高渗透、化疗等药品的图案或文字标识，并支持根据要求显示不同的警示颜色，提高用药安全性。 |  |
|  | 特殊药品双人核对 | 输液执行时，若执行高警示特殊药品时，支持双人核对。 注射执行时，若执行高警示特殊药品时，支持双人核对。 用药执行时，若执行高警示特殊药品时，支持双人核对。 雾化执行时，若执行高警示特殊药品时，支持双人核对。 |  |
|  | 用药风险管理 | 1. 支持用药安全风险管理，具备用药警示功能，能在给药前及时提醒护士关注给药安全（例如，确保心率或血压正常后再行给药）。 2. 智能匹配药物禁忌或风险提示，有效降低因不当用药引发的潜在风险。 |  |
|  | 用药监控提示 | 1. 支持备药阶段识别患者过敏史和皮试结果，进行过敏药品提醒，并限制药品备药执行 2. 支持备药阶段对于特殊药品进行遮光保存提醒 1. PDA执行地高辛药品时，自动检测患者心率；如心率或病情不符合时进行提醒，心率未采集时，提醒录入心率，只有满足条件时，才可以继续执行。 2. PDA执行胺碘酮药品时，自动检测患者心率；如心率或病情不符合时进行提醒，心率未采集时，提醒录入心率，只有满足条件时，才可以继续执行。 3. PDA执行口服药心得安时弹出提醒信息：“请测量患者的心率和查看医生在备注中填写的心率”。 4. 多索茶碱执行时，当心率<120次/分,>160次/分弹出提示“是否暂停使用”，点击是暂停使用，点击否继续执行。 5. 布洛芬执行时，若体温<36℃,弹出提示框“是否停止服用”点击“是” 不执行，点击“否”继续执行。 6. 地西泮执行时，若呼吸10次/分以下时，提示护士停止停用，并限制执行。 7. 防跌倒药物使用时，提醒“该药物可能会引起不适，请注意预防跌倒”。 8. 外渗药品使用时，提示“该药品为外渗高危药品，请注意外渗”。 |  |
|  |  | 强制执行，选择是否回写到护理记录单 |  |
| 生命体征管理 | 生命体征录入 | 支持护士扫描患者腕带条码快速切换患者，或在页面点击选择。体征项目包括体温、脉搏、呼吸、心率、血压、意识、大便。 日期默认当天，可自行切换；时间点按照护理常规要求分为六个整时点；也可设为“临时采集”模式，则按照当前实际时间保存体征数据。 |  |
|  |  | 测量时数据自动上传，保存后自动同步到PDA端的批量体征录入页面，PC端的批量体征录入页面、患者体温单、体征总表。 |  |
|  | 体征批量录入 | 支持在同一页面完成病区多个患者的体征数据录入和查询。 支持通过切换日期、体温单时间点进行录入，根据智能提醒规则用颜色标识出待测体征项目，方便快速、精准定位待办任务。 根据智能提醒规则，待测体征项目都有颜色标识。 支持切换任一天进行体征数据的录入；时间点按照护理常规要求分为六个整时点。默认选中距离当前最近的时间点，可自行切换。 自带体征输入法，键盘数字与选项根据不同体征的特点设计，方便护士快捷输入。 支持每格录入后自动保存，避免大量数据丢失。 数据自动同步到PDA端的单人采集页面，PC端的批量体征录入页面、患者体温单、体征总表。 |  |
|  | 录入校验 | 支持设置体征数值有效范围，超出有效值提示错误 |  |
|  | 体征录入过程质控 | 患者体征信息录入过程中进行质控，当录入的体征信息异常时，突出显示异常标识，以免因护士操作失误原因导致体征信息录入错误。 |  |
| 出入量管理 | 出入量管理 | 选择患者录入出入量，显示汇总量，可写入交班表。 |  |
|  |  | 出入量结果回写至相关文书，可定义项目属性，支持自动计算输入液量。 |  |
| 护理文书书写 | 护理文书书写 | 支持新建、修改、浏览、审签各类护理记录单，包括：一般护理记录单、病危护理记录单、管道留置护理单、静脉导管置入术后维护单、深静脉血栓护理记录单、糖尿病治疗记录单、手术安全核查表。 |  |
|  |  | 支持新建、修改、浏览、审签各类评估单，包括：首次护理评估单、基本生活活动能力（BADL）量表、跌倒/坠床风险因素评估表、Waterlow压疮风险护理单、压疮风险预警报告表、深静脉血栓危险因素评估及护理措施记录单（Autar评分表）、洼田饮水实验、GCS意识评估单、NRS2002营养风险筛查表、护理会诊单。 |  |
|  |  | 支持新建、修改、浏览其他类文书，包括：知情告知类文书：留陪告知书、使用约束带知情同意书、侵入性护理操作技术知情同意书；健康宣教类文书：PICC置入术患者健康教育单、输液港置入术患者健康教育单。 |  |
|  |  | 数据生成：编辑过程中自动生成评分（如有）、评估等级（如有）、记录时间和执行人，日期时间可修改，执行人签名处支持加载签名图片。 |  |
|  |  | 入量数据同步：支持在医嘱执行完成后，批量将已执行完成的输液、输血医嘱入量名称、入量总量同步到PC端护理记录单入量结构化项目中，方便护士进行入量记录及统计。 |  |
|  |  | 文书自动书写：（1）体温单录入体征后，首次评估单、护理记录单、评估单体征项目自动书写。 （2）评估完成后，自动书写一条风险等级、分值、评估时间、评估人的护理记录。 （3）皮试执行、皮试结果录入时，自动书写一条相关皮试的护理记录。 （4）输血执行时、输血巡视时、输血出现不良反应时，自动生成输血记录模板，一键生成护理记录内容。 |  |
|  |  | 支持床边宣教及宣教录入。 |  |
|  |  | 填写记录时可根据分类快速切换。 |  |
| 护理文书质控 | 合理性 | 结构化护理文书质控，保证文书数据完整性、逻辑一致性、时效性、合规性 |  |
|  | 事前质控 | 1. 提供标准化模板：根据病种或科室特点设计结构化模板，嵌入必填字段（如主诉、既往史、诊断等） |  |
|  |  | 2. 校验：①必填项强制校验（如未签名则无法提交病历）；②必填项弱校验（如体征信息未录入，提醒是否继续填写）；③逻辑冲突提示（如血压未录入“/”） |  |
|  | 事中质控 | 1.时效性：支持设置入院评估表单时效质控限期，到期实时提醒（如入院3h未填写入院首评单） |  |
|  |  | 2.逻辑性：①支持设定体温、脉搏、呼吸、收缩压、舒张压、心率、血氧饱和度、血糖体征项的有效值上下限、正常范围。②支持对新生儿、婴幼儿、学龄前、学龄期、全年龄段的体征数据有效范围设置。③支持在用户录入体征项时，进行异常体征提醒，异常体征提醒，通过不同的颜色和标识提示出异常的体征。④判别数 |  |
| 输液医嘱执行 | 收药核对 | 支持对来自静配的输液药品核对并收药。 |  |
|  | 备药扫描 | 支持对自配输液药品进行备药扫描。 |  |
|  | 备药审核 | 支持配置备药双人复核流程节点，配置后护士在进行备药时需双人审核。 |  |
|  | 配药扫描 | 支持对自配输液药品进行配药扫描。 |  |
|  | 配药审核 | 支持配置配药双人复核流程节点，配置后护士在进行配药时需双人审核。 |  |
|  | 执行核对 | 扫描药品条码，再扫描患者腕带，匹配成功即可执行对应输液医嘱。若患者与医嘱不匹配时，界面将会有强提示，避免用药错误。若提早/超过一定时间范围执行医嘱或执行的医嘱已被停止，界面将会有提示。支持执行双路输液、接瓶、拔针操作。 |  |
|  | 医嘱执行 | 支持滴速录入、穿刺、续瓶等多种输液操作及多路输液。 |  |
|  | 医嘱关联 | 执行信息实时回写至护理记录单。 |  |
|  | 输液巡视 | 可总览查看病区内所有输液中患者的巡视情况。对于输液中出现特殊情况的患者，可暂停或终止其输液流程，并填写原因。对于暂停的输液流程，可通过再次扫描医嘱条码恢复执行。 |  |
|  | 输液执行记录查看 | 可查看任意时间任一患者的输液医嘱执行全过程记录。 |  |
| 口服药执行 | 病区收药 | 支持对来自包药机的分包药品核对并收药。。 |  |
|  | 备药扫描 | 支持对病区自备的口服药进行备药扫描。 |  |
|  | 备药审核 | 支持配置备药双人复核流程节点，配置后护士在进行备药时需双人审核。 |  |
|  | 执行核对 | 扫描药品条码，再扫描患者腕带，匹配成功即可执行对应口服药医嘱。若患者与医嘱不匹配时，界面将会有强提示，避免用药错误。若提早/超过一定时间范围执行医嘱或执行的医嘱已被停止，界面将会有提示。 |  |
|  | 批量执行 | 支持扫描腕带后批量执行口服药。 |  |
|  | 口服药执行记录查看 | 可查看任意时间任一患者的口服药医嘱执行全过程记录。 |  |
| 检验医嘱执行 | 采集核对 | 支持护士扫描试管条码及扫描患者腕带，进行检验项目采集。支持批量执行同一患者的多个试管采集。 |  |
|  | 采集中查询 | 可查看病区内处于采集中状态的所有患者的所有试管。 |  |
|  | 结束采集 | 支持护士扫描采集中的试管条码及扫描患者腕带，对检验项目“结束采集”。支持批量执行同一患者的多个试管采集。 |  |
|  | 采集记录 | 实时提交标本采集信息至LIS系统。 |  |
|  | 注意事项 | 扫描试管条码，自动给出注意事项。 扫描试管条码，自动给出对应的注意事项；如：容器类型、标本类型、采集注意事项等 |  |
|  | 试管颜色 | 扫描试管条码，自动显示试管颜色。 |  |
|  | 大小便 | 支持大小便等污物样本医嘱单独流程配置。 如容器派发、采集结束 |  |
|  | 批量送检 | 支持标本送检。 支持护士查看标本信息和送检情况，并通过扫描送检试管的二维码记录送检信息。 在待送检页面，可查看多个患者待送检标本对应的检验名称、检验次数、采集人和采集时间。 在已送检页面，可查看多个患者已送检标本对应的检验名称、检验次数、采集人和采集时间、送检人和送检时间。 |  |
|  | 送检 | 支持标本送检交接。 |  |
|  | 检验执行记录查看 | 可查看任意时间任一患者的检验执行全过程记录。 |  |
| 输血医嘱执行 | 签收 | 根据当天输血申请生成对应备血列表，护士扫描患者腕带进行信息核对，扫描试管条码进行交叉配血采血，双人核对后完成备血 |  |
|  |  | 记录血袋签收时间及操作护士。 |  |
|  | 收取血袋 | 支持护士或护工到输血科收取血袋，通过扫描血袋条码完成收血操作。若收血过程发现血袋与输血申请单不匹配或出现血袋的异常（外包装破损、血液颜色异常等），可拒绝收血。 |  |
|  | 输血前核对 | 支持护士在输血前需双人核对，对血袋信息进行三查十对，核对无误后扫描即可完成输血前核对操作。 |  |
|  | 执行 | 床旁输血执行时，需先扫描查对血袋信息，再扫描患者腕带，双人核对后方可执行。若患者与血袋不匹配时，界面将会有强提示，避免用错血发生输血不良事件。 |  |
|  |  | 可总览查看病区内所有输血中患者的巡视情况。对于输血过程中出现特殊情况的患者，可暂停或终止其输血流程，并填写原因。对于暂停的输血流程，可通过再次扫描血条条码恢复执行。 |  |
|  |  | 对于输血结束的血袋，提供回收血袋入口，支持护士扫描血袋条码后将记录该血袋已进入回收状态； |  |
|  | 记录单 | 记录PDA执行，自动生成输血安全用血记录单。 |  |
| 皮试医嘱闭环管理 | 执行皮试医嘱 | 扫描皮试医嘱条码，再扫描患者腕带，匹配成功即可执行对应皮试医嘱。支持皮试前对皮试部位拍照留记录。 进行皮试操作时可设置皮试提醒时间，以推送消息通知方式进行提醒；收到提醒后可直接点击通知进入皮试界面进行录入。若患者与医嘱不匹配时，界面将会有强提示，避免用药错误。 |  |
|  | 皮试结果记录 | 扫描皮试执行中的医嘱条码，或从菜单皮试结果录入中，都可进入皮试结果录入界面。支持双人核对确认皮试药物批号及类型、皮试结果及有效期。 支持皮试后对皮试部位拍照留记录。 体温单自动显示皮试结果，免转抄。 |  |
|  | 皮试执行记录查看 | 可查看任意时间任一患者的皮试执行全过程记录。 |  |
| 病区配药 | 配药 | 核对医嘱信息，记录配药人和时间。 |  |
|  | 审核 | 核对医嘱信息，记录审核人和时间。 |  |
| 药品接收 | 药品接收 | 支持病历药品接收，记录时间及接收人。 |  |
| 雾化医嘱执行闭环 | 备药扫描 | 支持对病区自配雾化药品进行备药扫描。 |  |
|  | 备药审核 | 支持配置备药双人复核流程节点，配置后护士在进行备药时需双人审核。 |  |
|  | 配药扫描 | 支持对自配雾化药品进行配药扫描。 |  |
|  | 配药审核 | 支持配置配药双人复核流程节点，配置后护士在进行配药时需双人审核。 |  |
|  | 雾化执行 | 扫描药品条码，再扫描患者腕带，匹配成功即可执行对应雾化医嘱。若患者与医嘱不匹配时，界面将会有强提示，避免用药错误。若提早/超过一定时间范围执行医嘱或执行的医嘱已被停止，界面将会有提示。 |  |
|  | 雾化执行记录查看 | 可查看任意时间任一患者的雾化医嘱执行全过程记录。 |  |
| 护理治疗执行闭环 | 护理治疗执行 | 在护理治疗执行界面扫描患者腕带，展示对应患者待执行护理医嘱，勾选后执行。 |  |
|  | 护理治疗执行记录查看 | 可查看任意时间任一患者的护理治疗执行全过程记录。 |  |
| 注射医嘱执行闭环 | 备药扫描 | 支持对自配注射药品进行备药扫描。 |  |
|  | 备药审核 | 支持配置备药双人复核流程节点，配置后护士在进行备药时需双人审核。 |  |
|  | 配药扫描 | 支持对自配注射药品进行配药扫描。 |  |
|  | 配药审核 | 支持配置配药双人复核流程节点，配置后护士在进行配药时需双人审核。 |  |
|  | 注射执行 | 扫描药品条码，再扫描患者腕带，匹配成功即可执行对应注射医嘱。若患者与医嘱不匹配时，界面将会有强提示，避免用药错误。若提早/超过一定时间范围执行医嘱或执行的医嘱已被停止，界面将会有提示。 |  |
|  | 注射执行记录查看 | 可查看任意时间任一患者的注射医嘱执行全过程记录。 |  |
| 护士巡回管理 | 普通巡回 | 支持按照护理级别（特级、一级、二级、三级）筛选患者，可过滤全科、本组患者。扫描患者腕带/床头卡/病房二维码执行病房巡视，自动记录巡视时间和巡视人。支持录入巡视事项，包括正常、治疗、外出、离院、手术情况，以及自定义输入病情相关的基础和专科护理观察。 |  |
|  |  | 以卡片方式显示患者巡视情况，包括患者床号、姓名、护理等级、性别、住院号信息。首次巡视后，显示患者最近一次巡视时间及巡视事项，系统根据患者护理级别，自动计算并显示下次巡视时间，方便护士做好合理的巡视计划。 |  |
|  | 输液巡回 | 按医嘱执行要求进行输液巡回。 |  |
| 患者交接转运 | 病区手术患者一览 | 查询本病区患者手术安排信息。 |  |
|  | 手术交接 | 支持查看手术流转患者的一览表。支持过滤全科、本组、流转时间、流转状态的筛选，同时，支持通过患者姓名、住院号进行搜索查询。通过扫码腕带核对患者并进行转运文书录入。。 |  |
|  | 患者转出、转入 | 支持查看常规流转患者的一览表。支持过滤转出、转入患者及全科、本组、流转时间的筛选。通过扫码腕带核对患者并进行转运文书录入。 |  |
|  | 新增患者转运 | 支持新增转出患者，包括常规患者转出、转入，危重患者转出、转入记录，手术患者转出、转入记录。通过扫描腕带的方式记录转出时间，填写转运文书记录。 |  |
|  | 危重患者转出、转入记录 | 支持查看危重流转患者的一览表。支持过滤转出、转入患者及全科、本组、流转时间的筛选。通过扫码腕带核对患者并进行转运文书录入。 |  |
|  | 专科转运 | 支持介入、血透、导管室、新生儿转运的交接记录，查询操作历史及搜索患者。 |  |
|  | 流转记录查询 | 支持查看各科室常规、危重、手术转运患者信息的一览表。支持过滤流转时间、全科、本组的筛选，查看各流程节点操作人及操作时间、查看对应的文书记录 |  |
| 护理决策 | 护理决策 | 护理计划闭环：支持根据患者护理评估结果，系统自动给出护理诊断，护士制定护理计划，并对执行计划效果进行评价，实现护理评估、护理诊断、护理目标、护理计划、护理措施、效果评价的闭环过程，并生成护理记录护理诊断智能生成：支持根据评估的内容，系统智能触发阳性项，生成患者护理诊断。 护理诊断手动添加：支持护士手动添加患者护理计划。 护理目标调整：支持根据护理诊断，护士调整护理目标。 护理措施调整：支持根据护理诊断，系统自动列出护理措施，护士也可手动选取护理措施。 护理计划执行：支持根据护理诊断，护士执行护理措施。 执行效果评价：支持护士按照预先设定的护理目标，对护理措施执行情况进行效果评价。 护理计划查询：支持患者护理诊断、护理目标、护理措施、护理活动、效果评价等内容的查询。 添加任务：根据患者护理措施，用户可添加体征、评估等护理任务事项 自动生成任务：出现护理问题时，根据推荐的护理措施，用户确认后自动生成相关的护理治疗任务。 |  |
|  | 决策知识库 | 与院内系统对接，调用决策知识库，实现移动护理决策。 |  |
| 全科医嘱查询 | 执行单查询 | 支持按多种类型查询执行医嘱完成情况，多过滤方式。 |  |
| 交班查询 | 交班查询 | 查询病区交班报告。 |  |
| 排班查询 | 排班查询 | 查询病区护理排班。 |  |
| 通知公告 | 通知公告 | 查看科室通知与公告。 |  |
|  | 危急值 | 支持对接LIS、PACS的危急值，上报危急值时，同步强制弹窗提醒，包括患者床号、姓名、危急值项目、危急值结果。 |  |
| 危急值 | 危急值处理 | 提醒危急值时，可及时进行处理措施填写，并选择同步到对应的护理记录单中。可选择稍后提醒，定时提醒处理 |  |
|  | 危急值处理后续观察 | 支持危急值提醒≥30min后，提醒护士查看患者情况，并关注医嘱处理信息，同步完成病情变化观察，根据录入观察内容，自动生成护理记录。 |  |
|  | 危急值列表 | 支持查看本科室、各日期的对应危急值信息一览表。支持筛选全科、本组，支持可在列表进行危急值护理措施填写，并同步到对应护理记录单。 |  |
| 护理风险智能决策联动 | 高温智能联动 | 体温单保存时，若体温大于等于 38.5 度，系统弹出降温措施，护士选择确认后，自动生成护理计划并向护理记录单中导入措施记录。 |  |
|  | 心率智能联动 | 体温单保存时，若心率异常，系统弹出对应措施，护士选择确认后，自动生成护理计划并向护理记录单中导入措施记录。 |  |
|  | 血压智能联动 | 体温单保存时，若血压异常，系统弹出对应措施，护士选择确认后，自动生成护理计划并向护理记录单中导入措施记录。 |  |
|  | 血糖智能联动 | 体温单保存时，若血糖超出正常范围，系统弹出对应措施，护士选择确认后，自动生成护理计划并向护理记录单中导入措施记录。 |  |
|  | 压疮智能联动 | 成人压疮评估保存时，若小于等于 18 分，或者儿童压疮评分小于等于 23 分时，系统弹出对应措施，护士选择确认后，自动生成护理计划并向护理记录单中导入措施记录。 |  |
|  | 跌倒智能联动 | 跌倒评分单保存时，若分数≥4 分，系统弹出对应措施，护士选择确认后，自动生成护理计划并向护理记录单中导入措施记录。 |  |
|  | 疼痛智能联动 | 疼痛评估保存时，总分 1-3 分时，系统弹框提示“轻度疼痛，继续观察”；总分 4-6 分时，弹框提示“中度疼痛，通知医生”；总分大于等于 7 分时，弹框提示“重度疼痛，通知医生”，自动打开护理计划，并定位护理问题“疼痛”，选择相应的预期目标和护理措施。 |  |
|  | 各种护理评估智能联动 | 各项护理风险评分单保存时，异常值，系统弹出对应措施，护士选择确认后，自动生成护理计划并向护理记录单中导入措施记录。 |  |
|  | 双条件智能联动 | 支持两项体征项、两项评估结果、一项体征+一项评估结果异常时，系统弹出对应措施，护士选择确认后，自动生成护理计划并向护理记录单中导入措施记录。 |  |
| 任务清单 | 待执行医嘱查询 | 支持 PDA 查看患者每日待执行医嘱情况（药物医嘱执行、非药物医嘱执行、检验医嘱执行）。 |  |
|  | 待测体征提醒 | 支持患者待测体征查看（根据医院的体征测量规则，自动提醒测量时机），护士可点击跳转至体温单界面。 |  |
|  | 待写护理评估单 | 根据规则生成的待办任务，支持护士可点击跳转至评估单页面进行文书填写。 |  |
|  | 待执行护理处置 | 支持查看待执行护理处置。 |  |
|  | 待执行健康教育 | 支持查看待执行健康教育任务。 |  |
|  | 待执行护理治疗 | 支持查看待执行护理治疗。 |  |
| 非功能性需求 | 系统可靠性 | 数据库支持群集部署，故障自动切换，不影响系统使用。 |  |
|  |  | 中间层服务器多台部署，自主负载均衡，故障自动转移。 |  |
| 健康宣教 | 宣教任务提醒 | 在设定时间点会将任务推送至PC端，进行弹窗提醒护士对患者进行宣教，允许用户点击查看宣教任务详情。 |  |
|  | 宣教任务执行 | 在患者详情的护理任务清单中，可查看已触发的宣教任务事件，对宣教任务进行执行、作废、撤回操作。 在护理任务中，可查看宣教任务清单。支持筛选全科、本组患者，筛选未执行、已完成、已作废任务，并对任务进行执行、作废、撤回操作。 |  |
|  | 宣教任务联动 | 根据风险等级、患者日程、医嘱，同步在移动护理任务清单、床旁交互系统生成患者的入院、检查、手术、出院等宣教任务；患者宣教结束后，可在患者床旁对宣教效果进行评估，护士站大屏汇总并统计病区患者的床旁宣教效果。 |  |
| 系统设置 | 用户权限设置 | 一个用户支持配置多个病区权限，用户可以切换病区进行相关的护理业务操作。 |  |
|  | 当班设置 | 设置当前登录用户所属的护理分组，如A1。选定组别后，在首页床位列表查看“本组患者”时，显示的就是对应该组管床范围内的患者。 |  |
|  | 当班自动登录 | 护理班组实时取护理质量排班情况，用户登录自动匹配当前班次班组，查询本组患者进行护理工作。 |  |
|  | 屏幕锁定 | 支持设置超时时长。系统检测到超过设定的时间未操作，退出到登录界面。 |  |
|  | CA登录 | 可配置通过CA证书认证登录。 |  |

- 系统架构、系统集成、系统性能、数据安全及数据库的相关要求

#### （一）系统架构：系统支持C\S或B\S架构

#### （二）系统集成

1．设备集成​

1.1能与生命体征监测设备、输液监测设备、血糖采集设备等设备对接，自动实时采集各种数据，并能生成到相关体温单、护理记录及评估记录等。​

1.2支持多种数据接口协议，以适应不同品牌和型号的医疗设备，具备良好的兼容性和扩展性，方便后续新设备接入。​

2．医院信息系统集成​

2.1与医院现有的信息系统：HIS、EMR、LIS、PACS、病理、内镜、手术麻醉系统、消毒供应系统、高值耗材SPD系统等实现深度集成。​

2.2从 HIS、EMR系统自动获取患者基本信息（如姓名、性别、年龄、住院号、诊断等）、住院信息、医嘱信息、护理任务信息等，调阅患者完整的病历；从 LIS 系统提取患者术前、术中的检验结果数据；从 PACS 系统获取患者术前的影像检查报告及图像；可以利用移动护理系统实现各种闭环确认；可以获取消毒供应系统供应包数据，实现手术消毒供应闭环。能与系统实现数据互通，避免医护人员重复录入数据。​

2.3能够将护理信息系统中产生的各种数据及时反馈至 HIS 和 EMR 系统，确保患者病历信息的完整性和一致性

#### （三）系统性能

#### 1.系统支持‌高可用与负载均衡：临床护理系统中间层应用服务器支持多台部署‌，要求实现‌自主负载均衡‌。系统可根据业务量、应该服务器故障，客户端自主切换访问服务端。系统高可用性及高并发能力

#### 2.业务性能要求：系统响应时间需要做出规定，如同页面数据刷新不超过1S，页面切换数据刷新不超过3S，数据报表不超过5S

#### （四）网络和数据安全

#### 1.整体要求：

#### 系统整体架构、部署模式、安全防护体系全面符合网络安全等级保护 3 级建设标准，满足医院信息系统安全评测、医疗行业数据安全管理；

#### ‌2.用户权限与操作控制：

#### 2.1‌可医院自主新增维护角色病历书写及拥有菜单权限，支持批量新增修改更新用户、角色权限。

#### 护理病历文书三级权限管理:按层级控制文书书写、修改、质控操作。一级(护士、实现护士、医生等角色)、二级(质控护士等角色)、三级(护长、护理部等角色)

#### 同步医院无纸化归档管理要求的护理文书书写状态
   2.2‌低级别人员不能修改高级别人员的护理记录‌：实现操作权限的垂直隔离。
   2.3‌跨组患者访问需申请‌：启用责任组模式时，访问非本组患者需‌护长批准‌，并记录申请。

- 数据传输安全：

#### 3.1系统内所有关键数据、敏感数据、隐私数据在传输过程中必须加密，禁止明文传输。

#### 3.2移动端在线同步时采用加密协议进行数据传输；

#### 3.3与第三方系统（如HIS、LIS、EMR等）的数据交换接口需具备访问鉴权机制；

- 数据备份与恢复机制‌：

#### 4.1备份文件应设置为不可直接修改或删除，防止勒索病毒加密。

#### 4.2数据库应配置自动备份策略，支持定期全量备份与增量备份；

#### 4.3系统应有详细的数据恢复预案，在系统出现数据丢失时能进行快速恢复；

- 日志审计与安全追溯：

#### 5.1具有独立、防篡改的日志审计模块，‌记录所有用户登录和敏感操作；

#### 5.2日志保留时间不少于180天，支持按时间、用户、操作类型等条件快速检索与导出。

- 漏洞整改：

#### 6.1 当系统（含操作系统、数据库、中间件、应用代码）被安全扫描或渗透测试检测出中危、高危安全漏洞时，供应商应在 24小时内 确认漏洞信息，并 72小时内 提供整改方案或临时缓解措施。

#### 6.2供应商应积极配合医院安排的安全测试与漏洞验证工作，包括但不限于提供补丁、升级包、配置调整指导、远程或现场技术支持。

#### （五）数据库要求

#### 部署高可用的冗余数据库，配合院方数据集成环境。

- 配合院方相关信息化评级要求

系统功能满足：电子病历5级标准要求、互联互通4级标准、等保3级、智慧医院3级、医院三甲评审信息相关指标，等医院信息化建设指标要求。

- 系统项目实施及售后维护要求

（一）严格的项目管理要求‌

1.明确责任与人员‌：

2.详细的项目计划‌：项目实施应控制在‌6-12个月内完成上线‌。

3.规范的需求管理‌：要记录完整项目进度，及时向用户方及项目负责人反馈项目进展情况。对用户提出的需求要有相关需求问题集及跟进情况记录。

（二）系统开发与对接技术要求‌

1.完整的功能实现与适配‌：严格按照需求文档实施。所有护理文书表单、评估单、白板及PDA操作界面，必须根据院方统一的设计规范进行风格与布局适配。

2.深度数据接口集成‌：实施方必须按系统需求文档，做好评估好需要对接的系统及设备厂家，实施方要负责协调并完成好各系统对接的工作任务。如因上级政策性要求需要系统功能及系统接口改造，实施方需要配合院方完成相关改造任务。

3.数据转换与迁移‌：若需从旧系统迁移患者历史数据（特别是结构化护理记录），供应商须提供安全、准确的数据清洗、转换和迁移方案，并在上线前完成迁移测试，确保数据的完整性和准确性。

（三）项目实施交付件‌

1.‌齐全的交付物‌：施工期内应按时提供包括但不限于：‌软件开发规格说明、详细接口设计文档、用户手册（电子版/印刷版）、系统安装部署手册、培训课件、完整的测试报告（单元/集成/压力/安全性测试）‌。

2.‌充分的测试与模拟‌：要求项目必须经过严谨的四阶段测试：

（四）全员培训与知识转移‌

分层级定制化培训‌：施工期要结束前，应制定详尽的用户培训计划，提供有针对性的分层培训：

- 信息系统售后维护要求

#### （一）质保期与免维护期‌：通常在项目验收合格后应约定1年‌的免费原厂质保及系统维护期（一般包含前述服务响应、BUG修复、系统升级和规定次数的现场巡检、常规培训）。

（二）‌质保期后的服务报价‌：在维护期满前的至少1个月前，供应商应向医院提交下一周期（建议按年签订）的维保服务方案及详细费用清单。年维护费原则上不应超过系统采购合同价款的5%-8%。以保障服务的可持续性

- （三）维护工作要求应包含以下要点：

- ‌服务响应与故障处理机制‌

1.1‌服务响应分级‌：建立‌7x24小时‌热线及在线支持体系，制定清晰的故障响应与服务请求流程。问题划分为三个等级：

‌一级紧急故障（系统无法访问、数据错误或丢失）‌：必须在‌15分钟内响应，1小时内提供修复方案或启动应急预案‌。

‌二级重大功能故障（关键流程阻断、批量数据处理失效等）‌：必须‌30分钟内响应，2小时内进行远程诊断和问题定位，6小时内解决‌。

‌三级一般操作问题（操作错误、系统配置疑问等）‌：‌60分钟内响应，4小时内提供解决方案‌。

1.2‌明确服务升级路径‌：设立快速逐级反馈机制，当一线支持工程师无法按时解决问题时，应自动升级到二线高级技术专家或项目经理层级，并同步告知院方紧急度上升原因和预计解决时间。

- ‌系统保障与持续更新‌

2.1‌系统Bug修复与补丁管理‌：供应商承诺对在使用中发现的程序缺陷及漏洞（BUG）提供免费修复。针对系统存在的风险与性能影响，要及时免费发布补丁。建议‌每年至少提供2次以上的正式功能补丁/升级包（如有）‌。

2.2‌适应性支持与政策兼容‌：当国家相关部门发布新的信息系统规范标准，或院内相关信息系统版本升级且需要本护理信息系统进行接口调整时，应在收到院方正式书面通知后的30个工作日内，承诺予以配合并免费提供必要的适应性改造服务，保证与HIS、LIS等核心系统的兼容性。

2.3‌远程支持与现场服务结合‌：为重大技术问题（如负载均衡服务器切换异常）、系统优化（性能调优、接口优化）、核心数据修复提供‌每半年至少1次现场巡检‌。常规软件问题（培训反馈的操作问题、报表格式修改、参数配置需求）可优先通过远程桌面访问、在线会议或视频指导的方式高效解决。

- ‌日常数据管理与备份恢复‌

3.1‌常态化备份监控‌：供应商负责协助院方（通常为信息科）设定‌系统运行及数据库的日常全备与增量备份策略‌（全量每日一次，增量每2-4小时）。供应商需定期检查备份的有效性与可恢复性，确保在发生如误操作导致数据损坏或系统宕机等意外时，能依据服务等级协议（SLA）提供支持。

3.2‌应急演练支持‌：每半年一次，供应商应配合院方技术部门在测试环境进行灾难恢复演练或主要服务器故障切换演练。

- ‌培训支持与进阶优化‌

4.1‌持续的培训服务‌：维护期内应提供‌每年至少1次的进阶或更新功能强化培训‌，针对新模块上线、新招聘人员的统一培训、医院内部制度调整后系统使用的更新（如护理文书书写新增规定、医嘱执行流程变化）。

4.2‌优化服务（可选或有偿）‌：供应商应为使用过程中发现的系统操作流程、业务处理或界面交互效率等问题，收集院方提出的改进建议。若超出合同约定范围，应与院方定期评审，提供‌有计划的二次开发‌，持续优化系统性能和用户体验。

- ‌文档维护与服务汇报机制‌

5.1‌清晰的服务档案与文档保管‌：供应商需建立详细的维护服务档案，对于每次故障处理、优化建议等做好电子记录。所有故障处理都应以服务工单形式存档，便于院方追踪。

5.2‌定期的服务汇报‌：供应商至少每季度出具一次‌系统性运行服务报告‌，全面阐述上期系统运行性能情况（如并发用户数、事务成功率、典型场景平均响应时间等）、故障及处理记录、性能优化措施等，并向院方信息科、护理部反馈建议优化的方向。