惠州公司IDC合作共建机房框选简介

框选工作不涉及商务条件，结合“宽进”广泛引入机制，符合项目准入条件的机房，通过框选纳入惠州公司IDC合作共建机房储备资源库。

一、实施原则

为了保证合作共建项目的规范性，规避审计风险，IDC合作共建项目须遵循以下原则：

1、“四个统一”原则

统一规划：移动公司统一对共建机房选址、标准、规模等按照进行规划；

统一品牌：合作共建机房统一使用“中国移动”品牌；

统一运营：合作共建机房纳入广东移动IDC机房运营管理体系，与自建机房同一标准运维；

统一定价：合作共建机房须按照中国移动IDC机房等级标准进行评级，并遵从我司统一价格体系、统一销售流程。

2、投资产权归属原则：合作共建机房产权遵从“谁投资产权归谁”原则。

3、资格审查原则：合作共建机房合作方必须为依法成立、正常运营，具有土地或者建筑产权或者承租权，并且具有相关IDC运营资质的公司。

# 二、框选目标

本次框选目标是对惠州公司IDC机房服务能力资源库进行补充，通过评审的参选方和机房将入围惠州公司IDC合作共建资源库，用于后续客户定制机房或标准机房的甄选。

# 三、框选入围标准

合作方准入条件：提供相关资质材料。

机房基础条件准入条件：未投产可提供承诺函承诺满足。如已投产机房必须提供合法合规运营所需的相关审批或资质认证（包括但不限于节能审查、环评、消防、三级等保、ISO27001体系、国标GB50174-2017机房等级等）

# 四、框选范围

# 要求IDC合建机房位于惠州市区域内，机房终局规模不低于200个机柜。

# 五、分工界面

建设方面我司不参与土建及动力配套，原则上应由合作方负责购地、土建、动力配套、机房配套等机房建设，我司负责网络配套建设及机房运营；具体如下：

| 工作项 | 细项 | 移动 | 合作方 | 客户 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 机房建设 | 购地/租用物业 |  | √ |  |
|  | 土建（机楼、装修、空调、消防、照明） |  | √ |  |
|  | 外电引入（高低压、变压器） |  | √ |  |
| 配套建设 | 电源配套（UPS、列头柜） |  | √ |  |
|  | 机房配套（机架、ODF、双路由楼间光纤） |  | √ |  |
|  | 网络配套 | √ |  |  |
| 机房运营 | 业务品牌 | √ |  |  |
|  | 业务拓展 | √ |  |  |
|  | 现场运维 | √ | √（注1） |  |

# 注1：我司统一全省自建和合建IDC机房的运维信息化手段以及现场驻点运维机制，合建方按我司标准提供其所属资产的现场运维服务。