后勤物资/服务采购用户需求确认函

| 序号 | 内容 | 详细说明/要求 | 备注/建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购物资/服务名称 （无指定品牌/型号） | 工业除湿机故障维修服务 | 设备型号： （德业）DY-6360 |
|  | 采购物资/服务名称 （采购指定品牌、型号） |  |  |
| 2 | 技术要求（1.如限定型号，可省略不填。2.如含分项内容，在需求分项表填写） |  |  |
|  | 2.1 性能要求 | / |  |
|  | 2.2 材料要求 | / |  |
|  | 2.3 结构/外观要求 | / |  |
|  | 2.4 安全要求 | / |  |
|  | 2.5 服务内容和标准 | 故障表现： 工业除湿机频繁结冰等故障、设备无法正常工作。 维修内容： 更换温湿度感应器，化霜探头、检测电路、加注冷媒体等； 要求：中标人现场参与验收。 | （如适用） |
| 3 | 商务要求（如有分项内容，在需求分项表填写） |  |  |
|  | 3.1 交付时间和期限 | 中标通知后1周内 |  |
|  | 3.2 交付地点（范围） | 实验楼1F。 |  |
|  | 3.3 付款条件（进度和方式） | 要求中标人现场参与验收。项目完成验收由使用部门签字确认 |  |
|  | 3.4 包装和运输要求 | 包装完好无损、含运输到指定位置。 | 不接受快递物流。 |
|  | 3.5 售后服务要求 | 质保壹年。 | 保修期限、维修响应时间等 |
|  | 3.6 保险要求 |  | （如适用） |

附图：                                                                           1