南方医科大学南方医院病理科多联室内机采购项目需求书

- 采购内容

  - *名称：多联机室内机

  - *数量及单位：1台

  - 参考品牌型号：积微

  - 设置参考品牌理由：一拖多多联机其它机型不匹配

- 采购技术要求

  - *物资内容

- 性能要求：与原机一致

- 材料要求：原厂品质。

- 安全要求：通过3C认证。

  - *服务内容和标准

- 包干（含辅材、安装、调试等），因项目安装条件复杂，需安排现场踏勘后报价。

- 采购商务要求

  - *交付时间和期限：成交通知后1周.

  - *交付地点：门诊11楼

  - *售后服务要求：质保期 24 月

- 质保内容：厂家售后整机质保。

- 电话技术支持服务响应要求 7*24小时、上门服务时限：接到报修后24小时

  - 保险要求：（如适用需填报）