南方医科大学南方医院旧外科楼5号电梯更换采购项目报价单

报价单位（盖章）：

报价联系人：

报价人电话：

- 一、报价一览表

| 序号 | 位置 | 电梯类型 | 技术规格、参数及要求 | 拟投品牌型号 | 总报价 | 报价中含旧梯拆除费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 151栋1号梯 | 客梯 | 1200KG,1.75m/s,18/18/18 |  |  |  |
| 2 | 151栋2号梯 | 客梯 | 1200KG,1.75m/s,18/18/18 |  |  |  |
| 3 | 综合住院部3号梯 | 医用电梯 | 2000KG,1.75m/s,14/14/14 |  |  |  |
| 4 | 综合住院部4号梯 | 医用电梯 | 2000KG,1.75m/s,14/14/14 |  |  |  |
| 5 | 生殖医学中心2号梯（西侧） | 医用电梯 | 2500KG,1.75m/s,7/7/7 |  |  |  |
| 合计报价 |  |  |  |  |  |  |

- 报价为总价承包（详见需求书）

- 二、（   ）已查阅并完全响应《附件1：南方医科大学南方医院5台电梯采购更换项目需求书》及询价公告，并知悉项目详情。