## Sheet1
广东南方新媒体股份有限公司2026年人民北核心机房维保服务采购项目
序号 | 设备名称 | 设备品牌 | 设备原维保实际到期日期 | 设备新维保服务到期日期 | 维保时间（年） | 维保说明 | 单位 | 数量 | 制造商/产地 | 规格型号、配置（性能参数） | 单价报价（人民币 元/数量/年）（含税） | 小计报价（人民币元）（含税） | 备注
1 | 精密空调 | 雷诺威/RDA042C | 2026-09-03 | 2029-12-31 | 3.33 | / | 台 | 4 |  |  |  | 0
2 | 精密空调 | 雷诺威/RUA013A | 2026-09-03 | 2029-12-31 | 3.33 | 包含1台RCA018空调室外机 | 台 | 1 |  |  |  | 0
3 | 精密空调 | 雷诺威/RUA024A | 2026-09-03 | 2029-12-31 | 3.33 | 包含1台RCA033空调室外机 | 台 | 1 |  |  |  | 0
4 | UPS设备 | 索克曼/DELPHYS MP ELITE 100KVA/配电池250AH-64节 | 2026-09-03 | 2029-12-31 | 3.33 | / | 套 | 2 |  |  |  | 0
5 | 强电配电柜 | 格维尔 | 2026-09-03 | 2029-12-31 | 3.33 | 三楼配电柜*4个；列头配电柜*6个；一楼配电柜*3个（包含一楼计量电表箱） | 个 | 13 |  |  |  | 0
6 | PDU设备 | 金盾/带监测检测模块功能/10A-10位 | 2026-09-03 | 2029-12-31 | 3.33 | 包含德力西/DZ47X/16A插头 | 个 | 144 |  |  |  | 0
7 | 风机盘管空调 | 江南 | 2026-09-03 | 2029-12-31 | 3.33 | / | 套 | 3 |  |  |  | 0
8 | 照明灯具 | / | 2026-09-03 | 2029-12-31 | 3.33 | 以机房为单位 | 套 | 1 |  |  |  | 0
9 | 服务机柜 | 金盾/600*1100*42U | 2026-09-03 | 2029-12-31 | 3.33 | / | 个 | 72 |  |  |  | 0
10 | 架空静电地板 | 沈飞/600*600 | 2026-09-03 | 2029-12-31 | 3.33 | 以机房为单位，包含通风地板 | 套 | 1 |  |  |  | 0
11 | 精密空调 | 佳力图/MEAD0602M | 2026-11-14 | 2029-12-31 | 3.13 | 每台包含2台空调室外机 | 台 | 2 |  |  |  | 0
12 | 精密空调室外机 | 佳力图/NACD22 | 2026-11-14 | 2029-12-31 | 3.13 | 三楼4台雷诺威RDA042C精密空调使用 | 台 | 8 |  |  |  | 0
13 | 全热新风处理机 | 亚都/YDF-D800H(含风管/风阀） | 2026-11-14 | 2029-12-31 | 3.13 | / | 台 | 3 |  |  |  | 0
合计（人民币元）（含税） | [8 empty] | 0
填写说明： 产品配置要求请查看附件1：《用户需求书》； 参与调研的供应商仅需填写标黄部分，且价格保留两位小数； 小计=数量*单价； 总价=小计的汇总金额； 如有其他说明，请填写至“备注”内； 此表需打印扫描加盖公章并将填写后的Excel表格一同发送至调研邮箱。