南方医科大学南方医院儿童中心三区UPS电池及配件采购及安装服务项目报价单

报价单位（盖章）：

报价联系人：

报价人电话：

一、报价详情：

| 序号 | 物资名称 | 品牌型号 | 数量 | 单价 （元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS蓄电池 12V 150AH | 阳光、维谛、天能 | 40节 |  |  | 含安装调试 |
| 2 | UPS蓄电池 12V 200AH | 阳光、维谛、天能 | 44节 |  |  | 含安装调试 |
| 3 | 静态模块 | 先控 CMS-150/30 | 1个 |  |  | 含拆除、安装、调试，须提供原厂授权函 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

- 报价为总价承包，包括但不限于：

- （1）项目过程中涉及的人工、交通、食宿、安全及保险、项目税费、合理利润。

- （2）其他完成本项目相关的直接及间接费用。

- 二、（   ）已查阅并完全响应《附件1：南方医科大学南方医院儿童中心三区UPS电池及配件采购及安装服务项目需求书》及询价公告，并知悉项目详情。