南方医院化粪池清理疏通服务需求确认函
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1. 采购内容
(1) *名称：化粪池清理疏通服务                   
(2) *数量及单位：75个化粪池共约2300m³
(3) 合同期：3年        
2. 采购技术要求
(1) *服务内容和标准：
供应商中标后，先对全院化粪池开展一次全面清掏；
后续每月对全院化粪池巡查登记，检查有无淤堵、池内余量情况，医院进行抽查；
每半年组织一次全院统一清掏。
在两次固定清掏间隔期内，若发生化粪池溢出，供应商须立即到场无偿清理处置。
合同到期前最后一个月，完成全院化粪池清掏工作，由医院核查验收。
服务期间共完成7次集中清掏。

3. 采购商务要求
(1) 付款条件：每次完成清掏后支付合同总价的14%，剩余尾款于合同到期验收后一次性结清。
(2) *售后服务要求：
质保内容：由供应商清掏期间造成的化粪池损坏、淤堵，由供应商无偿清理处置。
                                          


