## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：营销楼五楼部分办公区改造项目 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 | 5000 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 5000
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额 |  |  |  | －
6 | 总造价
7 | 人工费
投标报价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：营销楼五楼部分办公区改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
房间1
1 | 011001002001 | 拆除中间轻钢龙骨隔墙 | 1.原中间轻钢龙骨隔墙拆除 2.隔墙材质及拆除高度综合考虑 3.满足设计、施工工艺及验收规范要求 |  | ㎡ | 11.2
2 | 011001003001 | 拆除地砖 | 1.原房间地砖拆除 2.拆除地砖的厚度或规格尺寸：100mm 3.满足设计、施工工艺及验收规范要求 |  | ㎡ | 18
3 | 011001004001 | 拆旧地毡 | 1.原房间地砖拆除 2.满足设计、施工工艺及验收规范要求 |  | ㎡ | 15
4 | 011001005001 | 拆除洗手盆 | 1.原房间洗手盆拆除 2.综合考虑给排水封堵措施 3.满足设计、施工工艺及验收规范要求 |  | 个 | 1
5 | 011001006001 | 打凿墙面马赛克 | 1.原房间墙上马赛克拆除 2.综合考虑完成拆除本项工作的措施 3.满足设计、施工工艺及验收规范要求 |  | 项 | 1
6 | 011001007001 | 拆旧脚线 | 1.原房间四周木饰踢脚线拆除 2.综合考虑完成拆除本项工作的措施 3.满足设计、施工工艺及验收规范要求 |  | m | 24
7 | 011001008001 | 拆门（利旧） | 1.原单开门拆除、做好成品保护 2.利旧安装 3.综合考虑完成拆除利旧安装相关工作措施 |  | 项 | 1
8 | 011206002001 | 双面轻钢龙骨硅钙板间墙 | 1.新增100mm双面轻钢龙骨硅钙板隔墙、内填隔音棉（硅钙板品牌：美瑜、格陵、雄塑建材等同级别） 2.高度至天花 3.综合考虑完成此项所需配套措施 |  | ㎡ | 5
9 | 030404036001 | 空调控制器移改 | 1.原空调控制器移改 2.综合考虑完成此项所需配套措施 |  | 个 | 1
10 | 011302001001 | 硅钙板天花修复 | 1.原中间轻钢龙骨隔墙拆除天花修复 2.硅钙板修复（硅钙板品牌：美瑜、格陵、雄塑建材等同级别） 3.综合考虑完成此项所需配套措施 |  | 项 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：营销楼五楼部分办公区改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 011406001001 | 墙面及天花铲、煽腻子灰打磨 | 1.位置：墙面及天花 2.腻子种类：成品腻子粉(一般型)Y型 3.刮腻子遍数：满刮3遍 4.具体做法详设计图纸 5.满足设计（及深化设计）、施工工艺及验收规范要求 |  | ㎡ | 89
12 | 011406002001 | 墙面及天花油立邦五合一抗甲醛墙漆 | 1.位置：墙面及天花 2.墙面及天花油立邦抗碱底漆 3.涂料种类：立邦五合一抗甲醛墙漆 4.油漆品种、刷漆遍数：刷底漆两遍，面层两遍 5.满足设计（及深化设计）、施工工艺及验收规范要求 |  | ㎡ | 89
13 | 011105005001 | 实木踢脚线安装 | 1.原房间四周木饰踢脚线安装 2.综合考虑完成此项所需配套措施 3.满足设计、施工工艺及验收规范要求 |  | m | 24
14 | 030702001001 | 天花空调送、回风镀锌铁风管改造安装制作 | 1.原空调送、回风口迁改 2.镀锌铁风管制作、安装 3.25mm厚发泡橡塑板通风管道保温层镶贴 4.综合考虑完成此项所需配套措施 |  | ㎡ | 12
15 | 030703011001 | 回、送风口制安 | 1.原空调回、送口制安 2.综合考虑完成此项所需配套措施 |  | 个 | 3
16 | 030412001001 | 移改照明灯位（利旧） | 1.原照明迁改 2.考虑电气线路铺设（规格：2.5mm²广州电缆、番禺电缆等同级别） 3.综合考虑完成此项所需配套措施 |  | 盏 | 5
17 | 030412004001 | LED照明灯 | 1.LED600*300照明（佛山照明、雷士等同级别） 2.考虑电气线路铺设（规格：2.5mm²广州电缆、番禺电缆等同级别） 3.综合考虑完成此项所需配套措施 |  | 盏 | 4
18 | 030404035001 | 办公桌电源插座安装 | 1.电源插座迁改、增加（西门子、公牛等同级别） 2.考虑电气线路铺设（规格：4mm²广州电缆、番禺电缆等同级别） 3.综合考虑完成此项所需配套措施 |  | 位 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：营销楼五楼部分办公区改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
19 | 030404034001 | 移改照明灯开关 | 1.照明开关迁改 2.考虑电气线路铺设（规格：2.5mm²广州电缆、番禺电缆等同级别） 3.综合考虑完成此项所需配套措施 |  | 项 | 1
20 | 011104002001 | 尼龙地毡安装铺贴 | 1.房间1整铺地毡（规格：2.5cm厚，品牌：欧尚、天津盛鑫嘉等同级别） 2.样品、款式满足业主要求 3.综合考虑完成此项所需配套措施 |  | ㎡ | 32
房间2
21 | 011001002002 | 拆间隔 | 1.原中间轻钢龙骨隔墙拆除 2.隔墙材质及拆除高度综合考虑 3.满足设计、施工工艺及验收规范要求 |  | ㎡ | 10
22 | 011001004002 | 拆旧地毡 | 1.原房间地砖拆除 2.满足设计、施工工艺及验收规范要求 |  | ㎡ | 30
23 | 011001007002 | 拆旧脚线 | 1.原房间四周木饰踢脚线拆除 2.综合考虑完成拆除本项工作的措施 3.满足设计、施工工艺及验收规范要求 |  | m | 21
24 | 011609002001 | 拆旧桶灯 | 1.原中间轻钢龙骨隔墙拆除天花修复 2.硅钙板修复（硅钙板品牌：美瑜、格陵、雄塑建材等同级别） 3.综合考虑完成此项所需配套措施 |  | 个 | 8
25 | 011105005002 | 实木踢脚线安装 | 1.原房间四周木饰踢脚线安装 2.综合考虑完成此项所需配套措施 3.满足设计、施工工艺及验收规范要求 |  | m | 21
26 | 011206002002 | 双面轻钢龙骨硅钙板间墙 | 1.新增100mm双面轻钢龙骨硅钙板隔墙、内填隔音棉（硅钙板品牌：美瑜、格陵、雄塑建材等同级别） 2.高度至天花 3.综合考虑完成此项所需配套措施 |  | ㎡ | 30
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：营销楼五楼部分办公区改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
27 | 011001008002 | 拆门（利旧） | 1.原单开门拆除、做好成品保护 2.利旧安装 3.综合考虑完成拆除利旧安装相关工作措施 |  | 项 | 1
28 | 011302001002 | 硅钙板天花修复 | 1.原中间轻钢龙骨隔墙拆除天花修复 2.硅钙板修复（硅钙板品牌：美瑜、格陵、雄塑建材等同级别） 3.综合考虑完成此项所需配套措施 |  | 项 | 1
29 | 011406001002 | 墙面及天花铲、煽腻子灰打磨 | 1.位置：墙面及天花 2.腻子种类：成品腻子粉(一般型)Y型 3.刮腻子遍数：满刮3遍 4.具体做法详设计图纸 5.满足设计（及深化设计）、施工工艺及验收规范要求 |  | ㎡ | 82
30 | 011406002002 | 墙面及天花油立邦五合一抗甲醛墙漆 | 1.位置：墙面及天花 2.墙面及天花油立邦抗碱底漆 3.涂料种类：立邦五合一抗甲醛墙漆 4.油漆品种、刷漆遍数：刷底漆两遍，面层两遍 5.满足设计（及深化设计）、施工工艺及验收规范要求 |  | ㎡ | 82
31 | 030702001002 | 天花空调回风镀锌铁风管改造安装制作 | 1.原空调回风口迁改 2.镀锌铁风管制作、安装 3.25mm厚发泡橡塑板通风管道保温层镶贴 4.综合考虑完成此项所需配套措施 |  | ㎡ | 14
32 | 030703011002 | 回、送风口制安 | 1.原空调回、送口制安 2.综合考虑完成此项所需配套措施 |  | 个 | 3
33 | 030404036002 | 空调控制器移改 | 1.原空调控制器移改 2.综合考虑完成此项所需配套措施 |  | 个 | 1
34 | 030412001002 | 移改照明灯位（利旧） | 1.原筒灯照明迁改 2.考虑电气线路铺设（规格：2.5mm²广州电缆、番禺电缆等同级别） 3.综合考虑完成此项所需配套措施 |  | 盏 | 10
35 | 030412004002 | LED照明灯 | 1.LED600*300照明（佛山照明、雷士等同级别） 2.考虑电气线路铺设（规格：2.5mm²广州电缆、番禺电缆等同级别） 3.综合考虑完成此项所需配套措施 |  | 盏 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：营销楼五楼部分办公区改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
36 | 030404035002 | 办公桌电源插座安装 | 1.电源插座迁改、增加（西门子、公牛等同级别） 2.考虑电气线路铺设（规格：4mm²广州电缆、番禺电缆等同级别） 3.综合考虑完成此项所需配套措施 |  | 位 | 5
37 | 030404034002 | 移改照明灯开关 | 1.照明开关迁改 2.考虑电气线路铺设（规格：2.5mm²广州电缆、番禺电缆等同级别） 3.综合考虑完成此项所需配套措施 |  | 项 | 1
38 | 011104002002 | 尼龙地毡安装铺贴 | 1.房间2整铺地毡（规格：2.5cm厚，品牌：欧尚、天津盛鑫嘉等同级别） 2.样品、款式满足业主要求 3.综合考虑完成此项所需配套措施 |  | ㎡ | 24.5
房间3
39 | 011001009001 | 拆木柜 | 1.原房间木柜拆除 2.满足设计、施工工艺及验收规范要求 |  | 项 | 1
40 | 011001010001 | 拆木饰面墙 | 1.原房间木饰面墙拆除 2.满足设计、施工工艺及验收规范要求 |  | 项 | 1
41 | 011001004003 | 拆旧地毡 | 1.原房间地砖拆除 2.满足设计、施工工艺及验收规范要求 |  | ㎡ | 32
42 | 011001007003 | 拆旧脚线 | 1.原房间四周木饰踢脚线拆除 2.综合考虑完成拆除本项工作的措施 3.满足设计、施工工艺及验收规范要求 |  | m | 24
43 | 011105005003 | 实木踢脚线安装 | 1.原房间四周木饰踢脚线安装 2.综合考虑完成此项所需配套措施 3.满足设计、施工工艺及验收规范要求 |  | m | 23
44 | 011406001003 | 墙面及天花铲、煽腻子灰打磨 | 1.位置：墙面及天花 2.腻子种类：成品腻子粉(一般型)Y型 3.刮腻子遍数：满刮3遍 4.具体做法详设计图纸 5.满足设计（及深化设计）、施工工艺及验收规范要求 |  | ㎡ | 97
45 | 011406002003 | 墙面及天花油立邦五合一抗甲醛墙漆 | 1.位置：墙面及天花 2.墙面及天花油立邦抗碱底漆 3.涂料种类：立邦五合一抗甲醛墙漆 4.油漆品种、刷漆遍数：刷底漆两遍，面层两遍 5.满足设计（及深化设计）、施工工艺及验收规范要求 |  | ㎡ | 97
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：营销楼五楼部分办公区改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
46 | 030404035004 | 会议桌电源插座安装 | 1.电源插座迁改、增加（西门子、公牛等同级别） 2.考虑电气线路铺设（规格：4mm²广州电缆、番禺电缆等同级别） 3.综合考虑完成此项所需配套措施 |  | 位 | 5
47 | 030404034003 | 移改照明灯开关 | 1.照明开关迁改 2.考虑电气线路铺设（规格：2.5mm²广州电缆、番禺电缆等同级别） 3.综合考虑完成此项所需配套措施 |  | 项 | 1
48 | 030412004003 | LED照明灯 | 1.更换中间LED照明（佛山照明、雷士等同级别） 2.考虑电气线路铺设（规格：2.5mm²广州电缆、番禺电缆等同级别） 3.综合考虑完成此项所需配套措施 |  | 盏 | 12
49 | 011104002003 | 尼龙地毡安装铺贴 | 1.房间3整铺地毡（规格：2.5cm厚，品牌：欧尚、天津盛鑫嘉等同级别） 2.样品、款式满足业主要求 3.综合考虑完成此项所需配套措施 |  | ㎡ | 32
其他项目
50 | 011103001001 | 拆除废料外运 | 1.拆除材料外运弃置 2.运距:暂按25KM 3.含场内及人工装袋上车 4.已综合考虑垃圾消纳费 5.满足设计、施工工艺及验收规范要求 |  | 车 | 3
措施项目
51 | 011107002001 | 二次搬运费 |  |  | 项 | 1
52 | 011107003001 | 场地保护 | 电梯、通道等设施保护 |  | 项 | 1
53 | LSSGCSF00001 | 安全文明施工费 |  |  | 项 | 1
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08