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[bookmark: _Toc35393789][bookmark: _Toc28359001]第一章招标公告
项目概况
防城海关综合技术服务中心2026年实验室仪器设备更新采购项目 招标项目的潜在投标人应在诚 E 招电子采购交易平台（https://www.chengezhao.com/）获取招标文件，并于2026年7月7日09时30分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：07-15-04A-2026-D-F-E14869
2.项目名称：防城海关综合技术服务中心2026年实验室仪器设备更新采购项目
3.预算金额：人民币107万元
4.最高限价（如有）：107万元，本项目各仪器设备单价报价超出最高限价的，按无效投标处理；各仪器设备单价最高限价详见招标文件第二章采购需求。
5.采购需求：需采购防城海关综合技术服务中心2026年实验室仪器设备4台（其中：红外测氢仪1台、测汞仪1台、冷冻离心浓缩仪1台、原子荧光光度计1台），具体技术参数及要求详见招标文件第二章采购需求。
6.合同履约期限：自签订合同之日起30个日历日内完成交货。
7.本项目（不接受）联合体投标。
[bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393622]二、投标人的资格要求
[bookmark: _Hlk51746371]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
[bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc28359004]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向小微企业采购的项目, 设备制造商须为小型或微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位；供应商须提供中小企业声明函或者残疾人福利性单位声明函或者供应商属于监狱企业的证明材料。
3.本项目的特定资格要求：
（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。
（2）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。
[bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc35393623]三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624]1.时间：2026年6月16日至2026年6月24日，每天上午8点30分至12点00 分，下午14点30 分至18点00分（北京时间，法定节假日除外）。
2.地点：诚 E 招电子采购交易平台（https://www.chengezhao.com/）。
3.方式：
网上获取：注册并登录诚 E 招电子采购交易平台（https://www.chengezhao.com/）进行项目获取招标文件，具体获取方式如下：
（1）“注册”方式详见【诚 E 招电子采购交易平台-帮助中心-操作指南-注册指引】，注册成功后请登录，登录后可在【常用文件】处下载《投标人&供应商操作手册》；
（2）投标人根据《投标人&供应商操作手册》获取招标文件。（注：“购买文件、支付及下载文件”方式详见《投标人&供应商操作手册》-“购买文件”。）
（3）投标人可选择下列任一种方式支付招标文件费用：
①网上支付：选择【网上支付】方式后，点击【提交】，使用微信支付文件费用；
②电汇：以转账方式支付文件费用，并在支付阶段，将“转账凭证”上传至【附件】处（转 账凭证建议备注说明“项目编号及项目简称”）；（注：开户名：公诚管理咨询有限公司；开户银行：中信银行广州花园支行；账号：3110910037672614869）
（4）在诚 E 招电子采购交易平台完成操作后可下载本项目招标文件。
4.售价：¥200.00元。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.提交投标文件截止时间：2026年7月7日09时30分（北京时间）
[bookmark: _Hlk37428909]2.开标时间：2026年7月7日09时30分（北京时间）
3.提交投标文件及开标地点：广西南宁市青秀区金湖北路52-1号东方曼哈顿25楼公诚管理咨询有限公司开标室（具体安排详见当天开标显示屏）。
[bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359084]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]六、其他补充事宜
[bookmark: _Hlk37429585]1.投标保证金：
投标保证金的金额：人民币壹万元整（¥10000.00元）。
备注：缴纳方式详见投标人须知前附表。
2.本项目需要落实的政府采购政策
（1）政府采购支持采用本国产品的政策。
（2）政府采购促进中小企业发展。
（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。
（4）政府采购促进残疾人就业政策。
（5）政府采购支持监狱企业发展。
（6）扶持不发达地区和少数民族政策。
[bookmark: _Hlk37429595]3.公告发布媒介：本项目公告在中华人民共和国南宁海关网（nanning.customs.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、中国采购与招标网（www.chinabidding.com.cn）、诚E招电子采购交易平台（www.chengezhao.com）上发布。
[bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359008]4.其他注意事项
投标人可自行选择到现场递交投标文件或通过邮寄方式寄送。如投标人的投标文件通过邮寄快递的方式送达，邮寄快递相关要求如下：
（1）接收邮寄包裹的时间为工作日上午8：30～12：00，下午14：30～18:00。投标文件必须在提交投标文件截止时间前送达，采购代理机构工作人员签收邮寄包裹的时间即为投标文件的送达时间，且须交由采购代理机构当面签收，逾期送达的投标文件作无效处理。逾期送达的，后果由投标人自行承担。为确保邮寄包裹能及时送达，应选择邮寄运送时间有保障的快递公司寄送投标文件，并尽量在提交投标文件截止日期1日前送达。
（2）投标文件邮寄地址：广西南宁市青秀区金湖北路52-1号东方曼哈顿25楼公诚管理咨询有限公司，收件人：陈雅冰，电话：15078828204。
（3）投标人按照招标文件要求装订密封好投标文件后，应使用不透明、防水的邮寄袋或箱子再次包裹已密封的投标文件，并在邮寄袋或箱子上粘牢注明项目名称、项目编号、项目开标日期、投标人联系人及联系方式、有效的电子邮箱等信息。
（4）如评标过程中评标委员会需要投标人澄清、说明或补正时：通过邮寄快递方式递交投标文件的投标人，可在评标委员会要求的合理期限内通过电子邮件书面形式作出澄清、说明或补正；通过现场递交方式递交投标文件的投标人，由授权代表对投标文件以书面形式作出澄清、说明或补正。
5.本项目属于政府采购类项目。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
　　　1.采购人信息
名    称：防城海关综合技术服务中心
地    址：防城港市港口区兴港大道91号
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]联系方式：粟云霞，0771-5369717
2.采购代理机构信息
名    称：公诚管理咨询有限公司
地　  址：广西南宁市青秀区金湖北路52-1号东方曼哈顿25楼
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]联系方式：陈雅冰、劳德、王鹏程、盛菲、李涛，15078828204
3.项目联系方式
项目联系人：陈雅冰、劳德、王鹏程、盛菲、李涛
电　  话：0771-5583003/15078828204
采购代理机构：公诚管理咨询有限公司
日期：2026年6月16日
[bookmark: _Toc19686830]
第二章采购需求
[bookmark: _Toc254970631][bookmark: _Toc254970490]说明：
1.根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目属于政府强制采购节能产品，如本项目包含的配套货物属于品目清单内标注“★”的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章  评标方法及评标标准”。
2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中标注“▲”的条款，不满足做无效投标处理；标注“■”的条款为重要技术参数；其他未标注符号的条款为一般技术参数。
3.投标人应根据自身实际情况响应招标文件采购需求中的各项需求，对于重要技术条款或技术参数（带“■”的条款）应当在投标文件中提供技术支持资料。技术支持资料以招标文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。
4.采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代。
5.本项目标的所属行业：工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），行业划型标准为：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
6.本次采购红外测氢仪1台、测汞仪1台、冷冻离心浓缩仪1台、原子荧光光度计1台，共4台设备，预算共107万元。
一、技术要求
（一）红外测氢仪：
▲预算单价（最高限价）（万元）：32
1.主要用途：用于煤炭氢元素测定。
2.特殊资质要求：无
3.主要技术参数：
3.1设备应能够满足主要适用于电力、煤炭、冶金、石化、煤化、环保、固危废等领域固体、液体样品中氢元素含量测量；
▲3.2测试范围：氢含量测定范围至少满足0.05%-25%；
▲3.3设备满足一体化自动送样、测试；
■3.4 具备自动更换坩埚功能；
3.5样品数量：一次性单盘放置至少36个试样；
3.6单样测试时间满足5-8min；
3.7最大功率，4.5kW；工作电源，AC220V±10%，50Hz±1Hz；
3.8具有措施能够满足有效隔离外界空气随样品掉落时进入燃烧炉；
3.9具有措施能够满足样品燃烧充分，避免落样时样品飞溅；
■3.10设备无需台面，可移动或定位；
3.11可扩展碳及氮检测模块，可碳、氢、氮三种元素单独或组合测试，且不测氮元素时无需通氦气或拆卸仪器更改气路等操作；
▲3.12设备至少应能满足标准GB/T 30733《煤中碳氢氮的测定仪器法》、ASTM D5373《煤的实验室样品中的碳、氢、氮仪器测定法》等要求；
■3.13配备自动包样机；
▲ 4.主要配置：
4.1红外测氢仪主机1台 
4.2测控软件1套 
4.3去硫炉陶瓷管2根 
4.4燃烧炉石英管2根 
4.5送样杆2根 
4.6锡箔杯500个 
4.7标煤4瓶 
4.8炉试剂2瓶 
4.9 O形圈1套 
4.10移动样盘2个 
4.11工具1套
4.12仪器设备控制工作站硬件1台
4.13仪器设备控制工作站纸质输出设备1台
4.14自动包样机。
（二）测汞仪：
▲预算单价（最高限价）（万元）：45
1.主要用途：采用冷原子吸收法结合高温热解析技术直接测定多种介质中的汞，矿物、粮油、食品、土壤底泥、固废、燃煤烟气、饮用水及废水等各种类型样品的汞含量直接检测分析。
2.特殊资质要求：无
3.主要技术参数：
■3.1具有塞曼磁场或其它磁场方式的校正效应的冷原子吸收高温催化热解法直接分析液体和固体中的汞，预设梯度温度热解模式排除样品检测中的有机物和氯化物干扰，无记忆效应； 
3.2热裂解检测器从进样至检测段均为加热管路；
3.3样品分析无需金丝捕汞预处理；
▲3.4样品分析采用直接进样催化热解解析；
■3.5固体渐进式加热功能，检出限：≤0.5ng/g；
■3.6仪器测量重复性：≤1.0%；
■3.7分析进样采用环境空气；
▲3.8进样方式：全自动进样或可手工进样；
3.9配备可拆卸不少于45位一体内置式自动进样器,可选配石英陶瓷舟或金属材质进样舟，耐高温1000℃以上；
3.10进样量10-5000mg；
■3.11 热解单元预设高温热裂解单元内设不少于8种梯度升温模式，热解温度≥950℃；
▲3.12动态检测范围要求：0.010ng-20000ng，标准工作曲线最高汞量不低于10000ng，曲线的相关系数不小于0.99；
3.13具有高、低灵敏度两个光学池，仪器能够自动进行检测，高灵敏度光学池用来检测较低浓度的汞，低灵敏度光学池用来检测较高浓度的汞，仪器自动切换高低量程，实现高低浓度同时分析功能；
■3.14分析最快速度≤2分钟/样品；
3.15光源：无极放电汞灯，使用寿命不少于2000小时；
3.16配备温度反控模块，可以根据背景的吸收，自动调整仪器的温度；
3.17校准方式：采用汞标样进行校准；
3.18具有仪器状态全自动监控功能，仪器实时显示标准偏差；控制终端具有样品中汞释放的可视化操作功能，具备汞选择性和非选择性吸光度的实时可视化显示；
3.19采用中文操作界面的操作系统，由控制终端及软件控制系统组成，控制终端软件显示并控制仪器所有参数，进行自动检测，软件具有中英文操作显示界面。
▲4.主要配置：
4.1测汞仪主机1台；
4.2工作站软件1套；
4.3自动进样器1套；
4.4耐高温石英陶瓷进样舟不少于90个；
4.5仪器设备控制工作站硬件1台；
4.6仪器设备控制工作站纸质输出设备1台 。
（三）冷冻离心浓缩仪：
▲预算单价（最高限价）（万元）：11
1.主要用途：样品浓缩。
2.特殊资质要求：无
3.主要技术参数：
3.1真空孔设计在离心腔壁中部；
3.2不停机的情况下具有离心成像功能；
3.3最大真空值：≤12 mbar；
3.4减压阀自动真空释放，具备自动开关功能。
3.5转子适配容器规格：1.5 mL、2 mL、5 mL、10 mL-15 mL、50 mL+10 mL、100 mL、250 mL；双层转子：2 mL*2；进样瓶4 mL、8 mL；
▲3.6样品腔温控范围：包含（-5～100）℃；
▲3.7最大转速不小于1800 rpm/min，最大离心力不小于362xg
3.8定时范围：包含0-9999min；
3.9大功率磁悬浮电机驱动离心系统，噪音不大于65DB，免维护；
3.10内置式真空延迟功能，在转速达到预设值后抽真空。
3.11安全设计：断电自动泄真空；
3.12供电电源：AC 220V 50/60Hz 10A；
3.13冷阱：内置不大于-50℃冷阱；                                      
■3.14隔膜泵、冷阱、主机一体。
▲4.主要配置：
4.1真空离心浓缩仪主机1台；
4.2 适配2 mL离心管的转子2个和适配5 mL离心管的转子1个。     
（四）原子荧光光度计：
▲预算单价（最高限价）（万元）：19
1.主要用途：砷、汞、硒、锑、锗、铋、锡等元素检测。
2.特殊资质要求：无
3.主要技术参数：
3. 1 功能要术
3.1.1光源：采用智能空心阴极灯，内置存储芯片，元素类型自动识别，且支持元素灯使用计时；
3.1.2 光学系统：双通道短焦距透镜聚光，内置式氩氢火焰观察窗；
▲3.1.3 进样系统：内置一体式间歇进样系统，氢化物发生单元和原子荧光主机一体化设计；自动单点配置标准曲线；
■3.1.4原子化器：氩氢火焰，密闭式低温炉石英原子化器；具备原子化器炉丝电流监控功能，软件实时监控炉丝状态；
3.1.5气路系统：采用电子流量气路控制装置，同时具有实时压力、流速监测与报警功能；
■3.1.6反应系统：具备二级及以上化学气相发生气液分离器装置；
■3.1.7电路系统：采用ARM+FPGA主控架构，核心部件独立MCU控制，四核心协同运作，保证系统高效并行工作，具有极佳的可扩展性；
3.1.8具备汞灯漂移校正系统，前参比采集方式，避免火焰对光源信号的影响，消除光源能量波动的影响；
▲3.1.9无需拆卸烟囱即可打开光室进行元素灯更换；满足在不切断仪器总电源的情况下进行元素灯的更换；
3.1.10自动进样器：外置式全自动120位以上极坐标进样器，采用防酸腐蚀材料。碳纤骨架PTFE取样针；
■3.1.11数据处理系统：工作站对整机控制（包括断电保护，断气保护）和数据采集处理系统。能提供分析方法和测试数据自动储存以及数据输出和格式转换功能；可系统自检，具备图形化的设备状态监控和参数显示，仪器自诊断，异常状态报警；支持多样品信息快速导入，可在excel下直接编辑及导入仪器操作软件；支持扫码器直接导入编码；具备漂移软校准功能、QCP质控功能；专用夜间模式，支持仪器运行结束后休眠，以及定时自动唤醒并执行预热功能。
3.2指标
■3.2.1典型元素检出限：砷≤0.01 μg/L；汞（冷原子）≤0.001µg/L；
▲3.2.2仪器在 30min 内静态基线的漂移：≤1.0%，道间干扰误差：≤1.0%，测量精密度（RSD）：≤0.5%；
3.2.3线性范围：≥103；
▲4.主要配置：
4.1原子荧光光度计主机   1台
4.2元素灯（汞、砷）2支
4.3光源自动启辉控制系统  2套
4.4全方位智能监控系统  1套
4.5 光源漂移校正系统  1套
4.6 双路MFC质量流量控制模块  1套
4.7 外置极坐标自动进样器 1台
4.8 不少于120位样品盘 1套，样品管不少于120只
4.9碳纤骨架PTFE取样针 1套
4.10荧光操作软件 1套
4.11 标准附件包 1套
4.12仪器设备控制工作站硬件 1套
4.13 仪器设备控制工作站纸质输出设备1套
▲二、商务要求
	（一）合同签订时间
	1.自中标通知书发出后 30 个日历日内。
2.地点：采购人指定地点。

	（二）交付时间及地点
	1.交货时间：在签订合同之日起30个日历日内。
2.交货地点：广西壮族自治区防城港市港口区兴港大道91号。

	（三）报价要求
	中标供应商负责将设备运至采购人指定的地点，负责安装，现场培训及技术应用培训。中标价应包含产品的制造、材料费(主材及辅材)、运输、安装、验收、保修、税收、所有手续费等直至验收合格交付采购人使用的所有相关费用。

	(四)履约保证金
	□本项目不收取履约保证金。
本项目收取履约保证金，具体规定如下：
1.履约保证金金额：按合同金额的2%收取，于合同签订后5个工作日提交至采购人指定账户。
2.履约保证金提交方式：银行转账、电汇或网上支付、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式。
3.履约保证金退付方式、时间及条件：货物验收合格后15个工作日内无息退付。履约保证金退付方式同投标保证金退付方式。由中标人向履约保证金收取单位提供《项目合同验收书》，保证金收取单位在收到合格材料后15个工作日内办理退还手续（不计利息）。
4.履约保证金指定账户：
户名： 防城海关综合技术服务中心
开户银行：中国银行防城港市云南路支行
银行账户： 626257494546
备注：
1.履约保证金未按要求时限缴纳或不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，采购人有权按照合同规定解除合同。
2.采用银行、保险机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则采购人有权按照合同违约处理。

	（五）付款条件
	1.付款方式：中标供应商在合同签订之日起 5个工作日内须足额缴纳履约保证金 ，采购人在中标供应商缴纳履约保证金并核验到账后，在财政拨款额度下拨到财政部预算管理一体化系统后，10个工作日内采购人向中标供应商支付合同总金额的30%作为预付款；货到采购人指定地点，并经采购人签收后，采购人自收到中标供应商提交的货物签收凭证及付款申请之日起10个工作日内向中标供应商支付合同总金额30%的合同款；安装调试完毕并经采购人最终验收合格后，采购人自收到中标供应商提交的最终验收报告及付款申请之日起10个工作日内向中标供应商支付剩余40%的合同款。
2.票据要求：付款前中标供应商必须按照合同要求提供真实、有效、合法的正式发票，并经采购人检查票据合格。一旦发现中标供应商提供虚假发票，除须向采购人补开合法发票外，须向采购人支付发票票面金额30%的违约金，且采购人有权解除合同，因解除合同而产生的一切损失均由投标人承担。须按货物类开具发票，发票总额与合同总金额一致。
3.本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。
4.因财政集中支付延误时间不计算在内，中标供应商提交付款单据延迟、缺失及账户信息错误的，采购人有权相应顺延付款期限，且采购人不承担延误付款责任。
5.若因中标人违约导致采购人依法解除合同的，中标人应在采购人发出解除合同通知之日起5个工作日内，无条件向采购人全额退回已收取的预付款、已付货款，并按合同约定承担违约责任。逾期未退回的，每逾期一日，成交供应商应按为退还款项总额的万分之五向采购人支付逾期违约金，直至款项全部清偿完毕。

	（六）质保期
	验收合格后，质保期不少于3年，质保期外，能为用户提供仪器关键零备件、消耗品等。

	（七）售后服务要求
	1.质量保证和售后服务承诺：为保障货物质量及产品品质，中标供应商必须承诺在合同签订后正式供货时向采购人提供货物来源合法性证明（如：生产厂家针对此项目的质量保证证明、售后服务保证原件、供货证明原件、经销证书或购买发票等）。
2.在质量保证期内设备发生故障，中标供应商应提供原厂商售后维修和更换零件服务。质保期后3年内，中标供应商提供设备技术支持，包括故障排除和零配件的供应、仪器软件升级和培训。
3.合同签订后，在1周内中标供应商将仪器操作间的装修要求和水、电、气要求通知采购人。
4.中标供应商负责将设备运至采购人指定的地点，负责安装，现场培训及技术应用培训。
5.安装、调试货到后，中标供应商负责派技术人员到现场进行安装、调试，直至验收合格，带“▲”的项目必须符合其性能。
6.中标供应商能响应故障处理请求和电话咨询，提供7×24小时技术支持，4小时内响应和24小时内提出解决方案，一般应在48小时内派人到现场维修的售后服务。中标供应商应提供维保人员名单、联系电话等。
7.现场培训：中标供应商应以2人次培训班及现场培训形式对操作人员进行仪器基本操作和维护知识进行的培训，保证相关人员能独立上机进行基本操作和数据处理。如采购人有因人员流动，需要进行培训，中标供应商应对采购人新增实验人员进行现场培训。

	（八）采购标的
验收标准
	1.如采购人需要，中标供应商须提供产品的原厂技术文件以及验收要求的校准文件或计量证书。属于中华人民共和国强制检定计量器具，中标供应商须负责提供法定计量证书。验收过程中所产生的一切费用由中标供应商承担。
2.中标供应商的设备供货、安装施工、调试、装机验收、货物运输、售后服务等均应符合国家相关法律、法规以及国家标准、相关行业标准。中标供应商提供设备的制造标准、安装标准及技术规范等有关资料必须符合国家相应的有关标准、规范要求。
3.中标供应商应向采购人提供完整的设备技术资料、货物制造商的出厂检验报告、合格证书、产品保证书、认证书、及政府许可证明、说明书等，保证产品和安装材料是新生产、未经过使用的原装原厂正品。如在交付使用前发生设备损坏和不合格，采购人有权要求退货，因此造成的一切损失由供应商承担。
4.中标供应商根据合同要求进行系统安装、调试后，由采购人进行使用性能方面的验收，确保在使用过程内具有满意的性能。如质量不符合要求，中标供应商应无条件在规定时间内进行更换并不得以任何原因拖延。
5.采购人根据招标文件、中标供应商的投标文件、合同、制造厂商的产品验收标准及中华人民共和国有关标准进行验收。采购人有权委托第三方专业机构对设备的灵敏度、测量精度等技术性能进行验收。因中标供应商所提供的产品未达到采购文件中技术性能指标的，采购人有权要求退换货，采购方有权因此不予验收，中标方将自行承担所有经济损失。

	二、与实现项目目标相关的其他要求

	（一）投标人的履约能力要求

	业绩要求
	详见招标文件“评标办法及评分标准”。

	（二）政策性加分条件

	符合节能环保等国家政策要求，详见招标文件“评标办法及评分标准”。

	（三）进口产品说明

	进口产品说明
	□本项目货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效标处理。
☑本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。

	（四）核心产品

	核心产品：本项目第2项（测汞仪）货物为核心产品。
提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标供应商推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

	（五）知识产权

	采购人在中华人民共和国境内使用中标供应商提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

	（六）规范标准

	采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。
涉及医疗器械产品，应按国家药监局相关规定，提供相关医疗器械注册证或备案证。
本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC 认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。供应商在交付时须按采购人要求提交相关证明。

	三、其他要求

	1.在正常安装、使用过程中，凡是因产品质量问题所造成采购人损失的，中标供应商负责赔偿采购人的一切经济损失。
2.投标人可根据招标文件及评分办法的要求，在投标文件中提供技术及项目实施方案、售后服务承诺、培训方案等。
3.中标供应商应遵守现场的一切规章制度，应自行负责安装调试现场的安全管理，安全、文明安装和调试。
4.标注“▲”的条款为关键技术参数，为必须满足内容，不满足做无效投标处理；标注“■”的条款为重要技术参数；其他未标注符号的条款为一般技术参数。
5.其它要求详见合同条款相关内容。
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第三章投标人须知
[bookmark: _Toc254970526][bookmark: _Toc254970667]投标人须知前附表
	条款号
	编列内容

	3
	投标人的资格要求：详见招标公告。

	[bookmark: _9.2][bookmark: _8.1][bookmark: _5]6.1
	本项目是否接受联合体投标：详见招标公告。

	6.2
	联合体投标要求如下：/

	7.2
	☑不允许分包
□允许分包
分包内容：。
分包金额或者比例：。

	11.2
	☑不组织现场考察
□组织现场考察：
集中时间：年月日 时  分，逾期后果自负。
集中地点：；
联 系 人：；
联系电话：。
☑不组织召开开标前答疑会
□组织召开开标前答疑会
会议开始时间：年月日 时  分，逾期后果自负。
会议地点：。

	[bookmark: _13.1][bookmark: _Hlt19632543]13.1
	报价文件：
1.投标声明（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理）
2.开标一览表（格式后附）； （必须提供，否则作无效投标处理）
3.分项报价表（格式后附）； （必须提供，否则作无效投标处理）
4.投标人针对报价需要补充的其他文件和说明。（格式自拟，如有，请提供）
注：
1.投标声明必须由法定代表人在规定签章处签字并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。
2.开标一览表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处签字并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。

	
	[bookmark: _13.2]资格证明文件
1.投标人为法人或者其他组织的提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），投标人为自然人的，提供身份证复印件（投标人为分支机构的，须提供总公司和分公司营业执照复印件，总公司出具给分支机构的授权书）；（必须提供，否则作无效投标处理）
2.投标人依法缴纳税收的相关材料（2025年11月至提交投标文件截止时间前任意1个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的投标人，必须提供相应文件证明其依法免税。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则作无效投标处理）
3.投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料（2025年11月至提交投标文件截止时间前任意1个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件）；（必须提供，否则作无效投标处理）
4.投标人财务状况报告（应提供2024年或2025年的财务报表或经审计的财务报告（审计报告）复印件，或者提供银行出具的资信证明复印件；投标人属于成立时间在规定年度之后的，需提供成立之日起至投标文件提交截止时间前的月报表或银行出具的资信证明；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至投标文件提交截止时间不超过一年）；（必须提供，否则作无效投标处理）
5.投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理）
6.供应商提供中小企业声明函或者残疾人福利性单位声明函或者供应商属于监狱企业的证明材料（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理）
7.关于符合本国产品标准的声明函（格式后附）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件；（如有，请提供）
8.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。（格式自拟，如有，请提供）
注：
1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。
2.投标人直接控股、管理关系信息表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处签字并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。

	
	[bookmark: _13.3]商务文件：
1.无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理）
2.供应商廉洁诚信承诺书（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理）
3.投标保证金提交凭证；（如要求缴纳投标保证金的，必须提供，否则作无效投标处理）
4.法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人投标外必须提供，否则作无效投标处理）
5.法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则作无效投标处理）
6.商务条款偏离表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理）
7.投标人情况介绍（格式自拟）；
8.业绩证明文件（如有，请提供）；
9.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。（格式自拟，如有，请提供）
注：
1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。
2.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。

	
	[bookmark: _13.4]技术文件：
1.设备性能配置清单（均不含报价）（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理）
2.技术偏离表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理）
3.项目实施人员一览表（格式后附，如有，请提供）；
4.项目实施方案；（格式自拟，如有，请提供）
5.售后服务方案；（格式自拟，如有，请提供）
6.节能、环保产品证明材料；（格式自拟，如有，请提供）
7.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。（格式自拟，如有，请提供）
注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。

	[bookmark: _13.5]13.2
	投标文件电子版。投标人在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版。
1.投标文件电子版内容：与纸质投标文件全部内容一致。
2.投标文件电子版形式：可编辑的word文档格式1份和已签字盖章的投标文件正本的扫描件（PDF格式）1份。
3.投标文件电子版密封方式：投标文件电子版光盘（或者U盘）与纸质版投标文件一并装入投标文件袋中。

	[bookmark: _16.2][bookmark: _Hlt19693759][bookmark: _Hlt19693758][bookmark: _Hlt19194066][bookmark: _Hlt19194067]16.2
	投标报价包含产品的制造、材料费(主材及辅材)、运输、安装、验收、保修、税收、所有手续费等直至验收合格交付采购人使用的所有相关费用，采购人不再支付合同以外的其他费用。（本条适用于货物类采购，如采购需求另有约定的，从其约定。）
☑投标报价包含验收费用
□投标报价不包含验收费用

	[bookmark: _17.1]17.2
	投标有效期：自投标截止之日起90日。

	[bookmark: _18]18.1
	□本项目不收取投标保证金。
☑本项目收取投标保证金，具体规定如下：
投标保证金的交纳方式：银行转账、电汇或网上支付、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函，禁止采用现钞交纳方式。
投标保证金的金额：人民币壹万元整（¥10000.00元）。
相关要求：
1.投标保证金采用银行转账、电汇或网上支付交纳方式的，在投标文件提交截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账，投标人应将转账底单的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于投标文件中，否则作无效投标处理。
2.投标保证金采用支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函交纳方式的，投标人应将支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于投标文件中，否则作无效投标处理。投标人必须于递交投标文件时将支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函原件提交给采购人或者采购代理机构（提交地址：广西南宁市青秀区金湖北路52-1号东方曼哈顿25楼公诚管理咨询有限公司，联系人：陈雅冰，联系电话：15078828204），由采购代理机构向投标人签收，并妥善保管。
3.投标保证金指定账户信息如下：
开户名称：公诚管理咨询有限公司
开户行：中信银行广州花园支行
账号：3110910037672614869
4.投标人为联合体的，由联合体其中一方按规定提交投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。
备注：
1.投标保证金在投标文件提交截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效投标保证金。
2.投标人采用现钞方式或者从个人账户（自然人投标除外）转出的投标保证金，视为无效投标保证金。
3.支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效投标保证金。
4.保函有效期低于投标有效期的，视为无效投标保证金。
5.采用银行、保险机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效投标保证金。

	[bookmark: _19.2]19.2
	投标文件份数：正本 一 份、副本四 份。
投标文件的封装要求：投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件顺序编制合并装订成一册（如文件内容过多，可分册装订）。

	[bookmark: _21.1]21.1
	投标截止时间：详见“第一章 招标公告”
投标地点：详见“第一章 招标公告”

	[bookmark: _23]23
	开标时间：详见“第一章 招标公告”
开标地点：详见“第一章 招标公告”

	[bookmark: _25.3]25.3（2）
	采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。
查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)》。
信用查询截止时点：资格审查结束前
查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。
信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

	[bookmark: _26]26
	评标委员会的人数：5人

	[bookmark: _28.3]29.1
	评标方法：☑综合评分法 □最低评标价法

	29.3
	商务要求评审中允许负偏离的条款（非实质性条款）数为 0 项。

	[bookmark: _39.1][bookmark: _29.2.2（2）]35.1
	□本项目不收取履约保证金。
☑本项目收取履约保证金，具体规定如下：
履约保证金金额：按合同金额的2%收取，于合同签订后5个工作日提交至采购人指定账户。
履约保证金递交方式：银行转账、电汇或网上支付、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函，禁止采用现钞交纳方式。
履约保证金退付方式、时间及条件：货物验收合格后15个工作日内无息退付。履约保证金退付方式同投标保证金退付方式。由中标人向履约保证金收取单位提供《项目合同验收书》，保证金收取单位在收到合格材料后15个工作日内办理退还手续（不计利息）。
履约保证金指定账户：
开户名称：防城海关综合技术服务中心
开户银行：中国银行南宁市青山路支行
银行账号：623657485074
备注：
1.履约保证金未按要求时限缴纳或不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，采购人有权按照合同规定解除合同。
2.采用银行、保险机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则采购人有权按照合同违约处理。

	[bookmark: _40.1]36.1
	签订合同携带的证明材料：委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。

	38.2
	接收质疑函方式：以书面形式。
质疑联系部门及联系方式：公诚管理咨询有限公司，联系人：陈雅冰，联系电话：15078828204，通讯地址：广西南宁市青秀区金湖北路52-1号东方曼哈顿25楼公诚管理咨询有限公司。
现场提交质疑办理业务时间：每天8时30分到12时00分，14时30分到18时00分，业务时间以外、双休日和法定节假日不办理业务。

	[bookmark: _41][bookmark: _42][bookmark: _Hlt17709148]39.1
	1.招标代理费支付方式：本项目代理服务费由中标人支付，一次性向采购代理机构支付。
2.招标代理费收取标准：以项目（如分标，按分标）（成交金额/□采购预算/□暂定成交金额/□其他   ）为计费额，按本须知正文第39.2条规定的收费计算标准（货物类/□服务类/□工程类）采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以（□收费基准价格/收费基准价格下浮20%/□收费基准价格上浮   %）收取。
3.招标代理费收取银行账户
开户名称：公诚管理咨询有限公司
开户银行：中信银行广州花园支行
银行账号：3110910037672614869

	40.1
	解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。

	40.2
	1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。
2.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。
3.自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。
4.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。（法律、行政法规、管理办法等另有规定的，从其规定。）
5.根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本项目标的所属行业：工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），行业划型标准为：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

	41
	支持本国产品
适用，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
□不适用



投标人须知正文
一、总则
[bookmark: _Toc254970527][bookmark: _Toc254970668]1.适用范围
1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。
1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。
[bookmark: _Toc254970669][bookmark: _Toc254970528]2.定义
2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2“采购代理机构”是指集中采购机构以外、受采购人委托从事政府采购代理业务的社会中介机构。
2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。
2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
2.6“售后服务” 是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。
2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。
2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。
2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。
[bookmark: _Toc254970670][bookmark: _Toc254970529]2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。
3.投标人的资格要求
投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。
[bookmark: _Toc254970671][bookmark: _Toc254970530]4.投标委托
投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有法定代表人授权委托书（正本用原件，副本用复印件，按第六章要求格式填写）。
[bookmark: _5.投标费用][bookmark: _Toc254970531][bookmark: _Toc254970672]5.投标费用
投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。
6.联合体投标
6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。
6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。
6.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，“鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%-6%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受本办法第四条、第五条规定的扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。”
7.转包与分包
7.1本项目不允许转包。
7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。
[bookmark: _Toc254970673][bookmark: _Toc254970532]8.特别说明：
[bookmark: _8.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合]8.1如果本招标文件要求投标人提供资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，则投标人所提供的以上材料必须为投标人所拥有。
8.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
8.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。
9.回避与串通投标
9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：
（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。
9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装；
（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。
9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：
（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；
（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；
（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；
（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；
（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。
[bookmark: _Toc254970675][bookmark: _Toc254970534]二、招标文件
10.招标文件的组成
（1）招标公告；
（2）采购需求； 
（3）投标人须知；
（4）评标方法及评标标准；
（5）拟签订的合同文本；
（6）投标文件格式。
11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会
 11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
[bookmark: _Hlk53134511]11.2采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。
[bookmark: _Toc254970676][bookmark: _Toc254970535]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc254970677][bookmark: _Toc254970536]12.投标文件的编制原则
投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。
13.投标文件的组成
13.1投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。
[bookmark: _13.1报价文件:_具体材料见“投标人须知前附表”。]（1）报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。
[bookmark: _13.2资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。]（2）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。
[bookmark: _13.3商务文件:_具体材料见“投标人须知前附表”。]（3）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。
[bookmark: _13.4技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。]（4）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。
[bookmark: _13.5投标文件电子版：具体材料见“投标人须知前附表”。]13.2投标文件电子版：具体要求见“投标人须知前附表”。
[bookmark: _Toc254970537][bookmark: _Toc254970678]14.投标文件的语言及计量
14.1语言文字
投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
14.2投标计量单位
招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。
15.投标的风险
投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。
[bookmark: _Toc254970538][bookmark: _Toc254970679]16.投标报价
16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。
[bookmark: _16.2投标报价具体定义见投标人须知前附表。]16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。
16.3投标人必须就所投的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投的单项内容作唯一报价。
17.投标有效期
[bookmark: _17.1投标有效期应按“投标人须知中的前附表”规定的期限。]17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。
[bookmark: _Toc254970540][bookmark: _Toc254970681]17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。
17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。
[bookmark: _18.投标保证金][bookmark: _Toc254970541][bookmark: _Toc254970682]18.投标保证金
18.1投标人须按“投标人须知前附表” 的规定提交投标保证金。
18.2投标保证金的退还
18.2.1未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还，退还方式如下：
（1）采用银行转账方式的，以转账方式退回到投标人银行账户。
（2）采用支票、汇票、本票或者保函方式的，由投标人代表持相关授权证明材料至采购人或者采购代理机构办理支票、汇票、本票或者保函原件退还手续。 
18.2.2中标人的投标保证金自采购合同签订之日起5个工作日内退还，退还方式同本须知正文第18.2.1。 
18.3投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 
（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；
（2）未按规定提交履约保证金的；
（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；
（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；
（5）投标人出现本章第9.2、9.3情形的；
（6）其他严重扰乱招投标程序的。
[bookmark: _Toc254970542][bookmark: _Toc254970683]19.投标文件的编制
 19.1投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。
[bookmark: _19.2投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制] 19.2投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件的顺序编制，报价文件、资格证明文件、商务文件和技术文件合并装订成册，投标文件正本一份，副本份数详见“投标人须知前附表”，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。由于投标文件装订松散而造成的丢失或者其他后果由投标人自行承担。
 19.3投标文件的正本应用不褪色的材料书写或者打印，投标文件正本除本“投标人须知”中规定的可提供复印件外均须提供原件，副本可为正本签字、盖章后的复印件，当副本和正本不一致时，以正本为准。
 19.4投标文件须由投标人在规定位置盖公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则作无效投标处理。骑缝盖公章不视为在规定位置盖章。
 19.5投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）及公章一致，否则作无效投标处理。
 19.6投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字或者加盖公章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。
20.投标文件的密封
 20.1投标文件正、副本全部装入一个或者多个包封袋/箱（投标文件的补充、修改可另行单独递交）中并加以密封，封口处必须加盖投标人公章或者法定代表人签字或者委托代理人签字，以示密封。
 20.2投标文件外层包装封面上应写明“投标人名称、投标人地址、项目名称、项目编号、所投分标及投标截止时间前不得启封”字样。
20.3未按上述规定密封的投标文件将被拒收。
21.投标文件的提交
[bookmark: _21.1投标人必须在“投标人须知中的前附表”规定的投标文件接收时间和投]21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交投标文件。
21.2采购代理机构工作人员收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。
21.3未在规定时间内送达或者未按照招标文件要求密封或者标记的投标文件，采购代理机构必须拒收。
22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回
[bookmark: _Toc254970543][bookmark: _Toc254970684]22.1投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容必须按照本须知前附表第40.2条签署、盖章，并按照本须知正文第20条密封后，作为投标文件的组成部分。
22.2在投标截止时间止提交投标文件的投标人不足3家时，应当由投标人签字领回投标文件，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。
22.3 投标人在投标截止时间后向采购人、采购代理机构书面申请撤回投标文件的，将根据本须知正文18.4的规定不予退还其投标保证金。
[bookmark: _Toc254970685][bookmark: _Toc254970544]四、开标
[bookmark: _23.开标时间和地点]23.开标时间和地点
采购代理机构将在“投标人须知前附表”规定的时间和地点进行开标，投标人未参加开标的，视同认可开标过程和结果。本项目开标过程实行全程录音、录像监控。
24.开标程序
主持人按以下程序进行开标：
（1）宣布开标：开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标开始；
（2）主持人介绍参加开标会的人员名单；
（3）主持人宣布开标纪律；
（4）检查文件：由各投标人检查各自的投标文件密封情况并签字确认。
（5）唱标：经投标人确认各自投标文件密封无误后，由采购代理机构工作当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和其他需要宣布的内容。
（6）开标过程由采购代理机构如实记录，由参加开标的各投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，视同认可开标结果；
（7）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理；
（8）开标结束。
五、资格审查
25.资格审查
 25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。
 25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。
[bookmark: _25.3_投标人有下列情形之一的，资格审查不通过而导致其投标无效：]25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：
（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”）
（2）投标文件未提供任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；
（3）投标文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。
25.4资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标。
六、评标
[bookmark: _26.组建评标委员会]26.组建评标委员会
评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。
参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。
27.评标的依据
评标委员会以招标文件为依据对投标文件进行评审，“第四章 评标方法和评标标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
28.评标原则
28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。
[bookmark: _28.3评标方法。本项目将按须知前附表规定的评标办法进行评标，具体评标]28.2评委表决。在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。
28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
28.4评标过程的监控。本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。
29.评标方法及评标标准
29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。
29.2评标委员会按照“第四章 评标方法和评标标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。
[bookmark: _Toc254970546][bookmark: _Toc254970687]七、中标和合同
30 确定中标人
30.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。
30.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。
30.3采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、中标结果提出的质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展采购活动。
30.4排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。
31. 结果公告
31.1中标人确定后，于中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在招标公告发布媒体上公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。
排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。
以上信息查询记录及相关证据与招标文件一并保存。
中小企业在政府采购活动过程中，请根据企业的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。
政府采购活动过程中，请根据投标产品的真实情况出具《关于符合本国产品标准的声明函》。依法享受本国产品优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告中标供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件，接受社会监督。
32.发出中标通知书
在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。
33. 无义务解释未中标原因
采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。
34.合同授予标准
合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人（招标文件另有约定多名中标人的除外）。
35.履约保证金
[bookmark: _39.1中标人须于签订合同前按本须知前附表规定的金额转账或电汇到指定账]35.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “投标人须知前附表”。中标人未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
35.2签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。
35.3在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自行承担。
36.签订合同
[bookmark: _40.1投标人接到中标通知书后，按须知前附表规定向采购人出示相关资格证] 36.1投标人领取中标通知书后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。
36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。
 36.3中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
[bookmark: _41.政府采购合同公告]37.政府采购合同公告
采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
38. 询问、质疑和投诉
38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
38.2供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下： 
（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。
[bookmark: _9.2质疑、投诉应当采用书面形式，质疑函、投诉书均应明确阐述招标文件、]38.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。
38.4采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：
　　（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。
　　（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展采购活动。
质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。
38.5投诉的权利。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。
[bookmark: _八、其他事项]八、其他事项
[bookmark: _42.代理服务费]39.代理服务费
39.1代理服务收费标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，由联合体其中一方按规定交纳代理服务费。
39.2代理服务收费标准：
	               费率
中标金额
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100万元以下
	1.5% 
	1.5%
	1.0% 

	100～500万元
	1.1% 
	0.8%
	0.7% 

	500～1000万元
	0.8% 
	0.45%
	0.55%

	1000～5000万元
	0.5% 
	0.25%
	0.35% 

	5000万元～1亿元
	0.25% 
	0.1%
	0.2%

	1～5亿元
	0.05%
	  0.05%
	  0.05%

	5～10亿元
	0.035%
	  0.035%
	0.035%

	10～50亿元
	0.008%
	0.008%
	0.008%

	50～100亿元
	 0.006%
	0.006%
	0.006%

	100亿以上
	 0.004%
	0.004%
	0.004%


注:
（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；
（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。
例如：某货物采购代理业务中标金额或者暂定价为200万元，计算采购代理收费额如下：
100 万元×l.5 ％＝ 1.5 万元
（ 200 － 100 ）万元 ×1.1％＝1.1万元
合计收费＝ 1.5+1.1＝ 2.6 （万元）
40. 需要补充的其他内容
40.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。
40.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。
41.支持本国产品
42.1根据国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知（国办发〔2025〕34号）要求，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式详见第六章 投标文件格式）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，《声明函》或有关证明文件符合要求的，该产品视为本国产品。本项目适用情形详见“投标人须知前附表”的规定。

附件1：
政府采购项目合同验收书（格式）
根据政府采购项目（采购合同编号：）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目中标（或者成交）投标人（ 公司名称 ） 提供的货物（或者工程、服务）进行了验收，验收情况如下：
	验收方式：
	□自行验收 □委托验收

	序号
	名称
	货物型号规格、标准及配置等（或者服务内容、标准）
	数量
	金额

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合计
	
	

	合计大写金额：亿仟佰拾万仟佰拾元

	实际供货日期
	
	合同交货验收日期
	

	
	
	
	

	验收具体内容
	（应按采购合同、采购文件、投标文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交投标人在安装调试等方面是否违反合同约定或者服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件)

	验收小组意见
	验收结论性意见：

	
	有异议的意见和说明理由：
签字：

	验收小组成员签字：

	监督人员或者其他相关人员签字：
或者受邀机构的意见（盖章）：

	中标或者成交人负责人签字或者盖章：
联系电话：年月日
	采购人或者受托机构的意见（盖章）：
联系电话：年月日



附件2：
政府采购项目履约保证金退付意见书（参考）
	供
应
商
申
请
	项目编号：

	
	项目名称：

	
	
该项目已于年月日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于年月日已满，请将履约保证金
（大写）￥（小写）退付到达以下账户。
单位名称：
开户银行：
账号：
联系人及电话：

投标人签章：
年月日

	采
购
人
意
见
	
退付意见：（是否同意退付履约保证金及退付金额）




联系人及电话：采购人签章
年月日

	备注
	


注：投标人凭经采购人审批的退付意见书到保证金收取单位办理履约保证金退付事宜。



附件3：
中国境内生产的组件成本核算基本规则
产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。
一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。
二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。
三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。
四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。
[bookmark: _Toc19686832][bookmark: _Toc254970689][bookmark: _Toc254970548][bookmark: _Toc330456896]
第四章评标方法及评标标准
一、评标方法
综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
二、评标程序
1.资格审查
采购人代表或采购代理机构对所有投标人的投标文件进行资格审查。以确定投标人是否具备投标资格。资格审查表如下，缺少任何一项或有任何一项不合格者，其资格审查视为不合格。
	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	（1）具有独立承担民事责任的能力
	审查法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明。须按以下要求提供，材料须有效。
投标人是企业则审查营业执照（副本）复印件；投标人是事业单位，则审查事业单位法人证书（副本）复印件；投标人是非企业专业服务机构的，则审查执业许可证等证明文件复印件；投标人是个体工商户，则审查个体工商户营业执照复印件；投标人是自然人，则审查自然人身份证明复印件；如投标人不是以上所列的法人、组织、自然人的，则提供国家规定的相关证明材料。投标人为分支机构的，须提供总公司和分公司营业执照复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

	
	（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	①审查商业信誉声明。须提供，格式见“第六章投标文件格式”中的“投标声明”。
②审查投标人财务状况报告（应提供2024年或2025年的财务报表或经审计的财务报告（审计报告）复印件，或者提供银行出具的资信证明复印件；投标人属于成立时间在规定年度之后的，需提供成立之日起至投标文件提交截止时间前的月报表或银行出具的资信证明；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至投标文件提交截止时间不超过一年）。

	
	（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	审查书面声明。须提供，格式见“第六章投标文件格式”中的“投标声明”。

	
	（4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	①审查投标人依法缴纳税收的相关材料（2025年11月至提交投标文件截止时间前任意1个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的投标人，必须提供相应文件证明其依法免税。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）。
②审查投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料（2025年11月至提交投标文件截止时间前任意1个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件）。

	
	（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录及不良信用记录
	审查无重大违法记录声明。须提供，格式见“第六章投标文件格式”中的“投标声明”。一旦发现投标人提供的投标声明不实时，则按照《政府采购法》有关提供虚假材料的规定给予处罚。

	2
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	本项目属于专门面向小微企业采购的项目, 设备制造商须为小型或微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位；供应商须提供中小企业声明函或者残疾人福利性单位声明函或者供应商属于监狱企业的证明材料。
格式见“第六章 投标文件格式”中的“中小企业声明函、监狱企业声明函、残疾人福利性单位声明函”。

	3
	特定资格要求
	（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
（2）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。
①审核标准：供应商如被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，则资格审查不予通过，其投标被否决。
②信用信息查询渠道：中国政府采购网 “政府采购严重违法失信行为记录名单” 信用中国网：“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”。
③查询方式：资格审查时，采购人或采购代理机构通过上述渠道查询供应商的信用记录供评委审核。
④信用信息查询记录和证据留存的具体方式：通过上述查询渠道查询的供应商信用记录查询结果，将作为政府采购活动档案留存。


2.符合性审查
评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性检查表如下，缺少任何一项或有任何一项不合格者，其符合性检查视为不合格。
	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	有效性审查
	投标文件签署
	投标文件上法定代表人或其授权代表人已按要求签字盖章。

	
	
	法定代表人身份证明及授权委托书
	授权代表参加投标时审查：法定代表人授权委托书及附件，格式及附件见“第六章投标文件格式”要求；
法定代表人直接参加投标时审查：法定代表人身份证明及附件，格式及附件见“第六章投标文件格式”要求。

	
	
	投标文件或者投标报价唯一性
	同一投标人不得提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外。

	
	
	投标报价
	报价超出最高限价（如有）的，否决其投标。提交选择性报价的，否决其投标。

	
	
	联合体投标
	不接受联合体。联合体投标的，作无效投标处理。

	
	
	转包及分包
	满足招标文件规定。

	2
	对招标文件的响应程度审查
	实质性条款响应
	对招标文件中所有标注▲号的实质性条款要求响应均无负偏离，并符合招标文件其他实质性要求。

	
	
	投标有效期
	满足招标文件规定。

	
	
	投标保证金
	按照招标文件要求足额缴纳投标保证金。

	
	
	应答响应有效性
	不属于招标文件“第四章评标方法及评标标准”中“3.符合性审查不通过而导致投标无效的情形”被视为投标文件无效的情形。


3.符合性审查不通过而导致投标无效的情形
投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。
3.1.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：
（1） 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;
（2） 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；
（3） 报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额的；
（4） 投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；
（5） 修正后的报价，投标人不确认的；
（6） 投标人属于本章第5条第（2）项情形的。
3.1.2异常低价说明
 （1）根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号要求，政府采购评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价响应审查程序：
①投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；
②投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
③投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；
④评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（2）评标委员会启动异常低价响应审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
（3）评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。响应供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效响应处理。
（4）采购人、采购代理机构应当为评标委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。 
（5）异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
3.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：
（1） 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
（2） 委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的； 
（3） 为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
（4） 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的;
（5） 投标有效期、项目完成时间（交货时间、服务完成时间或者服务期等）、质保期、售后服务等招标文件中标“▲”的商务条款发生负偏离的；
（6） 商务条款评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的（如有）。
（7） 投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；
（8） 投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；
（9） 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（10） 未响应招标文件实质性要求的；
（11） 属于投标人须知正文第9.2条情形的；
（12） 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
3.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：
（1）明显不满足招标文件要求的技术规格、安全、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术需求发生负偏离的；
（2）技术需求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的（如有）；
（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;
（4）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；
（5）投标技术方案不明确，招标文件未允许但存在一个或者一个以上备选（替代）投标方案的。
4.澄清补正
对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
5.投标文件修正
5.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
5.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。
5.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。
[bookmark: _Hlk47714684]6.部分节能产品强制性采购要求
本项目采购范围如果包括政府强制采购的节能产品时，评标委员会须根据以下规定评审投标有效性。
根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目属于政府强制采购节能产品，如本项目包含的配套货物属于品目清单内标注“★”的产品时，供应商的投标产品必须使用政府强制采购的节能产品，供应商必须在投标文件中提供所投产品的节能产品认证证书复印件（加盖供应商公章），否则投标文件作无效处理。
本项目采购范围如果包括政府强制采购节能产品，相应产品必须使用节能产品政府采购品目清单内的产品，并处于有效期之内。否则，投标无效。
7.相同品牌投标有效性认定
提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评审小组按照招标文件规定的方式（依次按投标报价低的优先、政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、响应时间短优先的顺序）确定一个供应商获得中标供应商推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，采购人应当确定核心产品，并在招标文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。核心产品的定义见“采购需求”规定。
8.比较与评价
（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和评标标准（见后文），对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。
评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。
（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。
（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。
（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。
（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
三、评标标准（综合评分法，计分方法按四舍五入取至百分位）
1.评分表
	序号
	评审因素
	评标标准
	分值

	1
	价格分（满分30分）
	投标报价
	1.中小企业扶持政策
本项目专门面向小微企业采购，不再执行中小企业扶持价格扣除的政策，残疾人福利性单位和监狱企业视同小型、微型企业。
2.对本国产品的支持政策
既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，即评标报价=投标报价×（1-20%）。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，即评标报价=投标报价-本国产品价格扣除，除上述情况外，评标报价=投标报价。未达到80%，不享受价格评审优惠。本项目适用情形详见“投标人须知前附表”的规定。对供应商所出具的《声明函》完整性、准确性进行审查。符合澄清补正情形的，应以书面形式要求供应商澄清补正，澄清补正后仍不符合要求的，不享受价格评审优惠。
3.投标报价的价格分计算
满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。价格分计算公式：
价格分=(评标基准价／评标报价)×30分 
	30

	2
	技术分（满分61分）
	设备性能分
	根据投标人提供的技术响应与招标文件中技术参数的偏离情况、对带“■”符号的技术参数（共15项）需提供生产厂家证明或第三方验证材料进行评价：
每负偏离(或缺漏)一项带“■”符号技术参数或未按要求提供证明材料的扣1.4分，扣完为止。
	21

	
	
	项目实施方案分
	由评标委员会根据投标文件中所提供的项目实施方案所体现出的完善性和成熟度进行评价:
一档(4分):投标人提供了项目实施方案，但方案内容不完整或简单描述或有缺项的。
二档(8分):在一档的基础上，项目实施方案内容完整，有基本的进度安排措施，能够保障在规定时间内完成项目。
三档(12分):在二档的基础上，提供了详细的项目实施方案，包含管理措施、具体实施流程、进度安排、质量保证措施等。
四档(16分):在三档的基础上，项目实施方案包含组织措施、实施人员配置、各项关键工作的安排、供货周期、设备调试方案、组织验收，有可行合理的质量保障措施，能够提出并分析项目实施重点、难点。
五档(20分):在四档的基础上，项目实施方案进度安排合理，且相关保障措施切实可行，对各项关键工作安排合理：能够提出对本项目的风险预见、风险应对措施，有应对风险的解决方案，项目管理方案详细，人员配置及安排有保障，分工与职责明确，提出具有建设性的方案优化建议，对可能发生影响项目进度的因素提出了针对性的应对方案，有利于采购人项目实施的合理建议，能提高项目执行效率。
注:未提供项目实施方案或项目实施方案未达到一档标准要求的得0分。
	20

	
	
	售后服务方案
	由评标委员会根据投标文件中售后服务承诺书内容的完整性、可行性，到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护(注明时间)、技术培训方案，独立进行打分，以下各项内容不重复计分。
一档(4分):投标人提供了售后服务方案，但方案内容不完整或简单描述或有缺项的。
二档(8分):在一档的基础上，投标人提供的售后服务方案有服务计划，有管理制度及故障的预防性维护。
三档(12分):在二档的基础上，有详细的售后服务流程，并配备具有技术能力的售后服务团队，并对团队的职责进行说明及划分。
四档(16分):在三档的基础上，有明确服务计划，有管理制度、售后服务承诺书和响应时间，内容完整、可行，有到达故障现场时间、故障出现解决方案。制定故障出现后的解决方案计划，包括故障原因分析、故障处理流程、故障恢复时间等。
五档(20分):在四档的基础上，能提供定期维护计划，并按计划进行维护，有服务保障措施及服务质量，包括质保期内和质保期外的技术支持和维护能力情况，提供服务流程，包括故障处理、电话维护、现场维护、紧急维护、重要服务等。
注:未提供售后服务承诺或售后服务承诺未达到一档标准要求的得0分。
	20

	3
	商务分（满分7分）
	业绩分
	投标人自2022年1月1日以来，每提供一项同类型仪器产品业绩的，得1分，此项满分7分。
注:投标人须提供中标(成交)通知书或采购合同文本(含产品参数内容)复印件(原件备查)作为证明材料，未按要求提供或业绩资料不完整的，评标委员会对该项业绩将不予采信。
	7

	4
	政策功能分（满分2分）
	节能、环保产品
	(1)属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购(清单内未标注“★”的品目)的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单(标注出投标产品在品目清单中所属的品目)并加盖投标人公章]，根据其所占项目(或分标)金额比例得0-1分。
(2)属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单(标注出投标产品在品目清单中所属的品目)，并加盖投标人公章，根据其所占项目(或分标)金额比例得0-1分。
	2

	总得分＝价格分+技术分+商务分+政策功能分


2.政府采购政策应用说明
2.1政策性加分说明
[bookmark: _Hlk47714530]节能产品、环境标志产品
节能、环境标志产品以国家财政部等部门颁布的节能产品政府采购品目清单和环境标志产品政府采购品目清单为准，采购人或采购代理机构通过中国政府采购网“节能产品查询”及“环境标志产品查询”进行。
四、中标候选人推荐原则
[bookmark: _Toc19686833]评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐3名中标候选人。得分相同的，依次按投标报价低的优先、政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、响应时间短优先的顺序确定中标候选人的排名。

	


[bookmark: _Hlk55381736]第五章拟签订的合同文本
采购合同


采购计划号：       合同编号：
采购人（甲方）：   供应商（乙方）：
项目名称：   项目编号：
签订地点：   签订时间：
本合同是否为中小企业预留合同：。

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照采购文件规定条款和乙方投标承诺，甲乙双方签订本合同。
第一条　合同标的
	序号
	标的的名称
	商标品牌
	规格型号
	生产厂家
	数  量
	单位
	单  价
（元）
	金  额
（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额（人民币）：（大写）                          （小写）                 


第二条　标的质量
1.乙方所提供标的的名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等内容必须与乙方投标（响应）文件及有关承诺相一致，且满足项目实施要求。
2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到投标（响应）文件的承诺。
第三条　履行时间（期限）、地点和方式
1.履行时间：自签订合同之日起   个日历日内完成交货，乙方交付并通过甲方验收合格后视为完成交货。
2.履行地点：                       。
3.履行方式
（1）乙方负责货物运输，货物的运输方式： 不限，但不接受损耗 。
（2）交货方式
乙方将货物送到甲方指定地点。
□甲方自行到乙方指定地点提货。
□其他：。
第四条　包装方式
1.乙方提供的货物均应按投标（响应）文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装。
2.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防水、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
3.货物的使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、质量合格证、随配附件和工具以及清单一并附于货物包装内。
第五条　安装和培训
1.安装时间：    ；安装地点：    。
2.安装要求：乙方按照厂家技术要求进行安装。
3.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。
4.乙方应当按照投标（响应）文件的承诺对甲方有关人员进行培训。
5.在正常安装、使用过程中，凡是因产品质量问题所造成甲方损失的，乙方负责赔偿甲方的一切经济损失。
6.乙方应遵守现场的一切规章制度，应自行负责安装调试现场的安全管理，安全、文明安装和调试。由于安装事故造成损失的，由乙方承担全部责任。
第六条　合同价款及支付
1.本合同以人民币付款。
2.合同价款：。
3.合同价款包括产品的制造、材料费(主材及辅材)、运输、安装、验收、保修、税收、所有手续费等直至验收合格交付甲方使用的所有相关费用。
4.付款进度安排：
（1）付款方式：乙方在合同签订之日起 5个工作日内须足额缴纳履约保证金 ，甲方在乙方缴纳履约保证金并核验到账后，在财政拨款额度下拨到财政部预算管理一体化系统后，10个工作日内甲方向乙方支付合同总金额的30%作为预付款；货到甲方指定地点，并经甲方签收后，甲方自收到乙方提交的货物签收凭证及付款申请之日起10个工作日内向乙方支付合同总金额30%的合同款；安装调试完毕并经甲方最终验收合格后，甲方自收到乙方提交的最终验收报告及付款申请之日起10个工作日内向乙方支付剩余40%的合同款。
（2）履约保证金：按合同金额的2%收取，于合同签订后5个工作日提交至甲方指定账户。货物验收合格后，15个工作日内甲方全额无息退还履约保证金至乙方指定账户。
（3）票据要求：付款前乙方必须按照合同要求提供真实、有效、合法的正式发票（货物类、发票金额与支付金额一致），并经甲方检查票据合格。一旦发现乙方提供虚假发票，除须向甲方补开合法发票外，须向甲方支付发票票面金额30%的违约金，且甲方有权解除合同，因解除合同而产生的一切损失均由供应商承担。
（4）本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。
（5）因财政集中支付延误时间不计算在内，乙方提交付款单据延迟、缺失及账户信息错误的，甲方有权相应顺延付款期限，且甲方不承担延误付款责任。
（6）本合同项下，若因乙方违约导致甲方依法解除合同的，乙方应在甲方发出解除合同通知之日起5个工作日内，无条件向甲方全额退回已收取的预付款、已付货款，并按合同约定承担违约责任。逾期未退回的，每逾期一日，乙方应按为退还款项总额的万分之五向甲方支付逾期违约金，直至款项全部清偿完毕。
5.资金支付方式：    （银行转账）   。
第七条　验收、交付标准和方法
1.验收标准和方法
（1）验收标准：货物验收标准，伴随工程、服务验收标准参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行，并按照招标文件约定的验收标准执行。
（2）验收程序及方法：
1）乙方完成货物安装调试和培训后，书面向甲方提交验收申请。
2）甲方收到乙方验收申请之日起10个工作日进行验收，逾期不验收的，视同验收合格。甲方委托第三方机构组织项目验收的，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准。
3）本项目验收由验收小组按照采购合同约定对每一项技术和商务要求的履约情况进行确认。
4）验收结束后，验收小组出具采购验收书，验收书应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，并列明项目总体评价，由验收小组、甲方和乙方共同签署。甲方委托第三方机构组织项目验收的，其验收结果以第三方机构出具验收书结论为准，甲方和乙方共同签署确认。
5）验收过程中所产生的一切费用均由乙方承担。
6）验收书一式三份，甲乙双方各执一份、受托第三方机构一份（如有）。 
7）验收结论不合格的，乙方应自收到验收书后10日内及时予以解决。经乙方对验收结论不合格的货物进行整改后，仍然达不到要求的，经双方协商，可按以下办法处理：
①更换：由乙方承担所发生的全部费用。
②贬值处理：由甲乙双方合议定价。
③终止合同：按照乙方违约终止合同，乙方按照合同金额的10%赔偿甲方的损失。
2.交付标准和方法
（1）除售后服务验收外，验收结论合格的，乙方应自收到验收书后   日内向甲方交付使用。
（2）货物的所有权和风险自交付时起由乙方转移至甲方，货物交付给甲方之前所有风险均由乙方承担。
3.本合同所称的“完成供货验收”、“验收合格”、“验收通过”等，是指本合同下的所有产品均完成通过验收。
4.本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC 认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。乙方在交付时须按甲方要求提交相关证明。
第八条  售后服务
1.乙方应按照国家有关法律法规规定以及投标（响应）文件承诺，为甲方提供售后服务。
2.质保期：   年，自货物通过甲方验收合格之日起算，质保期外，乙方向甲方提供仪器关键零配件、消耗品等。
第九条　履约保证金： 
1.按照合同金额的2%收取，于合同签订后5个工作日提交至甲方指定账户。
2.履约保证金递交方式：银行转账、电汇或网上支付、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式。
3.履约保证金退付方式、时间及条件：货物验收合格后15个工作日内无息退付。由乙方向甲方提供《项目合同验收书》，甲方在收到合格材料后15个工作日内办理退还手续（不计利息）。
4.履约保证金未按要求时限缴纳或不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，甲方有权解除合同，乙方应按本合同第十条第5款约定承担违约责任。
5.采用银行、保险机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则未按要求提供履约保证金处理。
6.履约保证金收取单位指定账户：
开户名称：防城海关综合技术服务中心  
银行账号：626257494546 
开户银行：中国银行防城港市云南路支行 
开户行行号：104633080712
第十条　违约责任
1.合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的， 应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。
2.乙方未能按时交付货物的，应向甲方支付迟延交付违约金。迟延交付违约金的计算方法如下：
（1）从迟交的第一周到第四周，每周迟延交付违约金为合同价款（报酬）的 0.5% ；
（2）从迟交的第五周到第八周，每周迟延交付违约金为合同价款（报酬）的 1% ；
（3）从迟交第九周起，每周迟延交付违约金为合同价款（报酬）的 1.5% 。在计算迟延交付违约金时，迟交不足一周的按一周计算。迟延交付违约金的总额不得超过合同价款（报酬）的 10% 。迟延交付违约金的支付不能免除乙方继续交付相关合同货物的义务，但如迟延交付必然导致合同货物安装、调试、验收等工作推迟的，相关工作应相应顺延。迟延交付达到最高限额标准或者迟延交付达10天的，甲方有权单方解除合同，甲方解除合同的，乙方应退还甲方已支付的全部款项，造成甲方损失的，乙方应承担赔偿责任。
3.甲方未能按合同约定支付合同价款的，应向乙方支付延迟付款违约金。迟延付款违约金的计算方法如下：
（1）从迟付的第一周到第四周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 0.5% ；
（2）从迟付的第五周到第八周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 1% ；
（3）从迟付第九周起，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 1.5% 。在计算迟延付款违约金时，迟付不足一周的按一周计算。迟延付款违约金的总额不得超过合同价格的 10% 。
4.乙方未按本合同和投标（响应）文件承诺提供售后服务的，乙方应按本合同价款（报酬）的5%向甲方支付违约金。
5.因某一方原因导致变更、中止或者终止采购合同的，该方应当对另一方按照合同金额的10%予以赔偿或者补偿。
6. 质量保证违约：
（1）质保期内若设备因设计、材料或工艺缺陷导致故障，且维修次数超过2次（单台设备），乙方免费更换同型号全新设备，更换后设备的质保期重新计算（自更换验收合格之日起算）；
（2）质保期结束后2年内，设备核心部件出现故障的，乙方提供维修服务时仅收取成本价（需提供维修成本明细供采购人核查），不得高于同行业平均维修价的80%；
（3）若设备在使用寿命期内（自最终验收合格之日起不少于3年）因质量问题无法正常使用，且维修成本超过设备原值 50% 的，乙方需以设备原值30%的价格为甲方提供全新的同型号替换设备。
7.若甲方发现乙方存在以下“履约不当”的情形，视为严重违约，需按合同总金额的10%支付违约金，甲方有权解除合同：
（1）交付设备的品牌、型号、参数与招标文件不一致，且未获甲方书面同意；
（2）售后服务响应时间、维修周期超出投标承诺标准（如承诺24 小时内修复，实际超过48小时）；
（3）培训及维保服务次数、内容未达到合同约定（如承诺2次操作培训，实际仅提供1次）。
（4）本项目质保期内，经5 次以上维修（整改）无法实现合同目的的。
8.乙方存在下列情形之一的，视为严重违约，需按合同总金额的50%支付违约金，甲方有权解除合同：
①为降低成本擅自更换设备核心部件的；
②因报价过低导致资金链断裂，无法继续履行合同的；
③质保期内单台设备每年故障次数超过4次，且无法通过维修改善的。
9.乙方违反招投标文件约定的有关售后服务内容的，每发生一次，甲方有权扣除违约金1000元，同时乙方仍应及时按照约定履行售后服务。
10.其他违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。
11.本合同约定的乙方应支付的违约金，甲方有权直接在履约保证金中扣除，不足部分由乙方继续补足。
第十一条  不可抗力事件处理
1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
第十二条  合同争议解决
1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
2.因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，按下列（2）方式解决：
（1）向仲裁委员会申请仲裁；
（2）向有管辖权的（向甲方所在地的）人民法院提起诉讼。
第十三条　合同的变更、中止或者终止
1.本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止合同，因客观因素需要变更的，甲乙双方协商处理并签订补充协议。
2.采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
第十四条　合同文件构成
1.采购合同
2.中标通知书；
3.投标文件；
4.采购文件及更正公告（澄清或补充通知）；
5.标准、规范及有关技术文件；
6.双方约定的其他合同文件。
上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。
第十五条　知识产权和保密要求
1.甲方在履行合同过程中提供给乙方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料，其知识产权属于甲方。
2.除采购文件采购需求另有约定外，甲方不因签署和履行合同而享有乙方在履行合同过程中提供给甲方的图纸、文件、配套软件、电子辅助程序和其他含有数据和信息的资料的知识产权。
3.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的知识产权或者其他权利。如合同货物涉及知识产权，则乙方保证甲方在使用合同货物过程中免于受到第三方提出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。
4.如果甲方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，乙方在收到甲方通知后， 应以甲方名义并在甲方的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿甲方因此发生的费用和遭受的损失。如果乙方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到甲方通知后28日内未作表示，甲方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由乙方承担。包括但不限于诉讼费用、律师费用、差旅费用、和解金额或生效法律文书中规定的损害赔偿金额等费用以及由此给甲方造成的全部损失。
[bookmark: _Hlk26537941]5.未经甲方书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条款、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的其他人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密义务有效期至上述信息公开为止。乙方及其工作人员违反保密义务的，除应立即采取措施停止泄密行为， 减小泄密造成的损失外，每出现一次，乙方应向甲方支付     的违约金。
6.乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。
第十六条  合同生效及其他
1.合同经双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附授权委托书，格式自拟）。
2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。
3.合同生效后，甲乙双方不得因姓名、名称的变更或者法定代表人、负责人、承办人的变动而不履行合同义务。
4.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
5.本合同一式五份，具有同等法律效力，采购代理机构各一份，甲乙双方各二份。

甲方（盖章）：	乙方（盖章）：
法定代表人或者委托代理人（签字）：	法定代表人或者委托代理人（签字）： 

签定日期：　　　年　　月　　日	签定日期：　　　年　　月　　日
	开户名称：
	银行账号：
	开 户 行：
地址：                                   地址：                       
联系人及电话：                           联系人及电话：


附件：
海关“两新”项目采购廉政承诺协议

甲方（采购单位）：
统一社会信用代码：
乙方（供应商）：
统一社会信用代码：

在海关“两新”项目采购过程中，为规范项目采购行为，甲乙双方按照“两新”项目专项监督工作要求，秉承“身份真实、过程诚实、合规遵纪守法”三个原则，促进双方工作人员廉洁自律。经双方协商一致，签订本协议。
一、甲乙双方的责任与义务
甲乙双方应严格遵守国家有关法律法规及相关政策，做到公平、公开、公正和诚实信用，依法合规开展采购业务，确保采购活动廉洁、高效、有序进行。
二、甲方的责任与义务
1. 不得索取或接受乙方任何形式的回扣、礼金、有价证券、支付凭证、贵重物品等；
2. 不得在乙方报销任何应由甲方或个人承担的费用；
3. 不得要求或接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属子女的工作安排等提供便利；
4. 不得参加乙方安排的宴请、健身、娱乐等活动；
5. 不得在乙方兼职或向乙方介绍家属、亲友从事与甲方采购有关的材料、设备供应、工程分包、劳务等经济活动；
6. 不得以任何形式向乙方泄露招标标底、评标委员会成员、竞争性谈判及询价小组等信息；
7. 不得以任何形式向乙方泄露采购过程中依法应当保密的采购文件及信息；
8. 不得违反规定擅自与乙方就投标报价、方案等实质性内容进行谈判。
三、乙方的责任与义务
1. 不得以任何理由向甲方工作人员及其家属行贿，包括赠送回扣、礼金、有价证券、支付凭证、贵重物品等；
2. 不得为甲方工作人员及其家属报销应由其个人承担的费用；
3. 不得为甲方工作人员装修住房、安排婚丧嫁娶、为其家属子女的工作安排等提供便利；
4. 不得以任何理由邀请甲方工作人员参加宴请或进行健身、娱乐等活动；
5. 不得为甲方工作人员购置或提供通讯工具、交通工具、家电及其他物品；
6. 不得以任何形式向甲方工作人员打探招标标底、评标委员会成员、竞争性谈判及询价小组等依法应当保密的信息；
7. 不得在采购过程中串通其他供应商围标、串标；
8. 不得以提供虚假材料等不正当手段谋取成交。
四、违约责任
1. 甲方工作人员违反上述规定的，依照有关规定给予批评教育、组织处理或党纪政务处分，情节严重的，追究法律责任。
2. 乙方工作人员违反上述规定的，依据相关法律法规报政府采购监督管理等部门处理，构成犯罪的，依法追究刑事责任。
五、其他约定
1. 本协议作为采购合同的组成部分，在上述合同签订前签订；
2. 本协议自甲乙双方盖章之日起生效；
3. 本协议一式**份，甲方执**份，乙方执**份。

采购人（盖章）：           供应商（盖章）：
  签订时间：                    签订时间：






[bookmark: _Toc19686834]
第六章　投标文件格式
[bookmark: _Toc254970556][bookmark: _Toc254970697][bookmark: _Toc19686835]一、投标文件外层包装封面格式




投 标 文 件









项目名称：
项目编号：
分标名称（如有）：
投标人名称：
投标人地址：


投标截止时间前不得启封
年    月    日
[bookmark: _Toc19686836][bookmark: _Toc254970698][bookmark: _Toc254970557]
二、投标文件格式
投标文件封面格式：
正本/副本






投 标 文 件







项目名称：
项目编号：
投标人名称：
投标人地址：

                年  月  日

投标文件目录
注：投标文件目录根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

（一）投标声明
投标声明

致：（采购代理机构名称）：
（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址。
我方愿意参加贵方组织的（项目名称）项目（项目编号）的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标供应商及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：
1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。
2.我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。
3.在此，我方宣布同意如下：
（1）将按招标文件的约定履行合同责任和义务；
（2）已详细审查全部招标文件，包括澄清或者更正公告（如有）；
（3）同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或者资料；
（4）响应招标文件规定的投标有效期。
4.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
5.我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。
6.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）
□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；
□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：；
7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：邮政编号：          
电话/传真： 电子函件：
开户银行：  账号：
8.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。
特此承诺。
注：如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人签署，否则其投标文件按无效响应处理。


法定代表人（签字）：
投标人（盖公章）：
                                                 年    月    日






（二）开标一览表
开标一览表

项目名称：    项目编号：      分标名称（如有）：       
投标人名称：                   单位：元
	序号
	货物
名称
	数量
①
	计量
单位
	产地
	品牌及
厂家
	规格
型号
	单价
②
	投标报价③=①×②

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	
	
	
	

	报价合计：（大写）人民币     （￥     ）

	投标货物中，属于优先采购节能产品总值为¥    （需提供具体明细附表，附表格式自拟），占本投标报价的比例为    %；属于优先采购环境标志产品总值为¥     （需提供具体明细附表，附表格式自拟），占本投标报价的比例为    %；属于本国产品总值为¥     ，占本投标报价的比例为    %。


注: 
1.本项目各仪器设备单价报价超出最高限价的，按无效投标处理；各仪器设备单价最高限价详见招标文件第二章采购需求。
2.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者由法定代表人或者授权委托人签字或者盖章，否则其投标作无效标处理。


法定代表人或者委托代理人签字：
投标人（盖公章）：
年   月   日


分项报价表

项目名称：      项目编号：      分标名称（如有）：       
货物名称：标的序号+货物名称（按采购需求每项标的产品单独编列本表）
	序号
	名称
	规格型号
	数量
	品牌
	原产地
	制造商名称
	单价（元）
	合计（元）
	备注

	1
	主设备
	
	
	
	
	
	　
	　
	　

	2
	配件（如有）
	
	
	
	
	　
	　
	　
	　

	2.1
	…
	
	
	
	
	　
	　
	　
	　

	3
	维保服务
	
	
	
	
	　
	　
	　
	　

	4
	培训服务（如有）
	
	　
	
	
	　
	　
	　
	　

	5
	其他
	
	
	
	
	　
	　
	　
	　

	5.1
	…
	
	
	
	
	　
	　
	　
	　

	                         单台总价（元）

注：该报价为单台产品的价格，应与开标一览表中对应标的产品的单价报价金额相一致。
	　
	　

	         投标报价（元）=单台总价×（根据每项标的的采购数量据实填写）

注：该报价为每项标的产品的价格，应与开标一览表中对应标的产品的投标报价金额相一致。
	　
	　



注:
1、本表须以每项标的产品分别编制，并以人民币报价。
2、本表中的单台总价应与开标一览表中对应标的产品的单价报价金额相一致；
3、投标报价应与开标一览表中对应标的产品的投标报价金额相一致。如果出现不一致，按政府采购规定及本采购文件修正原则进行修正。

法定代表人或者委托代理人签字：
投标人（盖公章）：
年   月   日


（三）投标人直接控股、管理关系信息表
投标人直接控股股东信息表
	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：
1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。
2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。
3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。


法定代表人或者委托代理人签字：
投标人（盖公章）：
年月日

投标人直接管理关系信息表
	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：
1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。
2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。


法定代表人或者委托代理人签字：
投标人（盖公章）：
年月日
66

76

（四）无串通投标行为的承诺函
无串通投标行为的承诺函
一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：
1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；
2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；
4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
5.不同投标人的投标文件相互混装；
6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。
二、我方承诺无下列恶意串通的情形：
1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；
2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；
3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；
4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；
6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。
以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

                                          投标人（盖公章）：
年月日


（五）供应商廉洁诚信承诺书
供应商廉洁诚信承诺书
 （采购人名称）  ：          
本公司自愿参与（项目名称）项目的协商/投标活动，为规范采购活动及合同履行，维护采购双方合法权益，现就廉洁责任作出如下郑重承诺：
一、守法履约。严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等法律法规及采购相关管理规章规定，诚信参与采购活动，全面诚信履行采购合同约定义务。
二、廉洁自律。不向贵单位工作人员及特定关系人提供或承诺现金、红包、佣金、回扣、提成、返点、礼金、礼券、礼卡、购物卡券、挂名薪酬等任何形式的财物或利益；不以任何名义提供宴请、旅游、娱乐、健身、馈赠礼品及国内或境外学术活动等不正当方式，影响干预采购活动正常开展；不以谋取不正当利益为目的，与贵单位工作人员进行私下商谈或者达成默契谋取中标。
三、规范经营。不虚假宣传或伪造产品质量、性能、企业资信、检测报告、认证证书、业绩、获奖证明等以骗取需求方信任；不捏造、散布虚假信息，恶意损害竞争对手的商业信誉、商品声誉；不销售假冒、伪劣、不合格产品或以次充好、降低产品质量标准等。
四、公平竞争。不与其他供应商恶意串通协商/投标，或以抬高、压低报价等手段排挤其他供应商参与公平竞争，损害贵单位利益。
五、违约担责。本公司若违反上述规定，涉嫌违法犯罪的，依法承担相应法律责任。


承诺单位：                

法定代表人（或授权代表人）签字：

联系方式：

签署日期：

（六）法定代表人身份证明
法定代表人身份证明
投 标 人：
地    址：
姓    名：性      别：
年    龄：职      务：
身份证号码：
系            （投标人名称）              的法定代表人。
特此证明。
附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

                                          投标人（盖公章）：
年月日
注：自然人投标的无需提供

（七）法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书（如有委托时）

致：采购人名称：
我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。
    我方对委托代理人的签字事项负全部责任。
本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
委托代理人无转委托权，特此委托。
附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人签字：            法定代表人签字：_______________________
所在部门职务：                      职务：_______________________
委托代理人身份证号码：___________________________


                                          投标人（盖公章）：
年月日
注：
1.法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上签字；
2.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。
（八）商务条款偏离表
商务条款偏离表
	项目
	招标文件商务条款要求
	投标人的承诺
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	…
	
	
	


注：
1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的“商务要求”逐条实质性响应，并作出偏离说明。
2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人签字：
投标人（盖公章）：
年月日
122
121


（九）业绩证明文件

业绩情况表

	采购人名称
	项目名称
	合同金额（万元）
	附件在投标文件中页码
	采购人联系人及
联系电话

	
	
	
	合同
	验收报告
	用户评价
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



注：
（1）未附证明材料的业绩无效，证明材料见第四章《评标方法及评标标准》规定。
（2）在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

法定代表人或者委托代理人签字：
投标人（盖公章）：
年月日


（十）设备性能配置清单格式
设备性能配置清单
项目名称：
	序号
	货物名称
	数量及单位
	品牌
	规格型号
	制造商
	原产地
	参数性能、指标及配置

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：以上性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，作无效投标处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“开标一览表”一致，否则作无效投标处理。

法定代表人或者委托代理人签字：
投标人（盖公章）：
年月日

（十一）技术偏离表格式
技术偏离表
项目名称：
	项号
	标的名称
	招标要求
	投标响应
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：
1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的“技术要求”逐条实质性响应，并作出偏离说明。
2.投标人应根据投标设备的性能指标，对照招标文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人签字：
投标人（盖公章）：
年月日

（十二）项目实施人员一览表格式
项目实施人员一览表
项目名称：
	姓名
	职务
	专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书
	证书编号
	参加本单位
工作时间
	劳动合同编号

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。


法定代表人或者委托代理人签字：
投标人（盖公章）：
年月日

（十三）中小企业声明函格式
中小企业声明函
本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库( 2020 )46号)的规定，本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下：
1.(标的名称)，属于(招标文件中明确的所属行业)行业；制造商为(企业名称)，从业人员____人， 营业收入为___万元，资产总额为___万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；
2.(标的名称) ,属于(招标文件中明确的所属行业)行业；制造商为(企业名称)，从业人员___人， 营业收入为___ 万元，资产总额为___万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对.上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                     企业名称（盖章）：
                               日  期：
注：
（1）请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。
（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

（十四）监狱企业声明函
监狱企业声明函
本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本公司为监狱企业。即，本公司同时满足以下条件：
1.根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的标准，本公司是由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
2.本公司参加项目（项目编号：）采购活动时提供的是本企业的产品（包括由本企业承担的工程和提供的服务），或者提供的是其他监狱企业制造的产品。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
附件：省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件

                     企业名称（盖章）：
                               日  期：
注：请根据自己的真实情况出具《监狱企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《监狱企业声明函》，接受社会监督。

（十五）残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：
日  期：
注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。



（十六）关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

单位名称（盖公章或电子签章）：
日  期：


1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。



（十七）质疑函（格式）
质疑函（格式）
一、质疑供应商基本信息：
质疑供应商：____________________________________
地址：邮编：____________
联系人：联系电话：____________
授权代表：联系电话：____________
地址：邮编：____________
二、质疑项目基本情况：
质疑项目的名称：____________
质疑项目的编号：____________
采购人名称：____________
质疑事项：
□招标文件   招标文件获取日期：
□采购过程
□中标结果
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：
事实依据：
法律依据：
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求：
请求：
签字（签章）：                                       公章：
日期：
说明：
1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

（十八）投诉书（格式）
投诉书（格式）
一、投诉相关主体基本情况：
投标人：
地址：邮编：
法定代表人/主要负责人：
联系电话：
授权代表：联系电话：
地址：邮编：
被投诉人1：
地址：邮编：
联系人：联系电话：
被投诉人2：
……
相关供应商：
地址：邮编：
联系人：联系电话：
二、投诉项目基本情况：
采购项目的名称：
采购项目的编号：
采购人名称：
代理机构名称：
招标文件公告：是/否公告期限：
采购结果公告：是/否公告期限：
三、质疑基本情况
投诉人于年月日，向提出质疑，质疑事项为：


采购人/代理机构于年月日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。                                                              
四、投诉事项具体内容
投诉事项1：
事实依据：

法律依据：

投诉事项2  
……
五、与投诉事项相关的投诉请求：
请求：

签字（签章）：                                       公章：
日期：
说明：
1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。
2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。
4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。
6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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