## Sheet1
物品采购
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 | 单价报价 | 分项总价
1 | 工业排气扇电机 | 16寸、功率750W、额定电压220V、转速2800r/min | 个 | 3
2 | 黄铜法兰暗杆闸阀 | 公称压力 PN16（1.6MPa）、DN150、8孔、阀门长度180mm | 个 | 2
3 | DF-150C电磁阀 | DN150 AC380V | 个 | 1
4 | 旋启式止回阀 | 上海沪工、DN50、法兰连接、铸钢、型号：H44H-16C | 个 | 2 | 负三层排污管道
合计 | [6 empty] | 0
报价为总价承包，包括但不限于： （1）项目过程中涉及的人工、交通、食宿、安全及保险、项目税费、合理利润。 （2）其他完成本项目相关的直接及间接费用。