## 超导加速模组总装集成、高功率综合性能测试、超导腔垂测及配套技术服务（1）

## 招标文件信息

| 项目编号： | SZDL2026001770 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 超导加速模组总装集成、高功率综合性能测试、超导腔垂测及配套技术服务（1） |
| 包 号： | A |
| 项目类型： | 服务类 |
| 采购方式： | 公开招标 |
| 货币类型： | 人民币 |
| 评标方法： | 综合评分法（新价格分算法） |

## 资格性审查表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 投标人不符合资格要求，或未提交相应的资格证明资料（详见招标公告投标人资格要求，即申请人的资格要求） |

## 符合性审查表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 将一个包或一个标段的内容拆开投标； |
| 2 | 对同一项目投标时，提供两套以上的投标方案（招标文件另有规定的除外）； |
| 3 | 分项报价或投标总价高于相应财政预算金额（或设定的财政预算金额下的最高限价）； |
| 4 | 出现异常低价投标（响应）审查的任一情形的或评审委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；在此情况下，投标人仍不能证明其报价合理性的（评审委员会成员对投标人提供的说明材料判断不一致的，按照“少数服从多数”的原则确定评审委员会的意见）； |
| 5 | 所投产品、工程、服务在技术、商务等方面没有实质性满足招标文件要求的（是否实质性满足招标文件要求，由评审委员会根据《实质性条款响应情况表》做出评判）； |
| 6 | 未按招标文件所提供的样式填写《投标函》；未按招标文件所提供的《政府采购投标及履约承诺函》进行承诺；未按招标文件对投标文件组成的要求提供投标文件； |
| 7 | 投标报价有缺漏项目,或者对招标文件规定的项目需求内容或者需求数量进行修改，评审委员会判定投标响应不满足采购需求； |
| 8 | 投标文件存在列放位置错误，导致属于信息公开情形的没有被公开； |
| 9 | 投标文件电子文档带病毒； |
| 10 | 投标文件用不属于本公司的电子密钥进行加密的； |
| 11 | 法律、法规、规章、规范性文件规定的其他情形； |
| 12 | 不同投标供应商投标文件“文件制作机器码”一致； |
| 13 | 不同投标供应商投标文件“文件创建标识码”一致。 |

## 评标信息

| 评标方法：综合评分法（新价格分算法） |  |
| --- | --- |
| 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法（排名第二的投标人为第一递补中标候选人、排名第三的投标人为第二递补中标候选人） 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×权重 评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分； A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 此方法适用于货物类、服务类、工程类项目。 |  |

| 序号 | 评分项 |  |  | 权重（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 |  |  | 25 |
| 2 | 技术部分 |  |  | 50 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分准则 |
|  | 1 | 超导腔垂直测试及配套技术服务实施方案 | 15 | （一）评分内容：要求投标人根据对本项目的需求理解，对超导腔垂直测试及配套技术服务提供实施方案，包括但不限于以下内容： 1.超导腔到货检查、洁净准备、十级间HPR与洁净装配的具体流程； 2.真空获取及检漏、超导腔吊装、4K/2K低温测试的具体操作方案； 3.垂直测试流程和测试方案。 4.垂测全过程数据记录及质量控制方案； 5.测试后拆卸、吊运及封装准备发货的方案。 （二）评分标准： 内容包含以上5项要求的，得50分，每缺少一项内容扣10分；均未提供不得分。 在此基础上，评审专家根据招标文件的需求和投标文件响应情况进一步评审，具体如下： 1.内容全面，能够清晰明确地展示超导腔垂测全流程，各环节操作规范、参数明确、洁净控制措施到位，能清晰展示垂测过程重点及难点工作，得50分； 2.内容较全面，能较为明确地展示超导腔垂测全流程，各环节操作较规范、参数较明确，能较清晰展示垂测过程重点及难点工作，得30分； 3.内容有瑕疵，但基本能展示超导腔垂测全流程，能基本展示垂测过程重点及难点工作，得10分； 4.内容简单或方案有重大缺陷及风险或其他情况，不得分。 |
|  | 2 | 超导加速模组总装集成配套服务实施方案 | 15 | （一）评分内容：要求投标人根据对本项目的需求理解，对超导加速模组总装集成服务提供实施方案，包括但不限于以下内容： 1.模组总装集成6个工位各工序具体工作内容； 2.各工序重难点工作及应对措施； 3.腔串洁净组装、精密准直、漏率控制等关键工艺的专项实施方案； 4.各工序之间的衔接与并行作业安排； 5.过程检测与质量控制点设置（含漏率检测、准直测量、电气检测等） 6.风险识别与应急预案（含零部件供应风险、人员风险、进度风险等） （二）评分标准： 内容包含以上6项要求的，得50分，每缺少一项内容扣8.5分；均未提供不得分。 在此基础上，评审专家根据招标文件的需求和投标文件响应情况进一步评审，具体如下： 1.内容全面，能够清晰明确地展示模组自总装集成准备开始直至水平测试完成前后将模组转移出隧道，期间所有的总装集成过程，能清晰展示模组总装集成各工序重点及难点工作，得50分； 2.内容较全面，能较为明确地展示模组自总装集成准备开始直至水平测试完成前后将模组转移出隧道，期间所有的总装集成过程，能较清晰展示模组总装集成各工序重点及难点工作，得30分； 3.内容有瑕疵，但基本能展示模组自总装集成准备开始直至水平测试完成前后将模组转移出隧道，期间所有的总装集成过程，能基本展示模组总装集成各工序重点及难点工作，得10分； 4.内容简单或方案有重大缺陷及风险或其他情况，不得分。 |
|  | 3 | 高功率综合性能测试及测试系统调试服务实施方案 | 15 | （一）评分内容：要求投标人根据对本项目的需求理解，对高功率综合性能测试及测试系统调试服务提供实施方案，包括但不限于以下内容： 1.测试前接口及适配条件核查、模组就位及接口检查方案； 2.射频与控制系统联调、传感器及联锁功能检查方案； 3.降温、低温运行及稳定工况建立方案； 4.模组测试流程及性能测试方案； 5.数据采集、复核、异常分析及报告编制方案。 （二）评分标准：内容包含以上5项要求的，得50分，每缺少一项内容扣10分；在此基础上，评审专家根据招标文件的需求和投标文件响应情况进一步评审，具体如下： 1.内容全面，能够清晰明确地展示高功率综合性能测试全流程，各环节操作规范、参数明确、安全措施到位，能清晰展示测试过程重点及难点工作，得50分； 2.内容较全面，能较为明确地展示高功率综合性能测试全流程，各环节操作较规范、参数较明确，能较清晰展示测试过程重点及难点工作，得30分； 3.内容有瑕疵，但基本能展示高功率综合性能测试全流程，能基本展示测试过程重点及难点工作，得10分； 4.内容简单或方案有重大缺陷及风险或其他情况，不得分。 |
|  | 4 | 测试系统综合性能检测实施方案 | 5 | （一）评分内容：要求投标人根据对本项目的需求理解，对测试系统综合性能检测提供实施方案，包括但不限于以下内容： 1.垂测系统、1.3GHz测试系统、3.9GHz测试系统的功能检查、性能测试方案； 2.问题排查与整改方案； （二）评分标准： 内容包含以上2项要求的，得50分，每缺少一项内容扣25分；均未提供不得分。 在此基础上，评审专家根据招标文件的需求和投标文件响应情况进一步评审，具体如下： 1.内容全面，能够清晰明确地展示各测试系统综合性能检测全流程，各环节操作规范、检测项目完整、判断标准明确，能清晰展示检测过程重点及难点工作，得50分； 2.内容较全面，能较为明确地展示各测试系统综合性能检测全流程，各环节操作较规范、检测项目较完整，能较清晰展示检测过程重点及难点工作，得30分； 3.内容有瑕疵，但基本能展示各测试系统综合性能检测全流程，能基本展示检测过程重点及难点工作，得10分； 4.内容简单或方案有重大缺陷及风险或其他情况，不得分。 |
| 3 | 综合实力 |  |  | 20 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分准则 |
|  | 1 | 供应商技术能力及平台条件 | 10 | （一）评分内容： 考察供应商的技术能力及平台条件： 1. 具备超导腔垂直测试平台相关设备，包括但不限于以下平台/设施：杜瓦、低温系统、射频系统； 2. 具备超导加速模组总装集成场地及设施相关设备，包括但不限于以下平台/设施：十级洁净间、准直设备、检漏设备； 3. 具备高功率综合性能测试平台相关设备，包括但不限于以下平台/设施：射频传输系统、低电平控制系统、数据采集系统； 每满足任何一项得30分，每满足任意两项得60分，全部满足最高得100分。 （二）评分标准： 1.要求提供平台/设施照片、设备清单；同时满足以下任意一项要求： （1）如为自有的，要求提供平台/设施的建设（购买）合同关键页，或对应各类测试平台（或场地及设施）相关的验收报告（测试报告）等证明材料作为得分依据；需能体现相关评审因素； （2）如非自有的，要求提供有效期内的租赁合同（或合作协议）关键页，或相关授权使用证明材料作为得分依据。 2.以上资料均要求提供扫描件。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 3.因设备名称存在行业俗称、命名规范差异等情况，若投标文件中设备名称与招标文件要求不一致，投标人须提供书面证明材料，证实所投设备与招标文件要求为同等功能产品；未按要求提供有效证明材料的，本项不予计分。 |
|  | 2 | 供应商同类项目业绩情况 | 5 | （一）评分内容： 投标人具有同类项目业绩，每提供1个业绩得25分，最高得100分。 同类项目业绩须满足以下任意一种情形： 1.超导直线加速器或超导加速模组相关的低温恒温器、模组总装集成配套服务：需体现“超导模组”、“恒温器”、“模组总装或安装或集成”等任一相关词组； 2.超导腔垂直测试服务：需体现“超导腔测试”、“垂直测试”等任一相关词组； 3.高功率综合性能测试服务：需体现“高功率”、“水平测试”等任一相关词组； 4.测试系统综合性能检测服务：需体现“垂测系统”、“水平测试系统”、“低电平系统”、“性能测试”等任一相关词组。 注：同一业绩只计算一次。 （二）评分依据： 1.要求提供能证明投标人具备同类项目测试能力和经验的证明材料，满足以下任意一项要求： （1）要求提供合同关键信息（包括但不限于签订合同双方的名称、合同项目名称、合同工作内容、签订合同双方的落款盖章签名页等关键页面）作为得分依据； （2）同类业绩项目的验收报告或测试报告，需能体现相关评审因素； 2.通过上述材料无法判断是否属于同类项目业绩的，还须同时提供能证明得分的其他证明资料，如项目报告等。 3.以上资料均要求提供扫描件。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 |
|  | 3 | 供应商及时响应能力承诺 | 5 | （一）评分内容 考察投标人对本项目服务期内技术支持和应急响应的保障能力，包括但不限于以下内容： 1.提供7×24小时技术支持服务，设立专属技术援助电话或在线支持渠道，确保随时响应； 2.接到采购人服务指令或故障报修后，4小时内响应并明确处理方案；一般问题48小时内到达现场处理，紧急问题24小时内到达现场处理； 3.建立应急响应预案，针对常见故障提前准备解决方案和备件储备，因供应商原因导致响应超时或问题处理不当的，承担相应责任。 （二）评分依据 1.投标人需在投标文件中提供及时响应能力承诺函（格式自拟），承诺内容完全满足上述3项要求的得100分，每缺少一项扣34分，扣完为止，最低为0分； 2.提供承诺函（格式自定）作为得分依据，未提供承诺或承诺内容不满足要求不得分。 3.以上资料均要求提供扫描件。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 |
| 4 | 诚信情况 |  |  | 5 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分准则 |
|  | 1 | 诚信情况 | 5 | 根据《深圳市财政局关于印发<深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法>的通知》（深财规〔2023〕3号）相关规定，如供应商在全国范围内存在因政府采购违法、违规行为受到财政部门罚款等一般行政处罚信息，或者存在该办法第十一条所称在本市集中采购活动中的一般违法失信行为记录信息，且在公示期内的，本项不得分，否则得100分。 （采购代理机构通过“信用中国”、“中国政府采购网”、“深圳市政府采购监管网”以及市、区财政部门认定的其他渠道查询供应商信用信息，投标人无需提供证明材料。） |

政府采购

招标文件

（服务类）

采购代理机构：公诚管理咨询有限公司

# 特别警示条款

参与本项目政府采购活动的供应商应认真阅读以下特别警示条款，不得存在以下所列禁止情形，一旦发现，将被处以记入供应商诚信档案、罚款、取消参与政府采购资格、吊销营业执照等处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

| 序号 | 供应商参与投标禁止情形 |
| --- | --- |
| 1 | 与其他投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险。 |
| 2 | 参与本项目政府采购活动时，与其他投标供应商存在单位负责人为同一人或直接控股、管理关系。 |
| 3 | 与其他投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装或存在非正常一致。 |
| 4 | 与其他投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者使用同一设备编制（“文件制作机器码”“文件创建标识码”一致）。 |
| 5 | 提供未经出具机构核实的虚假的检验检测报告、业绩材料、社保缴纳证明、学历学位证书、职称认证证书等材料。 |
| 6 | 擅自将投标密钥或电子营业执照出借他人使用或未妥善保管。 |

警示条款

一、《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条 供应商在政府采购中，有下列行为之一的，一至三年内禁止其参与本市政府采购，并由主管部门记入供应商诚信档案，处以采购金额千分之十以上千分之二十以下的罚款；情节严重的，取消其参与本市政府采购资格，处以采购金额千分之二十以上千分之三十以下的罚款，并由市场监管部门依法吊销其营业执照；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）在采购活动中应当回避而未回避的；

（二）未按本条例规定签订、履行采购合同，造成严重后果的；

（三）隐瞒真实情况，提供虚假资料的；

（四）以非法手段排斥其他供应商参与竞争的；

（五）与其他采购参加人串通投标的；

（六）恶意投诉的；

（七）向采购项目相关人行贿或者提供其他不当利益的；

（八）阻碍、抗拒主管部门监督检查的；

（九）其他违反本条例规定的行为。

二、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》

第七十五条 供应商有下列情形之一的，属于采购条例所称的串通投标行为，按照采购条例第五十七条有关规定处理：

（一）投标供应商之间相互约定给予未中标的供应商利益补偿。

（二）不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险。

（三）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者由同一人分阶段参与编制的。

（四）不同投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装。

（五）不同投标供应商的投标文件内容存在非正常一致。

（六）由同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项投标活动的。

（七）主管部门依照法律、法规认定的其他情形。

第七十七条 供应商有下列情形之一的，属于隐瞒真实情况，提供虚假资料，按照采购条例第五十七条的有关规定处理：

（一）通过转让或者租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书投标的。

（二）由其他单位或者其他单位负责人在投标供应商编制的投标文件上加盖印章或者签字的。

（三）项目负责人或者主要技术人员不是本单位人员的。

（四）投标保证金不是从投标供应商基本账户转出的。

（五）其他隐瞒真实情况、提供虚假资料的行为。

投标供应商不能提供项目负责人或者主要技术人员的劳动合同、社会保险等劳动关系证明材料的，视为存在前款第（三）项规定的情形。

第七十九条 供应商有符合下列情形之一的，属于恶意投诉，按照采购条例第五十七条的有关规定处理：

（一）投诉人捏造事实、提供虚假材料，或者在一年内累计两次投诉而无实据的。

（二）假冒他人名义进行投诉的。

（三）拒不配合进行有关调查，情节严重的。

（四）投诉已经处理并答复完毕，投诉人就同一事项又提出投诉且未提供新的有效证据的。

三、请投标供应商阅读《政府采购违法行为风险知悉确认书》（内容详见“投标文件附件（信息不公开部分）”，并经各投标供应商负责人或投标授权代表签字并加盖单位公章后，扫描上传至投标文件一并提交。注：该风险知悉确认书用于对供应商违法行为的警示，不作为供应商资格性审查及符合性审查条件。

四、供应商在使用深圳政府采购智慧平台的投标文件制作工具创建投标文件时，该工具将自动在投标文件中记录文件创建标识码，同时提取投标文件制作电脑的网卡MAC地址、硬盘序列号、CPU 序列号、主板序列号和工具标识号，经加密生成文件制作机器码并在投标文件中记录。文件制作机器码一致表明不同供应商使用了同一设备编制投标文件，文件创建标识码一致表明不同供应商的投标文件为同一份文件，IP 地址一致表明上传投标文件时使用了相同的网络。

为避免出现不同供应商投标文件的文件制作机器码、文件创建标识码、IP 地址一致的异常情况，建议各供应商编制、上传投标文件时不要使用公共电脑设备或公共网络。

根据《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第七十五条规定，不同投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者由同一人分阶段参与编制的，或者由同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项投标活动的，属于串通投标行为。一经查实，供应商将面临罚款、一定年限内禁止参与政府采购活动的行政处罚，请各供应商独立编制、上传投标文件，妥善保管和使用电子秘钥。

目   录

超导加速模组总装集成、高功率综合性能测试、超导腔垂测及配套技术服务（1）	1

招标文件信息	1

资格性审查表	1

符合性审查表	1

评标信息	3

特别警示条款	9

目   录	12

第一册  专用条款	14

第一章 招标公告	14

第二章 对通用条款的补充内容及其他关键信息	21

一、对通用条款的补充内容	21

二、其他关键信息	22

第三章 用户需求书	25

一、项目基本信息	25

二、实质性条款	25

三、项目需求	25

四、商务要求	31

第四章 投标文件组成要求及格式	36

1.投标文件正文（信息公开部分），主要包括以下内容：	37

2.投标文件附件（信息不公开部分）：主要包括以下内容：	37

投标文件正文（信息公开部分）	38

一、投标函	38

二、政府采购投标及履约承诺函	39

三、投标人情况及资格证明文件	41

四、投标人认为需要加以说明的其他内容(公开部分)	45

投标文件附件（信息不公开部分）	46

一、法定代表人（负责人）证明书	46

二、投标文件签署授权委托书	47

三、政府采购违法行为风险知悉确认书	48

四、供应商基本情况表	50

五、实质性条款响应情况表	51

六、项目需求条款偏离表	52

七、商务需求条款偏离表	58

八、详细报价（自行拟定，可不提供）	64

九、超导腔垂直测试及配套技术服务实施方案	65

十、超导加速模组总装集成配套服务实施方案	65

十一、高功率综合性能测试及测试系统调试服务实施方案	65

十二、测试系统综合性能检测实施方案	65

十三、供应商技术能力及平台条件	65

十四、供应商同类项目业绩情况	65

十五、供应商及时响应能力承诺	65

十六、投标人认为需要加以说明的其他内容（不公开部分）	65

十七、本项目投标人联络信息	66

十八、招标代理服务费支付同意函	67

第五章  合同条款及格式	68

第二册  通用条款（公开招标）	75

第一章	总则	75

第二章	招标文件	79

第三章	投标文件的编制	80

第四章	投标文件的递交	84

第五章	开标	86

第六章	评审要求	87

第七章	评审程序及评审方法	88

第八章	定标及公示	91

第九章	公开招标失败的后续处理	92

第十章	合同的授予与备案	93

第十一章	质疑处理	95

备注：

1.本招标文件分为第一册“专用条款”和第二册“通用条款”。

2.“专用条款”是对本次采购项目的具体要求，包含招标公告、对通用条款的补充内容及其它关键信息、招标项目需求、投标文件格式、合同条款及格式、附件等内容。

3.“通用条款”是通用于政府采购项目的基础性条款，具有普遍性和通用性。

4.当出现“专用条款”和“通用条款”表述不一致或有冲突时，以“专用条款”为准。

第一册  专用条款

- 招标公告

超导加速模组总装集成、高功率综合性能测试、超导腔垂测及配套技术服务（1）招标项目的潜在投标人应在深圳政府采购智慧平台（http://zfcg.szggzy.com:8081/）（登录深圳政府采购智慧平台）获取招标文件，并于**年**月**日**:00（北京时间）（具体时间详见深圳政府采购智慧平台招标公告）前递交电子投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：SZDL2026001770

2.项目名称：超导加速模组总装集成、高功率综合性能测试、超导腔垂测及配套技术服务（1）

3.预算金额：人民币叁仟贰佰万元整（¥32,000,000.00）

4.最高限价：人民币叁仟贰佰万元整（¥32,000,000.00）

5.采购需求：

| 标的名称 | 数量 | 单位 | 简要服务需求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 超导加速模组总装集成、高功率综合性能测试、超导腔垂测及配套技术服务（1） | 1 | 项 | 详见招标文件 |  |

6.合同履行期限：详见招标文件。

二、申请人的资格要求

1.具有独立法人资格或是具有独立承担民事责任能力的其它组织或自然人（提供营业执照或事业单位法人证书或身份证等证明资料扫描件，原件备查）。如果参与投标的供应商为分公司（或分所）则须提供分公司（或分所）营业执照、其所属总公司（或总所）等具有独立法人资格的组织出具的授权函或承诺书，但只接受直接授权，不接受逐级授权，并同时提供总公司（或总所）营业执照。不接受同一总公司（或总所）授权两家或以上分公司（或分所）同时参与本项目投标，也不接受总公司（或总所）与分公司（或分所）同时参与本项目投标，如出现上述情形，该两家或以上供应商的投标文件均按无效投标处理。个体工商户参与投标的需注明经营者信息。自然人参与投标的应当提供个人身份证明材料。以上证明材料均需提供复印件或扫描件，原件备查。

2．落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不属于专门面向小微企业采购。

3.本项目不接受联合体投标，不允许分包、转包；

4.参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）；

5.参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明);

6.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的条件（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明)；

7.不存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》（深财规〔2023〕3号）列明的严重违法失信行为(由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明);

8.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）；

9.不同供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员不得为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险；不同投标供应商的投标文件不得由同一单位或者同一人编制；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目政府采购活动（由供应商填写《供应商基本情况表》相关信息）；

10.未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明)。

注：（1）“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”中的“重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体名单）”“失信被执行人”“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”中的“政府采购严重违法失信行为记录名单”“深圳信用网（www.szcredit.org.cn）”以及“深圳市政府采购监管网（http://zfcg.sz.gov.cn）”具体以开标当日上述渠道的全部查询结果为准。

（2）供应商投标（上传投标文件）必须先行办理注册手续，具体请按照本公告“六、其他补充事宜”相关内容指引办理。

三、获取招标文件

时间：自本公告发布之日起至2026年**月**日**:**（北京时间）。（具体时间详见深圳政府采购智慧平台招标公告）

地点：登录深圳政府采购智慧（监管）平台（http://zfcg.szggzy.com:8081/）下载本项目的招标文件。

方式：在线下载。

售价：免费。

凡已注册的深圳市网上政府采购供应商，按照授予的操作权限，可于自本公告发布之日起至2026年**月**日**:**期间（具体时间详见深圳政府采购智慧平台招标公告）登录深圳政府采购智慧（监管）平台（http://zfcg.szggzy.com:8081/）下载本项目的采购文件。投标人如确定参加投标，首先要在深圳政府采购智慧(监管)平台网上办事子系统（http://zfcg.szggzy.com:8081/TPBidder/memberLogin）网上报名投标，方法为在网上办事子系统后点击“【招标公告】→【我要报名】”；如果网上报名后上传了投标文件，又不参加投标，应再到【我的项目】→【项目流程】→【递交投标(应答)文件】功能点中进行“【撤回本次投标】”操作；如果是未注册为深圳政府采购智慧(监管)平台（http://zfcg.szggzy.com:8081/）的供应商，请先办理密钥（请点击），深圳市南山区沙河西路3185号南山智谷A座（深圳交易集团总部大楼）3楼前台（咨询电话：0755-83948165、0755-83938966、4008301330）绑定深圳政府采购智慧(监管)平台用户,再进行投标报名。在网上报名后，点击“【我的项目】→【项目流程】→【采购文件下载】”进行采购文件的下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标截止时间：所有投标文件应于2026年**月**日**:**（北京时间）（具体时间详见深圳政府采购智慧平台招标公告）之前上传到深圳政府采购智慧（监管）平台（http://zfcg.szggzy.com:8081/）。具体操作为登录“深圳政府采购智慧（监管）平台用户网上办事子系统（http://zfcg.szggzy.com:8081/TPBidder/memberLogin）”，用“【我的项目】→【项目流程】→【递交投标(应答)文件】”功能点上传投标文件。本项目电子投标文件最大容量为250MB，超过此容量的文件将被拒绝。

2.开标时间和地点：定于2026年**月**日**:**（北京时间）（具体时间详见深圳政府采购智慧平台招标公告），在深圳公共资源交易中心（公诚管理咨询有限公司）公开开标。供应商可以登录“深圳政府采购智慧（监管）平台用户网上办事子系统（http://zfcg.szggzy.com:8081/TPBidder/memberLogin）”，在“【我的项目】→【项目流程】→【开标及解密】”进行在线解密、查询开标情况。

3.在线解密：投标人须在开标当日2026-**-** **:00~2026-**-** **:00（具体时间详见深圳政府采购智慧平台招标公告）期间进行解密，逾期未解密的作无效处理。解密方法：登录“深圳政府采购智慧（监管）平台用户网上办事子系统（http://zfcg.szggzy.com:8081/TPBidder/memberLogin）”，使用本单位制作电子投标文件同一个电子密钥，在“【我的项目】→【项目流程】→【开标及解密】”进行在线解密、查询开标情况。

4.投标提醒

请各供应商在投标前根据《深圳市财政局关于在采购文件及深圳政府采购智慧平台增设供应商投标特别警示条款等事宜的通知》要求，核实自身是否存在特别警示条款中，关于供应商参与投标禁止的情形。

5.其他说明：

本项目允许使用电子营业执照加、解密。供应商加密投标（应答）响应文件与开标解密必须使用同一种方式，否则解密失败，导致投标无效（即：使用电子执照加密的，后续开标只能使用电子执照解密）。 重要提示： （1）使用电子营业执照功能时，请确保已经在手机微信安装 “电子营业执照”小程序，或已安装了“电子营业执照”APP，并且在 “电子营业执照”小程序/app中完成相应的下载电子营业执照、法人授权、备份密钥等操作（具体详见国家工商总局网站），电子投标地区必须选择 “广东省-深圳市-深圳政府采购智慧平台”（请根据手机小程序/app提示进行设置，或拨打电子营业执照平台技术支持电话010-86355313，15921122750）。 （2）电子营业执照应用于投标文件制作和加解密属于创新应用场景，如不熟悉操作可能导致错过投标截止时间，系统已提供加密、测试解密和撤回重新上传的功能，各投标人须预留充足时间，提前制作和加密上传投标文件。 （3）已办理数字证书（电子密钥）的用户，可以继续使用数字证书完成投标活动。未申请电子营业执照或无法通过电子营业执照完成投标文件制作和加解密的用户，必须使用电子密钥进行投标文件制作和加解密，咨询电话0755-83948165，4008301330（CA办理指引详见链接https://www.szzfcg.cn/portal/documentView.do?method=view&id=597167584）。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目实行网上投标，采用电子投标文件。

2.报名操作：投标人如确定参加投标，首先要在深圳政府采购网上报名投标，方法为登录深圳政府采购智慧(监管)平台 （http://zfcg.szggzy.com:8081/）网后点击“招标公告”选中要报名标段点击“我要报名”或“待办→邀请提醒”；如果网上报名后上传了投标文件，又不参加投标，应再到【我的项目】→【项目流程】→【递交投标(应答)文件】→【上传投标文件】功能点中进行“撤标”操作；如果是未注册为深圳政府采购的供应商，请访问深圳公共资源交易中心（统一用户中心 https://trade.szggzy.com/ggzy/center/#/login）,先办理注册手续（注册咨询：0755-36568999）,再进行投标报名。在网上报名后，点击“我的项目→项目流程”中进行招标文件的下载。

3.开标操作：投标人可以登录“深圳政府采购智慧(监管)平台 （http://zfcg.szggzy.com:8081/）网站”，在系统登录首页面即可查看开标情况。

4.投标操作：具体操作为登录“深圳政府采购智慧(监管)平台 （http://zfcg.szggzy.com:8081/） 网站”，用“我的项目→项目流程→递交投标(应答)文件→上传投标文件”功能点上传投标文件。本项目电子投标文件最大容量为250MB，超过此容量的文件将被拒绝。

5.采购文件澄清/修改事项：2026年**月**日**:**（北京时间）（具体时间详见深圳政府采购智慧平台招标公告）前，供应商如果认为采购文件存在不明确、不清晰和前后不一致等问题，可登录深圳政府采购智慧(监管)平台（http://zfcg.szggzy.com:8081/）→“深圳政府采购智慧(监管)平台用户网上办事子系统（http://zfcg.szggzy.com:8081/TPBidder/memberLogin）”，在“【我的项目】→【项目流程】→【提问】”功能点中填写需澄清内容。2026年**月**日**:**（北京时间）（具体时间详见深圳政府采购智慧平台招标公告）前将采购文件澄清/修改情况在“【我的项目】→【项目流程】→【答疑澄清文件下载】”中公布，望投标人予以关注。（重要提示：“提出采购文件澄清要求”不等同于“对采购文件质疑”，供应商提出的澄清要求内容如出现“质疑”字眼，将予以退回。供应商如认为采购文件存在限制性、倾向性、其权益受到损害，应在采购文件公布之日起七个工作日内以书面形式提出质疑。请质疑供应商根据深圳公共资源交易中心网页（https://www.szggzy.com/globalSearch/details.html?contentId=1211037）所发布的质疑指引、质疑函模板填写质疑函并提交质疑材料。质疑材料可以采用现场或邮寄方式提交，采用邮寄方式提交的，交邮时间应在本公告发布之日起七个工作日内。质疑材料现场提交、邮寄地址：深圳市福田区新闻路2号英龙商务中心33楼33E。质疑咨询电话：0755-83539052。根据《深圳经济特区政府采购条例》第四十二条“供应商投诉的事项应当是经过质疑的事项”的规定，未经正式质疑的，将影响供应商行使向财政部门提起投诉的权利。）

6.深圳政府采购智慧(监管)平台（http://zfcg.szggzy.com:8081/）有权对投标人就本项目要求提供的相关证明资料（原件）进行审查。供应商提供虚假资料被查实的，则可能面临被取消本项目中标资格、列入不良行为记录名单和三年内禁止参与深圳市政府采购活动的风险。 本招标公告及本项目招标文件所涉及的时间一律为北京时间。投标人有义务在招标活动期间浏览深圳政府采购智慧(监管)平台 （http://zfcg.szggzy.com:8081/）,在深圳政府采购智慧(监管)平台 （http://zfcg.szggzy.com:8081/）网上公布的与本次招标项目有关的信息视为已送达各投标人。供应商需保留其按照公告明确的方式获取采购文件的相关证明材料（如登录“深圳政府采购智慧平台”下载采购文件的相关截图等），用以证明其具有依法提出质疑的权利。

7.本项目不需要投标保证金。

8.项目中标(成交)供应商可凭借中标通知书和采购合同向金融机构申请政府采购订单融资，详情可登录深圳要素交易金融服务平台https://finance.szexgrp.com/gtm/web/guarantee/#/（或从【深圳政府采购智慧平台】点击【金服平台】），咨询电话0755-36568999转8或拨打0755-88653331。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1．采购人信息

采购人：深圳先进光源研究院

地址：深圳市光明区荔湖西路618号

联系方式：苗老师，0755-21096025

2.采购代理机构

名称：公诚管理咨询有限公司

地址：深圳市福田区新闻路2号英龙商务中心33楼33E

联系方式：赵妍洁、王烁林、卢修宇、陈泽斌、赵锐、宋晋刚、宗正月 15218809324、13688834073、zhaoyj.gcmc.gd@chinaccs.cn

3.项目联系方式

采购项目联系人：赵妍洁、王烁林、卢修宇、陈泽斌、赵锐、宋晋刚、宗正月

采购项目联系人电话：15218809324、13688834073、zhaoyj.gcmc.gd@chinaccs.cn

系统技术支持：0755-36568999转1转1

具体时间节点已公布的招标公告内容为准，完整公告内容详见：http://zfcg.szggzy.com:8081

第二章 对通用条款的补充内容及其他关键信息

一、对通用条款的补充内容

| 通用条款序号 | 涉及事项 | 具 体 补 充 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | 采购人 | 深圳先进光源研究院 |
| 3.2 | 社会采购代理机构 | 公诚管理咨询有限公司 |
| 5.3 | 联合体投标 | 招标公告中详见申请人的资格要求 |
| 9 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 10 | 标前会议 | 不组织 |
| 12/13 | 招标文件的澄清和修改 | 不晚于投标截止日三日前，投标人有义务在招标期间在采购代理机构网站浏览与本项目有关的澄清和修改信息 |
| 20 | 投标有效期 | 120个日历日 |
| 21 | 关于投标保证金 | 不需要 |
| 22 | 投标人的替代方案 | 不接受 |
| 25 | 投标文件的大小 | 投标文件大小不得超过250MB |
| 26 | 样品、现场演示、方案讲解 | 无 |
| 37 | 评审方法 | 综合评分法 |
| 38 | 定标方法 | 非评定分离 |
| 46 | 履约担保 | 不需要 |

备注：本表是通用条款相关条款的补充和明确，如与通用条款内容相冲突的，以本表为准。

二、其他关键信息

（一）与“对通用条款的补充内容”章节相关的事项

中标供应商数量信息

| 中标供应商数量 | 1家 |
| --- | --- |
| 候选中标供应商数量 | 3家 |

（二）其他事项

1.关于享受优惠政策的主体及价格扣除比例

（1）投标人提供的货物全部均由优惠主体制造或提供的服务（工程）全部由优惠主体承接（承建），则对其投标总价给予 10% 的扣除，用扣除后的价格参与评审。满足多项优惠政策的企业，不重复享受多项价格扣除政策。

备注：（a）优惠主体包括小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位；中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业、微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业；(b)优惠主体承接是指提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

（2）根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号），本项目采购标的（服务需求）对应的中小企业划分标准所属行业为详见用户需求书中的内容。

（3）小型企业、微型企业、残疾人福利性单位作为优惠主体的认定资料为《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》；监狱企业作为优惠主体的认定资料为省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的监狱企业证明文件。声明函样式见本招标文件第一册专用条款“第四章 投标文件组成要求及格式”中“三、投标人情况及资格证明文件”章节提供的格式）。

（4）享受价格扣除获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业。

2、根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）

评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

3、关于政府采购订单融资政策

为深入贯彻落实国家深化政府采购制度改革精神，充分发挥政府采购扶持中小企业发展的政策功能，缓解中小微企业融资难、融资贵的问题，根据《深圳市财政局关于加大力度运用政府采购订单融资政策支持企业发展的通知》要求，参与深圳市政府采购活动供应商可凭借所获取的深圳市政府采购中标通知书与采购合同，向参与订单融资业务的金融机构提出融资申请，金融机构以各自信贷政策为基础，为中标（成交）供应商提供融资授信。订单融资具体流程可登录深圳要素交易金融服务平台(https://finance.szexgrp.com/gtm/web/guarantee/#/)，相关政策法规参阅深圳市政府采购监管网（http://zfcg.sz.gov.cn/）信息公开栏目。

本项目类型为服务类：

（一）代理服务费以《中标通知书》确定的中标金额作为计算基数，按差额定率累进法计算，具体收费标准为：《深圳市财政委员会关于规范深圳市社会采购代理机构管理有关事项的补充通知》（深财购【2018】27号）代理费用参考标准的70%进行计费。

（二）中标金额的各部分费率如下表：

| 类别 金额(万元) | 工程采购 | 货物采购 | 服务采购 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.00% | 1.50% | 1.50% |
| 100-500 | 0.70% | 1.10% | 0.80% |
| 500-1000 | 0.55% | 0.80% | 0.45% |
| 1000-5000 | 0.35% | 0.50% | 0.25% |
| 5000-10000 | 0.20% | 0.25% | 0.10% |
| 10000-50000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 50000-100000 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 100000-500000 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 500000-1000000 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 1000000以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

如某货物采购项目，中标金额为600万元，总共交纳的代理服务费的具体计算过程如下：

标准代理服务费＝[（100万以下部分的代理服务费）+（100万～500万部分的代理服务费）+（500万～600万部分的代理服务费）]×(1-15%)＝[100万元×1.5%+（500-100）万元×1.1%+（600-500）万元×0.8%]×(1-15%)=(1.5万元+4.4万元+0.8万元)×(1-15%)＝4.3775万元

（三）中标供应商中标后，必须按规定采用银行对公转账方式向公诚管理咨询有限公司直接交纳代理服务费，交纳信息及要求按以下规定执行：

经营性账户信息如下：

账户名称：公诚管理咨询有限公司

开户行：中信银行广州花园支行

银行账号：3110910037672628582

备注：招标代理机构项目编号后5位数+中标金额。

招标代理机构项目编号：SZ-17-04A-2026-D-F-E28582

第三章 用户需求书

一、项目基本信息

| 序号 | 采购计划编号 | 采购项目名称 | 财政预算限额（元） | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZXBZ20264403018034 | 超导加速模组总装集成、高功率综合性能测试、超导腔垂测及配套技术服务（1） | 32,000,000.00 | 其他未列明行业 |

二、实质性条款

| 序号 | 实质性条款具体内容 |
| --- | --- |
| 1 | 用户需求书标记“★”的条款 |

注：实质性服务条款（以★号标注）为实质性要求（即投标无效条款），上表所列内容为不可负偏离条款，负偏离将视为未实质性满足招标文件要求作投标无效处理。

三、项目需求

#### ★1.服务范围

本次采购的“超导加速模组总装集成、高功率综合性能测试、超导腔垂测及配套技术服务（1）”属于科研课题配套外协技术服务，围绕S3FEL项目中超导加速模组的建设开展外协研究工作，具体涉及：

- 超导腔垂直测试：超导腔（裸腔+槽腔）105腔次垂测及配套服务（含垂测前组装、拆卸等）；

- 模组总装集成：8套1.3 GHz/3.9 GHz超导加速模组的总装集成配套服务；

- 高功率综合性能测试：8套1.3 GHz/3.9 GHz超导加速模组的高功率综合性能测试；

- 测试系统综合性能检测：对深圳先进光源研究院研制的2套垂测系统、1套1.3GHz水平测试系统、1套3.9GHz水平测试系统开展综合性能检测与验证，并完成关键设备测试、系统联调检测等工作。

#### ★2. 服务内容

2.1、中标人应按照本项目的《技术规格说明书》内容提供对应的技术服务。

2.2、保质、保量、准时地完成本项目全部服务内容，包括超导腔垂直测试及配套技术服务、超导加速模组总装集成服务、高功率综合性能测试及测试系统调试服务、测试系统综合性能检测；按要求将测试后的超导腔、模组等吊运至采购人指定位置，并提交原始数据、测试记录、检测报告等成果文件。

2.3、安排专人负责与采购人对接，按照采购人指定的时间、地点和进度要求开展服务工作；对超导腔到货检查、垂测过程、模组总装集成、高功率测试、测试系统检测等关键环节做好准确登记与记录，确保数据和报告的真实性、准确性和及时性。

2.4、服务响应时间：供应商在接到采购人书面通知或工作指令后，应在24小时内响应，3个工作日内安排人员到场或启动相关工作；对于紧急问题，应在48小时内到达现场处理。

2.5、供应商按照本项目需求制定完善的质量控制体系方案，保证服务质量。质控体系方案应包括但不限于：质量控制流程、关键节点检查、数据记录与复核、异常处理机制、风险防控措施等。

2.6、供应商应遵守采购人有关安全、质量、保密、现场管理及信息安全等规定；因供应商作业不当造成模组、测试平台设备损坏或数据损失的，由供应商承担修复及赔偿责任。

2.7、供应商应配合采购人完成各阶段验收，按采购人要求提交服务进度报告、质量记录、测试报告等文件。服务期满后，配合完成工具、工装、资料的清点交接及现场清理工作。

#### 3.技术要求

##### 3.1 超导腔垂直测试及配套技术服务要求

3.1.1 测试环境要求：

- 超导腔垂直测试应保证在不高于2K温度下进行；

- 低温系统具备FCD能力；

- 杜瓦盖板整体漏率：≤5.0×10⁻⁹ Pa·m³·s⁻¹；

- 超导腔应具备处于真空环境的能力，且真空度可监测；

- 洁净装配环境要求：垂测前组装须在洁净环境下进行，超净元件安装前需达到洁净标准——尺寸0.3 μm的颗粒数量小于5个/10秒钟；超导腔洁净装配粒子数——10s内大于3μm粒子数小于5个；

- 温度磁通传感器配置：每支超导腔保证4只温度传感器、2只磁通传感器。

3.1.2 测试流程要求：

- 超导腔到货检查：密封面、真空、频率记录及照片存储；

- 对超导腔进行HPR；

- 超导腔组装须在洁净环境下进行（十级间），完成高真空获得及检漏，确保超导腔满足真空要求；

- 垂测前进行超导腔、吊架、线缆、传感器等零部件的安装及记录；

- 将装配好的超导腔整体吊入杜瓦，完成垂测杜瓦安装及对接（线缆及管路）；

- 开展4K、2K低温测试，测量Qo、Eacc曲线、高次模等超导腔关键性能参数，包括加速梯度、品质因数、场致发射等，测试期间进行降温、射频老炼等辅助操作及数据记录；

- 垂测全过程需做好数据记录，包括加速梯度、品质因数、X射线剂量等关键参数；

- 测试结束后，将超导腔从垂测吊架拆除，吊运至指定位置，并完成封装和发货准备。

##### 3.2 超导加速模组总装集成服务技术要求

3.2.1 技术要求：

- 完成本项目约定范围内的工装适配改造；

- 负责相关设备操作技术交底、工艺培训及现场技术指导；

- 对关键工序提供工程技术支持，并协助处理总装过程中的技术问题；

- 负责本项目约定范围内的技术协调、质量记录；

- 对供应商承担的工装改造、技术指导、培训及技术支持工作质量负责。

3.2.2 模组总装后，需要达到以下规格条件：

- 恒温器绝热真空漏率：≤5.0×10⁻⁹ Pa·m³·s⁻¹；

- 低温管线漏率：≤5.0×10⁻⁹ Pa·m³·s⁻¹；

- 束流真空漏率：≤1.0×10⁻¹¹ Pa·m³·s⁻¹；

- 角阀漏率：≤1.0×10⁻¹² Pa·m³·s⁻¹；

- 两相管漏率：≤1.0×10⁻¹⁰ Pa·m³·s⁻¹；

- 氦回系统漏率：≤1.0×10⁻¹⁰ Pa·m³·s⁻¹；

- 耦合器真空系统漏率：≤1.0×10⁻¹¹ Pa·m³·s⁻¹；

- 低温系统管线（A/C/D/E/F/H管）1.35MPa，30min正压保压，保压结束后数显压力表示数需与保压前数值一致；

- 两相管G管及氦回气管B管（不连接超导腔时）0.4MPa，30min正压保压，保压结束后数显压力表示数需与保压前数值一致；

- 两相管G管及氦回气管B管（连接超导腔时）0.225MPa，30min正压保压，保压结束后数显压力表示数需与保压前数值一致；

- 腔串（超导腔、磁铁、门阀）准直精度（相对于氦回系统）：±0.15mm；

- 模组恒温器外壳准直精度：±0.10mm；

- 冷质量准直精度（相对于恒温器外壳）：±0.15mm；

- 超净元件安装前需达到洁净标准：尺寸0.3 μm的颗粒数量小于5个/10秒钟。

##### 3.3. 高功率综合性能测试

3.3.1 技术要求：

（1）测试平台要求

- 测试平台应具备与1.3 GHz及3.9 GHz超导加速模组对接的高功率微波传输系统，包括波导及功率测量装置等，满足连续波和脉冲模式下的高功率测试需求；

- 测试平台应具备低电平控制系统（LLRF），支持幅相控制、谐振跟踪及联锁保护；

- 测试平台应具备数据采集与处理系统，能够实时采集射频功率、腔压、Q₀、Eacc、X射线剂量、温度、真空等参数；

- 测试平台应具备与模组对接的真空系统；

- 测试平台应具备与模组对接的低温系统，包括4K/2K液氦供应、低温管线、两相管、氦回气管等；

- 测试平台应具备安全联锁保护系统，包括辐射安全、微波安全、低温安全、真空安全等联锁功能。

（2）测试流程要求

- 具体测试项目、工况、测量方法、性能指标、及停止条件，以双方在测试前书面确认的《水平测试大纲》为准。

（3）数据与报告要求

- 测试数据应如实、即时、完整记录，不得事后补录或篡改；

- 测试报告应包括测试项目、测试方法、测试数据、结果曲线、异常分析及结论等；

- 测试原始数据、结果曲线及测试报告应提交采购人归档。

##### 3.4 测试系统调试服务技术要求

3.4.1 技术要求：

（1）检测流程要求

- 供应商应按照采购人提供的检测方案，依次完成各测试系统的安装、接线、调试及综合性能检测；

- 检测流程应包括：安装与调试、功能检查、性能测试、数据记录、问题排查与整改、报告编制等环节；

- 检测过程中应做好安全防护，严格遵守采购人制定的安全规程及操作规范；

- 检测过程中发现异常情况应立即停止相关操作，并及时报知采购人，不得隐瞒、私自处置或事后补报；

- 检测结束后，供应商应配合完成各测试系统的拆卸、包装及发运工作。

（2）检测项目要求

① 垂测系统

- 低电平控制：具备幅相控制、谐振跟踪、联锁保护等功能；

- 数据采集与处理：能够实时采集射频功率、Q₀、Eacc、X射线剂量、温度、真空等参数；

- 联锁保护：具备辐射安全、微波安全、低温安全、真空安全等联锁功能；

- 测试能力：能够支持1.3 GHz / 3.9 GHz超导腔垂直测试。

② 1.3GHz/3.9 GHz水平测试系统

- 实现稳态激励起 1.3/3.9 GHz 谐振信号；

- 自动锁定追踪超导腔频；

- 增益 > 70 dB，可调；相位范围 > 270°，可调；

- 具有幅频、幅相信号处理功能，并且实时显示幅频、幅相结果；

- 仪表集成及远程控制：通过 LAN 接口及 USB 集成功率计、示波器、频率计、网络分析仪远程交互功能；

- 集成超导腔射频性能（Qext、f0、Q0、Eacc）、机械性能（df/dp、调谐器范围及精度、降温频率变化、麦克风效应）自动分析逻辑，测试结果实时显示；具有 EPICS 系统数据收发及读写功能，测试原始数据自动数据库存储；

- 具有人机交互界面；

（3）数据与报告要求

- 检测数据应如实、即时、完整记录，不得事后补录或篡改； 检测原始数据、结果曲线及检测报告应提交采购人归档；对检测中发现的问题，应提出整改方案并完成整改，整改后应重新检测并记录。

- 检测报告应分别编制，包括检测项目、结果分析及结论等；

#### 4. 技术服务工作成果

中标人应当提交以下技术服务工作成果：

##### 4.1超导腔垂直测试及配套技术服务成果：

- 按照双方确认的测试计划组织测试实施、数据处理，并对每腔次测试提供报告。

##### 4.2 超导加速模组总装集成服务成果：

- 工装改造及适配记录；

- 技术交底及培训记录；

- 关键工序技术指导记录；

- 问题及异常闭环记录；

- 总装技术服务总结。

##### 4.3 高功率综合性能测试服务成果：

- 测试前条件及接口确认记录；

- 测试原始数据及工况记录；

- 关键结果曲线；

- 异常及处理记录；

- 水平测试报告。

##### 4.4 测试系统综合性能检测成果：

- 测试系统性能报告。

中标人应根据自己的专业知识和咨询水准，独立地提交代表其实际水平的技术服务工作成果并提供足够且有效的支持性文件和资料，而不得是所收集的各类数据和资料的汇编和堆砌。成果报告中所引用的数据都要有出处，必要时应根据采购人的要求提供原始文件。中标人保证其交付给采购人的所有技术服务的成果或相关资料符合采购文件及合同约定，不存在任何侵害第三方的知识产权、商业秘密等合法权益的情形，且交付的资料和数据真实、准确。所有提交给采购人的技术服务成果及相关资料，包括但不仅限于为履行技术服务所编制的图纸、数据、计划和证明资料等都属于采购人，中标人在提交给采购人之前应将上述资料进行整理归类并编制索引。

#### 5.技术服务工作有关新技术成果

（1）因履行本采购项目所产生的全部研究开发成果（包括但不限于技术方案、设计图纸、工艺方法、数据模型、技术报告等）及其相关知识产权权利（包括但不限于著作权、专利权、商标权、技术秘密、商业秘密等）均归属采购人。采购人可不受限制地使用、处置、转让、许可该等成果及知识产权，中标人无权干涉、主张任何权利。未经采购人书面同意，中标人不得以任何方式使用、复制、修改、传播该等研发成果及相关知识产权，亦不得擅自许可、转让、披露给任何第三方，且中标人需对该等成果及知识产权承担终身保密义务。

（2）采购人有权利用中标人按照本采购项目约定提供的研究开发成果进行后续改进、二次研发。由此产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新的技术成果及其权属，均归采购人享有，中标人不基于该等新的技术成果享有任何权利、收益或使用权限，亦无权要求采购人给予任何补偿。

（3）中标人利用采购人提供的技术、资料、工作条件、设备资源或采购人原有技术成果等，无论是否在本采购项目约定范围之内，开发出的任何研究开发成果，该等成果及其全部权属均归采购人享有。中标人需在成果产生后10日内主动向采购人披露，无权主张任何权利或收益，且不得擅自使用、披露、留存该等成果。

四、商务要求

#### ★1. 服务期限

1.1 本项目服务期限为自合同签订之日起3年。

1.2 技术服务进度：

| 序号 | 工作成果/工作内容 |  | 完成提交时间 | 资料提交形式/备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超导腔垂直测试 |  | 每次超导腔完成垂直测试后1周内 | 超导腔测试报告合集 |
| 2 | 模组总装集成技术服务总结 |  | 每套模组组装完成后2周内 | 模组总装技术服务总结报告合集 |
| 3 | 高功率综合性能测试 |  | 每个超导加速模组完成水平测试后2周内 | 超导模组水平测试报告合集 |
| 4 | 测试系统综合性能检测 | 垂直测试系统性能验证 | 每套垂直测试系统性能验证完成后1周内 | 垂测系统性能报告合集 |
|  |  | 1.3GHz水平测试系统性能验证 | 1.3GHz水平测试系统性能验证完成后1周内 | 1.3GHz水平测试性能报告 |
|  |  | 3.9GHz水平测试系统性能验证 | 3.9GHz水平测试系统性能验证完成后1周内 | 3.9GHz水平测试性能报告 |

#### 2.项目服务地点

供应商自有或调用场地。

#### 3.报价要求

3.1本项目服务费采用总价包干，应包括服务成本、法定税费等，报价应包含水电、物业管理、垃圾清运、出入证照制作和企业的利润等一切相关费用。由投标人根据采购文件所提供的资料自行测算投标报价；一经中标，报价作为中标供应商与采购人签定的合同金额，采购人不再支付任何额外费用，并且不承担任何额外义务。

3.2投标人应当根据本企业的成本进行合理报价，不得低价恶意竞争；

3.3投标人的报价不得超过项目预算金额，否则作投标无效处理；

3.4投标人的报价，必须按服务项目清单明细进行详细报价，且完全包含本项目采购范围和采购文件所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由变更或重复；

3.5除非采购人通过修改采购文件予以更正，否则，投标人应毫无例外地按响应文件所列的清单中项目和数量填报综合单价和合价。投标人未填综合单价或合价的项目，在实施后，将不得以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的综合单价或合价内；

3.6投标人不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标人在报价时，应充分考虑报价的风险。

#### 4.付款要求

第一期：双方签订合同且采购人收到中标人开具的等额有效增值税专用发票后10个工作日内，支付整体合同价的30%；

第二期：供应商完成2腔次超导腔的垂直测试，采购人收到中标人开具的等额有效增值税专用发票后10个工作日内，支付整体合同价的10%；

第三期：4套模组测试完成且测试结果经采购人认可后，采购人收到中标人开具的等额有效增值税专用发票后10个工作日内，支付整体合同价的30%；

第四期：全部四个服务完成并通过最终验收后，采购人收到中标人开具的等额有效增值税专用发票后10个工作日内，支付整体合同价的30%。

#### 5.验收要求

5.1技术服务工作成果的验收标准：1）按照采购人技术规格说明书中的相应要求，完成超导加速模组总装集成、高功率综合性能测试、测试系统综合性能检测和超导腔垂测的工作；2）提供上文“技术服务要求”技术服务中所要求的资料。

5.2技术服务工作成果的验收方法：由中标人组织“超导加速模组总装集成、高功率综合性能测试、超导腔垂测及配套技术服务（1）”验收会，对照采购人技术规格说明书中的相应要求进行成果验收。

采购人在本项目合同约定的时间内对中标人按阶段交付的技术服务及其成果进行验收，若中标人交付的技术服务成果存在问题或不符合本项目合同约定的，采购人在验收期内提出，采购人有权要求中标人限期纠正，中标人应无条件根据采购人的要求对其所提交的技术服务成果进行纠正，直到通过采购人验收合格为止，因此产生的费用由中标人自行承担。若中标人整改1次仍不合格的，采购人有权单方解除本项目合同并要求中标人返还采购人已支付的费用（如有）及赔偿采购人因此产生的全部损失（包括但不限于直接损失、间接损失及为主张权利而支付的律师费、诉讼费、仲裁费、公证费、鉴定费、公告费、差旅费等一切费用）。

#### 6.知识产权要求

6.1本采购项目合同履行过程中所使用的属于采购人或中标人一方原有知识产权（即合同签订前已合法拥有并书面告知对方的知识产权），仍归采购人或中标人各自所有。

6.2本采购项目技术服务中涉及的中标人原有知识产权，中标人无偿许可采购人在本项目范围内非独占使用，许可期限与本采购项目履行期限一致，仅限于实现本项目研发及成果转化目的，不得用于其他商业用途。中标人确认及同意，该等许可使用费已包含在本采购项目约定的技术服务费中，采购人无需再另行支付。同时中标人保证其原有知识产权无权利瑕疵，不会导致采购人被第三方追责。

#### 7.售后服务要求

7.1售后服务期限

中标供应商在本项目技术服务整体完成并验收合格之日起，提供一年的免费售后服务；在免费售后服务期间，为采购人提供对接沟通专员及专业咨询服务。

7.2总装集成质量问题售后处理方案

针对模组总装集成服务，若在质保期内发现因供应商总装集成原因导致的质量问题（包括但不限于：真空漏率超标、准直精度超差、低温管路泄漏、电气连接故障、洁净度不达标等），供应商应按以下方案处理：

（1）响应时限：供应商在接到采购人书面或电话通知后，4小时内响应，明确处理方案；一般问题48小时内到达现场处理，紧急问题（如真空严重泄漏、模组无法正常运行等）24小时内到达现场处理。

（2）修复时限：在运输和采购人现场安装中发现的问题，经双方确认为供应商责任的，需提供修复服务。一般问题应在30个工作日内完成整改并复检合格；严重问题应在60个工作日内完成修复或重新总装，直至满足技术规格说明书要求。

#### 8. 保密要求

中标人因履行本采购项目合同应遵守的保密义务如下：

8.1保密内容（包括技术信息和经营信息）：在履行本采购项目合同过程中采购人向中标人提供的且未被公众所知悉的技术信息和经营信息，包括但不限于文献、档案、构思、技术方案、设计方案、科研内容、科研成果等技术相关的信息，以及合同、合同附件、等经营相关的信息；与本项目相关的一切技术资料、图纸、数据；中标人研究开发的成果（包括阶段性成果）以及与该成果有关的一切信息、资料。

8.2人员范围：中标人在本采购项目合同履行期间，参与本项目的所有相关人员。

8.3保密义务

（1）中标人应至少采取与保护己方的商业秘密同样的保护措施和审慎程度对上述保密内容进行保密；

（2）未经采购人书面许可，中标人不得向任何第三方、以任何理由或目的披露上述保密内容；

（3）本采购项目合同解除、终止后，中标人须将采购人提供的相关资料（包括但不限于原件、复印件、任何形式的载体等）返还给采购人，采购人有权以书面形式要求中标人返还或销毁任何依本采购项目而提供的保密内容书面原件及其复印件、数据电文或其他形式，不论保密内容包含于何种载体中。

8.4泄密责任

（1）中标人应及时终止其泄密行为，停止对采购人的侵害，承担本采购项目合同总额【20】%的违约金；违约金不足以弥补采购人损失的，由中标人另行进行赔偿；

（2）中标人人员违约，视为中标人违约，由中标人按照前述约定承担违约责任。

#### 9. 违约责任

9.1中标人因故（不可抗力除外）延迟交付技术服务工作成果导致技术服务费支付时已逾当年财政资金支出的最终期限而采购人无法支付技术服务费的，其无法收到技术服务费的后果由中标人承担，采购人不构成违约且无需为此承担任何违约责任。

9.2中标人交付的技术服务工作成果不符合合同规定，如采购人同意中标人重新交付，中标人应在采购人要求的期限内重新提供符合合同约定的技术服务工作成果，中标人在征得采购人同意的时间内未能重新交付或交付仍不符合合同规定的，按逾期交付处理，逾期时点自最初约定的交付日期起计。

9.3中标人逾期交付技术服务工作成果的，则每逾期一天，采购人有权要求中标人按合同总额的5‰支付违约金，采购人有权直接从应付给中标人的合同总额中扣除该违约金；同时采购人有权选择要求中标人继续向采购人交付技术服务工作成果直至符合本采购项目的要求或选择按本条第4项约定解除合同并追究中标人违约责任。

9.4有以下情形之一的，采购人有权解除合同，中标人需退还采购人已支付的所有款项，并按合同总额的10%向采购人支付违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，中标人应另行赔偿，具体情形如下：

（1）中标人交付的技术服务工作成果存在侵犯他人知识产权、肖像权、技术秘密、商业秘密或其他任何权益的；

（2）中标人履行义务不符合约定，经采购人提出后在合理期限内仍未改正的；

（3）未经采购人书面同意，中标人将本采购项目项下的权利或义务转让，或将本采购项目项下服务转包或分包的；

（4）中标人逾期交付技术服务工作成果超过10日的；

（5）中标人交付的技术服务工作成果不符合合同规定，采购人拒收的；

（6）法律规定的其他合同解除情形；

（7）本采购项目所称之损失包括直接经济损失和合同履行后可以获得的利益、采购人另行采购相同/同类技术服务产生的费用以及合理的调查费、评估费、公证费、诉讼费、交通费、律师费等相关法律费用。

。

第四章 投标文件组成要求及格式

特别提醒：

投标文件正文将对外公开，投标文件附件不公开。投标人在编辑投标文件时，在投标文件目录中属于本节点内容的必须在本节点中填写，填写到其他节点或附件的将可能导致投标无效，一切后果由供应商自行承担。

投标文件正文（信息公开部分）必须编制于“投标书目录”部分，投标文件附件（非信息公开部分）必须编制于“投标书附件”部分，如下图所示。

注：投标文件编制操作指引请各投标人关注https://www.szggzy.com/xxgk/tzgg/content_201792.html

采购代理机构公布投标文件正文（信息公开部分）时为计算机截取信息自动公布，如投标人误将涉及个人隐私的信息放入投标文件正文，相关后果由投标人自负；如投标人将必须放于投标文件正文（信息公开部分）的内容放入投标文件附件（非信息公开部分），将作投标无效处理。

投标文件组成：

## 1.投标文件正文（信息公开部分），主要包括以下内容：

一、投标函

二、政府采购投标及履约承诺函

三、投标人情况及资格证明文件

四、投标人认为需要加以说明的其他内容(公开部分)

## 2.投标文件附件（信息不公开部分）：主要包括以下内容：

一、法定代表人（负责人）证明书

二、投标文件签署授权委托书

三、政府采购违法行为风险知悉确认书

四、供应商基本情况表

五、实质性条款响应情况表

六、项目需求条款偏离表

七、商务需求条款偏离表

八、详细报价（自行拟定，可不提供）

九、超导腔垂直测试及配套技术服务实施方案

十、超导加速模组总装集成配套服务实施方案

十一、高功率综合性能测试及测试系统调试服务实施方案

十二、测试系统综合性能检测实施方案

十三、供应商技术能力及平台条件

十四、供应商同类项目业绩情况

十五、供应商及时响应能力承诺

十六、投标人认为需要加以说明的其他内容（不公开部分）

十七、本项目投标人联络信息

十八、招标代理服务费支付同意函

备注：

1.本项目为网上电子投标项目，投标文件不需法人或授权委托人另行签字，无需加盖单位公章，招标文件专用条款另有规定的除外。

## 投标文件正文（信息公开部分）

一、投标函

致：公诚管理咨询有限公司

1、根据已收到贵单位的项目编号为 SZDL2026001770 的项目 超导加速模组总装集成、高功率综合性能测试、超导腔垂测及配套技术服务（1） 的招标文件，遵照《深圳经济特区政府采购条例》和《深圳网上政府采购管理暂行办法》等有关规定，我单位经研究上述招标文件的专用条款及通用条款后，愿意按照招标文件要求承包上述项目并修补其任何缺陷。

2、投标价格见投标书编制软件中《开标一览表》中填写的投标总价。

3、如果我单位中标，我单位将按照招标文件的要求足额提交履约担保。

4、我单位同意所递交的投标文件在“对通用条款的补充内容”中明确的投标有效期内有效，在此期间内我单位的投标有可能中标，我方将受此约束。

5、除非另外达成协议并生效，贵单位的中标通知书和本投标文件将构成合同的重要内容。

6、我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

投标人：				单位地址：

法定代表人（负责人）或其委托代理人：

邮政编码：				电话：				邮箱：

开户银行名称：					开户银行账号：

开户银行地址：					开户银行电话：

日期：   年   月   日

二、政府采购投标及履约承诺函

致：公诚管理咨询有限公司

我单位承诺：

1.我单位参与本项目所投标的货物、工程或服务，不存在侵犯知识产权的情况；已知悉并同意中标结果信息公示（公开）的内容。

2.我单位参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3.我单位参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

4.我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的六项条件。

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

5.我单位参与本项目政府采购活动时不存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》（深财规〔2023〕3号）列明的严重违法失信行为。

6.我单位清楚，如存在违反投标承诺行为情节严重的，将根据《深圳市财政局关于印发<深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法>的通知》，依法被列入失信信息。

7.我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

8.我单位参与该项目投标，严格遵守政府采购相关法律，不造假，不围标、串标、陪标。我单位已清楚，如违反上述要求，投标将作无效处理，被列入不良记录名单并在网上曝光，同时将被提请政府采购主管部门给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚。

9.我单位如果中标，做到守信，不偷工减料，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本单位在投标中所作的一切承诺履约。我单位对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所作的全部承诺履行。

我单位清楚，若以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，愿意接受主管部门的处理处罚。若我单位中标本项目，我单位的报价明显低于其他投标人的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。

10.我单位已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我单位对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我单位的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。

11.我单位非联合体投标，承诺中标后项目不转包，未经采购人同意不进行分包。

12.我单位保证，其所提供的货物通过合法正规渠道供货，在提供给采购人前具有完全的所有权，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷；如有纠纷，我单位承担全部责任。

13.我单位保证，若所投货物涉及《财政部生态环境部关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）列明的政府采购强制产品，则所投该产品符合节能产品的认证要求。

14.我单位已知悉并同意中标（成交）结果信息公示（公开）的内容。

15.我单位保证，符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定，与其他投标供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系；未对本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的情形。若存在“不同供应商的董事、股东或其他高级管理人员为同一人的”情形的，我单位保证不存在串通投标、恶意串通或者视为串通投标的情形。

16.我单位清楚，如存在违反投标承诺行为情节严重的，将根据《深圳市财政局关于印发<深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法>的通知》，依法被列入失信信息。

17.我单位保证，若所投产品列入强制性产品认证目录的，则所投该产品须获得强制性产品认证证书（即CCC认证）；其中适用自我声明评价方式的产品，则所投该产品须具有“强制性认证产品符合性自我声明”；若所投产品列入工业产品生产许可证管理的产品目录的，则所投该产品生产者（制造商）须获得《全国工业产品生产许可证》。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律法规处理，并承担由此给采购人带来的损失。

投标人：

日期：    年  月  日

三、投标人情况及资格证明文件

#### （一）投标人资格证明文件

（特别提示：投标人须按本招标文件第一册第一章招标公告 “申请人的资格要求”（即投标人资格要求）提供相关的资格证明资料，未提供或提供不完整、不符合要求的，将作投标无效处理。）

#### （二）中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函及监狱企业声明函

##### 填写指引：

1、该部分内容由投标人根据自身实际情况填写，不符合要求的投标人可以不填写或直接删除相应的声明函。投标人提供的声明函不属实的，属于提供虚假资料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

2、该部分内容填写需要参考的相关文件：(1)财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；(2)《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号，以下简称300号文）。

3、请依照提供的格式和内容填写声明函，不要随意变更格式；声明函不需要盖章或签字；满足多项优惠政策的投标人，不重复享受多项价格扣除政策。

4、声明函具体填写要求：

（1）声明是中小企业须填写《中小企业声明函》的以下内容：

第一处，在“采购人名称”下划线处如实填写采购人名称；

第二处，在“项目名称”下划线处如实填写采购项目名称；

第三处，在“标的名称”下划线处填写所采购服务（标的）的具体名称（以招标文件第一册第三章用户需求书“项目基本信息”的“采购项目名称”一栏为准）；如果涉及多个服务需求（标的）由同一企业承接，“标的名称”下划线处可以如实填写多个服务需求（标的）；

第四处，在“招标文件中明确的所属行业”下划线处填写采购标的对应的中小企业划分标准所属行业（所属行业可在招标文件第一册第二章“对通用条款的补充内容及其他关键信息”章节查看）；

第五处，在“企业名称”下划线处如实填写承接企业名称；在“从业人员”、“营业收入”、“资产总额”下划线处如实填写从业人员、营业收入、资产总额；在“中型企业、小型企业、微型企业”下划线处如实依照300号文填写相应的企业类型；从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可以不填报。

（2）声明是残疾人福利性单位须填写《残疾人福利性单位声明函》的相关内容（填写位置的字体已加粗），具体参照以上《中小企业声明函》填写要求执行。

（3）声明是监狱企业须填写《监狱企业声明函》的相关内容（填写位置的字体已加粗），具体参照以上《中小企业声明函》填写要求执行。

##### 1、中小企业声明函（服务）

本投标人郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本投标人参加（深圳先进光源研究院）的（超导加速模组总装集成、高功率综合性能测试、超导腔垂测及配套技术服务（1））采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.（超导加速模组总装集成、高功率综合性能测试、超导腔垂测及配套技术服务（1）），属于（其他未列明行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为      万元 ，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本投标人已知悉《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《中小企业划型标准规定》（工信部联企〔2011〕300号）、《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》等规定，承诺提供的声明函内容是真实的，并知悉根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二十条规定，投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《政府采购法》等政府采购有关法律法规规定追究相应责任。

##### 2、残疾人福利性单位声明函（服务类）

本投标人郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本投标人参加（采购人名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的残疾人福利性单位承接。相关残疾人福利性单位的具体情况如下：

1.（标的名称），承接企业为（单位名称），属于残疾人福利性单位；

本投标人已知悉《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，承诺提供的声明函内容是真实的，如提供声明函内容不实，则依法追究相关法律责任。

##### 3、监狱企业声明函【服务类，监狱企业如需享受优惠政策，还须另行提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业证明文件】

本投标人郑重声明，根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本投标人参加（采购人名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的监狱企业承接。相关监狱企业的具体情况如下：

1.（标的名称），承接单位为（企业名称），属于监狱企业；

本投标人对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

附：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业证明文件。

##### 4、含有优惠主体的联合体声明函

（供应商名称、供应商名称）  共同组成联合体（详见联合体协议）。本联合体参加（采购人名称）的（项目名称）采购活动，郑重声明：

1.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元 ，属于（小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位）；

2.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元 ，属于（小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位）；

……

上述优惠主体均符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）或《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）或《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）等文件的规定，且优惠主体的协议合同金额占到联合体协议总金额比例为_____%。

本联合体对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：                              供应商名称：

日期：                                    日期：

供应商名称：

日期：

说明：本声明函仅针对允许联合体投标的项目（联合体数量上限以资格要求为准），非联合体投标的供应商或不符合优惠政策的供应商无需提供。符合条件的供应商，请仔细填写声明函中需填写内容，供应商可根据自身联合体数量及优惠主体类型进行调整本声明函格式，如内容填写不全，评委会有权认定该声明函无效，并做出对供应商不予享受优惠政策的决定。

#### （三）投标人控股股东、管理关系信息表

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 控股股东/投资人名称及出资比例 | 姓名（自然人） | 身份证号 | 出资比例（%） |
|  | … | … | … |
|  | 名称（非自然人） | 社会统一信用代码 | 出资比例（%） |
|  | … | … | … |
| 管理关系单位 （如有） | 直接管理单位名 称 | 社会统一信用代码 |  |
|  | … | … |  |
|  | 直接主管单位名 称 | 社会统一信用代码 |  |
|  | … | … |  |
| 备注 |  |  |  |

注：

1、根据财政部编著的释义，单位负责人，是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。控股关系， 是指单位或个人股东的控股关系。控股股东，是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司 股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。管理关系，是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。上述规定的控股、管理关系仅限于直接控股、直接管理关系，不包括间接的控股或管理关系。

2、投标人需如实填写上述信息，如查实上述信息与实际不符， 视为提供虚假证明材料骗取中标，投标人应承担相应法律后果。

备注：以上资质证明材料必须在投标文件中如实提供，一旦发现虚报、造假等违规行为，立即取消其投标资格并追究其相应法律责任。

我/我们声明以上所述是正确无误的，您有权进行您认为必要的所有调查。

投标人名称：                                      （公章）

法定代表人（负责人）或其委托代理人：              （签字或章）

日期：2026年   月   日

四、投标人认为需要加以说明的其他内容(公开部分)

（信息公开部分的内容到此为止！以下为信息不公开部分。）

## 投标文件附件（信息不公开部分）

一、法定代表人（负责人）证明书

（姓名）    同志，现任我单位职务，为法定代表人（负责人），特此证明。

说明：1、法定代表人为投标人（企业事业单位、国家机关、社会团体）的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

附：

1、请提供身份证扫描件（正反两面）；非中国国籍管辖范围人员，可提供公安部门认可的身份证明材料扫描件。

温馨提示：为避免出现《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第七十五条第二项所列情形，请投标供应商核实你单位法定代表人、本项目投标授权代表人、项目负责人（如有）、主要技术人员（如有）等是否在你公司缴纳社会保险。

二、投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托（姓名）为我单位签署本项目已递交的投标文件的法定代表人（负责人）的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的本项目已递交的投标文件内容我均承认。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：

联系电话：            手机：

身份证号码：               职务：

授权委托日期：  年  月  日

附：1、请提供代理人身份证扫描件（正反两面）；非中国国籍管辖范围人员，可提供公安部门认可的身份证明材料扫描件。

温馨提示：为避免出现《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第七十五条第二项所列情形，请投标供应商核实你单位法定代表人、本项目投标授权代表人、项目负责人（如有）、主要技术人员（如有）等是否在你公司缴纳社会保险。

三、政府采购违法行为风险知悉确认书

我单位在投标前已充分知悉以下情形为参与政府采购活动时的重大风险事项，并承诺已对下述风险提示事项重点排查，若存在下述情况，我单位愿意依法承担被记入供应商诚信档案、罚款、取消参与政府采购资格、吊销营业执照等处罚；构成犯罪的，依法承担刑事责任。

| 序号 | 供应商参与投标禁止情形 |
| --- | --- |
| 1 | 与其他投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险。 |
| 2 | 参与本项目政府采购活动时，与其他投标供应商存在单位负责人为同一人或直接控股、管理关系。 |
| 3 | 与其他投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装或存在非正常一致。 |
| 4 | 与其他投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者使用同一设备编制（“文件制作机器码”“文件创建标识码”一致）。 |
| 5 | 提供未经出具机构核实的虚假的检验检测报告、业绩材料、社保缴纳证明、学历学位证书、职称认证证书等材料。 |
| 6 | 擅自将投标密钥或电子营业执照出借他人使用或未妥善保管。 |

一、我单位已充分知悉“隐瞒真实情况，提供虚假资料”的法定情形，包括但不限于：

（一）通过转让或者租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书投标的。

（二）由其他单位或者其他单位负责人在投标供应商编制的投标文件上加盖印章或者签字的。

（三）项目负责人或者主要技术人员不是本单位人员的。

（四）投标保证金不是从投标供应商基本账户转出的。

（五）其他隐瞒真实情况、提供虚假资料的行为。

二、我单位已充分知悉“与其他采购参加人串通投标”的法定情形，包括但不限于：

（一）投标供应商之间相互约定给予未中标的供应商利益补偿。

（二）不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险。

（三）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者由同一人分阶段参与编制的。

（四）不同投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装。

（五）不同投标供应商的投标文件内容存在非正常一致。

（六）由同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项投标活动的。

（七）不同投标人的投标报价呈规律性差异。

（八）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

（九）主管部门依照法律、法规认定的其他情形。

三、我单位已充分知悉下列情形存在法律风险，在投标前已对相关风险事项进行排查。

（一）对于从其他主体获取的投标资料，我单位应审慎核查，确保其真实性。如主管部门查实投标文件中存在虚假资料的，无论相关资料是否由第三方或本公司员工提供，均不影响主管部门对供应商存在“隐瞒真实情况，提供虚假资料”违法行为的认定。

（二）对于涉及国家机关出具的公文、证件、证明材料等文件，一旦涉嫌虚假，经查实，主管部门将依法从严处理，并移送有关部门追究法律责任；涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。

（三）我单位对投标电子密钥或电子营业执照负有妥善保管、及时变更和续期等主体责任；使用电子密钥或电子营业执照在深圳政府采购网站进行的活动，均具有法律效力，须承担相应的法律后果。若擅自将投标密钥或电子营业执照出借他人使用所造成的法律后果，由我单位自行承担。

四、我单位已充分知悉政府采购违法、违规行为的法律后果。

经查实，若我单位存在政府采购违法、违规行为，主管部门将依据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条的规定，处以一至三年内禁止参与本市政府采购，并记入供应商诚信档案，处采购金额千分之十以上千分之二十以下罚款；情节严重的，取消参与本市政府采购资格，处采购金额千分之二十以上千分之三十以下罚款，由市场监管部门依法吊销营业执照。

以下文字请投标供应商抄写并确认：“我单位已仔细阅读《政府采购违法行为风险知悉确认书》，充分知悉违法行为的法律后果，并承诺将严谨、诚信、依法依规参与政府采购活动”。

单位负责人签名：                   （加盖公章）

日期：

注：《政府采购违法行为风险知悉确认书》需由投标供应商负责人签字并加盖单位公章后，扫描上传至投标文件一并提交。（风险知悉确认书用于对供应商违法行为的警示，不作为供应商资格性审查及符合性审查条件）

四、供应商基本情况表

| 投标（响应）供应商 |  |  |  | 项目名称及编号 |  | 超导加速模组总装集成、高功率综合性能测试、超导腔垂测及配套技术服务（1） SZDL2026001770 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标（响应）供应商相关人员情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 职务 |  | 姓名 | 身份证号码 |  | 劳动合同 关系单位 | 缴纳社会 保险单位 |
| 1 | 法定代表人/单位负责人/主要经营负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 项目投标授权代表人 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 投标文件编制人员 |  |  |  |  |  |  |
| 说明：同一职务有多人担任（如主要技术人员），应分行填写。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标（响应）供应商关联关系情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 关联关系类型 |  | 关联主体名称 |  | 备注 |  |  |
| 1 | 控股股东 |  |  |  | 指出资额（或持有股份）占投标（响应）供应商资本总额（或股本总额）50%以上的股东，以及出资额（或持有股份）的比例虽然不足50%，但依其出资额（或持有股份）所享有的表决权已足以对投标（响应）供应商股东会（或股东大会）的决议产生重要影响的股东。 |  |  |
| 2 | 管理关系 |  |  |  | 指对投标（响应）供应商不具有出资持股关系，但对其存在管理关系的主体。 |  |  |
| 说明：同一关联关系类型有多个主体的，应分行填写。 |  |  |  |  |  |  |  |

五、实质性条款响应情况表

| 序号 | 实质性条款具体内容 | 投标响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用户需求书标记“★”的条款 | 完全满足“用户需求书标记“★”的条款” |  |  |

注：1.上表所列各项均为不可负偏离条款。

2.“投标响应”一栏应当根据需求内容详细填写投标人自身响应情况，而不能不合理照搬照抄招（是否属于“不合理照搬照抄”由评审委员会作出判断）实质性条款具体内容。

3.“偏离情况”一栏应填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，“正偏离”表示“投标响应优于实质性条款具体内容要求”，“负偏离”表示“投标响应不满足实质性条款具体内容要求”，“无偏离”表示“投标响应与实质性条款具体内容要求一致”。

4.评审委员会有权对投标响应情况作出判断（作出评审结论）。

5.实质性响应条款“投标响应情况”与投标文件其它内容冲突的，以实质性响应条款“投标响应情况”为准。

6.以上实质性条款中要求提供证明材料，需如实提供证明材料扫描件，在“说明”一栏中列明证明材料的位置，以便评审；未要求提供证明材料的，投标人可以不提供。

六、项目需求条款偏离表

| 序号 | 招标需求要求 | 投标需求响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ★1 | ★1.服务范围 本次采购的“超导加速模组总装集成、高功率综合性能测试、超导腔垂测及配套技术服务（1）”属于科研课题配套外协技术服务，围绕S3FEL项目中超导加速模组的建设开展外协研究工作，具体涉及：  超导腔垂直测试：超导腔（裸腔+槽腔）105腔次垂测及配套服务（含垂测前组装、拆卸等）；  模组总装集成：8套1.3 GHz/3.9 GHz超导加速模组的总装集成配套服务；  高功率综合性能测试：8套1.3 GHz/3.9 GHz超导加速模组的高功率综合性能测试；  测试系统综合性能检测：对深圳先进光源研究院研制的2套垂测系统、1套1.3GHz水平测试系统、1套3.9GHz水平测试系统开展综合性能检测与验证，并完成关键设备测试、系统联调检测等工作。 |  |  |  |
| ★2 | ★2. 服务内容 2.1、中标人应按照本项目的《技术规格说明书》内容提供对应的技术服务。 |  |  |  |
|  | 2.2、保质、保量、准时地完成本项目全部服务内容，包括超导腔垂直测试及配套技术服务、超导加速模组总装集成服务、高功率综合性能测试及测试系统调试服务、测试系统综合性能检测；按要求将测试后的超导腔、模组等吊运至采购人指定位置，并提交原始数据、测试记录、检测报告等成果文件。 |  |  |  |
|  | 2.3、安排专人负责与采购人对接，按照采购人指定的时间、地点和进度要求开展服务工作；对超导腔到货检查、垂测过程、模组总装集成、高功率测试、测试系统检测等关键环节做好准确登记与记录，确保数据和报告的真实性、准确性和及时性。 |  |  |  |
|  | 2.4、服务响应时间：供应商在接到采购人书面通知或工作指令后，应在24小时内响应，3个工作日内安排人员到场或启动相关工作；对于紧急问题，应在48小时内到达现场处理。 |  |  |  |
|  | 2.5、供应商按照本项目需求制定完善的质量控制体系方案，保证服务质量。质控体系方案应包括但不限于：质量控制流程、关键节点检查、数据记录与复核、异常处理机制、风险防控措施等。 |  |  |  |
|  | 2.6、供应商应遵守采购人有关安全、质量、保密、现场管理及信息安全等规定；因供应商作业不当造成模组、测试平台设备损坏或数据损失的，由供应商承担修复及赔偿责任。 |  |  |  |
|  | 2.7、供应商应配合采购人完成各阶段验收，按采购人要求提交服务进度报告、质量记录、测试报告等文件。服务期满后，配合完成工具、工装、资料的清点交接及现场清理工作。 |  |  |  |
| 3 | 3.技术要求 3.1 超导腔垂直测试及配套技术服务要求 3.1.1 测试环境要求：  超导腔垂直测试应保证在不高于2K温度下进行；  低温系统具备FCD能力；  杜瓦盖板整体漏率：≤5.0×10⁻⁹ Pa·m³·s⁻¹；  超导腔应具备处于真空环境的能力，且真空度可监测；  洁净装配环境要求：垂测前组装须在洁净环境下进行，超净元件安装前需达到洁净标准——尺寸0.3 μm的颗粒数量小于5个/10秒钟；超导腔洁净装配粒子数——10s内大于3μm粒子数小于5个；  温度磁通传感器配置：每支超导腔保证4只温度传感器、2只磁通传感器。 3.1.2 测试流程要求：  超导腔到货检查：密封面、真空、频率记录及照片存储；  对超导腔进行HPR；  超导腔组装须在洁净环境下进行（十级间），完成高真空获得及检漏，确保超导腔满足真空要求；  垂测前进行超导腔、吊架、线缆、传感器等零部件的安装及记录；  将装配好的超导腔整体吊入杜瓦，完成垂测杜瓦安装及对接（线缆及管路）；  开展4K、2K低温测试，测量Qo、Eacc曲线、高次模等超导腔关键性能参数，包括加速梯度、品质因数、场致发射等，测试期间进行降温、射频老炼等辅助操作及数据记录；  垂测全过程需做好数据记录，包括加速梯度、品质因数、X射线剂量等关键参数；  测试结束后，将超导腔从垂测吊架拆除，吊运至指定位置，并完成封装和发货准备。 |  |  |  |
|  | 3.2 超导加速模组总装集成服务技术要求 3.2.1 技术要求：  完成本项目约定范围内的工装适配改造；  负责相关设备操作技术交底、工艺培训及现场技术指导；  对关键工序提供工程技术支持，并协助处理总装过程中的技术问题；  负责本项目约定范围内的技术协调、质量记录；  对供应商承担的工装改造、技术指导、培训及技术支持工作质量负责。 3.2.2 模组总装后，需要达到以下规格条件：  恒温器绝热真空漏率：≤5.0×10⁻⁹ Pa·m³·s⁻¹；  低温管线漏率：≤5.0×10⁻⁹ Pa·m³·s⁻¹；  束流真空漏率：≤1.0×10⁻¹¹ Pa·m³·s⁻¹；  角阀漏率：≤1.0×10⁻¹² Pa·m³·s⁻¹；  两相管漏率：≤1.0×10⁻¹⁰ Pa·m³·s⁻¹；  氦回系统漏率：≤1.0×10⁻¹⁰ Pa·m³·s⁻¹；  耦合器真空系统漏率：≤1.0×10⁻¹¹ Pa·m³·s⁻¹；  低温系统管线（A/C/D/E/F/H管）1.35MPa，30min正压保压，保压结束后数显压力表示数需与保压前数值一致；  两相管G管及氦回气管B管（不连接超导腔时）0.4MPa，30min正压保压，保压结束后数显压力表示数需与保压前数值一致；  两相管G管及氦回气管B管（连接超导腔时）0.225MPa，30min正压保压，保压结束后数显压力表示数需与保压前数值一致；  腔串（超导腔、磁铁、门阀）准直精度（相对于氦回系统）：±0.15mm；  模组恒温器外壳准直精度：±0.10mm；  冷质量准直精度（相对于恒温器外壳）：±0.15mm；  超净元件安装前需达到洁净标准：尺寸0.3 μm的颗粒数量小于5个/10秒钟。 |  |  |  |
|  | 3.3. 高功率综合性能测试 3.3.1 技术要求： （1）测试平台要求  测试平台应具备与1.3 GHz及3.9 GHz超导加速模组对接的高功率微波传输系统，包括波导及功率测量装置等，满足连续波和脉冲模式下的高功率测试需求；  测试平台应具备低电平控制系统（LLRF），支持幅相控制、谐振跟踪及联锁保护；  测试平台应具备数据采集与处理系统，能够实时采集射频功率、腔压、Q₀、Eacc、X射线剂量、温度、真空等参数；  测试平台应具备与模组对接的真空系统；  测试平台应具备与模组对接的低温系统，包括4K/2K液氦供应、低温管线、两相管、氦回气管等；  测试平台应具备安全联锁保护系统，包括辐射安全、微波安全、低温安全、真空安全等联锁功能。 （2）测试流程要求  具体测试项目、工况、测量方法、性能指标、及停止条件，以双方在测试前书面确认的《水平测试大纲》为准。 （3）数据与报告要求  测试数据应如实、即时、完整记录，不得事后补录或篡改；  测试报告应包括测试项目、测试方法、测试数据、结果曲线、异常分析及结论等；  测试原始数据、结果曲线及测试报告应提交采购人归档。 |  |  |  |
|  | 3.4 测试系统调试服务技术要求 3.4.1 技术要求： （1）检测流程要求  供应商应按照采购人提供的检测方案，依次完成各测试系统的安装、接线、调试及综合性能检测；  检测流程应包括：安装与调试、功能检查、性能测试、数据记录、问题排查与整改、报告编制等环节；  检测过程中应做好安全防护，严格遵守采购人制定的安全规程及操作规范；  检测过程中发现异常情况应立即停止相关操作，并及时报知采购人，不得隐瞒、私自处置或事后补报；  检测结束后，供应商应配合完成各测试系统的拆卸、包装及发运工作。 （2）检测项目要求 ① 垂测系统  低电平控制：具备幅相控制、谐振跟踪、联锁保护等功能；  数据采集与处理：能够实时采集射频功率、Q₀、Eacc、X射线剂量、温度、真空等参数；  联锁保护：具备辐射安全、微波安全、低温安全、真空安全等联锁功能；  测试能力：能够支持1.3 GHz / 3.9 GHz超导腔垂直测试。 ② 1.3GHz/3.9 GHz水平测试系统  实现稳态激励起 1.3/3.9 GHz 谐振信号；  自动锁定追踪超导腔频；  增益 > 70 dB，可调；相位范围 > 270°，可调；  具有幅频、幅相信号处理功能，并且实时显示幅频、幅相结果；  仪表集成及远程控制：通过 LAN 接口及 USB 集成功率计、示波器、频率计、网络分析仪远程交互功能；  集成超导腔射频性能（Qext、f0、Q0、Eacc）、机械性能（df/dp、调谐器范围及精度、降温频率变化、麦克风效应）自动分析逻辑，测试结果实时显示；具有 EPICS 系统数据收发及读写功能，测试原始数据自动数据库存储；  具有人机交互界面； （3）数据与报告要求  检测数据应如实、即时、完整记录，不得事后补录或篡改； 检测原始数据、结果曲线及检测报告应提交采购人归档；对检测中发现的问题，应提出整改方案并完成整改，整改后应重新检测并记录。  检测报告应分别编制，包括检测项目、结果分析及结论等； |  |  |  |
| 4 | 4. 技术服务工作成果 中标人应当提交以下技术服务工作成果： 4.1超导腔垂直测试及配套技术服务成果：  按照双方确认的测试计划组织测试实施、数据处理，并对每腔次测试提供报告。 |  |  |  |
|  | 4.2 超导加速模组总装集成服务成果：  工装改造及适配记录；  技术交底及培训记录；  关键工序技术指导记录；  问题及异常闭环记录；  总装技术服务总结。 |  |  |  |
|  | 4.3 高功率综合性能测试服务成果：  测试前条件及接口确认记录；  测试原始数据及工况记录；  关键结果曲线；  异常及处理记录；  水平测试报告。 |  |  |  |
|  | 4.4 测试系统综合性能检测成果：  测试系统性能报告。 中标人应根据自己的专业知识和咨询水准，独立地提交代表其实际水平的技术服务工作成果并提供足够且有效的支持性文件和资料，而不得是所收集的各类数据和资料的汇编和堆砌。成果报告中所引用的数据都要有出处，必要时应根据采购人的要求提供原始文件。中标人保证其交付给采购人的所有技术服务的成果或相关资料符合采购文件及合同约定，不存在任何侵害第三方的知识产权、商业秘密等合法权益的情形，且交付的资料和数据真实、准确。所有提交给采购人的技术服务成果及相关资料，包括但不仅限于为履行技术服务所编制的图纸、数据、计划和证明资料等都属于采购人，中标人在提交给采购人之前应将上述资料进行整理归类并编制索引。 |  |  |  |
| 5 | 5.技术服务工作有关新技术成果 （1）因履行本采购项目所产生的全部研究开发成果（包括但不限于技术方案、设计图纸、工艺方法、数据模型、技术报告等）及其相关知识产权权利（包括但不限于著作权、专利权、商标权、技术秘密、商业秘密等）均归属采购人。采购人可不受限制地使用、处置、转让、许可该等成果及知识产权，中标人无权干涉、主张任何权利。未经采购人书面同意，中标人不得以任何方式使用、复制、修改、传播该等研发成果及相关知识产权，亦不得擅自许可、转让、披露给任何第三方，且中标人需对该等成果及知识产权承担终身保密义务。 |  |  |  |
|  | （2）采购人有权利用中标人按照本采购项目约定提供的研究开发成果进行后续改进、二次研发。由此产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新的技术成果及其权属，均归采购人享有，中标人不基于该等新的技术成果享有任何权利、收益或使用权限，亦无权要求采购人给予任何补偿。 |  |  |  |
|  | （3）中标人利用采购人提供的技术、资料、工作条件、设备资源或采购人原有技术成果等，无论是否在本采购项目约定范围之内，开发出的任何研究开发成果，该等成果及其全部权属均归采购人享有。中标人需在成果产生后10日内主动向采购人披露，无权主张任何权利或收益，且不得擅自使用、披露、留存该等成果。 |  |  |  |

《项目需求条款偏离表》编制指引：

1、项目需求条款偏离表的序号、招标需求要求等栏目对应“三、用户需求书”中的“项目需求”章节相关内容。

2、“投标需求响应”一栏必须一一对照“招标需求要求”，详细填写投标人自身投标响应内容，以体现具体响应情况。

3、“偏离情况”一栏填写如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，其中：“正偏离”表示“投标响应优于招标需求要求”，“负偏离”表示“投标响应不满足招标需求要求”，“无偏离”表示“投标响应与招标需求要求一致”。

“投标需求响应”对比“招标需求要求”存在响应不全（包括未响应整项招标需求要求或者未响应一项招标需求要求的部分内容），均视为“负偏离”。

4、未要求提供证明资料的招标需求要求，可以不提供证明资料（如实响应即可）。

5、其它注意事项：

（1）评审委员会有权对投标人的响应情况作出判断（评审结论）；

（2）评审委员会有权对以谋取中标为目的的技术规格模糊响应（如有意不合理照搬照抄招标文件的技术要求）或虚假响应予以认定，并视情况经采购代理机构报主管部门进行处理。

七、商务需求条款偏离表

| 序号 | 招标商务要求 | 投标商务响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ★1 | ★1. 服务期限 1.1 本项目服务期限为自合同签订之日起3年。 |  |  |  |
|  | 1.2 技术服务进度： 序号; 工作成果/工作内容; 完成提交时间; 资料提交形式/备注. 1; 超导腔垂直测试; 每次超导腔完成垂直测试后1周内; 超导腔测试报告合集. 2; 模组总装集成技术服务总结; 每套模组组装完成后2周内; 模组总装技术服务总结报告合集. 3; 高功率综合性能测试; 每个超导加速模组完成水平测试后2周内; 超导模组水平测试报告合集. 4; 测试系统综合性能检测; 垂直测试系统性能验证; 每套垂直测试系统性能验证完成后1周内; 垂测系统性能报告合集. 1.3GHz水平测试系统性能验证; 1.3GHz水平测试系统性能验证完成后1周内; 1.3GHz水平测试性能报告. 3.9GHz水平测试系统性能验证; 3.9GHz水平测试系统性能验证完成后1周内; 3.9GHz水平测试性能报告. |  |  |  |
| 2 | 2.项目服务地点 供应商自有或调用场地。 |  |  |  |
| 3 | 3.报价要求 3.1本项目服务费采用总价包干，应包括服务成本、法定税费等，报价应包含水电、物业管理、垃圾清运、出入证照制作和企业的利润等一切相关费用。由投标人根据采购文件所提供的资料自行测算投标报价；一经中标，报价作为中标供应商与采购人签定的合同金额，采购人不再支付任何额外费用，并且不承担任何额外义务。 |  |  |  |
|  | 3.2投标人应当根据本企业的成本进行合理报价，不得低价恶意竞争； |  |  |  |
|  | 3.3投标人的报价不得超过项目预算金额，否则作投标无效处理； |  |  |  |
|  | 3.4投标人的报价，必须按服务项目清单明细进行详细报价，且完全包含本项目采购范围和采购文件所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由变更或重复； |  |  |  |
|  | 3.5除非采购人通过修改采购文件予以更正，否则，投标人应毫无例外地按响应文件所列的清单中项目和数量填报综合单价和合价。投标人未填综合单价或合价的项目，在实施后，将不得以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的综合单价或合价内； |  |  |  |
|  | 3.6投标人不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标人在报价时，应充分考虑报价的风险。 |  |  |  |
| 4 | 4.付款要求 第一期：双方签订合同且采购人收到中标人开具的等额有效增值税专用发票后10个工作日内，支付整体合同价的30%； 第二期：供应商完成2腔次超导腔的垂直测试，采购人收到中标人开具的等额有效增值税专用发票后10个工作日内，支付整体合同价的10%； 第三期：4套模组测试完成且测试结果经采购人认可后，采购人收到中标人开具的等额有效增值税专用发票后10个工作日内，支付整体合同价的30%； 第四期：全部四个服务完成并通过最终验收后，采购人收到中标人开具的等额有效增值税专用发票后10个工作日内，支付整体合同价的30%。 |  |  |  |
| 5 | 5.验收要求 5.1技术服务工作成果的验收标准：1）按照采购人技术规格说明书中的相应要求，完成超导加速模组总装集成、高功率综合性能测试、测试系统综合性能检测和超导腔垂测的工作；2）提供上文“技术服务要求”技术服务中所要求的资料。 |  |  |  |
|  | 5.2技术服务工作成果的验收方法：由中标人组织“超导加速模组总装集成、高功率综合性能测试、超导腔垂测及配套技术服务（1）”验收会，对照采购人技术规格说明书中的相应要求进行成果验收。 采购人在本项目合同约定的时间内对中标人按阶段交付的技术服务及其成果进行验收，若中标人交付的技术服务成果存在问题或不符合本项目合同约定的，采购人在验收期内提出，采购人有权要求中标人限期纠正，中标人应无条件根据采购人的要求对其所提交的技术服务成果进行纠正，直到通过采购人验收合格为止，因此产生的费用由中标人自行承担。若中标人整改1次仍不合格的，采购人有权单方解除本项目合同并要求中标人返还采购人已支付的费用（如有）及赔偿采购人因此产生的全部损失（包括但不限于直接损失、间接损失及为主张权利而支付的律师费、诉讼费、仲裁费、公证费、鉴定费、公告费、差旅费等一切费用）。 |  |  |  |
| 6 | 6.知识产权要求 6.1本采购项目合同履行过程中所使用的属于采购人或中标人一方原有知识产权（即合同签订前已合法拥有并书面告知对方的知识产权），仍归采购人或中标人各自所有。 |  |  |  |
|  | 6.2本采购项目技术服务中涉及的中标人原有知识产权，中标人无偿许可采购人在本项目范围内非独占使用，许可期限与本采购项目履行期限一致，仅限于实现本项目研发及成果转化目的，不得用于其他商业用途。中标人确认及同意，该等许可使用费已包含在本采购项目约定的技术服务费中，采购人无需再另行支付。同时中标人保证其原有知识产权无权利瑕疵，不会导致采购人被第三方追责。 |  |  |  |
| 7 | 7.售后服务要求 7.1售后服务期限 中标供应商在本项目技术服务整体完成并验收合格之日起，提供一年的免费售后服务；在免费售后服务期间，为采购人提供对接沟通专员及专业咨询服务。 |  |  |  |
|  | 7.2总装集成质量问题售后处理方案 针对模组总装集成服务，若在质保期内发现因供应商总装集成原因导致的质量问题（包括但不限于：真空漏率超标、准直精度超差、低温管路泄漏、电气连接故障、洁净度不达标等），供应商应按以下方案处理： （1）响应时限：供应商在接到采购人书面或电话通知后，4小时内响应，明确处理方案；一般问题48小时内到达现场处理，紧急问题（如真空严重泄漏、模组无法正常运行等）24小时内到达现场处理。 （2）修复时限：在运输和采购人现场安装中发现的问题，经双方确认为供应商责任的，需提供修复服务。一般问题应在30个工作日内完成整改并复检合格；严重问题应在60个工作日内完成修复或重新总装，直至满足技术规格说明书要求。 |  |  |  |
| 8 | 8. 保密要求 中标人因履行本采购项目合同应遵守的保密义务如下： 8.1保密内容（包括技术信息和经营信息）：在履行本采购项目合同过程中采购人向中标人提供的且未被公众所知悉的技术信息和经营信息，包括但不限于文献、档案、构思、技术方案、设计方案、科研内容、科研成果等技术相关的信息，以及合同、合同附件、等经营相关的信息；与本项目相关的一切技术资料、图纸、数据；中标人研究开发的成果（包括阶段性成果）以及与该成果有关的一切信息、资料。 |  |  |  |
|  | 8.2人员范围：中标人在本采购项目合同履行期间，参与本项目的所有相关人员。 |  |  |  |
|  | 8.3保密义务 （1）中标人应至少采取与保护己方的商业秘密同样的保护措施和审慎程度对上述保密内容进行保密； （2）未经采购人书面许可，中标人不得向任何第三方、以任何理由或目的披露上述保密内容； （3）本采购项目合同解除、终止后，中标人须将采购人提供的相关资料（包括但不限于原件、复印件、任何形式的载体等）返还给采购人，采购人有权以书面形式要求中标人返还或销毁任何依本采购项目而提供的保密内容书面原件及其复印件、数据电文或其他形式，不论保密内容包含于何种载体中。 |  |  |  |
|  | 8.4泄密责任 （1）中标人应及时终止其泄密行为，停止对采购人的侵害，承担本采购项目合同总额【20】%的违约金；违约金不足以弥补采购人损失的，由中标人另行进行赔偿； （2）中标人人员违约，视为中标人违约，由中标人按照前述约定承担违约责任。 |  |  |  |
| 9 | 9. 违约责任 9.1中标人因故（不可抗力除外）延迟交付技术服务工作成果导致技术服务费支付时已逾当年财政资金支出的最终期限而采购人无法支付技术服务费的，其无法收到技术服务费的后果由中标人承担，采购人不构成违约且无需为此承担任何违约责任。 |  |  |  |
|  | 9.2中标人交付的技术服务工作成果不符合合同规定，如采购人同意中标人重新交付，中标人应在采购人要求的期限内重新提供符合合同约定的技术服务工作成果，中标人在征得采购人同意的时间内未能重新交付或交付仍不符合合同规定的，按逾期交付处理，逾期时点自最初约定的交付日期起计。 |  |  |  |
|  | 9.3中标人逾期交付技术服务工作成果的，则每逾期一天，采购人有权要求中标人按合同总额的5‰支付违约金，采购人有权直接从应付给中标人的合同总额中扣除该违约金；同时采购人有权选择要求中标人继续向采购人交付技术服务工作成果直至符合本采购项目的要求或选择按本条第4项约定解除合同并追究中标人违约责任。 |  |  |  |
|  | 9.4有以下情形之一的，采购人有权解除合同，中标人需退还采购人已支付的所有款项，并按合同总额的10%向采购人支付违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，中标人应另行赔偿，具体情形如下： （1）中标人交付的技术服务工作成果存在侵犯他人知识产权、肖像权、技术秘密、商业秘密或其他任何权益的； （2）中标人履行义务不符合约定，经采购人提出后在合理期限内仍未改正的； （3）未经采购人书面同意，中标人将本采购项目项下的权利或义务转让，或将本采购项目项下服务转包或分包的； （4）中标人逾期交付技术服务工作成果超过10日的； （5）中标人交付的技术服务工作成果不符合合同规定，采购人拒收的； （6）法律规定的其他合同解除情形； （7）本采购项目所称之损失包括直接经济损失和合同履行后可以获得的利益、采购人另行采购相同/同类技术服务产生的费用以及合理的调查费、评估费、公证费、诉讼费、交通费、律师费等相关法律费用。 |  |  |  |

《商务需求偏离表》编制指引：

1、商务需求偏离表的序号、招标商务要求等栏目对应“三、用户需求书”中的“商务要求”章节相关内容。

2、“投标商务响应”一栏必须一一对照“招标商务要求”，详细填写自身响应情况，以体现具体响应情况。

3、“偏离情况”一栏填写如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，其中：“正偏离”表示“投标响应优于招标商务要求”，“负偏离”表示“投标响应不满足招标商务要求”，“无偏离”表示“投标响应与招标商务要求一致”。

4、“投标商务响应”对比“招标商务要求”存在响应不全（包括未响应整项招标商务要求或者未响应一项招标商务要求的部分内容），均视为“负偏离”。

### 八、详细报价（自行拟定，可不提供）

#### 投标人认为需要涉及的内容报价清单（如有）

九、超导腔垂直测试及配套技术服务实施方案

投标人自行按照本项目评标信息对应评审项内容进行提供资料。

### 十、超导加速模组总装集成配套服务实施方案

投标人自行按照本项目评标信息对应评审项内容进行提供资料。

### 十一、高功率综合性能测试及测试系统调试服务实施方案

投标人自行按照本项目评标信息对应评审项内容进行提供资料。

### 十二、测试系统综合性能检测实施方案

投标人自行按照本项目评标信息对应评审项内容进行提供资料。

### 十三、供应商技术能力及平台条件

投标人自行按照本项目评标信息对应评审项内容进行提供资料。

### 十四、供应商同类项目业绩情况

投标人自行按照本项目评标信息对应评审项内容进行提供资料。

### 十五、供应商及时响应能力承诺

投标人自行按照本项目评标信息对应评审项内容进行提供资料。

### 十六、投标人认为需要加以说明的其他内容（不公开部分）

十七、本项目投标人联络信息

以下信息投标人必须真实准确填写，并保证在项目开评标过程中及项目履约期间保持电话、手机畅通。如因投标人自身原因导致无法联系的情况，投标人应自行承担不利后果！

联系人姓名：

联系方式（手机号）：

收件地址：

邮箱（E-Mail）：

十八、招标代理服务费支付同意函

致公诚管理咨询有限公司：

我公司参加贵司作为招标代理机构组织的 超导加速模组总装集成、高功率综合性能测试、超导腔垂测及配套技术服务（1）（招标代理机构编号：SZ-17-04A-2026-D-F-E28582）招标。我公司作为投标单位，若在本项目中标，同意支付招标代理服务费。

招标代理服务费的计取，我公司同意以我公司的中标金额（中标通知书所载中标金额）参考以下标准（按深财购[2018]27号文件的代理费用参考标准收取）的70%进行计费。

附表：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

代理服务费付款期限为贵司发出中标通知书后10日内，我司同意向贵司账户银行电汇。

备注（1）招标代理机构账户信息

| 项 目 | 采购代理机构银行信息 |
| --- | --- |
| 开 户 名 | 公诚管理咨询有限公司 |
| 银行所在地 | 广东省广州市 |
| 开户银行 | 中信银行广州花园支行 |
| 帐 号 | 3110910037672628582 |

投标人（盖章）：

年  月  日

## 第五章  合同条款及格式

（本合同格式仅供参考，项目具体要求以招标项目需求为准）

超导加速模组总装集成、高功率综合性能测试、超导腔垂测及配套技术服务（1）合同

技术服务合同

委托方（甲方）：   深圳先进光源研究院

住  所  地： 深圳市光明区新湖街道荔湖西路618号

法定代表人： 张华安

项目联系人：

联系方式：

通讯地址： 深圳市光明区新湖街道荔湖西路618号

电    话：

电子信箱：

受托方（乙方）：

住  所  地：

法定代表人：

项目联系人：

联系方式：

通讯地址：

电    话：

电子信箱：

本合同甲方委托乙方就                                 项目进行                  的专项技术服务，并支付相应的技术服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定及□ _______________________号的招标结果、□网上竞价申购单号：____________的竞价结果、□比选结果、□三方询价结果、□其他：             ，达成如下合同，并由双方共同恪守。

第一条 技术服务的内容

1．技术服务的目标：

。

2．技术服务的内容：

。

3．技术服务的方式：

。

如乙方需派驻人员在甲方场所，在本合同履行期间，乙方必须为其购置工伤保险、人身伤害险、意外险等相关保险，在服务过程中发生的一切伤害或者意外事故，甲方均不负责。

第二条 技术服务要求

1．技术服务地点：                                          ；

2．技术服务期限：                                          ；

3．技术服务进度：

；

| 序号 | 工作成果/工作内容 | 完成提交时间 | 资料提交形式/备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

4．技术服务质量要求以及应达到的技术指标和参数：                 ；

5．技术服务售后服务要求：                             ；

6．技术指导和培训要求：                       。

7．乙方提供本合同项下技术服务的人员名单如下：

| 序号 | 姓名 | 职务 | 资质证明 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

如甲方对技术服务人员有要求的，未经甲方书面同意，乙方不得变更经甲方确认的技术服务人员名单。若因乙方人员离职等原因导致人员变动的，乙方应及时书面告知甲方并安排其他符合甲方要求的人员担任本项目服务人员。乙方因人员变动原因导致出现逾期提交工作成果等违约行为，甲方有权按照本合同的约定追究乙方的违约责任。

第三条 技术服务工作保障条件

为保证乙方有效进行技术服务工作，甲方应当向乙方提供下列工作条件和协作事项：

1．提供技术资料：

（1）                                                    ；

（2）                                                    ；

（3）                                                    ；

（4）                                                    。

2．提供工作条件：

（1）                                                    ；

（2）                                                     ；

（3）                                                     ；

（4）                                                    。

3．甲方提供上述工作条件和协作事项的时间及方式：

。

4．乙方应安排专人接收并确认上述技术资料，若甲方提供的技术材料有误或有遗漏，乙方应在收到材料之日起一日内提出。乙方未提出的，视为甲方提供的技术资料准确、无误，乙方不得以甲方提供的技术资料有误为由主张合同履行的期限顺延或主张由甲方承担相应后果。乙方应按照本合同第九条的约定对甲方该等技术资料履行保密义务。

第四条 技术服务费支付及方式

1．本合同项下技术服务费为：¥                （大写人民币：       ）（含     %税，其中不含税金额为       元，税费为       元）；上述技术服务费即为乙方按照合同约定完成合同全部义务后所适用的总价格，甲方不再支付任何额外费用，并且不承担任何额外义务。除本合同另有约定之外，上述技术服务费在本合同履行过程中保持不变。

2．本合同项下技术服务费由甲方按以下形式支付给乙方：

□一次性支付：

乙方按照合同约定提交技术服务工作成果，经甲方验收合格，且甲方收到乙方开具的等额有效正式发票后10个工作日内一次性付清。

□分期支付

技术服务费分      期支付。

第一期：双方签订合同且甲方收到乙方开具的等额有效正式发票后10个工作日内支付技术服务费的      %，即¥            ；

第二期：乙方完成            后，且甲方收到乙方开具的等额有效正式发票后10个工作日内支付技术服务费的     %，即¥           ；

第三期：······；

第四期：乙方按照合同约定提交技术服务工作成果，经甲方验收合格，且甲方收到乙方开具的等额有效正式发票后10个工作日内支付技术服务费的         %，即¥                 。

□其他支付方式：

3．乙方向甲方开具发票的信息：

| 单位名称 | 深圳先进光源研究院（高校区域技术转移转化中心高端科学仪器深圳分中心） |
| --- | --- |
| 纳税人识别号 | 12440300MB2D34345F |
| 开户行 | 中国工商银行股份有限公司深圳光明支行 |
| 开户行账号 | 40000 91109 99996 6668 |

甲方收到乙方开具等额的 □增值税普通发票□增值税专用发票后，按上述期限向乙方付款。乙方须在甲方付款前提供合法有效的等额发票，否则甲方有权顺延付款。乙方应接到甲方通知后方可开具发票。

4．乙方指定银行转账方式结算，且指定以下账户为唯一收款账户：

账户名称：

开户银行：

银行账号：

甲方向上述账户汇出款项后，即视为已履行付款义务。如乙方账户信息有任何变更的，应提前10日以书面形式并保证有效通知到甲方；否则，在汇款过程中，因账户信息有误、变更而未及时有效通知或乙方账户原因（包括但不限于账号被注销、被冻结等）导致其无法收取款项的，由乙方承担一切损失、风险及法律责任。

乙方在此确认，甲方对乙方的付款均系基于乙方按约履行乙方在本合同项下的全部义务的前提下而支付。若乙方有任何违约行为存在，且乙方未按照本合同约定或甲方的要求及时采取补救措施的（甲方有单方决定权决定是否给予乙方采取补救措施的机会），则甲方有权拒绝支付相应款项且无须承担任何责任。

5.乙方是否开具履约保函：

□是（请填写以下履约保函条款）

□否

本合同生效后      个工作日内，乙方应提供担保金额为¥       （相当于合同总额    %）的银行履约保函给甲方，履约保函有效期截止日应不早于   年  月  日。售后服务期满且乙方未违反本合同相关义务时，甲方退还履约保函给乙方，若乙方未能履行本合同相关义务的，甲方有权按照银行履约保函约定向银行索赔，乙方不得持有任何异议。开具银行履约保函及其相关费用均由乙方承担，甲方无需支付任何其他费用。

第五条 相关技术文件

与履行本合同有关的下列技术文件，经双方以                                             方式确认后，为本合同的组成部分：

1．技术背景资料：                                          ；

2．可行性论证报告：                                      ；

3．技术评价报告：                                          ；

4．技术标准和规范：                                        ；

5．原始设计和工艺文件：                                    ；

6．其他：                                                  。

第六条 技术服务工作成果验收

双方确定以下列标准和方式对乙方的技术服务工作成果进行验收：

1．乙方应当提交以下技术服务工作成果：

。

乙方应根据自己的专业知识和咨询水准，独立地提交代表其实际水平的技术服务工作成果并提供足够且有效的支持性文件和资料，而不得是所收集的各类数据和资料的汇编和堆砌。成果报告中所引用的数据都要有出处，必要时应根据甲方的要求提供原始文件。乙方保证其交付给甲方的所有技术服务的成果或相关资料符合本合同约定，不存在任何侵害第三方的知识产权、商业秘密等合法权益的情形，且交付的资料和数据真实、准确。所有提交给甲方的技术服务成果及相关资料，包括但不仅限于为履行技术服务所编制的图纸、数据、计划和证明资料等都属于甲方，乙方在提交给甲方之前应将上述资料进行整理归类并编制索引。

2．技术服务工作成果的验收标准：

。

3．技术服务工作成果的验收方法：

。

4．验收的时间和地点：                                     。

5. 甲方应在本合同约定的时间内对乙方按阶段交付的技术服务及其成果进行验收，若乙方交付的技术服务成果存在问题或不符合本合同约定的，甲方应在验收期内提出，甲方有权要求乙方限期纠正，乙方应无条件根据甲方的要求对其所提交的技术服务成果进行纠正，直到通过甲方验收合格为止，因此产生的费用由乙方自行承担。若乙方整改   次仍不合格的，甲方有权单方解除本合同并要求乙方返还甲方已支付的费用（如有）及赔偿甲方因此产生的全部损失（包括但不限于直接损失、间接损失及为主张权利而支付的律师费、诉讼费、仲裁费、公证费、鉴定费、公告费、差旅费等一切费用）。

第七条 技术服务工作有关新技术成果

1．双方确定，因履行本合同所产生的全部研究开发成果（包括但不限于自主开发配套软件、技术方案、设计图纸、工艺方法、数据模型、技术报告等）及其相关知识产权权利（包括但不限于著作权、专利权、商标权、技术秘密、商业秘密等）均归属甲方。甲方可不受限制地使用、处置、转让、许可该等成果及知识产权，乙方无权干涉、主张任何权利。未经甲方书面同意，乙方不得以任何方式使用、复制、修改、传播该等研发成果及相关知识产权，亦不得擅自许可、转让、披露给任何第三方，且乙方需对该等成果及知识产权承担终身保密义务。

2．双方确定，甲方有权利用乙方按照本合同约定提供的研究开发成果进行后续改进、二次研发。由此产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新的技术成果及其权属，均归甲方享有，乙方不基于该等新的技术成果享有任何权利、收益或使用权限，亦无权要求甲方给予任何补偿。

3．乙方利用甲方提供的技术、资料、工作条件、设备资源或甲方原有技术成果等，无论是否在本合同约定范围之内，开发出的任何研究开发成果，该等成果及其全部权属均归甲方享有。乙方需在成果产生后10日内主动向甲方披露，无权主张任何权利或收益，且不得擅自使用、披露、留存该等成果。

4．本合同履行过程中所使用的属于甲方或乙方一方原有知识产权（即合同签订前已合法拥有并书面告知对方的知识产权），仍归甲方或乙方各自所有。

5．本合同技术服务中涉及的乙方原有知识产权，乙方无偿许可甲方在本项目范围内非独占使用，许可期限与本合同履行期限一致，仅限于实现本项目研发及成果转化目的，不得用于其他商业用途。乙方确认及同意，该等许可使用费已包含在本合同约定的技术服务费中，甲方无需再另行支付。同时乙方保证其原有知识产权无权利瑕疵，不会导致甲方被第三方追责。

第八条 项目联系人

双方确定，在本合同有效期内，甲方指定                       为甲方项目联系人，乙方指定                        为乙方项目联系人，身份证号：                    ；电话：                   。

一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

第九条 保密

双方确定乙方因履行本合同应遵守的保密义务如下：

1.保密内容（包括技术信息和经营信息）：在履行本合同过程中甲方向乙方提供的且未被公众所知悉的技术信息和经营信息，包括但不限于文献、档案、构思、技术方案、设计方案、科研内容、科研成果等技术相关的信息，以及合同、合同附件、等经营相关的信息；与本项目相关的一切技术资料、图纸、数据；乙方研究开发的成果（包括阶段性成果）以及与该成果有关的一切信息、资料。

2．涉密人员范围：乙方所有参与本项目的人员。

3．保密期限：永久保密 。

4．保密义务

（1）乙方应至少采取与保护己方的商业秘密同样的保护措施和审慎程度对上述保密内容进行保密；

（2）未经甲方书面许可，乙方不得向任何第三方、以任何理由或目的披露上述保密内容；

（3）本合同解除、终止后，乙方须将甲方提供的相关资料（包括但不限于原件、复印件、任何形式的载体等）返还给甲方，甲方有权以书面形式要求乙方返还或销毁任何依本合同而提供的保密内容书面原件及其复印件、数据电文或其他形式，不论保密内容包含于何种载体中。

5. 泄密责任

（1）乙方应及时终止其泄密行为，停止对甲方的侵害，承担本合同技术服务费【20】%的违约金；违约金不足以弥补甲方损失的，由乙方另行进行赔偿；

（2）乙方涉密人员违约，视为乙方违约，由乙方按照前述约定承担违约责任。

第十条 通知与送达

一方在本合同履行过程中向对方发出或者提供的所有通知、文件、文书、资料等；均以本合同所列明的地址送达。一方如果迁址、变更联系方式，应当自变更之日起3日内书面通知对方，未履行书面通知义务的，一方按原地址邮寄相关材料或通知相关信息即视为已履行送达义务。

任何一方就本合同发给合同其余各方的任何通知应以中文书面形式发出；如以邮寄方式发出，则以投寄信件或材料所载明的邮戳日期为送达日；如以当面递交方式发出，则以签收日为送达日；如以传真、短信、即时通讯软件（如微信、QQ、钉钉等）、电子邮件等形式进行，则以发出方所使用传真机、手机、即时通讯软件、电子邮件系统所显示的发出时间为送达日。

第十一条 违约责任

1.甲方逾期支付技术服务费，经乙方催告后无正当理由仍不支付的，自催告后每逾期一日，应按逾期付款金额每日5‰向乙方支付违约金，该违约金上限不超过技术服务费总金额的5%。如因甲方付款审批流程等原因造成付款迟延的，不视为甲方违约，甲方不承担前述违约责任。

2.乙方因故（不可抗力除外）延迟交付技术服务工作成果导致技术服务费支付时已逾当年财政资金支出的最终期限而甲方无法支付技术服务费的，其无法收到技术服务费的后果由乙方承担，甲方不构成违约且无需为此承担任何违约责任。

3.乙方交付的技术服务工作成果不符合合同规定，如甲方同意乙方重新交付，乙方应在甲方要求的期限内重新提供符合合同约定的技术服务工作成果，乙方在征得甲方同意的时间内未能重新交付或交付仍不符合合同规定的，按逾期交付处理，逾期时点自最初约定的交付日期起计。

4.乙方逾期交付技术服务工作成果的，则每逾期一天，甲方有权要求乙方按技术服务费总额的5‰支付违约金，甲方有权直接从应付给乙方的技术服务费中扣除该违约金；同时甲方有权选择要求乙方继续向甲方交付技术服务工作成果直至符合本合同的要求或选择按本条第5项约定解除合同并追究乙方违约责任。

5.有以下情形之一的，甲方有权解除合同，乙方需退还甲方已支付的所有款项，并按技术服务费总金额的10%向甲方支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应另行赔偿，具体情形如下：

（1）乙方交付的技术服务工作成果存在侵犯他人知识产权、肖像权、技术秘密、商业秘密或其他任何权益的；

（2）乙方履行义务不符合约定，经甲方提出后在合理期限内仍未改正的；

（3）未经甲方书面同意，乙方将本合同项下的权利或义务转让，或将本合同项下服务转包或分包的；

（4）乙方逾期交付技术服务工作成果超过10日的；

（5）乙方交付的技术服务工作成果不符合合同规定，甲方拒收的；

（6）法律规定的其他合同解除情形；

（7）本合同所称之损失包括直接经济损失和合同履行后可以获得的利益、甲方另行采购相同/同类技术服务产生的费用以及合理的调查费、评估费、公证费、诉讼费、交通费、律师费等相关法律费用。

第十二条 发生不可抗力

一方由于水灾、火灾、地震、干旱、战争或合同一方无法预见、控制、避免和克服的其他事件导致不能或暂时不能全部或部分履行本合同时，遭受不可抗力的一方可根据实际情况部分或全部免除其应承担的违约责任。遭受不可抗力的一方须尽快将事件发生状况通知另一方，并在不可抗力事件影响消除之日起15日内将有关证明文件寄交对方，并说明不可抗力的发生日期、时间、性质，预计持续的时间及对该方履行本合同的影响，在其证明得到证实后，可部分或全部免除其违约责任。因迟延提供证明文件所造成的损失，均由遭受不可抗力一方承担。对不可抗力造成的影响，甲乙双方应协商解决办法和补救措施。因不可抗力不能履行合同的一方，应采取合理措施减轻可能造成的损失，否则应对扩大的损失承担责任。

第十三条 争议解决

1.本合同的成立、有效性、解释、履行、签署、修订和终止以及争议的解决均应适用中华人民共和国法律。

2.如果任何争议或权利要求起因于本合同或与本合同有关或与本合同的解释、违约、终止或效力有关，都应由双方通过友好协商解决。双方通过协商不能解决争议，则双方同意向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.诉讼进行过程中，除双方有争议的部分外，本合同其他部分仍然有效，双方应继续履行。

第十四条 其他

1.本合同未尽事宜，应由双方友好协商解决。在符合政府采购相关法律法规前提下，如需对本合同及其附件作任何修改或补充，须由双方协商一致以书面做出方为有效。修改或补充文件与本合同有不一致的，以修改或补充文件为准。

2.附件为本合同不可分割的部分，若附件与合同正文有任何不一致，以合同正文为准。

3.本合同所涉项目采购文件（包括但不限于招标/询价文件、乙方投标/响应文件等）系本合同的组成部分，本合同条款与采购文件不一致的，以采购文件为准；采购文件未明确的，以本合同为准。

4.本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位印章生效。

5.本合同一式    份（其中甲方持 份，乙方持   份），均具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方：                                                （盖章）

法定代表人／授权代表：　　　　  　       　　      　（签名）

项目负责人：　　　　 　 　 　             　         （签名）

项目联系人：　　　　 　 　 　 　  　     　　      　（签名）

年     月     日

乙方：                                               （盖章）

法定代表人／授权代表：　                           （签名）

项目负责人：　　　　 　 　 　 　  　     　　      　（签名）

项目联系人：　　　　 　 　 　 　  　　     　      　（签名）

年     月     日

第二册  通用条款（公开招标）

- 总则

1.通用条款说明

1.1 采购代理机构发出招标文件通用条款版本，列出深圳市政府采购项目进行招标采购所适用的通用条款内容。如有需要，采购代理机构可以对通用条款的内容进行补充。

1.2 招标文件分为第一册“专用条款”和第二册“通用条款”。

1.3 “专用条款”是对本次采购项目的具体要求，包含招标公告、对通用条款的补充内容及其他关键信息、用户需求书、投标文件格式及附件、合同条款及格式等内容。

1.4 “通用条款”是适用于政府采购公开招标项目的基础性条款，具有普遍性和通用性。

1.5 “专用条款”和“通用条款”表述不一致或有冲突时，以“专用条款”为准。通用条款涉及电子投标相关操作事项，以深圳政府采购网（http://zfcg.szggzy.com:8081/）发布的最新系统操作说明为准。项目相关信息均以深圳政府采购网（http://zfcg.szggzy.com:8081/）发布为准。

2．招标说明

本项目按照《深圳经济特区政府采购条例》、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》及政府采购其他法律法规，通过公开招标方式确定中标供应商。

3．定义

招标文件中下列术语应解释为：

3.1 “采购人”：指利用财政性资金依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织；

3.2 “采购代理机构”是指接受采购人委托，组织本次采购招标的社会采购代理机构；本文件所述的“采购代理机构”指公诚管理咨询有限公司；

3.3 “投标人”，即供应商，指参加投标竞争并愿意按照招标文件要求向采购人提供货物、工程或者服务的依法成立的法人、其他组织或者自然人；

3.4 “评审委员会”是依据《深圳经济特区政府采购条例》、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》等有关规定组建的专门负责本次招标其评审工作的临时性机构；

3.5“日期”指公历日；

3.6 “合同”指由本次招标所产生的合同或合约文件；

3.7 “电子投标文件”指利用深圳政府采购智慧平台投标文件制作专用软件编辑投标文件，并对投标文件加密,适用于网上投标；（投标文件制作软件可从“下载地址：http://zfcg.szggzy.com:8081/TPBidder/memberLogin中工具下载-深圳市智慧采购平台投标文件制作专用软件.zip”下载）

3.8 “网上投标”指通过http://zfcg.szggzy.com:8081/TPBidder/memberLogin网站上传电子投标文件；

3.9 投标人登录“深圳政府采购智慧平台用户网上办事子系统（http://zfcg.szggzy.com:8081/TPBidder/memberLogin）”，使用本单位制作电子投标文件同一个电子密钥，在“【我的项目】→【项目流程】→【开标及解密】”进行在线解密。

4.0 招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释。

4. 政府采购供应商责任

4.1 欢迎诚信、有实力和有社会责任心的供应商参与政府采购事业。

4.2 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。如违反上述要求，经核实后，供应商的投标无效。

5．投标人参加政府采购的条件

5.1 投标人应在投标前到深圳公共资源交易中心（具体在深圳交易集团有限公司政府采购业务分公司进行办理）进行注册并办理电子密钥。《供应商注册及电子密钥新申请指引》详见www.szggzy.com网站“服务导航-政府采购-办事指南”。

5.2 投标人资格要求

参加本项目的投标人应具备的资格条件详见本项目招标公告中 “投标人资格要求”（即申请人的资格要求）的内容。

5.3 联合体投标

5.3.1  以下有关联合体投标的条款仅适用于允许投标人组成联合体投标的项目。

5.3.2  由两个或两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同投标时，应符合以下原则：

（1）投标联合体各方参加政府采购活动应当具备下列条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（2）在投标截止前，投标联合体各方均应注册成采购代理机构供应商；

（3）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

（4）是否允许联合体参加投标，应当由采购人和采购代理机构根据项目的实际情况和潜在供应商的数量自主决定，如果决定接受联合体投标则应当在招标公告中明示；

（5）投标人的投标文件及中标后签署的合同协议对联合体各方均具法律约束力；

（6）联合体各方应当签订联合体投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将该协议随投标文件一并递交给采购代理机构；

（7）联合体中标后，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任；

（8）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，出现上述情况者，其投标和与此有关联合体、总包单位的投标将被拒绝；

（9）本通用条款中“投标人”一词亦指联合体各方，专用条款另有规定或说明的除外。

6．政策导向

6.1 政府采购扶持贫困地区、中小企业、监狱企业和残疾人福利性单位发展，支持节能减排、环境保护。

6.2 本项目落实深圳市政府采购供应商诚信管理政策要求。

7. 本项目若涉及采购货物，则合格的货物及相应服务应满足以下要求：

7.1 必须是全新、未使用过的原装合格正品（包括零部件），如安装或配置了软件的，须为正版软件。

7.2 国产的货物及其有关服务必须符合中华人民共和国的设计、制造生产标准及行业标准。招标公告有其他要求的，亦应符合其要求。

7.3 进口货物及其有关服务必须符合原产地和中华人民共和国的设计、制造生产标准及行业标准。进口的货物必须具有合法的进口手续和途径，并通过中华人民共和国商检部门检验。招标公告有其他要求的，亦应符合其要求。

7.4 投标人应保证，其所提供的货物通过合法正规渠道供货，在提供给采购人前具有完全的所有权，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷。如有纠纷，投标人应承担全部责任。

7.5 投标人应保证，其所提供的货物符合国家强制性标准要求；符合相关行业标准（如具备行政主管部门颁发的资质证书或国家质量监督部门的产品《检验报告》等）。设备到货验收时，还必须提供设备的产品合格证、质量保证文件。若中标后，除非另有约定，投标人必须按合同规定完成设备的安装，并达到验收标准。

7.6 工期要求：投标人在投标时对其所投项目应提交交货进度、交货计划等，在合同规定的时间内完成项目实施工作。

7.7 投标人必须承担的设备运输、安装调试、验收检测和提供设备操作说明书、图纸等其他相关及类似的义务。

8．投标费用

不论投标结果如何，投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。

9．踏勘现场

9.1 如有需要（详见专用条款），采购人或采购代理机构将组织投标人对项目现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所需的资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自行承担。投标人应按招标文件所约定的时间、地点踏勘现场。

9.2 投标人及其人员经过采购人的允许，可以进入采购人的项目现场踏勘。若招标文件要求投标人于统一时间地点踏勘现场的，投标人应当按时前往。

9.3 采购人应当通过采购代理机构向投标人提供有关现场的书面资料和数据。

9.4 任何人或任何组织在踏勘现场时向投标人提供的任何书面资料或口头承诺，未经采购代理机构在网上发布或书面通知，均作无效处理。

9.5 未参与踏勘现场不作为否定投标人资格的理由。

10．标前会议

10.1 如采购人或采购代理机构认为有必要组织标前会议，投标人应按照招标文件规定的时间或采购代理机构另行书面通知（包括采购代理机构网站发布方式，如更正公告等）的时间和地点，参与标前会议。

10.2 任何人或任何组织在标前会议时向投标人提供的任何书面资料或口头承诺，未经采购代理机构在网上发布或书面通知，均作无效处理。

10.3 未参与标前会议不作为否定投标人资格的理由。

- 招标文件

11．招标文件的编制与组成

11.1 招标文件除以下内容外，采购代理机构在招标期间发出的澄清或修改等相关公告或通知内容，均是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用；

招标文件包括下列内容：

第一册  专用条款

关键信息

第一章  招标公告

第二章  对通用条款的补充内容及其他关键信息

第三章  用户需求书

第四章 投标文件格式及附件

第五章  合同条款及格式

第二册  通用条款

第一章  总则

第二章  招标文件

第三章  投标文件的编制

第四章  投标文件的递交

第五章  开标

第六章  评审要求

第七章  评审程序及评审方法

第八章  定标及公示

第九章  公开招标失败的后续处理

第十章  合同的授予与备案

第十一章  质疑处理

11.2 投标人下载招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有疑问应在答疑截止时间之前向采购代理机构提出，否则，由此引起的投标损失自负；投标人同时应认真审阅招标文件所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人的投标文件未按招标文件要求提交全部资料或者投标文件未对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

11.3 任何人或任何组织向投标人提交的任何书面或口头资料，未经采购代理机构在网上发布或书面通知，均作无效处理，不得作为招标文件的组成部分。采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

12．招标文件的澄清

12.1 招标文件澄清的目的是澄清、解答投标人在查阅招标文件后或现场踏勘中可能提出的与投标有关的疑问或询问。

12.2 投标人如对招标文件内容有疑问，应当在招标公告规定的澄清（提问）截止时间前以网上提问的形式通过网上政府采购系统提交采购代理机构。

12.3 不论是采购代理机构根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，采购代理机构都将在投标截止日期前以书面形式（包括采购代理机构网站发布方式）答复或发送给所有投标人。答复内容是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用，其有效性按照本通用条款第13.3、13.4款规定执行。

13．招标文件的修改

13.1 招标文件发出后，在投标截止日期前任何时候，确需要变更招标文件内容的，采购代理机构可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

13.2 招标文件的修改以书面形式（包括采购代理机构网站发布方式，如更正公告等）发送给所有投标人，招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，并具有约束力。

13.3 招标文件、招标文件澄清答复内容、招标文件修改补充内容均以书面形式（包括采购代理机构网站公开发布方式，如更正公告等）明确的内容为准。当招标文件、修改补充通知、招标文件澄清答复内容相互矛盾时，以最后发出的内容为准。

13.4 采购代理机构保证招标文件澄清答复内容和招标文件修改补充内容在投标截止时间前以书面形式（包括采购代理机构网站发布方式，如更正公告等）发送给所有投标人。为使投标人在编制投标文件时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，采购代理机构可以酌情延长递交投标文件的截止日期。

- 投标文件的编制

14．投标文件的语言及度量单位

14.1 投标人与采购代理机构之间与投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均用中文表述。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文。翻译的中文资料与外文资料如果出现差异时，以中文为准，但翻译错误的除外。

14.2 除技术规范另有规定外，投标文件使用的度量单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

15．投标文件的组成

具体内容在招标文件专用条款中进行规定。

16．投标文件格式

投标文件包括本通用条款第15条中规定的内容。如招标文件提供了投标文件格式，则投标人提交的投标文件应毫无例外地使用招标文件所提供的相应格式（表格均可按同样格式扩展）。

17．投标货币

本项目的投标报价应以人民币计。

18．证明投标文件投标技术方案的合格性和符合招标文件规定的文件要求

18.1 投标人应提交证明文件，证明其投标技术方案项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该投标技术方案及其证明文件均作为投标文件组成部分。

18.2 投标人提供证明投标技术方案与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸、数据或数码照片、制造商公布的产品说明书、产品彩页和我国政府机构出具的产品检验和核准证件等，提供的文件应符合以下要求：

18.2.1 主要技术指标和性能的详细说明。

18.2.2 投标产品从采购人开始使用至招标文件中规定的周期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

18.2.3 对照招标文件技术规格，逐条说明投标技术方案已对采购人的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。投标人应详细说明投标技术方案中产品的具体参数，不得不合理照搬照抄招标文件的技术要求。

18.2.4 产品说明书或彩页应为制造商公布或出具的中文产品说明书或彩页；提供外文说明书或彩页的，必须同时提供加盖制造商公章的对应中文翻译说明，评标依据以中文翻译内容为准，外文说明书或彩页仅供参考；产品说明书或彩页的尺寸和清晰度要求能够使用电脑阅读、识别和判断；

18.2.5 我国政府机构出具的产品检验和核准证件应为证件正面、背面和附件标注的全部具体内容；产品检验和核准证件的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断，提供原件扫描件。

18.3 相关资料不符合18.2款要求的，评审委员会有权认定为投标技术方案不合格响应，其相关分数予以扣减或作投标无效处理。

18.4 投标人在阐述上述第18.2时应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上满足招标文件中技术规格的要求，是否满足要求，由评审委员会来评判。

18.5 除非另有规定或说明，投标人对同一项目投标时，不得同时提供两套或两套以上的投标方案。

19．投标文件其他证明文件的要求

19.1 采用综合评分法的项目，对项目招标文件《评标信息》评分项中涉及的相关业绩、社保情况等内容以及《资格性审查表》和《符合性审查表》中涉及的证明材料，投标人应提供相关部门出具的证明材料扫描件或照片。有关扫描件（或照片）的尺寸和清晰度要求能够使用电脑阅读、识别和判断。若投标人未按要求提供证明材料或提供的是部分证明材料或提供不清晰的扫描件（或照片）的，评审委员会有权认定其投标文件未对招标文件有关需求进行响应，涉及资格性检查或符合性检查的予以投标无效处理，涉及《评标信息》打分项的则该项评分予以0分处理。评审委员会对供应商投标资料是否异常、是否有效问题进行核查和判定，如认为供应商投标资料有异常或无效的，若涉及资格性审查或符合性审查条款的，则应作投标无效处理；若涉及评分的，则作不得分处理。

19.2 本项目涉及提供的有关资质（资格）证书，若原有资质（资格）证书处于年审期间，须提供证书颁发部门提供的回执，并且回执须证明该证书依然有效（若在法规范围不需提供的，供应商应做书面说明并提供证明文件，否则该证书无效），则该投标人提供年审证明的可按原资质（资格）投标；若投标人正在申报上一级别资质（资格），在未获批准之前，仍按原级别资质（资格）投标。

20．投标有效期

20.1 投标有效期为从投标截止之日算起的日历天数。在此期限内，所有投标文件均保持有效。

20.2 在特殊情况下，采购代理机构在原定的投标有效期满之前，采购代理机构可以根据需要以书面形式（包括采购代理机构网站公开发布方式）向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复，投标人可以拒绝采购代理机构此项要求，其投标在原投标有效期满后不再有效。同意延长投标有效期的投标人不能要求也不允许修改其投标文件。

20.3 中标供应商的投标文件有效期，截止于完成本招标文件规定的全部项目内容，并通过竣工验收及保修期结束。

21．关于投标保证金

21.1 根据《深圳市财政局关于调整政府采购投标（响应）保证金管理政策的通知》（深财购〔2021〕51号）文的规定。

22．投标人的替代方案

22.1 投标人所提交的投标文件应完全满足招标文件（包括图纸和技术规范所示的基本技术设计）的要求。除非项目明确允许投标人提交替代方案，否则投标人有关替代方案的条款将初审不通过，作投标无效处理。

22.2 如果允许投标人提交替代方案，则准备提交替代方案的投标人除应提交一份满足招标文件（包括图纸和技术规范所示的基本技术设计）要求的投标文件外，还应提交需评审其替代方案所需的全部资料，包括项目方案书、技术规范、替代方案报价书、所建议的项目方案及有关的其它详细资料。

23．投标文件的制作要求

23.1 投标人应准备所投项目的电子投标文件一份。此电子投标文件须由投标人根据采购代理机构提供的后缀名为.szczf的电子招标文件，下载并使用相应的深圳智慧采购平台投标文件制作专用软件打开招标文件（.szczf格式）【下载地址：http://zfcg.szggzy.com/TPBidder/DownLoad/深圳市智慧采购平台投标文件制作专用软件.zip】。

23.2 投标人在使用《投标文件制作软件》编制投标书时须注意：

23.2.1 导入《投标文件制作软件》的招标文件项目编号、包号应与以此制作的投标文件项目编号、包号一致。例如，不能将甲项目A包的招标书导入《投标文件制作软件》，制作乙项目B包的投标书。

23.2.2 不能用非本公司的电子密钥加密本公司的投标文件，或者用其它公司的登录用户上传本公司的投标文件。

23.2.3 要求用《投标文件制作软件》编制投标书的包，不能用其它方式编制投标书。编制投标文件时，电脑须连通互联网。

23.2.4 投标文件不能带病毒。采购代理机构将用专业杀毒软件对投标文件进行病毒检测，如果这两种软件均报告发现病毒，则采购代理机构认为该投标文件带病毒。

23.2.5 完整填写“投标关键信息”，如下图所示：

备注：上述“开标一览表”中的“投标总价”将作为价格分计算依据；其它信息仅是对投标文件相关内容的概括性表述，不作为评审依据。若本项目的“开标一览表”栏目格式填写有其他要求的，将在招标文件第一册专用条款第二章“对通用条款的补充内容”予以说明。

23.2.6 投标人在编辑投标文件时，在投标文件目录中属于本节点内容的必须在本节点中填写，填写到其他节点或附件，一切后果由供应商自行承担。

23.2.7 投标文件编写完成后，必须用属于投标人的电子密钥进行加密，否则视同未盖公章，将导致投标文件无效。

23.2.8 采购代理机构不接受投标截止时间后递交的纸质、电子、传真等所有形式的投标文件。由于对网上政府采购系统操作不熟悉或自身电脑、网络等原因导致不能在投标截止时间之前上传投标文件，采购代理机构概不负责。建议于开标前一个工作日完成投标文件的制作与上传，如上传确有困难，请及时咨询。

23.2.9 如果开标时出现网络故障、技术故障，影响了政府采购活动，采购代理机构有权采取措施如延期、接受无法从网上上传的投标书等，以保障政府采购活动的公开、公平和公正。

23.3 电报、电话、传真形式的投标概不接受。

23.4 经投标人电子密钥加密的投标文件无须盖章或签字，专用条款另有要求的除外。

23.5 各类资格（资质）文件提供扫描件，专用条款另有要求的除外。

- 投标文件的递交

24．投标文件的保密

24.1 在投标文件制作完成后，在投标文件制作软件点击【生成标书】按钮进入【填写开标一览表界面】界面，在该界面填写完开标一览表信息后点击【确定】，进入投标文件生成环节。投标文件制作软件会在投标文件生成过程中，提示用户输入密码，输入密码后对标文件自动进行加密，此加密程序确保投标文件在到达开标时间后才能解密查看。在加密过程中，请按照软件提示进行操作。加密操作界面如下图所示：

在投标文件制作软件点击【生成标书】按钮进入【填写开标一览表界面】界面，在该界面填写完开标一览表信息后点击【确定】，进入投标文件生成环节。

投标文件制作软件会在投标文件生成过程中，提示用户输入密码，输入密码后对标文件自动进行加密。

24.2 若采购项目出现延期情况：

如果供下载的招标文件（后缀名为.szczf）有更新，投标人必须重新下载招标文件、重新制作投标文件、重新加密投标文件、重新上传投标文件；如果供下载的招标文件（后缀名为.szczf）没有更新，投标人必须重新加密投标文件、重新上传投标文件（是否重新制作投标文件根据项目实际情况定）。否则，投标人自行承担投标文件无法解密导致投标无效的后果。

25．上传投标文件及投标截止日期

25.1 实行网上投标，投标人必须在招标文件规定的投标截止时间前用电子密钥登录“深圳政府采购智慧平台系统（http://zfcg.szggzy.com:8081/）”后，用“【我的项目】→【项目流程】→【递交投标(应答)文件】”功能点上传投标文件。如果确有困难，多次上传均告失败，请在投标截止时间之前咨询热线电话:0755-83938599，83948100，83938584。

25.2 公诚管理咨询有限公司可以按本通用条款第13条规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期。在此情况下，公诚管理咨询有限公司、采购单位和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。在项目延期后，出于投标文件的保密考虑，建议投标人重新加密投标文件，重新上传。

25.3 投标截止时间以后不得上传投标文件。

26. 样品、现场演示、方案讲解

26.1 样品、现场演示、方案讲解等事项在招标文件专用条款中进行规定。

27．投标文件的修改和撤销

27.1 投标方在提交投标文件后可对其投标文件进行修改并重新上传投标文件或在网上进行撤销投标的操作。

27.2 投标截止时间以后不得修改投标文件。

27.3 从投标截止期至投标人在投标文件中确定的投标有效期之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

27.4 采购代理机构不退还投标文件，专用条款另有规定的除外。

- 开标

28．开标

28.1 投标人须在开标当日的开标时间至解密截止时间内进行解密，逾期未解密的作无效处理。解密方法：登录“深圳政府采购智慧平台系统（http://zfcg.szggzy.com:8081/）”，使用本单位制作电子投标文件同一个电子密钥，在“【我的项目】→【项目流程】→【开标及解密】”进行在线解密、查询开标情况。

28.2 采购代理机构将在满足开标条件（①解密时间结束，解密后的投标供应商数量满足开标要求或②解密时间结束前所有投标供应商均完成投标文件解密）后，对投标文件进行开标，并在网上公布开标结果。

- 评审要求

29．评审委员会组成

29.1 网上开标结束后召开评审会议，评审委员会由采购代理机构依法组建，负责评审活动。

评审委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数（部分条件下为7人以上单数），其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。评定分离项目评审专家均由评审专家组成。评审专家一般是从深圳市政府采购评审专家库中随机抽取。采购人代表须持本单位签发的《评审授权书》参加评审。

29.2 评审定标应当遵循公平、公正、科学、择优的原则。

29.3 评审活动依法进行，任何单位和个人不得非法干预评标过程和结果。

29.4 评审过程中不允许违背评标程序或采用招标文件未载明的评标方法或评标因素进行评标。

29.5 开标后，直到签订合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况、与评审有关的其他任何情况均严格保密（信息公开的内容除外）。

30．向评审委员会提供的资料

30.1 公开发布的招标文件，包括图纸、服务清单、答疑文件等；

30.2 其他评标必须的资料。

30.3 评审委员会应当认真研究招标文件，至少应了解熟悉以下内容：

（1）招标的目的；

（2）招标项目需求的范围和性质；

（3）招标文件规定的投标人的资格、财政预算限额、商务条款；

（4）招标文件规定的评标程序、评标方法和评标因素；

（5）招标文件所列示的资格性审查表及符合性审查表。

31．独立评审

31.1 评审委员会成员的评标活动应当独立进行，并应遵循投标文件初审、澄清有关问题、比较与评价、确定中标供应商、编写评审报告的工作程序。

- 评审程序及评审方法

32．投标文件初审

32.1 投标文件初审包括资格性审查和符合性审查。

资格性审查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

符合性审查：依据招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足符合性审查的要求。

32.2 投标文件初审内容请详见《资格性审查表》和《符合性审查表》部分。投标人若有一条审查不通过则按投标无效处理。

32.3 投标文件初审中关于供应商家数的计算:

32.3.1 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评审的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

32.3.2 采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

32.3.3 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

32.4 投标人投标文件作无效处理的情形，具体包括但不限于以下：

32.4.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者同一个人编制，或者由同一个人分阶段参与编制；

32.4.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

32.4.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

32.4.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

32.4.5 不同投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装；

32.4.6 投标供应商之间相互约定给予未中标的供应商利益补偿；

32.4.7 不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者同一单位缴纳社会保险；

32.4.8 不同投标供应商存在单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的情况。

32.4.9 不同投标供应商的投标文件内容存在非正常一致；

32.4.10 在同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项投标活动；

32.4.11 主管部门依照法律、法规认定的其他情形。

32.5 对不属于《资格性审查表》和《符合性审查表》所列的其他情形，除专用条款另有规定和32.4条款所列情形外，不得作为投标无效的理由。

33．澄清有关问题

33.1 对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方（不含招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的情况），评审委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

33.2 评审委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评审工作，与采购代理机构沟通并作书面记录。经确认后，项目应当修改招标文件，重新组织采购活动。

33.3 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式【书面形式是指文书、信件（含电子邮件）、电报、电传、传真等形式】，并加盖公章（或者由法定代表人或其授权的代表签字）。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

根据本通用条款第34条，凡属于评审委员会在评审中发现的算术错误进行核实的修改不在此列。

34．错误的修正

投标文件报价出现前后不一致的，除专用条款另有规定外，按照下列规定修正：

34.1 投标文件中开标一览表投标报价内容与投标文件中投标报价相应内容不一致的，以开标一览表为准；

34.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

34.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

34.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

34.5 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本通用条款33条的规定，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

35．投标文件的比较与评价

评审委员会将按照《深圳经济特区政府采购条例》、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》、《深圳市政府采购评标定标分离管理办法》及政府采购其他法律法规，仅对通过资格性审查和符合性审查的投标文件进行综合比较与评价。

评审委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评审委员会成员应当书面作出说明，否则视为无异议。

36. 实地考察或资料查验

36.1 在评审过程中，评审委员会有权决定是否对本项目投标人进行实地考察或资料查验（原件）。投标人应随时做好接受实地考察或资料查验的准备。

37．评审方法

37.1.1 最低价法

最低价法，是指完全满足招标文件实质性要求，按照报价由低到高的顺序，依据招标文件中规定的数量或者比例推荐候选中标供应商。

37.1.2综合评分法

综合评分法，是指在满足招标文件全部实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审，评审总得分排名前列的投标人，作为推荐的候选中标供应商。

37.2 本项目采用的评审方法见本项目招标文件第一册“专用条款”的相关内容。

37.3 重新评审的情形

评审结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评审结果：

37.3.1 分值汇总计算错误的；

37.3.2分项评分超出评分标准范围的；

37.3.3 评审委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

37.3.4 经评审委员会认定评分畸高、畸低的。

评审报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评审委员会应当当场修改评审结果，并进行书面记载；评审报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评审委员会进行重新评审，重新评审改变评审结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评审委员会进行重新评审，重新评审改变评审结果的，应当书面报告本级财政部门。

37.4 重新组建评审委员会的情形

评审委员会或者其成员存在下列情形导致评审结果无效的，重新组建评审委员会进行评标，并书面报告本级财政部门：

37.4.1 评审委员会组成不符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定的；

37.4.2 有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十二条第一至五项情形的；

37.4.3 评审委员会及其成员独立评标受到非法干预的；

37.4.4 有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十五条规定的违法行为的。

有违法违规行为的原评审委员会成员不得参加重新组建的评审委员会。

- 定标及公示

38．定标方法

38.1 非评定分离项目定标方法

38.1.1 评审委员会依据本项目招标文件所约定的评审方法进行评审和比较，向采购代理机构提交书面评审报告，并根据评审方法比较评价结果从优到劣进行排序，确定候选中标供应商。

38.1.2 采用最低价法的，评审结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为中标供应商（排名第二的投标人为第一替补中标候选人、排名第三的投标人为第二替补中标候选人）。

38.1.3 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标供应商（排名第二的投标人为第一替补中标候选人、排名第三的投标人为第二替补中标候选人）。出现得分且投标报价相同的并列情况时，采取随机抽取的方式确定，具体操作办法及流程由评审委员会确定。

38.2 评定分离项目定标方法

38.2.1 评定分离是指在政府集中采购程序中，以公开招标方式执行采购，评审委员会负责对投标文件进行评审、推荐候选中标供应商并出具书面评审报告，由采购人根据评审委员会出具的评审报告从推荐的候选中标供应商中确定中标供应商。单个项目需要确定多家中标供应商的，不适用评定分离。

38.2.2 适用评定分离的政府采购项目，采用综合评分法评审。评审委员会按照评审结果，推荐三个合格的候选中标供应商。

38.2.3 适用评定分离的政府采购项目，按照自定法确定中标供应商：自定法是指采购人组织定标委员会，由定标委员会在三家候选中标供应商中确定中标供应商。

38.2.4 采购代理机构应当自评审结束之日起两个工作日内将候选中标供应商名单及其投标文件、评审报告送交采购人。采购人应当安排专人对定标过程进行书面记录，形成定标报告，作为采购文件的组成部分存档，并及时将定标结果反馈采购代理机构。具体定标程序及相关要求以按照《深圳市财政局关于印发〈深圳市政府采购评标定标分离管理办法〉的通知》（深财规【2020】1号）执行。

说明：采购人及投标供应商应按照上述方法提前做好相关准备。

38.3 专用条款另有规定的，按专用条款相关要求定标。

39．编写评审报告

评审报告是评审委员会根据全体评标成员签字的原始评审记录和评审结果编写的报告，评审报告由评审委员会全体成员签字。对评审结论持有异议的评审委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评审委员会成员拒绝在评审报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评审结论。评审委员会应当对此作出书面说明并记录存档。

40．中标公告

40.1 为体现“公开、公平、公正”的原则，评审结束后经采购人确认（确定）评审结果，采购代理机构将在深圳政府采购智慧平台（http://zfcg.szggzy.com:8081/）上发布中标结果公告。供应商如对评审结果有异议，可在发布公示日期起七个工作日内向采购代理机构提出。 若在公示期内未提出质疑，则视为认同该评审结果。

40.2 质疑、投诉供应商应保证质疑、投诉内容的真实性和可靠性，并承担相应的法律责任。

41．中标通知书

41.1 中标公告公布以后无异常的情况下,中标供应商和采购人可自行在深圳政府采购智慧平台（http://zfcg.szggzy.com:8081/）上打印《数字中标通知书》。

41.2 中标通知书是合同的重要组成部分。

41.3 因质疑投诉或其它原因导致项目结果变更或采购终止的，采购代理机构有权吊销中标通知书。

- 公开招标失败的后续处理

42．公开招标失败的处理

42.1 本项目公开招标过程中若由于投标截止后实际递交投标文件的供应商数量不足、经评审委员会评审对招标文件作实质响应的供应商不足等原因造成公开招标失败，可由采购代理机构重新组织采购。

42.2 对公开招标失败的项目，评审委员会在出具该项目招标失败结论的同时，可以提出重新采购组织形式的建议，以及进一步完善招标文件的资格、技术、商务要求的修改建议。

42.3 重新组织采购有以下两种组织形式：

（1）由采购代理机构重新组织公开招标；

（2）根据实际情况需要向同级财政部门提出非公开招标方式申请，经同级财政部门批准，公开招标失败采购项目可转为竞争性谈判或单一来源谈判方式采购。

42.4 公开招标失败的采购项目重新组织公开招标，由采购代理机构重新按公开招标流程组织采购活动。

42.5 公开招标失败的采购项目经同级财政部门批准转为竞争性谈判或单一来源谈判方式采购的，按规定要求组织政府采购工作。

- 合同的授予与备案

43．合同授予标准

本项目的合同将授予经本招标文件规定评审确定的中标供应商。

44．接受和拒绝任何或所有投标的权力

采购代理机构和采购人保留在投标之前任何时候接受或拒绝任何投标或所有投标，以及宣布招标无效的权力，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

45．合同的签订

45.1 中标人将于中标通知书发出之日起十个工作日内，按照采购文件（招标文件和投标文件等）内容与采购人签订政府采购合同；合同的实质性内容应当符合招标文件的规定；

45.2 中标人如不按本通用条款第45.1款的规定与采购人签订合同，情节严重的，由同级财政部门记入供应商诚信档案，予以通报；

45.3 中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让（转包）给他人。

46．履约担保

46.1 在签订项目合同的同时，中标人应按“对通用条款的补充内容”中规定的金额向采购人提交履约担保；

46.2 允许供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金方式提交履约担保；中标人提交履约担保不是合同签订的前提条件，不要求中标人提供除法律、法规明确规定外的其他担保。

47.合同备案

采购人与中标人应于合同签订之日起十日内，由采购人或委托中标人将采购合同副本抄送合同备案工作实施机构备案。

48.合同变更

合同变更事宜按《深圳市财政局 深圳市政府采购中心关于进一步加强市本级政府采购合同备案管理工作的通知》（深财购〔2019〕43号）相关规定执行。

49.项目验收

49.1 采购人应当按照招标文件和合同规定的标准和方法，及时组织验收。

50.宣传

凡与政府采购活动有关的宣传或广告，若当中提及政府采购，必须事先将具体对外宣传方案报同级财政部门和采购代理机构，并征得其同意。对外市场宣传包括但不限于以下形式：

a.名片、宣传册、广告标语等；

b.案例介绍、推广等；

c.工作人员向其他消费群体宣传。

51.供应商违法责任

51.1《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条 供应商在政府采购中，有下列行为之一的，一至三年内禁止其参与本市政府采购，并由主管部门记入供应商诚信档案，处以采购金额千分之十以上千分之二十以下的罚款；情节严重的，取消其参与本市政府采购资格，处以采购金额千分之二十以上千分之三十以下的罚款，并由市场监管部门依法吊销其营业执照；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）在采购活动中应当回避而未回避的；

（2）未按本条例规定签订、履行采购合同，造成严重后果的；

（3）隐瞒真实情况，提供虚假资料的；

（4）以非法手段排斥其他供应商参与竞争的；

（5）与其他采购参加人串通投标的；

（6）恶意投诉的；

（7）向采购项目相关人行贿或者提供其他不当利益的；

（8）阻碍、抗拒主管部门监督检查的；

（9）其他违反本条例规定的行为。

51.2 根据《深圳市财政局关于明确政府采购保证金管理工作的通知》（深财购[2019]42号）的要求，供应商在政府采购活动中出现《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第八十条所列情形的，采购人或采购代理机构可将有关情况报同级财政部门，由财政部门根据实际情况记入供应商诚信档案，予以通报：

（1）投标截止后，撤销投标的；

（2）中标后无正当理由未在规定期限内签订合同的；

（3）将中标项目转让给他人、或者在投标文件中未说明且未经采购人、采购招标机构同意，将中标项目分包给他人的；

（4）拒绝履行合同义务的。

- 质疑处理

52.质疑提出与答复

52.1 提出质疑

参与政府采购活动的供应商认为自己的权益在采购活动中受到损害的，应当自知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内向采购人、采购代理机构以书面形式提出质疑。

52.2 法律依据

《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《深圳经济特区政府采购条例》、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》、《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）和其他有关法律法规规定。

52.3 质疑条件

52.3.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商；以联合体形式参与的，质疑应当由组成联合体的所有成员共同提出；

52.3.2 应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期为自知道或应当知道权益受到损害之日起7个工作日内。应当知道其权益受到损害之日是指：对招标文件的质疑，为招标文件公布之日；对采购过程的质疑，为各采购程序环节结束之日；对中标结果以及评审委员会组成人员的质疑，为中标结果公示之日；

52.3.3 应提交书面质疑函，质疑函应当包括以下内容：

（1）供应商的名称（或者姓名）、地址、邮编、邮箱、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑对象、质疑事项和质疑请求；

（4）因质疑事项而受损害的权益；

（5）事实依据；

（6）必要的法律依据；

（7）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人（负责人），或者其授权代理人签字或者盖章，并加盖公章。

52.3.4 供应商应认真、全面核查公告及附件内容，审慎研判相关事项，依法规范行使质疑权利。若项目发布更正公告的，对更正公告及附件中更正、修改的内容提出质疑，以更正公告时间计算质疑期限；对未作修改的原公告及附件内容提出质疑的，仍以原公告时间计算质疑期限。

52.4 提交材料

供应商质疑实行实名制。供应商为自然人的，应当提交本人身份证复印件；供应商为法人或者其他组织的，应当根据自身性质提交营业执照复印件或者其他证明文件（如事业单位法人证书等）复印件。

供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

52.5 收文地点

采购代理机构：公诚管理咨询有限公司，地址：深圳市福田区新闻路2号英龙商务中心33E，质疑咨询电话：0755-83539052。

52.6 收文办理程序

52.6.1 供应商提交的质疑符合受理条件的，采购代理机构自收到质疑材料之日起即为受理，应当向供应商出具质疑函收文回执并可以要求其递交质疑的法定代表人（负责人）或者授权代理人签署质疑文书送达地址确认书。

52.6.2 供应商提交的质疑材料不符合质疑条件的，视情况处理：

供应商提交的质疑材料不全或者未按要求签字或者盖章的，采购代理机构应当一次性告知供应商需补正的内容和补正期限。

供应商提交的质疑存在下列情形之一的，不予受理：

（1）质疑主体不满足要求的；

（2）供应商自身权益未受到损害的；

（3）供应商未在法定质疑期限内提出质疑的；

（4）质疑材料不全或者未按要求签字或者盖章的情况下，要求补正后，逾期未补正或者补正后仍不符合规定的；

（5）其他不符合受理条件情形的。

质疑事项不予受理的，采购代理机构应当向供应商出具不符合质疑条件告知书。

52.7质疑答复时限

自收文之日起七个工作日内。

52.8投诉

对质疑答复不满意或者未在规定时间内答复的，提出质疑的供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门投诉。

53.质疑后续处理

53.1 供应商质疑不成立，或者成立但未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动。

53.2 供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的，按照下列情况处理：（1）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。（2）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，如果合格供应商符合法定数量，依法从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交供应商；如果合格供应商不符合法定数量，应当重新开展采购活动。

---- END ----