## Sheet2
项目清单
工程名称：南方医科大学中西医结合医院11、12号楼消防改造项目采购项目
序号 | 内容 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 材料小计 | 人数 | 工种 | 单价 | 天数 | 人工小计 | 总合计(元） | 备注
1 | 常开防火门闭火器 |  |  | 付 | 17
2 | 常开防火门闭火器 |  |  | 个 | 1
3 | 控制模块 |  |  | 个 | 18
4 | 集中电源 |  |  | 个 | 2
5 | 信号电线 |  | ZR-RVS 2*1.5 | 米 | 100
6 | 电源线 |  | ZCN-YJV 2*2.5 | 米 | 300
7 | 镀锌线管 |  | SC20 | m | 360
8 | 编程调试 |  |  | 栋 | 2
9 | 药房增加下喷头安装 |  | K80 | 个 | 48
10 | 喷淋系统排、放水人工费 |  |  | 次 | 2
11 | 活动脚手架、安全措施费 |  |  | 项 | 1
12 | 水泵房增加应急灯 |  |  | 盏 | 6
13 | 电源线 |  | NH-BV2.5 | m | 100
14 | 镀锌线管 |  | SC20 | m | 30
15 | 合计 |  |  | 元
16 | 管理费（合计*5%） |  |  | 元
17 | 税金【（合计+管理费）*9%】 |  |  | 元
18 | 含税合计 |  |  | 元
备注：1、本报价按楼层电源开关过流为63A具有脱扣功能电源开关进行报价,含开关拆、装，增加控制模块、管、线及切非自动切系统编程；
2、增加电梯迫降功能报价含控制模块、管、线及编程调试。
3、本报价不含电梯迫降需电梯公司或电梯维护单位配合提供迫降接线触点等配合费用。