医用氧及特殊气体项目需求

一、资格要求

1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：报名截止时间前一年内任意一个月的依法缴纳税收证明材料（如依法免税，则须提供相应文件证明其依法免税）；报名截止时间前一年内任意一个月的依法缴纳社会保险凭据（如依法不需要缴纳社保，则须提供相应文件证明其依法不需要缴纳）。

3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：2022年至2025年度内任意一年的财务审计报告或财务报表(新成立公司提供成立至今的月或季度财务报表复印件)或银行出具的资信证明；

4）履行合同所必需的设备和专业技术能力：按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。

5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：参照投标（报价）函相关承诺格式内容。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

3.本项目特定的资格要求：

1)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料。

2) 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件。

3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。(投标人出具声明函)

4）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。(投标人出具声明函)

5)本合同包不允许联合体参与投标。

6)投标人必须具有国家或省市国家安全生产监督管理局颁发的《危险化学品经营许可证》（如生产厂家参加投标，依法取得危险化学品安全生产许可证的危险化学品生产企业在其厂区范围内（项目所在城市应属于其范围）销售本企业生产的危险化学品的无需提供此项证书）（提供有效证件复印件加盖公章）。

7)投标人提供生产厂家的国家或省市国家安全生产监督管理局颁发的《危险化学品安全生产许可证》或者《安全生产许可证》（提供有效证件复印件加盖公章）。

8)投标人提供所投气体的生产厂家（包括代销企业受委托的厂家）须持省级或以上药品监督管理局颁发的《药品生产许可证》，证书中生产范围须包含医用氧气；如投标人为代理经销商，必须持有《药品经营许可证》，证书中经营范围须包含医用氧气。

9)投标人须具有有效的气瓶（移动式压力容器）充装许可证（提供有效证件复印件加盖公章）。

10）投标人或其委托运营方必须具有《道路运输经营许可证》（提供有效证件复印件加盖公章，如有委托运营方，需提供投标人与委托运营方的委托合同复印件）。

二、采购需求

## （一）项目概述

本项目年约使用量如下表（以实际需用量供给）。

（1）医用氧

| 序号 | 产品名称 | 纯度 | 规格 | 单位 | 年约使用量/年 | 单价（元） | 分项总价（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用氧（气态） | ≥99.5% | 2L—20L | 瓶 | 6000 |  |  |  |
| 2 | 医用氧（气态） | ≥99.5% | 40L | 瓶 | 3000 |  |  |  |
| 3 | 医用氧（液态） | ≥99.5% | 185公斤/杜瓦罐 | 公斤 | 151000 |  |  |  |
| 4 | 医用氧（液态） | ≥99.5% | 槽车灌氧 | 公斤 | 3300000 |  |  |  |
| 预估年总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

（2）特殊气体

| 序号 | 品 名 | 纯度 | 规格 | 单位 | 年约使用量/年 | 单价（元） | 分项总价（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二氧化碳 | ≥99.5% | 40L | 瓶 | 1200 |  |  |  |
| 2 | 二氧化碳 | ≥99.5% | 4-10L | 瓶 | 3 |  |  |  |
| 3 | 高纯氮 | ≥99.999% | 40L | 瓶 | 80 |  |  |  |
| 4 | 普氮 | ≥99.99% | 40L | 瓶 | 500 |  |  |  |
| 5 | 液氮 | ≥99.99% | 10KG | 瓶 | 4800 |  |  |  |
| 6 | 混合气 | 10%H2+N2平衡 | 40L | 瓶 | 1 |  |  |  |
| 7 | 混合气（复） | 氮中一氧化氮 809PPM | 8L | 瓶 | 35 |  |  |  |
| 8 | 混合气（药） | 5%二氧化碳+95%氧 | 40L | 瓶 | 5 |  |  |  |
| 9 | 混合气（细） | CO2+H2+N2 | 40L | 瓶 | 2 |  |  |  |
| 10 | 混合气（肺） | 3%CO2+0.3%CH4+0.3%C2H2+21%O2+N2 | 40L | 瓶 | 5 |  |  |  |
| 11 | 混合气（肺） | 16%O2+4%CO2+氮平衡 | 8L | 瓶 | 5 |  |  |  |
| 12 | 混合气（肺） | 16%O2+4%CO2+氮平衡 | 40L | 瓶 | 1 |  |  |  |
| 13 | 混合气（肺） | 26%O2±0.02%+氮平衡 | 8L | 瓶 | 1 |  |  |  |
| 14 | PET 氦气 | ≥99.999% | 40L | 瓶 | 1 |  |  |  |
| 15 | 氦气 | ≥99.99% | 1L | 瓶 | 80 |  |  |  |
| 16 | PET混合气 | 2.5%O2+氮平衡 | 40L | 瓶 | 1 |  |  |  |
| 17 | PET氩气 | ≥99.999% | 40L | 瓶 | 50 |  |  |  |
| 18 | 氩气 | ≥99.99% | 40L | 瓶 | 5 |  |  |  |
| 19 | 氩气 | ≥99.99% | 10L | 瓶 | 20 |  |  |  |
| 20 | 乙炔 | ≥98% | 40L | 瓶 | 3 |  |  |  |
| 21 | 干燥空气 |  | 40L | 瓶 | 50 |  |  |  |
| 22 | 氩气（东镜） | ≥99.99% | 4L | 瓶 | 1 |  |  |  |
| 23 | PET专用氢气 | ≥99.99% | 40L | 瓶 | 1 |  |  |  |
| 24 | 混合气 | 10%O2+氮平衡 | 40L | 瓶 | 1 |  |  |  |
| 25 | 混合气 | 0.3%甲烷+0.3%CO+21%O2+氮平衡 | 40L | 瓶 | 3 |  |  |  |
| 26 | 混合气 | 25%二氧化碳+12%氧+氮平衡 | 5L | 瓶 | 1 |  |  |  |
| 27 | 混合气 | 21%CO2+氮平衡 | 5L | 瓶 | 1 |  |  |  |
| 28 | 混合气（生殖） | 5%O2+6%CO2+氮平衡 | 40L | 瓶 | 100 |  |  |  |
| 29 | 高纯氢 | ≥99.9999% | 40L | 瓶 | 1 |  |  |  |
| 30 | 混合气(心脏康复) | 16%O2+5%CO2+N2 | 8L | 瓶 | 10 |  |  |  |
| 31 | 超纯氦 | 99.999% | 40L | 瓶 | 10 |  |  |  |
| 32 | 混合气 | 95％氮气+5％二氧化碳 | 40L | 瓶 | 3 |  |  |  |
| 33 | 碳钢瓶 | 介质：氢气、氦气 | 40L | 瓶 | 10 |  |  |  |
| 34 | 铝合金瓶 | / | 2L | 瓶 | 5 |  |  |  |
| 35 | 铝合金瓶 | / | 8L | 瓶 | 5 |  |  |  |
| 36 | 钢瓶 | / | 2L-10L | 瓶 | 20 |  |  |  |
| 37 | 干燥空气 | / | 4L | 瓶 | 10 |  |  |  |
| 38 | 氩气 | ≥99.999% | 4L | 瓶 | 10 |  |  |  |
| 39 | 高纯氮 | ≥99.999% | 8L | 瓶 | 10 |  |  |  |
| 预估年总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

（二）质量要求

1、质量标准：投标人提供的产品必须符合中华人民共和国国家安全环保标准、国家有关产品质量认证标准：医用液氧、医用氧气需符合《中华人民共和国药典》（2025年版二部）、GB/T 8982-2025《医用及航空呼吸用氧》等标准，纯度≥99.5%，若有新的药典标准颁布，则必须执行最新的《中国药典》版本要求。氮气、二氧化碳等气体应符合国家最新质量标准；

2、医用氧符合《关于医用氧气管理问题的通知》（国食药监办〔2003〕144号）的规定。

（1）有良好的、可靠的后续技术支持，在项目所在地或承诺中标后在项目所在地设有固定的服务机构，或具有本项目的技术支持合作方。（提供产权证明或房屋租赁合同或承诺函）

（2）每次供货时必需提供产品的检验合格证书。

（3）所提供的货物必须为原生产厂家的全新产品，所供的医用液态氧气必须从GMP认证合格的生产企业处购买，严禁提供假冒伪劣物资，严禁用工业氧气冒充医用氧气。

（4）医用氧出厂前，必须按国家药品质量标准进行全检。每个容器都应帖有合格证，合格证上应注明：品名、企业名称、生产批号、生产日期、有效期、氧气数量、压力、纯度执行标准。

3、质量标识：（1）按分装瓶随附产品检验合格证；（2）按分装瓶标明产品名称，生产日期、生产批号、气体的容量（m3）、压力（Mpa）、质量（kg）和纯度（%）、执行标准代号、生产企业等；（3）杜瓦罐喷涂采购人名称，专瓶专用；

▲4、气瓶维护保养和检测：所有使用气瓶应符合国家安全质量要求，采购人提供自有产权钢瓶予中标人充装，依据国家法例规定，必须由中标人统一办理托管手续，并且钢瓶应每叁年进行定期检验，所发生的检验费用由采购人承担；

5、中标人应满足采购人在合同期内长期不间断用气的要求。对不符合质量要求和标识要求的货品，采购人有权拒收，中标人应及时给予退换；

6、中标人在协议期间，需向采购人操作人员提供相关医用气体用具安全使用等方面的技术指导，技术服务费用包含在协议价格中。

7、因混合气充装要求较高，充装周期约10-15个工作日，中标人需提前合理安排充装期间的工作，以免影响正常用气。

8、混合气及高纯气体质量要求较为精准，专瓶专用。乙方不得提供周转钢瓶使用。

▲9、中标人必须随车安装气体流量计，并通过气体流量计算现场实时充液氧量，或乙方在送货时向甲方提交产品随车地磅单作为结算依据。

## （三)服务要求

1、提供正式税务发票和盖有公章的送货单、每批次的检验合格证。

2、按采购人需要，12小时或以内送货上门，紧急情况应2小时内送货上门（特别是临床科室用于生命支持的特殊气体，例如呼吸机），不得收取额外费用或提出额外费用要求。运输过程出现塞车、运输车故障等特殊情况，必须立刻启动应急措施，保证气体准时运送到医院。如没按时运送气体到医院，造成医院经济损失或安全事故，将由供应商承担全部赔偿和一切责任。

3、能为采购人提供紧急技术支持，如需紧急维修，应在1小时或以内响应。如果没有执行，要赔偿采购人的所有费用。

4、中标人提供的产品如出现质量问题、气瓶漏气等，中标人应在收到采购人通知后12小时或以内给予更换，不得收取额外费用。否则，该批货物不给予支付货款。

5、合同签定后30天内，中标人应做好供货准备，以便随时供货。供货时以书面通知为准，供应方在收到书面通知后，用符合国家规定的运输工具（液罐车），按通知中规定的数量、交货地点等要求卸至指定的地点。如遇特殊情况，供应方须配合医院紧急用气的需求。交货时将对实际供货情况作记录，并由双方签字确认。

6、面对春节及高考、暴雨天气等异常情况，供应方应提前做好氧气供应预案，同时与我院总务处及药学部紧密联系，确保医用氧气及时供应。如遇突发特殊情况，中标人需能提供槽罐车供采购人紧急周转使用，不得收取额外费用或提出额外费用要求。在疫情等特殊情况发生，医院医疗工作需要备用更多氧气时，供应商能按医院要求提供一部装满液氧（10吨以上）的运输车辆停在医院备用。

7、要求中标人制定周密且可行的应急预案，在签订合同前需经总务处确认应急预案后，提供采购人总务处，药学部等三方存档。

8、交货地点：广东省人民医院总院、广东省人民医院惠福分院、广东省人民医院平洲分院、广湾十八、口腔中心。运送我院指定交收点（含广湾18、口腔中心等楼宇楼上），不得另外加收运输费用。

9、交货方式：在正常上班工作日内，中标人按采购人提供的数量准时将货送达。特殊情况供货时间另行商定。

## (四)其他要求

1、在规定的质保期内，中标人对所供的医用氧气（包括提供的钢瓶质量导致的问题）由于制造或材料缺陷而发生的任何损失负责。

2、所投货物制造商的氧气储量应在2千立方米或以上。应拥有完善的储存、中转和装卸等配套设施。属于委托营运的，应提供双方的合作协议，以及受托方在氧气储存、中转、装卸等配套设施方面的证明文件。其中配备的储存、中转、装卸设备必须符合国家有关要求，必须符合安全监管部门危险化学品储存标准，并经验收合格发给《危险化学品经营许可证》。

3、必须提供下列证明材料：（包含但不限于）

（1）质量档案样本，验收、养护、销售记录样本；

（2）提供上述资格要求中《药品生产企业许可证》《药品经营许可证》《危险化学品经营许可证》《危险化学品安全生产许可证》《道路运输经营许可证》《广州市危险化学品车辆市区道路运输通行证》等证件复印件加盖公章。

（3）企业负责人和养护保管人员通过安监部门培训合格后的《上岗证》；

（4）专用运输车辆的情况；

（5）各项规章制度、生产操作流程及规范；

（6）供应企业认为有必要增加的材料。

4、合同签订前，中标人须向采购人提供合同额5%的履约保证金，采购人将在合同期满之后不计利息返还给中标人。如履约保证金是以保函的形式提交，则保函有效期要覆盖合同期;如保函期限届满前30天内，合同还未完成，乙方应立即向保函出具单位申请延续保函期限，延续期限少于6个月。

★5、采购人所用的杜瓦瓶由中标人提供（该项服务价格已包含在合同协议价格中），为保证杜瓦瓶在使用、运输中的安全，双方应严格遵守国家杜瓦瓶安全管理的有关规定，按其要求认真执行，避免安全事故的发生。

★6、当采购人自有医用氧气瓶不够时，中标人应提供钢瓶供采购人使用（该项服务价格已包含在协议价格中）。

★7、投标人是医用气体生产企业或经有效授权的医用气体代销企业（代理商投标应提供有效的授权书或代理证明）

8、根据广州市公安局关于广州市区货车交通管制措施的通知（穗公（2015）173号）中规定，《广州市危险化学品车辆市区道路运输通行证》需在广州市公安局治安支队按电脑系统审批并登记，并且每2个月为有限期限续证办理。供应商提供的《广州市危险化学品车辆市区道路运输通行证》有效期应该能覆盖开始履约的时间便于要求供应时顺利供氧。为保障医院氧气正常供应和使用，保障医疗安全的稳定和病人的生命安全，中标人应及时办理《广州市危险化学品车辆市区道路运输通行证》的审批或续证，保障我院氧气的及时供应。如因中标人未能及时办理《广州市危险化学品车辆市区道路运输通行证》导致无法配送供应我院氧气的使用，中标人应承担无法续证配送情况下造成的后果，扣除履约保证金赔偿医院相关损失，并支付在该情况下产生的费用。采购人可以临时选择第三方供气，相关费用由中标人承担。

三、报价要求

投标人报价应包括货物设计、制造、包装、送货、安装、调试、检测、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障等一切支出，并包含关税等所有税费。

四、包装和运输

中标人应采取相应措施对货物进行包装，确保货物在正常作业和装卸条件下安全无损地到达合同指定地点。如中标人所送货物存在分量不足、瓶身残旧污损、瓶身检测过期等不符合采购人验收标准的现象，采购人有权要求中标人退货，及时更换新产品送达医院。

五、售后服务

1、提供正式税务发票和盖有公章的送货单、每批次的检验合格证。如果有一项没有提供，该批货物不给予支付货款。

2、应在正常上班时间送货，特殊情况供货时间另行商定。