## Sheet1
麻章区人民医院新建项目医疗设备采购（内窥镜室和口腔科）市场需求调研报价表
序号 | 设备名称 | 功能要求 | 数量 | 单位 | 预算单价（万元） | 预算总价（万元 | 制造商名称/品牌 | 型号规格 | 产地 | 报价单价（万元） | 报价总价（万元） | 交货期 （合同签订之日起） | 质保期 | 备注
一、内窥镜室
1 | 电子胃肠镜系统（含主机，配高清胃镜、高清肠镜各2条、洗消机、二氧化碳泵、注水泵） | 主机具有超高清面板，保证超高清图像；2、具有电子放大及分光染色功能；3、图像处理器与冷光源具备散热系统。4、气泵流量等级可调节。 胃肠镜具有1、高清画质，电子光学放大功能；3、一键式接头：内镜无需任何金属触点连接；全防水金属接头无需防水帽，简化清洗消毒，最大程度的减小内镜损坏；具有附送水功能。 | 1 | 套 | 220 | 220 | [5 empty] | 天
2 | 电子鼻咽喉镜系统（含主机，配高清电子鼻咽喉镜1条，治疗型电子鼻咽喉镜1条） | 1、用于开展鼻咽、喉部息肉、小结、异物等进行精确检查、治疗、取活检和进行手术； 2、内窥镜图像处理装置可处理并输出高清静态、动态图像，可存储和放大。 3、内窥镜冷光源具有多种照明模式。 4、配套镜子多种规格可选，可弯角锁定。 | 1 | 套 | 140 | 140 | [5 empty] | 天
3 | 纤维支气管镜(含主机、支气管镜1套、可视软性喉镜（可抛弃式）2套) | 1、用于气管、支气管及肺的观察、诊断或辅助治疗。 2、内置冷光源，可调节亮度模式。 3、可输出高清图像。 4、可视软性喉镜规格多种可选。 | 1 | 台 | 29 | 29 | [5 empty] | 天
4 | 高频电刀 | 1.设备具有与内镜手术所需的单极电切电凝功能、双极电凝功能及氩气刀功能 ；2.可开展具有内镜电切、自动电切、无血电切、高能电切等模式；3.具备强力氩气模式 | 1 | 台 | 13 | 13 | [5 empty] | 天
5 | 心电监护仪 | 1.主机兼容多参数插件模块，配置要求:可监测心电、血氧、脉博、无创血压、呼吸、体温等基础参数；2.支持与除颤监护仪、麻醉工作站联通至中心监护系统； | 1 | 台 | 1.8 | 1.8 | [5 empty] | 天
6 | 电动吸引器 | 1、采用无油润滑活塞泵，低噪音，大流量，手动、脚踏开关可任意选用。 2、贮液瓶易清洗，密封性好且容易开启。 | 1 | 台 | 0.12 | 0.12 | [5 empty] | 天
7 | 纯水机 | 制水量一小时≥1吨；1、预处理 2、反渗透（RO）3、灭菌抑菌4、储水与输送 | 1 | 台 | 8 | 8 | [5 empty] | 天
8 | 全自动内镜清洗消毒工作站 | 1、可用于各个品牌、各个种类的内镜高效快速清洗消毒，设有不同程序模式。 2、设有警报模式、照明灯、指示灯，出现异常时可发出警报并出现指示灯。 3、具备边进边排流动水冲洗功能、内镜内腔干燥功能、消毒液储存温度调节功能、实时监测功能。 4、配有中心气体处理系统和空气过滤装置，能分离空气中的油污、水分，提高气体的清洁度。能使气体通过空气过滤器后作用于内镜，避免二次污染。 | 1 | 套 | 150 | 150 | [5 empty] | 天
9 | 抢救车 | 1.车体配备：隐藏式伸缩副工作台、除颤平台、可拆式档案盒、隐藏式伸缩输液架、污物桶、除颤板、隐藏式伸缩氧气瓶支架等多个配件; 2.车体正面配置有五层抽屉带分隔片，可防止液体及灰尘进入抽屉，配备指示牌位 3.车体配备万向轮带刹车功能，具备防毛发缠绕功能 | 1 | 台 | 0.45 | 0.45 | [5 empty] | 天
二、口腔科
1 | 牙科综合治疗机 | 1、内导轨结构，椅背俯仰带有运动补偿机构，后部具有锁紧开关；2、具有儿童和轮椅人士治疗位；3、一体高强度底座；4、具有休克急救治疗位；5、内置一体封闭电源，水气电分区隔离。 | 4 | 台 | 4 | 16 | [5 empty] | 天
2 | 口腔颌面锥形术CT（CBCT四合一） | 1. 技术全面性：具备CBCT、全景、头颅侧位拍摄功能的多合一机型 2. 曝光模式：连续/脉冲 3. CT/全景拍摄定位：头夹固定 4. 支持距离、角度、面积测量 5. 具备自动神经管绘制 | 1 | 套 | 50 | 50 | [5 empty] | 天
3 | 紫外线空气消毒机 | 1. 人机共存：可在有人状态下运行 2. 杀菌/消毒效果：对白色葡萄球菌杀灭率、自然菌消亡率高 3. 控制方式：程控、遥控 4. 灯管/发生器寿命较长 | 3 | 台 | 0.8 | 2.4 | [5 empty] | 天
4 | 无油空气压缩机 | 1、 排气量/产气量大 2、 储气罐容积较大 3、 噪音低 | 1 | 台 | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | 天
5 | 污水处理器 | 1、 组成结构：电控系统、自吸水泵、污水箱、臭氧消毒器 2、 具有一定的臭氧产量 3、 进水方式：自吸/自流 | 1 | 套 | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | 天
6 | 牙科电动空压机 | 1. 储气罐容积较大 2. 噪音小 3. 相对湿度适宜 4. 无油设计 5. 自动排水 6. 故障报警 | 1 | 套 | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | 天
7 | 牙科负压机 | 1. 产气量大 2. 噪音低 3. 储气罐容积大 4. 安全装置：安全阀、压力表、自动排水阀、单向阀 | 1 | 套 | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | 天
8 | 纯水机 | 1. 产水流量大 2. 系统运行方式：全自动运行 3. 自动维护保养：自动冲洗 | 1 | 套 | 3 | 3 | [5 empty] | 天
9 | LED光固化灯 | 1. 工作模式：至少包含强光/高效模式、渐进/软启动模式、脉冲模式 2. 电池容量：可充电锂离子电池 3. 光学有效面积大 4. 显示方式：具备屏幕显示 | 1 | 套 | 1.5 | 1.5 | [5 empty] | 天
10 | 超声洁牙机 | 1. 供水模式：自动/水箱双模式 2. 频率跟踪系统：全自动频率跟踪 3. 控制方式：全自动控制 | 1 | 套 | 6.9 | 6.9 | [5 empty] | 天
11 | 根管长度测量仪 | 1. 电池容量大 2. 功耗低 3. 声响提示：工作针接近根尖孔时蜂鸣声提示 4. 牙髓活力测试功能：具备 | 1 | 套 | 0.45 | 0.45 | [5 empty] | 天
12 | 根管预备机 | 1. 无刷电机：高性能无刷电机 2. 弯手机旋转：360°旋转 3. 运行模式：连续运行设备 | 1 | 套 | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | 天
13 | 牙胶充填仪 | 1. 无线设计：是 2. 显示屏：OLED/彩色界面 3. 银针旋转：360°旋转 4. 电池类型：可充电锂电池 | 1 | 套 | 3 | 3 | [5 empty] | 天
14 | 超声波清洗机 | 1. 清洗槽材质：304不锈钢 2. 温度设定范围可控 3. 工作时间可调 | 1 | 套 | 1.5 | 1.5 | [5 empty] | 天
15 | 手术显微镜 | 1. 光斑大小调节：多档或无级可调 2. 滤光片：橙色、绿色 3. 光源寿命长 4. 支架类型：落地式/立柱式可选 | 1 | 台 | 6 | 6 | [5 empty] | 天
16 | 手机清洗注油机 | 1. 水流量较大 2. 干燥方式：热风烘干 3. 注油功能：具备牙科手机注油功能 | 1 | 台 | 0.36 | 0.36 | [5 empty] | 天
17 | 牙科低速手机 | 1. 接口符合标准 2. 噪音低 3. 冷却方式：外接水 4. 消毒方式：可承受高温高压灭菌 | 4 | 台 | 0.35 | 1.4 | [5 empty] | 天
18 | 牙科高速手机 | 1. 冷却方式：内水道单喷 2. 灯源：无光 3. 工作转速较快 4. 换针方式：按压式 | 40 | 台 | 0.35 | 14 | [5 empty] | 天
三、其他
1 | 空气消毒机（挂壁） | 1、工作1小时，对白色葡萄球菌及空气中自然菌的消亡率高；2、适用于医院消毒；3、可手动、智能预约、遥控控制。 | 30 | 台 | 0.98 | 29.4 | [5 empty] | 天
2 | 空气消毒机（床边可移动） | 1、工作1小时，对白色葡萄球菌及空气中自然菌的消亡率高；2、适用于医院消毒；3、可手动、智能预约、遥控控制。 | 10 | 台 | 0.98 | 9.8 | [5 empty] | 天
3 | 移动紫外线灯 | 具备可移动功能；每台配置2条30W紫外线灯管；紫外线辐射度和紫外线波长符合标准要求。 | 16 | 台 | 0.06 | 0.96 | [5 empty] | 天
4 | 固定紫外线灯 | 1、直线型灯管；2、灯管长度可选；3、可定时和延迟启动。 | 80 | 台 | 0.06 | 4.8 | [5 empty] | 天
注：报价为设备含税价格包括了货物从出厂到保修期内维修维护以及运输、税费等一切费用。
供应商名称：XXX公司（盖章）
2026年XX月XX日