南方医科大学南方医院儿童中心三区UPS电池及配件采购及安装服务项目报价单


报价单位（盖章）：

报价联系人：

报价人电话：


一、报价详情：
	序号
	物资名称
	品牌型号
	数量
	单价
（元）
	合计（元）
	备注

	1
	UPS蓄电池
12V 150AH
	阳光、维谛、天能
	40节
	
	
	含安装调试

	2
	UPS蓄电池
12V 200AH
	阳光、维谛、天能
	44节
	
	
	含安装调试

	3
	静态模块
	先控
CMS-150/30
	1个
	
	
	含拆除、安装、调试，须提供原厂授权函

	合计
	
	


报价为总价承包，包括但不限于：
（1）项目过程中涉及的人工、交通、食宿、安全及保险、项目税费、合理利润。
（2）其他完成本项目相关的直接及间接费用。

[bookmark: _GoBack]二、（   ）已查阅并完全响应《附件1：南方医科大学南方医院儿童中心三区UPS电池及配件采购及安装服务项目需求书》及询价公告，并知悉项目详情。
