关于2026年“安全生产月”主题综合应急救援演练服务项目的公开竞争性磋商函

各供应商：

根据业务需要，现就广州白云山中一药业有限公司（以下简称“中一公司”）计划采购2026年“安全生产月”主题综合应急救援演练服务项目，通过公开竞争性磋商方式选择合适的供应商，欢迎有资质、有相关应急演练服务经验的供应商报价。具体如下：

一、项目内容

1.项目名称：2026年“安全生产月”主题综合应急救援演练服务项目

2.项目编号：Z15202604003

3.本项目最高控制价：280000元人民币（含税）

4.演练地点：广州白云山中一药业有限公司内指定场地

二、采购方式：竞争性磋商。磋商轮次：1次；报价次数：2次。

三、采购项目概况

- 项目需求内容：

1.总体要求

本项目综合应急救援演练为广药集团2026年“安全生产月”主题的大型综合应急演练活动，本次演练规模大、标准高、实战性强；采取现场直播的方式展现演练活动全过程。

报价人需结合广州白云山中一药业有限公司生产经营实际、厂区风险特点、应急资源配置等情况，融入AI智能人形机器人、消防灭火机器人、智能机器狗、无人机等智能化装备，量身定制科学、实用、科技感与实用性兼具的综合应急救援演练方案，通过专业的演练组织、评估、总结，全面提升企业应急队伍协同处置、智能装备联用、快速响应和现场救援能力，确保演练达到预期效果。

报价人需在开展综合应急救援演练活动时，联动消防车及消防员、120救护车及医护人员参加演练活动。

2.具体服务内容

项目时间：预计2026年7月份开展2次预演，2026年8月开展2次预演和1次正式演练，具体以实际通知为准。

方案设计要求：

(1)签到区

该区域位于公司北门停车场处，主要内容有活动签到区背景板不低于长6米、高3米，演练区域布局展示图背景板不低于长6米、高3米。

(2)观演区(含屏幕搭设)

该区域位于公司南门附近，主要内容为领导、嘉宾观演区(音响设备、凳子、桌子、地毯等)不少于150人，设置现场指挥部、讲台，搭设安全生产月主题背景板不低于4.5米高、18米宽，观演区前方设置高清（1080P）电子屏幕不低于4米高、8米宽等。

(3)灭火和应急疏散演练区

该区域位于生产车间与仓库之间连廊，模拟包AGV自动叉车电池着火，引燃现场包材物料。报价人需提供相应的设备、道具等，主要展示为灭火和应急疏散演练等情景。

(4)主要智能设备设施

1）消防灭火侦察机器人1个，主要性能需求：遥控距离≥1000m，消防炮性能：水和泡沫额定工作压力≥1.2MPa；水射程≥93m，泡沫射程≥85m。品牌要求是四三零机器人、凌天机器人、力升高科机器人等性能等级能满足要求的同类品牌。

2）AI侦查机器狗1只，主要性能需求：能够进入地震、火灾等复杂灾害现场进行环境侦察、实时监测温度、搜索被困人员，可以提供物资运输等紧急支援。视频传输及控制距离≥500m。品牌要求是宇树科技、云深处科技、力升高科等性能等级能满足要求的同类品牌。

3)AI智能侦察无人机1台，主要性能需求：防护等级达 IP55、防水防尘、携带热成像、自动巡检厂区。品牌要求是大疆、道通智能、跃飞智能等性能等级能满足要求的同类品牌型号。

4）AI智能人形机器人1台，主要性能需求：语音/动作交互、视觉识别、定位导航、软件开发、巡检。品牌要求是优必选、宇树科技、智元科技等性能等级能满足要求的同类品牌。

5）城市消防远程监控系统1套：可以消控室内消防主机进行统一的物联网接入升级，增加数据采集模块和远程控制模块，实现数据传输至城市消防远程监控平台。

6)摄影装备1套：配套大疆如影RS4+索尼相机A7M4、索尼高清摄像枪X160、大疆御3PRO、强氧BMD八路高清切换台、多路通联系统、机位TALLY灯系统。

以上装备设施结合演练活动预演彩排，使用天数不少于5天。

(5)安全技术服务

1）前期调研与方案策划

深入中一公司厂区开展现场调研，梳理生产安全风险隐患、应急物资、应急队伍配置等情况，明确演练目标、演练科目、参演人员及演练场景，规划AI智能人形机器人、消防灭火机器人、智能机器狗、无人机的参演环节与应用场景。

编制完整的综合应急救援演练实施方案，明确演练流程、职责分工、时间安排、场地布置、安全保障，以及智能应急装备的部署、实操、联动流程。

2）演练脚本编制

结合演练方案，编写详细、规范的演练脚本，将AI智能人形机器人（救援、灭火）、消防灭火机器人（灭火）、智能机器狗（巡检、侦查、搜救）、无人机（空中侦查、火情监测）融入情景设定、指令下达、应急响应、救援处置、人员疏散、后期处置等全流程，确保脚本贴合企业实际、智能装备应用合理、流程清晰、操作性强。

3）演练前期筹备

协助中一公司完成演练场地布置、应急物资准备、参演人员动员、流程培训等前期工作。

负责AI智能人形机器人、消防灭火机器人、智能机器狗、无人机的调试、部署、运维，对参演人员及装备操控人员开展应急知识、救援技能、演练流程、智能装备协同操作专项培训，确保参演人员熟悉岗位职责、应急处置流程及智能装备联用规范。

4）现场组织与实施

全程负责演练现场的组织、指挥、协调工作，把控演练节奏，统筹AI智能人形机器人、消防灭火机器人、智能机器狗、无人机的现场实操与联动作业，及时处置演练过程中的突发问题，保障演练有序、安全开展。

安排专业技术人员全程跟进指导，确保参演人员与智能应急装备规范完成应急处置、救援、疏散、侦查、破拆等实操环节，实现人机协同应急处置。

5）演练评估与总结

组建专业评估小组，从演练流程、响应速度、协同配合、处置效果、物资保障、人员操作、智能应急装备应用效能、人机协同配合度等方面，对演练进行全方位、量化评估。

编制详细的演练评估报告和总结报告，指出存在的问题，提出针对性整改建议，形成完整的演练资料档案。

6）后续服务

协助中一公司完成演练全套资料整理、归档工作，提供后续应急管理、智能装备演练优化等咨询服务。

3.服务标准

演练方案、脚本、报告等资料内容完整、格式规范、符合国家及行业应急管理相关标准，AI智能人形机器人、消防灭火机器人、智能机器狗、无人机等智能装备应用场景贴合实际、流程合理。

演练组织规范、流程顺畅，智能应急装备运行正常、人机协同高效，全程无安全事故发生，切实提升企业智能化应急处置能力。

严格遵守中一公司厂区各项规章制度，保守企业商业及生产涉密信息，服务及时、高效、专业。

4.成果交付

成果交付：提交《综合应急救援演练实施方案》《含智能装备的演练脚本》《相关讲话稿、主持流程》《演练评估报告》《演练总结报告》、演练影像资料、归档资料等全套成果。

四、采购流程

| - 序号 | - 竞争性磋商流程 | - 需提交的响应文件资料（加盖公章） | - 截止时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 报名 | - 1.营业执照复印件； - 2.附件一《2026年综合应急救援演练项目现场踏勘确认报名表》； - 3.2023年至今相关应急演练服务业绩合同（不少于2份）。 | - 资料（电子版）发送到，byszyqx@qixing.com.cn邮箱，截止时间：2026年5月21日16：00前 |
| - 2 | - 供应商资格审查及现场踏勘 | - 对供应商提交的报名资料进行符合性评审，在2026年5月22日10:00，组织已报名且符合要求的供应商项目负责人到我司对应急救援演练场地进行踏勘确认，讲解我司对本项目的相关策划、技术服务等要求。 |  |
| - 3 | - 首次报价 | 1.附件二《报价承诺书》； 2.附件三《2026年“安全生产月”主题综合应救援演练项目报价表》； 3.附件四《2026年综合应急救援演练实施方案》。 | - 资料（电子版）发送到，byszyqx@qixing.com.cn邮箱，截止时间：2026年5 月26日16：00前 |
| - 4 | - 磋商 | - 根据公司规定组建磋商小组，2026年5月27日10：00，逐一对参加第一次报价的供应商进行价格磋商和响应文件修改要求，供应商可根据本轮磋商的情况，对报价和响应文件进行调整，最终报价必须比首次报价低。 |  |
| - 5 | - 最终报价 | - 1.营业执照复印件； - 2.附件一《2026年“安全生产月”主题综合应急救援演练项目现场踏勘确认报名表》； - 3.附件二《报价承诺书》； - 4.附件三《2026年“安全生产月”主题综合应救援演练项目报价表》； - 5.技术标必要内容（2026年“安全生产月”主题综合应急救援演练实施方案）； - 6.商务标必要内容（相关业绩证明资料、企业荣誉证书、人员资格证书）。 | - 资料（电子版）发送到，byszyqx@qixing.com.cn邮箱，截止时间：2026年5 月31日16：00前。 最终报价资料需同步报送纸质版响应文件，所有文件一式贰份，需密封包装，密封处加盖报价人公章。请在电子版报价资料邮件中设置打开密码，并将邮件打开密码附在纸质文件中一并邮寄至：广东省广州市黄埔区云埔一路32号广州白云山中一药业有限公司，采购方联系人收。 |
| - 6 | - 评选 | 本次磋商项目的评审采用综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交供应商的评审办法。 参加最终报价的供应商不得少于3家，如供应商不足3家，则选择其他的采购方式。磋商小组进行技术、商务及价格详细评审。评审内容详见附件五《评审内容及评分细则表》，最后根据综合评分最高分推荐成交供应商，第二高分为备选供应商。如综合评分一样，则按价格分最高推荐成交供应商。成交人放弃或成交资格被依法确认无效的，采购人可以确认备选供应商为成交人。 |  |
| - 7 | - 签订合同 | - 我司组织中选供应商签订2026年“安全生产月”主题综合应急救援演练服务合同。 |  |

- 五、供应商的资格要求

- （一）中华人民共和国境内注册合法运作的法人企业或其他组织，具有独立承担民事责任的能力和独立履行合同的能力；

- （二）公司没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结；

- （三）本项目禁止挂靠，一经发现，立即取消资格；

- （四）本项目不接受联合体响应；

- （五）具有2023年至今相关应急演练服务经验的业绩（不少于2个）。

- 六、响应要求

- 1）合格的供应商应对所有询价项目进行报价，包括含税价和不含税价，不允许只对部分项目进行报价；

- 2）报价金额应同时进行小写和大写，若大、小写金额不符，以大写为准；

- 3）报价含税，包含人工、相应服务、运费等所有费用，不得以任何名义中途增加收费；

- 4）必须开增值税发票。

- 七、磋商小组的组成及相关规定

（一）磋商小组共5人，由3名集团专家和2名公司相关技术人员组成。

（二）磋商小组应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

（三）磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向采购人报告。磋商小组在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向采购人举报。

（四）采购人、采购代理机构不得向磋商小组中的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。

- （五）在评审期间，供应商任何企图影响谈判小组的活动，将可能导致报价被拒绝，并承担相应的法律责任。

八、成交原则

本次磋商项目的评审采用综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交供应商的评审办法。

- 参加最终报价的供应商不得少于3家，如供应商不足3家，则选择其他的采购方式。磋商小组进行技术、商务及价格详细评审。评审内容详见附件五《评审内容及评分细则表》，最后根据综合评分最高分推荐成交供应商，第二高分为备选供应商。如综合评分一样，则按价格分最高推荐成交供应商。成交人放弃或成交资格被依法确认无效的，采购人可以确认备选供应商为成交人。

- 六、报送资料要求

- （一）报名资料：报送的所有资料需加盖公章，资料包括：

- 1.营业执照复印件；

- 2.2026年“安全生产月”主题综合应急救援演练项目现场踏勘确认报名表；

- 3.2023年至今相关应急演练服务经验的业绩合同（不少于2份）。

- 报名资料（电子版）发送到byszyqx@qixing.com.cn邮箱，报名截止时间：2026年5月21日16：00前。

- （二）首次报价资料：报送的所有资料需加盖公章，资料包括：

# 1.附件二《报价承诺书》；

- 2.附件三《2026年“安全生产月”主题综合应救援演练项目报价表》；

- 3.附件四《2026年“安全生产月”主题综合应急救援演练实施方案》。

- 报价资料（电子版）发送到byszyqx@qixing.com.cn邮箱，首次报价截止时间：2026年5月26日16：00前。

- （三）最终报价资料：报送的所有资料需加盖公章，资料包括：

1.营业执照复印件；

2.附件一《2026年“安全生产月”主题综合应急救援演练项目现场踏勘确认报名表》；

3.附件二《报价承诺书》；

4.附件三《2026年“安全生产月”主题综合应救援演练项目报价表》；

5.技术标必要内容（2026年“安全生产月”主题综合应急救援演练实施方案）；

6.商务标必要内容（相关业绩证明资料、企业荣誉证书、人员资格证书）。

- 报价资料（电子版）发送到byszyqx@qixing.com.cn邮箱，最终报价截止时间：2026年5月31日16：00前。

最终报价资料需同步报送纸质版响应文件，所有文件一式贰份，需密封包装，密封处加盖报价人公章。请在电子版报价资料邮件中设置打开密码，并将邮件打开密码附在纸质文件中一并邮寄至：广东省广州市黄埔区云埔一路32号广州白云山中一药业有限公司，采购方联系人收。

- （四）格式要求：

- 邮件主题需命名为：Z15202604003+2026年综合应急救援演练项目报名/报价+供应商全称+供应商联系人+供应商联系人电话

- 注：若因邮件主题未按规则编制，被误判为垃圾邮件或其他采购项目邮件的，该份响应文件当作废处理。

七、注意事项

- （一）请供应商在报价前仔细阅读磋商文件，以免遗漏或误解相关要求；

- （二）供应商必须确保提供的资料真实、准确，并对其真实性和合法性负责；

- （三）采购方保留对本磋商文件的解释权和磋商结果的决定权；

- （四）采购方有权根据实际需要适时变更、调整采购要求，但会提前通知所有供应商。

- 八、本项目答疑或现场勘探联系人及联系方式

（一）联系人：邓工；联系方式：13431069343

（二）地址：广州市黄埔区云埔一路32号

广州白云山中一药业有限公司

2026年5月15日

附件一：

广州白云山中一药业有限公司

2026年“安全生产月”主题综合应急救援演练项目现场踏勘确认报名表

广州白云山中一药业有限公司：

我司同意并接受《关于白云山中一药业有限公司2026年“安全生产月”主题综合应急救援演练服务项目公开竞争性磋商函》的内容，报名参加中一公司2026年“安全生产月”主题综合应急救援演练项目的现场踏勘确认，授权委托项目负责人             ，身份证号：                          ，前往贵公司参加现场确认会议，并承诺遵守相关规定。

附：

（项目负责人身份证正反面照片）

报名单位（盖公章）：

项目负责人：

联系电话：

日期：

附件二：

报价承诺书

广州白云山中一药业有限公司：

我方收悉贵方关于“关于2026年“安全生产月”主题综合应急救援演练服务项目公开竞争性磋商函”的公开竞争性磋商文件，完全理解竞争性磋商文件的所有内容。决定参加本项目报价，据此我方承诺如下：

### 一、在2026年7月份开展2次预演，2026年8月开展2次预演和1次正式演练，我方承诺不低于以上演练次数要求。

### 二、我方承诺在开展综合应急救援演练活动时，联动消防车及消防员、120救护车及医护人员参加演练活动。

三、签到区，该区域位于公司北门停车场处，主要内容有活动签到区背景板不低于长6米、高3米，演练区域布局展示图背景板不低于长6米、高3米。

四、观演区(含屏幕搭设)，该区域位于公司南门附近，主要内容为领导、嘉宾观演区(音响设备、凳子、桌子、地毯等)不少于150人，设置现场指挥部、讲台，搭设安全生产月主题背景板不低于4.5米高、18米宽，观演区前方设置高清（1080P）电子屏幕不低于4米高、8米宽等。

五、我方承诺提供以下主要智能设备设施或性能等级能满足要求的同类品牌。

1）消防灭火侦察机器人1个，主要性能需求：遥控距离≥1000m，消防炮性能：水和泡沫额定工作压力≥1.2MPa；水射程≥93m，泡沫射程≥85m。品牌要求是四三零机器人、凌天机器人、力升高科机器人等性能等级能满足要求的同类品牌。

2）AI侦查机器狗1只，主要性能需求：能够进入地震、火灾等复杂灾害现场进行环境侦察、实时监测温度、搜索被困人员，可以提供物资运输等紧急支援。视频传输及控制距离≥500m。品牌要求是宇树科技、云深处科技、力升高科等性能等级能满足要求的同类品牌。

3)AI智能侦察无人机1台，主要性能需求：防护等级达 IP55、防水防尘、携带热成像、自动巡检厂区。品牌要求是大疆、道通智能、跃飞智能等性能等级能满足要求的同类品牌型号。

4）AI智能人形机器人1台，主要性能需求：语音/动作交互、视觉识别、定位导航、软件开发、巡检。品牌要求是优必选、宇树科技、智元科技等性能等级能满足要求的同类品牌。

5）城市消防远程监控系统1套：可以消控室内消防主机进行统一的物联网接入升级，增加数据采集模块和远程控制模块，实现数据传输至城市消防远程监控平台。

6)摄影装备1套：配套大疆如影RS4+索尼相机A7M4、索尼高清摄像枪X160、大疆御3PRO、强氧BMD八路高清切换台、多路通联系统、机位TALLY灯系统、相关通讯对讲机。

六、我方承诺在中选签订合同后10日历天内提供活动策划、演练脚本、相关讲话稿、主持流程、综合应急救援演练实施方案等全套完整演练资料。

### 七、我方声明报价文件及所提供的一切资料均真实无误及有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与演练活动有关的任何其它数据或信息。

### 八、我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方报价货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷，否则，所有赔偿责任由我方承担。

报价人：

（盖单位公章）

日  期：   年  月  日

# 附件三：

# 2026年“安全生产月”主题综合应急救援演练项目报价表

（首次      最终□）

企业名称：广州白云山中一药业有限公司

项目名称：2026年“安全生产月”主题综合应急救援演练服务项目

分项报价明细如下：

| 序号 | 各项明细名称 |  | 品牌 | 规格、型号、 参数、标准配置等 | 单价（元） | 数量 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价（含税）：¥ 元，大写： 元整。 合计总价（不含税）：¥ 元，大写： 元整。 增值税税款（税率： %）：¥ 元，大写： 元整。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本报价单没尽事宜视均为满足《关于2026年“安全生产月”主题综合应急救援演练服务项目的公开竞争性磋商函》中所述的采购需求内容；若有不能满足的地方，请在下方其他栏目中列明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：

项目负责人（签字）：

日期：2026年XX月XX日

附件四：

广州白云山中一药业有限公司

2026年“安全生产月”主题综合应急救援演练实施方案

（报价人自行编制，包含项目概况、服务思路、演练策划、AI应急机器人、机器狗、无人机应用场景与联动流程、脚本编制、实施流程、评估总结、人员配置、进度安排、安全保障、智能装备运维等内容）

附件五：

评审内容及评分细则表

| 序号 | 评审细项 |  | 评审内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务分 （20分） | 业绩证明 | 2023年至今相关应急演练服务业绩资料（不少于2份），得2分（基础分）； （1）业绩演练活动为大型企业或区、局级规模的演练活动，每项加2分，最高得6分； （2）业绩演练活动是制药行业相关的演练活动，每项加1分，最高得3分； （3）业绩演练活动有区级及以上官方媒体宣传报道的加1分，最高得3分； 注： 不提供者不得分，每个合同案例不叠加计分，最高得14分。 | 14分 |
| 2 |  | 企业荣誉 | （1）ISO 9001质量管理体系认证证书；（1分） （2）ISO 14001环境管理体系认证证书；（1分） （3）ISO 45001职业健康安全管理体系认证证书；（1分） 注：最高得3分；认证范围必须明确包含“应急救援演练服务”“安全技术服务”相关内容（证书备注栏需明确标注，无标注视为无效）。 | 3分 |
| 3 |  | 人员资质 | （1）团队人员获得三级应急救援员职业资格证及以上的，每提供1人/证得1分； （2）团队人员获得四级应急救援员职业资格证的，每提供1人/证得0.5分； （3）团队人员获得五级应急救援员职业资格证的，每提供1人/证得0.2分； 注：最高得3分，不提供者不得分。 | 3分 |
| 4 | 技术服务分 （30分） | 项目总体方案策划 | 方案编制依据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）《生产安全事故应急演练基本规范》（AQ/T9007-2019）等格式规范要求、逻辑清晰，内容无法律法规冲突。 方案涵盖演练背景、演练目的、演练主题、适用范围、服务内容、组织架构、实施流程、时间安排、人员配置等全部核心模块。 注：优秀（合规、完整、操作性强，得5分），合格（基本满足要求，得3分），基本合格（需整改完善，得1分）,不提供不得分。 | 5分 |
|  |  | 演练流程科学性与可行性 | 演练全流程设计科学，包含预警发布、应急响应、指挥协调、现场处置、人员搜救、医疗救护、物资调配、后期处置等完整环节，流程衔接顺畅，步骤清晰可执行，符合综合应急处置逻辑。 注：注：优秀（合规、完整、操作性强，得5分），合格（基本满足要求，得3分），基本合格（需整改完善，得1分）,不提供不得分。 | 5分 |
|  |  | 时间节点规划 | 制定详细的演练时间计划表，明确筹备阶段、实施阶段、总结阶段各环节时间节点，工期安排合理，不影响正常生产/办公秩序，预留应急调整时间。 注：注：优秀（合规、完整、操作性强，得5分），合格（基本满足要求，得3分），基本合格（需整改完善，得1分）,不提供不得分。 | 5分 |
|  |  | 物资与装备保障 | 详细列出综合演练所需应急物资、救援装备、通讯设备、医疗器材、防护用品、警示标识等清单，明确数量、规格、摆放点位情况，确保物资装备齐全可用。 注：注：优秀（合规、完整、操作性强，得5分），合格（基本满足要求，得3分），基本合格（需整改完善，得1分）,不提供不得分。 | 5分 |
|  |  | 服务团队配置 | 配置专业的演练服务团队，包含总策划、现场指挥、技术指导、安全督导、后勤保障等岗位，人员具备相应应急演练资质、从业经验，岗位职责清晰无交叉。 注：注：优秀（合规、完整、操作性强，得5分），合格（基本满足要求，得3分），基本合格（需整改完善，得1分）,不提供不得分。 | 5分 |
|  |  | 场地与安全管控 | 合理规划演练场地，明确演练区域、疏散通道、避险点位、警戒区域，制定完善的现场安全管控方案、应急预案与风险防控措施，杜绝演练安全事故。 注：注：优秀（合规、完整、操作性强，得5分），合格（基本满足要求，得3分），基本合格（需整改完善，得1分）,不提供不得分。 | 5分 |
| 5 | 价格分（50分） | 报价人价格得分评分方法 | 各报价人的最低报价为评标基准价，各报价人的价格分得分计算方式如下且得分保留两位小数： 价格得分=（评标基准价/投标价格）×50 | 50分 |
| 合计分值 |  |  |  | 100分 |