广州质量检验研究院消防产品检测基地租赁项目采购需求

一、项目概况：

广州质量检验研究院(广州医疗器械检验中心、广州纤维质量监测中心)现在需要租用场地主要用于开展消防产品监督抽查、检验检测等业务。中标人需保证业务连续性，服务于消防产品检测发展，保证场地租赁期限，减少日后搬迁带来的不便及搬迁、装修费用的增加，现拟租用消防产品检测场地。

采购项目情况表

| 采购包 | 采购标的 | 数量 | 项目最高限价 （人民币：万元） | 最高单价限价 | 履约期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广州质量检验研究院消防产品检测基地租赁项目 | 1项 | 1250.00 | 人民币35元/㎡/月（含税），年租金上调率不超过5%。 | 交付使用后为期3年 |

具体采购预算以当年财局批复为准，采购人不对此预算作承诺。

二、项目服务内容

1、服务范围：位于广州市番禺区

2、服务要求：具备合法有效的权属证明，保证在交接时无出让、查封、抵押、担保等事项，没有其他法律纠纷。

3、服务时间（履行期限）：2026年3月1日至2028年2月28日。

4、服务标准：按照采购文件要求及响应文件的响应情况为采购人提供场地租赁服务。

5、★场地地址：根据广东省市场监督管理局相关的批复要求，租赁场地的行政辖区为广州市。

6、★场地占地面积：8000㎡-10000㎡，建筑总面积：7000㎡-10000㎡。

7、▲场地规划用途须为工业用地，至少具有土地证或房产证（不动产证）或工业用地证明能开展环境影响评价的基础条件。

8、▲场地距离居民区、学校、医院、大型商场至少有100m。投标人投标时应提供场地及周围100m范围内的实景卫星地图截图。

9、场地具体要求

（1）▲单一层钢结构厂房的面积4500㎡（含）以上，其余厂房可以是标准厂房（非钢结构,不带地下楼层）；

（2）▲单一层钢结构的厂房高度要求：至少有1000㎡厂房的屋檐滴水高度9m（含）以上；除了前述1000㎡外，其他单一层钢结构厂房的屋檐滴水高度须7m（含）以上。

（3）场地的水电设施配备完善且可正常使用，用电量至少有315kVA，有功功率大于250KW。

10、其他要求：

（1）▲场地所处地理位置应便于珠三角、港珠澳地区企业送检。

（2）▲场地配置有污水排放设施并已接入当地市政排污管网。

（3）▲场地已开通管道天然气或者管道天然气设施已铺设至该场地附近。

（4）承租后，采购人可进行临建，适度改造、内部必要装饰、规划内部用地等；在不影响楼层结构与安全的前提下，可由采购人按需改造。中标人需配合采购人办理手续。

11、交接时间：签约后1个月内交付使用。

12、建筑面积以第三方有资质机构丈量的面积做为实际依据。场地中包含的过道、空地的面积不纳入租金计算。

三、投标人要求

1、投标人须为所投标的物业权属人、代理商或具有转租/分组资格的承租人。投标人如为场地的权属人，提供权属证明材料；投标人如为场地出租代理商或具有转租/分组资格的承租人，应能提供自权属人到供应商具有出租资格的整套证明材料（包括权属人的物业产权证明材料，权属人一级一级往下授权的证明材料）。

2、提供投标人所投标的物的房屋设计情况、装修情况、适用情况和验收方案。

3、投标人需具有完善的管理体系。

4、投标人需确保所投报的土地及其地面建筑权属清晰无争议，至报价有效期截止日前无出让、查封、抵押、担保或其他法律纠纷，具备合法有效的土地所有权证或其它权属的证明。注：若投标非土地权属人，则需另附土地权属人同意转租意见书，同意转租意见书内容应清晰、明确转租内容，无歧义，格式自定。

5、租赁期：场地可租期限应能达到10年（含）以上，合同3年1签，中标人应能提供正规租赁增值税专用发票。

6、租赁期间如遇相关执法管理部门对土地及地面建筑进行检查的，中标人需负责配合完成相关检查工作，如因中标人原因对采购人造成损害的，中标人需负责承担相关损失。

7、若租赁期间土地上附属建筑物在消防部门对其进行检查时被出具整改通知要求的，中标人负责按要求完成整改工作，相关费用由中标人负责。

8、该租赁土地的审批手续由中标人负责，采购人予以配合。

四、报价要求

（一）本项目采用租金按每平方米单价报价的形式进行，投标人的单价报价不能超过本项目最高单价限价。

（二）总租金报价以（单价*建筑面积*租赁日期）为准进行计算，年租金上调率不超过5%。投标人应承担服务期内由于市场波动而引致的风险。

（三）投标人的报价不包括物业管理费、水电、煤气、网络通信服务费。如有物业管理费，投标人应在投标文件中注明其物业管理费，作为中标参考。

五、付款及结算方式

(一)合同款支付：

1.实际租金=每平方米中标单价*建筑面积（建筑面积以第三方有资质机构丈量的面积做为实际依据，场地中包含的过道、空地的面积不纳入租金计算）。

2.签订合同后，采购人在10个工作日内向中标人支付2个月租金作为押金；免租期过后第一个月，在收到发票后5个工作日内向中标人支付当月租金。

3.根据中标单价按实每月支付一次，每月结束后的5个工作日内，中标人向采购人提供租金发票，采购人在收到中标人发票的5个工作日内支付租金。

4.每次按合同支付款项前，中标人应向采购人提供与支付金额相符合的有效增值税专用发票，且收款方、出具发票方、合同乙方均必须与中标人名称一致；

5.违约责任：采购人逾期支付合同款项的，除应当支付合同款项外，还应当每日按合同总价的3‰向中标人偿付违约金，但因中标人自身原因导致无法及时支付的除外。

6.最后一个合同年度服务期结束后，中标人应在15个工作日无息退回押金。

(二)付款方式：采用支票、银行汇票、电汇三种形式