南方医科大学南方医院医学实验中心三台风管机采购项目需求书

- 采购内容

  - *名称：一拖一风管机

  - *数量及单位：3匹1台、5匹2台

  - 参考品牌型号：美的 格力 海尔kfr75/kfr120

  - 设置参考品牌理由：沿用现有品牌便于安装、使用、维修

- 变

- 采购技术要求

  - *物资内容

- 性能要求：冷暖一级能效

- 材料要求：原厂合格产品。

- 安全要求：通过3C认证。

  - *服务内容和标准

- 包干（含辅材、拆卸安装、调试等）。

- 采购商务要求

  - *交付时间和期限：成交通知后1周.

  - *交付地点：医学实验中心

  - 售后服务要求：质保期 6年

- 质保内容：厂家售后整机质保。

- 电话技术支持服务响应要求 7*24小时、上门服务时限：接到报修后24小时

  - 保险要求：（如适用需填报）