## 特需办公家具报价清单表
南方医院后勤物资/服务采购用户需求确认函
序号 | 品名 | 参考图片 | 规格 | 数量 | 单位 | 材质要求 | 需提供检测报告
1 | 办公卡位 |  | 1260*600*1200 | 8 | 套 | 1、屏风框架：30款铝合金/钢制框架（铝材加厚），坚固耐用，耐污耐划；桌上屏风面板：玻璃/钢板；桌下屏风面板：材质为冷轧钢板，厚度≥0.8mm；钢板表面经酸洗、 磷化、防腐、防锈等处理，粉末涂料静电喷涂。 2、基材：实木多层板，厚度25mm。 3、面板：采用浸渍胶膜纸饰面板，甲醛释放量≤0.05mg/m （ 总挥发性有机化合物（TVOC）释放率≤100μg/㎥；采用同色ABS/PVC封边条封边，封边条厚度≥1.5mm；板材四周完全封闭，没有外露部分。 4、功能：带走线功能，预留隐藏式走线槽，强弱电分离设计，带可掀走线面板，内部预留标准86线盒孔，电源系统符合3C认证。 5、含移动主机托、移动三抽柜、木质键盘托等 6、产品符合GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》规定的要求，符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》，符合GB/T 35607-2024《绿色产品评价家具》的要求，其中甲醛释放量≤0.05mg/m，苯≤0.05mg/m，甲苯≤0.1mg/m，二甲苯≤0.1mg/m，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.3mg/m。 7、颜色：颜色待科室选定。 | 符合GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》规定的要求，符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》，符合GB/T 35607-2024《绿色产品评价家具》的要求
2 | 办公卡位 |  | 1430*1430*1200 | 1 | 套 | 1、屏风框架：30款铝合金/钢制框架（铝材加厚），坚固耐用，耐污耐划；桌上屏风面板：玻璃/钢板；桌下屏风面板：材质为冷轧钢板，厚度≥0.8mm；钢板表面经酸洗、 磷化、防腐、防锈等处理，粉末涂料静电喷涂。 2、基材：实木多层板，厚度25mm。 3、面板：采用浸渍胶膜纸饰面板，甲醛释放量≤0.05mg/m （ 总挥发性有机化合物（TVOC）释放率≤100μg/㎥；采用同色ABS/PVC封边条封边，封边条厚度≥1.5mm；板材四周完全封闭，没有外露部分。 4、功能：带走线功能，预留隐藏式走线槽，强弱电分离设计，带可掀走线面板，内部预留标准86线盒孔，电源系统符合3C认证。 5、含移动主机托、移动三抽柜、木质键盘托等 6、产品符合GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》规定的要求，符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》，符合GB/T 35607-2024《绿色产品评价家具》的要求，其中甲醛释放量≤0.05mg/m，苯≤0.05mg/m，甲苯≤0.1mg/m，二甲苯≤0.1mg/m，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.3mg/m。 7、颜色：颜色待科室选定。 | 符合GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》规定的要求，符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》，符合GB/T 35607-2024《绿色产品评价家具》的要求
3 | 展示柜 |  | 1000*400*2000 | 3 | 组 | 1、框架：铝合金（铝材加厚），坚固耐用，耐污耐划；表面经酸洗、 磷化、防腐、防锈等处理，粉末涂料静电喷涂。 2、板材：采用浸渍胶膜纸饰面板，甲醛释放量≤0.05mg/m （ 总挥发性有机化合物（TVOC）释放率≤100μg/㎥； 3、产品符合GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》规定的要求，符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》，符合GB/T 35607-2024《绿色产品评价家具》的要求，其中甲醛释放量≤0.05mg/m，苯≤0.05mg/m，甲苯≤0.1mg/m，二甲苯≤0.1mg/m，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.3mg/m。 4、颜色：颜色待科室选定。 | 符合GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》规定的要求，符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》，符合GB/T 35607-2024《绿色产品评价家具》的要求
说明： | 1、以上产品报价已含税费、配送安装费 2、含3年维保 3、数量按实际采购数量结算