南方医科大学南方医院供电中心电缆采购项目需求书

- 采购内容（简单描述所需采购的物资或服务，并明确采购数量单位，可设置参考品牌及型号，但需注明设置原因）

  - *名称：电缆

  - *数量及单位：

ZRYJV22-0.6/1kV-4×150+1×70mm² 电缆82米

ZRYJV22-0.6/1kV-4×240+1×120mm² 电缆120米

ZRYJV22-0.6/1kV-4×185+1×95mm² 电缆80米

ZRYJV22-0.6/1kV-4×120+1×50mm² 电缆120米

  - 参考品牌型号：南洋电缆，番禺电缆，广东电缆

  - 设置参考品牌理由：过往项目使用电缆

- 采购技术要求

  - *物资内容（详细描述所需采购的物资，如已设置参考品牌及型号可无需填报，未设置或须补充说明则可参考以下条目进行设置，也可另附需求文件）

- 性能要求：按国家规范、行业标准执行

- 材料要求：电缆应采用优质铜材，铜含量≥99.99%。

- 结构/外观要求：按国家规范、行业标准执行，其中铜芯截面积尺寸不接受负偏差。

- 安全要求：按国家规范、行业标准执行

  - *服务内容和标准（详细描述所需采购包含的服务内容及标准，也可另附需求文件）

- 采购商务要求

  - *交付时间和期限：成交通知后1周

  - *交付地点：供电中心

  - *售后服务要求：三年

- 质保内容：

  - 保险要求：（如适用需填报）