南方医科大学南方医院供电中心电缆采购项目

报价单

报价单位（盖章）：

报价联系人：

报价人电话：

一、报价详情：

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 数量 | 单价（元/米） | 单项总报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电缆 | ZRYJV22-0.6/1kV-4×150+1×70mm² | 82米 |  |  |
| 2 | 电缆 | ZRYJV22-0.6/1kV-4×240+1×120mm² | 120米 |  |  |
| 3 | 电缆 | ZRYJV22-0.6/1kV-4×185+1×95mm² | 80米 |  |  |
| 4 | 电缆 | ZRYJV22-0.6/1kV-4×120+1×50mm² | 120米 |  |  |
|  |  |  |  | 合计 |  |

- 报价为总价承包，包括但不限于：

- （1）项目过程中涉及的人工、交通、食宿、安全及保险、项目税费、合理利润。

- （2）其他完成本项目相关的直接及间接费用

- 二、（   ）已查阅并完全响应《附件1：南方医科大学南方医院供电中心电缆采购项目需求书》及询价公告，并知悉项目详情。