南方医科大学南方医院病理科多联室内机采购项目需求书

1. 采购内容
(1) *名称：志高多联机室内机        
(2) *数量及单位：1台        
(3) 参考品牌型号：志高 GCHV-71QC-01
(4) 设置参考品牌理由：一拖多多联机其它机型不匹配
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2. 采购技术要求
(1) *物资内容
性能要求：与原机一致
材料要求：原厂品质。
安全要求：通过3C认证。
(2) *服务内容和标准
包干（含辅材、安装、调试等），因项目安装条件复杂，需安排现场踏勘后报价。


3. 采购商务要求
(1) *交付时间和期限：成交通知后1周.
(2) *交付地点：门诊11楼
(3) *售后服务要求：质保期 24 月
质保内容：厂家售后整机质保。
电话技术支持服务响应要求 7*24小时、上门服务时限：接到报修后24小时
(4) 保险要求：（如适用需填报）


                                        

