南方医科大学南方医院采光玻璃天幕维修服务项目需求书

- 采购内容（简单描述所需采购的物资或服务，并明确采购数量单位，可设置参考品牌及型号，但需注明设置原因）

  - *名称：采光玻璃天幕维修

  - *数量及单位：1项

  - 参考品牌型号：

  - 设置参考品牌理由：沿用产品便于使用、维修。

- 采购技术要求

  - *物资内容（详细描述所需采购的物资，如已设置参考品牌及型号可无需填报，未设置或须补充说明则可参考以下条目进行设置，也可另附需求文件）

1、维修材料要求：

- 天幕专用导轨含转动轮：10套，铝合金材质，表面电泳烤漆，配弹簧滑轮

- 传送带：24套（10米/套），材质：100%聚乙烯纤维，同降落伞同款材质

- 牵引横梁（端部带滑轮）：10套（4米/根），铝合金材质，表面电泳烤漆，配弹簧滑轮

- 皮带收紧器：10套，适配

- 后主梁及侧挡板：12根，铝合金材质，表面电泳烤漆

- 户外专用面料（米黄色）：不更换，材质：100%聚酯纤维，高日晒防水面料

- 更换全新电动卷状（50Nm）电机：12台，品牌：杜亚，型号：DM45R-50/12，额定扭矩50Nm,额定转速12Rpm,运行噪音53dB，最大拉力50kg，额定电压230V，额定电流0.89A，额定功率205W，最大圈数45turn,电机总长655mm。

  - *服务内容和标准（详细描述所需采购包含的服务内容及标准，也可另附需求文件）

- 1、负责现场拆旧传送带安装调试、含辅材。

- 2、包装完好无损、含运输到指定位置及安装、不接受快递物流、中标人现场参与验收。

- 采购商务要求

  - *交付时间和期限：成交通知后1周内

  - *交付地点：门诊1楼

  - *售后服务要求：质保期12个月。

- 质保内容：（默认，可调整）

- 电话技术支持服务响应要求 7*24小时、上门服务时限：接到报修后24小时

  - 保险要求：（如适用需填报）