## 供应商报价汇总
设备调研情况汇总
序号 | 厂家名称 | 供应商名称 （如无则填生产厂家） | 联系人及电话 | 1、条形膏体包装机
|  |  |  | 品牌 | 型号 | 科室预算单价 （万元） | 产品报价单价 （万元） | 数量 | 总价 （万元） | 保修年限 | 使用年限 | 延保服务费（%） | 专用耗材名称（如有，必须填） | 耗材价格 | 是否进口 | 设备封闭系统/开放系统
1 | [5 empty] | 5.8 |  | 2 |  |  |  | 3%/年 | 无 | 0 | 否 | 开放系统
2
3
4
平均单价（万元） |  |  |  | #DIV/0!
序号 | 厂家名称 | 供应商名称 （如无则填生产厂家） | 联系人及电话 | 2、手摇式压力煎药机
|  |  |  | 品牌 | 型号 | 科室预算单价 （万元） | 产品报价单价 （万元） | 数量 | 总价 （万元） | 保修年限 | 使用年限 | 延保服务费（%） | 专用耗材名称（如有，必须填） | 耗材价格 | 是否进口 | 设备封闭系统/开放系统
1 | [5 empty] | 3 |  | 10 |  |  |  | 3%/年 | 无 | 0 | 否 | 开放系统
2
3
4
平均单价（万元） |  |  |  | #DIV/0!
序号 | 厂家名称 | 供应商名称 （如无则填生产厂家） | 联系人及电话 | 3、高温浓缩机
|  |  |  | 品牌 | 型号 | 科室预算单价 （万元） | 产品报价单价 （万元） | 数量 | 总价 （万元） | 保修年限 | 使用年限 | 延保服务费（%） | 专用耗材名称（如有，必须填） | 耗材价格 | 是否进口 | 设备封闭系统/开放系统
1 | [5 empty] | 2 |  | 5 |  |  |  | 3%/年 | 无 | 0 | 否 | 开放系统
2
3
4
平均单价（万元） |  |  |  | #DIV/0!
序号 | 厂家名称 | 供应商名称 （如无则填生产厂家） | 联系人及电话 | 4、十小锅煎药机
|  |  |  | 品牌 | 型号 | 科室预算单价 （万元） | 产品报价单价 （万元） | 数量 | 总价 （万元） | 保修年限 | 使用年限 | 延保服务费（%） | 专用耗材名称（如有，必须填） | 耗材价格 | 是否进口 | 设备封闭系统/开放系统
1 | [5 empty] | 3 |  | 3 |  |  |  | 3%/年 | 无 | 0 | 否 | 开放系统
2
3
4
平均单价（万元） |  |  |  | #DIV/0!
序号 | 厂家名称 | 供应商名称 （如无则填生产厂家） | 联系人及电话 | 5、十功能自动煎药机 13L
|  |  |  | 品牌 | 型号 | 科室预算单价 （万元） | 产品报价单价 （万元） | 数量 | 总价 （万元） | 保修年限 | 使用年限 | 延保服务费（%） | 专用耗材名称（如有，必须填） | 耗材价格 | 是否进口 | 设备封闭系统/开放系统
1 | [5 empty] | 2 |  | 7 |  |  |  | 3%/年 | 无 | 0 | 否 | 开放系统
2
3
4
平均单价（万元） |  |  |  | #DIV/0!
序号 | 厂家名称 | 供应商名称 （如无则填生产厂家） | 联系人及电话 | 6、十功能自动煎药机 20L
|  |  |  | 品牌 | 型号 | 科室预算单价 （万元） | 产品报价单价 （万元） | 数量 | 总价 （万元） | 保修年限 | 使用年限 | 延保服务费（%） | 专用耗材名称（如有，必须填） | 耗材价格 | 是否进口 | 设备封闭系统/开放系统
1 | [5 empty] | 2.2 |  | 35 |  |  |  | 3%/年 | 无 | 0 | 否 | 开放系统
2
3
4
平均单价（万元） |  |  |  | #DIV/0!
序号 | 厂家名称 | 供应商名称 （如无则填生产厂家） | 联系人及电话 | 7、十功能自动煎药机 30L
|  |  |  | 品牌 | 型号 | 科室预算单价 （万元） | 产品报价单价 （万元） | 数量 | 总价 （万元） | 保修年限 | 使用年限 | 延保服务费（%） | 专用耗材名称（如有，必须填） | 耗材价格 | 是否进口 | 设备封闭系统/开放系统
1 | [5 empty] | 2.3 |  | 5 |  |  |  | 3%/年 | 无 | 0 | 否 | 开放系统
2
3
4
平均单价（万元） |  |  |  | #DIV/0!
序号 | 厂家名称 | 供应商名称 （如无则填生产厂家） | 联系人及电话 | 8、中药包装机
|  |  |  | 品牌 | 型号 | 科室预算单价 （万元） | 产品报价单价 （万元） | 数量 | 总价 （万元） | 保修年限 | 使用年限 | 延保服务费（%） | 专用耗材名称（如有，必须填） | 耗材价格 | 是否进口 | 设备封闭系统/开放系统
1 | [5 empty] | 1.8 |  | 18 |  |  |  | 3%/年 | 无 | 0 | 否 | 开放系统
2
3
4
平均单价（万元） |  |  |  | #DIV/0!

## 1.条形膏体包装机
条形膏体包装机技术参数表
序号 | 一级分类 | 二级参数项 | 参考示例 | 参数描述/填写值
1 | 基本信息 | 设备名称 |  | {{设备名称}}
2 |  | 品牌名称 |  | {{品牌名称}}
3 |  | 规格型号 |  | {{规格型号}}
4 |  | 国内上市年份 |  | {{国内上市年份}}
5 |  | 注册证或备案证编号 |  | {{注册证或备案证编号}}
6 |  | 注册证有效期 |  | {{注册证有效期}}
7 |  | 适用范围或预期用途 |  | {{适用范围或预期用途}}
8 |  | 设备使用年限 |  | {{设备使用年限}}年
9 | 拟报价 | 标配价格（元） |  | {{标配价格}}
10 |  | 标配配置 |  | {{标配配置}}
11 |  | 全配价格（元） |  | {{全配价格}}
12 |  | 全配配置 |  | {{全配配置}}
13 | 维修服务 | 免费保修期限（年） |  | {{免费保修期限}}
14 |  | 年度维保费用（元/年） |  | {{年度维保费用}}
15 | 配套设备或耗材 | 有无附加设备或耗材 |  | {{有无附加设备或耗材}}
16 |  | 附加设备或耗材开放性 |  | {{附加设备或耗材开放性}}
17 |  | 是否可以单独向病人收费 |  | {{是否可以单独向病人收费}}
18 | 制造商 | 中/小/微 |  | {中/小/微}
19 | 本国产品 | 本国/非本国 |  | {本国/非本国}
20 | 核心技术参数‌ | 生产能力 | 25～60 袋/分 | {{请列出支持的生产能力，袋/分}}
21 |  | 计量范围 | 1～30 ml | {{请列出支持的计量范围，ml}}
22 |  | 制袋尺寸（长×宽） | 长(L)：40～160 mm；宽(W)：40～100 mm | {{请列出外形尺寸及整机重量}}
23 |  | 总功率 | ≥2000 W | {{请列出最大输入功率}}
24 |  | 电源电压 | 支持单相 220V 或三相 380V / 50Hz 供电 | {{工作电压、频率}}
25 |  | 外形尺寸（长×宽×高） | ≤750 mm × ≤750 mm × ≤1800 mm | {{请列出外形尺寸及整机重量}}
26 | 其它参数 | ‌包装精度误差‌ |  | ‌≤±X% 或 ≤±Xml (以要求高者为准)‌
27 |  | ‌适用物料粘度‌ |  | ‌动力粘度 ≤XmPa·s (在60℃时测量，参考膏方“挂旗”状态)‌
28 |  | ‌包装材料要求‌ |  | ‌包材宽度：Xmm；包材材质：X
29 |  | ‌封合方式与温度控制‌ |  | ‌封合方式：X，温度控制‌：X，控制精度±X℃‌
30 |  | ‌控制系统‌ |  | ‌控制系统‌：X
31 |  | ‌计量驱动方式‌ |  | ‌控制系统‌：X
32 |  | ‌噪音水平‌ |  | ‌空载运行时，距设备1米处噪音 ≤X dB(A)‌
33 |  | ‌压缩空气要求‌ |  | ‌气源压力：0.X~0.X MPa；耗气量：≤0.X 立方米/分钟‌
34 |  | ‌储料/供料系统‌ |  | ‌储料桶容量：≥XL；具备保温及搅拌功能，防止膏体沉降或冷却‌
35 |  | ‌切刀与袋型‌ |  | ‌切刀形式：X；袋型：X
37 |  | ‌通信接口‌ |  | ‌具备标准通信接口（如RS232/485、以太网），支持与生产管理系统连接‌
38 | 其他参数补充 | 其他参数补充 |  | {{供应商认为需补充的其他核心技术参数}}
39 | 配置要求 | 主要部件及耗材清单 | 1. 机架 1台2. 显示器 1个3. 电眼 1个4. 低压电器 1个5. 开关电源 1个6. 供纸电机 1个7. 主电机 1个8. 减速机 1个9. 拉带电机 1个10. 空气压缩机 1个 | {{标配及全配方案下的主机、电极、线缆及耗材数量，不得少于清单要求}}

## 2.手摇式压力煎药机
手摇式压力煎药机技术参数表
序号 | 一级分类 | 二级参数项 | 参考示例 | 参数描述/填写值
1 | 基本信息 | 设备名称 |  | {{设备名称}}
2 |  | 品牌名称 |  | {{品牌名称}}
3 |  | 规格型号 |  | {{规格型号}}
4 |  | 国内上市年份 |  | {{国内上市年份}}
5 |  | 注册证或备案证编号 |  | {{注册证或备案证编号}}
6 |  | 注册证有效期 |  | {{注册证有效期}}
7 |  | 适用范围或预期用途 |  | {{适用范围或预期用途}}
8 |  | 设备使用年限 |  | {{设备使用年限}}年
9 | 拟报价 | 标配价格（元） |  | {{标配价格}}
10 |  | 标配配置 |  | {{标配配置}}
11 |  | 全配价格（元） |  | {{全配价格}}
12 |  | 全配配置 |  | {{全配配置}}
13 | 维修服务 | 免费保修期限（年） |  | {{免费保修期限}}
14 |  | 年度维保费用（元/年） |  | {{年度维保费用}}
15 | 配套设备或耗材 | 有无附加设备或耗材 |  | {{有无附加设备或耗材}}
16 |  | 附加设备或耗材开放性 |  | {{附加设备或耗材开放性}}
17 |  | 是否可以单独向病人收费 |  | {{是否可以单独向病人收费}}
18 | 制造商 | 企业规模 | 中/小/微 | {中/小/微}
19 | 本国产品 | 产品属地 | 本国/非本国 | {本国/非本国}
20 | 核心技术参数 | 核心参数 | 1.容量：≥80L | {{请列出容量}}
21 |  |  | 2.整机外形尺寸（长×宽×高）：≤700mm×≤670mm×≤1550mm | {{请列出外形尺寸}}
22 |  |  | 3.加热总功率：≥2.5kW+2.5kW，总加热功率不低于5kW | {{请列出最大输入功率}}
23 |  |  | 4.供电要求：单相AC220V，适配50～60Hz工频电源 | {{工作电压、频率}}
24 |  |  | 5.具备≥80L大容量煎煮腔体，可满足医院协定处方批量煎药使用 | {{请列出容量及可满足得功能}}
25 | 其他参数 | 整机材质 |  | {{请列出整机材质}}
26 |  | 安全保护功能 |  | {{请列出安全保护功能}}
27 |  | 控制系统 |  | {{请列出控制系统}}
28 |  | 噪音水平 |  | {{请列出噪音水平}}
29 |  | 防护等级 |  | {{请列出防护等级：整机防护等级≥IPX}}
30 |  | 消毒清洁方式 |  | {{请列出消毒清洁方式：}}
31 | 其他参数补充 | 其他参数补充 |  | {{供应商认为需补充的其他核心技术参数}}
32 | 配置要求 | 主要部件及耗材清单 | 1.煎药机主机 1台 2.随机资料 1套 3.硅胶软管 1根 4.挤压盘 1个 5.多孔筒 1个 | {{标配及全配方案下的主机、电极、线缆及耗材数量，不得少于清单要求}}

## 3.高温浓缩机
高温浓缩机技术参数表
序号 | 一级分类 | 二级参数项 | 参考示例 | 参数描述/填写值
1 | 基本信息 | 设备名称 |  | {{设备名称}}
2 |  | 品牌名称 |  | {{品牌名称}}
3 |  | 规格型号 |  | {{规格型号}}
4 |  | 国内上市年份 |  | {{国内上市年份}}
5 |  | 注册证或备案证编号 |  | {{注册证或备案证编号}}
6 |  | 注册证有效期 |  | {{注册证有效期}}
7 |  | 适用范围或预期用途 |  | {{适用范围或预期用途}}
8 |  | 设备使用年限 |  | {{设备使用年限}}年
9 | 拟报价 | 标配价格（元） |  | {{标配价格}}
10 |  | 标配配置 |  | {{标配配置}}
11 |  | 全配价格（元） |  | {{全配价格}}
12 |  | 全配配置 |  | {{全配配置}}
13 | 维修服务 | 免费保修期限（年） |  | {{免费保修期限}}
14 |  | 年度维保费用（元/年） |  | {{年度维保费用}}
15 | 配套设备或耗材 | 有无附加设备或耗材 |  | {{有无附加设备或耗材}}
16 |  | 附加设备或耗材开放性 |  | {{附加设备或耗材开放性}}
17 |  | 是否可以单独向病人收费 |  | {{是否可以单独向病人收费}}
18 | 制造商 | 企业规模 | 中/小/微 | {中/小/微}
19 | 本国产品 | 产品属地 | 本国/非本国 | {本国/非本国}
20 | 核心技术参数 | 核心参数 | 1.生产能力（袋 / 分）：25～60 袋 / 分 | {{请列出支持的生产能力，袋/分}}
21 |  |  | 2.计量范围（毫升）：1～30ml | {{请列出支持的计量范围，ml}}
22 |  |  | 3.制袋尺寸（毫米）：长（L）40～160mm、宽（W）40～100mm | {{请列出外形尺寸}}
23 |  |  | 4.总功率（瓦）：≥2000W | {{请列出最大输入功率}}
24 |  |  | 5.电源电压：支持单相 220V或三相 380V/50Hz供电 | {{工作电压、频率}}
25 |  |  | 6.外形尺寸（长 × 宽 × 高）：≤750mm×≤750mm×≤1800mm | {{请列出外形尺寸及整机重量}}
26 |  |  | 7.设备结构要求：整机支持倾斜出料、内置搅拌系统、配备密封上盖 | {{请列出设备结构要求}}
27 | 其他参数 | 整机材质 |  | {{请列出整机材质}}
28 |  | 安全保护功能 |  | {{请列出安全保护功能}}
29 |  | 控制系统 |  | {{请列出控制系统}}
30 |  | 噪音水平 |  | {{请列出噪音水平}}
31 |  | 防护等级 |  | {{请列出防护等级：整机防护等级≥IPX}}
32 |  | 消毒清洁方式 |  | {{请列出消毒清洁方式：}}
33 | 其他参数补充 | 其他参数补充 |  | {{供应商认为需补充的其他核心技术参数}}
34 | 配置要求 | 主要部件及耗材清单 | 1.主机一台 2.导热油一桶 3.随机资料（使用说明书、合格证）一份 | {{标配及全配方案下的主机、电极、线缆及耗材数量，不得少于清单要求}}

## 4.十小锅煎药机
十小锅煎药机技术参数表
序号 | 一级分类 | 二级参数项 | 参考示例 | 参数描述/填写值
1 | 基本信息 | 设备名称 |  | {{设备名称}}
2 |  | 品牌名称 |  | {{品牌名称}}
3 |  | 规格型号 |  | {{规格型号}}
4 |  | 国内上市年份 |  | {{国内上市年份}}
5 |  | 注册证或备案证编号 |  | {{注册证或备案证编号}}
6 |  | 注册证有效期 |  | {{注册证有效期}}
7 |  | 适用范围或预期用途 |  | {{适用范围或预期用途}}
8 |  | 设备使用年限 |  | {{设备使用年限}}年
9 | 拟报价 | 标配价格（元） |  | {{标配价格}}
10 |  | 标配配置 |  | {{标配配置}}
11 |  | 全配价格（元） |  | {{全配价格}}
12 |  | 全配配置 |  | {{全配配置}}
13 | 维修服务 | 免费保修期限（年） |  | {{免费保修期限}}
14 |  | 年度维保费用（元/年） |  | {{年度维保费用}}
15 | 配套设备或耗材 | 有无附加设备或耗材 |  | {{有无附加设备或耗材}}
16 |  | 附加设备或耗材开放性 |  | {{附加设备或耗材开放性}}
17 |  | 是否可以单独向病人收费 |  | {{是否可以单独向病人收费}}
18 | 制造商 | 企业规模 | 中/小/微 | {中/小/微}
19 | 本国产品 | 产品属地 | 本国/非本国 | {本国/非本国}
20 | 核心技术参数 | 核心参数 | 1.供电规格：AC220V，50Hz 工频电源 | {{请列出供电规格}}
21 |  |  | 2.单锅容积≥2600ml，配置≥10 个独立煎煮锅体 | {{请列出容积}}
22 |  |  | 3.单锅加热功率≥550W，整机总加热功率≥5500W | {{请列出工作电压、频率}}
23 |  |  | 4.煎煮锅内径≥Φ23cm | {{请列出内径}}
24 |  |  | 5.具备双档位火力调节：文火档位单锅功率≥250W、武火档位单锅功率≥500W | {{请列出档位火力调节}}
25 |  |  | 6.独立煎煮灶位数量≥10 位 | {{请列出独立煎煮灶位数量}}
26 |  |  | 7.整机外形尺寸（长×宽×高）：≤1500mm×≤600mm×≤900mm | {{请列出外形尺寸}}
27 | 其他参数 | 整机材质 |  | {{请列出整机材质}}
28 |  | 安全保护功能 |  | {{请列出安全保护功能}}
29 |  | 控制系统 |  | {{请列出控制系统}}
30 |  | 噪音水平 |  | {{请列出噪音水平}}
31 |  | 防护等级 |  | {{请列出防护等级：整机防护等级≥IPX}}
32 |  | 消毒清洁方式 |  | {{请列出消毒清洁方式：}}
33 | 其他参数补充 | 其他参数补充 |  | {{供应商认为需补充的其他核心技术参数}}
34 | 配置要求 | 主要部件及耗材清单 | 1.主机 1台 2.说明书 1份 | {{标配及全配方案下的主机、电极、线缆及耗材数量，不得少于清单要求}}

## 5.十功能自动煎药机 13L
十功能自动煎药机 13L技术参数表
序号 | 一级分类 | 二级参数项 | 参考示例 | 参数描述/填写值
1 | 基本信息 | 设备名称 |  | {{设备名称}}
2 |  | 品牌名称 |  | {{品牌名称}}
3 |  | 规格型号 |  | {{规格型号}}
4 |  | 国内上市年份 |  | {{国内上市年份}}
5 |  | 注册证或备案证编号 |  | {{注册证或备案证编号}}
6 |  | 注册证有效期 |  | {{注册证有效期}}
7 |  | 适用范围或预期用途 |  | {{适用范围或预期用途}}
8 |  | 设备使用年限 |  | {{设备使用年限}}年
9 | 拟报价 | 标配价格（元） |  | {{标配价格}}
10 |  | 标配配置 |  | {{标配配置}}
11 |  | 全配价格（元） |  | {{全配价格}}
12 |  | 全配配置 |  | {{全配配置}}
13 | 维修服务 | 免费保修期限（年） |  | {{免费保修期限}}
14 |  | 年度维保费用（元/年） |  | {{年度维保费用}}
15 | 配套设备或耗材 | 有无附加设备或耗材 |  | {{有无附加设备或耗材}}
16 |  | 附加设备或耗材开放性 |  | {{附加设备或耗材开放性}}
17 |  | 是否可以单独向病人收费 |  | {{是否可以单独向病人收费}}
18 | 制造商 | 企业规模 | 中/小/微 | {中/小/微}
19 | 本国产品 | 产品属地 | 本国/非本国 | {本国/非本国}
20 | 核心技术参数 | 核心参数 | 1.容量：≥13000mL | {{请列出容量}}
21 |  |  | 2.整机加热功率：≥1400W | {{请列出容积}}
22 |  |  | 3.供电要求：AC220V 工频供电 | {{请列出工作电压、频率}}
23 |  |  | 4.整机外形尺寸（长 × 宽 × 高）：≤565mm×≤515mm×≤1127mm | {{请列出外形尺寸}}
27 | 其他参数 | 整机材质 |  | {{请列出整机材质}}
28 |  | 安全保护功能 |  | {{请列出安全保护功能}}
29 |  | 控制系统 |  | {{请列出控制系统}}
30 |  | 噪音水平 |  | {{请列出噪音水平}}
31 |  | 防护等级 |  | {{请列出防护等级：整机防护等级≥IPX}}
32 |  | 消毒清洁方式 |  | {{请列出消毒清洁方式：}}
33 | 其他参数补充 | 其他参数补充 |  | {{供应商认为需补充的其他核心技术参数}}
34 | 配置要求 | 主要部件及耗材清单 | 1.主机 1台 2.随机资料（使用说明书、合格证） 1套 3.金属软管 1根 4.排水管 1根 5.卡箍 1个 6.进水管 1根 7.挤压盘 1个 8.多孔筒 1个 9.药钩 1个 10.药袋 2个 11.通针 1个 12.快装接头 1个 13.刷子 1把 14.挤压罩 1个 | {{标配及全配方案下的主机、电极、线缆及耗材数量，不得少于清单要求}}

## 6.十功能自动煎药机 20L
十功能自动煎药机 20L技术参数表
序号 | 一级分类 | 二级参数项 | 参考示例 | 参数描述/填写值
1 | 基本信息 | 设备名称 |  | {{设备名称}}
2 |  | 品牌名称 |  | {{品牌名称}}
3 |  | 规格型号 |  | {{规格型号}}
4 |  | 国内上市年份 |  | {{国内上市年份}}
5 |  | 注册证或备案证编号 |  | {{注册证或备案证编号}}
6 |  | 注册证有效期 |  | {{注册证有效期}}
7 |  | 适用范围或预期用途 |  | {{适用范围或预期用途}}
8 |  | 设备使用年限 |  | {{设备使用年限}}年
9 | 拟报价 | 标配价格（元） |  | {{标配价格}}
10 |  | 标配配置 |  | {{标配配置}}
11 |  | 全配价格（元） |  | {{全配价格}}
12 |  | 全配配置 |  | {{全配配置}}
13 | 维修服务 | 免费保修期限（年） |  | {{免费保修期限}}
14 |  | 年度维保费用（元/年） |  | {{年度维保费用}}
15 | 配套设备或耗材 | 有无附加设备或耗材 |  | {{有无附加设备或耗材}}
16 |  | 附加设备或耗材开放性 |  | {{附加设备或耗材开放性}}
17 |  | 是否可以单独向病人收费 |  | {{是否可以单独向病人收费}}
18 | 制造商 | 企业规模 | 中/小/微 | {中/小/微}
19 | 本国产品 | 产品属地 | 本国/非本国 | {本国/非本国}
20 | 核心技术参数 | 核心参数 | 1.容量：≥20000mL | {{请列出容量}}
21 |  |  | 2.整机加热功率：≥2940W | {{请列出容积}}
22 |  |  | 3.供电规格：AC220V 工频电源 | {{请列出工作电压、频率}}
23 |  |  | 4.整机外形尺寸（长 × 宽 × 高）：≤630mm×≤620mm×≤1220mm | {{请列出外形尺寸}}
27 | 其他参数 | 整机材质 |  | {{请列出整机材质}}
28 |  | 安全保护功能 |  | {{请列出安全保护功能}}
29 |  | 控制系统 |  | {{请列出控制系统}}
30 |  | 噪音水平 |  | {{请列出噪音水平}}
31 |  | 防护等级 |  | {{请列出防护等级：整机防护等级≥IPX}}
32 |  | 消毒清洁方式 |  | {{请列出消毒清洁方式：}}
33 | 其他参数补充 | 其他参数补充 |  | {{供应商认为需补充的其他核心技术参数}}
34 | 配置要求 | 主要部件及耗材清单 | 1.主机 1台 2.随机资料 （使用说明书、合格证）1套 3.金属软管 1根 4.排水管 1根 5.卡箍 1个 6.进水管 1根 7.挤压盘 1个 8.多孔筒 1个 9.药钩 1个 10.药袋 2个 11.通针 1个 12.快装接头 1个 13.刷子 1把 14.挤压罩 1个 | {{标配及全配方案下的主机、电极、线缆及耗材数量，不得少于清单要求}}

## 7.十功能自动煎药机 30L
十功能自动煎药机 30L技术参数表
序号 | 一级分类 | 二级参数项 | 参考示例 | 参数描述/填写值
1 | 基本信息 | 设备名称 |  | {{设备名称}}
2 |  | 品牌名称 |  | {{品牌名称}}
3 |  | 规格型号 |  | {{规格型号}}
4 |  | 国内上市年份 |  | {{国内上市年份}}
5 |  | 注册证或备案证编号 |  | {{注册证或备案证编号}}
6 |  | 注册证有效期 |  | {{注册证有效期}}
7 |  | 适用范围或预期用途 |  | {{适用范围或预期用途}}
8 |  | 设备使用年限 |  | {{设备使用年限}}年
9 | 拟报价 | 标配价格（元） |  | {{标配价格}}
10 |  | 标配配置 |  | {{标配配置}}
11 |  | 全配价格（元） |  | {{全配价格}}
12 |  | 全配配置 |  | {{全配配置}}
13 | 维修服务 | 免费保修期限（年） |  | {{免费保修期限}}
14 |  | 年度维保费用（元/年） |  | {{年度维保费用}}
15 | 配套设备或耗材 | 有无附加设备或耗材 |  | {{有无附加设备或耗材}}
16 |  | 附加设备或耗材开放性 |  | {{附加设备或耗材开放性}}
17 |  | 是否可以单独向病人收费 |  | {{是否可以单独向病人收费}}
18 | 制造商 | 企业规模 | 中/小/微 | {中/小/微}
19 | 本国产品 | 产品属地 | 本国/非本国 | {本国/非本国}
20 | 核心技术参数 | 核心参数 | 1.容量：≥30000ml | {{请列出容量}}
21 |  |  | 2.功率：≥3100W | {{请列出容积}}
22 |  |  | 3.供电要求：AC220V 工频电源 | {{请列出工作电压、频率}}
23 |  |  | 4.整机外形尺寸（长 × 宽 × 高）：≤725mm×≤660mm×≤1270mm | {{请列出外形尺寸}}
27 | 其他参数 | 整机材质 |  | {{请列出整机材质}}
28 |  | 安全保护功能 |  | {{请列出安全保护功能}}
29 |  | 控制系统 |  | {{请列出控制系统}}
30 |  | 噪音水平 |  | {{请列出噪音水平}}
31 |  | 防护等级 |  | {{请列出防护等级：整机防护等级≥IPX}}
32 |  | 消毒清洁方式 |  | {{请列出消毒清洁方式：}}
33 | 其他参数补充 | 其他参数补充 |  | {{供应商认为需补充的其他核心技术参数}}
34 | 配置要求 | 主要部件及耗材清单 | 1.主机 1台 2.随机资料（使用说明书、合格证） 1套 3.金属软管 1根 4.排水管 1根 5.卡箍 1个 6.进水管 1根 7.挤压盘 1个 8.多孔筒 1个 9.药钩 1个 10.药袋 2个 11.通针 1个 12.快装接头 1个 13.刷子 1把 14.挤压罩 1个 | {{标配及全配方案下的主机、电极、线缆及耗材数量，不得少于清单要求}}

## 8.中药包装机
十功能自动煎药机 30L技术参数表
序号 | 一级分类 | 二级参数项 | 参考示例 | 参数描述/填写值
1 | 基本信息 | 设备名称 |  | {{设备名称}}
2 |  | 品牌名称 |  | {{品牌名称}}
3 |  | 规格型号 |  | {{规格型号}}
4 |  | 国内上市年份 |  | {{国内上市年份}}
5 |  | 注册证或备案证编号 |  | {{注册证或备案证编号}}
6 |  | 注册证有效期 |  | {{注册证有效期}}
7 |  | 适用范围或预期用途 |  | {{适用范围或预期用途}}
8 |  | 设备使用年限 |  | {{设备使用年限}}年
9 | 拟报价 | 标配价格（元） |  | {{标配价格}}
10 |  | 标配配置 |  | {{标配配置}}
11 |  | 全配价格（元） |  | {{全配价格}}
12 |  | 全配配置 |  | {{全配配置}}
13 | 维修服务 | 免费保修期限（年） |  | {{免费保修期限}}
14 |  | 年度维保费用（元/年） |  | {{年度维保费用}}
15 | 配套设备或耗材 | 有无附加设备或耗材 |  | {{有无附加设备或耗材}}
16 |  | 附加设备或耗材开放性 |  | {{附加设备或耗材开放性}}
17 |  | 是否可以单独向病人收费 |  | {{是否可以单独向病人收费}}
18 | 制造商 | 企业规模 | 中/小/微 | {中/小/微}
19 | 本国产品 | 产品属地 | 本国/非本国 | {本国/非本国}
20 | 核心技术参数 | 核心参数 | 1.包装平均速度：≥8 袋 / 分钟，自动包装； | {{请列出包装平均速度}}
21 |  |  | 2.整机符合医用卫生标准，包装成品密封性好、药液保质期长，独立分装便携、服用便捷； | {{请列出卫生标准}}
22 |  |  | 3.配备数字化控制系统，包装温度、单次包装剂量实时数字显示； | {{请列出控制系统要求}}
23 |  |  | 4.设备具备联网通讯模块，支持煎药单据数据双向传输，兼容标准数据通讯协议； | {{请列出联网通讯功能}}
24 |  |  | 5.支持通过通讯协议自动设置单次包装容量、包装总袋数参数； | {{请列出参数自动设置功能}}
25 |  |  | 6.单次包装剂量可调范围：50mL～250mL，支持无极连续调节； | {{请列出单次包装剂量可调范围}}
26 |  |  | 7.剂量档位覆盖老人、儿童、成人不同临床服用剂量需求。 | {{请列出剂量档位覆盖范围}}
27 | 其他参数 | 整机材质 |  | {{请列出整机材质}}
28 |  | 安全保护功能 |  | {{请列出安全保护功能}}
29 |  | 控制系统 |  | {{请列出控制系统}}
30 |  | 噪音水平 |  | {{请列出噪音水平}}
31 |  | 防护等级 |  | {{请列出防护等级：整机防护等级≥IPX}}
32 |  | 消毒清洁方式 |  | {{请列出消毒清洁方式：}}
33 |  | 包装精度 |  | 包装剂量误差≤±X%，确保分装剂量准确
34 |  | 封合性能 |  | 采用热封合方式，封合强度≥XN/Xmm
35 | 其他参数补充 | 其他参数补充 |  | {{供应商认为需补充的其他核心技术参数}}
36 | 配置要求 | 主要部件及耗材清单 | 1.包装机主机 1台 2.随机资料（使用说明书、合格证） 1套 3.喉箍 1个 4.过滤罩 2个 5.过滤网筐 2个 6.排水软管 1根 | {{标配及全配方案下的主机、电极、线缆及耗材数量，不得少于清单要求}}