南方医科大学南方医院应急仓库物资项目需求书

1. 采购内容（简单描述所需采购的物资或服务，并明确采购数量单位，可设置参考品牌及型号，但需注明设置原因）
(1) *名称：不锈钢医用更衣柜               
(2) *数量及单位：40套        
(3) 参考品牌型号： 无
(4) 设置参考品牌理由：无。

2. 采购技术要求
(1) *物资内容（详细描述所需采购的物资，如已设置参考品牌及型号可无需填报，未设置或须补充说明则可参考以下条目进行设置，也可另附需求文件）
1、性能要求：
①平顶/三门/带消毒
②储衣区和储鞋区均需要分别配置紫外线消毒功能，储鞋区高度不得小于35cm，储鞋区有透气孔。

2、 材料要求：
201不锈钢材质
结构/外观要求：见附图，1.8米*0.9米*0.42米，三门/90*42*180cm 
(2) [bookmark: _GoBack]*服务内容和标准（详细描述所需采购包含的服务内容及标准，也可另附需求文件）
1、负责现场安装调试、含辅材。
2、包装完好无损、含运输到指定位置及安装、不接受快递物流、中标人现场参与验收。
3. 采购商务要求
(1) *交付时间和期限：成交通知后1周内
(2) *交付地点：经济适用房1F应急仓库
(3) *售后服务要求：质保期24个月。
质保内容：（默认，可调整）
电话技术支持服务响应要求 7*24小时、上门服务时限：接到报修后24小时
(4) 保险要求：（如适用需填报）
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